智慧健康养老评估及照护实训室一期

招标文件

（非政府采购-电子招投标）

| 编号： | ZJTY2025Z-GF-25 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 杭州市中策职业学校钱塘学校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江通用招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2025年06月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“电子交易客户端”--前往“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录杭州市教育局非依法招标（小额）项目平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台技术咨询电话：95763。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	8

前附表	8

总  则	10

二、招标文件的构成、澄清、修改	12

三、投  标	13

四、开标、资格审查与信用信息查询	16

五、评  标	17

六、定  标	17

七、合同授予	18

八、电子交易活动的中止	19

九、验  收	19

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标方法	54

第五部分 拟签订的合同文本	60

第六部分 应提交的有关格式范例	75

资格文件部分	76

商务技术文件部分	81

报价文件部分	96

附件	102

- 第一部分 招标公告

项目概况 智慧健康养老评估及照护实训室一期招标项目的潜在投标人应在杭州市教育局非依法招标（小额）项目平台获取（下载）招标文件，并于2025年07月09日11点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTY2025Z-GF-25

项目名称：智慧健康养老评估及照护实训室一期

预算金额（元）：607600

最高限价（元）：607600

采购需求：

标项名称：智慧健康养老评估及照护实训室一期

数量：1

预算金额（元）：607600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智慧健康养老评估及照护实训室一期主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

合同履行期限：供应商应该在签订合同后45天内完成货物运输、安装、调试完毕交付采购人正常使用

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年06月18日至2025年06月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com/）

方式：供应商登录杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月09日11点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年07月09日11点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“电子交易客户端”----前往“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录杭州市教育局非依法招标（小额）项目平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市中策职业学校钱塘学校

地    址：浙江省杭州市钱塘区奕策巷1号

传    真：/

项目联系人（询问）：童老师

项目联系方式（询问）：0571-86659577

2、采购代理机构信息

名    称：浙江通用招标代理有限公司

地    址：杭州市上城区清泰街571号1305室

传    真：/

项目联系人（询问）：沈工

项目联系方式（询问）：13958178827

质疑联系人：赵工

质疑联系方式：0571-86802299

3、监督管理部门信息

名称：杭州市中策职业学校钱塘学校

地址：浙江省杭州市钱塘区奕策巷1号

传真：/

联系人：万老师

联系电话：0571-86659592

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：长者照护能力评估系统、助餐机器人、行走机器人。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：智慧健康养老评估及照护实训室一期，属于工业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | R A同意将非主体、非关键性的运输、安装工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 特别提醒：享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | R A不组织。如需，可自行前往。 |
| 6 | 样品提供 | R A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | R A不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 □强制采购节能产品。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区清泰街571号1305室； 备份投标文件签收人员联系电话：沈工，电话：13958178827。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | R联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 收取标准：招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（浙价服（2003）77号文件）的收费标准的80%执行，保底收费6000元。 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。账户信息如下： 收款单位（户名）：浙江通用招标代理有限公司 开户银行：宁波银行杭州分行 银行账号：71010122001488772 |
|  |  | 其他：供应商线下提出质疑的，除纸质文件外，请将质疑函电子版以电邮形式发送至：1345763417@qq.com。 |

### 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台（https://hzjyg.lecaiyun.com/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

详见采购公告及评审办法。

### 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

鼓励供应商在线提起询问，路径为：登录平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：登录平台-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

4.2供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投  标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9客观分自查情况表。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函；

11.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“杭州市教育局非依法招标（小额）项目采购平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“电子交易客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 评  标

### 评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 定  标

### 确定中标供应商

项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额等相关内容。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

## 合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

### 预付款

采购单位应当在采购合同中约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。

## 电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 验  收

### 验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人组织对供应商履约的验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况

本项目主要是为中策职业学校钱塘学校建设智慧健康养老评估及照护实训室设备，现有场地所在楼层为三楼。项目主要为学校智慧健康养老服务与管理专业在整体规划的框架下，搭建智慧评估及居家养老的实训环境，通过本实训室的建设为学校本专业的学生提供评估和居家照护的基础实训环境和技能学习场地、设备。同时对于本专业后续的实训环境建设做良好铺垫。

- 二、平面图

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 详细参数（至少满足以下要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老年人能力评估区 |  |  |  |  |
| 1 | ★长者照护能力评估系统 | 可结合民政部颁发的2013年和2022年国家标准以及地市级以上老年人能力评估报告-照护需求等级评估要求系统评估结果自动生成的软件一套。 主要功能包括： 一、被评估人员管理功能： 1、长者查询：可支持姓名进行模糊查找； 2、新增长者：新增字段包含（身份证号、姓名、性别、生日、头像、民族、籍贯、现住地址、联系方式、婚姻状况、居住情况、文化状况、宗教信仰、职业、经济来源、医疗费支付方式、子女状况、住房性质、信息采集渠道、参与评估人员、特色情况、照料情况、慢病等） 3、继续评估功能： 3.1、对老年人照顾需求等级/老年人能力评估等级； 3.1.1、老年人照顾需求等级评估//老年人能力评估等级：可分为首次评估、复核评估、动态评估； 3.1.2、首次评估流程： 3.1.2.1、基本数据采集（包含：身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）； 3.1.2.2、长者评估禁忌； 3.1.2.3、生活自理能力测试（包含手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）； 3.1．2.4、视觉能力测试（视力、黄斑病变、听力）； 3.1.2.5、认感知能力测试（三名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）； 3.1.2.6、精神状态测试（意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）。 3.1.2.7、老人照顾需求评估：包含以下4个部分：医疗照护情况；疾病状况；社会支持；养老意愿。 3.1.2.8、评估完成后，自动生成评估结果汇总表（包含主要参数评分、社会支持等级、老年人照顾需求等级） 3.1.3、复核评估流程：提供老人再次评估的入口，流程同首次评估； 3.1.4、动态评估：提供随时随地评估的入口，流程同首次评估。 3．2、老年人能力评估 3.2.1、首次评估流程： 3.2.1.1、基本数据采集（包含：身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）； 3.2.1.2、长者评估禁忌； 3.2.1.3、疾病诊断； ◆3.2.1.4、生活自理能力测试（包含手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）；（提供证明截图并加盖投标方公章） 3.2.1.5、视觉能力测试（视力、黄斑病变、听力）； ◆3.2.1.6、认感知能力测试（三名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）；（提供证明截图并加盖投标方公章） ◆3.2.1.7、精神状态测试（意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）。（提供证明截图并加盖投标方公章） 二、我的评估功能模块 1、评估查询：支持姓名、评估计划、评估状态等方式进行查询； 2、详情功能：可弹出评估详情页，包含评估详情和评估结果； 3、报告功能：点击可弹出评估报告页，并支持打印； 4、删除功能：删除评估结果； 5、照护服务功能：可根据老人情况勾选个性化的照护服务包。 三、系统架构设计 1、架构：基于Laravel框架的B/S架构，前端用Vue.js，后端RESTfulAPI，MySQL数据库，Redis缓存。 2、部署：Nginx负载均衡，Docker容器化，支持高可用。 四、安全性参数 1、数据安全：AES-256加密敏感数据，TLS1.3传输，RBAC权限控制。 2、应用安全：防SQL注入、XSS，JWT认证API，频率限制。 五、性能与扩展 1、性能：索引优化查询，Redis缓存，异步队列处理耗时任务。 2、扩展：支持API对接，模块化插件机制。 | 1 | 套 |
| 2 | 握力测试仪 | 1、测试项目：手部肌肉的力量 评定内容：洗脸、刷牙、抓握餐具，剪指甲、写字等手部关节精细动作 2、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态；手柄装置弹簧、手握。 3、有ON/OFF与复位两个按键，开始操作直接按ON,操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者； 4、握力功能，握力范围：0～300kg；具有低电指示功能； 5、充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电； 6、蓝牙5.0传送数据； 7、供电电源：锂电池，3.7V600mA； 8、电子设备尺寸：不少于195mm*120mm*40mm（±2%）； | 1 | 部 |
| 3 | 下肢肌力测试仪 | 1、测试项目：下肢股四头肌群及小腿支撑力 评定内容：座椅、床边等独立站起 2、长者坐在感应垫上，在30秒内站立与坐下的次数，测试长者的下肢肌肉力量，测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机。 3、计次功能，计次范围：0～999次在30秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数； 4、两个LED灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行； 5、2.4GRF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙5.0传送数据； 6、供电电源：锂电池，3.7V600mA； 7、电子设备尺寸不少于：155mm*120mm*85mm（±2%）；底座尺寸不少于：550*400*450mm（±2%）；坐垫尺寸不少于：300mm*300mm*6mm（±2%）； | 1 | 套 |
| 4 | 室内行走能力测试仪 | 1、测试项目：室内独立行走能力 2、评定内容：移动、步行速度、静动态平衡能力、身体敏捷性等综合能力 3、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试长者的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。 4、供电电源：锂电池，3.7V600mA 5、接收机主要功能：按键功能，LED指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。 6、2.4GRF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据； 7、供电电源：锂电池，3.7V600mA 8、电子设备尺寸：不少于155mm*120mm*85mm（±2%），底座尺寸：不少于550*400*450mm（±2%）、坐垫尺寸：不少于300mm*300mm*6mm（±2%）； | 1 | 套 |
| 5 | 腰腹拉力测试仪 | 1、测试项目：测定可以动员全身的肌肉，包括臀部、腰部、脚部、腕部等，因而透过背肌力测定可以了解身体状况腰背肌力及全身肌肉配合的输出力 2、评定内容：测定身体柔韧性、提物、日常洗澡等相关动作 3、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试长者的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。 4、发射机主要功能：2个按键功能ON/OFF复位；2个LED灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0～300kg； 5、低电指示功能；充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电； 6、自动关机功能；蓝牙40传送数据； 7、供电电源：锂电池，3.7V600mA； 8、电子设备尺寸：不少于95mm*79.4mm（±2%）、底座尺寸：不少于550*400*450mm（±2%） | 1 | 座 |
| 6 | 腰背柔韧性测试仪 | 1、测试项目：前屈时脊椎、腰部肌群、大腿后韧带等关节、韧带的柔韧度。反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力 2、评定内容：自行捡东西、如厕、洗澡等日常生活活动 3、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。 4、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机。 5、单向移动检测距离，检测范围：0～95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能； 6、背光功能； 7、供电电源：锂电池，3.7V600mA； 8、电子设备尺寸：不少于155mm*120mm*85mm（±2%）、底座尺寸：不少于550*400*450mm | 1 | 套 |
| 7 | 平衡仪测试仪 | 1、测试项目：反应长者人体静态平衡能力和控制能力 2、评定内容：反应日常洗浴、行走、转身过程中跌倒风险的机率 3、平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。 4、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。 5、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。2.4GRF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙5.0传送数据； 7、供电电源：锂电池，3.7V600mA 8、电子设备尺寸：不少于245*125*85mm（±2%）、脚踏尺寸：不少于295*150*28mm（±2%）； | 1 | 套 |
| 8 | 测试量化对照表 | 1、测试项目：测试长者长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险。 2、测试内容：日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力。 4、材质：品质ABS材质。 5、颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色 6、宽度44厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻 7、规格：可调节高度约14cm、24cm、29cm（±1cm） | 1 | 套 |
| 9 | 跨越障碍 | 1、机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。 2、规格：约365*510*2200mm（±2%）； 3、体重分度值：50g； 4、体重测量范围：3-200kg； 5、显示屏：约117*50.8mm（±2%）； 6、身高测量范围：95-200cm； | 1 | 台 |
| 10 | 血压计 | 1、根据被测者血压情况自动调节加压的压力值。 2、规格：约112*82*140mm（±3%）； 3、测量范围：压力0-299mmHg（0-39.9kPa）脉搏数：40-180/分； 4、测量精度：压力±3mmHg（±0.4kPa）； 5、臂带适合范围：220-320mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 血氧测量仪 | 1、安全类型：2类BF型应用设备； 2、屏幕类型：OLED大数字高清屏显示； 3、电池：2节1.5VAAA碱性电池； 4、血氧范围：35-100%（分辨率为1%）； 5、血氧精度：80-100%误差±2%、70%-79%误差±2%、70%以下不定义； 6、脉率范围：25-250bpm（分辨率为1bpm）； 7、脉率精度：±3bpm。 8、规格：约58*34*30mm（±3%）； 9、本体重量：约30±2g（±3%）； 10、工作温度范围：5℃~40℃； 11、相对湿度范围15%-80%（无凝结）； 12、大气压范围：86kPa~106kPa | 1 | 台 |
| 12 | 辅助连体筷 | 1、尺寸：约20cm（±3%）； 2、耐热温度：约100℃（±3%）； 3、材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆 | 1 | 对 |
| 13 | 喂食勺子 | 1、规格：长约20.8cm（±3%），重量约43g（±3%）； 2、材质：18-8不锈钢，发泡聚丙烯 3、耐热温度：约120℃（±5%）； | 1 | 只 |
| 14 | 辅助叉子 | 1、材质：塑料部位/聚丙烯，金属部/XM-7不锈钢 2、耐热温度：120℃ | 1 | 只 |
| 15 | 辅助碗 | 1、材质：PET树脂、ABS树脂； 2、耐热温度：-20℃-140℃； 3、规格：重约110g（±3%）；容量约350ml（±3%）； | 1 | 个 |
| 16 | 餐盘 | 1、材质：脚部/弹性体,聚丙烯； 2、耐热温度：140℃； 3、重约72g（±3%）,直径约140mm（±3%）； | 1 | 个 |
| 17 | 评估室标识 | 长者照护等级评估流程标识牌 评估流程、评估项目介绍、评估数据展示、注意事项 1、规格：12张/套； 2、材质：KT板材质； 3、尺寸：不少于长600mm*宽450mm（±5%）。 | 1 | 套 |
| 18 | 仪器柜 | 1、放置评估测试用品； 2、材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存； 3、尺寸：不少于1100mm*800mm*400mm（±5%）。 | 1 | 座 |
| 19 | 适老化餐桌 | 1、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品。 2、尺寸：不少于1100*1100*750mm（±5%）。 | 1 | 张 |
| 20 | 基础体征检测测试（测试仪器桌） | 1、长者基本情况录入：血压、血氧、进行信息的登记与录入，放置测试用具。 2、材质：多层实木板。 3、尺寸：不少于1000*550*750mm（±5%）。 | 1 | 张 |
| 21 | 认知障碍测试、视力测试（测试仪器桌） | 1、材质：多层实木板，桌腿为实木。 2、尺寸：不少于1000*550*750mm 3、认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。 | 1 | 张 |
| 22 | 适老化扶手椅 | 1、材质：曲木+防水PU材质； 2、尺寸：约535*495*415mm（±6%），扶手：约610mm（±6%），靠背：约800mm（±6%）。 | 6 | 张 |
| 23 | 视力表灯 | 1、材质：ABS工程塑料；。 2、规格：约213*120*15mm（±3%）； 3、视力表白底平均亮度：80-320CD/㎡； 4、视力表白底亮度均匀度：≥0.85； 5、充电器宽频输入电压：交流100~240V； 6、输出电压：4.2V0.5A； 8、测量距离：正面30cm/反面25cm； 9、记录视力方法：小数记录/5分记录。 | 1 | 套 |
| 24 | 模拟时钟 | 1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。 2、规格：约205*205*73mm（±3%），重：约35g（±3%） | 1 | 座 |
| 25 | 几何图形插板 | 1、材质：夹板，优质环保漆； 2、形状：以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。 3、规格：约520×420×50mm（±2%）。 | 1 | 座 |
| 26 | 标准专用评估阶梯 | 满足最新老年人能力评估标准的上下楼梯的设计要求。 1、楼梯/台阶：4～5个台阶； 2、踏步宽度≥0.30m（±3%）； 3、踏步高度0.13m～0.15m（±3%）； 4、台阶有效宽度≥0.9m（±3%）。 | 1 | 个 |
| 27 | 马桶 | 评估长者日常大小便的自理能力。常规落地连体式，充水量约3.0-6.0L，承重70KG以上 | 1 | 个 |
| 28 | 洗手盆含镜柜 | 用于评估长者洗漱能力； 1、手盆材质：复合亚克力，前端带镂空扶手； 2、尺寸：长约750mm（±3%），宽约550mm（±3%）； 3、镜面采用5mm银镜； 4、镜柜实木部分采用优质橡胶木，大宝油漆5底3面，木皮厚度约6mm。整体方便轮椅进出。 | 1 | 个 |
| 29 | 评估交际桌 | 评估长者日常交际及桌面作业的能力。约1400*800*750mm（±2%）。主材：全封闭油漆,台面25MM夹板贴白橡木皮，橡胶木实木腿，铁艺套筒连接件 | 1 | 个 |
| 30 | 老年人模拟体验装置（带模特） | 1、本模拟装置依据正常成人体型设计。 2、腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。 3、通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。 4、特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。 5、戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。 6、模拟服可以清洗保持干净。 标准配件 老年行动模拟服一件;手提袋一只;眼镜三副;折叠拐杖一根;创可贴一包;束缚棍八根;沙包四个;手套一副;耳塞一包;约束带八根。 7、模特：材质pvc 身高不低于170cm。 | 1 | 套 |
| 31 | 偏瘫模拟体验装置（带模特） | 1.模拟服根据偏瘫患者生理变化而设计，材料优良、环保、可以清洗。 2、腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。 3、通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。 4、特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。 5、戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。 6、模拟服可以清洗保持干净。 标准套配置：模拟服一件、病人靴一双、拐杖一根、肩部限制器一个、肘部限制器一个、腕部限制器一个、膝部限制器一个。环保手提袋一个。 7.模特：材质pvc 身高不低于170cm。 | 1 | 套 |
| 智慧居家照护区 |  |  |  |  |
| 1 | 适老化沙发（双人位） | 1、双人使用，尺寸约1530*610*700mm（±5%）左右； 2、材质：框架使用橡胶木，高密度回弹海绵坐垫，棉麻面料 | 1 | 个 |
| 2 | 茶几 | 1、桌面圆形设计 2、材质：夹板基材贴科技白橡直纹台面，橡胶木实木腿 3、尺寸：约1200*600*450mm（±5%） | 1 | 个 |
| 3 | 智能药盒 | 1、七种颜色小格独立分装，一格一天正好一周用量。 2、一天四次的服药时间，设置四个闹钟，也可以根据实际需求设置。 3、PP材料，双层密封设计。 4、能放各种大小药片、药丸、胶囊。 5、装有强力磁铁，拆卸方便，含切药器。 ◆6、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 4 | 无障碍电视柜 | 1、尺寸：90*30*50mm公差≤5cm 2、材质:松木； 3、凹槽拉手，柜子底部留空； | 1 | 张 |
| 5 | 智能人体感应器 | 1、尺寸：约φ100mm*37.5mm（±5%） 2、工作电压：DC3V 3、工作电流：待机电流≤20μA；报警电流≤35mA 4、通信方式：5GNB-IoT 5、传感元件：双元热释电红外传感器 6、探测距离：φ6m(25℃，360°） 7、安装高度：2.4～3.6m 8、抗白光等级：6500Lux 9、安装方式：吸顶 10、工作温度：-10℃～55℃ 11、工作湿度：≤95%(无凝结) ◆12、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 6 | 呼叫器 | 需紧急求助时，主动按钮或拉绳，发出主动求助的信号 提供按钮和拉绳两种求助方式 通过NB-IoT通信，同时支持三大运营商频段 同步上传电池的电量状态 具备LED灯显示状态的功能 低功耗用电设计，超长待机、 1、工作电压：DC3V 2、尺寸：约90*90*18mm（±5%） 3、工作电流：待机电流≤5µA；报警电流≤50mA 4、通信方式：NB-IOT全网通（移动、电信、联通) 5、外壳材质：ABS 6、报警方式：拉绳/按键 7、拉绳长度：约60cm 8、安装方式：壁装 9、工作温度：－10℃～55℃ 10、工作湿度：≤95%(无凝结) ◆11、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 7 | 电动辅助起身坐垫 | 1、优质皮革、双面点胶防滑； 2、风琴式防尘罩、可插拔控制器； 3、≥5.5CM超薄、承重≥150Kg； 4、电机工作电压直流DC:24V； 5、电机额定功率50W；输入AC100~240V,50~60HZ0.65AMax，输出DC29.4V1A； 6、运行速度30秒/升降循环； 7、尺寸：≥42*41*5.4cm（±3%） ； 8、净重≥6.5Kg（±3%）； 9、额定承重量100KgMax； 10、抬升行程：前端：≥100mm后端：≥330mm； 11、抬升角度34°Max。 | 1 | 台 |
| 8 | 智慧医养机器人 | ◆1、内含数据采集、数据处理、AI分析、视频问诊慢病管理四大模块。后台功能提供用户管理、设备管理、权限管理；（提供证明截图并加盖投标方公章） 3、精细的数据采集：采用医疗级监测设备，长期精准的监测慢病数据，为医生和使用者提供安全、可靠、及时和准确的健康信息、诊疗依据、治疗数据。 4、科学的健康评估：系统嵌入AI模型，为使用者进行科学全面的健康分析、评估，以及据此进行及时预防、早期治疗的健康温馨建议。 5、高效的实时互动：系统包括子女端、运营端、医生端，通过云平台的数据信息同步传输，实现使用者与子女、医生、服务者的的实时互动：高效、便捷的预防和控制各种慢性疾病。 6、智能的慢病管家：智能管家产品形态领先，通过一个智能中控实现多种功能，以系统+硬件的闭环，达到小钱防大病，节约使用者医疗费用的支出，减轻患者负担。 7、健康检测：居家随时检测，操作方便便捷，医疗级设备。 ◆8、健康报告：检测流程规范，检测数据同步传屏避免出现数据录入错误，确保数据的准确性。报告自动生成，老人／子女／医生，保留每次的检测数据，调取周/月/年数据报告，供医生去做判断。保留长期数据，评估更科学，优于AI／单次评估。（提供证明截图并加盖投标方公章） 9、在线问诊，无需外出，在线就诊，连接大屏诊疗更舒适。 10、帮助老人在家就能准确监测，健康状态随时掌握，标准规范化流程，全程适老化语音互动／播报；测量数据统计分析及语音建议。 11、全流程贴心设计，操作简单便捷：可语音操作进行，视频指导操作，界面简洁易懂，系统语音提示／播报。系统自带嵌入AI系统，根据实时健康数据进行分析，并通过智能语音播报，让老年人用"听"的方式了解身体健康情况，避免老年人嫌麻烦、不愿看的情况。同时、子女端、运营端也能同时收到提醒通知，实时了解老年人的身体状况。 12、尺寸：约112x112x158mm（±5%） | 1 | 台 |
| 9 | 血糖仪 | 1、测量精准稳定，橙色背光 2、≤5秒钟快速出结果 3、0.7微升采血量 4、免调码功能 5、20组记忆值 6、自动退试片 7、内置蓝牙4.0模块 8、数据可与智慧医养机器人实时交互 | 1 | 台 |
| 10 | 体温计 | 1、测量方式：非接触式 2、测量范围：32.0℃-42.9℃（人体模式） 3、精准度：±2℃或±4%(实际温度的百分比)，以较大者为准±0.2℃(35.0℃-42.0℃) 4、±0.3℃（低于35.0℃或高于42.0℃） 5、临床重复性：≤±0.2℃ 6、显示精度：0.1℃ 7、测量距离：1-5cm 8、低电压提示：2.5V±0.2V 9、供电电源：两节AAA干电池供电 10、电击保护：内部电源类、B型应用部分 11、电磁相容：I组、B类设备 12、外观尺寸：约140x40x40mm（±10%） 13、使用环境：16℃~35℃，RH<85%RH无凝结的环境下 14、存储环境：-20℃~55℃，RH<93%RH无凝结的环境下 15、运行大气压力：70kPa~106kPa 16.数据可与智慧医养机器人实时交互 | 1 | 台 |
| 11 | 尿酸分析 | 1、1微升采血，15秒轻松自测 2、180组大容量记忆 3、使用环境:10℃~40℃℃ 4、测量范围:180~1190umo/L(3~20mg/dL) 5、检测时间:15秒 6、记忆容量:180组 7、数据可与智慧医养机器人实时交互 | 1 | 台 |
| 12 | 血氧仪 | 1、0.96寸彩屏高清显示，语音播报，贴心关爱。 2、显示方向手动切换，四向旋转。 3、准确测量血氧、脉率、PI，抗运动算法。 4、具有点测和连测两种测量模式。 5、具有越限声光提示，越限限值可通过菜单设置。 6、智能电源设计，具有自动开/关机功能。 7、贴心的三防设计，防摔，防水溅，防尘。 8.数据可与智慧医养机器人实时交互 | 1 | 台 |
| 13 | 血压计 | 1、测量方式/方法：臂式/示波测定法 2、脉搏数：40~200次/分钟 3、运行模式分类：连续运行 4、显示方式：LCD数字显示 5、记忆组数：90组记忆值 6、压力测量范围：0-300mmHg(0-40.0kPa） 7、精度（压力）：±3mmHg（±0.4kPa）以内 8、压力传感器：半导式压力传感器 9、数据可与智慧医养机器人实时交互 | 1 | 台 |
| 14 | 智能体脂秤 | 智能芯片，测量精准，LED显示，低电耗更长续航 | 1 | 台 |
| 15 | 健康陪聊机器人 | 1、外观尺寸约320*290*159mm（±%） 2、电池6000mAh 3、输入电源Type-C 4、通讯Wi-Fi/蓝牙 5、屏幕尺寸10.1寸 6、屏分辨率1280*800 7、摄像头200W 8、扬声器3W喇叭 | 1 | 个 |
| 16 | 智能语音终端 | 1、网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2、无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3、传输：433MHz信号传输 4、语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5、循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。 6、小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻 7、活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8、一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9、小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10、扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。 11、自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12、远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13、高度集成：安装省时、方便，系统可靠、安全，运营持久、省钱。 ◆14、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 17 | 智能防摔倒防护马甲（带模特） | 功能 内置高精传感器实时监测动作和智能芯片实时精准判断状态，通过智能芯片精准判断摔倒风险并触发气瓶在0.08秒完全释放气体，0.08秒气体完全充满气囊落地前气囊有效保护髋关节、脊椎、头部、面部脆弱位置。采用高级合成纤维面料，上万个透气打孔，更轻薄更透气，四季皆宜。除此之外还具有跌倒警报、计步轨迹、双星定位等功能 规格 1、最长续航时间：≥28h 2、充电时长：约3h 3、充电电流：约1000mA 4、待机功耗：约91mA 5、重量：约1400g（±10%） 6、清洗：外套可水洗 7、1米内有效缓冲87.5%伤害 使用人群 主要是针对65岁以上、有过跌倒病史、腿脚不便、高血压、低血糖、视听障碍、长期服药、体质虚弱等容易摔倒的中老年人; | 1 | 件 |
| 18 | 智能床垫 | 1、主机尺寸：≥130*110*25mm 2、主机净重：约190g 3、主机材质：PC+ABS 4、传感带材质：涤纶 5、线缆规格：传感器的线长1.7m(外露1.5m）,USB端口 6、传感带尺寸：≥850*350mm 规格： 1、传感器：压电薄膜传感器 2、监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）；在离床状态 3、数据存储：ROM448KB;SRAM520KB;FLASH4MB 4、通信方式：4G（TDD-LTE/FDD-LTE/GSM） 5、SIM卡规格：4G物联网卡（三网通，Micro卡）、WiFi 6、蓝牙规格参数： 工作频段：2.4GHz-2.4835GHz 蓝牙规范：BLE5.0 传输距离：约10米 7、电源/功耗： 供电方式：TYPE-CUSB 适配器规格：100-240V~50/60Hz0.4AMax 电源输入：DC5V2000mA 待机功率：0.7W ◆8、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 台 |
| 19 | 多功能护理床 | 外形尺寸：长:约2080mm（±2%），宽:约960mm（±2%），高:约500mm（±2%）。 1、床头床尾板：流线型采用ABS强化塑胶材料，内置不锈钢管，不锈钢管直径32mm,壁厚1.35mm。床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角和防装轮。 2、摇手：双组摇手，隐藏式设计，可灵活调节患者背部.腿部体位升降。 3、螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构。 4、调节范围：背部上升85º±5º，脚部上升45º±5º，床体承载重量≥280kg。 5、护栏：铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1300mm。 6、床板：采用冷轧钢板模压一次拉伸成型，具有多孔设计，便于透气。 7、点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔和四个引流挂钩。 8、背部床板:采用“V”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5×820mm及φ32×2.5×845mm两条碳素钢管。 9、床底面整体离地距离43cm以上。 10、防撞角：四角配备PVC防撞包角。 11、脚轮：5寸全包双面脚轮，超级聚氨酯材质，静音耐磨、带刹车装置。 12、杂物架：床体下方配杂物架一个，方便患者放置杂物，节省空间，牢固实用。 13、材质：床框采用国标方管60×40×1.2(mm)，床脚采用50×50×1.2（mm）方管焊接。。 14、配置：铝合金护栏、全包脚轮、床垫。 | 2 | 张 |
| 20 | 老年模拟人 | 功能特点： 1、洗头发、洗脸 2、瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比 3、眼耳清洗滴药 4、助听器取出和插入 5、口腔护理、假牙护理 6、气管切开护理 7、吸痰法 8、氧气吸入法 9、口鼻饲法 10、洗胃法 11、手臂静脉穿刺、注射、输液(血) 12、三角肌皮下注射 13、股外侧肌内注射 14、胸腔、腰椎穿刺 15、灌肠法 16、男/女性导尿术 17、男/女性膀胱冲洗 18、男性前列腺检查，有包皮 19、造瘘引流术 20、结肠造瘘术 21、臀部肌肉注射 22、大面积骶骨位置溃烂 23、皮褶皱对比 24、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 25、四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 ·躯干-旋转，曲伸 ·颈部-旋转，曲伸，侧弯 ·肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 ·肘部-旋内，旋外 ·膝部-旋内，旋外 ·腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 ·踝部-内翻，外翻，内收，外展 26、可进行血压测量 | 2 | 个 |
| 21 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等。 ◆1、WIFI、蓝牙无线传输、APP监控，（提供证明截图并加盖投标方公章） 2、智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用； 3、支持自动报警、尿湿记录、用片统计、翻身提醒、睡姿监测、环境温度等功能。 ◆4、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 4 | 台 |
| 22 | 雷达跌倒报警设备 | 毫米波雷达智能感知技术、大数据和AI分析技术、存在感知、状态识别、跌倒告警、远程报警、隐私保护、无感监测、全天守护、秒级响应、抗干扰性能强，低功耗、低辐射 不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响 技术参数 1、尺寸:约100mm*100mm（±5%） 2、工作电压:DC12V 3、工作电流:≤0.8A 4、通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 5、工作频率:60GHz 6、安装方式:顶装/平装 7、安装高度: 顶装：2.2米-3.0米，推荐2.4米 平装：1.35米-1.5米，推荐1.35米 8、探测范围:雷达正下方投影面积约4米*4米 9、人员状态:有人/无人 10、活动状态:活动状态 11、跌倒报警:确认跌倒 12、工作温度:-20℃～50℃ 13、工作湿度:≤95%(无凝结) ◆14、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 台 |
| 23 | 拉绳按钮 | 需紧急求助时，主动按钮或拉绳，发出主动求助的信号，提供按钮和拉绳两种求助方式，通过NB-IoT通信，同时支持三大运营商频段，同步上传电池的电量状态，具备LED灯显示状态的功能，低功耗用电设计，超长待机，稳定可靠 1、工作电压：DC6V 2、尺寸：约90*90*19mm（±4%） 3、工作电流：待机电流≤5µA；报警电流≤50mA 4、通信方式：NB-IOT全网通（移动、电信、联通) 5、外壳材质：ABS 6、报警方式：拉绳/按键 7、拉绳长度：60+cm 8、安装方式：壁装 9、电池类型：7号电池*4节 10、工作温度：－10℃～55℃ 11、工作湿度：≤95%(无凝结) ◆12、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 24 | 紧急按钮 | 1、通过5GNB-I0T通信,全网通,通信卡可热插拔； 2、低压报警、电池电量上报和电池正负极防呆； 3、本地报警(LED指示报警)和平台推送报警功能； 4、设备本地自检，状态上报； 5、具备数据存储和重传机制； 6、尺寸:约94mm*30mm*22mm（±5%） 7、工作电压:DC3V 8、工作电流:待机电流≤5μA;报警电流≤50mA 9、通信方式:5GNB-IoT 10、复位方式:自动复位 11、安装方式:贴合式(3M胶/螺丝固定) 12、电池类型:锂电池CR123A1400mAh 13、工作温度:-10°C~55°℃ 14、工作湿度:≤95%(无凝结) ◆15、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 25 | ★助餐机器人 | ◆1、通过图像识别技术来识别物体.场景或人脸，进而进行定位.导航或交互等操作；本产品由主机.餐盘.餐盖.餐勺.充电器等组成，有源产品含电池组件；（提供证明截图并加盖投标方公章） 2、触摸点击开始按钮，机器将开始喂食操作； ◆3、机器将会自动寻找并定位用餐者，用餐者定位后将按顺序盛起食物对准用餐者，待用餐者张嘴超过2秒后，喂食机将自动将食物送入用餐者口中；（提供证明截图并加盖投标方公章） 4、用餐者需要短暂的训练，以配合适应喂食节奏； 5、用餐者如用餐完成或不想吃了，只需要一定时间内不张嘴，喂食机将自动停止喂食； 6、对于喂食机的主动询问，用户需要以点头或摇头进行应答； 7、可以人为点击停止按钮停止喂食操作； 8、喂食机会不定时的更新系统，以提代更好的喂食体验，用户可以通过如下界面联网后，检测并进行自动更新； 9、自带5800毫安高容量锂电池； 10、额定电压:12V； 11、额定功率:24W； 12、额定频率:50/60Hz； 13、额定电流:2A； 14、重量:净重:2.2kg+0.3，毛重:4.5±0.3； 15、电池参数:锂电池，7.4V/5800mha； 16、续航时间:约6小时； 17、充电时间:约4小时； 18、充电器参数:12V/2A； 19、工作环境:温度:0℃~35℃℃，湿度:30%~75%，不凝露； 20、者存/运输环境:温度:0℃~45℃，湿度:10%~85%，不凝露； 21、外观尺寸:约长:382.5mm*宽:331mnm*高356（10%） ◆22、配套使用视频。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 个 |
| 26 | 智能拐杖 | 1、【精准定位】：采用北斗卫星+基站+WIFI多重混合定位技术实现精准定位。 2、【轨迹查询】：设定间隔后自动记录行走轨迹，方便提供及时贴心的爱护。 3、【电子围栏】：可设置安全活动范围， 4、【围栏报警】进入围栏，超出围栏报警！ 5、【全网通】支持移动、联通、电信、广电四大运营商。 6、【双向通话】：支持拨打和接听实时通话。 7、【接听电话】：电话功能，可直接接听任何来电，声音大。 8、【紧急呼救】：发生紧急情况一键呼救。 9、【MP3播放】：内置内存卡，可以读取内存卡歌曲播放。 10、【FM广播】：有收音机模式，可以收听调频广播FM87-108。 11、【蓝牙】：手机蓝机连接，可以听手机上的音乐。 12、【手电筒】：强光灯珠，可连续照明使用8小时; 13、【音乐编辑】：连接电脑，新增、删除音乐文件，可做读卡器使用。 14、【闹钟提醒】：重要事定时提醒，不遗漏。 15、【远程关机】：远程点击按钮实现手表关机。 16、【恢复出厂】：远程点击按钮恢复出厂，清除数据。 17、【远程寻机】：远程点击按钮，手表自动响铃。 18、【语音报时】：单按SOS键，会报当前北京时间。 19、【间隔定位】：设置定位间隔时间，最小1分钟。 20、【TYPE-C】：TYPE-C接口充电。 21、【跌倒报警】：内置水平角度仪，顷斜45度以上报警。跌倒报警10秒内未停止启动S0S电话。 22、【内存】：最大支持>32G可扩展内存卡存储; 23、【红光警示】：具有闪红光警示功能: 24、【大音量】：具有超过100分贝声音报警功能; 25、【时间更新】：网络自动为腕表校时:绑定后腕表自动与网络时间同步。 26、【高度调节】：为伸缩型，高度可调节; 配置参数 1、手柄尺寸(mm)：约29*30*155mm（±5%） 2、大管子尺寸(mm)：约外径22厚度1.1长度47.5（±5%） 3、小管子(mm)：约外径19厚度1.1长度46.5（±5%） 4、可调高度：最高92cm最低62cm/ 5、重量：约克330（±4%） 6、按键：4个+手电开关 7、电池：2600mAh 8、内存：64/128M 9、系统：RTOS 10、定位：陶瓷天线，卫星/WIFI/LBS 11、4G全网通方案 12、电池：2600mAH超大电池， 13、待机：10-15天。 14、材质：航空铝合金，橡胶漆手柄舒适防滑 | 2 | 根 |
| 27 | ★行走机器人 | ◆1.电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体。（提供证明截图并加盖投标方公章） 2. 病人通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3.很好地解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其他并发症； 4.病人治疗不受指定场所、时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活、人工成本及治疗费用相应偏低； 5.机器能进行颈椎牵引拉伸； 6.机器能进行腰椎牵引拉伸； 7.机器能进行颈部牵引拉伸； 8.通过速度显示灯调节速度，调速按键-号、调速按键+号,当按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速度越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10.通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm；（提供产品说明书和可反映要求功能的实物照片并加盖投标人公章） 11.一次充电最大里程可达20公里以上； 12.最高速度不高于每小时6公里； 13.制动性能：水平路面制动＜1.5m；最大安全坡度制动＜3.6m（6°）； 14.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15.使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠和展开，并且掌握其速度的快慢； 16.由左右两个马达驱动，单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感； 17.设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18.背靠和安全吊带支架可手动折叠； 19.控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； 20.整车尺寸：≥1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm 21.额定功率：250W 22.额定电压：24V 23.电源输入：110-240V,50-60Hz 24.输出电压：29.4V 25.输出电流：2A ◆26、配套使用视频。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 台 |
| 28 | 电动移位机 | 1、产品符合国家标准《GB24436-2009康复训练器械安全通用要求》。 2、车体采用优质钢材，焊缝均匀，焊接件表面光滑，不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷；金属喷涂件表面应光滑平整，色泽均匀整洁。 3、移位车采用电泳喷涂工艺，对工件进行除油、除锈处理后，进行电泳处理，粉末喷塑，达到“双重涂层”，适合反复清洗消毒，且金属部件不易生锈。 4、移位车可升降控制，配置免弯腰操作升降摇杆，座高可调节范围不低于18cm，适合不同人群及不同移位高度。 5、整车配有4个定向带刹耐磨静音轮胎，脚轮应转动灵活，不得有异常响声，制动应可靠；脚轮材料应符合环保要求。 6、移位车配有左右两片式靠背，可清洗，耐脏，固定安全处双重保险；高强度PVC座板，并设有出水孔，便于淋浴冲洗时出水；脚部设有可翻式一片ABS材质防滑脚踏板。 7、配置可拆卸便桶，随拆随用。 8、整体承重不低于100KG。 | 1 | 台 |
| 29 | 智能语音终端 | 1、网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2、无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3、超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz产品的六倍 4、语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5、循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。 6、小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻 7、活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8、一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9、小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10、扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。 11、自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12、远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13、高度集成：安装省时、方便，系统可靠、安全，运营持久、省钱。 ◆14、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 2 | 个 |
| 30 | 电动升降台盆 | 1、材质：ABS工程塑料，不锈钢烤漆； 2、内置高效电机，箱体式设计； 3、可调幅度200MM，按钮操控，智能云镜，底部大空间，方便轮椅进出； 4、输入电压220V； 5、电机额定电压DC24V； 6、额定功率40W； 7、最大可调高度约200mm（±2%）； 8、净重约40Kg（±2%）； 9、运行速度单次最大行程18s； 10、运行噪音<60分贝； 11、寿命10000次以上； 12、防水等级≥IP66 | 1 | 套 |
| 31 | 坐便器辅助升降椅 | 1、尺寸(L*W*H)：约61.6*52.5*79CM（±5%） 2、净重：约20KG 3、材质：ABS 4、颜色：白色 5、坐垫提升高度： 6、前端58~60cm（离地面） 7、后端79.5~81.5cm(离地面） 8、提升角度:0~33°(max) 9、坐圈承重：200KG；扶手承重：100KG 10、充电电压：110~240V；工作电压：24V锂电池 11、防水等级：IP44 | 1 | 套 |
| 32 | 适老化扶手一套 | 包括一字扶手一个，135度扶手一个、双腿马桶扶手一个、L型扶手一个、双扶手洗澡凳一个、防滑靠背扶手一个。承重600斤不变形，不锈钢管、ABS工字型、防滑颗粒、内置不锈钢防腐防锈不生锈。 | 1 | 套 |
| 33 | 马桶 | 1、坑距(mm)：约300-400（±3%）； 2、冲水方式：漩涡虹吸式； 3、排水方式：地排； 4、坐便器类型：连体式； 5、马桶盖材质：PP板； | 1 | 套 |
| 34 | 居家社区康养管理平台 | 平台按信息一张图、身份一张脸、设备一键呼、服务一张网的整体规划，以微服务开发架构、前后端分离模式开发，同时基于国家金民工程数据示体系建设 - 工作台：数据总览、常用功能、通知公告、新闻资讯、社区活动、养老地图； - 2、老人数据管理：老人信息档案、亲属信息、收货地址、账号管理、子女账号、人脸采集； 3、老人健康管理：健康档案、就诊记录、用药记录、体检管理、体检信息、健康监测、健康参数、健康预警、健康数据管理、慢性病管理、慢病干预 4、养老机构管理：综合为老服务中心、长者照护之家、日间照护中心、辅具租赁服务站点、助餐网点、睦邻点、老年活动室、养老顾问点等的管理 5、服务人员管理：主要记录服务人员的人员姓名、性别、年龄、手机号码、服务状态、人员类别、证书类型、证书编号、入职时间、居住地址等信，支持卡片式查看 6、一卡通管理：会员中心管理、会员信息档案、充值记录、消费记录、操作记录、会员积分明细、礼品发布、积分兑换、兑换记录、积分规则、会员等级 7、养老商城管理：运营数据看板（订单量、销售额、客单价等）、商家管理、服务人员管理、商品发布审核、商品信息列表、服务订单管理、评价管理、投诉管理、退单退款、商品基础配置、优惠券发放管理 8、政府购买服务：服务对象管理、补贴标准管理、服务项目管理、服务工单管理、工单回访管理、工单投诉管理等。 9、社区养老管理：服务中心管理、服务人员管理、社区管家管理、巡检记录管理、活动类型管理、活动审核管理、活动报名管理、社区服务管理、无感社区管理、老人签到记录、主动关怀记录、老年大学管理 10、日照托养管理：咨询接待管理、来访登记管理、床位预览管理、在托老人管理、退托记录管理、突发事件管理、护理事故管理、服务记录管理 11、辅具租赁管理：租赁服务点管理、补贴标准、补贴申请、补贴老人、失信名单老人、租赁期限设置、分类管理、产品管理、订单管理 12、智慧助餐管理：助餐数据看板、助餐机构管理、设备管理、机构地图分布、建设任务、助餐服务人员、老人申请、就餐老人档案、每周菜单展示、规则设置、就餐记录、送餐记录、评价管理、助餐投诉 13、养老评估管理：评估机构管理、评估人员管理、老人评估档案、能力评估任务、评估记录、专项评估任务、专项评估任务、自定义评估列表、评估模板设置 14、探访关爱管理：探访关爱看板、探访对象、规则设置、记录管理、需求管理、志愿服务工单、设备发放、定位管理、告警管理 15、家庭养老床位管理：家床看板、建床申请、家床档案、亲属信息、家床视图、签约管理、解约记录、分类管理、设备信息、改造评估、改造实施、验收管理、服务人员管理、照护工单管理、回访管理、工单审核、投诉管理、智能设备管理、实时监测、告警记录 ◆16、智能看护管理：设备分类、全局预警、告警级别设置、告警提醒、设备监管、设备发放、告警记录、告警弹屏；（提供证明截图并加盖投标方公章） 17、志愿服务管理：志愿者组织、志愿者信息、服务项目、服务工单、时间积分、社区活动、志愿服务APP 18、家庭医生管理：医疗机构管理、科室信息管理、医生信息、护士信息、签约管理、远程问诊记录、健康随访管理、健康咨询、转诊记录 19、呼叫中心管理：呼叫中心看板、客服人员管理、坐席状态监控、来电弹屏管理、交谈记录、紧急呼叫、黑名单、服务工单回访 ◆20、数据中心管理：接口账号管理、专题统计分析：老人数据统计、居家养老统计、助餐统计、社区养老统计、工单统计、从业人员统计、探访关爱统计、家床统计、志愿服务统计；（提供证明截图并加盖投标方公章） 21、信息发布管理：养老知识管理、新闻资讯、通知公告、养老政策、办事指南、养老课堂、隐私协议 22、系统配置管理：用户管理、数据字典、菜单管理、顶部菜单、参数管理、角色管理、行政区划、日志管理 | 1 | 套 |
| 35 | 智能跌倒报警器 | 1、SOS按钮，需要时一键通知监护人； 2、实时卫星定位数据，历史轨迹，电机围栏； 3、功率：2W 4、重量：约40g 5、主机尺寸：约7.1cm*5cm*2cm（±5%） 6、适用人群：老年人 7、适用场所：室内，室外 ◆8、能和居家社区康养管理平台及时产生数据交换。（提供证明截图并加盖投标方公章） | 2 | 套 |
| 36 | 衣柜 | 尺寸：约900*550*2000mm（±5%） 材质： 1、采用国家E1级环保生态板，具有一定的阻燃性和防火功能，硬度大，耐磨，耐热性好、可抵抗一般的酸碱酒精； 2、边角处采用倒圆工艺，采用2mm厚封边，产品更细腻、光滑、手感好，封线平直光滑； 3、采用下拉式挂衣杆。 | 1 | 个 |
| 37 | 实训室文化及装修 | - 实训室内场景设计、场景设备安装 2、粉墙：国产优质、满刮腻子两遍、净味5合一环保乳胶漆2遍； 3、文化墙宣传：含设计版面内容制作安装等； 4、吊顶：轻钢龙骨铝方通吊顶，含安装，根据实际需求完成； - ◆5、提供详细的实训室场景设计图纸；（提供证明截图并加盖投标方公章） | 1 | 项 |
| 38 | 社区慢病管理系统 | 1、身高测量：非接触式超声波测量人体高度 测量范围：90cm～200cm±0.1cm 2、体重测量模式：人体上秤自动感应测量 测量系统：平行梁式称重传感器测量范围 体重测量范围：1Kg～500Kg；误差：±0.1Kg； 3、人体成分：脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、骨量、内脏脂肪等级、体型判断等 4、体温：红外测温：30.0℃~43.0℃ 5、血压 测量原理：降压示波法+柯氏音法 测量范围：压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa) 脉搏率:(40~199)次/分 测量准确度：压力:土3mmHg(土0.4kPa)脉搏率:±5% 袖带适用周长范围：20cm～42cm 6、血氧测量传感器:双波长发光二极管； 波长红光∶663nm、红外光∶89Onm 测量范围:35%～10% 最大平均光输出功率≤2mW 测量误差在70%～100%范围内，测量误差为±2%（%为脉搏氧饱和度和百分比） 7、血糖，尿酸，胆固醇 8、操作显示屏：21.5寸LCD触摸屏 9、32寸多媒体宣教屏 10、软件功能：电子建档系统、健康评估系统、人体成分评估系统、A4报告打印系统 11、人性化座椅设计(可调节上下高度) 12、报告形式：热敏打印+A4打印报告 | 1 | 套 |
| 39 | 无障碍电视柜 | 1、尺寸：90*30*50mm公差≤5cm 2、材质:松木； 3、凹槽拉手，柜子底部留空； | 1 | 张 |

说明：

1、中标人所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。

2、中标人所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

3、由中标人负责将货物运送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

4、中标人所提供的货物必须是符合需求的合法产品，且符合质量检测标准，杜绝三无、假冒和走私产品。中标人使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则中标人必须承担由此产生的一切责任。中标人不得将本合同项目转包加工。

5、招标文件中标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。“◆”表示重要参数，负偏离时技术评分将会重点扣分。

6、核心产品为：长者照护能力评估系统、助餐机器人、行走机器人（两样及两样以上核心产品为同品牌则将被认定为同一家供应商）。不同投标人的核心产品出现同品牌时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下应标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商为成交候选人。

四、商务要求

1、项目实施期限：供应商应该在签订合同后45天内完成货物运输、安装、调试完毕交付采购人正常使用。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、本招标文件中若出现的品牌、型号、图片仅作为参考，投标人可提供其他能满足本招标文件要求且性能与所列品牌相当的产品前来投标。

4、投标单位应有完整的售后服务体系，可以指导采购人一定程度的基础性培训。

5、本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。本项目所涉及到的打孔、高空作业、设备的吊装等均需投标人完成，投标人需充分考虑项目所需成本。

6、所投产品需为原厂全新产品，2025年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

7、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

8、售后服务要求：软硬件产品质保1年、软硬件质保期内供应商上门服务、服务效率达到7*12小时、技术保障4小时内响应、2小时内到现场等要求。

9、所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

10、投标人需进行相应设计方案，并提供场地和设备的平面布置图及实训室及实训室及走廊建设效果图。

10、团队人员要求：团队结构合理，人员稳定，团队人员经验丰富，技术能过硬，实施人员需具有相应技术能力认证证书。

11、投标单位应对采购需求及项目背景充分理解，有完整的设计和实施方案，若投标人需进行现场勘查，则应提前一天联系采购人（联系方式详见公告），并自行前往。

12、验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、合同、相关证明材料、相应的法律法规等对本项目进行验收，

13、支付方式

（1）合同签订且具备实施条件后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的60%。

（2）货物、设备在中标人供货、安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的40%。

# 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评价指标 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 技术参数响应 | 根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度进行评分，响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求（除演示）的得基本分50分，技术指标含“◆”出现负偏离或需提供截图等证明材料未提供每一项扣2分,其他项负偏离每项扣1分,扣完为止。 | 50 | 客观分 | / |
| 2 | 项目实施方案 | 响应人自行编制项目实施方案，内容包括项目的整体设计和实施，结合现场实际情况，提供完整、可靠的项目实施方案。 （1）项目组织实施方案阐述详细完整，可行性强，完全满足实际需要得6分。 （2）项目组织实施方案内容阐述基本完整，可行性一般得4分。 （3）项目组织实施方案内容及可行性较差，得2分。 （4）项目实施方案整体缺项得0分。 | 6 | 主观分 | / |
| 3 | 售后方案 | 此项评审包含且不仅限于以下内容：主要针对供应商对项目的理解、结合本项目实际情况，针对本项目提出项目设备售后服务承诺、合理建议等进行综合评审； （1）服务保障措施很完善，针对性较强；进度计划合理、可行、完整，有具体的违约承诺，能优质及时提供售后服务。质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高的得6分； （2） 服务保障措施基本完善，针对性一般。质量保证及承诺和相对应的质量保障措施内容一般的得4分； （3） 服务保障措施不完善，针对性较差或没有针对性。质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性的得2分； （4）售后方案整体缺项得0分。 | 6 | 主观分 | / |
| 4 | 培训计划 | 有完整的培训方案及培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、负责培训的授课人员明细、培训人员数量、培训时间地点安排等。 （1）培训计划完整详细，得5分； （2）培训计划内容基本完整，得3分。 （3）培训计划内容有缺陷的，得1分。 （4）培训方案整体缺项得0分。 | 5 | 主观分 | / |
| 5 | 业绩 | 提供2022年1月1日至今的老年评估、照护类似项目合同或中标通知书（每份得1分，最多3分）。 证明文件：需加盖公章，时间以合同签订日期为准。 | 3 | 客观分 | / |
| 6 | 报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

联合体投标或以分包形式履行合同的特别说明：

（1）联合体投标的，联合协议约定联合体各方共同承担某一项工作内容，且评标办法规定就该项内容需要提供业绩证明材料的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

（2）联合体投标的，联合协议约定联合体各方分别承担不同工作内容，评标办法规定对不同工作内容均需要提供业绩证明材料的，业绩数量根据联合协议分工情况，由联合体各成员方分别提供业绩证明材料。

（3）以分包形式履行合同的，评标办法要求对允许分包的工作内容提供业绩证明材料的，业绩证明材料以分包单位提供的为准。

（4）联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的项目，以及预留份额项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.16参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

- 一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

我方参与智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实采购政策需满足的资格要求

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

- 商务技术文件部分

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- （5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………………（页码）

（9）客观分自查情况表……………………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

我方参加你方组织的智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

- 授权委托书

- （适用于非联合体投标）

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。

- 授权委托书

- （适用于联合体投标）

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

[按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料]

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：

1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

- 八、供应商廉洁自律承诺书

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 九、客观分自查情况表

（根据投标文件提供的材料对应填写，未提供的不填写）

| 序号 | 评审因素 | 网站查询途径/原件复核承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 网站查询链接 |
| 2 |  |  | 中标后提供原件 |
| ... |  |  |  |

填写说明：

1、供应商投标文件涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料提供上述自查情况表。

2、可以提供网站查询途径的，提供网站查询链接。如评审办法中有规定的查询网站，提供对应的查询链接。

3、无法提供网站查询途径的，须承诺中标后提供原件复核。（如合同、发票、人员证书等材料）。

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………………（页码）

（4）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、报价情况说明（如果有）

[如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。]

- 三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

- 四、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江通用招标代理有限公司：

我单位在贵公司组织的杭州市中策职业学校钱塘学校（采购人）智慧健康养老评估及照护实训室一期（项目名称）（项目编号：ZJTY2025Z-GF-25）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江通用招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市中策职业学校钱塘学校单位的智慧健康养老评估及照护实训室一期项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：按本格式和要求提供。

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

杭州市中策职业学校钱塘学校、浙江通用招标代理有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的智慧健康养老评估及照护实训室一期项目【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额：

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

分包意向协议

（投标人名称）若成为智慧健康养老评估及照护实训室一期【招标编号：ZJTY2025Z-GF-25】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市中策职业学校钱塘学校的 智慧健康养老评估及照护实训室一期 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》中投标人提供的《中小企业声明函》中，企业数据（如从业人员，营业收入，资产总额）有误的，评标委员会可以要求供应商进行澄清、说明。⑤投标人提供的《中小企业声明函》中，“企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）”填写错误的，声明函无效，投标无效。构成“虚假材料谋取中标、成交的”，依法承担法律责任。⑥《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，声明函无效，不享受中小企业政策。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函的，享受政府采购政策，否则不享受。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函，享受政府采购政策，否则不享受。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

8、若数据有疑义的，由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释。

9、中小企业声明函中，类型填写错误，则中小企业声明函无效。注：如果供应商声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），则属于虚假材料；反之，没有获得非法利益，则不属于虚假材料。

10、《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，投标无效。注：但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的，投标有效；

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |