进化镇欢潭村文化礼堂智能化设备采购

公开竞争

（电子交易文件）

交易编号：JHZ-2025-06

交易发起人：杭州萧山进化欢潭股份经济联合社

代理机构：浙江铭华工程管理有限公司

二〇二五年六月二十六日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：JHZ-2025-06

交易名称：进化镇欢潭村文化礼堂智能化设备采购

预算金额：281544.00元

最高限价：281544.00元

交易需求：进化镇欢潭村文化礼堂智能化设备采购，1批，详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体投标：（ ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2025年07月03日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：响应人登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年07月03日14点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

交易时间：2025年07月03日14点00分（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州萧山进化欢潭股份经济联合社

地址：杭州市萧山区进化镇欢潭村

项目联系人（询问）：俞鑫

项目联系方式（询问）：13588275533

2、代理机构信息

名称：浙江铭华工程管理有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道天汇园2幢1602室

项目联系人（询问）：赵鑫华

项目联系方式（询问）：15757156233

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （√）A不适用。 （ ）B适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）A本项目不允许采购进口产品。 （ ）B本项目允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）A不同意分包。 （ ）B同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 （ ）A组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 （ ）A要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | （√）A不组织。 （ ）B组织。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由交易发起人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金：不收取。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 异议文件须符合法规及公开竞争文件要求（参考附件1），盖章扫描后提交。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需在乐彩云平台提交。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

本项目不组织交易前答疑会或现场考察。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：不收取。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

一、交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进化镇欢潭村文化礼堂智能化设备采购 | 详见交易需求 | 批 | 1 |  |

二、交易需求

- 1、技术需求

- 一、项目概况

萧山区进化镇欢潭村作为千年古村落，近年来在乡村振兴战略推动下实现了跨越式发展，本次项目在欢潭村村民议事厅建设大屏显示系统及灯光音响系统，以实现其作为“数字治理核心”、“文旅服务窗口”和“文化传承载体”的多重定位要求

要求依据现场及机房布局，进行合理的网络规划及弱电规划，完成相关电缆隐蔽布线及配电箱安装，在保护建筑结构的基础上完成设施改造。实施单位应具备良好的维护服务响应能力，以满足村民议事厅既服务村民（议事协商）又服务游客（文化体验）的双轨服务对象需求。

二、建设清单

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5模组LED | 1、物理点间距≤2.5mm。 2、模组尺寸(mm)：320*160。 3、刷新率≥3840Hz。 4、白平衡亮度：≥600cd/㎡。 5、对比度≥3000:1。 6、亮度均匀性≥95%。 7、平整度≤0.2mm。 8、灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内。 ■9、显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 10、盐雾要求：盐雾试验的保护评级（Rp）和外观评级（Ra）均为10级。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） ■11、符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m²sr)，LED显示单元运行时闪烁值不低于-44.3db、镜面反射率不低于0.3%，415nm-455nm光辐射值不能超过整个蓝光光谱50%。防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 12、工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 13、整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。 14、产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能。 15、为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。 16、具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 ■17、LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V(交流有效值)，不大于0.01mA(AC峰值)（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 18、LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。 ■19、不同接收卡之间画面同步性在1ms以内（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 20、显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线。 21、电磁兼容性：在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB9254、GB/T17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASSB要求。 ■22、通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 23、断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 | 平方米 | 40.09 |  |
| 2 | P2.5模组LED附件包 | 接收卡类型：HUB75E，接口数量：8，电源额定功率：200W，电源输出电压：5V，附件包括接收卡、主网线、左右连接网线、接收卡5V电源线、排线、高磁铁、接收卡卡托、M3*6螺丝、200W开关电源、主电缆线、连接电缆线、模组5V线 | 平方米 | 40.09 |  |
| 3 | 配电箱 | 30KW室内配电箱 控制模块:自研PLC-1000控制器：4路继电器输出，3种通讯接口：网络、RS232、485，支持远程干接点，离线定时开关（支持每天8组开关），支持外接扩展，超温（可设）断电保护及告警，支持外接消防联动，提供中控协议及简要操作软件 中间继电器:JS1-12V-F/AJS1311F 电源适配器:12V1.25A 总开关:CDM3-63S/3300/IN:63A 交流接触器型号:CJX2-3210*1+5011*1 单P空开:DZ47S/D40A 功率容量:30KW 输入接线方式:3相5线（380V/220V） 输入电压:220/380 输入电流（A）:45 输入频率（Hz）:50 / 60 输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电 输出电压:交流220V 输出电流（A）:20 输出分路:9路单相交流220V 分路断路器安装:轨道安装 工作温度:-10～40 工作湿度:10～90 无冷凝 防护等级:IP20 产品尺寸（W*H*D）（mm）:550*400*155 包装尺寸（W*H*D）（mm）:570*420*200 重量（Kg）:12 设备颜色:工业灰7035 安装方式:室内壁挂 维修控制方式:手动按键 自控控制方式:远程电脑、中控、液晶触摸串口屏、干接点、离线定时（支持每天8组开关），支持消防联动 提供中控协议及简要操作软件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频处理模块 | 1.具有不少于2个HDMI、1个DVI视频输入，1个AUDIOIN音频输入、1个HDMI视频输出、1个AUDIOOUT音频输出、1个ETHERNET网络接口、2个USB接口（1个Type-A，1个Type-B），10个带载网口； 2.最大支持650万像素点，最宽10240像素，最高8192像素； 3.支持8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 4.支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅； ■5.支持RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性，提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证； 6.支持色域调整，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真； 7.支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步； 8.支持10个自定义场景，支持多场景保存和调用； 9.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整； ■10.支持网线误码率侦测，数据包总数、错误包数，协助检查网络质量、排除隐患，方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证； 11.可在显示屏的开机、网线断开、无视频源信号或故障时将显示画面设置为黑屏或者最后一帧画面； ■12.支持对重要视频及码流加密传输；提供第三方有效检测报告复印件； ■13.支持根据MAC地址进行黑白名单控制；提供第三方有效检测报告复印件 ■14.可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道；提供第三方有效检测报告复印件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 钢结构 | 框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm | 平方米 | 40.09 |  |
| 6 | 不锈钢包边 | 采用不锈钢材质装饰 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装辅材 | 电源线、网线、水晶头、线扣等 | 批 | 1.00 |  |
| 8 | 安装调试 | LED拼接系统工程安装服务 | 平方米 | 40.09 |  |
| 9 | 大疆 | 视频拍摄能力:4K 60P;触屏操作;分辨率:4K;全景拍摄;MP4格式;支持广角拍摄;存储介质:TF（MicroSD）卡 | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 智能50寸落地触摸一体机 | 显示区域：1079mm x 609.2mm;分辨率：1920*1080;亮度;450 cd/m2;对比度:1300:1;可视角度:±178°;反应时间:5ms;用电量:135W;灯管寿命:60000(hrs);触摸技术 :红外触摸;书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体;响应时间：8ms;通信方式：全速USB;触摸点数：默认10点; 四核，主频 1.8GHz，Android 7.1 标配2G(4G可选)/ 标配8G(16/32/64G可选) 2KB EEPROM（默认不带，可选贴） 1个,支持1080P@120Hz，4kx2k@60Hz输出 1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏 可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 支持左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放 支持一路三/四段耳机插入 2个USB HOST、5个USB插座 3路可用串口（1个TTL+2个232），1路蓝牙复用串口 1个，10/100M自适应以太网 内置WIFI，BT4.0（标配） 内置PCI-E接口3G/4G上网及通话 支持SD卡，支持RTC实时时钟，支持定时开关机，支持本地SD,USB升级 | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 电脑 | 16G 512固态 | 台 | 1.00 |  |
| 灯光音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双通道话筒（手持） | 1.一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收，金属外壳的1U标准机柜设计结构 2.采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位，彻底解决同频、串频现象 3.接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等 4.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 5.内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米 6.载波频段UHF640-690MHz可选 7.频宽≥50MHz 8.电源供应：DC12V-18V 1A | 套 | 1 |  |
| 2 | 四通道无线会议话筒 （会议） | 1.一拖四UHF无线鹅颈麦克风，两通道接收，金属外壳的1U标准机柜设计结构 2.采用数字导频和ID码身份认证技术，ID随机码多达≥16位，彻底解决同频、串频现象 3.用集成单芯片电路，每个窗口有2个通道，每个通道有≥75个频率,共有≥600个自由选择频点 4.接收机具有扫频功能，可自动扫描最干净的频段 5.话筒具有静音功能，实现开关机与静音的切换 6.内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米 7.载波频段：UHF610-690MHz可选 8.电源供应：DC12V-18V 1A 9.音频输出接口：1x6.3mm输出，4xXLR平衡输出 | 套 | 1 |  |
| 3 | 12 路调音台 | 1.不少于10路两用话筒输入，1组立体声输入 2.具有数字显示屏，内置99种DSP效果 3.具有1组主输出，1路效果输出 4.输入每路具有三段可调 ■5.带录音功能的多功能MP3播放器（提供产品功能图佐证，加盖供货商公章） 6.总输出7段均衡可调 7.频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB） 8.信噪比：≥88dB 9.总谐波失真：≤0.01%@1KHz ■10.投标时须提供产品生产供货商ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理系统证书、ISO22301业务连续性管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书（覆盖范围必须包含扩声系统)； ■11.为保证所投产品生产供货商的售后及服务质量，供货商须提供十星级-售后服务完善程度评价体系认证证书(覆盖范围必须包含扩声系统)； ■12.为保证所投产品生产供货商的信誉及产品的质量，供货商须提供4A级-标准化等级评价体系认证证书(证书覆盖范围必须包含扩声系统）； ■13.为保证所投产品生产供货商的软件交付能力，供货商须提供软件服务商交付能力评估证书（四级）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 效果器 | 1.支持2组4个话筒输入，6个独立通道输出 2.支持3组RCA可选音频信号输入，一组光纤,一组同轴,支持手动或全自动输入选择 3.具有USB及网络接口，支持面板控制，支持电脑远程控制，支持IPHONE/IPAD/电脑软件调试 4.面板控制支持密码锁定 ■5.音乐通道带15段参量均衡调节，7段立体声数字变调控制，噪声门控制功能（此条参数需提供具有CMA、CNAS标志的第三方功能性检测报告，复印件加盖供货商公章） 6.麦克风通道带15段双路参量均衡调节及4级防啸叫抑制功能 | 台 | 1 |  |
| 5 | 主音箱 | 1.两路12"全频带多功能音箱 2.频响范围45Hz~20KHz 3.低音单元：12"×1，高音单元：3"×1 4.额定功率：≥300W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度：≥99dB 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：90°×90° | 只 | 2 |  |
| 6 | 主音箱功放 | 1.支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选 2.前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯 3.带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备 4.带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热 5.带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等 6.具备接地开关拨码，能有效的处理电流声 7.输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω 8.频率响应：20Hz～20KHz(±1dB) 9.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选 10.谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω) 11.信噪比：≥100dB(A计权) 12.转换速率：25V/μS 13.输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ 14.阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω) | 台 | 1 |  |
| 7 | 辅助音箱 | 1.两路10"全频带多功能音箱 2.频响范围：50Hz~20KHz 3.低音单元：10"×1，高音单元：3"×1 4.额定功率：≥250W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度：≥97dB 7.最大声压级：≥119dB 8.扩散角度：90°×90° | 只 | 4 |  |
| 8 | 辅助音箱支架 | 音箱万向壁挂支架，最大承重:25kg，水平调节范围180°，垂直倾斜角度30° | 套 | 3 |  |
| 9 | 辅助音箱功放 | 1.支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选 2.前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯 ■3.带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备（此条参数需提供具有CMA、CNAS标志的第三方功能性检测报告，复印件加盖供货商公章） 4.带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热 5.带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等 6.具备接地开关拨码，能有效的处理电流声 7.输出功率：立体声≥2x400W/8Ω，≥2x700W/4Ω桥接≥1200W/8Ω 8.频率响应：20Hz～20KHz(±1dB) 9.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选 10.谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω) 11.信噪比：≥100dB(A计权) 12.转换速率：25V/μS 13.输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ 14.阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω) | 台 | 2 |  |
| 10 | 8 智能电源时序器 | 1.8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 3.功能特点功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开3.精准电压显示 4.过流保护 5.面板通道独立关闭 6.USB接口最大输出5V/500MA，可接DJ灯 4.每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒 5.输出继电器触点电流：60A 277VAC 6.功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 | 台 | 1 |  |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 1.一款立体声或独立的双通道处理.数字处理反馈抑制器 2.快速检测并抑制啸叫 3.每通道最多可设8个动态陷波器,12个PEQ 4.自动扫描啸叫点并进行抑制 5.每路设有四档移频选择，移频分辨精度2HZ 6.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道输入增益-80dB到0dB可调 7.2.0寸TFT彩屏，中英文可选 8.每个MIC输入支持48V幻象供电 9.USB通讯接口，可以联接上位机调试各功能参数调试 | 台 | 1 |  |
| 12 | 22U 机柜 | 22U 机柜 | 只 | 1 |  |
| 13 | 音响线材及配套 | 音响线材及配套 | 批 | 1 |  |
| 14 | 音响设备安装调试费 | 音响设备安装调试费 | 批 | 1 |  |
| 15 | LED 染色灯 | 额定电压: AC100-240V±10%, 50-60Hz 额定功率： 200W 光源：18颗 LED-RGBW4合1 12W一颗 光束角度： 25°/40° 亮度调节： 0—100% 频闪速度： 0—20Hz 控制模式： 标准DMX512信号、主从、声控 线性调光速度等级： DIM0、DIM1、DIM2、DIM3、DIM4 恒温保护功能： 70°C循环降温，提高灯珠寿命 平均寿命＞50000小时 控制通道: 8个DMX通道 混色: RGBW全彩混出多种绚丽效果 防水等级: IP20 防水等级: 室内，20℃-40℃ 外观: 压铸铝外壳 产品尺寸: 320×210×210mm 产品重量: 3kg | 只 | 4 |  |
| 16 | LED 面光灯 | 电源：AC100-240V 50-60Hz 功率：200W 光源：1颗200W COB 2合1（正白+暖白） 色温：3200-6500K 通道：6通道 控制：DMX512,声控，自走，主从控制 灯具具有正白或暖白可选。 灯具内置宏功能。 灯具使用可满足会议与婚礼堂等不同场所的静音风机。 | 只 | 4 |  |
| 17 | LED30W 电脑灯 | 光通量：8000LM 驱动电流: 15.5A 光源：1颗白色120W LUMINUS 进口高亮度LED灯珠 电压：输出电压 100～240VAC 额定功率: 200W 控制模式：自走/主从/声控 调焦：电子调焦 调光： 0-100% 2个图案盘：1个固定图案盘 （8个图案+白光效果），1个旋转图案(6个图案+白光效果) 图案流水效果：图案抖动、正反方向旋转 1个颜色盘：7个色片 + 白光，彩虹流水效果, 带调焦和五棱镜效果，光束角度：15度 通道：14CH 扫描角度：水平 540° 垂直 270° 扫描精度：微调 8-16bit 特殊功能：水平/垂直可设定在运行中闭光，水平/垂直扫描角度范围可设 灯体尺寸：245*200*326mm 净重：6.8kg | 套 | 4 |  |
| 18 | 信号放大器 | 数字信号类型：DMX512/1990 。1路输入，1路直通输出（双隔离） 。8路光隔离信号分配输出 。各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 。数字信号指示灯 DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M，2进8出 两路信号同时输入，各输入链路中的硅路大者优先的原则 有效提高DMX信号传送保真能力 有效提高DMX信号抗干扰能力 DMX信号采用光电隔离技术 防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 提高调光系统安全性，稳定性及可靠性。 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 配有3针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 | 只 | 1 |  |
| 19 | 灯光控制台 | DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 最大控制16台电脑灯或64路调光。 自动生成灯库 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行16个重演场景。 带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 支持立即黑场 | 套 | 1 |  |
| 20 | 灯光信号线及配套 | 灯光信号线及配套 | 批 | 1 |  |
| 21 | 灯光架 | 现场制作 | 套 | 2 |  |
| 22 | 灯光设备安装调试费 | 灯光设备安装调试费 | 项 | 1 |  |

2、商务需求：

- 2.1交货时间及地点

2.1.1 交货时间：成交人在接到交易发起人书面通知1个月内完成硬件设备的供货、安装、调试、设备验收。

交货地点：交易发起人指定地点。

2.1.2成交人提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，交易发起人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求：

2.2.1运维服务期2年，硬件保修期2年，硬件设备按原厂质保。

2.2.2质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

2.2.3供应商应提供技术支持方案，内容由供应商根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

2.2.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、供应商可能增加的服务承诺等。

2.2.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和

免费。

2.3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

2.4付款方式：合同签订后支付合同总额的10%作为预付款，根据合同规定将全部设备供货、安装、调试完成并经验收合格，交易发起人按合同规定审核后付清余款。

注：

1、除标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

4、成交人所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

1、商务技术部分（70分）：

商务资信（12分）

| 序号 | 内容 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人综合实力 | 响应人具有： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证； （3）信息系统服务交付能力证书； （4）顾客投诉管理体系认证； （5）信息技术服务管理体系认证证书； 每提供一项得1分，最高得5分。 (证明材料：提供有效期内的证书扫描件并加盖响应人公章，未按要求提供证明材料的不得分。) | 0-5 |
|  |  | 响应人具有： 1、商品售后评价体系认证四星级及以上的得2分，四星级以下得1分，不提供的不得分。 2、商品售后服务成熟度认证（十星级）及以上得2分，十星级以下得1分，不提供的不得分。 | 0-4 |
| 2 | 企业业绩 | 响应人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）有同类业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩：指同类信息化项目案例业绩。证明材料：响应文件中提供项目合同材料，未按要求提供证明材料的不得分。） | 0-3 |

技术部分（58分）

| 序号 | 内容 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设方案 | 响应方案的合理性、科学性（根据供应商对项目建设背景和项目需求理解程度，包括对项目需求分析、建设目标等内容进行综合评定）。 （方案内容完整且与项目匹配度高的得4-5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3-4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1-2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。） | 0-5 |
|  |  | 根据响应人对本次项目的大屏设计效果图及现场勘查情况进行综合评定。 （方案内容完整且与项目匹配度高的得3-4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1-2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。） | 0-4 |
| 2 | 组织实施方案 | 响应人保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（根据响应人提交的组织施工方案及按照物资投入情况、施工进度保证、施工现场管理、项目质量保证、项目风险应对等方面综合评定）。 （方案内容完整且与项目匹配度好的得4-5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3-4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1-2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。） | 0-5 |
|  |  | 阐述响应人利用信息化、专业化的管理工具进行项目全生命周期管理。 （方案合理的得3分，较为合理的得2分，存在欠缺但基本合理的得1分，不提供不得分）。 | 0-3 |
|  |  | 响应人针对本项目实际情况提供详细的培训方案：包括培训目标、培训内容、培训计划、培训管理（方案合理的得4分，较为合理的得2分，存在欠缺但基本合理的得1分，不提供不得分）。 | 0-4 |
| 3 | 响应产品与需求的吻合程度 | 全部响应交易文件要求的技术参数、技术规范和技术要求的得18分；标注“■”为重要技术参数，标注“■”的技术参数低于交易需求（负偏离）的每项扣2分，扣完为止。 | 0-18 |
| 4 | 项目团队能力 | 根据项目团队的职称、执业资格、项目经验等因素，综合评定。 1、投标方案中拟担任项目组负责人需同时具备具备注册一级建造师（通信或机电）、信息系统项目管理师、高级工程师职称证书的得3分，不具备或部分具备不得分； 2、投标方案中拟担任项目技术负责人具同时具备注册一级建造师（通信或机电）、高级工程师职称证书，网络规划设计师证书的得3分，不具备或部分具备不得分； 3、拟派项目团队人员（除项目负责人和技术负责人外）具有1）通信类或信息技术或智能化类的中级及以上职称证书、2）网络工程师、3）信息系统项目管理师证书的，每个证书得1分，最高得3分。 （响应文件中须附对应人员相关证书复印件并加盖响应人公章，同时提供持证人员最近连续三个月（2025年3月-2025年5月）在本单位的社保缴纳证明。） | 0-9 |
| 5 | 合理化建议 | 针对本项目建设，响应人提供符合实战业务需求的合理化建议，由评委进行综合评定。 （建议合理的得4-5分，较为合理的得2-3分，存在欠缺但基本合理的得1-2分，不提供不得分）。 | 0-5 |
| 6 | 售后服务保障能力 | 响应人服务承诺完整性（根据售后服务方案、服务质量保证情况、提供服务承诺函（质保期限）、可实现程度等综合评定。 （方案内容完整且与项目匹配度好的得4-5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2-3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1-2 分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。） | 0-5 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

2、价格部分（30分）：

| 价格分 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

一、交易方法

1.本项目采用综合评估法。综合评估法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11参与同一个交易包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其响应文件 无效：（1）不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子响应文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；（3）不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

4.2.13响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：2025年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据项目（交易编号  -  -   ）成交结果和公开竞争文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、公开竞争文件。

4、更正公告。

5、成交单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为（大写）　　　　元（￥　　　　元）人民币。

附：

《项目清单内容》

| 序号 | 项目 | 成交内容 | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按公开竞争文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

五、服务质量保证期

1. 服务时间：

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：按合同履行。

3. 履行地点：甲方指定地点内。

七、款项支付

参照交易需求。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1. 乙方应按公开竞争文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务发生问题或产出重大不良影响的，除按招标文件扣除结算金额外，乙方应负责免费提供后续善后服务，同时承担相应责任。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期3个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，追究乙方赔偿责任。  3.如发现乙方违反公开竞争文件、响应文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购响应人合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十一、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列方式解决。

1.提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

1.成交方持成交通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章或合同章后生效。

需方（盖章）：                     供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3营业执照；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：     ，手机：     ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

附：授权代表身份证正反面复印件

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

▲5、特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，响应无效。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于年月日,向提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于年月日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方(响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）