象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202510280G

采 购 人：象山县大目湾新城投资开发有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年6月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  采购需求	30

第六章  商务条款	37

第七章  附件	38

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年06月25日

项目概况

象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年07月17日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

预算金额（元）：959025.00

最高限价（元）：959025.00

采购需求：

标项一

标项名称: 照明路灯日常养护维修服务

数量: 3

预算金额（元）: 959025.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章  采购需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效之日起三年（合同一年一签）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年06月25日至2025年07月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login

方式：1、供应商登录乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月17日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年07月17日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县大目湾新城投资开发有限公司

地址：象山县大目湾新城天安路1111号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-65790718

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-65790718

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、王诚杰

项目联系方式（询问）：0574-87224347、87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县大目湾新城投资开发有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

★7、本项目合格的货物或服务来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于人员工资社保、人身意外伤害险及其他按规定应缴纳的保险、设备使用费、作业工具及耗材、养护维修中所需的电缆（包含偷盗电缆的修复、补齐）、灯炮等材料费、安全文明作业费、办公费、管理费、会务费、利润、税金等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、采购需求响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、拟投入本项目的仪器设备表；

B9、项目业绩表；

B10、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510280G                  ；

（3）项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本项目设有预算价：人民币959025.00元/三年（319675.00元/年）；综合单价最高限价详见“第五章  采购需求”，投标报价或综合单价超过对应最高限价的，作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费人民币壹万伍仟元整向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

- 6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到底进行排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号10在乐采云上无须添加关联点。

附表3

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202510280G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分80分 | 1、根据供应商针对服务区域的情况了解、目标定位，从描述的针对性、全面性进行评议（5分）：服务区域调查透彻、现状和存在问题剖析准确、全面，管理目标明确、有相应合理的保证措施的得5-3分；服务区域表述无误、能发现存在的大部分问题，有相应的管理目标和落实措施的得2.9-1分；对服务区域不了解，存在的问题和现状、管理目标表述笼统，没有针对性的得0.9-0分； | 5 |
|  | 2、根据供应商对本项目制定的照明路灯日常养护维修专项方案的针对性、全面性进行评议（6分）：方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的得6-4分；方案内容编制较全面、基本契合项目情况的得3.9-2分；方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入的得1.9-0分； | 6 |
|  | 3、根据供应商对本项目制定的照明设施保养保洁方案的针对性、全面性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、根据供应商对本项目制定的照明设施日常巡查方案的针对性、全面性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、根据供应商对本项目养护过程中的重点、难点分析、对策与解决方案及合理化建议等进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 6、根据供应商对本项目制定的专项安全文明施工措施方案的针对性、全面性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 7、根据供应商对本项目制定的节假日及重大活动保障方案的针对性、全面性进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 8、根据供应商针对突发事件情况制定专项应急管理保障方案（包括但不限于防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作处置预案及备品备件情况）进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 9、根据供应商对本项目制定的养护服务管理制度（包括作业规程、内部考核）进行评议（5分）：作业规程完整、考核条款设置合理奖惩明确的得5-3分；作业规程较完整、考核条款设置较为合理的得2.9-1分；作业规程基本完整、考核条款设置基本合理的得0.9-0分； | 5 |
|  | 10、技术响应性（20分）：完全响应招标文件“第五章 采购需求”中全部要求的得20分，每负偏离一条扣2分；本项最终得分小于零分的作无效标处理。 | 20 |
|  | 11、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，满分3分；（投标文件中提供有效证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） | 3 |
|  | 12、供应商具有有效的城市及道路照明工程专业承包资质的得3分；（投标文件中提供有效证书复印件加盖公章） | 3 |
|  | 13、供应商2022年1月1日以来（签订合同时间），具有类似路灯或景观亮化养护业绩的，每提供一个合同得1分，满分2分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 2 |
| 技术商务得分合计 |  | 80 |

评委签名：                                                 时间：     年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价：人民币959025.00元/三年（319675.00元/年）；综合单价最高限价详见“第五章 采购需求”，投标报价或综合单价超过对应最高限价的，作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202510280G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 价格分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202510280G象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见招标文件“第五章  用户需求书”及乙方投标文件。

二、合同金额

1、合同总金额：人民币                     元整。

其中本合同金额：人民币                     元整

| 序号 | 内容 | 主要服务要求 | 数量 | 综合单价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8米单挑路灯40W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 237套 | 元/套.年 |
| 2 | 8米单挑路灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 137套 | 元/套.年 |
| 3 | 8米单挑路灯75W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 39套 | 元/套.年 |
| 4 | 9米单挑路灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 73套 | 元/套.年 |
| 5 | 9米单挑路灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 272套 | 元/套.年 |
| 6 | 9米单挑路灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 8套 | 元/套.年 |
| 7 | 9米单挑路灯180W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 4套 | 元/套.年 |
| 8 | 10米单挑路灯80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 268套 | 元/套.年 |
| 9 | 10米单挑路灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 元/套.年 |
| 10 | 10米单挑路灯105W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 元/套.年 |
| 11 | 10米单挑路灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 93套 | 元/套.年 |
| 12 | 10米单挑路灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 95套 | 元/套.年 |
| 13 | 10米单挑路灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 25套 | 元/套.年 |
| 14 | 12米单挑路灯110W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 38套 | 元/套.年 |
| 15 | 12米120W高杆灯 | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 4套 | 元/套.年 |
| 16 | 8米双挑路灯80/60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 5套 | 元/套.年 |
| 17 | 8米双挑路灯2*80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 3套 | 元/套.年 |
| 18 | 8/6米双挑路灯80W/40W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 70套 | 元/套.年 |
| 19 | 8米双挑路灯100/80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 75套 | 元/套.年 |
| 20 | 10/8米双挑路灯2*120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 元/套.年 |
| 21 | 10米双挑路灯105W/70W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 10套 | 元/套.年 |
| 22 | 10米双挑路灯120W/70W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 5套 | 元/套.年 |
| 23 | 12米双挑路灯200W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 168套 | 元/套.年 |
| 24 | 12米投光灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 24套 | 元/套.年 |
| 25 | 12米投光灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 2套 | 元/套.年 |
| 26 | 12米投光灯2*120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 25套 | 元/套.年 |
| 27 | 12米投光灯2*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 18套 | 元/套.年 |
| 28 | 12米投光灯3*150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 3套 | 元/套.年 |
| 29 | 14米投光灯3*100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 10套 | 元/套.年 |
| 30 | 15米投光灯3*200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 22套 | 元/套.年 |
| 31 | 15米投光灯3*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 2套 | 元/套.年 |
| 32 | 14米半高杆灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 36套 | 元/套.年 |
| 33 | 14米半高杆灯3*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 12套 | 元/套.年 |
| 34 | 14米双挑75W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 元/套.年 |
| 35 | 14米双臂灯75W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 458套 | 元/套.年 |
| 36 | 12米双臂灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 105套 | 元/套.年 |
| 37 | 14米双臂灯100W/75W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 元/套.年 |
| 38 | 14米双臂路灯100/200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 46套 | 元/套.年 |
| 39 | 12米双臂灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 105套 | 元/套.年 |
| 40 | 3.8米庭院灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 元/套.年 |
| 41 | 5米庭院灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 173套 | 元/套.年 |

三、服务期限及地点

1、服务期限：    年   月   日至    年   月   日止。

其中本合同服务期限：    年   月   日至    年   月   日止。

2、服务地点：甲方指定地点

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：中标金额的1%。

2、履约保证金提交时间：合同签订时。

3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行）

4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。

七、付款方法和条件

1、服务费每月支付一次，根据考核结果于次月上旬支付上月应付费用；

2、付款时乙方提供符合国家适用税率要求的增值税专用发票。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总款项百分之五作为违约金。

2、甲方逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担相应的违约责任。

4、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

5、乙方的违约金和赔偿金额的合计上限不超过乙方已收合同款项。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，且加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式  陆  份，甲方执  肆  份、乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

附件：《路灯照明设备维修养护管理服务考核表》

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                           法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字或盖章）：                          或受委托人（签字或盖章）：

地  址：                                           地 址：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签约时间：                                         签约时间：

附件：

《路灯照明设备维修养护管理服务考核表》

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 服务质量标准 | 考核扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 20 | 1、常年亮灯率能够达到 99%以上； 2、重要时段、重大任务期间等对亮灯率有特殊要求期间，亮灯率能够达到政府 要求的标准。 3、亮灯率（＝1-熄灯数/路灯总数）×100％ | 1、亮灯率≧99％不扣分； 2、亮灯率低于 99%，高于 95%扣 3 分； 3、亮灯率低于 95%，高于 90%扣 5 分； 4、亮灯率低于 90%，此项考核得分 0 分； 5、重要时段、重要任务期间亮灯率达不到要求的，此项考核得分0分。 |  |  |
| 2 | 照明管控计划执行 | 10 | 1、根据季节、天气以及各条路段实际情况制订照明管控计划，准确调控照明； 计划经备案批准后严格执行，未经许可不得擅自改变； 2、特殊时期、重要任务时期经过批准变更的除外。 | 路段随机抽查路灯光照亮度、开关灯时间、调光情况，未按计划执行的，当月内整改调整。次月仍未整改的，每发现一条路段扣 1 分，扣完此项分值止。 |  |  |
| 3 | 设备完好情况 （含灯杆、灯具、电缆、路灯控制箱等） | 20 | 路灯控制箱（柜）： 1、箱体干净完整，不变形、不渗水、无大面积锈蚀；箱门开闭正常，锁具完好，警示标志明显，无非法粘贴物； 2、控制箱内仪表完好，运行正常，电器元件安全可用，部件连接坚固无松动，无接触不良，无明显烧蚀、锈蚀现象； | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 电缆： 1、在地上部分的钢带、保护管、固定设备连接坚固无松动，无接触不良，标注完整无缺； 2、接头牢固，螺母无松动、发热现象，绝缘包带无老化裂开，钢带接地良好。及时更换严重缺陷和损伤的电缆和穿越导线。 3、电缆线检修井无破损，井盖完好； | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 灯具灯架： 1、完好，干净，灯具无闪烁，灯架上无非法粘贴物，无断裂、脱焊及严重锈蚀。 2、灯罩无破损和裂纹，灯罩内反光器光亮； 3、灯具配套电器无缺损，紧固螺母牢靠无松动。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 灯杆： 1、干净无污渍，无损坏、无锈蚀，无油漆剥落；无非法粘贴物、非法广告和乱挂物等； 2、灯杆、支架基础周围土地坚实、砼无破损、灯杆无明显倾斜变形，检查盖板完好；保护接地良好，接电电阻小于 10 欧。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 其他 ： 1、能正常安全运行； 2、设备完好无损毁、无缺失。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣2分。 3、设备损毁、缺失由管护单位负责赔偿，限期恢复。 |  |  |
| 4 | 设施设备日常维护工作时限 | 10 | 1、路灯和照明设施设备故障能够得到及时维护；一般故障设备设施应在24小时内修复； 2、特殊原因造成不能立即修复的，应在当天向管理部分报告情况，提出解决方案并限期解决。 | 1、设备日常维修超期 1 天扣 1 分； 2、设备日常维修超 3－4 天扣 3 分； 3、设备日常维护超 5 天，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 5 | 设施设备日常管理工作 | 10 | 1、建立健全照明设施维护维修工作制度，建立设施设备管理、维护、维修台账记录（含工作图片）； 2、制定管护工作实施计划，设备日常管理到位，定期对设施设备开展巡查、检测、保养、清理、维修等工作； 3、爱护城区环境卫生，因作业造成绿化、市政设施损坏及时按原状恢复； | 1、设备日常管理记录不全，每项扣 1 分； 2、设备日常管理不到位，每项扣 2 分； 3、设备日常管理维修维护质量不达标，每项扣 5 分； 4、维修破坏绿化、市政等未按原状恢复，每处扣 3 分； 5、设备日常管理差，严重影响设备美观及安全，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 6 | 管护巡查工作 | 5 | 1、制定照明设施巡查制度，定期对设施设备开展日常巡查；重要时期、特殊时期增加巡查次数； 2、管护巡查工作开展情况有据可查； 3、管护的设施设备正常安全运行。 | 1、管护巡查开展未按日开展，缺一日扣1分； 2、管护巡查开展记录不详，一次扣0.5分； 3、设备安全隐患未排出，发生安全责任事故此项考核为 0 分，管护单位承担全部责任，赔偿补失。 |  |  |
| 7 | 人员、设备、器材配置 | 5 | 1、配置足够具有相关专业资质的维护维修人员不少于4人（登高1人+电工1人+驾驶员1人+值班1人）； 2、配置足够用于路灯照明设备巡查、检测、维护、维修的专业设施设备(1辆登高车+1辆通勤车+2套工具箱+2套安全作业设施)； 3、配置足够维修更换所需的器材(要求配置500米电缆+50个灯具)。 | 1、人员配置少1人扣1分，少2人以上此项考核得分0分； 2、设备配置少 1 台（部、套）扣 1 分，少 3 台（部、套）以上此项考核得分 0 分。 3、人员、设备、材料配件配置不足严重影响工作，导致工作开展无法达到基本要求，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 8 | 安全生产工作 | 10 | 1、制定安全生产管理制度，应急预案等。 2、每月开展 1 次人员安全生产教育培训，开展安全教育培训工作有据可查（图文）； 3、作业人员有相关专业工作资质证书； 4、排查、整改照明设施设备安全隐患到位；作业安防措施到位，城区路灯照明设施以及维修维护工作无安全生产事故； | 1、未开展职工安全生产教育培训扣 3 分； 2、作业人员无证上岗，发现 1 次扣 5 分； 3、开展安全隐患排处不力，整改不到位扣 2 分； 4、发生安全生产责任事故此项考核分为 0 分，并由管护单位承担全部责任。 |  |  |
| 9 | 投诉处理 | 10 | 设立照明设施问题举报电话：电话投诉记录、处理结果和反馈记录齐全。接到举报时须在半小时内组织人员到现场勘查，确定处理措施。一时难以在规定时间内解决的，应向举报人说明原因 | 每发现一次对举报的问题没有及时处理或敷衍的扣5分。政府督办、媒体曝光每次扣10分。 |  |  |
|  | 合计 | 100 | / | / |  |  |

注：1、每逢节假日，元旦、春节、五一、国度或特别日子，未能按上级要求落实工作出现问题扣分扣款加倍。

2、考核分在90分以上的为合格，全额核拨月维护经费；考核分在90(含)-80分(含)之间，每下降1分，扣月维护经费的1个百分点；考核分在79(含)-75分(含)之间，每下降1分，扣月维护经费的5个百分点；考核分在75分及以下，不予拨付月维护经费；连续二个月或全年累计三个月考核不合格的，甲方可解除合同。

考核单位（盖章）：       	                 考核人员签字：                                             分管领导签字：

被考核单位（盖章）：	                         被考核单位代表签字：

监理单位（签字盖章）：                                                                                  考核时间：   年    月   日

- 第五章  采购需求

一、养护清单

| 序号 | 内容 | 主要服务要求 | 数量 | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8米单挑路灯40W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 237套 | 96元/套.年 |
| 2 | 8米单挑路灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 137套 | 96元/套.年 |
| 3 | 8米单挑路灯75W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 39套 | 96元/套.年 |
| 4 | 9米单挑路灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 73套 | 96元/套.年 |
| 5 | 9米单挑路灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 272套 | 96元/套.年 |
| 6 | 9米单挑路灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 8套 | 96元/套.年 |
| 7 | 9米单挑路灯180W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 4套 | 96元/套.年 |
| 8 | 10米单挑路灯80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 268套 | 96元/套.年 |
| 9 | 10米单挑路灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 96元/套.年 |
| 10 | 10米单挑路灯105W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 96元/套.年 |
| 11 | 10米单挑路灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 93套 | 96元/套.年 |
| 12 | 10米单挑路灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 95套 | 96元/套.年 |
| 13 | 10米单挑路灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 25套 | 96元/套.年 |
| 14 | 12米单挑路灯110W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 38套 | 120元/套.年 |
| 15 | 12米120W高杆灯 | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 4套 | 150元/套.年 |
| 16 | 8米双挑路灯80/60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 5套 | 115元/套.年 |
| 17 | 8米双挑路灯2*80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 3套 | 115元/套.年 |
| 18 | 8/6米双挑路灯80W/40W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 70套 | 115元/套.年 |
| 19 | 8米双挑路灯100/80W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 75套 | 115元/套.年 |
| 20 | 10/8米双挑路灯2*120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 115元/套.年 |
| 21 | 10米双挑路灯105W/70W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 10套 | 115元/套.年 |
| 22 | 10米双挑路灯120W/70W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 5套 | 115元/套.年 |
| 23 | 12米双挑路灯200W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 168套 | 130元/套.年 |
| 24 | 12米投光灯120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 24套 | 150元/套.年 |
| 25 | 12米投光灯150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 2套 | 150元/套.年 |
| 26 | 12米投光灯2*120W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 25套 | 150元/套.年 |
| 27 | 12米投光灯2*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 18套 | 150元/套.年 |
| 28 | 12米投光灯3*150W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 3套 | 150元/套.年 |
| 29 | 14米投光灯3*100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 10套 | 150元/套.年 |
| 30 | 15米投光灯3*200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 22套 | 150元/套.年 |
| 31 | 15米投光灯3*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 2套 | 150元/套.年 |
| 32 | 14米半高杆灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 36套 | 150元/套.年 |
| 33 | 14米半高杆灯3*250W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 12套 | 150元/套.年 |
| 34 | 14米双挑75W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 42套 | 130元/套.年 |
| 35 | 14米双臂灯75W/100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 458套 | 130元/套.年 |
| 36 | 12米双臂灯100W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 105套 | 130元/套.年 |
| 37 | 14米双臂灯100W/75W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 130元/套.年 |
| 38 | 14米双臂路灯100/200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 46套 | 130元/套.年 |
| 39 | 12米双臂灯200W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 105套 | 130元/套.年 |
| 40 | 3.8米庭院灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 27套 | 86元/套.年 |
| 41 | 5米庭院灯60W | 管理、清洁、维修等养护工作，每年不少于2次，亮灯率达到99%及以上。 | 173套 | 86元/套.年 |

- 二、服务要求

1、人员及设备配备要求

1.1须配备足够数量的管理人员、专业技术维修人员及巡查人员；

1.2作业人员须经过安全培训，本项目拟配置的特种作业人员须持有特种作业上岗证；

1.3供应商针对本项目须配备15米以上（含15米）专用登高作业车一辆。（投标文件中提供彩色车辆照片、行驶证复印件加盖公章，租赁的还需提供租赁合同复印件加盖公章）

2、日常巡查要求

要求每周巡查不少于3次，并做好巡查记录，巡查之前到采购人处进行打卡登记（打卡时间为19:00-20:00）。针对巡查情况落实照明设施的养护任务，具体巡查内容如下：

2.1检查照明设施外表面是否完好，有无破损、倾斜、松动等情况；

2.2检查灯光有无黑灯现象；

2.3检查配电箱内电气设备是否完好；

2.4检查电缆电线是否完好，有无被盗及破损现象；

2.5检查防雷接地设施是否完好；

2.6检查电缆（线）窨井及窨井盖是否完好。

3、日常保养要求

3.1灯具要求每半年清洁一次；

3.2灯杆及地脚螺丝每年至少进行一次防腐除锈处理；

3.3配电箱内电气设备每年至少进行一次除尘；

3.4确保照明设施牢固，对松动的照明设施进行加固。

4、日常维修要求

4.1开通24小时维修电话，接到电话后及时修复照明设施，确保设施完好。具体作业标准详见本项目照明设施养护作业标准。

4.2维修、更换的元器件及电缆（线）等不得低于原配置标准。

5、其他要求

5.1在服务期限内，供应商应按照行业相应的作业标准和管理规定，精心组织、精心养护，确保所有设施、设备正常运作。采购人将根据《路灯照明设备维修养护管理服务考核表》进行考核。

5.2如所养护的设施、设备发生人为原因减小或损毁的，由供应商自主处理理赔事宜，并按规定及时补齐或修复，所需费用由供应商承担。若发生不可抗力的破坏或自然灾害所引起的设施缺损，维修费用由采购人承担，其余事故均有供应商承担相应维护费用。变压器、控制箱的日常维保以及损坏、大修等问题均有供应商负责(除重大自然灾害外由采购人负责)。

5.3养护期内，如发生电缆故障、偷盗等任何有关电缆的情况，维修费用全部由供应商承担。

5.4供应商在提供日常维修养护管理服务的同时，必须配合采购人做好重大节庆日和重大活动的保障工作。

5.5在服务期限内，乙方所使用的专业人员、专业设备必须与投标承诺相一致，如有变更须经得采购人同意。

5.6供应商必须为全体作业人员购买人身意外保险、重视安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由供应商承担一切责任及损失。

5.7本项目养护期内，如发生养护的照明设施增加或减少的，调整的金额以中标单价×调整数量进行计算，并以采购人签证认可的联系单为准，调整的费用计入当月的服务经费中。

5.8如遇政府改造等政策问题：路灯拆除后，拆除部分的路灯不涉及养护，此部分路灯的养护经费按照(养护天数×中标单价×数量/365)结算。

5.9维修养护作业时，白天进行线路检查维护等工作，夜间进行路灯亮灯巡检及更换不亮灯具或灯头，不得在白天作业时亮灯作业维修灯具或灯头。

5.10本项目养护期内，如所养护的照明设施发生黑灯、故障或缺损的，供应商需及时修复；对于意外事故（如交通事故）所造成的设施缺损，供应商自行处理理赔事宜，设施缺损造成的更换或修复费用由供应商承担，采购人不再另行支付费用；灯杆因交通等事故造成的倾斜由供应商负责纠正，因基础工程原因造成的倾斜由采购人自行负责；因其他工程施工原因造成的灯头缺失、灯杆损坏、电缆损毁等情况，由供应商自行处理理赔事宜。

5.11本项目养护期限内，如所养护的照明设施因发生地震、台风等不可抗力因素造成缺损、损坏的，供应商应在事件发生后24小时内配置充足的养护人员到位并及时补齐、修复照明设施，因不可抗力引起的维修所需的费用由采购人、供应商协商解决。

5.12供应商应对养管范围内的照明设施加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。如发生因照明设施伤害他人事件，由供应商处理理赔事宜，并承担一切责任及损失。

5.13供应商应制定完整、详细的养护计划、养护报表、台账资料等。

5.14采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知供应商，供应商应在接通知后24小时内配置充足的养护人员到位并及时解决问题。

《路灯照明设备维修养护管理服务考核表》

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 服务质量标准 | 考核扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 20 | 1、常年亮灯率能够达到 99%以上； 2、重要时段、重大任务期间等对亮灯率有特殊要求期间，亮灯率能够达到政府 要求的标准。 3、亮灯率（＝1-熄灯数/路灯总数）×100％ | 1、亮灯率≧99％不扣分； 2、亮灯率低于 99%，高于 95%扣 3 分； 3、亮灯率低于 95%，高于 90%扣 5 分； 4、亮灯率低于 90%，此项考核得分 0 分； 5、重要时段、重要任务期间亮灯率达不到要求的，此项考核得分0分。 |  |  |
| 2 | 照明管控计划执行 | 10 | 1、根据季节、天气以及各条路段实际情况制订照明管控计划，准确调控照明； 计划经备案批准后严格执行，未经许可不得擅自改变； 2、特殊时期、重要任务时期经过批准变更的除外。 | 路段随机抽查路灯光照亮度、开关灯时间、调光情况，未按计划执行的，当月内整改调整。次月仍未整改的，每发现一条路段扣 1 分，扣完此项分值止。 |  |  |
| 3 | 设备完好情况 （含灯杆、灯具、电缆、路灯控制箱等） | 20 | 路灯控制箱（柜）： 1、箱体干净完整，不变形、不渗水、无大面积锈蚀；箱门开闭正常，锁具完好，警示标志明显，无非法粘贴物； 2、控制箱内仪表完好，运行正常，电器元件安全可用，部件连接坚固无松动，无接触不良，无明显烧蚀、锈蚀现象； | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备 1 年之内 2 次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 电缆： 1、在地上部分的钢带、保护管、固定设备连接坚固无松动，无接触不良，标注完整无缺； 2、接头牢固，螺母无松动、发热现象，绝缘包带无老化裂开，钢带接地良好。及时更换严重缺陷和损伤的电缆和穿越导线。 3、电缆线检修井无破损，井盖完好； | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备 1 年之内 2 次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 灯具灯架： 1、完好，干净，灯具无闪烁，灯架上无非法粘贴物，无断裂、脱焊及严重锈蚀。 2、灯罩无破损和裂纹，灯罩内反光器光亮； 3、灯具配套电器无缺损，紧固螺母牢靠无松动。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备 1 年之内 2 次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 灯杆： 1、干净无污渍，无损坏、无锈蚀，无油漆剥落；无非法粘贴物、非法广告和乱挂物等； 2、灯杆、支架基础周围土地坚实、砼无破损、灯杆无明显倾斜变形，检查盖板完好；保护接地良好，接电电阻小于 10 欧。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 0.5－1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 其他 ： 1、能正常安全运行； 2、设备完好无损毁、无缺失。 | 1、抽查每发现 1 处问题扣 1 分； 2、同一设备1年之内2次发现相同问题，每处扣2分。 3、设备损毁、缺失由管护单位负责赔偿，限期恢复。 |  |  |
| 4 | 设施设备日常维护工作时限 | 10 | 1、路灯和照明设施设备故障能够得到及时维护；一般故障设备设施应在24小时内修复； 2、特殊原因造成不能立即修复的，应在当天向管理部分报告情况，提出解决方案并限期解决。 | 1、设备日常维修超期 1 天扣 1 分； 2、设备日常维修超 3－4 天扣 3 分； 3、设备日常维护超 5 天，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 5 | 设施设备日常管理工作 | 10 | 1、建立健全照明设施维护维修工作制度，建立设施设备管理、维护、维修台账记录（含工作图片）； 2、制定管护工作实施计划，设备日常管理到位，定期对设施设备开展巡查、检测、保养、清理、维修等工作； 3、爱护城区环境卫生，因作业造成绿化、市政设施损坏及时按原状恢复； | 1、设备日常管理记录不全，每项扣 1 分； 2、设备日常管理不到位，每项扣 2 分； 3、设备日常管理维修维护质量不达标，每项扣 5 分； 4、维修破坏绿化、市政等未按原状恢复，每处扣 3 分； 5、设备日常管理差，严重影响设备美观及安全，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 6 | 管护巡查工作 | 5 | 1、制定照明设施巡查制度，定期对设施设备开展日常巡查；重要时期、特殊时期增加巡查次数； 2、管护巡查工作开展情况有据可查； 3、管护的设施设备正常安全运行。 | 1、管护巡查开展未按日开展，缺一日扣1分； 2、管护巡查开展记录不详，一次扣0.5分； 3、设备安全隐患未排出，发生安全责任事故此项考核为 0 分，管护单位承担全部责任，赔偿补失。 |  |  |
| 7 | 人员、设备、器材配置 | 5 | 1、配置足够具有相关专业资质的维护维修人员不少于4人（登高1人+电工1人+驾驶员1人+值班1人）； 2、配置足够用于路灯照明设备巡查、检测、维护、维修的专业设施设备(1辆登高车+1辆通勤车+2套工具箱+2套安全作业设施)； 3、配置足够维修更换所需的器材(要求配置500米电缆+50个灯具)。 | 1、人员配置少 1 人扣 1 分，少2人以上此项考核得分 0 分； 2、设备配置少 1 台（部、套）扣 1 分，少 3 台（部、套）以上此项考核得分 0 分。 3、人员、设备、材料配件配置不足严重影响工作，导致工作开展无法达到基本要求，此项考核得分 0 分。 |  |  |
| 8 | 安全生产工作 | 10 | 1、制定安全生产管理制度，应急预案等。 2、每月开展 1 次人员安全生产教育培训，开展安全教育培训工作有据可查（图文）； 3、作业人员有相关专业工作资质证书； 4、排查、整改照明设施设备安全隐患到位；作业安防措施到位，城区路灯照明设施以及维修维护工作无安全生产事故； | 1、未开展职工安全生产教育培训扣 3 分； 2、作业人员无证上岗，发现 1 次扣 5 分； 3、开展安全隐患排处不力，整改不到位扣 2 分； 4、发生安全生产责任事故此项考核分为 0 分，并由管护单位承担全部责任。 |  |  |
| 9 | 投诉处理 | 10 | 设立照明设施问题举报电话：电话投诉记录、处理结果和反馈记录齐全。接到举报时须在半小时内组织人员到现场勘查，确定处理措施。一时难以在规定时间内解决的，应向举报人说明原因 | 每发现一次对举报的问题没有及时处理或敷衍的扣5分。政府督办、媒体曝光每次扣10分。 |  |  |
|  | 合计 | 100 | / | / |  |  |

注：1、每逢节假日，元旦、春节、五一、国度或特别日子，未能按上级要求落实工作出现问题扣分扣款加倍。

2、考核分在90分以上的为合格，全额核拨月维护经费；考核分在90(含)-80分(含)之间，每下降1分，扣月维护经费的1个百分点；考核分在79(含)-75分(含)之间，每下降1分，扣月维护经费的5个百分点；考核分在75分及以下，不予拨付月维护经费；连续二个月或全年累计三个月考核不合格的，甲方可解除合同。

考核单位（盖章）：       	                 考核人员签字：                                            分管领导签字：

被考核单位（盖章）：	                         被考核单位代表签字：

监理单位（签字盖章）：                                                                                 考核时间：   年    月   日

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效之日起三年（合同一年一签）。 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、服务费每月支付一次，根据考核结果于次月上旬支付上月应付费用； 2、付款时乙方提供符合国家适用税率要求的增值税专用发票。 |
| 4 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：中标金额的1%。 2、履约保证金提交时间：合同签订时。 3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行） 4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。 |
| 5 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

采购编号：NBITC-202510280G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 象山县大目湾新城投资开发有限公司 的 象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 照明路灯日常养护维修服务 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、招标文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

采购编号：NBITC-202510280G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目（采购编号：NBITC-202510280G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目，采购编号为NBITC-202510280G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、采购需求响应表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  采购需求”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

采购编号：NBITC-202510280G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 投标报价（元/年） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务 | 3年 |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |

备注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202510280G

项目名称：象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目

| 序号 | 内容 | 数量 | 综合单价最高限价 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8米单挑路灯40W | 237套 | 96元/套.年 |  |  |
| 2 | 8米单挑路灯60W | 137套 | 96元/套.年 |  |  |
| 3 | 8米单挑路灯75W | 39套 | 96元/套.年 |  |  |
| 4 | 9米单挑路灯100W | 73套 | 96元/套.年 |  |  |
| 5 | 9米单挑路灯120W | 272套 | 96元/套.年 |  |  |
| 6 | 9米单挑路灯150W | 8套 | 96元/套.年 |  |  |
| 7 | 9米单挑路灯180W | 4套 | 96元/套.年 |  |  |
| 8 | 10米单挑路灯80W | 268套 | 96元/套.年 |  |  |
| 9 | 10米单挑路灯100W | 42套 | 96元/套.年 |  |  |
| 10 | 10米单挑路灯105W | 42套 | 96元/套.年 |  |  |
| 11 | 10米单挑路灯120W | 93套 | 96元/套.年 |  |  |
| 12 | 10米单挑路灯150W | 95套 | 96元/套.年 |  |  |
| 13 | 10米单挑路灯200W | 25套 | 96元/套.年 |  |  |
| 14 | 12米单挑路灯110W | 38套 | 120元/套.年 |  |  |
| 15 | 12米120W高杆灯 | 4套 | 150元/套.年 |  |  |
| 16 | 8米双挑路灯80/60W | 5套 | 115元/套.年 |  |  |
| 17 | 8米双挑路灯2*80W | 3套 | 115元/套.年 |  |  |
| 18 | 8/6米双挑路灯80W/40W | 70套 | 115元/套.年 |  |  |
| 19 | 8米双挑路灯100/80W | 75套 | 115元/套.年 |  |  |
| 20 | 10/8米双挑路灯2*120W | 27套 | 115元/套.年 |  |  |
| 21 | 10米双挑路灯105W/70W | 10套 | 115元/套.年 |  |  |
| 22 | 10米双挑路灯120W/70W | 5套 | 115元/套.年 |  |  |
| 23 | 12米双挑路灯200W/100W | 168套 | 130元/套.年 |  |  |
| 24 | 12米投光灯120W | 24套 | 150元/套.年 |  |  |
| 25 | 12米投光灯150W | 2套 | 150元/套.年 |  |  |
| 26 | 12米投光灯2*120W | 25套 | 150元/套.年 |  |  |
| 27 | 12米投光灯2*250W | 18套 | 150元/套.年 |  |  |
| 28 | 12米投光灯3*150W | 3套 | 150元/套.年 |  |  |
| 29 | 14米投光灯3*100W | 10套 | 150元/套.年 |  |  |
| 30 | 15米投光灯3*200W | 22套 | 150元/套.年 |  |  |
| 31 | 15米投光灯3*250W | 2套 | 150元/套.年 |  |  |
| 32 | 14米半高杆灯200W | 36套 | 150元/套.年 |  |  |
| 33 | 14米半高杆灯3*250W | 12套 | 150元/套.年 |  |  |
| 34 | 14米双挑75W/100W | 42套 | 130元/套.年 |  |  |
| 35 | 14米双臂灯75W/100W | 458套 | 130元/套.年 |  |  |
| 36 | 12米双臂灯100W | 105套 | 130元/套.年 |  |  |
| 37 | 14米双臂灯100W/75W | 27套 | 130元/套.年 |  |  |
| 38 | 14米双臂路灯100/200W | 46套 | 130元/套.年 |  |  |
| 39 | 12米双臂灯200W | 105套 | 130元/套.年 |  |  |
| 40 | 3.8米庭院灯60W | 27套 | 86元/套.年 |  |  |
| 41 | 5米庭院灯60W | 173套 | 86元/套.年 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：本表“合计”必须与开标一览表“投标报价（元/年）”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县大目湾道路照明路灯日常养护维修服务项目（采购编号：NBITC-202510280G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |