瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | RASXGC20250401 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 |
| 代理机构： | 浙江首信工程项目管理有限公司 |

2025 年 7 月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标供应商须知	4

第三章  采购内容及技术要求	18

第四章  评标办法	25

第五章  合同条款	33

第六章  投标文件格式	47

# 第一章  采购公告

项目概况

瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于 2025 年8月5日 09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RASXGC20250401

项目名称：瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目

预算金额（元）：1000000元

最高限价（元）：1000000元

采购需求：

标项名称：瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目

数量：1

预算金额（元）：1000000元

简要规格描述：本项目采购壁挂式空调及柜式空调，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（详见本采购文件第三章）

备注：

合同履约期限：接到采购人通知后30个日历天内完成供货、安装和调试。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求： 无 。

## 三、获取采购文件

时间：/至2025年8月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。

售价（元）：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月5日09:00（北京时间）；

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交；

开标时间：2025年8月5日09:00（北京时间）；

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

## 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：瑞安市东新产城开发建设投资有限公司

地址：瑞安市莘阳大道508号

项目联系人（询问）：戴女士

项目联系方式（询问）：0577-65610563

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-65610563

2.采购代理机构信息

名称：浙江首信工程项目管理有限公司

地址：瑞安市东山街道东都花园29幢北首2楼

项目联系人（询问）：邱伊凡

项目联系方式（询问）：0577-66805115

质疑联系人：刘志彬

质疑联系方式：13806532160

3.采购监督管理部门

名称：瑞安市国有资产投资集团有限公司纪检审计部

地址：瑞安市国投大厦

联系人：陈女士

监督投诉电话：0577-65827625

# 第二章  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 地址：瑞安市莘阳大道508号 联系人：戴女士 电话：0577-65610563 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地址：瑞安市东山街道东都花园29幢北首2楼 联系人：邱伊凡、刘志彬 电话：0577-66805115、13806532160 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见本采购文件第三章 |
| 1.3.2 | 供货期限 | 详见本采购文件第三章 |
| 1.4.1 | 投标供应商 资格要求 | 1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：详见采购公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 分 包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 2.3 | 投标文件提交 截止时间及地点 | 投标文件提交截止时间：2025年8月5日09:00止； 投标文件提交地点： （1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。 （2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：2635475953@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件 | 1）资格审查资料 2）商务技术部分 3）报价部分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 日历天内有效 |
| 3.4 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.5.4 | 投标纸质 文件份数 | 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标时间：同投标文件提交截止时间 投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； （2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 （3）采购人或采购代理机构先进行资格性审查。 （4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审； （5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。 （6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审； （7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。 评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | □不需要 ☑需要： 履约担保的提交期限：合同签订后； 履约担保的金额：预算金额的1% 履约担保形式：以银行转账、转帐支票、银行汇票、银行保函等非现金形式向采购人提供担保。 |
| 11.1 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.2 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。中标人与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交浙江首信工程项目管理有限公司备案。邮箱：2635475953@QQ.com |
| 11.3 | 信用记录 | 1）信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。 2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11.4 | 备注 | （1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |

## 投标供应商须知正文部分

### 1、总则

1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等相关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金落实情况：见投标供应商须知前附表；

1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2供货期限：见投标供应商须知前附表；

1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：详见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2、采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

### 3、投标文件的编制

3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。

（二）特定资格条件：详见投标供应商须知前附表。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）；

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分：

- （1）第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

3.1.3报价部分

（1）开标一览表；

3.2投标报价

本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

### 4、投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

### 5、开标

5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标人，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

5.3评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6、评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

### 7、合同授予

7.1中标人的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标人，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标人，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标人不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

### 8、重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

### 9、否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

### 10、质疑与投诉

## 10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

## 10.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自招标公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 11、需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

## 附表一   国有企业采购活动现场确认声明书

（采购人名称）           ：

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                        供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

（采购人名称）           ：

浙江首信工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称）             （项目编号：    ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至乐采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

## 采购清单及技术要求

## 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P壁挂式空调 | 11 | 套 | 工业 | 是 |
| 2 | 3P壁挂式空调 | 190 | 套 | 工业 | 是 |
| 3 | 10P分体式柜机 | 6 | 套 | 工业 | 是 |

## 技术要求

| 序号 | 规格 | 1.5P壁挂式冷暖空调 | 3P壁挂式冷暖空调 | 10P柜式分体式冷暖空调 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电源 | 220V-50Hz |  | 380V-50Hz |
| 2 | ▲额定制冷量（W） | ≥3500 | ≥7200 | ≥25000 |
| 3 | ▲室内外电机以及空调压缩机 | 直流变频 |  |  |
| 4 | ▲能效等级 | 变频一级 |  | 变频二级 |
| 5 | 循环风量（m³/h） | ≥700 | ≥1400 | ≥4300 |
| 6 | 附加功能 | 内机自清洁、除菌 |  |  |
| 7 | 额定制热量 | ≥5000 | ≥9000 | ≥25000 |
| 8 | 外机最大噪音dB（A） | ≤60 |  | ≤63 |
| 9 | 内机最大噪音dB（A） | ≤50 |  | ≤61 |
| 10 | 冷媒 | R32或R410A |  | R410A |
| 11 | 扫风方式 | 上下左右，防直吹功能 |  |  |
| 12 | ▲节能证书 | 投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件中指定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 |  |  |

## 规范和要求

- 本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。以上标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。这些标准包括：

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》             GB21455-2019

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB 50736-2012

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB50019-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》                 GB50243-2016

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》           GB50242-2002

《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调与动力》    2009年版

《多联式空调（热泵）机组》                         GB/T18837-2015

《工业金属管道工程施工规范》                       GB50235-2010

《工业设备及管道绝热工程施工规范》                 GB50126-2008

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》         GB/T50185-2019

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》         GB50275-2010

《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》           CECS 41：2004

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》   GB50274-2010

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》             GB50231-2009

- 空调系统一般要求

- 投标人选配空调设备时，应按招标文件及设计施工要求进行选配，不得对系统进行重新匹配，选配设备制冷量应等于或高于招标要求。

- 系统设置制冷、制热、除湿、通风模式。

- 室外机组采用先进压缩机，噪声要求为低噪声，机壳需抗酸、盐腐蚀处理。

- 压缩机具有内置式停电瞬间启动自动保护装置。

- 室外机要有能测各种参数的装置，如排气压力、油压、吸气压力、排温、吸温等。

- 系统具备自动故障检测功能和自动保护装置。

- 室内机及进、出风口（含面板）型式按招标文件及施工要求选配，满足室内装修的要求。

- 系统采用独立用房控制功能。每台室内机配备一只有线或无线控制器，每个控制器可以独立开关机组，具备故障代码显示功能。

- 提供的设备及主要部件均须为在售主流产品（若有停产，须提供制造厂商证明并征得采购人同意后用不低于原投标产品技术的同品牌替上），并提供备件、附件和耗材的供应。所投空调生产日期需在合同签订之日止半年内生产的，否则采购人有权拒绝接收，并要求中标人重新提供符合要求的产品。

- 空调系统供货范围

包括室外机(含压缩机)、室内机、室内线控器、冷凝水提升泵、分支管、控制板、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、保温管材、机架、加长铜管、其他配件和材料、专用备件及工具等。

- 空调设备的材料要求

- 机组采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准的规定。

- 机组箱体采用的保温隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，同时具有阻燃或自熄性和憎水性。

## 工程范围及商务要求

- 中标人的工程范围（包括，但不局限于以下内容）：深化设计、提供材料、设备供货、新机安装、现场调试、竣工验收、相关技术培训、技术服务以及售后服务的工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。一些虽由中标人完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，或虽由第三方完成的工程但与本工程密切相关，仍由中标人提出要求，提供图纸资料或与相关专业协商工作。

- 工期要求

接到采购人通知后30个日历天内完成供货、安装和调试。

- 交货地点

- 按采购人指定地点。

- 付款条件

- 合同签订后，合同签订后，中标人提供保函和发票后支付，采购人预付合同金额的40%作为预付款。

- 预付款担保的形式为：银行保函保证保险保单时，应满足以下几个条件：

- 1）为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。

- 2）为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。

- 3）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

- 4）出具保函的机构：需经采购人确认。

- 5）如因中标人未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响中标人履行合同义务，中标人不得以此拖延或不履行合同义务。

- 6）在线查询功能：保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

（2）本项目验收合格后，中标人收到采购人通知后开具发票，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后内将剩余的合同金额支付到合同约定的中标人账户并退还履约保证金。

- 售后服务

- 售后服务应按照温州市地方标准DB 3303/T009—2018《家用电器售后服务规范》执行，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。投标人提供的服务不得低于标准服务。在标准服务基础上，投标人还应达到以下要求：

①投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系，投标人也应就投标货物的品质和服务建立完善的服务保障体系，对采购人负责。

② 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

③ 在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

④ 在质保期内，投标人须处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 120分钟内赶到现场，处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

⑤ 当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在当日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

⑥ 质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

⑦ 投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

⑧ 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

⑨ 投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

⑩ 在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 投标人须提供空调设备正式使用后至少整机6年的原厂质保，要求提供免费上门维修服务，负责终身维修。在质保期内，每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）、负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

- 在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

- 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

- 设备及相关资料的提供：提供的设备须包括以下服务工作但不仅限于以下：

- 收到中标通知书后7天内，投标人须按施工现场实际情况提供深化设计方案与图纸，经使用单位同意后，送交采购人审核。

- 提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书、维修指南和含维修网点在内的服务手册等。

- 按采购人认可的设计方案、图纸和材料进行加工、制造、供货。

- 投标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

- 投标报价

- 本项目采用固定总价承包。报价包括空调的设备费、材料费、管线费、机架（所有空调设备均配备一台机架）、插座、加长铜管、加长电源线、电源移位、开孔开槽、吊顶修复以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、货物管理、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除根据采购人实际需要的设备数量引起承包总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更承包价。

- 空调的最高限价为人民币1000000元，报价超过最高限价的将作无效标处理。

- 投标人的报价不仅应包括投标文件提供的技术条款所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

- 系统安装工程所需设备、材料如风口（含面板）、风管、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、保温管材等、开槽、打孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等均由投标人按投标文件及施工要求自行计算配置，在安装及辅材费报价表中报价，并计入投标总价中。投标人应配而漏配的设备、材料，均视为已包含在投标总价中，该费用包干，今后价格不做调整，设计更改调整除外。

- 拆除、钻孔、零星砌柱工程、零星修补、补/堵漏等费用在安装及辅材费报价表中单列一项报价，并一次性包干。

- 采购人协助提供安装所需的水电接口、设备存放场地。水电费、场地租赁等按实际发生的费用由中标人支付给相关单位，请投标人在投标报价中予以考虑。

- 允许投标人在满足投标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

- 投标人应选择认为最成熟的产品和技术参与投标报价，采购人不接受在国内没有成功工程案例的设备、材料、技术和施工工艺。

- 包装和运输：全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。设备运输至采购人建设工地并负责卸货。

- 保险：中标人向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

- ▲智能控制要求

应用后台管理，学校将所有空调进行统一管控，功能要求与标配控制器（遥控器/线控器）功能一致。开放互联通讯端口，为集中智能控制提供通讯数据端口。

- 本项目各标项供货数量最终以采购人实际要求数量为准。

## 设备的到货、安装、调试和验收

- 到货

设备到达现场后，中标人必须派员到现场与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 安装

- 投标人的施工及安装设计方案须符合GB 17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》，提交给有资质的建筑设计单位进行审核，通过后严格按照施工图纸进行安全规范安装。

- 施工和安装人员必须持有相应的职业资格或技能等级证书及安全操作证——《高处作业》、《焊接与热切割作业》、《电工作业》、《制冷与空调作业》等有关证书，杜绝无证操作。

- 空调机安装件的质量、设计、加工制作、安装和使用等要求按照《房间空气调节器安装件温州行业规范》（温家电协[2008]4号）规定执行。投标人对安装、调试、试运行等全过程负责，直至通过有关部门及采购人的验收。工程施工不得对现场建筑安全及其他设备造成损害，否则后果由投标人承担。

- 加长空调铜管材质必须是优质铜材料，壁厚、直径均需满足国家标准，所投铜管品牌须为所投空调品牌原装配套品牌。

- 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由投标人负责。

- 投标人须提供与装饰工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

- 根据使用学校指定的安装位置进行安装，安装要考虑美观和统一性，不得拒绝加长铜管，冷凝水管要求规范安装并统一汇入下水管，不得外露滴水。以上均不得增加额外费用。

- 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

- 设备的测试和试运行

- 工具、材料、仪器设备和劳务人员：投标人应派有丰富工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

- 程序和表格：投标人须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

- 测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

- 试运行：设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

- 监测与验收

- 抽查与评价：按照《浙江省房间空调器产品质量监督抽查评价规则》（GZ385203房间空调器188-2020）对教室空调产品质量进行监督抽查和评价。

- 货物验收：设备到达现场后，中标人应派人参与采购人的开箱检验工作，清点验收设备及相关物品，所有设备（含所有所需的辅件）必须符合装箱单所列并符合招标文件要求和投标人承诺。工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

- 所投设备必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求。

- 须写明设备的品牌与规格，须为国家强制3C认证目录产品，要有3C认证证明。

- 施工与安装质量验收：中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。对照施工与安装设计方案，空调施工和安装的质量验收必须在施工完毕后3天内开展验收，验收合格后设备方可通电正常运行。

- 功能与性能验收：各项功能和性能验收必须试运行一个月后，由采购人组织有资质的检测单位进行验收。验收试结果与投标文件参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

- 其中的进口部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。

- 验收合格条件：

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

- 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

## 其他要求

- 在工地的建设活动中，中标人必须无条件与总包商、土建单位、装修单位、其它安装单位、及其它投标人保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料，安装施工时要做好相关专业施工的协调工作。

- 中标人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他客户或总包商召开的联络会，并接受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 中标人应与所有相关部门联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

- 安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 中标人应准备相关文件及图纸。包括被上面提及部门认可所需的图纸。

- 由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要一批批的得到认可后再投入运行。

- 图纸：投标人在投标文件中提供的有关设计说明及设计图纸，如中标，投标人必须负责该图纸经过采购人的审核。

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附承诺书）。 |
|  |  |  | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 特定资格 | / |
| 2.1.2 | 符合性 评审 标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。 |
|  |  | 法定代表人授权 委托书或法定代表人身份证明 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标报价 | 报价高于最高限价的 |
|  |  | 投标响应文件 实质性内容 | 实质性响应采购文件要求。 |
| 2.2.1 | 分值 构成 | 商务技术部分：70分 报价部分：30分 |  |
| 2.2.2 | 商务技术部分评分标准 |  |  |

| 序 号 | 评审标准 | 主观分/ 客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P壁挂式冷暖空调: 对招标文件第三部分采购需求的技术要求中的序号第5-11项的技术参数，全部符合要求的得10.0分，属负偏离的每项扣2.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 | 10分 | 1.5P壁挂式冷暖空调 |
| 2 | 3P壁挂式冷暖空调: 对招标文件第三部分采购需求的技术要求中的序号第5-11项的技术参数，全部符合要求的得20.0分，属负偏离的每项扣4.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 | 20分 | 3P壁挂式冷暖空调 |
| 3 | 10P柜式分体式冷暖空调 对招标文件第三部分采购需求的技术要求中的序号第5-11项的技术参数，全部符合要求的得12.0分，属负偏离的每项扣3.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 | 12分 | 10P柜式分体式冷暖空调 |
| 4 | 根据室内、外机外壳防腐处理进行打分： 1、防腐材料：0-1.0分 2、防腐关键技术说明：0-1.0分 | 主观分 | 2分 | 室内、外机外壳防腐处理 |
| 5 | 根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分：0-3.0分 | 主观分 | 3分 | 安装辅助材料、备品备件 |
| 6 | 供应商2020年1月1日以来空调同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。 | 客观分 | 3分 | 业绩 |
| 7 | 项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容： 1.供货：根据供应商提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.1-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 2.安装：根据供应商提供的确保安装质量的技术措施和安装人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.1-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 3.测试与试运行：根据供应商提供的测试试运行方案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.1-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 | 主观分 | 6分 | 项目实施方案 |
| 8 | 1.根据供应商提供的售后服务机构和人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.5-3.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-1.4分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 2.根据供应商提供的质量保证措施及应急预案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.5-3.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-1.4分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 3.根据供应商提供的质保期内售后服务内容，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.5-3.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-1.4分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 4、保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保6年的基础上，每增加2年，加1.5分，最多加3分。 | 主观分 | 12分 | 售后服务方案 |
| 9 | 供应商所投所有空调设备属于环境标志产品的，得2.0分。 （响应文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并CA签章或提供中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询页面的网页截图并CA签章，否则不得分）。 | 客观分 | 2分 | 环保产品认证 |
| 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | 30分 | / |

### 1、评标方法

本评标办法采取综合评分法（百分制法）。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

### 2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表；

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（l）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标供应商得分=A+B。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以乐采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌供应商不作为中标人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时，所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

## 附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；

2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4报价折扣高于100%(不含)或低于等于0%或未填写的；

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

# 第五章  合同条款

采 购 合 同

项目名称：

采 购 人：

供 应 商：

签订地点：

签订日期：

2025 年    月    日， 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 以 公开招标方式  对 瑞安市莘塍第一中学改建工程——空调采购项目 （项目编号：RASXGC20250401）进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标供应商名称）为该项目标项（   ）的中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同金额（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4履约保证金

- 乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款      ；

- 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  /  个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  /   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  /   %。(也可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息)

- 1.5预付款

- 甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

- 1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

- 1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

- 1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

- 1.6资金支付

- 1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

- 1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

- 1.7.2 交付地点：合同专用条款；

- 1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

- 1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.1（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %(也可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息)；迟延交付超过10日历天，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 /     %计算，最高限额为本合同总价的   / %(也可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息)；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

- 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

- 1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

- 1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

- 本合同自双方当事人盖章签字时生效。

- 甲方：                                   乙方：

- 统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

- 住所：                                   住所：

- 法定代表人或                             法定代表人

- 授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

- 联系人：                                 联系人：

- 约定送达地址：                           约定送达地址：

- 邮政编码：                               邮政编码：

- 电话:                                    电话:

- 传真:                                    传真:

- 电子邮箱：                               电子邮箱：

- 开户银行：                               开户银行：

- 开户名称：                               开户名称：

- 开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 1.4.2 | / |
| --- | --- |
| 1.5.1 | 合同签订后，中标人提供保函和发票后支付，采购人预付合同金额的40%作为预付款。 预付款担保的形式为：银行保函保证保险保单时，应满足以下几个条件： 1）为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。 2）为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。 3）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。 4）出具保函的机构：需经采购人确认。 5）如因中标人未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响中标人履行合同义务，中标人不得以此拖延或不履行合同义务。 6）在线查询功能：保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | （1）合同签订后，中标人提供保函和发票后支付，采购人预付合同金额的40%作为预付款。 （2）本项目验收合格后，乙方收到甲方通知后开具发票，对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后将剩余的合同金额支付到合同约定的乙方账户并退还履约保证金。 |
| 1.7.1 | - 接到采购人通知后30个日历天内完成供货、安装和调试。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点。 |
| 1.7.3 | 送货上门安装、调试 |
| 1.8.6 | 1.乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应全额归还甲方支付的预付款并向甲方支付合同总价的 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2.乙方所投的货物品牌、规格型号、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。 3.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。 |
| 1.9.1 | 温州市 |
| 1.9.2 | 瑞安市人民法院 |
| 2.3.2 | 乙方应保证所提供的的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 均由乙方承担 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 收到书面通知后7天内 |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收 |
| 2.16.3 | 合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。履约验收方案如下： - 项目基本情况 （1）采购人名称： （2）供应商： （3）项目名称及主要内容： （4）项目类型：货物类 （5）验收时间及地点： - 验收方式与方法 （1）本项目采用 一般程序验收 （一般程序验收/简易程序验收），采取 （一次性验收/分段验收/分期验收），甲方 自行组织验收 （自行组织/委托代理）。 （2）甲方按项目实际情况需邀请第三方参与验收情形 （如有） 1）本项目属于大型或复杂项目，甲方邀请 （检测机构名称） 参与验收，邀请本项目其他供应商 （供应商名称） 参与验收。 2）本项目属于采购人、使用人分离项目，甲方邀请 （使用单位名称） 参与验收。 3）本项目属于向社会公众提供的公共服务项目，甲方邀请 （服务对象） 参与验收。 - 验收小组 验收小组由 5 人（5人以上单数）熟悉项目需求与标的人员组成，专业技术人员有 4 人，实际使用人员 人（如有），其他验收人员 人（如有）。 - 组织验收 乙方提供项目验收相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，并协助甲方开展验收。甲方准备采购文件、投标文件、采购合同、封存样品（如有），根据验收方案组织现场查验。验收小组根据验收资料、验收内容及标准开展验收工作。 验收内容：核对货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、样品(如有)等与投标文件是否一致；运行状况是否良好，安装调试是否规范；质量证明文件是否合格；售后服务是否按投标文件中承诺的内容进行服务；项目是否符合安全标准；验收时间、地点及方式是否按合同约定履行等内容。（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。） 验收标准：甲方按照招标文件、投标文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。） - 出具验收书：验收小组完成验收后，出具验收书，列明各项验收内容情况，明确验收结论，并在验收书签字确认。（验收书参考附件） - 验收结果公告：甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。 - 验收资料归档：采购项目完成验收后，甲方将验收原始记录、验收报告等验收资料作为该采购项目档案封存并妥善保管。 8.验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后 天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。 |
| - 2.20 | 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 |
| 是否中小企业预留合同 | 本合同是否为中小企业预留合同： |
| 甲方的权利义务 | - 甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。 - 甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。 - 甲方有义务协助乙方在安装和调试过程中与其他施工方出现的各种协调性工作。合理安排施工和调试的时间，最终达成各设备整合的目标。 |
| - 乙方的权利义务 | - 乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。 - 乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。 - 乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。 - 乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。 |
| - 质量保证及售后服务 | - 乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。 - 乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。 - 乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。 - 乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。 |
| 其他约定 | - 本项目招标文件以及中标人的投标文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第六章  投标文件格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照采购文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（采购人名称）：

我公司参与           项目名称          （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件二-1   法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   （标项    ）（项目编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人身份证复印件粘贴处

年   月   日

- 附件二-2   法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

- 附件三   投标函

致：（采购人名称）

遵照国家及地方相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的采购人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）  的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关货物所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方愿意按照贵方要求提供任何与该项投标有关的数据或资料并承诺提交的数据和资料都是准确的和真实的。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、▲本附件必须提供。

## 附件四   建议与少量偏离表

项目名称：                                               项目编号：

| - 序号 | - 采购文件重述 | - 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五   供应商业绩一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分标准要求提供。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六   供货详细清单

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七   开标一览表

项目名称：                                           项目编号:

| 项目 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）辅材：冷媒管、冷凝水管、风管、风口（风阀、消声器、静压箱）、铜管、分歧器、管道保温、减震器、支吊架、线控器、信号管线等材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）安装、调试费 （含包括：管道的开孔及修补、设备的测试、就位装配、调试、验收及配合费等） |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）售后服务、技术服务、技术培训、脚手架搭拆费等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（（1）+（2）+.......（7）） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价包括空调的设备费、材料费、管线费、机架（所有空调设备均配备一台机架）、插座、加长铜管、开孔开槽、吊顶修复以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、货物管理、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除根据采购人实际需要的设备数量引起承包总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更承包价。

2、此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：