瑞安市国有企业采购

采购文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJS202507014 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市飞云江治理二期工程法人检测 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市水利投资有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二O二五年七月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	1

第二部分  投标人须知	3

（一）投标须知前附表	3

（二）总   则	7

（三）采购文件说明	9

（四）投标文件的编制	10

（五）投标文件的递交	13

（六）开标与评审	13

（七）授予合同	16

第三部分  招标内容及技术要求	18

第四部分  合同条款	34

第五部分  投标文件格式	39

第六部分  评标、决标办法	51

第一部分  采购公告

项目概况

瑞安市飞云江治理二期工程法人检测的潜在投标人应在乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 采购文件，并于2025年8月7日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJJS202507014

项目名称：瑞安市飞云江治理二期工程法人检测

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：4762826元。

采购需求：

标项一：

数量：1

预算金额（元）：4762826元。

单位：项

简要规格描述：详见采购文件相关部分。

最高限价（元）：4762826元 。

合同履约期限：详见采购文件相关部分。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：①投标供应商应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质（必须同时具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别乙级（含）以上资质）；②本项目不接受本工程施工自检的检测单位投标；③如为联合体投标，联合体各方都应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质，且至少具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别中的2个类别乙级（含）以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年8月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年 8月7日09:00止（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/

五、响应文件开启

开启时间：2025年8月7日09:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：瑞安市水利投资有限公司

地    址：瑞安市东山街道滨江大道 368 号气象防汛大楼

传     真： /

项目联系人（询问）：林祥溢

项目联系方式（询问）：0577-66610801

质疑联系人：黄华南

质疑联系方式：0577-66610292

## 2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真：0577-66807765

项目联系人（询问）：蔡小芳

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13511492005

代理机构质疑联系人：潘东祥

代理机构质疑联系电话：0577-66807765、13868893722

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：瑞安市国有资产投资集团有限公司监察审计部

地    址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦15楼

联 系 人：陈女士

监督投诉电话：0577-65832625

第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市飞云江治理二期工程法人检测 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202507014 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市水利投资有限公司 地址：瑞安市东山街道滨江大道 368 号气象防汛大楼 联系人：林祥溢 电话：0577-66610801 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：瑞安市天地阳光商务楼302室 联系人：蔡小芳 电话：0577-66807765,13511492005 |
| 6 | 招标内容 | 本次招标为瑞安市飞云江治理二期工程法人检测，详细招标内容及技术要求，详见本采购文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定； - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.本项目的特定资格要求：①投标供应商应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质（必须同时具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别乙级（含）以上资质）；②本项目不接受本工程施工自检的检测单位投标；③如为联合体投标，联合体各方都应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质，且至少具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别中的2个类别乙级（含）以上资质。 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 ☑ 接受， 联合体投标单位不得超过2家。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的工作分包。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 11 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 12 | 投标货币 | 人民币 |
| 13 | 投标语言 | 中文 |
| 14 | 投标文件份数 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 3.电子加密投标文件制作：应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如投标供应商多次发送邮件，以采购代理机构最近时间收到的备份投标文件为准。 |
| 15 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 17 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 履约担保 | 不需要 需要 |
| 20 | 采购文件获取时间及获取方式 | 时间：/至2025年8月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 。 方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年8月7日09:00止(北京时间) |
| 22 | 投标文件递交方式 | - 电子加密投标文件：应按乐采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到乐采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：815743236@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 23 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2025年8月7日09:00正 (北京时间) 开标地址：通过“乐采云平台https://www.lecaiyun.com/ ”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 24 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 25 | 开标程序 | - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过乐采云平台组织开标，所有投标供应商准时在线参加； - “电子加密投标文件”在线解密； 3.解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。 4.采购人或采购代理机构先进行资格性审查； 5.评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； 6.评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； 7.开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统； 8.评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商； 9.在系统上公布评审结果。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 29 | 其他 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱 815743236@qq.com。 |

## 附表   国有企业采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构           ：

本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间:

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系；

B.行政隶属关系；

C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                        供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

（二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市水利投资有限公司。

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司。

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的采购人。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：①投标供应商应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质（必须同时具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别乙级（含）以上资质）；②本项目不接受本工程施工自检的检测单位投标；③如为联合体投标，联合体各方都应具有水利部门颁发的水利工程质量检测资质，且至少具有混凝土工程类、量测类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类5个类别中的2个类别乙级（含）以上资质。

- 联合体投标：本项目接受联合体投标。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中 国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不满足瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构或采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购代理机构或采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

- 采购文件构成

  - 采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本采购文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 采购文件的澄清和修改

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正(澄清)公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以更正(澄清)公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力;不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上该项目的公告信息。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

  - 投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                     （见第五部分附件一）

1)供应商有效的营业执照扫描件；

2)其它证明文件。

- 关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函。

- （见第五部分附件二）

- 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 法定代表人授权委托书；                             （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                               （见第五部分附件三-2）

- 联合体协议书                                       （见第五部分附件四）

- 商务技术文件

- 投标函；                                       （见第五部分附件五）

- 供应商证书情况；

- 投标供应商2022年1月1日以来业绩一览表；      （见第五部分附件六-1）

- 业主满意度评价表；                             （见第五部分附件六-2）

- 本项目负责人资格情况表；                       （见第五部分附件七）

（5）拟投入本项目服务人员配备情况表；               （见第五部分附件八）

（6）设备情况；

（7）针对本项目的特点和难点分析及解决措施；

（8）本项目工作实施方案；

（9）售后服务及服务评价；

（10）建议与少量偏离表；                            （见第五部分附件九）

（11）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

三、报价文件

（1）开标一览表；                                    （见第五部分附件十）

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消资格，并在国企采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 本项目投标报价根据采购文件第三章招标内容及技术要求进行报价，今请各投标供应商结合企业自身实际情况自行考虑报价。本工程只允许一个报价，多个报价的将不被接受。

  - 投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：815743236@qq.com）。

  - 《投标文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。。

- 知识产权

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通投标行为

  - 投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加国企采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标供应商应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时 在线参加。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和采购文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》。

- 开标程序

  - 开标程序见投标须知前附表。

  - 解密异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据国企采购有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：采用综合评分法。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标报价超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按采购文件要求进行签字或盖章的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；

- 未实质性响应采购文件要求的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由评标委员会按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以乐采云投标文件解密先后顺序确定。其他同品牌投标供应商不作为中标供应商。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商；或一个中标候选人（得分高者）并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

  - 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn/TPFrontNew/）与“乐采云平台”（www.lecaiyun.com）发布发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选供应商。如果第二候选供应商仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）的通知》第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或招标文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或招标文件发布之日起计算。对实行申请获取的招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标文件、开标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1）  质疑受理机构（一）：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

质疑受理地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

联系电话：0577-66807765、13511492005

2）  质疑受理机构（二）：瑞安市国有资产投资集团有限公司监察审计部

质疑受理地址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦15楼

投诉电话：0577-65832625

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构或采购人将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

  - 中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

36.  代理服务费

36.1  经采购人和采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标人支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件服务招标类收费标准的68%收取，计费基数为中标价。请投标供应商在报价时予以考虑。

- 第三部分  招标内容及技术要求

（一）概述

- 采购内容及要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本项目进行报价。

- 本次采购设一个标段，投标供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被拒绝，谢绝联合投标。

- 本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

- 投标供应商需按采购文件的要求完成采购服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品或服务必须满足采购文件中提出的相关技术要求。

- 在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

（二）招标内容

一、工程概况：

瑞安市飞云江治理二期工程治理范围以《浙江省飞云江流域水利规划》和《浙江省飞云江流域防洪规划》为依据，工程内容主要包括堤防治理工程及排水闸等交叉建筑物构成。

瑞安市飞云江治理二期工程位于温州瑞安境内，整治范围自平阳坑至铁路桥，整治堤防长 21.77km，水闸 33 座，洪水标准为 20 年一遇。

二、采购内容：

本次采购内容为瑞安市飞云江治理二期工程法人检测，完成检测并出具相关检测报告。

- 检测范围：主要对工程的原材料、中间产品、工程实体结构等进行检查、测量、试验、度量等，并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。检测内容主要包括土料、水泥、钢筋、砂、石、混凝土、块石等材料及中间产品，堤防、桩基等工程实体结构进行检查、测量、试验等并将结果与有关标准、设计要求进行比较等，并出具相关检测报告。中标人应按采购人要求编制检测计划。

- 检测清单：

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测形式 | 工程量 | 检测数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤防工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 52 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 6 | 组 |
| 1.2 | 宕渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 6 | 组 |
| 1.3 | 砼压顶 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 24 | 组 |
| 1.4 | 砼挡墙 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 24 | 组 |
| 1.5 | 砼底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 12 | 组 |
| 1.6 | 防浪墙 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 12 | 组 |
| 1.7 | 砼路缘石 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 12 | 组 |
| 1.8 | C20埋石砼地梁 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 12 | 组 |
| 1.9 | C25砼帽梁 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 12 | 组 |
| 1.10 | 台阶混凝土 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 6 | 组 |
| 1.11 | 混凝土路面 | 厚度 | 钻芯法 | / | 6 | 组 |
| 1.12 | MU10浆砌石挡墙 | 砌筑质量 | 撬挖法 | / | 6 | 组 |
| 1.13 | 松木桩 | 尺寸 | 量测 | / | 120 | 根 |
| 1.14 | 5cm彩色沥青路面 | 厚度 | 取芯法 | / | 18 | 组 |
| 1.15 | D80C30钢筋砼钻孔灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 2920根 | 876 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 146 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 30 | 根 |
|  |  | 抗压强度 | 现场检测 |  | 210 | 米 |
|  |  | 钢筋笼长度 | 现场检测 |  | 6 | 根 |
| 1.16 | 水泥搅拌桩,直径60cm，水泥参量15% | 抗压强度 | 钻芯法 | / | 1314 | 米 |
| 1.17 | 堤防工程 | 断面尺寸、高程 | 量测 | / | 18 | 断面 |
| 1.18 | 混凝土结构 | 保护层厚度 | 现场检测 | / | 24 | 点 |
| 二 | 白莲段防洪堤下穿杭深铁路工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 防洪堤堤身 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀法 | 298.23m3 | 1 | 组 |
|  |  | 料场土击实 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.2 | C30钢筋砼底板 | 抗压强度 | 钻芯法 | 526.63m3 | 1 | 组 |
| 1.3 | C30钢筋砼立柱、横梁、墙身 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.4 | 堤身 | 量测 | 现场测量 | 200.25m | 3 | 断面 |
| （二） | 河岸护坡 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | C30钢筋砼隔梗 | 抗压强度 | 回弹法 | 30.84m3 | 1 | 组 |
| 3.2 | C30钢筋砼镇脚 | 抗压强度 | 回弹法 | 61.67m3 | 1 | 组 |
| 3.3 | C25砼六角块 | 抗压强度 | 钻芯法 | 120m3 | 1 | 组 |
| 三 | 建筑物工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 平阳坑片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 篁坑水闸/闸门1/沙垟水闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 桩基础 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.3 | 塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 1.2 | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | C30钢砼底板厚100cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.2 | C30钢砼边墩厚100cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.3 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.4 | C30钢砼箱体-墙体 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.5 | C30钢砼箱体-底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.6 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.7 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.8 | C30钢砼防浪墙-砼 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.9 | 堤顶挡墙-C30砼压顶厚30cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.10 | 堤顶挡墙-C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.11 | C30砼预制方桩（25×25cm，排距2m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.4 | 下游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.2 | C30钢筋砼翼墙底板（厚80cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.3 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.4 | C30砼底板厚80cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.5 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 1.6 | 灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 160根 | 48 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 8 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| (二) | 马屿镇梅屿片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴下水闸/杨家水闸/霞岙水闸/冯渡水闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 桩基础 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | 塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 1.1.3 | C30素砼灌注桩D80cm | 低应变 | 现场检测 | 8根 | 8 | 根 |
| 1.2 | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | C30钢砼底板厚100cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.2 | C30钢砼边墩厚100cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.3 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.4 | C30钢砼箱体-墙体 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.5 | C30钢砼箱体-底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.6 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.7 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.8 | C30钢砼防浪墙-砼 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.9 | 堤顶挡墙-C30砼压顶厚30cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.10 | 堤顶挡墙-C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.11 | C30砼预制方桩（25×25cm，排距2m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 4 | 组 |
| 1.4 | 下游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.2 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.3 | C30钢筋砼翼墙底板（厚80cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.4 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.5 | C30砼底板厚80cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.5 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 1.6 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 106根 | 32 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 6 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 1.7 | Φ60搅拌桩 | 抗压强度 | 钻芯法 | / | 30 | 米 |
| 2 | 马上水闸/河溪水闸 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 上游段 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.2 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.3 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.4 | C30砼扶壁（厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.5 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.6 | C30W4砼护底（厚0.5m) | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.2.2 | C30W4砼闸墩（厚1.4m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.3 | C30W4砼底板（厚1m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.4 | C30W4砼边墙（厚1m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.5 | C30W4砼胸墙(厚0.3m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.6 | C30W4闸室顶板混凝土厚0.2m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.7 | C30W4空箱挡墙（厚0.8m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.8 | 20厚C30砼顶板(交通桥） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.9 | C30W4防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.10 | 预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.11 | M10浆砌块石挡墙 | 砌筑质量 | 撬挖法 | / | 1 | 组 |
| 2.3 | 下游段 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.3.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.3.3 | C30扶壁式翼墙（墙厚0.8m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.4 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.5 | C30砼扶壁 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.6 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.7 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 335根 | 102 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 17 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 4 | 根 |
| 2.3.8 | Φ60搅拌桩 | 抗压强度 | 钻芯法 | / | 45 | 米 |
| 2.3.9 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| (三) | 陶山镇荆谷片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七甲水闸/沙垟2#水闸/农渠涵闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 桩基础 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.3 | 塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 1.2 | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | C30钢砼底板厚100cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.2 | C30钢砼边墩厚100cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.3 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.4 | C30钢砼箱体-墙体 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.5 | C30钢砼箱体-底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.6 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.7 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.8 | C30钢砼防浪墙-砼 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.9 | 堤顶挡墙-C30砼压顶厚30cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.10 | 堤顶挡墙-C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.11 | C30砼预制方桩（25×25cm，排距2m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 1.4 | 下游连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 海漫C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.2 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.3 | C30钢筋砼翼墙底板（厚80cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.4 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.4.5 | C30砼底板厚80cm | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.5 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 1.6 | 灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 16根 | 16 | 根 |
| 2 | 沙垟下河闸/涵闸2/涵闸3/涂头前河闸 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 内河连接段 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.2 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.3 | C30钢筋砼内河翼墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.4 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.5 | C30砼扶壁（厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.6 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 32根 | 20 | 根 |
| 2.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.2.2 | C30钢砼闸底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.3 | C30钢砼边墩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.4 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.5 | C30钢砼箱体 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.6 | C30钢砼箱体底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.7 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.8 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.9 | C30钢砼防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.10 | C30砼预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 4 | 组 |
| 2.3 | 外江连接侧 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.3.2 | C30钢筋砼外江翼墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.3 | C30钢筋砼翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 2.5 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 268 | 81 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 14 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 3 | 旱闸1/旱闸2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | C30钢砼闸底板 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 3.2 | C30钢砼闸墩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 3.3 | C30钢砼箱涵 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 3.4 | C30砼灌注桩钻孔（桩径80cm，孔深30m内） | 低应变 | 现场检测 | 24根 | 20 | 根 |
| 4 | 涵闸4/涵闸5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 上游段 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 4.1.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 4.1.3 | C30上游挡墙（厚60cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.1.4 | C30W4砼护底（厚0.5m) | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 4.1.5 | 0.25×0.25m预制方桩（10m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 4.2.2 | C30W4砼底板（厚1m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 4.2.3 | C30W4砼边墙（厚1m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.2.4 | C30W4砼胸墙(厚0.3m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.2.5 | C30W4闸室顶板混凝土(厚0.2m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.2.6 | C30W4空箱挡墙（厚0.8m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.3 | 下游段 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 4.3.2 | C30下游挡墙（厚80cm） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.3.3 | 0.25×0.25m预制方桩（10m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 4.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 4.5 | Φ80C30砼灌注桩钻 | 低应变 | 现场检测 | 104根 | 32 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 6 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 5 | 旱闸3 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | C30钢砼闸底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 54m³ | 1 | 组 |
| 5.2 | C30钢砼闸墩 | 抗压强度 | 回弹法 | 50m³ | 1 | 组 |
| 5.3 | C30钢砼箱涵 | 抗压强度 | 回弹法 | 81m³ | 1 | 组 |
| 5.4 | C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 18根 | 18 | 根 |
| 6 | 石埠水闸 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 上游段 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 2998m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 6.1.2 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | 284m³ | 1 | 组 |
| 6.1.3 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | 481m³ | 1 | 组 |
| 6.1.4 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | 763m³ | 1 | 组 |
| 6.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | 1437m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 6.2.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | 2431m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 6.2.3 | C30W4砼闸墩（厚1.4m) | 抗压强度 | 回弹法 | 169m³ | 1 | 组 |
| 6.2.4 | C30W4砼底板（厚1m） | 抗压强度 | 取芯法 | 448m³ | 1 | 组 |
| 6.2.5 | C30W4砼边墙（厚1m） | 抗压强度 | 回弹法 | 242m³ | 1 | 组 |
| 6.2.6 | C30W4砼胸墙(厚0.3m) | 抗压强度 | 回弹法 | 8m³ | 1 | 组 |
| 6.2.7 | C30W4闸室顶板混凝土厚0.2m) | 抗压强度 | 回弹法 | 76m³ | 1 | 组 |
| 6.2.8 | C30W4空箱挡墙（厚0.8m) | 抗压强度 | 回弹法 | 147m³ | 1 | 组 |
| 6.2.9 | 20厚C30砼顶板(交通桥） | 抗压强度 | 回弹法 | 23m³ | 1 | 组 |
| 6.2.10 | C30W4防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 47m³ | 1 | 组 |
| 6.2.12 | 预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | 3m³ | 1 | 组 |
| 6.3 | 下游段 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 4993m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 6.3.2 | C30悬臂式翼墙（墙厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | 239m³ | 1 | 组 |
| 6.3.3 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | 140m³ | 1 | 组 |
| 6.4 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 175根 | 53 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 9 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 6.5 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | 578 | 1 | 组 |
| (四) | 陶山镇碧山片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龟岩水闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 内河连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 824m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | 121m³ | 1 | 组 |
| 1.1.3 | C30钢筋砼内河翼墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 97m³ | 1 | 组 |
| 1.1.4 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | 97m³ | 1 | 组 |
| 1.1.5 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 12根 | 12 | 根 |
| 1.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 828m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30钢砼闸底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 116m³ | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30钢砼边墩 | 抗压强度 | 回弹法 | 296m³ | 1 | 组 |
| 1.2.4 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 3m³ | 1 | 组 |
| 1.2.5 | C30钢砼箱体 | 抗压强度 | 回弹法 | 105m³ | 1 | 组 |
| 1.2.6 | C30钢砼箱体底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 73m³ | 1 | 组 |
| 1.2.7 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | 25m³ | 1 | 组 |
| 1.2.8 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | 15m³ | 1 | 组 |
| 1.2.9 | C30钢砼防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 3m³ | 1 | 组 |
| 1.2.10 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 12根 | 12 | 根 |
| 1.2.11 | C30砼预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | 40m³ | 1 | 组 |
| 1.3 | 外江连接侧 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 315m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.3.2 | C30钢筋砼外江翼墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 77m³ | 1 | 组 |
| 1.3.3 | C30钢筋砼翼墙底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 119m³ | 1 | 组 |
| 1.3.4 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 24根 | 20 | 根 |
| 1.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | 350m³ | 3 | 组 |
| 2 | 碧山水闸/涂厂水闸/渡头水闸 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 上游段 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.3 | C30悬臂式翼墙（厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.4 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.1.5 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 2.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.2.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.2.3 | C30W4砼闸墩（厚1.4m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.4 | C30W4砼底板（厚1m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.5 | C30W4砼边墙（厚1m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.6 | C30W4砼胸墙(厚0.3m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.7 | C30W4闸室顶板混凝土厚0.2m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.8 | C30W4空箱挡墙（厚0.8m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.9 | 20厚C30砼顶板(交通桥） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.10 | C30W4防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.2.12 | 0.25×0.25m预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 2.3 | 下游段 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.3.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.3.3 | C30悬臂式翼墙（墙厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 2.3.4 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 2.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 3 | 组 |
| 2.5 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 660根 | 198 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 33 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 7 | 根 |
| (五) | 桐浦镇塔山至澄头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洲渎水闸/塔山水闸/浦底水闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 上游段 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | C30悬臂式翼墙（厚0.6m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.1.3 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.1.4 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 1.1.5 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 180根 | 54 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 9 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 1.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30W4砼闸墩（厚1.4m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30W4砼底板（厚1m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.4 | C30W4砼边墙（厚1m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.5 | C30W4砼胸墙(厚0.3m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.6 | C30W4闸室顶板混凝土厚0.2m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.7 | C30W4空箱挡墙（厚0.8m) | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.8 | 20厚C30砼顶板(交通桥） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.9 | C30W4防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.11 | 0.25×0.25m预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.2.12 | MU10浆砌石挡墙 | 砌筑质量 | 撬挖法 | / | 1 | 组 |
| 1.3 | 下游段 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.3.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | / | 2 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.3.3 | C30扶壁式翼墙（厚0.8m） | 抗压强度 | 回弹法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.4 | C30翼墙底板（厚0.8m） | 抗压强度 | 取芯法 | / | 1 | 组 |
| 1.3.5 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | / | 1 | 组 |
| 1.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 取芯法 | / | 3 | 组 |
| 1.5 | Φ80C30砼灌注桩 | 低应变 | 现场检测 | 390根 | 117 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 20 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 4 | 根 |
| (六) | 白莲片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下湾水闸 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 内河连接段 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 554m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.1.2 | 墙后塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | 207m³ | 1 | 组 |
| 1.1.3 | C30钢筋砼内河翼墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 48m³ | 1 | 组 |
| 1.1.4 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | 43m³ | 1 | 组 |
| 1.1.5 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 90根 | 27 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 5 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 1.2 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 1190m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.2.2 | C30钢砼闸底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 149m³ | 1 | 组 |
| 1.2.3 | C30钢砼边墩 | 抗压强度 | 回弹法 | 380m³ | 1 | 组 |
| 1.2.4 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 7m³ | 1 | 组 |
| 1.2.5 | C30钢砼箱体 | 抗压强度 | 回弹法 | 124m³ | 1 | 组 |
| 1.2.6 | C30钢砼箱体底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 70m³ | 1 | 组 |
| 1.2.7 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | 25m³ | 1 | 组 |
| 1.2.8 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | 15m³ | 1 | 组 |
| 1.2.9 | C30钢砼防浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 3m³ | 1 | 组 |
| 1.2.10 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 90根 | 27 | 根 |
|  |  | 高应变 | 现场检测 |  | 5 | 根 |
|  |  | 水平承载力 | 现场检测 |  | 3 | 根 |
| 1.2.11 | C30砼预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | 40m³ | 1 | 组 |
| 1.3 | 外江连接侧 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方回填 | 压实度 | 环刀取样 | 710m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 1.3.2 | C30钢砼灌注桩-D80 | 低应变 | 现场检测 | 10根 | 10 | 根 |
| 1.4 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | 391m³ | 3 | 组 |
| 2 | 七国垟水闸 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 桩基础 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 土方回填-利用开挖土 | 压实度 | 环刀取样 | 6931m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.2 | 土方回填-料场取土 | 压实度 | 环刀取样 | 2863m³ | 1 | 组 |
|  |  | 击实试验 | 取样 |  | 1 | 组 |
| 2.1.3 | 塘渣回填 | 相对密度 | 挖坑灌水法 | 890m³ | 1 | 组 |
| 2.1.4 | C30素砼灌注桩D80cm | 低应变 | 现场检测 | 12根 | 12 | 根 |
| 2.2 | 内河连接段 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | C30钢筋砼扶壁式翼墙（墙厚60cm） | 抗压强度 | 回弹法 | 117m³ | 1 | 组 |
| 2.2.2 | C30钢筋砼翼墙底板（厚50cm） | 抗压强度 | 取芯法 | 87m³ | 1 | 组 |
| 2.2.3 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 回弹法 | 38m³ | 1 | 组 |
| 2.3 | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | C30钢砼底板厚100cm | 抗压强度 | 取芯法 | 122m³ | 1 | 组 |
| 2.3.2 | C30钢砼边墩厚100cm | 抗压强度 | 回弹法 | 287m³ | 1 | 组 |
| 2.3.3 | C30钢砼胸墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 8m³ | 1 | 组 |
| 2.3.4 | C30钢砼箱体-墙体 | 抗压强度 | 回弹法 | 152m³ | 1 | 组 |
| 2.3.5 | C30钢砼箱体-底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 71m³ | 1 | 组 |
| 2.3.6 | C30钢砼闸顶板 | 抗压强度 | 回弹法 | 27m³ | 1 | 组 |
| 2.3.7 | C30钢砼预制空心桥板 | 抗压强度 | 回弹法 | 18m³ | 1 | 组 |
| 2.3.8 | C30钢砼防浪墙-砼 | 抗压强度 | 回弹法 | 4m³ | 1 | 组 |
| 2.3.9 | 堤顶挡墙-C30砼压顶厚30cm | 抗压强度 | 取芯法 | 10m³ | 1 | 组 |
| 2.3.10 | 堤顶挡墙-C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | 54m³ | 1 | 组 |
| 2.3.11 | C30砼预制方桩（25×25cm，排距2m） | 抗压强度 | 回弹法 | 20m³ | 1 | 组 |
| 2.4 | 外江连接段 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 海漫C30砼底板厚50cm | 抗压强度 | 取芯法 | 55m³ | 1 | 组 |
| 2.4.2 | C30钢筋砼土扶壁（间距4m，板厚0.5m） | 抗压强度 | 取芯法 | 75m³ | 1 | 组 |
| 2.4.3 | C30钢筋砼翼墙底板（厚80cm） | 抗压强度 | 取芯法 | 22m³ | 1 | 组 |
| 2.5 | 启闭机房 | 抗压强度 | 回弹法 | 371m³ | 3 | 组 |
| 四 | 机电设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜 | 安全性能 | 现场检测 | / | 5 | 台 |
| 3.2 | 柴油发电机 | 安全性能 | 现场检测 | / | 5 | 台 |
| 3.3 | 接地 | 接地电阻 | 现场检测 | / | 5 | 个 |
| 五 | 金属结构 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 钢闸门 | 焊缝 | 超声波 | / | 10 | 扇 |
| 4.2 |  | 涂层厚度 | 超声波 | / | 10 | 扇 |
| 4.3 |  | 钢板厚度 | 电磁法 | / | 10 | 扇 |
| 4.4 | 启闭机 | 安全性能 | 现场检测 | / | 10 | 台 |
| 六 | 原材料 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 水泥 | 常规指标 | 现场取样 | / | 12 | 组 |
| 5.2 | 砂 | 常规指标 | 现场取样 | / | 12 | 组 |
| 5.3 | 石 | 常规指标 | 现场取样 | / | 24 | 组 |
| 5.4 | 外加剂 | 常规指标 | 现场取样 | / | 5 | 组 |
| 5.5 | PVC管 | 常规指标 | 现场取样 | / | 10 | 组 |
| 5.6 | 土工布 | 常规指标 | 现场取样 | / | 22 | 组 |
| 5.7 | 土工格栅 | 常规指标 | 现场取样 | / | 12 | 组 |
| 5.8 | 钢筋 | 常规指标 | 现场取样 | / | 22 | 组 |
| 5.9 | 块石 | 常规指标 | 现场取样 | / | 12 | 组 |
| 5.10 | 止水铜片 | 常规指标 | 现场取样 | / | 5 | 组 |
| 5.11 | 橡胶止水带 | 常规指标 | 现场取样 | / | 2 | 组 |
| 5.12 | 混凝土试块 | 抗渗等级 | 机口取样 | / | 10 | 组 |
| 5.13 | 混凝土试块 | 抗冻等级 | 机口取样 | / | 10 | 组 |

- 四、检测依据和标准

在执行合同过程中，在充分理解工程设计图纸的基础上，严格遵循国家或部颁发的有关规程规范。承包人检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。检测工需遵循的设计内容、现行技术规范和标准有：

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016

《水利水电工程物探规程》SL326-2005

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》GB/T 11345-2013

《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-2007

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》 SL432-2008

《预制混凝土衬砌管片》GBT22082-2017

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》SL632-2012

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》SL633-2012

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》SL635-2012

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水利机械辅助设备系统安装工程》SL637-2012

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

- 五、工期

合同签订生效后7天内，中标供应商派检测人员进场，根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至工程完工验收通过。

①检测数据在单项检测工作完成2个工作日内递交。

②检测正式报告在单项检测工作完成5个工作日内递交。

③检测简报按季汇总后提交。

④工程各标段施工完成后，中标供应商需提交各标段检测报告合订本2本。

六、进度款支付方式

- 按年度支付，每年度支付至当年年度检测服务费的85%，累计支付至检测费合同价款的85%后暂停支付，待完工验收并提交综合性检测报告后付清剩余款项。

- 七、其它要求

- 中标供应商应根据采购人要求参加会议，缺席一次扣4000元。

- 中标供应商应按采购人要求编制检测计划。

- 参加投标的供应商报价时应结合自身经验和管理水平以及服务周期、检测内容和要求、在投标报价时综合考虑所有因素，自主报价，投标后中标综合单价不予调整。招标人有权根据需求新增检测内容，供应商必须全力支持。

- 投标供应商的综合单价在合同执行期间固定不变，投标报价包括完成本次检测所需的勘察费、现场取样费、检测费、编制费、仪器设备费、人员工资、差旅费、通信、企业管理费、利润、税金（提供增值税发票）、技术服务费、技术培训费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及招标文件约定工作内容所包含的一切费用，直至交付全部成果报告至招标人使用，招标人不再另行支付费用。

- 结算时已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价执行；已标价工程量清单中没有适用的综合单价，依据《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》的组价原则，结合承包人投标总报价下浮率〔即:缺项项目综合单价=重新组价后的综合单价*（1-投标总报价下浮率）*80%〕，经发包人确认后执行；在《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》中没有费用描述的检测项目，市场调查后的单价经发包人确认后执行。工程量按检测实际数量（以监理、发包人确认的检测报告为准），按实进行结算。

- 招标文件中的技术要求及服务内容不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供招标人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用必要或必须的设备和材料，并应在报价考虑该费用。

- 检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的认可，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题应及时通知、通告发包人，并协助发包人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。

- 做好检测过程中的安全防护及文明检测工作。中标人中标后在检测过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，采购人不承担任何责任，同时追溯因此带来的相关损失。

- 严格保密制度，未经招标人许可，不得向招标人以外的任何单位和个人泄露检测结果。

- 逾期的违约责任相关。

- 第四部分  合同条款

瑞安市飞云江治理二期工程法人检测

合  同  书

项目名称：

合同编号：

签订地点：

二○二五年    月    日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量检测工作顺利进行并取得好的成果，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1  项目名称：

1.2  工程施工地点：

1.3  合同服务工期：

1.4  工程检测质量要求：检测范围内的全部工程达到现行国家、浙江省、温州市或行业质量检验评定的合格标准；并且通过检测工作，及时发现问题；对可能出现的安全危险性及时向甲方报告。

第二条   收费标准及付款方式

2.1本工程检测清单见下表。

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测形式 | 工程量 | 检测数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 结算时已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价执行；已标价工程量清单中没有适用的综合单价，依据《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》的组价原则，结合承包人投标总报价下浮率〔即:缺项项目综合单价=重新组价后的综合单价*（1-投标总报价下浮率）*80%〕，经发包人确认后执行；在《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》中没有费用描述的检测项目，市场调查后的单价经发包人确认后执行。工程量按检测实际数量（以监理、发包人确认的检测报告为准），按实进行结算。

2.3 付款方式：详见招标文件第三部分。

2.4乙方收款帐户如下：

户名：

帐号：

开户行：

乙方需保证提供的收款账户准确无误，如非因甲方原因，乙方无法收到款项，视为甲方已支付检测费，责任和损失由乙方自行承担。

第三条：甲乙双方的权利义务

3.1甲方的权利义务

甲方应及时向乙方提供下列文件资料：

(1)提前告知工程检测的时间，并协助乙方进行检测准备工作，为乙方人员进入现场检测提供方便；

(2)按时支付检测费用；

(3)甲方有权对乙方的检测工作进行监督；

(4)合同履行期间，甲方有权对检测范围、要求、规模及特征等根据项目实际情况作出相应调整，调整后双方根据实际工作量进行结算。

3.2乙方的权利义务

(1)乙方应按甲方要求编制检测计划；

(2)乙方应按国家、浙江省、温州市相关的技术规范标准，对工程质量进行检测，确保检测精度，并对检测报告的质量负责；

(3)如甲方对检测报告有疑问，乙方负责对其提交的检测报告在收到甲方提出疑问之日起2天内进行解释与书面答复；

(4)乙方应为其工作人员提供检测的必要防护装备，并要求其工作人员按照相关的安全防范要求及措施进行检测。乙方在履行本合同过程中导致其工作人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担所有赔偿责任，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行。如因甲乙双方及其工作人员以外的原因导致乙方工作人员或者第三人人身财产损失的，由甲乙双方根据各自的权利向侵权人索赔。乙方需为其工作人员购买社会保险。

(5)乙方在接到甲方要求检测的指令，乙方必须在48小时内组织检测人员进场检测，在完成现场检测工作后7个工作日（特殊情况按采购人要求期限或按规范），乙方必须出具相应的检测报告并上传浙江省水利工程建设管理平台。

(6)乙方须向甲方提供与本检测业务有关的检测能力证明资料，保证其自身拥有履行本合同的相应资质，否则因资质问题产生的一切责任，由乙方全部承担。

(7)乙方提供的检测报告质量不合格的，应负责无偿给予修改、补充完善使其达到直至质量合格；如乙方怠于或无力修改、补充完善，甲方有权另行委托其它单位继续进行，乙方承担由此产生的全部检测费用及其损失。

(8)检测过程中，乙方自行对本单位的仪器、设备安全负责，自行承担保管职责及费用；对检测所产生的水、电等及其费用由乙方负责。

(9)与检测工程的施工单位、设计单位、监理单位等单位互相配合。

(10)本合同所述的乙方应承担的甲方损失，包括但不限制于甲方支出的另行委托检测所产生的差价、赔偿金、诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等。

第四条：违约责任

4.1 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合本合同约定的，甲方有权单方面解除本合同。乙方擅自解除合同或因乙方原因造成甲方解除合同的，甲方有权收回已付款项，不予支付剩余款项，并要求乙方支付合同金额的30%作为违约金。

4.2 乙方延期提交《工程质量检测报告》的，每逾期一天须支付甲方1000元的违约金，逾期达7天的，甲方有权单方面解除本合同，不予支付乙方任何费用，并要求乙方支付合同金额的30%作为违约金。

4.3乙方应根据甲方要求参加会议，缺席一次扣4000元。

4.4 出具《工程质量检测报告》后，乙方应在规定时间内向甲方提交正式检测报告纸质版3份，工程完工验收后，乙方应向甲方提交正式检测报告合订本2套并提供电子版一份。乙方提交的《工程质量检测报告》如不符合要求，乙方应在甲方要求的限期内免费重做，乙方应承担由此造成延期提交的违约责任。重做仍不符合要求的，甲方有权单方面解除合同，剩余费用不予支付，乙方退回甲方已支付的检测费用，并向甲方支付合同金额的30%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4.5乙方需对甲方提供的一切资料或数据履行保密义务，若发生泄密行为，甲方有权要求乙方立即停止泄密，乙方须承担违约责任，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4.6乙方不得将本合同义务转让给第三人履行，否则甲方有权要求乙方承担违约责任并解除合同，乙方应向甲方支付合同金额的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4.7甲方根据乙方提供的《工程质量检测报告》进行工程施工，若因乙方提供的检测报告错误或存在其他质量问题，最终影响到甲方工程施工的，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失，另支付合同金额的30%作为违约金。

4.8乙方提交的检测报告知识产权归属甲方。乙方确保甲方使用检测报告过程中免受第三方关于知识产权或其他合法权益的起诉，否则，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失，另支付合同金额的30%作为违约金。

4.9 项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若乙方擅自更换的，按20万元罚扣违约金；经批准同意更换的，按10万元罚扣违约金，除不可抗力等因素外。更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员。

第五条：其他约定

5.1本合同未尽事宜，甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

5.2本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

5.4本合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

甲    方：（盖章）                      乙    方：（盖章）

住    所：                              住    所：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

邮政编码：                              邮政编码：

单位电话：                              单位电话：

传    真：                              传    真：

联 系 人：                              联 系 人：

联系人手机：                            联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

- 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

- 投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

（采购人） ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章）：

日    期：

（二） 其它证明文件

包括但不限于（扫描件均须加盖电子签章）：

1、投标供应商营业执照副本。

2、投标供应商水利部门颁发的水利工程质量检测资质证书。

3、其他资格证明文件。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二 关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函

（采购人）：

我公司参与      项目名称                    （项目编号：           ）投标，郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7.不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加采购活动的时间是指投标供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商（电子签章）：

日期：

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

（采购人） ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

投标供应商（电子签章）：

日    期：

- 附件四   联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5. 本协议书自所有成员单位盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：	  		                	（盖单位章）

联合体成员名称：                             	（盖单位章）

年    月     日

- 附件五   投标函

致： （采购人）：

我方确认收到贵方提供的瑞安市飞云江治理二期工程法人检测[项目编号：ZJJS202507014]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1、按“投标供应商须知”要求编制投标文件；

2、我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

2.1我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市飞云江治理二期工程法人检测的投标。

2.2我方承诺：

- 我方承诺的国企采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

- 我方报价均包含所有的税费；

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标   资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

2.3投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.4我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.5我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

2.6我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

2.7我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

3、与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                     电话：

传真：                     电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件六-1  投标供应商2022年1月1日以来业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（电子签章）：

日期：

- 附件六-2 业主满意度评价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同执行时间 |  |
| 评 定 结 论 ： 口 优 口 良好 口 一般 |  |

业主单位名称(公章):

日期：

## 附件七  本项目负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：随表须提供相关证书及所在单位社保证明（提供投标截止时间前3个月的社保证明）。

投标供应商（电子签章）：

日期：

## 附件八  拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、随表须提供相关证书及所在单位社保证明（提供投标截止时间前3个月的社保证明）。

2、擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（电子签章）：

日期：

附件九 建议与少量偏离表

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

投标供应商（电子签章）：

日期：

附件十 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测形式 | 工程量 | 法人检测 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |  |  |

注：

- 投标报价包括完成本次检测所需的勘察费、现场取样检测费、编制费、仪器设备费、人员工资、差旅费、通信、企业管理费、利润、税金（提供增值税发票）、技术服务费、技术培训费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及招标文件约定工作内容所包含的一切费用。招标文件中未列明但项目完成过程中及实际需要的材料由投标供应商免费补齐。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商（电子签章）：

日期：

- 第六部分  评标、决标办法

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本项目评标办法采取综合评分法（百分制法），总分为100分，其中商务技术标90分，报价10分。

2、采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

3、评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4、评标委员会对商务技术文件评审，然后对商务技术文件符合采购文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按商务技术文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按国企采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国企采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 资格文件、商务技术文件和报价文件三部分内容分开制作 |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |
|  |  | 投标文件实质性内容 |  | 实质性响应采购文件要求 |
| 2 | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合要求 |
|  |  | 承诺函 |  | 以提供关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函为依据 |
| 3 | 无效标条款 | 1)报价不是固定价的； 2)投标报价超过最高限价的； 3)投标有效期不足的； 4)报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； 5)“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的； 6)未按采购文件要求进行签字或盖章的； 7)投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的； 8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 9)存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 10)不具备采购文件中规定资格要求的； 11)未按规定提供关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函； 12)未实质性响应采购文件要求的； 13)主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的； 14)若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； 15)存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）； 16)评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的； 17)不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 商务技术标部分（90分） |  |  |  |  |
| 4 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 供应商证书情况 | 4分 | （1）具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； （2）具有质量管理体系认证得2分； 注：1、提供相关证书证明材料，未提供的不得分。 2、联合体供应商，联合体各方提供均认可。 |  |
| 4.2 | 业绩情况 | 2分 | - 根据投标供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩情况，每具有一个得0.5分，本项最高得1分。 - 上述业绩有提供业主满意度评价，评价为优的，每个业绩加0.5分，最高的1分。满意度评价格式见第五部分附件六-2。 - 合同有效性认定：1、提供合同扫描件，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定；类似项目指水利工程质量检测。 - 2、联合体供应商，联合体各方提供均认可。 |  |
| 4.3 | 项目负责人情况 | 4分 | - （1）项目负责人具有水利相关专业中级工程师职称的得1分，具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分。本项最高得2分。 （2）项目负责人的质量检测员资格证书中具有混凝土工程类、岩土工程类、金属机构类、机械电气类、量测类中1个专业的得1分，本项最高得2分。 注：1、须提供相关证书及所在单位社保证明（提供投标截止时间前3个月的社保证明），否则不得分。 2、联合体供应商，项目负责人须由牵头单位提供。 |  |
| 4.4 | 项目技术人员情况（除项目负责人外） | 10分 | - 技术负责人具有水利相关专业中级工程师职称的得1分，具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分。本项最高得2分。 - 技术负责人的质量检测员资格证书中具有混凝土工程类、岩土工程类、金属结构类、机械电气类、量测类中1个专业的得1分，本项最高得2分。 # 除项目负责人、技术负责人外，其他成员的证书情况： - ①项目组其他成员中具有岩土工程专业水利工程质量检测员证书的每人得0.6分，最高得1.2分； - ②项目组其他成员中具有混凝土工程专业水利工程质量检测员证书的每人得0.6分，最高得1.2分； ③项目组其他成员中具有量测专业水利工程质量检测员证书的每人得0.6分，最高得1.2分； ④项目组其他成员中具有金属结构专业水利工程质量检测员证书的每人得0.6分，最高得1.2分； ⑤项目组其他成员中具有机械电气专业水利工程质量检测员证书的每人得0.6分，最高得1.2分； - 注：1、须提供相关证书及所在单位社保证明（提供投标截止时间前3个月的社保证明），否则不得分。 - 2、联合体供应商，联合体各方提供均认可。 |  |
| 4.5 | 设备情况 | 7分 | 根据投标供应商针对本项目拟投入的设备数量、种类、品牌技术等相关方面由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得5.9-7分；基本满足采购需要的得4.7-5.9分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.5-4.71分；缺项或不符合的得0分。 |  |
| 4.6 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 6分 | 针对本项目的重点、难点进行梳理，调查剖析情况由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得5.2-6分；基本满足采购需要的得4.4-5.2分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.6-4.4分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 根据投标供应商针对性的提出克服难点和要点的解决措施是否科学、系统、安全、经济，可操作性强等情况由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得5.2-6分；基本满足采购需要的得4.4-5.2分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.6-4.4分；缺项或不符合的得0分。 |  |
| 4.7 | 本项目工作实施方案 | 8分 | 根据供应商针对本项目检测工作程序是否具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施，由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得7.1-8分；基本满足采购需要的得6.1-7分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得4.8-6分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 8分 | 根据供应商针对本项目检测原理及方法是否具体、完整详细、先进、满足采购人要求，且有利于本项目的实施，由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得7.1-8分；基本满足采购需要的得6.1-7分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得4.8-6分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 7分 | 根据投标供应商提供的工期进度安排和保障是否计划周详，重要节点符合采购方的进度要求的合理性、全面性由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得5.9-7分；基本满足采购需要的得4.7-5.9分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.5-4.7分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 根据供应商为保证本项目服务过程中的质量控制手段：能提供为本项目策划的质量保证大纲，质保大纲内容完整、描述清晰。提出了详细的质量保证措施是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况。充分合理、完全满足采购需要的得5.2-6分；基本满足采购需要的得4.4-5.2分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.6-4.4分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 根据供应商为保证本项目服务过程中的安全保障措施：项目特点分析全面，风险评估详细，对于项目施工过程中影响人员人身安全和项目安全的风险点进行了重点考虑，风险控制措施合理由专家评审。充分合理、完全满足采购需要的得5.2-6分；基本满足采购需要的得4.4-5.2分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.6-4.4分；缺项或不符合的得0分。 |  |
|  |  | 6分 | 根据投标供应商提供的数据资料安全保密制度措施是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况。充分合理、完全满足采购需要的得5.2-6分；基本满足采购需要的得4.4-5.2分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得3.6-4.4分；缺项或不符合的得0分。 |  |
| 4.8 | 售后服务及服务评价 | 10分 | （1）根据投投标供应商承诺的取样时间得分：接到采购人取样通知后12小时内到现场取样的得1分，每提早0.5小时加1分，最高的得6分。提供相关证明材料证明承诺的合理性。 （2）根据投标供应商针对本项目的其他售后服务计划、技术支持、以及对应承诺情况由专家评审，0-4分。充分合理、完全满足采购需要的得3.5-4分；基本满足采购需要的得3.0-3.5分；明显不足或落地执行性差或阐述不清晰的得2.4-3.0分；缺项或不符合的得0分。 |  |
| 5 | 报价得分 | 合计10分 |  |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价文件标进行审查。 （1）报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； (2）付款方式和进度是否响应招标文件要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的合计综合单价为准，并修正单价； - 合计综合单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标供应商参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分10分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； - 如有投标报价超过最高限价的，则该投标供应商作无效标处理； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会、定标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标、定标结束，所有评标、定标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

# 未尽事宜按有关法律法规规定执行。