温州市瓯海区国有企业采购

采购文件

项目编号：WZZYCG-20250527

项目名称：茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测

采购方式：公开招标

采   购   人: 浙江瓯海铁路投资集团有限公司

采购代理机构: 温州中源工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

获取采购文件申请表

| 日 期 |  | 2025年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通 信 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件领取确认 |  | 我单位已领取/下载本次采购项目招标文件。 申请单位公章: 申请单位项目联系人签字： |  |  |  |  |
| 提交的资料清单 （以下内容由招标代理机构工作人员填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否 提交 | 备 注 |  |
| 1 | 法定代表人授权书或介绍信（原件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 有效的企业法人执照及税务登记证复印件（如适用） |  |  |  | 注册资金： 万元 |  |
| 3 | 供应商认为需要提供的资料 |  |  |  |  |  |

目录

温州中源工程项目管理有限公司关于茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测的采购公告	2

温州中源工程项目管理有限公司关于茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测采购文件征求意见公示	5

投标供应商须知前附表	6

第一部分    投标供应商须知	9

一、  说明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	13

五、 开标	13

六、 评标	15

七、 授予合同	17

第二部分   合同主要条款（本合同格式仅做参考）	19

第三部分   附件	25

第四部分   采购内容及要求	51

第五部分   评标原则及方法	59

注：采购文件中加“▲”并加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人、采购代理机构概不负责。

温州中源工程项目管理有限公司关于茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测的采购公告

根据《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》等有关规定，温州中源工程项目管理有限公司受浙江瓯海铁路投资集团有限公司委托，就所需的茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

- 采购项目编号：WZZYCG-20250527

- 项目性质：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况（内容、用途、简要技术要求）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测 | 1 | 项 | 2834761 | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测采购，具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |
| 注：本项目合同期限：本次材料检测等服务期为本工程的全部施工工期，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕以及工程缺陷责任期满为止。 |  |  |  |  |  |

四、投标人资格要求：

1.符合《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》第四条对投标供应商的资格要求；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

3.本项目的特定资格要求：

供应商须同时满足或组成联合体满足以下资质要求：

①具备建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质或具备专项检测资质（含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料）。

②具备见证取样检测（通用）资质；

③具有省级或以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书，资质认定计量认证证书需在有效期以内。

④浙江省外供应商必须持有省外企业进浙承接业务备案证明且在有效期内。

4、本项目接受联合体投标：①联合体投标人应提供联合体协议书；②联合体牵头人由见证取样检测单位担任；③联合体成员总数（含牵头人）不超过2个。

- 五、获取采购文件时间及地点：

1、获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前均可获取；每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；（未注册的投标供应商请尽早注册，客服电话：95763）。

3、方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请领购采购文件，投标人将申请资料扫描件发送到代理机构邮箱：164069702@qq.com，致电：潘女士13676798526、0577-88598270，仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；采购文件工本费：500（元），售后不退。

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：

（1）投标申请表；

（2）申请单位介绍信或授权书；

（3）有效的法人营业执照（复印件加盖公章）。

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 六、投标及开标信息

投标截止时间：2025年06月23日09时30分整。

投标文件递交地点：乐采云-政企采购开放平台（https://www.lecaiyun.com/）在线递交。

开标时间：2025年06月23日09时30分整。

开标地点：本项目采用在线开标方式，投标供应商无须前往开标现场。

- 七、投标保证金

投标保证金金额：0。

- 八、在线电子交易活动须知：

1、本项目通过“乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云-政企采购开放平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云-政企采购开放平台”将予以拒收。

“乐采云电子交易客户端”请自行前往浙江企业采购信息服务平台下载（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询95763；通过“乐采云-政企采购开放平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云-政企采购开放平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云-政企采购开放平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云-政企采购开放平台”拒收。

4、投标供应商在“乐采云-政企采购开放平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以以邮件方式在投标截止时间前发送“备份投标文件”至邮箱164069702@qq.com，“备份投标文件”应标注投标项目名称、投标单位名称。

5、通过“乐采云-政企采购开放平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云-政企采购开放平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 九、其他事项：

1.采购公告期限：3日，从公告在乐采云网上发布的次日起算。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售日之后收到采购文件的，以发售日为准）起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向中共浙江瓯海铁路投资集团有限公司纪律检查委员会投诉。

3.中共浙江瓯海铁路投资集团有限公司纪律检查委员会负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为中共浙江瓯海铁路投资集团有限公司纪律检查委员会投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室），书面质疑受理人：叶先生，质疑联系电话：0577-88598270。

- 十、联系方式

采 购 人：浙江瓯海铁路投资集团有限公司

联 系 人：郑先生

联系方式：0577-56692083

采购代理机构：温州中源工程项目管理有限公司

地    点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）

联 系 人：叶先生

联系方式：0577-88598270 15825427889

采购监督管理部门：中共浙江瓯海铁路投资集团有限公司纪律检查委员会

联系电话：0577-55592389

浙江瓯海铁路投资集团有限公司

温州中源工程项目管理有限公司

2025年06月13日

温州中源工程项目管理有限公司关于茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测采购文件征求意见公示

温州中源工程项目管理有限公司就浙江瓯海铁路投资集团有限公司的茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测进行公开招标。现将本项目采购文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年06月18日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州中源工程项目管理有限公司，同时将电子文档发送至以下信箱：164069702@qq.com。

联系人：叶先生   联系电话：0577-88598270

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江瓯海铁路投资集团有限公司

温州中源工程项目管理有限公司

2025年06月13日

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：浙江瓯海铁路投资集团有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-56692083 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：温州中源工程项目管理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室） 联 系 人：叶先生 联系方式：0577-88598270 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测 项目编号：WZZYCG-20250527 |
| 4 | 采购内容 | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 详见采购公告内容。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 服务期 | 本次材料检测等服务期为本工程的全部施工工期，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕以及工程缺陷责任期满为止。 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 无。 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 15 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”（如有）：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）叶先生收） |
| 17 | 投标文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云-政企采购开放平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云电子交易客户端”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间一天前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 |
| 18 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云-政企采购开放平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 |
| 19 | 投标地点 | 通过“乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应。 |
| 20 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：供应商不必抵达开标现场，通过乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”线上开启。 |
| 21 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/进行免费注册，具体详见乐采云网供应商注册要求。 |
| 22 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：164069702@qq.com。 |
| 24 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费按固定金额￥33800元收取。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构进行支付。 |
| 25 | 分包 | 允许，分包内容要求：如投标人不具备承接任务所需要的有关专项检测资质，可以在中标后进行分包。 对分包人的资质要求：分包单位的选择必须以书面形式报经采购人认可,且其成果在符合规范要求的基础上还必须完善到采购人认可。 |
| 26 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； |

# 第一部分    投标供应商须知

- 一、  说明

1、本次采购是按照《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2、合格投标供应商

合格投标人要求以本项目采购公告及投标供应商须知前附表中描述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6、采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

7、采购文件的修改

7.1、在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在乐采云平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2、本项目投标供应商均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址https://www.lecaiyun.com/；采购文件如有补充更正均见https://www.lecaiyun.com/）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8、投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

9、投标供应商法律责任

9.1、▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10、投标文件的构成：

10.1、完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成：

（1）资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 | 联合体投标的，联合体成员均须提供 |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件） |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式见附件） |  |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件） |  |
| 1.5 | 出具参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为的书面声明（格式见附件） |  |
| 1.6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站查询结果截图 |  |
| 1.7 | 特定资格证明材料扫描件（检测资质、计量认证证书等） |  |
| 1.8 | 联合体协议书（联合体投标的必须提供，非联合体的无需提供） |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件（如有）审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

（2）技术资信文件

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标函 | 格式见附件 |
| 2 | ▲法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 3 | ▲技术、商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| 4 | 投入本项目拟派人员配置表 | 格式见附件 |
| 5 | 类似业绩一览表 | 格式见附件 |
| 6 | 根据评标办法内容由供应商自行编制 |  |
| 7 | 供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料 |  |

（3）商务（价格）文件

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表 | 格式见附件 |
| 2 | ▲报价明细表 | 格式见附件 |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标供应商的投标文件必须按照采购文件要求制作。

11、 投标报价

11.1 ▲投标报价：本项目各项投标报价均包括提供服务所需的人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、验收费、文本编制费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、检测费及设备的多次进退场费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。中标金额为包干价，后续工程量、检测内容若有增加或其他情况，检测费不增加；后续工程量、检测内容若有减少，检测费根据减少的检测内容、工程量及投标单价相应减少（即：减少的检测费=减少的检测内容工程量×投标单价）。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。

11.2 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 所有投标报价均以人民币报价。

11.4 采购人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。

11.5 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7 最低报价不能作为中标的保证。

12、▲投标保证金

12.1 投标供应商须提供投标保证金（要求详见《投标供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

投标供应商的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

12.2 ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）投标供应商有违反《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

13、 投标有效期

13.1 ▲自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的签署和规定

  - 本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “ 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

  - 本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节 “完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

15、投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章:电子签章。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

  - 电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询95763。

16、投标文件的形式及份数

16.1  投标文件的形式:☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

16.2 投标文件的份数:（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”（如有）：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间一天前递交、一份（邮寄地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）叶先生收，不接受到付）

- 四、 投标文件的递交

17、投标文件的上传和递交

17.1 “投标文件”的上传、递交：见《投标供应商须知前附表》。

18、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

18.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标供应商须知前附表》。

19、投标文件的补充、修改或撤回

19.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

19.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

20、投标文件的备选方案

20.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标

21、开标形式

21.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

22、开标准备

22.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

22.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23、开标流程（两阶段）

23.1 开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱164069702@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的技术资信文件进入符合性审查、技术资信评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术资信的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

23.2 开标大会第二阶段

（1）符合性审查、技术资信评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。公布符合性审查、技术资信评审无效供应商名称及理由；公布经技术资信评审后有效投标供应商的名单，同时公布其技术资信部分得分情况。

（2）开启符合性审查、技术资信评审有效投标供应商的《商务（价格）文件》，公布开标一览表有关内容。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：

- 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 投标供应商代表应保持“乐采云平台”在线并准备好投标供应商公章、笔、纸、打印机等材料，随时做好开评标过程所需文件的签字、盖章工作。（下同）

24、投标供应商资格审查

24.1开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

24.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再进行后续评审。

24.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 评标

25、评审工作的组织

25.1 采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

26、评标委员会的组建

26.1评标委员会由采购人依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

26.2 评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

27、 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从通过资格审查的有效投标供应商的投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.1 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的;

（3）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术资信标准或服务要求的；

（4）商务（价格）标分项报价中有严重缺漏的；

（5）投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价。

（6）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的。

（7）规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

（8）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

（10）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条件；

27.2 在详细评标之前，评标委员会要审查各投标人的投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.4 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

27.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

28、 ▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，本项目流标处理，重新组织采购。

29、 投标文件的澄清

29.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

29.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3 ▲投标报价明显不合理或者低于成本，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。并由评标委员会对其解释说明及其提供的材料进行论证。如果三分之二以上专家不接受其的解释说明，则其作为无效投标处理。

29.4 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

30、投标文件的错误修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

31、 确定中标候选供应商

31.1 确定中标候选供应商详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

31.2 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

31.3 评标细则详见“评标原则及方法”。

31.4 ▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以重新组织采购。

31.5 中标供应商在中标后提供纸质投标文件一式五份。

31.6 可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6) 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

31.7、 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 七、 授予合同

32、评标委员会推荐的中标候选供应商经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

33、 中标（成交）通知书

33.1 中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标（成交）通知书。

33.2 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

34、 签订合同

34.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

34.2 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

35、 拒签合同的违约责任

35.1 中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

35.2 中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

36、 采购代理服务费

36.1 本次采购，采购代理服务费按固定金额人民币33800元整收取（含税），由中标供应商在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。

36.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票，服务费开具增值税普通发票。

36.3 乐采云（国企采购）技术服务费由成交供应商支付，收费标准：（具体以乐采云实际支付为准）

(一)不涉及具体金额的采购项目，技术服务费500元/件；

(二)涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价50万元以下(含50万元的)：按500元收取；

中标价超过50万元的:中标价的千分之一(1‰)，以8000元封顶。

注：成交供应商未按以上要求支付代理服务费、乐采云（国企采购）技术服务费的，视为自愿放弃中标资格，其中标（成交）通知书不予发放。

# 第二部分   合同主要条款（本合同格式仅做参考）

合同登记编号：

合 同 类 别 技  术  服  务

项 目 名 称

业主单位

采购人(甲方)

(或受让方)

供应商(乙方)

(或转让方、开发方、顾问方)

签 订 地 点

签 订 日 期

甲方：

乙方：

采购人委托供应商承担                                     项目的检测工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经采购人、供应商协商一致签订本合同。

- 第一条：工程概况

1.1工程名称：                                                   。

1.2工程建设地点：                                               。

1.3工程规模、特征：见采购文件。

1.4检测工程任务（内容）与技术要求：

1.4.1工作内容：

茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测等。(包含以下内容但不限于)：

（合同签订时列表列入）.

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.2技术要求(包含但不限于)：

- 混凝土结构设计规范（GB50010-2010）

- 建筑结构载荷规范（GB50009-2012）

- 建筑桩基检测技术规范（JGJ 106-2014）

- 建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）

- 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009版）

- 建筑抗震设计规范（GB50011-2010）

- 超声法检测混凝土缺陷技术规程（CECS21-2000）

- 桩基低应变动力检测规程（JGJ/T 93-95）

- 灌注钢筋笼长度检测技术（DGJ32/T60-2007J1118-2007）

- 建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）

- 国家行业标准：《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）；

- 中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007)

- 中华人民共和国国家标准《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)

- 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88；）

- 《建筑变形测量规范》JGJ/T 8-2007

- 《城市测量规范》CJJ 8-2011，

- 《工程测量规范》GB 50026-2007，

- 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

- 中华人民共和国及浙江省、温州市、及行业的其他最新法规、规范、技术标准、技术条件等的要求。

- 若以上技术要求有更新标准，则以最新且实行的标准为准。

第二条：采购人向供应商提供有关资料文件

| 序号 | 资料文件名称 | 份 数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸等（电子版） | 1份 |  |  |

第三条：检测内容及价格

（一）检测项目类别：           （按资质类别填写，不在资质范畴的，按照大类方式填写）。

（二）主要检测项目：详见合同附件清单。

（三）检测依据：根据相关标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

（四）检测数量：详见合同附件清单，最终以实际检测数量为准。

（五）检测价格：详见合同附件清单。

检测费是检测单位按照合同规定的范围内提供全部服务所需要的费用(人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、验收费、文本编制费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、检测费及设备的多次进退场费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用)，检测费为包干价，后续工程量、检测内容若有增加或其他情况，检测费不增加；后续工程量、检测内容若有减少，检测费根据减少的检测内容、工程量及投标单价相应减少（即：减少的检测费=减少的检测内容工程量×投标单价）（即：减少的检测费=减少的工程量×投标单价）。

（六）检测方案：供应商在收到中标通知书后一周内提交检测方案。

（七）检测成果报告：检测单位应自本工程检测合同签订生效开始（按建设单位的要求进场施工，包括人员和检测设备的进场，不得以任何理由拖延），实施完成检测合同范围内的全部合格工程及缺陷工程的质量检测报告。交付时间：检测完成后一周内提供检测成果报告5套。

- 第四条：服务期

4.1服务进度根据甲方要求及工程施工进度进行检测，具体以甲方要求为准。

- 第五条：履约保证金

5.1.乙方在合同签订后7个工作日内向甲方交纳中标金额1%的履约保证金，履约保证金以银行转账或保函（银行或保险公司）等非现金形式递交。

5.2.在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

- 第六条：支付方式

（一）本合同检测费用总价（含税）人民币          元，大写：         。

（二）支付方式，按以下第（   3   ）种方式：

1. 甲方在乙方提供检测报告前，甲方一次总付人民币       元，大写:人民币           元整，大写:             。

- 分期支付：分     期支付，首期款项于本合同签订之日起     个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的       %，即人民币           元整，大写:           ，其余款项在乙方提供检测报告前，甲方一次总付人民币       元，大写:             。

- 检测费用按际发生检测项目和数量每 3 个月结算一次。每季度允许申请一次，至少完成10万元的检测工程量且出具合格的检测成果报告；单次支付额度为申请进度款的80%。乙方完成合同范围内所有的检测内容并出具合格的检测报告、经主管部门验收、办理竣工结算后支付至相应完成检测费用的100%。

- 其他方式：本合同签订后     /     个工作日内。

（三）检测费用汇入乙方账号:                   。

- 第七条：变更及工程费调整

7.1设计变更引起的工程费调整，必须经监理、业主签证方可调整,承包人须及时配合。

7.2综合单价不做调整（风险包括审图盖章版图纸工程量、检测面积、桩径、承载力、桩长等的改变等）。

7.3甲方在计划施工期之后发布变更指令，若非乙方原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由乙方参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经甲方审定后，作为结算价格。

- 第八条：甲方、乙方责任

8.1甲方责任

8.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责;甲方提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

8.1.2甲方应为乙方现场工作人员提供必要的生产、生活条件。

8.1.3甲方应保护乙方的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制泄露或向第三人转让用于本合同外的项目，如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

8.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应负的责任。

8.2乙方责任

8.2.1乙方按本合同第三条规定的内容、时间、数量向甲方交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

8.2.2乙方对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于乙方的遗漏、错误造成工程质量事故，乙方除负法律责任和负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的检测费。

8.2.3编写试验大纲（方案），组织专家讨论会议确定方案，并承担费用。

8.2.4检测过程中如需多次进退场、场内多次场地转移，乙方必须无条件服从，所需费用已在中标价中计入。

8.2.5乙方不得向第三人扩散、转让第二条中甲方提供的技术资料、文件。发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

8.2.6遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做到文明施工。

8.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的责任。

- 第九条：违约责任

9.1由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成服务期延误或返工时，除服务期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

9.2 由于乙方原因延误服务期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

9.3甲方未按乙方书面通知要求进场，每延误一天应承担以2000元的违约金，无故逾期进场超过15天的，甲方有权解除合同。如遇异常恶劣的气候，进场时间予以顺延。

9.4交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方要求的时间返工，直到符合条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

9.5甲方可委托第三方检测机构不定期进行一定比例的抽查，如发现检测成果与实际质量情况不符，每发现一处，乙方向甲方支付违约金2000-10000元，甲方可以在进度款支付中直接扣罚，情形严重的，甲方有权解除合同。若第三方抽查检测不合格，则费用由乙方支付。若为第9.8条中的行为造成以上不良情形时，则按第9.8条处理。

9.6乙方必须在接到甲方书面通知后5天内将所有试桩试块及检测设备退出施工现场，如乙方未在5天内退出，每延误一天应承担以5000元的违约金，如遇异常恶劣的气候，退场时间予以顺延。

9.7甲方组织的有关会议（以会议通知为准）以及有关验收节点，乙方项目负责人必须到场，否则，未到位一次乙方承担违约金1000元。

9.8乙方、项目负责人以及主要检测人员，出现下列情况，甲方有权没收相应的履约保证金，并扣除违约金：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款5万元，发现第二次解除合同，上报行业行政主管部门，并有权追索因此造成的损失：

1）因发生吃拿卡要，收受施工单位礼金等廉洁问题；

2）与施工单位串通、弄虚作假，将不合格的工程、材料、构配件按合格标准出具检测报告的，将合格的工程、材料、构配件按不合格标准出具检测报告的，或者其他与施工单位串通、弄虚作假情形的；

3）未按检测规程规定的方法进行检测的或出具不实检测报告的。

9.9乙方存在转包或违法分包行为，乙方或其利益相关单位参与对应标段施工单位自检、委托检测的，甲方有权不予退还履约保证金，并解除合同。

9.10乙方、项目负责人以及主要检测人员，出现下列情况的，第一次警告，责令改正，并扣除违约金5万元；第二次清退责任人员，并上报行业行政主管部门：

- 1）越权签发、代签检测报告的。

2）伪造检测人员资质证件（培训证、资格证、学历证、职称证等）或无培训证或资格证上岗的。

9.11 乙方未经甲方同意，擅自更换投标项目人员的：项目负责人、技术负责人每人次扣除违约金10万元；其他专业检测、试验人员每人次扣除违约金5万元。未按投标承诺进场项目人员的，每人次按缺员成本1.1～1.5倍扣除违约金。

第十条：本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条：其它约定事项：  /

第十二条：争议解决办法

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意由温州仲裁委员会仲裁。甲方、乙方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

- 第十三条：合同生效与终止

本合同签字盖章后生效。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式玖份，甲方陆份、乙方叁份。

甲方名称：                   乙方名称：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）           委托代理人：（签字）

住    所：                     住    所：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行： 
银行账号：                     银行账号：

- 第三部分   附件

附件一

投 标 函

浙江瓯海铁路投资集团有限公司：

温州中源工程项目管理有限公司：

根据贵方为          采购项目（采购编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容。在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已加密提交：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的电子投标文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二 -1

开标一览表

采购项目：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测 | 小写： | 本次材料检测等服务期为本工程的全部施工工期，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕以及工程缺陷责任期满为止。 |  |
|  |  | 大写： |  |  |

说明：1、▲此栏内投标报价应与附件二-2“投标分项报价表”中合计报价相一致。

- ▲不提供本表将视为没有实质性响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年   月   日

附件二 -2

投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.投标总价不得超出采购需求内提供的总价，如超出将做无效投标处理。

2.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.此表的总计价就与附件二“报价一览表”投标报价相一致。

4.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年   月   日

附件三

承 诺 函

浙江瓯海铁路投资集团有限公司：

温州中源工程项目管理有限公司：

我方自愿参加由贵处组织的                  （项目名称、编号）的采购活动，我方郑重承诺如下：

1、我方在投标文件中提供所有的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。如若我方在投标文件中提供虚假信息而且中标，采购人有权取消我方中标资格。

2、我方对投标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

我方对此承诺的的真实性负责，如有不实，愿承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年   月   日

附件四

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 内 容 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1、此表可扩展使用

2、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年   月   日

附件五

（1）法定代表人声明书

致：（采购人）

本人（法定代表人姓名）为（投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，由我本人授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

注：联合体投标的，由联合体牵头人出具即可。

（2）法定代表人授权书

致：（采购人）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名） 授权（授权代表姓名）为本项目授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

注：联合体投标的，由联合体牵头人出具即可。

附件六：

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（采购人）：

我方    （投标供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为的书面声明

（采购人）：

我方   （供应商）  在参加本次采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

提供上述网站查询结果截图

（七）特定资格证明材料扫描件

1、提供满足采购公告中特定资格要求第（1）条第①款、第②款要求的资质证书；

2、提供满足采购公告中特定资格要求第（1）条第③款要求的计量认证证书；

3、提供省外企业提供外省进浙承接业务备案证明材料或网页截图（联合体的，则所有外省的联合体成员均须提供）；

（八）联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.    （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：     。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月  日

（九）投标供应商认为需要提供的其他资格证明文件

附件七

（1）拟派本项目负责人简历表

项目名称：                                                  项目编号：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事检测工作时间 |  |
| 资格证书号 |  | 岗位证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

附注：1.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2.提供项目项目负责人学历证书、从业证书、身份证证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）拟派本项目技术负责人简历表

项目名称：                                                  项目编号：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事检测工作时间 |  |
| 资格证书号 |  | 岗位证书号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |

附注：1.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2.提供项目技术负责人学历证书、从业证书、身份证证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）投入本项目拟派人员配置表

采购项目名称：                                          采购编号：

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 性别 | 年龄 | 职称职务 | 专业/年限 | 资质证书 | 近年来工作经历 | 常驻办公地点（现场项目机构/本单位常驻地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.本表人员应为本项目的所有服务人员，随本表附相关人员资格证书和职称证书等证明材料复印件加盖公章（如有）。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

类似业绩一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件九

各投标供应商解密后发送至164069702@qq.com

### 国企采购活动现场确认声明书

浙江瓯海铁路投资集团有限公司：

温州中源工程项目管理有限公司：

本人经由          （单位）负责人        （法人姓名）合法授权参加浙江瓯海铁路投资集团有限公司（招标人）           （项目名称）        （项目编号）国有企业采购活动，经与本单位法人代表人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系【           】：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）【                】。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与【          】（供应商名称）之间存在下列利害关系【           】：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况【                】。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现【           】供应商之间存在或可能存在上述第二条第【   】项利害关系。

供应商代表签名：

日期：2025年  月  日

其他技术资料

（1）根据本项目采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料

（2）投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料

# 第四部分   采购内容及要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、本项目委托浙江瓯海铁路投资集团有限公司担任招标人开展相关事宜。

- 二、采购内容及要求

2.1、工程概况：本项目采购最高限价2834761元，超过采购预算价的投标报价按无效标处理；

2.2、建设规模：包含茶白片区上蔡单元C-11地块项目检测的所有内容，详见清单及图纸。

2.3、建设地点：瓯海区茶白片区上蔡单元C-11地块。

2.4、检测内容及要求：详见工程量清单及图纸。

工程量清单

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 组数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料 | 混凝土 | 混凝土试块抗压（同条件） | 组 | 149 |  |  |
| 2 |  | 混凝土 | 混凝土试块抗压（标养） | 组 | 825 |  |  |
| 3 |  | 混凝土 | 混凝土试块抗压（拆模） | 组 | 60 |  |  |
| 4 |  | 混凝土 | 氯离子（基础、主体） | 组 | 80 |  |  |
| 5 |  | 混凝土 | 抗渗 | 组 | 56 |  |  |
| 6 |  | 钢筋原材料 | 重量偏差、拉伸强度、屈服强度、伸长率、弯曲性能 | 组 | 260 |  |  |
| 7 |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 2450 |  |  |
| 8 |  | 机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 231 |  |  |
| 9 |  | 预拌砂浆 | 抗压强度、保水率、稠度、拉伸粘结 | 组 | 10 |  |  |
| 10 |  | 专用砂浆 | 抗压强度、保水率、稠度 | 组 | 25 |  |  |
| 11 |  | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 112 |  |  |
| 12 |  | 聚合物水泥砂浆 | 抗压强度、凝结时间、抗渗性能、吸水率、粘结强度、抗冻性 | 组 | 47 |  |  |
| 13 |  | 抗裂砂浆 | 原拉伸、浸水拉伸、压折比 | 组 | 11 |  |  |
| 14 |  | 玻纤网 | 断裂伸长率、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量 | 组 | 11 |  |  |
| 15 |  | 界面砂浆 | 原拉伸、浸水拉伸 | 组 | 11 |  |  |
| 16 |  | 砂浆试块 | 干密度、抗压强度、导热系数 | 组 | 11 |  |  |
| 17 |  | 节能取芯 | 保温层厚度 | 组 | 3 |  |  |
| 18 |  | 岩棉板 | 压缩强度、导热系数、体积吸水率、燃烧性能 | 组 | 2 |  |  |
| 19 |  | 聚苯挤塑板 | 压缩强度、导热系数、吸水率、燃烧性能 | 组 | 4 |  |  |
| 20 |  | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 组 | 3 |  |  |
| 21 |  | 轻钢龙骨 | 静载、双面镀锌层厚度 | 组 | 3 |  |  |
| 22 |  | 铝单板 | 膜厚、铅笔硬度 | 组 | 3 |  |  |
| 23 |  | 融敷金属 | 拉伸强度 | 组 | 4 |  |  |
| 24 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 组 | 35 |  |  |
| 25 |  | 螺栓 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 26 |  | 金属管 | 拉伸性能、弯曲性能 | 组 | 2 |  |  |
| 27 |  | 钢管 | 力学性能、弯曲性能 | 组 | 2 |  |  |
| 28 |  | 扣件 | 旋转、直角、对接 | 组 | 2 |  |  |
| 29 |  | 盘扣 | 全参数 | 组 | 2 |  |  |
| 30 |  | 砖 | 抗压强度 | 组 | 15 |  |  |
| 31 |  | 止水带 | 抗拉性能 | 组 | 1 |  |  |
| 32 |  | 水泥 | 7天抗压强度、7天抗折强度、28天抗压强度、28天抗折强度、流动度、安定性、凝结时间 | 组 | 8 |  |  |
| 33 |  | 砂石 | / | 组 | 8 |  |  |
| 34 |  | 涂料 | 固体含量、粘结强度、不透水性、拉伸性能、抗渗性能 | 组 | 15 |  |  |
| 35 |  | 防水卷材 | 拉伸性能、不透水性 | 组 | 51 |  |  |
| 36 |  | 涂料腻子 | 容器中状态、施工性、表干时间 | 组 | 5 |  |  |
| 37 |  | 金属材料 | 拉伸性能、弯曲性能 | 组 | 2 |  |  |
| 38 |  | 不锈钢圆管 | 拉伸性能 | 组 | 3 |  |  |
| 39 |  | 防火涂料 | 耐火性能 | 组 | 1 |  |  |
| 40 |  | 防火涂层 | 涂层厚度 | 组 | 1 |  |  |
| 41 |  | 水质检测 | 饮用水 | 点 | 16 |  |  |
| 42 |  | 型材 | 附框型材的握钉力、附框连接角破坏力、钢附框镀锌层厚度 | 组 | 3 |  |  |
| 43 |  | 门窗三性 | 抗风压性能、气密性能、水密性能 | 组 | 7 |  |  |
| 44 |  | 门窗保温 | / | 组 | 3 |  |  |
| 45 |  | 建筑玻璃 | 可见光透射比、遮蔽系数 | 组 | 3 |  |  |
| 46 |  | 玻璃露点 | / | 组 | 3 |  |  |
| 47 |  | 现场气密性 | 现场气密性检测 | 组 | 7 |  |  |
| 48 | 实体结构 | 结构实体 | 混凝土回弹 | 组 | 1160 |  |  |
| 49 |  | 结构实体 | 钢筋保护层 | 组 | 385 |  |  |
| 50 |  | 结构实体 | 层高 | 组 | 37 |  |  |
| 51 |  | 结构实体 | 板厚 | 组 | 40 |  |  |
| 52 |  | 结构实体 | 高强回弹 | 组 | 100 |  |  |
| 53 |  | 结构实体 | 取芯 | 组 | 15 |  |  |
| 54 |  | 栏杆 | 水平推力 | 组 | 7 |  |  |
| 55 |  | 植筋拉拔 | 抗拉强度 | 根 | 270 |  |  |
| 56 |  | 后锚固拉拔 | 抗拉强度 | 组 | 8 |  |  |
| 57 | 附属材料 | 沥青配合比 | / | 组 | 1 |  |  |
| 58 |  | 电线 | 结构尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、燃烧特性 | 组 | 8 |  |  |
| 59 |  | 电缆 | 导体电阻、燃烧性能 | 组 | 4 |  |  |
| 60 |  | 电缆导管 | 尺寸、环刚度 | 组 | 3 |  |  |
| 61 |  | 开关 | 防触电保护、电气间隙、爬电距离、耐热 | 组 | 2 |  |  |
| 62 |  | 插座 | 防触电保护、电气间隙、爬电距离、耐热 | 组 | 2 |  |  |
| 63 |  | PP-R给水管 | 尺寸、纵向回缩率、拉伸性能、热稳定性 | 组 | 3 |  |  |
| 64 |  | pvc电工套管 | 尺寸、抗压性能、弯曲、阻燃 | 组 | 3 |  |  |
| 65 |  | 热镀锌钢管 | 尺寸、拉伸、弯曲 | 组 | 2 |  |  |
| 66 |  | 灯具 | 接地电阻 | 组 | 12 |  |  |
| 67 |  | 庭院灯 | 照度 | 组 | 3 |  |  |
| 68 |  | PE管 | 尺寸、拉伸性能、纵向回缩率 | 组 | 3 |  |  |
| 69 |  | PVC-U建筑排水塑料管 | 尺寸、拉伸性能、纵向回缩率 | 组 | 3 |  |  |
| 70 |  | 井盖 | 承载能力 | 组 | 1 |  |  |
| 71 |  | 砖 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 72 |  | 闭水试验 | / | 组 | 10 |  |  |
| 73 |  | 管道回填 | 中粗砂击实 | 组 | 1 |  |  |
| 74 |  |  | 中粗砂压实度 | 点 | 72 |  |  |
| 75 |  |  | 碎石垫层击实 | 组 | 1 |  |  |
| 76 |  |  | 碎石垫层压实度 | 点 | 18 |  |  |
| 77 |  | 种植土 | pH值、有机质、含盐量、容重、入渗率、质地 | 组 | 6 |  |  |
| 78 |  | 混凝土 | 取芯、厚度、强度 | 点 | 6 |  |  |
| 79 |  | 管道检测 | cctv | 项 | 1 |  |  |
| 80 | 幕墙 | 幕墙检测 | 幕墙四性、胶、相关材料 | 项 | 1 |  |  |
| 81 | 专项检测 | 室内环境 | / | 点 | 46 |  |  |
| 82 |  | 消防/电气检测 |  | 平方 | 78356.9 |  |  |
| 83 |  | 智能化检测 |  | 平方 | 78356.9 |  |  |
| 84 |  | 系统节能 | 照明照度/通风口量 | 平方 | 78357 |  |  |
| 85 |  | 防雷检测 |  | 平方 | 78356.9 |  |  |

备注：本工程检测招标包括以上内容，实际检测类目及检测频率，投标供应商须根据施工图纸及规范要求，自行评估报价。

2.5、其他说明

（1）检测质量要求

- ①检测质量：检测工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、技术规程标准。

②安全责任：投标供应商中标后在检测过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，采购人不承担任何责任，同时追溯因此带来的相关损失。

(2) 检测工作成果文件

①检测报告包含的内容；

②检测目的、任务要求和依据的技术标准；

③拟建项目概况；

④检测方法和检测工作布置；

⑤检测结果评价

注：a.中标供应商应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，出具相关检测报告，并承担分析检测报告的法律责任；

b.检测工作全部完工后须提交检测成果报告，若发现检测报告内容有明显抄袭、遗漏、错误、偏差等情况的，对该类型检测内容限期重新检测。

2.6报价要求

（1）本项目各项投标报价均包括提供服务所需的人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、验收费、文本编制费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、检测费及设备的多次进退场费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。中标金额为包干价，后续工程量、检测内容若有增加或其他情况，检测费不增加；后续工程量、检测内容若有减少，检测费根据减少的检测内容、工程量及投标单价相应减少（即：减少的检测费=减少的检测内容工程量×投标单价）。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。

    - 如因中标供应商调研不充分或方案设计不合理导致的方案整改以及因此引起的费用增加，属于中标供应商在方案设计和报价中应考虑的风险，所引起的价格增加不作调整。

    - 复检费用：如各方对检测数据有争议，可以请双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用由过错方支付。

    - 中标（成交）供应商应承诺服从采购人安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场检测，并充分考虑进出场次数，所需措施费用自行测定，费用含在报价中。

- 三、服务期

本次材料检测等服务期为本工程的全部施工工期，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕以及工程缺陷责任期满为止。

四、服务要求

服务进度根据采购人要求及工程施工进度进行检测，具体以采购人要求为准。

- 五、商务条款

1、履约保证金：

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

2、付款方式：

检测费用按际发生检测项目和数量每 3 个月结算一次。每季度允许申请一次，至少完成10万元的检测工程量且出具合格的检测成果报告；单次支付额度为申请进度款的80%。中标供应商完成合同范围内所有的检测内容并出具合格的检测报告、经主管部门验收、办理竣工结算后，采购人支付至相应完成检测费用的100%。

3、其他要求

⑴拟派本项目检测人员配置必须工种齐全、专业对口、人员数量满足工程进度需要、分工明确、年龄结构合理。

⑵成交供应商应与施工单位配合做好对安全生产、文明施工的管理。

⑶成交供应商自行解决现场工作人员的生活、工作条件。

⑷成交供应商应在堆载、就位及检测的过程中进行有效的安全防护并标识，否则出现一切的后果均由成交供应商承担。

⑸免费提供后期检测咨询服务。（咨询、解释、分析等）

⑹整个项目检测必须满足图纸、技术规程、验收规范、有关文件及当地相关部门的竣工验收要求。

⑺整个项目检测数据必须进行数字化存档，并提供5份电子存档。

4、人员要求

各相关专业人员到工地现场的响应时间不得超过3小时。项目负责人未经采购人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得采购人同意。

# 第五部分   评标原则及方法

参考《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开启商务（价格）文件；对商务（价格）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、根据《温州市瓯海区区属国有企业采购管理办法》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商的投标供应商作为第一排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分为100分，其中技术资信分80分，商务（价格）分20分。

五、评分细则

1. 技术资信分的评审（80 分）

各评标委员会成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分。

| 序号 | 项 目 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标供应商具有有效期内管理体系认证的每个得2分，最高8分（同类型不重复得分）； 注：投标文件中须附入体系认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/），认证状态须为有效，截图加盖投标供应商公章，否则不得分。（如为联合体投标的，联合体各方均认可） | 8分 | 客观分 |
| 2 | 业绩 | 投标供应商自2020年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，最高得4分。 注：投标文件中须附入合同复印件，加盖投标供应商公章，否则不得分。（如为联合体投标的，联合体各方均认可） | 4分 | 客观分 |
| 3 | 拟派项目负责人情况 | 拟派项目负责人：具备国家注册一级结构工程师或国家注册土木工程师（岩土）的得2分，最高2分。 注：投标文件中须附入相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2分 | 客观分 |
| 4 | 拟派技术负责人情况 | 拟派技术负责人（不得与项目负责人为同一人）：具备国家注册一级结构工程师的或国家注册土木工程师（岩土）专业的得2分，最高2分。 注：投标文件中须附入相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2分 | 客观分 |
| 5 | 拟派项目组成员情况 | 拟派项目组成员中（项目负责人和技术负责人除外）具有建设工程建筑材料及构配件检测岗位证书，每人得1分，最多得5分。 注：投标文件中须附入相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 5分 | 客观分 |
| 6 | 工作方案 | 根据供应商提供检测方案内容齐全，深度适当，可行、可靠、合理、先进性、思路清晰，说明表达清楚等由评审委员会评审： 贴合、满足本项目采购要求的得9分； 基本满足本项目采购要求的得7分； 一般满足本项目采购要求的得5分； 不够满足本项目采购要求的得2分； 未提供的不得分。 | 9分 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供针对本项目检测服务的重点和难点提出合理化建议由评审委员会评审： 贴合、满足本项目采购要求的得9分； 基本满足本项目采购要求的得7分； 一般满足本项目采购要求的得5分； 不够满足本项目采购要求的得2分； 未提供的不得分。 | 9分 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供投入本工程主要仪器、检测设备选择是否合理，精度是否满足技术要求、配置数量是否满足本项目要求由评标委员会评审： 合理、满足技术要求，得9分； 基本合理，基本技术要求，得7分； 部分合理得5分； 不太合理的得2分； 未提供的不得分。 | 9分 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供服务工作现场的安全、文明施工、质量技术措施等由评标委员会评审： 合理、满足技术要求，得8分； 基本合理，基本技术要求，得6分； 部分合理得4分； 不太合理的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商提供层次分明、分工明确、进度安排得当，管理高效、包括在不同层次工作过程中与业主及其他单位的协调、沟通和检测进度安排保证措施由评标委员会评审： 合理性，可操作性强的得8分； 基本合理，可操作性较强的得6分； 部分合理，可操作性一般的得4分； 不太合理，可操作性差得2分； 未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商对工作的响应时间、人员配备及组织安排情况、服务期限、提供优质服务的承诺由评标委员会评审: 贴合、满足本项目采购要求的得8分； 基本满足本项目采购要求的得6分； 一般满足本项目采购要求的得4分； 不够满足本项目采购要求的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 7 | 服务体系 | 售后服务：服务体系、应急保障机制是否健全，服务快捷性、便利性、可靠性、及时性等的承诺由评标委员会评审: 贴合、满足本项目采购要求的得8分； 基本满足本项目采购要求的得6分； 一般满足本项目采购要求的得4分； 不够满足本项目采购要求的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |

2. 商务（价格）评分（20分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标价格为评标基准价。

商务（价格）评分需以报价口径范围一致的评标价作为依据。该评标价应依据最终价格，并按照采购文件所规定的因素与方法来计算。若因投标供应商自身失误而出现多算、少算或者漏算的情况，不得进行调整。由评标专家针对投标文件展开商务评审工作。评标专家应当对商务价格的范围、数量、单价、费用组成以及总价等方面进行全面的审阅与对比分析。

1）属投标供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分20分；

3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

商务（价格）分得分=（评标基准价/投标供应商最终评标价）×20% ×100（四舍五入后保留小数2位）最终评标价为投标总价。

4）▲本项目采购最高限价2834761元，超过采购预算价的投标报价按无效标处理。

5）▲所有投标供应商的报价均超出本项目采购预算的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列

4.1综合得分第一名的投标供应商推荐为第一中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

4.2按评审结果提交评标报告。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名次之的中标候选供应商为中标供应商或重新采购。

七、确定中标供应商

评标结束后，采购人将在乐采云平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标供应商发出中标通知书。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。