温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购

招

标

文

件

项  目 编 号：WZZYCG-20250512

采  购 方 式：公开招标

采   购   人：温州生态园物业管理服务有限公司

采购代理机构：温州中源工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	- 2 -

第二部分 投标人须知	- 6 -

一、总则	- 8 -

二、招标文件的构成、澄清、修改	- 11 -

三、投标	- 12 -

四、开标、资格审查与信用信息查询	- 14 -

五、评标	- 15 -

六、定 标	- 16 -

七、合同授予	- 16 -

八、电子交易活动的中止	- 17 -

九、验收	- 17 -

十、代理服务费	- 18 -

第三部分  采购需求	19

第四部分   评标办法	39

一、评标方法	42

二、评标标准	42

三、评标程序	42

四、评标中的其他事项	43

第五部分  拟签订的合同文本	46

第六部分  应提交的有关格式范例	- 57 -

资格文件部分	- 57 -

商务技术文件部分	- 65 -

报价文件部分	- 75 -

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	- 80 -

# 招标公告

项目概况 温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）。获取（下载）招标文件，并于2025年07月21日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZYCG-20250512

项目名称：温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购

预算金额：8000000元

最高限价：8000000元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

标项名称：温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购

数量：1

预算金额（元）：8000000元

简要规格描述：零星维修服务，详见采购文件。

备注：

合同履行期限：采购服务期限为2年，合同一年一签，本次预算为二年的预算，详见采购文件相关部分。

二、申请人的资格要求：

1.满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

（1）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

本项目（是）接受联合体，①联合体投标人应提供联合体协议书；②联合体牵头人由市政公用工程施工总承包单位担任；③联合体成员总数（含牵头人）不超过2个。

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请领购采购文件，投标人将申请资料扫描件发送到代理机构邮箱：164069702@qq.com，致电：潘女士13676798526，仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；售价（元）：500。

供应商获取采购文件时须提交的文件资料：

（1）申请单位介绍信或授权书；

（2）有效的法人营业执照（复印件加盖公章）。

提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月21日09点30分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年07月21日09点30分。

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起7日。

六、其他补充事宜

（1）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载乐采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

（2）招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

（3）潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起3日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：温州生态园物业管理服务有限公司

地    址：浙江省温州市瓯海区三垟街道曹甲家园二组团1幢303室（仅限办公）

传    真：/

项目联系人（询问）： 林先生

项目联系方式（询问）： 0577- 86670011

2、采购代理机构信息

名    称：温州中源工程项目管理有限公司

地    址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：15825427889

质疑联系人：雷先生

质疑联系方式：0577-88598270

3、监督管理部门

联系人：黄先生

名    称：温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部

监督投诉电话：0577-86676928

温州中源工程项目管理有限公司关于温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购采购文件征求意见公示

温州中源工程项目管理有限公司就温州生态园物业管理服务有限公司的温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购进行公开招标。现将本项目采购文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年07月15日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州中源工程项目管理有限公司，同时将电子文档发送至以下信箱：164069702@qq.com。

联系人：叶先生   联系电话：0577-88598270

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州生态园物业管理服务有限公司

温州中源工程项目管理有限公司

2025年07月11日

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：温州生态园物业管理服务有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577- 86670011 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：温州中源工程项目管理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室） 联 系 人：叶先生 联系方式：0577-88598270 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购 项目编号：WZZYCG-20250512 |
| 4 | 采购内容 | 温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 详见采购公告内容。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 þ接受，应满足下列要求：①联合体投标人应提供联合体协议书；②联合体牵头人由市政公用工程施工总承包单位担任；③联合体成员总数（含牵头人）不超过2个。 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 合同履行期限 | 详见采购公告 |
| 9 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 11 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 12 | ▲投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账形式； 投标保证金的金额：捌万元整； 投标保证金提交要求：通过投标人对公账户转账至代理公司账户（请不要通私人账户或使用支付宝等第三方支付平台进行操作，否则保证金不予认可)确保在投标截止时间前到账。超过该时间到账的保证金不予受理。 户名：温州中源工程项目管理有限公司 开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司民航路分理处 账号： 201000328616393 此账号只用于本项目保证金缴纳。 中标单位的投标保证金将在签订合同，并交纳履约保证金后退无息还。非中标单位的投标保证金在中标公示结束后3天内无息退还。 |
| 13 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成。 |
| 14 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 16 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”（如有）：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）叶先生收） |
| 18 | 投标文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云-政企采购开放平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云电子交易客户端”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间一天前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”（如有）应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云-政企采购开放平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 |
| 20 | 投标地点 | 通过“乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应。 |
| 21 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：供应商不必抵达开标现场，通过乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”线上开启。 |
| 22 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/进行免费注册，具体详见乐采云网供应商注册要求。 |
| 23 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 24 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：164069702@qq.com。 |
| 25 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费按固定金额￥41000元收取。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构进行支付。 |
| 26 | 特别说明 | - 本项目参考清单材料信息价参考2025年6月份温州市信息价，若续签第二年度服务合同，单价不予调整； - 本项目投标折扣率大于100%或小于12%或未填写的，作无效标处理； 本项目所有单项服务内容质保期均为1年。 |
| 27 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； |

- 第一部分  投标供应商须知

- 一、  说明

1、本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2、合格投标供应商

合格投标人要求以本项目采购公告及投标供应商须知前附表中描述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6、采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售日之后收到采购文件的，以发售日为准）起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向采购监督管理部门投诉。

7、采购文件的修改

7.1、在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在乐采云平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2、本项目投标供应商均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址https://www.lecaiyun.com/；采购文件如有补充更正均见https://www.lecaiyun.com/）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8、投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

9、投标供应商法律责任

9.1、▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10、投标文件的构成：

10.1、完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成：

（1）资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 | 联合体投标的，联合体成员均须提供 |
| 1.2 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |  |
| 1.3 | 本项目的特定资格要求：（1）有效的资质证书；（2）有效的安全生产许可证；（3）有效的市政公用工程专业注册建造师证书； |  |
| 1.4 | 法定代表人授权书； |  |
| 1.5 | 法定代表人身份证明。 |  |
| 1.6 | 联合体协议书（联合体投标的必须提供，非联合体的无需提供） |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件（如有）审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

（2）技术资信文件

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标函 |  |
| 2 | ▲法定代表人声明书或法定代表人授权书 |  |
| 3 | 符合性审查资料； |  |
| 4 | 根据评标办法内容由供应商自行编制 |  |
| 5 | 采购供应商廉洁自律承诺书； |  |
| 6 | 供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料 |  |

（3）商务（价格）文件

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表（报价表） |  |
| 2 | ▲分项报价明细表 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标供应商的投标文件必须按照采购文件要求制作。

11、 投标报价

11.1 ▲投标报价：详见第三部分采购需求相应内容。

11.2 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 所有投标报价均以人民币报价。

11.4 采购人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。

11.5 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6 最低报价不能作为中标的保证。

12、▲投标保证金

12.1 投标供应商须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

投标供应商的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

12.2 ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

13、 投标有效期

13.1 ▲自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的签署和规定

  - 本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “ 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”三个部分组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

  - 本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节 “完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“技术资信文件”和“商务（价格）文件”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

15、投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章:电子签章。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

  - 电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询95763。

16、投标文件的形式及份数

16.1  投标文件的形式:☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

16.2 投标文件的份数:（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”（如有）：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间一天前递交、一份（邮寄地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3幢13楼1304室）叶先生收，不接受到付）

- 四、 投标文件的递交

17、投标文件的上传和递交

17.1 “投标文件”的上传、递交：见《投标供应商须知前附表》。

18、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

18.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标供应商须知前附表》。

19、投标文件的补充、修改或撤回

19.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

19.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

20、投标文件的备选方案

20.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标

21、开标形式

21.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

22、开标准备

22.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

22.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23、开标流程（两阶段）

23.1 开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱164069702@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的技术资信文件进入符合性审查、技术资信评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术资信的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

23.2 开标大会第二阶段

（1）符合性审查、技术资信评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。公布经技术资信评审后有效投标供应商的名单，同时公布其技术资信部分得分情况。

（2）开启符合性审查、技术资信评审有效投标供应商的《商务（价格）文件》。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：

- 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 投标供应商代表应保持“乐采云平台”在线并准备好投标供应商公章、笔、纸、打印机等材料，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作。（下同）

24、投标供应商资格审查

24.1开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

24.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再进行后续评审。

24.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 评标

25、评审工作的组织

25.1 采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

26、评标委员会的组建

26.1评标委员会由采购人依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

26.2 评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

27、 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从通过资格审查的有效投标供应商的投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.1 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的;

（3）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术资信标准或服务要求的；

（4）商务（价格）标分项报价中有严重缺漏的；

（5）投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价。

（6）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的。

（7）规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

（8）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

（10）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条件；

27.2 在详细评标之前，评标委员会要审查各投标人的投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.4 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

27.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

28、 ▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，本项目流标处理，重新组织采购。

29、 投标文件的澄清

29.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

29.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3 ▲投标报价明显不合理或者低于成本，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。并由评标委员会对其解释说明及其提供的材料进行论证。如果三分之二以上专家不接受其的解释说明，则其作为无效投标处理。

29.4 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

30、投标文件的错误修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

31、 确定中标候选供应商

31.1 确定中标候选供应商详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

31.2 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

31.3 评标细则详见“评标原则及方法”。

31.4 ▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由第二中标候选供应商为中标供应商或重新组织采购。

31.5 中标供应商在中标后提供纸质投标文件一式五份。

31.6 可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6) 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

31.7、 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 七、 授予合同

32、评标委员会推荐的中标候选供应商经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

33、 中标（成交）通知书

33.1 中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标（成交）通知书。

33.2 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

34、 签订合同

34.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

34.2 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

35、 拒签合同的违约责任

35.1 中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

35.2 中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

36、 采购代理服务费

36.1 本次采购，采购代理服务费按固定金额人民币41000元整收取（含税），由中标供应商在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。

36.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票，服务费开具增值税普通发票。

36.3 乐采云（国企采购）技术服务费由成交供应商支付，收费标准：（具体以实际支付为准）

(一)中标价的千分之一(0.1%)计取，保底800元，封顶30000元。

（代理机构于中标结果公示前先行垫付该费用，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前支付给采购代理机构，投标供应商在报价时综合考虑计入投标总价中。）
注：成交供应商未按以上要求支付代理服务费、乐采云（国企采购）技术服务费的，视为自愿放弃中标资格，其中标（成交）通知书不予发放。

第三部分  采购需求

- 概述

  - 此份采购需求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务进行报价。

  - 现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 采购内容及技术要求

1、项目概况：

1）项目名称：温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购。

2）项目地点：温州生态园物业管理服务有限公司在管范围内

3）项目范围：温州生态园物业管理服务有限公司在管范围内零星项目及应急抢修项目，具体以采购人实际确定的维修任务单为准。

4）承包方式：包工包料或以采购人要求为准。

5）质量标准：合格

2、本次招标的参考清单明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、水泥砼路面破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式：岩石破碎机拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 43.66 | 43.66 |
| 2 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:岩石破碎机拆除； 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.75 | 2.75 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除； 3、厚度:15cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 39.81 | 39.81 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面； 2、拆除方式:风镐及其他拆除 3、厚度:每增减1cm； 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.65 | 2.65 |
|  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、锯缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 105.14 | 105.14 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30商品砼。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.46 | 4.46 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、锯缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 101.4 | 101.4 |
| 8 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C25商品砼。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 4.27 | 4.27 |
| 9 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、锯缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 118.46 | 118.46 |
| 10 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C30砼（现拌）。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 9.12 | 9.12 |
| 11 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25砼（现拌）； 2、厚度:20cm； 3、报价含模板、伸缩缝、锯缝、养护、熟料运输等所有费用； 4、具体做法以原路面为准。 | m2 | 1.00 | 93.38 | 93.38 |
| 12 | 水泥混凝土 | 1、面层混凝土强度等级：C25砼（现拌）。 2、厚度:每增减1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 7.84 | 7.84 |
| 13 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 2.52 | 2.52 |
| 14 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定。 | m | 1.00 | 4.85 | 4.85 |
| 15 | 路面防滑条 | 路面刻防滑条 | m2 | 1.00 | 6.49 | 6.49 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 道路传力杆 | t | 1.000 | 4769.77 | 4769.77 |
|  | 2、裂缝处理 |  |  |  |  |  |
| 17 | 混凝土道路伸缩缝 | 人工填灌缝塑料油膏缝 | m | 1.00 | 14.49 | 14.49 |
| 18 | 混凝土道路伸缩缝 | 混凝土路面填 沥青玛蹄脂 | m | 1.00 | 5 | 5 |
| 19 | 沥青路面裂缝处理 | 1、沥青路面裂缝热沥青灌缝 2、报价含扩缝、清缝，烘、灌填缝料等所有内容 | m | 1.00 | 59.6 | 59.6 |
| 20 | 沥青路面裂缝处理 | 1、沥青路面裂缝灌油 2、报价含除缝隙垃圾杂物、烘、灌填缝料、安放安全标志等所有内容 | m | 1.00 | 1.99 | 1.99 |
| 21 | 防裂贴 | 1、最大拉力800KN，伸张度小于10%； 2、厚度2mm，宽度50cm，自粘式防裂贴。 | m2 | 1.00 | 23.98 | 23.98 |
|  | 3、沥青砼路面破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 22 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：10cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 20.99 | 20.99 |
| 23 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.08 | 2.08 |
| 24 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：3cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 9.46 | 9.46 |
| 25 | 拆除路面 | 1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.22 | 1.22 |
| 26 | 锯缝 | 对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定 | m | 1.00 | 4.85 | 4.85 |
| 27 | 路床（槽）整形 | 1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。 | m2 | 1.00 | 2.52 | 2.52 |
| 28 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-2乳化沥青透层； 2、喷油量：1.0L/m2。 | m2 | 1.00 | 4.7 | 4.7 |
| 29 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层 | m2 | 1.00 | 6.68 | 6.68 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 1.00 | 81.3 | 81.3 |
| 31 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 13.55 | 13.55 |
| 32 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 1.00 | 81.64 | 81.64 |
| 33 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 13.6 | 13.6 |
| 34 | 透层、粘层 | 1、材料品种：PC-3乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。 | m2 | 1.00 | 2.35 | 2.35 |
| 35 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 61.25 | 61.25 |
| 36 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 15.34 | 15.34 |
| 37 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 72.95 | 72.95 |
| 38 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 18.27 | 18.27 |
| 39 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 67.9 | 67.9 |
| 40 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（机械摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 16.99 | 16.99 |
| 41 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（机械摊铺）； 2.厚度:4cm。 | m2 | 1.00 | 80.93 | 80.93 |
| 42 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（机械摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 20.25 | 20.25 |
| 43 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 1.00 | 83.08 | 83.08 |
| 44 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：粗粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 13.58 | 13.58 |
| 45 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：6cm。 | m2 | 1.00 | 83.54 | 83.54 |
| 46 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 13.98 | 13.98 |
| 47 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 63.31 | 63.31 |
| 48 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 15.85 | 15.85 |
| 49 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 75.01 | 75.01 |
| 50 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 18.78 | 18.78 |
| 51 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。 | m2 | 1.00 | 69.96 | 69.96 |
| 52 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼（人工摊铺）； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 17.51 | 17.51 |
| 53 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青砼面层（玄武岩）（人工摊铺）； 2.厚度:4cm。 | m2 | 1.00 | 82.99 | 82.99 |
| 54 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青砼（玄武岩）（人工摊铺）； 2.沥青混凝土种类:细粒式； 3、厚度：每增减1cm。 | m2 | 1.00 | 20.76 | 20.76 |
| 55 | 土工合成材料 | 玻璃纤维格栅 纵、横向抗拉强度≥50KN/m，最大负荷延伸率≤3% | m2 | 1.00 | 13.53 | 13.53 |
|  | 4、道路基层拆除及修复 |  |  |  |  |  |
| 56 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 29.65 | 29.65 |
| 57 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 1.94 | 1.94 |
| 58 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 72.25 | 72.25 |
| 59 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 3.45 | 3.45 |
| 60 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 61.99 | 61.99 |
| 61 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：每增减1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.92 | 2.92 |
| 62 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 410.06 | 410.06 |
| 63 | 垫层 | 1、垫层材料：C20商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 420.06 | 420.06 |
| 64 | 垫层 | 1.石料规格：碎石垫层 | m3 | 1.00 | 276.4 | 276.4 |
|  | 5、人行道破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 65 | 拆除人行道 | 1、材质:花岗岩； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 17.96 | 17.96 |
| 66 | 拆除人行道 | 1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 13.7 | 13.7 |
| 67 | 拆除基层 | 1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 38.67 | 38.67 |
| 68 | 拆除基层 | 1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1.00 | 2.25 | 2.25 |
| 69 | 人行道整形碾压 | 1、部位：人行道； 2、范围：详见设计图纸。 | m2 | 1.00 | 2.7 | 2.7 |
| 70 | 垫层 | 1、垫层材料：C15商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 410.06 | 410.06 |
| 71 | 垫层 | 1、垫层材料：C20商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 420.06 | 420.06 |
| 72 | 垫层 | 1.石料规格：碎石垫层 | m3 | 1.00 | 276.4 | 276.4 |
| 73 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻黑花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 201.66 | 201.66 |
| 74 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻灰花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 146.91 | 146.91 |
| 75 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚芝麻白花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 152.74 | 152.74 |
| 76 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚荔枝红花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 148.29 | 148.29 |
| 77 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚荔枝红花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 203.88 | 203.88 |
| 78 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚芝麻黑花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 289.12 | 289.12 |
| 79 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚芝麻灰花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 197.88 | 197.88 |
| 80 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚芝麻白花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 207.59 | 207.59 |
| 81 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻黑花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 336.19 | 336.19 |
| 82 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻灰花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 226.7 | 226.7 |
| 83 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚芝麻白花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 238.35 | 238.35 |
| 84 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚黄锈石花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 170.53 | 170.53 |
| 85 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm厚黄锈石花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 237.24 | 237.24 |
| 86 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚黄锈石花岗岩； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 273.93 | 273.93 |
| 87 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 110.33 | 110.33 |
| 88 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：250*250*50mm砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 90.61 | 90.61 |
| 89 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 99.07 | 99.07 |
| 90 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚绿色文化石； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 187.48 | 187.48 |
| 91 | 园路 | 1、块料品种、规格：雨花石地面； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 131.9 | 131.9 |
| 92 | 石材台阶面 | 1、块料品种、规格：8cm厚老石板火烧面； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 472.35 | 472.35 |
| 93 | 石材台阶面 | 1、块料品种、规格：15cm厚老石板火烧面； 2、基础、垫层：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 1.00 | 750.3 | 750.3 |
|  | 6、 侧石破除及修复 |  |  |  |  |  |
| 94 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：混凝土及花岗岩侧石，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1.00 | 14.01 | 14.01 |
| 95 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳、模板等所有费用。 | m | 1.00 | 24.49 | 24.49 |
| 96 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm砼侧石； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 53.62 | 53.62 |
| 97 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*10*15cm花岗岩压条（具体品种及型号与现场原有一致）； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 77.3 | 77.3 |
| 98 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100*12.5*35cm花岗岩侧石（具体品种及型号与现场原有一致）； 2、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 171.01 | 171.01 |
| 99 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：15*10cm花岗岩（具体品种及型号与现场原有一致）； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm厚M10水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护； 5、报价含模板等所有费用。 | m | 1.00 | 66.61 | 66.61 |
|  | 7、零星拆除 |  |  |  |  |  |
| 100 | 拆除砖石结构 | 1、拆除构筑物 2、类型：石砌体 3、报价含拆除、装车、外运、消纳等所有费用 | m3 | 1.00 | 262.1 | 262.1 |
| 101 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除构筑物 2、类型：无筋混凝土 3、报价含拆除、装车、外运、消纳等所有费用 | m3 | 1.00 | 579.09 | 579.09 |
| 102 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除构筑物 2、类型：有筋混凝土 3、报价含拆除、装车、外运、消纳等所有费用 | m3 | 1.00 | 869.94 | 869.94 |
| 103 | 木构件拆除 | 1、拆除带龙骨木栈道 2、报价含拆除、装车、外运、消纳等所有费用 | m2 | 1.00 | 16.82 | 16.82 |
| 104 | 空鼓 | 1、铲除空鼓及修复 2、报价含铲除后空鼓清理 | m2 | 1.00 | 13.2 | 13.2 |
|  | 8、道路土石方 |  |  |  |  |  |
| 105 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:自行测定； 2、挖土深度:自行测定； 3、包括生活、建筑等各种垃圾。 | m3 | 1.00 | 6.82 | 6.82 |
| 106 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖土深度:自行测定。 | m3 | 1.00 | 10.17 | 10.17 |
| 107 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 78.32 | 78.32 |
| 108 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整；； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 98.78 | 98.78 |
| 109 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:塘渣（利用原开挖的土方回填） 3.报价包括场内运输 | m3 | 1.00 | 22.06 | 22.06 |
| 110 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:塘渣（外购） | m3 | 1.00 | 139.13 | 139.13 |
| 111 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:碎石（外购） | m3 | 1.00 | 203.8 | 203.8 |
|  | 9、管道土方、基础、闭水、试压、消毒 |  |  |  |  |  |
| 112 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 15.86 | 15.86 |
| 113 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<2.0m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 38.35 | 38.35 |
| 114 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:2m≤H<3m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | m3 | 1.00 | 51.61 | 51.61 |
| 115 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:H<1.5m； 3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用； 4.部位：检查井土方 | m3 | 1.00 | 15.86 | 15.86 |
| 116 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:≤1.5mH<2m； 3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4.部位：检查井土方 | m3 | 1.00 | 38.35 | 38.35 |
| 117 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:2m≤H<3m； 3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4.部位：检查井土方 | m3 | 1.00 | 51.61 | 51.61 |
| 118 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:原土。 | m3 | 1.00 | 19.85 | 19.85 |
| 119 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土； 2、运距：各投标单位自行测定，一次性包干今后不予调整； 3、报价含装车、外运、及渣土消纳费。 | m3 | 1.00 | 81.8 | 81.8 |
| 120 | 垫层 | 1、材料品种、规格：中粗砂垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 314.73 | 314.73 |
| 121 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 296.53 | 296.53 |
| 122 | 垫层 | 1、材料品种、规格：片石垫层（沟槽） | m3 | 1.00 | 306.73 | 306.73 |
| 123 | 垫层 | 1、材料品种、规格：C15砼垫层； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 480.25 | 480.25 |
| 124 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C25砼管座； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | m3 | 1.00 | 808.63 | 808.63 |
| 125 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽中粗砂回填。 | m3 | 1.00 | 289.12 | 289.12 |
| 126 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:沟槽塘渣回填。 | m3 | 1.00 | 169.35 | 169.35 |
| 127 | 管道闭水试验 | ≤DN300管道闭水试验 | m | 1.00 | 2.8 | 2.8 |
| 128 | 管道闭水试验 | DN400管道闭水试验 | m | 1.00 | 3.92 | 3.92 |
| 129 | 管道闭水试验 | DN500管道闭水试验 | m | 1.00 | 5.67 | 5.67 |
| 130 | 管道闭水试验 | DN600管道闭水试验 | m | 1.00 | 7.16 | 7.16 |
| 131 | 管道闭水试验 | DN800管道闭水试验 | m | 1.00 | 10.81 | 10.81 |
| 132 | 管道闭水试验 | DN1000管道闭水试验 | m | 1.00 | 15.77 | 15.77 |
| 133 | 管道闭水 | DN1200管道闭水试验 | m | 1.00 | 21.63 | 21.63 |
| 134 | 管道试压 | ≤DN100管道试压 | m | 1.00 | 3.14 | 3.14 |
| 135 | 管道试压 | ≤DN200管道试压 | m | 1.00 | 4.8 | 4.8 |
| 136 | 管道试压 | ≤DN300管道试压 | m | 1.00 | 5.74 | 5.74 |
| 137 | 管道试压 | ≤DN400管道试压 | m | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 138 | 管道试压 | ≤DN500管道试压 | m | 1.00 | 9.25 | 9.25 |
| 139 | 管道消毒冲洗 | ≤DN100管道消毒冲洗 | m | 1.00 | 2.51 | 2.51 |
| 140 | 管道消毒冲洗 | ≤DN200管道消毒冲洗 | m | 1.00 | 3.8 | 3.8 |
| 141 | 管道消毒冲洗 | ≤DN300管道消毒冲洗 | m | 1.00 | 5.2 | 5.2 |
| 142 | 管道消毒冲洗 | ≤DN400管道消毒冲洗 | m | 1.00 | 7 | 7 |
| 143 | 管道消毒冲洗 | ≤DN500管道消毒冲洗 | m | 1.00 | 9.2 | 9.2 |
|  | 10、新建HDPE缠绕结构壁增强B型管 |  |  |  |  |  |
| 144 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 120.36 | 120.36 |
| 145 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 153.44 | 153.44 |
| 146 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 235.61 | 235.61 |
| 147 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 355.8 | 355.8 |
| 148 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 463.49 | 463.49 |
| 149 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：热熔接口； 4、工程量按净长考虑。 | m | 1.00 | 851.96 | 851.96 |
|  | 11、 新增检查井 |  |  |  |  |  |
| 150 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ700； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； | 座 | 1 | 1830.48 | 1830.48 |
| 151 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰； | 座 | 1 | 2116.16 | 2116.16 |
| 152 | 砌筑井 | 1、材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700钢纤维混凝土井盖井座（D400级）； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、具体做法见02S515； 8、含井圈及模板制作； 9、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2396.71 | 2396.71 |
| 153 | 砌筑井 | 1、Φ700圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 35.99 | 35.99 |
| 154 | 砌筑井 | 1、Φ1000圆形检查井，井深平均每增减5cm； 2、砌体：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度24cm。 | 座 | 1 | 47.48 | 47.48 |
| 155 | 雨水口 | 1、井深：1m； 2、材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口； 4、雨水口规格：680×380mm； 5、钢纤维混凝土井盖； 6、垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土垫层； 7、井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平； 8、具体做法见06MS201-8。 9、含井圈及模板制作； 10、井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 1103.3 | 1103.3 |
| 156 | 防坠网 | 聚乙烯防坠网网，承载力≥300kg，八颗不锈钢挂钩 | 套 | 1 | 81.75 | 81.75 |
|  | 12、检查井井盖更换 |  |  |  |  |  |
| 157 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400级钢纤维井座、井盖； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 623.72 | 623.72 |
| 158 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400级钢纤维砼井盖、铸铁井座； 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 754.52 | 754.52 |
| 159 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖更换)。 2、材质：D400钢纤维砼井盖。 3、报价含原有井盖拆除、外运及消纳等所有费用 | 座 | 1 | 404.43 | 404.43 |
| 160 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm 。 2、材质：钢钎维砼井盖、井座。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳。 | 套 | 1 | 441.94 | 441.94 |
| 161 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢钎维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。 4、井盖。 | 座 | 1 | 244.91 | 244.91 |
| 162 | 方形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：500×500mm(井盖、井座更换）。 2、材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 3、包括老井盖井座拆除、外运及消纳费。 | 套 | 1 | 322.51 | 322.51 |
| 163 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运及消纳费。 | m3 | 1.00 | 393.92 | 393.92 |
| 164 | 拆除混凝土 | 1、拆除混凝土检查井； 2、包括清理场地、垃圾外运及消纳费。 | m3 | 1.00 | 447.17 | 447.17 |
| 165 | 砖砌检查井修建 | 1、井壁渗水、漏水修复 2、管道与井壁接口渗水、漏水修复 | 座 | 1 | 114.45 | 114.45 |
| 166 | 植草井盖底座更换 | 绿地内双层隐形井盖更换（规格材质与原井盖一致） | 座 | 1 | 381.5 | 381.5 |
| 167 | 铺装处井盖、井座更换 | 铺装处隐形井盖井座更换（规格材质与原井盖一致） | 座 | 1 | 708.5 | 708.5 |
| 168 | 排水沟底板 | 1、材料品种、规格：C30钢筋混凝土排水沟底板 | m3 | 1.00 | 652.38 | 652.38 |
| 169 | 排水沟壁板 | 1、材料品种、规格：C30钢筋混凝土排水沟壁板 | m3 | 1.00 | 673.44 | 673.44 |
| 170 | 沟道盖板 | 1.材质：混凝土盖板 2.厚度 10cm 以内 | m2 | 1.00 | 101.03 | 101.03 |
| 171 | 沟道盖板 | 1.材质：花岗岩盖板 2.厚度 10cm 以内 | m2 | 1.00 | 327 | 327 |
|  | 13、排水井清捞 |  |  |  |  |  |
| 172 | 排水检查井清捞 | 1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。 | 座 | 1 | 88.74 | 88.74 |
| 173 | 沉井清捞 | 1、井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。 | 座 | 1 | 475.38 | 475.38 |
| 174 | 雨水口清捞 | 1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。 | 座 | 1 | 51.38 | 51.38 |
| 175 | 化粪池清捞 | 1、清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地及垃圾外运消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 1.00 | 130.06 | 130.06 |
| 176 | 排水跨越 | 1、为确保排水通畅，跨越施工段排水而产生的费用； 2、自行确定每段跨越长度、泵的数量及口径和排水管，风险自行承担； 3、工程量未超过3000m的按实际工程量予以结算，若工程量超出3000m的按3000m结算，超出部分不予结算。 | m | 1.00 | 19.62 | 19.62 |
| 177 | 排水沟清淤 | 1、排水沟清淤 2、报价含运输、消纳费用 | m | 1.00 | 218 | 218 |
|  | 14、排水管道疏通 |  |  |  |  |  |
| 178 | 排水管道疏通 | 1、规格:公称直径≤DN150。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 11.74 | 11.74 |
| 179 | 排水管道疏通 | 1、规格: DN150＜公称直径＜DN300。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 14.58 | 14.58 |
| 180 | 排水管道疏通 | 1.规格:DN300＜管径≤DN600； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 18.7 | 18.7 |
| 181 | 排水管道疏通 | 1.规格:DN600＜管径≤DN1000； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1.00 | 26.42 | 26.42 |
| 182 | CCTV检测 | 1.规格：管径≤DN300； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 13.81 | 13.81 |
| 183 | CCTV检测 | 1.规格：DN300＜管径≤DN600； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 16.85 | 16.85 |
| 184 | CCTV检测 | 1.规格：DN700＜管径≤DN1000； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道潜水、封堵、抽水。 | m | 1.00 | 30.08 | 30.08 |
| 185 | QV检测 | 1.规格：管径≤DN300； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 12.5 | 12.5 |
| 186 | QV检测 | 1.规格：DN300＜管径≤DN600； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | m | 1.00 | 15.22 | 15.22 |
| 187 | QV检测 | 1.规格：DN700＜管径≤DN1000； 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道潜水、封堵、抽水。 | m | 1.00 | 27.16 | 27.16 |
|  | 15、景观及外立面改造 |  |  |  |  |  |
| 188 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料 2、做法：弹涂 3、单价包括腻子、网格布、界面剂、涂料、零星修复 处理等 | m2 | 1.00 | 54.5 | 54.5 |
| 189 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料 2、做法：平涂 3、单价包括腻子、网格布、界面剂、涂料、零星修复 处理等 | m2 | 1.00 | 32.7 | 32.7 |
| 190 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料 2、做法：真石漆、仿石漆 3、单价包括腻子、网格布、界面剂、涂料、零星修复 处理等 | m2 | 1.00 | 109 | 109 |
| 191 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料 2、做法：质感涂料 3、单价包括腻子、网格布、界面剂、涂料、零星修复 处理等 | m2 | 1.00 | 119.9 | 119.9 |
| 192 | 木地板油漆 | 1、木栈道刷漆 2、刷地板漆 3 道 | m2 | 1.00 | 39.78 | 39.78 |
| 193 | 金属面油漆 | 1、防锈漆 1 道 | m2 | 1.00 |  |  |
| 194 | 金属面油漆 | 1、金属面氟碳漆 2 道 | m2 | 1.00 | 43.87 | 43.87 |
| 195 | 金属面油漆 | 1、金属面氟碳漆每增减 1 道 | m2 | 1.00 | 18.1 | 18.1 |
| 196 | 金属面除锈 | 1、金属面除锈 | t | 1.000 | 368.91 | 368.91 |
| 197 | 墙绘 | 1、墙绘 2、含打底费用 | m2 | 1.00 | 218 | 218 |
| 198 | 外墙清洗 | 1、外墙清洗 2、含所需机械或吊篮费用 | m2 | 1.00 | 6.54 | 6.54 |
|  | 16、建筑 |  |  |  |  |  |
| 199 | 防水 | SBS4 毫米防水 | m2 | 1.00 | 49.55 | 49.55 |
| 200 | 独立基础 | 1.混凝土强度;C25 砼基础 2.报价含模板费用 | m3 | 1.00 | 737.26 | 737.26 |
| 201 | 带形基础 | 1.混凝土强度;C25 砼基础 2.报价含模板费用 | m3 | 1.00 | 745.28 | 745.28 |
| 202 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、螺纹钢HRB400。 | t | 1.000 | 5021.36 | 5021.36 |
| 203 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件； 2、圆钢HPB300。 | t | 1.000 | 5927.32 | 5927.32 |
| 204 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 1.000 | 12198.57 | 12198.57 |
| 205 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：钢梁、钢柱等钢制构建 2、单榀重量：1.5t 内。 | t | 1.000 | 14427.51 | 14427.51 |
| 206 | 玻璃雨篷 | 1、6+1.14PVB+6 钢化夹胶玻璃。 | m2 | 1.00 | 239.8 | 239.8 |
| 207 | 驳接爪件 | 1、四爪爪件 | 个 | 1 | 38.15 | 38.15 |
| 208 | 开孔（打洞） | 1、混凝土楼地面、混凝土墙体开孔打洞 2、洞口直径：综合考虑 | 个 | 1 | 38.1 | 38.1 |
| 209 | 开孔（打洞） | 1、砖砌楼板及墙体开孔打洞 2、洞口直径：综合考虑 | 个 | 1 | 21.6 | 21.6 |
|  | 17、木作 |  |  |  |  |  |
| 210 | 木栏杆扶手 | 1. 菠萝格防腐木木栏杆扶手 2.规格：115mm*65mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | m | 1.00 | 163.5 | 163.5 |
| 211 | 木栏杆扶手 | 1. 芬兰木防腐木木栏杆横杆 2.规格：1400mm*95mm*50mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | 根 | 1 | 59.95 | 59.95 |
| 212 | 木栏杆扶手 | 1. 芬兰木防腐木木栏杆立柱 2.规格：1200mm*100mm*100mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | 根 | 1 | 109 | 109 |
| 213 | 木栏杆扶手 | 1. 芬兰木防腐木木栏杆小立柱 2.规格：625mm*55mm*55mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用防腐木 | 根 | 1 | 27.25 | 27.25 |
| 214 | 木栏杆扶手 | 1. 樟子松防腐木木栏杆横杆 2.规格：1400mm*95mm*50mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | 根 | 1 | 38.15 | 38.15 |
| 215 | 木栏杆扶手 | 1. 樟子松防腐木木栏杆立柱 2.规格：1200mm*100mm*100mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | 根 | 1 | 65.4 | 65.4 |
| 216 | 木栏杆扶手 | 1. 樟子松防腐木木栏杆小立柱 2.规格：625mm*55mm*55mm 3.报价含原木构件拆除及制作安装等所有费用 | 根 | 1 | 19.62 | 19.62 |
| 217 | 木凳 | 1.木凳更换 1.3m~1.5m*0.5m 2.报价含原木构件拆除。 | 个 | 1 | 381.5 | 381.5 |
| 218 | 木绳栏杆 | 总高 1.5m，112mm*47mm，2 层绳索Φ30 | m | 1.00 | 76.3 | 76.3 |
| 219 | 木桩 | 1. 高度 1.3m 2.规格：112mm*470mm | 根 | 1 | 32.7 | 32.7 |
| 220 | 栏杆柱 | 1.石质，16cm*16cm | m3 | 1.00 | 457.8 | 457.8 |
| 221 | 横条扶手 | 1.石质，长 1.8m，宽 12-15cm，厚度 10cm | m3 | 1.00 | 457.8 | 457.8 |
| 222 | 木花架柱、梁 | 1、木材种类：防腐杉木 2、柱、梁横截面：木花架花架椽断面周长 25cm 以内 | m3 | 1.00 | 5942.61 | 5942.61 |
| 223 | 木花架柱、梁 | 1、木材种类：防腐杉木 2、柱、梁横截面：木花架花架椽断面周长 25cm 以上 | m3 | 1.00 | 4930.43 | 4930.43 |
| 224 | 木花架柱、梁 | 1、木材种类：防腐进口松木 2、柱、梁横截面：木花架花架椽断面周长 25cm 以内 | m3 | 1.00 | 7789.07 | 7789.07 |
| 225 | 栈道 | 1、木栈道 2、厚度 4cm 3、材料进口防腐衫木 | m2 | 1.00 | 264.39 | 264.39 |
| 226 | 栈道 | 1、木栈道龙骨 2、材料进口防腐衫木 3、报价含安装及配件费用 | m3 | 1.00 | 5630.69 | 5630.69 |
| 227 | 其他木材面油漆 | 1.油漆：聚酯混漆三遍 | m2 | 1.00 | 64.19 | 64.19 |
| 228 | 其他木材面油漆 | 1.聚酯混漆每增减一遍 | m2 | 1.00 | 13.87 | 13.87 |
|  | 18、仿古 |  |  |  |  |  |
| 229 | 檐头(口)附件 | 1、蝴蝶瓦滴水 | m | 1.00 | 37.16 | 37.16 |
| 230 | 封檐板 | 1、封檐板制作、安装 2、材质进口防腐松木 3、厚度 3cm 以内 | m | 1.00 | 44.58 | 44.58 |
| 231 | 屋面窑制正脊 | 1、位置：屋面正脊 2、蝴蝶瓦 | m | 1.00 | 231.33 | 231.33 |
| 232 | 斜沟 | 1、位置：屋面斜沟 2、蝴蝶瓦 | m | 1.00 | 76.43 | 76.43 |
| 233 | 屋面拆除 | 1.拆除屋面瓦片（含原基层）、望砖及椽子、封沿板、 滴水。 | m2 | 1.00 | 76.3 | 76.3 |
| 234 | 方桁(檩) | 1、方形檩 2、材质：进口防腐木松木椽 | m3 | 1.00 | 6102.63 | 6102.63 |
| 235 | 坐凳面 | 2.坐凳面：厚度 5cm 进口防腐木松 | m | 1.00 | 206.25 | 206.25 |
|  | 19、其他 |  |  |  |  |  |
| 236 | 磨砂灯灯柱玻璃 | 1、更换磨砂灯柱玻璃，30cm*30cm | 个 | 1 | 16.35 | 16.35 |
| 237 | 混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土支墩； 2、报价含模板费用，具体做法详见图集10S505。 | m3 | 1.00 | 1053.54 | 1053.54 |
| 238 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：1270mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | m | 1.00 | 174.4 | 174.4 |
| 239 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：920mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | m | 1.00 | 152.6 | 152.6 |
| 240 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：500mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | m | 1.00 | 98.1 | 98.1 |
| 241 | 铁板租赁费 | 1、铁板租赁费，报价含运输费 | m2/天 | 1 | 0.98 | 0.98 |
| 242 | 标线 | 1、高亮路面标线； 2、热熔型（内含玻璃反光珠）； 3、具体要求以建设单位为准 | m2 | 1.00 | 71.2 | 71.2 |
| 243 | 清除标线 | 清除原有标线，包括清除、场地清理等所有内容 | m2 | 1.00 | 10.9 | 10.9 |
| 244 | 树木刷白 | 树木刷白 | 株 | 1 | 8.72 | 8.72 |
| 245 | 垃圾箱 | 1、成品选购，样式与已有垃圾桶一致 | 套 | 1 | 654 | 654 |
| 246 | 座椅 | 1、成品选购，样式与已有座椅一致 | 张 | 1 | 1035.5 | 1035.5 |
| 247 | 自流坪楼地面 | 1、环氧地坪地面一道 | m2 | 1.00 | 16.02 | 16.02 |
| 248 | 种植土回（换）填 | 1、填方材料品种：种植土； 2、质量要求：符合设计及规范要求； 3、种植土厚度：详见设计图纸； 4、各投标人要考虑种植土沉降从而引起费用的增加， 排水坡度按设计图纸要求施工。 | m3 | 1.00 | 138.65 | 138.65 |
| 249 | 铺种草皮 | 1、种类：马尼拉草皮 | m2 | 1.00 | 27.64 | 27.64 |
| 250 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：M10 水泥砂浆砌筑 MU10 水泥标准（240*115*53）砖墙。 2、位置：围墙、树池等 | m3 | 1.00 | 624.72 | 624.72 |
| 251 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级：M10 水泥砂浆砌筑 MU10 水泥标准； 2.位置：台阶、散水、坡道等 | m3 | 1.00 | 734.53 | 734.53 |
| 252 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：M10 水泥砂浆砌筑多孔 （240*115*90）砖墙。 | m3 | 1.00 | 521.5 | 521.5 |
| 253 | 混凝土挡墙压顶 | 1、C25 钢筋混凝土压顶 2、报价含模板费用 | m3 | 1.00 | 688.23 | 688.23 |
| 254 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm 厚 M15 水泥砂浆抹灰 | m2 | 1.00 | 54.5 | 54.5 |
| 255 | 零星项目一般抹灰 | 1、20mm 厚 M15 水泥砂浆抹灰 2、位置：台阶、散水、坡道等 | m2 | 1.00 | 75.72 | 75.72 |
| 256 | 天棚抹灰 | 20mm 厚 M15 水泥砂浆抹灰 | m2 | 1.00 | 33.51 | 33.51 |
| 257 | 压顶 | 1、黄锈石花岗岩压顶 2、尺寸：11cm 厚 | m2 | 1.00 | 545 | 545 |
| 258 | 挡车石 | 1、花岗岩挡车石 2、与现有挡车石颜色一致或由业主选定 3、直径：500mm | 个 | 1 | 545 | 545 |
| 259 | 石栏杆 | 1、石料种类、规格： ①栏墩 400*400*570 黄锈石花岗岩，柱面阴刻图案， 插入基础 100cm ②栏柱 400*250*300 黄锈石花岗岩（粗凿面） ，插入 基础 50cm 2、栏杆、扶手截面 ①L*400*150 黄锈石花岗岩（亚光面） | m | 1.00 | 817.5 | 817.5 |
| 260 | 石栏杆 | 1.青石栏杆； 2.施工方法：根据现场实际情况确定，同周边样式； 3.报价含拆除、外运及消纳等全部费用。 | m | 1.00 | 708.5 | 708.5 |
| 261 | 干砌块料 | 1、干砌块石挡墙 | m3 | 1.00 | 335.47 | 335.47 |
| 262 | 干砌块料 | 1、干砌乱石挡墙 | m3 | 1.00 | 276.71 | 276.71 |
| 263 | 浆砌块料 | 1、浆砌块石挡墙 2、砂浆 M7.5 | m3 | 1.00 | 539.75 | 539.75 |
| 264 | 浆砌块料 | 1、浆砌方整、条石挡墙 2、挡墙材料为条石或规格一致的方整石、料石 3、砂浆 M7.5 | m3 | 1.00 | 1199.23 | 1199.23 |
| 265 | 临时任务(普工) | 1、特指一般工种 2、 ≥5 小时按天（工）结算； 3、不到 5 小时计算公式：日工资÷8 小时×用工时间。 | 工日 | 1.00 | 283.4 | 283.4 |
| 266 | 临时任务(技工) | 1、特指泥工、石工、木工、水电工、电焊工、油漆工 等技术工种 2、 ≥5 小时按天（工）结算； 3、不到 5 小时计算公式： 日工资÷8 小时×用工时间 | 工日 | 1.00 | 436 | 436 |
|  | 20、技术措施 |  |  |  |  |  |
| 267 | 大型机械设备进出场及安拆 | ≥1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 654 | 654 |
| 268 | 中小型机械设备进出场及安拆 | ≤1m3履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 436 | 436 |
| 269 | 大型机械设备进出场及安拆 | 非轮胎式压路机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 2260.04 | 2260.04 |
| 270 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 7240.62 | 7240.62 |
| 271 | 大型机械设备进出场及安拆 | 用于临时性登高作业，含驾驶员及油费 | 小时 | 1 | 239.8 | 239.8 |
| 272 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.8m | m | 1.00 | 81.75 | 81.75 |
| 273 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.2m | m | 1.00 | 59.95 | 59.95 |
| 274 | 临时围档 | 1、固定式钢制围挡，包括脚手架、立柱及双面彩钢夹芯板等所有内容； 2、包括安装、拆除、运输等所有内容 | m2 | 1.00 | 42.61 | 42.61 |
| 275 | 井字架 | 2米内 | 座 | 1 | 150.86 | 150.86 |
| 276 | 井字架 | 4米内 | 座 | 1 | 291.22 | 291.22 |
| 277 | 围堰 | 编织袋围堰，报价含排水、抽水费用 | m3 | 1.00 | 192.47 | 192.47 |
| 278 | 围堰 | 双排圆木桩围堰，高度3m内，报价含排水、抽水费用 | m | 1.00 | 1085.6 | 1085.6 |
| 279 | 挖掘机 | 1、120型履带式挖掘机。 | 小时 | 1 | 133.42 | 133.42 |
| 280 | 挖掘机 | 1、160型履带式挖掘机。 | 小时 | 1 | 163.5 | 163.5 |
| 281 | 挖掘机 | 1、200型履带式挖掘机。 | 小时 | 1 | 196.2 | 196.2 |
| 282 | 挖掘机 | 1、220型履带式挖掘机。 | 小时 | 1 | 299.75 | 299.75 |
| 283 | 挖掘机 | 1、轮式挖掘机。 | 小时 | 1 | 174.4 | 174.4 |
| 284 | 挖掘机 | 1、长壁式挖掘机。 | 小时 | 1 | 708.5 | 708.5 |
| 285 | 挖掘机 | 1、水上挖掘机 | 小时 | 1 | 283.4 | 283.4 |
| 286 | 登高车 | 1、登高车 | 小时 | 1 | 348.8 | 348.8 |
| 最高综合限价合计（元） |  |  |  | 137967 |  |  |

注：1.本项目参考清单材料信息价参考2025年6月份温州市信息价，若续签第二年度服务合同，单价不予调整；清单中缺项内容，由中标供应商人上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及温州市施工当月信息价（缺项部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率办理结算。

材料参考品牌表

| 类别 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗 | 特级防火卷帘门 | 温州正邦 | 温州神龙 | 温州银盾 |
|  | 钢质入户防火防盗门 | 磐安伟盾 | 永康群升 | 永康王力 |
|  | 木质防火门 | 温州银盾 | 永康群升 | 温州安保 |
|  | 成品木门、成品木门套 | TATA | 梦天 | 步阳 |
|  | 玻璃 | 温州蓝星 | 温州同昌 | 温州巨星 |
|  | 铝合金材料 | 广东中铝 | 广东亚铝 | 广东凤铝 |
| 地砖 | 地砖、面砖 | 广东东鹏 | 诺贝尔 | 冠珠 |
|  | 防滑地砖、抛光砖、瓷砖 | 广东东鹏陶瓷 | 广东冠珠 | 广东萨米特 |
| 地板 | 运动地板（塑胶地板） | 欧氏 | 博超 | 优尚 |
|  | 地毯 | 海马 | 山花 | 华德 |
|  | 复合实木地板 | 菲林格尔 | 圣象 | 大自然 |
| 板材类 | 石膏板 | 可耐福 | 龙牌 | 泰山 |
|  | 细木工板、多层板、木饰面三夹板、密度板 | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |
|  | 铝扣板 | 常州后肖 | 法狮龙 | 山东七色 |
|  | 挤塑聚苯板 | 温州/乐佳 | 温州/乐明 | 温州/乐珈 |
|  | 矿棉板 | 星牌USG | 龙牌 | 阿姆斯壮 |
|  | 卫生间成品隔断 | 富美家 | 威盛亚 | 普丽 |
|  | 聚酯纤维板 | 欧梵 | 赛丝纶 | 金秋 |
|  | 吸音板 | 源丰牌 | 丽音牌 | 玛莱特 |
|  | 铝单板 | 常州后肖 | 山东七色 | 上海丰丽 |
|  | 防静电地板 | 沈飞 | 汇丽 |  |
| 涂料卷材类 | 地坪漆 | 立邦 | 秀珀 | 耐迪斯 |
|  | 外墙真石漆、仿石漆、外墙涂料、乳胶漆、脂漆、清漆、乳胶漆、无机涂料 | 嘉宝莉 | 立邦漆 | 多乐士 |
|  | 防水卷材、防水涂膜 | 宁波华高科 | 东方雨虹 | 辽宁大禹 |
|  | 防水涂料 | 宁波华高科 | 东方雨虹 | 辽宁大禹 |
|  | 环氧树脂 | 捷富亚 | 优石丽 | 正祥 |
| 铝合金型材 | 铝方通 | 常州后肖 | 正展 | 山东七色 |
|  | 铝合金轻钢龙骨 | 龙牌 | 可耐福 | 泰山 |
| 保温砂浆 | 无机轻集料保温砂浆 | 浙江瑞锦 | 东阳德克 | 平阳嘉源 |
| 添加剂 | 混凝土膨胀剂 | 宁波万狮 | 温州盈佳 | 绍兴巴奇 |
| 给排水系统 | 水泵 | 上海凯泉 | 上海申银 | 南方 |
|  | 阀门 | 杭州春江 | 上海龙珠 | 正丰 |
|  | 洁具 | 惠达 | 箭牌 | 东鹏 |
|  | 水表 | 埃美柯 | 温州/长河 | 杰克龙 |
|  | 热水设备 | 欧特斯 | 天舒 | 皇明 |
|  | 不锈钢水箱 | 瑞安清泉 | 盛源 | 温州/易鑫 |
|  | UPVC、PVC PPR HDPE管 | 浙江泰洲 | 杭州顺达 | 上海公元 |
|  | 镀锌钢管、钢塑管、不锈钢管 | 浙江金洲 | 上海银河 | 天津上劳 |
|  | 柔性铸铁管 | 河南新光 | 永吉 | 泫氏 |
|  | SC管道 | 浙江金洲 | 上海银河 | 天津上劳 |
|  | 空气源热阀 | 美的 | 格力 | 海尔 |
|  | 金属线槽 | 华特电力 | 世发 | 中键 |
|  | 沟槽管件 | 迈克 | 百浪河 | 禹王 |
|  | 卫浴设备 | 恒洁 | 惠达 | 箭牌 |

注：若投标供应商的投标响应文件对招标项目所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为投标供应商已响应招标要求；中标后，中标供应商将按采购人要求提供采购文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。若采购文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）发生停产、退市等原因无法采购的情况，承包人应经得发包人确认同意后采购相应同等档次产品。

三、服务要求

1.所有建筑垃圾及土方外运运距自行测定，一次性包干，今后不再调整。

2.本项目土方及渣土消纳场地自行测定，今后不予调整。

3.本项目措施费除单列的措施费外，其他措施费均已包含在综合单价里面。

4.所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的封堵、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。

5.下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上至少安排2名监护人员。

6.疏通及清捞时采用人工或机械作业由各承包人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

7.对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准。

8.本项目涉及到沟槽开挖及回填的，所有维修量均按沟槽底宽度乘以挖深并按标准考虑支撑费用，如果投标供应商采用其他开挖方式，所需费用均计入综合单价。

9.排水、降水由投标供应商根据项目组织方案结合现场踏勘自行考虑，其费用应考虑到综合单价中，不另外单列；

10.为强化安全文明施工，包括但不限于人行道和管道维修时必须放置警示牌或水马进行围挡警示、道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板维护等措施，投标供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因投标供应商原因引起的相关不利后果，由承包人自行承担。

11.做好项目相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目完成情况、项目竣工验收等情况)。

12.项目日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送甲方审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

13.投标供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由投标供应商自行管理和承担。

14.投标供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同和办理保险，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的上岗培训、作业交底和安全教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因投标供应商原因引起的事故由投标供应商自行承担。

15.本项目实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部内容进行调整、变更（施工方案不变），投标供应商必需无条件执行；

16.本项目为零星应急维修，表例维修量仅供参考，实际付款按实际维修量*合同全费用综合单价（合同全费用综合单价=最高综合单价限价*（1—中标折扣率））办理，维修量按实结算，价格按照合同全费用综合单价不变。

17.因本次招标中项目内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑项目特殊性等，项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和人工材料市场调整的风险，自行考虑合理报价。

18.项目实施过程中涉及的项目完工后需要提供相应竣工资料（含影像资料，维修前、中、后的照片、维修量签证等）。

19.应急维修件必须在进场维修前和各辖区管理人员对接，确认临时人工，按时进场维修，不得以任何理由拖延，并提供水印相机拍摄的清晰的前后对比照片（附水印时间）。其中，不足一工的应急维修件可以合并签证。没有和各辖区管理人员确认并且提供不了前后对比照片的，一律不予签证。

20.同一个区域内，临时围档只计算当次进场已利用的总量，一次性结算。清场之后二次进场则重新计算。施工单位需提供现场围档照片（附水印时间）。

21.维修项目完工后7个工作日内上报维修量清单，并及时和业主单位现场确认，不得无故拖延。

22.综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

23.投标供应商认为为完成本采购文件规定的项目承包内容所需发生的包括但不限于直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用及风险均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

24.清单中缺项内容，由投标供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及温州市施工当月信息价（缺项部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率办理结算。

25.按采购人要求保质保量的完成任务。（投标供应商须对采购人下达的工作任务单12小时内作出响应，投诉件维修工期要在规定时间内完成修复。应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。若未及时作出响应的，发现第一次处以叁仟元的扣罚（直接在承包服务费中扣除），发现第二次处以伍仟元的扣罚（直接在承包服务费扣除），发现第三次，采购人有权终止合同并视情况部分或全部履约保证金不予退还。

26.本项目涉及国家4A级旅游景区‌内的维修内容，投标供应商服务期间，应考虑到景区的保护措施，若发生破坏的，应及时向采购人先行汇报，并做好复原工作，复原费用由投标供应商承担。

27.若因中标供应商原因，造成采购人被上级主管部门处罚的，采购人有权对中标供应商进行相应的处罚。

28.若因中标供应商在承包服务期间、质量保证期间故意或重大过失等原因，给采购人造成严重负面影响（包括但不限于舆论针对、涉诉信访等）、承担严重后果，视为中标供应商根本违约，采购人因此有权解除合同，保留违约求偿权利，并不予退还履约保证金。

四、市场价格波动调整：

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  ；

五、商务要求：

1.投标报价：采用综合单价报价及固定折扣率报价方式。已标价的最高综合单价限价已包含中标供应商在承包招标项目范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本招标维修量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担相应的风险责任。

3.采购人有权要求供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，中标供应商应派遣投标响应文件中涉及的现场技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.投标供应商认为完成本采购文件规定的项目承包内容所需发生的包括但不限于直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用及风险均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

5.投标报价填报：各投标供应商在采购人设定的最高综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率及折扣后单价，不同投标品目要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。

6.承包人认为已标价的最高综合单价限价不合理的风险，由承包人在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

7.服务期限：采购服务期限为2年。采用1+1方式，如中标供应商该年度经采购人考核已严格按照规定做好服务管理，且采购人有续签合同意愿的情况下，中标供应商可在合同截止日前1个月向采购人书面提出关于下年度的续签合同事宜的申请，经采购人同意后，可以续签合同1年，合同金额和服务要求均同本次招标。

8.本项目为全费用综合单价合同，如服务期未到，预算价已支付完毕，合同生效至本次预算价支付完毕止；如服务期已到，预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期完毕止。

六、付款方式：

1.履约保证金：中标单位应以合同总价款的1%作为履约担保，在签订合同前以银行转账、转账支票、银行汇票或保函形式提交。从投标人银行账户汇出，不得通过投标人分支机构或第三方账户转入。

①采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，须从承包人基本户转出，交纳至发包人指定账户，履约保证金的退还时间：待合同履约完毕之日且所有项目竣工验收达到标准并提交完整的项目竣工验收资料移交清单后，予以全部退还（无息）。

②采用保函形式提交履约担保的，保函内容应满足以下几个条件：

1）保函应为银行保函；

2）为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

3）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；

4）如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。若不出具，委托人有权对保函进行收兑。

2.预付款：无预付款。

3.承包服务费支付方法：承包服务费按每半年为一期进行支付，中标供应商在下一期的第一个月上报上一期项目的结算资料，经采购人结算审核后支付至结算价的95%，余款在当期所有项目结算完成且质保期满1年后七个工作日内支付。

注：①对于满足合同支付约定条件的，采购人自收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内支付该期费用，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在结算款中扣除；保修期按相关规定执行。②本项目如因政策影响，拨款未能及时到位，成交供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在结算款中扣除。

七、服务考核表：

| 温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购 成交供应商服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交供应商名称： 派单时间： 派单内容： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核评分标准 | 考核得分 | 备注 |
| 1 | 人员服务态度 | 10分 | □好（＞8分） □较好（＞6分）□一般（＞4分）□较差（＞2分）□差（＞0分） |  |  |
| 2 | 成交供应商响应情况 | 10分 | □好（＞8分） □较好（＞6分）□一般（＞4分）□较差（＞2分）□差（＞0分） |  |  |
| 3 | 服务及时性 | 20分 | □好（＞16分） □较好（＞12分）□一般（＞8分）□较差（＞4分）□差（＞0分） |  |  |
| 4 | 服务质量情况 | 20分 | □好（＞16分） □较好（＞12分）□一般（＞8分）□较差（＞4分）□差（＞0分） |  |  |
| 5 | 优惠措施及售后服务 | 20分 | □好（＞16分） □较好（＞12分）□一般（＞8分）□较差（＞4分）□差（＞0分 |  |  |
| 6 | 整体评价 | 20分 | □好（＞16分） □较好（＞12分）□一般（＞8分）□较差（＞4分）□差（＞0分 |  |  |
| 整改建议和措施 |  |  |  |  |  |
| 采购单位现场管理人员（签字）： 采购单位（盖章）： |  |  |  |  |  |
| - 考核实施办法： - 1、每三个月综合考评一次，考核满分100分。 - 2、考核总得分≥85分（含），视为当次考核合格。 - 3、若在合同期内发生连续二次或累计三次考核得分低于80分（不含），采购人有权单方面无责任解除合同，并不予退还其履约保证金。 - 4、若在合同期内发生考核得分低于60分（含），采购人有权单方面无责任解除合同，并不予退还其履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 注：上表仅供参考，服务期内采购人有权对相关内容进行调整，成交供应商应无条件配合。 |  |  |  |  |  |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 | 分值类型 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（80分） |  |  |  |  |  |
| 1. | 综合实力 | 1.1根据投标供应商提供2022年1月1日以来的类似项目业绩，每提供1个业绩得1分，本项最高2分。（客观分） 注： 类似项目业绩：市政公用工程。 业绩证明材料：合同复印件加盖公章。 业绩认定时间以合同签订时间为准。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | 1.2具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个认证证书得1分，最高得3分。（客观分） (注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | 3 | 客观分 |  |
| 2. | 拟派项目负责人情况 | 拟派项目负责人具备高级及以上职称的得2分。 注：投标文件中须附入相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 3. | 拟派项目组成员、服务机械、器具情况 | 根据本项目特点，结合需在景区内进行服务的情况，配备包括但不限于泥工、石工、木工、水电工、电焊工、油漆工等技术人员及服务机械、器具。 1.配备的技术人员及服务机械、器具非常契合项目特征的得20~15分； 2.配备的技术人员及服务机械、器具详实、充分的得15~10分； 3.配备的技术人员及服务机械、器具基本合理、针对性一般得10~5分； 4.配备的技术人员及服务机械、器具有不完整的得5~1分； 5.未提供不得分； 注：投标文件中须附入相关证书及截至开标前3个月内任意一个月投标供应商为该人员缴纳社保证明材料复印件并加盖供应商公章。 | 20 | 主观分 |  |
| 4. | 项目实施方案 | 4.1根据项目特点，对在三垟湿地景区内服务的情况进行详细、具体、明确的描述：包括但不限于工期保证体系及保证措施、文明施工措施及环境保护措施、质量管理体系及保证措施等。 1.前述基础上描述全面，契合项目的得19~13分； 2.描述基本合理、针对性一般得13~8分； 3.有描述但缺漏、不完整的得8~3分； 4.未提供不得分； | 19 | 主观分 |  |
|  |  | 4.2根据项目特点，对在三垟湿地景区内服务的情况进行详细、具体、明确的描述：包括但不限于法定节假日进行应急抢修的响应承诺、抢修预案及相应的措施；针对台风、暴雨、干旱等灾害事件及重大活动、突击检查等突发事件的应急抢修预案及相应措施、成品的保护措施等。 1.前述基础上描述全面，契合项目的得19~13分； 2.描述基本合理、针对性一般得13~8分； 3.有描述但缺漏、不完整的得8~3分； 4.未提供不得分； | 19 | 主观分 |  |
| 5. | 便捷的服务情况及对本项目服务保障措施 | 对服务期内的便捷的服务情况的承诺、事故抢修响应时间及相关保障措施，进行打分： 根据投标供应商对服务期内的便捷的服务情况的承诺、事故抢修响应时间及相关保障措施，根据项目服务要求提出的服务方案具有针对性，具有明确的服务流程、服务方式方法、服务效果、服务成果、服务质量等情况提供详细、具体、明确的描述：1.前述基础上描述全面，契合项目的得12~8分； 2.描述基本合理、针对性比较好的得8~4分； 3.有描述但缺漏、不完整的得4~1分； 4.未提供不得分； | 12 | 主观分 |  |
| 6. | 信用评价 | 信用评价等级以投标截止时间当月（如投标截止时间前有修订以修订内容为准）建筑行业信用评级子系统（https://pingjia.zjj.wenzhou.gov.cn/）“公告通知”中发布的“建筑施工企业信用评价等级公布”为准。 市政施工总承包（如为联合体，以牵头人为准）： A级3分，B级2.5分，C级2分，D级1.5分、E级0分 | 3 | 客观分 |  |
| 报价（20分） |  |  |  |  |  |
| 1. | 报价评分 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且折扣后单价总价最低的作为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×20%×100。 | 20 | 自动计算 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2 .比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

4.报价评审。

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.报价文件上传的价格和报价一览表里填写的金额不一致时，以投标供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

2.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价；

5.如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

6.▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，评审小组将对其投标按无效标处理；

7.如投标供应商的投标文件前后矛盾，评审小组会将作出不利于投标供应商的修正。

注1～5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商未在规定时间内确认的，其投标文件作无效处理。

4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

1.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

（8）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（9）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标人提供虚假材料投标的；

（12）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（13）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（14） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

3.▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

5.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

6.重新开展采购。影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者中标人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

（2）已确定中标或者中标人但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。

（3）采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。

（4）采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

# 第五部分  拟签订的合同文本

温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购合同

合同名称：

合同编号：

合同标段名称：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国民典法》，         （以下简称发包人）与              (以下简称承包人)就   （项目名称）（标项）  有关事项，于  月  日开标，确定中标单位，经双方协商一致，订立本合同。

本项目预算价为人民币（大写）                【￥     元】。

项目折扣后单价合计为人民币（大写）                【￥     元】，中标折扣率：    %。

质量：                       承包期限：

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

一、本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

二、合同单价：

| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 维修量 | 全费用综合单价限价（元） | 折扣率 （%） | 中标全费用综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

已标价的维修量清单的综合单价已包含供应商在承包招标项目范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本招标维修量清单已注明或已单列外）、税费(须提供增值税发票)、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担相应的风险责任。

发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣投标文件中涉及的现场技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

三、市场价格波动调整:

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 ；

四、服务要求：

1.所有建筑垃圾及土方外运运距自行测定，一次性包干，今后不再调整。

2.本项目土方及渣土消纳场地自行测定，今后不予调整。

3.本项目措施费除单列的措施费外，其他措施费均已包含在综合单价里面。

4.所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的封堵、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。

5.下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上至少安排2名监护人员。

6.疏通及清捞时采用人工或机械作业由各承包人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

7.对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准。

8.本项目涉及到沟槽开挖及回填的，所有维修量均按沟槽底宽度乘以挖深并按标准考虑支撑费用，如果承包人采用其他开挖方式，所需费用均计入综合单价。

9.排水、降水由承包人根据项目组织方案结合现场踏勘自行考虑，其费用应考虑到综合单价中，不另外单列；

10.为强化安全文明施工，包括但不限于人行道和管道维修时必须放置警示牌或水马进行围挡警示、道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板维护等措施，承包人应充分考虑可能增加的相关费用。因承包人原因引起的相关不利后果，由承包人自行承担。

11.做好项目相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目完成情况、项目竣工验收等情况)。

12.项目日常巡查：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送甲方审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴工作证。

13.承包人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由乙方自行管理和承担。

14.承包人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同和办理保险，出现劳动纠纷事件一律与发包人无关，并加强对员工的上岗培训、作业交底和安全教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因承包人原因引起的事故由承包人自行承担。

15.本项目实际施工过程中，由于地形、地貌或其他原因的影响，可能对局部内容进行调整、变更（施工方案不变），承包人必需无条件执行；

16.本项目为零星应急维修，表例维修量仅供参考，实际付款按实际维修量*合同全费用综合单价（合同全费用综合单价=最高综合单价限价*（1—中标折扣率））办理，维修量按实结算，价格按照合同全费用综合单价不变。

17.因本次招标中项目内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑项目特殊性等，项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和人工材料市场调整的风险，由承包人自行承担。

18.项目实施过程中涉及的项目完工后需要提供相应竣工资料（含影像资料，维修前、中、后的照片、维修量签证等）。

19.应急维修件必须在进场维修前和各辖区管理人员对接，确认临时人工，按时进场维修，不得以任何理由拖延，并提供水印相机拍摄的清晰的前后对比照片（附水印时间）。其中，不足一工的应急维修件可以合并签证。没有和各辖区管理人员确认并且提供不了前后对比照片的，一律不予签证。

20.同一个区域内，临时围档只计算当次进场已利用的总量，一次性结算。清场之后二次进场则重新计算。施工单位需提供现场围档照片（附水印时间）。

21.维修项目完工后7个工作日内上报维修量清单，并及时和业主单位现场确认，不得无故拖延。

22.综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

23.因本项目内容（量）存在诸多不可预计因素，承包人要充分考虑项目内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用的投入。

24.承包人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的包括但不限于直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用及风险均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

25.清单中缺项内容，由承包人上报经发包人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及温州市施工当月信息价（缺项部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率办理结算。

26.按发包人要求保质保量的完成任务。（承包人须对发包人下达的工作任务单12小时内作出响应，投诉件维修工期要在规定时间内完成修复。应急件以发包人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。若未及时作出响应的，发现第一次处以叁仟元的扣罚（直接在承包服务费中扣除），发现第二次处以伍仟元的扣罚（直接在承包服务费扣除），发现第三次，发包人有权终止合同并视情况部分或全部履约保证金不予退还。

27.本项目涉及国家4A级旅游景区‌内的维修内容，承包人服务期间，应考虑到景区的保护措施，若发生破坏的，应及时向发包人先行汇报，并做好复原工作，复原费用由承包人承担。

28.若因承包人原因，造成发包人被上级主管部门处罚的，发包人有权对承包人进行相应的处罚。

29.若因承包人在承包服务期间、质量保证期间故意或重大过失等原因，给发包人造成严重负面影响（包括但不限于舆论针对、涉诉信访等）、承担严重后果，视为承包人根本违约，发包人因此有权解除合同，保留违约求偿权利，并不予退还履约保证金。

五、如承包人出现以下情况，发包人有权提前终止合同并不予退还全部履约保证金，造成损失由中标单位承担：

（1）质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，服务过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；

（2）进度情况：经现场管理人员及相关人员2次及2次以上催告后，分项内容进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到发包人要求的；

（3）安全措施做不到位经发包人提醒后拒不整改的，或因承包人原因发生重大安全事故的；

六、标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，发包人可单方终止合同，并不予退还履约保证金，造成损失由承包人承担。

七、承包人必须做好安全文明施工，并满足发包人的要求,施工中用到的路牌承包人自行采购，样式和设置需满足甲方要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由承包人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

八、服务期限：2年。采用1+1方式，如中标供应商该年度经发包人考核已严格按照规定做好服务管理，且发包人有续签合同意愿的情况下，承包人可在合同截止日前1个月向发包人书面提出关于下年度的续签合同事宜的申请，经发包人同意后，可以续签合同1年，合同金额和服务要求均同本次招标。。

九、本项目为全费用综合单价合同，如承包期未到，预算价已支付完毕，合同生效至本次预算价支付完毕止；如承包期已到，预算价未使用完，则合同生效至本项目承包期完毕止。

十、付款方式：

1.履约保证金：中标单位应以合同总价款的1%作为履约担保，在签订合同前以银行转账、转账支票、银行汇票或保函形式提交。从投标人银行账户汇出，不得通过投标人分支机构或第三方账户转入。

①采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，须从承包人基本户转出，交纳至发包人指定账户，履约保证金的退还时间：待合同履约完毕之日且所有项目竣工验收达到标准并提交完整的项目竣工验收资料移交清单后，予以全部退还（无息）。

②采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

1）保函应为银行保函；

2）为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

3）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；

4）如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。若不出具，委托人有权对保函进行收兑。

2.预付款：无预付款。

3.承包服务费支付方法：承包服务费按每半年为一期进行支付，承包人在下一期的第一个月上报上一期项目的结算资料，经发包人结算审核后支付至结算价的95%，余款在当期所有项目结算完成且质保期满1年后七个工作日内支付。

注：①对于满足合同支付约定条件的，发包人自收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内支付该期费用，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在结算款中扣除；保修期按相关规定执行。②本项目如因政策影响，拨款未能及时到位，承包人不得以此为由而不履行本项目规定的义务。

十二、本合同书经双方法定代表人（或授权代表）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。

十三、本合同书一式     份，由双方各执   份，代理机构执 一 份。

发包人：_________________          承包人：____________________

（盖章单位）                      （盖章单位）

法人代表：_______________          法人代表：__________________

地址：___________________          地址：

传真：___________________          传真：

电话：___________________          电话：

邮政编码:________________          邮政编码:

开户银行：_______________          开户银行：

帐号:____________________          帐号:

签约地点：                         签约时间：      年   月    日

注：1.上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件一：                服务质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人经协商一致就（项目名称）                签订工程质量保修书。

一、服务质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担服务质量保修责任。双方约定具体质量保修范围及内容为发包人委派的所有单项服务内容。

二、质量保修期

本项目所有单项服务内容质量保修期均为1年。

质量保修期自当期（每6个月）所有项目结算办理完成之日起计算。

注:如投标人在投标响应文件中的质量保修期长于以上时限，则按承诺的质量保修期为准。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他服务质量保修事项：                  。

服务质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               	承包人(公章)：

地  址：                    	地  址：

法定代表人(签字)：           	法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           	委托代理人(签字)：

电  话：                    	电  话：

传  真：                    	传  真：

开户银行：                  	开户银行：

账  号：                     	账  号：

邮政编码：                  	邮政编码：

附件二：                  服务廉政合同

发包人（全称）

承包人（全称）

为加强对招投标工作的监督，依法规范招投标工作及合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，甲、乙双方签订本合同。

一、甲方责任

1.不得利用工作之便接受乙方和承包商的礼品、礼金、有价证券、支付凭证及参与其他可能影响项目管理的活动。

2.不得利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.不得利用职权违规为自己、亲友、身边工作人员和特定关系人谋取不正当利益，让其从事与有关的材料供应、分包、装璜等活动。

4.不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

5.不得参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方责任

1.不以任何名义向甲方人员赠送钱物。

2.不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

4.不损害甲方利益。

三、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务；

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约责任

1.如甲方人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉政纪律严肃处理，并将处理结果上报单位监察与审计部。同时，向合同乙方通报处理结果。

2.如乙方人员涉及本合同违约，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效等处理措施。

五、甲方监察部门约请乙方监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。商务合同执行后，请乙方单位向甲方提供《保廉合同执行情况反馈意见》。

六、本合同随招标文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间随中标项目商务合同的有效时间。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。复印件由甲、乙双方监察部门保存。

甲方代表（签字）：                  乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                       单位（盖章）：

年  月  日                         年  月  日

附件三：                   农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 二、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州生态园物业管理服务有限公司、温州中源工程项目管理有限公司：

我方参与  （项目名称）     【项目编号：  （采购编号）   】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《温州市市属国有企业采购管理办法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名或公章)：

日期：    年    月   日

## 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（5）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

## 一、投标函

温州生态园物业管理服务有限公司、温州中源工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的温州生态园物业管理服务有限公司2025-2026年度零星维修服务采购【项目编号：  （采购编号）   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2分项报价明细表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

温州生态园物业管理服务有限公司、温州中源工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：          ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                        （盖公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：        年      月     日

注：如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

温州生态园物业管理服务有限公司、温州中源工程项目管理有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                  （盖公章）

日期：        年       月      日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关格式参考如下：

## 商务技术偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 投标文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的商务技术要求。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：      年    月   日

（二）投标供应商2022年1月1日以来类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表后附相关证明材料合同复印件加盖公章。

2、业绩认定时间以合同签订时间为准。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## （三）供应商认证情况（格式自拟）

- （四）项目实施组织方案（格式自拟）

- （五）保修服务承诺（格式自拟）

## 五、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：      年    月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）分项报价明细表…………………………………………………………………（页码）

## 一、开标一览表

项目编号：

| 标项名称 | 折扣后单价合计报价 （人民币元） | 投标报价折扣率（%） | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： | % |  | 自合同生效之日起2年，合同一年一签 |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |

备注：

- ▲本标项全费用综合单价限价合计 137967元，超过最高综合单价限价合计的作否决标处理。

- ▲本表内“折扣率（%）”、“折扣后单价合计报价”应与附件十-3“分项报价表（标项三）”中“折扣率（%）”、“折扣后单价合计”相一致。

- 各投标供应商在采购人设定的全费用综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率，不同投标品目要求填报统一的折扣（即所有投标品目的折扣均相同）。

- 合同全费用综合单价=全费用综合单价最高限价*（1—中标折扣率）。

- 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- ▲投标报价折扣率大于100%或小于12%或未填写的，作否决标处理。（例如：投标报价折扣率为11%时，作否决标处理；投标折扣率为13%时，属于有效报价）

- ▲不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应招标文件。

- 此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

二、分项报价表

项目名称：                                          项目编号：

| 细目号 | 细 目 名 称 |  | 计量单位 | 维修量 | 最高综合单价限价（元） | 折扣后单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高综合单价限价合计（元） |  | 137967 |  | 折扣后单价合计（元）（元） |  | 折扣率（%） |  |

注：1、超过全费用综合单价限价合计的，作否决标处理。

2、折扣率大于100%或小于12%或未填写的，作无效标处理。

3、不提供此表格将被视为未实质性响应磋商文件。

4、各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”，若没有请注明“无”。

5、所有分项只允许报同一个折扣率（%），否则将视为没有实质性响应采购文件。

6、折扣（%）=折扣后单价/最高单价限价。不同投标品目要求填报统一的折扣（即所有投标品目的折扣均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标折扣保留二位小数（第三位四舍五入）。

投标供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

一、实质性响应条款

- 《符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

- 《投标函》

- 《开标一览表》

- 《分项报价明细表》

- 最高限价：8000000元

- 申请人的资格要求：

1.满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

（1）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

本项目（是）接受联合体，①联合体投标人应提供联合体协议书；②联合体牵头人由市政公用工程施工总承包单位担任；③联合体成员总数（含牵头人）不超过2个。

投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。

二、无效标条款

- ▲有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

（7）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（8）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（9）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（10）投标人提供虚假材料投标的；

（11）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（12）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（13） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现        投标人之间存在或可能存在上述第二条第     项利害关系。

投标人全称：                （盖公章）

投标人代表签名：

日期：       年     月     日

附件4：采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 |  |  | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 |  |  | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 合同履约时间、地点、方式 |  |  |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分段情况 |  |  | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  |  |  |  |  |  | 理由 |  |  |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 |  | 评价情况 |  |  |  | 理由 |  |  | 评价内容 |  |  | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能 指标 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明 文件 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 |  | 评价情况 |  |  |  | 理由 |  |  | 评价内容 |  |  | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 服务进度 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 安全标准 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺 实现 |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.    （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：     。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月  日