**慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目**

**招标文件**

**招 标 人：慈溪市自来水有限公司**

**代理机构：慈溪市基建审计事务所**

**编制日期：2025年06月**

**温馨提醒**

**招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。**

**目录**

[第一章招标公告 1](#_Toc77691638)

[第二章投标须知 4](#_Toc77691639)

[第三章评标办法及标准 12](#_Toc77691649)

[第四章合同条款 20](#_Toc77691650)

[第五章招标内容与技术需求 23](#_Toc77691651)

[第六章商务条款 3](#_Toc77694042)3

[第七章附件 3](#_Toc77694043)4

**第一章招标公告**

发布日期：2025年7月2日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪市自来水有限公司的委托，就慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

**一、项目编号：**CXJJSJ2025-62

**二、项目名称：**慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

**三、招标方式：**公开招标

**四、项目概况：**

标项名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

预算金额：75.6万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测服务。

合同履行期限：根据工程施工进度开展管网测量和检测项目服务（按招标人要求，分区域分段分时实施）。

**五、投标人资格要求：**

1.投标人须具有合法有效的企业营业执照；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有乙级及以上测绘资质（须含工程测量专业范围）。

4.未被信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.本项目不允许联合体投标。

**六、获取招标文件：**

1、时间：2025年7月2日至2025年7月9日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：乐采云平台[www.lecaiyun.com](http://www.zcygov.cn)。

3、方式：（1）投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

**七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、提交投标文件截止时间：2025年7月23日9：30（北京时间）

2、投标地点（网址）：乐采云平台。

3、开标时间：2025年7月23日9：30

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第五开标室/乐采云平台。

**八、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**九、投标保证金：**

1、投标保证金金额（人民币）：1.4万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2025年7月22日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行白沙支行

帐 号：201000151846700

**十、其他事项：**

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

**十一、联系方式：**

1、招标人名称：慈溪市自来水有限公司

地 址： 慈溪市白沙路街道三北大街674号

联系人： 陈工

电 话：0574-63011663

2、代理机构名称：慈溪市基建审计事务所

联系地址：慈溪市三北大街732号4楼

联 系 人：胡冲辉

联系电话：0574-63989820

传 真：0574-63010961

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

**第二章投标须知**

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

1、“招标人”系指慈溪市自来水有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“投标人（供应商）”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的管网测量和CCTV检测以及其他类似的义务。

6、“监督部门”系指宁波慈溪城建投资集团有限公司招标领导小组。

7、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

▲**三、投标人的资格要求**

详见招标公告。

**四、投标费用**

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费（最低200元）。

**五、投标报价**

1、投标报价以人民币为结算货币。投标报价包含但不限于完成招标内容所需的管网测量和CCTV检测所产生的如废弃物的外运处置、设备的进退场费用、人工费、机械费、检测成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目内容工作的一切费用。

2、投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

**六、投标保证金**

▲1、投标保证金缴纳：

（1）投标保证金金额（人民币）：1.4万元。

（2）投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

（3）投标保证金应于2025年7月22日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行白沙支行

帐 号：201000151846700

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

**七、投标有效期**

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

**八、投标文件的形式和效力**

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的备份投标文件，按“电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

**九、投标文件的组成、制作**

（一）投标文件的组成：

**第一册：资格文件**

1、营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

2、中小企业声明函（格式见附件）；

3、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

4、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）；

5、乙级及以上测绘资质证书扫描件加盖供应商公章；

6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

**第二册：商务和技术文件**

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（格式见附件）

4、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

4、投标人一般情况表（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）；

7、合同条款响应表（格式见附件）；

8、业绩；项目业绩表（格式见附件），提供合同扫描件加盖投标人公章；

9、企业资质证书扫描件加盖公章；

10、企业荣誉；

11、管理体系；

12、入库类计算机软件著作权登记证书扫描件加盖投标人公章；

13、主要人员配备情况；

14、本项目了解程度；

15、测量、检测技术方案；

16、进度安排；

17、质量保障措施；

18、资料管理方案；

19、服务便捷性；

20、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

21、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

**第三册：报价文件**

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

**投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。**

（二）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装https://b.zhengcaiyun.cn/luban/detail?parentId=550045&articleId=eb2M1qs8WcWfZwedAHj7qQ==&utm=luban.luban-PC-39075.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.dfbdf0d052da11efaccee992b664dca9。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。**完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。**

▲**十、投标文件的签署盖章**

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

**十一、投标文件的密封和标记**

1、电子投标文件：投标人应根据“电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份投标文件用封袋密封后递交。

3、备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注 明： “备份投标文件” ；

（2）项目编号：CXJJSJ2025-62；

（3）项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目；

（4）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

**十二、投标文件的递交**

▲1、电子投标文件：投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（[www.lecaiyun.com](http://www.zcygov.cn)）。

2、电子备份投标文件：投标人可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼419室），联系人：胡冲辉，联系电话：0574-63989820、 13586790038。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：162100950@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

**十三、开标**

**1、本项目为不见面开评标项目，**供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

2、代理机构在招标文件规定的时间、地点和方式公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）在线准时参加。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（6）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（7）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及招标人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及招标人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

**十四、评标**

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**十五、招标文件的澄清和修改**

1、**招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。**澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

**十六、异议和投诉**

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行））的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

**▲十七、预算价和最高限价**

1. 本次公开招标设有预算价：75.6万元；管线测量最高限价单价为5.30元/米，CCTV检测最高限价单价为14.72元/米，投标报价超出预算价和最高限价单价的投标将导致无效标。

**十八、招标代理服务费**

1、本次代理服务费：本次代理服务费中标金额为计费额，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）服务收费标准的70%计算（低于8000元，按8000元收取），向中标人收取代理服务费。

2、中标人应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

**十九、特别说明**

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

**第三章评标办法及标准**

**一、评标办法**

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：**其他未列明行业**。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、**评标程序**

**2.1第一阶段评审**

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评标委员会根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。**资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。**

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

**2.2第二阶段评审**

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。**初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。**

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

**2.3确定中标人**

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在相关媒体上公示3日。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

**三、投标的澄清**

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

**四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。**

**五、重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

**资格性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查要求** | **要求说明** |
| 1 | 投标人须具有合法有效的企业营业执照； | 提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章） |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 1、中小企业声明函（格式见附件）；2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：投标人具有乙级及以上测绘资质（须含工程测量专业范围）。 | 乙级及以上测绘资质证书扫描件加盖供应商公章； |
| **资格性审查结论** |  |

**注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。**

**2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。**

**3、招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。**

附表2： **符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查要求** | **要求说明** |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。（2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 投标保证金：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 按要求缴纳投标保证金。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“**▲**”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 不接受联合体投标。 | 投标人非联合体。 |
| **符合性审查结论** |  |

**注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。**

 **2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。**

附表3：

**商务和技术评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **评分细则** | **分值** |
| 1 | 项目业绩  | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过管线测绘类项目，每提供1个合同得1分，最高得2分。（投标文件中提供业绩合同原件扫描件，不提供评审时不得分） | **2** |
| 2 | 企业资质 | 供应商具有地理信息系统甲级资质证书的得3分，总分3分。（投标文件中提供证书原件扫描件，不提供评审时不得分） | **3** |
| 3 | 企业荣誉  | （1）自2022年1月1日以来，获得省级及以上测绘行业主管协会颁发的金奖的，得2分；省级及以上测绘行业主管协会颁发的银奖，得1分。本项按最高一个奖项计分，最高得2分。（2）自2022年1月1日以来投标人获得过地市级及以上政府部门颁发的自然资源领域奖项的得4分，获得县级政府部门颁发的自然资源领域奖项的得2分。本项按最高一个奖项计分，本项最高得4分。注：奖项不累计。日期以荣誉颁发日期为准，提供表彰文件或证书件扫描件，未提供不得分。 | **6** |
| 4 | 管理体系  | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证的每个得1分，具有CNAS标识认证的每个得2分，本项最高得4分，且认证必须在开标当天经“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”查询证书状态为“有效”，标书中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不得分。（2）2020-2024年连续五年获得省级A级信用测绘资质单位，得2分。提供相关证明资料复印件加盖投标人公章。 | **6** |
| 5 | 软件著权证 | 具有入库类计算机软件著作权登记证书的得3分。注：提供证书原件扫描件，否则不得分。 | **3** |
| 6 | 主要人员配置情况  | 项目负责人同时具有注册测绘师、CCTV检测作业证、有限空间作业证和测绘或地理信息专业高级工程师职称的得4分；同时具有注册测绘师、CCTV检测作业证、有限空间作业证和测绘或地理信息专业中级工程师职称证书的得2分，其他情况不得分，本项最高得4分。注：提供相关人员的职称证书原件扫描件及和提供社保部门出具的2025年3月-2025年5月期间任意1个月的投标人单位为其缴纳社保证明资料扫描件。 | **4** |
| 其他团队人员：拟派项目人员（项目负责人除外）同时具有注册测绘师、CCTV检测作业证、有限空间作业证的，每有1人得2分，最高不超过4分。注：提供相关人员证书扫描件及投标人近三个月（2025年3月至2025年5月）任意一个月为其缴纳社保证明文件扫描件，不提供不得分。 | **4** |
| 7 | 本项目的了解程度 | 对本项目的了解程度：对本项目所涉及到的所有管道进行实地踏勘、考察，对现场情况的了解和调研等进行评议。了解程度全面、合理，符合性强的得5分；了解程度基本全面、合理符合性一般的，得3分；内容不全、不符合的得2分；未提供得0分。 | **5** |
| 8 | 测量、检测技术方案 | 管线测量方案：根据供应商提供的管线测量实施方案的合理性科学性进行评议。方案内容全面详细、合理科学的得5分，内容基本完整的、基本合理科学的得3分，内容不全、不科学不合理的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **5** |
| 管道检测方案：根据供应商提供的管道检测实施方案的合理性科学性进行评议。方案内容全面详细、合理科学的得4分，内容基本完整的、基本合理科学的得2分，内容不全、不科学不合理的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **4** |
| 安全文明施工及环保措施：对投标人提供的安全文明措施及环保措施的可行性、合理性进行评议。内容全面详细、可行、合理的得4分；阐述内容基本完整、基本可行、合理的得2分；阐述内容不全、不科学、合理的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **4** |
| 交通组织管理方案：根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、针对性、合理性、操作性等方面进行评分（3分）。交通组织管理方案内容完善、针对性强、合理性好、操作性强的得3分；交通组织管理方案内容较齐全、有一定针对性、操作性一般的得2分；交通组织管理方案内容欠完整，针对性较差、操作性较差的得1分；无交通组织管理方案不得分。 | **3** |
| 针对本项目的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施：对投标方提供的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施的可行性、合理性进行评议。内容全面详细、可行、合理的得4分；阐述内容基本完整、基本可行、合理的得2分；阐述内容不全、不科学、合理的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **4** |
| 本次检测的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。内容全面详细、分析到位、切实可行的得3分；阐述内容基本完整、分析基本到位、基本可行的得2分；阐述内容不全分析不到位、不可行的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **3** |
| 9 | 进度安排 | 根据投标人提供的项目进度安排（包含项目实施计划、人员安排计划、机械设备安排计划及内业整理等方面）进行综合评议。全面、合理，符合性强的，得3分；较为全面、合理，符合性较强的，得2分；基本全面、合理，符合性一般的，得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **3** |
| 10 | 质量保证措施 | 针对本项目质量保证措施的可行性、合理性进行综合评议；内容全面详细、可行、合理的得3分；阐述内容基本完整、基本可行、合理的得2分；阐述内容不全、不科学、合理的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **3** |
| 11 | 资料管理方案 | 对合同履行过程中资料管理方案进行打分。资料整理齐全、内容准确、条理清晰、移交及时的得3分；资料整理较齐全、内容相对准确、条理较清晰、移交较及时的得2分；资料整理不够齐全、内容基本准确、条理相对清晰、移交相对及时的得1分；未提供或完全不符合要求的不得分。 | **3** |
| 12 | 服务便捷性 | 针对服务便捷性优势方面的描述，包括服务机构基本情况、稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度等进行评议：①服务机构稳定性好、便捷程度高的得5分；②服务机构设置基本稳定、相对便捷的得3分；③服务便捷性低、机构设置不稳定的得2分，未提供方案的不得分。提供服务机构设置相关证明或承诺书、服务场所情况等相关证明资料。 | **5** |
|  | **合 计** | **70** |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名： 年月日

附表4

**初步审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要求说明** | **审查要求** |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：75.6万元；管线测量最高限价单价为5.30元/米，CCTV检测最高限价单价为14.72元/米，投标报价超出预算价和最高限价单价的投标将导致无效标。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表” |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“**▲**”标记）。 | 符合所述要求。 |
| **初步审查结论** |  |

**注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。**

 **2、序号2-序号4在乐采云上无须添加关联点。**

附表5

**价格评分表**

**项目编号：CXJJSJ2025-62**

|  |  |
| --- | --- |
|  投标人分值 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下：其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| **报价得分（30分）** |  |

**第四章合同条款**

**（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）**

项目名称： 项目编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目（采购编号： ）经过公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

1.2合同履约期限：根据工程施工进度开展管网测量和CCTV检测（按甲方要求，分区域分段分时实施）。

1.3服务内容：管网测量和CCTV检测，详细采购需求见招标文件《第五章 招标内容与技术需求》。

二、合同金额

2.1合同价为人民币（大写）： 元（小写： ），具体分项报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 综合单价（元/米） | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |

2.2服务项目中综合单价包含CCTV检测所产生的如废弃物的外运处置、设备的进退场费用、人工费、机械费、检测成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目内容工作的一切费用。

2.3设施在正常运行维护过程中，非乙方原因造成的损坏，应有甲方负担维修费用；因乙方操作不当或维护不到位造成的损坏，其费用由乙方自行承担；设施运行维护过程中所需电费由甲方提供。

2.4在合同履行期间，乙方承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、工程量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减。如服务项目内的工程量发生变化的，按实际数量相应调整。

2.5本项目采用固定投标综合单价合同，工程量按实计算。

三、转包或分包

3.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

3.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

3.3如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

四、付款方法

4.1合同生效后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款，管网测量、CCTV 检测等服务完成出具最终报告后，并经采购人验收合格后支付至结算价的100%（扣除违约扣罚款）。

五、税

5.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、完成质量要求

6.1 乙方作为本项目的联系人：；联系电话：。按甲方要求在规定时间内保质保量完成相关服务内容。

6.2乙方应做到每条路线出具单独的管道测量、检测报告，并根据甲方提供的往年检测数据绘制在同一份图纸中。达到管道测量、CCTV检测技术要求，不得带水作业，影像资料及图片必须清楚。

6.3管道测量成果要符合甲方录入管网系统要求，并协助甲方做好数据整理和上图入库。

6.4服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认，且更换的项目负责人仍需具有本招标文件要求资历。

6.5 服务期间所有人员必须持岗上证。项目组人员中还须具有安全员证书。

6.6安全文明施工要求：乙方必须重视安全生产工作，确保服务期间不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

6.7合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由乙方承担。

七、违约责任

7.1接到甲方指令后3天内进场施工，不少于2组人员，2套设备，未及时进场每天扣款1000元，项目工期延误的，按人民币1000元/日扣除合同价款。非中标人原因引起工作不能进行的，需告知采购人，否则视为工作未进行，按合同中综合单价的双倍扣除；

7.2项目实施过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备、未及时清运淤泥等违反相关作业要求的，发现一次从合同价款中扣500元；

7.3管道测量、检测资料未达到采购人要求的，需要退回重新进行疏通检测，期间工期不予延续。

7.4不符合有限空间作业要求的，每发现一次扣5000元。

7.5合同履约期间，中标人未按照其他招标要求进行作业的，每发现一次扣500元。

八、项目质量与验收

8.1质量标准为一次性验收合格。测量、CCTV检测时须通知业主到场查看确认。

8.2质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

8.3质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》、《城市地下管线探测技术规程》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程（试行）》、DB3302／T 1079-2018《管线探测技术规程》、DB3302／T 1080-2018《管线要素分类代码与符号细则》等相关标准执行。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，友好协商，确定是否继续履行合同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

11.3 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本 份，合同正副本具有同等法律效力。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 方： | （盖章） | 乙 方： | （盖章） |
| 法定代表人： | （签字） | 法定代表人： | （签字） |
| 或受委托人： | 或受委托人： |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

**第五章招标内容与技术需求**

**一、项目概况：**

慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程分为三个标段：

慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程Ⅰ标段：工程内容主要为四灶浦江流域(胜山段)-胜山塘江治理，涉及胡家甲江截污纳管综合提升工程和胜山塘横江水质提升项目两个子项。胡家甲江截污纳管综合提升工程建设内容主要为胡家甲江现状河沟446米改造为绿化带、河道内铺设一根DN1200mm雨水管道和一根DN300mm污水管道。胜山塘横江水质提升项目建设内容主要为泵闸建设、胜山塘横江（致富桥-中心路）长120m\*宽5.0m绿化建设、四灶浦至水云浦段河道清淤、胜山塘横江（四灶浦口）85m至泵站河道防冲刷保护。

慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程Ⅱ标段：工程内容主要包括中部城乡一体供水区老旧供水次干管整治、横河城乡一体区域供水管网整治提升、梅园、龙南区块城乡一体供排水管网提升三个子项。其中中部城乡一体供水区老旧供水次干管整治项目涉及21段26.303公里老旧供水次干管更新改造；横河城乡一体区域供水管网整治提升项目（含龙南、梅园村）更新改造11个行政村一般村内供水管网205.311公里，供水接户改造10583户。梅园、龙南区块城乡一体排水管网提升项目新建、改造、修复排水管渠54643m（含中部城乡一体供水区老旧供水次干管整治项目1020m雨水排水沟渠修复）。

慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程Ⅲ标段：工程内容主要包括：坎墩街（浒崇公路-直塘江）管网整治工程；永安路（浒崇公路-担山北路）排水管网整治工程；古塘街道、浒山街道9个住宅小区管网整治工程；后陈家区块二期、泥桥头江区块排水管网建设提升；眉北片区城中村排水管网建设提升；三灶村排水管网建设提升；中部地区排水设施监管能力提升等7个子项。项目涉及市政道路管网整治、住宅小区管网整治、城中村纳厂排水管网建设改造及中部地区排水设施监管能力提升等。标段内雨污分流改造9个小区；农村生活污水纳厂治理改造6个村，纳厂治理新增接户2527户；综合改造修复排水管渠35.2公里；中部地区排水设施监管能力提升项目新增智能排口系统143套、检测疏通排水管网222公里及监管能力提升等。

服务期限内，为提高施工进度，投标人需配合各工程施工单位，按照施工过程中的实际情况，随时进行检测，且检测过程中不得影响周边居民生活，由此产生的后果投标人自行承担。

**二、管网服务范围、测量和检测数量**

**1、管网服务范围、测量和检测数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程所属标段 | 项目名称 | 工作范围 | 污水 | 测量与检测比例 |
| 污水管径规格（毫米） | 污水管网长度(米) | 管线跟踪竣工测量长度(米)-100% | CCTV检测长度(米)-50% |
| 1 | Ⅰ标段 | 四灶浦江流域(胜山段)-胜山塘江治理 | 胡家甲江截污纳管综合提升工程 | DN300 | 446 | 446 | 223 |
| 2 | Ⅱ标段 | 梅园、龙南区块城乡一体供排水管网提升 | 梅园村 | DN200-300mm | 16985 | 16985 | 8493 |
| 3 | 龙南村 | DN200-300mm | 21265 | 21265 | 10633 |
| 4 | Ⅲ标段 | 坎墩街（浒崇公路-直塘江）管网整治工程 | 坎墩街（浒崇公路-直塘江） | DN400mm | 422 | 422 | 211 |
| 5 | 永安路（浒崇公路-担山北路）排水管网整治工程 | 永安路（浒崇公路-担山北路） | DN600mm | 3370 | 3370 | 1685 |
| 6 | 古塘街道、浒山街道9个住宅小区管网整治工程 | 世纪花园 | DN200-300mm | 914 | 914 | 457 |
| 7 | 锦华园 | DN200-300mm | 321 | 321 | 161 |
| 8 | 东方明珠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鸣山综合楼 | DN200-300mm | 217 | 217 | 109 |
| 10 | 富力湾南侧 | DN200-300mm | 280 | 280 | 140 |
| 11 | 杭湾名苑 | DN200-500mm | 1601 | 1601 | 801 |
| 12 | 金海湾大厦 | DN200mm | 26 | 26 | 13 |
| 13 | 孙塘路两侧（前应路—兴和路） | DN200-300mm | 724 | 724 | 362 |
| 14 | 掌尚名筑 | DN200-300mm | 1619 | 1619 | 810 |
| 15 | 后陈家区块二期、泥桥头江区块排水管网建设提升 | 后陈家区块二期 | DN200-300 | 1185 | 1185 | 593 |
| 16 | 泥桥头江区块 | DN200-400 | 2277 | 2277 | 1139 |
| 17 | 眉北片区城中村排水管网建设提升 | 眉北片区 | DN200-300mm | 1250 | 1250 | 625 |
| 18 | 三灶村排水管网建设提升 | 三灶村 | DN200-300 | 6810 | 6810 | 3405 |
| 长度合计 |  |  |  | 59712 | 59712 | 29856 |

**注：以上具体检测区域以招标人指定区域为准。**

**2、排水管道清单一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **长度（米）** |
| **1** | **管网测量**（不区分管径大小） | 59712 |
| 2 | **CCTV检测（**不区分管径大小） | 29856  |

**注：（1）上述清单数量为本次招标的路线名称及工程量，仅供参考，实际数量以项目实施中招标人确认的实际发生的数量为准。在项目实施过程中，结合中标综合单价及实际作业量，按实结算。**

三、服务要求

（一）管网测量服务要求

**1、控制测量**

管线测量宜利用宁波市已有的等级控制点，如控制点不能满足管线测量要求时，应布设图根控制点。

**2、管线点测量**

采用跟踪测量方法。覆土后无法实施跟踪测量的管线，应采用开井的方式获取管线信息，测定管线起点、终点、各种特征点、附属物及其它地面建（构）筑物的平面位置、高程；量测管线规格；记录管线的类型、材质、埋设年代和权属单位等相关属性数据，填写管线成果表；绘制管线竣工平面图、编制报告并归档。

**3、测量成果质量检查**

a) 坐标系统、高程基准的正确性；

b) 控制点的布设方法、成果资料及精度；

c) 管线点测量精度；

d) 管线与实地是否一致；

e) 管线属性是否完整、正确；

f) 管线几何接边精度和属性接边精度。

**4、成果提交**

依据CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程（试行）》、DB3302／T 1079-2018《管线探测技术规程》、DB3302／T 1080-2018《管线要素分类代码与符号细则》等标准要求对分阶段实施管线竣工测量，雨水与污水管线测量时需与已有管线做好接边工作，并提交成果。管线工作量以实测工作量为准。成果内容包括：地下管线竣工测绘报告、综合管线竣工图、专业管线竣工图、控制点成果表、管线点成果表及管线成果数据库等。

成果资料提交要求：纸质报告一式两份，所有成果数据提交电子光盘两份。

（二）CCTV检测服务要求

（1）检测目的

对采购人委托的各新建工程的污水管道，根据各工程施工单位的施工进度分区域分段分时进行CCTV检测服务；查清现状管道内部状况（破裂、堵塞、错口变形等）并提供修复建议，最终出具成果。成果报告包括项目评估报告和管线地形分布图；其中管线地形分布图上，每段井与井之间，包括井本身需提供一份视频资料，需注明相关管道内径标高、管材、管径、流向、管道使用情况及问题情况以及详细的修复建议，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；成果报告以档案资料、管线示意图、电子文档形式一并提交给招标人。

（2）需检测的排水管道工程量

实施过程中，单价以本次中标投标单价为准，数量以招标人确认的实际数量为准，按实结算。

（3）常规CCTV检测要求

1、CCTV检测内容：

启闭井盖、强制通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等。

2、QV检测

（1）相关要求

管道内充满雾气时，应进行通风处理。

有下列情形之一时应中止检测：

a）管道潜望镜检测仪器的光源不能够保证影像清晰度时；

b）镜头沾有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；

c）镜头浸入水中，无法看清管道状况时；

d）管道充满雾气影响图像质量时；

e）其他原因无法正常检测时。

（2）检测步骤

①视频的录制应从地面开始，开启管道潜望镜（QV）摄像系统，首先拍摄待测管道起点检查井（或雨水口）编号、井盖及周边环境，然后向下拍摄环视井室内部，如发现缺陷需要停留。

②摄像头放至待测管道口附近后，旋转摄像头对准被测管道，微调摄像头使镜头视线与管道中心线基本保持一致，调节镜头焦距使达到能清晰拍摄的最远距离。观察管道内缺陷情况，对发现的缺陷由近及远逐一进行拍摄，拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头焦距，并连续、清晰地拍摄。

③待测管段检测完成后，回收管道潜望镜（QV）仪器，重复以上操作，进行下一段管井检测。

3、排水管线CCTV成果要求

排水管线CCTV提交的成果资料包括：

（1）地下管线排查及缺陷平面成果图（dwg格式及GIS格式，未标注任何缺陷管段必须注明无缺陷或未检测），要求真实坐标。要求雨水检查井编号及标注信息、雨污混接点编号及标注信息、外水入侵点编号及标注信息等均单独图层展示。

（2）CCTV检测报告（word格式）。严格按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》等相关标准规范和技术要求编写。

（3）CCTV检测视频（视频格式，CCTV视频管道内一般不应有存水）。

 3.1检测过程中，供应商必须对项目管道的管径、埋深、距离（在图纸中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版，图纸等资料一并移交招标单位。

3.2服务进度要求满足项目施工进度需求，并及时提供缺陷依据，同时满足污水工程竣工验收需要。

3.3投标人须考虑本项目的特殊性，安排充足人员，在服务期限内，按招标人及各工程施工要求分区域分段分时实施，并出具相应的成果报告。

3.4 检测单位在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。并根据甲方提供的往年检测数据绘制在同一份图纸中。

 3.5各供应商应详细了解本项目情况并到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。

 3.6因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务直至完成。

 3.7本招标要求以外的内容满足排水管道CCTV检测评估技术规程的相关要求。

3.8 项目验收时，采购单位要求抽样验收的，抽样数量由采购单位确定，费用由中标人自理。

 3.9项目实施过程中，管道检测须进行两次爬管，费用按一次进行结算。若检测后出现问题需再次爬管的，由投标单位在报价中综合考虑，结算不作调整。

 3.10检测设备的要求：设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务。

 3.11检测所需的条件：检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

3.12 现场检测的要求：操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由甲方工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求等）。

 3.13检测项目附属项目的要求：水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

 3.14 CCTV检测技术要求满足但不限于：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 摄像和摄像机 | CCD摄像机 |
| 灵敏度（最低感光） | ≤31μχ | ≤31μχ |
| 视角 | 45-70度 | 45-70度 |
| 分辨率 | ≥400TVL | ≥30万像素 |
| 灯光 | ≥10XLED | ≥10XLED |
| 图像变形 | ±5％ | ±5％ |

3.15 评估报告编制的要求：缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷，编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）

 3.16检测成果的交付要求：交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）

3.17若招标人有需要配备做好信息化数据上传。

3.18安全文明施工要求

3.19中标人必须重视安全生产工作，遵守国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行安全文明作业，确保全年不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故等一切事故，由中标人承担一切责任及损失。

中标人需采取措施，提前预判、识别危险源，因中标人未采取安全措施或措施不到位导致的人员伤亡、财产损失、损害以及其他任何损失、损害以及引起的费用和开支均由中标人自行承担。

3.20参照标准

管道检测需要遵循以下各项要求（如有最新版标准，则按最新版标准要求执行）：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

《中华人民共和国道路交通安全法》；

其它相关的行业、地方的法规、规程、规定及要求。

（4）其他要求

4.1本项目至少须配备项目负责人1名，技术负责人1名，并投入两个班组，每个班组至少4人，并将人员信息报送至甲方，设备人员应该慈溪范围内，业主不定期进行检查。

4.2每个班组至少配备2名持相关上岗证书或培训证书（证书内容须包含管道检测等关键字）的人员。

4.3以上人员必须是供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目的所有人员职称证书、注册资格证书、上岗证书或培训证书复印件及社保证明。

4.4设备要求：供应商针对本项目投入设备应包含但不限于GPS和全站仪、管道清洗车、疏通设备、CCTV检测机器人、QV潜望镜、声纳检测仪、毒气检测仪、封堵气囊等。

4.5合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，行为严重的，采购单位有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由中标人承担。

4.6投标人中标后，需向慈溪质检部门备案登记，否则招标人有权取消中资格。

（5）处罚制度

5.1接到甲方指令后3天内进场施工，不少于2组人员，2套设备，未及时进场每天扣款1000元，项目工期延误的，按人民币1000元/日扣除合同价款。非中标人原因引起管道检测不能进行的，需告知采购人，否则视为管道检测未进行，按合同中综合单价的双倍扣除；

5.2项目实施过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备、未及时清运淤泥等违反相关作业要求的，发现一次从合同价款中扣500元；

5.3管道疏通检测资料未达到采购人要求的，需要退回重新进行疏通检测，期间工期不予延续。

5.4不符合有限空间作业要求的，每发现一次扣5000元。

5.5合同履约期间，中标人未按照其他招标要求进行作业的，每发现一次扣500元。

**第六章商务条款**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 服务期限：根据工程施工进度开展管网测量和CCTV检测（按招标人要求，分区域分段分时实施）。 |
| 2 | 付款方法和条件：合同生效后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款，管网测量、CCTV 检测等服务完成出具最终报告后，并经采购人验收合格后支付至结算价的100%（扣除违约扣罚款）。 |
| 3 | 项目质量与验收：1、质量标准为一次性验收合格。检测时须通知业主到场查看确认。2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。3、质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》、《城市地下管线探测技术规程》、《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程（试行）》、DB3302／T 1079-2018《管线探测技术规程》、DB3302／T 1080-2018《管线要素分类代码与符号细则》等相关标准执行。 |

**第七章附件**

资格文件

**封面**

**慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目**

项目编号：CXJJSJ2025-62

（资格文件）

**投标文件**

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件一**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.慈溪市城镇排水管网综合改造工程CCTV检测，属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。**

**附件二**

**残疾人福利性单位声明函（如有需提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

商务和技术文件

封面

**慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目**

项目编号：CXJJSJ2025-62

（商务和技术文件）

**投标文件**

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件三**

**投标书**

致：慈溪市基建审计事务所

（投标人全称）　授权 （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目（项目编号：CXJJSJ2025-62）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：。

电话： 传真：。

投标人（盖章）：

日 期：

**附件四**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日 期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖投标人公章）。

**附件五**

**法定代表人授权书**

**（投标文件由授权代表签字的须提供）**

致：招标人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目，项目编号为CXJJSJ2025-62，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖投标人公章）；

**附件六**

**投标人一般情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 单位名称： |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人（盖章）：

日 期：

**附件七**

**商务条款响应表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日 期：

**附件八**

**技术条款响应表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日 期：

**附件九**

**合同条款响应表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：须与“第四章 合同条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日 期：

附件十、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

部分格式如下：

**人员投入计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **本项目拟任岗位** | **性别** | **年龄** | **学历** | **专业** | **职务/职称** | **工作年限** | **经验及业绩** | **证书** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**1、提交的投标文件中安排的人员，须为供应商单位的固定职员。

供应商（盖章）：

日期：

**拟派往本项目的项目负责人简历表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： |
| 性别： | 执业或职业资格： |
| 学历： | 职称： |
| 工作年限： | 拟任岗位： |
| **自** | **至** | **拟任岗位的相关服务经验** |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

**备注：**1、后附相关材料（按“第三章 评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。

供应商（盖章）：

日期：

**项目业绩表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **用户单位** | **项目类型** | **签订合同时间** | **合同金额** | **用户单位联系人及方式** | **服务内容** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：附评审要求提供的相关资料。**

投标人（盖章）：

日 期：

报价文件

封面

**慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目**

项目编号：CXJJSJ2025-62

（报价文件）

**投标文件**

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件十一**

**开标一览表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

货币单位：人民币（元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 投标总价（元） |
| 1 | 慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目 |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

投标人（盖章）：

日期：

**附件十二**

**分项报价表**

项目名称：慈溪市中部地区供排水管网综合改造工程管网测量和检测项目

项目编号：CXJJSJ2025-62

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 综合单价（元/米） | 小计 |
| **1** | **管网测量**（不区分管径大小） | 59712米 |  |  |
| 2 | **CCTV检测（**不区分管径大小） | 29856米  |  |  |
|  | 合计 |  |

投标人（盖章）：

日期：

**评分索引表（建议放在目录之前）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商评分内容 | 自评分 | 资料所在页码 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用**第三章评标办法及标准** 附表3“商务和技术评分表”。

|  |
| --- |
| **中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）** |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
|  1、农林牧渔业 | 　 |  500≤Y＜20000 | 　 | 　 |  50≤Y＜500 | 　 | 　 | Y＜50 | 　 |
|  2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 | 　 | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 | 　 | X＜20 | Y＜300 | 　 |
|  3、建筑业 | 　 | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 | 　 | 300≤Y＜6000 |  300≤Z＜5000 | 　 | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 |  20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 | 　 |  5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 | 　 | X＜5 | Y＜1000 | 　 |
| 5、零售业 |  50≤X＜300 |  500≤Y＜20000 | 　 | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 | 　 | X＜10 | Y＜100 | 　 |
|  6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 | 　 | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 | 　 | X＜20 | V＜200 | 　 |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 | 　 | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 | 　 | X＜20 | Y＜100 | 　 |
|  8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 | 　 | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 | 　 | X＜20 | Y＜100 | 　 |
|  9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 | 　 | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 | 　 | X＜10 | Y＜100 | 　 |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 | 　 | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 | 　 | X＜10 | V＜100 | 　 |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 | 　 | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 | 　 | X＜10 | Y＜100 | 　 |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 | 　 | 10≤X＜100 |  50≤Y＜1000 | 　 | X＜10 | Y＜50 | 　 |
| 13、房地产开发经营 | 　 | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 | 　 | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 | 　 | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 | 　 | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 | 　 | X＜100 | Y＜500 | 　 |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 | 　 | 8000≤Z＜396000 | 10≤X＜100 | 　 |  100≤Z＜8000 | X＜10 | 　 | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 | 　 | 　 | 10≤X＜100 | 　 | 　 | X＜10 | 　 | 　 |
| 说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |