2025-2027年绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：浙同采招2025（078）

采购人：绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司

采购代理机构：浙江同济工程管理有限公司

目 录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

一、 总则..	8

二、 竞争性磋商文件	8

三、 竞争性磋商响应文件的编写	9

四、 响应文件的递交	13

五、 磋商无效的情形	13

六、 采购中止的情形	14

七、 确定成交供应商与签订合同	15

第三部分 采购需求	17

第一章 采购内容及要求	17

第二章 付款方式及要求	22

第四部分 磋商原则及磋商方法	23

一、 磋商原则	23

二、 磋商程序	24

三、 注意事项	27

四、 评分细则	28

第五部分 采购合同	32

第六部分 应提交的有关格式范例	41

# 第一部分 磋商公告

浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司2025-2027年绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务采购项目的非政府采购竞争性磋商公告

公告日期：2025 年7月11日

- 磋商项目编号：浙同采招2025（078）

- 二． 采购组织类型：国企采购

三． 磋商项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务采购项目 | 1 | 项 | 52.8597 | 对下管镇路灯维修、维护服务。服务期2年。 | 52.8597 | / |

四． 投标供应商资格要求:

1．符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本项目的特定资格要求：投标人同时具有“承装（修、试）类五级”及以上等级的电力设施许可证、城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

3. 本次招标 不接受 联合体投标。

4. 本次招标采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

五．获取磋商文件

- 获取磋商文件时间:2025年7月22日 09时30分整之前获取。

- 获取磋商文件方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七．磋商响应截止时间及要求：2025年7月22日 09时30分整之前将电子磋商响应文件上传到“乐采云”平台。

八．递交首次响应文件时间及地点：2025年7月 22日09时30分整在浙江同济工程管理有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江同济工程管理有限公司

联系人：车德丽

联系方式：18258022750

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼

2.采购人名称：绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司

联系人：蒋先生

联系方式：0575-89288736

地址：绍兴市上虞区

- 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2027年绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务采购项目 |
| 2 | 服务周期 | 服务期为二年（具体时间以合同签订期限为准） |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 528597元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在磋商公告发布的媒体上发布更正公告。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 投标人向采购人递交的磋商响应文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 递交首次响应文件时间、地点 | 递交首次响应文件时间：详见磋商公告 开标地点：详见磋商公告 |
| 12 | 磋商响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的，磋商无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。服务期满并考核合格后无息退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目结果公告期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 2.代理服务费用收取标准：本项目代理服务费用按成交金额为计费基数，按下列服务费率差额定律累进计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。 |
| 23 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于2025-2027年绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务采购项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司 。采购人委托 浙江同济工程管理有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2投标报价统一为人民币计价，本次报价应包含项目所需全部服务货物，包括养修期内维护、抢修、管理过程中所涉及到的材料费、人工费、机械费、工具费、运输费、水费、电费以及其它直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、法律法规规定必须缴纳的相关保险费用、安全文明施工费、利润、风险、税金、管理费、税费等为完成项目实施所产生的一切费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。

投标报价固定是指供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证扫描件，否则则应提供授权代表身份证扫描件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 投标人同时具有“承装（修、试）类五级”及以上等级的电力设施许可证、城市及道路照明工程专业承包叁级及以上证书扫描件。

- 技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 磋商项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 实施方案；

- 重难点分析及措施；

- 突发应急方案；

- 保障措施；

- 特殊时期的应急保障措施；

- 项目团队综合实力；

- 内部管理方案；

- 考核方案；

- 培训方案；

- 售后服务；

- 服务承诺；

- 评分标准中要求提供的相关资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

9.3商务文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的商务文件：

- 商务响应表（格式见附件）；

- 投标人资信分自评表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 企业资质；

- 企业荣誉；

- 人员证书。

- 9.4 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”、“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

10、响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视

为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应

文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面

形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11、供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 供应商在投标过程中串通投标的。

12、响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，响

应文件分为资格文件、商务文件、技术文件和报价文件四部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子

磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机

构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13、响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“乐采云供应商项目采

购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

## 响应文件的递交

14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 磋商无效的情形

16、无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17 其他违反法律、法规的情形。

## 采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

## 确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的非政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订非政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订非政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司和 浙江同济工程管理有限公司 。

# 第三部分 采购需求

## 第一章 采购内容及要求

- 一、项目概况：

为确保下管镇辖区内路灯正常照明，便于车辆、行人安全通行，以建立长效维护机制为目的，对镇辖区内路灯定期巡查维修服务。

- 二、采购范围：

下管镇辖区内道路灯及配套设施的日常巡查及管理。

- 三、采购内容：

包括所属道路范围内的路灯及其配套设施的日常管理、养护、养修、巡查、维修、维护（包括设施安全情况、破坏、电缆、箱变等的偷盗），日常突发事件的应急处置和配合；根据时节的变换，及时调整亮灯时间。服务期限24个月。

- 四、服务需求：

（一）服务范围：

| 序号 | 路线名称 | 高压钠灯（250W）/盏 | 太阳能路灯（12V/120A.h）/盏 | LED路灯（100W）/盏 | 庭院灯/盏 | 瓦楞灯(25W)/盏 | 电源终端设备/只 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钱线 | / | 323 | / | / | / | / | 所属主要干道的道路照明设施，以及路灯和附属设施电缆、控制柜、变压器、灯杆、灯具（套）日常管理、养护、养修、巡查、维修、维护及所有附件的制作、维修（含抢修）、等一切照明设施工作（不包括监控）。 |
| 2 | 新庄线 | / | 212 | / | / | / | / |  |
| 3 | 东里路 | / | / | 148 | / | / | / |  |
| 4 | 集镇工商路 | / | / | 56 | / | / | / |  |
| 5 | 树人路 | / | / | 13 | / | / | / |  |
| 6 | 人民路 | / | / | 7 | / | / | / |  |
| 7 | 供电路 | / | / | 10 | / | / | / |  |
| 8 | 绕镇公路—陈溪叉口 | / | / | 60 | / | / | / |  |
| 9 | 下管溪两边防洪坝 | 50 | / | 35 | / | / | / |  |
| 10 | 新民—塘弄（新民村） | / | / | 20 | / | / | / |  |
| 11 | 振新、新民、联新桥三个村自然村 | / | / | 173 | 15 | / | / |  |
| 12 | 应乾塔 | / | / | 40 | / | 165 | 12 |  |
| 合计 |  | 50 | 535 | 562 | 15 | 165 | 12 | / |

注：1、采购清单：仅供参考，以实际为准；

2、因现有路灯款式多样，造成配件款式多样；在供货时中标人须根据实际情况进行供货，包括型号、色彩等，均应按实际需求进行供货且不另行增加费用；

3、所供货品须为成品，且完好无损。若供货品质未能达到招标人要求，招标人有权进行更换，造成不必要的损失由中标人自行承担；

4、灯具按每年10%的损毁率已计入本次报价中。

（二）服务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率95%以上：由招标文件规定的养护人员在区域内巡查巡修，确保区域内亮灯率95%以上。检修巡视周期为每周1次。对发现的灭灯、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求。 |  |
| 2 | 设施完好率99%：灯杆、灯具应正直、牢固，灯罩无破损，检修门完好无缺失及开门现象。 |  |
| 3 | 设施整洁、照明效果明显：及时清除控制箱、灯杆、灯具表面上的乱涂贴及污垢以及未经许可的悬挂物及宣传品，以确保照明设施整洁；及时清除透光表面上灰尘、泥土、树叶、杂草等各方位影响照明效果的物体，以确保投射方位、角度正确。 |  |
| 4 | 安全生产：养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度，严格按操作规程进行维护和作业，巡查巡修须二人及以上上岗，并服从安检人员检查。改造、维修抢修项目施工做到工完料清、场净，无来电话投诉反映等情况。 |  |
| 5 | 突发事故处理及时：（1）接到照明设施被盗或人为破坏的通知后，须在2小时内赶到现场处理，采取必要的安全措施，并及时向采购人报告或向公安机关报案；要求修复不超过48小时。（2）线路故障修复不超过24小时；修复后并及时予以反馈。（特殊情况顺延）。(3)凡遇节日、活动以及狂风暴雨洪水等特殊情况，须安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保安全供电和路灯正常运行。(4）在规定时间内未排除故障或正当理由未履行要求的，扣除维护费用200元/次。 |  |
| 6 | 建立相应运行台帐：具体包括定期或不定期的检查台账、维修台帐。检查台账反映每次检查时间、检查责任人、设备运行情况。维修台帐反映维修详细情况，台帐作为对维护工作的规定性考核内容。 |  |
| 7 | 限期整改：采购人在巡查时或考核后，把巡查或考核时发现的问题和缺陷以限期整改意见书或电话通知的形式告知养护单位，养护单位须在限定的期限内按招标人要求予以整改修复。 |  |
| 8 | 投标人必须无条件接受现采购人招标范围内所有养护路灯。 |  |
| 9 | 其他约定：（1）严格执行工作要求、低压停电工作制度，未经采购人许可，严禁擅自在正常开灯时段内开启路灯开关进行通电设施维修工作。（2）养护人员须按采购人规定要求定人定点养护维修。如特殊情况需变更养护作业人员，须经采购人审核同意后，方可变更，并办理养护人员变更手续。 |  |

五、考核办法

为加强下管镇市政道路路灯及乡道路灯(含景观灯)的日常管理维修、保养工作，确保路灯(含景观灯)照明设施正常、安全可靠运行。经研究，采购人将管辖内的路灯(含景观灯)等交由中标人进行日常养护。为加强管理，明确本管理办法，以兹双方共同遵照执行。

（一）考核内容及分值标准

路灯维修、维护服务考核总分实行 100 分制，详见下表。

（二）考核形式

1、先由中标人自查，并在每季度末25 日前按招标文件规定完成当季养修自查评分，并将自查评分书面报告和下月养修工作计划上报业主。同时，业主定期考核。每季度不少于一次，由业主有关人员到现场实地检查和查阅记录档案资料后，按考核评分标准规定评分。

2、业主将于次季度初向中标人通报上季度考核得分情况和提出服务整改要求。

（三）考核标准：

| 序号 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率（亮灯率指亮灯数与总灯数之比）达到95%以上。 | 亮灯率未达到要求的，每低于1%扣1分，不足1%的按此比例扣。 |
| 2 | 路灯、景观灯及其附属设备设施完好，无锈蚀，外观整洁，警示标志字样清晰无缺失、残缺，且无张贴广告现象，线路整齐，无多余接头，无外露、无破皮、绝缘开裂，保险丝、接线盒无破损,灯杆、灯臂无倾斜、无弯曲、无损坏，整体整齐划一，部件完整，基础螺丝牢固无松动等情况，变压器、配电箱箱体保持平整稳固，箱内无杂物。工作井无损坏、井内电缆线接线头接线符合要求、接线头高于工作井内部三分之二位置，不得擅自更改与整个区域不相一致的光源电器，现场发现的问题必须在 8 小时内修复并做好台账资料。 | 设施完好率不得低于99%;每发现一处不符合要求扣 0.5 分。擅自更改与整个区域不相一致的光源电器扣 1 分。 |
| 3 | 路灯设施必须按规范维修。接线必须规范、维修后门盖必须盖紧、电缆必须按原有规格(或不低于原有规格)更换、灯杆之间电缆线不得有接头等。路面、人行道、绿化带开挖必须按照道路养护标准和绿化养护标准修复及恢复。 | 发现一处不合格的扣 0.5 分。限期 8 小时内整改,未按时整改及达标的，每超一次双倍扣分。 |
| 4 | - 必须全天 24 小时响应，突发性紧急情况，乙方接到通知后，主要道路发生的事项必须在 30 分钟内赶到现场，次要道路发生的事项必须在 45 分钟内赶到现场进行抢修，及时清理，搬迁，拍照 留证，不得拖延影响安全。 - 照明设施发生非正常亮灯的或大面积黑灯现象， 照明配套设施外壳带电等事故 30 分钟内赶到现场， 现场处理率必须达到 100%。 3、接到投诉举报的修复时间不得超过 8 小时。 | 第1条突发性紧急情况未在规定时间内赶到或拖延影响行车安全的发现一次扣1分。第2条大面积黑灯发现一次扣 0.5 分。第3条故障修复超过规定时限扣 0.5 分。 |
| 5 | 使用的主材、配件必须由业主验收备案。主材、配件质量必须合格、技术指标必须达到设施及业主要求。 | 未经允许擅自使用未备案的主材配件，发现一处扣1分。限期 8小时内拆除更换合格配件，每超一次加扣 1 分。 发现使用不合格主材、劣质主材，扣10分。 |
| 6 | 制定详细的养护人员配置表，每月1号上报一次当月人员值班安排表(监控、巡查人、电工人员、养护班组、驾驶员)；专人专用；人员到岗率必须达到100%。实际工作人员必须与投标文件所列人员一致， 如要更换人员必须提前向业主书面申请，经业主同意后方可更换人员。不得缺勤、迟到、早退、脱岗。 | 未按要求实施的每发现一次扣 0.5 分。 |
| 7 | 电工、驾驶员及特种作业人员必须持证上岗。 电工作业人员必须按电工操作规范操作。 | 每发现一次扣 1 分。 无证或无关人员操作登高车一次扣 2 分。 |
| 8 | - 作业人员在上岗期间，必须着装统一，穿戴齐备劳保用品，高空作业必须系安全带、戴安全帽、穿反光标志工作服。 2、登高车高空作业或临时停放时，必须按要求放置 安全警示标志，在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 3、作业现场发生交通事故或其它意外事故的养护方 负全责。 | 第 1 条未按要求实施的每人、每次发现一次扣 0.2 分。高空作业未按要做好防护措施的扣1分。 第2、3 条发现一次扣一分。 |
| 9 | 每周对路灯配套设施巡查一遍，要求:主干道提供照片三张以上，次干道提供照片两张以上，支路提供照片一张以上，作为巡查依据并做好照片台账(注:拍摄各道路正照，按每条道路起点、中间、尾端拍摄)。因巡查不利，路灯配套设施遭到各方面的破坏，追查不到责任人时或追查到责任人养护单位监管不利，未按市政路灯设施标准恢复的(提供现场照片为准)，养护方负全责并自行出资按市政路灯设施安全养护规范要求修复，不得低于原设施标准。每月 30 号提供一份当月巡查报告。 | 未按巡查规定要求履行的发现一处扣 0.5 分 |
| 10 | 每月 1 号上报一次当月(巡查、养护)计划；每月 30 号上报一次本月电话投诉台账；维修台账资料每季度报一次台账，包括施工前、中、后照片资料(彩照)；资料必须齐全，真实，符合规范。 | 台账资料未按要求实施的每发现一次扣 0.5 分。 |
| 总分共计 | 100 分 |  |
| 考核得分 |  |  |

六、其它要求：

1、供应商需自备日常巡查车辆1辆、登高车一辆，配合业主日常巡查、检查及应急突发情况处理；

2、特种作业人员可以兼任日常巡查人员和驾驶员；

3、在日常巡逻过程中发现有损毁及故障的路灯及配套设施应及时修复，如遇重大情况，及时汇报甲方，并提供维修方案。

## 第二章 付款方式及要求

1、季度考核等级设定：业主依据每季考核分数作为当季考核结果，作为拨付中标人季度路灯维修、维护资金的依据。具体为：

（1）考核分数为 90 分及以上则不扣除季度路灯维修、维护资金；

（2）考核分数为 85 分-90 分（不含 90 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 10%；

（3）考核分数为 80 分-85 分（不含 85 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 20%；

（4）考核分数为 70 分-80 分（不含 80 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 30%；

（5）考核分数为 70 分以下（含 70 分）扣除当季度全部路灯维修、维护资金。

（6）凡中标人在路灯维修、维护服务期内连续两次考核 70 分及以下的，业主将有权终止服务合同，取消其路灯维修、维护资格，并全额扣减其所有履约保证金。

2、以上扣除费用均不再发放中标单位。

3、付款办法：根据考核结果，按季支付，即每季度考核所得养护资金费用的 90%，余款为质保金，服务期满后经复验合格后付清质保金。

注：付款时中标方提供相关发票及清单明细，特殊情况支付由双方协商。

# 第四部分 磋商原则及磋商方法

## 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加非政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

## 磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（4）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于报价响应文件报价的，则以第一次报价计入评分。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持,磋商响应截止时间后,供应商登录乐采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,磋商小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序,就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商,供应商逐家回答磋商小组的提问,供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明:乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分 80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100，综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分细则

一、报价文件评分标准（20 分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目总投标报价最高限价为人民币 伍拾贰万捌仟伍佰玖拾柒元整（¥ 528597.00）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、磋商响应文件只允许有一个报价，投标报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 商务技术文件评标内容及标准（ 80 分）

- 评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术（70） | 实施方案 | 评委根据投标人提供本项目的整体运作流程计划的完整性、科学性进行综合打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人提供的本项目服务流程及具体方案的全面性、合理性进行综合打分； | 5 |
|  | 重难点分析及措施 | 评委根据投标人对本项目难点的分析与理解，及相应的解决方案是否全面、科学进行综合打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目方案总体思路是否考虑全面，是否合理、可行进行综合打分； | 5 |
|  | 突发应急方案 | 评委根据投标人针对临时性、突发性工作反应迅速、安全合理调配的应急方案的完整性、有效性进行综合打分； | 5 |
|  | 保障措施 | 评委根据投标人提供的质量服务保证措施的科学性、合理性进行综合打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人提供的安全保障措施的科学性、合理性进行综合打分； | 5 |
|  | 特殊时期的应急保障措施 | 评委根据投标人提供的针对突击检查等特殊时期的应急保障措施进行综合打分； | 5 |
|  | 项目团队综合实力 | 评委根据投标人拟投入本项目项目经理的年龄、文化程度、工作经验等综合实力进行综合打分。（提供项目经理近期投标单位社保证明、证书及证明资料扫描件加盖单位公章） | 5 |
|  |  | 评委根据投标人拟投入本项目人员（除项目经理）的数量、年龄、文化程度、工作经验以及队伍精炼情况等综合实力进行综合打分。（提供拟投入人员近期投标单位社保证明及证书扫描件加盖单位公章） | 5 |
|  | 内部管理方案 | 评委根据投标人提供的内部管理架构方案（管理分级、岗位配置等）的完整性、有效性进行综合打分； | 4 |
|  | 考核方案 | 评委根据投标人提供的管理规章制度方案、岗位责任、管理维护、管理人员考核制度的科学性、合理性进行综合打分； | 4 |
|  | 培训方案 | 评委根据投标人对人员岗前培训方案是否切合采购人实际、培训内容及培训方式具有理论和实际结合的特点以及培训的延续性和实效性等进行综合打分； | 4 |
|  | 售后服务 | 评委根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的服务能力，是否具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应进行综合打分； | 4 |
|  | 服务承诺 | 评委根据各投标人提供的售后服务承诺、措施有效扎实管理责任清晰进行综合打分； | 4 |
| 商务 （10） | 资信 | 企业业绩（具体详见商务要求表） | 2 |
|  |  | 企业资质（具体详见商务要求表） | 1 |
|  |  | 企业荣誉（具体详见商务要求表） | 5 |
|  |  | 人员证书（具体详见商务要求表） | 2 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 （10分） | 企业业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行类似施工或管养项目，每个得1分，最高得2分。 （须提供合同扫描件并加盖投标人公章） | 2分 |
|  | 企业资质 | 投标人具有通信工程施工总承包叁级及以上资质的，得1分 。 （须提供资质证书扫描件并加盖投标人公章） | 1分 |
|  | 企业荣誉 | 投标人获得过省级或直辖市行政主管单位颁发的景观亮化工程文明工地奖项的，得1分。 （须提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章） | 1分 |
|  |  | 投标人具有全国节能减排环保领域碳中和与诚信示范的，得1分。 （须提供相关证明材料并加盖公章） | 1分 |
|  |  | 投标人通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、诚信管理活动体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的每个得0.5分，最高得3分。 （须提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站认证信息查询页面的打印件并加盖投标人公章，证书须在有效期内） | 3分 |
|  | 人员证书 | 实施人员中具有高压特种作业证的得1分，低压特种作业证的得1分，最多得2分。本项一人多证或同一证书只能得分一次，重复使用无效得分。（须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章） | 2分 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。成交供应商在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

第五部分 采购合同

合同编号：（2025）第　　号

签订日期：2025年　　月　　日

甲方：　绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、国企采购编号为 浙同采招2025（078） 磋商文件、中标人响应文件的规定，经公开招标采购，签订本合同。

- 一、合同范围：

- 下管镇辖区内道路灯及配套设施的日常巡查及管理。

- 二、合同内容

包括所属道路范围内的路灯及其配套设施的日常管理、养护、养修、巡查、维修、维护（包括设施安全情况、破坏、电缆、箱变等的偷盗），日常突发事件的应急处置和配合；根据时节的变换，及时调整亮灯时间。服务期限24个月。

- 三、服务需求：

（一）服务范围：

| 序号 | 路线名称 | 高压钠灯（250W）/盏 | 太阳能路灯（12V/120A.h）/盏 | LED路灯（100W）/盏 | 庭院灯/盏 | 瓦楞灯(25W)/盏 | 电源终端设备/只 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下钱线 | / | 323 | / | / | / | / | 所属主要干道的道路照明设施，以及路灯和附属设施电缆、控制柜、变压器、灯杆、灯具（套）日常管理、养护、养修、巡查、维修、维护及所有附件的制作、维修（含抢修）、等一切照明设施工作（不包括监控）。 |
| 2 | 新庄线 | / | 212 | / | / | / | / |  |
| 3 | 东里路 | / | / | 148 | / | / | / |  |
| 4 | 集镇工商路 | / | / | 56 | / | / | / |  |
| 5 | 树人路 | / | / | 13 | / | / | / |  |
| 6 | 人民路 | / | / | 7 | / | / | / |  |
| 7 | 供电路 | / | / | 10 | / | / | / |  |
| 8 | 绕镇公路—陈溪叉口 | / | / | 60 | / | / | / |  |
| 9 | 下管溪两边防洪坝 | 50 | / | 35 | / | / | / |  |
| 10 | 新民—塘弄（新民村） | / | / | 20 | / | / | / |  |
| 11 | 振新、新民、联新桥三个村自然村 | / | / | 173 | 15 | / | / |  |
| 12 | 应乾塔 | / | / | 40 | / | 165 | 12 |  |
| 合计 |  | 50 | 535 | 562 | 15 | 165 | 12 | / |

注：1、采购清单：仅供参考，以实际为准；

2、因现有路灯款式多样，造成配件款式多样；在供货时中标人须根据实际情况进行供货，包括型号、色彩等，均应按实际需求进行供货且不另行增加费用；

3、所供货品须为成品，且完好无损。若供货品质未能达到招标人要求，招标人有权进行更换，造成不必要的损失由中标人自行承担；

4、灯具按每年10%的损毁率已计入本次报价中。

（二）服务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率95%以上：由招标文件规定的养护人员在区域内巡查巡修，确保区域内亮灯率95%以上。检修巡视周期为每周1次。对发现的灭灯、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求。 |  |
| 2 | 设施完好率99%：灯杆、灯具应正直、牢固，灯罩无破损，检修门完好无缺失及开门现象。 |  |
| 3 | 设施整洁、照明效果明显：及时清除控制箱、灯杆、灯具表面上的乱涂贴及污垢以及未经许可的悬挂物及宣传品，以确保照明设施整洁；及时清除透光表面上灰尘、泥土、树叶、杂草等各方位影响照明效果的物体，以确保投射方位、角度正确。 |  |
| 4 | 安全生产：养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度，严格按操作规程进行维护和作业，巡查巡修须二人及以上上岗，并服从安检人员检查。改造、维修抢修项目施工做到工完料清、场净，无来电话投诉反映等情况。 |  |
| 5 | 突发事故处理及时：（1）接到照明设施被盗或人为破坏的通知后，须在2小时内赶到现场处理，采取必要的安全措施，并及时向采购人报告或向公安机关报案；要求修复不超过48小时。（2）线路故障修复不超过24小时；修复后并及时予以反馈。（特殊情况顺延）。(3)凡遇节日、活动以及狂风暴雨洪水等特殊情况，须安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保安全供电和路灯正常运行。(4）在规定时间内未排除故障或正当理由未履行要求的，扣除维护费用200元/次。 |  |
| 6 | 建立相应运行台帐：具体包括定期或不定期的检查台账、维修台帐。检查台账反映每次检查时间、检查责任人、设备运行情况。维修台帐反映维修详细情况，台帐作为对维护工作的规定性考核内容。 |  |
| 7 | 限期整改：采购人在巡查时或考核后，把巡查或考核时发现的问题和缺陷以限期整改意见书或电话通知的形式告知养护单位，养护单位须在限定的期限内按招标人要求予以整改修复。 |  |
| 8 | 投标人必须无条件接受现采购人招标范围内所有养护路灯。 |  |
| 9 | 其他约定：（1）严格执行工作要求、低压停电工作制度，未经采购人许可，严禁擅自在正常开灯时段内开启路灯开关进行通电设施维修工作。（2）养护人员须按采购人规定要求定人定点养护维修。如特殊情况需变更养护作业人员，须经采购人审核同意后，方可变更，并办理养护人员变更手续。 |  |

四、履约保证金：

乙方向甲方交纳中标价1%作为本合同的履约保证金。服务期满并考核合格后，在无质量问题的情况下无息退还。

五、甲方的责任和义务

1、甲方以《绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务管理考核办法及评分细则》为标准对乙方的工作进行监督考核。

2、遇上级检查或重大活动等情况，甲方应提前通知供方，并做好业务指导工作。

3、如遇雷击、洪水、台风、地震等不可抗力引起的路灯设施损坏，所产生的维修费用由甲方承担。

4、配电箱高压电器部分损坏，由甲方负责联系维修，乙方做好配合工作。

六、乙方的责任和义务

1、乙方必须配备必要的人员和设备，并根据甲方的要求配好公司工作服。

2、乙方应自觉接受甲方的管理和指导，服从甲方的检查考核，服从重大活动或上级检查期间的突击任务安排。

3、乙方应按照磋商文件中有关考核内容，组织开展工作。

4、乙方应根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，处理好工资、保障和保险关系，按时足额向员工发放工资，不得随意拖欠、克扣。

5、在日常巡逻过程中发现有损毁及故障的路灯或配套设施，应及时报甲方，并提供维修方案，经甲方审批同意后方可实施。

6、遇人为因素如车撞灯杆引起的路灯设施损坏，经确认后乙方需及时进行修复并向甲方报告情况，维修费用由乙方自行找肇事者承担；若因乙方管理不到位无法明确责任损坏单位或个人的（如肇事逃逸），则由乙方负责维修，费用自行承担。遇甲方道路改道、拓宽、企业单位开口、工程施工造成路灯、电缆等情况损坏，在乙方能够提供损坏的材料及人工（需明确损坏原因、损坏数量、修复方案和费用）和现场损坏照片时，由甲方承担维修费用，不然由乙方负责维修。

7、乙方还要根据甲方要求做好所有路灯灯杆（包括新移交路灯）的路名、编号、联系方式的标记，标记牌子样子参照百官，要求在合同签订后一个月内完成，费用包含在报价中。

七、合同期限：      年      月     日至     年     月     日

八、合同金额：

合同总金额：                          整（￥：         ）

本次报价应包含项目所需全部服务货物，包括路灯更换、养修期内维护、抢修、管理过程中所涉及到的材料费、人工费、机械费、工具费、运输费、水费、电费以及其它直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、法律法规规定必须缴纳的相关保险费用、安全文明施工费、利润、风险、税金、管理费、税费等为完成项目实施所产生的一切费用。

- 九、付款方式

1、付款方式：管理费用根据实际数量按每季支付，支付结合考核办法。

季度考核等级设定：业主依据每季考核分数作为当季考核结果，作为拨付中标人季度路灯维修、维护资金的依据。具体为：

（1）考核分数为 90 分及以上则不扣除季度路灯维修、维护资金；

（2）考核分数为 85 分-90 分（不含 90 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 10%；

（3）考核分数为 80 分-85 分（不含 85 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 20%；

（4）考核分数为 70 分-80 分（不含 80 分）扣除季度路灯维修、维护资金的 30%；

（5）考核分数为 70 分以下（含 70 分）扣除当季度全部路灯维修、维护资金。

（6）凡中标人在路灯维修、维护服务期内连续两次考核 70 分及以下的，业主将有权终止服务合同，取消其路灯维修、维护资格，并全额扣减其所有履约保证金。

2、以上扣除费用均不再发放中标单位。

3、付款办法：根据考核结果，按季支付，即每季度考核所得养护资金费用的 90%，余款为质保金，服务期满后经复验合格后付清质保金。

注：付款时中标方提供相关发票及清单明细，特殊情况支付由双方协商。

4、维修费用确定方式：全部由乙方承担。

十、合同的变更与终止

1、合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2、本合同规定的履行期限届满需经需方交接验收合格后合同方能终止；

3、在合同履行过程中，如遇不可抗的因素（包括地震、台风、暴雨等），双方协商以补充合同方式解决；合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

十一、合同解除

1、乙方严重失职造成甲方管理的重大损失，甲方可以解除合同，并按违约责任要求赔偿。

2、乙方发生严重违约后，在收到需方书面通知一个月内仍不能采取补救措施及行动，需方可以单方面解除合同。

十二、违约责任

1、为确保管理工作高质量完成，乙方必须安排人员，专职落实管理，否则甲方有权终止合同。

2、乙方在承包期内，如无充分理由终止承包合同或因工作不力造成严重社会影响，如新闻媒体曝光、创建活动中失分等或连续二个季度考核分在70分及以下的，甲方有权终止承包合同。

3、在合同期内，因甲方主管部门管理体制或路灯维养管理模式调整的，甲方有权中止合同，按实支付管理费用。在乙方因管理不到位终止合同的情况，将对乙方公司收取合同价10%的违约金。

- 十三、考核办法

《绍兴市上虞区下管镇路灯维修、维护服务管理考核办法及评分细则》

为加强对道路路灯维养工作的监督、考核，确保下管镇道路路灯及配套设施正常亮灯，特制订本办法。具体如下：

为加强下管镇市政道路路灯及乡道路灯(含景观灯)的日常管理维修、保养工作，确保路灯(含景观灯)照明设施正常、安全可靠运行。经研究，甲方将管辖内的路灯(含景观灯)等交由乙方进行日常养护。为加强管理，明确本管理办法，以兹双方共同遵照执行。

（一）考核内容及分值标准

路灯维修、维护服务考核总分实行 100 分制，详见下表。

（二）考核形式

1、先由中标人自查，并在每季度末25 日前按招标文件规定完成当季养修自查评分，并将自查评分书面报告和下月养修工作计划上报业主。同时，业主定期考核。每季度不少于一次，由业主有关人员到现场实地检查和查阅记录档案资料后，按考核评分标准规定评分。

2、业主将于次季度初向中标人通报上季度考核得分情况和提出服务整改要求。

- （三）考核标准：

| 序号 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率（亮灯率指亮灯数与总灯数之比）达到95%以上。 | 亮灯率未达到要求的，每低于1%扣1分，不足1%的按此比例扣。 |
| 2 | 路灯、景观灯及其附属设备设施完好，无锈蚀，外观整洁，警示标志字样清晰无缺失、残缺，且无张贴广告现象，线路整齐，无多余接头，无外露、无破皮、绝缘开裂，保险丝、接线盒无破损,灯杆、灯臂无倾斜、无弯曲、无损坏，整体整齐划一，部件完整，基础螺丝牢固无松动等情况，变压器、配电箱箱体保持平整稳固，箱内无杂物。工作井无损坏、井内电缆线接线头接线符合要求、接线头高于工作井内部三分之二位置，不得擅自更改与整个区域不相一致的光源电器，现场发现的问题必须在 8 小时内修复并做好台账资料。 | 设施完好率不得低于99%;每发现一处不符合要求扣 0.5 分。擅自更改与整个区域不相一致的光源电器扣 1 分。 |
| 3 | 路灯设施必须按规范维修。接线必须规范、维修后门盖必须盖紧、电缆必须按原有规格(或不低于原有规格)更换、灯杆之间电缆线不得有接头等。路面、人行道、绿化带开挖必须按照道路养护标准和绿化养护标准修复及恢复。 | 发现一处不合格的扣 0.5 分。限期 8 小时内整改,未按时整改及达标的，每超一次双倍扣分。 |
| 4 | - 1、必须全天 24 小时响应，突发性紧急情况，乙方接到通知后，主要道路发生的事项必须在 30 分钟内赶到现场，次要道路发生的事项必须在 45 分钟内赶到现场进行抢修，及时清理，搬迁，拍照 留证，不得拖延影响安全。 - 2、照明设施发生非正常亮灯的或大面积黑灯现象， 照明配套设施外壳带电等事故 30 分钟内赶到现场， 现场处理率必须达到 100%。 3、接到投诉举报的修复时间不得超过 8 小时。 | 第1条突发性紧急情况未在规定时间内赶到或拖延影响行车安全的发现一次扣1分。第2条大面积黑灯发现一次扣 0.5 分。第3条故障修复超过规定时限扣 0.5 分。 |
| 5 | - 使用的主材、配件必须由业主验收备案。主材、配件质量必须合格、技术指标必须达到设施及业主要求。 | 未经允许擅自使用未备案的主材配件，发现一处扣1分。限期 8小时内拆除更换合格配件，每超一次加扣 1 分。 发现使用不合格主材、劣质主材，扣10分。 |
| 6 | 制定详细的养护人员配置表，每月1号上报一次当月人员值班安排表(监控、巡查人、电工人员、养 护班组、驾驶员);专人专用;人员到岗率必须达到100%。实际工作人员必须与投标文件所列人员一致， 如要更换人员必须提前向业主书面申请，经业主同意后方可更换人员。不得缺勤、迟到、早退、脱岗。 | 未按要求实施的每发现一次扣 0.5 分。 |
| 7 | 电工、驾驶员及特种作业人员必须持证上岗。 电工作业人员必须按电工操作规范操作。 | 每发现一次扣 1 分。 无证或无关人员操作登高车一次扣 2 分。 |
| 8 | - 作业人员在上岗期间，必须着装统一，穿戴齐备 劳保用品，高空作业必须系安全带、戴安全帽、穿 反光标志工作服。 2、登高车高空作业或临时停放时，必须按要求放置 安全警示标志，在施工现场必须设立围护标志，在 必要地段施工必须要有警示灯。 3、作业现场发生交通事故或其它意外事故的养护方 负全责。 | 第 1 条未按要求实施的每人、每次发现一次扣 0.2 分。高空作业未按要做好防护措施的扣1分。 第2、3 条发现一次扣一分。 |
| 9 | 每周对路灯配套设施巡查一遍，要求:主干道提供照片三张以上，次干道提供照片两张以上，支路提供照片一张以上，作为巡查依据并做好照片台账(注:拍摄各道路正照，按每条道路起点、中间、尾端拍摄)。因巡查不利，路灯配套设施遭到各方面的破坏，追查不到责任人时或追查到责任人养护单位监管不利，未按市政路灯设施标准恢复的(提供现场照片为准)，养护方负全责并自行出资按市政路灯设施安全养护规范要求修复，不得低于原设施标准。每月 30 号提供一份当月巡查报告。 | 未按巡查规定要求履行的发现一处扣 0.5 分 |
| 10 | 每月 1 号上报一次当月(巡查、养护)计划;每月 30 号上报一次本月电话投诉台账;维修台账资料每季度报一次台账，包括施工前、中、后照片资料(彩照);资料必须齐全，真实，符合规范。 | 台账资料未按要求实施的每发现一次扣 0.5 分。 |
| 总分共计 | 100 分 |  |
| 考核得分 |  |  |

- 十四、争议解决

在履行合同中，如双方发生争议，双方本着互谅互让的原则友好协商解决，协商不成可向合同执行地人民法院提起诉讼。

- 十五、其他

- 1、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”、“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

## （5）投标人同时具有“承装（修、试）类五级”及以上等级的电力设施许可证、城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质证书扫描件。

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

（供应商全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证扫描件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司 ：

浙江同济工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 磋商项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）

- 实施方案；

- 重难点分析及措施；

- 突发应急方案；

- 保障措施；

- 特殊时期的应急保障措施；

- 项目团队综合实力；

- 内部管理方案；

- 考核方案；

- 培训方案；

- 售后服务；

- 服务承诺；

- 评分标准中要求提供的相关资料。

商务文件

目录

- 商务响应表（格式见附件）；

- 投标人资信分自评表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 企业资质；

- 企业荣誉；

- 人员证书。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件四：

投标人资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （人员或设备） |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

- 附件八：

- 项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件九：

- 项目经理简历表

项目名称：

采购编号：

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  | 年 |  | 为申请人 服务时间 |  | 年 |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中 担任职务 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日期：    年   月   日

- 附件十：

- 本项目拟投入设备情况表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日期：    年   月   日

报价文件

目录

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）。

附件十一：

磋 商 函

绍兴市上虞管兴旅游开发有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接报价一览表中所列的技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十二：

报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 磋商报价统一为人民币计价，本次报价应包含项目所需全部服务货物，包括路灯更换、养修期内维护、抢修、管理过程中所涉及到的材料费、人工费、机械费、工具费、运输费、水费、电费以及其它直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、法律法规规定必须缴纳的相关保险费用、安全文明施工费、利润、风险、税金、管理费、税费等为完成项目实施所产生的一切费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。 |  |

注:

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十三：

磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价统一为人民币计价，本次报价应包含项目所需全部服务货物，包括路灯更换、养修期内维护、抢修、管理过程中所涉及到的材料费、人工费、机械费、工具费、运输费、水费、电费以及其它直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、法律法规规定必须缴纳的相关保险费用、安全文明施工费、利润、风险、税金、管理费、税费等为完成项目实施所产生的一切费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：