慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

招标文件

招 标 人：慈溪市住房发展投资有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2025年6月

温馨提醒

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  合同条款	19

第五章  招标内容与技术需求	22

第六章  商务条款	46

第七章  附件	47

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年6月17日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪市住房发展投资有限公司的委托，就慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目编号：QTGGZY2025099

二、项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

三、招标方式：公开招标

四、项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量（暂定） | 招标内容与技术要求 | 合同期限 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目 | 1批 | 科创教室设备，具体参数见招标文件第五章。 | 合同供货期为合同签订后30日历天内 | 33.347万元 |

五、投标人资格要求：

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件：

1、时间：2025年6月18日至2025年6月24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。

3、方式：（1）投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月8日14：30（北京时间）

2、投标地点（网址）：乐采云平台。

3、开标时间：2025年7月8日14：30

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室（乐采云平台）。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金截止时间：

1、投标保证金金额（人民币）：0.6万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2025年7月7日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

帐    号：201000151846700

十、联系方式：

1、招标人名称：慈溪市住房发展投资有限公司

招标人地址：慈溪市古塘街道孙塘路542号

联系人：杨老师

电话：0574-63905992

2、代理机构名称：慈溪市基建审计事务所

联系地址：慈溪市三北大街732号4楼

联 系 人：周昊

联系电话：0574-63813576

传    真：0574-63010961

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

十一、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市住房发展投资有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“投标人（供应商）”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的售后服务、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

7、“监督部门”系指宁波慈溪城建投资集团有限公司。

▲三、投标人的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费（最低200元）。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、货物价款、运输费、装卸费、保险费、检测费、质保期间一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、各项应有费用、管理费、利润、税费等。

2、投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。风险系数进入单项报价中，不作调整。

六、投标保证金

▲1、投标保证金缴纳：

（1）投标保证金金额（人民币）：0.6万元。

（2）投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

（3）投标保证金应于2025年7月7日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行白沙支行

帐    号：201000151846700

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的备份投标文件，按“电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成、制作

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（格式见附件）

4、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

4、投标人一般情况表（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）；

7、合同条款响应表（格式见附件）；

8、投标人业绩证明材料扫描件（如有，扫描件加盖投标人公章）；

9、体系认证：认证证书原件扫描件加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台查询截图；

10、按第五章“招标内容与技术需求”要求做出明确完整的响应性叙述（至少对带“▲”号的技术指标的响应说明）

11、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

12、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表 （格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（如有需提供）；

5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。

6、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

（二）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

▲十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份投标文件用封袋密封后递交。

3、备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：             “备份投标文件”             ；

（2）项目编号：              QTGGZY2025099               ；

（3）项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：                                           。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2、电子备份投标文件：投标人可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼419室），联系人：周昊，联系电话：0574-63813576、 13454745186。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：594270148@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端.

2、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及招标人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及招标人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）（慈国资[2014]149号）的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

▲十七、预算价

1、本次公开招标设有预算价：33.347万元；投标报价超出预算价的，投标无效。

十八、招标代理服务费

1、本项目招标代理机构向中标人收取招标代理服务费：本次代理服务费中标金额为计费额，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的通知规定货物收费标准的70%计算，向中标人收取代理服务费，投标人请综合考虑报价，不足1万元的按1万元收取。

- 2、中标人应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的投标人提交，如投标人为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评标委员会根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在相关媒体上公示3日。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具有合法有效的企业营业执照。 | 提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

附表2：                                符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 投标保证金：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 按要求缴纳投标保证金。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：QTGGZY2025099

| 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务 65分 | 1.技术参数响应性 根据供应商对招标文件“第五章招标内容与技术需求”的技术参数响应情况进行评议，完全响应招标文件技术参数的得15分，带“★”号的技术参数每负偏离1条扣1分，其他技术参数每负偏离一条扣0.1分。（按最小项计算，同一产品指标不重复扣分，分值扣完为止。） |  | 15 |
|  | 2.移动式电源站的品控保障方案 根据制造商的对于本次项目中的移动式电源站的需求提供针对本项目移动式电源站的生产中对其品质保障方案，包括但不限于（生产原材料、生产工艺、实物展示等可体现出品质的方式）： 2.1.品控内容展示详细明确、流程清晰、把控措施到位且方案可行性高的，得10分； 2.2.品控内容展示较为明确、流程较为清晰、把控措施较好且方案可行性较高的，得6分； 2.3.品控内容展示基本细明确、流程基本清晰、把控措施一般、方案可行性一般的，得2分；； 2.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 10 |
|  | 3.供货方案 投标人根据商务需求中交货期要求提供详细的供货方案，包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求。②交货方式是否切合实际。③供货节点是否明确。④供货保障措施是否可行。由评标委员会进行评议： 3.1.供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货节点明确，供货保障措施高效可行强的得5分。 3.2.供货方案基本符合本项目的供货要求，略有欠缺的得3分。 3.3.供货方案内容欠合理、欠完整的得1分。 3.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 5 |
|  | 4.设备布局、水电对接方案 投标人根据招标需求、实验室设计规范、现场实际，提供各教室的设备布局、水电对接方案，包含但不限于以下要点：①设备平面布局图、②涉水设备上下水图、③涉电设备电线布置图。 4.1.设备布局、水电对接方案符合现场实际、规范、完整的得6分； 4.2.设备布局、水电对接方案基本符合现场实际、基本可行的得4分； 4.3.设备布局、水电对接方案欠合理、欠完整的得2分； 4.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 6 |
|  | 5.安装调试方案 投标人根据招标需求中安装要求提供设备安装调试方案，包含但不限于以下要点：①安装重难点分析及相应解决措施。②安装方案。③安装调试人员配备。④调试方案。⑤安装调试质量保障措施。由评标委员会进行评议： 5.1.设备安装调试方案规范、可行性强、可靠的的得6分。 5.2.设备安装调试方案基本可行的得4分。 5.3.设备安装调试方案欠合理、欠完整的得2分； 5.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 6 |
|  | 6.售后服务 | 6.1.投标人提供售后服务承诺，包含但不限于以下要点：①质保期限，服务方式。②售后服务范围。③服务响应时间。④故障设备修复时间和退换货品完成时间承诺。由评标委员会进行评议：（6分） 6.1.1.售后服务承诺优于商务条款中售后服务要求，高效保障产品正常使用的得6分。 6.1.2.售后服务承诺基本保障产品正常使用的得4分。 6.1.3.售后服务承诺保障产品正常使用欠缺的得2分。 6.1.4.未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 6.2.投标人提供售后服务方案，包含但不限于以下要点：①售后服务机构。②售后服务人员。③质保期内定期服务方案。④售后服务保障方案。由评标委员会进行综合评议：（6分） 6.2.1.售后服务方案明确、可靠、有保障的得6分。 6.2.2.售后服务方案基本明确、基本有保障的得4分。 6.2.3.售后服务方案欠明确、欠合理完整的得2分。 6.2.4.未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  | 7.培训方案 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训次数、培训人数、培训内容等）进行评议： 7.1.培训方案优于招标需求培训要求，合理完整、可行性强的得5分； 7.2.培训方案满足招标需求培训要求，基本可行的得3分； 7.3.培训方案欠缺，可行性较差的得1分； 7.4.未提供相关内容的不得分。 |  | 5 |
|  | 8.认证证书 8.1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 8.2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 8.3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（GB/T45001-2020）的得1分； 本项最高得3分。 注：投标文件提供有效的证书扫描件加盖投标人公章，同时附证书在“中国国家认证认可监督管理委员会官网”查询截图http://www.cnca.gov.cn/，未提供或提供不全的不得分。 |  | 3 |
|  | - 9.业绩： 投标人自2022年1月1日(以合同签订日期为准）至今完成过的类似项目合同，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件须提供合同业绩证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  | 3 |

注：1、各评委成员自行按以上分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                            年   月   日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：33.347万元；投标报价超出预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：QTGGZY2025099

| 投标人 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 投标人价格得分（35分） 参与评审的价格=评标价）-小微企业价格扣除优惠值(扣除10%) 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他投标人报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

甲方：慈溪市住房发展投资有限公司

乙方：

签署日期：    年  月  日

签署地点：

合同主要条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方当事人在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目采购事宜达成协议如下：

第一条  所购设备基本情况                                                 单位：元

| 名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量标准：

每件设备应符合《产品质量法》，达到《使用说明书》中明示的执行标准，或不低于样品同等质量。

第三条  交货：交货方式为（□出卖人送货   □买受人取货）

交货时间：                  交货地点：

第四条  验收：对于产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买受人异议期为出卖人交货后    日内，异议经核实，出卖人应无条件补足或换货。

第五条  付款方式及时间：双方约定以第      种方式支付价款。

（一）签定合同时，买受人支付预付款，预付款为合同价的40%，货到验收后一次性支付余款；

（二）                                                 。

第六条  违约责任：

（一）出卖人违约责任：

1、产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，出卖人应无条件换、退货，或赔偿买受人由此受到的损失。

2、出卖人迟延交货的，每日应向买受人支付迟延部分价款     %的违约金；迟延交货        日的，除支付违约金外，买受人还有权解除合同，出卖人已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买受人在不收取违约金的情况下，有权要求出卖人双倍返还定金。

（二）买受人违约责任：

1、买受人迟延提货的，每日应向出卖人支付迟延部分价款      %的违约金；

2、买受人无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给出卖人造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条  本合同发生争议，当事人协商解决，也可申请消费者协会调解；协商或调解不成的，按下列第  方式解决：

1、向           仲裁委员会申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

第八条  其他约定事项： 履约保证金在合同签定后三个工作日内，乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。合同期满经甲方履约考核扣除应扣款项后五个工作日内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。

第九条  对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除出卖人应承担的责任的，仍以本合同为准。

第十条  本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

第十一条  本合同一式  份，双方各持  份，具有同等法律效力。本合同自双方签字之日起生效。

| 甲 方 | （盖章） | 乙 方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字） | 法定代表人 | （签字） |
| 或受委托人 |  | 或受委托人 |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

签约时间：       年     月     日

- 招标内容与技术需求

| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式讲台 | 1200*600*900 | 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：钢木结构，主框架采用≥40*40*1.0mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为实验室专用三聚氰胺板，厚≥16mm，E1级，柜身可任意移出。可见截面均经过封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 5、桌脚：采用静音万向轮。 | 张 | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 2 | 学生梯形桌 | 806*550*750 | - 桌面工艺：材质采用抗倍特板。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。 2、框架：优质钢管桌腿，烤漆喷涂处理，耐腐蚀； - ★3、甲醛释放量：符合国家检测标准（按GB/T 18580-2017检测方法检测，实测结果≤0.1mg/m3）。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码)。 - 4、密度≥1.1g/cm3 | 张 | 48 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 3 | 移动式电源站 | DN400*780 | 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、桌脚底板：抗倍特板，厚度≥12mm实；四周经机器切割处理，造型合理； 3、立柱采用DN200*1.5优质圆管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、采用升降式电源，配置五孔插座3组，供电采用外接电源； 5、四脚安装静音万向轮，同时能满足固定摆放。 | 套 | 8 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 4 | 实验凳 | Φ315*450-500 | - 1、凳脚材质：4个凳脚采用钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 - 承重：静态载荷≥150KG | 张 | 48 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 5 | 边台 | 6000*600*750 | 1、台面：实芯理化板,厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用高强度镀锌钢板,厚度≥1.0mm，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：一字拉手。 5、不锈钢防腐合页。 6、防腐三节静音导轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 6 | 三口化验笼头 | / | - （1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； （2）开关采用陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥60万次，静态最大耐压≥2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； （3）外接密封管螺纹，符合GB18145-2014标准； （4）金属管螺纹抗安装负责，符合GB18145-2014标准； （5）水龙头抗使用负载,符合GB18145-2014标准； - （6）水嘴密封性能：符合GB18145-2014标准； ★（7）铜管拉伸试验：符合GB/T228.1-2010标准。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码）。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 7 | PP水槽 | 610*510*300 | （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 （2）水槽壁厚度：3.5-5mm。 （3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★（4）水槽负荷变形温度：符合GB/T1634.1-2019或GB/T1634.2-2019方法A标准。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码） ★（5）水槽抗老化测试：符合GB/T16422.3-2022或ISO4892-3:2016标准。(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码） ★（6）水槽硬度：符合GB/T3398.1-2008标准。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码）。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 8 | 科学教室后墙文化 |  | - 1、石膏板造型（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板）、顶面立邦墙漆（含基层处理）； 2、书写区/物理知识展示板：采用纳米磁吸材料，且符合以下参数： （1）书写附着性：字迹饱满，纳米墙白板笔书写时，应满足手感流畅、笔记均匀、线条明显、无断线。 （2）书写可擦性：30内天易擦 - （3）耐擦洗：15万次 ★（4）耐溶剂擦拭：纳米墙在面临清洁剂等溶剂时具备耐久性，对于酒精、丙酮等强溶剂满足不少于200次耐受性。 （5）耐水性：完全耐水，符合国家检测标准。 - （6）耐洗刷性：200小时浸泡无变化。 ★（7）耐黄变：符合国家检测标准，按GB/T 23997-2009要求进行检测，∆E≤0.5。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) ★（8）铅笔硬度：铅笔硬度≥2H ★（9）环保特性：符合国家检测标准（GB/T 18581-2020）,甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、铅、可溶性重金属均不得检出（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码)。 - 3、确保文化造型图例、素材实现可更换。 4、满足主题教室有关的文化造型设计和施工，亚克力、软木板、装饰灯等，或提供能让甲方更为满意的方案。 | 套 | 1 | / |
| 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25 | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | / |

| 科学教室2（48座/间） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | - 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，镀锌钢板≥1.0mm，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，单层钢板双面喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 2 | 六边形学生桌 | 1385/1200×780mm | 台面:实心理化板，厚度≥12.7mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能; 框架:采用80*1.5mm厚圆管，表面经环树脂涂处理，耐腐蚀; | 张 | 8 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 3 | 实验凳 | Φ315*450-500 | - 1、凳脚材质：4个凳脚采用钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 承重：静态载荷≥150KG 5、重金属：可溶性铅(Pb)；可溶性镉(Cd)；可溶性铬(Cr)；可溶性汞(Hg)；符合国家检测标准。 | 张 | 48 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 4 | 电气布线（地面以上部分） | / | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | / |
| 5 | 边台 | 4500*600*750mm | 1、台面：实芯理化板,厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用高强度镀锌钢板≥1.0mm，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 6 | 三口化验笼头 | / | - （1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； （2）开关采用陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥60万次，静态最大耐压≥2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； （3）外接密封管螺纹，符合GB18145-2014标准； （4）金属管螺纹抗安装负责，符合GB18145-2014标准； （5）水龙头抗使用负载,符合GB18145-2014标准； （6）水嘴密封性能：符合GB18145-2014标准； （7）铜管拉伸试验：符合GB/T228.1-2010标准。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 7 | PP水槽 | 610*510*300mm | - （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 （2）水槽壁厚度：3.5-5mm。 （3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 （4）水槽负荷变形温度：符合GB/T1634.1-2019或GB/T1634.2-2019方法A标准。 （5）水槽抗老化测试：符合GB/T16422.3-2022或ISO4892-3:2016标准。 - （6）水槽硬度：符合GB/T3398.1-2008标准。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 8 | 科学教室后墙文化 | / | - 1、石膏板造型（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板）、顶面立邦墙漆（含基层处理）； 2、书写区/物理知识展示板：采用纳米磁吸材料，且符合以下参数： （1）书写附着性：字迹饱满，纳米墙白板笔书写时，应满足手感流畅、笔记均匀、线条明显、无断线。 （2）书写可擦性：30内天易擦 - （3）耐擦洗：15万次 （4）耐溶剂擦拭：纳米墙在面临清洁剂等溶剂时具备耐久性，对于酒精、丙酮等强溶剂满足不少于200次耐受性。 （5）耐水性：完全耐水，符合国家检测标准。 - （6）耐洗刷性：200小时浸泡无变化。 （7）耐黄变：符合国家检测标准，按GB/T 23997-2009要求进行检测，∆E≤0.5。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) （8）铅笔硬度：铅笔硬度≥2H （9）环保特性：符合国家检测标准（GB/T 18581-2020）,甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、铅、可溶性重金属均不得检出（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码)。 3、确保文化造型图例、素材实现可更换。 4、满足主题教室有关的文化造型设计和施工，亚克力、软木板、装饰灯等，或提供能让甲方更为满意的方案。 | 套 | 1 | / |

| 科学教室3（48座/间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 移动式讲台 | 1200*600*900mm | - 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：钢木结构，主框架采用≥40*40*1.0mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为实验室专用三聚氰胺板，厚≥16mm，E1级，柜身可任意移出。可见截面均经过封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4、正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 5、桌脚：采用静音万向轮。 | 张 |  | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 2 | 翻转扇形桌 | 737*582*730mm | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、主框架圆管，弯制成型，表面打磨平整，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、反转结构，台面带翻转功能便于收纳，台面平放后保障台面和框架之间有足够的间隙保障在收纳时不会夹到手指。 4、地脚一端带活动轮，便于推行移动。 | 张 |  | 48 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 3 | 移动式电源站 | DN400*780mm | 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、桌脚底板：抗倍特板，厚度≥12mm，四周经机器切割处理，造型合理； 3、立柱采用DN200*1.5优质圆管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、采用升降式电源，配置五孔插座3组，供电采用外接电源； 4、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 套 |  | 8 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 4 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | - 1、凳脚材质：4个凳脚采用钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 承重：静态载荷≥150KG 5、重金属：可溶性铅(Pb)；可溶性镉(Cd)；可溶性铬(Cr)；可溶性汞(Hg)；符合国家检测标准。 | 张 |  | 48 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 5 | 边台 | 6000*600*750mm | 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，镀锌钢板，厚度≥1.0mm，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 |  | 1 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 6 | 三口化验笼头 | / | - （1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； （2）开关采用陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥60万次，静态最大耐压≥2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； （3）外接密封管螺纹，符合GB18145-2014标准； （4）金属管螺纹抗安装负责，符合GB18145-2014标准； （5）水龙头抗使用负载,符合GB18145-2014标准； （6）水嘴密封性能：符合GB18145-2014标准； （7）铜管拉伸试验：符合GB/T228.1-2010标准。 | 套 |  | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 7 | PP水槽 | 610*510*300mm | （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 （2）水槽壁厚度：3.5-5mm。 （3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 （4）水槽负荷变形温度：符合GB/T1634.1-2019或GB/T1634.2-2019方法A标准。 （5）水槽抗老化测试：符合GB/T16422.3-2022或ISO4892-3:2016标准。 （6）水槽硬度：符合GB/T3398.1-2008标准。 | 套 |  | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 8 | 科学教室后墙文化 | 定制 | - 1、石膏板造型（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板）、顶面立邦墙漆（含基层处理）； 2、书写区/物理知识展示板：采用纳米磁吸材料，且符合以下参数： （1）书写附着性：字迹饱满，纳米墙白板笔书写时，应满足手感流畅、笔记均匀、线条明显、无断线。 （2）书写可擦性：30内天易擦 - （3）耐擦洗：15万次 （4）耐溶剂擦拭：纳米墙在面临清洁剂等溶剂时具备耐久性，对于酒精、丙酮等强溶剂满足不少于200次耐受性。 （5）耐水性：完全耐水，符合国家检测标准。 - （6）耐洗刷性：200小时浸泡无变化。 （7）耐黄变：符合国家检测标准，按GB/T 23997-2009要求进行检测，∆E≤0.5。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) （8）铅笔硬度：铅笔硬度≥2H （9）环保特性：符合国家检测标准（GB/T 18581-2020）,甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、铅、可溶性重金属均不得检出（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码)。 3、确保文化造型图例、素材实现可更换。 4、满足主题教室有关的文化造型设计和施工，亚克力、软木板、装饰灯等，或提供能让甲方更为满意的方案。 | 套 |  | 1 | / |
| 9 | 航空主题文化墙 | 定制 | - 1、石膏板造型（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板）、顶面立邦墙漆（含基层处理）； 2、书写区/物理知识展示板：采用纳米磁吸材料，且符合以下参数： （1）书写附着性：字迹饱满，纳米墙白板笔书写时，应满足手感流畅、笔记均匀、线条明显、无断线。 （2）书写可擦性：30内天易擦 - （3）耐擦洗：15万次 （4）耐溶剂擦拭：符合国家检测标准。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) （5）耐水性：完全耐水，符合国家检测标准。 - （6）耐洗刷性：符合国家检测标准，检测结果为合格。 （7）耐黄变：符合国家检测标准。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) （8）铅笔硬度：≥2H（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并标注页码) （9）环保特性：甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、铅、可溶性重金属，符合国家检测标准。 3、确保文化造型图例、素材实现可更换。 4、满足主题教室有关的文化造型设计和施工，亚克力、软木板、装饰灯等，或提供能让甲方更为满意的方案。 |  | 套 | 1 | / |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 1 |  |

| 仪器和准备室（48座/间） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 实验台 | 6600*600*750mm | 1、台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，镀锌钢板,厚度≥1.0mm，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |
| 2 | 三口化验笼头 | / | - （1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； （2）开关采用陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥60万次，静态最大耐压≥2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； （3）外接密封管螺纹，符合GB18145-2014标准； （4）金属管螺纹抗安装负责，符合GB18145-2014标准； （5）水龙头抗使用负载,符合GB18145-2014标准； （6）水嘴密封性能：符合GB18145-2014标准； （7）铜管拉伸试验：符合GB/T228.1-2010标准。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 3 | PP水槽 | 610*510*300mm | （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 （2）水槽壁厚度：3.5-5mm。 （3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 （4）水槽负荷变形温度：符合GB/T1634.1-2019或GB/T1634.2-2019方法A标准。 （5）水槽抗老化测试：符合GB/T16422.3-2022或ISO4892-3:2016标准。 （6）水槽硬度：符合GB/T3398.1-2008标准。 | 套 | 2 | 博朗、台雄、科恩或相当 |
| 4 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，镀锌钢板,厚度≥1.0mm，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：镀锌钢板,厚度≥1.0mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 16 | 上海大风、上海中科、上海锡鼎或相当 |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间和地点 1.时间：合同供货期为合同签订后30日历天内 2.地点：采购人指定地点，送货费用由投标人负责。 |
| 2 | 付款方式 1、（一）签定合同时，买受人支付预付款，预付款为合同价的40%，货到验收后一次性支付余款； 2、合同项目下所产生的应收账款不得质押、转让。 |
| 3 | 履约保证金金额：本项目履约保证金为合同价的2%，承包方于合同签订后5个工作日内递交，履约保证金递交形式不限。合同期满，扣除相应款项后按实无息退还。 |
| 4 | 违约赔偿 1.若因乙方所送的产品品种、规格、质量不符合合同规定标准或未按期交付产品对甲方生产工艺造成影响及损失的，每次扣除其履约保证金伍仟元整（￥5000.00），若已卸车的，甲方不予支付货款。若所送产品质量出现2次不达标或3次未按甲方要求时间供货影响生产，甲方有权终止合同。为保证合同期内履约保证金的完整，乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除的差额。 2.因乙方原因终止合同的，扣除履约保证金。 3.乙方卸车时需采取措施保证不落灰、不扬尘、不漏液，如措施不到位，因落灰、扬尘等造成的损失，由乙方全额承担。 |
| 5 | 签订合同 按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。中标通知书发出后30日内签订合同。 |

- 第七章  附件

资格文件

封面

慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- 商务和技术文件

封面

慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

附件一

投标书

致：慈溪市基建审计事务所

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目（项目编号：QTGGZY2025099）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

日          期：

附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件。

附件三

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：招标人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目，项目编号为QTGGZY2025099，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件；

附件四

投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

附件六

技术条款响应表

项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 如有，相关资料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

投标人（盖章）：

日          期：

附件七

合同条款响应表

项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  合同条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

附件八

项目业绩表

项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准要求提供的相关资料。

投标人（盖章）：

日         期：

- 报价文件

封面

慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 附件十

- 开标一览表

项目名称：慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 数量/单位 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目 | 1批 |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

投标人（盖章）：

日          期：

- 附件十一

- 分项报价表

项目名称： 慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目

项目编号：QTGGZY2025099                                        货币单位：人民币元

详细成本测算，格式自拟

投标人（盖章）：

日          期：

附件十三

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  慈溪市住房发展投资有限公司   的慈溪市流动人口子女学校科创教室设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 投标人 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |