灵桥派出所过渡用房搬迁采购                 -智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

(非政府采购项目)

公

开

招

标

采

购

文

件

采购单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司（盖章）

采购代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司（盖章）

2025年07月

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准…………………………………29

第四章    采购需求………………………………………………33

第五章    杭州市富阳区国资采购合同主要条款………………42

第六章    投标文件格式附件……………………………………50

- 第一章  招标公告（非政府采购）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定， 杭州广厦建筑咨询有限公司受杭州富春湾新城建设投资集团有限公司委托，现就“灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年07月31日14时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目编号：FCW20250039

- 项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

- 采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运 | 1 | 批 | 139.3427 | 139.3427 | 本项目建设内容主要包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、门禁系统建设以及部分设备利旧搬迁，包括但不限于会议音响系统、审讯系统等系统的施工安装调试服务等。 | 详见采购需求 |

- 1.工期要求：配合现场实际施工进度，按采购人要求完成所有设备的供货、安装、调试工作并进入试运行期。

- 2.质量要求：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准（最新版本）。

3.本项目是否接受联合体投标： ¨是；þ否。

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.特定资格条件：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目（否）接受联合体参与投标。

6.供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限： 2025年07月10日 至 2025年07月31日14时00分00秒，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3.方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托乐采云平台（www.lecaiyun.com）完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 不提供招标文件纸质版。

- （6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、电子招投标的说明

- 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备：

- 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

- 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

- 安装“电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

- 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。

- 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

八、提交投标文件截止时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年07月31日下午14时00分00秒（北京时间）。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会；乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2025年07月31日下午14时00分00秒（北京时间）。

2.开标地点(网址）：杭州广厦建筑咨询有限公司开标室（杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室）；乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

十一、本项目招标文件公告期限为：自本公告发布之日起五个工作日。

十二、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政府采购政策：详见招标文件投标人须知。

十三、业务咨询：对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

地   址：杭州市富阳区春江街道客运南站6层

项目联系人（询问）：张工

项目联系方式（询问）：0571-61702863

2.采购代理机构信息

名  称：杭州广厦建筑咨询有限公司

地  址：杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室

电子邮箱：554633453@qq.com

项目联系人（询问）：李测波

项目联系方式（询问）：0571-63155368

质疑联系人：陈慧

质疑联系方式：0571-63155358

十、现场演示/样品指认投标现场注意事项（若有）

1.参加现场演示或送达样品人员应当携带《法定代表人授权委托书》(见招标文件附件），未提供以上文件不得进入演示现场进行演示或进入样品室。

2.随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

3.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成或样品送达后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。

4.若有现场演示环节，投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境；整体演示时间控制在25分钟内。

（注：参加本次投标的单位只允许委派不超过3名代表前来现场参加现场演示或样品送达（若有），现场演示及样品送达地点位于：杭州广厦建筑咨询有限公司会议室（杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室））

##### 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

##### CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

杭州广厦建筑咨询有限公司

2025年07月10日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运 | 项目编号 | FCW20250039 |
| 2 | 采购人 | 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 本项目建设内容主要包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、门禁系统建设以及部分设备利旧搬迁，包括但不限于会议音响系统、审讯系统等系统的施工安装调试服务等。 |  |  |
| 4 | 资金来源与预算 | （1）资金来源：自筹资金。 （2）项目预算：139.3427万元； 最高限价：139.3427万元。 注：投标人的报价超过采购人设置的最高限价的，投标报价中的单价、合价、折扣报价，任何一项报价超过本项目最高限价的，作无效标处理。 |  |  |
| 5 | 投标文件递交截止时间与地点 | （1）投标文件递交截止时间：2025年07月31日下午14时00分00秒（北京时间） （2）投标文件递交地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会；乐采云平台（www.lecaiyun.com）。 |  |  |
| 6 | 开标时间与地点 | （1）开标时间：2025年07月31日下午14时00分00秒（北京时间） （2）开标地点：杭州广厦建筑咨询有限公司开标室（杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室）；乐采云平台（www.lecaiyun.com）。 |  |  |
| 7 | 投标报价与费用 | （1）本项目中价格全部采用人民币元报价。 （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |  |  |
| 8 | 投标人资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。 - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 特定资格条件：无。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - 本项目（否）接受联合体参与投标。 - 供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。 |  |  |
| 9 | 工期要求 | 配合现场实际施工进度，按采购人要求完成所有设备的供货、安装、调试工作并进入试运行期。 |  |  |
| 10 | 质量要求 | 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准（最新版本）。 |  |  |
| 11 | 分包 | 本项目不允许分包。 |  |  |
| 12 | 转包 | 本项目不得以任何形式进行转包。 |  |  |
| 13 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | （1）开标前答疑会：不组织。 （2）现场踏勘：不统一组织；如需现场踏勘，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人：张工，联系电话：0571-61702863。 |  |  |
| 14 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年07月25日16时前，以书面形式向招标采购代理机构提出。电话：0571—63155368，电子邮箱：554633453@qq.com |  |  |
| 15 | 评标方法及标准 | 综合评分法。具体详见招标文件第三章评标办法及评分标准。 |  |  |
| 16 | 样品提供 | 本项目不要求提供样品。 |  |  |
| 17 | 现场演示 | ¨本项目不要求讲解演示。 þ组织讲解演示。 （1）现场演示时间：25分钟，含专家提问环节。讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，若讲解演示人员未在投标截止时间之前完成现场签到，不得讲解演示。 （2）现场演示地点：杭州广厦建筑咨询有限公司会议室（杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室）。 （3）现场演示要求：详见采购文件。 注：投标人演示人员请自行准备相关设备及网络环境进行现场讲解。投标方案讲解演示人员须与投标人存在劳动关系。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |  |  |
| 18 | 项目属性 | 货物类 |  |  |
| 19 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 20 | 评标结果公示、公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（非政府采购）（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |  |  |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |  |  |
| 22 | 履约保证金的收取及退还 | 合同约定。 |  |  |
| 23 | 投标保证金 | 本项目无需交纳投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |  |  |
| 24 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在国资（政府）采购活动中违反国资（政府）采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |  |  |
| 25 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”，投标无效。 |  |  |
| 26 | 备份投标文件 | （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前现场提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （2）备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）现场提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 ▲（5）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 ▲（6）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 备份文件收取及邮寄地址：杭州广厦建筑咨询有限公司（杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室），李测波（收），13588371104，0571-63155368。 |  |  |
| 27 | 特别说明 | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 1 。 |  |  |
| 28 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人和杭州广厦建筑咨询有限公司。 |  |  |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指委托组织本次项目招标的杭州富春湾新城建设投资集团有限公司。

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“采购代理机构”系指杭州广厦建筑咨询有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

9.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

10.“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

- （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照招标文件“第三章 评标办法及评分标准”中有关条款规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在招标文件采购需求中指定。

4.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 二、招标文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了招标文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，如有必要，将在规定时间内，以更正公告（补充文件）的方式进行发布（原公告媒体上同时发布），并将通过乐采云平台通知所有已获取招标文件的潜在投标人。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件将通过乐采云平台通知所有已获取招标文件的潜在投标人。

4.在投标截止期前任何时候，采购代理机构（采购人）无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过乐采云平台通知所有获取招标文件的投标人。

5.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，采购代理机构（采购人）可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过乐采云平台通知所有获取招标文件的投标人。

6.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。答疑或补充文件或更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

8.采购人不组织所有已获取了招标文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。

- 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人的投标产品须符合国家强制性标准。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标人的投标文件以及与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购人将不予接受。

2.投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

1.资格文件：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国资（政府）采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

- （2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

##### （3）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

##### （4）投标人认为有必要提供的其他资格文件或说明。

2.商务及技术文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）有效的法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证正反面（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件；）

- 供应商廉洁自律承诺书 （格式见附件）；

- 廉政承诺书（格式见附件）；

- 投标标的清单（格式见附件）；

- 商务/技术规格条款偏离表（格式见附件）；

- （7）投标人情况介绍（格式见附件）；

- （8）投标人类似项目实施业绩一览表（格式见附件）并附上有关证明材料；

（9）项目负责人一览表（格式见附件)）并附上有关证明材料；

（10）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

（11）本项目设备投入一览表(格式见附件)（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

（12）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明；

（13）投标人根据本项目采购需求、评分标准提供的其他技术文件资料和说明（若有，格式自拟）；

（14）关于本项目的详细实施方案：包括技术方案、组织实施、售后服务方案等。

（15）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件及特殊承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（16）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（17）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（18）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的编制：

各投标人应根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

2.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4.投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须用不褪色墨水签名或电子签名，否则按无效标处理。

▲5.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格包括完成该项目直至验收通过、交付采购人投入使用所涉及的全部费用及相关的项目工作、生活设施、交通、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。不论招标文件中有无列明，均认为投标人已考虑在投标报价中。

3.供应商所报的费率是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.投标人中标后的综合单价不作调整，最终按实际数量进行结算。

5.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

6.其他费用处理：招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

7.本次项目采购人特别提醒投标人应充分考虑市场价格较大波动因素及现场条件。一旦中标，中标人不得以任何理由调整合同价格。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

8.投标报价的确认：采购代理机构在乐采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购代理机构对此不承担任何责任。

9.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在乐采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请采购人注意。

- （五）投标文件的递交、补充和修改

1.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

2.投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

3.投标截止时间和有效时间

（1）投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（2）投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（3）投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，视同放弃投标。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加。响应投标人不足3家的，不得开标。

（三）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）开标解密后，采购人代表或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格文件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务及资信技术文件进行评审。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

特别说明：

1.乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.目前国资（政府）采购项目采用全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目严格采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因乐采云平台原因导致无法读取或电子开评标无法正常进行的，采购代理机构将情况报告国资采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

五、评标

（一）评标委员会

1.评标委员会的组成。评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

2.评标委员会组成人员的回避。在国资（政府）采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响国资（政府）采购活动公平、公正进行的关系。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

4.评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。评标委员会成员有（1）-（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（二）评标原则

1.评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审

（1）资格性审查：采购人代表或者由采购人委托的采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国资（政府）采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国资（政府）采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。

▲特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无须继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以政采云系统询标澄清功能要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在乐采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。给予投标人提交相关证明材料的时间不得少于半小时。

投标文件如果出现计算或表达上的错误或报价出现前后不一致的，按照下列修正错误的原则进行修正：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）乐采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式或采用政采云系统询标澄清形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时起草评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明：供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 六、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国资（政府）采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国资（政府）采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 8 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水进行签名或电子签名的。 |
| 9 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清导致影响评标的。 |
| 10 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 11 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制，又不符合实质性要求的。 |
| 12 | 技术规格/服务条款偏离表中内容与实际不符的。 |
| 13 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 14 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 15 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 16 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 17 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 18 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价（含单价最高限价）的。 |
| 19 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（或明显低于项目预算价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 20 | 投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料的。 |
| 21 | 报价文件中有0报价的。 |
| 22 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 23 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）： 1.使用伪造、变造的许可证件的； 2.提供虚假的财务状况或者业绩的； 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 4.提供虚假的信用状况的； 5.其他弄虚作假的行为的。 |
| 24 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动的； 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加国资（政府）采购活动或者放弃中标、成交的； 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 12.不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 25 | 参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 |
| 26 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 27 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 28 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 29 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 30 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。 |

七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次国资（政府）采购活动，重新开展采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订国资（政府）采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展国资（政府）采购活动。

3.国资（政府）采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展国资（政府）采购活动。

4.国资（政府）采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

##### 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展国资（政府）采购活动。

6.国资（政府）采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购人或采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 十二、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订国资（政府）采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

2.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

3.如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报监督管理部门给予通报。

4.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告主管部门并取消其中标资格，重新开展国资（政府）采购活动。

5.采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

6.采购人和中标人应当在合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

7.采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

8.采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

9.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

10.国资采购合同一式伍份，采购人及中标人各执壹份， 杭州广厦建筑咨询有限公司执壹份。

（二）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（三）款项的结算

按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。

1.采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

2.采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

3.验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。

5.采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门（或本级国资办）。

（五）询问、质疑和投诉

1.供应商对国资（政府）采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问如采用书面形式的询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《采购代理委托协议书》的规定：供应商可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件或请到浙江政府采购网下载专区下载。

对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件在获取截止之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《采购代理委托协议书》的规定：对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对招标文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及乐采云截图。

4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内审查质疑事项，作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国资（政府）采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门（或同级国资办）提出投诉。

7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 9.投诉书范本详见附件或请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 十三、若发现中标人存在诚信问题，采购人有权取消其中标资格。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，如为最高得分的，采取随机抽签方式确定中标候选人，并形成评标意见。

4.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一，并由评标委员会推荐为中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 。中标供应商放弃中标资格的，或中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分（30分）

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×30%×100；评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）资信及技术评分（70分）

1. 商务及资信技术得分的计算。

商务及资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及资信技术得分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 最高分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 综合实力（0-3分） | ①具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； ②具有ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分； ③具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； ④具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分； ⑤具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； ⑥具有信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维或信息安全应急处理服务）得0.5分。 【注：提供有效期内的证书复印件（或扫描件）及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询的截图并加盖投标人公章，两者缺一不可，未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 2 | 现场演示（0-10分）（时间不超过25分钟） | 功能演示：演示环境需投标人自行搭建，投标人未提供演示或仅提供视频、PPT演示的不得分。 | / | / |
|  |  | （1）本项目所投数字感温湿度探测器能接入现有数据中心动力环境监控系统，通过现有数据中心动力与环境监控系统实时查看演示现场温湿度数据的得2.5分，通过现有数据中心动力与环境监控系统设置温湿度报警阈值的得2.5分，否则不得分。（0-5分） | 5分 | 客观分 |
|  |  | （2）本项目所投固定台PDT数字集群通信系统能够接入现有集群通信系统的得2.5分，固定台PDT数字集群通信系统能与现有集群通信系统实现语音双向互动的得2.5分，否则不得分。（0-5分） | 5分 | 客观分 |
| 3 | 投标产品技术指标 （0-18分） | 投标产品的功能、技术指标是否与招标采购需求有偏差（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），完全符合采购要求的此项得满分18分，重要参数（标注★的参数）负偏离的每项扣2分，扣完为止。(0-18分) - 注：采购清单参数中有要求提供检测报告等相关证明材料的投标单位须逐条响应，按照要求提供真实、完整、有效材料，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供则视为负偏离。 | 18分 | 客观分 |
| 4 | 技术方案合理性及先进性 （0-19分） | （1）根据投标单位基于对项目建设的理解情况，贴合使用单位实际业务需求，提供本项目深化图： ①.提供的深化图纸包括：网络综合布线平面图（含网络点位、桥架、管线）、监控点位图、门禁点位图，提供图纸的得1分。（0-1分） ②.深化的图纸中对“警用装备区域”、“审讯区域”、“QK区域”，三块区域图纸点位规划和功能设计说明都符合实际业务需求的得3分，每有一块区域不符合实际业务需求的扣1分，扣完为止。（0-3分） | 4分 | 主观分 |
|  |  | （2）本项目原视频专网核心交换机需搬迁至新机房利旧使用，投标单位根据本项目现有机房、链路情况的分析，提出本项目视频专网核心交换机链路割接方案（要求视频专网不中断，确保无缝切换）。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 | 主观分 |
|  |  | （3）根据本项目采购需求提供使用单位现有远程视频会议系统搬迁方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 | 主观分 |
|  |  | （4）本项目公安网规划设计须纳入现有公安分局网络进行统一管理。结合本项目情况，针对数据通讯安全、网络资源分配、IP规划、用户管理、加密配置、访问控制权限六个方面进行阐述。六个方面阐述全面、依据性强、细致到位的得3分；只有部分阐述全面、依据性一般、细致到位一般的得2分；阐述差的得1分；未进行阐述的不得分。（0-3分） | 3分 | 主观分 |
|  |  | （5）投标单位根据本项目勤务指挥室各业务系统建设情况，提出勤务指挥室各业务系统搬迁实施方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 | 主观分 |
|  |  | （6）①要求投标产品中监控设备无缝接入现有浙江省公安厅警务网上督察系统，投标人提供对接方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） ②投标人承诺“本项目监控设备可无缝接入现有浙江省公安厅警务网上督察系统”的得1分。（0-1分）【注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的不得分。】 | 3分 | 主观分 |
| 5 | 合理化 建议 （0-1分） | 投标人对本项目建设内容和现有业务系统提出有利于业主建设和搬迁的合理化建议，对设备搬迁、后期规划建设、系统运行等有明显提升作用的建议得1分，最高得1分。（0-1分） | 1分 | 主观分 |
| 6 | 组织实施 （0-3分） | 投标单位组织实施方案应具科学性、合理性和可操作性，详细阐述设备供货、施工、安装调试、培训等内容。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 | 主观分 |
| 7 | 投入本项目团队 （0-8分） | - 投标人拟派的项目经理具有机电工程专业二级建造师证书的得0.5分，具有一级建造师证书的得1分；该项目经理具有中级工程师(建筑智能化专业)证书的得0.5分，具有高级工程师(建筑智能化专业)证书的得1分；本项最高得2分。（0-2分） - 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 2分 | 客观分 |
|  |  | - （2）投标人拟派的项目技术负责人具有中级工程师（建筑智能化专业)的得0.5分，高级工程师(建筑智能化专业)得1分。（0-1分） - 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 1分 | 客观分 |
|  |  | - （3）项目实施团队人员： 投入技术项目团队成员包含施工员、质量员、安全员、资料员、电工、机械员、高空作业证、信息安全保障人员、中级及以上网络工程师、注册信息安全工程师，每提供一个证书得0.5分（一人多证，按一本证书计算），最高得5分。（0-5分） 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 5分 | 客观分 |
| 8 | 售后服务（0-6分） | （1）根据投标人提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务落实的保障措施和质保期内外的后续技术支持和维护能力等情况进行打分。根据各投标人方案的可行性、合理性给分，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） | 2分 | 主观分 |
|  |  | （2）投标人提供的备品备件以及对备品备件的管理和保障措的施方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） | 2分 | 主观分 |
|  |  | - （3）本项目所采购的设备及软件质保期为3年，投标人承诺每再增加一年质保的得1分，最高得2分。 - 【注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的不得分。】 | 2分 | 客观分 |
| 9 | 同类业绩（0-2分） | 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订日期为准）完成类似项目的成功案例业绩，单个合同得1分，最高得2分。（0-2分） 【注：提供业绩合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 2分 | 客观分 |

注：1.以上证明材料复印件均须加盖电子签章，所有证明材料必须在有效期内。

2.因投标人提供的相关证明材料的复印件或网页截图清晰度、真实性等原因造成评标委员会无法辨认或判定，可能被严厉扣分或不得分，由此造成的后果，由投标人自行承担。

3.以上证明材料必须真实有效，如投标人提供的合同、证书、检测报告等资料弄虚作假的，将取消中标人的中标资格，并报相关部门查处。

- 第四章 采购需求

一、项目概况

- 本项目工程主要包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、门禁系统建设以及部分设备利旧搬迁（详见搬迁清单列表）包括但不限于会议音响系统、审讯系统等系统的施工安装调试服务等。

- 二、设计依据

- 综合安防系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

- 《信息技术安全技术 IT网络安全》GB/T25068

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《安全防范系统验收规则》GA308-2001

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

- 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

- 《以太网10Base-T标准》IEEE802.3

- 《快速以太网100Base-TX标准》IEEE802.3u

- 《室内无线电信号覆盖系统建设规范》DBJ53 T-27-2010

- 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006

- 《30MHz－1GHz 声音和电视信号电缆分配系统》GB6501－1999

- 三、建设内容

3.1综合布线系统

本项目综合布线系统设计包括工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直主干子系统、设备间子系统。根据应用划分，分为含数据点布线、会议音视频点布线、语音布线、设备网。信息点面板选用六类RJ45插口模块，光纤点采用LC耦合器组合面板，并采用86暗盒及墙型面板/地插或配套家具安装，水平配线系统采用六类4对8芯UTP对绞线，沿垂直、水平金属桥架及金属管敷设，在各单体弱电间设有管理间子系统，每个管理间分别设有42U落地标准机柜，内有光纤配线架、网络配线架、电话配线架、接入层网络交换机等设备，分别管理各楼层的信息点。数据主干采用万兆单模光缆，垂直主干分别沿弱电竖井垂直桥架从弱电机房敷设至各弱电间。

功能要求：满足本项目当前业务和将来发展的需求；提供一个良好的、舒适的、高效的办公和服务环境；满足建筑结构柔性化，能满足多种用户对不同环境功能的要求；满足本项目智能化设备接入需求。

其他要求：

1.信息点位须配有明显的标识，以区分各个数据、语音、设备等网络，提高网络信息安全，避免出现一机两用的违规操作。水平布线子系统：内网点、外网点、政府网点、电话点水平配线由楼层弱电间至各工作区信息插座采用六类4对8芯UTP双绞线，配线长度不超过80米。

2.语音网需根据业主实际需求进行深化调整，需配合运营商完成系统调试。

3.各网络信息点位中标单位深化后与业主及监理确认后方可实施。

3.2计算机网络系统

本项目共设置四套计算机网络系统，分别为外网、内网、政府网、视频专网。各个网络在每个楼层分别设置对应的汇聚层交换机，通过物理隔离保证网络安全。采用三级星型拓扑结构，四套计算机网络要求千兆到桌面，万兆上联。机房设置在二层，各楼层之间垂直子系统采用室内光纤进行连接。

3.3视频监控系统

本项目属于重要办公区域，对安全防范要求较高，各区域都要配制高清摄像头，特别是内部根据平面布局合理布置摄像机，实时有效地对整个楼宇室内及执法办案区进行视频监控“全覆盖”的监控记录。前端监控的设计应结合实际监控需要选择合适的产品，保障视频监控的效果，监控系统操作灵活、技术先进。室内公共区域以彩色半球数字摄像机、监控录像存储不低于6个月。

3.4紧急报警系统

本项目紧急报警系统设置在执法办案中心等重要场所，配备紧急报警按钮。对非法进入设防区域的行为和异常情况进行急报警。

功能要求：利用各种传感器技术和电子信息技术，探测并指示非法进入设防区域的行为和接收紧急报警信息，统一推送至到现有指挥中心联网报警平台，从而达到快速准确接警、核警、处警和出警的一套电子系统。

其他要求：

需结合监控覆盖情况进行调整，与业主及监理确认后方可实施。

4.5审讯系统

本项目建设审讯系统的配套设施，3套审讯系统利旧原有设备。对利旧审讯系统设备搬迁安装后需实现高清数字化、讯问、刻录、打印、签字捺印等功能，建成功能完善、运行可靠、管理方便，实现看守所及其他各级公安部门之间的远程提审、协同办案，提高办案效率、节约提审资源。

3.6多媒体会议系统

本项目各会议室利旧原有扩声设备，包括但不限于调音台、音频处理器、视频控制设备、功率放大器、反馈抑制器、无线话筒、全频扩声音箱、辅助扩声音箱、电源时序器等共计3套，包含以上设备搬迁、安装、调试。

3.7机房工程

本项目建设机房在二层，主要包含机房防雷处理以及各类所需桥架，光纤跳线敷设以及IT柜设备连接跳线（包括RJ45跳线，光纤跳线，电源线等）按要求进行整理，对所有跳线与设备进行专业标识等。

3.8配套电源工程

本项目一层专门设置配套电源机房。本项目共配置20KVA的电源主机。主要供电机房以及接警大厅。投标单位需结合自身所投电源设备，自行考虑电源系统所需的配电柜及相关进出电缆。

- 四、采购清单

| 智能化设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 配置参数 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.业务接口：千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，≥2个扩展槽，双交流电源，高度1U； 2.吞吐量≥4Gbps，并发连接≥80万,新建≥5万； 3.支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查; ★4.支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 5.支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备； 6.支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙； 7.支持MPLS; ★8.为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 9.支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同 ★10.支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 11.为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个 12.为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发 13.支持IP信誉黑名单; 14.支持IPv6与IPv4互访; 15.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 16.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 17.支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 18.支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 19.支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 20.支持与杭州市公安局富阳分局视频专网现有安全运营平台无缝对接使用，在发生安全事件时，安全运营平台可以联动本次所投防火墙对IP进行一键封堵。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 48口交换机 | 1.千兆交换机（48千兆电+4千兆光）; 2.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps; 3.包转发率≥166Mpps ; 4.端口：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口; 5.端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像; 6.支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用; 7.支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等; 8.具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性; 9.链路聚合：支持GE端口聚合; 10.支持静态/动态聚合。 |  | 7 | 台 |  |
| 3 | 24口交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥171Mpps; 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个; 3.为减少设备故障点，要求采用无风扇设计; 4.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10-55℃宽温工作; 5.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤21W; 6.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL; 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ; 9.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离; 10.支持STP、RSTP、MSTP; 11.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping; 12.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3; 13.支持静态路由、RIP、OSPF； ★14.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 15.支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； ★16.支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 17.支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。 |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口; 2.交换容量：56 Gbps; 3.包转发率：41.67Mpps; 4.支持IEEE 802.3at/af标准; 5.端口最大供电功率：30 W; 6.整机最大供电功率：370 W; 7.支持PoE看门狗; 8.支持6 KV防浪涌（PoE口）; 9.支持管理平台管理; 10.支持手机APP管理; 11.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理; 12.支持远程升级; 13.支持PoE输出功率管理; 14.支持VLAN; 15.支持SNMPv1/v2c协议; 16.支持DHCP Snooping; 17.支持终端安全防护。 |  | 6 | 台 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口。 |  | 4 | 个 |  |
| 6 | 千兆光模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口。 |  | 50 | 个 |  |
| 7 | 光口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥140Mpps； 2.支持≥48个千兆光口，≥4个万兆SFP+； 3.为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 4.支持 MAC 地址规格≥32K； 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6.支持IPv4 路由规格≥8K，支持IPv6 路由规格≥3K； 7.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议； 8.支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； 9.支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD； 10.支持 CPU 保护功能； 11.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 12.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 互联网交换机 | 1.三层千兆交换机（24千兆光(包含8千兆COMBO）+4万兆光）; 2.交换容量：756Gbps/7.56Tbps; 3.包转发率：222Mpps/396Mpps; 4.VLAN容量：4K ; 5.端口：24个100/1000Base-X SFP光口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+口; 6.支持丰富、灵活的端口扩展板卡，包括8 端口万兆光扩展板卡，2端口40G 扩展板卡，实现高密端口扩展能力，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求; 7.实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案; 8.支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用; 9.支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 10.提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费; 11.具备设备级和链路级的多重可靠性保护; 12.支持可插拔交、直双电源模块、以及可插拔双风扇可靠性设计，可以根据实际环境的需要灵活配置交流或直流电源模块，此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | GA网核心交换机 | - 硬件规格：交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps，主控板槽位数≥2，交换网板槽位≥2，业务板槽位数≥6（主控含业务槽位），风扇槽位数≥2； 2.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计； ★3.支持网络切片，不同切片享有独立带宽，不受链路拥塞影响；（投标时提供权威检测机构出具的检测报告复印件） 4.IP路由:支持IPv4路由转发FIB表项≥256000,支持IPv6路由转发FIB表项≥80000； ★5.支持1:1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包；（投标时提供权威检测机构出具的检测报告复印件） 6.安全性：支持802.1X、MAC等认证方式，所配置的业务板支持Macsec256，设备支持安全启动； 7.可靠性：支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； ★8.国产化要求：采用国产芯片，自主可控；（投标时提供权威检测机构出具的检测报告复印件） 9.管理运维：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持应用智能识别和调度(SAC)； 10.配置要求：冗余主控，冗余电源（1500W），接口≥24个千兆电口，≥40个千兆光口。 |  | 1 | 台 |  |
| 二、安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.200万像素1/2.7”CMOS ICR红外阵列半球型网络摄像机; 2.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 3.内置拾音器音频接口； 4.防护等级 IP67。 |  | 91 | 台 |  |
| 2 | 综合管理平台 | 1.含视频监控、门禁管理、可视对讲、人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理模块; 2.核12线程64位高性能处理器; 3.48GB DDR4高频率内存条; 4.1个HDMI接口、1个DP接口； 5.2个10M/100M/1000Mbps网口； 6.2个USB2.0接口、2个USB3.0接口; 7.内置BBU 蓄电池冗余备份实现断电保护功能。 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 网络筒型摄像机 | 1.200万像素1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; - 红外照射距离最远可达：50米； - 防护等级 IP67； - 含安装支架。 |  | 6 | 台 |  |
| 4 | 128路网络硬盘录像机 | 1.单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存； 2.4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 4.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；本次配置24*16T块硬盘。 5.1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 6.支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7.支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； 8.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 10.支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 11.支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 14.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 15.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 16.存储密度高，读写性能好，掉电保护； 17.采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 ★18.支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） ★19.可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） ★20.可根据业务需要配置重构速度，支持低速（业务优先）、中速（自适应）、高速（负载均衡）和全速（同步优先）4种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，样机可将数据自动存储至热备盘，更换该硬盘或热备盘替换时，数据不应丢失且磁盘阵列可自动进行RAID重构；支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 宿舍硬盘录像机 | 1.嵌入式网络硬盘录像机; 2.存储接口：1个SATA接口，内置1块1TB及以上硬盘; 3.视频接口：1×HDMI，1×VGA; 4.网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口+4个10M/100MbpsPoE网口; 5.USB接口：2×USB 2.0; 6.输入带宽：40Mbps; 7.输出带宽：60Mbps; 8.接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入; 9.解码能力：最大支持4×1080P; 10.显示能力：最大支持1080P输出。 |  | 8 | 台 |  |
| 6 | 食堂监控硬盘录像机 | 1.1U机箱，2盘位网络硬盘录像机； 2.配置2*4T硬盘； 3.1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出； 4.1个10M/100Mbps网口+8个10M/100MbpsPoE网口； 2个USB2.0接口； 5.报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出。 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 控制主机 | 1.搭载多核架构处理器，不少8核/8线程/2.5 GHz，保障多任务流畅运行； 2.配备23.5英寸及以上尺寸超高清屏幕，支持1920×1080像素全高清分辨率，呈现细腻画质； 3.内置32GB或更高容量高速内存，轻松应对复杂计算与多程序并行； 4.采用双存储设计，包含512GB固态+2T硬盘及以上实现快速系统响应，满足数据存储需求。 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 固定台PDT数字集群通信系统 | 配置要求：主机1个（含安装支架），数字键盘手咪1个，电源线1根 ，车台吸盘天线1根，天线1根; 1.要求车载对讲机能够接入杭州市公安局PDT警用数字集群系统及杭州市公安局富阳区分局已建的PDT数字集群通信系统; 2.支持PDT警用数字集群系统的鉴权加密系统; 3.支持杭州市公安局调度管理系统，全业务接调度系统的呼叫及管理; 4.支持TMO，DMO及RMO模式； 5.支持单呼，组呼，全呼，PSTN/PABX单呼，唯一身份码和多个组号，显示用户名，短消息，状态消息，登记，去登记，鉴权，越区切换，通话限时，跨基站组呼，漫游，组呼迟入，组呼并入，快速选择通话组，响应组、背景组，动态重组，呼叫限制，讲话方身份识别，通话组合并，紧急呼叫，紧急状态消息，预占优先呼叫，环境侦听，遇忙排队，遥毙，遥晕，复活，PTT授权，卫星定位信息传输； 6.数模兼容，多模合一： 支持数字集群（PDT集群），数字常规（PDT常规），模拟集群（MPT1327集群），模拟常规四种工作模式，既可以在模拟系统下使用，也可在数字集群系统中使用。 7.内置蓝牙模块，将车载对讲机连接到支持蓝牙的数据设备即可实时共享信息； 8.优异的定位信息上报处理方式，有效防止信道拥塞： 支持PDT标准规定的定位信息上报方式。用户数量少且上报频率低时，可选择上拉方式上报。用户数量多且上报频率高时，通过多个业务信道来上报; ★9.菜单选择声码器：支持NVOC和AMBE声码器，并能通过UI菜单选择。（投标时提供第三方机构出具的检测报告复印件） 10.手动选择基站：终端可手动选择需注册的基站； 11.组群划分：支持组群划分功能，最大支持64个组群，单组群最大支持1000个通话组； 12.保障组功能：终端当前组为保障参与组时，即使终端处于待机状态，也不会被响应组和背景组呼叫拉起，但可被保障组呼叫拉起； 13.通话过程中和遥晕后上报定位数据功能： 终端在组呼的接收、发射、空闲状态以及遥晕的状态下，仍然可以上报位置信息。 14.支持现网系统远程修改终端的定位数据上报方式（时间上报、距离上报）和参数，终端按照设定参数上报位置信息。 15.支持PDT基站辅控功能，自动适应基站辅控 支持PDT基站辅控功能，根据基站的辅助控制信道个数自动适配登记到对应的控制/辅控信道。 16.要求提供丰富的可扩展接口，可实现更多附件功能，允许用户或第三方厂商开发更丰富的应用软件进行二次开发以便扩展对讲机功能； 17.支持无缝越区切换技术，确保用户在跨区执行任务时通信无中断； 18.要求能在嘈杂的环境中或基站信号覆盖边缘地带，都可获得清晰的话音； ★19.具有我国工信部核发的型号核准；（投标时提供型号核准证复印件） 20.频率范围：350-400MHz； 21.调制方式：4FSK; 22.信道容量：1024； 23.信道间隔：12.5kHz/25KHz； 24.频率稳定度：±0.5ppm； 25.接收灵敏度：≤-118 dBm（5% BER ）； 26.卫星定位：国产定位； 27.定位精度：<5米。 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 电铃 | 1.尺寸大小≥8寸； 2.额定电压:AC220V； 3.消耗功率:35VA； 4.开关容量:阻性10A； 5.配套2个按钮。 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 门铃 | 1.产品材质:ABS防火阻燃材料； 2.工作环境:-10℃~80℃； 3.含门铃1个，喇叭1个。 |  | 2 | 套 |  |
| 11 | 吊装支架 | 1.32-55寸电视机吊装支架。 |  | 1 | 副 |  |
| 12 | 高清视频线 | 15米HDMI线。 |  | 4 | 条 |  |
| 三、人员通道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求； 2.具有电锁状态指示灯支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 3.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  | 5 | 台 |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  | 8 | 台 |  |
| 3 | 磁力锁配件 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3.适用门型：木门、金属门、玻璃门。 |  | 21 | 套 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | - 国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验6.证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 8.可视对讲：支持和4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲； 9.支持配置一键呼叫室内机或管理机； 10.支持副门口机或围墙机模式； 11.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 12.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 13.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 14.外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 15.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 16.组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 17.多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 18.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 19.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 20.设备应支持对显示页面进行编辑的功能：①.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；②.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；③.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 ★21.设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性；（投标时提供商用密码产品认证证书复印件） |  | 16 | 台 |  |
| 5 | 门禁锁 | ‌1.支持大容量指纹头登记； 2.安装尺寸配套门主体； 3.支持虚位密码； 4.锂电池供电。 |  | 8 | 把 |  |
| 6 | 门禁电源 | 1.输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC； 2.输出电流：4.17A； 3.输出功率：50W； 4.支持蓄电池接入。 |  | 16 | 台 |  |
| 7 | 人脸录入摄像机 | 1.摄像机；200万CMOS； 2.图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080低照度，内置麦克风； 3.供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）。 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用。 |  | 10 | 个 |  |
| 四、审讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 1.增益控制：自动/手动； 2.信噪比：大于52dB； 3.3D数字降噪：支持； 4.背光补偿：支持； 5.区域曝光/聚焦 支持； 6.电子快门：1/1-1/30,000s； 7.日夜模式：自动ICR彩转黑； 8.数字变倍：16倍； 9.隐私遮蔽：最多8块区域； 10.聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学；11.变倍速度：大约1秒(广角-望远)； 12.水平视角：105–33度(广角-望远)； 13.近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 14.光圈数：F1.6-F2.7； 15.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 16.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡。 |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 1.机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源； 2.存储接口：10个SATA接口，支持硬盘热插拔，含12块16TB硬盘，总容量达256TB； 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; 5.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6.反向供电：1路DC12V 1A； 7.接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 8.扩展接口：1×eSATA； 9.输入带宽：384Mbps； 10.输出带宽：256Mbps； 11.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 12.解码能力：最大支持32×1080P； 13.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 14.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 15.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR; ★16.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） ★17.支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播;（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1.存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘; 2.视频接口：1×HDMI，1×VGA; 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; 4.报警接口：4路报警输入，1路报警输出; 5.USB接口：2×USB2.0; 6.输入带宽：160Mbps; 7.输出带宽：160Mbps; 8.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入; 9.解码能力：最大支持24×1080P; 10.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制终端 | 1.搭载多核架构处理器，不少8核/8线程/2.5 GHz，保障多任务流畅运行； 2.配备21.5英寸及以上尺寸超高清屏幕，支持1920×1080像素全高清分辨率，呈现细腻画质； 3.内置8GB或更高容量高速内存，轻松应对复杂计算与多程序并行； 4.采用双存储设计，包含256GB固态硬盘及以上实现快速系统响应，满足数据存储需求。 |  | 3 | 套 |  |
| 5 | 监听音响 | 1. TRS平衡输入:+4dBu; 2.失真限制的输出功率:21W+21W; 3.额定声频率响应范围:60HZ-20KHz; 4.音频输入:TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输信噪比:>85Dba； 5.总谐波失真+噪声(%)<0.2%； 6.高音单元尺寸:1英寸； 7.低音单元尺寸:4英寸。 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 控制键盘 | 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 3.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 4.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 5.功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 6.与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 7.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 网络报警主机 | 1.设备类型：控制键盘; 2.通讯协议：RS485; 3.传输距离：800m; 4.使用环境：室内; 5.显示屏：LCD; 6.操作按键：20个; 7.指示灯：5个; 8、支持蜂鸣器。 |  | 3 | 个 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1.设备类型：声光警号; 2.警灯颜色：红色; 3.报警音量：105dB; 4.硬件接口：红/黑线; 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）; 6.外壳材质：PC+ABS; 7.安装方式：壁挂。 |  | 4 | 个 |  |
| 9 | 报警按钮 | 1.防火ABS阻燃外壳;报警输出； 2.常闭;常开;标称电流≤2A（耐电流）; 3.标称电压≤125 VDC（耐压）; 4.外壳材质：阻燃ABS。 |  | 9 | 个 |  |
| 10 | 八防区模块 | 1.设备类型：总线8防区扩展模块; 2.防区数量：8个; 3.通讯接口：M-BUS; 4.通讯线材：RVV2*1.5; 5.通讯协议：M-BUS协议; 6.外壳材质：金属; 7.使用环境：室内。 |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 多信号切换器 | 1.4端口HDMI USB 2.0 KVMP™多电脑切换器； 2.一组USB控制端可管理4台HDMI接口电脑及2台USB接口设备; 3.内建2端口USB 2.0 Hub; 完全兼容于USB 2.0规格; 4.通过前面板按键及键盘热键，独立切换电脑、USB接口设备、及音频功能; 5.支持HDMI数字显示器 – 完全兼容于HDMI及HDCP; 6.支持Dolby True HD及DTS HD Master Audio; 7.高视频分辨率-支持480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI); 8.电源开启侦测-若其中一台电脑电源关闭，CS1794会自动切换至下一台电源开启的电脑; 9.支持宽显示器分辨率。 |  | 1 | 个 |  |
| 五、QK系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 域侵警报器 | 1.无缝接入上级平台，符合相关保密要求，支持联动报警； 2.支持报警信息通过加密通道实时上传至中心管控平台。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 特定区域警戒探测器 | 1.采用深度学习硬件及算法，支持特定区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 2.支持声音联动报警； 3.支持报警信息通过加密通道实时上传至中心管控平台。 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 多级联动报警器 | 1.要求系统无缝对接上级平台，通过智能化技术实时监测QK安全状态，并在异常事件发生时快速触发报警机制，上级可查询全局监控报警事件记录； 2.支持红外微波探测报警； 3.支持防火阻燃按钮报警； 4.支持声光警； 5.支持编程、撤布防、消警； 6.支持主机状态查询； 7.支持断电继续工作。 |  | 1 | 套 |  |
| 六、音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1#2层党建会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸电视机 | 1.屏幕尺寸≥85英寸; 2.存储容量≥4GB+32GB; 3.屏幕比例：16:9; 4.接口类型：HDMI、USB; 5.分辨率≥3840*2160; 6.高刷新电视刷屏率：120Hz; 7.扬声器数量≥2个; 8.HDMI接口数量≥2个; 9.配套HDMI线。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 回音壁音响 | 1.声道2.0声道; 2.峰值功率≥60W; 3.颜色黑色。 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 共享投屏器 | 1.无需联网、支持多设备、操作便捷、高清传输。 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 移动支架1 | 支持壁挂安装86寸及以上电视机，金属移动支架。 |  | 1 | 套 |  |
| 2#1层会商室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回音壁音响 | 1.声道2.0声道; 2.峰值功率≥30W。 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 一拖二无线话筒 | 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； 13.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； 14.背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 15.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体; 16.频率范围：UHF520-690MHz; 17.调制方式：宽频FM; 18.可调范围：50MHz; 19.通道数目：2×100; 20.通道间隔：250KHz。 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 共享投屏器 | 1.无需联网、支持多设备、操作便捷、高清传输。 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 远程视频会议主机 | 1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构； 2.终端采用国产嵌入式操作系统；（投标时提供CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告证明） ★3.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 4.终端支持与杭州市公安局富阳分局高清视频会议系统无缝互联互通； 5.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps； 6.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议； 7.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 8.支持H.239、BFCP双流协议标准； 9.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率； 10.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输； 11.在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps； 12.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口； 13.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口； 14.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； 15.终端支持4E1接口，配套4E1模块； ★16.支持E1+E1、2E1+2E1线路之间备份功能，当E1或2E1发生故障时，可切换至其他的E1或2E1线路，会议继续进行。支持E1线路和IP线路接入，并具备E1/IP线路备份功能，当E1线路发生故障时，可切换至IP线路，会议继续进行；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 17.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系； 18.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码； 19.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps； 20.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入； 21.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景； 22.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息； 23.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式； 24.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码； 25.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源； 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法； ★26.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） ★27.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 28.支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》； 29.支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范； 30.支持防火墙和NAT穿越； 31.支持E1网络自动升降速，可根据E1链路的实时变化，自动调整会议中音视频带宽，保证会议中声音以及图像质量； 32.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解； 33.具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频会议摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2.图像传感器采用不小于1/1.8" CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3.支持不小于30倍光学变倍；（投标时提供CNAS或CMA认证的第三方权威机构检测报告证明） 支持广角镜头，水平视角不小于58°； ★4.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口；（投标时提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 5.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米； 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像7.机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个，并联控制不少于64个； 8.支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人拍摄入画； 9.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置； 10.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°； 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率； 12.支持根据安装方向自动翻转图像； 13.支持保存不少于255个预置位； 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 三脚架 | 1.材质:碳素钢材质；2.质感黑；3.具备会议相机安装平台。 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 一体式会议终端 | 1.设备采用一体化集成设计，采用全包裹铝合金机身,内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触控屏; 2屏幕尺寸不小于86英寸，需标配红外遥控器，支持遥控器控制。配套移动落地支架; 3.产品采用硬件编解码方式，采用国产自主可控的国产ARM主控芯片; 4.主要元器件采用国产化器件，采用自主可控的模块模组包括：CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、电源管理模块、音视频编解码单元、摄像机镜头、CMOS、麦克风、内置扬声器、液晶显示屏、红外触控模组；自主可控的国产元器件包含：电容器、电感器、晶体谐振器、运算放大器、电阻器、二极管、三极管、磁珠、变压器、光耦、模拟开关、电平转换器、产品所有对外接口连接器件、红外传感器； 5.CPU核数不低于8核，主频≥2.4GHz,内存≥8G，存储≥64G； 6.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps~8Mbps； 7.支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265。支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C 、Opus音频协议，支持双声道立体声功能； 7.屏幕采用D-LED材质，触控屏屏体采用零贴合工艺，屏幕分辨率不低于4K (3840*2160)； 8.屏幕支持DC调光、PWM调光双方案，DC调光无频闪； 9.屏幕支持触摸精度：±1mm；触控点数：≥40点，支持物理防误触； 10.集成内置摄像机，采集分辨率≥4K 30，采用不小于1/2.5"CMOS传感器，传感器不小于800万像素； 11.内置摄像机支持4倍数字变焦，清晰度≥1800线；水平视角≥82°广角； 12.内置摄像机需具备镜头隐私保护盖； 13.需内置麦克风，内置麦克咪头≥16咪头，拾音范围前向180°，拾音距离≥12米； 14.内置扬声器，需支持6个及以上扬声器，涵盖中高频、低频扬声器，扬声器频响范围：90Hz~20KHz，扬声器总功率：≥44W； 15.配置不少于2支触控笔，支持触控笔笔头书写，笔尾擦除功能； 16.至少支持2路HDMI2.0 高清视频输入接口；至少支持1路HDMI2.0 高清视频输出接口； 17.音频接口要求：至少3路以上独立音频输入接口，音频接口类别包括3.5mm接口、USB接口等；至少支持1路独立音频输出接口； 18.支持主流1080p30编码情况下，辅流支持1080p30编码，同时支持主流4K60解码； 19.内置电子白板应用，支持双人书写，两人同时用触控笔或手指进行书写批注，支持16ms书写延时； ★20.支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法；（投标时提供具有CNAS或CMA资质的第三方机构出具的检测报告复印件） ★21.内置独立国密安全芯片，生产预置的终端证书及对应的私钥都存储在安全芯片内。支持一机一证，每台终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书；（投标时提供具有CNAS或CMA资质的第三方机构出具的检测报告复印件） 22.支持无缝接入杭州市公安局高清云会商系统，实现无损音视频传输。 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能超高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装; 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出; 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦; 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°; 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口; 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制; 7.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°; 8.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率; 9.支持配套采购单位现有4K高清视频会议终端使用，可使用遥控器通过摄像机反向控制会议终端; 10.支持配套会议屏使用，可做为会议屏的外置信号输入源。 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 席位话筒主机 | 1. 2个多功能按键，并且带有模式指示灯; 2.双人对话模式，带有2路耳机输出，音频通道选择; 3.多色彩 LED 灯号 (前方及后方); 4.配有两组电池插槽可以工作13个小时以上，并且可以热插拔循环充电； 5.多款鹅颈话筒可供配置：标准XLR卡农插座插入，可以替换多种三针卡农输出话筒（支持ATUC灯圈系列话筒），保证声音质量; 6.3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯; 7.隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动; 8.双层防喷罩; 9.RFI 屏蔽技术能减低外来射频干扰; 10.双鹅颈设计可实现灵活定位。 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 音频对接板卡 | 1.32×32通道音频和网络控制; 2.支持96kHz或48kHz操作; 3.利用Dante虚拟声卡进行多通道录音/播放； 4.两个冗余接口可无缝切换； 5.内置控制网络桥接； 6.锁定Ethercon接头。 |  | 1 | 张 |  |
| 11 | 话筒 | 1.音头：20mm直径镀金电容音头; 2.指向性：超心型; 3.灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz); 4.频率响应：20-20,000Hz; 5.输出阻抗：≤200Ω; 6.最大声压级：130dB(1%T.H.D.@1kHz); 7.等效噪声级：≤18dB A计权; 8.信噪比：≥76dB A计权; 9.幻象供电：48V DC; 10.传声器长度：225mm; 11.输出方式：高级三针卡侬插头，配2m话筒输出线。 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 移动支架2 | 支持壁挂安装55寸及以上电视机，金属移动支架。 |  | 1 | 套 |  |
| 2#1层勤务指挥室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 1.LCD液晶显示单元； 2.尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm； 3.分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4.视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 5.响应时间：8ms(G to G)； 6.对比度：1200:1； 7.亮度：500cd/㎡； 8.输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 9.输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 10.要求匹配现有11块利旧大屏且兼容原有视频处理系统； 11.含配套前维护支架。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 46寸拼接屏 （3年质保服务） | 提供本项目11块利旧拼接屏3年质保服务，质保时间从项目验收之日起算。 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 配套支架 | 1.材料：SPCC高强度钢板； 2.表面处理：静电喷塑； 3.底座高度：可根据需求定制。 |  | 12 | 套 |  |
| 4 | 视频线 | 配套高清视频线。 |  | 12 | 条 |  |
| 2#2层中会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 | 1.屏幕尺寸≥98英寸； 2.存储容量≥4GB+32GB； 3.屏幕比例：16:9； 4.接口类型：HDMI、USB； 5.分辨率≥3840*2160； 6.高刷新电视刷屏率：120Hz； 7.扬声器数量≥2个； 8.HDMI接口数量≥2个； 9.配套HDMI线； 10.配套壁装支架。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 共享投屏器 | 无需联网、支持多设备、操作便捷、高清传输。 |  | 1 | 台 |  |
| 2#2层大会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 | 1.屏幕尺寸≥98英寸； 2.存储容量≥4GB+32GB； 3.屏幕比例：16:9； 4.接口类型：HDMI、USB； 5.分辨率≥3840*2160； 6.高刷新电视刷屏率：120Hz； 7.扬声器数量≥2个； 8.HDMI接口数量≥2个； 9.配套HDMI线； 10.配套壁装支架。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 共享投屏器 | 无需联网、支持多设备、操作便捷、高清传输。 |  | 1 | 台 |  |
| 七、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（20KVA） | 1.额定容量：18KW/20KVA; 2.输入频率范围：40~70 Hz; 3.输入功率因数：满载≥0.99; 4.输出电压：380/400/415(1±1%)Vac; 5.市电模式：与输入同步； 6.整机效率≥95%; 7.功率因数≥0.9; 8.过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms; 9.电池电压：支持24-40节可设; 10.告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警; 11.保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压； 12.充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等; 13.通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点 、SNMP； 14.含底座。 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.额定电压：12V; 2.额定容量:100 AH; 3.外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 |  | 32 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | 1.组装结构，单套内部可摆放不少于32节12V100AH蓄电池，材料类型：冷轧钢板； 2.包含蓄电池之间连接线缆、UPS主机至电池柜之间连接线缆及直流开关等配套附件，配套安装底座。 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | 根据UPS配套定制。 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | UPS连接电缆 | UPS输入、输出配套电缆。 |  | 1 | 批 |  |
| 八、机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 规格：600*600*35mm。 |  | 17 | ㎡ |  |
| 2 | 铜排带 | 接地铜排；材质：紫铜；规格：3*30mm。 |  | 25 | 米 |  |
| 3 | 绝缘端子 | 高强度铜芯绝缘柱。 |  | 15 | 付 |  |
| 4 | 接地线 | 国标BVR6 mm²。 |  | 10 | 米 |  |
| 5 | 接地线 | 国标BVR35 mm²。 |  | 10 | 米 |  |
| 6 | 接地端子箱 | 采用优质冷轧钢板，规格300*200mm箱体。 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 多功能一体化采集器 | 1.电源输入：200V～240V AC、50/60Hz；通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口。 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 通讯转换模块 | 通讯转换模块。 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 数字感温湿度探测器 | 1.温度测量范围：-20℃～70℃; 2.湿度测量范围：0%RH ～100%RH; 3.工作电压：12VDC；RS485 标准MOD。 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 温湿度通讯转换模块 | 温湿度通讯转换模块； |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 烟雾传感器 | 1.光电式感烟探测器,工作电压：12VDC； 2.消耗电流：小于18mA； 3.工作温度：-10℃～50℃； 4.报警输出：常开/常闭。 |  | 2 | 个 |  |
| 12 | 烟雾通讯转换模块 | 烟雾通讯转换模块。 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 其他附件 | 固定螺丝/铜鼻子/焊条/固定码/支架等。 |  | 1 | 批 |  |
| 九、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.标准42U机柜，600*1000*2000mm，钢化玻璃门、双风扇、黑色，高密度平板六角网孔后门，一揽子解决机械保护； 2.可方便地安装机柜集中配电单元； 3.冷轧钢板制作,结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 4.前后门配高级弹力锁; 含安装底座。 |  | 6 | 台 |  |
| 2 | 42U机柜 | 1. 采用SPCC冷轧钢板制作，表面经过防锈处理和静电喷涂，具有良好的防腐蚀性能和外观效果； 2.42U标准机柜600*600*2000机柜。 |  | 6 | 台 |  |
| 3 | 机柜PDU | 机柜8位16A PDU，1U。 |  | 16 | 个 |  |
| 4 | 双孔信息面板 | 1.面板使用优质PC材料， 塑料件阻燃等级：UL 94-V2；2.面板规格为国际标准的86*86mm； 3.面板信息口向下倾斜的安装方式，有利于保证跳线的弯曲半径； 4.面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断； 5.面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段；6.面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 |  | 118 | 个 |  |
| 5 | 单孔信息面板 | 1.面板使用优质PC材料， 塑料件阻燃等级：UL 94-V2；2.面板规格为国际标准的86*86mm； 3.面板信息口向下倾斜的安装方式，有利于保证跳线的弯曲半径； 4.面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断； 5.面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段。6.面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 |  | 10 | 个 |  |
| 6 | 六类信息模块 | 1.符合标准：满足并超过TIA/EIA568.2-D六类标准，符合250MHz带宽； 2.金针：磷青铜、50μ镀金； 3.插头与插座的插合次数≥750次、导线端接次数≥250次； 4.工作温度：-25℃～60℃； 5.直流电阻≤300m； 6.接触电阻≤20m； 7.耐压强度1000V(AC750V) 1分钟无击穿和飞弧； 8.绝缘电阻≥1000M。 |  | 242 | 个 |  |
| 7 | 网络跳线 | 1.传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准； 2.阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 500MHz； 3.传输延迟：536ns/100m max.@250MHz； 4.延迟偏移：45ns max； 5.导体电阻：66.58 ohms max/km； 6.电容：5.6NF max/100m； 7.直流电阻≤7.55 (23AWG)； 8.耐压：300 volts AC or DC。 |  | 380 | 根 |  |
| 8 | 语音跳线 | 1.传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1三类标准； 2.阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 500MHz； 3.传输延迟：536ns/100m max.@250MHz； 4.延迟偏移：45ns max； 5.导体电阻：66.58 ohms max/km； 6.电容：5.6NF max/100m； 7.直流电阻：≤7.55 (23AWG)； 8.耐压：300 volts AC or DC。 |  | 30 | 根 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 1.光缆衰减值：0.32 dB/km@1383nm(±3) nm，0.24 dB/km@1550nm<BR>； 2.最大色散：3.5ps/nm-km 1285nm-1330nm； 3.零色散波长范围：1300 nm-1322 nm。 |  | 40 | 根 |  |
| 10 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架含尾纤、法兰。 |  | 8 | 个 |  |
| 11 | 72口光纤配线架 | 72口光纤配线架含尾纤、法兰。 |  | 1 | 个 |  |
| 12 | 24口网络配线架 | 1.材料：配线架架体材料为冷轧钢板，塑料件为PC/ABS合金，8P8C插座簧片镀金50U； 2.塑料件阻燃等级：UL 94-V0； 3.执行标准：YD/T 926.3、TIA/EIA 568C.2； 4.19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间； 5.配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑； 6.配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式； 7.配线架两端采用弧面盖板隐藏机柜安装螺钉； 8.配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理；9.兼容568A和568B两种接续标准； 10.模块后部具有带理线功能的压线盖，保证电缆端接的可靠性和电气性能； 11.内部采用专门设计8P8C插座，插座内部为6类RJ45模块核心； 12.兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性； 13.配线架带宽250MHz，符合最新国际和国家标准； 14.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次。IDC端接次数≥200次。 |  | 31 | 个 |  |
| 13 | 24口理线架 | 1.19英寸设计，占机柜1U空间； 2.安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑； 3.理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm。 |  | 66 | 个 |  |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线管线敷设。 |  | 22000 | 米 |  |
| 15 | 音箱线 | 水晶音箱线。 |  | 400 | 米 |  |
| 16 | 音频线 | RVVP2*0.5。 |  | 200 | 米 |  |
| 17 | 多媒体信息插座 | 多媒体信息插座。 |  | 8 | 套 |  |
| 18 | 网络地插 | 双网口，网络金属地插。 |  | 23 | 个 |  |
| 19 | HDMI线 | 15米HDMI线。 |  | 8 | 条 |  |
| 20 | 电源线1 | 国标RVV2*1.0。 |  | 1600 | 米 |  |
| 21 | 电源线2 | 国标RVV3*2.5。 |  | 450 | 米 |  |
| 22 | 12芯光缆 | 12芯单模铠装光缆。 |  | 1300 | 米 |  |
| 23 | 配套机柜固定卡扣支架 | 配套机柜固定卡扣支架。 |  | 1 | 批 |  |
| 利旧搬迁设备部分（具体内容及数量以实际现场施工为准） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 视频专网核心交换机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口交换机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 调音台1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 八进八出音频处1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 视频控制设备1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 功率放大器1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 反馈抑制器1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线话筒1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 全频扩声音箱1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 辅助扩声音箱1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 电源时序器1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 高清摄像机1 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 调音台2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 八进八出音频处理器2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 功率放大器2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 反馈抑制器2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 无线话筒2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 全频扩声音箱2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 辅助扩声音箱2 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 调音台3 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 功放3 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 无线话筒3 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 音响3 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 只 |  |
| 24 | 电源时序器3 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 特写高清球形摄像机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 26 | 全景红外高清摄像机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 27 | 高灵敏度全向拾音器 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 6 | 套 |  |
| 28 | 温湿度显示屏 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 29 | 音视频存储硬盘 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 6 | 套 |  |
| 30 | LED工作指示灯 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 个 |  |
| 31 | 电源集中控制器 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 32 | 8口交换机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 33 | 紧急报警按钮 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 34 | 审讯主机柜 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 套 |  |
| 35 | 46超窄边拼接显示 |  | 1.含拆、搬运、安装、调试以及相关配件； | 11 | 块 |  |
| 36 | 43寸电视机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 4 | 台 |  |
| 37 | 人脸抓拍摄像机 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 个 |  |
| 38 | 壁挂音响 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 2 | 只 |  |
| 39 | 鹅颈话筒 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 套 |  |
| 40 | 200万网络半球 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 6 | 台 |  |
| 41 | 16路NVR硬盘录像 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 42 | 机房立式空调 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 台 |  |
| 43 | 警用装备系统 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 套 |  |
| 44 | 远程视频会议系统 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 移动执法业务系统 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 视频综合处理系统 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 2米机柜 |  | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 | 3 | 台 |  |
| 搬迁设备部分（具体内容及数量以实际现场施工为准） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 5500流明投影仪 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 2 | 台 |  |
| 2 | 150寸电动投影幕 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 1 | 台 |  |
| 3 | 220寸电动投影幕 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 1 | 台 |  |
| 4 | 主机房UPS配电箱 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 1 | 台 |  |
| 5 | 高清审讯专用主机 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 6 | 特写高清球形摄像机 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 7 | 全景红外高清摄像机 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 8 | 温湿度显示屏 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 9 | LED工作指示灯 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 个 |  |
| 10 | 电源集中控制器 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 11 | 审讯主机柜 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 6 | 套 |  |
| 12 | 车型道闸 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 2 | 套 |  |
| 13 | 室外人行通道 |  | 含拆、搬运至指定仓库 | 1 | 套 |  |

五、项目建设要求

1.本项目采购人不组织统一踏勘，未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。

2.本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中所有设备及设施的安装、调试、运行、培训的各项工作等。对用户技术服务要求不仅包括在调试设备中的技术支持，也包括保修期内对用户的技术请求的支持。投标报价包括安装调试费用、垃圾清运费、税金、售后服务费、培训费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，另外投标单位投标报价须充分考虑本项目实施过程中涉及辅材的缺漏项，缺漏项费用须含在本项目投标报价内。投标单位的报价一旦确定就不再更改，报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。结算时，不得以任何理由调整价格。

3.投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

4.中标单位应根据采购人的需要，合理安排进场施工时间，设备安装位置，做好与其他标段的协调、配合工作，在规定的时间内，高质量完成建设任务。

5.设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。投标人应向采购单位提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购单位确认。施工过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。

6.设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

7.设备安装完成后，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利。

8.中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备技术文档，并向用户单位提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（含所有设备、软件的操作使用手册、安装手册、维修手册等技术资料）。

9.中标人必须积极主动与建设的相关单位合作，包括与其他设备供应商、设计、监理等单位的合作，并服从用户方的协调。

10.部分设备的利旧、搬迁须满足拆装、搬运及相关要求，拆装位置、搬运地点以采购人要求为准。

六、系统集成要求

1.本次项目含设备搬迁，投标单位中标后15天内，需对现有设备进行摸排，摸排信息包含设备清单、设备类型、IP、品牌型号、端口情况、管理口账号密码、电源模块功率、是否核心业务设备、配置是否保存、数据是否备份。由此产生的勘察费用由中标单位承担。

2.本项目利旧设备正式搬迁前，应按采购方要求做好系统和数据的备份及下电工作。为确保搬迁过程中数据安全性，在搬迁之前需要根据搬迁时间窗口的要求以及数据规模，完成所有业务系统数据临时备份，数据备份完成并由采购单位确认后方可搬迁。临时数据备份服务器等设备由投标单位自行提供，相关费用含在本项目中。

3.在利旧设备搬迁过程中必须确保重要业务的连续性和数据的高可靠性。需要额外的临时应用服务器配套应用软件、网络设备、安全设备、备份服务器、数据存储和措施来保障，这些额外的临时设备和保障措施费用由投标单位承担。

4.本次建设执法办案区、审讯室等区域监控须接入浙江公安网上督察系统平台，由此产生的对接费用由中标人承担。

5.执法办案中心人脸门禁系统须无缝接入到执法办案区综合管理软件平台。由此产生的对接费用由中标人承担。

6.本次项目QK联网报警系统的报警信息须接入到现有指挥中心联网报警平台，从而达到快速准确接警、核警、处警和出警的目的，由此产生的对接费用由中标人承担。

7.本项目将原视频综合处理系统迁移到本项目场地后，需与本项目采购的、利旧的屏幕无缝对接且保障使用功能正常；由此产生的对接费用由中标人承担。

8.本项目搬迁的远程视频会议系统需接入本地公安会议管理系统实现互联互通，公安会议系统能够获取控制终端的码率和音量信息，控制终端能接收公安会议系统发送的图像和声音，迁移过程确保静态数据（如用户账号、用户权限、权限策略等信息）不丢失，资源分配（如动态调整码流、启用负载均衡）功能正常；由此产生的对接费用由中标人承担。

9.本项将原移动执法业务系统迁移后需对接现有行政执法全过程信息管理平台与执法终端实现音视频互动。由此产生的对接费用由中标人承担。

10.本项目含原警用装备系统及设备搬迁，搬迁后需无缝对接现有管理平台。由此产生的对接费用由中标人承担。

11.本项目将原有视频专网核心交换机迁移至新办公场地，要求迁移过程确保原办公地专网迁移过程中业务不中断，关键核心应用保持在线；迁移过程保证网络配置、用户数据、日志等信息无损迁移；迁移过程需符合等保要求，避免数据泄露或权限混乱；迁移过程遵循《公安机关信息安全技术规范》要求；部署完成后符合现有专网架构。由此产生的相关备品备件和迁移费用由中标人承担。

▲12.本项目所投防火墙须与杭州市公安局富阳分局视频专网现有安全运营平台无缝对接使用，在发生安全事件时，安全运营平台可以联动本次所投防火墙对IP进行一键封堵，由此产生的对接费用由中标人承担。（投标时提供承诺书，不提供作无效标处理）

13.投标人所投的各个软件需均为国标接口，须免费提供接口，中标后根据业主要求提供技术支撑。

14.投标人除要承担本标段新购设备的安装部署和配置任务外，还要负责对网络系统、安防系统等项目的施工协调与集成联调任务，实现各类系统、设备之间的整合集成功能，所产生的集成费用含在本标段的投标报价中。投标人应考虑到后期软件系统的对接开发费用，并考虑在投标报价中。

▲15.中标单位在签订合同前，须提供所投技术参数中标注“★”号的指标或其他要求的相关检测报告原件提交采购单位审查。逾期或未提供视作自动放弃中标资格。（投标时提供承诺书，不提供作无效标处理）

七、工期要求

1.工期要求：配合现场实际施工进度，按采购人要求完成所有设备的供货、安装、调试工作并进入试运行期。

2.合同签订后3天内必须和采购人商定线路铺设、设备安装、装修配合等项目有关具体方案。根据项目的整体情况，制定科学、合理的工期实施计划。

八、售后服务要求

1.本项目中各货物设备及软件要求质保期提供三年。质保期内不得收取项目有关的维修维护、设备故障导致物品更换、附属配件增加、软件升级及维护等任何额外产生的费用，投标人必须在投标时进行考虑。

2.招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

3.保修期内，中标方应提供系统7*24小时上门现场免费保修服务。用户有设备故障申报，投标人必须在10分钟内响应、1小时以内到现场，8小时以内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

九、培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

十、项目验收

（一）验收方式

乙方在完成项目安装调试后，由甲方单位负责验收。对于涉及原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂、到货、安装调试、配套服务检验等多重验收环节的项目，应当采取分段验收方式。

将本次招标采购的保修所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到采购单位要求的性能和产品技术规格中的性能。同时，完成原机房所有设施设备、链路及相关配套辅材等搬迁至本项目机房直至原有各业务系统功能恢复正常使用为止。

（二）验收程序

- 设备安装调试合格后，供应商通知采购人组织验收：确认设备安装是否正确；规格及材质等是否符合合同要求；所有检测报告是否合格；是否按项目技术规范和服务要求完成产品的调试及售后服务等工作。采购人也可组织专业人员验收，并抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测出具质量检测报告。

（三）验收要求、标准

- 根据采购文件要求、投标文件承诺、应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等进行验收。

- 验收费用

- 履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

十一、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金

合同约定。

- 付款方式

- 按合同约定内容进行款项的结算，结算时按相关结算要求办理资金结算手续。具体以合同签订时协商确定为准。

十二、信息、数据成果所有权及保密规定

信息采集数据的成果最终所有权归采购人所有。未经采购人同意中标供应商不得擅自扩散或提供给第三方使用。中标供应商的人员在采购人单位工作时，应遵守相关规章、制度等，中标供应商对在系统运行期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担相应的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

（一）安全保密要求

1.安全责任

1.1 中标人应按照《网络安全法》、《数据安全法》的要求，履行网络和数据安全保护义务。

1.2 项目涉及中标人工作人员均需签订《保密承诺书》，且中标人应对项目涉及工作人员进行背景审查。

1.3 中标人应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知采购人。

1.4 供应商应合理使用操作账号，严禁供应商存在多名工作人员共用操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码、并定期更新账号密码。

1.5 未经采购人允许，中标人不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

1.6 中标人应严格按照要求使用、处理、交换、共享数据资源。做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现泄露、窃取、篡改的风险。

1.7 中标人应认真组织开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

1.8 中标人应加强网络和数据安全风险监测，制定数据安全应急预案，完善应急机制。发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施；发生数据安全事件时，立即采取处置措施。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向采购人报告。

2.安全处罚相关要求

2.1 由于中标人原因，受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣30000元。

2.2 由于中标人原因，受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣20000元。

2.3 由于中标人原因，受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣10000元。

2.4 每次通报后，中标人应及时解决并递交书面整改报告，若中标人未根据整改报告按期整改的，或当年服务期内累计发生2次及以上通报的，扣30000元。

十三、其他：本项目最终合同中标供应商应与相关单位进行合同签订，具体以业主要求为准。

# 第五章  杭州市富阳区国资采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（采购人）：

乙  方（中标人）：

灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运经过公开招标采购（项目编号：FCW20250039），确定                     为中标人，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：采购清单及合同价格

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（或服务需求） | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同价包含本项目实施所需的一切费用，乙方需提供本项目采购明细清单（若项目要求）。

合同形式：固定总价合同/固定单价合同。

- 第二条：质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。质保期内不得收取项目有关的维修维护、设备故障导致物品更换、附属配件增加、软件升级及维护等任何额外产生的费用。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

第三条：标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

第四条：技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

第五条：知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

第六条：技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

第七条：检验和验收

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

3.标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

4.合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

5.检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

（特别说明：请参考招标文件要求。）

第八条：合同款的支付

1.政府采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后，采购人预付金额为合同总价的      %；验收合格后支付剩余款项。

2.乙方信息

乙方开户行名称：_________________

开户行账号：_____________________

- 3.预付款：本项目合同金额的      ％ ，即          元。（以合同实际约定为准）

4.尾款：本项目合同金额的       ％ ，即          元。支付方式：        。

| 履约保证金 | 合同签订前10个工作日内乙方向甲方支付合同总额 %的履约保证金（形式为：转账或银行保函形式） | RMB: 元整 |
| --- | --- | --- |
| 设备款支付方式 |  |  |
| 第一期支付 |  | RMB: 元整 |
| 第二期支付 |  | RMB: 元整 |
| 第三期支付 |  | RMB: 元整 |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

第九条：其他约定：到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

第十条：履约保证金

1.乙方需提交合同价    % 的履约保证金。乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（特别说明：鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。）

2.履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

3.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第十一条：售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

第十二条：违约责任

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十三条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条：合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

4.若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

第十五条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生产品/服务质量问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：合同的生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

第十七条：适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

第十八条：特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3.甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）   法定代表人或受委托人（签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：    年  月  日

签约地点：

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

- 资信及技术评分索引

（此表请放于商务及资信技术文件正文首页）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 最高分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 综合实力（0-3分） | ①具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； ②具有ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分； ③具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； ④具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.5分； ⑤具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； ⑥具有信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维或信息安全应急处理服务）得0.5分。 【注：提供有效期内的证书复印件（或扫描件）及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询的截图并加盖投标人公章，两者缺一不可，未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 3分 |  |
| 2 | 现场演示（0-10分）（时间不超过25分钟） | 功能演示：演示环境需投标人自行搭建，投标人未提供演示或仅提供视频、PPT演示的不得分。 | / |  |
|  |  | （1）本项目所投数字感温湿度探测器能接入现有数据中心动力环境监控系统，通过现有数据中心动力与环境监控系统实时查看演示现场温湿度数据的得2.5分，通过现有数据中心动力与环境监控系统设置温湿度报警阈值的得2.5分，否则不得分。（0-5分） | 5分 |  |
|  |  | （2）本项目所投固定台PDT数字集群通信系统能够接入现有集群通信系统的得2.5分，固定台PDT数字集群通信系统能与现有集群通信系统实现语音双向互动的得2.5分，否则不得分。（0-5分） | 5分 |  |
| 3 | 投标产品技术指标 （0-18分） | 投标产品的功能、技术指标是否与招标采购需求有偏差（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），完全符合采购要求的此项得满分18分，重要参数（标注★的参数）负偏离的每项扣2分，扣完为止。(0-18分) - 注：采购清单参数中有要求提供检测报告等相关证明材料的投标单位须逐条响应，按照要求提供真实、完整、有效材料，缺项、不明确是否符合或对应佐证未提供则视为负偏离。 | 18分 |  |
| 4 | 技术方案合理性及先进性 （0-19分） | （1）根据投标单位基于对项目建设的理解情况，贴合使用单位实际业务需求，提供本项目深化图： ①.提供的深化图纸包括：网络综合布线平面图（含网络点位、桥架、管线）、监控点位图、门禁点位图，提供图纸的得1分。（0-1分） ②.深化的图纸中对“警用装备区域”、“审讯区域”、“QK区域”，三块区域图纸点位规划和功能设计说明都符合实际业务需求的得3分，每有一块区域不符合实际业务需求的扣1分，扣完为止。（0-3分） | 4分 |  |
|  |  | （2）本项目原视频专网核心交换机需搬迁至新机房利旧使用，投标单位根据本项目现有机房、链路情况的分析，提出本项目视频专网核心交换机链路割接方案（要求视频专网不中断，确保无缝切换）。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | （3）根据本项目采购需求提供使用单位现有远程视频会议系统搬迁方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | （4）本项目公安网规划设计须纳入现有公安分局网络进行统一管理。结合本项目情况，针对数据通讯安全、网络资源分配、IP规划、用户管理、加密配置、访问控制权限六个方面进行阐述。六个方面阐述全面、依据性强、细致到位的得3分；只有部分阐述全面、依据性一般、细致到位一般的得2分；阐述差的得1分；未进行阐述的不得分。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | （5）投标单位根据本项目勤务指挥室各业务系统建设情况，提出勤务指挥室各业务系统搬迁实施方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | （6）①要求投标产品中监控设备无缝接入现有浙江省公安厅警务网上督察系统，投标人提供对接方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） ②投标人承诺“本项目监控设备可无缝接入现有浙江省公安厅警务网上督察系统”的得1分。（0-1分）【注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的不得分。】 | 3分 |  |
| 5 | 合理化 建议 （0-1分） | 投标人对本项目建设内容和现有业务系统提出有利于业主建设和搬迁的合理化建议，对设备搬迁、后期规划建设、系统运行等有明显提升作用的建议得1分，最高得1分。（0-1分） | 1分 |  |
| 6 | 组织实施 （0-3分） | 投标单位组织实施方案应具科学性、合理性和可操作性，详细阐述设备供货、施工、安装调试、培训等内容。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3分 |  |
| 7 | 投入本项目团队 （0-8分） | - （1）投标人拟派的项目经理具有机电工程专业二级建造师证书的得0.5分，具有一级建造师证书的得1分；该项目经理具有中级工程师(建筑智能化专业)证书的得0.5分，具有高级工程师(建筑智能化专业)证书的得1分；本项最高得2分。（0-2分） - 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 2分 |  |
|  |  | - （2）投标人拟派的项目技术负责人具有中级工程师（建筑智能化专业)的得0.5分，高级工程师(建筑智能化专业)得1分。（0-1分） - 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 1分 |  |
|  |  | - （3）项目实施团队人员： 投入技术项目团队成员包含施工员、质量员、安全员、资料员、电工、机械员、高空作业证、信息安全保障人员、中级及以上网络工程师、注册信息安全工程师，每提供一个证书得0.5分（一人多证，按一本证书计算），最高得5分。（0-5分） 【注：提供相关证书复印件（或扫描件）及本单位社保证明（提供近3月），未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 5分 |  |
| 8 | 售后服务（0-6分） | （1）根据投标人提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务落实的保障措施和质保期内外的后续技术支持和维护能力等情况进行打分。根据各投标人方案的可行性、合理性给分，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） | 2分 |  |
|  |  | （2）投标人提供的备品备件以及对备品备件的管理和保障措的施方案。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分；方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分；方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分；方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） | 2分 |  |
|  |  | - （3）本项目所采购的设备及软件质保期为3年，投标人承诺每再增加一年质保的得1分，最高得2分。 - 【注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的不得分。】 | 2分 |  |
| 9 | 同类业绩（0-2分） | 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订日期为准）完成类似项目的成功案例业绩，单个合同得1分，最高得2分。（0-2分） 【注：提供业绩合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，未按要求提供证明材料、缺项漏项或未提供不得分。】 | 2分 |  |

- 投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国资（政府）采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司：

我方参与 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运（项目编号：FCW20250039）采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- 投标文件封面（格式供参考）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

投标响应函

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运（项目编号：FCW20250039）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加国资（政府）采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国国资（政府）采购有关规定，没有违反国资（政府）采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国国资（政府）规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录。

（9）法人代表及财务主管在本次采购前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（10）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，我方提供投标人须知规定的全部投标文件，准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时签订合同，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加国资（政府）采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表（签名或签章）:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

- 法定代表人授权委托书

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号： FCW20250039，项目名称： 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或签章）：                职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

- 授权代表的身份证正反面（复印件）

正面： 反面：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

供应商廉洁自律承诺书

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司：

本单位合法参加 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运，（项目编号：FCW20250039）采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

▲注：未按照本采购供应商廉洁自律承诺书要求填报的将被视为非实质性响应投标。

廉政承诺书

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司：

我单位响应你单位 灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运，（项目编号：FCW20250039）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

投标标的清单

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人全称（电子签章）：

- 日期：       年    月    日

商务/技术规格条款偏离表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 序号 | 服务条款 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。

- 投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

3.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

4.用数量来表示的需求，如与招标文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

5.如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并将线索移交至监督管理部门处理，并依据有关规定追究相应责任。

投标人全称（电子签章）：

- 日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

投标人类似项目实施业绩一览表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 项目名称 | 项目类型 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购单位联系人及联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的证明材料复印件。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

项目负责人一览表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制填写；后附人员证书等证明材料复印件。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 本项目中的职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制填写。

2、本表结合“第三章 评标办法及评分标准”中相关人员要求，后附人员证书等证明材料复印件。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

本项目设备投入一览表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年    月    日

- 投标文件封面（格式供参考）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

- 报价一览表

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

| 一 | 智能化设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 （如果有） | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 48口交换机 |  |  |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 3 | 24口交换机 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 24口POE交换机 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 5 | 万兆光模块 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 |  |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 7 | 光口交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 互联网交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | GA网核心交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 网络系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 |  |  |  | 91 | 台 |  |  |  |
| 2 | 综合管理平台 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 网络筒型摄像机 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 4 | 128路网络硬盘录像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 宿舍硬盘录像机 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 6 | 食堂监控硬盘录像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 控制主机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 固定台PDT数字集群通信系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 电铃 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 门铃 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 吊装支架 |  |  |  | 1 | 副 |  |  |  |
| 12 | 高清视频线 |  |  |  | 4 | 条 |  |  |  |
| 安防监控系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 人员通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 磁力锁配件 |  |  |  | 21 | 套 |  |  |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 5 | 门禁锁 |  |  |  | 8 | 把 |  |  |  |
| 6 | 门禁电源 |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人脸录入摄像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 开门按钮 |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 人员通道系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 审讯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 控制终端 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 5 | 监听音响 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 控制键盘 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 网络报警主机 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 声光报警器 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 报警按钮 |  |  |  | 9 | 个 |  |  |  |
| 10 | 八防区模块 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 多信号切换器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 审讯系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | QK系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 域侵警报器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 特定区域警戒探测器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 多级联动报警器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| QK系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 音视频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#2层党建会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸电视机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 回音壁音响 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 共享投屏器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 移动支架1 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2#1层会商室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回音壁音响 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 一拖二无线话筒 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 共享投屏器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 远程视频会议主机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 视频会议摄像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 三脚架 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 一体式会议终端 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 智能超高清摄像机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 席位话筒主机 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 音频对接板卡 |  |  |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 11 | 话筒 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 移动支架2 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2#1层勤务指挥室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 46寸拼接屏 （3年质保服务） |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 配套支架 |  |  |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | 视频线 |  |  |  | 12 | 条 |  |  |  |
| 2#2层中会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 共享投屏器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2#2层大会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 共享投屏器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 音视频系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（20KVA） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 |  |  |  | 32 | 节 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 配电柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | UPS连接电缆 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| UPS系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 |  |  |  | 17 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 铜排带 |  |  |  | 25 | 米 |  |  |  |
| 3 | 绝缘端子 |  |  |  | 15 | 付 |  |  |  |
| 4 | 接地线 |  |  |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 5 | 接地线 |  |  |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 6 | 接地端子箱 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 多功能一体化采集器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 通讯转换模块 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 数字感温湿度探测器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 温湿度通讯转换模块 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 烟雾传感器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 烟雾通讯转换模块 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 其他附件 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 机房系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 42U机柜 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 机柜PDU |  |  |  | 16 | 个 |  |  |  |
| 4 | 双孔信息面板 |  |  |  | 118 | 个 |  |  |  |
| 5 | 单孔信息面板 |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 | 六类信息模块 |  |  |  | 242 | 个 |  |  |  |
| 7 | 网络跳线 |  |  |  | 380 | 根 |  |  |  |
| 8 | 语音跳线 |  |  |  | 30 | 根 |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线 |  |  |  | 40 | 根 |  |  |  |
| 10 | 12口光纤配线架 |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 11 | 72口光纤配线架 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 24口网络配线架 |  |  |  | 31 | 个 |  |  |  |
| 13 | 24口理线架 |  |  |  | 66 | 个 |  |  |  |
| 14 | 六类非屏蔽网线 |  |  |  | 22000 | 米 |  |  |  |
| 15 | 音箱线 |  |  |  | 400 | 米 |  |  |  |
| 16 | 音频线 |  |  |  | 200 | 米 |  |  |  |
| 17 | 多媒体信息插座 |  |  |  | 8 | 套 |  |  |  |
| 18 | 网络地插 |  |  |  | 23 | 个 |  |  |  |
| 19 | HDMI线 |  |  |  | 8 | 条 |  |  |  |
| 20 | 电源线1 |  |  |  | 1600 | 米 |  |  |  |
| 21 | 电源线2 |  |  |  | 450 | 米 |  |  |  |
| 22 | 12芯光缆 |  |  |  | 1300 | 米 |  |  |  |
| 23 | 配套机柜固定卡扣支架 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 综合布线系统小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能化设备部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 利旧搬迁设备部分（具体内容及数量以实际现场施工为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 要求 |  |  | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 视频专网核心交换机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 24口交换机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 调音台1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 八进八出音频处1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 视频控制设备1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 功率放大器1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 反馈抑制器1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 无线话筒1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 全频扩声音箱1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 辅助扩声音箱1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 电源时序器1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 高清摄像机1 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 调音台2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 八进八出音频处理器2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 功率放大器2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 反馈抑制器2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 无线话筒2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 全频扩声音箱2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 辅助扩声音箱2 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 调音台3 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 功放3 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 无线话筒3 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 音响3 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 24 | 电源时序器3 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 特写高清球形摄像机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 26 | 全景红外高清摄像机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 27 | 高灵敏度全向拾音器 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 28 | 温湿度显示屏 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 音视频存储硬盘 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 30 | LED工作指示灯 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 31 | 电源集中控制器 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 32 | 8口交换机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 33 | 紧急报警按钮 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 34 | 审讯主机柜 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 35 | 46超窄边拼接显示 | 1.含拆、搬运、安装、调试以及相关配件； |  |  | 11 | 块 |  |  |  |
| 36 | 43寸电视机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 37 | 人脸抓拍摄像机 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 38 | 壁挂音响 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 39 | 鹅颈话筒 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 200万网络半球 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 41 | 16路NVR硬盘录像 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 机房立式空调 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 警用装备系统 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 远程视频会议系统 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 45 | 移动执法业务系统 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 46 | 视频综合处理系统 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 47 | 2米机柜 | 含拆、搬运、安装、调试以及相关配件。 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 利旧搬迁设备部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 搬迁设备部分（具体内容及数量以实际现场施工为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 要求 |  |  | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 5500流明投影仪 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 150寸电动投影幕 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 220寸电动投影幕 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 主机房UPS配电箱 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 高清审讯专用主机 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 6 | 特写高清球形摄像机 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 7 | 全景红外高清摄像机 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 8 | 温湿度显示屏 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 9 | LED工作指示灯 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电源集中控制器 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 11 | 审讯主机柜 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 12 | 车型道闸 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 室外人行通道 | 含拆、搬运至指定仓库 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 搬迁设备部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价:大写： 元整 小写: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

2.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.“报价一览表”为多页的，每页均需加盖投标人电子签章。

▲6.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

▲7.投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

项目名称：灵桥派出所过渡用房搬迁采购-智能化设备采购及原智能化设备拆装搬运

项目编号：FCW20250039

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | （大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：▲不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。（注：请统一按采购需求清单表内所列货物报价）

注：1.投标人应详细列出各采购清单内容的报价明细，表格可自行制作，可自行增减费用项。

2.报价包含但不限于设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、质保费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。

3.本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

4.《投标报价明细表》中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。▲采购内容未包含在《投标报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- 询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                           公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                           公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。