青田县国企项目采购

公开招标文件

| 招标编号： | HJQTDL2025-14 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县智慧停车建设项目(二期) |
| 采购人： | 青田县城市发展投资有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年六月 |  |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	6

第三章  投标人须知	43

投标人须知（附表）	43

1．总则	45

1.2定义	45

1.3资金来源	46

1.4合格的投标人	46

1.5联合体投标	46

1.6转包与分包	46

1.7投标费用	46

1.8投标文件的语言及计量	46

1.9质疑和投诉	47

1.10保密	48

1.11相同品牌产品	48

1.12信用信息记录查询	48

1.13特别声明	50

1.14现场考察	50

2．招标文件	50

2.1招标文件的构成	50

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	50

3.投标文件的组成	51

3.1投标文件内容的组成	51

3.2资格审查文件的组成	51

3.3资信商务及技术文件的组成	51

3.4报价文件的组成	51

3.5其他文件的组成	51

4．投标文件的编制	51

4.1投标文件的编制要求	51

4.4投标报价	51

4.3投标文件的有效期	52

4.4投标文件的格式	52

4.5投标文件的份数和签署	52

5．投标文件的提交	52

5.1投标文件的导入及加密	52

5.2投标文件提交地点和截止时间	52

5.3投标文件修改和撤回	52

5.4 备选投标方案	52

5.5 投标诚实信用	53

6．开标、评标及定标	53

6.1开标	53

6.2资格审查	54

6.3评标	54

6.4投标文件的澄清、说明或补正	55

6.5错误修正	55

6.6评标纪律	55

6.7评标办法：见投标人须知前附表。	55

6.8评标过程的监控	56

6.9定标	56

7.投标无效情形	56

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	56

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	56

7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	56

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	56

7.5有下列情形之一的，其投标无效	57

7.6 突发情况处理	57

8．中标和合同	58

8.1中标	58

8.2追加采购合同标的	58

8.3中标公告和中标通知书	58

8.4履约保证金	58

8.5合同签订	58

9．其他事项	59

第四章 合同主要条款	60

第五章 投标文件格式	69

一、资格审查文件格式	69

二、资信商务及技术文件格式	77

三、报价文件格式	88

第六章 评标办法及评分标准	92

# 第一章 招标公告

项目概况: 青田县智慧停车建设项目(二期)的潜在投标人应在乐采云（www.lecaiyun.com），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件。获取（下载）采购文件，并于2025年07月09日10:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：HJQTDL2025-14

- 项目名称：青田县智慧停车建设项目(二期)

- 预算金额（元）：5476636

- 最高限价（元）：5476636

- 招标需求：详见招标文件采购需求

- 数量：1

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

- 备注：

- 合同履约期限：标项1详见招标文件

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体参加采购活动。

三、获取（下载）招标文件：

1.时间：至2025年07月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/），公告附件。

3.方式：投标人登录乐采云（www.lecaiyun.com）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

4.售价（元）：0。

四、投标文件提交（上传）

1.截止时间：2025年07月09日10:00（北京时间）

2.地点（网址）：投标人须在投标文件提交截止时间前，前往乐采云平台上传电子投标文件。

五、投标文件开启

1.开启时间：2025年07月09日10:00（北京时间）

2.地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）；投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录乐采云平台进行电子响应文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他事项：

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

八、联系方式

1.采购人信息

采购人名称：青田县城市发展投资有限公司

项目联系人：叶双俊

联系电话：15857863998

质疑联系人：蔡晓秋

联系电话：13506822666

地址：青田县瓯南街道景云小区1幢2号

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华杰工程咨询有限公司

地    址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室

传    真：/

项目联系人（询问）：张文伟

联系方式（询问）：0578-6608288

质疑联系人：蒋晓珍

质疑联系方式：13867079158

- 第二章 招标需求

重要提示：

▲1、中标供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责。

# 一、项目概况

1、项目背景

随着城市机动车保有量迅猛提高，交通拥堵、停车困难、乱停乱放、事故纠纷、车辆安全、环境污染等交通相关问题日益严重，特别交通“停车难”日益成为制约城市经济与社会发展的“瓶颈”；如何改善交通的现状及解决停车难的问题受到各个政府、相关领导的高度重视与民众的关心。因此，有必要对城市的道路、交通、停车进行统一的规划、优化和管理，充分挖掘城市停车资源，特别是科学合理拓展道路路边占道停车资源，并通过对路边占道停车合理收费这一经济杠杆实现停车资源高效利用，能够提供高效、方便、有序的服务，从而改善城区的交通拥堵和停车困难。

随着智慧停车项目（一期）的有序运行，项目实现了对区域道路的交通、停车的统一规划、优化和管理，充分挖掘城市停车资源，科学合理拓展道路路边占道停车资源，能够为市民出行提供高效、方便、有序的服务，从而改善城区的交通拥堵和停车困难的状况。使整个城区车辆停放逐步处于有序管理之中，提高了城区道路通行能力。

同时，随着青田县经济的快速发展和城市人口的增多，人民生活水平日益提高、交通出行更趋频繁、城市机动车的拥有量迅速增长。停车供需矛盾依然突出，违章停放现象普遍，严重影响了动态交通和城市景观。为解决我县停车难、行车难问题，积极引导市民有序停车，尽量以公共交通工具出行。结合一期项目的建设经验，在充分调研和论证的基础上，在城区范围内部分区域（一期建设范围以外），对道路路边停车泊位和建设智慧停车管理系统，采用停车收费的价格杠杆作用，并配合停车引导、违章处罚，梳理道路交通，缓解停车难、行车难的问题。

2、项目依据

系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》

（2）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（3）《2006～2020年国家信息化发展战略》

（4）中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《2006-2020年国家信息化发展战略》的通知（中办发[2006]11号）

（5）国务院信息化领导小组关于印发《国家电子政务总体框架》的通知（国信[2006]2号）

（6）《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（发改委令第55号）

（7）《关于进一步加强国家电子政务建设项目管理的通知》（发改高技[2008]2544号）

（8）关于印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》的通知（发改基础[2016]1681号）

（9）《浙江省治理城市交通拥堵工作五年行动计划（2023—2027年）》（浙治堵〔2023〕2号）

（10）《浙江省人民政府关于下达2021年浙江省国民经济和社会发展计划的通知》（浙政发〔2021〕1号）

（11）《浙江省人民政府办公厅关于印发2021年政府工作报告重点工作责任分解的通知》（浙政办发〔2021〕7号）

（12）《2021年浙江省政府工作报告》（2021年1月26日在浙江省第十三届人民代表大会第五次会议上）

（13）《中共浙江省委全面深化改革委员会关于印发〈浙江省数字化改革总体方案〉的通知》（浙委改发[2021]2号）

（14）《2021年丽水市人民政府工作报告》（2021年2月23日在丽水市第四届人民代表大会第六次会议上）

（15）《关于印发〈深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神加快城市大脑建设与推广工作方案〉的通知》（浙数〔2020〕2号）

（16）《中共浙江省委关于制定浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》（2020年11月19日中国共产党浙江省第十四届委员会第八次全体会议通过）

（17）《浙江省数字赋能促进新业态新模式发展行动计划（2020—2022年）》（浙政办发〔2020〕59号）

（18）《青田县城区停车差别化收费政策的实施意见（修订）》（青发改〔2024〕3号）

其他相关设计标准和规范。

3、采购内容概述

3.1 青田县智慧停车项目二期建设主要为停车管理收费系统（视频停车管理系统）扩容升级和停车诱导系统的建设，主要包括前端设备配备及施工安装、中心管理系统的扩容和升级等部分组成，其中中心管理系统包括停车管理平台和监控设备系统等。

3.2 本次项目视频资源汇聚到青田县智慧停车管理平台进行联网管理，并且将建设视频本地化中心存储系统，将一期、二期视频资源统一存储，从而提供运营管理服务和便捷的停车服务。

# 3.3 在建设部分完成以后，进入整体维护期，中标人需要负责对整个智慧停车项目进行为期3年的整体维护。

4、建设范围

| 序号 | 所属街道 | 路名 | 泊位类型 | 位置 | 泊位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹤城街道 | 临江西路 | 平行泊位 | 临江西路 | 15 |
| 2 |  | 龙津路 | 平行泊位 | 香溢广场至诚磊 | 10 |
| 3 |  | 涌泉街 | 平行泊位 | 肯德基、华联 | 10 |
| 4 | 油竹街道 | 侨兴街（南） | 平行泊位 | 青田之心 | 20 |
| 5 |  | 侨兴街（北） | 平行泊位 | 金氏宗祠 | 74 |
| 6 |  | 凌云路（东） | 平行泊位 | 体育馆 | 41 |
| 7 |  | 凌云路（西） | 平行泊位 | 防洪堤 | 64 |
| 8 |  | 雅岙路 | 平行泊位 | 兴雅苑 | 24 |
| 9 | 瓯南街道 | 洄滨路 | 平行泊位 | 滨江国际小区 | 40 |
| 10 |  | 文彭东路 | 平行泊位 | 电信大楼附近 | 10 |
| 11 |  | 铁路沿线 | 平行泊位 | 雅居乐门口路段 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 358 |

- 采购内容及要求

1、采购内容清单

| 前端感知系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 路边高位筒机 |  |  |  | 套 |  |  | 23 |  |
| 2 | 双目路边高位相机 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |  |
| 3 | 横臂支架 |  |  |  | 个 |  |  | 61 |  |
| 4 | 壁装支架 |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 5 | 8口交换机 |  |  |  | 台 |  |  | 32 |  |
| 6 | 交换机电源 |  |  |  | 台 |  |  | 32 |  |
| 7 | 智能机箱 |  |  |  | 个 |  |  | 32 |  |
| 8 | 超级电容 |  |  |  | 个 |  |  | 22 |  |
| 9 | 杆件型号 |  |  |  | 根 |  |  | 24 |  |
| 10 | 杆件基础 |  |  |  | 套 |  |  | 27 |  |
| 11 | 接地系统 |  |  |  | 套 |  |  | 32 |  |
| 12 | 杆件型号 |  |  |  | 根 |  |  | 3 |  |
| 13 | 取电电源线 |  |  |  | 米 |  |  | 3500 |  |
| 14 | 设备电源线 |  |  |  | 米 |  |  | 1900 |  |
| 15 | 网线 |  |  |  | 米 |  |  | 1900 |  |
| 16 | 光纤 |  |  |  | 米 |  |  | 1900 |  |
| 17 | 管材 |  |  |  | 米 |  |  | 3600 |  |
| 18 | 管材 |  |  |  | 米 |  |  | 600 |  |
| 19 | 手孔 |  |  |  | 个 |  |  | 58 |  |
| 20 | 辅材 |  |  |  | 项 |  |  | 68 |  |
| 21 | 收费告示牌 |  |  |  | 块 |  |  | 23 |  |
| 22 | 收费告示牌立杆 |  |  |  | 根 |  |  | 23 |  |
| 23 | 收费告示牌立杆基础 |  |  |  | 个 |  |  | 23 |  |
| 24 | 泊位标线施画 |  |  |  | 车位 |  |  | 308 | 铁路沿线车位已画 |
| 25 | 泊位箭头施画 |  |  |  | 车位 |  |  | 358 |  |
| 26 | 泊位编号施画 |  |  |  | 车位 |  |  | 358 |  |
| 27 | 开挖绿化 |  |  |  | 米 |  |  | 480 |  |
| 28 | 开挖方砖 |  |  |  | 米 |  |  | 1785 |  |
| 29 | 开挖混凝土 |  |  |  | 米 |  |  | 120 |  |
| 30 | 开挖沥青 |  |  |  | 米 |  |  | 85 |  |
| 31 | 渣土运输（含渣场倾倒费） |  |  |  | 立方米 |  |  | 780 |  |
| 32 | 迁改费用 |  |  |  | 点 |  |  | 5 |  |
| 33 | 取电搭火费 |  |  |  | 点 |  |  | 37 |  |
| 34 | 措施费用 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 后端部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 云存储软件 |  |  |  | TB |  |  | 1536 |  |
| 2 | 对象存储服务 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 3 | 云存储运维软件 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 4 | 视频云存储节点 |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 5 | 视频云存储管理节点 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 6 | 视频云存储运维节点 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 7 | 云存储内网交换机 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 8 | 校时服务器 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 9 | 校时服务器天线 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 10 | 汇聚交换机 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 11 | 核心交换机 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 软件功能升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 充电引流平台对接 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 2 | 充电便捷支付升级 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 3 | 营销推广升级 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 4 | 积分兑换 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 5 | 场库在停车辆盘点 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 6 | 优待车辆管理 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 7 | 自选包月 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 8 | 场库联动催缴升级 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 9 | “四上”企业管理 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 10 | 白名单管理 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 11 | 优惠券抽奖 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 12 | 充电功能升级 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 13 | 企业管理升级 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 14 | 车主包时营销推广功能 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 15 | 图片存储定期清理 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 停车诱导系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 二级复合余位屏 |  |  |  | 块 |  |  | 9 | 参照图例 |
| 2 | 配电模块 |  |  |  | 套 |  |  | 9 | 交通诱导复合屏控制系统，含远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡，大于2平米屏使用。 |
| 3 | 8口交换机（含光模块） |  |  |  | 台 |  |  | 9 |  |
| 4 | F型立杆 |  |  |  | 套 |  |  | 6 | F杆，配套二级诱导屏，其中太鹤大桥、会展中心前、县府正门前借杆 |
| 5 | F型立杆基础 |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |
| 6 | 接地系统 |  |  |  | 套 |  |  | 9 |  |
| 7 | 安装调试费 |  |  |  | 套 |  |  | 9 |  |
| 机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 一体化机房 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 铅酸电池 |  |  |  | 节 |  | 32 |  |  |
| 3 | 电池箱 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 | 动环监控系统 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | IT设备运维系统 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 运维系统服务器 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 防静电架空活动地板 |  |  |  | m2 |  | 16 |  |  |
| 9 | 静电地板安装沿边支架 |  |  |  | 米 |  | 16 |  |  |
| 10 | 铜排带 |  |  |  | 米 |  | 12 |  |  |
| 11 | 绝缘端子 |  |  |  | 付 |  | 12 |  |  |
| 12 | 接地线 |  |  |  | 米 |  | 12 |  |  |
| 13 | 接地端子箱 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 施工 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 链路及其他租赁费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | 路侧视频方案有线网络接入点（100M带宽专线/VPN专线接入） |  | 条/3年 |  | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 机房互联网专线（200M互联网专线） |  | 条/3年 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 停车内网专线（1000M带宽专线） |  | 条/3年 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 停车诱导复合屏有线网络接入点（50M带宽专线/VPN专线接入） |  | 条/3年 |  | 9 |  |  |  |
| 5 |  | 公网IP地址 |  | 项/3年 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 运维维护费用 |  | 项/3年 |  | 1 |  |  | 摄像头以及复合屏设备等 |
| 7 |  | 设备电费 |  | 项/3年 |  | 1 |  |  | 摄像头以及复合屏设备等 |

- 2、采购内容技术及要求：

| 前端感知系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 名称 | 技术规格 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 高位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 路边高位筒机 | 采用1/1.8英寸800万像素逐行扫描CMOS智能高清摄像机； 可配置支持H.265或H.264编码,最大可输出Full HD 3840*2160@25fps实时图像，超低延时，超低码率； 支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设； 采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活， 超低延时，超低码率； 支持3D数字降噪功能； 支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等） 具有IP65级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 摄像机 最低照度：彩色：0.009Lux @(F1.4，AGC ON) 黑白：0.0001 Lux @(F1.4，AGC ON) 快门：1秒至1/100，000秒 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：11~55mm电动变焦 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 分辨率：3840*2160，彩色 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 强光抑制：支持 透雾：支持 帧率：25fps(3840*2160) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：3840*2160 网络功能 存储功能：支持TF 智能报警：网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181，SDK 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP 抓拍功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测，跨位停车，压线检测 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口,1路F+F-补光灯控制口 补光灯：3个内置LED灯 一般规范 尺寸：298.4mm × 115.5mm × 110.8mm 工作环境温度：-30℃～+70℃（低于-10℃时，需采用带加热模块） 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结 防护等级：IP67 电源供应：DC12-24V 功耗：＜15W 重量：2±0.5kg |  | 套 | 23 |  |  |
| 2 |  |  | 双目路边高位相机 | 双低噪度sensor：2*1/1.8" CMOS 支持远程双镜头微PTZ调节，远通道：11-55mm，近通道：08~32mm 支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设。 内置7颗白光补光灯，亮度可调，可分两组独立控制。 采用ROI视频压缩技术，压缩比高，处理灵活。 支持1个TF卡插槽，本地图片存储、自动覆盖、自动上传。 支持车辆目标正背向检测，支持车辆驶入、驶离停车位的抓拍识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、驶入使出状态、泊位号等） 支持跨位停车，压线报警，逆向停车 支持道路违法停车检测，支持非机动车，垃圾桶，三角锥等异常占用停车位 支持车牌识别。 支持宽动态功能。 视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能。 超强的网络功能，支持多种图片上传方式（云存储、FTP、SDK布防\OTAPSDK等）。 支持硬件看门狗。 支持配置文件导入导出。 防护等级IP67，防尘、防水、防浪涌。 内含配件：电源适配器，万向节。 支持4G扩展（可选） 智能功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测 跨位停车，压线检测、道路违停检测 单设备支持8车位检测 支持非机动车，三角锥等异常占用泊位行为检测抓拍 |  | 套 | 40 |  |  |
| 3 |  |  | 横臂支架 | 立杆装支架/抱箍直径67~127mm |  | 个 | 61 |  |  |
| 4 |  |  | 壁装支架 | 尺寸：403x130x200mm |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 8口交换机 | 8口千兆级联型工业以太网交换机 光口：2个千兆光口 距离20公里 LC口 单模单纤；电口：1个千兆网口 7个百兆电口；安装方式：工业导轨式； |  | 台 | 32 |  |  |
| 6 |  |  | 交换机电源 | 具备短路保护、过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证， 良好的EMC性能，符合环保 体积小巧，外观新颖， 应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 输入规格：AC200V~240V，50Hz，最大1.0A 输出规格：DC12V/3.33A 输出功率：40W Max 安装方式：插墙式 线缆颜色：黑色 |  | 台 | 32 |  |  |
| 7 |  |  | 智能机箱 | （a）常规参数要求： 箱体尺寸≥500mm*350mm*200mm，材质要求采用冷轧钢板喷塑，箱体板厚度≥1.0mm，箱顶要求采用帽檐斜顶方式设计，防护等级≥IP55；内部设背板、隔板、应布局合理、规范、内部走线清晰、内部设备必须有固定位置。箱内配备16A自动重合闸1只、40KA防雷器1只、五孔插座3只，采用导轨安装；5位接地铜排1只，220V交流机箱风扇1只（带温度自动控制），并配备智能运维终端1只； （b）智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1、指示灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； 2、安全防护功能：支持外接箱门检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全 3、具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； 4、电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； 5、具有震动监测功能：支持机箱受到震动/冲击时，平台端产生震动告警，并支持设置震动告警的频次阈值； 6、断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，区分区域掉电（如市电掉电）、箱内掉电（如空开跳闸）告警，并能将告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； 7、断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； 8、远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能。 ●9、输出保障功能：当机箱内智能运维终端发生故障时，机箱的电源输出端口仍可正常工作。（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） ●10、通信加密功能：支持对通信数据进行加密功能。（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） 11、看门狗复位功能：支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 12、一键复位功能：机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 ●13、远程查询功能：支持通过平台远程实时查询实时数据、业务上报周期、软硬件版本号、机箱型号、报警阈值范围、机箱配置参数、运行日志信息和心跳保活周期。（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） 14、远程升级功能：支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能。 |  | 个 | 32 |  |  |
| 8 |  |  | 超级电容 | 道闸升级，支持断电后自动开启 |  | 个 | 22 |  |  |
| 9 |  |  | 杆件型号 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6米:杆径：底部直径φ245；上部直径：φ180；壁厚5.0mm；支臂：长度：4-6M；壁厚：3.5mm；底部直径：180mm；上部直径：90mm；仰角：91°；杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸地笼参数：锚栓：6根-M24*1.2m 法兰盘：底部法兰：φ450*20.0mm；上法兰：350*350*14.0mm，中空φ180。 |  | 根 | 24 |  |  |
| 10 |  |  | 杆件基础 | 1000mm*1000mm*1500mm |  | 套 | 27 |  |  |
| 11 |  |  | 接地系统 | 接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于65um，降阻剂 |  | 套 | 32 |  |  |
| 12 |  |  | 杆件型号 | L7-6 |  | 根 | 3 |  |  |
| 施工材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 取电电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 | 3500 |  |  |
| 2 |  |  | 设备电源线 | RVV3*1.0 |  | 米 | 1900 |  |  |
| 3 |  |  | 网线 | 超五类 |  | 米 | 1900 |  |  |
| 4 |  |  | 光纤 | 4芯、单模铠装 |  | 米 | 1900 |  |  |
| 5 |  |  | 管材 | PEφ40 |  | 米 | 3600 |  |  |
| 6 |  |  | 管材 | UPVCφ25 |  | 米 | 600 |  |  |
| 7 |  |  | 手孔 | 长400*宽400*深500，MU5烧结普通砖和M5砂浆砌12墙，内外壁1:1.25防水砂浆抹面压光,厚10mm，现捣C20混凝土稳定垫层， 复合材料盖板底座 |  | 个 | 58 |  |  |
| 8 |  |  | 辅材 | 水晶头、吊牌、扎带、尾纤、波纹软管、钢绞线等 |  | 项 | 68 |  |  |
| 告示牌及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 收费告示牌 | 现场定制 |  | 块 | 23 |  |  |
| 2 |  |  | 收费告示牌立杆 | 现场定制 |  | 根 | 23 |  |  |
| 3 |  |  | 收费告示牌立杆基础 | 现场定制 |  | 个 | 23 |  |  |
| 车位线施画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 泊位标线施画 | 1.采用热熔反光道标线涂料施工； 2.白色； 3.泊位尺寸6000*2500mm，线宽100mm。 |  | 车位 | 308 |  | 铁路沿线车位已画 |
| 2 |  |  | 泊位箭头施画 | 配套泊位 1.采用热熔反光道标线涂料施工； 2.白色； 3.泊位箭头1200*60mm，位置在泊位内。 |  | 车位 | 358 |  |  |
| 3 |  |  | 泊位编号施画 | 配套泊位1.采用白色标线漆喷涂； 2.白色； 3.字宽度140mm，字高200mm，每个泊位6位数字编号。 |  | 车位 | 358 |  |  |
| 施工工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 开挖绿化 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 |  | 米 | 480 |  |  |
| 2 |  |  | 开挖方砖 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 |  | 米 | 1785 |  |  |
| 3 |  |  | 开挖混凝土 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、混凝土回填、路面恢复等 |  | 米 | 120 |  |  |
| 4 |  |  | 开挖沥青 | 开挖深度500mm,宽度301mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、混凝土回填、路面恢复等 |  | 米 | 85 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 渣土运输（含渣场倾倒费） |  |  | 立方米 | 780 |  |  |
| 2 |  |  | 迁改费用 | 原有杆件及设备迁改，包含拆除，新点位基础开挖、浇筑等 |  | 点 | 5 |  |  |
| 3 |  |  | 取电搭火费 | 用电业务费（取电搭火、电表及相关协调费用等） |  | 点 | 37 |  |  |
| 4 |  |  | 措施费用 | 安全文明施工费、外场施工围挡费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、临时设施费、夜间施工增加费、工程定位复测费、赶工措施费、树枝修剪、熔纤等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 后端部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 | 技术规格 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 中心存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 云存储软件 | - 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 - 2、云存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。云平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统 接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性； 支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写； 支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证 - 3、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 - 4、●单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） - 5、●支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） - 6、支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 - 7、●支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） - 8、支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作 - 9、●支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证） - 10、一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失 |  | TB | 1536 |  |  |
| 2 |  |  | 对象存储服务 | 对象基础管理软件，含对象存储基础管理功能，包含对象上传、下载、查询、拷贝。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 云存储运维软件 | 支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常； 支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接； 支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 视频云存储节点 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，内置48块8T硬盘 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。 ●单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证）。 ●支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证）。 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 ●支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测（需提供由国家认监委或工业和信息化部或公安部或国家网信办认可的检测机构出具的检测证书扫描件佐证）。 |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 视频云存储管理节点 | CPU：配置2颗国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置32G DDR4（4*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔240GB SSD硬盘，2个热插拔960GB SSD硬盘； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 视频云存储运维节点 | CPU：配置2颗国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 云存储内网交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 中心平台软硬件环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 校时服务器 | 产品特点： 支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时） 支持多网域校时 支持双机热备、级联方案 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口（4个可插拔模块化输出卡） NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 光输出卡1（ST）：1-4路 RS422/485输出卡1：1-5路 网络管理端口（RJ45）：管理口 NTP输入端口（RJ45）:NTP INP PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路） 软件功能： 支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 校时服务器天线 | NTP 60米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成 天线材质：介质陶瓷 天线罩材质：ABS 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：Up to 90% 防护等级：IP67 接口方式：入室侧BNC公头 配套材料： 60米转BNC公射频电缆 安装套件1副 射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5*24.8mm 3米BNC公转BNC公跳线 黄绿接地线1根 |  | 台 | 1 |  |  |
| 中心网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 核心交换机 | 配置24个千兆电口，24个千兆光口，8个万兆光口 交换容量：23.04Tbps/64Tbps 包转发率：2880Mpps/22500Mpps 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL 支持CPU保护技术 支持VRRP 支持RRPP、ERPS 支持虚拟化 |  | 台 | 1 |  |  |
| 软件功能升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能名称 |  |  | 功能描述 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 充电引流平台对接 |  |  | 新增充电引流平台对接功能。平台可以将指定的充电站在高德地图上架，把充电站的充电价格、营业时间等静态数据以及充电设备动态数据推送给高德，可实现在高德平台查看青田智慧停车项目接入的充电站信息，以达到加大充电桩曝光率，车主引流的效果。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 充电便捷支付升级 |  |  | 为提升车主充电体验，本次平台计划对接支付宝芝麻信用系统和微信支付分系统，升级“先充后付”功能。只要车主的芝麻信用分或者微信支付分满足设定的信用阈值，即可享受“先充电、后付费”的服务，不用再提前充值或缴费，整个充电过程更为便捷、高效。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 营销推广升级 |  |  | 为加强平台营销推广活动的能力，需对现有的市场推广业务进行完善，包括： 1）增加优惠活动的总体情况的概览，将充值优惠、注册优惠、邀请优惠、消费优惠、会员积分活动、充电停车缴费优惠等进行统一分析，对活动带动应收金额、活动成本等进行展示及排名，辅助运营经理进行营销推广策略制定。 2）针对平台的充值优惠、注册优惠、邀请优惠、消费优惠、会员积分活动等营销活动，可以对运营推广效果进行专项分析。 3）优惠规则新增阶梯优惠策略，可根据车主不同的消费总体额度享受不同的优惠策略。 4）广告营销模块可以下载车主端首页banner的模板。运营人员需要更换车主端首页banner时，可直接下载模板，简单修改后可快速上架发布。 5）优惠券使用情况增加导出功能。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 积分兑换 |  |  | 平台支持提供会员积分接口，与“一码通”实现对接，“一码通”可调用车主会员积分进行商品兑换和核销，平台通过“一码通”返回的数据自动记录会员积分变化。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 场库在停车辆盘点 |  |  | 1、使用停车管家APP能够对停车场内在停车辆进行盘查。通过对在停车辆车牌号拍摄牌识的方式，逐一匹配核对，从而盘查出缺失入场记录、缺失出场记录、长时在停的车辆。 1）盘查页面点击开始盘查，平台自动生成盘查任务； 2）APP拍照自动牌识解析出车牌，自动比对车辆在停状态； 3）盘点人员可在停记录详情选择车辆"确认在停"和"已离场"； 4）盘查结束后，可筛选出未"确认在停"的记录进行批量离场处理； 5）运营人员可在平台端查看盘点任务，并查看盘点工作详情； 6）盘查任务异常退出，重新进入时支持继续上一次盘查任务； 2、平台端新增盘查任务查询，支持查看本次盘查任务确认在停车辆数量、确认离场车辆数量。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 优待车辆管理 |  |  | 对平台现有残疾车管理功能进行整体升级，开发更灵活的优待车功能。 1、运营人员可自定义优待类型。平台升级后支持配置多种优待类型（如残疾车、人才车辆、亲情车辆等），可为特定类型配置指定的优待策略，临停缴费优惠（费用折扣、单次免费时长、按日/月/年累计免费时长）、包月折扣。可自定义配置需要车主提交的优待证明材料；可配置规则适用的停车场，支持按照道路、场库、自营、第三方快速筛选停车场。 2、优待类型配置生效后平台端现有车场的收费规则均可自动匹配。 3、车主可通过车主端提交认证材料，申请享受停车优待政策，一个车牌只能认证特殊优惠类型。 4、客服人员可对认证申请进行审核，审核通过或审核驳回，平台支持批量通过或批量驳回。 5、客服人员可查看已审核通过的优待车辆，并支持进行重新审核。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 自选包月 |  |  | 为吸引车主包期，平台向车主提供更灵活的自选车场包期套餐。 1、运营人员可自定义设置自选包期规则。可自定义选择可选包期车场范围，并设置包月基础单价和组合单价； 2、车主可在规则指定车场范围内按需选取需要包月的多个停车场并享受优惠的叠加组合价。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 场库联动催缴升级 |  |  | 1、场库联动支持设置催缴的时间段，比如设置非营业时间或夜间、高峰时段不执行催缴，也可设置节假日是否催缴以及规则的启动、停用； 2、在设置为“部分补缴”的停车场，可以设置最低单次补缴金额； 3、为更灵活的进行追缴，在同一个停车场可针对不同的催缴对象配置不同的出入车催缴策略。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | “四上”企业管理 |  |  | 1、时限管理：“四上企业”有效期为1年，每年需重新认定，数据需保存，平台支持设置“四上企业”有效期为一年，到期自动失效； 2、剩余时长管理：平台支持查看“四上”企业有效期剩余时长； 3、平台支持编辑“四上”企业绑定用户数据，并对数据进行导出。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 白名单管理 |  |  | 将每辆车的信息整合为一行显示，包括车牌号、所属车主、停车场范围等基本信息，并增加修改功能，方便实时对车场信息进行修改。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 优惠券抽奖 |  |  | 平台支持优惠券抽奖功能，平台侧创建生成优惠券发放二维码，车主扫二维码随机获取一张优惠券，比如平台发放1000张优惠券，其中2块的100张、1块的800张平台支持创建时支持发券总数设置、不通金额券类型设置、单张券金额设置。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 充电功能升级 |  |  | 1、支持充电费率调整，支持根据直流交流区分配置服务费，并可按照尖峰平谷配置； 2、充电增加充电流水统计； 3、支持云快充对接。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 企业管理升级 |  |  | 1、企业车结算增加流水统计； 2、企业车支持关联停车场； 3、企业车结算页面增加企业余额信息。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 车主包时营销推广功能 |  |  | 1、新增包时营销推广功能，支持按停车时长推出包期套餐，车主办理后可在套餐有效期内免费停放指定时长，超出免费停放时长按临时停车进行缴费。套餐内免费时长到期清零，套餐内免费时长耗尽前车主可再次办理套餐； 2、新增包时功能界面，运营人员可在平台上配置包时规则，编辑包时套餐须知信息，并设置生效状态，生效后车主可在移动端查看并自动申请购买； 3、新增车场关联业务逻辑，配置包时规则时可关联一个或多个停车场，运营人员可通过停车场自由组合的方式生成包时套餐； 4、车主线上购买包时套餐后，自购买日0点生效，过期失效，支持车主当天购买套餐后出场即可享受优惠； 5、增加车主包时退款审批功能，车主可提交退款申请，运营平台审核后即可针对当前生效的包时套餐订单进行退款； 6、新增车主端包时界面，车主可在该界面办理包时套餐和续包，支持展示在售套餐列表和详情展示入口，支持车主查看套餐剩余可用时长； 7、新增优惠提醒功能，若车主已在停车场办理包期或处于白名单，则办理包时套餐时会显示提示信息，提醒车主已办理相关业务，若车主已在停车场办理包时套餐同理，办理停车场包期套餐时会显示提示信息； 8、平台端支持展示包时套餐收款账单清单和退款账单清单； 9、对运营概况进行改造适配，增加优惠套餐类型及展示分析； 10、对财务报表中收款统计、账单流水信息进行适配化改造； 11、发票管理中新增财务开票类型，支持包时套餐开票、冲红和开票记录查看； 12、支持车主通过移动端查看包期套餐办理记录并申请包时套餐开具电子发票。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 图片存储定期清理 |  |  | 平台支持配置图片存储定期清理，定期出车时间超过2年的历史已支付订单的出入车图片数据做删除，以减小对象存储空间使用 | 项 |  | 1 |  |  |
| 停车诱导系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 二级复合余位屏 |  |  | 面板：3mm铝合金型材,板面上覆二级反光膜，衬底色蓝色或绿色，文字为白字,面设计按照国家标准GB5768——1999（道路交通标志和标线）进行制作 LED模组：双基色，点间距P16，包含接收卡及监控卡。 | 块 |  | 9 |  | 参照图例 |
| 2 | 配电模块 |  |  | 支持通过网络发送视频、图片及文字到诱导配 支持通过网络远程升级 手动调节亮度 支持手动32级调节屏体亮度 可远程控制屏体上下电 可通过手柄切换自动控制及手动控制 含电源指示灯，屏体开关指示灯 含电源防雷、网络防雷 支持光敏探头接入，用于自动调节屏体亮度 设计寿命 ≥50000小时 外壳材质 热度锌板 电源 AC220V、380V三相电 输入功率 最大20KW 工作环境 工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级 IP65 外形尺寸 500mm(W)×600mm(H)×250mm(D) 安装方式 抱杆 | 套 |  | 9 |  | 交通诱导复合屏控制系统，含远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡，大于2平米屏使用。 |
| 3 | 8口交换机（含光模块） |  |  | 提供8个千兆电口，2个千兆光口（含光模块）。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40℃~75℃）。 | 台 |  | 9 |  |  |
| 4 | F型立杆 |  |  | 高度：8.1m*φ402X8无缝钢管mm 悬臂：3.3m*1.6m（φ250*φ150*5mm） 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选 | 套 |  | 6 |  | F杆，配套二级诱导屏，其中太鹤大桥、会展中心前、县府正门前借杆 |
| 5 | F型立杆基础 |  |  | 含立杆基础开挖浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，以现场实际为准，原样恢复等；符合相关规范要求。 | 套 |  | 6 |  |  |
| 6 | 接地系统 |  |  | 接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于65um，降阻剂 | 套 |  | 9 |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  |  | 包含安装调试及大型吊装器具等费用 | 套 |  | 9 |  |  |
| 机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一体化机房 |  | 3连柜（1动力柜+2 IT柜），带1台风冷型机架式7.5KW精密空调，UPS容量6KVA，含动环监控系统，可用空间116U。，标准配置明眸8寸人脸主机。 机柜尺寸：600*1400*2000mm；冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门。 内置感应智能灯光系统：平时灯光系统关闭，感应人员呈现蓝色氛围灯，门禁打开呈现绿色提示灯，机柜打开呈现白色辅助照明灯，模块异常呈现红色告警灯。 内置智能弹门系统：在市电停电和空调异常时能自动打开机柜前后门，保证机柜有效散热。 1、3U配电模块 市电输入：100A/1P UPS控制：UPS输入63A/1P,UPS输出63A/1P,UPS维修旁路63A/2P 市电分配：5个32A/1P分配、UPS分配:5个32A/1P分配、空调分配：3个40A/1P分配 接线方式：端子排、铜排 防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/2P 空开为良信品牌，配套6/10K单进单出UPS 配电检测：具备主路配电监控 2、6KVA机架式UPS 输入特性：采用三电平技术；电压范围（Vac） : 80～275，输入功率因数 : >0.99（满载），输入电流谐波 : <5%（满载），直流输入电压：电池电压（Vac） : 192（144~240可设置）； 输出特性：额定功率（VA/W） : :6000/5400 ，输出功率因数 : 0.9（默认），输出电压（Vac） : 208/220/230/240±1% ，波形（THD） : <1%（线性负载），<5%（非线性负载）， 切换时间（ms） : 0 ； 过载能力 : 过载能力 :115%-130% 过载：10min；130%-150% 过载：30s；150% 以上过载：0.5s； 整机效率 : 最高可达95%； 报警功能 : 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 保护功能 :电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 工作温度（℃） : -5~40。 3、风冷机架式空调 7.5KW风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机 靠近热源就近冷却，全显热比设计、支持轻载除湿 采用R410A环保制冷剂，标配电加热与排水泵 采用直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC离心风机 高度8U，单相电源供电220V,1PH,50Hz 风量为1500m3/h，采用湿膜加湿，加湿功率：1.5Kg/h，加热功率：2kW，标配冷凝水排水泵,标配点浸式水浸传感器 4、监控：一体化监控模块，集成10寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜U位，具有：基于B/S架构的WEB访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； 5、微模块支持人脸识别、网络远程、密码、指纹等多种解锁方式； 6、其他：每个IT柜含1个12口PDU、1个导轨、1个层板、1个理线架、20块盲板；机柜柜顶配置强电和弱电桥架各1套。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 铅酸电池 |  | 1、标称电压：12V 2：额定容量：120Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：407*173*237mm 4、重量：33.5Kg±3% 5、内阻：约4.8mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：2500A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T 19638.1-2014 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流 ：30A |  | 节 | 32 |  |  |
| 3 |  | 电池箱 |  | 颜色：黑色（RAL9005） 外观尺寸：长*宽*高=780*465*1200(mm) 净重（KG）：34.5KG 毛重（KG）：35.5KG 安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构 材料类型：冷轧钢板（SPCC） 板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板：30*30角铁，尺寸415*769mm 其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 接线柱：含 空开：1个63A/1P |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 |  | 动环监控系统 |  | 系统提供温湿度、空调系统、水位传感器、配电柜、UPS等设备运行监测功能。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | IT设备运维系统 |  | 1、支持网络交换机、服务器、虚拟机等通用IT设备运行情况的采集，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比。 2、支持数据库（pg、oracle、mysql）的运行状态、表空间等数据采集。 3、支持kafka、ftp、dns、web容器（tomcat、weblogic)的运行状态和响应情况采集。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 运维系统服务器 |  | CPU：配置2颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口，和2个PCIE万兆网口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大30千克（含导轨）。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 安装辅材 |  | 含微模块搭建，微模块底座，电池底座，空调外机底座，ups到电池之间连接线，空调铜管（20m暂估），空调进排水系统，防水围堰，空调内外机电缆，制冷剂。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 防静电架空活动地板 |  | 1、600*600*35mm，全钢防静电地板。 2、集中载荷≥350KG/㎡，极限荷载≥10650KG/㎡，均布载荷≥15500N/㎡。 3、HPL贴面。 4、系统电阻1*106-2*109。 5、国家A级不燃。 |  | m2 | 16 |  |  |
| 9 |  | 静电地板安装沿边支架 |  | 4*40 |  | 米 | 16 |  |  |
| 10 |  | 铜排带 |  | 30*3 |  | 米 | 12 |  |  |
| 11 |  | 绝缘端子 |  | 定制 |  | 付 | 12 |  |  |
| 12 |  | 接地线 |  | BVR6mm2 |  | 米 | 12 |  |  |
| 13 |  | 接地端子箱 |  | 定制 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 |  | 施工 |  | 定制 |  | 项 | 1 |  |  |

2.1以上技术及要求中如有涉及专有型号及品牌的特定规格、参数的描述，则该规格、参数不具有限制性，投标人可进行适当调整，但调整后的需满足或优于该规格、参数，否则视同负偏离。

2.2投标人最终是否构成偏离由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

▲2.3建设高位视频检测设备的路段，视频桩的观测范围需要覆盖所处路段附属的人行道，并具备将日后新增人行道停车位纳入本项目的功能，且在功能上相较本次采购的内容不得有缺失，以确保运行期内采购人如果需要在上述路段的人行道增加停车泊位，无需增加再支付任何费用，中标人必须确保该功能。合同履行期间，如需要对项目软硬件进行增加、改造、升级才能达到本要求，产生的费用将由中标人承担。

2.4投标人须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.5中标人须保证所提供的货物经正确安装、确保正常运转，在其使用寿命期内或整体维护期内与须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺、设备及材料质量的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由中标人承担。

2.6中标人确保完成的建设项目质量合格，能够满足本次招标的使用目的。

2.7投标人须无条件配合建设单位完成与智慧停车一期平台的对接工作，包括但不限于：提供系统接口协议、数据交换标准、测试环境配合及必要的技术支持。平台对接过程中产生的所有费用包含在投标总价中。

三、商务要求

1.预算金额与最高限价：

1.1本项目预算金额即为总价最高限价。

1.2本项目总价最高限价：5476636元。

# ▲1.3投标人的报价不得高于最高限价。

1.4中标人需要保证本次采购所有软硬件设备及系统稳定运行、稳定连接，达到项目功能及性能要求，即便存在部分在《采购内容清单》未列出项目，采购人也视作将中标人已经将未列项目的费用摊销在其他已经报价的项目中。

1.5投标人报价时《采购内容清单》所备注的项目不得出现少报、漏报。如出现，将否决改该投标人的投标。

1.6投标人报价前应该仔细阅读本招标文件的要求，然后再进行报价，清单中项目的价格为综合单价，包括但不仅限于：系统设备、包装箱、运输、二次搬运、装卸、保险、现场保管、深化设计、货到就位、大件起吊、安装、调试、成品保护（至本项目投入使用）、测试及检验检测（包括第三方检验费）、环境清理、技术培训、标准附件、专用工具、售后服务、利润、验收、技术措施费、组织措施费、质保期与整体维护期内备品备件价格、质量保证期内维修、损耗、软件升级、规费、税金、竣工资料等项目在建设及三年试用期内需要发生的全部费用。

1.7网络链路及云资源需要包含3年的整体维护期的全部费用。

1.8除网络链路及云资源费用以外，与质保期及三年整体维护期相关费用未单列，报价时需要摊销在《采购内容清单》的各个项目的报价中。

2.工期

2.1《采购内容清单》的前端部分、后端部分、软件功能升级、停车诱导系统、机房建设、链路及其他租赁在合同签订之日起至5个月内建设完成，包括但是不限于采购、安装、系统搭建、调试、初步验收并开始试运行，试运行1-3个月（视系统运行情况而定），结束试运行后一个月内组织竣工验收。

# 2.2整体维护期：3年，竣工验收合格后开始计算整体维护期。

# 2.3试运行期间，需要根据依据招标文件及规范制定整体维护期设备、系统巡检、维护计划，标准应该等于高于现行的相关标准及招标文件的要求（以较高者为准），并提交采购人审核，审核通过后按照该计划执行。审核未通过，则试运行时间延长。

3.质保期

3.1竣工验收合格后开始计算质保期，质保期与整体维护期相同，为3年。

3.2质保期从质量竣工验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

3.3整体维护期结束前一个月，中标人需联合采购人对所有建设内容进行全面检查，对出现故障的设备进行维修，无法维修设备需要进行更换，更换的品牌参数应该与原有设备相同，如原有设备停产的，应该高于原有设备。

- 4.检测、性能测试与验收

4.1中标人应按采购人要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等），经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，如需规定需要检测的项目，由采购人聘请具有资质的第三方机构对项目进行百分百复检和性能测试，检测费用由中标人支付。与此同时中标人应派出本项目主要项目负责人协助以上工作。

4.2采购人可以根据检验标准自己随机抽检或委托有资质的第三方机构进行随机抽检，中标人需要完全配合。如发现货物的数量、质量、规格与合同不符。中标人在收到通知后5天内应免费维修或更换有缺陷的货物/部件。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

4.3材料、设备到货检查及报验：材料、设备到货后必须先由项目负责人进行自检，签证自检确认书后报采购人及监理单位验收，在采购人及监理验收时必须提供进场材料、设备清单、自检确认书及原厂出具的相关质量证明文件（如合格证、检测报告、入网许可证等），否则采购人及监理有权拒绝验收，相关材料、设备不得进场，造成的后果由中标人承担。

4.4项目试运行结束后，采购人组织项目竣工验收，竣工验收除应满足采购人要求外，还应满足以下要求：

工程资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、合同、设计资料、竣工图、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、综合试运行报告、系统自检报告、材料及设备进场报验资料、材料及设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检验/试验报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初步验收报告、竣工验收申请表、竣工验收记录、竣工验收报告（验收报告应中整改意见、整改措施及回复验收结论应明确）；

配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等。

- 5.服务要求

5.1人员要求

竣工验收前中标人委派2名项目总负责人（一名项目负责人、一名项目技术负责人），前端视频维护人员2名，后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名，管理平台专业1名驻场。驻场人员更换必须经得采购人书面同意。

5.2整体维护期服务要求

（1）技术支持：派驻专人至采购人的客服中心，提供24小时的技术支持，协助采购人处理客户提出的与项目技术相关的问题（不包括巡检人员）。

- 按照采购人要求每月派出一次相关专业的技术人员至采购人处，对采购人提出的关于项目在使用过程中反馈意见进行汇总，并在3天内给出优化意见或解决意见，无特殊情况的7天内解决。

- 及时对软件系统进行升级，确保在整体维护期内，需要确保向项目的系统软件是中标人或其投标产品中的最先进与完善的版本。

- 因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，承诺将全程协助客户解决故障直至系统恢复正常运行。

- 整体维护期内，采购人有故障申报，接到维修通知后，将在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，12小时恢复正常工作。

5.3其他服务要求

- 中标人负责整体维护期的设备、系统巡检、维护，其制定的整体维护期设备、系统巡检、维护计划必须包含一下内容：

| 序号 | 项目 | 内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1.检查各项系统视频监控上线率情况； 2.对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3.检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4.检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5.检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6.检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含道闸情况、抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 7.检查平台数据是否正常，包含本地平台、政务云平台等； 8.填写巡检记录表。 | 每日 |
| 2 | 网络巡检 | 1.每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2.每天登入网管平台查看核心至各汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3.每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4.每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 每日 |
| 3 | 智慧停车管理平台 | 1.前端接入点位出现变动时，及时按采购人要求服务更改。 | 每日 |
| 4 | 设备巡检 | 1.对前端设备、链路、存储和安全等设备进行一次巡检和保养。 2.查看基础设施（基础、立杆、控制箱等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。 3.如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。 | 每季度 |
| 5 | 基础资料 | 1.单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2.备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3.提交月报。 | 每月 |

5.4.培训

（1）中标人根据采购人要求的数量、批次对的项目的管理、操作人员进行基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，并提供相关操作手册以保证售后的良好运行状态。应免费为采购人提供技术人员的操作、设备维修、保养等方面进行培训，直至能熟练独立操作。培训所需费用均由中标人承担。

（2）根据采购人需求提供每年不少于两次的系统运行维护、相关专业技术培训。

6.付款方式

6.1建设内容部分支付方式如下：

合同签订后，30日历天内支付总金额30%；

产品到货，并通过采购人验收后，30日历天内支付货设备金额的30%；

建设内容全部完工，试运行结束，通过竣工验收并完成结算审核后支付至审定结算价款的90%；

整体维护期由验收通过之日起算，服务期前两年，每年度的结束到后30日历天内支付审定结算价款的3%，整体维护期结束后30日历天内支付尾款。

7.变更

7.1采购合同履行中，采购人需追加与其他的材料、设备、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的价格进行结算。

8.结算原则

8.1以中标人的中标报价等作为结算依据；

8.2.中标单价在结算时不再调整，经采购人认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

9.知识产权

9.1中标人应保证所提供产品任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

9.2采购人在产品使用过程中因知识产权问题与第三方产生纠纷的，由中标人承担一切责任并负责解决。

10.保密义务

10.1双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对由此造成的损失承担赔偿。

10.2任何一方不得出于除履行本合同以外的任何目的披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得在未经另一方书面明确同意的前提下向任何第三方披露本项目相关保密信息；本合同履行完毕后，任一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或自行做好管理。

10.3中标人应严格遵循采购人各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，中标人使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

10.4中标人应保障项目建设过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成采购人损失的，所有经济损失全部由中标人负责承担。

10.5不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

# 四、其他约定

1.因中标人责任导致系统建设不能按期通过验收的，其延误的工期计算违约金，违约金每延迟一天按照20000元/天的金额支付，如经三次验收仍未达到预定功能要求的，采购人可终止合同。

2.中标人使用未经采购人验收的设备、产品的，每发现一次，支付违约金20000元。

3.由于建设内容的质量问题，产生的后果及导致的采购人损失全部由中标人承担。

4.中标人未按照相关规范进行作业，产生的后果全部由中标人承担。

5.由于中标人的施工、作业，对其他周边相关设施、构筑物产品破坏的，所产生的后果全部由中标人承担。

6.在质保期内，采购人有故障申报，中标人须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在2小时内赶到现场12小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行或与采购人协商解决，逾期未解决问题的，以当年度最高单日收入金额为乘以天数支付违约金，不足一日的按一日计算。

7.整体维护期，未按整体维护期设备、系统巡检、维护计划约定进行维护的，每发现一次，支付违约金1000元。

8.由于中标人设计方案、施工过程存在瑕疵，提供的产品存在缺陷，系统存在漏洞等原因造成采购人、采购人客户、智慧停车项目运营单位产生直接、间接损失的，中标人除立即进行补救并承担相应的责任外，采购人还可以根据损失的金额，要求中标人按照损失的金额支付违约金。

9.以上违约金与扣款，可以在应付款中直接扣除。

第三章  投标人须知

- 投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县城市发展投资有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 国企资金 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.1 本项目不可以分包。 □2.2本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指： （根据项目具体情况确定） |
| 1.12.1 | 信用信息记录查询 | 同投标截止时间 |
| 1.13.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对小型和微型企业的货物或服务给予10%的价格扣除。 2.联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按3%给予扣除。 |
| 1.13.6 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.13.7 | ▲强制采购的节能产品目录 | ¨台式计算机（工作站） □便携式计算机 □平板式微型计算机 ¨激光打印机 □针式打印机 ¨液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 ¨空调机 详细请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.15.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察，投标人自行前往。 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 乐采云（www.lecaiyun.com）。 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 3.2 | 资格审查文件 的组成 | （1）远程参与投标会议诚信承诺书； （2）有效的营业执照及资格证书电子文档； （3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； （4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； （5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （7）无重大违法记录的书面声明； （8）其他 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信商务文件 1、投标函（按格式填写） 2、承诺书 3、投标人信用信息声明书 4、商务响应表 5、类似业绩表 6、投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件 二、技术文件 - 7、投标人认证证书 8、投标产品配置清单 9、技术规格偏离表 10、本项目人员配备表 11、项目设计方案 12、项目实施方案 13、安装、调试及验收方案 14、售后服务方案 15、质保期 16、投标人认为有利于本次投标的其它技术文件 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件的组成 | - 开标一览表； （2）报价明细表； （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 3.5 | 其他文件的组成 | / |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.6.1 | 投标文件的份数 | （1）电子加密投标文件1份，自行在乐采云平台在线提交； （2）备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至478210988@qq.com。 （3）中标单位在领取中标通知书时同时提供纸质投标文件2份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交 截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告。 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年07月09日上午10时（北京时间） 开标地点：投标人均应当准时在线参加（乐采云平台）。 |
| 6.7 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 乐采云（www.lecaiyun.com）。 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 8.4 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“监督机构”系指青田县纪委、监察局、审计局、国资办等。

1.2.7“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.8“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

1.2.9“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.10“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.11“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.12 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及招标文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

## 1.3资金来源

见投标人须知前附表。

## 1.4合格的投标人

见投标人须知前附表。

## 1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：见投标人须知前附表（一）。

1.5.2联合体各方均符合采购法第二十二条第一款规定。

1.5.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.5.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.5.5联合体参与的，必须提供《联合体投标协议书》。

## 1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7投标费用

1.7.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.2

采购咨询费：由中标人向采购代理机构支付，采购咨询费按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法75%计算（不足伍仟元按伍仟元收取），代理机构出具浙江省增值税电子普通税务发票。中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.7.3代理机构账户信息

户名：浙江华杰工程咨询有限公司青田分公司

账号：33001697127053003131

开户银行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

1.7.4中标人如未按以上规定及时办理缴费的，视为其自动放弃中标资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）投标人对招标公告（含投标人资格条件）提出质疑的，请在招标公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对招标文件提出质疑的，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在中标结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）投标人认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在中标结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3投标人提出质疑应当提交质疑函，投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

⑴投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

⑵质疑项目的名称、编号；

⑶具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

⑷事实依据；

⑸必要的法律依据；

⑹提出质疑的日期。

1.9.4投标人未按1.9.3条款要求提供质疑函的，视同无效质疑，采购人或代理机构有权拒收其提供的材料。

1.9.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.9.6采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.9.7质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.9.8采购人在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.9.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告监督管理部门，由监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.9.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门提起投诉。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11相同品牌产品

1.11.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.11.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.11.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.12信用信息记录查询

1.12.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的进行查询。

1.12.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.12.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与采购活动。

1.12.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.12.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13政府采购政策

1.13.1 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.13.2在政府采购活动中，投标人提供的þ货物¨工程¨服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

þ在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

¨在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

¨在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.13.3投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法〉（财库〔2020〕46号），按《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除： 详见投标人须知前附表。

1.13.4投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.13.3条的扶持政策。

1.13.5投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.13.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.13.6节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的。

1.13.7 ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.13.6条规定的认证证书。

## 1.14特别声明

1.14.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.14.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 1.15现场考察

1.15.1现场考察：见投标人须知。

1.15.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.15.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.15.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1本招标文件中若有多标项的，则按每个标项独立编制投标文件。

4.1.2电子投标文件编制请按照乐采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提供的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

## 4.2投标报价

4.2.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

▲4.2.2投标报价是履行合同的价格，合同总价已包括中标人履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。包括但不仅限于：系统设备、包装箱、运输、二次搬运、装卸、保险、现场保管、深化设计、货到就位、大件起吊、安装、调试、成品保护（至本项目投入使用）、测试及检验检测（包括第三方检验费）、环境清理、技术培训、标准附件、专用工具、售后服务、利润、验收、技术措施费、组织措施费、质保期与整体维护期内备品备件价格、质量保证期内维修、损耗、软件升级、规费、税金、竣工资料等项目在建设及三年试用期内需要发生的全部费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中。

▲4.2.3本项目采购预算金额：本项目采购预算金5476636元，投标人报价不得超过预算金额，否则作无效标处理。

4.2.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1▲投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标文件的格式

4.4.1投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.5投标文件的份数和签署

4.5.1▲投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.5.2电子招标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程（制作标书操作指南网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=4345）。

## 5．投标文件的提交

## 5.1投标文件的导入及加密

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2投标文件应当生成电子加密投标文件。

## 5.2投标文件提交地点和截止时间

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表。

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表。

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

## 5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间之前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子投标文件应当重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 5.4 备选投标方案

5.4.1本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

## 5.5 投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2 投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 6．开标、评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.2.2项规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“乐采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

6.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标；

（5）投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（7）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（8）评标委员会对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（9）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（10）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，投标人代表按系统规定的时间在开标记录上对报价进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（13）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（14）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（17）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提供询问或回避申请；

（18）开标结束。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2▲资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查资信商务及技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的资信商务及技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以乐采云平台交换数据电文进行答复。

投标人全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的资信商务及技术分的计算公式计算出各投标人的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提供的疑问。

## 6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过乐采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2投标人的澄清、说明或者补正采用乐采云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.4不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5.5同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

6.5.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.5.7修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 6.6评标纪律

6.6.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

6.6.2评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

6.6.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

6.6.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

6.6.5在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

6.6.6记录、复制或者带走任何评标资料；

6.6.7其他不遵守评标纪律的行为。

## 6.7评标办法：见投标人须知前附表。

## 6.8评标过程的监控

6.8.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.9定标

6.9.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.9.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 7.投标无效情形

## 7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

7.1.1未按要求提交电子加密投标文件的；

7.1.2提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的或格式错误无法上传的）。

## 7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.2.1投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的；

7.2.2未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

7.2.3实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

7.2.4投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

7.2.5存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.2.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

## 7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.3.1投标文件有采购人不能接受的附加条款的；

7.3.2投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

7.3.3评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

7.3.4投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

7.3.5投标文件的内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.3.6违反国家及相关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

## 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.4.1报价超过招标文件中规定的预算金额的；

7.4.2投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

7.4.3投标报价存在漏项或报价数量少于招标文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

7.4.4拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

7.4.5报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过乐采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 7.5有下列情形之一的，其投标无效

7.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

7.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

7.5.3投标人之间协商投标文件的实质性内容；

7.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

7.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

7.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

7.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

7.5.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.5.9不同投标人IP地址相同，投标人未作合理说明，或理由不充分的；

7.5.10不同投标人MAC、设备硬件信息相同的(经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理)；

7.5.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.5.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.5.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性一般异；

7.5.14不同投标人的投标文件相互混装；

7.5.15提供虚假材料谋取中标的。

## 7.6 突发情况处理

7.6.1采购过程中出现以下情形，导致乐采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.6.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.6.3中止电子交易活动的，采购人应当重新组织采购活动。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4被确定为中标人的，在“开启标书信息”后的30分钟内未提供《采购活动现场确认声明书》的，领取成交通知书前须向代理机构补交《采购活动现场确认声明书》。

8.1.5采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，采购人重新组织采购：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标公告和中标通知书

8.3.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的网址发布中标结果。

8.3.2中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3中标公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书。

8.3.5中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

/

## 8.5合同签订

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订书面采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位的投标文件作实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

## 9．其他事项

9.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。招标文件内另行标明的除外。

9.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

第四章 合同主要条款

合同编号：

委托方（以下简称“甲方”）：

中标方（以下简称“乙方”）：

甲、乙双方按相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列货物（货物名称、规格、数量，以及服务承诺等，详见招投标文件及乙方承诺）

第二条　合同价格:总价：         万元。

1.工 期：

1.1《采购内容清单》的前端部分、后端部分、软件功能升级、停车诱导系统、机房建设、链路及其他租赁在合同签订之日起至5个月内建设完成，包括但是不限于采购、安装、系统搭建、调试、初步验收并开始试运行，试运行1-3个月（视系统运行情况而定），结束试运行后一个月内组织竣工验收。

1.2整体维护期：3年，竣工验收合格后开始计算整体维护期。

1.3工程质保期：竣工验收合格后开始计算质保期，质保期与整体维护期相同，为3年。

第三条　组成本合同的有关文件

1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.1本合同书

1.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

1.3中标通知书

1.4招标文件及澄清修改文件（包含：标准、规范及有关技术文件、图纸）

1.5乙方投标文件

- 权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总价25%款项。

第五条  质量保证

1.乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.乙方须保证所提供的货物经正确安装、确保正常运转，在其使用寿命期内或整体维护期内与须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺、设备及材料质量的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  检测、性能测试与验收

1.乙方应按甲方要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等），经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，如需规定需要检测的项目，由甲方聘请具有资质的第三方机构对项目进行百分百复检和性能测试，检测费用由乙方支付。与此同时乙方应派出本项目主要项目负责人协助以上工作。

2.甲方可以根据检验标准自己随机抽检或委托有资质的第三方机构进行随机抽检，乙方需要完全配合。如发现货物的数量、质量、规格与合同不符。乙方在收到通知后5天内应免费维修或更换有缺陷的货物/部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

3.材料、设备到货检查及报验：材料、设备到货后必须先由项目负责人进行自检，签证自检确认书后报甲方及监理单位验收，在甲方及监理验收时必须提供进场材料、设备清单、自检确认书及原厂出具的相关质量证明文件（如合格证、检测报告、入网许可证等），否则甲方及监理有权拒绝验收，相关材料、设备不得进场，造成的后果由乙方承担。

4.项目试运行结束后，甲方组织项目竣工验收，竣工验收除应满足甲方要求外，还应满足以下要求：

工程资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、合同、设计资料、竣工图、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、综合试运行报告、系统自检报告、材料及设备进场报验资料、材料及设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检验/试验报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初步验收报告、竣工验收申请表、竣工验收记录、竣工验收报告（验收报告应中整改意见、整改措施及回复验收结论应明确）；

配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等。

第七条  费用支付与结算：

1.合同签订后30日历天内支付总金额的30%；

产品到货，并通过采购人验收后，30日历天内支付设备金额的30%；

建设内容全部完工，试运行结束，通过竣工验收并完成结算审核后支付至审定结算价款的90%；

整体维护期由验收通过之日起算，服务期前两年，每年度的结束到后30日历天内支付审定结算价款的3%，整体维护期结束后30日历天内支付尾款。

2.乙方需要保证本次采购所有软硬件设备及系统稳定运行、稳定连接，达到项目功能及性能要求，即便存在部分在《采购内容清单》未列出项目，甲方也视作将乙方已经将未列项目的费用摊销在其他已经报价的项目中。

3.清单中项目的价格为综合单价，包括但不仅限于：系统设备、包装箱、运输、二次搬运、装卸、保险、现场保管、深化设计、货到就位、大件起吊、安装、调试、成品保护（至本项目投入使用）、测试及检验检测（包括第三方检验费）、环境清理、技术培训、标准附件、专用工具、售后服务、利润、验收、技术措施费、组织措施费、质保期与整体维护期内备品备件价格、质量保证期内维修、损耗、软件升级、规费、税金、竣工资料等项目在建设及三年试用期内需要发生的全部费用。

4.网络链路及云资源需要包含3年的整体维护期的全部费用。

5.除网络链路及云资源费用以外，与质保期及三年整体维护期相关费用未单列，报价时已经摊销在《采购内容清单》的各个项目的报价中。

6.投标人须无条件配合甲方完成与智慧停车一期平台的对接工作，包括但不限于：提供系统接口协议、数据交换标准、测试环境配合及必要的技术支持。平台对接过程中产生的所有费用包含在投标总价中。

7.结算方式

以乙方的中标报价等作为结算依据；

中标单价在结算时不再调整，经甲方认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

8.变更

8.1采购合同履行中，甲方需追加与其他的材料、设备、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的价格进行结算。

第八条  伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

货物的现场安装、调试/启动监督；

3.招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

4.质保期自项目竣工验收合格之日起计算。

5.质保期内，乙方负责对其提供的货物整体进行保修及维修和系统维护，不再收取任何费用，如遇不可抗力（如火灾、雷击等）因素造成的故障，由双方友好协商确认相关事宜。

6.所有设备的保修均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.保修期后的工程维护等由双方协商再定：

第九条  产权归属及服务问题

竣工验收合格后，项目产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得使用或转让。关于设备移位和拆除，甲方提出移位和拆除要求的，乙方应在要求的时间内完成，前后端存储、服务器等调整时需有甲方派人参加，防止数据泄漏。

第十条  项目的移交

1.项目移交前的竣工验收

项目完工后一个月内，乙方应将项目所有资料准备齐全，并向甲方书面提出验收申请，甲方根据申请内容对项目进行竣工验收，如发现项目设施、材料有瑕疵，甲方立即通知乙方，乙方应在收到通知后的一个月内完成补救措施。

2.项目移交日应完成以下资料移交：

2.1全部固定资产和无形资产的清单；

2.2各类设施、设备的技术资料；

2.3各类档案资料、报表、工作台帐等；

2.4完成移交所需的其他资料。

3.技术的移交

在移交日，乙方应将其有权移交的与项目设施服务有关的所有技术(无论以许可还是分许可或其他方式取得的)，全部无偿移交给甲方，并确保甲方不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

4.移走乙方所有的物品

除非双方另有协议，乙方将于移交日之后十五日内，自费从项目工程服务场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的服务和管理无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

5.移交费用

甲乙双方负责各自的因为移交发生的费用和支出。

6.移交效力

自移交日起，乙方在本协议项下的权利和义务即应终止，除本协议另有规定及双方之间截止移交日发生且尚未支付的债务除外。

自移交日起，甲方应接管项目设施的服务及本协议明示或默示的、因本协议产生的但于本协议终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

7.项目整体验收移交未经甲方确认前，乙方应保证项目正常服务、运行，费用由乙方自行承担。

第十一条  现场服务人员要求

竣工验收前乙方委派2名项目总负责人（一名项目负责人、一名项目技术负责人），前端视频维护人员2名，后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名，管理平台专业1名驻场。驻场人员更换必须经得甲方书面同意。

第十二条  整体维护期服务要求：

（1）技术支持：派驻专人至甲方的客服中心，提供24小时的技术支持，协助甲方处理客户提出的与项目技术相关的问题（不包括巡检人员）。

- （2）按照甲方要求每月派出一次相关专业的技术人员至甲方处，对甲方提出的关于项目在使用过程中反馈意见进行汇总，并在3天内给出优化意见或解决意见，无特殊情况的7天内解决。

- （3）及时对软件系统进行升级，确保在整体维护期内，需要确保向项目的系统软件是乙方或其投标产品中的最先进与完善的版本。

- （4）因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，承诺将全程协助客户解决故障直至系统恢复正常运行。

- （5）整体维护期内，甲方有故障申报，接到维修通知后，将在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，12小时恢复正常工作。

（6）其他服务要求

- ①乙方负责整体维护期的设备、系统巡检、维护，其制定的整体维护期设备、系统巡检、维护计划必须包含一下内容：

| 序号 | 项目 | 内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1.检查各项系统视频监控上线率情况； 2.对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3.检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4.检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5.检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6.检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含道闸情况、抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 7.检查平台数据是否正常，包含本地平台、政务云平台等； 8.填写巡检记录表。 | 每日 |
| 2 | 网络巡检 | 1.每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2.每天登入网管平台查看核心至各汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3.每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4.每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 每日 |
| 3 | 智慧停车管理平台 | 1.前端接入点位出现变动时，及时按甲方要求服务更改。 | 每日 |
| 4 | 设备巡检 | 1.对前端设备、链路、存储和安全等设备进行一次巡检和保养。 2.查看基础设施（基础、立杆、控制箱等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。 3.如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报甲方进行确认后再实施。 | 每季度 |
| 5 | 基础资料 | 1.单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2.备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3.提交月报。 | 每月 |

第十三条  技术培训及技术服务

1.乙方根据甲方要求的数量、批次对的项目的管理、操作人员进行基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，并提供相关操作手册以保证售后的良好运行状态。应免费为甲方提供技术人员的操作、设备维修、保养等方面进行培训，直至能熟练独立操作。培训所需费用均由乙方承担。

2.根据甲方需求提供每年不少于两次的系统运行维护、相关专业技术培训。

第十四条  保密

1.双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对由此造成的损失承担赔偿。

2.任何一方不得出于除履行本合同以外的任何目的披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得在未经另一方书面明确同意的前提下向任何第三方披露本项目相关保密信息；本合同履行完毕后，任一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或自行做好管理。

3.乙方应严格遵循甲方各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，乙方使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

4.乙方应保障项目建设过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

5.不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

第十五条  违约责任

1、产品质量违约责任

1.1工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程、权威机构检测中发现的设备质量问题，乙方必须无偿修复至符合质量要求，修复达不到承诺要求的更换新设备。乙方承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。乙方在接到甲方通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。

1.2乙方未按照相关规范进行作业，产生安全后果全部由乙方承担。

1.3由于乙方的施工、作业，对其他周边相关设施、构筑物产品破坏的，所产生的后果全部由乙方承担。

# 1.4由于乙方设计方案、施工过程存在瑕疵，提供的产品存在缺陷，系统存在漏洞等原因造成甲方、甲方客户、智慧停车项目运营单位产生直接、间接损失的，乙方除立即进行补救并承担相应的责任外，甲方还可以根据损失的金额，要求乙方按照损失的金额支付违约金。

2.违约赔偿

2.1因乙方责任导致系统建设不能按期通过验收的，其延误的工期计算违约金，违约金每延迟一天按照20000元/天的金额支付，如经三次验收仍未达到预定功能要求的，甲方可终止合同。

2.2乙方使用未经甲方验收的设备、产品的，每发现一次，支付违约金20000元。

2.3整体维护期，未按整体维护期设备、系统巡检、维护计划约定进行维护的，每发现一次，支付违约金1000元。

2.4在质保期内，甲方有故障申报，乙方须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在2小时内赶到现场12小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保甲方的系统不中断运行或与甲方协商解决，逾期未解决问题的，以当年度最高单日收入金额为乘以天数支付违约金，不足一日的按一日计算。

# 2.5整体维护期，未按整体维护期设备、系统巡检、维护计划约定进行维护的，每发现一次，支付违约金1000元

第十六条  终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止合同，并没收履约保证金：

1.乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

2.乙方未能履行合同规定的其他义务。

第十七条  不可抗力

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真或邮件形式通知或送给另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用快递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十八条  争议解决

1.因设备的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定，双方应当接受，如鉴定结果质量无问题的，鉴定费用由甲方负责，否则由乙方负责。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，向青田县人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同应继续履行。

第十九条  担保

1.本项目双方约定担保事项如下：

1.1合同签订前向甲方提交合同总额的2%履约保证金。

方式：采用现金或银行保函或担保保函或保险公司保函方式交纳。采用银行保函、担保保函或保险公司保函方式缴纳的，其银行保函、担保保函和保险公司保函应符合甲方要求，若不符合甲方要求的，甲方有权拒绝。

1.2双方约定的其他担保事项：无。

1.3履约保证金在项目终验合格且整体交付使用并扣除相关违约金后退还。

第二十条  其他条款

1.工程建设由乙方负责投资落实，相关报批手续、设备采购、安装调试、道路和绿化复原、服务等由乙方按照国家有关规定组织实施，甲方配合乙方办理相关手续，由此所产生的相关审批费用由乙方承担。

2.如有特殊情况或涉及需要深化或优化设计的，必须由施工单位书面提出，乙方应及时与甲方、设计、监理沟通，先出具深化设计图纸，形成意见后，乙方方可按图施工。

3.竣工验收前内如甲方根据实际情况需调整点位的，乙方须予以调整，费用不予计取。

4.质保期限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，乙方应书面向甲方提出，并提供相应证明材料，经甲方同意后，乙方应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。质保期满期外，更换设备价格应不高于投标单价，并按本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准收费。

5.本项目建设过程中涉及到借杆、取电、道路和绿化开挖等，乙方需在建设前一次性将施工点位报相关单位备案。

6.合同实施过程中，如发现乙方的投标文件与招标文件有矛盾或不能满足招标文件要求的，乙方须按原招标文件或甲方要求执行。

第二十一条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（或企业负责人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报相关主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目的违约金直接从履约保证金中扣除，如履约保证金不够则从项目工程款中扣除。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。

甲　方：             	                      乙　方：

名　称：(盖章)　　　       	                  名　称：(盖章)

年　月　日　　　　　　　                      年　月　日

法定代表人签字：                              法定代表人（或负责人）签字：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章 投标文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与投标会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照及资格证书电子文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

（8）其他

1.远程参与投标会议诚信承诺书

致：           （采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的开标会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法采购和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与开标会议的权利，我方认可采购人或评标小组的任意处置及决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成评标或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提供咨询或疑问，如需要提供现场质疑的，将严格按照有关规定提供。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2.有效营业执照及资格证书电子文档

内容要求：

1.供有效的营业执照副本及特定资格要求材料扫描件；

2.原件扫描件须加盖公章确认。

3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4.授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

法定代表人签名：

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1.委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

3.联合体参加投标的,提供联合体牵头方的授权委托书

5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（开标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：    （采购单位名称） ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

7.无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

- 其他

投标人盖章：

日     期：

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

1、投标函（按格式填写）

2、承诺书

3、投标人信用信息声明书

4、商务响应表

5、类似业绩表

6、投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件

二、技术文件

- 7、投标人认证证书

8、投标产品配置清单

9、技术规格偏离表

10、本项目人员配备表

11、项目设计方案

12、项目实施方案

13、安装、调试及验收方案

14、售后服务方案

15、质保期

16、投标人认为有利于本次投标的其它技术文件

一、资信商务文件

1.投标函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交电子投标文件：

（1）政府采购云系统提交电子加密投标文件    份；

（2）通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提供含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

投标人盖章：

日     期：

2.承诺书

浙江华杰工程咨询有限公司：

如我公司被确定为该项目中标（或成交）单位，我公司承诺在中标（或成交）公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目招标文件约定一次性支付采购咨询费、预算费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构账户信息：

账户名称：浙江华杰工程咨询有限公司青田分公司

账号：33001697127053003131

开户行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

投标人盖章：

日     期：

3.投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2.本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3.本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

4.商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 工 期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照招标文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效投标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：

日     期：

5.类似业绩表

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

投标人盖章：

日     期：

6.投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件

（投标人根据自身需求及招标要求提供相关材料，无格式的由投标人自行设计）

投标人盖章：

日     期：

- 技术文件

7、投标人认证证书

（根据采购文件要求提供相关认证证书扫描件并加盖投标人公章）

8.投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

投标人盖章：

日      期：

9.技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

10.本项目人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

（2）本表后可附上述人员的相关证书、社保证明等复印件。

投标人盖章：

日     期：

11.项目设计方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

12.项目实施方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

13.安装、调试及验收方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

14.售后服务方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

- 15.质保期

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

16.投标人认为有利于本次投标的其它技术文件

（格式自拟）

投标人盖章：

日     期：

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

（1）开标一览表

（2）报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1.开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项： （若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3.报价保留至整数位。

4.本项目设置最高限价，投标人的投标报价高于最高限价的，其投标被否决。

5.出现0元报价的，报价文件无效。

投标人盖章：

日      期：

2.报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、单价保留至整数位。

2、本项目设置最高限价，投标人的投标报价高于最高限价的，其投标被否决。

3、相对招标文件《采购内容清单》出现少报、漏报的，项目名称及单位、数量填写不对应的，其投标被否决。

4、合价，合计报价（总价）出现汇总计算错误的，其投标被否决。

5、出现0元报价的，报价文件无效。

投标人盖章：

日      期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：（1）符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

（2）中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

（3）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第六章 评标办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的综合得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按总报价由低到高顺序排列；综合得分相同且总报价相同的，采购人抽签选取中标候选人排名，排名第一的投标人为中标候选人。评分结果四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评审综合得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 5 | 企业资质证书：投标人具有质量管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、商品售后服务认证证书（五星级）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的每个证书得1分，最高得5分。 注：投标文件中须提供相关有效证书扫描件，不提供不得分。 |
| 2 | 业绩 | 2 | 投标人提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个有效合同得1分，最高2分。 注：投标文件中须提供合同扫描件，不提供不得分。 |
| 3 | 网络服务能力 | 2 | 网络服务能力：投标人具有基础电信业务经营许可证或取得通信运营商针对本项目授权书的得2分。 注：投标文件中须提供相关有效证件或授权书扫描件，不提供不得分。 |
| 4 | 产品技术性能指标参数情况 | 11 | 投标人所投材料、设备性能指标完全满足招标文件要求的，得11分。有负偏离情况的，评标委员会按以下原则进行相应扣分，每负偏离一项扣3分，扣完为止；正偏离不加分；同类型指标负偏离的不重复扣分。 注：参数响应须按照“招标需求”中的要求提供相关证明材料扫描件,并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求不得分。 |
| 5 | 项目人员配置 | 6 | 1.项目经理：具备信息化类工程师、网络安全能力认证（CCSC）证书、通信工程师证书的，每个证书得1分，最高得3分。 2.技术负责人（除项目经理外）：具备信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书(CISAW)、信息技术（系统集成）工程师证书的，每个证书得1分，最高3分。 注:须提供人员相关证书及投标截止日前三个月中任意一个月在投标单位的社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章，如依法不需要提供社保的，应提供相关证明扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 6 | 项目设计方案 | 18 | 根据投标人制定的项目设计方案内容进行综合打分： (1)方案完全满足招标文件对项目的要求，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得18-13分； (2)方案能够满足招标文件对项目的要求，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得12.9-6分； (3)方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得5.9-1分； (4)没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分； |
| 7 | 项目实施方案 | 10 | 根据投标人制定的项目实施方案的内容进行综合打分 (1)方案完全满足招标文件对项目的要求，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得10-6分； (2)方案能够满足招标文件对项目的要求，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得5.9-2分； (3)方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得1.9-1分； (4)没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分； |
| 8 | 安装、调试及验收方案 | 5 | 根据投标人制定的安装、调试及验收方案案的合理性、可行性情况等进行打分 (1)方案完全满足招标文件对项目的要求，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得5-4分； (2)方案能够满足招标文件对项目的要求，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得3.9-2分； (3)方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得1.9-1分； (4)没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分； |
| 9 | 售后服务方案 | 9 | 1.根据投标人售后服务方案是否有完善、全面的售后服务方案等进行综合打分，不提供或提供不全的不得分： （1）方案完全满足招标文件对项目的要求，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得5-4分； （2）方案能够满足招标文件对项目的要求，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得3.9-2分； （3）方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得1.9-1分； （4）没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分； 2.投标人明确承诺，采购人有故障申报，接到维修通知后，报修响应时间优于采购文件要求的得2分；不提供或提供不全的不得分； 3.投标人承诺中标后提供常驻售后服务、紧急事件到场服务的得2分；不提供或提供不全的不得分； |
| 10 | 质保期 | 2 | 质保期在3年的基础上（质保期少于3年的，作无效标处理），每增加1年得1分，最高得2分。 |

（二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（结果四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

该评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件1：

启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人（盖章）：

日     期：

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内自行主动向采购代理机构通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标。

附件2：

采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与 （投标人名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内自行主动通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利。