宁海县水务集团有限公司2025年度PE管及配件采购项目

国内公开招标文件

项目编号：PHZZBDL202507080140H

项目名称：宁海县水务集团有限公司2025年度PE管及配件采购项目

采购单位：宁海县水务集团有限公司

代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司

2025年6月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	12

第四章  评标办法及评分标准	22

第五章  合同主要条款	24

第六章  投标文件格式	28

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，现就宁海县水务集团有限公司2025年度PE管及配件采购项目 进行公开招标采购，欢迎潜在投标人前来投标：

- 项目编号：PHZZBDL202507080140H

- 二、招标组织类型：委托代理

三、招标方式：公开招标

四、采购预算（最高限价）： 2995030  元

五、采购内容

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管及配件 | 1批 | 管材基本性能应满足国家标准GB/T 13663.2-2018中的要求；管件基本性能应满足国家标准GB/T 13663.3-2018中的要求等 |
| 说明：1、本项目供货截止时间以供货金额达到中标价金额为止。 2、货物用途：用于宁海县水务集团及下属分公司、子公司，开票方式:按实际使用单位开票。 |  |  |  |

六、合格投标人的资格要求

1、投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：

1）投标人为投标产品制造商或经销商（经销商投标时须在投标文件中提供产品制造商出具的针对本项目唯一授权函）；

2）产品制造商须具有有效期内的特种设备制造许可证（压力管道）（投标文件中提供证明资料复印件加盖投标人公章）；

3）产品制造商须取得省级及以上卫生部门（卫生厅）颁发的涉及饮用水卫生安全的生产许可证；如部分省份因省级及以上卫生部门下放了“部分涉及饮用水卫生安全产品行政审批项目权限”的，须在投标文件中提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门系统官网的文件截图，允许投标人提供符合下放职能文件要求的“涉及饮用水卫生安全的生产许可”。（投标文件中提供证明资料复印件加盖投标人公章）；

3、其他资格条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标单位将依法取消其中标资格）。

3）本项目不接受联合体投标,本项目采用资格后审。

七、获取招标文件：

1、时间：2025年 7 月15 日至2025年 7 月 28 日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。

3、方式：1.本项目招标文件实行“乐采云”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册；2.潜在投标人登录乐采云，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）3.招标公告附件内的招标文件（或招标需求）仅供阅览使用（如有），投标人只有在“乐采云”完成获取招标文件申请，下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

八、投标保证金：

1、投标保证金（人民币）: 35000元整。

2、投标人应于2025年 8月 4 日16:30时（时间）前将投标保证金以汇票、电汇、转帐等形式交至宁波弘正工程咨询招标代理有限公司。

投标保证金汇入以下帐户：

户名：宁波弘正工程咨询有限公司；

开户银行：中国银行慈溪孙塘支行   ；

银行账号：375358332140。

九、投标截止时间和地点、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2025年 8 月  6  日 9  时（北京时间）。

2、投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

3、开标时间：2025年  8 月  6  日  9 时（北京时间）。

4、开标地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见当天五楼大厅公告）。

十、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

十一、其他补充事宜：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2投标人通过乐采云电子投标客户端制作投标文件，电子投标客户端请投标人自行前往乐采云网站下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

十二、本次招标有关信息公告在浙江政府采购网。

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

十三、业务咨询

招标人：宁海县水务集团有限公司

地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联 系 人：俞童夫、严昱磊

电    话：0574-65556697

招标代理单位：宁波弘正工程咨询有限公司

地址：宁海县时代西路128号

代理联系人：黄工

联系电话： 15558263863

监督管理部门：宁海县水务集团有限公司纪委

地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联系人：王书记

监督投诉电话：0574-65229861

- 第二章  招标需求

一、项目要求

| 1、子包号 | 一 |
| --- | --- |
| 2、招标内容 | PE管及配件采购 |

- 商务要求表

| 1、交货时间、地点 | 交货时间：接招标人书面通知后5个日历天内运送至招标人指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量由招标人确定后通知中标单位） 交货地点：按招标人指定地点 |
| --- | --- |
| 2、付款方式 | 根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。 |
| 3、履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同总价的2%。 （2）履约保证金形式：银行汇票或电汇。 （3）履约保证金支付时间：应当自中标通知书发出之日起30日内，在签订合同之前。 （4）履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。 （5）因中标人提供的货物有质量问题，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，招标人有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。 |
| 4、质保期 | - ★（1）以最后一批货到货并验收合格之日起不少于一年，但中标人不能免除所供产品的永久质量责任。 - （2）如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一切经济损失均由投标人承担。 |
| 5、应提供的伴随服务 | 及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 |
| 6、售后服务 | （1）中标人应在宁波市设立服务机构，便于招标人购买备件，并在需要时安排技术服务。 （2）中标人应按照本项目特点提供良好的售后服务，如管材管件出现故障要求投标人30分钟内响应，尽快组织人员在24小时内解决问题。其他售后服务条款由投标人自行承诺，评委将就各投标人提供的售后服务承诺进行评议。 |
| ★7、重要说明 | 本次招标为单价招标，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量。合同金额增减不超过合同总价的10%的。 投标人已充分考虑其间的风险，投标文件中须提供承诺函，否则为无效投标。 |

- 招标要求

1.货物清单：

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE管 | （DN400×36.3，PE100，SDR17，1.6MPa） | 米 | 800 | 556.39 |
| PE管 | （DN400×23.7，PE100，SDR17，1.0MPa） | 米 | 850 | 376.75 |
| PE管 | （DN400×19.1，PE100，SDR21，0.8MPa） | 米 | 750 | 307.68 |
| PE管 | （DN315×18.7，PE100, SDR17，1.0MPa） | 米 | 800 | 233.48 |
| PE管 | （DN225×13.4，PE100, SDR17，1.0MPa） | 米 | 2500 | 119.50 |
| PE管 | （DN160×9.5，PE100, SDR17，1.0MPa） | 米 | 5000 | 60.04 |
| PE管 | （DN110×6.6，PE100, SDR17，1.0MPa） | 米 | 15000 | 31.43 |
| PE管 | （DN63×4.7，PE100, SDR13.6，1.25MPa） | 米 | 6500 | 11.93 |
| PE管 | （DN25×2.3，PE100, SDR11，1.6MPa） | 米 | 6000 | 2.33 |
| PE牵引管 | DN160, PE100, SDR11,1.6MPa | 米 | 600 | 88.85 |
| PE牵引管 | DN225,PE100,SDR11,1.6MPa | 米 | 800 | 177.51 |
| 三通 | DN25*25 | 只 | 600 | 0.87 |
| 三通 | DN63*63 | 只 | 770 | 8.73 |
| 三通 | DN63*25 | 只 | 580 | 5.14 |
| 三通 | DN110*110 | 只 | 400 | 43.46 |
| 三通 | DN110*63 | 只 | 400 | 35.50 |
| 三通 | DNI60*160 | 只 | 15 | 109.03 |
| 三通 | DN160*110 | 只 | 15 | 93.99 |
| 三通 | DNI60*63 | 只 | 80 | 87.40 |
| 三通 | DN225*225 | 只 | 15 | 304.68 |
| 三通 | DN225*160 | 只 | 15 | 258.70 |
| 三通 | DN225*110 | 只 | 15 | 252.59 |
| 三通 | DN225*63 | 只 | 15 | 240.46 |
| 三通 | DN315*315 | 只 | 15 | 606.44 |
| 三通 | DN315*225 | 只 | 15 | 634.57 |
| 三通 | DN315*160 | 只 | 15 | 513.23 |
| 三通 | DN315*110 | 只 | 15 | 501.78 |
| 三通 | DN315*63 | 只 | 15 | 488.98 |
| 三通 | DN400*400 | 只 | 10 | 1028.30 |
| 三通 | PE400*315 | 只 | 15 | 897.06 |
| 三通 | PE400*110 | 只 | 15 | 791.34 |
| 四通 | DN110*110 | 只 | 10 | 71.88 |
| 四通 | DNI60*160 | 只 | 10 | 152.58 |
| 四通 | DN225*225 | 只 | 10 | 377.91 |
| 四通 | DN315*315 | 只 | 10 | 530.43 |
| 直通 | DN25*25 | 只 | 1800 | 0.39 |
| 直通 | DN63*63 | 只 | 1800 | 3.40 |
| 直通 | DN63*25 | 只 | 1000 | 3.01 |
| 直通 | DN110*110 | 只 | 10 | 16.98 |
| 直通 | DN110*63 | 只 | 30 | 16.98 |
| 直通 | DN160*110 | 只 | 10 | 37.35 |
| 直通 | DNI60*63 | 只 | 15 | 31.33 |
| 直通 | DN225*160 | 只 | 10 | 120.57 |
| 直通 | DN225*110 | 只 | 10 | 114.95 |
| 直通 | DN315*225 | 只 | 15 | 259.67 |
| 直通 | DN315*160 | 只 | 10 | 109.51 |
| 直通 | DN315*110 | 只 | 10 | 105.51 |
| 异径直通 | DN400*315 | 只 | 10 | 199.85 |
| 异径直通 | DN250*225 | 只 | 10 | 219.90 |
| 外牙直通 | DN25*3/4 | 只 | 1500 | 7.18 |
| 外牙直通 | DN63*2 | 只 | 1700 | 49.76 |
| 内牙直通 | DN25*3/4 | 只 | 1500 | 6.40 |
| 内牙直通 | DN63*2 | 只 | 1500 | 44.62 |
| PE内牙弯头 | DN25*3/4 | 只 | 3200 | 6.79 |
| 弯头 | DN25*90° | 只 | 2800 | 0.68 |
| 弯头 | DN63*90° | 只 | 450 | 6.89 |
| 弯头 | DN63*45° | 只 | 13 | 5.72 |
| 弯头 | DN110*90° | 只 | 80 | 35.31 |
| 弯头 | DN110*45° | 只 | 15 | 31.33 |
| 弯头 | DN110*22.5° | 只 | 10 | 28.71 |
| 弯头 | DN160*90° | 只 | 15 | 79.54 |
| 弯头 | DN160*45° | 只 | 10 | 70.03 |
| 弯头 | DN160*22.5° | 只 | 10 | 62.66 |
| 弯头 | DN225*90° | 只 | 15 | 234.93 |
| 弯头 | DN225*45° | 只 | 10 | 190.31 |
| 弯头 | DN225*22.5° | 只 | 10 | 174.31 |
| 弯头 | DN315*90° | 只 | 15 | 484.81 |
| 弯头 | DN315*45° | 只 | 10 | 376.75 |
| 弯头 | DN315*22.5° | 只 | 10 | 388.00 |
| 弯头 | DN400*45° | 只 | 10 | 446.02 |
| 弯头 | DN400*90° | 只 | 10 | 558.94 |
| 管帽 | DN25 | 只 | 2000 | 0.39 |
| 管帽 | DN63 | 只 | 1500 | 3.10 |
| 管帽 | DN110 | 只 | 15 | 15.81 |
| 管帽 | DN160 | 只 | 15 | 40.45 |
| 管帽 | DN225 | 只 | 10 | 93.51 |
| 管帽 | DN315 | 只 | 10 | 120.12 |
| 管帽 | DN400 | 只 | 10 | 200.13 |
| 法兰头 | DN63 | 只 | 30 | 6.69 |
| 法兰头 | DN110 | 只 | 30 | 23.47 |
| 法兰头 | DN160 | 只 | 15 | 48.60 |
| 法兰头 | DN225 | 只 | 15 | 102.14 |
| 法兰头 | DN315 | 只 | 15 | 236.39 |
| 法兰头 | DN400 | 只 | 10 | 432.33 |
| 法兰片 | DN63 | 只 | 60 | 32.01 |
| 法兰片 | DN110 | 只 | 60 | 55.87 |
| 法兰片 | DN160 | 只 | 15 | 95.64 |
| 法兰片 | DN225 | 只 | 15 | 147.93 |
| 法兰片 | DN315 | 只 | 15 | 228.44 |
| 法兰片 | DN400 | 只 | 10 | 439.60 |

注：（1）投标人统一以本清单数量进行投标报价。

（2）本清单数量仅为参考数，在合同执行过程中的实际采购量以每次招标人发出的传真为准，中标人须确保一定数量的库存量。在实施过程中出现多于或少于预估量的风险，该风险由投标人承担，请投标人给予谅解。

★（3）若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价或超出最高限价（单价或总价）的投标将导致无效标。

（4）请投标人于开标当天在投标截止时间前一小时内将样品【PE管（DN110×6.6，PE100, SDR17，1.0MPa）管材样品一段（长度为0.5米）、DN315*225三通管样品一只，并附样品工艺文字说明】宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期一概不予受理。投标样品运输费用等所有和样品相关的费用均由投标人承担。中标人的样品送至招标人指定地点封样保存，作为交货时的验收标准之一。未中标人的样品在开标结束后当天自行取回；若未按要求取回，招标人有权自行处理。

四、招标技术要求：

招标需求

（一）技术规格及参数标准

1、管材基本性能应满足国家标准GB/T 13663.2-2018中的要求；管件基本性能应满足国家标准GB/T 13663.3-2018中的要求；

1.1 GB/T 2918-2018塑料 试样状态调节和试验的标准环境；

1.2 GB/T 3681-2011塑料 自然日光气候老化、玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化的暴露试验方法；

1.3 GB/T 3682.1-2018塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法；

1.4 GB/T 6111-2018流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定；

1.5 GB/T6671-2001热塑性塑料管材纵向回缩率的测定；

1.6 GB/T 8804.3-2003热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材；

1.7 GB/T8806-2008塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定；

1.8 GB/T 13021-2023聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法；

1.9 GB/T 17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准；

1.10 GB/T17391-1998聚乙烯管材和管件热稳定性试验方法；

1.11GB/T 18251-2019聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定；

1.12GB/T 18252-2020塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度。

1.13省级或省级以上卫生疾控部门出具的按《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219检测的产品检测报告。

1.14为保证管道的熔接质量，要求管件与管材的熔点一致,符合国家相关标准。

（二）产品辅助材料要求

1、投标人提供的产品必须符合有关规定标准和规范要求。投标人必须对投标产品的制造标准、安装标准、技术规范和产品的安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。

2、投标人提供的产品必须是自行生产的产品，投标人必须详细标明品牌、产地、制造厂商、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。中标人在货物进场时应提供相关资料：装箱单、合格证等资料。

3、投标人应保证招标人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

★4、中标单位需无偿提供各规格热熔设备供招标人使用。（投标人须在投标文件中进行承诺，格式自拟）

- 外观质量要求

1、产品质量要求：产品外观、各项性能指标符合国家标准的各项要求。管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

2、直管长度的极限偏差为长度的＋0.4％，－0.2％。供货长度在业主供货通知单中明确。

3、平均外径、 壁厚及偏差、管材的最小壁厚、管材任一点的壁厚公差应符合规范规定。

4、物理性能应符合GB/T 13663.2-2018规范要求。

5、有足够的强度、刚度、耐候性能。

（四）验收方式

1、产品的验收标准：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，中标人投标时提供的实物样品均作为质量技术标准和验收标准。 投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。

2、中标人须提供一份供货期内的，经省级卫生部门检验部门检测符合GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》标准的检测报告。

3、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、和中标人承诺的其他指标。 1）在交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款的必要文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验依据。 2）招标人根据购销合同进行货物品牌、外观、数量、重量、技术标准等基本检测项目的验收。 若发现有货物破损、丢失、重量不足和质量问题，招标人有权拒收，中标人应在2日内免费补充、更换。 抽检：招标人有权就中标人送至仓库或工地的任一批次货物根据国家相关标准进行不定期抽样送检。 A 取样送检的费用（材质检验、卫生检验），如有质量问题由中标人承担；如抽检合格则由招标人承担。 B招标人有权进行抽样送检；检测部门应具备相应资质。 C 如检测结果不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担；累计检测不合格达2次，招标人也可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。

4、产品验收合格后，招标人签署检验合格证书。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。

5、中标人交付货物时应先用书面、电传等方式通知招标人。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县水务集团有限公司2025年度PE管及配件采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：一批。 |
| ★3 | 投标报价及费用： - （1）本项目报价为人民币报价。本项目投标报价为含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、装车费（其中卸货费不含在本项目投标报价内）、运输、产品检验检测、税金【13%增值税，供货期内，当国家税收政策发生变化，致使本合同所涉及业务适用的增值税税率（或其他相关税率）发生变动时，中标综合单价应按照实际税率进行调整】、售后服务以及与投标和履行合同有关的其他所有费用。 - （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - （3）服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 - （4）中标人与业主签订合同后，采购代理机构按下表中货物招标的标准，根据预算金额，向中标人收取招标代理服务费。 中标金额（万元）; 货物; 服务; 工程. 100以下（含）; 1.6%; 1.6%; 1.0%. 100—500（含）; 1.2%; 0.9%; 0.7%. 500—1000（含）; 0.9%; 0.5%; 0.55%. 1000—5000（含）; 0.6%; 0.2%; 0.35%. 5000～10000（含）; 0.2%; 0.1%; 0.2%. 10000～100000（含）; 0.05%; 0.05%; 0.04%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 （5）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （6）本项目的预算价：详见第一章《招标公告》；超出预算价的投标，均视为无效标处理。 |
| ★4 | 投标保证金（人民币）: 35000元整。 投标人应于2025年 8 月 4日16:30时（时间）前将投标保证金以汇票、电汇、转账等形式提交； 汇款账户：宁波弘正工程咨询有限公司 开户银行：中国银行慈溪孙塘支行 银行账号：375358332140 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：无； |
| 6 | 投标文件组成：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见第一章 招标公告； |
| 8 | 开标时间及地点：详见第一章 招标公告； |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准； |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于乐采云网站、浙江政府采购网、宁波政府采购网。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于宁海县水务集团有限公司就2025年度PE管及配件采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；未经招标人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

★1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

★2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

（九）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2、对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

3、采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

4、未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受 15 日的期限限制。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准；

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件；

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1.资格审查文件：

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）

（2）投标人的营业执照复印件；

（3）制造商出具的唯一授权书（仅针对代理商需提供）；

（4）投标人的特定资格要求提交的其他证明材料复印件；

（5）合格投标人的承诺函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）投标人认为需要提交的其他文件资料。

2.商务技术文件：

（1）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

（4）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）对照技术商务评分表的要求提供响应相应资料（详情见第四章评分细则）；

（9）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标分项报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注：法定代表人授权书、承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供；

★2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 投标人须知《前附表》；

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝；

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行；

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件；

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须按规定提交投标保证金；

2、保证金形式：汇票、电汇、支票 ；

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人应在中标通知书发出后 30 日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后凭供货合同退还。

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1投标人应根据乐采云的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（七）投标文件的修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

13、未按招标文件要求提供投标保证金的；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可在线参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在乐采云开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则视为自动放弃投标。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）评标程序

1.初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标保证金，投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标将直接予以无效标处理。

2.详细评审

评标委员会对初步审查合格的投标文件，依照本办法对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并按评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留一位数）为该投标人的总得分。

3.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。如综合得分相同，以价格低者优先，如价格也相同，由投标人抽签决定。

具体评定原则如下：

1）若出现参与的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，本次招标采购活动终止。

2）如评标过程中有特殊情况，由评标委员会讨论决定。

4.中标结果

招标代理机构在评标结束后将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。结果公示期限为3日。

（二）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传乐采云），由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标分项报价表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.乐采云填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合项目所在地国企有关采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：招标人和招标机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 投标人须知。

- 四、评标程序

详见第三章 投标人须知。

- 五、评分标准：

评分标准表（兼评委打分表）

| 投标单位 评分项及分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术分 （31 分） | 1、评委对管道制造工艺进行综合评议（5分）：管道的主要技术参数、性能、标准和质量水平（按管道的性能数据指标及详细的专业的文字描述综合评议）。 | 5 |
|  | 2、评委对管材所用原材料综合评议（5分）：管材所用原材料的产地、品牌、性能、特点及主要技术参数（按原材料的产地、品牌、性能数据指标打分，提供相关采购发票复印件加盖投标人公章）进行综合评议。 | 5 |
|  | 3、由评委针对投标人所提供主要生产、检测设备清单（如集中供料系统、环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击强度、检测原料炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率等设备）及证明材料（提供购置发票或设备合同、购买年限、用途、设备彩图）进行综合评议（5分）。 | 5 |
|  | 4、样品（5分）：根据投标人提供的样品质量、生产工艺（提供管材样品内外表面清洁度、光滑度、色泽是否均匀，内外壁有无气泡、划伤、凹陷、分解变色及明显的杂质、气味等）评议。 | 5 |
|  | 5、投标企业具有中国合格评定国家认可委员会颁发的（CNAS）实验室国家认可证书的且在有效期内，得2分。(提供相关证书复印件加盖投标人公章) | 2 |
|  | 6、管材供货承诺（2分）：对管材的供货计划、供货承诺与惩罚进行评议（根据投标人的供货时间及与施工进度要求的满足性，投标人的供货承诺与惩罚措施打分）。 | 2 |
|  | 7、售后服务（2分）：由评委根据各投标人的售后服务（承诺）和对材料发生质量问题后的处理承诺方案进行比较评议，包括详细的售后服务方案并明确质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等。 | 2 |
|  | 8、质保期（2分）：满足招标文件的质保期的不得分，每延长半年得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 9、投标人获得省级及以上高新技术企业证书的，且在有效期内的，得2分。（提供证书复印件加盖投标人公章）。 | 2 |
|  | 10、合理化建议：根据投标人提供的合理化建议及措施情况等进行综合评议。 | 1 |
| 二、商务分(14分) | 1、投标人具有有效的环境管理认证、职业健康安全管理认证、质量管理认证，每项认证得1分，满分3分。(投标文件中提供加盖投标人公章的证书复印件）。 | 3 |
|  | 2、根据投标人获奖情况、履约能力和业主评价进行综合评议。 | 5 |
|  | 3、本次投标各规格PE管须具有2022年1月1日以来的省级及以上质量检测机构出具的质量检验检测报告，每种规格质量检验检测报告得0.5分，满分3分；（投标文件中提供PE管质量检验检测报告复印件加盖投标人公章） | 3 |
|  | 4、销售业绩：2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，同类型产品的销售合同，每单个合同金额150万元及以上得1分，最多3分。（投标文件中附加盖投标人公章的合同复印件及中标通知书） | 3 |
| 三、价格 55 分 | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价， 投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分55分为基数，投标报价等于评标基准价的得55分，投标报价每高于评标基准价1%，扣0.5分；投标报价每低于评标基准价1%，扣0.3分。以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） | 55 |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

- 第五章  合同主要条款（仅供参考）

甲方：

乙方：

1、买方/卖方及交货

1.1.甲方（买方）：宁海县水务集团有限公司

1.2.乙方（卖方）：中标人

1.3.交货地点：（宁海县辖区内）

1.4.交货期： 接甲方书面通知后5个日历天内运送至甲方指定地点。

1.5. 货物清单、数量和金额，附件清单等

| 货物名称 | 产地/品牌 | 型号、技术规格 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |
| 备注：货物用途：用于宁海县水务集团及下属分公司、子公司，开票方式:按实际使用单位开票。 |  |  |  |  |

1.6.合同期限：本项目供货截止时间以供货金额达到中标价金额为止。

2、卖方单位责任

2.1 供货计划须依照买方单位的统筹安排，交货时应接受买方单位管理，本项目承包范围内的工作，必须自行完成。

2.2 须遵守宁海县人民政府颁布的各项法规。如在本下项目中有任何违法违规行为，一切后果由卖方承担。

2.3 不合格产品及材料，必须调换，直到合格为止。期间引起的经济损失及延误工期由卖方负责。

2.4 应严格按买方单位认可的材料要求供货，如擅自修改、变更，所发生的费用可不予认可，由此造成的损失，卖方应负责全部责任。

3、质量

3.1 材料质量：卖方所提供的材料必须符合招标要求，并提交材料的有关质量合格证书、产地证明等，以便买方核查、监督。

4、合同价款与支付

4.1材料单价按投标报价，数量按实结算，即当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算。

4.2付款方法和条件：根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。【供货期内，当国家税收政策发生变化，致使本合同所涉及业务适用的增值税税率（或其他相关税率）发生变动时，中标综合单价应按照实际税率进行调整。】

5、抽检：甲方有权自行或委托质监部门对货物进行抽检，若抽检不合格则乙方将本批货物进行退货或者赔款处理，并有权取消合同。

5.1 取样送检的费用：如有质量问题由乙方承担；如抽检合格则由甲方承担。甲方有权进行抽样送检；检测部门应具备相应资质。

5.2 抽检要求合格率达到100%，如检测结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由乙方承担；累计检测不合格达2次，甲方也可选择单方解除合同并追究乙方的违约责任。

6、本招标中所定各项条款作为中标后签订合同时的主要依据和合同同具法律效应，如签订合同时的条款与招标文件有矛盾，以合同条款为准；

7、卖方违约责任：

7.1 通过验收后，若买方仍发现有部分材料质量不符合合同规定，卖方负责无偿换货，由此造成逾期交货的，应按交货期违约处理。

7.2 材料不能按合同规定的交货期交付的，每逾期一天卖方须承担合同总价5‰的违约金。此赔偿金的支付并不能解除卖方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.3 卖方如不能按时交货，将受到以下制裁：没收其履约保证金，加收误期赔偿或解除合同。

7.3.1 卖方每逾期交货一日，应承担合同总价5‰的违约金，并赔偿因供货不及时造成买方的经济损失。一旦卖方延误交货累计达到15天，卖方应支付合同总价20%的违约金，买方可单方面解除合同也可要求卖方继续履行。

7.4 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若卖方在交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，应承担合同总价5‰的违约金，甲方有权要求乙方继续履行合同，也可单方解除合同并追究乙方的违约责任。

7.5 卖方提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由卖方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，卖方必须承担买方经济损失和施工单位返工费。

7.6 买方如在合同的履行过程中发现卖方有以下行为的，可单方面中止合同并要求卖方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿买方经济损失的部分，买方有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的；

2）卖方投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

8、买方违约责任：

8.1 买方如无故拒绝接收材料，应当赔偿卖方因此造成的损失。

8.2 买方如变更交付材料的地点，应当承担因此而多支出的费用。

8.3 买方每逾期一日交付货款，应承担应付货款金额5‰的违约金。

9、履约保证金

9.1履约保证金金额：合同金额的2%。

9.2履约保证金形式：银行汇票或电汇。

9.3履约保证金支付时间：应当自中标通知书发出之日起30日内，在签订合同之前。

9.4履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。

9.5质保期：以最后一批货到货并验收合格之日起    年，但中标人不能免除所供产品的永久质量责任。如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一切经济损失均由投标人承担。

9.6因乙方提供的货物有质量问题，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，乙方须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为乙方违约。

10、争议的解决

10.1 因执行本合同所发生与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，

10.2 协商不成，依法向 宁海县 人民法院提起诉讼。

11、附则

11.1本合同一式肆份，签字、盖章后有效，甲乙各持二份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自卖方向买方单位交纳履约保证金，由双方代表签字，加盖双方公章后生效，至结清全部工程款后终止。

11.3 本合同签订后，一方如需提出修改，需经双方协商达成协议，并签订补充协议作为本合同的补充，该补充协议与合同具有同等效力。

11.4 本项目的招标文件、中标人的投标文件均作为本合同的附件，享有本合同的法律效力。

买方：                               卖方：

名称：（印章）                       名称：（印章）

授权代表：（签字或盖章）             授权代表：（签字或盖章）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                       年    月    日

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

1.投标文件封面格式(可选用)：

正本

投 标 文 件

项目名称：宁海县水务集团有限公司2025年度PE管及配件采购项目

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于合格投标人的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目的特定资格要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《关于资格的承诺函》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！

附件一：

合格投标人的承诺函

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合供应商一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

1.符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十三）投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！

2.投标人响应表

投标人响应表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

3.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章

4.投标函

投 标 函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方为                       项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；

2、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本投标有效期自开标日起______个日历日。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我单位符合本项目要求的具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表或授权代表（签字或盖章）:___________             日期:_____年___月___日

5.1法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

5.2法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                   （招标采购单位名称）：

我                   （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工       （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签章）：

职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称（加盖公章）：                                         年    月    日

附：法定代表人及被授权代表身份证正反面复印件，并提供授权代表在开标日前近三个月任意一个月当地相关部门出具的社保证明。

6.商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                                                 项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 其他商务条款 | 响应招标文件的其他商务条款。 | 无偏离 |

注：1、招标文件要求具体见招标文件商务条款的相关内容；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

7.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                                    项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 其他技术条款 | 响应招标文件的其他技术条款。 | 无偏离 |

注：1、招标文件要求详见“第二章 招标需求”中的各条款内容，以此类推完整填写“技术条款偏离表”；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

8.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.业绩一览表格式

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目情况 | 项目合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须附相关证明材料复印件并加盖公章。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

10.对照技术商务评分表的要求提供响应相应资料（详情见第四章评分细则）；

11.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

格式一：开标一览表

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管及配件 | 1批 | 接招标人书面通知后5个日历天内运送至招标人指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量由招标人确定后通知中标单位） |
| 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日             期：

格式二：投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：                     项目名称：                      （价格单位：人民币/元）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日         期：

注：以上分项报价表仅供查考，分项内容可根据各投标人投标文件编制情况自行拟定

格式三：投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）