杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统

改造项目

公开招标采购文件

（非政府采购项目-电子交易）

项目编号：HSZB-2025-662

采购人：杭州市红十字会医院

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2025-662

项目名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目

预算金额（元）：900000

最高限价（元）：700000

采购需求：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目,具体以招标文件第三部分采购需求为准。

合同履约期限：合同签订后，工期30天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质

（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》；

（3）具备以下任一一种特种设备生产许可证资质：GB2或以上压力管道施工资质；GCD压力管道施工资质；锅炉安装B施工及以上资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。须同时将电汇或转账的银行回单和开票信息以附件形式上传至申请获取招标文件页面。 ）

售价（元）：500元/本，售后不退。(通过电汇或转账形式汇入招标代理机构银行账户，汇款时请备注项目编号)

收款单位(户名)：浙江豪圣建设项目管理有限公司，开户银行：宁波银行杭州拱墅支行，银行账号：86031110000877034

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年7月23日9点00分00秒

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书；安装“乐采云电子交易客户端”；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

## 名      称：杭州市红十字会医院

## 地      址：杭州市环城东路208号

## 项目联系人（询问）：张先生

## 项目联系方式（询问）：0571-56109553

## 质疑联系人：王女士

## 质疑联系方式：0571-56109550

## 2.采购代理机构信息

## 名       称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

## 地       址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室

## 项目联系人（询问）：王爽、张月、曹剑斌、陈敏娇

## 项目联系方式（询问）：0571-87981527

## 质疑联系人：桑国坚    质疑联系方式：0571-56386096

## 3.监管单位：杭州市红十字会医院

## 地址：浙江省杭州市环城东路208号

## 联系人：王女士      联系电话：0571-56109550

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 工程类 |
| 2 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 4 | 样品提供 | þA不组织。 ¨B组织。 1.根据“第三部分 采购需求”中的采购清单要求提供样品。提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 2.中标单位样品由采购人留存比对，未中标单位样品在中标通知书发出后7个工作日内自行领回，逾时由采购人自行处理。 |
| 5 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用下浮率报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室）；备份投标文件签收人员联系电话：王爽0571-87981527。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 9 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。（本项目不适用） |
|  |  | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。（本项目不适用） |
| 10 | 代理服务费 | 1.以中标价作为计价基准，按照招标代理服务（参照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格【2011】534号）收费标准计算出的招标代理服务费大于等于50000元项目，按58%向项目中标方收取代理服务费;按收费标准计算出的招标代埋服务费大于等于8000元小于50000元的项目，按58%向项目中标方收取代理服务费;按收费标准计算出的招标代理服务费小于8000元的项目按4000元向项目中标方收取代理服务费； 2.工程量清单及招标控制价编制费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）文件规定的标准折扣的55%，单个项目不足2000元按2000元计取。工程量清单及招标控制价编制费由招标人支付。 3.代理服务费支付： 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江豪圣建设项目管理有限公司 开 户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95160154800000653 4.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 11 | 其他 | 本项目不严格适用《中国政府采购法》，仅参考《中国政府采购法》等相关法律法规，以采购人的相关采购管理制度和本项目采购文件为依据进行采购。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标人

采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自在线确定中标或者中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

23.3由于中标、中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

- 采购需求

- 项目概况

对医院1号楼5楼供应室蒸汽管道进行更换，包括旧管道阀门的拆除，新管道的安装，保温等。

- 项目内容及服务要求

- 工作内容

1、管道参数

管道压力P=1.1Mpa,温度要求t=188.0℃；工作压力P=1.0Mpa,操作温度t=185.0℃安装温度取+20℃。

2、材料选择

蒸汽管道材质为304不锈钢工业无缝钢管和316不锈钢工业无缝钢管（具体详见图纸及清单），法兰、弯头、封头和堵头的材料均为304不锈钢。所有材料均应采购合格的全新产品。

3、安装要求

阀门应进行壳体压力试验和密封试验，不合格者不得使用。阀门的壳体试验压力不得小于20℃时最大允许工作压力的1.5倍，试验时间不得小于5min，以壳体填料无渗漏为合格。密封试验以20℃时最大允许工作压力的1.1倍进行，以阀瓣密封面不漏为合格。管道除与阀门连接处采用法兰连接外均采用氩弧焊焊接。

4、试验压力

按国家规范要求进行压力试验，按强度试验、严密性试验的顺序进行试验，介质为洁净水。

5、管道吹扫

蒸汽管道压力试验合格后，按照从主到次的顺序以蒸汽吹扫管道。吹扫蒸汽的流速不低于30m/s.

6、保温、保护

保温材料为岩棉，密度≥100kg/m³.

保温保护层为0.5mm厚铝皮，按缝向下。要求能防止雨、雪进入保温层。

- （二）工期要求

- 1、工期：30天。

- 相关品牌推荐

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品口径 | 产品数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽水分离器 | DN40 PN16 | DN40 | 1 | 个 | 球磨铸铁材质，特殊流道设计，挡板式汽水分离器，汽水分离后，下游蒸汽干度达到90%以上 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 2 | 疏水阀套件 | DN15 PN16 | DN15 | 2 | 个 | 套件为不锈钢材质，含前后截止阀，过滤器，止回阀和疏水阀，成套供货 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 3 | 减压阀 | DN25 PN16 | DN25 | 1 | 个 | 阀体材质球磨铸铁，阀芯阀座为不锈钢材质，由导阀和主阀构成，下游压力能够稳定在±0.1bar | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 4 | 截止阀 | DN40 PN16 | DN40 | 2 | 个 | 阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 5 | 截止阀 | DN25 PN16 | DN25 | 1 | 个 | 阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 6 | Y型过滤器 | DN40 PN16 100mesh | DN40 | 1 | 个 | 阀体为球磨铸铁，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 7 | 安全阀 | DN20 | DN20 | 2 | 个 | 阀体为碳钢材质，阀芯阀座为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 8 | 压力表 | PG 0-10 | 3/8" | 4 | 个 | 不锈钢材质 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 9 | 球阀 | DN20 PN40 | DN20 | 2 | 个 | 阀体为碳钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 10 | 高效汽水分离器 | DN40 PN16 304 | DN40 | 1 | 个 | 不锈钢材质，特殊结构设计，能够有效分离蒸汽中的冷凝水，下游蒸汽干度能够达到95%以上 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 11 | 疏水阀套件 | DN15 PN16 | DN15 | 2 | 个 | 套件为不锈钢材质，含前后截止阀，过滤器，止回阀和疏水阀，成套供货 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 12 | 气动减压阀 | DN25 Kv10 PN16 | DN25 | 1 | 个 | 材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 13 | 气动减压阀 | DN20 Kv6.3 PN16 | DN20 | 1 | 个 | 材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 14 | 压力传感器 | EL2600kit | / | 2 | 个 | 带U型或O型管，针阀和传感器压阻式传感器 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 15 | 压力控制柜 | / | / | 1 | 个 | 防护等级为IP54，PLC控制，PID参数能够设置调整，自带触摸显示屏，显示屏显示流程图和下游实际压力值，对外通讯接口RS485 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 16 | 截止阀 | DN40 PN40 | DN40 | 4 | 个 | 阀体为不锈钢，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 17 | Y型过滤器 | DN40 PN16 100mesh | DN40 | 2 | 个 | 材质为不锈钢，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 18 | 安全阀 | 3/4"BSP | 3/4"BSP | 4 | 个 | 阀体为铜材质，阀芯阀座为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 19 | 压力表 | PG 0-10 | 3/8" | 6 | 个 | 不锈钢材质 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 20 | 球阀 | DN25 PN16 | DN25 | 2 | 个 | 阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 21 | 球阀 | DN20 PN16 | DN20 | 1 | 个 | 阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 22 | 球阀 | 1/2" BSP | 1/2"BSP | 3 | 个 | 阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 23 | 疏水阀在线检测 | STRAP CHECK | / | 4 | 套 | 在线实时检测疏水阀的工作状况，无线传输，系统显示 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 24 | 安全阀温度诊断套件 | DK | / | 3 | 套 | 在线实时检测安全阀的工作状况，无线传输，系统显示 | 斯派莎克、杰斯特拉、费希尔或同档次以上 |
| 25 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN40 | 69 | m | φ45x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 26 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN32 | 48 | m | φ38x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 27 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN25 | 24 | m | 不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 28 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN20 | 14 | m | 不锈钢无缝钢管 φ25x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 29 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN40 | 96 | m | 不锈钢无缝钢管 φ45x3 GB/T14976 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 30 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN32 | 24 | m | 不锈钢无缝钢管 φ38x3 GB/T14976 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 31 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN25 | 14 | m | 不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 32 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN20 | 24 | m | φ25x3 GB/T14976 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 33 | 不锈钢无缝钢管 | / | DN15 | 176 | m | φ18x3 GB/T14976 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 34 | 不锈钢弯头 | / | DN40 | 8 | 只 | DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 35 | 不锈钢弯头 | / | DN32 | 5 | 只 | DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 36 | 不锈钢弯头 | / | DN25 | 10 | 只 | DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 37 | 不锈钢弯头 | / | DN20 | 2 | 只 | DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 38 | 不锈钢弯头 | / | DN40 | 11 | 只 | DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 39 | 不锈钢弯头 | / | DN32 | 5 | 只 | DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 40 | 不锈钢弯头 | / | DN25 | 3 | 只 | DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 41 | 不锈钢弯头 | / | DN20 | 10 | 只 | DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 42 | 不锈钢弯头 | / | DN15 | 32 | 只 | DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 43 | 不锈钢偏心大小头 | / | DN40/25 | 3 | 只 | DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 44 | 不锈钢偏心大小头 | / | DN40/20 | 2 | 只 | DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 45 | 不锈钢偏心大小头 | / | DN40/25 | 3 | 只 | DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 46 | 不锈钢正三通 | / | DN40 | 3 | 只 | DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 47 | 不锈钢正三通 | / | DN20 | 3 | 只 | DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 48 | 不锈钢正三通 | / | DN25 | 2 | 只 | DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 49 | 不锈钢正三通 | / | DN15 | 13 | 只 | DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 50 | 不锈钢异径三通 | / | DN40/25 | 3 | 只 | 不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 51 | 不锈钢异径三通 | / | DN40/20 | 2 | 只 | 不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 52 | 不锈钢异径三通 | / | DN40/25 | 2 | 只 | 不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 53 | 不锈钢异径三通 | / | DN40/20 | 5 | 只 | 不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 54 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN40 | 16 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 55 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN25 | 13 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 56 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN20 | 16 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 57 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN40 | 8 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 58 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN25 | 10 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 59 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN20 | 10 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 60 | 不锈钢平焊法兰 | / | DN15 | 26 | 片 | 不锈钢平焊法兰 DN15 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 61 | 不锈钢平焊法兰盖 | / | DN20 | 2 | 片 | 不锈钢平焊法兰盖 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 62 | 不锈钢平焊法兰盖 | / | DN40 | 3 | 片 | 不锈钢平焊法兰盖 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 63 | 不锈钢活接 | / | DN32 | 4 | 个 | 不锈钢活接 DN32 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |
| 64 | 不锈钢活接 | / | DN25 | 2 | 个 | 不锈钢活接 DN25 | 凯斯特、丰茂、青山或同档次以上 |

- （五）其他要求

- ▲为实质性技术要求，负偏离将会视为无效投标。

- （六）注意事项

- ★1、本次更换供应室的蒸汽管道项目为不停气施工，项目过程不得影响供应室的正常运行。投标文件中须有不停气方案描述。

- ★2、技术层上为病房，施工过程需考虑病房对施工时间及噪音要求。就相关措施减少对病房的影响进行描述。

- ★3、压力控制器具有在线显示功能，用图片或文字描述的形式在投标文件中进行展示。

- ★4、有能够在线检测疏水阀工况的功能，用图片或文字描述的形式在投标文件中进行展示。

- ★5、蒸汽管道的安全阀需具有温度诊断功能，就相关功能的实现用图片的形式或文字描述该功能实现进行描述。

- ★6、本项目涉及的运营商流量费用，软件平台使用费用为终身费用（提供承诺书）。

7、如采购文件中遗漏了必须具备的内容或服务，请投标人在投标文件中补充，并提出解决方案供招标人参考；中标人有义务保证招标人采购项目的完整性。

8、验收

符合国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

9、本章未尽之处详见“第五部分 拟签订的合同文本”

第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类业绩： 投标人具备2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类业绩的，每提供一个有效合同得0.5分，最高得1.5分。 注：响应文件须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件加盖公章，否则不得分。 | 1.5 |
| 2 | 体系认证证书： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，本项最多3分，未提供不得分； 注：响应文件须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 对应于采购内容及技术需求“第三部分 采购内容及需求”中（六）注意事项的响应情况，每一项“★”条款不能满足采购文件要求扣2分，该项扣完为止。 | 12 |
| 4 | 拟派项目团队人员： 1.拟派项目负责人具有工程师技术职称的得1分； 2.拟派项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的，每提供一个有效合同得0.5分，最高得0.5分； 3.拟派项目班子成员配备施工员、安全员、质检员、材料员重要岗位的，每个岗位工种得0.5分，最高得2分。 注：1、提供拟派项目班子成员表、相关人员的证书扫描件加盖公章、相关人员近三个月来任意时间的社保证明扫描件加盖公章。2、项目负责人业绩须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期、体现项目负责人姓名）复印件加盖公章，否则不得分。 | 3.5 |
| 5 | 施工组织设计： 1、施工组织设计内容全面、合理、具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位，得5分； 2、施工组织设计内容较为全面、较为合理、针对性较明确的及可操作性，各项施工措施较明确、到位，得4分； 3、施工组织设计内容基本全面、基本合理、针对性基本明确的及可操作性，各项施工措施基本明确、到位，得3分； 4、施工组织设计内容欠全面、欠合理、针对性基本明确的及可操作性，各项施工措施基本明确、到位，得2分； 5、施工组织设计内容欠全面、欠合理、针对性不明确的及可操作性，各项施工措施不明确、到位，得1分； 6、施工组织设计不符合工程要求或未提供的，得0分。 | 5 |
| 6 | 主要施工方法： 1、针对本项目的供应室蒸汽管道系统改造方案（包括不限于拆除方法、标志告示设置、防尘处理、拆除废弃物的堆放与处理），改造方案具有明确的针对性及可操作性，得5分； 2、针对本项目的供应室蒸汽管道系统改造方案（包括不限于拆除方法、标志告示设置、防尘处理、拆除废弃物的堆放与处理），改造方案针对性较明确的及可操作性，得4分； 3、针对本项目的供应室蒸汽管道系统改造方案（包括不限于拆除方法、标志告示设置、防尘处理、拆除废弃物的堆放与处理），改造方案针对性基本明确的及可操作性，得3分； 4、针对本项目的供应室蒸汽管道系统改造方案（包括不限于拆除方法、标志告示设置、防尘处理、拆除废弃物的堆放与处理），改造方案针对性基本明确的，欠操作性，得2分； 5、针对本项目的供应室蒸汽管道系统改造方案（包括不限于拆除方法、标志告示设置、防尘处理、拆除废弃物的堆放与处理），改造方案针对性不明确的，欠操作性，得1分； 6、主要施工方法不符合工程要求或未提供的，得0分。 | 5 |
| 7 | 材料设备进场计划、推荐品牌响应情况： 1、进场计划有利于招标人及项目的实施，材料设备进场计划合理，完全满足施工需要，且采购文件设有推荐品牌的材料完全满足要求，得5分。 2、进场计划满足招标人及项目的实施，材料设备进场计划合理，比较满足施工需要，且采购文件设有推荐品牌的材料比较满足要求，得4分。 3、进场计划基本满足招标人及项目的实施，材料设备进场计划有一定合理性，基本满足施工需要，且采购文件设有推荐品牌的材料基本满足要求，得3分。 4、进场计划部分满足招标人及项目的实施，材料设备进场计划有相对合理，部分满足施工需要，且采购文件设有推荐品牌的材料部分满足要求，得2分。 5、进场计划不有利于招标人及项目的实施，和进度计划不合理，不有利于施工需要，且采购文件设有推荐品牌的材料部分满足要求，得1分。 6、进场计划表及品牌不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 施工进度计划表及网络图： 1、工期承诺有利于招标人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。 2、工期承诺满足招标人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。 3、工期承诺基本满足招标人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。 4、工期承诺部分满足招标人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。 5、工期承诺不有利于招标人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。 6、施工进度计划表及网络图不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施： 1、施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对招标人有利的，得5分。 2、施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。 3、施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。 4、施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。 5、施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。 6、投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 10 | 安全文明施工的保障措施： 1、安全文明施工（防尘、施工现场卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，得5分； 2、安全文明施工（防尘、施工现场卫生管理）保障措施较为完善，较为满足需求，与项目实际情况比较符合的，得4分； 3、安全文明施工（防尘、施工现场卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况基本符合的，得3分； 4、安全文明施工（防尘、施工现场卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，得2分； 5、安全文明施工（防尘、施工现场卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分； 6、安全文明施工的保障措施不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 11 | 确保施工质量的方案、质量控制和检验手段： 1、方案细致合理、可行，充分考虑到了招标人实际需求的，得5分； 2、方案较为合理、可行，基本考虑到了招标人实际需求的，得4分； 3、方案内容简单，对招标人需求考虑有所疏漏的，得3分； 4、方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的，得2分； 5、方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的，得1分； 6、施工质量的方案、质量控制和检验手段不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 12 | 应急预案： 1、应急响应时间短、针对性和可行性强的，得5分； 2、应急响应时间短、针对性和可行性较强的，得4分； 3、应急响应时间较短、应急针对性和可行性一般的，得3分； 4、应急响应时间长、针对性和可行性一般的，得2分； 5、应急响应时间长、针对性和可行性弱的，得1分； 6、应急响应时间不符合工程要求或未提供不得分。 | 5 |
| 13 | 对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： 1、施工方案与措施清晰、完整，完全吻合项目实际需求的，得5分； 2、施工方案与措施基本清晰、完整，基本吻合项目实际需求的，得4分； 3、施工方案与措施内容简单的，得3分； 4、施工方案与措施内容不清晰，内容缺失的，得2分； 5、施工方案与措施内容混乱，内容缺失严重的，得1分； 6、施工方案与措施不符合工程要求与未提供不得分。 | 5 |
| 14 | 缺陷责任期： 1、缺陷责任期内具备完善的售后技术支持和服务体系，服务时限、服务内容完全满足采购需求的，得5分； 2、缺陷责任期内具备较为完整的售后技术支持和服务体系，服务时限、服务内容满足采购需求的，得4分； 3、缺陷责任期内具备基本完整的售后技术支持和服务体系，服务时限、服务内容基本满足采购需求的，得3分； 4、缺陷责任期内具备部分的售后技术支持和服务体系，服务时限、服务内容基本能完全满足采购需求的，得2分； 5、缺陷责任期内具备的售后技术支持和服务体系混乱，内容缺失严重的，服务时限、服务内容不能完全满足采购需求的，得1分； 6、缺陷责任期内具备的售后技术支持和服务体系及服务时限、服务内容不符合工程要求与未提供不得分。 | 5 |
| 15 | 价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列前2名的投标人为中标候选人。本项目中标人数量:1家。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（以最终合同为准）

甲方： 杭州市红十字会医院

乙方： （中标人名称）

鉴于甲方于   年   月   日已接受乙方对本项目的投标报价，根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

1. 项目概况

1.1项目名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目

1.2项目地点：杭州市拱墅区环城东路208号

2. 项目内容：

2.1杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目：旧蒸汽管道的拆除、新蒸汽管道安装、保温等，具体详见图纸和工程量清单。

2.2具体在合同实施期内由招标人按需通知。投标人接到招标人任务通知后3天内，现场勘查更换范围，出具盖章后的更换工程量预算及预估工期，经甲方确认后正式进场实施。

2.3施工时间需根据招标人要求进行。

2.4本项目施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

2.5工期：      。

3.承包方式

3.1乙方就本合同项目内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。

3.2本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。

3.3乙方必须服从甲方的管理部门的监督和管理。

4.施工队伍

4.1指派         为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.2乙方投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标时的承诺和满足工程的实际需要。

4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求时，甲方有权要求其加强管理，调整和充实力量。乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可终止合同，并追究乙方的经济责任。

5.工程质量

5.1 乙方应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

5.2乙方必须严格按国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交甲方的管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关质量验收规范的要求。

5.3甲方的管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。

5.4甲方代表如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由乙方承担。

5.5甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。

5.6甲方工程师的检查和检验不解除乙方按合同规定应负的责任。

6.设备、材料供应

6.1所用的材料由乙方负责采购。在项目实施过程中，所有材料的品牌型号规格均由甲方审核同意后使用,乙方需将材料交甲方确认后再施工。

6.2供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。

6.3 材料品质货真价实，存在假冒伪劣材料的，一经发现假一罚十。

7.安全文明施工

7.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.3乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

7.4本项目每次施工时投标人必须安排专职安全管理人员对现场进行管理，现场防护需满足招标人要求，施工人员的人身安全、施工过程中可能存在的各种风险均由投标人承担，投标人需综合考虑，体现在最终报价中。

7.5由于施工人员不按安全生产管理条例及有关安全规范作业，造成的自身及人身财产损失和第三者财产损失及人身伤害，所牵扯的所有费用及相应的法律责任由乙方自行承担，杭州市红十字会医院不承担任何经济损失和法律责任。

8.环境保护

8.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

8.2乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

8.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

9.支付与结算

关于付款的约定：1）合同生效、具备实施条件后乙方提交银行、保险公司出具的预付款保函后10个工作日内支付合同总价的40%作为预付款（因客观原因造成甲方预付款逾期支付的，不追究逾期支付违约责任，具体付款日期按实际支付时间执行）；2）竣工验收合格后，支付至合同价的80%（如工程实施过程中有较大甩项，则支付实际完成工作量的85%）；3）工程决算经审计完成，付至审定金额的99%，1%质量保证金（缺陷责任期满后无质量问题无息退还）。

甲方付款前，乙方应向甲方开具有效的增值税普通电子发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

10.工程验收与保修

10.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。

10.2隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知甲方。甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

10.3当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。

10.4在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。

10.5质量保修期为2年，自竣工验收合格之日起计算。

11.奖罚

11.1工程质量等级不合格，经返工补修合格，罚没单个结算价款的5%，由此引起的损失由乙方承担。

11.2一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、工期明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。

11.3乙方严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，在工程施工过程中造成的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任和法律责任。

  - 乙方负责办理现场施工人员在杭治安和计划生育等规定的各项手续。

  - 制作场地、施工人员住宿，膳食等均由乙方自理。

  - 严格遵守杭州市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。

11.4如未及时到场维修或未按甲方要求的时间内完成或以各种理由拒绝执行甲方委派任务、针对甲方委派任务选择性执行的，则每发生一次由甲方在履约保证金或工程款中扣除5000元人民币；累计3次及以上或者情节严重的，甲方可单方解除合同。

11.5乙方未经甲方同意，一律不得分包、转包，乙方擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消乙方的承包资格，乙方应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向甲方支付合同总金额30%的违约金。

11.6在实施过程中，如发现乙方为挂靠单位，甲方可立即终止合同。乙方应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向甲方支付合同总金额30%的违约金，并报建设工程主管部门。

11.7乙方在投标文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经甲方同意，不得调换和撤离，本工程确定的乙方的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被甲方撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，乙方不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，甲方有权单方面终止合同，并对由此造成的甲方损失，予以追究赔偿。

12.违约责任和争议

12.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

12.2在工程实施过程中，存在因乙方原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金，同时赔偿甲方损失（赔偿金额以本项目预算金额为限）。

12.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。

13.合同生效与终止

13.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。

13.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

14.组成合同文件的优先顺序

14.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）询标纪要；

（5）投标文件问题澄清通知；

（6）招标文件；

（7）投标文件及附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）其它文件。

15.其它

15.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

15.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

15.3本合同一式六份，其中正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

15.4本合同签订地点：浙江杭州

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：      法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：                                单位地址：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

电    话：                                电    话：

年    月    日                            年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 规格型号（如果有） | 数量（如果有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 安全责任承诺书

杭州市红十字会医院：

我司承接贵公司杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目工作,为确保安全以及贵单位的切身利益，我司承诺如下安全责任条款：

- 作业期间，我司严格遵守贵单位有关作业、施工管理规定。

- 我司自觉接受贵单位管理处的监控和检查及配合对员工和现场的管理。

- 如在工作过程中导致贵单位的配套设备及其他物品损坏，由我方负责恢复原状或进行经济赔偿；因恢复现场影响到正常就医，由我司承担相关责任。

- 我司对因施工中产生的消防安全事件负责。

- 我司承诺所安排的高空作业人员均获得高空作业证书，已为员工购买保险，所使用高空作业设备有安全保障。

- 我司对因施工中产生的安全责任事故负全责。

- 我司对施工期间，施工人员人身安全及伤害以及由于施工过程造成第三者人身安全及伤害（包含财物损失）负全责。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 报价文件部分

目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （2）交纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】的实施。

1、开标一览表

| 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目负责人 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目 |  |  |  |  |  |
| 投标报价：（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价：（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

2、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

3、报价情况说明（如果有）

（如投标人报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

4、已标价工程量清单。（按采购文件工程量清单编制）

5、投标人认为有必要提供的其它文件

- 二、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司在你公司组织的杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目（HSZB-2025-662）的招标中若获中标，我公司保证在收到你公司通知后按采购文件中前附表的规定，向你公司即浙江豪圣建设项目管理有限公司支付采购代理服务费（户名：浙江豪圣建设项目管理有限公司；开户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行；账号：95160154800000653）。

特此承诺。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

# 附件

附件1：业务专用章使用说明函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目【招标编号：HSZB-2025-662】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）