华运仕府C座商务楼智能化采购项目

(其他采购)

招标文件

项目编号：YJCG2025179

项目名称：华运仕府C座商务楼智能化采购项目

采 购 人：海宁市轨道交通投资建设有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2025年7月

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	2

第三章  投标人须知	36

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  投标格式及要求	49

# 第一章  公开招标采购公告

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司受海宁市轨道交通投资建设有限公司委托，现就华运仕府C座商务楼智能化采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：YJCG2025179

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 华运仕府C座商务楼智能化采购项目

五、招标采购内容及预算：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华运仕府C座商务楼智能化采购项目 | 项 | 1 | 55 | 海宁市轨道交通投资建设有限公司 |

本项目共一个标项。

交付时间：与华运仕府C座商务楼装修项目装修工程施工工期同步并通过验收，具体以招标人要求为准。（预计完工为2025年9月15日前完工）。

交付地点：华运仕府C座商务楼7.8.9 层

六、合格投标人的资格要求

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、获取 (下载) 招标文件：

1.供应商注册网址

乐采云注册网址：https://www.lecaiyun.com/，供应商具体可加乐采qq群659975799进行咨询，有需要可以拨打服务热线95763。

2.招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：投标人登录乐采云网址https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件(进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件) 。

售价(元) ：0。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取，未按照规定方式获取的，对招标文件提起质疑或投诉的，将不予受理。

4.报名成功的投标人，应参与本项目投标，报名后放弃投标的，请在开标截止时间前2天向采购代理机构书面说明放弃投标。放弃投标的说明发送至邮箱：619907315@qq.com。

九、报名时应填写的信息：

请认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

十、投标保证金：无。

十一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年7月14日 14点30分 (北京时间)

投标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2025年7月14日14点30分(北京时间) 。

开标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

注：本项目采用电子投标，中标供应商在中标后无偿提供采购人需要的相应书面投标文件（与电子投标文件保持一致）。

十二、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在电子交易平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取采购文件后立即办理。

1.2操作指南

https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/dashboard?siteCode=lecaiyun。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至619907315@qq.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助，或自行加入乐采云qq群（659975799）咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

十三、招标公告发布于：

乐采云网站(https://www.lecaiyun.com/)和浙江江南要素交易中心网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

十四、业务咨询：

1采购人联系人：吴先生

联系电话：0573-80776870

联系地址：海宁市海州西路85号1号楼2楼

2.采购代理机构联系人：张女士

联系电话：0573-87501127（座机）  电子邮箱：619907315@qq.com； 邮编：314400

机构地址：嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦1207室

采购人：海宁市轨道交通投资建设有限公司

采购机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2025年7月4日

- 招标需求

一、采购技术要求

| 序号 | 系统分类 | 名称 | 推荐品牌 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房系统 | 防静电活动地板 | 邱式、嘉业、宇沐 | 1、钢混防静电地板,尺寸600mm*600mm*35mm,防静电地板具备防火、防潮、防尘的性能,地板尺寸精度高,承载能力满足《抗静电活动地板规范》要求。 2、钢板厚度0.5，载荷：600KG,均布载荷：750KG，贴面厚度：1.0PVC，支架配比：3.3/个，高度可选：10-30cm。 横条规格：不小于21mm*32mm*1mm。 |
| 2 |  | ups主机 | 商宇、山特、APC | 1.本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于3kVA/2.4KW，额定输出功率因数应≥0.8。 2.输出额定电压应220/230/240VAC可调。 3.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 4.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 ▲5.输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤6.5%，30％额定非线性负载≤10.6%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 6.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.4%。 7.输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.9%。 8.系统效率：100%阻性负载≥94.8%，50%阻性负载≥94.9%，30%阻性负载≥93.9%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 9.输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 10.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等，并具备防雷保护功能。 11.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 12.主机需具备遥测及遥信性能，遥测内容需包括：交直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流等；遥信内容需包括：同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录等。 ▲13.UPS主机可通过APP及微信公众号进行故障报警，同时支持网页版监控，集中监控，邮件告警，远程开关机，电池放电测试，服务器关机功能。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的功能截图作为证明文件并加盖厂家公章。（选配SNMP卡适用） 14.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量。 15.UPS主机应支持选配语音播报功能，在市电中断、UPS主机或电池处于异常状态时，设备自动播报具体异常信息。 ▲19.UPS主机应采用科MOS管驱动电路设计，应具备设备本身保修期计算控制方法，防止一种频率突变时造成市电倒灌，造成设备损伤，UPS主机应具备频率突变引起的市电倒灌平衡控制方法及系统，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明并加盖厂家公章。 |
| 3 |  | 电池 | 商宇、山特、汇利 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 4.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 5.蓄电池密封反应效率应≥98.3%，，投标时须提供本项目蓄电池同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 6.蓄电池间连接电压降应≤4.2mV 7.蓄电池内阻应≤4.8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤3%。 ▲8.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.1%，蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 9.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 10.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 11.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 |
| 4 |  | 电池柜 | 商宇、山特、汇利 | 1、1.电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。带电池保护开关，可拆装式全开放结构，电池柜采用优质金属成型 |
| 5 |  | 服务器机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：2000MM*600MM*1200MM，冷扎钢材质,500KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有2个风扇，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2MM以上。 |
| 6 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：2000MM*600MM*600MM，冷扎钢材质,500KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有2个风扇，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2MM以上。 |
| 7 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 8 | 计算机网络系统 | 政务网防火墙 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、防火墙吞吐量≥2Gbps；SSL VPN并发用户数≥750，含100条SSL VPN授权； 2、端口：≥8个千兆电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000BASE-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口（提供官网截图证明）； 3、支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 4、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 5、支持基于命令行、Web方式的配置管理；支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2； 6、制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件； |
| 9 |  | 政务核心交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、支持4个万兆光口，24个千兆电口，8个千兆光口。 |
| 10 |  | 外网核心交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、支持4个万兆光口，24个千兆电口 |
| 11 |  | 48口汇聚交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1. 接口：≥48千兆电口+2千兆光口，企业级，支持防雷 |
| 12 |  | 无线全光网FTTR设备（15点位） | 华为、华三（H3C）、 浪潮思科 | 1、上行接口类型：接口类型: SC/UPC 2、XG-PON；Class N1/N2a；接收灵敏度： -28dBm − 过载光功率： -8dBm；传输速率：上行 2.488Gbit/s，下行 9.953Gbit/s 3、10G EPON 非对称-Class PRX30；接收灵敏度： -28.5dBm；过载光功率： -10dBm；传输速率：上行 1.25Gbit/s， 下行 10.312Gbit/s 4、Type B 单归属保护 5、Type B 双归属保护 6、下行接口类型：接口类型: SC/UPC 7、GPON 对称；接收灵敏度： -22dBm − 过载光功率： 0dBm；传输速率： 下行 2.488Gbit/s，上行 2.488Gbit/s 8、GPON 非对称；接收灵敏度： -22dBm − 过载光功率： 0dBm；传输速率： 下行 2.488Gbit/s，上行 1.244Gbit/s； 9、Wifi：IEEE 802.11 ax/be (2.4GHz&5GHz)；2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz)；多 SSID；空口速率： 688 Mbps (2.4GHz)， 2882 Mbps (5GHz)；天线增益： 5dBi （2.4GHz）， 7dBi （5GHz）； 10、LAN 接口：支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s 自适应；支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s、2500Mbit/s 自适应；符合标准： IEEE802.3； 11、智能运维：OMCI/Web UI/TR069 管理；呼叫仿真，内/外线测试；PPPoE/DHCP 仿真测试； 12、配合 NCE 支持：远程管理维护；近端装维助手 APP管理；用户手机 APP管理； 13、三层特性：PPPoE Client/静态 IP/DHCP Server/DHCP Client；IPv6/DHCPv6 Server/DHCPv6 Client；DDNS/DNS；静态路由；NAT/NAPT/静态一对一的地址转换功能；DMZ/Port Mapping/Port Trigger；ALG/UPnP/ARP； 14、安全：SPI 防火墙；IPv4/IPv6 防火墙；防 DoS 攻击；MAC/IP/URL 地址过滤；静态 MAC 地址绑定；支持本地 Portal 认证；支持免认证白名单；支持仿冒 AP 检测与反制；支持 Wi-Fi 防暴力破解；支持场景化配置；支持 LTE Dongle；支持基于应用的行为管理；提供软件界面截图 |
| 13 |  | 互联网宽带 | 定制 | 包含速率下行1000M，上行300M互联网宽带一条（三年） |
| 14 |  | 24口光配线架 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、机架式，光配线架，可反复打线使用200次以上，碳磷铜材质。24口 |
| 15 |  | 光模块 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、千兆单模双纤，与交换机同品牌，序列号可查询。 |
| 16 |  | 理线架 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、标准19”机架式安装，高度：1U，24档理线，材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm |
| 17 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 18 | 门禁系统 | 指纹门禁一体机 | 海康威视、魔点、中控 | 1、玻璃门面部识别蓝牙智能指纹锁由主体和副锁组成，采用离合电机，支持免拆卸安装免布线，采用3D动态面部识别和半导体指纹读头，解锁速度更快，识别精度更高。可支持面部识别，指纹、数字密码、蓝牙（微信小程序）、IC卡、钥匙，电子遥控器多种方式开关锁。 2、采取离合电机保护； 外壳免拆卸安装，更加便捷、高效免拆卸安装； 3、 可通过面部识别、指纹、数字密码、蓝牙（微信小程序)、IC卡、电子钥匙开锁； 4、可通过长按数字0键，实现手动关锁； 5、在开门状态下，按数字9+OK键，可设置常开模式； 6、 在开门状态下，按数字0+OK键，可取消常开模式； 7、在室内，拧动旋转，可实现手动开/关锁； 8、可实现中英文语言切换； 8、可以调整在开锁后延时自动上锁的时间； 10、可以调整在关门后延时自动上锁的时间。 |
| 19 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视、魔点、三星 | 1、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、二维码认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 3、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 4、通信方式：有线网络、WiFi； 5、可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 6、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 7、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 8、广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 9、简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 10、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 ▲11、人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 |
| 20 |  | 智能门锁 | 海康威视、魔点、三星 | 1、适用门厚 40-110mm，面板材质 铝合金 2、颜色 黑色，指纹头 半导体，锁体类型 上提式锁体 3、开门方向 左开/右开（支持左右互换），游离把手 支持，锁芯级别 C级 4、开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 5、开锁方式 指纹、密码、感应卡、身份证、机械钥匙 6、用户容量 100个，单个用户 2个指纹，5张卡，1个密码 7、指纹容量 100枚，密码容量 100组，感应卡容量 100张 8、读卡距离 0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证) 9、刷卡 1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证，或特定海康M1卡（大白卡:303701468），2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号 ，3.开启第三方卡片模式：初始状态下，上10、电后按69*2# ，网络 Wifi（2.4G），刷卡时间 反应时间< 1S 11、断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条） 12、指纹识别时间 ＜1秒 ，指纹头分辨率 160X160（508dpi)，拒真率 ≤1% 13、认假率 ≤0.001% ，工作电源 4或8节5号碱性电池，单节额定电压1.5V 14、应急电源 Micro USB，休眠功耗 ＜300uA（纯净wifi环境） 15、动态功耗 ＜350mA（纯净wifi环境），工作温度 -25℃~70℃ 16、工作湿度 10%~90%，存储温度 -30℃~70℃，语言 中文 17、断电续传 支持开门记录断点续传，语音导航 支持，室内反锁 支持 18、防撬报警 支持，低电压报警 支持（电压低于4.8V报警后可继续开门>200次） 19、虚位密码 支持（支持最大20位），扬声器 置于外面板，按键背光灯 白光全亮 20、防试开锁定 支持（默认5min内验证连续错误5次，锁定3分钟） ，周常开计划模板 支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1 21、假日常开计划模板 支持假日常开计划模板设置，最大16个， 假日计划模板优先于周计划模板 22、与人脸门禁同品牌 |
| 21 |  | 触控出门开关 | 海康威视、魔点、三星 | 1、红外感应开关，接口：NC/NO/COM 2、不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度0.6mm 3、待机状态：红灯；触发状态：绿灯； 4、最大耐用电流1A@12VDC，红外感应距离可调：5-20cm；红外感应时间可调：0-30秒； |
| 22 |  | 48口交换机 | 海康威视、华三（H3C）、华为 | 1. 接口：≥48千兆电口+2千兆光口，企业级，支持防雷 |
| 23 |  | 会议预约门口机 | RUANLIAN、海康威视、联想 | 1、主机系统：Android 11； CPU：RK3566 四核64位 A55 1.8Ghz；GPU: ARM G52 2EE、支持4K 60fps ，H.265/H.264/VP9视频解码；系统内存：2G DDR4；存储容量：16GB内置； 2、触摸：投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势； WIFI/BT：WiFi 2.4G，BT 4.1， 3、氛围灯：GPIO口协议，内置七色LED灯带，雷达人体感应：10Ghz频率，X波段，感应距离 2M，正面角度120°。 4、屏类型：LVDS 液晶屏 A规，屏幕尺寸：21.5英寸(16:9)，最佳分辨率：1920*1080，亮度：<230 cd/m2，对比度：≥ 1000：1，响应时间：0.8/2.6 ms。 5、触摸技术：电容触摸，响应时间：< 3ms，触摸有效识别：> 1.5mm 6、RJ45-1（POE）：支持POE功能(IEEE802.3at/af),100M以太网。 |
| 24 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 25 | 监控系统 | 星光级吸顶摄像头 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、400万定焦智能海螺型网络摄像机，采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 4、持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5、支持萤石平台，海康互联接入，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 6、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 7、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。宽动态：120 dB 8、红外波长范围：850 nm ，最大图像尺寸：2688 × 1520，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 9、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 ▲10、防护：IP66 ，可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照，提供公安部检测报告并加盖厂家公章， ▲11、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置，提供公安部检测报告并加盖厂家公章。 |
| 26 |  | 拾音器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、模拟拾音器，采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等，适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 2、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量，适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所，拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 3、创新电路设计，内容清晰，音效高保真，支持吸顶安装、桌面安装和壁装 4、支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 5、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 6、麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦，动态范围: 0 dB~90 dB，最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m，灵敏度: -32 dB，输出信号幅度: 2.5 Vpp 7、降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持），音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 8、指向特性: 全指向，采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz ▲9、拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 |
| 27 |  | 55寸监视器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、支持3840*2160@60Hz超高清显示，采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放，三边无边框设计，3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 2、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 3、显示尺寸：55 inch，屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 4、物理分辨率：3840 ×2160，背光源类型：D-LED，亮度：300 cd/m² 5、可视角：178° (H) / 178° (V)，色深度：8 bit ,16.7 M，对比度：3000 : 1 6、响应时间：≤ 6.5 ms（typ），刷新率：60 Hz 7、连续使用时间：7 × 24 H 8、音视频输入接口：HDMI2.0 × 3，音视频输出接口：Line-out × 1，数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)，控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1，电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 9、功耗：≤ 80 W，待机功耗：≤ 0.5 W |
| 28 |  | 交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、性能：交换容量≥52Gbps；转发性能≥38.8Mpps 2、接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T 端口，≥2 个 1G SFP 端口，支持6KV端口防雷（提供官网截图证明） 3、支持基于端口的 VLAN，支持 DHCP Client，支持 DHCPSnooping，支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC，支持端口镜像、支持端口自环检测、支持端口隔离 4、支持WEB/手机APP管理，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图） 5、满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准 |
| 29 |  | 24口POE交换机 | 海康威视、英飞拓、H3C | 1、提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：56 Gbps 3、包转发率：41.67Mpps，支持IEEE 802.3at/af标准，端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W，支持PoE看门狗，支持6 KV防浪涌（PoE口） 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 5、支持管理平台管理，支持手机APP管理，支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 6、支持远程升级，支持PoE输出功率管理，支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议 7、支持DHCP Snooping，支持终端安全防护，坚固式高强度金属外壳，安装方式：机架式 8、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 9、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 |
| 30 |  | 8口POE交换机 | 华三（H3C）、锐捷、 浪潮思科 | 1、支持PoE+供电，接口类型：≥8个GE端口，≥1 个 1G SFP 端口 |
| 31 |  | 32路硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、1.32路机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘，视频接口：1×HDMI，1×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，报警接口：16路报警输入，4路报警输出，串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口，USB接口：3×USB 2.0 4、输入带宽：160Mbps，输出带宽：80Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持8×1080P 5、显示能力：最大支持4K输出 ▲6、可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像，，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 |
| 32 |  | 监控硬盘 | 希捷、海康威视、WD | 1、容量：8TB,监控级，SATA3 |
| 33 |  | HDMI线 | 绿联、秋叶原、一舟 | 1、20米HDMI线，支持4K高清 |
| 34 |  | 控制台 | 国优 定制 | 1、二人位控制台，冷轧钢板，承重力不小于300KG，静音滑轨，托盘可调节，带散热孔， |
| 35 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 36 | 7F 会议室会议系统（20人） | 75寸触控一体机（含OPS电脑） | 鸿合、联想、华为 | 1.显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控 2.表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度 3.双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口 5.后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。 6.具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 7.前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能 8.内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.无需打开一体机背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。 11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 12.一体机具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 ▲13.采用针孔阵列发声设计，一体机下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 14.一体机具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 ▲15.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 16.一体机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 17.一体机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 18.一体机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 19.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 20.一体机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 21.一体机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 23.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 24.一体机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 ▲26.一体机采用OPS-C 标准的80pin针口设计（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 27.一体机满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30db（60Hz）（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 内置电脑 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 4.内存：≥8G DDR4； 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； |
| 37 |  | 移动支架 | 国优 定制 | 1、配套75寸交互电视一体机使用，采用铝合金材质，承重75KG。 |
| 38 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 |
| 39 |  | 天花喇叭 | SONBS、TOA、ITC | 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.分频：二分频 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯进口钛膜高音 5.频率响应：60-20KHz 6.灵敏度：≥93dB 7.吸顶嵌入式安装 |
| 40 |  | 专业功放200W | SONBS、TOA、ITC | 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W |
| 41 |  | 2编组8路调音台 | SONBS、TOA、ITC | 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 |
| 42 |  | 一拖二手持式无线话筒 | SONBS、TOA、ITC | 1.一台主机+两个无线话筒 2.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 3.真分集U段话筒，操作灵活简便； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 6.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； 7.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 8.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 9.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 10.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 11.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 12.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 13.演出工程，学校广播，公共广播，操场，等远距离操作环境使用； 14.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； 15.背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 16.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 17.提供“无线电发射设备型号核准证”证书，加盖生产企业公章。 |
| 43 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | SONBS、TOA、ITC | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 |
| 44 |  | 电源时序器 | SONBS、TOA、ITC | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 |
| 45 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：1000mm*600mm*600mm，冷扎钢材质,300KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2mm以上。 |
| 46 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 47 | 会议室显示终端 | 75寸液晶显示终端 | 小米、夏普、三星 | 1、尺寸：75英寸，144HZ高刷，2G+32G，一级能效 |
| 48 |  | 移动支架 | 国优 定制 | 1、配套75寸液晶电视机使用，采用铝合金材质，承重40KG。 |
| 49 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 |
| 50 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 51 | 9F 大会议室会议系统（34人） | Q1.8LED高刷屏 | 强力巨彩、上海三思、利亚德 | 1、像素点间距≤1.8mm，尺寸：3.52m*2.08m 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm 3、亮度≥600Cd/m² 4、亮度均匀性≥99% ▲5、色温1000-18000K，刷新率达到≥4200Hz，对比度≥10000：1，像素失控率<0.01%，发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年），提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 6、画面延时≤500ns（纳秒级） 7、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB ▲8、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤100W/m²，能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤60W/m²，提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 9、漏电流≤0.5mA 10、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa 11、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲12、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用，防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备，提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
| 52 |  | 接收卡 | 诺瓦、强力巨彩、三思 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 |
| 53 |  | 智能配电箱 | 国优 定制 | 1、≥10kw国标配电箱，具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能。配电柜通过交流接触器连接主控服务器延时电源，开启手机一键开、关闭总电源功能，做到外连设备及屏体彻底断电或上电自检。同时可在手机端实时查看开、关机状态。 |
| 54 |  | 视频处理器 | 诺瓦、强力巨彩、三思 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 l 3.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 4.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 l 5.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 l 6.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 l 7.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 l 8.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |
| 55 |  | 框架 | 国优 定制 | 1、优质拉丝不锈钢包边及装饰，颜色可选；四周包边6-10cm，成型包边，外框采用不小于40mm×40mm国标热镀锌方通，内部钢架镀锌结构不小于40mm×40mm镀锌方通，方通壁厚不小于4毫米，角铁40mm×40mm,壁厚不小于4毫米； |
| 56 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 |
| 57 |  | 天花喇叭 | SONBS、JBL、TOA | 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.分频：二分频 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯进口钛膜高音 5.频率响应：60-20KHz 6.灵敏度：≥93dB 7.吸顶嵌入式安装 |
| 58 |  | 专业功放 | SONBS、JBL、TOA | 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W |
| 59 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 |
| 60 |  | 数字无线会议控制系统主机 | SONBS、JBL、TOA | 1.讨论发言发言人数限制，有线话筒≥8支，无线话筒≥6支，发言时间限制功能。 2.不低于四种发言方式：先进先出、正常模式、声控模式、申请模式。 3.先进先出模式：开话筒总数目小于N时，代表机直接开话筒；开话筒总数达到N且不全是主席机时，代表机相互间先进先出开话筒。 4.正常模式：单元机开话筒数目达到N时，再开代表机话筒时其将进入等待状态，最大等待台数同为N。代表机在等待状态下再按开话筒键即可以退出等待状态。当有某一单元话筒关闭时，当前所有等待状态的话筒中最早进入等待的话筒将自动开启。 ▲5.声控模式：灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速，采用自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，有≥24个信号可用，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 6.申请模式：由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请。 7.可以独立调节增益和均衡（不低于5段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果。 8.同时支持有线会议和无线会议。 9.独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率不低于48K的非压缩音频传输。 10.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 11.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。每个输出通道都可以调节EQ、音量等参数。 13.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲14.可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、开关话筒同步、控制角色分离主机，电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 15.系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 16.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制。 17.支持同声传译功能，系统最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 18.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 19.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 20.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级等功能。 21.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 22.具备USB录音功能。 23.支持不低于10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道具有不低于10段EQ调节功能，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 24.环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 |
| 61 |  | 会议话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用单网口连接方式，方便标准化工程布线安装和后期维护，≥48K采样率，60Hz-18KHz带宽。 2.采用硅胶物理按键。 3.支持PC软件控制话筒开关，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.具有TCP/IP协议，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等。代表机具有申请发言功能。 8.具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.≥1个USB接口，可给手机提供充电。 11.≥1个3.5耳机接口设计，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风输入功能。 12.数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理，抗来自手机等类似设备的RF干扰。 13.≥2.4寸显示屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人名称。 14.配合摄像机、视频切换，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 15.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 |
| 62 |  | 会议话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用单网口连接方式，方便标准化工程布线安装和后期维护，≥48K采样率，60Hz-18KHz带宽。 2.采用硅胶物理按键。 3.支持PC软件控制话筒开关，支持声控功能。 4.具有TCP/IP协议，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等。代表机具有申请发言功能。 7.具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 9.≥1个USB接口，可给手机提供充电。 10.≥1个3.5耳机接口设计，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风输入功能。 11.数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理，抗来自手机等类似设备的RF干扰。 12.≥2.4寸显示屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人名称。 13.配合摄像机、视频切换，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 |
| 63 |  | 会议地插 | 国优 定制 | 1.设计采用地面嵌入式，具备自动弹起式锁定翻盖。 2.底盒具有防水泥设计，可以防止水泥损坏设备。 3.≥1个网口接口输入、≥1个网口接口输出。 4.≥1进1出连接单元，连接主机，能够实现网络功能。 |
| 64 |  | 20米会议延长线 | SONBS、JBL、TOA | 会议≥20米专用延长线，6芯航空传输 |
| 65 |  | 调音台 | SONBS、JBL、TOA | 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 |
| 66 |  | 电源时序器 | SONBS、JBL、TOA | 1.设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等。 2.智能定时编程管理电源开关，由微电脑控制智能芯片，加稳压控制电路，实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关。 ▲3.设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用，设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序，提供此功能的产品配置截图，并加盖生产企业公章。 4.设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等。 5.设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任意一路输出即时关即时开。 6.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。 ▲7设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出，提供此功能的产品配置截图并加盖生产企业公章。 8.产品标配250V/30A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章。 |
| 67 |  | 话筒抑制器 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 ▲5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作，需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章。 6.菜单可以中英文切换，≥2寸彩色显示屏显示给参数状态，≥2路可独立的48V幻象电源。 |
| 68 |  | 天线话筒分配器 | SONBS、JBL、TOA | 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 |
| 69 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规1000mm*600mm*600mm，冷扎钢材质,300KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2mm以上。 |
| 70 |  | 电子桌牌 | 步频、SONBS、TOA | 1、7.5英寸四色电子墨水屏，屏幕分辨率800*480， 2、屏幕色值：四色显示，黑白红黄 3、墨水屏是一种仿纸质显示效果的材质，具有高对比度、低功耗、断电后仍可保持显示内容的特点。 4、支持双面显示，内容可自定义，包括字号、字体、LOGO、排版和背景等。 5、蓝牙+NFC无线连接，兼容Windows、安卓、鸿蒙和苹果系统，等多终端操作 6、干电池供电，2节7号电池，可连续工作15小时，待机时间可达半年。 7、尺寸：177mm*80mm*125mm， 8、材质:ABS枪灰色材质 9、刷新百个桌牌仅需5分钟，单个刷新仅需5秒，最大程度的减少备会时长。 |
| 71 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 |
| 72 | 9F 大会议室（34人）无纸化办公 | 无纸化会议软件 | 定制 | 1.权限管理。创建管理单位所有文件，包括分配用户权限、查看系统日志等。 2.后台管理，创建会议，上传会议资料，下发会议到指定参加会议人员。 3.参加会议人员可查看当前会议资料，并自行翻阅，适配word，pdf，excel，jpg，ppt。 4.历史会议归档查看，历史资料的查看，移动端：提供与Web端功能相对应的APP，方便用户随时随地访问文件及查看文件。（提供软件截图） 5.支持30台终端授权 |
| 73 |  | 单点登录 | 定制 | 单点登录对接，数据初始化配置，及实施部署 |
| 74 |  | 云主机 | 定制 | 4C8G500G（系统盘100G SSD，数据盘 400G SAS)，费用包含3年 |
| 75 |  | 云专线 | 定制 | 包含云主机机房到本地用户机房线路链接费用3年 |
| 76 | 综合管线 | 网络模块 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：千兆网络模块 2、规格：RJ45 |
| 77 |  | 网络面板 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：双口网络面板 2、规格：RJ45 3、安装方式：底高距地0.3m嵌墙 4、备注：与模块同品牌 |
| 78 |  | 桥架 | 锐一、振大、远大 | 1、名称： 镀锌钢板制作 2、规格：100mm*50mm、防火槽式、平整光滑、厚度1.2mm、含（盖板 连接件 螺丝 螺母） 3、接地：含接地 |
| 79 |  | 桥架配件 | 锐一、振大、远大 | 1、名称：桥架支架及其他配件 |
| 80 |  | 接线盒 | 甬丰、德力西、公牛 | 1、名称：86型接线盒，暗埋 |
| 81 |  | 配管 | 泰瑞安、杭州天一、华凌 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷 |
| 82 |  | 配管 | 泰瑞安、杭州天一、华凌 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷 |
| 83 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV2*1.0mm 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |
| 84 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVJFC2*2.5 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |
| 85 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |
| 86 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |
| 87 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV4*1.0 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |
| 88 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：UTP cat.6千兆网线，双绞结构，外被采用柔软PVC环保新料，确保网线更持久，四对双绞线芯，高纯度无氧铜，线径大于等于0.5MM，支持10/100/1000M网络转输,8芯采用新HDPE材料，带抗拉绳，明码标识，一箱长度305米，重量大于等于10KG 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 |

二、采购清单

| 序号 | 系统分类 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房系统 | 防静电活动地板 | 平方米 | 18 |
| 2 |  | ups主机 | 台 | 1 |
| 3 |  | 电池 | 节 | 8 |
| 4 |  | 电池柜 | 只 | 1 |
| 5 |  | 服务器机柜 | 只 | 2 |
| 6 |  | 网络机柜 | 只 | 1 |
| 7 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 8 | 计算机网络系统 | 政务网防火墙 | 台 | 1 |
| 9 |  | 政务核心交换机 | 台 | 1 |
| 10 |  | 外网核心交换机 | 台 | 1 |
| 11 |  | 48口汇聚交换机 | 台 | 5 |
| 12 |  | 无线全光网FTTR设备（15点位） | 套 | 1 |
| 13 |  | 互联网宽带 | 项 | 1 |
| 14 |  | 24口光配线架 | 套 | 2 |
| 15 |  | 光模块 | 只 | 14 |
| 16 |  | 理线架 | 套 | 10 |
| 17 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 18 | 门禁系统 | 指纹门禁一体机 | 套 | 4 |
| 19 |  | 人脸门禁一体机 | 台 | 6 |
| 20 |  | 智能门锁 | 把 | 34 |
| 21 |  | 触控出门开关 | 只 | 6 |
| 22 |  | 48口交换机 | 台 | 1 |
| 23 |  | 会议预约门口机 | 套 | 6 |
| 24 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 25 | 监控系统 | 星光级吸顶摄像头 | 只 | 24 |
| 26 |  | 拾音器 | 只 | 2 |
| 27 |  | 55寸监视器 | 台 | 2 |
| 28 |  | 交换机 | 台 | 1 |
| 29 |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
| 30 |  | 8口POE交换机 | 台 | 1 |
| 31 |  | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 32 |  | 监控硬盘 | 块 | 5 |
| 33 |  | HDMI线 | 条 | 2 |
| 34 |  | 控制台 | 套 | 1 |
| 35 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 36 | 7F 会议室会议系统（20人） | 75寸触控一体机（含OPS电脑） | 台 | 1 |
| 37 |  | 移动支架 | 套 | 1 |
| 38 |  | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| 39 |  | 天花喇叭 | 只 | 4 |
| 40 |  | 专业功放200W | 台 | 1 |
| 41 |  | 2编组8路调音台 | 台 | 1 |
| 42 |  | 一拖二手持式无线话筒 | 套 | 1 |
| 43 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | 套 | 1 |
| 44 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 45 |  | 网络机柜 | 只 | 1 |
| 46 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 47 | 会议室显示终端 | 75寸液晶显示终端 | 台 | 1 |
| 48 |  | 移动支架 | 套 | 1 |
| 49 |  | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| 50 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 51 | 9F 大会议室会议系统（34人） | Q1.8LED高刷屏 | 平方米 | 7.32 |
| 52 |  | 接收卡 | 批 | 1 |
| 53 |  | 智能配电箱 | 套 | 1 |
| 54 |  | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 55 |  | 框架 | 套 | 1 |
| 56 |  | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| 57 |  | 天花喇叭 | 只 | 4 |
| 58 |  | 专业功放 | 台 | 1 |
| 59 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | 套 | 1 |
| 60 |  | 数字无线会议控制系统主机 | 台 | 1 |
| 61 |  | 会议话筒 | 套 | 1 |
| 62 |  | 会议话筒 | 套 | 11 |
| 63 |  | 会议地插 | 个 | 1 |
| 64 |  | 20米会议延长线 | 条 | 1 |
| 65 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 66 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 67 |  | 话筒抑制器 | 套 | 1 |
| 68 |  | 天线话筒分配器 | 套 | 1 |
| 69 |  | 网络机柜 | 只 | 1 |
| 70 |  | 电子桌牌 | 套 | 22 |
| 71 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 72 | 9F 大会议室（34人）无纸化办公 | 无纸化会议软件 | 套 | 1 |
| 73 |  | 单点登录 | 套 | 1 |
| 74 |  | 云主机 | 套 | 1 |
| 75 |  | 云专线 | 套 | 1 |
| 76 | 综合管线 | 网络模块 | 只 | 230 |
| 77 |  | 网络面板 | 只 | 115 |
| 78 |  | 桥架 | 米 | 85 |
| 79 |  | 桥架配件 | 批 | 1 |
| 80 |  | 接线盒 | 只 | 189 |
| 81 |  | 配管 | 米 | 1100 |
| 82 |  | 配管 | 米 | 400 |
| 83 |  | 配线 | 米 | 10 |
| 84 |  | 配线 | 米 | 240 |
| 85 |  | 配线 | 米 | 800 |
| 86 |  | 配线 | 米 | 80 |
| 87 |  | 配线 | 米 | 200 |
| 88 |  | 配线 | 米 | 10500 |

三、商务要求表

| 质保期 | 自通过验收之日起不少于3年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.中标人须提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为2小时内。在此期间，中标人应通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若发生影响正常运行的情况或采购人需要中标人现场服务的，须在2小时内赶到现场处置，在24小时内解决，如在24小时内无法解决的，需分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，并提供固定1名技术人员随时提供技术服务。 |
| 工期 | 与华运仕府C座商务楼装修项目装修工程施工工期同步并通过验收，具体以招标人要求为准。（预计完工为2025年9月15日前完工） |
| 付款条件 | 付款手续和付款时间 - 本项目分期付款： （1）签订合同且接到采购人开工通知后，支付合同价的20%； （2）项目竣工验收通过、培训完成并要求提供审计资料后，支付至合同价的85%； （3）工程结算经审计后，承包人以银行转账或银行保函或保险包含等形式向发包人提供审定价的1.5%作为质量保证金, 业主付至审定价100%。质量保证金在缺陷责任期终止后的一个月内退还（不计息）。 结算时中标供应商需向采购人提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。项目通过验收后，出具验收资料。 2付款时间 采购人将中标供应商提供的结算资料审核后，在30个工作日内支付相应金额，支付方式不限于现金、转账等方式。 |
| 安全 | 中标人在施工中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在施工中，如发生车祸等意外事故，由中标人负全责。 |

四、资信要求表

| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市轨道交通投资建设有限公司 联系地址：海宁市海州西路85号1号楼2楼 联系人：吴先生 电话：0573-80776870 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 地址：嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦1207室 联系人：张女士 电话：0573-87501127 电子邮箱：619907315@qq.com |
| 3 | 项目名称及编号 | 华运仕府C座商务楼智能化采购项目（YJCG2025179） |
| 4 | 最高限价 | 55万元 |
| 5 | 服务时间 | 与华运仕府C座商务楼装修项目装修工程施工工期同步并通过验收，具体以招标人要求为准。（预计完工为2025年9月15日前完工）。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 报名时间 | 1报名日期：自公告发布之日起5个工作日 2报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人报名； |
| 8 | 投标截止时间和 开标时间 | 2025年7月14日14时30分 本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点（网址） | 乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 12 | 现场演示和讲解 | 否 |
| 13 | 评标办法及 评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 14 | 履约保证金 | 不作要求 |
| 15 | 采购信息发布媒体 | https://www.lecaiyun.com/ https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 16 | 付款手续和 付款时间 | 详见合同条款约定 |
| 17 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 18 | 其他 | 参照海国资办〔2024〕16号“海宁市人民政府国有资产监督管理办公室等3部门关于印发《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》的通知”执行。 |
| 19 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按电子交易平台及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 20 | 参加开标人员和 携带资料 | 投标人代表无须参加现场开标。 |
| 21 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

2.“采购人”指海宁市轨道交通投资建设有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

/

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，均视为无异议，质疑无效。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（十一）招标代理服务费和交易服务费

本项目服务费由中标单位支付。中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费和评委费。费用结算按《计价格【2002】1980号文》的57.7%收费计算，基数为中标金额，保底收费6000元。

交易服务费标准：人民币1000元。本项目交易服务费由中标人支付，招标代理机构先代为交纳给相关机构。

以上费用不在投标报价中单列。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在主管部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标保证金的交纳和退还

本项目不设置投标保证金。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

1.5法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.6提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

1.7采购公告中的特定资格要求所提供的证明资料（盖单位公章）（如有）；

1.8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2．技术商务文件：

2.1商务技术文件封面及目录（附件3）；

2.2评分对应表（附件4）；

2.3投标人基本情况表（附件5）；

2.4投标人各类荣誉证书、资信等级证书等复印件；

2.5技术响应表（附件6）；

2.6商务响应表（附件7）；

2.7项目组织实施方案（包括安装、调试、集成、兼容方案、质量保证措施、施工进度计划等）；

2.8所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

2.9技术力量配备表（附件8）；

2.10提供自2022年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收材料等资料（盖单位公章）；

2.11服务承诺（附件9）；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件10）；

3.2报价一览表（附件11）；

3.3报价明细表（附件12）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费、总包配合费等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至619907315@qq.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

(六) 采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少招标文件中资格文件所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

2.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

2.1.1在技术商务文件中出现报价的；

2.1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.1.3投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的。

2.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

2.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.2.2技术商务文件缺少《投标人基本情况表》；

2.2.3技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.2.4投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.2.5经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

2.2.6投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

3.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

3.1.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.1.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

3.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.2.2报价文件缺少《报价一览表》的；

3.2.3《报价一览表》填写不完整的；

3.2.4报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.2.5投标报价明显高于市场价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.2.6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的；

3.2.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.2.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.2.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有投标人均应当安排技术人员准时在线参加。

(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序：

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目报价公式计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容 (招标文件其它地方有规定处理方法的除外)作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人

1.评标结束后，采购代理机构通过电子邮件方式向各投标人公布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人所有标项的中标资格，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金（如有）、拒签合同或放弃中标的，将被取消该投标人所有标项的中标资格并追究其法律责任，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金：不作要求。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分、资信商务技术分50分。合格投标人的评标综合得分为价格分和资信商务技术分的总和，中标候选资格分标项按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评标委员会组长抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信技术商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（50分）

投标报价在招标人公布的最高限价以下、风险控制价以上（最高限价的85%）、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

对各投标人的报价进行分析，审查有否异常报价等情况。如发现投标报价有异常时，可以由评标委员会认定其是否为无效标。

1.1评标基准价=有效报价的算术平均值（四舍五入，保留2位小数）。

1.2各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣1分；低于评标基准价时，每低1％扣0.5分；以此求出各投标供应商的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）（保留两位小数，不计负分）。

上述评审中被认定为无效标及废标的投标，评标委员会应写出书面结论意见，意见不一致时按少数服从多数的原则决定，对评标结论有异议的评标专家，可以书面阐明不同意见和理由，评标专家拒绝签字且不陈述理由的视为同意。

- 技术商务分（0～50分）

| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体方案 | 0-3 | 根据投标人项目项目建设方案、系统集成方案等的可行性、合理性、针对性、完整性、科学性等酌情评分。 |
|  |  | 0-3 | 根据投标人对组织实施方案中的项目组织方案、质量控制、进度控制、人员管理、应急预案、调试方案、验收方案、培训方案等比较后酌情打分。 |
|  |  | 0-3 | 对现场进行踏勘后出具方案，提供相关踏勘证明的得3分（踏勘证明须业主侧盖章，否则不得分）。 |
| 2 | 所投设备技术性能 | 0-20 | 根据投标人所投主要设备与招标文件中招标需求的设备技术规格及配置对比，完全响应招标需求的得20分。 注：标“▲”为重要性参数，存在负偏离的每项扣1分，20分扣完为止。 要求提供检测报告扫描件、扫描件等证明材料，且均须加盖原厂公章或投标专用章，如未提供或检测结果不满足要求的或未盖章的，则认定一处负偏离。 |
|  |  | 0-2 | 证明:所投主要产品需提供制造厂商授权书、售后服务承诺函，并加盖原厂公章，不提供则不得分，最高得2分。 |
| 3 | 企业实力 | 0-5 | 1、投标人具备有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证、GB/T 31950 企业诚信管理体系认证证书、ISO 22301业务连续性管理体系认证证书，每具备一个证书得1分，最高得5分。（需提供相关资质证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 0-3 | 根据投标人的荣誉、获得的证书等情况评分。（需提供获奖荣誉证明材料、以及提供资质证书复印件并加盖投标人公章） |
| 4 | 技术力量 | 0-2 | 投标人拟派项目总负责人具备高级工程师证书的得2分，否则不得分（须提供相关证书扫描件加盖单位公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分）。 |
|  |  | 0-2 | 根据拟投入本项主要技术人员数量、学历、资格等级、职称、业绩等情况酌情评分。详细可参考： 1.项目技术负责人：投标人拟派的项目技术负责人具备信息系统项目管理师证书的得1分。 2.其他人员：根据投标人拟派的项目其他人员的相关证书及资质比较后酌情打分，最多得1分。 （以上所有人员均须提供相关证书扫描件加盖单位公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分） |
| 5 | 服务承诺 | 0-2 | 根据服务方案、服务质保期承诺、售中售后服务承诺、服务响应时间及响应方式、其它服务承诺等情况酌情评分。 |
| 6 | 同类项目业绩 | 0-3 | 提供自2021年1月以来的同类项目合同扫描件及相关验收文档。合同扫描件及验收文档齐全的，每提供一个业绩得1分，否则不得分，本项最多得3分。 |
| 7 | 诚信度 | 0-2 | 根据投标人在投标截止时间止前三年是否存在经营异常或采购专项检查、合同履约验收等诚信情况酌情打分。 |

如发现材料弄虚作假，采购人有权按不利于投标人的方式处理。

以上评分细则及招标文件规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

第五章  海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）

合同编号：YJCG2025179

预算金额：    万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是华运仕府C座商务楼智能化采购项目。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）               。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、总包配合费、招标代理费等一切税金和费用。)

3.3 本项目结算时，投标单价不变，数量按实结算。

3.4付款手续和付款时间

3.4.1付款手续

本项目按分期付款方式。

（1）签订合同且接到采购人开工通知后，支付合同价的20%；

（2）项目竣工验收通过、培训完成并要求提供审计资料后，支付至合同价的85%；

（3）工程结算经审计后，承包人以银行转账或银行保函或保险包含等形式向发包人提供审定价的1.5%作为质量保证金, 业主付至审定价100%。质量保证金在缺陷责任期终止后的一个月内退还（不计息）。

甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“项目验收单”（预付款时无需提供）等相关资料。

甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在30个工作日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

1.合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序 号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 交付时间：与华运仕府C座商务楼装修项目装修工程施工工期同步并通过验收，具体以招标人要求为准。（预计完工为2025年9月15日前完工）。

- 交付地点：华运仕府C座商务楼7.8.9 层

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自交付安装并通过验收之日起不少于     年。

4.2乙方协助甲方完成本项目设备联网工作；

4.3在质保期内，乙方应根据甲方要求做好对前端摄像机的清洁、保养、维护工作。

4.4质保期内因非人为因素造成的各种问题应由乙方提供技术服务和维修。

4.5在质保期内，接到故障报修，乙方应全天候回应，回应时间小于1小时，乙方接到采购人通知后，应在6小时内到达故障现场，抵达现场后12时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，乙方有其它服务承诺的，一并履行。

4.6出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.7质保期后，乙方应对提供的设备实行终身维护。

4.8安全问题：乙方在施工中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在施工中，如发生车祸等意外事故，由乙方负全责。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收合同金额的10%，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收合同金额的10%，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收合同金额的10%，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二     年     月     日               日期：二○二   年    月    日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.资格文件封面格式及目录（附件1）；

2.投标人声明书（附件2）；

3.营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

4.税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

5.法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

6.提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

7.采购公告中的特定资格要求所提供的证明资料（盖单位公章）（如有）；

8.招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

本单位自愿参加                          项目（编号：YJCG2025179）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1.技术商务文件封面及目录（附件3）；

2.评分对应表(附件4)

3.投标人基本情况表（附件5）；

4.投标人各类荣誉证书、资信等级证书等复印件；

5.技术响应表（附件6）；

6.商务响应表（附件7）；

7.项目组织实施方案（包括安装、调试、集成、兼容方案、质量保证措施、施工进度计划等）；

8.所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

9.技术力量配备表（附件8）；

10.提供自2022年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收资料等资料（盖单位公章）；

11.服务承诺（附件9）；

12.投标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分。

附件4：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 自评分 (客观分) | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应评标办法及评分标准 (报价除外) |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

附件5：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营) 执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件 名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、表格内容不够,可另附页。

2 、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

- 附件6： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件7： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件8：技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

附件9：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方成交，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相 关规定。

2、其他服务承诺：

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

## 附件10： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.报价文件封面及目录（附件10）；

2.报价一览表（附件11）；

3.报价明细表（附件12）；

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件11： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华运仕府C座商务楼智能化采购项目 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12： 报价一览表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 系统分类 | 名称 | 推荐品牌 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房系统 | 防静电活动地板 | 邱式、嘉业、宇沐 | 1、钢混防静电地板,尺寸600mm*600mm*35mm,防静电地板具备防火、防潮、防尘的性能,地板尺寸精度高,承载能力满足《抗静电活动地板规范》要求。 2、钢板厚度0.5，载荷：600KG,均布载荷：750KG，贴面厚度：1.0PVC，支架配比：3.3/个，高度可选：10-30cm。 横条规格：不小于21mm*32mm*1mm。 | 平方米 | 18 |  |  |
| 2 |  | ups主机 | 商宇、山特、APC | 1.本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于3kVA/2.4KW，额定输出功率因数应≥0.8。 2.输出额定电压应220/230/240VAC可调。 3.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 4.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 ▲5.输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤6.5%，30％额定非线性负载≤10.6%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 6.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.4%。 7.输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.9%。 8.系统效率：100%阻性负载≥94.8%，50%阻性负载≥94.9%，30%阻性负载≥93.9%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 9.输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 10.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等，并具备防雷保护功能。 11.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 12.主机需具备遥测及遥信性能，遥测内容需包括：交直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流等；遥信内容需包括：同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录等。 ▲13.UPS主机可通过APP及微信公众号进行故障报警，同时支持网页版监控，集中监控，邮件告警，远程开关机，电池放电测试，服务器关机功能。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的功能截图作为证明文件并加盖厂家公章。（选配SNMP卡适用） 14.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量。 15.UPS主机应支持选配语音播报功能，在市电中断、UPS主机或电池处于异常状态时，设备自动播报具体异常信息。 ▲19.UPS主机应采用科MOS管驱动电路设计，应具备设备本身保修期计算控制方法，防止一种频率突变时造成市电倒灌，造成设备损伤，UPS主机应具备频率突变引起的市电倒灌平衡控制方法及系统，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  | 电池 | 商宇、山特、汇利 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 4.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 5.蓄电池密封反应效率应≥98.3%，，投标时须提供本项目蓄电池同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 6.蓄电池间连接电压降应≤4.2mV 7.蓄电池内阻应≤4.8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤3%。 ▲8.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.1%，蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证并加盖厂家公章。 9.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 10.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 11.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 | 节 | 8 |  |  |
| 4 |  | 电池柜 | 商宇、山特、汇利 | 1、1.电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。带电池保护开关，可拆装式全开放结构，电池柜采用优质金属成型 | 只 | 1 |  |  |
| 5 |  | 服务器机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：2000MM*600MM*1200MM，冷扎钢材质,500KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有2个风扇，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2MM以上。 | 只 | 2 |  |  |
| 6 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：2000MM*600MM*600MM，冷扎钢材质,500KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有2个风扇，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2MM以上。 | 只 | 1 |  |  |
| 7 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 计算机网络系统 | 政务网防火墙 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、防火墙吞吐量≥2Gbps；SSL VPN并发用户数≥750，含100条SSL VPN授权； 2、端口：≥8个千兆电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000BASE-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口（提供官网截图证明）； 3、支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 4、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 5、支持基于命令行、Web方式的配置管理；支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2； 6、制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件； | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  | 政务核心交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、支持4个万兆光口，24个千兆电口，8个千兆光口。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  | 外网核心交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、支持4个万兆光口，24个千兆电口 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  | 48口汇聚交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1. 接口：≥48千兆电口+2千兆光口，企业级，支持防雷 | 台 | 5 |  |  |
| 12 |  | 无线全光网FTTR设备（15点位） | 华为、华三（H3C）、 浪潮思科 | 1、上行接口类型：接口类型: SC/UPC 2、XG-PON；Class N1/N2a；接收灵敏度： -28dBm − 过载光功率： -8dBm；传输速率：上行 2.488Gbit/s，下行 9.953Gbit/s 3、10G EPON 非对称-Class PRX30；接收灵敏度： -28.5dBm；过载光功率： -10dBm；传输速率：上行 1.25Gbit/s， 下行 10.312Gbit/s 4、Type B 单归属保护 5、Type B 双归属保护 6、下行接口类型：接口类型: SC/UPC 7、GPON 对称；接收灵敏度： -22dBm − 过载光功率： 0dBm；传输速率： 下行 2.488Gbit/s，上行 2.488Gbit/s 8、GPON 非对称；接收灵敏度： -22dBm − 过载光功率： 0dBm；传输速率： 下行 2.488Gbit/s，上行 1.244Gbit/s； 9、Wifi：IEEE 802.11 ax/be (2.4GHz&5GHz)；2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz)；多 SSID；空口速率： 688 Mbps (2.4GHz)， 2882 Mbps (5GHz)；天线增益： 5dBi （2.4GHz）， 7dBi （5GHz）； 10、LAN 接口：支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s 自适应；支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s、2500Mbit/s 自适应；符合标准： IEEE802.3； 11、智能运维：OMCI/Web UI/TR069 管理；呼叫仿真，内/外线测试；PPPoE/DHCP 仿真测试； 12、配合 NCE 支持：远程管理维护；近端装维助手 APP管理；用户手机 APP管理； 13、三层特性：PPPoE Client/静态 IP/DHCP Server/DHCP Client；IPv6/DHCPv6 Server/DHCPv6 Client；DDNS/DNS；静态路由；NAT/NAPT/静态一对一的地址转换功能；DMZ/Port Mapping/Port Trigger；ALG/UPnP/ARP； 14、安全：SPI 防火墙；IPv4/IPv6 防火墙；防 DoS 攻击；MAC/IP/URL 地址过滤；静态 MAC 地址绑定；支持本地 Portal 认证；支持免认证白名单；支持仿冒 AP 检测与反制；支持 Wi-Fi 防暴力破解；支持场景化配置；支持 LTE Dongle；支持基于应用的行为管理；提供软件界面截图 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 互联网宽带 | 定制 | 包含速率下行1000M，上行300M互联网宽带一条（三年） | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  | 24口光配线架 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、机架式，光配线架，可反复打线使用200次以上，碳磷铜材质。24口 | 套 | 2 |  |  |
| 15 |  | 光模块 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、千兆单模双纤，与交换机同品牌，序列号可查询。 | 只 | 14 |  |  |
| 16 |  | 理线架 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、标准19”机架式安装，高度：1U，24档理线，材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm | 套 | 10 |  |  |
| 17 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 门禁系统 | 指纹门禁一体机 | 海康威视、魔点、中控 | 1、玻璃门面部识别蓝牙智能指纹锁由主体和副锁组成，采用离合电机，支持免拆卸安装免布线，采用3D动态面部识别和半导体指纹读头，解锁速度更快，识别精度更高。可支持面部识别，指纹、数字密码、蓝牙（微信小程序）、IC卡、钥匙，电子遥控器多种方式开关锁。 2、采取离合电机保护； 外壳免拆卸安装，更加便捷、高效免拆卸安装； 3、 可通过面部识别、指纹、数字密码、蓝牙（微信小程序)、IC卡、电子钥匙开锁； 4、可通过长按数字0键，实现手动关锁； 5、在开门状态下，按数字9+OK键，可设置常开模式； 6、 在开门状态下，按数字0+OK键，可取消常开模式； 7、在室内，拧动旋转，可实现手动开/关锁； 8、可实现中英文语言切换； 8、可以调整在开锁后延时自动上锁的时间； 10、可以调整在关门后延时自动上锁的时间。 | 套 | 4 |  |  |
| 19 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视、魔点、三星 | 1、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、二维码认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 3、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 4、通信方式：有线网络、WiFi； 5、可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 6、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 7、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 8、广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 9、简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 10、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 ▲11、人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 | 台 | 6 |  |  |
| 20 |  | 智能门锁 | 海康威视、魔点、三星 | 1、适用门厚 40-110mm，面板材质 铝合金 2、颜色 黑色，指纹头 半导体，锁体类型 上提式锁体 3、开门方向 左开/右开（支持左右互换），游离把手 支持，锁芯级别 C级 4、开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 5、开锁方式 指纹、密码、感应卡、身份证、机械钥匙 6、用户容量 100个，单个用户 2个指纹，5张卡，1个密码 7、指纹容量 100枚，密码容量 100组，感应卡容量 100张 8、读卡距离 0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证) 9、刷卡 1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证，或特定海康M1卡（大白卡:303701468），2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号 ，3.开启第三方卡片模式：初始状态下，上10、电后按69*2# ，网络 Wifi（2.4G），刷卡时间 反应时间< 1S 11、断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条） 12、指纹识别时间 ＜1秒 ，指纹头分辨率 160X160（508dpi)，拒真率 ≤1% 13、认假率 ≤0.001% ，工作电源 4或8节5号碱性电池，单节额定电压1.5V 14、应急电源 Micro USB，休眠功耗 ＜300uA（纯净wifi环境） 15、动态功耗 ＜350mA（纯净wifi环境），工作温度 -25℃~70℃ 16、工作湿度 10%~90%，存储温度 -30℃~70℃，语言 中文 17、断电续传 支持开门记录断点续传，语音导航 支持，室内反锁 支持 18、防撬报警 支持，低电压报警 支持（电压低于4.8V报警后可继续开门>200次） 19、虚位密码 支持（支持最大20位），扬声器 置于外面板，按键背光灯 白光全亮 20、防试开锁定 支持（默认5min内验证连续错误5次，锁定3分钟） ，周常开计划模板 支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1 21、假日常开计划模板 支持假日常开计划模板设置，最大16个， 假日计划模板优先于周计划模板 22、与人脸门禁同品牌 | 把 | 34 |  |  |
| 21 |  | 触控出门开关 | 海康威视、魔点、三星 | 1、红外感应开关，接口：NC/NO/COM 2、不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度0.6mm 3、待机状态：红灯；触发状态：绿灯； 4、最大耐用电流1A@12VDC，红外感应距离可调：5-20cm；红外感应时间可调：0-30秒； | 只 | 6 |  |  |
| 22 |  | 48口交换机 | 海康威视、华三（H3C）、华为 | 1. 接口：≥48千兆电口+2千兆光口，企业级，支持防雷 | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  | 会议预约门口机 | RUANLIAN、海康威视、联想 | 1、主机系统：Android 11； CPU：RK3566 四核64位 A55 1.8Ghz；GPU: ARM G52 2EE、支持4K 60fps ，H.265/H.264/VP9视频解码；系统内存：2G DDR4；存储容量：16GB内置； 2、触摸：投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势； WIFI/BT：WiFi 2.4G，BT 4.1， 3、氛围灯：GPIO口协议，内置七色LED灯带，雷达人体感应：10Ghz频率，X波段，感应距离 2M，正面角度120°。 4、屏类型：LVDS 液晶屏 A规，屏幕尺寸：21.5英寸(16:9)，最佳分辨率：1920*1080，亮度：<230 cd/m2，对比度：≥ 1000：1，响应时间：0.8/2.6 ms。 5、触摸技术：电容触摸，响应时间：< 3ms，触摸有效识别：> 1.5mm 6、RJ45-1（POE）：支持POE功能(IEEE802.3at/af),100M以太网。 | 套 | 6 |  |  |
| 24 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 监控系统 | 星光级吸顶摄像头 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、400万定焦智能海螺型网络摄像机，采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 4、持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5、支持萤石平台，海康互联接入，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 6、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 7、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。宽动态：120 dB 8、红外波长范围：850 nm ，最大图像尺寸：2688 × 1520，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 9、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 ▲10、防护：IP66 ，可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照，提供公安部检测报告并加盖厂家公章， ▲11、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置，提供公安部检测报告并加盖厂家公章。 | 只 | 24 |  |  |
| 26 |  | 拾音器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、模拟拾音器，采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等，适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 2、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量，适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所，拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 3、创新电路设计，内容清晰，音效高保真，支持吸顶安装、桌面安装和壁装 4、支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 5、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 6、麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦，动态范围: 0 dB~90 dB，最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m，灵敏度: -32 dB，输出信号幅度: 2.5 Vpp 7、降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持），音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 8、指向特性: 全指向，采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz ▲9、拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 | 只 | 2 |  |  |
| 27 |  | 55寸监视器 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、支持3840*2160@60Hz超高清显示，采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放，三边无边框设计，3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 2、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 3、显示尺寸：55 inch，屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 4、物理分辨率：3840 ×2160，背光源类型：D-LED，亮度：300 cd/m² 5、可视角：178° (H) / 178° (V)，色深度：8 bit ,16.7 M，对比度：3000 : 1 6、响应时间：≤ 6.5 ms（typ），刷新率：60 Hz 7、连续使用时间：7 × 24 H 8、音视频输入接口：HDMI2.0 × 3，音视频输出接口：Line-out × 1，数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)，控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1，电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 9、功耗：≤ 80 W，待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 2 |  |  |
| 28 |  | 交换机 | 华三（H3C）、华为、 浪潮思科 | 1、性能：交换容量≥52Gbps；转发性能≥38.8Mpps 2、接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T 端口，≥2 个 1G SFP 端口，支持6KV端口防雷（提供官网截图证明） 3、支持基于端口的 VLAN，支持 DHCP Client，支持 DHCPSnooping，支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC，支持端口镜像、支持端口自环检测、支持端口隔离 4、支持WEB/手机APP管理，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图） 5、满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准 | 台 | 1 |  |  |
| 29 |  | 24口POE交换机 | 海康威视、英飞拓、H3C | 1、提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：56 Gbps 3、包转发率：41.67Mpps，支持IEEE 802.3at/af标准，端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W，支持PoE看门狗，支持6 KV防浪涌（PoE口） 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 5、支持管理平台管理，支持手机APP管理，支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 6、支持远程升级，支持PoE输出功率管理，支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议 7、支持DHCP Snooping，支持终端安全防护，坚固式高强度金属外壳，安装方式：机架式 8、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 9、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 30 |  | 8口POE交换机 | 华三（H3C）、锐捷、 浪潮思科 | 1、支持PoE+供电，接口类型：≥8个GE端口，≥1 个 1G SFP 端口 | 台 | 1 |  |  |
| 31 |  | 32路硬盘录像机 | 海康威视、英飞拓、三星 | 1、1.32路机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘，视频接口：1×HDMI，1×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，报警接口：16路报警输入，4路报警输出，串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口，USB接口：3×USB 2.0 4、输入带宽：160Mbps，输出带宽：80Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持8×1080P 5、显示能力：最大支持4K输出 ▲6、可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像，，提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 32 |  | 监控硬盘 | 希捷、海康威视、WD | 1、容量：8TB,监控级，SATA3 | 块 | 5 |  |  |
| 33 |  | HDMI线 | 绿联、秋叶原、一舟 | 1、20米HDMI线，支持4K高清 | 条 | 2 |  |  |
| 34 |  | 控制台 | 国优 定制 | 1、二人位控制台，冷轧钢板，承重力不小于300KG，静音滑轨，托盘可调节，带散热孔， | 套 | 1 |  |  |
| 35 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 7F 会议室会议系统（20人） | 75寸触控一体机（含OPS电脑） | 鸿合、联想、华为 | 1.显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控 2.表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度 3.双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口 5.后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。 6.具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 7.前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能 8.内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.无需打开一体机背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。 11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 12.一体机具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 ▲13.采用针孔阵列发声设计，一体机下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 14.一体机具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 ▲15.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章。 16.一体机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 17.一体机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 18.一体机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 19.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 20.一体机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 21.一体机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 23.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 24.一体机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 ▲26.一体机采用OPS-C 标准的80pin针口设计（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 27.一体机满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30db（60Hz）（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 内置电脑 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 4.内存：≥8G DDR4； 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； | 台 | 1 |  |  |
| 37 |  | 移动支架 | 国优 定制 | 1、配套75寸交互电视一体机使用，采用铝合金材质，承重75KG。 | 套 | 1 |  |  |
| 38 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 | 台 | 1 |  |  |
| 39 |  | 天花喇叭 | SONBS、TOA、ITC | 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.分频：二分频 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯进口钛膜高音 5.频率响应：60-20KHz 6.灵敏度：≥93dB 7.吸顶嵌入式安装 | 只 | 4 |  |  |
| 40 |  | 专业功放200W | SONBS、TOA、ITC | 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W | 台 | 1 |  |  |
| 41 |  | 2编组8路调音台 | SONBS、TOA、ITC | 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 台 | 1 |  |  |
| 42 |  | 一拖二手持式无线话筒 | SONBS、TOA、ITC | 1.一台主机+两个无线话筒 2.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 3.真分集U段话筒，操作灵活简便； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 6.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； 7.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 8.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 9.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 10.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 11.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 12.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 13.演出工程，学校广播，公共广播，操场，等远距离操作环境使用； 14.工作距离：室内大于≥100米.室外≥260米； 15.背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 16.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 17.提供“无线电发射设备型号核准证”证书，加盖生产企业公章。 | 套 | 1 |  |  |
| 43 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | SONBS、TOA、ITC | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 | 套 | 1 |  |  |
| 44 |  | 电源时序器 | SONBS、TOA、ITC | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规格：1000mm*600mm*600mm，冷扎钢材质,300KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2mm以上。 | 只 | 1 |  |  |
| 46 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 会议室显示终端 | 75寸液晶显示终端 | 小米、夏普、三星 | 1、尺寸：75英寸，144HZ高刷，2G+32G，一级能效 | 台 | 1 |  |  |
| 48 |  | 移动支架 | 国优 定制 | 1、配套75寸液晶电视机使用，采用铝合金材质，承重40KG。 | 套 | 1 |  |  |
| 49 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 | 台 | 1 |  |  |
| 50 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 9F 大会议室会议系统（34人） | Q1.8LED高刷屏 | 强力巨彩、上海三思、利亚德 | 1、像素点间距≤1.8mm，尺寸：3.52m*2.08m 2、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm 3、亮度≥600Cd/m² 4、亮度均匀性≥99% ▲5、色温1000-18000K，刷新率达到≥4200Hz，对比度≥10000：1，像素失控率<0.01%，发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年），提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 6、画面延时≤500ns（纳秒级） 7、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB ▲8、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤100W/m²，能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤60W/m²，提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 9、漏电流≤0.5mA 10、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa 11、5000米海拔环境下，产品可以正常运行无障碍。 ▲12、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用，防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备，提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 平方米 | 7.32 |  |  |
| 52 |  | 接收卡 | 诺瓦、强力巨彩、三思 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 批 | 1 |  |  |
| 53 |  | 智能配电箱 | 国优 定制 | 1、≥10kw国标配电箱，具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能。配电柜通过交流接触器连接主控服务器延时电源，开启手机一键开、关闭总电源功能，做到外连设备及屏体彻底断电或上电自检。同时可在手机端实时查看开、关机状态。 | 套 | 1 |  |  |
| 54 |  | 视频处理器 | 诺瓦、强力巨彩、三思 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 l 3.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 4.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 l 5.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 l 6.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 l 7.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 l 8.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 台 | 1 |  |  |
| 55 |  | 框架 | 国优 定制 | 1、优质拉丝不锈钢包边及装饰，颜色可选；四周包边6-10cm，成型包边，外框采用不小于40mm×40mm国标热镀锌方通，内部钢架镀锌结构不小于40mm×40mm镀锌方通，方通壁厚不小于4毫米，角铁40mm×40mm,壁厚不小于4毫米； | 套 | 1 |  |  |
| 56 |  | 无线投屏器 | 绿联、快投派、迪立享 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 | 台 | 1 |  |  |
| 57 |  | 天花喇叭 | SONBS、JBL、TOA | 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.分频：二分频 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯进口钛膜高音 5.频率响应：60-20KHz 6.灵敏度：≥93dB 7.吸顶嵌入式安装 | 只 | 4 |  |  |
| 58 |  | 专业功放 | SONBS、JBL、TOA | 1.立体声输出功率8Ω：≥200W×2 2.立体声输出功率4Ω：≥280W×2 3.输入灵敏度：≥0.775V 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 5.转换速率：≥10V/µs 6.阻尼系数：﹥200：1 7.串音：>-75dB@1KHz 8.信噪比：﹥100dB 9.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 10.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W | 台 | 1 |  |  |
| 59 |  | 一拖四鹅颈式无线话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 | 套 | 1 |  |  |
| 60 |  | 数字无线会议控制系统主机 | SONBS、JBL、TOA | 1.讨论发言发言人数限制，有线话筒≥8支，无线话筒≥6支，发言时间限制功能。 2.不低于四种发言方式：先进先出、正常模式、声控模式、申请模式。 3.先进先出模式：开话筒总数目小于N时，代表机直接开话筒；开话筒总数达到N且不全是主席机时，代表机相互间先进先出开话筒。 4.正常模式：单元机开话筒数目达到N时，再开代表机话筒时其将进入等待状态，最大等待台数同为N。代表机在等待状态下再按开话筒键即可以退出等待状态。当有某一单元话筒关闭时，当前所有等待状态的话筒中最早进入等待的话筒将自动开启。 ▲5.声控模式：灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速，采用自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，有≥24个信号可用，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 6.申请模式：由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请。 7.可以独立调节增益和均衡（不低于5段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果。 8.同时支持有线会议和无线会议。 9.独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率不低于48K的非压缩音频传输。 10.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 11.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。每个输出通道都可以调节EQ、音量等参数。 13.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ▲14.可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、开关话筒同步、控制角色分离主机，电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 15.系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 16.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制。 17.支持同声传译功能，系统最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 18.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 19.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 20.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级等功能。 21.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 22.具备USB录音功能。 23.支持不低于10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道具有不低于10段EQ调节功能，需提供CMA、CNAS的检测报告并加盖企业公章。 24.环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 | 台 | 1 |  |  |
| 61 |  | 会议话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用单网口连接方式，方便标准化工程布线安装和后期维护，≥48K采样率，60Hz-18KHz带宽。 2.采用硅胶物理按键。 3.支持PC软件控制话筒开关，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.具有TCP/IP协议，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等。代表机具有申请发言功能。 8.具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.≥1个USB接口，可给手机提供充电。 11.≥1个3.5耳机接口设计，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风输入功能。 12.数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理，抗来自手机等类似设备的RF干扰。 13.≥2.4寸显示屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人名称。 14.配合摄像机、视频切换，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 15.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 | 套 | 1 |  |  |
| 62 |  | 会议话筒 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用单网口连接方式，方便标准化工程布线安装和后期维护，≥48K采样率，60Hz-18KHz带宽。 2.采用硅胶物理按键。 3.支持PC软件控制话筒开关，支持声控功能。 4.具有TCP/IP协议，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等。代表机具有申请发言功能。 7.具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 9.≥1个USB接口，可给手机提供充电。 10.≥1个3.5耳机接口设计，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风输入功能。 11.数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理，抗来自手机等类似设备的RF干扰。 12.≥2.4寸显示屏用于显示会议进程信息，可显示以下信息：发言模式、发言计时、发言人名称。 13.配合摄像机、视频切换，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配ID。 | 套 | 11 |  |  |
| 63 |  | 会议地插 | 国优 定制 | 1.设计采用地面嵌入式，具备自动弹起式锁定翻盖。 2.底盒具有防水泥设计，可以防止水泥损坏设备。 3.≥1个网口接口输入、≥1个网口接口输出。 4.≥1进1出连接单元，连接主机，能够实现网络功能。 | 个 | 1 |  |  |
| 64 |  | 20米会议延长线 | SONBS、JBL、TOA | 会议≥20米专用延长线，6芯航空传输 | 条 | 1 |  |  |
| 65 |  | 调音台 | SONBS、JBL、TOA | 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 台 | 1 |  |  |
| 66 |  | 电源时序器 | SONBS、JBL、TOA | 1.设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等。 2.智能定时编程管理电源开关，由微电脑控制智能芯片，加稳压控制电路，实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关。 ▲3.设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用，设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序，提供此功能的产品配置截图，并加盖生产企业公章。 4.设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等。 5.设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任意一路输出即时关即时开。 6.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便。 ▲7设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出，提供此功能的产品配置截图并加盖生产企业公章。 8.产品标配250V/30A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 67 |  | 话筒抑制器 | SONBS、JBL、TOA | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 ▲5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作，需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章。 6.菜单可以中英文切换，≥2寸彩色显示屏显示给参数状态，≥2路可独立的48V幻象电源。 | 套 | 1 |  |  |
| 68 |  | 天线话筒分配器 | SONBS、JBL、TOA | 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 | 套 | 1 |  |  |
| 69 |  | 网络机柜 | 图腾、大唐卫士、大唐保镖 | 1、规1000mm*600mm*600mm，冷扎钢材质,300KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2mm以上。 | 只 | 1 |  |  |
| 70 |  | 电子桌牌 | 步频、SONBS、TOA | 1、7.5英寸四色电子墨水屏，屏幕分辨率800*480， 2、屏幕色值：四色显示，黑白红黄 3、墨水屏是一种仿纸质显示效果的材质，具有高对比度、低功耗、断电后仍可保持显示内容的特点。 4、支持双面显示，内容可自定义，包括字号、字体、LOGO、排版和背景等。 5、蓝牙+NFC无线连接，兼容Windows、安卓、鸿蒙和苹果系统，等多终端操作 6、干电池供电，2节7号电池，可连续工作15小时，待机时间可达半年。 7、尺寸：177mm*80mm*125mm， 8、材质:ABS枪灰色材质 9、刷新百个桌牌仅需5分钟，单个刷新仅需5秒，最大程度的减少备会时长。 | 套 | 22 |  |  |
| 71 |  | 集成安装调试 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 72 | 9F 大会议室（34人）无纸化办公 | 无纸化会议软件 | 定制 | 1.权限管理。创建管理单位所有文件，包括分配用户权限、查看系统日志等。 2.后台管理，创建会议，上传会议资料，下发会议到指定参加会议人员。 3.参加会议人员可查看当前会议资料，并自行翻阅，适配word，pdf，excel，jpg，ppt。 4.历史会议归档查看，历史资料的查看，移动端：提供与Web端功能相对应的APP，方便用户随时随地访问文件及查看文件。（提供软件截图） 5.支持30台终端授权 | 套 | 1 |  |  |
| 73 |  | 单点登录 | 定制 | 单点登录对接，数据初始化配置，及实施部署 | 套 | 1 |  |  |
| 74 |  | 云主机 | 定制 | 4C8G500G（系统盘100G SSD，数据盘 400G SAS)，费用包含3年 | 套 | 1 |  |  |
| 75 |  | 云专线 | 定制 | 包含云主机机房到本地用户机房线路链接费用3年 | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 综合管线 | 网络模块 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：千兆网络模块 2、规格：RJ45 | 只 | 230 |  |  |
| 77 |  | 网络面板 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：双口网络面板 2、规格：RJ45 3、安装方式：底高距地0.3m嵌墙 4、备注：与模块同品牌 | 只 | 115 |  |  |
| 78 |  | 桥架 | 锐一、振大、远大 | 1、名称： 镀锌钢板制作 2、规格：100mm*50mm、防火槽式、平整光滑、厚度1.2mm、含（盖板 连接件 螺丝 螺母） 3、接地：含接地 | 米 | 85 |  |  |
| 79 |  | 桥架配件 | 锐一、振大、远大 | 1、名称：桥架支架及其他配件 | 批 | 1 |  |  |
| 80 |  | 接线盒 | 甬丰、德力西、公牛 | 1、名称：86型接线盒，暗埋 | 只 | 189 |  |  |
| 81 |  | 配管 | 泰瑞安、杭州天一、华凌 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷 | 米 | 1100 |  |  |
| 82 |  | 配管 | 泰瑞安、杭州天一、华凌 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷 | 米 | 400 |  |  |
| 83 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV2*1.0mm 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 10 |  |  |
| 84 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVJFC2*2.5 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 240 |  |  |
| 85 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV3*1.0 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 800 |  |  |
| 86 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 80 |  |  |
| 87 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：RVV4*1.0 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 200 |  |  |
| 88 |  | 配线 | 爱谱华顿、秋叶原、一舟 | 1、名称：电气配线 2、规格：UTP cat.6千兆网线，双绞结构，外被采用柔软PVC环保新料，确保网线更持久，四对双绞线芯，高纯度无氧铜，线径大于等于0.5MM，支持10/100/1000M网络转输,8芯采用新HDPE材料，带抗拉绳，明码标识，一箱长度305米，重量大于等于10KG 3、配线部位：管内敷设/桥架内敷设 | 米 | 10500 |  |  |
| 89 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）报价明细表的合计金额须与《报价一览表》报价相一致。

（2）数量根据投标人拟投入本项目的人员数量自行填报，但不得少于明细表中的人数。

（3）投标人可根据自身情况自行添加报价明细项目。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日