## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  | 218306.66
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  | 39148.97
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 4953.75
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  | 1674.84
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  | 355.95
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  | 3278.91
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 3227.55
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 |  | 9.19 |  | 3630.5
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 0
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 226890.91
7 | 增值税 | 计算基数×费率 |  | 9 |  | 20420.18
招标控制价合计 |  | 6+7 |  |  |  | 247,311.00

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 安全文明施工费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  | 3227.55
1.1 | 安全文明施工基本费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 8.17 | 3227.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.13 | 51.36
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
6 | 其他施工组织措施费 |  | 按相关规定进行计算 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 3278.91

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含暂估
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 115447.77 | 30762.73 | 1643.16
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*16 |  | m | 65.19 | 63.61 |  | 4146.74 | 167.54 | 3.91
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 0.6519 | 6360.67 |  | 4146.52 | 167.57 | 3.96
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*6 |  | m | 209.31 | 27.22 |  | 5697.42 | 431.18 | 10.47
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 2.0931 | 2721.61 |  | 5696.6 | 430.43 | 10.19
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*4 |  | m | 62.33 | 13.79 |  | 859.53 | 128.4 | 3.12
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 0.6233 | 1378.71 |  | 859.35 | 128.18 | 3.04
4 | 030408003004 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC150 |  | m | 278.24 | 99.77 |  | 27760 | 2298.26 | 325.54
| 4-8-10 | 钢管铺设 直径(mm)≤150 |  |  | 100m | 2.7824 | 9976.79 |  | 27759.42 | 2298.96 | 325.51
5 | 030408003005 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC50 |  | m | 47.59 | 37.85 |  | 1801.28 | 325.99 | 51.87
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 0.4759 | 3785 |  | 1801.28 | 326.19 | 51.68
6 | 030408003006 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 230.96 | 28.9 |  | 6674.74 | 1582.08 | 251.75
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 2.3096 | 2890.44 |  | 6675.76 | 1583.05 | 250.82
7 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 不锈钢扁钢 25*4 |  | m | 996.5 | 46.27 |  | 46108.06 | 25829.28 | 996.5
本页小计 | [8 empty] | 93047.77 | 30762.73 | 1643.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 |  |  | 10m | 99.65 | 462.69 |  | 46107.06 | 25826.29 | 996.5
8 | 03B005 | 电力工作井1 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  | 座 | 8 | 2800 |  | 22400
| 综合价 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  |  | 座 | 8 | 2800 |  | 22400
|  | 路灯 | [6 empty] | 102858.89 | 12217.1 | 2010.88
9 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM1，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5894.57 |  | 5894.57 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 703.54 |  | 44.32 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.42 |  | 235.26 | 102.21 | 33.6
10 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM2，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5894.57 |  | 5894.57 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
本页小计 | [8 empty] | 34189.14 | 1617.66 | 256.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 703.54 |  | 44.32 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.42 |  | 235.26 | 102.21 | 33.6
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*6 |  | m | 20 | 27.22 |  | 544.4 | 41.2 | 1
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 0.2 | 2721.61 |  | 544.32 | 41.13 | 0.97
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*10 |  | m | 412.52 | 27.53 |  | 11356.68 | 849.79 | 20.63
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 4.1252 | 2753.02 |  | 11356.76 | 848.31 | 20.09
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 30 | 28.68 |  | 860.4 | 313.8
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 30 | 28.68 |  | 860.4 | 313.8
14 | 030408003007 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 394.65 | 28.9 |  | 11405.39 | 2703.35 | 430.17
本页小计 | [8 empty] | 24166.87 | 3908.14 | 451.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 3.9465 | 2890.44 |  | 11407.12 | 2705.01 | 428.59
15 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.高杆灯 220V、300W、灯杆高度6m（厚优质钢材灯杆）、防护等级IP65 2.含C20钢筋混凝土基础，接地等，详见图纸 |  | 套 | 22 | 3011.6 |  | 66255.2 | 6304.1 | 1212.42
| 4-13-264 | 大马路弯灯臂长(m)>1.2 |  |  | 10套 | 2.2 | 21623.6 |  | 47571.92 | 1613.7 | 812.48
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 22.924 | 703.54 |  | 16127.95 | 3370.52 | 131.58
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌圆钢 φ12 |  |  | m | 22 | 37.73 |  | 830.06 | 570.24 | 22
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 22 | 78.42 |  | 1725.24 | 749.54 | 246.4
16 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 组 | 22 | 29.44 |  | 647.68 | 387.2 | 89.98
| 市8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  |  | 系统 | 22 | 29.44 |  | 647.68 | 387.2 | 89.98
本页小计 | [8 empty] | 66902.88 | 6691.3 | 1302.4
合 计 | [8 empty] | 218306.66 | 42979.83 | 3654.04

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 1674.84 |  | 429.78
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 1674.84 | 1674.84 |  | 429.78
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  |  | 100工日 | 2.6367 | 635.21 | 1674.84 |  | 429.78
本页小计 | [7 empty] | 1674.84 |  | 429.78
合 计 | [7 empty] | 1674.84 |  | 429.78