## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  | 178138.87
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  | 20325.17
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 2511.81
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  | 810.52
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  | 172.26
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  | 1701.29
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 1674.64
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 |  | 9.19 |  | 1883.71
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 0
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 182534.39
7 | 增值税 | 计算基数×费率 |  | 9 |  | 16428.1
招标控制价合计 |  | 6+7 |  |  |  | 198,962.00

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 安全文明施工费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  | 1674.64
1.1 | 安全文明施工基本费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 8.17 | 1674.64
2 | 提前竣工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.13 | 26.65
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
6 | 其他施工组织措施费 |  | 按相关规定进行计算 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 1701.29

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含暂估
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 178138.87 | 20798.11 | 3240.86
1 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM1，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5893.18 |  | 5893.18 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 681.54 |  | 42.94 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.42 |  | 235.26 | 102.21 | 33.6
2 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM2，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5893.18 |  | 5893.18 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 681.54 |  | 42.94 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.42 |  | 235.26 | 102.21 | 33.6
本页小计 | [8 empty] | 11786.36 | 1617.66 | 256.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*16 |  | m | 100 | 63.61 |  | 6361 | 257 | 6
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 1 | 6360.67 |  | 6360.67 | 257.05 | 6.08
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*6 |  | m | 207.43 | 27.22 |  | 5646.24 | 427.31 | 10.37
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 2.0743 | 2721.61 |  | 5645.44 | 426.56 | 10.1
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*10 |  | m | 665.71 | 27.53 |  | 18327 | 1371.36 | 33.29
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 6.6571 | 2753.02 |  | 18327.13 | 1368.97 | 32.42
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*4 |  | m | 145.18 | 13.79 |  | 2002.03 | 299.07 | 7.26
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 1.4518 | 1378.71 |  | 2001.61 | 298.55 | 7.07
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 2 | 38.25 |  | 76.5 | 27.9
本页小计 | [8 empty] | 32412.77 | 2382.64 | 56.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 2 | 38.25 |  | 76.5 | 27.9
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 40 | 28.68 |  | 1147.2 | 418.4
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 40 | 28.68 |  | 1147.2 | 418.4
9 | 030408003004 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC50 |  | m | 100 | 37.85 |  | 3785 | 685 | 109
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 1 | 3785 |  | 3785 | 685.42 | 108.6
10 | 030408003005 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 934.84 | 28.9 |  | 27016.88 | 6403.65 | 1018.98
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 9.3484 | 2890.44 |  | 27020.99 | 6407.58 | 1015.24
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.高杆灯 220V、300W、灯杆高度6m（厚优质钢材灯杆）、防护等级IP65 2.含C20钢筋混凝土基础，接地等，详见图纸 |  | 套 | 30 | 2988.68 |  | 89660.4 | 8596.5 | 1653.3
| 4-13-264 | 大马路弯灯臂长(m)>1.2 |  |  | 10套 | 3 | 21623.6 |  | 64870.8 | 2200.5 | 1107.93
本页小计 | [8 empty] | 121609.48 | 16103.55 | 2781.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 31.26 | 681.54 |  | 21304.94 | 4596.16 | 179.43
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌圆钢 φ12 |  |  | m | 30 | 37.73 |  | 1131.9 | 777.6 | 30
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 30 | 78.42 |  | 2352.6 | 1022.1 | 336
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 | 1 | 247.06 |  | 247.06 | 166.26 | 23.28
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  |  | 系统 | 1 | 247.06 |  | 247.06 | 166.26 | 23.28
13 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 组 | 30 | 29.44 |  | 883.2 | 528 | 122.7
| 市8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  |  | 系统 | 30 | 29.44 |  | 883.2 | 528 | 122.7
14 | 03B005 | 电力工作井1 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  | 座 | 4 | 2800 |  | 11200
| 综合价 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  |  | 座 | 4 | 2800 |  | 11200
本页小计 | [8 empty] | 12330.26 | 694.26 | 145.98
合 计 | [8 empty] | 178138.87 | 20798.11 | 3240.86

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道奉松路与下横线交叉口东南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 810.52 |  | 207.99
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 810.52 | 810.52 |  | 207.99
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  |  | 100工日 | 1.276 | 635.21 | 810.52 |  | 207.99
本页小计 | [7 empty] | 810.52 |  | 207.99
合 计 | [7 empty] | 810.52 |  | 207.99