## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  | 184791.16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  | 36176.15
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 4588.84
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  | 1558.72
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  | 331.27
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  | 3030.12
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 2982.66
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 |  | 9.19 |  | 3355.03
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 0
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 192735.03
7 | 增值税 | 计算基数×费率 |  | 9 |  | 17346.15
招标控制价合计 |  | 6+7 |  |  |  | 210,081.00

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 安全文明施工费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  | 2982.66
1.1 | 安全文明施工基本费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 8.17 | 2982.66
2 | 提前竣工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.13 | 47.46
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
6 | 其他施工组织措施费 |  | 按相关规定进行计算 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 3030.12

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含暂估
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 充电桩 | [6 empty] | 120996.63 | 32045.09 | 1820.65
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*10 |  | m | 16.13 | 42.08 |  | 678.75 | 33.23 | 0.81
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 0.1613 | 4208.12 |  | 678.77 | 33.17 | 0.79
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*6 |  | m | 123.78 | 27.22 |  | 3369.29 | 254.99 | 6.19
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 1.2378 | 2721.61 |  | 3368.81 | 254.54 | 6.03
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*4 |  | m | 103.44 | 13.79 |  | 1426.44 | 213.09 | 5.17
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 1.0344 | 1378.71 |  | 1426.14 | 212.71 | 5.04
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 14 | 28.68 |  | 401.52 | 146.44
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 14 | 28.68 |  | 401.52 | 146.44
5 | 030408003004 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC150 |  | m | 490.79 | 99.77 |  | 48966.12 | 4053.93 | 574.22
| 4-8-10 | 钢管铺设 直径(mm)≤150 |  |  | 100m | 4.9079 | 9976.79 |  | 48965.09 | 4055.15 | 574.18
本页小计 | [8 empty] | 54842.12 | 4701.68 | 586.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408003005 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC40 |  | m | 5.98 | 31.03 |  | 185.56 | 40.96 | 6.52
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 0.0598 | 3103.55 |  | 185.59 | 40.99 | 6.49
7 | 030408003006 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 190.79 | 28.9 |  | 5513.83 | 1306.91 | 207.96
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 1.9079 | 2890.44 |  | 5514.67 | 1307.71 | 207.2
8 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 不锈钢扁钢 25*4 |  | m | 996.5 | 46.27 |  | 46108.06 | 25829.28 | 996.5
| 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 |  |  | 10m | 99.65 | 462.69 |  | 46107.06 | 25826.29 | 996.5
9 | 03B003 | 电力工作井1 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  | 座 | 2 | 2800 |  | 5600
| 综合价 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  |  | 座 | 2 | 2800 |  | 5600
10 | 03B004 | 电力工作井2 | 1000*1000*1000mm电力工作井2（含井盖） |  | 座 | 5 | 1700 |  | 8500
| 综合价 | 1000*1000*1000mm电力工作井2（含井盖） |  |  | 座 | 5 | 1700 |  | 8500
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 | 1 | 247.06 |  | 247.06 | 166.26 | 23.28
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  |  | 系统 | 1 | 247.06 |  | 247.06 | 166.26 | 23.28
|  | 路灯 | [6 empty] | 63794.53 | 7954.62 | 1271.75
12 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM1，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5894.24 |  | 5894.24 | 808.83 | 128.34
本页小计 | [8 empty] | 72048.75 | 28152.24 | 1362.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 703.54 |  | 44.32 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.31 |  | 234.93 | 102.21 | 33.6
13 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM2，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5894.24 |  | 5894.24 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 703.54 |  | 44.32 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.31 |  | 234.93 | 102.21 | 33.6
14 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*10 |  | m | 325.73 | 27.53 |  | 8967.35 | 671 | 16.29
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 3.2573 | 2753.02 |  | 8967.41 | 669.83 | 15.86
本页小计 | [8 empty] | 14861.59 | 1479.83 | 144.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 13 | 28.68 |  | 372.84 | 135.98
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 13 | 28.68 |  | 372.84 | 135.98
16 | 030408003007 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 318.88 | 28.9 |  | 9215.63 | 2184.33 | 347.58
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 3.1888 | 2890.44 |  | 9217.04 | 2185.67 | 346.3
17 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.高杆灯 220V、300W、灯杆高度6m（厚优质钢材灯杆）、防护等级IP65 2.含C20钢筋混凝土基础，接地等，详见图纸 |  | 套 | 11 | 3011.49 |  | 33126.39 | 3152.05 | 606.21
| 4-13-264 | 大马路弯灯臂长(m)>1.2 |  |  | 10套 | 1.1 | 21623.6 |  | 23785.96 | 806.85 | 406.24
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 11.462 | 703.54 |  | 8063.98 | 1685.26 | 65.79
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌圆钢 φ12 |  |  | m | 11 | 37.73 |  | 415.03 | 285.12 | 11
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 11 | 78.31 |  | 861.41 | 374.77 | 123.2
本页小计 | [8 empty] | 42714.86 | 5472.36 | 953.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 组 | 11 | 29.44 |  | 323.84 | 193.6 | 44.99
| 市8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  |  | 系统 | 11 | 29.44 |  | 323.84 | 193.6 | 44.99
本页小计 | [8 empty] | 323.84 | 193.6 | 44.99
合 计 | [8 empty] | 184791.16 | 39999.71 | 3092.4

## 表10.2.2-17 施工技术措施项目综合单价计算表
【表10.2.2-17】
施工技术措施项目综合单价计算表
单位（专业）工程名称：莼湖街道东环路与下横线交叉口东北侧停车场新建工程-电气 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 399.98 | 1048.17 |  | 76.12 | 34.45 | 1558.72 | 1559
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 2.4539 | 163 | 427.15 |  | 31.02 | 14.04 | 635.21 | 1559
合 计： | [10 empty] | 1559