## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |  | 70300.86
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  | 7568.17
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 935.85
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |  | 302.36
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  | 64.26
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |  | 633.49
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 623.57
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 |  | 9.19 |  | 701.42
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 0
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 71938.13
7 | 增值税 | 计算基数×费率 |  | 9 |  | 6474.43
招标控制价合计 |  | 6+7 |  |  |  | 78,413.00

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 安全文明施工费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  | 623.57
1.1 | 安全文明施工基本费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 8.17 | 623.57
2 | 提前竣工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0.13 | 9.92
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  | 0
6 | 其他施工组织措施费 |  | 按相关规定进行计算 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 633.49

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含暂估
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 70300.86 | 7758.29 | 1197.09
1 | 030404017038 | 配电箱 | 成套配电箱落地安装 AL-ZM，含钢筋混凝土基础、接地 |  | 台 | 1 | 5893.18 |  | 5893.18 | 808.83 | 128.34
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 |  |  | 台 | 1 | 5026.09 |  | 5026.09 | 308.56 | 79.38
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 0.063 | 681.54 |  | 42.94 | 9.26 | 0.36
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌扁钢40mm*4mm |  |  | m | 15 | 39.26 |  | 588.9 | 388.8 | 15
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 3 | 78.42 |  | 235.26 | 102.21 | 33.6
2 | 030408001028 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-5*16 |  | m | 100 | 63.61 |  | 6361 | 257 | 6
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 1 | 6360.67 |  | 6360.67 | 257.05 | 6.08
3 | 030408001029 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*4 |  | m | 68.19 | 13.79 |  | 940.34 | 140.47 | 3.41
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 0.6819 | 1378.71 |  | 940.14 | 140.23 | 3.32
4 | 030408001030 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJY-3*10 |  | m | 225.61 | 27.53 |  | 6211.04 | 464.76 | 11.28
本页小计 | [8 empty] | 19405.56 | 1671.06 | 149.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 |  |  | 100m | 2.2561 | 2753.02 |  | 6211.09 | 463.94 | 10.99
5 | 030408006019 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 2 | 38.25 |  | 76.5 | 27.9
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 2 | 38.25 |  | 76.5 | 27.9
6 | 030408006020 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 21 | 28.68 |  | 602.28 | 219.66
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  |  | 个 | 21 | 28.68 |  | 602.28 | 219.66
7 | 030408003055 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC50 |  | m | 100 | 37.85 |  | 3785 | 685 | 109
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 1 | 3785 |  | 3785 | 685.42 | 108.6
8 | 030408003056 | 电缆保护管 | 钢管铺设 SC32 |  | m | 264.09 | 28.9 |  | 7632.2 | 1809.02 | 287.86
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径(mm)≤50 |  |  | 100m | 2.6409 | 2890.44 |  | 7633.36 | 1810.13 | 286.8
本页小计 | [8 empty] | 12095.98 | 2741.58 | 396.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.高杆灯 220V、300W、灯杆高度6m（厚优质钢材灯杆）、防护等级IP65 2.含C20钢筋混凝土基础，接地等，详见图纸 |  | 套 | 11 | 2988.68 |  | 32875.48 | 3152.05 | 606.21
| 4-13-264 | 大马路弯灯臂长(m)>1.2 |  |  | 10套 | 1.1 | 21623.6 |  | 23785.96 | 806.85 | 406.24
| 市8-171 换 | C20钢筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土 C15】 |  |  | m3 | 11.462 | 681.54 |  | 7811.81 | 1685.26 | 65.79
| 4-9-55 换 | 接地母线埋地敷设 镀锌圆钢 φ12 |  |  | m | 11 | 37.73 |  | 415.03 | 285.12 | 11
| 4-9-49 换 | 角钢接地极普通土 镀锌角钢L50mm*50mm*5mm*2500mm |  |  | 根 | 11 | 78.42 |  | 862.62 | 374.77 | 123.2
10 | 040807003004 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 组 | 11 | 29.44 |  | 323.84 | 193.6 | 44.99
| 市8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  |  | 系统 | 11 | 29.44 |  | 323.84 | 193.6 | 44.99
11 | 03B029 | 电力工作井1 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  | 座 | 2 | 2800 |  | 5600
| 综合价 | 2000*2000*1000mm电力工作井1（含井盖） |  |  | 座 | 2 | 2800 |  | 5600
本页小计 | [8 empty] | 38799.32 | 3345.65 | 651.2
合 计 | [8 empty] | 70300.86 | 7758.29 | 1197.09

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：莼湖街道下横线与东环路交叉口西南侧停车场建设工程-电气 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 302.36 |  | 77.59
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 302.36 | 302.36 |  | 77.59
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  |  | 100工日 | 0.476 | 635.21 | 302.36 |  | 77.59
本页小计 | [7 empty] | 302.36 |  | 77.59
合 计 | [7 empty] | 302.36 |  | 77.59