杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)幕墙检测项目

公开招标采购文件

项目编号：ZXDL-2025-33

采 购 人：杭州市临安区青山湖建设管理有限公司

代理机构：杭州正信工程咨询管理有限公司

日    期：2025年6月

目    录

第一章    采购公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评标标准

第四章    采购需求

第五章    合同条款

第六章    投标文件格式

- 采购公告

杭州市临安区青山湖建设管理有限公司现就 杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)幕墙检测项目 进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在“乐采云”平台 https：//www.lecaiyun.com/ 获取（下载）采购文件，并于 2025年6月24日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 1、项目名称：杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)幕墙检测项目

- 2、项目编号：ZXDL-2025-33

3、采购内容及数量：

| 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)幕墙检测项目 | 1项 | 222.8800万元 | 详见第四章采购需求 |

4、本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、其它特定条件：投标人须①具有省级及以上建设主管部门颁发的见证取样检测（房建）、建筑幕墙工程检测资质；②具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（涵盖内容与本项目相适应）并在有效期内。

三、获取采购文件

1、时间：公告发布时间至2025年6月24日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购人将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购人提出。

2、地点（网址）：乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）。

3、方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录“乐采云”平台进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3”）

4、售价（元）：0元。

5、提示：

（1）采购人依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人将不予处理；

（3）采购人对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）招标公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云”平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”平台完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）本项目不提供采购文件纸质版。

四、电子招投标的说明：

1、电子招投标：

本项目以数据电文形式，依托“乐采云”平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和“乐采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2、投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行项目采购供应商资料填写，通过审核后成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见：CA管理操作指南https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3。

（3）安装“电子投标客户端”----投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件，客户端安装链接：https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html。

3、采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4、投标文件的制作：在“电子投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5、投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至“乐采云”平台。

6、投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年6月24日9点30分（北京时间）

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3、投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https：//www.lecaiyun.com/）。

六、开标时间与地点：

1、开标时间：2025年6月24日9点30分（北京时间）；

2、开标地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、业务咨询：

采购人：杭州市临安区青山湖建设管理有限公司

联系人：钟成飞、雷蕾

联系电话：0571-61117993

代理机构：杭州正信工程咨询管理有限公司

地址：杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室

联系人：戴玉洁

联系电话：0571-63807068

- 第二章  前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)幕墙检测项目。 二、服务地点：临安区滨湖新城城市客厅首发地块，北至德义街、西至集慧路、南至朋来街、东至具美路。 三、项目服务范围：金属屋面、幕墙等相关检测，具体详见第四章采购需求。成交单位1家。 ▲四、服务要求：质量要求达到合格标准，并须符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求及设计要求。 ▲五、服务期限：根据采购人要求。中标人须根据采购人要求提交成果报告及相关成果资料。 ▲六、本次采购设定最高限价：222.8800万元，报价超过此最高限价的作无效标处理。 |
| 2 | 投标保证金：无。 |
| 3 | 投标截止时间：2025年6月24日9点30分止 |
| 4 | 开标时间、地点：2025年6月24日9点30分；本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。 |
| 5 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按“乐采云”平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。 |
| 6 | 现场踏勘：自行组织 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后2个工作日内，中标（成交）结果公示于浙江省政府采购网上发布。 |
| 8 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：详见第四章采购需求。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 采购代理服务费及其他费用：采购代理服务费按国家发展改革委[2011]534号文件规定收费标准收取；费用由中标人支付，在成交通知书发出前付清。 |
| 12 | 解释：本采购文件的解释权属于杭州市临安区青山湖建设管理有限公司。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的投标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“代理机构”系指组织本次采购的杭州正信工程咨询管理有限公司。

2.“投标人”系指向代理机构提交采购响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托代理机构采购本次项目的杭州市临安区青山湖建设管理有限公司。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担幕墙检测等工作。

5.“项目”系指投标方按采购文件规定向采购人提供的服务。

（三）开标委托

本项目无须投标人到场参加开标会议。

（四）投标费用

不论采购结果如何，投标投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

（五）特别说明：

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本工程不得转包、非法分包，一经发现，以投标人违约处理，采购人可终止合同，将投标人清退出场，没收全部履约保证金 。

6.非主要的、关键性工作须经采购人同意后允许分包，分包人应当具备相应的资质等级，且各项证照齐全、有效，并报采购人备案。

- ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （六）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日15天前以书面形式向代理机构提出。代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件答复、澄清、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- 投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

- 投标文件组成包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部份，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1.资格审查文件：

- （1）承诺函（提供相应证明材料）

- （2）法定代表人资格证明书（附身份证扫描件）

- （3）法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）

- （4）其它特定资格条件要求的证明文件（如营业执照等）

- 2.商务技术文件：

- （1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- （2）声明书

- （3）诚信承诺书

- （4）技术、商务偏离说明表

- （5）投标人基本情况说明【须附企业简介、企业法人营业执照副本的复印件（加盖投标人公章）】

- （6）类似业绩情况（如有，附合同等证明材料）

- （7）相关资质资格文件（如有）

（8）拟投入本项目的团队情况：

1）拟投入本项目的人员组成一览表，包括项目负责人、主要检测人员、其他人员等；

2）项目负责人简历表，附身份证、专业资格证书（或职称证书）、业绩（如有）等证明资料复印件；

3）班组成员配备情况辅助说明资料，须提供相关人员的简历、身份证、专业资格证书（或职称证书，如有）、业绩（如有）等证明资料复印件；

（9）服务实施技术方案：包括工作方针、工作内容、工作流程、工作依据、检测方式方法、数据采集方式、检测数据分析、结果判断等；

（10）投入到本项目的项目管理班子的组织结构形式、职责分工、权利、责任以及人员到位率的承诺；

（11）服务人员的作业安排和进场计划；

（12）拟投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

（13）服务期限和质量控制的承诺和措施；

（14）检测报告的形式设计以及成果反馈方案；

（15）安全文明检测方案和应急保障措施；

（16）合理化建议；

（17）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料（格式自拟）。

- 注：（1）以上编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化；

- （2）以上采购响应文件组成，有格式按格式，无格式投标人自拟。

- 3.报价文件：

- （1）投标报价一览表；

- （2）报价明细表（格式自拟）；

- （3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标文件对每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 2.投标报价应包括履行合同规定的全部工作需支付的一切费用、税金、招标代理服务费、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。属于完成本次项目所必需的但响应人未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。

- 3.检测时，如需工程总承包单位配合或向其租借设备时，自行与其协商，配合及租借费用均应包含在本次报价内。

- 4.具体检测技术标准以设计图纸及国家标准为准。

- 5.各投标人根据自身的综合实力，充分考虑本项目的各种情况竞争报价。

- 6.所有投标报价必须以人民币报价，否则不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交单位的投标文件自投标截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

（六）投标文件的编制、签署

- 组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

- 1.投标文件的签署、盖章：

- 投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

- 3.资格审查文件、商务技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

（七）投标文件的递交

投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至“乐采云”平台，同时在投标截止时间前将在“投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名")以电子邮件方式传送至代理机构邮箱(邮箱地址：262967652@qq.com)，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 三、开标

- （一）开标程序：

- 1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

- 3.投标截止时间后，“乐采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购人依托“乐采云”平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

- 4.开标解密后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格投标人不足 3 家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务技术文件进行评审。

- 5.在“乐采云”平台上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

- 6.在“乐采云”平台上公开报价开标情况，采购人做开标记录并进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购人在“乐采云”平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

- 7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

- 8.在“乐采云”平台上公布评审结果。评标结束，采购人公布有效投标人的评审结果和推荐的中标候选人，宣布本次开标会议结束。

- 特别说明：

- 1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

- 2.项目采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3.本项目严格采用“乐采云”平台开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

- （2）若因“乐采云”平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购人将情况报告采购监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准。

五、定标

1.本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标供应商。

2.自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告。公告期限为1个工作日。

3.中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2.成交通知书发出后30日内，成交单位若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

（二）履约保证金：签订合同前，中标人应向采购人提交合同价的1%履约保证金。采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等方式。

- 七、费用的结算

合同中另行签订。

八、询问、质疑和投诉

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。询问函范本详见附件。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商可以就采购文件及采购过程中针对特定资格条件、采购需求、评分办法中的相关事项向采购人提出询问、质疑，采购人将对此作出答复，答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人将不予受理。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及“乐采云”平台截图。

4.采购人会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

若质疑涉及招标制度或程序，会被转交采购管理部门审查。

质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所在采购监督管理部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  代理机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

第三条  评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目采用综合评分法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，以商务、技术、报价综合得分进行排名，推荐综合得分最高的单位为成交候选人，有效标不足3名的本项目废标。▲如综合得分相同，商务技术得分高的优先；如综合得分和商务技术得分均相同的，以报价得分最高的优先。

本项目先开商务技术文件，后开报价文件。满分100分，其中商务技术分占80分，报价分占20分。

第五条  评标步骤

1、资格审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）无有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）不符合特定资格条件要求的；

5）不符合采购文件、法律、行政法规规定的其他条件（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）。

2、符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）商务评审

1）投标文件未按照招标文件规定的格式编制，未按照采购文件要求签署和盖章的；

2）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

3）投标文件内容虚假的；

4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定盖章的；

6）投标有效期、项目实施期等不能满足采购文件实质性要求的；

7）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

8）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

（2）技术评审

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的投标方案；

2）与采购文件有重大偏离的投标文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

5）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 3、商务技术评分（80分）

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合 实力 | 投标人同时具有全国认证认可信息公共服务平台可查的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，企业诚信管理体系认证证书的得2分，最高得2分。 有效证明材料：提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章。 | 0-2分 |
|  | 投标人同时具有中国合格评定国家认可委员（CNAS）颁发的检验机构认可证书、实验室认可证书的得2分，最高得2分。 有效证明材料：提供有效期内的认可证书复印件并加盖公章。 | 0-2分 |
| 项目负责人及项目班子人员能力 | 拟派项目负责人具有建筑工程相关专业正高级工程师职称的得2分，具有高级工程师职称的得1分，以下不得分。 有效证明材料：提供相关人员单位社保缴纳证明材料及相关人员资历证书扫描件或复印件加盖公章。 | 0-2分 |
|  | 拟派项目班子人员中具有国家一级注册建筑师或一级注册结构师且同时具有高级工程师及以上职称的一人得2分，具有国家一级注册建筑师建筑师或一级注册结构师且同时具有中级及以上职称的一人得1分；本项最高4分。 有效证明材料：提供相关人员单位社保缴纳证明材料及相关人员资历证书扫描件或复印件加盖公章。 | 0-4分 |
| 类似业绩 | - 1、自2020年1月1日以来完成过建筑面积在8万㎡~10㎡及以上幕墙检测项目的得2分，建筑面积在5万㎡（含）~8万㎡（含）幕墙检测项目的得1分，建筑面积在5万㎡以下不得分，最高得2分； - 2、自2020年1月1日以来完成过幕墙高度大于100米以上的建筑幕墙检测项目的得2分，幕墙高度50米（含）-100米（含）的建筑幕墙检测项目的得1分，幕墙高度50米以下不得分，最高得2分。 有效证明材料：第1、2两项可各填报1个业绩，不累计得分，提供体现建筑面积、幕墙高度、幕墙检测内容的中标通知书或合同复印件并加盖公章。 | 0-4分 |
| 项目的理解、认识、剖析 | 对本项目的理解、认识、剖析的详细程度进行打分（优秀6.1-10分，良好3.1-6分，一般0-3分）。 | 0-10分 |
| 服务实施技术方案 | 对本项目服务实施技术方案的全面性、详细性、具体性。整体是否满足招标文件及技术要求情况，是否响应或优于招标文件及合同文本要求，方案有无对本项目进行针对性分析，项目有无采用新进技术、可靠性、安全性保障措施等进行打分（优秀9.1-13分，良好4.1-9分，一般0-4分）。 | 0-13分 |
| 进度计划 | 对本项目进度计划的科学合理性，结合其作出的保障措施的可行性进行打分（优秀5.1-8分，良好3.1-5分，一般0-3分）。 | 0-8分 |
| 质量保证措施及服务承诺 | 对投标人提供的质量保证措施及服务承诺进行打分（优秀6.1-10分，良好3.1-6分，一般0-3分）。 | 0-10分 |
| 人员配备及安排等情况 | 对本项目管理班组组成是否满足项目实施需要，职责分工是否明确，作业安排和进场计划是否合理进行打分（优秀5.1-8分，良好3.1-5分，一般0-3分）。 | 0-8分 |
| 安全文明措施、廉政保证措施 | 对本项目安全文明措施、廉政保证措施是否合理可行进行打分（优秀6.1-10分，良好3.1-6分，一般0-3分）。 | 0-10分 |
| 工作的重、难点阐明及相应的针对性措施 | 对本项目服务的难点、要点和关键部位是否阐明进行打分（优秀4.1-7分，良好2.1-4分，一般0-2分）。 | 0-7分 |

注：1.以上涉及的合同、证书等相关证明资料在投标文件中提供复印件并加盖公章，若未按要求提供相关证明材料的不得分；若提供的证明资料字迹不清或资料内容无法辨认等，一律不得分。

2.各响应人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

为方便专家评审，请各供应商参照本表进行自评，并将自评表编入投标文件，置于投标文件目录之前。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如有效投标人不足三家，经评标委员会确定为废标，退还报价文件。

4、报价计算（20分）

1）投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2）为避免恶意竞争，本项目实行风险保证金制度，即投标人的投标报价低于投标最高限价的80%并成为第一中标候选人的，投标人须在原有履约保证金的基础上再增加风险保证金。风险保证金金额为投标最高限价的80%与中标价之间的差额，所增加缴纳的风险保证金采用现金形式，在采购文件规定的质保期满后无息返还。

3）商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算(评标过程保留一位小数)：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即20%）×100。

5、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

6、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）报价一览表未填价格；

2）投标最终报价超出最高限价的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4）评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的投标文件作无效处理。

5）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正。）。

第六条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交企业过程中，投标人对代理机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第七条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分

第四章  采购需求

一、项目概况：

本次项目为杭政储出[2023]161号临安区青山湖国际科创中心项目(临安区青山湖城市客厅首发区块建设项目)一期工程专业幕墙，包括图纸所示的单元式玻璃与铝板幕墙、框架式玻璃幕墙、框架式铝板幕墙、大跨玻璃幕墙、玻璃肋幕墙、玻璃栏杆、玻璃及铝板雨棚、蜂窝铝板幕墙、铝合金门、百叶、金属屋面、直立锁边金属板幕墙、无缝不锈钢幕墙、折线幕墙、精制钢幕墙、明框幕墙、塔楼飘带、吊顶、格栅、门窗、旋转门、擦窗机、视觉样板等。具体如下：

- （1）A地块：总建筑面积91245.27㎡。其中：①、1#楼会议度假酒店38864.56㎡，1#客房楼23层，89.98m；②、2#楼酒店配套7421.03㎡，2#酒店酒店配套楼4层，25.26m；③、3#楼酒店会议中心5209.07㎡，3#酒店配套楼2层，19.745 m；④、4#楼商业（餐饮）5681.59㎡，4#商业楼2层，10.7m；⑤、5#楼商业（餐饮）1984.06㎡，5#商业楼3层，14.85m；⑥、出屋面楼梯、风井等84.96㎡；⑦、地下建筑面积32000㎡，地下一层。规划高度(室外设计地面至最高点)；1#客房楼99.55 m：2#酒店酒店配套楼31.31m；3#酒店配套楼19.745m；4#商业楼22.25m；5#商业楼16.45m。幕墙最大完成面标高为：1#楼最高点99.4米，2~5#楼最高点31.31米。

（2）B地块：总建筑面积215065㎡。其中：①、B1酒店+办公95945㎡，B1#地上45层，B1#楼199.95m；②、B2办公54755㎡，B2# 地上27层，B2#楼119.95m；③、地下建筑面积64365㎡，地下3层。消防高度（室外地坪至屋面完成面）：B1#楼 199.75m，B2#楼119.35m；室内外高差0.15m。幕墙最大完成面标高为：B1塔楼最高点217.74米，B2塔楼最高点140米。

（3）C地块：总建筑面积109823.76㎡。其中：①、地上建筑79843.22㎡；②、地下建筑面积29980.54㎡。建筑层数：地上34层,地下2层。规划建筑高度：149.95m(建筑室外设计地面至女儿墙顶)；消防高度：149.6m(建筑室外设计地面至屋面面层)室内外高差0.15m。幕墙最大完成面标高为176米。

- （4）D地块：总建筑面积87094.7㎡。其中：①会议中心21273.45㎡；②、展览中心16988.99㎡；③、多功能市井剧院2537㎡；④、配套商业1793㎡；⑤、后勤配套6096㎡；⑥、地下建筑面积38433.26㎡。建筑层数：地上3层，地下1层。消防高度室外设计地面至屋面面层：43.3m。室内外高差0.15m。幕墙最大完成面标高为43.3米。

- （5）E地块：总建筑面积76354.18㎡。其中：①、图书馆12766.96㎡；②、博物馆12009.61㎡；③、青少年活动中心14157.19㎡；④、商业用房2311.66㎡；⑤、公共卫生间81.17㎡；⑥、消控安保机房96.42㎡；⑦、地下建筑面积34931.18㎡。建筑层数：博物馆地上了层，地下1层：青少年活动中心、图书馆地上6层，地下1层上。消防高度：博物馆30.15米，青少年活动中心、图书馆43.3m。室外设计地面至屋面面层规划高度：博物馆30.15m；青少年活动中心、图书馆43.3m。室外设计地面至最高点室内外高差0.15m。幕墙最大完成面标高为43.3米。

（6）G02地块17369.54㎡（地上2733.8㎡，地下14635.74㎡），幕墙最大完成面标高为21.7米。

二、工程量清单及相关要求

| 序号 | 材料类型 | 材料名称 | 检测项目 | 送检数量 | 参考标准 | 取样要求 （以项目所选检测单位实际要求为准） | 暂估数量（组） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 | 幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性、平面内变形性能 | 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙为一批，同一单位工程的不连续的幕墙为一批 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 15227-2019） 《建筑幕墙平面变形性能检测方法》（GB/T18250-2015) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB/T50210-2018） | 框架幕墙：至少一个层高，两跨宽度 单元幕墙：不低于两层高（需有一个典型的十字拼接缝，并应有一个完整单元的四边形成与实际工程相同的拼接） 开放式幕墙不做气密性能、水密性能要求 | 7 | 根据楼栋分布及幕墙系统，建议测试样板数量及面积如下，具体测试位置及尺寸由设计单位确定： A地块：一个测试样板（包含主要幕墙系统，面积42m2） B地块：两个测试样板（B1塔楼面积45m2、B2塔楼面积50m2） C地块：两个测试样板（塔楼面积50m2、裙楼包含B地块裙楼系统面积40m2） DE地块：两个测试样板（金属屋面面积21m2和立面幕墙32m2） |
| 2 |  | 幕墙 | 玻璃幕墙保温性能（热工性能，以传热系数表征） | 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙为一批，同一单位工程的不连续的幕墙为一批 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）、 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB/T50210-2018） 《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》（GB/T 29043-2012） | 两个标准水平分隔、一个层高 | 7 |  |
| 3 |  | 幕墙 | 耐撞击性能（现场/试验室） | 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙为一批，同一单位工程的不连续的幕墙为一批 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》（GB/T 38264-2019） | 宽度应包括1个承受设计荷载的垂直承力构件，高度应包括一个层高，垂直方向上应有两处以上与主体结构相连接 | 7 |  |
| 4 |  | 防风销 | 防风销测试 | 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙为一批，同一单位工程的不连续的幕墙为一批 | 无专门测试标准，可参考以下测试标准： 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 15227-2019） 《建筑幕墙平面变形性能检测方法》（GB/T18250-2015) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB/T50210-2018） 《建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法》（GB/T 29738-2013） | 沿测试点X、Y、2三个方向拉拔力2.7kN，不破坏 | 1 | 与超高层幕墙测试样板一同测试 |
| 5 | 金属屋面 | 金属屋面 | 结构力学性能（抗风压性能） | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） | 组成构件根据实际工程状况选用和安装，试件的宽度应大于3倍板型有效宽度，檩距应与实际工程一致，并按照制造商的要求和实际工程状况固定在测试平台上，安装好后通过周边的夹具夹紧，保证检测装置的气密性。 | 1 | 金属屋面检测通过压力箱体模拟真实风压对试验中金属屋面板、金属屋面系统的疲劳性能、抗风性能测试及连接固定等检测实验，实验箱体的尺寸通常宽约3.6米，长约7.4米，实验箱体分主要分为下箱体、试件框、上箱体、供风系统、操作控制系等部分组成。实验需要将金属屋面系统1比1还原安装在箱体内进行测试。 |
| 6 |  |  | 气密性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 水密性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 热工性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 抗风掀试验（沿海地区或承受较大风压地区的金属屋面） | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《金属屋面抗风掀性能检测方法》（GB T 39794-2021） 2021.03.09发布，2021.10.01开始实施 |  | 1 |  |
| 10 | 玻璃采光顶 | 玻璃采光顶 | 结构力学性能（抗风压性能） | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《建筑玻璃采光顶技术要求》（JG/T20231-2018） 《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》 （GB/T34555-2017） |  | 1 |  |
| 11 |  |  | 气密性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《建筑玻璃采光顶技术要求》（JG/T20231-2018） 《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》 （GB/T34555-2017） |  | 1 |  |
| 12 |  |  | 水密性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《建筑玻璃采光顶技术要求》（JG/T20231-2018） 《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》 （GB/T34555-2017） |  | 1 |  |
| 13 |  |  | 热工性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《建筑玻璃采光顶技术要求》（JG/T20231-2018） |  | 1 |  |
| 14 |  |  | 光学性能 | 按照设计要求选取与实际工程相符的试件 | 《建筑幕墙》（GB/T21086-2007） 《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ20255-2012） 《建筑玻璃采光顶技术要求》（JG/T20231-2018） |  | 1 |  |
| 15 | 幕墙面板材料 | 石材 | 弯曲强度(干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度） | 每3000㎡为一批 | 《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009)、《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2016）、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2013）、《天然饰面石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》（GBT 9966.1-2001） | 100mm×（10×厚度+50mm） | 10 | C地块 |
| 16 |  | 石材 | 压缩强度（干燥压缩强度、水饱和压缩强度） | 每3000㎡为一批 | 《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009)、《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2016）、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2013）、《天然饰面石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》（GBT 9966.1-2001） | 100mm×（10×厚度+50mm） | 10 | C地块 |
| 17 |  | 石材 | 吸水率 | 每3000㎡为一批 | 《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009)、《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2016）、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2013）、《天然饰面石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》（GBT 9966.1-2001 ） | 100mm×（10×厚度+50mm） | 10 | C地块 |
| 18 |  | 石材 | 体积密度 | 每3000㎡为一批 | 《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009)、《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2016）、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2013）、《天然饰面石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》（GBT 9966.1-2001 ） | 100mm×（10×厚度+50mm） | 10 | C地块 |
| 19 |  | 铝塑板 | 表面铅笔硬度 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） | 350*350 | 10 | A地块 |
| 20 |  | 铝塑板 | 涂层厚度 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） 《塑料薄膜与薄片厚度的测定机械测量法》（GB/T 6672-2001） | 500*500 | 10 | A地块 |
| 21 |  | 铝塑板 | 附着力 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） | 150*150 | 10 | A地块 |
| 22 |  | 铝塑板 | 剥离强度 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） | 350*350 | 10 | A地块 |
| 23 |  | 铝塑板 | 弯曲强度 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） | 200*200 | 10 | A地块 |
| 24 |  | 铝塑板 | 耐冲击性 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 （GB/T 17748-2016） | 150*150 | 10 | A地块 |
| 25 |  | 铝单板 | 膜厚 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑装饰用铝单板》（GB/T23443-2009） | 400*400 | 10 |  |
| 26 |  | 铝单板 | 铅笔硬度 | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑装饰用铝单板》（GB/T23443-2009） | 400*400 | 10 |  |
| 27 |  | 铝单板 | 基材力学性能（抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率） | 以连续生产的同一品种、同一规格、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑装饰用铝单板》（GB/T23443-2009） | 400*400 | 10 |  |
| 28 |  | 蜂窝铝板 | 滚筒剥离强度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*360 | 10 | A地块 |
| 29 |  | 蜂窝铝板 | 涂层附着力 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*100 | 10 | A地块 |
| 30 |  | 蜂窝铝板 | 平拉强度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*100 | 10 | A地块 |
| 31 |  | 蜂窝铝板 | 平压强度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*100 | 10 | A地块 |
| 32 |  | 蜂窝铝板 | 平面剪切强度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 60*12h（h为试件厚度） | 10 | A地块 |
| 33 |  | 蜂窝铝板 | 弯曲刚度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*800 | 10 | A地块 |
| 34 |  | 蜂窝铝板 | 剪切刚度 | 同一品种、同一厚度、同一颜色的产品每3000㎡为一批，每批抽取3张 | 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012） | 100*800 | 10 | A地块 |
| 35 |  | 玻璃 | 中空玻璃露点/密封性能（节能验收要求） | 同一工艺条件下生产的中空玻璃，500块为一批，500块一批次需抽验50块 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次 | 《中空玻璃》（GB/T11944-2016）、 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB/T50411-2019） | 300×300的中空玻璃（非钢化） | 60 |  |
| 36 |  | 玻璃 | 遮阳系数 | 幕墙面积每增加3000㎡应复验一次、同工程、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并抽检面积计算 | 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比以及有关窗玻璃参数的测定》 （GB/T2680-2021） 《中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定》 （GB/T00476-2008） 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB/T50411-2019） | 800*800 | 60 |  |
| 37 |  | 玻璃 | 可将光透射比 | 幕墙面积每增加3000㎡应复验一次、同工程、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并抽检面积计算 | 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比以及有关窗玻璃参数的测定》 （GB/T00476-2008） 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB/T50411-2019） | 500*360 | 60 |  |
| 38 |  | 玻璃 | 传热系数 | 幕墙面积每增加3000㎡应复验一次、同工程、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并抽检面积计算 | 《中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定》 （GB/T00476-2008） 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB/T50411-2019） | 500*360 | 60 |  |
| 39 |  | 玻璃 | 可见光反射比 | 幕墙面积每增加3000㎡应复验一次、同工程、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并抽检面积计算 | 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比以及有关窗玻璃参数的测定》 （GB/T2680-2021） 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB/T50411-2019） | 500*360 | 60 |  |
| 40 |  | 安全玻璃（钢化玻璃） | 抗冲击 | 同一工艺条件下生产的玻璃，500块为一批 | 《建筑用安全玻璃》（GB/T15763-2005） | 1930×864 | 10 |  |
| 41 |  | 安全玻璃（钢化玻璃） | 碎片状态 | 同一工艺条件下生产的玻璃，500块为一批 | 《建筑用安全玻璃》（GB/T15763-2005） | 500*500 | 10 |  |
| 42 |  | 安全玻璃（钢化玻璃） | 霰弹袋冲击性能 | 同一工艺条件下生产的玻璃，500块为一批 | 《建筑用安全玻璃》（GB/T15763-2005） | 500*500 | 10 |  |
| 43 |  | 安全玻璃（夹层玻璃） | 霰弹袋冲击性能 | 同一工艺条件下生产的玻璃，500块为一批 | 《建筑用安全玻璃》（GB/T15763-2005） | 500*500 | 10 |  |
| 44 |  | 安全玻璃（夹层玻璃） | 落球冲击剥离性能 | 同一工艺条件下生产的玻璃，500块为一批 | 《建筑用安全玻璃》（GB/T15763-2005） | 500*500 | 10 |  |
| 45 | 幕墙金属材料 | 铝型材 | 基材力学性能（抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率） | 同一牌号、状态、尺寸规格、表面处理方式的基材取2根 | 《铝合金建筑型材》（GB/T5237.1-5237.5) 《金属材料拉伸试验第1部分室温试验方法》 （GB/T228.1-2010） | 300mm | 10 |  |
| 46 |  | 铝型材 | 硬度（6063-T5） | 同一牌号、状态、尺寸规格、表面处理方式的基材取2根 | 《铝合金建筑型材》（GB/T5237.1-5237.5) | 300mm | 10 |  |
| 47 |  | 铝型材 | 膜厚 | 同一牌号、状态、尺寸规格、表面处理方式的基材取2根 | 《铝合金建筑型材》（GB/T5237.1-5237.5) | 300mm | 10 |  |
| 48 |  | 铝型材 | 壁厚 | 同一牌号、状态、尺寸规格、表面处理方式的基材取2根 | 《铝合金建筑型材》（GB/T5237.1-5237.5) | 300mm | 10 |  |
| 49 |  | 隔热铝型材 | 横向抗拉特征值 | 同一牌号、供应状态、表面处理方式的基材取2根，每项试验应在每批中取隔热型材2根，每根取长lOOmm土1mm试样15个，其中每根中部取5个试样，两端各取5个试样，共取30个试样。将试样均分三份(每份至少有3个中部试样)，做好横向抗拉试验标识。横向抗拉试验的试样长度允许缩短至50mm | 《铝合金建筑型材第六部分隔热型材》 （GB/T5237.6） 《建筑用隔热铝合金型材》（JG175-2011） | 100mm | 60 |  |
| 50 |  | 隔热铝型材 | 纵向抗剪特征值 | 同一牌号、供应状态、表面处理方式的基材取2根，每项试验应在每批中取隔热型材2根，每根取长lOOmm土1mm试样15个，其中每根中部取5个试样，两端各取5个试样，共取30个试样。将试样均分三份(每份至少有3个中部试样)，做好横向抗拉试验标识。横向抗拉试验的试样长度允许缩短至50mm | 《铝合金建筑型材第六部分隔热型材》 （GB/T5237.6） 《建筑用隔热铝合金型材》（JG 175-2011） | 100mm | 60 |  |
| 51 |  | 紧固件/螺栓 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、规定非比例延伸） | 每种规格为一批 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010） 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 （GB/T228.1-2010） | 5件/组 | 10 |  |
| 52 |  | 紧固件/螺栓 | 破坏扭矩 | 每种规格为一批 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010） 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 （GB/T228.1-2010） | 5件/组 | 10 |  |
| 53 |  | 高强螺栓 | 抗拉强度 | 每种规格为一批 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（GB/T82-2011） | 5件/组 | 10 |  |
| 54 |  | 高强螺栓 | 抗剪强度 | 每种规格为一批 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（GB/T82-2011） | 5件/组 | 10 |  |
| 55 |  | 高强螺栓 | 承压强度（承压型） | 每种规格为一批 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（GB/T82-2011） | 5件/组 | 10 |  |
| 56 |  | 高强螺栓 | 抗滑移系数（摩擦型） | 以钢结构做检验批为单位，每一检验批3组 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（GB/T82-2011） | 5件/组 | 10 |  |
| 57 |  | 不锈钢挂件、背栓 | 拉拔强度 | 班产量大于2000件，以2000件同型号、同规格的产品为一批，班产量不足2000件，以实际产量为一批，每批抽取6件进行检验 | 《干挂饰面石材及其金属挂件第二部分金属挂件》（JC/T830.2-2005） | 件 | 10 |  |
| 58 |  | 锚栓、后置埋件 | 力学性能（螺杆受拉性能） | 每种规格为一批 | 《混凝土用膨胀型、扩孔型锚栓》（JG160-2004） | 5件/组 | 10 |  |
| 59 |  | 槽式埋件 | 抗拉强度复验（锚筋与C型槽的连接） | 每种规格为一批 | 《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T 38525 | 5件/组 | 10 |  |
| 60 |  | 槽式埋件 | 抗剪强度复验（锚筋与C型槽的连接） | 每种规格为一批 | 《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T 38525 | 5件/组 | 10 |  |
| 61 |  | 槽式埋件 | 抗拉强度复验（T型螺栓与C型槽的连接） | 每种规格为一批 | 《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T 38525 | 5件/组 | 10 |  |
| 62 |  | 槽式埋件 | 抗剪强度复验（T型螺栓与C型槽的连接） | 每种规格为一批 | 《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T 38525 | 5件/组 | 10 |  |
| 63 | 幕墙密封材料 | 硅酮结构密封胶 | 硬度/shore A | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T16776-2005） | 胶：2支 | 10 |  |
| 64 |  | 硅酮结构密封胶 | 拉伸粘结性 | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T16776-2005） | 胶：2支 | 10 |  |
| 65 |  | 硅酮结构密封胶 | 相容性 | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T16776-2005） | 胶：2支；玻璃100×200mm，4块；型材：宽×200mm，4根；双面胶条：0.5米 | 10 |  |
| 66 |  | 硅酮结构密封胶 | 剥离粘结性 | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T16776-2005） | 胶：2支；玻璃100×200mm，4块；型材：宽×200mm，4根；双面胶条：0.5米 | 10 |  |
| 67 |  | 硅酮密封胶 | 定伸粘结性 | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》(GB/T 14683-2017) | 胶：2支 | 10 |  |
| 68 |  | 硅酮密封胶 | 剥离粘结性（与基材） | 同一厂家、同一类型、同一品种连续生产时，每3吨为一检验批（因胶有效期为一年，工期内每年至少检测一次） | 《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T16776-2005） 《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》（GBT 13477.18-2002） | 胶：2支；玻璃100×200mm，4块；型材：宽×200mm，4根 | 10 |  |
| 69 |  | 石材用建筑密封胶 | 污染性 | 每3吨为一批 | 《石材用建筑密封胶》（GB/T23261-2009） | 胶：两支；石材：75×25×厚，30块 | 10 |  |
| 70 |  | 环氧石材干挂胶 | 冲击强度 | 同一品种、同一配比生产的每釜产品为一批，同批产品中抽取一组，不少于1kg | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC/T887-2001） |  | 10 |  |
| 71 |  | 环氧石材干挂胶 | 拉剪强度（不锈钢-不锈钢） | 同一品种、同一配比生产的每釜产品为一批，同批产品中抽取一组，不少于1kg | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC/T887-2001） |  | 10 |  |
| 72 |  | 环氧石材干挂胶 | 压剪强度（石材-石材）、（石材-不锈钢） | 同一品种、同一配比生产的每釜产品为一批，同批产品中抽取一组，不少于1kg | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC/T887-2001） | 100×100mm石材+挂件+100×100mm石材 粘结试样三块 | 10 |  |
| 73 |  | 建筑用阻燃密封胶 （防火硅酮密封胶、硅酮耐火密封胶） | 阻燃性能（垂直燃烧）FV-0级 | 同一品种同一级别的产品，每5吨为一批进行检验 | 《建筑用阻燃密封胶》（GB/T24267-2009） 《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法标准》（GB T 2408-2008） | 胶：2支 | 10 |  |
| 74 |  | （防火封堵材料） 防火密封胶 | 燃烧性能（水平燃烧）HB级 |  | 《防火封堵材料》（GB 23864-2009） 《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法标准》（GB T 2408-2008） | 胶：2支 | 10 |  |
| 75 | 屋面防水材料 | 沥青防水卷材 （金属屋面用） | 拉伸性能 | 试样在(23±2)℃放置24h后进行裁取，每组试件在卷材宽度方向均匀分布裁样，避开卷材边缘100 mm以上。 | 金属屋面用自粘防水卷材T/ZZB 1187-2019 建筑防水卷材试验方法GB/T 328-2007 自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009 | 100*25：纵横向各5 | 10 | 送一卷 |
| 76 |  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  | 100*200：横向5 |  |  |
| 77 |  |  | 耐热性 |  |  | 100*50：3 |  |  |
| 78 |  |  | 低温柔性 |  |  | 150*25：10 |  |  |
| 79 |  |  | 不透水性 |  |  | 150*150：3 |  |  |
| 80 |  |  | 剥离强度：卷材与卷材 |  |  | 50*150：10（5个试件） |  |  |
| 81 |  |  | 剥离强度：卷材与铝板 |  |  | 250*50：5 |  |  |
| 82 |  |  | 钉杆水密性 |  |  | 300*300：2 |  |  |
| 83 |  |  | 渗油性 |  |  | 50*50：3 |  |  |
| 84 |  |  | 持粘性 |  |  | 150*50：5 |  |  |
| 85 |  |  | 浸水后质量增加 |  |  | （250～320）*50：纵向5 |  |  |
| 86 |  |  | 热老化 |  |  | 250*250：3 |  |  |
| 87 |  |  | 热稳定性 |  |  | 300*300：1 |  |  |
| 88 |  | TPO防水卷材 （金属屋面用） | 拉伸性能 | 试件为正方形或圆形,面积(10000±100)mm'。从试样上沿卷材整个宽度方向裁取x个试件,最外边的试件距卷材边缘(100士10)mm(x至少为3个试件,x个试件在卷材宽度方向相互间隔不超过500 mm) | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材GB 27789-2011 建筑防水卷材试验方法GB/T 328-2007 | 150× 50(或符合GB/T528的哑铃I型)：各6 | 10 |  |
| 89 |  |  | 热处理尺寸变化率 |  |  | 100× 100：3 |  |  |
| 90 |  |  | 低温弯折性 |  |  | 100× 25：各2 |  |  |
| 91 |  |  | 不透水性 |  |  | 150× 150：3 |  |  |
| 92 |  |  | 抗冲击性能 |  |  | 150× 150：3 |  |  |
| 93 |  |  | 抗静态荷载 |  |  | 500× 500：3 |  |  |
| 94 |  |  | 接缝剥离强度 |  |  | 200× 300（粘合后裁取200× 50试件）：2（5） |  |  |
| 95 |  |  | 直角撕裂强度 |  |  | 符合GB/T 529 的直角形：各6 |  |  |
| 96 |  |  | 梯形撕裂强度 |  |  | 130× 50：各 |  |  |
| 97 |  |  | 吸水率 |  |  | 100× 100：3 |  |  |
| 98 |  |  | 热老化 |  |  | 300× 200：3 |  |  |
| 99 |  |  | 耐化学性 |  |  | 300× 200：各3 |  |  |
| 100 |  |  | 人工气候加速老化 |  |  | 300× 200：3 |  |  |
| 101 | 幕墙保温材料 | 岩棉 | 密度 | 20000㎡以下抽查不少于3次，20000㎡以上抽查不少于6次 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T11835-2016） 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB/T8624-2012） 《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T5480-2017） | 1㎡/批或300×300板材3块 | 60 |  |
| 102 |  | 岩棉 | 导热系数 | 20000㎡以下抽查不少于3次，20000㎡以上抽查不少于6次 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T11835-2016） 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB/T8624-2012） 《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T5480-2017） | 1㎡/批或300×300板材3块 | 60 |  |
| 103 |  | 岩棉 | 吸水率 | 20000㎡以下抽查不少于3次，20000㎡以上抽查不少于6次 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T11835-2016） 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB/T8624-2012） 《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T5480-2017） | 1㎡/批或300×300板材3块 | 60 |  |
| 104 |  | 岩棉 | 燃烧性能 | 20000㎡以下抽查不少于3次，20000㎡以上抽查不少于6次 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T11835-2016） 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB/T8624-2012） 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》（GB／T14402-2007） | 1㎡/批或300×300板材3块 | 60 |  |
| 105 |  | 岩棉 | 压缩强度 | 20000㎡以下抽查不少于3次，20000㎡以上抽查不少于6次 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T11835-2016） 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB/T8624-2012） 《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T5480-2017） | 1㎡/批或300×300板材3块 | 60 |  |
| 106 | 其他材料 | 透光、半透光遮阳材料 | 太阳光直接透射比、太阳光直接反射比 | 幕墙面积每增加3000㎡应复验一次、同工程、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并抽检面积计算 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》（（GB/T50411-2019） |  | 60 |  |
| 107 | 其他材料 | 防火隔离材料 | 耐火极限 | 同品种、同规格、同等级的抽一件 | 《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》 GB/T 9978.1-2008 |  | 2 |  |
| 108 | 幕墙现场检测 | 锚栓、后置埋件 | 拉拔承载力 | 同品种、同规格、同强度等级的安装与锚固部位基本相同同一检验批抽0.1%，不少于5件 | 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) | 现场检测 | 20组 | 每组5根 |
| 109 |  | 槽式埋件 | 承载力检验 | 同品种、同规格、同强度等级的安装与锚固部位基本相同同一检验批抽0.1%，不少于5件 | 《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T 38525 | 现场检测 | 20组 |  |
| 110 |  | 玻璃栏杆 | 力学性能（抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗软重物体撞击性能、抗硬重物体撞击性能、抗风压性能） | 同一批原材料、同一规格型号、任一出厂检验批所有组装后产品不少于500m的产品抽取一组 | 《建筑用玻璃与金属护栏》（JG/T342-2012） | 现场检测 | 各1组 |  |
| 111 | 无机水泥板材料检测 | 无机水泥板 | 抗弯强度 | 造板材幕墙工程，每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批；每个检验批抽一组 | JGJ336-2016 人造板材幕墙工程技术规范 | 按规范要求 | 12组 |  |
| 112 |  | 无机水泥板 | 抗冻性 | 造板材幕墙工程，每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批；每个检验批抽一组 | JGJ336-2016 人造板材幕墙工程技术规范 | 按规范要求 | 12组 |  |

注：1、工作内容不限于以上工作内容，最终按实际发生结算；2、以上数量为暂估数量，最终按实际数量结算。

第五章   合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

- 根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量检测管理办法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就                     工程质量检测工作一事，经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。

- 一、工程基本信息

| 工程名称 |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 工程造价 | 万元 |  |  | 建筑面积 | m2 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  | 电话 |  | 见证员号 |  |  |  |
| 施工方联系人 |  | 电话 |  | 通信地址 |  | 通信邮箱 |  |

- 二、检测内容及价格

- （一）检测项目类别：           （按资质类别填写，不在资质范畴的，按照大类方式填写）。

- （二）主要检测项目：详见合同附件清单。

- （三）检测依据：根据相关标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。

- （四）检测数量：详见合同附件清单，最终以实际检测数量为准。

- （五）检测价格：详见合同附件清单。

- 三、双方的主要义务

- （一）甲方的主要义务：

- 1.授权（可为多人）姓名 ：              ，身份证号码：              ，为送样和现场检测联络代表，全权负责与乙 方联系检测事宜。当本合同中相关信息及检测项目发生变化时，甲方应在三日内书面告知乙方办理合同变更手续。

- 2.按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

- 3.现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。

- 4.甲方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。

- 5.甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。

- 6.甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- 7．按照本合同约定支付费用。

- 8．                         。

- （二）乙方的主要义务：

- 1.按期完成甲方委托，按期提交检测报告。

- 2.严格按相关标准规范进行检测，确保数据公正、准确。

- 3.除按规定需上报或上传的检测信息外，对甲方的资料信息进行保密。

- 4.向甲方提供必要的检测咨询服务。

- 5.检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后    日内通知甲方和工程质量监督机构。

- 6.乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

- 7．                           。

- 四、检测程序

- （一）由甲方按规定将受检样品（部位）或受检项目委托乙方实施检测。

- （二）需乙方现场抽样或现场检测，甲方须提前三个工作日通知乙方。

- （三）每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测）,甲方需填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。

- （四）乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供份有效的检测报告。

- （五）检测报告出具后，检测样品若有约定，双方应按事先约定的方式进行处置。

- 五、履行方式及期限

- 本合同的履行期限自      年    月    日开始，检测工作结束并结清检测费用，本合同即告终止。

- 六、合同价款和支付方式

- （一）本合同检测费用根据实际发生检测项目和数量结算。检测费用总价（含税）暂定人民币       元，大写：        。

- （二）支付方式：

- 分期支付：合同签订后，乙方向甲方支付合同价的1%履约保证金（采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等方式），分 3 期支付，首期款项于本合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30 %，即人民币

- 元，大写：       ，完成50%的工作内容，甲方向乙方支付合同总额的 60 %，即人民币       元，大写：       ，其余款项在乙方提供检测报告前，甲方一次总付人民币

- 元，大写：        。

注：每次支付时，甲方在收到乙方开具的符合甲方财务管理要求的增值税专用发票后并在验收通过、出具甲方确认单后三十个工作日内支付合同价款。如乙方提供的发票不符合甲方财务要求，则甲方无法按规定支付款项的风险由乙方自行承担。

- 七、保密要求

- （一）甲乙双方不经另一方的同意，不得直接或间接的将本合同项目有关的、与合同双方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。

- （二）保密期限为本合同生效之日起至保密信息被甲方披露或成为公开信息之日止。

- （三）下列信息不视为保密信息，双方另有约定的除外：

- 1.非因一方的过错，另一方披露时已可公开获取的信息；

- 2.一方根据有效的司法、仲裁机构、政府机关及其分支机构或其他监管机构的要求而披露的信息。

- 八、违约责任

- （一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

- （二）若甲方未按合同约定支付检测费用，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5‰支付违约金。

- （三）由于非乙方的原因，甲方停止委托检测一个月以上，则从第二个月算起，5天内甲方向乙方付清已委托检测的全部费用。

- （四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

- 九、合同解除：

- （一）经合同双方协商一致，同意解除合同的；

- （二）因发生不可抗力或重大技术风险导致不能实施检测活动或出具检测报告的；

- （三）甲方不按约付款，经催告后在合理的时间内仍未履行，乙方可单方提出解除合同。乙方迟于7日开展检测工作，经催告后合理时间内仍未履行的，甲方可单方提出解除合同；

- （四）在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行本合同主要义务；

- （五）法律规定的其他情形。

- 十、争议解决

- 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向临安区人民法院起诉，且一方为维护自身合法权益而发生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费用、律师服务费用、差旅费用等）应由败诉方负担。

- 十一、其他

- （一）本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

- （二）本合同经双方签字盖章后生效。

- （三）本合同所载明的地址、电话、电子邮件为双方通知送达合法有效的地址、电话、电子邮件，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方一经发送前述地址、电话、电子邮件，即视为被送达方收到。

（四）当甲方委托乙方承担现场取样工作时，合同双方应对取样费用、双方的主要义务和检测程序进行补充约定。

发包人保留在合同签订前修改、完善合同条款的权利。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或受委托人（签字）：                或受委托人（签字）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

纳税识别号：                       纳税识别号：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签订时间：2025年   月   日

第六章 投标文件格式

封面格式

***（项目名称）

项目编号：**************

资

格

审

查

文

件

采购人全称：

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲资格审查文件内容：

- （1）承诺函（提供相应证明材料）

- （2）法定代表人资格证明书（附身份证扫描件）

- （3）法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）

- （4）其它特定资格条件要求的证明文件（如营业执照等）

一、承诺函

（采购人）：

我方参与 （项目名称）     【项目编号：          】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）其他承诺：

投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

附：相应证明材料

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                  的法定代表人，为                   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：       年      月     日

附身份证复印件

三、授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：           手机：              传真：                )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

附身份证复印件

四、其它特定资格条件要求的相关证明文件

（加盖单位公章）

封面格式

***（项目名称）

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

采购人全称：

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲商务技术文件内容：

- （1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- （2）声明书

- （3）诚信承诺书

- （4）技术、商务偏离说明表

- （5）投标人基本情况说明【须附企业简介、企业法人营业执照副本的复印件（加盖投标人公章）】

- （6）类似业绩情况（如有，附合同等证明材料）

- （7）相关资质资格文件（如有）

（8）拟投入本项目的团队情况：

1）拟投入本项目的人员组成一览表，包括项目负责人、主要检测人员、其他人员等；

2）项目负责人简历表，附身份证、专业资格证书（或职称证书）、业绩（如有）等证明资料复印件；

3）班组成员配备情况辅助说明资料，须提供相关人员的简历、身份证、专业资格证书（或职称证书，如有）、业绩（如有）等证明资料复印件；

（9）服务实施技术方案：包括工作方针、工作内容、工作流程、工作依据、检测方式方法、数据采集方式、检测数据分析、结果判断等；

（10）投入到本项目的项目管理班子的组织结构形式、职责分工、权利、责任以及人员到位率的承诺；

（11）服务人员的作业安排和进场计划；

（12）拟投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

（13）服务期限和质量控制的承诺和措施；

（14）检测报告的形式设计以及成果反馈方案；

（15）安全文明检测方案和应急保障措施；

（16）合理化建议；

（17）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料（格式自拟）。

注：（1）以上编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化；

- （2）以上采购响应文件组成，有格式按格式，无格式投标人自拟。

一、评分对应表

标项名称：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：

二、声明书

（采购人）：

我公司声明截止响应截止时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                          项目(项目编号：         )的政府采购项目的投标，并保证采购响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部采购资料和相关附件，并已了解我公司在投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人名称(公章)：

日期： 年  月   日

三、诚信承诺书

（采购人） ：

我方在参加贵单位组织的               项目的政府采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：                           。

6、若我方中标，将严格按照采购文件及响应文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人（或被授权人）签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

四、技术、商务偏离说明表

项目名称：

| 采购文件条款号 | 采购文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品（服务）的技术、商务情况，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

五、投标人情况介绍

（由投标人自行编制）

附表：投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 地址 1.3 成立时间 1.4 主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作 1.8 典型实例：需提供合同等证明材料复印件或扫描件 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 人员的数量、学历、资历、经验等 3．其它 |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

六、类似业绩情况

附表：项目实施情况一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 起止 日期 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的成交通知书或合同等证明材料复印件。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

七、相关资质资格文件（如有）

（由投标人根据项目要求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 投标人具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

（加盖单位公章）

八、拟投入本项目的团队，提供相关人员身份证复印件、资格证书（如有）、职称证书（如有）、业绩（如有）等证明资料

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

单位全称（公章）：                         日  期：

封面格式

***（项目名称）

项目编号：**************

报

价

文

件

采购人全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲报价文件内容：

- （1）报价一览表

- （2）报价明细表（格式自拟）

- （3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

一、报价一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 投标报价 | （大写） ￥ （小写） |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 服务地点 | 临安区滨湖新城城市客厅首发地块，北至德义街、西至集慧路、南至朋来街、东至具美路 |
| 服务期限 |  |
| 质量 |  |
| 付款方式 | （是否响应采购文件） |

注：1、以上报价采用人民币报价，报价不得涂改，请按规定要求填报。

2、投标报价应包括履行合同规定的全部工作需支付的一切费用、税金、招标代理服务费、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。属于完成本次项目所必需的但响应人未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。

单位全称（公章）：                             日  期：