龙 港 市 国 企 采 购 公 开 招 标 文 件 （线上电子招投标） 项目名称：龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目 采购方式：公开招标 项目编号：ZJZS20250711001 采 购 人：龙港市菜篮子市场管理有限公司 联 系 人：高先生 联系电话：0577-68666621 代理机构：浙江中审工程咨询有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-26650236 2025年07月

- 浙江中审工程咨询有限公司关于龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目的公开招标公告

项目概况 龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年 08月 04 日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZS20250711001

项目名称：龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：489288

最高限价（元）：450145(下浮8%后）

采购需求：

标项一

数量：不限

预算金额（元）：489288

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本工程系龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目大致内容如下：1）市政部分：2孔MPPφ150顶管120米、2孔MPPφ150镀锌钢管15米、新建电缆井4座、欧式箱式变基础1座；2）电气部分：新建欧式箱式变电ZBW-500kVA/10/0.4kV 1台，详见招标文件技术参数要求及内容。

备注：本项目按实结算。

合同履约期限：标项1，按招标文件执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：同时具有：①供应商具有电力工程施工总承包乙级及以上（电力工程施工总承包三级及以上）或输变电工程专业承包乙级及以上（输变电工程专业承包三级及以上）资质。②具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 08 月 03 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上获取

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com//在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 08 月 04 日9:30（北京时间）

投标地点：乐采云平台系统线上投标即可，如有电子备份投标文件递交至龙港市金茂花园1栋402室（备份投标文件可邮寄）

开标时间： 2025年 08 月 04 日 09:30

开标地点：1、乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）2、开评标活动实施地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼评标室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，供应商无需缴纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、其他事项：

（1）在线电子投标说明：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标文件的制作：在“乐采云电子投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；③采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；④投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：龙港市菜篮子市场管理有限公司

地址：龙港市镇前路431号

项目联系人（询问、质疑）：高先生

项目联系方式（询问、质疑）：0577-68666621

2.采购代理机构信息

名称：浙江中审工程咨询有限公司

地址：龙港市金茂花园1栋402室

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-26650236

质疑联系人：郑先生

质疑联系方式：0577-26650236

3、同级采购监督管理部门

名  称：龙港市产业科技发展集团有限公司

地  址：龙港市世纪大道印艺客厅10楼

传 真：/

联系人：高先生

监督投诉电话： 0577-68666621

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | ZJZS20250711001 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 预算金额 | ▲本项目采购预算为489288元人民币，最高限价为450145元人民币。 （注：若供应商投标报价超过最高限价，则该供应商按无效投标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 投标文件递交至 | 通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 2025年 08 月 04 日9:30 |
| 投标地点 | 1、采购机构于龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼评标室进行开评标活动； 2、投标人通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标）； |
| 质疑时间、地点及受理人 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：郑先生 联系电话：0577-26650236 地点：龙港市金茂花园1栋402室 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的签章：乐采云平台认可的电子签章。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：龙港市金茂花园1栋402室（浙江中审工程咨询有限公司 郑先生收 联系电话：0577-26650236）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 1、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 2、在线投标时如遇平台操作/技术问题详询乐采云客服400-881-7190。 3、投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 4、所有报价、投标及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 5、供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 6、本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 7、如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部份   项目简介

一、项目简介

本项目以公开招标方式采购龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目，本次招标资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、项目预算：

预算金额（元）:489288元

最高限价（元）;450145元

- 采购及服务清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柳江社区农贸市场 |  |  |  |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 组合型成套箱式变电站安装、调试：10kV欧式500kVA 油浸 有环网柜 | 台 | 1 |
| 2 | 030410004001 | 杆上设备 | 杆上避雷器安装、调试 HY5WS-17/50，含避雷器保护罩 CZK-05，软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤150 | 组 | 1 |
| 3 | 030410004002 | 杆上设备 | 杆上跌落式熔断器安装 PRW12-12/100A，含熔丝，软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤150 | 组 | 1 |
| 4 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿桥架支架（电缆沟支架）敷设 BV-240 | m | 2.00 |
| 5 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿桥架支架（电缆沟支架）敷设 BVR-120 | m | 10.00 |
| 6 | 030404031001 | 小电器 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤240 | 个 | 2 |
| 7 | 030404031002 | 小电器 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤120 | 个 | 10 |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 揭（盖）盖板：盖板长度（mm）≤1000 | m | 8.00 |
| 9 | 03B001 | 铁件 | 铁件材料费 | kg | 60.00 |
| 10 | 030408003001 | 电缆保护管 | 地上铺设 沿电杆敷设 镀锌钢管 φ150/4.5 | m | 3.00 |
| 11 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞保护管 | 处 | 13 |
| 12 | 03B002 | 标志牌 | 高低压电缆挂牌：铝，14*10mm | 块 | 10 |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*70 | m | 165.00 |
| 14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 3*70 | 个 | 1 |
| 15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 3*70 | 个 | 1 |
| 16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 10KV欧式前插电力电缆终端头制作、安装 3*70 | 个 | 1 |
| 17 | 030414015001 | 电缆试验 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 根 | 1 |
| 18 | 030901013001 | 灭火器 | 室内灭火器安装箱体暗装 含1只MT5灭火器 | 组 | 1 |
| 19 | 03B003 | 一次模拟版图 | 一次模拟版图，按设计规范要求设置。 | 块 | 1 |
| 20 | 03B004 | 安全操作规程 | 安全操作规程，按设计规范要求设置。 | 块 | 1 |
| 21 | 040806001001 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土-∠50*50*5*2500 | 根 | 2 |
| 22 | 030404031003 | 小电器 | 多功能电表安装 | 个 | 1 |
| 23 | 040806002001 | 接地母线 | 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 | m | 4.80 |
| 24 | 03B005 | 配电房工器具 | 配电房工器具：含安全工器具柜（含绝缘手套、绝缘靴、试电笔、令克棒、标识牌等）等，具体详见图纸及验收要求。 | 套 | 1 |
| 25 | 03B006 | 其他内容 | 其他内容：本清单包含完成所需的必要零星设备、配件及施工过程中发生的其他措施，由承包单位结合现场实际情况综合考虑报价，费用一次性包干。 | 项 | 1 |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |
| 1 | 03B007 | 其他措施 | 设备汽车运输装卸、汽车运输运输、人力运输费用综合包干 | 项 | 1 |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 1 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、2孔MPP顶管（内径） 2*φ150 2、热熔接口连接 3、泥浆外运及消纳 | m | 120.00 |
| 2 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、2孔镀锌钢管排管敷设 2*φ150 2、15cm厚片石垫层 3、10cm厚C15商品砼垫层 4、C30商品砼包封、钢筋制安 5、管枕安装 具体详见图纸 | m | 15.00 |
|  |  | 电缆井 |  |  |  |
| 3 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆直线井一 1、18cm厚片石垫层 2、10cm厚C15砼垫层 3、M10水泥砂砌筑井 4、内壁1:2水泥砂浆5%防水剂找平 5、井圈、井盖制安 6、井盖压花、拉环 7、热镀锌铁件、钢筋制安 8、模板制安 具体详见图纸 | 座 | 4 |
|  |  | 欧变基础 |  |  |  |
| 4 | 04B001 | 设备基础 | 欧变箱变基础 1、20cm厚片石垫层 2、10cm厚C15砼垫层 3、M10水泥砂砌筑及其台阶踏步 4、C20砼平板浇筑 5、热镀锌铁件、钢筋制安 6、百叶窗制安 7、φ800成品电力铸铁井盖制安 8、400*400集水坑及盖板制安 9、模板制安 具体详见图纸 | 座 | 1 |
|  |  | 接地 |  |  |  |
| 5 | 040806001002 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土-∠50*50*5*2500 | 根 | 8 |
| 6 | 040806002002 | 接地母线 | 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 | m | 10.00 |
| 7 | 040806002003 | 接地母线 | 接地母线敷设-60*6镀锌扁钢 | m | 50.00 |
|  |  | 土方 |  |  |  |
| 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土方开挖； 2、土壤类别：自行考虑。 | m3 | 69.72 |
| 9 | 040103001001 | 回填方 | 1、槽、坑填土夯实。 | m3 | 43.59 |
| 10 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、弃置距离及消纳自行考虑。 | m3 | 26.13 |
|  |  | 路面拆除及修复 |  |  |  |
| 11 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除20cm厚老混凝土路面（拆除材质及厚度自行考虑包干），锯缝，拆除废弃料外运弃置，运距及消纳自行考虑，工程量暂定 | m2 | 41.04 |
| 12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、C25商品砼路面修复 厚20cm 2、水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 23.40 |
| 13 | 04B002 | 零星项目 | 1．名称：零星项目 2．内容：含绿植移载、破损补栽，盘井拆除等其他零星项目或零星用工；由承包单位结合现场实际情况综合考虑报价，费用一次性包干。 | 项 | 1 |
|  |  | 技术措施费 |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 |
| 2 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.00 |

注：（一）说明

1、供应商的报价须在控制最高限价（最高限价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费、招标代理服务费、总包配合费等所有费用)，且不超过本项目最高限价。

2、竣工按具体数量及实际内容结算。

3、▲如项目实施过程有部分采购项目与公告附件中各分部分项工程名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、浙建建发2019[92]号文件、财政[2019]39号文件等相关文件、设计图纸等有关规定、本工程的材料单价、人工信息价参考2025年5月龙港、温州信息价，浙江信息价，缺项部分套用温州市及浙江省同期信息价、国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等计算。如有采购内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标下浮率进行结算。（中标下浮率=中标总价/预算总价*100%）

- 技术要求

4.1相关标准、规范

除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

4.2设备、材料供应

本工作所需全部材料均由成交供应商负责采购（除非招标文件及合同中另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书，并经采购单位的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少中标供应商应负的任何质量责任。中标供应商若使用劣质建材施工，一经发现，采购单位有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由中标供应商负责。

工程实施过程中，材料的品牌、型号和规格按采购人的要求提供，材料价格经采购人及采购人委托的第三方造价咨询单位审定后计入结算价。实施前，中标人需将材料交采购人确认后再施工。

（1）本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

（2）本工程所需使用的材料制造商或品牌应尽量按采购人现已在用的，否则应采用同档次及以上档次品质的产品，并经采购单位认可后选用。

4.3施工质量目标

（1）符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

（2）供应商成交后必须严格按合同条款、施工图设计及采购单位要求及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

（3）工程质量保修期：

本工程项目保修期为两年；《建设工程质量管理条例》及国家有关规定质量保修期高于两年的，从其规定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

4.4施工工期（或进度）要求及其他

（1）工期：接采购人通知起45日历天。

（2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。

（3）投标单位必须考虑项目所在地的施工特点，包括施工时间段要求和环境保护要求，投标单位必须承诺无条件响应采购人要求。

（4）请投标单位充分考虑项目的位置和交通运输问题。

4.5工程管理原则

本项目承包范围内，中标供应商未经采购单位同意，一律不得分包、转包，中标供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标供应商的承包资格，中标供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购单位支付合同总金额30%的违约金。

中标供应商严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购单位的项目管理部门的管理。

中标供应商在投标文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购单位同意，不得调换和撤离，本工程确定的中标供应商的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购单位有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购单位撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，中标供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购单位有权单方面终止合同，并对由此造成的采购单位损失，予以追究赔偿。

4.6 安全施工、文明管理：

（1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，中标供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购单位有权对此进行监督检查。

（2）施工期间中标人必需服从采购人的管理，按照施工管理制度规范施工，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需清理，由中标人自行承担为此付出的各种费用。如中标人违反此义务，采购人有权从工程款中扣除相应的费用。中标人必须严格按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产规范，中标人应对施工安全、人员安全承担一切责任，在施工中应确保安全生产，文明施工，规范操作，一旦发生安全事故，后果均由中标人负全责。

（3）投标文件中应按照有关规定编制详细的施工安全措施或者专项施工方案和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。供应商必须按国家有关规定建立相应的安全保证体系，治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人及政府安全监督部门的检查与监督。工程施工中的一切伤亡事故及机械事故均由供应商自行负责。

（4）中标供应商在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。中标人应遵守用电操作规程，因违反规程导致采购人设备损毁等损失由中标人承担。施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（5）中标供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标供应商负责。凡由此而损及采购单位利益时，中标供应商应负责赔偿采购单位的损失。

（6）在工程施工过程中，因中标供应商原因造成的一切安全事故，由中标供应商承担全部经济责任和法律责任。

（7）中标人开工前应做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。中标人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。中标人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的中标人、采购人以及第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责赔偿。中标供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标供应商采取措施解决，费用由中标供应商负担。

（8）供应商应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工（包括分包人及由供应商为履行合同聘请的第三方）办理工伤保险，缴纳工伤保险费。特种作业人员需持证上岗，并向发包人提供特种作业人员的特种作业操作证(包括但不限于高处作业等)。

（9）供应商在公共场所或者道路上施工时，应当设置明显的警示标志和采取有效的安全措施。

（10）施工现场应做到“落手清”，施工现场垃圾应及时清理并负责外运，或先堆放至采购人指定地点后再负责组织外运；保持施工场地整洁，做到工完料尽场地清。若发现没有清理干净或将垃圾乱堆、乱放，浪费水电等情况，一经发现，从当月进度款中扣除 500 元/次。在工程移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，中标人应当从施工现场清除中标人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人书面同意，中标人可在采购人指定的地点保留中标人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

4.7 中标供应商应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

- 其他要求

（1）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（2）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在从当月进度款中扣除1000元/次。若连续两次或累积三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还。

（3）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还。

（4）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还

（5）项目人员：

①项目负责人、项目组管理人员之间不得相互兼任。

②项目组各岗位人员人数构成则由供应商根据自身情况提出最优配置并保证人员一个月到位不少于22天，如没达到上述要求采购人将进行相应的处罚处理，项目负责人到位率不达标的，一天扣5000元；项目组管理人员到位率不达标的，一天扣2000元。从当月进度款中扣除。

③所有人员除特殊说明的外，必须专职为本项目服务，不得兼职。中标后所有人员需要更换，须及时上报采购人，经采购人认可后方可更换。如私自更换，一经发现扣20000元，从当月进度款中扣除。

- 商务条款：

1、付款方式：

（1）履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。履约保证金在合同完成后七个工作日内一次性无息退还（扣除相应处罚金额后）。

（2）合同签订后七个工作日内，采购人支付给中标人合同总价30%的预付款。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）进度款支付方式和时间：

①项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并一次性无息退还履约保证金，剩下1.5%作为项目质保金，待质保期满后一次性无息退还质保金。（中标供应商必须开具结算金额的正式税务发票）

2、说明

（1）工程量暂定，结算按实际工程量*中标价办理，实际采购金额以实际完成工程量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）施工地点及时间：中标供应商在接到采购人通知后按采购人要求的地点及技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（3）保质期与售后服务：项目自竣工验收合格之日起二年的质量保证期

（4）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（5）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（6）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（7）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲5、本次采购采用资格、商务技术、报价部分分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术部分，资格、商务技术部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商资格、商务技术部分部分的投标文件中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

- 6、按实结算方式，实际支付金额按中标价×实际数量进行结算。（合同总金额不得超过采购预算，若本项目合同实施过程中实际金额到达采购预算或合同服务期到期，则本合同自动终止。）供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲8、本项目采购预算489288元人民币，最高限价为450145元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。小数点后最多保留两位，四舍五入。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。

10、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）《资格文件》目录（自拟）

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）；

- 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件。

- 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法 人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）。

6）同时具有：①供应商具有电力工程施工总承包乙级及以上（电力工程施工总承包三级及以上）或输变电工程专业承包乙级及以上（输变电工程专业承包三级及以上）资质证书。②具备有效的安全生产许可证证书（提供证书复制件或扫描件并加盖投标供应商公章）。

上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

2.2报价文件组成

- “报价文件”封面、

2) 《报价文件》目录（格式自拟）

3） 开标一览表

4） 报价明细表

2.3商务技术文件组成

- 商务技术文件封面

- 《商务技术文件》目录（自拟）

- 供应商自评分指引表

- 供应商参与采购活动投标资格声明函

- 投标函；

- 投标供应商情况声明（后附企业简介）

- 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

- 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

- 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟）；

- 项目方案 (格式见附件也可自拟）；

- 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟）；

- 供应商2022年1月1日以来的的业绩（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟）；

- 备品备件及专用工具(格式见附件也可自拟）；

- 投标供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）；

3、投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付采购代理服务费。本项目招标代理服务费为10339元。招标代理服务费包含在投标总价中。

开户银行：浙江龙港农村商业银行股份有限公司金河支行

开户名称：浙江中审工程咨询有限公司龙港分公司

开户账号：201000245649015

5.2中标人需向乐采云公司支付中标价（万分之五，下限500元，上限8000元）的电子信息交易费，具体费用以实际发生费用为准。

第四部分 合同格式（仅供参考，以实际订立合同为准）

- 龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目合同

年    月    日，龙港市菜篮子市场管理有限公司以公开招标方式对龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经龙港市菜篮子市场管理有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同价

1、合同（中标）金额（人民币）:      元，大写     元整；

二、对乙方的基本要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 品牌 | 产地 | 工程量 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商的报价须在控制最高限价（最高限价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费、招标代理服务费、总包配合费等所有费用)，且不超过本项目最高限价。

2、竣工按具体数量及实际内容结算。

3、▲如项目实施过程有部分采购项目与公告附件中各分部分项工程名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、浙建建发2019[92]号文件、财政[2019]39号文件等相关文件、设计图纸等有关规定、本工程的材料单价、人工信息价参考2025年5月龙港、温州信息价，浙江信息价，缺项部分套用温州市及浙江省同期信息价、国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等计算。如有采购内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标下浮率进行结算。（中标下浮率=中标总价/预算总价*100%）

三、工期及其他要求

（1）工期：接甲方通知起45日历天。

（2）乙方根据各自的施工经验以及工程特点，施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足甲方对工期和进度的要求。

（3）乙方必须考虑项目所在地的施工特点，包括施工时间段要求和环境保护要求，乙方必须承诺无条件响应甲方要求。

- 四、项目人员：（后附人员清单）

（1）项目负责人、项目组管理人员之间不得相互兼任。

（2）项目组各岗位人员人数构成则由乙方根据自身情况提出最优配置并保证人员一个月到位不少于22天，如没达到上述要求甲方将进行相应的处罚处理，项目负责人到位率不达标的，一天扣5000元；项目组管理人员到位率不达标的，一天扣2000元。从当月进度款中扣除。

（3）所有人员除特殊说明的外，必须专职为本项目服务，不得兼职。中标后所有人员需要更换，须及时上报甲方，经甲方认可后方可更换。如私自更换，一经发现扣20000元，从当月进度款中扣除。

五、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、商务条款

（1）履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。履约保证金在合同完成后七个工作日内一次性无息退还（扣除相应处罚金额后）。

（2）合同签订后七个工作日内，采购人支付给中标人合同总价30%的预付款。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）进度款支付方式和时间：

①项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并一次性无息退还履约保证金，剩下1.5%作为项目质保金，待质保期满后一次性无息退还质保金。（中标供应商必须开具结算金额的正式税务发票）

2、验收
（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。
（2）甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

九、合同履行方式及履行地点

1、履行方式：交付项目成果

2、履行地点：甲方指定地点

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之三违约金。

3、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期天数向甲方支付每日万分之三违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能竣工的，甲方可解除本合同。乙方因逾期竣工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向人民法院起诉。

十四、合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

十五、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十六、合同的份数

本合同一式伍份，双方各执贰份，代理机构执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

十七、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第五部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）。

### 1.4供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

龙港市菜篮子市场管理有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

### 1.6同时具有：①供应商具有电力工程施工总承包乙级及以上（电力工程施工总承包三级及以上）或输变电工程专业承包乙级及以上（输变电工程专业承包三级及以上）资质证书。②具备有效的安全生产许可证证书

同时具有：①供应商具有电力工程施工总承包乙级及以上（电力工程施工总承包三级及以上）或输变电工程专业承包乙级及以上（输变电工程专业承包三级及以上）资质证书。②具备有效的安全生产许可证证书

资格要求：同时具有：①供应商具有电力工程施工总承包乙级及以上（电力工程施工总承包三级及以上）或输变电工程专业承包乙级及以上（输变电工程专业承包三级及以上）资质证书。②具备有效的安全生产许可证证书 证明材料：证书扫描件或复制件加盖公章。

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                        报价单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 工期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：投标报价是履行合同的最终价格，应包括包括采购设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、施工安装以及调试、培训、保修、检测、验收等一切税金、招标代理服务费等各项全部费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4报价明细表

报价明细表

- （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柳江社区农贸市场 |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变电站 | 组合型成套箱式变电站安装、调试：10kV欧式500kVA 油浸 有环网柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 杆上设备 | 杆上避雷器安装、调试 HY5WS-17/50，含避雷器保护罩 CZK-05，软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤150 | 组 | 1 |  |
| 3 | 杆上设备 | 杆上跌落式熔断器安装 PRW12-12/100A，含熔丝，软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤150 | 组 | 1 |  |
| 4 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿桥架支架（电缆沟支架）敷设 BV-240 | m | 2.00 |  |
| 5 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿桥架支架（电缆沟支架）敷设 BVR-120 | m | 10.00 |  |
| 6 | 小电器 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤240 | 个 | 2 |  |
| 7 | 小电器 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤120 | 个 | 10 |  |
| 8 | 电力电缆 | 揭（盖）盖板：盖板长度（mm）≤1000 | m | 8.00 |  |
| 9 | 铁件 | 铁件材料费 | kg | 60.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | 地上铺设 沿电杆敷设 镀锌钢管 φ150/4.5 | m | 3.00 |  |
| 11 | 防火堵洞 | 防火堵洞保护管 | 处 | 13 |  |
| 12 | 标志牌 | 高低压电缆挂牌：铝，14*10mm | 块 | 10 |  |
| 13 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*70 | m | 165.00 |  |
| 14 | 电力电缆头 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 3*70 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 3*70 | 个 | 1 |  |
| 16 | 电力电缆头 | 10KV欧式前插电力电缆终端头制作、安装 3*70 | 个 | 1 |  |
| 17 | 电缆试验 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 根 | 1 |  |
| 18 | 灭火器 | 室内灭火器安装箱体暗装 含1只MT5灭火器 | 组 | 1 |  |
| 19 | 一次模拟版图 | 一次模拟版图，按设计规范要求设置。 | 块 | 1 |  |
| 20 | 安全操作规程 | 安全操作规程，按设计规范要求设置。 | 块 | 1 |  |
| 21 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土-∠50*50*5*2500 | 根 | 2 |  |
| 22 | 小电器 | 多功能电表安装 | 个 | 1 |  |
| 23 | 接地母线 | 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 | m | 4.80 |  |
| 24 | 配电房工器具 | 配电房工器具：含安全工器具柜（含绝缘手套、绝缘靴、试电笔、令克棒、标识牌等）等，具体详见图纸及验收要求。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 其他内容 | 其他内容：本清单包含完成所需的必要零星设备、配件及施工过程中发生的其他措施，由承包单位结合现场实际情况综合考虑报价，费用一次性包干。 | 项 | 1 |  |
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |
| 1 | 其他措施 | 设备汽车运输装卸、汽车运输运输、人力运输费用综合包干 | 项 | 1 |  |
|  | 管道 |  |  |  |  |
| 1 | 水平导向钻进 | 1、2孔MPP顶管（内径） 2*φ150 2、热熔接口连接 3、泥浆外运及消纳 | m | 120.00 |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1、2孔镀锌钢管排管敷设 2*φ150 2、15cm厚片石垫层 3、10cm厚C15商品砼垫层 4、C30商品砼包封、钢筋制安 5、管枕安装 具体详见图纸 | m | 15.00 |  |
|  | 电缆井 |  |  |  |  |
| 3 | 砌筑井 | 电缆直线井一 1、18cm厚片石垫层 2、10cm厚C15砼垫层 3、M10水泥砂砌筑井 4、内壁1:2水泥砂浆5%防水剂找平 5、井圈、井盖制安 6、井盖压花、拉环 7、热镀锌铁件、钢筋制安 8、模板制安 具体详见图纸 | 座 | 4 |  |
|  | 欧变基础 |  |  |  |  |
| 4 | 设备基础 | 欧变箱变基础 1、20cm厚片石垫层 2、10cm厚C15砼垫层 3、M10水泥砂砌筑及其台阶踏步 4、C20砼平板浇筑 5、热镀锌铁件、钢筋制安 6、百叶窗制安 7、φ800成品电力铸铁井盖制安 8、400*400集水坑及盖板制安 9、模板制安 具体详见图纸 | 座 | 1 |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |
| 5 | 接地极 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土-∠50*50*5*2500 | 根 | 8 |  |
| 6 | 接地母线 | 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 | m | 10.00 |  |
| 7 | 接地母线 | 接地母线敷设-60*6镀锌扁钢 | m | 50.00 |  |
|  | 土方 |  |  |  |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1、土方开挖； 2、土壤类别：自行考虑。 | m3 | 69.72 |  |
| 9 | 回填方 | 1、槽、坑填土夯实。 | m3 | 43.59 |  |
| 10 | 余方弃置 | 1、弃置距离及消纳自行考虑。 | m3 | 26.13 |  |
|  | 路面拆除及修复 |  |  |  |  |
| 11 | 拆除路面 | 拆除20cm厚老混凝土路面（拆除材质及厚度自行考虑包干），锯缝，拆除废弃料外运弃置，运距及消纳自行考虑，工程量暂定 | m2 | 41.04 |  |
| 12 | 水泥混凝土 | 1、C25商品砼路面修复 厚20cm 2、水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 23.40 |  |
| 13 | 零星项目 | 1．名称：零星项目 2．内容：含绿植移载、破损补栽，盘井拆除等其他零星项目或零星用工；由承包单位结合现场实际情况综合考虑报价，费用一次性包干。 | 项 | 1 |  |
|  | 技术措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.00 |  |
| ... | ... | .... | ... | ... | ... |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与2.3“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有此内容请注明“无”。

3. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投标函

龙港市菜篮子市场管理有限公司 ：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守投标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查投标文件的全部内容，包括投标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果投标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交投标文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 3.6投标供应商基本情况说明

投标供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购文件要求出示有关证明文件。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

### 3.9商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 3.10项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 3.11项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.12业绩证明

供应商2022年1月1日以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.13备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 3.14 投标供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

投标供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：龙港市柳江社区农贸市场建设工程-配电箱设备采购项目

项目编号：

投标供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人会首先对投标人资格性检查进行初审，初审合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用综合评分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有最高投标限价450145元，如果所有供应商的报价均超出采购最高投标限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

评 标 细 则

一、技术资信综合评分70分

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名，小数点保留一位。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 项目名称 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 （6分） | 体系认证： 1、供应商具有质量管理体系认证证书，得1分。 2、供应商具有环境认证体系认证证书，得1分。 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：须同时提供有效证书（扫描件或复印件）及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 根据供应商综合情况（包括但不限于投标人企业资信、技术力量等情况），进行评审，其中： 供应商综合情况较好的得1.6-3分； 供应商综合情况一般的得0-1.5分。 |
| 2 | 供应商项目业绩 （2分） | 提供自 2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）同类项目业绩的，每份有效合同得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同（扫描件或复印件）并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 技术团队情况（13分） | - 项目负责人： - 1、项目负责人具有机电工程专业一级建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）的得3分，具有机电工程专业二级建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）的的得1分，本项最高得3分。 注：须同时提供证书（扫描件或复印件）及提供由社会保障部门出具的近3个月内的任意1个月在本单位社保在保证明并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | - 项目班组成员（除项目负责人外）： - 1、项目技术负责人具有工程师及以上职称的得2分； - 2、具有施工员证书的得1分； - 3、具有质量员（质检员）证书的得1分； - 4、具有安全员证书（或专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书）的得1分； - 5、拟派班组人员具有安监局或应急厅颁发得有效的高压电工作业操作证的，每有1人得1分，本项最高得5分。 - 注：1、以上人员不可兼任； - 2、须同时提供证书（扫描件或复印件）及提供由社会保障部门出具的近3个月内的任意1个月在本单位社保在保证明并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 技术参数（20分） | - 根据投标供应商提供的干式变压器产品性能、产品质量等情况进行综合打分: - ①产品性能高、产品质量好的，完全满足并优于招标技术要求的得3.1-5分； ②产品性能较高、产品质量较好的，基本满足招标技术要求的得1.1-3分； ③产品性能差、产品质量差的，存在明显不合理或不足的得0-1分。 2、根据投标供应商提供的高压成套配电柜产品性能、产品质量等情况进行综合打分： - ①产品性能高、产品质量好的，完全满足并优于招标技术要求的得3.1-5分； ②产品性能较高、产品质量较好的，基本满足招标技术要求的得1.1-3分； ③产品性能差、产品质量差的，存在明显不合理或不足的得0-1分。 3、根据投标供应商提供的低压开关柜（屏）产品性能、产品质量等情况进行综合打分： - ①产品性能高、产品质量好的，完全满足并优于招标技术要求的得3.1-5分； ②产品性能较高、产品质量较好的，基本满足招标技术要求的得1.1-3分； ③产品性能差、产品质量差的，存在明显不合理或不足的得0-1分。 4、根据投标供应商提供的低压电容器柜产品性能、产品质量等情况进行综合打分： - ①产品性能高、产品质量好的，完全满足并优于招标技术要求的得3.1-5分； ②产品性能较高、产品质量较好的，基本满足招标技术要求的得1.1-3分； ③产品性能差、产品质量差的，存在明显不合理或不足的得0-1分。 |
| 5 | 安全保障能力（8分） | 根据投标供应商提供的安全和文明保证措施和方案进行打分。 其中：方案可行合理性高的得6.1-8分；方案基本可行、合理性一般的得3.1-6分；方案不合理的得0-3分；不提供不得分。 |
| 6 | 工期保障能力（8分） | 根据投标供应商提供的确保工期或进度的保证措施和方案进行打分。 其中：方案可行合理性高的得6.1-8分；方案基本可行、合理性一般的得3.1-6分；方案不合理的得0-3分；不提供不得分。 |
| 7 | 质量控制 （8分） | 根据投标供应商提供的施工质量管理，质量控制措施、手段和方法进行打分。 其中：方案可行合理性高的得6.1-8分；方案基本可行、合理性一般的得3.1-6分；方案不合理的得0-3分；不提供不得分。 |
| 8 | 服务保障能力（5分） | 根据投标供应商提供的服务保障措施和方案进行打分。 其中：方案可行合理性高的得3.1-5分；方案基本可行、合理性一般的得1.1-3分；方案不合理的得0-1分；不提供不得分。 |

二、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100

如果本次采购所有供应商的报价均超出采购预算，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算的，则该供应商按无效投标处理。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。