瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目

交易文件

项目编号:GZCG2025GKDL-35C

杭州萧山瓜沥东恩股份经济联合社

浙江泛亚工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

项目概况

瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目招标项目的潜在响应人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）交易文件，并于2025年6月23日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：GZCG2025GKDL-35C

项目名称：瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目

预算金额（元）：220000.00

最高限价（元）：220000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瓜沥镇东恩村家安中心灶具设备采购，详见交易文件第三部分交易需求。

合同履约期限：接发包人通知后 20 天内供货至发包人指定的地点，并负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付发包人使用。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体响应。

三、获取交易文件

时间：自本公告发布之日起至响应截止时间止（每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：响应人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取交易文件（进入“项目交易”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，申请获取交易文件）

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年6月23日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年6月23日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应人认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取交易文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，以书面形式向发包人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） ”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购响应人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤发包人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，发包人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-响应人”。

八、对本次交易提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.发包人信息

名称：杭州萧山瓜沥东恩股份经济联合社

项目联系人（询问）：高斌斌

项目联系方式（询问）：13456840252

2.代理机构信息

名称：浙江泛亚工程咨询有限公司

项目联系人（询问）：杨佩瑾

项目联系方式（询问）：15068827539

质疑联系人：李芳芳

质疑联系方式：13605802875

3. 发包人交易监督管理部门

名称：瓜沥镇招投标管理办公室

地址：杭州萧山瓜沥镇政通路100号

联系人：许天钢

监督投诉电话：0571-57152632

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | GZCG2025GKDL-35C |
| 3 | 交易方式 | 公开竞争 |
| 4 | 交易内容 | 详见交易文件第三部分 |
| 5 | 预算金额 | 220000.00元 |
| 6 | 服务区域 | 杭州萧山瓜沥东恩股份经济联合社 |
| 7 | 质量要求 | 符合发包人要求 |
| 8 | 履约期限 | 接发包人通知后 20 天内供货至发包人指定的地点，并负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付发包人使用。 |
| 9 | 响应人 资格要求 | 详见交易公告第二条 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由发包人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。 |
| 11 | 分包或转包 | （1）未经发包人同意，响应人不得擅自将本项目转让或分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 15 | 响应人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见交易文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据交易文件第四部分具体评标标准提供。 ▲响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 16 | 样品提供 | 要求提供样品，未提供样品则不得分。 （1）样品：A04（燃气矮汤炉）、C01（油烟净化一体机），详见第三部分交易需求； （2）样品制作的标准和要求：符合交易需求的要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：■否。 （5）提供样品的时间：2025年6月23日08：30至开标时间前在开标现场提供 ；地点：萧山区瓜沥镇政通路100号公共资源交易中心3楼开标室；联系人：杨工，联系电话：15068827539。请响应人在上述时间内提供样品，样品递交人须提供响应人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证明。超过截止时间的，发包人或代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)样品的退返：成交单位的“样品”将由发包人予以保存作为项目验收的重要依据。未成交的样品在评标结束后由响应人在规定时间内带回，逾期未取回的，代理机构将不承担损坏、遗失等保管责任。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由响应人自理。 |
| 17 | 现场演示 | 不组织 |
| 18 | 项目属性 | 货物项目 |
| 19 | 最高限价 | 220000.00元，超过最高限价的投标无效。 |
| 20 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网（https://www.zcygov.cn/），中标公示期1个工作日。 |
| 21 | 代理服务费 | 本项目的代理费由成交人支付，按《发改价格〔2011〕534号》（货物类）文件收费标准计取。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由成交人一次性向代理机构付清。该费用考虑在投标总报价中，不必单列。 |
| 22 | 响应文件递交地点及截止时间 | 地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 时间：2025年6月23日9:00 |
| 23 | 开标时间及地点 | 地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 时间：2025年6月23日9:00 |
| 24 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 25 | 履约保证金 | 合同价的1% |
| 26 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起20日历天内。 |
| 27 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的响应人即为中标候选人。 |
| 28 | 备份响应文件 | 密封：备份响应文件可以密封在1个密封袋里。 备份响应文件送达地点：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦804；备份响应文件签收人员联系电话：杨工，15068827539。 本项目开标评标在发包人安排的场地进行，响应人需要提供备份文件的请在响应截止时间前一天送达代理公司，开标当天并在响应截止时间前2小时内送达的，请送至萧山区瓜沥镇政通路100号公共资源交易中心3楼开标室。发包人、代理机构不强制或变相强制响应人提交备份响应文件。 |
| 29 | 备注 | 成交人应在中标公告发出后领取中标通知书前提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件至少一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），送至招标代理机构（可邮寄）。 |
| 30 | 特别说明 | 特别说明： 1.本表与交易文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本交易文件的解释权属于发包人。交易文件中标注“▲”处为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果有，做无效标处理）。 2.本项目为非政府采购项目。 3.特别说明：▲响应人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则做无效标处理。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本交易文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “发包人”系指交易公告中载明的本项目的发包人。

2.2 “代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “响应人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 项目需要落实的政府采购政策（本项目不适用）

4. 询问、质疑、投诉

4.1响应人询问

响应人对政府交易活动事项有疑问的，可以提出询问，发包人或者代理机构应当在3个工作日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出发包人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向发包人提出。

4.2响应人质疑

4.2.1提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2响应人认为交易文件、交易过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向发包人或者交易机构提出质疑，否则，发包人或者交易机构不予受理：

4.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为响应人获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对交易过程提出质疑的，质疑期限为各交易程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对交易结果提出质疑的，质疑期限自交易结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

响应人提交的质疑函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一交易程序环节的质疑，响应人须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5发包人或者交易机构应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府交易当事

- 二、交易文件的构成、澄清、修改

5．交易文件的构成

5.1 交易文件包括下列文件及附件：

5.1.1交易公告；

5.1.2响应人须知；

5.1.3交易需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

6. 交易文件的澄清、修改

6.1已获取交易文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向交易机构提出。

6.2 交易机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取交易文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

- 三、交易

7. 交易文件的获取

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

发包人组织潜在响应人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5响应标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7交易响应人廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2其他响应人认为需要提供的资料。

响应文件含有发包人不能接受的附加条件的，投标无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

- 12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

12.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3发包人、交易机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，交易机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份响应文件

15.1响应人在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但发包人、交易机构不强制或变相强制响应人提交备份响应文件。

15.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，响应人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份响应文件的，响应人应于响应截止时间前在交易公告中载明的开标地点将备份响应文件提交给交易机构，交易机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

15.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，响应人应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应截止时间之前送达交易文件第二部分响应人须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。交易机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由响应人自行负责。

15.5响应人仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效。

16.响应文件的无效处理

有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，交易机构可以以书面形式通知响应人延长投标有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1交易机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。交易机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3响应文件未按时解密，响应人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，发包人或交易机构将依法对响应人的资格进行审查。

19.2发包人或交易机构依据法律法规和交易文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3响应人未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的响应人，发包人或交易机构告知其未通过的原因。

19.5合格响应人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：交易机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询响应人响应截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的响应人的信用记录、查询结果经确认后将与交易文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个响应人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据交易文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对交易文件的响应情况。对实质上响应交易文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见交易文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标响应人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、交易结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升交易结果确定效率，代理机构应当依法及时将评审报告在线送交发包人。发包人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交响应人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自成交人确定之日起2个工作日内，交易机构通过电子交易平台向成交人发出中标通知书，同时编制发布交易结果公告。交易机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括发包人及其委托的交易机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 发包人与成交人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照交易文件确定的事项签订政府交易合同，并在签订之日起2个工作日内将政府交易合同在浙江政府采购网上公告。

25.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与发包人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与发包人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标响应人拒绝与发包人签订合同的，发包人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标响应人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由发包人与中标响应人根据交易文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标响应人提交履约保证金的，响应人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持响应人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。发包人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

政府采购货物和服务项目中，发包人可根据杭州市政府采购网公布的响应人履约评价情况减免履约保证金。响应人履约验收评价总分为100分的，发包人应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额1%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

## 响应人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、响应人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，响应人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写响应人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，交易机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，交易组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

29.验收

29.1交易人应当组织对响应人履约的验收。验收采用交易人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体参照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，发包人及响应人应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

29.2交易人组织对响应人履约的验收。除29.1情形外，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，响应人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 交易需求

一、交易一览表

| 标项 | 名称 | 规格型号与参数 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目 | 详见项目需求 | 220000.00 |  |

二、交易需求

- 1、交易清单

| 编号 | 名称 | 规格尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 粘捕式灭蚊蝇灯 | 390×200×165 | 2 | 盏 | — 型号：XL-618; — 飞利浦双管，粘捕式,配粘蝇纸10张； — 有效灭蝇范围：25-50平方米； — 配用电源功率：220v，16w |  |
| A02 | 调料台 | 500×1100×800+450*100 | 2 | 台 | — 不锈钢材质304，板材厚度1.2mm； — 面板下加长筋一条，面板上部有后挡板； — 立柱Ø38mm不锈钢圆管，拉档Ø25mm不锈钢圆管； — 立柱配可调节脚。 |  |
| A03 | 中餐燃气炒菜灶 | 2200×1100×800+450*100 | 1 | 台 | — 型号：SZCT40/80-A2 — 不锈钢材质304,材料厚度:灶面板、灶沿厚度1.2mm,前板、后档板、灶前板、灶旁板为1.0mm; — 灶体骨架采用厚度2.0mm镀锌方管焊接面成，结实耐用； — 炉头采用高功率节能R5炉头，风气联动装置，调节火力方便，炉头火力强劲； — 整体耐火砖炉膛，耐用及隔热性能好； — 配置长明火，电子点火系统，熄火保护装置，安全可靠； — 配不锈钢水龙头、不锈钢汤锅、搁锅架各两个： — 助燃风机功率：220v、250W/2组； — 燃料：天然气（液化气） ★灶具符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷为40KW、一氧化碳排放低于0.015％、热效率高于51%以上符合一级能效，且通过3C认证（提供3C证书及检测报告）。 |  |
| A04 | 燃气矮汤炉 | 600×700×500+510 | 2 | 台 | — 型号：SPTT16-A — 不锈钢板材304，面板厚度1.2mm厚； — 采用整体铸铁炉盘，11寸自吸风高效炉头； — 电子点火装置，配有长明火； — 带熄火保护装置，安全可靠； — 后背配不锈钢摇摆水龙头一个。 — 燃料：天然气（液化气）。 ★灶具符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷为16KW，通过3C认证（提供3C证书及检测报告）。 |  |
| A05 | 燃气蒸炉 | 790×800×700 | 2 | 台 | — 型号：KJD-82A — 不锈钢材质201，材料厚度：内胆0.8mm; — 采用火排式加热方式，方型盘管，上汽快且足; — 脉冲电子点火，熄火保护装置; — 机械浮球式自动进水装置，耐用性好； — 配用电机功率:220v120w； — 燃料:天然气（液化气）。 |  |
| A06 | 电加热双门蒸饭箱 | 1270×785×1456 | 1 | 台 | — 不锈钢材质304，内胆厚度1.0mm，外围及门厚度为0.8mm，隔档厚度为1.2mm，蒸饭盘厚度为0.8mm； — 产品为内外两层，内部框架采用国标40×40角钢焊接而成，并刷防锈漆一遍，可延长角钢的使用寿命，夹层内部填充硅棉保温，可减少箱体内部热量的散发，从而提高设备的工作效率； — 设备配备了自动浮球阀进水装置，控制水量并提高了蒸箱内水温提升速度，同时可确保箱体内水位始终保持工作所需的状态，从而减少了因缺水造成设备故障； — 设备底部备有一寸口径的排污口，避免了因水垢等污物堵塞而造成的排污不畅； — 设备分为左右两个箱体，左右双开门设计，可单独使用其中任何一个空间蒸煮； — 每个门配有六个不锈钢的铰链，门密封条采用帆布胶条，密封性好且使用寿命长； — 设备顶部有安全泄压气帽两组，确保设备的安全性； — 每台蒸箱配有规格410×620×60毫米的蒸饭盘24只，饭铲4把； — 配用电源功率：380v、50hz、12kw×2组。 |  |
| A07 | 全自动电热开水器 | 500×255×1460 | 2 | 台 | — 型号：AG-120; — 全不锈钢制作，内胆采用304材质不锈钢，经久耐用； — 全自动加热功能，自动进水装置，缺水断电保护，自动恒温； — 配备新国标热水龙头，出水量120kg/h, — 配用加热功率：380V/12KW； — 配套不锈钢底座一台。 |  |
| A08 | 双层工作台 | 2000×1100×800 | 台 | 6 | — 不锈钢材质304，厚度1.0m/m； — 面板下粘衬双漆面机制板，不锈钢38mm*25mm扁管做支撑； — 层板加长筋两条加固； — 立柱采用不锈钢38mm*38mm方管; — 立柱配全钢可调节脚。 |  |
| A09 | 双层工作台 | 1800×1000×800 | 台 | 2 | — 不锈钢材质304，厚度1.0m/m； — 面板下粘衬双漆面机制板，不锈钢38mm*25mm扁管做支撑； — 层板加长筋两条加固； — 立柱采用不锈钢38mm*38mm方管; — 立柱配全钢可调节脚。 |  |
| 二：清洗区 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 粘捕式灭蚊蝇灯 | 390×200×165 | 1 | 盏 | 型号：XL-618; 飞利浦双管，粘捕式,配粘蝇纸10张； 有效灭蝇范围：25-50平方米； 配用电源功率：220v，16w， |  |
| B02 | 双门热风循环消毒柜 | 1320×640×1940 | 1 | 台 | 型号：KRMC-1; — 主要杀菌因子是高温，开机设定消毒温度100℃，运行40分钟，大肠杆菌的杀灭对值均>3.00，达一星消毒要求。 — 内外箱体均为304不锈钢，板材厚度0.8mm—1.0mm。 — 采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载 。 —内箱保温棉保温效果性能优越，保证消毒柜和碗碟卫生。 — 特有热风循环消毒方式；使内部消毒温度更均匀，消毒360度无死角。 — 采用无刷低噪音风机，是普通风机寿命的2~3倍，风量为同功率风机的3~5倍。 — 配用电源功率：220V/4.4KW。 |  |
| B03 | 双斗水池中平台 | 1800×750×850+150*40 | 2 | 台 | — 不锈钢材质304，材料厚度1.0mm； — 主柱采用Ø38mm厚度1.0mm不锈钢圆管，支撑采用Ø25mm厚度0.8mm不锈钢圆管； — 斗规格:左右600mm*前后500mm*深280mm，其余340mm为平板，后背高150mm； — 配不锈钢下水器二只； — 立柱有全钢可调节脚。 |  |
| B04 | 收残台 | 800×750×850+150*40 | 1 | 台 | — 不锈钢材质304，厚度1.0mm； — 台面开设Φ300圆口一个作为丢残口； — 立柱Ø38mm不锈钢圆管，横撑Ø32mm不锈钢圆管； — 立柱下配全钢可调节脚。 |  |
| B05 | 高柄单冷水龙头 | 4分 | 4 | 个 | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 5 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 ★6 属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。 ★7 产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件。 |  |
| B06 | 四门双机双温冰箱 | 1215×750×1980 | 1 | 台 | — 型号：QB1.0L4LD — 整机不锈钢采用无磁，耐腐蚀性强； — 高效压缩机，制冷强劲； — 高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷； — 电子智能温控，精准控温,温度范围：冷藏5℃～-5℃，冷冻-6℃～-18℃； — 容积:冷藏465L,冷冻425L; — 制冷方式：直冷； — 功率：220V、370W。 |  |
| 三：排油烟净化烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 油烟净化一体机 | 3150×1300×1000 | 1 | 台 | 1.处理风量：单台≥6000立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V. 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 四次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 三级净化：高低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%左右的0.1μm以上的油烟颗粒物。 四级净化：UV灯·净味，UV灯管有254nm和185nm两个波段。油烟经过UV灯管作用区域时，254nm的紫外线将油脂分子链切断，从而达到净油效果。同时，185nm紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油烟中的气味分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，以达除味效果。 a.当油烟经过油烟净化一体机四级净化处理之后油烟净化率高达95%以上，净烟率85%、净味率60%； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约65分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； g.配紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 ★提供所投产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001检测，油烟净化效率≥98.5%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa, 两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品符合检验依据：GB 8624-2012，符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率≤0.2%，炉内升温试验≤3℃，提供带CMA、CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品检验依据：HJ 38-2017、GBT 16157-1996、HJ 504-2009的检测报告，颗粒物净化效率≥90%，非甲烷总烃净化效率≥80%，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³，提供带CMA或CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，提供复印件加盖生产厂家公章。 |  |
| C02 | 油烟净化一体机 | 3000×1300×1000 | 1 | 台 | 1.处理风量：单台≥6000立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V。 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置三级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 三次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化78%左右的5μm以上油烟颗粒物。 三级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 a.当油烟经过油烟净化一体机三级净化处理之后油烟净化率高达80%以上； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约70分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； |  |
| C03 | 油烟净化一体机 | 2600×1300×1000 | 1 | 台 | 1.处理风量：单台≥5200立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V。 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置三级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 三次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化78%左右的5μm以上油烟颗粒物。 三级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 a.当油烟经过油烟净化一体机三级净化处理之后油烟净化率高达80%以上； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约70分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； |  |
| 三：其它 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 液化气管道 | Ø25 | 1 | 组 | 主管道采用镀锌管道制作，配套液化气专用连接软管、燃气专用减压阀、燃气专用控制阀等配套而成。 |  |
| B05 | 排烟管道 | 400×400不等尺寸 | ㎡ | 8 | — 管道材质不锈钢201，厚度1.0mm； — 采用焊接和镀锌角钢连接方式； — 含：直管、弯头、变径接头等。 |  |
| D03 | 安装费 | / | 项 | 1 | 含：设备的运输、安装等费用。 |  |

2、项目要求：

1、响应人所投产品技术性能指标必须与配置清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

2、响应人应根据以往项目中的经验，在响应文件中提供详细的项目实施方案、售后服务方案、使用、管理技术培训方案；

3、响应报价须包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费等涉及的全部费用。

3、工作要求：

3.1交货时间及地点

（1）供货期要求：接到发包人通知之日起 20 天内供货与安装并设备安装调试完成，直至验收合格交付发包人使用。

（2）交货地点：发包人指定地点。

（3）成交人提供的中标物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达发包人；如有不符，发包人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

3.2质保期及售后技术服务要求

（1）▲质保期：2 年。（原厂质保，不足两年原厂质保的，按2年原厂质保）。

（2）质量保证期内提供免费上门维护、升级服务。

（3）响应人应提供技术支持方案，内容由响应人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、售后能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（4）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、响应人可能增加的服务承诺等。

4、报价要求：

响应报价须包含备定制费、包装费、运输费(至安装现场)、装卸费、安装费、质保期内维护保养的费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），最终汇总成响应总价，最终按实结算。

5、付款方式及条件

（1）付款方式：

①合同签订后，发包人在收到成交人开具的符合法律法规规定发票后，发包人5个工作日向乙方支付合同总价的40%预付款。

②所有设备安装调试完成后，发包人10个工作日向成交人支付合同总价的40%。

③验收合格完成后，发包人向成交人支付合同总价的20%，同时发包人10个工作日内无息退还履约保证金。

- 付款条件:

- ①发包人在收到成交人开具的符合法律法规规定发票后，以转账支付的方式，支付给成交人费用。成交人逾期开具发票或开具的发票不符合发包人要求的，发包人有权延迟付款时间，且该行为不视为违约。

- ②在签订合同时，响应人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用上述（1）第①项预付款的规定。

6、样品

6.1样品清单如下：

| 样品编号 | 需求清单中对应编号 | 样品名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A04 | 燃气矮汤炉 |
| 2 | C01 | 油烟净化一体机 |

6.2具体要求：

| 编号 | 名称 | 规格尺寸（mm) |  | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数 |  | 参考图片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A04 | 燃气矮汤炉 |  | 600×700×500+510 |  | 2 |  | 台 |  | — 型号：SPTT16-A — 不锈钢板材304，面板厚度1.2mm厚； — 采用整体铸铁炉盘，11寸自吸风高效炉头； — 电子点火装置，配有长明火； — 带熄火保护装置，安全可靠； — 后背配不锈钢摇摆水龙头一个。 — 燃料：天然气（液化气）。 ★灶具符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷为16KW，通过3C认证（提供3C证书及检测报告）。 |  |  |
| C01 | 油烟净化一体机 |  | 3150×1300×1000 |  | 1 |  | 台 |  | 1.处理风量：单台≥6000立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V. 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 四次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 三级净化：高低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%左右的0.1μm以上的油烟颗粒物。 四级净化：UV灯·净味，UV灯管有254nm和185nm两个波段。油烟经过UV灯管作用区域时，254nm的紫外线将油脂分子链切断，从而达到净油效果。同时，185nm紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油烟中的气味分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，以达除味效果。 a.当油烟经过油烟净化一体机四级净化处理之后油烟净化率高达95%以上，净烟率85%、净味率60%； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约65分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； g.配紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 ★提供所投产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001检测，油烟净化效率≥98.5%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa, 两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品符合检验依据：GB 8624-2012，符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率≤0.2%，炉内升温试验≤3℃，提供带CMA、CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品检验依据：HJ 38-2017、GBT 16157-1996、HJ 504-2009的检测报告，颗粒物净化效率≥90%，非甲烷总烃净化效率≥80%，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³，提供带CMA或CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，提供复印件加盖生产厂家公章。 |  |  |

（1）因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，响应人应依据其企业的实力和采购货物的要求提供产品的样品，是否提交样品非强制性要求，由响应人自行确定，提交样品供发包人及评审小组比较、评审。

(2)样品提交地址详见前附表，样品递交截止时间同响应截止时间，响应截止时间之后送达的样品不予接收。

（3）评审结束后，未成交的样品按发包人或代理机构通知时间内取回，否则发包人或代理机构不负保管责任。成交人的样品不退还，由发包人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，发包人有权按不合格产品退货。

（4）样品包装由响应人自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、响应人名称（加盖单位公章）。

（5）不允许以邮寄方式寄送样品。

（6）在开评标结束后，成交单位样品当天送到发包人指定地点封存，项目执行时，成交单位供货标准必须不低于样品品质，否则以虚假应标处置，不予验收，报同级监管部门处理，所有不良后果成交单位自行负责。样品于项目验收完毕，发包人付款后退还。

注：

①交易文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

②成交响应人所提供的服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重/分值 | - 客观分/主观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 【企业业绩】 - 响应人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似本项目成功业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 - 证明材料：提供合同复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。 | - 3 | - 客观分 |
| - 2 | - 【认证证书】 - 响应人具有质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业建康安全管理体系认证证书。每提供1个得1分，最高得3分。 - 证明材料：提供证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章，否则不得分。 | - 3 | - 客观分 |
| - 3 | 【项目团队人员配置】 - 1）具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最高1分； - 2）具有高压电工证、低压电工证的，每提供一份得0.5分，最高1分； - 3）具有燃气具安装维修工证书的，每提供一份得1分，最高2分； - 证明材料：提供持证人员相关证书扫描件及在响应人缴纳的近三个月任意一个月的社保证明并加盖公章，不提供不得分。 | - 4 | - 客观分 |
| - 3 | - 【投标产品性能及技术指标】 - 根据响应人所投产品技术参数及性能要求响应情况，考察其符合性、合理性及先进性。 - （1）所有技术参数均满足交易文件要求的，得4分。每一项有负偏离扣0.5分，直至扣完为止。（4分） - （2）★号部分中所要求的资料缺一项扣2分，扣完为止（按要求提供相应资料）。（8分） | - 12 | - 客观分 |
| - 4 | - 【产品性能】 - 1、响应人具有《食品接触产品安全认证证书》（需符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准），每提供一份得1分，最高得2分。 - 2、响应人具有《产品防腐蚀等级认证证书》（需符合GB/T 10125-2021标准），每提供一份得1分，最高得2分。 - 证明材料：须提供证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章，否则不得分。 | - 4 | - 客观分 |
| 5 | - 【原材料检测报告】 - 提供本次交易需求内设备制作304原材料（不锈钢板或不锈钢管）检测报告，需在有效期内（无显示有效期的认定为出报告之日起两年），响应人自有的检测报告（报告符合GB 4806.9-2023），每个得1分，最高得2分，无检测报告不得分。 - 证明材料：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 | - 2 | - 客观分 |
| 6 | 响应人制定的安装方案和措施方案，包括拟定的工作时间进度表、拟投入设备、人员安排情况，根据方案详细、完善、可行度进行综合评定，方案详细、完善、可行度高视为符合要求，①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 7 | 响应人制定的项目调试方案，包括拟投入人员情况、具体的调试内容，根据方案详细、完善、可行度进行综合评定，方案详细、完善、可行度高视为符合要求，①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 8 | 响应人制定的培训方案，根据方案详细、完善、可行度进行综合评定，方案详细、完善、可行度高视为符合要求，①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 9 | 响应人制定的项目验收方案，包括具体的验收计划、内容，根据方案详细、完善、可行度进行综合评定，①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 10 | 详细的售后服务方案，能提供快速便捷报修服务，产品质量保证措施，保期内技术支持能力，对用户故障的响应、处理、定期巡检等。提供的方案完整合理、切合实际综合评议。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 11 | 售后服务人员配置及管理团队情况：根据响应人是否专设售后服务团队、团队实力强弱等综合评分。①团队配置严密、合理的得5分；②团队配置基本合理的得4分；③团队配置一般的得3分；④团队配置存在严重缺项的得2分；⑤团队配置与交易需求不适应的得1分；⑥未提供的不得分。 | - 5 | 主观分 |
| 12 | 根据响应人针对本项目提出的合理化建议及实质性优惠措施进行评定。①建议方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；②建议详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分；③建议基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；④未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 【样品】未提供样品不得分 样品为：A04（燃气矮汤炉）、C01（油烟净化一体机）样品制作情况综合评定： - 根据响应人所提供样品的外观、尺寸、款式、功能等是否符合项目要求，综合评分。完全符合得6分，较为符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（3分） - （2）根据响应人所提供样品的工艺，部件是否紧密拼接、连接牢固、各种配件结合处无崩茬或松动。是否无少件、 漏钉、透钉，安装、扎实程度等；综合评分。工艺完全符合得3分，较为符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（3分） （3）根据响应人所提供样品材质是否符合采购文件要求， 结实、耐用、环保，综合评分。完全符合得3分，较为符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（3分） | - 9 | 主观分 |
| - 11 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - / |

*备注：响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）

提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价参照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经响应人确认后产生约束力。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的中标候选人。

多家响应人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下投标的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌响应人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1响应人不具备交易文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

4.2.3发包人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，响应人未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有发包人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10响应人提供虚假材料投标的；

4.2.11响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害发包人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.12响应人仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

## 4.2.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对交易文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，发包人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，交易机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改交易文件，重新组织采购活动。评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与发包人、交易机构沟通并作书面记录。发包人、交易机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。参照政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标响应人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标响应人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标响应人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标响应人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给发包人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由发包人（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，本合同为样稿。

供货合同

项目名称：

发包人（以下简称甲方）：  杭州萧山瓜沥东恩股份经济联合社

成交响应人（以下简称乙方）：

签订地：

签订日期：           年       月       日

年    月    日，       以公开交易 对          项目进行了采购。经评标委员会   评定，（中标响应人名称）为该项目成交响应人。现于中标通知书发出之日起20个日历天内，按照交易文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经         (以下简称：甲方)和（成交人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

二、合同文件及解释顺序

下列文件构成本合同的组成部分：

交易文件、响应文件、询标记录、中标通知书、采购合同、合同补充条款或说明。

三、交货期限：接甲方通知后     天内供货至甲方指定的地点，并负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付甲方使用。

四、合同总价为：大写         （小写：¥          元）。

附：                     《采购项目清单内容》

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）合同价中应包含设计费、材料费、人工和机械费、保险（含个人意外险）、辅助材料费、加工制造、购置费、运输费、安装、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。

（2）以上最终验收的货物如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

五、工作范围与基本要求

1.乙方保证本合同所供货物是符合我国技术规范和质量标准的全新合格货物。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家货物说明书、品质保证书相符合。货物到达甲方时内外包装完好无损。

2.货物在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

3.乙方须按国家现行项目实施验收规范有关规定，组织实施、记录。

4.项目的质量、技术标准如在交易文件和响应文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5.项目实施过程中应严格做好安全防范措施及成品保护措施，如因乙方项目实施人员在实施中违反措施造成的事故，一切责任和费用均由乙方负责。

五、工作范围与基本要求

1.乙方保证本合同所供货物是符合我国技术规范和质量标准的全新合格货物。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家货物说明书、品质保证书相符合。货物到达甲方时内外包装完好无损。

2.货物在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

3.乙方须按国家现行项目实施验收规范有关规定，组织实施、记录。

4.项目的质量、技术标准如在交易文件和响应文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5.项目实施过程中应严格做好安全防范措施及成品保护措施，如因乙方项目实施人员在实施中违反措施造成的事故，一切责任和费用均由乙方负责。

- 六、支付方式：

（1）付款方式：

①在合同签订之日起5个工作日内乙方向甲方缴纳合同价是的1%的作为履约保证金，即    元人民币。该履约保证金在验收合格后无息退还。

②合同签订后，甲方在收到乙方开具的符合法律法规规定发票后，甲方5个工作日向乙方支付合同总价的40%预付款，即    元人民币。

③所有设备安装调试完成后，甲方5个工作日向乙方支付合同总价的40%，即    元人民币。

④验收合格完成后，采甲方向乙方支付合同总价的20%，即    元人民币。同时甲方无息退还履约保证金。

（2）付款条件：甲方在收到乙方开具的符合法律法规规定发票后，以转账支付的方式，支付给乙方服务费。乙方逾期开具发票或开具的发票不符合甲方要求的，甲方有权延迟付款时间，且该行为不视为违约。

七、质量标准、验收标准及办法

1.乙方完成货物的安装调试等所有义务后，先进行测试。测试无问题后5个工作日，向甲方申请初次验收。甲方初次验收过程，提出相关整改意见的，乙方需按甲方要求限期进行整改。验收合格的，需由甲方代表在初次验收文件上签字确认。

2.货物试运行应按合同约定的期限进行。试运行应表明系统的功能和性能符合甲方的要求。如果在试运行期间发现系统性能不符合甲方要求，乙方有责任对其进行修改和更正直到符合甲方要求，同时试运行期相应顺延。

3.货物试运行期限届满后，由甲方和乙方双方共同进行验收。符合甲方要求的，双方在终验文件上予以确认验收通过。

4.货物终验通过后，乙方需提交货物相关资料，包括不限于维护手册、平台用户操作手册、试运行报告等。

- 5.双方共同签署验收合格文件后，货物移交甲方，设备毁损灭失的风险转移至甲方，验收合格文件签署之前的风险由乙方承担。

八、质保期及售后技术服务要求：

1.质保期：所有货物从验收合格之日起算2年质保，如厂家出厂质保期超过2年的，以厂家出厂质保期为准或乙方在响应文件中有更高响应的，以乙方投标响应期限为准。乙方需向甲方提供质保的详细清单，不得另行向甲方收取包括但不限于产品全部和/或部分更换、以及质保服务等任何形式的费用。

2.质保期内，乙方向甲方提供7*24的技术服务。乙方承诺在接到保修电话后立即响应，2小时内到达现场解决问题，最迟在12小时内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证甲方的正常工作，乙方在交易过程中有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内，乙方不得以任何理由影响系统正常使用。一旦货物发现存在质量缺陷，乙方应无条件更换。更换后仍有质量问题的，乙方退还甲方货款并承担甲方的一切损失。

3.质保期内，标的设备出现质量问题时，若乙方怠于维修或无法对标的设备进行维修或标的设备经维修后不符合质量标准的，则乙方应无偿为甲方更换提供符合质量标准的标的设备。若乙方更换提供的标的设备仍不符合本合同约定的质量标准或乙方在收到甲方电话或书面通知后10日内未能完成更换的，则甲方有权要求乙方承担两倍标的设备价款的违约金。

4.质保期内，所有因更换或修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应从其质保期内扣除,乙方在质保期内安装的任何零配件，必须是其原厂商原产的或是经其认可的。乙方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。所有的替代零配件必须是全新未使用和未经修复的，除非最终甲方提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。在质保期内，乙方有责任解决所提供的设施设备和软件系统的任何问题。在质保期满后，乙方仍须对因成交产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

5.乙方对其提供的产品，必须承诺提供原厂保修，提供终身维保责任。质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方承担。超出质保期后，材料费、人工费等相关费用可酌情收取。

6.乙方承诺按照交易文件要求和响应文件承诺提供各项服务，质保期内所需更换的配件保证为原生产厂家提供，更换后的配件归甲方所有。

九、履行合同的违约责任

（1）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（2）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（3）乙方未能如期提供服务的，对甲方的通知逾期未响应，甲方自行安排人员完成工作，产生的相关费用由乙方承担。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

履行合同中解决争议的方式：在合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决，协商未果的，合同中双方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本项目不得转让或分包，一经发现立即终止合同并全额没收履约保证金。

十一、不可抗力

1、在执行合同期限内，乙方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

2、不可抗力影响时间持续15日以上时，甲乙双方应及时解除合同；

3、本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

十二、争议裁决

1、在合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决，协商未果的，合同中甲乙双方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、其它约定事项

本合同一式六份，甲双方各执三份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

或受委托人（签字）：                  或受委托人（签字）：

联系人（签字）：                      联系人（签字）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（发包人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为交易项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

交易公告无要求

三、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）响应函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）响应标的清单……………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）交易响应人廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、响应函

（发包人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7响应标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9交易响应人廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（发包人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（交易编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

被授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的投标有效期不少于交易文件中载明的投标有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按交易文件第四部分评标办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、响应标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 交易文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、交易响应人廉洁自律承诺书

（发包人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加交易。在这次交易过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（发包人）、（代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成                         项目（采购编号：                 ）的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓜沥镇东恩村家宴中心灶具设备采购项目 | 1项 | 大写： （按此唱标） 小写：¥ 元 |
| 附：报价明细清单表 |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

响应人名称（电子签名）：

日  期：

附件：            报价明细清单表

单位：元

| 编号 | 名称 | 规格尺寸（mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 粘捕式灭蚊蝇灯 | 390×200×165 | — 型号：XL-618; — 飞利浦双管，粘捕式,配粘蝇纸10张； — 有效灭蝇范围：25-50平方米； — 配用电源功率：220v，16w， | 2 | 盏 |  |  |
| A02 | 调料台 | 500×1100×800+450*100 | — 不锈钢材质304，板材厚度1.2mm； — 面板下加长筋一条，面板上部有后挡板； — 立柱Ø38mm不锈钢圆管，拉档Ø25mm不锈钢圆管； — 立柱配可调节脚。 | 2 | 台 |  |  |
| A03 | 中餐燃气炒菜灶 | 2200×1100×800+450*100 | — 型号：SZCT40/80-A2 — 不锈钢材质304,材料厚度:灶面板、灶沿厚度1.2mm,前板、后档板、灶前板、灶旁板为1.0mm; — 灶体骨架采用厚度2.0mm镀锌方管焊接面成，结实耐用； — 炉头采用高功率节能R5炉头，风气联动装置，调节火力方便，炉头火力强劲； — 整体耐火砖炉膛，耐用及隔热性能好； — 配置长明火，电子点火系统，熄火保护装置，安全可靠； — 配不锈钢水龙头、不锈钢汤锅、搁锅架各两个： — 助燃风机功率：220v、250W/2组； — 燃料：天然气（液化气） ★灶具符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷为40KW、一氧化碳排放低于0.015％、热效率高于51%以上符合一级能效，且通过3C认证（提供3C证书及检测报告）。 | 1 | 台 |  |  |
| A04 | 燃气矮汤炉 | 600×700×500+510 | — 型号：SPTT16-A — 不锈钢板材304，面板厚度1.2mm厚； — 采用整体铸铁炉盘，11寸自吸风高效炉头； — 电子点火装置，配有长明火； — 带熄火保护装置，安全可靠； — 后背配不锈钢摇摆水龙头一个。 — 燃料：天然气（液化气）。 ★灶具符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，所投设备额定热负荷为16KW，通过3C认证（提供3C证书及检测报告）。 | 2 | 台 |  |  |
| A05 | 燃气蒸炉 | 790×800×700 | — 型号：KJD-82A — 不锈钢材质201，材料厚度：内胆0.8mm; — 采用火排式加热方式，方型盘管，上汽快且足; — 脉冲电子点火，熄火保护装置; — 机械浮球式自动进水装置，耐用性好； — 配用电机功率:220v120w； — 燃料:天然气（液化气）。 | 2 | 台 |  |  |
| A06 | 电加热双门蒸饭箱 | 1270×785×1456 | — 不锈钢材质304，内胆厚度1.0mm，外围及门厚度为0.8mm，隔档厚度为1.2mm，蒸饭盘厚度为0.8mm； — 产品为内外两层，内部框架采用国标40×40角钢焊接而成，并刷防锈漆一遍，可延长角钢的使用寿命，夹层内部填充硅棉保温，可减少箱体内部热量的散发，从而提高设备的工作效率； — 设备配备了自动浮球阀进水装置，控制水量并提高了蒸箱内水温提升速度，同时可确保箱体内水位始终保持工作所需的状态，从而减少了因缺水造成设备故障； — 设备底部备有一寸口径的排污口，避免了因水垢等污物堵塞而造成的排污不畅； — 设备分为左右两个箱体，左右双开门设计，可单独使用其中任何一个空间蒸煮； — 每个门配有六个不锈钢的铰链，门密封条采用帆布胶条，密封性好且使用寿命长； — 设备顶部有安全泄压气帽两组，确保设备的安全性； — 每台蒸箱配有规格410×620×60毫米的蒸饭盘24只，饭铲4把； — 配用电源功率：380v、50hz、12kw×2组。 | 1 | 台 |  |  |
| A07 | 全自动电热开水器 | 500×255×1460 | — 型号：AG-120; — 全不锈钢制作，内胆采用304材质不锈钢，经久耐用； — 全自动加热功能，自动进水装置，缺水断电保护，自动恒温； — 配备新国标热水龙头，出水量120kg/h, — 配用加热功率：380V/12KW； — 配套不锈钢底座一台。 | 2 | 台 |  |  |
| A08 | 双层工作台 | 2000×1100×800 | — 不锈钢材质304，厚度1.0m/m； — 面板下粘衬双漆面机制板，不锈钢38mm*25mm扁管做支撑； — 层板加长筋两条加固； — 立柱采用不锈钢38mm*38mm方管; — 立柱配全钢可调节脚。 | 台 | 6 |  |  |
| A09 | 双层工作台 | 1800×1000×800 | — 不锈钢材质304，厚度1.0m/m； — 面板下粘衬双漆面机制板，不锈钢38mm*25mm扁管做支撑； — 层板加长筋两条加固； — 立柱采用不锈钢38mm*38mm方管; — 立柱配全钢可调节脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 二：清洗区 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 粘捕式灭蚊蝇灯 | 390×200×165 | 型号：XL-618; 飞利浦双管，粘捕式,配粘蝇纸10张； 有效灭蝇范围：25-50平方米； 配用电源功率：220v，16w， | 1 | 盏 |  |  |
| B02 | 双门热风循环消毒柜 | 1320×640×1940 | 型号：KRMC-1; — 主要杀菌因子是高温，开机设定消毒温度100℃，运行40分钟，大肠杆菌的杀灭对值均>3.00，达一星消毒要求。 — 内外箱体均为304不锈钢，板材厚度0.8mm—1.0mm。 — 采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过载 。 —内箱保温棉保温效果性能优越，保证消毒柜和碗碟卫生。 — 特有热风循环消毒方式；使内部消毒温度更均匀，消毒360度无死角。 — 采用无刷低噪音风机，是普通风机寿命的2~3倍，风量为同功率风机的3~5倍。 — 配用电源功率：220V/4.4KW。 | 1 | 台 |  |  |
| B03 | 双斗水池中平台 | 1800×750×850+150*40 | — 不锈钢材质304，材料厚度1.0mm； — 主柱采用Ø38mm厚度1.0mm不锈钢圆管，支撑采用Ø25mm厚度0.8mm不锈钢圆管； — 斗规格:左右600mm*前后500mm*深280mm，其余340mm为平板，后背高150mm； — 配不锈钢下水器二只； — 立柱有全钢可调节脚。 | 2 | 台 |  |  |
| B04 | 收残台 | 800×750×850+150*40 | — 不锈钢材质304，厚度1.0mm； — 台面开设Φ300圆口一个作为丢残口； — 立柱Ø38mm不锈钢圆管，横撑Ø32mm不锈钢圆管； — 立柱下配全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  |  |
| B05 | 高柄单冷水龙头 | 4分 | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 5 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 ★6 属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。 ★7 产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件。 | 4 | 个 |  |  |
| B06 | 四门双机双温冰箱 | 1215×750×1980 | — 型号：QB1.0L4LD — 整机不锈钢采用无磁，耐腐蚀性强； — 高效压缩机，制冷强劲； — 高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷； — 电子智能温控，精准控温,温度范围：冷藏5℃～-5℃，冷冻-6℃～-18℃； — 容积:冷藏465L,冷冻425L; — 制冷方式：直冷； — 功率：220V、370W。 | 1 | 台 |  |  |
| 三：排油烟净化烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 油烟净化一体机 | 3150×1300×1000 | 1.处理风量：单台≥6000立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V. 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 四次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 三级净化：高低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%左右的0.1μm以上的油烟颗粒物。 四级净化：UV灯·净味，UV灯管有254nm和185nm两个波段。油烟经过UV灯管作用区域时，254nm的紫外线将油脂分子链切断，从而达到净油效果。同时，185nm紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油烟中的气味分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，以达除味效果。 a.当油烟经过油烟净化一体机四级净化处理之后油烟净化率高达95%以上，净烟率85%、净味率60%； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约65分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； g.配紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 ★提供所投产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001检测，油烟净化效率≥98.5%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa, 两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带CMA标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品符合检验依据：GB 8624-2012，符合阻燃燃烧性能A1级要求，质量损失率≤0.2%，炉内升温试验≤3℃，提供带CMA、CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品检验依据：HJ 38-2017、GBT 16157-1996、HJ 504-2009的检测报告，颗粒物净化效率≥90%，非甲烷总烃净化效率≥80%，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³，提供带CMA或CNAS检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品环形灯自锁按钮，依据：GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，提带CMA和CNAS标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★提供所投产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，提供复印件加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |  |
| C02 | 油烟净化一体机 | 3000×1300×1000 | 1.处理风量：单台≥6000立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V。 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置三级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 三次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化78%左右的5μm以上油烟颗粒物。 三级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 a.当油烟经过油烟净化一体机三级净化处理之后油烟净化率高达80%以上； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约70分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； | 1 | 台 |  |  |
| C03 | 油烟净化一体机 | 2600×1300×1000 | 1.处理风量：单台≥5200立方米/小时； 2.电源：三相五线制380V。 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：后安装出风口。 7.板材釆用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 10.前置三级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 三次净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化78%左右的5μm以上油烟颗粒物。 三级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 a.当油烟经过油烟净化一体机三级净化处理之后油烟净化率高达80%以上； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约70分贝左右； d.清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； | 1 | 台 |  |  |
| 三：其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 液化气管道 | Ø25 | 主管道采用镀锌管道制作，配套液化气专用连接软管、燃气专用减压阀、燃气专用控制阀等配套而成。 | 1 | 组 |  |  |
| B05 | 排烟管道 | 400×400不等尺寸 | — 管道材质不锈钢201，厚度1.0mm； — 采用焊接和镀锌角钢连接方式； — 含：直管、弯头、变径接头等。 | ㎡ | 8 |  |  |
| D03 | 安装费 | / | 含：设备的运输、安装等费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑响应人基本信息

质疑响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

发包人名称：

交易文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.响应人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑响应人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑响应人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑响应人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑响应人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（发包人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【（项目编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                  响应单位“XX专用章”（印模）

## 附件：样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或交易机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

响应人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。