袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）

（国企采购项目）

招标文件

项目编号：CG2025-024-1

项目名称：袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）

采购人：海宁市袁溪建设投资开发有限公司

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2025年7月8日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目录

第一章公开招标采购公告	3

第二章采购需求	6

第三章供应商须知	19

第四章评标办法及评分标准	30

第五章合同条款	32

第六章投标格式及要求	40

附件1：资格文件封面格式及目录	40

附件2： 投标人声明书	42

附件3： 法定代表人授权委托书	43

附件4：技术商务文件封面格式及目录	44

附件5： 评分对应表	46

附件6： 投标人基本情况表	47

附件7： 技术响应表	48

附件8： 商务响应表	49

附件9： 投入本项目技术力量配备表	50

附件10：投入本项目施工设备一览表	51

附件11：类似项目业绩表	52

附件12：服务承诺书	53

附件13： 报价文件封面格式及目录	54

附件14：报价一览表	56

附件13：报价明细表	57

第一章公开招标采购公告

项目概况

袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日14时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：CG2025-024-1

项目名称：袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）

采购组织类型：委托代理（国企采购项目）

采购方式：公开招标

采购内容及预算：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次），主要包括花溪未来社区智能化集成、袁花镇未来社区一体化平台、未来社区一体化平台运维、验收数字化贯通服务、验收咨询服务，具体详见采购需求 | 项 | 1 | 90万元 | 海宁市袁溪建设投资开发有限公司 |

本项目共一个标项。

服务期限：接到采购人供货通知60日历天内交付安装完成并通过验收。

二、申请人的资格要求：

1.符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：/。

本项目不允许联合体投标。

三、获取招标文件：

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

招标文件的获取方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件(进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件)。

售价(元)：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年7月15日14时30分（北京时间）

投标地点(网址)：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

开标时间：2025年7月15日14时30分（北京时间）

开标地点(网址)：乐采云平台(https://www.lecaiyun.com/)。

- 公告期限

自公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金

无。

七、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1供应商将乐采云电子交易客户端（客户端下载地址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe）下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至285280651@QQ.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由供应商自负。

3.本项目开标现场供应商无须参加，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内供应商可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线（95763）获取热线服务咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1采购人联系人：朱先生；

联系电话：13486312502

机构地址：海宁市袁花镇

2.采购代理机构联系人：周先生；

联系电话：15205837842（移动固话）（海宁市府网597842）；

机构地址：海宁市海州西路201号皮革城大厦703；

采购人：海宁市袁溪建设投资开发有限公司

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2025年7月8日

# 第二章采购需求

一、项目概况

袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次），主要包括花溪未来社区智能化集成、袁花镇未来社区一体化平台、未来社区一体化平台运维、验收数字化贯通服务、验收咨询服务。

- 采购清单及技术参数（要求）：

| 一、花溪未来社区智能化集成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 客流监控系统 | 倾斜客流摄像机 | 采用不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 开启人数统计功能后，样机可检测人员属性，包括：性别、年龄段、表情、上衣款式、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色 支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 开启人数统计功能后，样机可支持导入特定人员库，根据人体属性过滤不计数 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双MIC，内置扬声器 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 ▲人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供公安部有效检测报告） ▲拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义;可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警;报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级（提供公安部有效检测报告） ▲1个CMOS图像传感器、1个扬声器、2个麦克风、4颗补光灯,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡插槽。样机采用DC12V/POE供电。（提供公安部有效检测报告） | 台 | 3 |
| 2 |  | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 个 | 3 |
| 3 |  | 8口千兆POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 2 |
| 4 |  | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块不分收发 TX1310nm/1.25GRX1310nm/1.25GLC 10km0～70℃SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 个 | 2 |
| 5 |  | 室内壁挂机柜 | 500*400*300 壁挂金属箱 | 个 | 1 |
| 6 |  | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 180 |
| 7 |  | 网线 | 室内六类 | 米 | 180 |
| 8 |  | 光缆 | 4芯单模轻装铠甲 | 米 | 100 |
| 9 |  | PVC管 | DN25 | 米 | 180 |
| 10 |  | JDG管 | DN25 | 米 | 150 |
| 11 | 中心机房 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； ▲支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能（提供公安部有效检测报告） ▲支持对指定时间的录像或指定事件的一个或者多个通道的不同时间段的录像添加标签，并自动归档，支持8192个标签，单个文件最大支持1024个标签（提供公安部有效检测报告） ▲支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（提供公安部有效检测报告） 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |
| 12 |  | AI硬盘8T | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 2 |
| 13 |  | 平台服务器 | 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：2颗kunpeng920 CPU，24核 2.6GHz 3、内存：配置32G内存（2根16G DDR4 ECC内存条）16个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个热插拔900W交流模块， 支持1+1冗余 6、风扇：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8、认证：CCC、节能 | 台 | 1 |
| 14 |  | 社区联网平台 | 含平台基础包、浙住通对接、客流分析模块、区域分析报表、视频监控模块、一标四实模块、门禁管理模块，其中视频监控支持接入路数不少于70路，门禁管理支持接入路数不小于10路 | 套 | 1 |
| 15 |  | 防火墙 | 防火墙采用国产芯片及操作系统，吞吐量2Gbps，应用层吞吐量1.6Gbps，最大并发连接数40万，每秒新建连接数2万，IPSec吞吐量1Gbps，IPSec最大隧道接数1000,虚拟防火墙数10个；桌面设备；支持入侵防御（IPS）、防病毒（AV）、数据防泄漏（DLP）、恶意域名检测、智能选路、加密流量检测、NAT等功能 | 台 | 1 |
| 16 |  | 机柜 | 2000*600*600 | 只 | 1 |
| 17 |  | PDU | 8口 | 个 | 2 |
| 18 | 网络线路 | VPN专线 | VPN专线/三年 | 条 | 2 |
| 19 | 集成施工调试 | 集成施工调试 | 整个项目的系统集成调试。施工费用，包括但不限于：基础开挖与浇筑、防雷接地制作、操作井制作、立杆借杆及挑臂安装施工、摄像机设备登高安装、取电借电协调、入火开户、线缆挖沟直埋、填土及绿植恢复、机柜服务器交换机存储安装、施工勘察、安全生产费等 | 套 | 1 |

| 二、袁花镇未来社区一体化平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 平台 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数据资源体系 | 数据采集及预处理 | 数据采集与集成 | 小区基础数据、人员基础数据、房屋基础数据、地图基础数据、硬件数据等各类数据采集。 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 数据建模与清洗 | 对采集、汇集的数据进行抽象组织，确定业务分类库需管辖的范围、数据的组织形式等直至转化成与业务匹配的专题库。并按照标准化整合要求分门别类放置到接口层、整合层、应用层三层逻辑层中；最后按照数据模型逻辑处理要求，对数据进行数据抽取，数据清洗，数据处理，数据入库。以满足数据业务应用与高效支撑。 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 数据比对 | 数据比对是依据比对的基准条件和比对原则，定时对采集自各部门的数据进行数据比对处理，系统实现比对规则模板库管理、比对任务设定、比对任务启动、自动比对、手工比对、比对日志等功能。 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 数据脱敏 | 针对数据归集后涉及人员敏感信息进行数据脱敏处理。 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 数据转换 | 针对数据归集过程可能存在的数据一致性等问题，提供消除同名异义和异名同义现象、数字型数据处理、字符串处理、编码转换及空值处理等数据转换服务。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 数据质量 | 对经过清洗、整合的各类数据进行数据质量分析，对于整体的数据质量问题进行多个维度的统计分析。通过对数据质量的分析来改善和提高平台的数据质量。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 数据整合入库 | 通过统一的标准和规范对数据进行整合入库，数据整合通常包括物理整合（将不同来源的数据揉进一张表）和化学整合（对数据内容进行转码、衍生计算等）。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 袁花镇未来社区数据仓 | 基础数据库 | 社区信息、人员信息、房屋信息、车辆信息等基础信息库。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 重点人员数据库 | 精神病人、独居老人、孤儿、信访人员等重点人员数据库。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 生活信息库 | 用水、用电、用气等与居民生活相关的生活信息库。 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 标签信息库 | 人员标签、房屋标签、车辆标签、事件标签等要素标签信息库。 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 花溪未来社区数据仓 | 小区基本信息、小区房屋信息、小区人员信息、人员变动信息、小区车辆信息、小区设施专题库等未来社区数据仓的数据标准。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 数据管理 | 数据库审计 | 对数据库进行审计，保障数据库安全 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 数据目录管理 | 对涉及到的数据、服务、用户进行全面的分类统计管理 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 数据资源管理 | 应用数据库管理、数据仓等信息系统技术和其他数据管理工具，完成组织数据资源管理任务。 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 数据接口管理 | 数据接口安全性监测、数据接口管理、数据使用监测等。 | 套 | 1 |
| 17 | 应用能力中心 | 应用能力中心 | 认证管理 | 针对对系统用户人员及第三方应用用户体系进行统一身份认证的。 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 消息管理 | 消息配置、消息推送、消息监控、消息报表。 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 权限管理 | 通过安全策列规则对系统用户进行访问权限和数据权限划分。 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | 日志管理 | 消息日志、联动日志、网关更新日志、日志审计。用于记录系统与所有设备通讯及数据流转的日志信息，支持所有日志导出功能。 | 套 | 1 |
| 21 | 三维引擎服务 | 三维引擎服务 | 系统对接 | 为支撑未来社区空间数字资产建设和驾驶舱建设提供三维能力。 | 套 | 1 |
| 22 |  |  | 数据上报接口 | 未来社区验收需要进行的社区运行数据上报接口 | 套 | 1 |
| 23 | 物联引擎服务 | 物联引擎服务 | 物联设备接入能力 | 为支撑未来社区物联设备管理，提供物联设备接入能力。 | 套 | 1 |
| 24 |  |  | 数据上报接口 | 未来社区验收需要进行的社区运行数据上报接口 | 套 | 1 |
| 25 | 个性化开放应用平台 | 个性化开放应用平台 | 应用接入 | 应用服务商可以通过获取应用的key获取接入的权限，通过对应用进行接入改造后，申请上架到应用基座。 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | API网关 | 通过统一的 API 网关进行服务能力的共享，提供发布、管理、保护和监控 API的能力，实现跨系统、跨协议的服务能力互通。 | 套 | 1 |
| 27 | 生活服务平台 | 个人账户 | 个人账户管理 | （1）个人资料：居民基本资料的配置，包括昵称、头像、积分、姓名、身份证号、联系方式、出生日期、民族、学历、政治面貌、实名认证、收货地址配置；居民端账户基本信息资料登记和查看。 （2）我的社区：居住信息配置：所属社区、所属小区、居住地址、居住类型、居住证信息、与户主关系等，列表呈现房号信息，点击进入房间详情展示家庭居住人员信息。车辆信息配置：车牌号、车辆类型、是否有车位、所属人等信息，列表呈现家庭车辆信息，是否月租车，显示车位信息，点击车位了解车位详情，展示车位共享记录； （3）我的积分：展示积分数额、积分消耗明细、积分兑换商品记录； （4）我的收藏：展示收藏的商品服务、圈子话题、资讯活动、教育资源等 （5）我的活动：展示参与的活动列表及活动详情； （6）我的订单：显示我的服务订单、积分兑换、商品订单； （7）我的预约：展示空间预约和车位预约列表； （8）我的发布：展示我发布的邻里话题、共享车位、置换信息； （9）我的消息：展示我的消息列表。消息通知中集成所有业务子系统中的信息，涉及到业务节点变更、状态变更或者业务触发时推送信息，例：订单状态变化、话题回复点赞、预约审核通过、车位被预约、发布闲置被交换等等； | 套 | 1 |
| 28 |  | 未来邻里 | 便民信息 | 居民可发布和查询社区邻里中心、社区服务、医院、健身、家政服务、交通、其他服务点等便民点的联系方式，并实现线上快速沟通实现一键求助。 | 套 | 1 |
| 29 |  |  | 邻里活动 | 活动新增：居民可通过手机自发组织和发布活动，丰富邻里间活动交流（支持活动话题新增/话题小组新增）。 活动统计：居民可以查看社区统计的发布活动。 | 套 | 1 |
| 30 |  |  |  | 活动提醒：居民可根据自定义的个人活动偏好设定收到智能化定制的消息推送，当有新增活动时，后台也会实时进行相关活动信息提醒。 | 套 | 1 |
| 31 |  |  |  | 活动预约：居民可进行线上预约。 活动签到：实现线下签到、积分领取、活动反馈等全活动组织全流程操作，以数据为导向，统计居民活动兴趣点，为活动组织提供思考方向。 | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 邻里积分 | 依托未来社区平台，建立线上线下联动的居民积分体系，明确积分规则、积分兑换生态，融合社区生活相关的邻里、健康、教育、服务等场景，提供积分增值服务，塑造未来社区智慧生活新体验。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 未来教育 | 关爱慧眼 | 针对社区内儿童活动场所、幼儿园、户外活动空间等重点区域监控开放，居民可通过未来社区平台在线查看响应场馆情况，实时掌握孩童动态，第一时间发现异常动态。 | 套 | 1 |
| 34 |  | 未来服务 | 智能通行门禁 | （1）一码通：支持居民主动邀请访客，并支持自动授权发放通行权限，加强了访客和外来人员管理。访客也可通过业主邀请填些相应身份信息即可获取二维码，通过二维码进入，出入记录后台进行存留，提高了可追溯性， （2）可视对讲：接入第三方可视对讲系统，实现远程的居民与居民、居民与访客、居民与管理方之间的对话。 （3）蓝牙开门：如遇到未进行一码通登记的未知访客，可通过手机进行蓝牙开门。 （4）人脸登记：居民支持手机录入人脸，实现社区内人脸识别畅行。 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 常用热线 | 查看社区、公安、消防等职能部门信息、位置，支持一键呼叫。 | 套 | 1 |
| 36 |  | 未来交通 | 出行聚合 | 公交查询：海宁通小程序集成了公交路线查询：公交线路、附近站点、班次信息等。 | 套 | 1 |
| 37 |  |  |  | 智慧停车：海宁通小程序集成了海宁智慧停车：社区外附近停车场、缴费、车位余量、车位导航等。 | 套 | 1 |
| 38 |  |  |  | 滴滴出行：海宁通小程序集成了滴滴出行：快车、专车、出租车、路况、顺风车等。 | 套 | 1 |
| 39 |  |  |  | 公共自行车：海宁通小程序集成了海宁公共自行车：租车、还车、缴费、附近租车点等。 | 套 | 1 |
| 40 |  |  | 智慧停车 | 找车位：基于地图系统，实现社区闲置车位车场的定位引导，基于居民端可查看社区车场的闲置车位情况，支持点对点的地图导航。调用本机导航进行导航； | 套 | 1 |
| 41 |  |  |  | 共享停车：支持按照停车位位置、可停时间段、停车位收费标准进行筛选，列表呈现停车位基本信息。可查看停车位详情并在页面发起预约。上架发布停车位，可选择时间段进行配置上架。展示我的车位共享情况记录和车位预约记录； | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 智慧充电 | 通过接入集成第三方能源供应商的系统，获取充电系统的实时状态数据。便于对充电的车辆和供电异常进行实时的监测与管理。 | 套 | 1 |
| 43 | 物业管理平台 | 社区档案管理 | 社区档案管理 | 人员档案管理：对社区居民用户的档案管理，包括姓名、身份证号、手机号、关联信息（关联人员、关联房屋、关联车辆、关联车位），可满足跳转详情查看关联信息； | 套 | 1 |
| 44 |  |  |  | 房屋档案管理：对房屋信息的管理，包括小区、苑期区、楼栋、单元、门牌号、标签，可满足跳转详情查看关联信息； | 套 | 1 |
| 45 |  |  |  | 车辆档案管理：对车辆信息的管理，包括车牌号、联系人、车辆类型、有效期，可满足跳转详情查看关联信息。 | 套 | 1 |
| 46 |  | 未来邻里 | 物业活动管理 | 支持社区发布活动，居民可在线报名，社区审核后获得二维码，居民凭借二维码现场签到。 | 套 | 1 |
| 47 |  |  | 便民信息维护 | 物业对邻里中心、社区服务、医院、健身、家政服务、交通、水电、天然气、电网、开锁服务等便民点的维护，支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、审核、评论、智能分析展示等操作。 | 套 | 1 |
| 48 |  |  | 邻里社交圈维护 | 物业面向辖区居民邻里社交圈的管理，支持圈子话题信息的支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、审核、评论、智能分析展示等操作。支持圈子中新建兴趣小组功能。 | 套 | 1 |
| 49 |  |  | 邻里公约维护 | 物业面向辖区居民邻里公约信息的管理，支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、设置定时自动上架下架时间、审核、评论、智能分析展示等操作。 | 套 | 1 |
| 50 |  |  | 邻里文化圈维护 | 通过移动应用的方式，向用户展示各类文化专题以及内容文章，形成线上的社区文化圈，并提供后台管理功能，由物业人员统一进行专题的维护管理、内容发布。 | 套 | 1 |
| 51 |  |  | 积分统计 | 统计分析邻里积分的获取占比及总分数，以列表方式、饼状图等可视化方式展示邻里积分获取方式，智能分析积分获取频度最高的几项方式，提供后期社区应用建设思路。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 未来教育 | 关爱慧眼 | 开放社区内儿童活动场所、幼儿园、户外活动空间等重点区域监控，通过未来社区平台为居民提供在线查看响应场馆情况，实时掌握孩童动态，第一时间发现异常动态。 | 套 | 1 |
| 53 |  | 未来服务 | 报事报修 | 支持对居民提供的各类服务（含服务申请、在线咨询、服务详情查看等操作）进行管理。支持对便民服务订单申请进行订单管理，包括订单查询、查看、进度跟踪、订单评价等操作。支持对引入的第三方服务供应商进行渠道管理，包括对渠道资源的维护和审核等操作。 | 套 | 1 |
| 54 |  |  |  | 支持对提供的服务进行投诉管理，包括对投诉内容的回复反馈和渠道的切割、下架等操作。支持在平台上对用户提供跑腿服务、报事报修、家政服务、生活缴费。 | 套 | 1 |
| 55 |  |  | 智能通行门禁 | 访客通行管理：支持对施工人员、外卖员、临时访客等外来人员的登记；支持查询所有社区来访人员及车辆的历史信息。 | 套 | 1 |
| 56 |  |  |  | 人脸数据管理：人脸管理数据管理 支持对社区人员人脸的管理，可批量新增人员人脸数据。 | 套 | 1 |
| 57 |  |  |  | 人员通行数据统计：出入数据统计，支持根据出入时间、出入方式进行人数统计，可实现异常告警数据统计，历史记录查询与报表导出。 | 套 | 1 |
| 58 |  |  |  | 移动可视对讲：接入第三方可视对讲系统，实现远程的居民与居民、居民与管理方之间的对话。 | 套 | 1 |
| 59 |  |  |  | 门禁权限管理：支持门禁权限管理，支持多种认证联动通行，包括平台人脸权限和二维码。 | 套 | 1 |
| 60 |  |  | 常用热线维护 | 物业可通过平台随时更新相关常用信息，方便居民随时联系政府各职能部门。 | 套 | 1 |
| 61 |  | 未来治理 | 人员管理 | 对接辖区内公安人口数据，支持对辖区内的流动、常驻、年迈、特殊人口进行分类管理，支持对人员管理信息的新增、修改、删除、查询等操作。 | 套 | 1 |
| 62 |  |  | 信息公告 | 通过未来社区线上平台实现社区范围内信息发布，社区通知、居民议事公告、业主大会公告等各种通知，可通过该平台发送到每一位业主手中。 | 套 | 1 |
| 63 |  |  | 视频安防管理 | （1）视频监控管理：智能视频分析应用 | 套 | 1 |
| 64 |  |  |  | （2）AI分析应用：可实现视频周界入侵报警事件监测；消控室离岗视频监测报警；消防通道/登高点异常占用事件报警。 | 套 | 1 |
| 65 | 运营服务平台 | 个人账户管理 | 后台管理 | （1）系统权限管理：通过系统权限管理的部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、数据字典、日志管理和轮播图管理实现跨应用系统的统一用户管理，实现统一认证、统一权限功能 （2）应用数据支撑：通过数据清洗、数据交换、数据存储和管理实现社区数据的汇聚、治理和应用 （3）三方对接支撑平台：通过三方平台对接、物联网硬件对接和三方平台跳转实现不同类型数据和业务的互联互通 （4）社区应用能力中心：通过信息发布引擎、商城服务引擎、地图服务引擎、业务流程配置引擎、消息流转引擎为上层应用提供标准的API接口，提供应用集成等业务中台能力 （5）综合工作门户： 管理端统一综合门户，可通过门户进入管理端各应用模块，模块内容可根据需要进行调整和增删；居民端统一综合首页，可通过首页进入居民端各应用模块，模块内容可根据需要进行个性化调整； （6）个人账户中心：管理端账户和居民端账户基本信息资料维护。 | 套 | 1 |
| 66 |  | 未来邻里 | 社区概述 | 社区基本情况介绍，含社区名称、社区地址、联系人、联系电话、主管单位、社区简介、详细介绍、简介图、logo图、背景图、展示图。 | 套 | 1 |
| 67 |  |  | 便民信息维护 | 社区邻里中心、社区服务、医院、健身、家政服务、交通、其他服务点等便民点的维护，支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、审核、评论、智能分析展示操作。 根据用户一件求助信息，智能推送解决方案。 | 套 | 1 |
| 68 |  |  | 邻里公约管理 | 社区面向辖区居民邻里公约信息的管理，支持支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、审核、评论、智能分析展示操作 | 套 | 1 |
| 69 |  |  | 运营活动管理 | （1）社区面向辖区居民邻里活动信息的管理，支持根据活动话题分类的支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、设置定时自动上架下架时间、审核、评论、智能分析展示、报名、签到、回顾查看操作。 （2）社区面向辖区居民邻里活动回顾信息的管理，支持支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、设置定时自动上架下架时间、审核、评论、智能分析展示等操作操作。 （3）社区面向辖区居民邻里活动预约信息的管理，支持支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重、设置定时自动上架下架时间、审核、评论、智能分析展示等操作操作。 | 套 | 1 |
| 70 |  |  | 邻里文化圈管理 | 社区面向辖区居民邻里文化信息的管理，支持智能识别自动上传、智能更正提示、后台比对自动去重（时间/内容）、设置定时自动上架下架时间、审核、评论、智能分析展示等操作。 | 套 | 1 |
| 71 |  |  | 邻里积分管理 | 支持管理员设定和配置积分规则，维护社区居民细分信息清单（含姓名、所在社区、住址、联系电话、累计积分和积分详情），审核居民参与的积分事项、积分值、积分时间、积分证明等材料。 | 套 | 1 |
| 72 |  | 未来服务 | 便民服务管理 | 支持对居民提供的各类服务（含服务申请、在线咨询、服务详情查看等操作）进行管理。支持对便民服务订单申请进行订单管理，包括订单查询、查看、进度跟踪、订单评价等操作。 | 套 | 1 |
| 73 |  |  |  | 支持对引入的第三方服务供应商进行渠道管理，包括对渠道资源的维护和审核等操作。 | 套 | 1 |
| 74 |  |  |  | 支持对提供的服务进行投诉管理，包括对投诉内容的回复反馈和渠道的切割、下架等操作。 | 套 | 1 |
| 75 |  |  | 积分商城 | 实现商品的管理、订单的管理、并且汇聚订单投诉信息 | 套 | 1 |
| 76 |  | 未来治理 | 人员管理 | 对接辖区内公安人口数据，支持对辖区内的流动、常驻、年迈、特殊人口进行分类管理，支持对人员管理信息的新增、修改、删除、查询等操作。 | 套 | 1 |
| 77 |  |  | 治理反馈 | 管理端对居民填写个人姓名、联系电话、求助/咨询/爆料内容、图片提交信息进行处理结果反馈，并可在平台上进行进一步对接调研。 | 套 | 1 |
| 78 |  |  | 治理任务接收 | 运营端可接收社区、街道下达的治理任务。 | 套 | 1 |
| 79 |  | 未来交通 | 智慧停车 | （1）车位信息管理：支持对社区内不同封闭车场进行包括车场设备数据、车辆通行记录及车位情况统计分析的相关管理。支持对社区内不同地面车位进行管理，涉及设备数据和车位监测数据。支持对地面、地下停车场信息的新增、修改、删除等操作，并对各车场的实时车位数据进行统计 （2）共享停车管理：支持辖区居民共享车位信息的管理。社区居民可基于当前闲置的车位信息进行发布，需求方可在此查看车位共享信息，社区管理端对共享车位信息进行审核 | 套 | 1 |
| 80 | 综合管理平台 | 未来邻里 | 政府活动统计 | 统计分析邻里活动举办内容，举办次数，举办地点（如社区文化沙龙长廊、数字沙坑公园），活动参与人数，可视化展示邻里活动列表。 | 套 | 1 |
| 81 |  |  | 邻里圈可视化 | 统计分析邻里圈参与人数、不同邻里交流产生的帖子数，分析民众参与热情度。 | 套 | 1 |
| 82 |  | 未来健康 | 益呼应 | 实现穿戴设备的数据对接，管理用户的呼救紧急信息，分派相关志愿者或其他有关部门实现紧急救助。 | 套 | 1 |
| 83 |  | 未来教育 | 社区云课堂管理 | 联动周边学校、教育局可通过该应用平台进行教育资源共享，为社区居民提供知识服务。 | 套 | 1 |
| 84 |  |  |  | 引入相应课程，丰富云课堂资源，并支持审核管理操作。 | 套 | 1 |
| 85 |  |  |  | 对云课堂学习情况可视化分析，统计成效，辅助监管，提供管理依据，成效统计分析，优化引入课程资源架构。 | 套 | 1 |
| 86 |  | 未来服务 | 便民服务分析 | 智能统计分析社区服务分类（政务服务、商业服务、物业服务）的占比及数量，以可视化图表展示政务服务情况的总数和分类站占比、物业服务情况的分类型工单数量、商业服务订单总数及分类占比、服务成交量和金额、社区商家类型数据及商业分析数据。 | 套 | 1 |
| 87 |  | 未来治理 | 社会治理云 | 对接社会治理云平台，对社区内实有人口、服务对象、房屋建筑、企业等一系列的信息管理。加强和创新市域社会治理，完善社会治理体系，充分发挥“智治支撑”作用，推动市域社会治理现代化，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。 | 套 | 1 |
| 88 |  | 未来低碳场景 | 垃圾分类统计 | 支持在线上环卫宣传应用中上传垃圾分类知识，增强居民垃圾分类意识。 | 套 | 1 |
| 89 |  |  |  | 对接环浙里垃圾分类系统，从垃圾产生源头规划分类投放路径，通过平台建立统一的标准化产品服务和价值积分激励体系，使居民养成定时定点分类投放和资源回收的自觉行为，实现小区垃圾分类的常态化有效运行及生活垃圾数字化运营管理体系。 | 套 | 1 |
| 90 |  |  |  | 可视化智能分析垃圾桶满溢事件信息，并展示垃圾桶满溢位置信息及频次。 | 套 | 1 |
| 91 |  | 未来创业 | 创业信息可视化分析 | （1）政策发布：管理端支持发布的创业信息、政策指导信息。 （2）指导要求：管理端支持发布创业指导要求，如咨询服务、消防指导、安防指导等，居民可了解对应信息，提供便捷服务。 （3）可查看创业清单信息。 | 套 | 1 |

| 三、未来社区一体化平台运维 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 未来社区一体化平台运维 | 提供未来社区一体化平台运维，包括花溪未来社区基础数据治理服务、每年一次三级等保测评服务、每年平台政务云租赁、平台软件运维服务。 | 年 | 1 |

| 省未来社区验收服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 验收数字化贯通 | 浙住通对接：新增房屋数据对接、更新房屋数据对接、新增人房关系数据对接、更新人房关系数据对接、删除人房关系数据对接、未来社区信息对接、小区数据初始化、幢数初始化、单元数据初始化、房屋数据初始化、人房关系数据初始化、人房核验、浙住通授权组件接入 | 套 | 1 | 以2025年考核标准进行对接。由于对接内容持续更新，实际落地以最新验收要求的对接文件为准 |
| 2 |  | 浙里未来社区基础数据对接：人房信息基础库对接、社区主体库对接、公共空间与公共设施对接、业务主题库对接 |  |  |  |
| 3 |  | 省级未来社区运营数据对接：社区总体情况上报、基础数据人员信息上报、基础数据房地产信息上报、党建信息上报、高频高质量应用统计上报、省级标配应用上报、未来社区九大场景数据上报 |  |  |  |
| 4 | 验收咨询服务 | 袁花镇未来社区验收，风貌办暂定数字化贯通嘉兴市域平台，嘉兴针对每一个社区收取验收咨询服务费。具体内容包括对标未来社区验收评分指标，获得嘉兴风貌专班、省风貌专班相关技术单位验收咨询指导，嘉兴未来社区验收平台贯通至省未来社区在线贯通管理系统服务费。 | 次 | 1 |  |

三、商务要求表

| 质保期 | 本项目涉及的所有设备、材料质保期不少于2年，平台运维期不少于1年，从项目验收通过之日起计算。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 2.在接到故障报修后，中标人须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间2小时到达现场，其余期间8小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 3.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 4.中标人为售后服务及维修的第一责任人。 5.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间：接到采购人供货通知60日历天内交付安装完成并通过验收 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 详见合同附件 |
| 安全问题 | 中标供应商在项目实施过程中应注意自身安全，要设置防护设施，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在安装、施工过程中，发生的一切意外事故，均由中标供应商负全责。 |
| 其他 | 保修期结束后，承包人仍应对工程保证及时、良好的维护服务。 |

四、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 第三章供应商须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市袁溪建设投资开发有限公司 地址：海宁市袁花镇 联系人：朱先生 联系电话：13486312502 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 地址：海宁市海州西路201号皮革城大厦703室 联系人：周先生联系电话：15205837842（移动固话，市府网597842） |
| 3 | 项目名称及编号 | 袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）（CG2025-024-1 ） |
| 4 | 预算金额 | 90万元 |
| 5 | 服务期限 | 接到采购人供货通知60日历天内交付安装完成并通过验收 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 现场踏勘 | 本项目如需踏勘现场的，供应商需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商应对踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年7月15日14时30分 本项目有关投标、开标时间以乐采云平台时间为准 |
| 9 | 电子标开标地点 | 乐采云平台(https://www.lecaiyun.com/) |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无。 |
| 11 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台——电子招投标（公开招标）_供应商——制作投标文件要求（网址：https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6071&topicId=50947）及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 12 | 备份投标文件的制作和盖章签字 | 备份投标文件：电子备份投标文件。 将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件在投标截止时间前以电子邮件形式发送至285280651@qq.com |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 供应商代表无需参加现场开标，准时在线参加 |
| 15 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 16 | 采购信息发布媒体 | htpps://zfcg.czt.zj.gov.cn/ https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 17 | 是否提供样品 | 否 |
| 18 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 19 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标价的2% |
| 20 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司。

2.“采购人”指海宁市袁溪建设投资开发有限公司。

3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位。

4.“产品”系指招标文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

无。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.采购需求；

3.供应商须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止三日前，在采购信息发布的同一网站上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有供应商。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

供应商应对踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2供应商声明书（附件2）；

1.3营业执照正本或副本扫描件（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件；

1.6提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件,如依法免缴税费的提供加盖单位公章的零申报申报表）；

1.7提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

1.8提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

1.9供应商认为需要说明的资料。

2．技术商务文件

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对比表（附件5）；

2.3供应商基本情况表（附件6）；

2.4技术响应表（附件7）；

2.5商务响应表（附件8）；

2.6项目组织实施方案：项目总体施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等；

2.7技术方案；

2.8投入本项目技术力量配备表（附件9）；

2.9投入本项目施工设备一览表（附件10）；

2.10提供2022年1月以来已完成的类似项目业绩((须提供项目合同及竣工验收证书扫描件，二者缺一不可)；

2.11服务承诺（附件12） ；

2.12招标文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容，未提供格式的均自拟。

评标办法中演示的视频文件U盘密封包装，并在包装外加盖投标单位公章及法人章，U盘上需注明投标单位名称，U盘文件需在开标前递交至浙江江南要素交易中心2楼开标室或邮寄至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（邮寄地址：海宁市皮革城大厦703室  周小伟 13511339301）

3．报价文件

3.1报价文件封面及目录（附件3）；

3.2报价一览表（附件14）

3.3报价明细表（附件15）；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人（或采购代理机构）就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写，表格中已有文字数量不得修改，只在空格上填写相应报价。

2.供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装调试及保修、验收和管理费、培训、保险、税金、招标代理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人（或采购代理机构）可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.本项目通过“乐采云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

2.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

3.备份投标文件：电子备份投标文件。

3.1电子备份投标文件：乐采云平台生成的电子响应文件1份，由供应商下载后于投标截止时间前发送至电子邮箱285280651@qq.com（邮件内注明项目名称、项目编号、公司名称）。

3.2如供应商未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

3.3备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由供应商自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.采购人或采购代理机构按照供应商提供的资格文件按以下原则对供应商的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.8条所列内容之一的；

1.2供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3供应商的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5供应商有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2供应商未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4供应商的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.5技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.6供应商未按招标文件更正公告（如有）编制投标文件的；

2.7经评标委员会审核，供应商所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2供应商的报价文件有串通投标情形之一的；

3.3报价文件缺少《报价一览表》或《报价明细表》的；

3.4《报价一览表》或《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.6投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.7供应商报价超过预算金额的；

3.8经评标委员会审核，供应商所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9供应商拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序：

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对供应商的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各供应商的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目的评分标准操作乐采云采购业务系统，计算各供应商的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该供应商的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）采购结果确认（确定中标供应商）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“乐采云平台”确认采购结果、确定中标供应商。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

如有供应商对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商；如在质疑期内查实中标供应商有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该供应商的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的供应商，或重新组织采购。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同（协议）。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标供应商拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消该供应商的中标资格并追究其法律责任，中标供应商改为综合得分第二名的供应商，或重新组织采购。

（二）履约保证金

1.中标供应商在签订合同前向采购人缴纳中标金额的2%，履约保证金在服务期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标供应商的合法收据不计息退还履约保证金。

2.中标供应商必须严格按照《合同》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标供应商的经济责任：

2.1违反《合同》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标供应商的；

2.3中标供应商提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

八、招标代理费

（一）招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

（二）代理服务收费标准：按中标金额的1.5%计算。

（三）若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000 元的，按代理服务费 6000 元收取。

（四）代理费不在投标报价中单列。

# 第四章评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法。总分为100分，其中：价格分30分，技术商务分70分。合格供应商的评标综合得分为价格分和技术分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，以电子投标文件完成解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.供应商评标综合得分=价格分+技术分。

2.各供应商的价格分按低价优先法计算；各供应商的技术分为评标委员会各成员评分的平均值。

二、评标内容及标准

（一）价格分（满分30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术商务分（满分70分）：

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 供应商提供有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书、高新技术企业证书，每项得2分，最高得4分（须提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-4 |
| 2 |  | 供应商提供ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书、CMMI能力成熟度模型集成3级证书、5A级节能技术服务认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性三级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书，每提供1个得0.5分，最高得4分（须提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-4 |
| 3 |  | 供应商提供软件产品著作权证书：提供4至7份得1分，提供8份及以上得2分（须提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-2 |
| 4 | 类似项目业绩 | 供应商提供2022年01月01日（以合同签订日期为准）以来类似项目（须同时具有智能化设备和数字化软件采购）的合同及验收证明材料复印件（加盖公章），每提供1个得1.5分，最高得6分； | 0-6 |
| 5 | 项目实施方案 | 施工方案：根据供应商的施工方案是否完整、合理、可行等情况酌情评分，最高得5分。 | 0-5 |
| 6 |  | 进度计划及工期保证措施：根据供应商提供的施工进度计划及工期保证措施是否完整、合理、可行等情况酌情评分，最高得4分。 | 0-4 |
| 7 |  | 质量保证措施：根据供应商提供的项目质量保证措施是否完整、合理、可行等情况酌情评分，最高得4分。 | 0-4 |
| 8 |  | 安全管理措施：根据供应商的项目安全保障机制和应急预案等情况酌情评分，最高得4分。 | 0-4 |
| 9 | 所投货物的质量、功能和技术性能 | 供应商所投货物技术性能：根据招标文件第二章技术参数配置对比，完全响应采购需求的得12分；标“▲”为重要响应，每有一项负偏离扣2分；其他的参数，每负偏离一项扣0.5分；最多扣12分（凡需提供截图、检测报告、专利证书、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）。 | 0-12 |
| 10 |  | 所投主要设备提供厂家原厂授权和质保函的得2分，不提供得0分。 | 0-2 |
| 11 | 演示 | 根据以下内容演示情况酌情评分： 社区档案管理演示（0-3分）：演示社区人员档案管理、房屋档案管理、人房关系审核等内容； 公告信息管理演示（0-3分）：演示信息发布、信息查看、统计分析等内容； 活动中心管理演示（0-3分）：演示活动发布、活动查看、活动统计等内容。 注:供应商不进行现场讲解，演示的视频文件以U盘形式提供，不提供的，本项不得分。 | 0-9 |
| 12 | 技术力量配备 | 项目负责人：具有机电工程一级注册建造师证书及安全生产考核合格证书的得2分，具有信息技术（系统集成）高级工程师职称证书的得2分，最高得4分。（须提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月的社保缴费证明，并加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-4 |
| 13 |  | 技术负责人：具有机电工程二级注册建造师及以上证书及安全生产考核合格证书的得1分，具有工程师及以上职称证书的得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月的社保缴费证明，并加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-2 |
| 14 |  | 项目组成员（不包括项目负责人及技术负责人）：具有项目管理专业人员资格认证（PMP）证书、高级软件工程师证书、中级软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、助理工程师证书及电工特种作业操作证（一人可提供多张证书），每提供1张证书得0.5分，最高得3分。 （须提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月的社保缴费证明，并加盖单位公章，否则不得分）。 | 0-3 |
| 15 | 服务承诺 | 服务期承诺：根据服务响应和故障排除时间承诺、本地化服务、到场时间等情况酌情评分。 | 0-3 |
| 16 |  | 售后服务方案：售后服务保障体系，包括主要服务内容、解决问题、排除问题、应急服务方案等情况酌情评分。 | 0-2 |

注：1、上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，业绩不予认可。

2、要求的评分点内容供应商未提供则不得分。

3、演示的视频文件U盘密封包装，并在包装外加盖投标单位公章及法人章，U盘上需注明投标单位名称，U盘文件需在开标前递交至浙江江南要素交易中心2楼开标室或邮寄至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（邮寄地址：海宁市皮革城大厦703室  周小伟 13511339301）

4、如发现材料弄虚作假，采购人有权按不利于供应商的方式处理。

5、以上评分细则及招标文件规定的所有内容，如供应商有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

# 第五章合同条款

袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：90万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是              。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务工作所需的人员工资、奖金、加班费、社会保险、各阶段专家评审费、专业工器具及设备使用费、维保费用、管理费用、利润、招标代理费等一切税金和费用) 。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“《货物采购项目验收单》”等相关资料。

3.3.2付款时间

第一次付费：合同签订后，甲方支付合同价的30%；

第二次付费：工程验收合格后，付至合同价的90%；

第三次付费：验收合格满一年后，余款付清（不计息）。

本合同为固定总价承包。

第四条 履约保证金

按以下第 1 项处理：

1、履约保证金为中标金额的2%，履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方二份、乙方、代理机构各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：接到甲方供货通知60日历天内交付安装完成并通过验收。

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：本项目涉及的所有设备、材料质保期不少于2年，平台运维期不少于1年，从项目验收通过之日起计算。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.3在接到故障报修后，乙方须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间2小时到达现场，其余期间8小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.4出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.5乙方为售后服务及维修的第一责任人。

4.6质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《镇（街道）货物、工程和服务采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

地址：                                        　  地址：

法定代表人（授权代表）：                            　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                          联系人：

联系电话：                                        联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二0二五年     月     日                    日期：二0二五年    月    日

合同附件1：廉政合同

廉政合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）:

为了加强廉政建设，确保服务质量，经甲、乙双方同意签订廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条  甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律的有关规定。

（二）严格执行              项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反廉政建设管理相关规章制度。

（四）积极开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）在服务期间中发现任何一方有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

（六）在服务期间中发现任何一方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利

第二条  甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位管理人员进行廉政教育。

（三）甲方有权对乙方执行廉政情况实行监督。

（四）甲方工作人员应严格执行本单位制定的“公司建设廉政管理有关规定”，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济或纪律处分。

（五）甲方工作人员不得接受乙方邀请的旅游、宴请、赠送的礼品、礼券（现金）等；不准将子女和亲戚安排到施工单位兼职；不准和合作单位合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

（六）甲方工作人员严禁索要和收受贿赂。

（七）甲方工作人员在服务过程中发现乙方人员有不廉洁的行为时，应及时采取措施予制止，并按磋商文件有关规定处理。

（八）甲方所签订的服务合同接受监督部门的监督检查。

第三条  乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方工作人员不得接受甲方邀请的旅游、宴请、赠送的礼品、礼券（现金）等；不准在甲方食堂长期搭伙。如违反，按有关规定处理。

（三）乙方工作人员严禁索要和收受贿赂。

（四）乙方工作人员被发现有不廉洁行为时，甲方有权更换人员，直至中止合同。

（五）乙方工作人员在服务期间中发现甲方人员不廉洁行为时，应及采取措施予以制止，并及时向主管领导报告。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙两方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在合同规定范围内的裁定意见。

第七条  本合同同主合同期限。

第八条  本合同作为附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第九条  未尽事宜由双方协商决定。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲方：                           　　　　　　　　　 乙方：

法定代表人（或授权委托人）：     　　　　　　　　　　 法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日                　　　　　　　　　　    年   月   日

合同附件2：安全生产责任书

安全生产责任书

为了做好袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）安全生产无事故，特制定本责任书。

1、乙方是袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）合同执行期间内安全生产的第一责任人，对项目的安全生产工作全面负责。

2、乙方须建立健全安全生产管理体系，制定完善的安全生产规章制度和操作规程，并确保在本项目实施过程中得到有效执行。

3、乙方须设立专门的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，负责本项目的安全生产管理工作。

4、乙方对所有员工必须定期进行安全教育，确保参与本项目的人员具备必要的安全生产知识和技能，熟悉相关安全操作规程。培训内容应包括但不限于电气安全知识、高处作业安全知识、消防安全知识等，要求熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

5、乙方应定期或不定期地对施工现场进行安全检查，检查内容包括但不限于安全管理制度执行情况、人员安全培训情况、安全防护措施落实情况、施工安全操作情况等。对检查中发现的安全隐患，乙方应立即制定整改方案，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并在规定的时间内完成整改。整改完成后，应及时向甲方报告。

6、乙方必须对所有员工进行安全教育和管理，严禁违章作业，冒险蛮干，确保按规程作业，安全施工。特种作业人员必须持证上岗，严禁无证人员从事特种作业。乙方应提供特种作业人员的有效资格证书复印件给甲方备案。

7、施工期间施工人员须配备符合国家标准的个人劳动防护用品，如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，并监督施工人员正确佩戴和使用。对施工现场的电气设备、线路等进行定期检查和维护，确保其安全可靠运行。严禁使用不合格的电气设备和材料。加强施工现场的安全管理，安排专人负责现场安全监督和检查，及时发现和消除安全隐患。对施工现场存在的危险源应进行识别和评估，并采取相应的防范措施。

8、乙方应为参与本项目施工的人员购买足额的人身意外伤害保险，为施工设备和财产购买相应的财产保险，以降低事故风险。

9、合同执行期间如发生安全事故，应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，防止事故扩大，并及时报告甲方和当地安全生产监督管理部门。积极配合有关部门进行事故调查处理，因乙方原因导致发生安全事故，给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部的经济赔偿责任和法律责任。

10、本安全生产责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格且双方完成安全责任交接后终止。

11、本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

代表签字：                           代表签字：

签定日期：     年    月   日

# 第六章投标格式及要求

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

资格文件目录

1.资格文件封面及目录（附件1）；

2.供应商声明书（附件2）；

3.营业执照正本或副本扫描件（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件）；

4.法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

5.法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件；

6.提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件,如依法免缴税费的提供加盖单位公章的零申报申报表）；

7.提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

8.提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

9.供应商认为需要说明的资料。

## 附件2： 供应商声明书

供应商声明书

：

本单位自愿参加                          项目（编号：   ）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和供应商基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致                       ：

我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）              (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

供应商（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

技术商务文件目录

1.技术商务文件封面及目录（见附件4）；

2.评分对比表（附件5）；

3.供应商基本情况表（附件6）；

4.技术响应表（附件7）；

5.商务响应表（附件8）；

6.项目组织实施方案：项目总体施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等；

7.技术方案；

8.投入本项目技术力量配备表（附件9）；

9.投入本项目施工设备一览表（附件10）；

10.提供2021年1月以来已完成的类似项目业绩(须提供项目合同及竣工验收证书 扫描件，二者缺一不可)（附件11）；

11.服务承诺（针对本项目拟采取的特别措施）（附件12）；

12.招标文件需要的其他资料及供应商认为需要提供的其他内容。

## 附件5： 评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第四章 评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
|  | …… |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件6： 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　  月　  日

## 附件7： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“采购需求”，请按照“采购需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件9： 投入本项目技术力量配备表

投入本项目技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业 年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、学历证书、职业证书、职称证书、荣誉证书等扫描件附后（如有）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：投入本项目施工设备一览表

投入本项目施工设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。

## 附件11：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 建设单位 | 项目名称 | 造价 | 安装日期 | 工程质量 | 业主电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供2022年01月01日（以合同签订日期为准）以来类似项目（须同时具有智能化设备和数字化软件采购）的合同及验收证明材料复印件（加盖公章）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　  月　  日

## 附件12：服务承诺书

服务承诺书

1、我公司承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   　年　  月　　日

## 附件13： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1  报价一览表（见附件14）；

2  报价明细表（见附件15）；

3  供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件14：报价一览表

报价一览表

项目名称：袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁花镇花溪未来社区智能化提升项目（第二次） | 项 | 1 |  | 详见报价明细表 |
| 拟派项目负责人： |  |  |  |  |  |
| 总价：￥ 元；大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　 日

## 附件13：报价明细表

报价明细表

| 一、花溪未来社区智能化集成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 客流监控系统 | 倾斜客流摄像机 | 台 | 3 |  |  |
| 2 |  | 枪机支架 | 个 | 3 |  |  |
| 3 |  | 8口千兆POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 光模块 | 个 | 2 |  |  |
| 5 |  | 室内壁挂机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 6 |  | 电源线 | 米 | 180 |  |  |
| 7 |  | 网线 | 米 | 180 |  |  |
| 8 |  | 光缆 | 米 | 100 |  |  |
| 9 |  | PVC管 | 米 | 180 |  |  |
| 10 |  | JDG管 | 米 | 150 |  |  |
| 11 | 中心机房 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  | AI硬盘8T | 块 | 2 |  |  |
| 13 |  | 平台服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 社区联网平台 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 16 |  | 机柜 | 只 | 1 |  |  |
| 17 |  | PDU | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 网络线路 | VPN专线 | 条 | 2 |  |  |
| 19 | 集成施工调试 | 集成施工调试 | 套 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |

| 二、袁花镇未来社区一体化平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 平台 | 模块 | 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 数据资源体系 | 数据采集及预处理 | 数据采集与集成 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 数据建模与清洗 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 数据比对 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 数据脱敏 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 数据转换 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 数据质量 | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 数据整合入库 | 套 | 1 |  |  |
| 8 |  | 袁花镇未来社区数据仓 | 基础数据库 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 重点人员数据库 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 生活信息库 | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 标签信息库 | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 花溪未来社区数据仓 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 数据管理 | 数据库审计 | 套 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 数据目录管理 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 数据资源管理 | 套 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 数据接口管理 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 应用能力中心 | 应用能力中心 | 认证管理 | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 消息管理 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 权限管理 | 套 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 三维引擎服务 | 三维引擎服务 | 系统对接 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 数据上报接口 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 物联引擎服务 | 物联引擎服务 | 物联设备接入能力 | 套 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 数据上报接口 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 个性化开放应用平台 | 个性化开放应用平台 | 应用接入 | 套 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | API网关 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 生活服务平台 | 个人账户 | 个人账户管理 | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  | 未来邻里 | 便民信息 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  |  | 邻里活动 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 |  |  | 邻里积分 | 套 | 1 |  |  |
| 33 |  | 未来教育 | 关爱慧眼 | 套 | 1 |  |  |
| 34 |  | 未来服务 | 智能通行门禁 | 套 | 1 |  |  |
| 35 |  |  | 常用热线 | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  | 未来交通 | 出行聚合 | 套 | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 38 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 40 |  |  | 智慧停车 | 套 | 1 |  |  |
| 41 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 |  |  | 智慧充电 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 物业管理平台 | 社区档案管理 | 社区档案管理 | 套 | 1 |  |  |
| 44 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 45 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 46 |  | 未来邻里 | 物业活动管理 | 套 | 1 |  |  |
| 47 |  |  | 便民信息维护 | 套 | 1 |  |  |
| 48 |  |  | 邻里社交圈维护 | 套 | 1 |  |  |
| 49 |  |  | 邻里公约维护 | 套 | 1 |  |  |
| 50 |  |  | 邻里文化圈维护 | 套 | 1 |  |  |
| 51 |  |  | 积分统计 | 套 | 1 |  |  |
| 52 |  | 未来教育 | 关爱慧眼 | 套 | 1 |  |  |
| 53 |  | 未来服务 | 报事报修 | 套 | 1 |  |  |
| 54 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 55 |  |  | 智能通行门禁 | 套 | 1 |  |  |
| 56 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 57 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 58 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 59 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 60 |  |  | 常用热线维护 | 套 | 1 |  |  |
| 61 |  | 未来治理 | 人员管理 | 套 | 1 |  |  |
| 62 |  |  | 信息公告 | 套 | 1 |  |  |
| 63 |  |  | 视频安防管理 | 套 | 1 |  |  |
| 64 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 运营服务平台 | 个人账户管理 | 后台管理 | 套 | 1 |  |  |
| 66 |  | 未来邻里 | 社区概述 | 套 | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 便民信息维护 | 套 | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 邻里公约管理 | 套 | 1 |  |  |
| 69 |  |  | 运营活动管理 | 套 | 1 |  |  |
| 70 |  |  | 邻里文化圈管理 | 套 | 1 |  |  |
| 71 |  |  | 邻里积分管理 | 套 | 1 |  |  |
| 72 |  | 未来服务 | 便民服务管理 | 套 | 1 |  |  |
| 73 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 74 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 75 |  |  | 积分商城 | 套 | 1 |  |  |
| 76 |  | 未来治理 | 人员管理 | 套 | 1 |  |  |
| 77 |  |  | 治理反馈 | 套 | 1 |  |  |
| 78 |  |  | 治理任务接收 | 套 | 1 |  |  |
| 79 |  | 未来交通 | 智慧停车 | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 综合管理平台 | 未来邻里 | 政府活动统计 | 套 | 1 |  |  |
| 81 |  |  | 邻里圈可视化 | 套 | 1 |  |  |
| 82 |  | 未来健康 | 益呼应 | 套 | 1 |  |  |
| 83 |  | 未来教育 | 社区云课堂管理 | 套 | 1 |  |  |
| 84 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 85 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 86 |  | 未来服务 | 便民服务分析 | 套 | 1 |  |  |
| 87 |  | 未来治理 | 社会治理云 | 套 | 1 |  |  |
| 88 |  | 未来低碳场景 | 垃圾分类统计 | 套 | 1 |  |  |
| 89 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 90 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 91 |  | 未来创业 | 创业信息可视化分析 | 套 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、未来社区一体化平台运维 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 未来社区一体化平台运维 | 提供未来社区一体化平台运维，包括花溪未来社区基础数据治理服务、每年一次三级等保测评服务、每年平台政务云租赁、平台软件运维服务。 | 年 | 1 |  |  |

| 四、省未来社区验收服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 验收数字化贯通 | 浙住通对接：新增房屋数据对接、更新房屋数据对接、新增人房关系数据对接、更新人房关系数据对接、删除人房关系数据对接、未来社区信息对接、小区数据初始化、幢数初始化、单元数据初始化、房屋数据初始化、人房关系数据初始化、人房核验、浙住通授权组件接入 | 套 | 1 | 以2025年考核标准进行对接。由于对接内容持续更新，实际落地以最新验收要求的对接文件为准 |  |  |
| 2 |  | 浙里未来社区基础数据对接：人房信息基础库对接、社区主体库对接、公共空间与公共设施对接、业务主题库对接 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 省级未来社区运营数据对接：社区总体情况上报、基础数据人员信息上报、基础数据房地产信息上报、党建信息上报、高频高质量应用统计上报、省级标配应用上报、未来社区九大场景数据上报 |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收咨询服务 | 袁花镇未来社区验收，风貌办暂定数字化贯通嘉兴市域平台，嘉兴针对每一个社区收取验收咨询服务费。具体内容包括对标未来社区验收评分指标，获得嘉兴风貌专班、省风貌专班相关技术单位验收咨询指导，嘉兴未来社区验收平台贯通至省未来社区在线贯通管理系统服务费。 | 次 | 1 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日