东阳市思存工程管理服务有限公司关于浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目

公开招标文件

项目编号：DYSC2025-003

项目名称：浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目

采购单位: 浙江中水新型材料科技有限公司

主管单位：东阳市水务投资集团有限公司

招标机构：东阳市思存工程管理服务有限公司

监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 国资采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章 公开招标采购公告

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》等规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，现就浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有服务能力的企业前来投标：

- 项目编号：DYSC2025-003

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

| 标项 | 项目名称 | 具体内容 | 预算金额 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目 | 详见“第二章”招标需求 | 900万元 | 自合同签订之日起至2025年12月31日或货物采购金额累计达到预算金额，先到者为准。 |  |

▲五、合格投标人的资格要求：

符合《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》第三条规定的投标人资格条件；

投标人的特定条件：

- 投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

2、本次招标不接受联合体投标。

▲六、招标文件的发售及获取方式

（1）网上获取

1、由投标单位通过乐采云(https://www.lecaiyun.com/)获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录乐采云(https://www.lecaiyun.com/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址（乐采云云平台·账户注册  https://middle-lcy.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-55609.ct001.9.d37d2350548211ef93937d90641fa708）。

2、获取招标文件截止日期：2025年2月18日至2025年3月10日16时止，上午08：30-11：00；下午14：00-17：00。

- 3、招标文件的获取流程：乐采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

- 4、乐采云平台以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 5、招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

- 乐采云-政企采购开放平台(https://www.lecaiyun.com/)；

- 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/col/col1229506612/index.html)；

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年3月11日09点30分（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被乐采云平台拒收。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经乐采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市思存工程管理服务有限公司邮箱：823641683@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；提交电子备份投标文件不作强制要求。

2、投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3、开标时间：2025年3月11日09点30分（北京时间）

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，乐采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，乐采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

4、开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

### 九、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4、投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往乐采云平台-投标客户端-下载并安装（下载网址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe），电子投标具体的流程咨询乐采云平台。

十、投标确认

1.投标人须按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标。投标确认截止时间：2025年3月10日16时前。

2.投标确认函样张附后。

十一、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

十二、业务咨询：

采购单位：浙江中水新型材料科技有限公司

联系人:陈俊旭

联系电话:18329069049

质疑联系人：卜向阳

联系电话：0579-86768900

代理机构：东阳市思存工程管理服务有限公司

联系人：朱女士

联系电话：0579-86010089

质疑联系人：郭先生

联系电话：0579-86010085

电子邮箱：823641683@qq.com

主管部门：东阳市水务投资集团有限公司

联系电话：0579-86768900

国有企业采购行政监管部门：

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室， 联系电话：0579-86662632

附：

投 标 确 认 函

东阳市思存工程管理服务有限公司 ：

关于贵方2025年  月  日发布的浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                  手机号码：

注：此投标确认函请于2025年3月10日 16 时前通过快递或邮箱方式送达到东阳市思存工程管理服务有限公司 （地址：浙江省东阳市总部中心C幢西区1401），传真：0579-86010089，邮箱：823641683@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，将以失信单位名单列入我公司黑名单）

# 招标需求

一、项目基本情况

1、项目名称：浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目

2、项目编号：DYSC2025-003

3、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日或货物采购金额累计达到预算金额，先到者为准。

二、采购清单

| PE管材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 |  | SDR11(PN1.6) |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | 最高限价 |  |
| 20 |  | 2.3 |  | 1.76 |  |
| 25 |  | 2.3 |  | 2.05 |  |
| 32 |  | 3 |  | 3.37 |  |
| 40 |  | 3.7 |  | 5.21 |  |
| 50 |  | 4.6 |  | 8.06 |  |
| 63 |  | 5.8 |  | 12.82 |  |
| 75 |  | 6.8 |  | 17.96 |  |
| 90 |  | 8.2 |  | 25.94 |  |
| 110 |  | 10 |  | 38.53 |  |
| 160 |  | 14.6 |  | 81.82 |  |
| 200 |  | 18.2 |  | 130 |  |
| 250 |  | 22.7 |  | 202.78 |  |
| 315 |  | 28.6 |  | 322.04 |  |
| 外径 |  | SDR13.6(PN1.25） |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | 最高限价 |  |
| 75 |  | 5.6 |  | 15.07 |  |
| 90 |  | 6.7 |  | 21.66 |  |
| 110 |  | 8.1 |  | 32 |  |
| 160 |  | 11.8 |  | 67.57 |  |
| 200 |  | 14.7 |  | 105.41 |  |
| 250 |  | 18.4 |  | 167.64 |  |
| 315 |  | 23.2 |  | 266.61 |  |
| 355 |  | 26.1 |  | 338.19 |  |
| 400 |  | 29.4 |  | 428.91 |  |
| 450 |  | 33.1 |  | 543.7 |  |
| 500 |  | 36.8 |  | 671.31 |  |
| 560 |  | 41.2 |  | 837.27 |  |
| 630 |  | 46.3 |  | 1058.62 |  |
| 710 |  | 52.2 |  | 1383.33 |  |
| 800 |  | 58.8 |  | 1758.07 |  |
| 外径 |  | SDR17(PN1.0） |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | 最高限价 |  |
| 160 |  | 9.5 |  | 55.44 |  |
| 200 |  | 11.9 |  | 86.53 |  |
| 250 |  | 14.8 |  | 134.82 |  |
| 315 |  | 18.7 |  | 218.53 |  |
| 355 |  | 21.1 |  | 277.99 |  |
| 400 |  | 23.7 |  | 351.8 |  |
| 450 |  | 26.7 |  | 445.86 |  |
| 500 |  | 29.7 |  | 551.05 |  |
| 560 |  | 33.2 |  | 686.11 |  |
| 630 |  | 37.4 |  | 869.16 |  |
| 710 |  | 42.1 |  | 1137.48 |  |
| 800 |  | 47.4 |  | 1442.95 |  |
| 外径 |  | SDR21(PN0.8） |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | 最高限价 |  |
| 200 |  | 9.6 |  | 70.89 |  |
| 250 |  | 11.9 |  | 109.66 |  |
| 315 |  | 15 |  | 174.31 |  |
| 355 |  | 16.9 |  | 225.39 |  |
| 400 |  | 19.1 |  | 287.44 |  |
| 450 |  | 21.5 |  | 363.41 |  |
| 500 |  | 23.9 |  | 449.12 |  |
| 560 |  | 26.7 |  | 559.25 |  |
| 630 |  | 30 |  | 706.38 |  |
| 710 |  | 33.9 |  | 913.39 |  |
| 800 |  | 38.1 |  | 1160.27 |  |
| 外径 |  | SDR26(PN0.6） |  |  |  |
|  |  | 壁厚 |  | 最高限价 |  |
| 200 |  | 7.7 |  | 57.45 |  |
| 250 |  | 9.6 |  | 89.57 |  |
| 315 |  | 12.1 |  | 142.31 |  |
| 355 |  | 13.6 |  | 180.07 |  |
| 400 |  | 15.3 |  | 227.86 |  |
| 450 |  | 17.2 |  | 287.11 |  |
| 500 |  | 19.1 |  | 356.01 |  |
| 560 |  | 21.4 |  | 447.67 |  |
| 630 |  | 24.1 |  | 574.3 |  |
| 710 |  | 27.2 |  | 746.09 |  |
| 800 |  | 30.6 |  | 951.61 |  |
| 承插管件 |  |  |  |  |  |
| 直通 | 规格型号 | 最高限价 | 支撑环 | 规格型号 | 最高限价 |
|  | dn20 | 0.24 |  | dn63 | 4.24 |
|  | dn25 | 0.37 |  | dn75 | 8.87 |
|  | dn32 | 0.63 |  | dn90 | 12.34 |
|  | dn40 | 0.96 |  | dn110 | 17.87 |
|  | dn50 | 1.58 | 异径管 | dn25×20 | 0.3 |
|  | dn63 | 2.78 |  | dn32×20 | 0.53 |
|  | dn75 | 3.06 |  | dn32×25 | 0.54 |
|  | dn90 | 5.04 |  | dn40×20 | 0.79 |
|  | dn110 | 9.24 |  | dn40×25 | 0.8 |
| 90度弯头 | dn20 | 0.44 |  | dn40×32 | 0.82 |
|  | dn25 | 0.67 |  | dn50×20 | 1.3 |
|  | dn32 | 1.22 |  | dn50×25 | 1.31 |
|  | dn40 | 1.95 |  | dn50×32 | 1.38 |
|  | dn50 | 3.52 |  | dn50×40 | 1.38 |
|  | dn63 | 6.34 |  | dn63×25 | 2.36 |
|  | dn75 | 11.4 |  | dn63×32 | 2.38 |
| 45度弯头 | dn20 | 0.34 |  | dn63×40 | 2.43 |
|  | dn25 | 0.49 |  | dn63×50 | 2.57 |
|  | dn32 | 0.92 |  | dn75×50 | 3.06 |
|  | dn40 | 1.39 |  | dn75×63 | 4.65 |
|  | dn50 | 2.45 | 管帽 | dn25 | 0.27 |
|  | dn63 | 4.27 |  | dn32 | 0.51 |
|  | dn75 | 9.28 |  | dn40 | 0.76 |
| 等径三通 | dn20 | 0.54 |  | dn50 | 1.34 |
|  | dn25 | 0.81 |  | dn63 | 2.43 |
|  | dn32 | 1.44 |  | dn75 | 4.44 |
|  | dn40 | 2.47 | 外螺纹接头 | dn20×1/2" | 3.31 |
|  | dn50 | 4.22 |  | dn25×1/2" | 3.44 |
|  | dn63 | 7.46 |  | dn25×3/4" | 5.22 |
|  | dn75 | 10.86 |  | dn32×1/2" | 3.61 |
| 异径三通 | dn25×20×25 | 0.77 |  | dn32×3/4" | 5.66 |
|  | dn32×20×32 | 1.19 |  | dn32×1" | 7.59 |
|  | dn32×25×32 | 1.31 |  | dn40×1-1/4" | 15.08 |
|  | dn40×20×40 | 1.52 |  | dn50×1-1/2" | 19.04 |
|  | dn40×25×40 | 1.75 |  | dn63×2" | 29.04 |
|  | dn40×32×40 | 2.04 |  | dn75×2-1/2" | 64.43 |
|  | dn50×20×50 | 2.43 | 内螺纹接头 | dn20×1/2" | 3.1 |
|  | dn50×25×50 | 2.74 |  | dn25×1/2" | 3.14 |
|  | dn50×32×50 | 2.98 |  | dn25×3/4" | 4.94 |
|  | dn50×40×50 | 3.43 |  | dn32×1/2" | 3.23 |
|  | dn63×20×63 | 4.12 |  | dn32×3/4" | 5.35 |
|  | dn63×25×63 | 4.45 |  | dn32×1" | 6.75 |
|  | dn63×32×63 | 5.08 |  | dn40×1-1/4" | 12.32 |
|  | dn63×40×63 | 5.69 |  | dn50×1-1/2" | 15.66 |
|  | dn63×50×63 | 6.52 |  | dn63×2" | 25.85 |
|  | dn75×20×75 | 5.32 |  | dn75×2-1/2" | 53.64 |
|  | dn75×25×75 | 5.32 | 截止阀 | dn20 | 10.67 |
|  | dn75×32×75 | 5.32 |  | dn25 | 16.89 |
|  | dn75×40×75 | 4.11 |  | dn32 | 17.63 |
|  | dn75×50×75 | 6.31 |  | dn40 | 26.35 |
|  | dn75×63×75 | 7.28 |  | dn50 | 41.47 |
|  |  |  |  | dn63 | 53.96 |
| 对接管件 |  |  |  |  |  |
| 90度弯头 | 规格型号 | 最高限价 | 等径三通 | 规格型号 | 最高限价 |
|  | dn75 | 10.73 |  | dn75 | 15.19 |
|  | dn90 | 15.46 |  | dn90 | 23.04 |
|  | dn110 | 26.8 |  | dn110 | 37.47 |
|  | dn160 | 67.88 |  | dn160 | 98.3 |
|  | dn200 | 120.9 |  | dn200 | 180.08 |
|  | dn250 | 315.67 |  | dn250 | 375.85 |
|  | dn315 | 382.42 |  | dn315 | 477.26 |
|  | dn355 | 507.45 |  | dn355 | 654.82 |
|  | dn400 | 648.96 |  | dn400 | 857.62 |
|  | dn450 | 1102.16 |  | dn450 | 1250.32 |
|  | dn500 | 1102.16 |  | dn500 | 1250.32 |
|  | dn560 | 2260.85 |  | dn560 | 2611.0058 |
|  | dn630 | 2360.59 |  | dn630 | 2611.01 |
|  | dn710 | 5429.31 |  | dn710 | 7625.04 |
|  | dn800 | 7081.1 |  | dn800 | 7625.04 |
| 45度弯头 | dn75 | 8.93 | 法兰头 | dn75 | 8.87 |
|  | dn90 | 13.81 |  | dn90 | 12.34 |
|  | dn110 | 22.07 |  | dn110 | 17.87 |
|  | dn160 | 55.22 |  | dn160 | 42.32 |
|  | dn200 | 99.24 |  | dn200 | 87.08 |
|  | dn250 | 252.26 |  | dn250 | 124.06 |
|  | dn315 | 324.48 |  | dn315 | 165.14 |
|  | dn355 | 399.41 |  | dn355 | 183.99 |
|  | dn400 | 474.33 |  | dn400 | 302.25 |
|  | dn450 | 739.51 |  | dn450 | 331.69 |
|  | dn500 | 1394.14 |  | dn500 | 386.45 |
|  | dn560 | 1801.6 |  | dn560 | 726.73 |
|  | dn630 | 2249.42 |  | dn630 | 503.6 |
|  | dn710 | 3190.31 |  | dn710 | 1025.71 |
|  | dn800 | 7819.76 |  | dn800 | 1128.8 |
| 变径 | dn75×63 | 5.2 | 异径三通 | dn90×50×90 | 15.61 |
|  | dn90×50 | 7.995 |  | dn90×63×90 | 18.55 |
|  | dn90×63 | 8.41 |  | dn90×75×90 | 18.82 |
|  | dn90×75 | 9.15 |  | dn110×32×110 | 23.92 |
|  | dn110×50 | 13.53 |  | dn110×40×110 | 23.92 |
|  | dn110×63 | 13.53 |  | dn110×50×110 | 23.92 |
|  | dn110×75 | 13.53 |  | dn110×63×110 | 26.48 |
|  | dn110×90 | 13.93 |  | dn110×75×110 | 31.42 |
|  | dn160×50 | 23.64 |  | dn110×90×110 | 31.89 |
|  | dn160×63 | 23.64 |  | dn160×40×160 | 56.86 |
|  | dn160×90 | 31.06 |  | dn160×50×160 | 56.86 |
|  | dn160×110 | 31.54 |  | dn160×63×160 | 75.33 |
|  | dn200×63 | 43.11 |  | dn160×75×160 | 77.64 |
|  | dn200×75 | 43.11 |  | dn160×90×160 | 82.74 |
|  | dn200×90 | 43.11 |  | dn160×110×160 | 83.96 |
|  | dn200×110 | 54.07 |  | dn200×63×200 | 104.66 |
|  | dn200×160 | 56.81 |  | dn200×75×200 | 107.77 |
|  | dn250×90 | 91.12 |  | dn200×90×200 | 144.62 |
|  | dn250×110 | 91.12 |  | dn200×110×200 | 146.48 |
|  | dn250×160 | 43.11 |  | dn200×160×200 | 153.2 |
|  | dn250×200 | 108.26 |  | dn250×63×250 | 234.11 |
|  | dn250×90 | 91.12 |  | dn250×90×250 | 234.11 |
|  | dn250×110 | 91.12 |  | dn250×110×250 | 238.84 |
|  | dn250×125 | 95.8 |  | dn250×160×250 | 245.68 |
|  | dn250×160 | 95.8 |  | dn250×200×250 | 261.9 |
|  | dn250×200 | 108.26 |  | dn315×90×315 | 416.61 |
|  | dn315×110 | 107.19 |  | dn315×110×315 | 416.61 |
|  | dn315×160 | 111.25 |  | dn315×160×315 | 421.82 |
|  | dn315×200 | 96.42 |  | dn315×200×315 | 427.04 |
|  | dn315×250 | 151.13 |  | dn315×250×315 | 447.9 |
|  | dn355×200 | 211.72 |  | dn355×250×355 | 608.91 |
|  | dn355×250 | 211.72 |  | dn355×315×355 | 641.43 |
|  | dn400×250 | 325.64 |  | dn400×200×400 | 788.02 |
|  | dn400×315 | 334.33 |  | dn400×250×400 | 816.99 |
|  | dn400×355 | 340.88 |  | dn400×315×400 | 840.17 |
|  | dn450×315 | 367.13 |  | dn400×355×400 | 1052.76 |
|  | dn450×355 | 367.13 |  | dn450×75×450 | 1111.71 |
|  | dn450×400 | 367.13 |  | dn450×90×450 | 1111.71 |
|  | dn500×400 | 473.01 |  | dn450×110×450 | 1111.71 |
|  | dn500×450 | 473.01 |  | dn450×160×450 | 1111.71 |
|  | dn560×315 | 499.12 |  | dn450×200×450 | 1218.41 |
|  | dn560×355 | 499.12 |  | dn500×90×500 | 1524.77 |
|  | dn560×400 | 499.12 |  | dn500×110×500 | 1639.59 |
|  | dn560×450 | 499.12 |  | dn500×160×500 | 1598.95 |
|  | dn560×500 | 499.12 |  | dn500×200×500 | 1639.59 |
|  | dn630×400 | 577.87 |  | dn500×250×500 | 1865.53 |
|  | dn630×450 | 577.87 |  | dn560×90×560 | 1148.6 |
|  | dn630×500 | 577.87 |  | dn560×110×560 | 2680.43 |
|  | dn630×560 | 577.87 |  | dn560×160×560 | 2680.43 |
|  | dn710×315 | 2261.11 |  | dn560×200×560 | 2680.43 |
|  | dn710×355 | 2261.11 |  | dn560×250×560 | 2727.59 |
|  | dn710×450 | 2261.11 |  | dn630×90×630 | 2878.45 |
|  | dn710×500 | 2261.11 |  | dn630×110×630 | 2878.45 |
|  | dn710×560 | 2261.11 |  | dn630×160×630 | 2879.79 |
|  | dn710×630 | 2261.11 |  | dn630×200×630 | 2901.67 |
|  | dn800×400 | 2528 |  | dn630×250×630 | 2981.57 |
|  | dn800×450 | 2528 |  | dn630×315×630 | 3044.48 |
|  | dn800×500 | 2528 |  | dn710×200×710 | 4477.38 |
|  | dn800×560 | 2528 |  | dn710×315×710 | 4477.38 |
|  | dn800×630 | 2528 |  | dn800×200×800 | 3646.33 |
|  | dn800×710 | 2528 |  | dn800×315×800 | 4453.74 |

| 电熔套筒 | 规格型号 | 最高限价 | 管帽 | 规格型号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dn63 | 9.29 |  | dn90 | 26 |
|  | dn75 | 14.68 |  | dn110 | 31.72 |
|  | dn90 | 18.17 |  | dn160 | 50.36 |
|  | dn110 | 17.21 |  | dn200 | 113.62 |
|  | dn160 | 40.8 |  | dn250 | 199.1 |
|  | dn200 | 73.01 |  | dn315 | 199.1 |
|  | dn250 | 124.72 |  | dn400 | 199.1 |
|  | dn315 | 219.9 | 电熔弯头 (90度) | dn90 | 23.33 |
|  | dn355 | 413.23 |  | dn110 | 30.28 |
|  | dn400 | 526.93 |  | dn160 | 79.44 |
|  | dn450 | 549.12 |  | dn200 | 155.30 |
|  | dn500 | 686.4 |  | dn315 | 499.27 |
|  | dn560 | 1234.13 |  | dn400 | 1081.6 |
|  | dn630 | 1253.2 |  | dn500 | 2052.27 |

三、采购项目主要技术、性能参数要求

（一）本项目招标产品为PE管材及管件；质量要求须随货附产品合格证和产品质保书。相关要求如下：

PE管材及管件技术要求

PE管材技术规范

| 序号 | 项目 | 管材技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产标准 | GB/T 13663.2—2018或行业相关标准执行。 |
| 2 | 管材外观 | 管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。 |
| 3 | 颜色 | 管材的颜色为黑色，黑色管上应有共挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。 |
| 4 | 管材长度 | 管材为直管（管材每米有米数喷码标识），管材为6米/根。 |
| 5 | 标志 | 管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2米（直管），标志内容：生产厂名/商标、公称外径、标准尺寸比或SDR、材料等级（PE 100）、公称压力、生产日期、采用标准号字样。 |

PE 管件技术规范

| 序号 | 项目 | 管件技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产标准 | GB/T 13663.3-2018或相关标准执行 |
| 2 | 外观 | 管件内外表面应清洁、光滑，不允许有缩孔(坑)、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。 |
| 3 | 颜色 | 管件聚乙烯部分的颜色为黑色。 |
| 4 | 接口形式 | 热熔注塑对接式。 |
| 5 | 标志 | 管件应有永久、清晰的标志，并且标志不能引发开裂或影响管件性能；不能使用喷码打印标志，必须使用凸起注塑标志；标志和标签内容应目视清晰； |
| 6 | 标志内容 | 标准号制造商名称或商标，材料和级别（PE 100），公称外径，且管件的所有标志为一次性注塑。 |

（二）卫生要求

不管是长期还是短期同人类饮用水接触，管材及其管件不应对预期使用的水质产生有害影响，与水接触的材料满足GB/T17219的相关要求。

（三）其他：

1、违约责任：

1.1除不可抗力因素外，如中标人发生不能按期交货或提供服务等情况，支付该批货款5%的违约金。累计延迟供货3次及以上的或单次延迟供货5天及以上的，采购人有权终止合同。但若发生产品质量问题，或偷工减料、以次充好，采购人有权采取一切措施，包括赔偿损失、终止履行合同等。

1.2采购人无正当理由拒收货物的，采购人向中标人偿付拒收货款总值的5%违约金。

1.3采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

2、服务要求：要求中标人按业主要求分批供货，保修期内出现质量问题，各投标人应在标书中承诺及时无偿提供保修服务或相关措施。

3、采购人有权对中标人提供产品委托有资质有能力监督检验中心进行事前检测，供货期间抽检的权利，一旦检测结果不合格，将予退货并承担相应的责任。测试结果合格的由中标人支付检测费用，结果不合格由中标人支付检测费用并重新供货组织第二次测试，测试费用由中标人支付。

4、管材的运杂费应包括装车费、运输费、保险费、滞留费、工地和仓库现场卸车费等所有相关费用，全部由中标人承担。

（四）样品要求：

- 投标人需提供样品如下：

| 管材 | 1.SDR13.6( PN1.25)dn110*8.1 | 1米 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.SDR21 ( PN0.8)dn315*15 | 1米 |
|  | 3.SDR11 ( PN1.6)dn40*3.7 | 1米 |
| 管件 | 1.dn63截止阀 | 1只 |
|  | 2.dn110法兰头 | 1只 |
|  | 3.dn160等径三通 | 1只 |
|  | 4.dn50*1-1/2"外螺纹接头 | 1只 |

2、投标人提供的样品，不能出现投标单位名称等能确定投标人的信息，若样品中出现相关信息投标人应自行用不干胶粘贴加以遮盖，否则，作无效标处理。

3、、请各投标人将样品快递邮寄或送至总部中心B幢西区11楼样品室，样品应于2025年3月10日16时00分前送达总部中心B幢西区11楼样品室（地址：浙江省东阳市总部中心B幢西区11楼样品室；收件人：朱女士；联系电话：18857987044），逾期未送达的视为未提供样品实物。

4、未中标人样品可自行领回或快递寄回，邮寄费用以及快递过程中出现破损等问题由投标人自行承担。

5、采购人对中标人的样品进行封存，与以后中标人所供产品进行对比。如出现所供产品与样品不符，采购人有权中止合同，并追究相应赔偿。

- ▲四、商务要求

4.1  项目投标报价要求

▲（1）投标人应根据本项目内容要求，结合项目特点和企业自身条件，投标报价包括全部货物价款（含必备的附件备件）、人工费、服务费、运杂费、指定仓库和施工现场卸车费（东阳市全域）、安装调试费和税费等一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，本项目以折扣报价。如有漏项，视同已包含在本项目的报价中。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由中标人向税务机关缴纳。

▲（3）投标人应按本招标文件设定开标一览表格式报价，最终供货数量以实际供货数量为准，结算金额在不超过本项目预算的前提下，以中标人的中标折扣及实际供货数量按实结算。服务期满或最终结算价达到项目预算金额（已先到者为准），则供货即行终止。

4.2  质保期

质保期：最后一批货检验合格之日起不少于2年。

投标人应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在质量保证期内，投标人其所供应的产品发生的任何不足或缺陷产生的相应所有费用由投标人承担。若有不合格产品，投标人应负责免费更换。因前述原因导致的再次检测费用由投标人承担。

投标人应对所提供的PE管材及管件质量的质保期做出书面承诺，在质保期内中标人应负责免费维修和替换不合格PE管材及管件并承担费用，包括部件调换的运输费用。

4.3  售后服务要求

4.3.1中标之后市内设有售后服务点；

4.3.2中标人应提供最优惠的售后服务条件，在投标文件中注明使用方出现质量问题或规格不符时予以调换的最短时间等。

4.4  售后服务保障或维修响应时间要求

如出现质量问题，中标人接到采购人电话后2小时内响应，必须在4小时内赶到现场维修或更换，并保证在12小时内修复完毕。如果中标人在收到通知后12小时没有修复或更换，采购人可采取必须的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

4.5  交货时间、地点及方法

4.5.1交货时间：要求在接到采购人的电话、传真后，收到采购人通知后7天内将货物送至采购人指定地点，并提前通知采购人验货。

4.5.2交货地点：采购人指定仓库或施工现场。

4.5.3中标人将货物送至招标方指定地点后卸车费用由中标人负责。

4.6  付款方式

每批次货物到货并验收合格后，采购人在收到中标方开具的正式税务发票三个月内付清该批次全部货款

4.7  验收

4.7.1本次招标要求带招标文件注明样品参加投标，一旦中标则该投标企业的样品封存于采购人，作为验收的依据。样品按规定时间内递交。

4.7.2中标人将符合国家标准的PE管材及管件送到采购方指定地点后，由采购人自行或组织相关部门专家进行验收，同时提供产品合格证明，并且验收合格后，采购方出具验收报告，若抽检不合格则中标人将本批货物进行退货或者赔款处理，并有权取消合同，验收费用由中标人承担。

4.8  其它

4.8.1本次招标供货期为签订合同之日起一年内、供货数量以每次采购方发出的传真或采购单为准。

4.8.2本次招标PE管材及管件包含专用配套的熔接工具，中标人须提供以下全新专用工具：其中PE160对接熔接工具5台，PE200对接熔接工具3台，PE315对接熔接工具3台，PE400对接熔接工具1台，PE315电熔焊机2台。合同期满后所有工具无偿归采购人所有。

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 3、投标费用：东阳市思存工程管理服务有限公司按本招标文件总则中的第5条向中标单位收取中标服务费，中标单位在领取中标通知书前交纳。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2025年2月28日16:00前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标人将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 4 | 投标文件组成：技术商务文件、报价文件和资格审查文件。 |
| 5 | 投标文件递交地点： 1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“乐采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经乐采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市思存工程管理服务有限公司邮箱：823641683@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担； |
| 6 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2025年3月11日09时30分前在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被乐采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2025年3月11日09时30分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 7 | 开标时间：2025年3月11日09时30分 截止开标时间，乐采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标原件：相关的备查原件不必邮寄，为确保原件的真实性，如有需要，采购人可以随时要求重新审查原件，如有造假，取消入围资格，并有被列入黑名单的风险。 |
| 10 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于 乐采云-政企采购开放平台(https://www.lecaiyun.com/)； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/col/col1229506612/index.html)；， |
| 11 | 《中标通知书》的领用时间：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 12 | 履约保证金：本项目履约保证金为合同金额的1%，中标人应在合同签订前交纳，在本项目服务期满后10个工作日内由采购单位退（无息）。 |
| 13 | 签订合同时间：发出《中标通知书》后30日内。 |
| 14 | 中标人与浙江中水新型材料科技有限公司签订采购合同。 |
| 15 | 付款方式：详见本项目招标需求。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“ 工业 ”。 |
| 18 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 19 | 招标人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市思存工程管理服务有限公司 。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

一、总 则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市思存工程管理服务有限公司 （“招标人”）和浙江中水新型材料科技有限公司（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的相关药剂。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关药剂运输、卸货、取样、封样，以及卸货入库后的场地清理等的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、含授权代表的投标单位社保清单等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，应提供社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

▲（五）投标费用

无论谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与本次谈判有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。东阳市思存工程管理服务有限公司采用差额累计法计算（详见本条下列表格收费标准）。中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费

中标服务费收费标准如下：

| 货物类型 / 中标金额（万元） | 货物招标 | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 10% |
| 100-500 | 1.1％ | 30% |
| 500-1000 | 0.8% | 40% |

- 户名：东阳市思存工程管理服务有限公司

- 开户银行：浙江东阳农村商业银行股份有限公司江北支行

- 账 号：201000214786286

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的50%以上的，按前款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6. 评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲7. 招标方不保证最低报价者为中标方。

▲8. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其合法权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式实名向采购人或采购代理方提出质疑。采购人或采购代理机构应当按规定在收到书面质疑后五日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2025年2月28日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在国资部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人

除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、资信及商务/技术文件、投标报价文件三部份组成。

1.资格审查资料：

（1）企业法人营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的凭证依据；

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2、资信及商务/技术文件

（1）评分响应表（格式见附件）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求逐个做出实质性响应（格式见附件）

（6）管材、管件生产工艺及能力

（7）管材、管件检测能力

（8）原材料采购情况

（9）项目实施方案

（10）同类项目业绩一览表；

（11）售后服务方案

（12）拟指派本项目的技术人员明细表；

（13）资信证明文件（如有）；

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）产品保险

（15）评分细则里的内容

（16）安全生产承诺函（格式见附件）

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

▲1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等一切税金和费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表中的总价。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

▲1、履约保证金交纳形式：汇票、电汇、转账

▲2、中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，本项目履约保证金为合同金额的1%，在签订合同前交纳。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被乐采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，乐采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在线上获取采购文件和线下进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（3）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）资信及商务标内有商务报价出现的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（7）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（11）未提交本招标文件资格审查文件中第（2）、（4）条资料的；

（12）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）技术标内有商务报价出现的；

（3）未提供技术服务方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上的。

▲3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

4.资格审查资料复印件未按要求提供、包装或提供不完整可在评标过程中补充后，不作无效标处理。被拒绝的投标文件为无效。

5．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

▲招标方将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

投标人未派代表参加开标会议（含未携带以上规定资料参加开标会议）或迟到的按其自动放弃投标处理，并不得对开标过程及开标结果提出质疑。投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

（二）电子开标程序：

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、开标及评审程序；

4.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；

（三）特殊情况处理

采购响应（指投标或谈判、报价，下同）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，按浙江省财政厅、浙江省监察厅、东阳市国资办的相关规定，报请采购监管部门同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以改为竞争性谈判等其他采购方式。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由国资采购评审专家4人和采购人代表 1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

- 1、出现下列情形之一的，采购单位或评标委员会可以直接确定排名第二的候选供应商为中标成交供应商。

- （1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

- （2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

- （3）为维护国家利益及招标方自身利益，在合同签订之前发现第一候选供应商自身存在问题的或不能正常履约的，或被列入招标方主管部门不良供应商负面清单管理的。

- 2、招标方一般将在2个工作日内把中标结果发布在发布招标公告的网站上进行公告，公告经发布后不再以其他方式通知投标人，视同书面送达。

- 3、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 4、评标委员会依法确定中标人后3个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订国企采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。

（二）履约保证金

1、本项目履约保证金为合同金额的1%，中标人应在合同签订前交纳，在本项目服务期满后10个工作日内由采购单位退（无息）。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《东阳市国有企业采购管理办法（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术分、商务分、资信及其他65分，价格分35分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分= (技术分+商务分+资信及其他分) + 价格分

二、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有进入报价评审的投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价（中小企业待遇报价低于最低投标报价时，中小企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价（或中小企业待遇报价）/投标报价×35分

2、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为10 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价×（1-10%）

（二）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

（三）：技术、商务、资信及其他分评分标准，共65分

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 47分 |
| 1 | 技术方案 | 样品 | - 根据各投标人提交的管材样品的厚度(0-2分）、管壁均匀度（0-2分）、材质（0-2分）、标志规范程度（0-2分）打分；根据投标人提交的管件样品的重量及尺寸（0-3分）、焊接及切口工艺（0-2分）、金属用料（0-2分），外观（0-1分）打分。 | - 16 |
| 2 |  | 管材、管件生产工艺及能力 | - 根据投标产品生产企业提供PE管材、管件（需求里面各型号）生产工艺流程、设备先进性、完善性及生产线的数量等相关资料，由评审专家对其工艺先进性及生产能力等内容综合评议，满分4分 - 注： - （须提供PE给水管材、管件生产线购买合同和发票复印件，否则不得分。） | 4 |
| 3 |  | - 管材、管件检测能力 | - 具有国家级实验室认可证书并具备PE给水管材管件检测能力，最高3分。注：（须提供相关证明材料及设备情况说明，否则不得分。） | 3 |
| 4 |  | 产品保险 | 投标产品近三年（2021-2023）有保险公司承保的第三方责任险，且每次事故赔偿限额≧15万元的得2分，承诺中标后承保的得1分。 | 2 |
| 5 |  | 原材料采购情况 | - 根据投标产品原材料采购流程及采购凭证，由评审专家进行综合评议，最高得4分。 - 注：（采购凭证须提供2022年1月1日以来原材料供货合同、采购发票等，否则不得分。） | 4 |
| 6 |  | 项目实施方案 | - 1、根据投标人项目实施方案的科学性（0-1），组织机构（0-1）、管理和协调方法（0-1）、关键步骤的思路和要点（0-1）等情况综合评议，满分4分。 | 4 |
|  |  |  | - 2、根据投标人提供的质量保证方案，是否具有明确的质量目标（0-1），质量保证措施（0-2）并具有详细可行的实施内容（0-1）等方面综合评议，满分4分。 | 4 |
|  |  |  | - 3、根据投标人提供针对本项目确保供货期（0-1）、供货时效(0-1)及供货量（0-1）、人员安排等（0-1）的供货方案综合评议，满分4分。 | 4 |
| 7 |  | 相关专利 | 拥有投标产品相关专利的每个专利得1分。注：（须提供专利证书复印件。） | 3 |
| 8 |  | 检测报告 | 提供投标产品省级或以上质检部门出具的投标产品质量检测报告每份得1分。 | 3 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  |  | 18分 |
| 9 | 履约能力 | 体系证书 | 投标人或制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证、每个得1分，最高得3分。须提供相关证书的有效复印件，原件备查。需提供全国认可认证信息公共服务平台查询截图。 | 3 |
| 10 |  | 同类业绩 | 投标人近2022年1月1日以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，本项最高得3分。（证明材料以合同复印件或中标通知书复印件为准。） | 3 |
| 11 |  | 售后服务方案 | （1）根据投标人提供的售后服务方案（0-2），承诺后续服务工作内容（0-2），后续服务资源安排（0-2）完整性、可行性等方面综合评议，满分6分。 | 6 |
|  |  |  | （2）根据对日常服务的便捷性、是否有较强的方便、快捷服务能力、服务响应及时性评价及服务条款的完善性评分，满分2分。 | 2 |
| 12 |  | 质保期 | 所有投标产品质保期两年基础上每延长半年得1分，最高得2分； | 2 |
| 13 |  | 节能环保 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一款得0.5分，最高得1分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一款得0.5分，最高得1分。 注：提供相关证书复印件。 | 2 |

- 第五章  国有企业采购合同主要条款

浙江中水新型材料科技有限公司XXXX采购合同

项目名称：浙江中水新型材料科技有限公司XXXX采购项目

项目编号：

甲方（买方）：浙江中水新型材料科技有限公司

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

- 乙双方根据XXXX年XX月XX日XXXXXXX有限公司浙江中水新型材料科技有限公司XXXX采购项目公开招标的结果，签署本合同。确定XXXXXXXXXX为本项目的供货单位。为明确双方的权利和义务，经双方进一步协商同意签订本合同并共同遵守执行。

- 一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件之间、文件与本合同之间有相互矛盾之处，以有利于甲方之解释为准。

二、货物内容

- 合同金额

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.本项目所有成果的版权属采购人所有，中标供应商不得以任何形式向第三方提供。否则，采购人将按国家法律和有关规定及项目合同追究中标供应商的一切责任。

六、转包或分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

七、质保期

1. 质保期   X 年。（自交货验收合格之日起计）

八、服务期限、交货方式及交货地点

1. 服务期限：自合同签订之日起XXXX；供货期满或最终结算价达到项目预算金额（已先到者为准），则供货即行终止。

2. 交货方式：收到甲方通知后X天内将货物送至甲方指定地点，并提前通知甲方验货。

3. 交货地点：甲方指定仓库或施工现场。

九、付款方式

每批货到甲方指定地点，验收合格后3个月内支付该批次全部货款。（货款支付前，乙方须提供相应的正式税务发票，否则甲方可无条件延迟付款）。

十、履约保证金

乙方交纳人民币 XXXX 元作为本合同的履约保证金；乙方按要求交纳至采购人指定账户，支付方式为保函或汇款，履约保证金在合同履行完毕且乙方供货全部验收合格之日起30日内（无息）退还。如乙方存在违约，则履约保证金没收。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 X 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为X 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过

保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包

装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，除履约保证金没收外，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、因货物质量或其他原因造成违约的，违约金由乙方在规定时间内打入甲方账户。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报企业采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构存档一

份，国资办备案一份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                       法定代表人或授权代表

（签字）                                   （签字）

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

开户名称：                                  开户名称：

开 户 行：                                  开 户 行：

银行帐号：                                  银行帐号：

签约地点：                                 签约日期：    年    月    日

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

第六章  投标文件格式

所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格审查资料：

（1）企业法人营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的凭证依据；

（6）投标人认为有必要提供的其它文件。

备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

4.技术/资信及商务文件

（1）评分响应表（格式见附件）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求逐个做出实质性响应（格式见附件）

（6）管材、管件生产工艺及能力

（7）管材、管件检测能力

（8）原材料采购情况

（9）项目实施方案

（10）同类项目业绩一览表；

（11）售后服务方案

（12）拟指派本项目的技术人员明细表；

（13）资信证明文件（如有）；

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）产品保险

（15）评分细则里的内容

（16）安全生产承诺函（格式见附件）

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 附件：投标声明书

投标声明书

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关             （采购内容）项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我                （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）       （联系方式）        （电子邮箱地址）以我方的名义参加浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签名事项及电子邮箱中作出的澄清、说明或补正的相关内容负全部责任。

2、我方本次投标往来信件电子邮箱地址为             ，在开评标过程中需澄清、说明或者补正的，均通过该电子邮箱进行澄清、说明或者补正。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

## 附件：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】采购活动，郑重承诺：

- 具备东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件：评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |  |
| 2 |  |  |  | …… |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |  |
|  |  |  |  | …… |  |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一式五份，每本技术文件里一份，置于技术文件第1页。

## 附件： 投标人资信商务、技术自评得分表

投标人技术、资信商务自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                           年   月   日

附件：投标单位情况表

投标单位情况表

投标单位：                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 流动资金 |  | 服务网点 |  |
|  | 固定资金 |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |

附件：技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：

## 附件：业绩

业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上中标通知书复印件或合同复印件（复印件加盖公章）等材料。

2、投标人须真实仔细地填写本表格，以备现场核实。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             年   月   日

- 附件：安全生产承诺函

安全生产承诺函

致：               （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）作出如下承诺：

1.我公司保证近三年来（自2021年1月1日开始）在中标项目安装服务过程中未发生过责任安全事故、有良好的制造、安装和维保信誉，若经招标采购单位查实或经他人举报等有发生过责任安全事故的，招标采购单位可以取消我公司中标资格。

2.本项目在验收合格前所发生的一切经济、安全及其他责任事故以及验收合格后因材料、质量，制作工艺等等原因导致的一切伤亡事故及损失均由我公司承担，采购人不承担任何责任及损失。

投标人名称(公章):

委托代理人签字:

日期:    年___月___日

5.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件：残疾人福利性单位投标时适用）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

附件:投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格审查文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本  二  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、反应的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及国有企业采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

招标编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江中水新型材料科技有限公司2025年PE管材及管件采购项目 | % |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，货物价款、包装、运输、装卸、保险、质保期内的服务费，以及完成本项目产生的人工费、差旅费等本项目相关的一切规费和税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。

3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

4、本项目以投标基准价折扣报价，最终结算金额在不超过本项目预算的前提下，以中标人的中标折扣与结算基准价按实结算。

5、最终结算方式：每批次货款金额=每批次实际数量*合同单价。

6、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

年   月   日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加        （单位名称）的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为         （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.           （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- “标的名称”根据招标文件第二章招标需求中的货物内容，逐一填写，不得缺漏。

- 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

3、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。