青田县国企项目采购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | ZJJXFSCG2025-021 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项） |
| 采购人： | 青田菜篮子发展集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江建兴项目管理有限公司 |
| 地址： | 青田县瓯南街道石竹湾2幢301室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年四月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 采购需求	6

一、预算金额	6

二、服务内容	6

三、成果要求及形式	6

四、知识产权及保密要求	6

五、商务条款	7

第三章 供应商须知	8

1．总则	11

1.1适用范围	11

1.2定义	11

1.3资金来源	11

1.4合格的供应商	11

1.5联合体磋商	11

1.6分包	11

1.7磋商费用	11

1.8响应文件的语言及计量	12

1.9保密	12

1.10信用信息记录查询	12

1.11采购政策	12

1.12相同品牌产品	13

1.13现场踏勘	13

1.14质疑和投诉	13

1.15特别声明	14

2．竞争性磋商文件	14

2.1竞争性磋商文件的构成	14

2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充	15

3.响应文件的组成	15

3.1响应文件内容的组成	15

3.2资格审查文件的组成	15

3.3资信商务及技术文件的组成	15

3.4报价文件的组成	15

4．响应文件的编制	15

4.1响应文件的编制要求	15

4.2响应文件的格式	16

4.3响应文件的有效期	16

4.4磋商报价	16

4.5响应文件的份数和签署	16

5．响应文件的提交	16

5.1响应文件导入和加密	16

5.2响应文件的提交	16

5.3响应文件修改和撤回	16

5.4备选磋商方案	17

5.5磋商诚实信用	17

6.磋商无效情形	17

6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效	17

6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	17

6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	17

6.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	18

6.5有下列情形之一的，其磋商无效	18

7．磋商、磋商评审及定标	18

7.1磋商	18

7.2资格审查	19

7.3磋商评审	20

7.4响应文件澄清、说明、补正	21

7.5错误修正	21

7.6磋商评审纪律	21

7.9定标	21

7.10突发情况处理	21

8．成交和合同	22

8.1成交	22

8.2追加采购合同标的	22

8.3成交公告和成交通知书	22

8.4履约保证金	23

8.5合同签订	23

9．其他事项	23

第四章 合同主要条款	24

1.总则	24

2.合同文件	24

3.合同价款及支付	24

4.服务条款	24

5.成果要求	25

6.知识产权及保密要求	25

7.履约保证金	25

8.违约行为	25

9．违约处理	25

11.不可抗力	26

12.争议及仲裁	26

13.合同修改	26

14.合同生效	26

第五章 响应文件格式	28

一、资格审查文件格式	28

二、资信商务及技术文件格式	36

三、报价文件格式	45

第六章 磋商评审办法及评分标准	49

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况: 青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）的潜在供应商应在乐采云（www.lecaiyun.com）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年05月08日9:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJXFSCG2025-021

项目名称：青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）

采购人式：竞争性磋商

预算金额（元）：400000

最高限价（元）：400000

采购需求：

标项一

数量：1

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

合同履约期限：详见竞争性磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.磋商截止时间前,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

供应商资格采用后审制。接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格。磋商会上通过资格审查的供应商才具有磋商资格。

三、报名及获取（下载）采购文件

1.报名：供应商须在2025年05月07日17时之前，向采购代理机构提交电子投标报名表并加盖公章（报名表详见附件3）及营业执照副本扫描件，以电子邮件的形式发送至电子邮箱1091844807@qq.com，否则采购人将拒绝其参加本次采购活动。

2.时间：/至2025年05月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

3.地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/），公告附件。

4.方式：供应商登录乐采云（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

5.售价（元）：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年05月08日09时前（北京时间）

地点 （网址）：本项目实行电子招投标，供应商须在响应文件提交截止时间前，前往乐采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

五、响应文件开启

开启时间：2025年05月08日09时（北京时间）

地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1204招投标中心开标室（三）；供应商均应当准时在线参加，供应商需在响应文件递交截止时间后30分钟内登录乐采云平台进行电子响应文件解密，解密电子响应文件时须插入CA锁。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：青田菜篮子发展集团有限公司

地  址：青田县鹤城街道金鹤苑2幢3-201室

联 系 人：周子沅右

联系方式：15706808499

质疑联系人：余凯凯

质疑联系方式：18806782407

2.采购代理机构信息

名  称：浙江建兴项目管理有限公司

地  址：青田县瓯南街道石竹湾2幢301室

联系人：章顺慧

联系电话：15869208865

质疑联系人：吴丽聪

质疑联系方式：13884339998

- 第二章 采购需求

### 一、预算金额

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项） | 1项 | 400000元 | 供应商报价不得超过预算金额，否则作无效标处理。 |

### 二、服务内容

1.协助建立标准化试点组织机构，组织标准化试点动员及标准化基础知识培训工作，优化、审核、批准标准化试点实施方案及标准化工作计划。

2.指导、建立青田“菜篮子”农产品流通标准体系，编制标准体系结构图及标准明细表，确定核心标准，根据标准体系要求收集国家、行业、地方和团体标准，并发布标准制修订计划。

3.编制标准化管理办法、试点项目监督检查制度、持续改进管理规范等文件，指导编制、发布试点标准体系及核心标准，以及发布一项丽水市地方标准或省级团体标准。

4.协助制定标准实施计划，并对标准进行宣贯培训，推动标准落实。

5.指导开展标准实施监督检查，留存检查记录，对查到的问题落实整改，并同步开展满意度测评，根据评分细则开展试点项目自我评价，对问题进行持续改进。

6.递交中期评估申请，准备中期评估总结材料和汇报PPT，分析中期评估存在问题，进行试点项目完善；协助准备最终验收申请材料，递交最终验收申请，指导修改完善标准化工作总结和汇报PPT，完成项目最终验收。

7.等待商务部、市场监管总局组织专家验收后，持续跟进验收发文，直至最终试点建设完成。

## 三、成果要求及形式

1.成果要求：《青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）》并配合采购人各阶段申报过程中需要提供的各种申报材料。

2.成果形式：纸质文件和电子文件两种形式，纸质文本份数根据采购方要求提供。

## 四、知识产权及保密要求

1.成交供应商应保证提供服务过程中，不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.在本合同有效期内，采购人利用成交供应商提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途。

3.成交供应商应保证提交的项目成果和提供的服务符合中华人民共和国法律和国际公约或惯例；成交供应商应保证采购人在使用和应用合同项下的项目成果时，免于承担第三方提出的侵犯其专利权、著作。

4.对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但采购人合理使用获得的本项目成果则不在此列。

5.建立严格的保密制度，成交供应商应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

### 五、商务条款

1.服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日，具体以双方合同签订时间为准。

2.付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价的50%为预付款，成交供应商提交成果通过商务部、市场监管总局验收发文后结清合同价款。

（2）采购人向成交供应商支付预付款前，可要求供应商向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（3）采购人向成交供应商支付款项前（含预付款支付），供应商应当提供相应金额的税费发票，供应商未及时提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（4）如在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。

本章和第五章内容为磋商过程中可能实质性变动的内容。

- 第三章 供应商须知

供应商须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田菜篮子发展集团有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江建兴项目管理有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 国企资金 |
| 1.4 | 合格的供应商 | 见磋商公告中供应商资格要求 |
| 1.5 | 联合体磋商 | þ不接受 ¨接受 |
| 1.6 | 分包 | þ1.本项目不允许分包。 ¨2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.10.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。 |
| 1.11.2 | ▲政府采购的节能 产品清品目 | □台式计算机（工作站） □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 详细请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.11.3 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.2 | 核心产品 | / |
| 1.13.1 | 现场踏勘 | 采购人及代理机构不组织现场踏勘，供应商自行前往。 |
| 1.14.11 | 质疑联系人 | 1.采购人联系方式： 单 位：青田菜篮子发展集团有限公司 联系人：余凯凯 联系电话：18806782407 2.代理机构联系方式： 单 位：浙江建兴项目管理有限公司 联系人：吴丽聪 联系电话：13884339998 |
| 2.2.1 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 乐采云（www.lecaiyun.com）； 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 3.2.1 | 资格审查文件 组成 | ▲（1）远程参与磋商会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照电子文档； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3.1 | 资信商务 及技术文件组成 | 一、资信及商务文件 （1）磋商函（按格式填写）； （2）承诺书； （3）供应商信用信息声明书； （4）商务响应表； （5）类似业绩表； （6）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件。 二、技术文件 （7）人员配备表； （8）项目总体要求的理解和熟悉程度； （9）项目实施方案； （10）经费预算； （11）重点难点分析； （12）进度安排； （13）质量保证措施； （14）保密措施； （15）服务承诺； （16）合理化建议； （17）突发事件及应对措施； （18）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 报价文件组成 | （1）磋商一览表； （2）报价明细表； （3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 响应文件的份数 | （1）电子加密响应文件1份，自行在乐采云平台在线提交。 （2）备份电子响应文件1份，由供应商自行确定是否提交；若提交请在响应文件截止时间前将备份电子响应文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由供应商自行承担）以电子邮件的形式发送至1091844807@qq.com。 （3）成交供应商在领取成交通知书时同时提供纸质投标文件2份，纸质响应文件内容必须与电子响应文件一致。 注：供应商在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份响应文件。 |
| 5.3.1 | 响应文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，供应商须在磋商截止时间前，前往乐采云平台上传电子响应文件。 |
| 5.3.2 | 响应文件提交 截止时间 | 同磋商截止时间，见第一章竞争性磋商公告。 |
| 5.3.3 | 是否退还响应文件 | þ否¨是 |
| 7.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年05月08日09时 磋商地点：供应商均应当准时在线参加（乐采云平台） |
| 7.3.6 | 磋商评审办法 | 本项目的磋商评审办法是： þ综合评分法¨最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》。 |
| 7.4.1 | 推荐 成交候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.4.3 | 付款条件 | 按合同最终条款要求支付。 |
| 8.4.4 | 付款方式 | 按合同最终条款要求支付。 |
| 9.1.1 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商文件所叙述项目的公开采购。供应商一旦参与本次采购活动，即视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容；如有任何异议，均应在磋商时间前以书面形式提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照竞争性磋商文件的规定参加并提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“供应商代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、竞争性磋商文件和电子响应文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，最终向采购人提供本项目采购的产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的配套设施、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.8“服务”系指供应商按竞争性磋商文件规定提供劳动形式满足采购人需求，包括劳动、运输、保管、包装、维修以及其他类似的附随义务。

1.2.9“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的服务和服务成果。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子响应文件”系指供应商通过“乐采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密响应文件”。

1.2.13“备份响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3资金来源

见供应商须知前附表。

## 1.4合格的供应商

见供应商须知前附表。

## 1.5联合体磋商

1.5.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

## 1.6分包

1.6.1分包：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7磋商费用

1.7.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7.2采购咨询费：伍仟元整（￥5000.00），由成交供应商向采购代理机构支付，代理机构出具浙江增值税电子普通发票，成交供应商在成交公告发布之日起且在领取成交通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.7.3代理机构帐户信息

户名：浙江建兴项目管理有限公司

账号：3306 0010 2010 0000 3852

开户银行：浙江泰隆商业银行丽水青田支行

银行号：313343200013

1.7.4成交供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.8响应文件的语言及计量

1.8.1响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.9保密

1.9.1参与磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.10信用信息记录查询

1.10.1查询渠道：各供应商的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）等进行查询。

1.10.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据。

1.10.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.10.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.10.5联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.11采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表（一）。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

▲1.11.3采购进口产品：见供应商须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低磋商评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加磋商评审；报价相同的，则按照技术优的供应商参加磋商评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后的得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购需求中标注“★”的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见供应商须知前附表。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13现场踏勘

1.13.1现场踏勘：见供应商须知前附表。

1.13.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.13.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.13.4采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.13.5供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）供应商对采购公告（含供应商资格条件）提出质疑的，请在采购公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，请在采购公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）供应商认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在成交结果公告前提出质疑。

1.14.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.14.3供应商提出质疑应当提交质疑函，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

⑴供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

⑵质疑项目的名称、编号；

⑶具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

⑷事实依据；

⑸必要的法律依据；

⑹提出质疑的日期。

1.14.4供应商未按1.14.3条款要求提供质疑函的，视同无效质疑，采购人或代理机构有权拒收其提供的材料或不予以受理。

1.14.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.14.7质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.14.8采购人在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

## 1.15特别声明

1.15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

1.15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款；

（5）响应文件格式；

（6）磋商评审办法及标准；

（7）本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件递交截止时间3天前，以电子文档形式在竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件递交截止时间不足3天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

## 3.响应文件的组成

## 3.1响应文件内容的组成

3.1.1响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

3.3.1资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

3.4.1报价文件的组成：见供应商须知前附表。

## 4．响应文件的编制

## 4.1响应文件的编制要求

4.1.1本竞争性磋商文件中若有分标段，则按标段独立编制响应文件。

4.1.2电子响应文件编制请按照乐采云平台电子交易系统和本竞争性磋商文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由供应商自行承担。

4.1.3供应商应按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对竞争性磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作响应文件不完全响应竞争性磋商文件要求）。

4.1.4响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

## 4.2响应文件的格式

响应文件格式见照竞争性磋商文件“第五章响应文件格式”，响应文件应当按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 4.4磋商报价

4.4.1磋商报价应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2磋商报价是履行合同的价格，包括但不仅限于人工费、技术费、编制及印刷费、调查费、评审费、就餐住宿费、交通费、管理费、办公耗材及设备折旧费、利润、税金、验收、采购咨询费等一切为完成合同项目所产生的费用。供应商在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时合同总价不予以调整。

▲4.4.3本项目预算金额为400000元，供应商报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。

4.4.4 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。

4.5.2电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。流程详见（制作标书操作指南网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=4345）。

## 5．响应文件的提交

## 5.1响应文件导入和加密

5.1.1供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2响应文件编制好后应当生成电子加密响应文件。

## 5.2响应文件的提交

5.2.1响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

5.2.2响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表。

5.2.3不予接收的响应文件情形

▲⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

▲⑵未生成加密的电子响应文件；

▲⑶在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

5.2.4供应商所提交的响应文件不予退还。

## 5.3响应文件修改和撤回

5.3.1供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子响应文件应当重新生成加密的电子响应文件并重新上传提交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子响应文件应按竞争性磋商文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3磋商截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

## 5.4备选磋商方案

5.4.1本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

## 5.5磋商诚实信用

5.5.1供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2供应商有下列情形之一的，将会报告国企采购监管部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的（如采购文件要求缴纳的）；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱采购程序的；

⑺违反其他法律、法规规定的情形。

5.5.3因供应商有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

## 6.磋商无效情形

## 6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效

6.1.1未按要求提交电子加密响应文件的；

6.1.2提交电子加密响应文件未解密或无法解密，且未提交备份响应文件的（包括提交备份响应文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的或格式错误无法上传的）。

## 6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）供应商未按竞争性磋商文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应竞争性磋商文件中带“▲”要求的响应文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的

（5）存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（6）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

（7）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）未提供或未如实提供磋商产品的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（4）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书或中国政府采购网的有效节能产品截图的；

（6）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离的。

## 6.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价或未按竞争性磋商文件要求进行报价的；

（2）磋商报价具有选择性，或者出现重大偏离的

（3）投标报价存在漏项或报价数量少于竞争性磋商文件要求的（经磋商小组同意修正的除外），报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

（4）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.5有下列情形之一的，其磋商无效

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标（成交）；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商采购事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的响应文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标（成交）的。

## 7．磋商、磋商评审及定标

## 7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和第5.3.1项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

本项目采用电子交易进行磋商、评审、询标，供应商均应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自身承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“乐采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

7.1.3磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）主持人宣布磋商会的人员姓名；

（4）供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（1091844807@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件1），否则视为放弃磋商；

（5）供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内通过电子邮箱（1091844807@qq.com）方式提交《采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对供应商进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）磋商最多不超过三轮，在有效供应商之间进行磋商，供应商提交磋商时的承诺及补充内容；

（9）采购代理机构根据磋商进展情况，开启在线多轮报价，后一轮报价不得高于前一轮报价，供应商应当在在线多轮报价截止时间前进行报价，否则以上一轮有效报价为准（不包括最终报价未报价的情形）；

（10）磋商小组对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布供应商名称、磋商报价及相关内容，同时开启签字时段（签字时段为开启签字后30分钟内），供应商应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）最终报价，供应商应当在最终报价截止时间前进行报价，否则将视为自动退出磋商；

（13）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低磋商评审价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（17）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（18）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

（19）磋商结束。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容：采购人或代理机构按照第3.2.2条资格审查文件的组成内容进行审查。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信商务及技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以乐采云平台交换数据电文进行答复。

供应商全权代表未到场（或远程在线响应）或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的资信商务及技术分的计算公式计算出各供应商的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过乐采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（8）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（9）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（10）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

## 7.4响应文件澄清、说明、补正

7.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过乐采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2供应商的澄清、说明或者补正均采用乐采云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.4.3供应商的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分。

7.4.4不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

## 7.5错误修正

7.5.1响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）修正错误的投标报价，经供应商在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，则其磋商无效。

## 7.6磋商评审纪律

7.6.1磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

7.6.2磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

7.6.3任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

7.6.4磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

7.6.5在磋商评审过程中撤离职守，影响磋商评审程序正常进行的；

7.6.6记录、复制或者带走任何磋商评审资料；

7.6.7其他不遵守磋商评审纪律的行为。

7.7磋商评审办法

具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》。

7.8磋商评审过程的监控

本项目磋商评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商评审过程中所有进行的试图影响磋商评审结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

## 7.9定标

7.9.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.9.2定标排序：见第六章《磋商评审办法及评分标准》。

7.9.3合格的供应商不足三家时，采购人有权重新采购或根据国企相关采购管理规定执行。

## 7.10突发情况处理

7.10.1采购过程中出现以下情形，导致乐采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.10.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构将中止电子交易活动。

7.10.3中止电子交易活动的，采购人应当重新组织采购活动。

## 8．成交和合同

## 8.1成交

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.1.3采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

8.1.4被确定为成交供应商的，在“开启标书信息”后的30分钟内未提供《政府采购活动现场确认声明书》的，领取成交通知书前须向代理机构补交《政府采购活动现场确认声明书》。

8.1.5采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人可在合格的成交候选人中按照排序由高到低的原则确定成交供应商或有权重新组织采购。

（1）成交候选人因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3成交公告和成交通知书

8.3.1采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的网址发布成交结果。

8.3.2成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。

8.3.3成交公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向成交人发出成交通知书。

8.3.5成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报上级部门，由上级部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

履约保证金：见供应商须知前附表。

## 8.5合同签订

8.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和响应文件的规定，与成交人签订采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和响应文件作出实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn/）上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 9．其他事项

9.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。竞争性磋商文件另有标明的按其标明的执行。

9.2竞争性磋商文件编制依据和解释权：本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

- 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

## 1.总则

甲乙双方根据                      的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2.合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 成交通知书；

2.3 供应商在询标时的书面承诺；

2.4 响应文件；

2.5 竞争性磋商文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3.合同价款及支付

3.1本合同金额为（大写）：                    元（￥         元）人民币。

3.2合同金额是履行合同的最终价格，包括但不仅限于人工费、技术费、编制及印刷费、调查费、评审费、就餐住宿费、交通费、管理费、办公耗材及设备折旧费、利润、税金、验收、采购咨询费等一切为完成合同项目所产生的费用。乙方在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时合同总价不予以调整。

3.3付款进度：                                    。

3.4付款条件：

（1）甲方向乙方支付款项前（含预付款支付），乙方应当提供相应金额的税费发票，乙方未及时提供税务发票而导致甲方未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由乙方自行承担。

（2）甲方向乙方支付预付款前，可要求乙方向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因乙方未及时向甲方提供预付款保函而导致甲方未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由乙方自行承担。

（4）如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。

## 4.服务条款

4.1服务期限：                                      。

4.2服务内容：                                      。

4.3项目负责人：                                    。

## 5.成果要求

《青田"菜篮子"农产品流通国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）》并配合采购人各阶段申报过程中需要提供的各种申报材料。

## 6.知识产权及保密要求

6.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

6.2在本合同有效期内，乙方为甲方收集整理史料和档案材料，其所有权归甲方所有。乙方不得将其用于该志书撰写之外的用途。

6.3乙方应保证提交的项目成果和提供的服务符合中华人民共和国法律和国际公约或惯例；乙方应保证甲方在使用和应用合同项下的项目成果时，免于承担第三方提出的侵犯其专利权、著作。

6.4对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但甲方合理使用获得的本项目成果则不在此列。

6.5建立严格的保密制度，乙方应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

6.6乙方须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

## 7.履约保证金

7.1履约保证金：     /    。

## 8.违约行为

8.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容或工作人员数量、时间安排不到位的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同服务未达到竞争性磋商文件要求或未按响应文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

8.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 9．违约处理

9.1甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

9.2未经甲方同意，乙方不得擅自更换响应文件中规定的项目负责人，否则甲方有权单方终止合同，乙方须承担相应的法律责任。

9.3因乙方原因未按合同约定的时间提交项目最终成果的，每逾期一天按合同价的10‰支付违约金，违约金最高不超过合同价的5%。逾期超过六十天的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿因此而造成的损失，并追究乙方的法律责任。因重大自然灾害、政府管制等原因，未能及时开展调查工作，不属于违约。

9.4乙方工作经甲方验收不合格，乙方应当无条件在甲方要求时限内修改或重作并重新提交甲方验收，直至甲方验收合格。若因乙方责任，未在甲方要求时限内完成修改或重做并提交甲方验收，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

9.5因乙方原因造成档案、电子稿被损毁、丢失、泄密等事件，或使甲方知识产权被侵害时，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金作为赔偿。

9.6如一方认为另一方无正当理由而未正确或未完全履行义务时，可向对方发出书面违约通知。若发出通知的一方在10天内没有收到对方实质性改进意见和实施措施，则有权解除合同。

## 11.不可抗力

11.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 12.争议及仲裁

12.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会青田分会申请仲裁。

12.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 13.合同修改

13.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

13.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 14.合同生效

14.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

14.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

- 第五章 响应文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与磋商会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照副本电子文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

1.远程参与磋商会议诚信承诺书

致：          （采购人名称）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程磋商会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义参与磋商。

二、严格遵守法律、法规和竞争性磋商文件规定的竞争性磋商会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取磋商和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法磋商和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。磋商过程中，我方将坚持全程参加磋商会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与磋商会议的权利，我方认可采购人或磋商小组的任意处置及决定，接受包括终止磋商资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程磋商会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成磋商或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或磋商小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照有关规定提出。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消磋商资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2.有效的营业执照电子文档

内容要求：

1.有效的营业执照电子文档。

3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4.授权委托书格式

（采购人名称）     ：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

法定代表人（或负责人）签字：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）     ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/评审/成交/签约），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

7.无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）磋商函

（2）承诺函

（3）供应商信用信息声明书

（4）商务响应表

（5）类似业绩表

（6）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

二、技术文件

（7）人员配备表

（8）项目总体要求的理解和熟悉程度

（9）项目实施方案

（10）经费预算

（11）重点难点分析

（12）进度安排

（13）质量保证措施

（14）保密措施

（15）服务承诺

（16）合理化建议

（17）突发事件及应对措施

（18）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

一、资信商务文件

1.磋商函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交电子响应文件：

乐采云系统提交电子加密响应文件    份；

通过电子邮件提交备份电子响应文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在磋商规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

供应商盖章：

日     期：

2.承诺书

浙江建兴项目管理有限公司

如我公司被确定为该项目中标（或成交）单位，我公司承诺在中标（或成交）公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目竞争性磋商文件约定一次性支付采购咨询费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构帐户信息：

账户名称：浙江建兴项目管理有限公司

账号：3306 0010 2010 0000 3852

开户银行：浙江泰隆商业银行丽水青田支行

银行号：313343200013

供应商盖章：

日     期：

3.供应商信用信息声明书

| 企业名称 |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 项目名称 |  |  | 项目负责人姓名 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |
| 供应商 声 明 | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2.本表格须在磋商时作为响应文件的资信部分内容放入响应文件中；

3.本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效磋商处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。

供应商盖章：

日     期：

5.项目业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

供应商盖章：

日     期：

6.供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

磋商评审办法及评分标准中涉及评分的相应证件、证明等资料的复印件

二、技术文件

7.人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2.上述人员如有学历、职称证书、社保等，可将其复印件附本表后。

供应商盖章：

日    期：

- 8.项目总体要求的理解和熟悉程度

- 9.项目实施方案

- 10.经费预算

- 11.重点难点分析

- 12.进度安排

- 13.质量保证措施

- 14.保密措施

- 15.服务承诺

16.合理化建议

17.突发事件及应对措施

结合磋商评审办法及采购需求编制，格式自拟。

18.供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

格式自拟

## 三、报价文件格式

报价文件外包装

(格式)

响应文件

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

响应文件名称：报价文件

供应商全称（盖章）：

供应商地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

采购编号：

标段：（若有）

供应商名称：

供应商地址：

邮编：

年  月  日

报价文件目录

1.磋商一览表

2.报价明细表

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

1.磋商一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 总报价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：

1.▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效供应商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3.不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应竞争性磋商文件。

供应商盖章：

日     期：

2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：

（1）供应商对产生的总报价进行分析并结合采购需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“磋商一览表”中的总报价。

（2）如磋商只对总价进行报价的，各分项报价按总价针对前一轮报价总价下浮比例下浮。

供应商盖章：

日     期：

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章 磋商评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、资信商务及技术分80分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，由采购人随机抽签选取成交候选人排名。排名第一的供应商为成交候选人。评分结果采用四舍五入法，并保留2位小数。

供应商评审综合得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 响应文件内须提供合同扫描件，未提供或所提供的资料不能体现相关内容或合同签订日期不明确均不得分。 | 2 |
|  | 综合实力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份证书得1分，本项最高可得3分。 响应文件内须提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | 人员配备 | 本项目拟派的项目负责人具有标准化相关专业中级工程师职称的得1.5分，高级工程师及以上职称的得3分，本项最高可得3分。 - 响应文件内须同时提供人员证书及其在供应商单位连续缴纳的近3个月（2024年12月起）社保证明扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 本项目拟配备的项目组成员（不含项目负责人）具有标准化相关专业高级工程师及以上职称的每提供一人得3分，具有标准化相关专业中级工程师职称的每提供一人得1分，本项最高可得6分。 - 同一人只计一次分，响应文件内须同时提供人员证书及其在供应商单位连续缴纳的近3个月（2024年12月起）社保证明扫描件，否则不得分。 | 6 |
|  | 项目总体要求的理解和熟悉程度 | 根据供应商对农产品流通所涉及领域的背景和现状、工作基础、相关标准及规范、需求等了解程度，对建设目标、技术路线理解是否全面合理、解读是否到位、思路是否清晰等进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分，7.0分，8.0分。 | 8 |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商对本项目制定的项目实施方案内容是否详细、表达是否精准、条理是否清晰等进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分，7.0分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商提供的本项目工作流程是否详细、表达是否精准、条理是否清晰等进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
| - 6 | 重点难点 分析 | 对本项目重点和难点问题认识分析的全面性、准确性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
|  |  | 针对本项目重点和难点问题提出的解决措施情况的可行性、科学性、合理性等进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
| - 7 | 进度安排 | 根据供应商对本项目的项目编制计划、工期安排、任务划分、进度控制等科学性、严谨性、合理性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
| - 8 | 质量保证措施 | 根据供应商提供的质量保证措施，按照质量保证措施的完备性、合理性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
| - 9 | 保密措施 | 供应商针对本项目有具体且可行的、详细的保密措施，根据保密措施科学合理性、严密性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分，6.0分。 | 6 |
| - 10 | 服务承诺 | 根据供应商提供详细的服务方案及后期服务响应保障措施等对招标人开展工作是否有实质意义且是否合理可行进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分。 | 5 |
| - 11 | 合理化 建议 | 磋商小组根据供应商针对本项目有具体且可行的合理化建议，且方案清晰、合理及有针对性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分。 | 5 |
| - 12 | 突发事件及应对 措施 | 根据供应商分析本项目可能存在的突发性事件编制相应的应对措施合理性、可行性、全面性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分，4.0分，5.0分。 | 5 |
| 注：按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信商务及技术分=磋商小组所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后一轮磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。被磋商小组评定为无效投标的供应商不纳入打分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／最后一轮磋商报价)×20%×100。（四舍五入，保留两位小数）

该磋商评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件1：

启用备份电子响应文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目竞争性磋商文件要求提供备份电子响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份电子响应文件上传至乐采云平台，备份电子响应文件解压缩密码：                    。

如备份电子响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

供应商（盖章）：

日     期：

供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份电子响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（1091844807@qq.com）提供备份电子响应文件压缩解密密码，否则视为放弃磋商。

附件2：

采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与 （供应商名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的30分钟内自行主动通过电子邮箱（1091844807@qq.com）方式提交《采购活动现场确认声明书》，未提交的视为不存在上述关系，且放弃提出相关事项质疑的权利。

附件3：

报名申请表

项目名称：                                项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |

供应商须在2025年05月07日17时之前，向采购代理机构提交电子投标报名表并加盖公章及营业执照副本扫描件，以电子邮件的形式发送至电子邮箱1091844807@qq.com，否则采购人将拒绝其参加本次采购活动。