温州市洞头区国企采购 公开招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购 招标编号：DTGQ20241105007 采 购 人：温州市洞头旅游文化发展有限公司 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二四年十一月

招标文件目录

关于洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购的公开招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同格式（参考格式）

第五部分、附件--投标文件格式

一、资格文件格式

附件一、投标供应商参与采购活动投标资格声明函

附件二、联合体协议书

二、报价文件格式

附件三、开标一览表

附件四、投标分项报价表

三、商务技术文件格式

附件五、投标函

附件六、法定代表人授权书

附件七、法定代表人诚信投标承诺书

附件八、投标人业绩

附件九、偏离表

附件十、设备成套供货清单

附件十一、设备详细说明一览表

附件十二、随机备品备件和专用工具清单

附件十三、质保期后消耗品、易耗品及维修配件价格清单

第六部分、评标办法

附：图纸（电子版）

关于洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购的公开招标公告

项目概况

洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（获取（下载）招标文件，并于2024年11月26日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTGQ20241105007

项目名称：洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购

预算金额（元）：1400000

最高限价（元）：1400000

采购需求：

标项名称：洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购

数量: 5

预算金额（元）：1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件

备注：\

合同履约期限：总工期90日历天（供货工期：50日历天；安装工期：40日历天）。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足洞国资办[2023]19号关于加强《洞头区区属国有企业采购管理的指导意见》第四条第4点规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人为合格的电梯制造商或代理商，具体如下：

①制造商须具备相应电梯的特种设备制造许可证（许可范围必须覆盖1.50m/s的曳引式客梯（含消防员电梯）和曳引式货梯）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；

②代理商参加投标的，代理商须具备合格制造商针对本项目的授权书，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；

③投标人须提供安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上、曳引驱动载货电梯。

④投标人如无电梯设备安装资质的，可与具备相应电梯设备安装资质的单位组成联合体投标，联合体投标的，须提交联合体协议书（附件二）。

联合体投标的，应满足下列要求：a、联合体投标人只能由一个电梯设备制造单位或销售代理单位与一个具有特种设备（电梯）安装改造维修许可证的独立法人单位组成，联合体牵头人须为电梯设备制造单位或销售代理单位；b、联合体投标人必须提供联合体双方协议书，明确联合体双方的权利义务；c、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。

⑤供应商营业执照中主营范围具有类似业务经营许可。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月26日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月26日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2024年11月26日 09:30

开标地点（网址）：温州市洞头区政务服务中心2楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国资部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1.本项目通过“乐采云平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。3.投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市洞头旅游文化发展有限公司

地    址：温州市洞头区望海路137号旅游大厦

传     真：/

项目联系人（询问）：吕先生

项目联系方式（询问）：13626504193

质疑联系人：吕先生

质疑联系方式：13626504193

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

传    真：0577-88113837

项目联系人（询问）：郑金

项目联系方式（询问）：13868768632

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购 |
| 2 | 项目编号 | DTGQ20241105007 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 1400000元 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市洞头旅游文化发展有限公司 地址：温州市洞头区望海路137号旅游大厦 联系人：吕先生 联系电话：13626504193 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：郑金 手机：13868768632 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 具体要求见公开招标公告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受 应满足下列要求：a、联合体投标人只能由一个电梯设备制造单位或销售代理单位与一个具有特种设备（电梯）安装改造维修许可证的独立法人单位组成，联合体牵头人须为电梯设备制造单位或销售代理单位；b、联合体投标人必须提供联合体双方协议书，明确联合体双方的权利义务；c、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 18 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。以联合体名义投标的由联合体牵头单位加盖CA电子签章。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | 不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见公开招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 | 2024年11月26日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标地点 | 乐采云平台在线投标。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年11月26日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 |
| 27 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 28 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“乐采云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 32 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：公开招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合洞国资办[2023]19号关于加强《洞头区区属国有企业采购管理的指导意见》第四条第4点规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至杭州华旗招标代理有限公司邮箱：172566034@qq.com； |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按公开招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

采购人应尽可能清晰准确地提出对货物的需求，并对所要求提供的货物名称、规格、数量及单位、总工期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示采购人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

- 概要

  - 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。本次招标只设一个标段，投标人必须根据各自的技术和商务优势对全部内容进行投标，否则按无效标处理。

  - 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

  - 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。

  - 投标人提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

  - 投标人提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。

  - 投标人提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。

  - 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

  - 整套设备及主要部件的如为原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上原产国家的产地证明文件。

  - ★本次招标共5台电梯，其中乘客电梯3台，后勤电梯1台，货梯1台，所有电梯均要求同一品牌。

  - 电梯最底层下方为可通人空间的，必须配置对重安全钳。

  - ▲工作范围

1.2.1投标人须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求。

投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、电梯内的二次装潢、调试、临梯使用、培训、检验、验收、质量保证期内的维修保养及相关配套服务等工作。并按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料的提供必须符合本章的要求并按时递交。

中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

a. 提供井道施工设计图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸。

b. 按招标文件的要求、建筑物尺寸和设计需要完成电梯设备的具体设计。

c. 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书。

d. 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

e. 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现至场存放场地。

f. 到货验收：货到现场，供货商应妥善保管（需防潮、防盗）。若发现货物与装箱单数目不符，供货商须在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供货商负责，如对产品的外表质量有异议，应及时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供货商对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供货商对相应设备的责任。

g. 现场保管：供货商自行负责与总包协商现场的设备存放场地，供货商负责派专人对设备进行保管。

h. 设备分层就位、设备安装和调试。

i .在外墙施工电梯拆除后10日内，乙方需提供所有电梯供工程施工使用，乙方对电梯做好相应保护工作，相关费用在报价时综合考虑。

j. 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至质量技术监督部门检验合格前，以及检验合格至交付业主这个阶段中，供货商须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供货商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

k. 检验：供货商须做好并通过质量技术监督部门对电梯的检验，并取得合格证。

l.电梯的专项验收需在项目工程总体验收前完成且需配合总包单位主体工程竣工等验收。

m. 按承诺完成质量保证期内的售后服务工作。

- 1.2.2▲工作内容：

- ●采购人除提供安装所需的水电接口（电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理、水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架（另行搭设的）、分层就位、预埋件、主机搁梁、设备基础（含水泥墩）、牛腿、机房通风、井道照明、井道所有孔洞的封堵（包括门洞空隙等）及基坑内的爬梯（其中消防电梯集水坑不锈钢爬梯除外）、调试、验收、质保期内服务工作等（包括质保期内的检验费）及其他所需费用全部包括在投标报价内。

●根据《温州市电梯安全条例》和《温州市市场监督管理局关于印发《温州市电梯智能化监测装置分步安装实施方案》温市监函（2019）3号文件的有关规定，本项目电梯均需安装智能化监测装置，智能化监测装置的采购及安装均由中标人负责并需通过特种设备安全监督部门验收，此相关费用由投标人综合考虑包含在本次投标报价中。

●电梯基坑的缓冲器（含水泥墩）、呼梯盘洞的预留、封堵及修复、电梯门洞间隙的封堵及修复均由电梯中标人负责，相关费用包括在投标报价内。

●安装完毕后中标人须在轿厢壁四周及上下应用细木工板做好防护，费用包括在投标报价内。

●五方通讯（必须包含视频通讯线）中电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由中标人负责，管理中心与各电梯通讯的交换机由中标人提供，其接线与系统调试由电梯中标人负责。电梯机房内的五方通讯的线缆由中标人负责，中标人必须采用五方通讯的专业线缆，费用包括在投标报价内。

●如电梯现有实际的井道情况与电梯需要的尺寸不符等问题，需要按照规范规定要求设置永久性支架以及其他有关保护措施的，或者需要增设其他配套设施设备的，或者提供非标的电梯的，均由中标人负责整改并承担上述所产生的费用（费用须含在投标总价中），以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况。

●垂直运输费、脚手架搭拆及使用费、水电费、临时设施费以及其他措施项目的费用均需在本次投标报价中包含。

●调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等须由中标人自行解决。

●所有随行线缆由中标人负责。

●精装修工程施工阶段考虑有电梯完成调试并投入使用，用于材料和人员垂直运输，此费用由投标人综合考虑包含在本次投标报价中。

●采购人如增加或减少电梯数量,投标人应按投标时的电梯组价,增加或减少相应费用, 此风险由投标人综合考虑包含在本次投标报价中。

●投标人需提供电梯厅门坎的固定牛腿，费用包括在投标报价内。

●电梯的总包配电箱（电梯机房内）至电梯设备电源箱之间的电缆线、桥架线管、机房通风由中标单位负责。

●正式交接给物业管理后，中标人应根据采购人实际使用需求进行最终的调试（包括电梯的运行速度、停靠方案、基站设定等全部的电梯运行参数）。

●电梯物联网系统及相关设备采购、安装、调试均由中标单位负责，费用包括在投标报价内。

●电梯层门的耐火极限应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2021规定的完整性和隔热性要求。

●施工过程中必须对成品进行保护，如由承包人行为引起的材料破损，由承包人全权负责更换。

▲中标人须从合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，现场代表须常驻工地现场直至验收通过。投标人须提供本次电梯安装单位的资质，及具体拟派到本工程安装的队伍2个（包括项目负责人、驻现场代表、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩），如投标人中标由买方选择。若卖方将设备安装委托他方作业，须获得采购方认可并提供安装单位的资质证明、文件及施工经历资料。

  - 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

  - 整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；交货时中标人应对进口部分提交相关进口证明资料，如产地证明、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等。

  - 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向采购人咨询。

  - 中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。

  - 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人和采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

  - 设备清单和基本需要

详见“二 电梯的规格及要求”。

  - 工期、交货地点：

投标人须在投标文件中提交最短交货期及完工期（采购人将根据工程进度需要发出供货通知，投标人投标时提供接业主供货通知后的最短供货周期）。

1.10  交货地点由采购人与中标人在合同中约定。

- 总体要求

  - 工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

    - 适应性要求：

- 浙江温州—室外环境温度：  -5℃—39℃

- 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线        ～220V，单相        电压波动：±7%

频率：50Hz                    接地电阻要求：≤4欧姆

    - 抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

  - 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，▲如有修订，投标人提供的电梯及安装服务应按最新版本要求。

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

①中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

②中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

③中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

④中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

⑤中华人民共和国国家住房与城乡建设部“电梯手册” （JJ49）

⑥中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

⑦中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

⑧中华人民共和国国家标准：公共交通型自动扶梯和自动人行道的安全要求指导文件（GB/Z 31822）

⑨中华人民共和国国家标准：建筑设计防火规范（GB50016）

⑩中华人民共和国国家标准：电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法（GB/T27903）

⑪浙江省消防部门的条例

⑫电力供应部门的供电规章条例

⑬其他有关的中国规定

⑭由采购人认可的其它国家的其它权威标准。

- （2） 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。

  - 制造监制和出厂检验

在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，中标人应提供方便。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

  - 所需资料

    - 合同签订后须提交下列所有文件：

- 采购人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

- ①布置方案图；

- ②井道施工图及对采购人的要求；

- ③设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

- ④电路电气控制图、系统原理图；

- ⑤接地方式；

- ⑥设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

- ⑦提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本

- ⑧交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

- ⑨提供电梯轿厢装潢图纸（含效果图）

- ⑩中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 设计图纸要求

a图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交采购人审查并认可。

b如果有任何图纸未被认可，须由投标人按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

- 图纸审查包括：

  - 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购人审查，以便审查有效。

  - 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

  - 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

  - 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

  - 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

  - 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

- 中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给采购人。

- 在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a所有设备规格和详细操作说明。

b系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

c例行维修保养项目和期限的建议。

d紧急安全措施的建议。

e紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 在设备测试期间，中标人须提交一式6份各式报告给采购人。

    - 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

  - 技术培训

- 中标人须对采购人的4名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 需要完成的工作

3.1    制造监制和出厂检验、安装及协调

（1）  在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

（2）  主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标方须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

3.2   运输、卸货、保管

（1）  供货商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，采购人不承担运输过程中任何责任。

（2）  供货商将货物卸至采购人工地指定地点，供货商并派专人对到场货物进行保管，供货商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供货商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

(3)   全部货物到达工地现场具备验收条件后，供货商须及时向采购人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供货商须在接到采购人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。采购人、供货商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

3.3    调试及试运行

(1)    工具、材料、仪器设备和劳务人员

供货商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)   程序和表格

供货商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

(3)   调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供货商在调试后5个工作日内提交调试报告给采购人。如采购人对调试报告有疑问，采购人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由供货商负责，供货商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由采购人负责。

(4)   试运行

设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

3.4   验收

（1） 产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

（2） 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.5   售后服务

（1） 中标单位或中标品牌的客梯制造商在中标后应在温州设立维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。一般故障4小时内解除，重大故障24小时内解除。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标单位须在投标文件中承诺。

（2） ▲中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少36个月的质保期及免费维修和保养，时间从整体工程验收合格之日算起（质保期内发生的两次或以上年检费用及相关保养费用由本次中标人负责）。

（3） ▲在3年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。

（4） 质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5） 在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。

（6） 修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7） ▲投标文件中，投标人应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后5年内的大包费和小包费，其价格单列，不计入投标总价。

3.6   备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.7   检验和维修设备及工具

（1） 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（2） 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3） 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行

3.8   商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

- 货物需求一览表

| 名称 | 1#酒店住宿 |  | 2#酒店公配 | 19#地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号内容 | DT-1 | DT-2 | DT-1 | DT-1 |  |
| 用途 | 后勤电梯 | 乘客电梯 无障碍电梯 | 乘客电梯 无障碍电梯 | 乘客电梯 无障碍电梯 | 货梯 |
| 数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 载重量 | ≥1000kg | ≥1000 kg | ≥1000 kg | ≥1000 kg | ≥2000 kg |
| 速度 | ≥1.0 m/s | ≥1.0 m/s | ≥1.0 m/s | ≥1.5 m/s | ≥1.0 m/s |
| 停层 | -1F～1F | -1F～3F | -3F～2F | -2F～2F | -2F～1F |
| 站数 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 基站 | 负一层 | 负一层 | 负三层 | 负二层 | 负二层 |
| 有无机房 | 无机房电梯 | 无机房电梯 | 无机房电梯 | 无机房电梯 | 无机房电梯 |
| 参考井道净尺寸(宽×深)（mm） | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 |
| 轿厢净尺寸（高深宽）（mm） | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 参考门洞尺寸（宽×高）（mm） | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 |
| 开门方式 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 |
| 开门尺寸（宽×高）（mm） | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 提升高度（m） | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 |
| 基坑深度（m） | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 | 见设计图纸 |
| 说明：所有电梯要求均采用同一品牌，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

备注：1、轿厢净高 2.6m，开门高度2300mm（具体尺寸以现场实际为准），宽度不小于 1m。

2、中标人应在领取中标通知书5日内到采购人处核对确认具体尺寸；如本表尺寸有误，中标人须无条件修正订制设备以满足土建要求。如中标人未核对确认，招标文件技术规格中数据错误导致的后果由中标人负责。中标人须注意报价风险。

3、本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

4、具体参数以施工图为准，备货前须对现场进行核对参数，若出现电梯尺寸与土建尺寸不一致，无法安装的情况，由投标供应商自行负责。如本表尺寸与建筑施工图纸有误，中标供应商须无条件修正订制设备以满足土建要求。如中标供应商未核对确认图纸，招标文件技术规格中数据错误导致的后果由中标供应商负责。投标供应商须注意报价风险。投标供应商必须现场勘查，如实际的井道、机房与标准电梯图纸要求不符等问题，均由中标供应商负责电梯设备的订做整改，以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建要求，电梯定制整改费用包含在投标总价中。

★5、投标供应商应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度和开门尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。但要求其尺寸在国家标准的范围内按井道尺寸条件设计到尽可能大。

- 2.电梯配置及技术要求

2.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件第二部分中第一条“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

2.2可靠性要求：

① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行（24）小时基础上，设计寿命要求在（15）万小时以上；

② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；

③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。

★2.3配置要求

①驱动系统

  - 曳引机系统：曳引机选用与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的高性能产品，主要部件先进、可靠、稳定。

  - 驱动电机：采用交流变频电机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；

  - 传动装置：采用永磁同步无齿轮拖动（供应商应在投标文件中明确）。

  - 钢丝绳：按要求配置。

②控制系统：

  - 要求采用全数字控制；

  - 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

  - 速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统。

  - 梯控系统需参照酒店模式设置；

③门机系统：

  - 要求为防水门机。

④红外线光幕：

a)红外线光幕不少于150束。

⑤投标人应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须免费开放，并提供配合服务。确保和楼宇自控（BA）接口完全可行。并且，一旦软件升级，必须与买方的BA系统软件完全兼容。以上服务费用无论是否单列，均视为包含在投标总价内。

| 2.4电梯基本功能：以上功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。 序号 | 基本功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 全集选控制：所有登记的轿厢和门厅呼梯指令，将按照电梯到达层站的顺序全部被响应；轿厢的运行方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。 |
| 2 | 有/无司机操作：通过操纵厢内的开关，可使电梯操作方式为有或无司机操作。 |
| 3 | 超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）：当检测电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 4 | 报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）：若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲：底坑、轿顶、电梯机房、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向管理中心呼叫、通话，电梯机房和管理中心能分别呼叫该电梯。电梯中标人负责轿内、底坑、轿顶、安全中心的对讲设备及调试，并将费用计入投标价。 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯：照度≥15Lux。当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 7 | 轿厢内预留移动通信信号放大设备安装孔、摄像机安装孔及网络视频随行电缆。 |
| 8 | 自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭厅门、轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音。 |
| 9 | 火险紧急返回：假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（投标报价中须含井道内的通讯线缆的费用。） |
| 10 | 满载不停：当轿厢内荷载达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 11 | 消防功能：消防开关启用后，所有召唤被取消，指定电梯立即返回指定层站为救援，电梯只应答轿厢内的召唤。 |
| 12 | 基站关机。 |
| 13 | 基站设定，无呼叫自返基站。 |
| 14 | 开门保持按扭：操作此按扭可延长电梯的开门等候时间（等候时间可自行设定）。此时，系统将自动把外呼信号分配给其他电梯响应处理。 |
| 15 | 自动调整保持开门时间：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。 |
| 16 | 控制柜内须设有运行次数计数器。 |
| 17 | 控制柜内故障自动检测、储存、显示功能。 |
| 18 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠。 |
| 19 | 开门保护采用光幕＋安全触板保护，不小于150束红外光幕保护，光幕的覆盖范围为25mm-1800mm（从轿门地坎往上开始测量）。 |
| 20 | 厅外层层显示：每层均有到站灯、楼层显示（独立）、运行方向显示、故障显示和检修显。 |
| 21 | 要求具有层层厅外显示电梯运行状态（层数），要求具有轿内显示电梯运行状态（层数）。 |
| 22 | 要求配备轿内中英文语音报站功能。 |
| 23 | 轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 24 | 开门保持时间自动调整：按照召唤是层站召唤，轿厢召唤或安全装置动作的区别，自动调整开门保持的时间。 |
| 25 | 防捣乱功能：当系统侦测到电梯轻载而轿内登记了过多的指令时，所有的轿内指令将被取消，要求重新登记合适数量的轿内指令。 |
| 26 | 延迟关门鸣音功能 |
| 27 | 自动再平层：不论负重或行程方向为何，轿厢应再平层并开门，其中包括故障恢复后轿厢也能自动再平层。 |
| 28 | 防电磁干扰功能：配备相关设备以抑制无线电和电视干扰。 |
| 29 | 节能关闭操作：可按要求任意设定1～10分钟时间，以在没有服务召唤需要时，轿厢门会关上，通风扇、轿厢内的灯和电梯内的任何指示灯都会自动关闭。 |
| 30 | 微平层运行：补偿由负载不同时的平层误差。 |
| 31 | 轿内误召唤消除：如按错了轿内层站按钮，只要把同一按钮连按二次，就可取消召唤。 |
| 32 | 换层停靠：由于某种原因，电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。 |
| 33 | 断电自动平层装置功能 |
| 34 | 无障碍电梯，再增加一组残疾人专业按钮（共2组按钮），能与常规按钮联动控制电梯。 |
| 35 | 专用轿厢电梯空调及机房空调。（含随行电缆（含网线的随行电缆）） |
| 36 | 具有闲暇自动检测运转功能 |
| 37 | 具有厂家远程监控功能 |
| 38 | 电梯物联网：视频版电梯安全网关（包含摄像头、红外语音一体机以及各类传感器），自带不小于19寸的集成显示屏，包含两年流量费。 |

2.5 电梯安全设备要求（包括但不仅限于下列安全设施或保护功能），并符合国家有关标准规定：

- 断相和错相保护

- 上、下终点开关和上、下极限开关

- 缓冲器

- 限速器

- 安全钳

- 紧急停止按钮

- 层门安全设施

- 轿门安全设施

- 电源进线主开关设过电压保护装置

- 安装电梯智能化检测装置：投标人所安装的电梯智能化检测装置必须符合温州市市场监督管理局文件（温市监特[2019]11号）和温州市市场监督管理局文件（温市监函[2019]3号）要求。

- 2.6▲ 电梯件要求

要求提供投标品牌中在国内生产组装的技术先进且安全可靠的梯型。

投标品牌若含进口件，以该品牌原产地为准。

投标人须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。交货时，采购人将委托相关部门对主要部件进行检测，如发现不符合的情况，中标单位负责赔偿采购人的直接经济损失，直至没收履约保证金并退货的处罚。

投标人须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。

▲ 进口部件在交货时中标人（投标人）须提供和投标承诺相一致文件：

（1）进口国政府出具的与合同号一致的原产地证明文件（正本）

（2）进口厂家出具的与合同号一致的产品生产制造合格证书（正本）

（3）进口厂家出具的与合同号一致的产品装箱单（正本）

（4）中国商检局出具的与合同号一致的商检证明（正本）

（5）中国海关出具的报关证明（复印件）

2.8所有电梯投标人均应根据电梯行业的相关规范及国家标准的内容，在土建设计图纸的基础上进行设备造型、生产和安装，并且满足设备在目前土建图纸设计条件下各个功能空间的使用要求。

- 3.电梯轿厢和厅门入口（包括指示器和按钮）装修要求：

3.1轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰并不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少3种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择，业主可根据装修设计要求对电梯的装饰方案进行调整，其投标报价不予调整）：

| 注：不锈钢要求采用 SUS304 或以上性能档次的产品，厚度≥1.2mm。镜面不锈钢要求表面镀钛处理，加强硬度。无障碍电梯还需满足《无障碍设计规范 GB50763-2012》 的相关要求。 部 位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | - 轿厢侧壁：两侧古铜发纹不锈钢，中央古铜镜面不锈钢； - 轿厢后壁及前壁：两侧古铜纹发纹不锈钢，中央古铜镜面不锈钢； - 轿厢后壁设不锈钢扶手。 | 提供多个样本供采购人选择，总价不变。 |
| 地 面 | 投标人提供花岗岩地面装修（按轿厢内铺30mm厚的石材计） |  |
| 轿厢顶 | 豪华型吊顶（发纹不锈钢），顶部含灯光、通风扇和空调（含随行电缆（含网线的随行电缆）），轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附网络视频电缆（网络视频电缆从机房至底层）。 无机房电梯参照以上要求由投标人给出装修标准承诺。 | 中标后投标人提供多个样本效果图供采购人选择。 |
| 轿 门 | 中分开门，古铜发纹不锈钢。红外线光幕保护。（安全） |  |
| 轿厢内显示屏 | 采用不小于12寸的多媒体彩色液晶显示屏（嵌入式安装），应能显示电梯所在楼层、运行方向及其它相关信息等。 |  |
| 操纵盘 | 电梯主操作箱要求采用单色液晶的楼层显示，发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的楼层豪华按钮。 操纵盘上有楼层显示、方向显示，每台电梯配置一个主操纵盘（副操纵盘由业主选择是否安装）。 无障碍电梯需在电梯侧壁设置副操纵盘。 |  |
| 通讯 | 隐蔽式五方对讲装置 |  |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 硬质耐磨铝合金 |  |
| 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 | 厅门层层发纹不锈钢，厚度1.2mm，必须厂家整体出厂，不允许喷涂钢板外包不锈钢。 | 面板颜色及花纹图案由投标人自荐彩色样本供采购人选择，总价不变。 |
| 门 套 | 各层为发纹不锈钢小门套 | 面板颜色及花纹图案由投标人自荐彩色样本供采购人选择，总价不变。 |
| 门厅按钮及显示 | 采用发纹不锈钢面板； |  |
| 保护措施 | 每台电梯验收完成后投标人须对轿厢内进行合理保护，详细保护方案、保护材料按甲方要求。 | 费用包含在总价中，采购人不再另行支付。 |

3.2无障碍电梯轿厢的装修要求必须符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求。

3.3.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性隔热性和热通量的测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

4.制造

各规格电梯的投标人提供设备零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

5.设备性能

5.1  投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

5.2  技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于（10）cm/s2和25cm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2 |
| 3 | 噪音指数 | 轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB |
| 4 | 平层精度 | 在±3mm范围之内 |
| 5 | 电梯故障 | 在质量保证期内，电梯每起制动60000次，因电梯本身质量或安装原因引起的故障次数不大于2次；每超过1次，乙方将相应对发生故障的电梯另行延长6个月质量保证期；年故障超过3次的电梯，质量保证期顺延1年；质量保证期顺延的，项目的质保金退还也全部相应顺延。 |
| 6 | 故障响应时间 | 乙方在收到甲方故障通知后2小时内（紧急情况下为1小时内）未能提供免费维修、更换服务的，或未能按照乙方承诺的时间、频率提供免费检查、保养服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付5000元违约金；甲方有权委托第三方进行维修、更换、检查、保养，费用由乙方承担，甲方可以直接从乙方的质量保证金中扣除。经乙方维修、更换以后还是不能符合质量标准、安全运行需要的，乙方还应当赔偿甲方的损失。 |
| 7 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过4小时，如超过，每小时支付50元违约金，按小时累计。 |
| 8 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过24小时，如超过，每天支付2000元违约金，按天累计。 |

6.其他

6.1 在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

6.2 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

6.3 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

6.4 中标人应参加监理单位或采购人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

6.5 投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表。

6.6 若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

6.7 在安装前，中标人必须向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由买方认可。现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

6.8 采购人对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改的，设备变更经甲方确认价格后签订补充协议，其他增加费用的项目以变更形式确认后实施。

6.9  电梯层门的耐火极限不应低于1.0h，并应同时符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011规定的完整性和隔热性要求；并提供书面报告。

6.10 无障碍电梯及相关设施应符合《无障碍设计规范》GB50763-2012之3.7.1、3.7.2要求；

6.11 曳引机底盘和承重梁之间设置减震装置，电梯导轨增设减震橡胶垫降噪。

三、付款和工期

付款和工期：见专用合同条款

第三部分   供应商须知

一、说明

1. 本次采购工作是按照洞国资办[2023]19号关于加强《洞头区区属国有企业采购管理的指导意见》、洞国资办〔2023〕17号关于印发《洞头区区属国有企业采购管理办法》的通知，并参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4.本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5.知识产权

5.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为电梯。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。进口设备相关进口手续均由中标供应商负责并办理。

10.中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

11.安全生产

在招标及合同执行过程中，投标供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

12.现场勘察

为使投标人对本项目情况有所了解，投标人可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

13.安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

14.本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

15.供应商如果获取招标文件后不来参与本次投标要在投标截止前给予书面告知及其理由。

16.采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，招标文件要求与图纸不一致的以招标文件为准。

二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网予以公告公布。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章，联合体投标的双方均需要提供） |
| 2 | 投标供应商参与采购活动投标资格声明函（附件一，联合体投标的双方均需要提供） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明： 本次招标要求投标人为合格的电梯制造商或代理商，具体如下： ①制造商须具备相应电梯的特种设备制造许可证（许可范围必须覆盖1.50m/s的曳引式客梯（含消防员电梯）和曳引式货梯）或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）； ②代理商参加投标的，代理商须具备合格制造商针对本项目的授权书，一个制造商仅能委托一个代理商参加投标； ③投标人须提供安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装维修许可证（电梯安装、维修C级及以上）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上、曳引驱动载货电梯。 ④投标人如无电梯设备安装资质的，可与具备相应电梯设备安装资质的单位组成联合体投标，联合体投标的，须提交联合体协议书（附件二）。 联合体投标的，应满足下列要求：a、联合体投标人只能由一个电梯设备制造单位或销售代理单位与一个具有特种设备（电梯）安装改造维修许可证的独立法人单位组成，联合体牵头人须为电梯设备制造单位或销售代理单位；b、联合体投标人必须提供联合体双方协议书，明确联合体双方的权利义务；c、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。 ⑤投标人营业执照中主营范围具有类似业务经营许可。 提供以上证明材料扫描件加盖公章。 |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件三） |
| 3 | 投标分项报价表（附件四） |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件五） |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（附件六），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证扫描件。 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
| 5 | 供应商具有的相关资质证书、荣誉证书、获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标人业绩（附件八） |
| 8 | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
| 9 | 设备成套供货清单（附件十） |
| 10 | 设备详细说明一览表（附件十一） |
| 11 | 投标产品的详细说明（（包括材料、产地、加工工艺及成品规格尺寸、功能说明等；主辅料的厂家供货证明）附货物详细的技术说明与货物彩色实物图样（自行编制，与招标文件有技术偏离需在投标文件中列出）） |
| 12 | 产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等 |
| 13 | 随机备品备件和专用工具清单（附件十二） |
| 14 | 质保期后消耗品、易耗品及维修配件价格清单（附件十三） |
| 15 | 售后服务承包及维保费用 |
| 16 | 质保期及维保承诺 |
| 17 | 电梯维保能力（根据制造商维保点设立情况、近三年维保机构量化评价情况等综合评价） |
| 18 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 19 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供）。 |
| 20 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3.投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标价为中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的全部价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、安装、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费、总承包服务费（包含总包管理费及施工配合费）等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标保证金

无

7.投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.投标文件的编制

8.1本项目通过“乐采云平台”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9.投标文件的签章

9.1《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10.投标文件的形式

10.1 投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 四、投标文件递交

1.投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 五、开标和评标

1.开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“乐采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“乐采云”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3.评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）所投电梯产品不是同一品牌的；

10）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4.投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“乐采云”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2 投标供应商的澄清、说明应当通过“乐采云”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.禁止供应商相互串通投标。

5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6.评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1.决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2.中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

3.签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4.履约保证金

4.1 合同签订后中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。

4.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3 履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金退还给中标供应商。

5.招标代理服务费

中标后，中标供应商需向招标代理机构支付壹万叁仟元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

第四部分 合同格式（参考格式）

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

- 合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）          为获得          （项目名称）     合同设备和技术服务和质保期服务，已接受          （卖方名称，以下简称“卖方”）     为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）             （¥：               ）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式  份，合同双方各执  份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

卖方：          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

- 第一节  通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

- 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4. 监造及交货前检验

- 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，

监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、

数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣罚相应金额的履约保证金。

- 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3 个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第二节  专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.3 合同文件的优先顺序

按通用合同条款。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效条件：按通用条款。

1.4.2 合同变更：按通用条款。

- 1.5 联络

1.5.1 合同履行过程中，买方联系人：                   ，联系方式：                     ；卖方联系人：                   ，联系方式：                     。

- 3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.2 合同价格形式：固定总价。

- 3.2 合同价款的支付

3.2.1卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便买方做好验货准备。货到现场后应通知买方进行验货，验货时见证人、买方、监理单位须同时在场。买方在验货过程中发现设备或其配件规格、型号、产地、材质、质量等不符合合同约定的，卖方应按买方要求及时整改，由此造成延期交货的，卖方应承担延期交货的违约责任。但设备交付验收前，买方或监理人所作的任何到货或中间验收，均不作为卖方逃避终验责任的理由。

3.2.2设备在通过验收并正式交付买方前，卖方承担设备保管义务及全部风险责任。

3.2.3合同签订后，卖方支付合同总额1%的履约担保金；以转账形式或保函提供履约担保（如采用保函的，①担保有效期自本合同生效之日起至工程竣工验收之日止，若预计本项目签发工程接收证书时间将超过履约保函有效期的，承包人必须将履约保函有效期续保至本项目签发工程接收证书时间；若续期保函每延期一天提交，承包人应支付违约金1万元；②见索即付，即在担保保函有效期内，担保方在收到受益人经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章的书面索赔文件后，无条件向受益人支付累计不超过保函最高担保金额的款项），金额为合同价的1% 。工程竣工验收合格后20日内应全额返还，期间无息。

3.2.4付款方式及期限：

1）根据工程进度支付，在合同签订后 30个工作日内支付合同价的20%货款至卖方（卖方提供等额的货款保函后支付）；货到现场验收合格后，支付合同总价的20%，安装、调试好（须按采购人要求进行调试）后30个工作日内支付合同价的20%，经验收合格并提供四套完整的竣工资料，支付该合同价的10%（同时退还履约担保）；办理竣工结算后并且货物正式移交相关部门后付至结算款的80%，结算款的20%剩余款项按承诺质保期年份平均支付。（质保期从正式竣工验收之日起，支付时间为到期15工作日内）；

注：货物验收合格至正式移交期间，货物的维修、管理及保养工作由卖方负责，费用包含在本次投标报价中，在此期间，卖方应无条件满足买方的使用需求。总承包服务费（包含总包管理费及施工配合费）由卖方按本次招标内容的设备金额的3%支付给总包单位，该项费用应包含在本次投标报价中。

卖方应在每次申请付款前向买方提供付款证明文件。付款证明文件包括：

同本期付款金额相等的符合国家税法规定的增值税专用发票。

产品资料移交证明。产品资料包括但不限于备件、出厂合格证、检验合格证、说明书、技术图纸、专用工具、保修凭证、原产地证明、报关证明等。资料无法分割的，应在第一次付款前全数提供。

材料设备验货单。应注明设备/材料名称、规格型号、数量、单价、合计。

因卖方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，买方不承担违约责任。

根据招标文件要求提供相关资料。

- 4. 监造及交货前检验

- 4.1 监造

买方是否对合同货物进行监造：                        。

4.1.2 卖方免费为买方监造人员提供工作条件及便利条件：包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方监造人员的交通、食宿费用由                 承担。

4.1.3 卖方应提前                      日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方。

- 4.2 交货前检验

买方是否进行交货前检验：                                 。

4.2.1 交货前检验买方代表的交通、食宿费用由        承担。

4.2.2 卖方应提前                      日将需要买方代表检验事项通知买方。

- 5.包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.3 买方是否将包装物退还给卖方：  否  。

- 5.2 标记

5.2.1 包装箱标记的特殊要求：    无   。

- 5.3 运输

5.3.2 货物是否整套装运：   是   ，具体要求：   按通用条款   。

5.3.3 卖方合同货物启运的通知：   按通用条款   。

- 5.4 交付

5.4.1 交付地点：货物交付应配合施工总承包单位管理，由监理人指定地点。本合同采取交钥匙方式，即交付包括货物的安装、调试等所有由卖方完成的工作。总工期90日历天（供货工期：50日历天；安装工期：40日历天），与主体施工工期同步，计划2024年？月？日前完成。若出现超时按专用合同条款14.2方式进行。

5.4.3 买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后  7  日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验在约定的下列         （1）       时间进行：

（1）合同货物交付时；

（2）合同货物交付后的一定期限内。

6.1.2 合同货物的开箱检验地点：由监理人指定地点  。

6.1.7 双方约定由第三方检测机构对合同货物的检验：   按通用条款   。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 安装、调试应按照约定的下列      （1）      方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同货物的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同货物的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

6.2.2安装、调试中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料等均由卖方承担。

- 6.3 考核

6.3.1 考核中合同货物运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.3.3 双方在考核中另行达成了合同货物的最低技术性能考核指标时，卖方减价或向买方支付补偿金另行协商。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同货物在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内签署合同货物验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同货物达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 由于买方原因合同货物在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同货物达到技术性能考核指标。

6.4.3 由于买方原因在最后一批合同货物交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务。

- 7. 技术服务

7.2 买方为卖方技术人员提供工作条件及便利，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 8. 质量保证期

8.1 合同货物整体质量保证期为验收之日起36（如卖方在投标文件中有更高承诺时，按承诺执行）个月。对合同货物中关键部件的质量保证期要求：     。

8.4在合同第 6.4.2 项情形下， 由于买方原因合同货物仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在验收款支付函签署后 12 个月届满后 7 日内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，由于买方原因合同货物仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在验收款支付函签署后 6个月届满后 7 日内签署结清款支付函。

- 9. 质保期服务

9.4 卖方质保期服务的记录：按通用条款。

- 10. 履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效。

- 11. 保证

11.7 合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件。

- 12. 知识产权

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时完成供货安装（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的0.5%；

从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的1%；

从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%，在迟交过程中买方有权解除此合同，卖方应承担所有损失。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法按通用条款执行。

- 15. 合同的解除

当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：按通用条款。

- 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，约定下列       （2）    方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地     人民法院起诉。

注：（本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。）

第五部分    附件—投标文件格式

- 资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合洞国资办[2023]19号关于加强《洞头区区属国有企业采购管理的指导意见》第四条第4点规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 7、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 8、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

- 附件二

- 联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成            （联合体名称）            联合体，共同参加            （项目名称）            货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 联合体各成员一致授权        （某成员单位名称）        为        （联合体名称）        牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

……

- 年    月    日

二、报价文件格式

附件三

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 洞头全域旅游景区综合开发项目洞头区仙叠岩(大沙岙)景区综合开发项目电梯采购 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的全部价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、税金、运输、装卸、安装、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费、总承包服务费（包含总包管理费及施工配合费，设备金额的3%）等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标分项报价表

项目名称：            招标编号：                         价格单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价格（小计） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 金额 |  |  | 备注 |  |
| 费用价格（小计） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价（设备价格+费用价格） （合计） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、▲不提供本表将视为没有实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件五

- 投  标  函

温州市洞头旅游文化发展有限公司

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1.提供招标文件要求的全部投标文件。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3.保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.我方承诺如我方中标，根据采购人要求按期完工。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7.我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.本投标自开标之日起90天内有效。

10.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

温州市洞头旅游文化发展有限公司

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

附件八

投标人业绩

（具体要求见评分细则，如有则提供）

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件九

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应招标文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续

- 附件十

设备成套供货清单

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/条、台、套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附投标产品的样本或彩页或厂家官网产品说明截图。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十一

设备详细说明一览表

项目名称：                                                   招标编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、规格型号 | 详细配置 | 原产地 | 制造商 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中详细配置栏里投标人需提供设备主要部件的名称、品牌、规格型号、配置及技术性能参数，此表可按原有格式进行复制。

2、未提供此表或未按要求详细罗列的，由此造成按无效标处理或影响商务技术得分的后果由投标人自行承担。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第六部分    评标办法

按照有关采购法规，结合本次所要采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

具体开标流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

- 四、评分细则

- 一、报价评分30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

本次采购预算为1400000元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

- 二、商务技术综合评分70分

|  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的制造许可能力 | 2分 | 所投品牌电梯制造商的型式试验证书或报告的曳引式客梯速度最高可达10.0m/s的得2分，最高可达8.0m/s的得1分，其余不得分。（需提供制造商型式试验证书或报告扫描件并加盖制造商公章，否则不得分）； 注：型式试验证书上申请单位名称和制造单位名称保持一致，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 供应商的安装能力 | 2分 | 1、由电梯品牌制造商或直属分支机构安装的，且具备乘客电梯安装资质A级的，得2分，B级得1.5分； 2、非电梯品牌制造商安装的，且具备乘客电梯安装资质A级的，得1.5分，B级得1分； 3、其余不得分； 注：以投标单位或联合体承担电梯安装的成员为准。 |  |  |
| 3 | 曳引系统 | 9分 | 一档（9-6分） | 二档（6-3分） | 三档（3-1分） |
|  |  |  | 根据产品整机的品牌、产地、性能优劣性等进行综合评分。（提供型式试验报告以制造商盖章证明文件为准） |  |  |
| 4 | 门机系统 | 9分 | 一档（9-6分） | 二档（6-3分） | 三档（3-1分） |
|  |  |  | 根据产品整机的品牌、产地、性能优劣性、使用寿命等进行综合评分。（提供型式试验报告以制造商盖章证明文件为准） |  |  |
| 5 | 控制系统 | 9分 | 一档（9-6分） | 二档（6-3分） | 三档（3-1分） |
|  |  |  | 根据产品整柜的品牌、产地、性能优劣性、电压宽度等进行综合评分。（提供型式试验报告以制造商盖章证明文件为准） |  |  |
| 6 | 安全部件 | 4分 | 限速器、安全钳、缓冲器、层门锁、轿门锁、轿厢意外移动保护采用原厂原品牌。 注：需提供制造商盖章相关报告，否则不得分，每项得0.5分，六项均为原厂原品牌的得4分。 |  |  |
| 7 | 节能效果 | 2分 | 同一产品具备VDI4707标准A级能效等级证书的得1分，具有ISO25745标准A级能效等级证书的得1分，需提供投标梯型的节能认证证书制造商盖章文件，未提供者不得分。 |  |  |
| 8 | 配置技术性能及可靠性 | 3分 | 1、供应商承诺根据所投电梯主导轨使用的钢材达到T89以上的得1.5分，其余不得分。 2、承诺主导轨采用滚轮导靴的得1.5分，其余不得分。 注：提供制造商对本项目出具承诺函（格式自拟）扫描件加盖单位公章，未提供不得分。 |  |  |
|  |  | 6分 | 1、投标梯型控制柜具有中国国家电梯质量监督检验中心或者其他权威部门提供电磁兼容检测报告的得2分； 2、投标梯型曳引机具有CNAS检测报告的得2分； 3、根据供应商所投电梯的宽电压范围进行评分；电压波动最大允许范围为±8%-±12%（不含）之间的得1分，电压波动最大允许范围为±12%-±14%（不含）之间的得1.5分，电压波动最大允许范围±14%及以上的得2分。 （需提供国家级或省级权威检测机构出具的检测报告、产品的型式检验报告扫描件并加盖制造商公章，否则不得分） |  |  |
|  |  | 3分 | 曳引系统配置及性能：曳引机IP防护等级≥IP52得3分，IP防护等级≥IP41得2分，IP防护等级≥IP31得1分，其他不得分。（需提供曳引机防护等级检测报告且制造商盖章为准，未提供不得分） |  |  |
|  |  | 3分 | 门机系统运行寿命试验达到1300万次完全循环操作的得3分。 门机系统运行寿命试验达到800万次完全循环操作的得1分。 注：以第三方权威机构检测报告为准，扫描件并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 3分 | 1、采用原品牌（跟电梯同品牌）且外壳防护等级IP60以上得1.5分。 2、采用原品牌（跟电梯同品牌）且光束≥190束的得1.5分。 (需提供门电机防护等级检测报告和提供能反映光束(检)试验报告扫描件 并加盖制造商公章，不提供不得分) |  |  |
|  |  | 3分 | 对曳引机制动器的使用寿命进行横向对比：使用寿命≥1900万次得3分；1900万次＞使用寿命≥900万次得2分；使用900万次＞使用寿命≥300万次得1分；其余不得分。 (需提供所投电梯制造商的(检)试验报告扫描件并加盖制造商公章，不提供不得分) |  |  |
| 9 | 类似项目业绩 | 2分 | 2019年1月1日至今投标人或制造商直属分支机构具有四星级及以上酒店电梯制造安装且单个合同达100万以上业绩的，每个业绩得1分，本项最高2分，要求提供合同及相关证明资料。 |  |  |
| 10 | 售后服务承包及维保费用 | 3分 | 根据投标人及制造商的售后服务承诺，质保期后大小包维保费用等情况给定评价（0-3分）。 |  |  |
| 11 | 质保期及维保承诺 | 1分 | 质保期情况：根据投标人承诺的质保期（含免费维保）满足招标文件要求且不少于36个月，在36个月的基础上每增加12个月得1分，本项最高1分。 |  |  |
| 12 | 电梯维保能力（根据制造商维保点设立情况、近三年维保机构量化评价情况等综合评价） | 3分 | 承担本项目维保单位的维保质量评价（以浙江省内市场监督管理局年度量化评分结果通报文件为准），评价为7个A级（或者5星）的得3分，5个A级（或者5星）的得2分，3或4个A级（或者5星）的得1分，其余不得分，本项最高得3分。 注：须提供证明材料扫描件加盖公章，不提供不得分。 |  |  |
|  |  | 3分 | 保养单位根据维保投标品牌在当地（温州地区）的维保台量比较打分，维保台量第一的得3分，第二的得2分，第三得1分，第四的得0.5分，其余不得分。 注：须提供第三方权威证明材料扫描件加盖公章，不提供不得分。 |  |  |

- 三、说明

1.每个有效投标供应商综合得分=商务技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2.评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附：图纸（电子版）