象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202510202G

采 购 人：象山县大目湾新城投资开发有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年2月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	21

第五章  采购需求	24

第六章  商务条款	33

第七章  附件	34

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年02月13日

项目概况

象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2025年03月05日09:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

预算金额（元）：1644830.00

最高限价（元）：1644830.00

采购需求：

标项一

标项名称: 市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务

数量: 1

预算金额（元）: 1644830.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章  采购需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：合同签订生效后五个月内完成清淤、疏通、CCTV检测，并出具相应的成果报告（按采购人要求，分段实施）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年02月13日至2025年02月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login

方式：1、供应商登录乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月05日09:20（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年03月05日09:20（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐彩云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县大目湾新城投资开发有限公司

地址：象山县大目湾新城天安路1111号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-65790718

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-65790718

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、王诚杰

项目联系方式（询问）：0574-87224347、87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县大目湾新城投资开发有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

★7、本项目合格的货物或服务来源：国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价（综合单价）包括但不限于检测、人工、水电、材料（气囊等）、围挡、警示标志、测绘、污泥等废弃物运输、安全措施、管理费、会务费、验收（首次验收费用由采购人承担，如若首次验收未获通过，则第二次开始直至验收合格所产生的所有费用均由供应商承担）、办公费、保险费、税金、政策性文件规定的费用等为完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、采购需求响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510202G                  ；

（3）项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应遵守象山县公共资源交易中心各项措施规定。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本项目设有预算价（人民币）1644830.00元；采购预算仅作参考，不作为结算依据；服务期内根据中标综合单价按实结算。最高限价1644830.00元，综合单价最高限价详见“第五章  采购需求”，投标综合单价超过对应综合单价最高限价的作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费人民币贰万元整向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业其他未列明行业。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表3

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202510202G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分80分 | 1、根据供应商对本项目的理解和熟悉程度，提供的施工方案的全面性、合理性、科学性进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 2、根据供应商对本项目提供的质量控制措施及方案进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 3、根据供应商对本项目提供的交通组织措施及方案进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、根据供应商对本项目提供的安全文明施工措施方案进行评议（6分）：方案符合要求，内容完整、充实的得6-4分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3.9-2分；方案符合要求，但内容不完整的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、根据供应商对本项目提供的重难点分析方案及解决措施进行评议（6分）：对重难点的剖析精准、全面、详尽，解决措施合理、有效可行的得6-4分；对重难点的剖析内容基本完整，解决措施内容基本完整，在细节上略有欠缺的得3.9-2分；对重难点剖析片面、缺乏专业性，解决措施缺乏针对性和可行性的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 6、根据供应商拟派本项目团队人员的组织架构、人员资质、从业经历、结构分布的合理性进行评议（7分）:人员配备完整、专业性强、经验丰富的得 7-4分；人员配备完整、专业性强、经验丰富，但有所欠缺的得3.9-2分；有人员配备、但不适用于本项目的得1.9-0分。 | 7 |
|  | 7、根据供应商拟投入本项目疏通、清淤、CCTV检测设备的配备情况进行评议（7分）：设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得7-4分；设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得3.9-2分；设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得1.9-0分。 | 7 |
|  | 8、根据供应商针对本项目提供的合理化建议进行评议（5分）：建议切实可行、符合本项目实际、内容完整、充实的得5-3分；建议符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.9-1分；建议符合要求，但内容不完整的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 9、根据供应商对本项目提供的应急响应预案、服务响应时间的承诺、服务的便利性等进行评议（6分）：内容完整，设计合理，具有可行性，完全符合采购人要求的得6-4分；内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得3.9-2分；内容不完整或设计有欠缺或可行性不强，偏离采购人要求的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 10、完全响应招标文件“第五章 采购需求”中全部采购需求的得10分，标注“▲”的每负偏离一条扣3分，未标注“▲”的每负偏离一条扣1分；本条扣分值大于10分的作无效投标处理。 | 10 |
|  | 11、供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证的得1分，满分3分；（投标文件中同时提供证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图） | 3 |
|  | 12、供应商具有政府主管部门颁发的安全生产许可证的得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 3 |
|  | 13、供应商拟派项目负责人具有住建部门颁发的市政公用工程一级建造师证书的得2分、二级建造师证书的1分，具有人社部门颁发的市政相关专业高级及以上职称的得2分、中级职称的得1分，具有住建部门颁发的安全生产考核证书（B 证）的得 1分；满分5分；（投标文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 5 |
|  | 14、供应商拟派项目组人员中（项目负责人除外），具有住建部门颁发的安全生产考核证书（C证）的1分/人，满分3分；（投标文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 3 |
|  | 15、供应商2022年1月1日至今（合同签订时间），具有类似管道疏通、清淤、检测的业绩，每提供1个得1分，满分2分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章） | 2 |
| 技术商务得分合计 |  | 80 |

评委签名：                                                 时间：     年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价（人民币）1644830.00元；采购预算仅作参考，不作为结算依据；服务期内根据中标综合单价按实结算。最高限价1644830.00元，综合单价最高限价详见“第五章 采购需求”，投标综合单价超过对应综合单价最高限价的作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202510202G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务（10分） 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 |  |
|  | 污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务（10分） 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202510202G象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见招标文件“第五章  用户需求书”及乙方投标文件。

二、合同金额

1、合同暂定金额：人民币                     元整

2、综合单价如下

| 序号 | 类别 | 口径 | 长度（米） | 合同综合单价（元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 51506.00 |  |
| 2 |  | 口径（DN）＞600 | 16450.00 |  |
| 合计1 |  |  |  |  |
| 3 | 污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 35979.00 |  |
| 4 |  | 口径（DN）＞600 | 1063.00 |  |
| 合计2 |  |  |  |  |

三、服务期限及地点

1、服务期限：                     。

2、服务地点：甲方指定地点

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：中标金额的1%。

2、履约保证金提交时间：合同签订时。

3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行）

4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。

七、付款方法和条件

1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）

2、待整体项目完工并提交经甲方确认的成果报告后，甲方向乙方支付至结算价的100%（甲方扣回全额预付款，同时退回预付款保函），乙方同时向甲方提供质量保证承诺书。

3、付款时乙方提供符合国家适用税率要求的增值税专用发票。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总款项百分之五作为违约金。

2、甲方逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担所有责任。

4、乙方未按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和文件要求私自下井（池）作业的，第一次扣罚20000元并承担一切责任后果，第二次甲方有权终止合同并没收履约保证金。

5、乙方须在接到甲方通知2小时内到达现场（需考虑进入检测现场路面的交通状况，如遇问题，自行解决），配合甲方或工程施工单位的工作，如未在投标时承诺的时间内响应并到达，则每次扣罚1000元，并承担由此造成的堵头、抽水等所有费用，三次未在承诺时间内到达现场的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

6、乙方在实施检测服务时应符合交通行为安全需要，如不符合则每次扣罚1000元。

7、乙方在每次施工时应配备两台气体检测仪，一台用于井口气体检测，一台施工人员随时携带用于实时检测井内气体。如未配备两台气体检测仪，每次扣罚500元。

8、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

9、乙方的违约金和赔偿金额的合计上限不超过乙方已收合同款项。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，且加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式  陆  份，甲方执  肆  份、乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                                    乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                           法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字或盖章）：                          或受委托人（签字或盖章）：

地  址：                                           地 址：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签约时间：                                         签约时间：

- 第五章  采购需求

一、项目概况

1、工作主要内容：对采购人委托的污水管道及污水井进行疏通清淤及CCTV检测；查清现状管道内部状况（破裂、堵塞等）并提供修复方案，最终出具成果。成果报告包括项目评估报告和管线地形分布图；其中管线地形分布图上，每段井与井之间，包括井本身需提供一份视频资料，需注明相关管内径标高、管材、管径、流向、管道使用情况及问题情况以及详细的修复方案，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；成果报告以档案资料、电子文档形式一并提交给采购人。

2、工程地址：象山县大目湾新城区域

3、工程规模：全长约110000米（雨水管网约70000米、污水管网约40000米）。管材材质类型：PE实壁管、HDPE双壁波纹管、HDPE中空聚乙烯缠绕排水管等。

4、质量要求：达到污水管道疏通、清淤及CCTV检测技术要求；污水井根据图纸需编好号，每段井与井间，包括井本身需提供一份视频资料，每一个污水井提供测绘座标及井内视频和各管道的标高。视频资料屏幕上录像时须标注路段管段及井内详细管道标高、井深、管径等数据资料。在施工结束后提供管网图电子U盘，在管网图上点击任一井后须能打开相应井的视频录像。

5、工期要求：合同签订生效后五个月内完成清淤、疏通、CCTV检测，并出具相应的成果报告（按采购人要求，分段实施）。

二、采购清单及综合单价最高限价

| 序号 | 类别 | 口径 | 长度（米） | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 51506.00 | 12元/米 |
| 2 |  | 口径（DN）＞600 | 16450.00 | 15元/米 |
| 3 | 污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 35979.00 | 21元/米 |
| 4 |  | 口径（DN）＞600 | 1063.00 | 23元/米 |

三、技术规范及标准

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

3、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《中华人民共和国道路交通安全法》

9、其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

四、具体要求

1、管道CCTV检测工作范围：

1.1污水泄漏检测；

1.2不明污水处渗入来源检测；

1.3管路淤积、排水不畅等原因的调查；

1.4可直接排放污水与需处理污水的合流情况检测；

1.5管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.6查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；

1.7堵塞管道的清淤；

1.8工作范围包含抽水、气囊封堵等。

2、管道CCTV检测要求：

2.1管道检测的基本程序要求：

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2现场管道检测应包括下列内容：

2.2.1设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.2.2管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.2.3仪器设备自检；

2.2.4管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.2.5检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.3缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.3.1缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61等的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.3.2管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.3.3图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.4管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.5管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.6管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

2.7管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.8管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.9普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

2.10检测设备的技术要求

2.10.1摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.10.2CCTV系统检测系统的技术要求应符合下表的规定

外观和工作正常性符合国家计量要求

适用范围：DN150-DN2000管径管道

驱动力：4轮驱动，拖力210磅

越障能力：具备45度越障能力

控制单元：可以控制爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节；升降架高度调节；摄像头照明光源调节；摄像头水平或垂直旋转、调焦、变倍

缺陷标记：具备现场缺陷截图、标注缺陷级别功能

2.10.3检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.10.4对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.11影像资料要求：

2.11.1缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.11.2缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.11.3对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.11.4缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

2.12污泥等废弃物处置的要求：管道内清理出来污泥等废弃物由供应商自行合理合法处置、不得随意倾倒，由此产生的一切后果与采购人无涉、供应商自行承担责任。

五、项目成果

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求中标人每完成一个区域的检测后，即时出具该区域的成果报告，以便采购人安排其他工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式陆份。

六、项目实施进度要求

1、供应商须安排相应人员、设备，在合同签订生效后五个月内完成清淤、疏通、CCTV检测，并出具相应的成果报告（按采购人要求，分段实施）。

▲1.1人员要求：持有有限空间作业证书的不少于2人、持有管道检测工证书的不少于2人；（投标文件中同时提供人员证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章）

▲1.2设备要求：CCTV管道检测设备不少于2套；（投标文件中同时提供设备彩色照片、购买发票复印件加盖公章，租赁的还需提供租赁合同复印件加盖公章）

▲1.3 车辆要求：管道疏通车不少于1辆、疏通吸污一体车不少于1辆；（投标文件中同时提供车辆照片、类型为专项作业车的行驶证复印件加盖公章，租赁的还需提供租赁合同复印件加盖公章）

2、项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致周期过长，中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成周期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

七、质量要求

符合现行的相关质量标准，要求质量合格，并达到行业主管部门认可，如需验收的，则验收产生的费由中标人承担。

八、安全要求：符合《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

九、其他要求

1、本项目在施工时应严格按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和文件要求进行实施，并做好各项安全生产管理防护措施及应急预案。如未按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和文件要求私自下井（池）作业的，第一次扣罚20000元并承担一切责任后果，第二次采购人有权终止合同并没收履约保证金。

2、如采购人有任务安排或需处理的事宜，中标人须在投标时承诺的响应时间内到达现场配合采购人工作，如未在投标时承诺的时间内响应并到达，则每次扣罚1000元，并承担由此造成的堵头、抽水等所有费用，三次未在承诺时间内到达现场的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

3、本项目在施工时，如须进行封道作业、消防栓用水的，则由中标人办理相关手续和承担有关费用，采购人可配合中标人办理相关事项。

4、本项目在施工时应符合交通行为安全需要，如不符合则每次扣罚1000元。

5、本项目在每次施工时应配备两台气体检测仪，一台用于井口气体检测，一台施工人员随时携带用于实时检测井内气体。如未配备两台气体检测仪，每次扣罚500元。

6、在管道清淤、疏通、CCTV检测项目施工前，必须提供项目组人员的下水管道养护证书、专职安全员证书、管道检测与评估证书，要求为本单位职工，提供社保证明。如施工过程中需要潜水作业的，还需提供潜水员作业证书。未提供或证书提供不全者不得施工，由此造成工期延误的，全部责任由中标人承担。

7、中标人应重视安全作业，严格执行安全作业的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决和承担一切费用，所有一切安全事故由中标人承担，与采购人无关。

十、管线分布、长度及口径参考清单

1、雨水管网

| 序号 | 路名 | 主/支管 | 合计管线长度（米） | 口径（DN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2700 |
| 1 | 大同路 | 主管 | 1625 | 0 | 0 | 567 | 185 | 686 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大同路 | 支管 | 976 | 0 | 720 | 0 | 151 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 枫涛路 | 主管 | 1021 | 11 | 449 | 477 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 枫涛路 | 支管 | 352 | 0 | 217 | 22 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 规划六路 | 主管 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 规划六路 | 支管 | 60 | 0 | 30 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 规划五路 | 主管 | 80 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 规划五路 | 支管 | 65 | 0 | 30 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 海天路 | 主管 | 4242 | 0 | 5 | 365 | 147 | 1923 | 252 | 920 | 0 | 550 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | 海天路 | 支管 | 1970 | 1421 | 144 | 22 | 127 | 189 | 5 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 巨鹰路 | 主管 | 1759 | 53 | 0 | 306 | 0 | 473 | 0 | 57 | 0 | 482 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 巨鹰路 | 支管 | 1057 | 821 | 36 | 12 | 96 | 44 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 聚才路 | 主管 | 543 | 0 | 0 | 158 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 聚才路 | 支管 | 336 | 0 | 193 | 67 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 开源路 | 主管 | 2074 | 0 | 13 | 709 | 0 | 1318 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 开源路 | 支管 | 1040 | 29 | 692 | 0 | 203 | 36 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 来薰路 | 主管 | 1101 | 0 | 48 | 69 | 0 | 385 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 121 | 0 | 0 |
|  | 来薰路 | 支管 | 784 | 0 | 586 | 96 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 灵济路 | 主管 | 246 | 0 | 0 | 41 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 灵济路 | 支管 | 102 | 0 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 门前涂路 | 主管 | 553 | 0 | 0 | 99 | 229 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 门前涂路 | 支管 | 255 | 0 | 194 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 气清路 | 主管 | 371 | 0 | 9 | 33 | 22 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 气清路 | 支管 | 99 | 0 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 庆海路 | 主管 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 700 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 庆海路 | 支管 | 1439 | 0 | 121 | 758 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 14 | 松兰大道 | 主管 | 9819 | 0 | 780 | 4483 | 482 | 2660 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 松兰大道 | 支管 | 3675 | 24 | 1987 | 426 | 25 | 173 | 19 | 256 | 43 | 359 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 天安路 | 主管 | 1360 | 0 | 126 | 572 | 0 | 431 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 天安路 | 支管 | 677 | 0 | 540 | 84 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 天朗路 | 主管 | 395 | 0 | 0 | 105 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 天朗路 | 支管 | 217 | 0 | 155 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 兴城路 | 主管 | 569 | 0 | 0 | 159 | 231 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 兴城路 | 支管 | 287 | 0 | 154 | 23 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 银波路 | 主管 | 1857 | 0 | 0 | 12 | 0 | 648 | 0 | 1094 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 银波路 | 支管 | 1234 | 0 | 1057 | 0 | 10 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 智慧路 | 主管 | 2264 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1186 | 0 | 699 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 智慧路 | 支管 | 1869 | 93 | 1361 | 90 | 160 | 83 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 沿湾路 | 主管 | 3459 | 0 | 0 | 476 | 141 | 662 | 0 | 1405 | 0 | 488 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沿湾路 | 支管 | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 十二路 | 主管 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 223 | 402 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 十二路 | 支管 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 乐渔路 | 主管 | 1873 | 0 | 0 | 202 | 108 | 892 | 0 | 245 | 0 | 329 | 0 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | 乐渔路 | 支管 | 558 | 0 | 340 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 丽湾路 | 主管 | 5895 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3063 | 0 | 1722 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 丽湾路 | 支管 | 3722 | 0 | 3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 八、九路 | 主管 | 1458 | 0 | 0 | 359 | 144 | 429 | 0 | 496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 八、九路 | 支管 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、污水管网

| 序号 | 路名 | 合计管线长度（米） | 口径（DN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 2700 |
| 1 | 大同路 | 2223 | 1 | 829 | 1359 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 枫涛路 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 规划六路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 规划五路 | 181 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 海天路 | 2298 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 巨鹰路 | 1164 | 0 | 1008 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 聚才路 | 530 | 0 | 90 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 开源路 | 2094 | 7 | 388 | 1063 | 176 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 来薰路 | 1660 | 0 | 363 | 793 | 453 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 灵济路 | 307 | 0 | 45 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 门前涂路 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 气清路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 庆海路 | 2331 | 0 | 200 | 796 | 470 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 松兰大道 | 5982 | 10 | 1180 | 1751 | 0 | 2789 | 0 | 95 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 天安路 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 天朗路 | 659 | 35 | 22 | 24 | 0 | 8 | 0 | 392 | 7 | 101 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 兴城路 | 565 | 0 | 28 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 银波路 | 1862 | 0 | 268 | 442 | 60 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 智慧路 | 883 | 0 | 798 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 沿湾路 | 3529 | 0 | 587 | 2239 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 十二路 | 822 | 0 | 36 | 198 | 249 | 215 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 乐渔路 | 2803 | 143 | 365 | 1967 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 丽湾路 | 4943 | 0 | 1689 | 3089 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 八、九路 | 637 | 0 | 609 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 备注：清单中数据仅作参考，最终以现场实际为准。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效后五个月内完成清淤、疏通、CCTV检测，并出具相应的成果报告（按采购人要求，分段实施）。 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） 2、待整体项目完工并提交经甲方确认的成果报告后，甲方向乙方支付至结算价的100%（甲方扣回全额预付款，同时退回预付款保函），乙方同时向甲方提供质量保证承诺书。 3、付款时乙方提供符合国家适用税率要求的增值税专用发票。 |
| 4 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：中标金额的1%。 2、履约保证金提交时间：合同签订时。 3、履约保证金形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行） 4、履约保证金退还时间：服务期满后无息退还。 |
| 5 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

采购编号：NBITC-202510202G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

C2、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日         期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、招标文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

采购编号：NBITC-202510202G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目（采购编号：NBITC-202510202G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目，采购编号为NBITC-202510202G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、采购需求响应表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  采购需求”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

采购编号：NBITC-202510202G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 服务名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 |  |
| 2 | 污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |

备注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202510202G

项目名称：象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目

| 序号 | 管网类别 | 口径 | 长度（米） | 综合单价最高限价 | 综合单价报价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 51506.00 | 12元/米 |  |  |
| 2 |  | 口径（DN）＞600 | 16450.00 | 15元/米 |  |  |
| 投标报价（合计1） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务 | 口径（DN）≤600 | 35979.00 | 21元/米 |  |  |
| 4 |  | 口径（DN）＞600 | 1063.00 | 23元/米 |  |  |
| 投标报价（合计2） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（合计1+合计2） |  |  |  |  |  |  |

备注：本表“合计1”必须与开标一览表“雨水管网疏通、清淤、CCTV检测服务”一致、“合计2”必须与开标一览表“污水管网疏通、清淤、CCTV检测服务”一致、“投标总价”必须与开标一览表“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县大目湾新城市政雨水管网、污水管网（2025年）疏通、清淤、CCTV检测服务项目（采购编号：NBITC-202510202G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |