平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备 招标编号：PFCG-KG-2024122702 采 购 人：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 联 系 人：曹先生 联系电话：0577-63656215 采购机构：浙江浦发工程项目管理有限公司 联 系 人：陈女士 联系电话：13868508109 二○二四年十二月

浙江浦发工程项目管理有限公司关于平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年12月30日

项目概况

平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年01月21日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PFCG-KG-2024122702

项目名称：平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备

预算金额（元）：658000

最高限价（元）：658000

采购需求：

标项名称: 平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备

数量: 不限

预算金额（元）:658000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年01月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上获取；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“乐采云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“乐采云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月21日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

开标时间：2025年01月21日14:30 （北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：无需缴纳投标保证金。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。乐采项目需登录乐采云工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【下载投标客户端】中下载乐采云电子投标客户端，政采的不同的投标客户端不支持安装在同一台电脑。系统配置要求：windows7以上且64位的操作系统，苹果电脑不支持安装。电子投标具体操作流程详见了乐采云首页-【帮助文档】-搜索【《电子招投标（公开招标）_供应商》】；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-我的工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【申领CA】”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。CA证书，政采云与乐采云互通的。您可以进入乐采云绑定CA证书。 进入乐采云网站-【系统管理】-【CA管理】-【CA绑定与解绑】页面，操作绑定CA。) 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

联 系 人：曹先生

联系电话：0577-63656215

2、采购代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇横阳西路299号

联系人：陈女士

联系电话：13868508109

传真：/

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675552

传真：/

地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江浦发工程项目管理有限公司对平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备 |
|  | 项目编号 | PFCG-KG-2024122702 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） 联 系 人：曹先生 联系电话：0577-63656215 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号 联 系 人：陈女士 联系电话：13868508109 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。投标响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - （2）“备份投标文件”：密封包装后邮寄形式递交一份，或发送至采购代理机构邮箱。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以U盘形式密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号 陈女士收 联系电话：15058936709（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打13868508109））； b.或将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱（31721597@qq.com）。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正一副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 需要 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要：向采购人提供合同总价1％的履约保证金。 不需要 |
|  | 投标保证金 | 需要 不需要，详见招标公告 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇横阳西路299号 联 系 人：陈女士 联系电话：13868508109 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63675552 传真：/ 地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） |
|  | 投标截止时间 | 2025年01月21日14:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年01月21日14:30整 (北京时间) 开标地点：平阳县昆阳镇横阳西路299号（浙江浦发工程项目管理有限公司）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江浦发工程项目管理有限公司：邮箱：31721597@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江浦发工程项目管理有限公司受平阳县鳌江新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

一、采购内容及要求

（一）总体要求

采购的发电机组与原有的发电机组并机运行使用，供应商需提供的机组应是全新的未使用过的、品质优良、无任何质量缺陷的、技术成熟、材料优良、性能稳定可靠、结构合理、能耗低、运行噪声低、无污染、操作和维护保养方便。符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

（二）采购要求

1.柴油发电机组供货范围包括：柴油发动机、发电机、公共底座、控制系统、油路系统、排烟系统、排风系统、机房改造工程、母线、电力电缆、消声器、排烟管、通风管、附件设备、减震装置、工作油箱，附件、随机工具等，排风消烟（黑烟处理）、机房进风所需要的全部部件。

2.供应商必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于标书上没有提到的而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，供应商有责任给予补充。

3.标准及规范：柴油发电机组的技术指标符合YD/T502—2000及相关标准。

4.项目依据：采购附件提供的设计图纸；

5.采购内容：本次采购的发电机组及成套设备为“交钥匙工程”。供应商需按采购需求完成设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 需求量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组及成套设备 | ▲机组主用功率（kW）≥300 | 组 | 1 | 65.8 | 详见采购清单。 |

二、设备清单配置及材料要求（不限于此）：

| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 | 台 | 1 | 核心产品，国二及以上排放标准 |
| 2 | 发电机 | 台 | 1 | 核心产品，与发动机同品牌 |
| 3 | 公共底座 | 台 | 1 | 满足设计装配要求 |
| 4 | 控制系统 | 套 | 1 | 核心产品，与发动机同品牌，具有保护功能：高水温、低油压、过速等及时报警停机 |
| 5 | 蓄电池 | 节 | 2 | 没有电解液，无需做危险品认证 |
| 6 | 充发电机（浮充） | 套 | 1 | 标配，柴油发电机组一开机，发电机组倒过来给电瓶充电 |
| 7 | 电池开关 | 套 | 1 | 不用的时候，断开防止跑电 |
| 8 | 蓄电池和电瓶线 | 套 | 1 | 200A*2 |
| 9 | 散热器（水箱） | 个 | 1 | 标配 |
| 10 | 消音器 | 件 | 1 | 满足安装要求 |
| 11 | 连接法兰+弯头 | 件 | 1 | 跟排烟管连接时候需要 |
| 12 | 减震垫 | 件 | 6 | 船级减震垫，减少设备共振引起的设备 损坏 |
| 13 | 自动电压调节器 | 套 | 1 | 上下 2%-5%，精度更高，可以带设备，也可以直接提供生活用电，无需额外采购稳压器 |
| 14 | 日用油箱 | 套 | 1 | 1000L,3mm厚钢板 |
| 15 | 机油压力传感器 | 套 | 1 | 检测机油压力 |
| 16 | 水温传感器 | 套 | 1 | 检测水温 |
| 17 | 机油防冻液 | 套 | 1 | 加满 |
| 18 | 母线（空气型） 630A/4P | 米 | 10 | 满足CCC要求，满足设计要求 |
| 19 | 进线柜（交流低压配电柜） | 面 | 1 | 满足CCC要求，满足设计要求 |
| 20 | 馈电柜（低压抽出式开关柜） | 面 | 1 | 满足CCC要求，满足设计要求 |
| 21 | 馈电柜（低压抽出式开关柜） | 面 | 1 | 满足CCC要求，满足设计要求 |
| 22 | 馈电柜（低压抽出式开关柜） | 面 | 1 | 满足CCC要求，满足设计要求 |
| 23 | 导风罩及软连接 | 项 | 1 | 满足使用要求 |
| 24 | 黑烟处理系统 | 套 | 1 | 满足环保要求 |
| 25 | 排风百叶窗 | 项 | 1 | 满足使用要求 |
| 26 | 烟管安装 | 项 | 1 | DN300不锈钢烟管明管至屋面，外包70厚耐高温硅酸铝保温层 |
| 27 | 阻火帽 | 项 | 2 | 满足使用要求 |
| 28 | 数字式可调温水套加热器4KW | 套 | 1 | 满足使用要求 |
| 29 | 施工费 | 项 | 1 | 含运输、卸车就位、打孔、接线、拆门、 装门、砸墙、墙体恢复等开机前的一切费用。 |
| 30 | 机房降噪工程 | 项 | 1 | 满足环境噪音检测要求 |

1、分工界面

发电机组出线柜以内的，所有满足运行条件设备的供货和安装，本项目为交钥匙工程；中标供应商负责中标后对各系统的细化工作，出具设备设计图纸，尽管所供货物的详细零部件已明示，但若相关部门认为需新增的零部件，中标供应商必须无条件提供并承担安装、调试工作，直至相关部门认可和验收合格，此风险投标时由投标供应商自行考虑，验收合格交付日用油箱需加满油。▲柴油发电机组外形尺寸须符合本项目安装位置大小（具体以现场勘查为准）），否则后期增加费用由中标供应商承担。

2、投标供应商所供产品应遵循（但不限于）以下标准的要求

（1）国际标准化组织标准（ISO）

（2）中国国家标准（GB）

（3）国际电工技术委员会标准（IEC标准）

（4）国际单位制（SI）

（5）《往复式内燃机驱动的交流发电机组》（GB/T 2820）

（6）《内燃机台架性能试验方法》（GB 1105.1-3）

（7）《自动化柴油发电机组组通用技术条件》（GB 12786）

（8）《自动化柴油发电机组组分级要求》（GB 4712）

（9）《柴油发电机组安装质量要求》（GB /T 3624）

（10）《工频柴油发电机组组额定功率、电压及转速》（GB 12699）

（11）《往复式内燃交流发电机组》ISO 8528-1

（12）《往复式内燃机性能》ISO3046

（13）《中小型同步电机励磁系统技术要求》GB10585

（14）《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》GB/T15548

（15）《小型无刷同步发电机技术标准》JB3320

（16）《三相同步电机试验方法》GB1029

（17）《工业无线电干扰基本测量方法》GB3907

（18）《内燃机台架性能试验方法》GB1105

（19）《内燃机噪声测定方法》GB1859

（20）《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》GB12665

（21）《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验规范》JB/Z346

（22）《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5810

（23）《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5811

（24）《低压成套开关设备基本试验方法》GB2166

（25）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）

（26）其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准。

三、技术参数

柴油发电机组技术响应表

| 主用功率：≥300KW柴油发电机组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 设计要求值 | 响应值 |
| 1 | 型号 | 投标人提供 |  |
| 2 | 机组尺寸 | 投标人提供 |  |
| 3 | 机组重量 | 投标人提供 |  |
| 4 | 机组制造商 | 投标人提供 |  |
| 5 | 机组品牌 | 投标人提供 |  |
| 6 | ▲机组主用发电功率 | ≥300KW |  |
| 7 | 转速 | 1500r/min |  |
| 8 | 额定电压 | AC230V/400V |  |
| 9 | ★电流 | ≥540A |  |
| 10 | 额定频率 | 50Hz |  |
| 11 | 功率因素 | 0.8 |  |
| 12 | 相数 | 3 |  |
| 13 | ★燃油消耗率@25%、50%、75%（ L/h） | ≤25/38/57 |  |
| 14 | ★燃油消耗率@100%、110%（ L/h） | ≤85/95 |  |
| 15 | 噪音@1m(dB.A) | 开式：≤110 |  |
| 16 | 环境温度（℃） | -10≤45 |  |
| 17 | 发电机组性能等级 | ISO8528-5 G2 |  |
| 18 | 稳定电压偏差 | ≤±2.5% |  |
| 19 | 瞬态电压偏差（100%突减/突加功率） | ≤+25%；≤-20% |  |
| 20 | 稳态频率带 | ≤1.5% |  |
| 21 | 瞬态频率偏差（100%突减/突加功率） | ≤+12%；≤-10% |  |
| 发动机技术规格 |  |  |  |
| 22 | 发动机品牌 | 投标人提供 |  |
| 23 | 发动机型号 | 投标人提供 |  |
| 24 | 额定转速 | 1500r/min |  |
| 25 | ★超负荷功率 | ≥350KW |  |
| 26 | 冷却方式 | 风扇闭式水冷 |  |
| 27 | ★调速方式 | 电子调速 |  |
| 28 | 进气方式 | 增压中冷 |  |
| 29 | ★缸数及形式 | ≥6缸、L型 |  |
| 30 | ★缸径*行程(mm) | ≥126*155 |  |
| 31 | ★排量L | ≥11 |  |
| 32 | 起动系统 | 24V、DC |  |
| 33 | 冷却水总容量（L） | ≥50 |  |
| 34 | 冷却系统空气流量（m³/min） | ≥400 |  |
| 35 | 排气温度（℃） | ≤600 |  |
| 36 | 推荐的空气流量@PRP（m³/min） | ≥20 |  |
| 37 | 排气背压（mBar） | ≤80 |  |
| 38 | 散热器的设计温度（℃） | 45（B），50（C） |  |
| 39 | ★燃油系统 | 自动供油 |  |
| 40 | ★排放标准 | 国二及以上 |  |
| 交流发电机技术规格 |  |  |  |
| 41 | 发电机品牌 | 投标人提供 |  |
| 42 | 发电机型号 | 投标人提供 |  |
| 43 | ★发电机主用功率 | ≥300kw |  |
| 44 | 励磁系统 | 无刷自励 |  |
| 45 | 防护等级 | IP23 |  |
| 46 | 电压调整范围 | ≤±1% |  |
| 47 | 绝缘等级 | H |  |
| 48 | 绕组节距 | 2/3 |  |
| 49 | 支撑方式 | 单轴承 |  |
| 控制模块数据 |  |  |  |
| 50 | 控制模块品牌 | 投标人提供 |  |
| 51 | 控制模块型号 | 投标人提供 |  |
| 52 | 显示模式 | 液晶显示，显示发电机输出的所有电参数，及发动机的转速、油压、水温、直流电源电压和运行时间等 |  |
| 53 | 自动功能 | 自动检测市电、自动启动、自动停机、自动并机 |  |
| 56 | 柴油机监控项目 | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |  |
| 57 | 发电机监控项目 | 电压、电流、三相检测 |  |
| 58 | 综合监控 | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |  |
| 59 | 保护功能 | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况 报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |  |

备注：▲1、本次所投以上技术参数加“★”号条款为投标供应商在投标文件中必须响应的重要条款，若有负偏离将相应扣去分数。投标人不允许只填写满足或响应，必须在商务技术投标文件中提供所投设备的实际数据，否则评标委员会可以认为其为未响应，可作为无效投标处理。

2、所投产品发动机、发电机、控制系统（技术标中须详细写明所投产品参数；另外，为保证数据真实性，中标单位还须于公示期结束后5个工作日内向采购人提供本次所投产品参数，并加盖发动机、发电机、控制系统厂家公章，否则有权取消其中标资格，并将按失信行为提交有关监督部门处理。

3、施工进场后，如清单遗漏、现场调整及配合需要的，因此产生增加的施工费用（含新增程量）投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加；如实际工程量有所减少的，按实核减。

四、技术服务要求

4.1设备检验

- 投标供应商应提供完整的出厂检验记录文件，包括被测设备的种类、数量、型号、设备标识、测试时间、环境条件和方法步骤、测试项目、指标要求、测试原始记录数据和测试结果、测试失败的分析报告等。出厂检验记录文件由投标供应商签章认可。

4.2到货检验

- 到货检验的主要检验内容包括外观检查、核对配置清单、出厂报告、进出口关单和全部件BOM表等。

- 中标供应商应派代表到现场参加开箱检验。中标供应商收到通知后未派代表到场不影响开箱检验。

- 中标供应商交付的设备必须满足国际的产品标准，并通过国家或行业相关的产品测试、本招标文件规定的各项参数和要求等。

- 中标供应商应对所交付的合同设备进行出厂前的测试，并向采购人提供相关的测试报告、质量合格证、产地证明。

- 如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告；在中标供应商未派代表到场时，该报告将由采购人单方签署。该报告将作为采购人要求中标供应商进行更换、修理或补充发货的有效证据。

- 如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或合同设备与合同规定不符，中标供应商须将整批次设备留在现场，并重新运输一个完整批次的设备至采购人安装现场，并负责承担由此造成的额外的运输及保险费用。直至开箱验收合格。由此导致的延误及损失，投标方应承担相应的违约和赔偿责任。后果严重者，采购人有权减少直至取消投标方的供货份额，并赔偿采购人相关损失，同时保留在今后的采购项目中采取相应措施的权利。

4.3安装服务

（1）安装服务内容

负责全套设备及辅助设施的运输到国内指定现场、安装、调试、培训、验收。

（2）安装服务要求

1）中标供应商应提前提供参加安装服务的人员名单、工作时间和安装服务方案。参加安装服务的人员应熟悉合同设备和合同内容，并具备相关资质和丰富的实践经验。

2）中标供应商应负责提供安装服务中所需的各种设备、工具和仪器仪表。

3）中标供应商应确保设备安装符合产品安装规范，并满足国家规定的安装所在地抗震设防要求。

4）中标供应商负责对设备各项指标进行测试，其测试结果须满足技术规范书和投标应答的要求。测试记录需全部移交给采购人，经采购人同意可做为验收依据。

4.4设备调试、验收

（1）设备安装完成后，采购人对设备进行调试验收。

（2）调试验收前，中标供应商应按照合同或协调会备忘录提出具体详细的验收流程及测试方案，并经采购人确认。

（3）验收主要内容包括对合同设备容量、电气性能指标、保护性能、安全性能及整机效率等关键指标的测量和验证。

（4）如调试验收测试结果证明合同设备满足技术规范书及投标应答的有关规定，由双方共同签署验收合格证书。

（5）如设备中的任何部分不能通过，中标供应商应采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次测试由中标供应商负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格，采购人有权终止本合同。此时中标供应商必须退还已收取的相关价款、费用，并按照中国人民银行同期贷款利率返还相应利息，同时中标供应商应就因初验失败造成的采购人损失进行赔偿。

4.5保修

（1）设备服务：机组具备全国联保服务，随时保障设备的安全运行。

（2）所供货物提供至少24个月的质保期，时间从货物验收合格之日算起。任何因损坏被更换的零部件质保期自更换之日起24个月。

（3）故障件修理：

1）故障件修理是指中标供应商对用户处发生故障的中标供应商产品进行修理，使其恢复正常功能。

2）中标供应商应在保修期内对出现故障的部件进行免费修理或替换。

3）中标供应商在故障件返修回采购人的同时，应提交详细的设备件故障分析报告，并提出如何积极防范此种故障的建议。

4）在保修期满证书签订之日起10年之内，中标供应商保证其维修中心对发生故障的合同设备进行修理。返修件的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算，并以合同中相应部件的价格作为参考。

5）保修期满后，如果出现不可预料的重大故障，中标供应商将尽全力帮助采购人在最短时间内进行修理或更换故障部件。

（4）故障响应及技术支持服务

1）中标供应商应建立稳定可靠的维护队伍和维护保障运作体系，配备足够的备品备件、维护人员、维修工具和车辆，并向采购人提交上述证明文件。

2）在保修期内，中标供应商应免费提供电话故障诊断服务和现场故障排除服务。电话故障诊断服务为24小时电话支持服务。

24小时电话支持：指用户在使用中标供应商提供的产品时，无论何时遇到疑难问题或设备出现不正常状态，通过此方式寻求技术支持和帮助，中标供应商设专门的高级技术人员，快速响应用户的服务请求进行故障定位，及时指导用户排除故障。中标供应商24小时电话支持服务热线提供每周7天，每天24个小时的电话故障诊断。

3）现场故障排除服务：质保期内用户在投标方电话支持方式不能解决设备技术故障时，中标供应商应派技术支持工程师赴现场分析故障原因，须在8小时内赶到现场，制定故障排除方案，最终排除故障。

4）中标供应商提出的故障解决技术方案必须经过采购人批准，批准后由采购人技术人员具体实施或在采购人允许下由中标供应商技术支持工程师进行具体指导实施。

5）若技术方案实施时可能引起中断，中标供应商在采购人评审方案时必须给予提醒，并明确提出；故障排除设备运行正常后，中标供应商应提交故障解决的书面分析报告。

6）中标供应商每月的服务响应及时率和故障修复及时率不小于99％。

7）设备在维修后两月内不能出现超过3次同样故障的重复维修。若两月内出现超过3次同样故障的重复维修，中标供应商须在正常供货周期内免费更换整机，负责承担由此造成的额外的运输及保险费用，并承担由此产生的采购人的损失。

8）现场技术支持服务是指采购人对于使用的中标供应商设备需要中标供应商给予技术支持时，中标供应商派技术人员到现场免费进行技术支持。并承担由此产生的交通费和住宿费等费用。

9）质保期内，中标供应商须提供每年至少4次现场巡检服务，及时消除隐患，保证设备稳定性。

10）中标供应商应对其提供的每套设备建立完整的电子档案，并根据设备的运行状况和维修状况进行随时更新，采购人及其所属关联公司有权共享该档案并作随时检查。

11）保修期满后，经双方协商，中标供应商可继续提供过保后维保服务，服务内容应至少包含保修期内所有服务内容和要求，并按合同报价收取相关费用。

12）中标供应商应承诺对其提供的软件进行定期维护，保修期内应免费维护，保修期外的软件维护费在售后协议书或售后服务条款中明确。须在投标文件明确保修期满后的收费服务内容及收费标准。

13）在保修期内及保修期外，用户在开发通信接口应用时，中标供应商必须免费开放通信协议接口，并提供最新的通信接口协议，免费提供技术支持，配合完成连接测试等工作。并免费根据采购人要求修改其通信接口协议并完成调试。

14）在保修期内，如果中标供应商对该合同设备的运行、维护、保证方面进行了技术改进，中标供应商应积极向采购人推广。中标供应商应免费向采购人提供与这些技术改进有关的详细技术资料。对于增加硬件或合同设备功能所做的技术改进，具体费用问题须经双方进一步协商确定。

（5）备件供应

1）备件是指用于设备故障时替换故障件以保证设备正常运行的备用板件。在保修期满证书签订之日起10年内，无论中标供应商/生产厂商自身是否决定停止生产本合同设备，中标供应商/生产厂商均需保证以届时市场最优惠价格并不得高于本合同成交价的价格向采购人提供本合同设备所需的备品备件。如果采购人要求另外订购与合同设备具有相同或更优性能的设备、材料，中标供应商和采购人将就另外订购的条件以及优惠价格达成共识。

2）备品备件供应要求：

中标供应商应承诺采购人需购买的备件价格不高于原设备合同中相应备件的价格；并可参考最近期签定的设备合同中的价格作出相应的价格浮动。

备件的版本支持应满足双方签署合同中的设备使用年限。

（6）软件补丁

1）软件补丁服务是指采购人系统中已运行的中标供应商设备在设备开发时或使用后引起某种软件功能不完善时，中标供应商应免费提供设备软件功能必要的提高措施。

2）此项服务实施之前中标供应商必须依据采购人相关管理办法的规定，向采购人提出书面申请，并提供可能引起的突发情况和具体应急措施报告。

（7）特殊情况下的服务

1）在保修期内，由于特殊原因而可能引起的设备搬迁等情况，中标供应商应积极配合，提供现场技术支持。

2）保修期满后，如果出现特殊和紧急情况，在采购人要求下，中标供应商应承诺将派遣其专家以优惠价格到现场进行设备检查和维修。

（8）文档提供服务

中标供应商应在工程竣工后提交所有工程技术资料电子版及纸质版文件。

（9）资料共享

中标供应商应通过不定期发放纸面文档﹑电子邮件﹑磁盘﹑光盘及网站等发布形式，使采购人能及时掌握最新的维护经验和技巧，了解维护设备的预防性措施并获得最新的产品知识。

4.6技术培训

（1）现场培训

中标供应商应免费对采购人的技术人员进行常规现场培训，使其具有进行日常维护管理的能力。培训内容包括设备安装及其注意事项、系统测试、常规故障处理及维护等。由中标供应商提供详细的培训计划（包括人员、时间、地点、课程等），并经采购人确认。

（2）其它培训

1）对于本次招标的项目，中标供应商应向采购人的技术人员提供8人次的技术培训，每人次培训时长不宜少于3天。技术培训应在具备合同设备培训条件的设备生产所在地（或培训中心等）进行。采购人参加技术培训的具体起止时间由双方根据工程情况共同商定。中标供应商应免费提供培训服务，包括但不限于培训场地、设备、资料及采购人培训人员在当地的交通及食宿费。

2）中标供应商应选择有教学实践经验的教师对采购人人员进行相关设备和系统理论及实际操作方面的培训，采购人将选派有实际工作维护经验和一定技术理论水平的人员参加，中标供应商应根据采购人的培训时间长短，做出培训方案，该方案应包括课程名称、课程内容、课程目标和课时安排表等。通过培训使采购人人员能够掌握合同设备和系统的基础知识、性能特点、技术要求和实际操作，并能相对独立地进行日常的操作、管理、维护和指配，对常见故障可进行分析和处理。

3）中标供应商应在培训前做出详细的培训计划并对培训的教师、培训设施、教室、上机操作等做出详细的安排，以保证采购人人员能够顺利地完成培训课程。

4）中标供应商应为采购人参加培训的人员提供足够的教学资料、相关设备手册以及必要的参考资料等。

5）培训内容应包括理论和相关设备的实际操作两部分，中标供应商应保证使每个采购人培训人员均达到不低于三分之一的实际操作时间。

6）为提高采购人技术人员排除故障能力，使他们能够独立完成类似故障排除的能力，中标供应商在完成现场故障排除后，应针对此类故障的起因和解决方法对采购人人员进行免费现场培训。培训对象为采购人设备维护人员，培训内容包括此类故障原因的分析和排除方法。培训在现场故障排除后1天内完成。

4.7其它服务要求

（1）中标供应商的技术人员在采购人机房内进行任何工作时应经机房人员的同意和确认，如出现由于中标供应商人员的原因而造成的故障应由中标供应商承担相应责任。

（2）中标供应商在向采购人提供各项服务内容时，原则上应自行提供各种仪表、工具。

（3）中标供应商参加各项技术服务的技术人员应遵守我国的法律、尊重当地的风俗习惯，遵守机房的各项规章制度，技术人员应负责向采购人技术人员解释与合同有关的技术问题及回答采购人技术人员提出的与合同设备相关的其他问题。

（4）中标供应商有义务协助采购人人员办理出入及停留各项技术服务所在地所需的合法手续。各项技术服务的实施期间，中标供应商有义务采取措施保证采购人人员的安全。在中标供应商事前明示的前提下，采购人参加各项技术服务的人员将遵守所在国的国家法律，尊重当地的风俗习惯。

（5）各项技术服务的工作语言及所提供的资料均应为中文或英文，当同时使用中文和英文时，中文优先。

5、资料总体要求

（1）中标供应商应按照招标文件的要求分阶段提供全套6份。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有中标供应商已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造商的名称。图纸及文本资料应按最终用户要求提供电子文档两套。

（2）所有的资料应符合上述要求，否则最终用户有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用以及由此可能造成的工程延误由中标供应商负责。

（3）只有被最终用户批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得最终用户批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

（4）如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标供应商应在收到最终用户通知后一周内补齐这部分文件。由于中标供应商提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由中标供应商负担，由此而产生的工期延误由中标供应商负责。

（5）除招标文件中已规定资料外，中标供应商有义务根据最终用户要求提供项目实施过程中相关资料。

6、合同签订后至出厂前提供的资料

（1）除了在本章其他条款中对资料提交时间有特殊规定的资料，中标供应商应在合同签订后，根据最终用户提出的进度要求提供下述资料供最终用户和设计单位认可：

（2）项目管理计划：该计划必须符合工程实施总计划，包括设计、制作、仓储、安装、调试、资料提交等工作及执行进度表。

（3）送审图纸和资料，包括但不限于以下内容：

1)设备总装图（包括机组主要技术指标、结构及说明等）

2)系统原理图

3)机组布局图

4)线路图，应含：一次线路图、二次线路图（含仪表、加热器、发电机和控制屏）

5)接线图，应含：内部联接线路、发动机接线、控制屏、发电机接线图等外部接线；

6)结构设计及装配图，应含：与土建工程有关的隔震基础和安装详图；排烟消音器与墙洞连接；导风罩与排风口连接；

7)所有与土建工作有关的要求，包括作用力、开孔位置及尺寸、套筒、管道、沟槽、地基及固定细节等。

8)主要推荐的设备及仪器。须提供所选设备的额定值、规格、表面处理、维修和更换以及安装方法等。

9)本设备装置与其他设备安装的连接要求简图及工作范围。

10)主要设备的设计计算资料(专利除外)

7、出厂时提供的资料

（1）出厂许可证；

（2）制造期间的试验、检验报告；

（3）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

（4）产品合格证；

（5）原产地证明。

8、项目验收时须提供的资料

（1）安装图纸；

（2）操作维护说明书；

（3）竣工报告；

（4）竣工图纸；

（5）已完成安装的设备材料清单。

五、商务资信要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 项目整体验收合格之日起不少于贰年。 |
| 2 | 投标报价 | 报价应包括提供并完成本次招标的所有材料设备的设计、制造、供应、运输、保险、装卸、现场就位安装（组装）、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、技术培训、售后服务、前期设计及招标代理报务费等方面所需的所有工作和服务的全部费用。 |
| 3 | 验收 | 1.符合我国国家有关技术规范要求和技术标准； 2.验收由采购单位组织相关人员进行验收。 |
| 4 | 供货期及地点 | - 工期：合同签订后 30个日历天内完成供货、安装，调试及项目涉及货物的全部验收工作。（实际开竣工日期以采购人书面通知为准，实际现场安装进度需满足甲方项目部和总包、监理的要求）。 2.地点：采购人指定地点。 |
| 5 | 履约保证金 | 合同签订后10个工作日内，中标供应商应提供合同价1％的履约保证金（履约保证金提交方式：银行转账、电汇或保险公司、银行保函均可），待本项目所有内容完成后十五个工作日内无息退还其履约保证金。 |
| 6 | 付款方式 | 1、合同签订后且供应商具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。） 2、所有设备及系统安装、调试完成，项目验收合格并向采购人移交所有技术资料后，采购人支付至合同价的85%；余款待竣工结算完成后10个工作日内支付至结算金额的100%。 3、供应商方每次申请付款时必须出具等额的增值税专用发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定） |

- 六、本项目有下列情形的，采购人有权无责任终止合同：

1.合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

2.合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权无责任终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律法规、招标文件规定，有下列情形之一的，采购人无责任终止采购合同：

（1）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（2）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（3）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（4）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（5）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权无责任终止合同。

七、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标报价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲5、本项目采用总价包干方式，项目实施过程中价格不予调整。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲6、本次采购预算金额为658000元人民币，最高限价为658000元人民币，供应商投标报价超出该采购最高限价的，该供应商按无效投标处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- 13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供或提供不齐全的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）▲开标一览表

4）详细分项报价表

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有，则提供）

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2)目录或评分索引

3)▲供应商参与政府采购活动投标资格声明函(格式见附件）；

4)▲投标函(格式见附件）；

5)法定代表人授权书(格式见附件）；

6)投标供应商情况声明(格式见附件）；

7)供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；

8)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9)投标产品的数量、配置及主要技术参数表(格式见附件）；

10）投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

11）商务技术偏离表(如有偏离须明确列出，格式见附件也可自拟）；

12）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）(格式见附件可自拟)；

13)项目实施方案(格式见附件也可自拟）；

14)项目人员配置情况(格式见附件也可自拟）；

15)项目业绩一览表(格式见附件也可自拟）；

16)节能环保产品声明函、 节能（环保）产品清单（如有则提供）

17）设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（格式自拟）；

18)各种优惠条件（如有）；

- 19)根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；

20)质量服务承诺书、诚信投标承诺书(格式见附件）。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云投标客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.4、投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.5、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 其他费用

4.6、本项目采用总价包干方式，除设备数量增减按实际发生数量结算外，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人视投标报价中已包括所有费用，中标后采购人不再支付额外费用。

4.7、供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.8、填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖供应商公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3 签章说明

（1）上述内容《投标文件组成》中有提供格式的，供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）《投标文件组成》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位电子公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复印件或扫描件的相关证明材料必须加盖供应商电子公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

- 5、招标代理服务费

5.1 中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费）。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行昆阳支行

开户名称：浙江浦发工程项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：1203283009021236077

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，供应商须对照标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。

根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，按工信部联企业[2011]300号标准，“工业”行业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明【采购货物项目适用】

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

合同格式（供参考）

合同书

项目名称：

采购人：

（甲方）

供应商：

（乙方）

签定地点：

签定日期：         年  月  日

第五部分   合同格式（供参考）

年    月    日，平阳县鳌江新农村建设投资有限公司以公开招标方式对平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备进行了采购招标。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （甲方）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：合同价格及采购清单

- 本项目合同金额为：￥　    元人民币(大写：         )。

- 采购清单及单价：详见招标文件和投标文件

- 价格是按合同条款的规定和要求，完成从供货准备、运至现场并安装调试完工、竣工验收等承包的全部内容，总包配合服务费（含水电费）按合同金额2%计入，由供应商支付。

第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，乙方需保证投标产品参数的真实性，供货时甲方及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；

（二）为保证工质量，本项目甲方及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此甲方有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；乙方到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后 （按乙方投标文件承诺） 日历天内完成供货、安装，调试并通过验收工作。

第六条：安装施工：需乙方提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由乙方负责。

乙方应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

乙方已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经甲方组织检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

第八条：质保期

1) ▲质保期：（按乙方投标文件承诺） 年；（采购内容中有明确的除外）。质保期内如因质量问题由乙方免费更换，从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

4)乙方在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

第九条：履约保证金

合同签订后10个工作日内，乙方应提供合同价1％的履约保证金（履约保证金提交方式：银行转账、电汇或保险公司、银行保函均可），待本项目所有内容完成后十五个工作日内无息退还其履约保证金。

第十条：付款方式：

（1）合同签订后且乙方具备实施条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、乙方诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

（2）所有设备及系统安装、调试完成，项目验收合格并向甲方移交所有技术资料后，甲方支付至合同价的85%；余款待竣工结算完成后10个工作日内支付至结算金额的100%。

（3）乙方每次申请付款时必须出具等额的增值税专用发票，甲方在收到发票后10个工作日内支付。否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

（4）乙方决定中标后10个工作日内在鳌江镇行政区域内开设专用银行账号，有关本项目所有款项均须在专用账户转存。

第十一条：辅助服务

乙方应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

- （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价3%的违约金：

（1） 乙方返工并将施工款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价3%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

- 第十八条：本项目有下列情形的，甲方有权无责任终止合同：

1.合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

2.合同终止：本项目有下列情形的，甲方有权无责任终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律法规、招标文件规定，有下列情形之一的，甲方无责任终止采购合同：

（1）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（2）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（3）合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（4）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（5）由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权无责任终止合同。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江新农村建设投资有限公司。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                            中标供应商（盖章）

法定代表人（负责人）                     法定代表人（负责人）

或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

账号：                                   账号：

签约日期：                               签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复印件或扫描件的相关证明材料必须加盖供应商电子公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函

供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 ：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）（联合体投标的需提供联合体协议，联合体所有成员都需提供营业执照，其他签字盖章及电子标及乐采云账号等只需联合体主体即可） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备 | 大写： 小写： | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并按采购文件规定提供相关证明文件；） |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、安装施工、调试费、人工费、招标代理费、验收费（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3 详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                                            项目编号：

（单位价格：元）

| 序号 | 项目内容 | 品牌/厂家 | 主要规格型号或内容要求 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 利润 |  |  |  | 含 | 含 |
|  | 税费 |  |  |  | 含 | 含 |
|  | 其他需要费用 |  |  |  | 含 | 含 |
| 合 计 价 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表内合计价应与2.2 “开标一览表”中的投标报价相一致。

▲2、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

- 3、供应商须仔细填写报价明细表，硬件产品按采购文件所列名称进行描述，供应商应提供所投硬件产品具体型号。表格可以延续或增加。

- 4、▲有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。报价中不得出现“0元”“0.00%”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

5、▲合计价不得超过最高限价65.8万元，如超过最高限价做无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

3.4投标函

投  标  函

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

▲不提供本函做无效投标处理。

- 3.5 法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

### 3.7 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格）

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 规格程式 | 品牌/型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 | 实物图片（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：所投产品货物详细配置、技术应另页描述。

### 3.8 商务技术偏离表

商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件对应规范 | 是否偏离 | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |

供应商盖章：

注意：1、逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，自行承担投标响应风险。

2、偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3、建议供应商准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

### 3.9  随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在响应文件内。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.10 项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 3.11 项目人员配置情况

项目人员配置情况表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、后附本表人员相关证书（如有）、社保证明（如有），扫描件加盖电子公章。

2、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.12 项目业绩一览表

项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供（加盖单位公章），须附在商务技术响应文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日    期：

3.13 节能环保产品声明函、 节能（环保）产品清单（如有则提供）

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单” （第二十一期或第二十二期（公告清单））或财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单” （第二十三期或第二十四期（公告清单））。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品为环保或节能产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

3.14供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

3.14质量服务承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在招标文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

3.15诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）商务报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低报价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100；

2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予优惠的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

- 技术、服务、资信业绩等综合评分70分

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有1个体系证书得1分，最高得3分。 - 投标人具有有效的由行政部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上的得3分； - 具有有效的由行政部门颁发的安全生产许可证的得1分。 - 注：以上须提供有效的符合要求的证书扫描件加盖投标供应商电子公章，否则不得分。若为体系认证证书的还须提供证书扫描件和证书在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），加盖投标供应商电子公章，否则不得分。 | 7 |
| 2 | 业绩 | 提供投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)同类项目的业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。 （合同业绩须为发电机组，提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分） | 3 |
| 3 | 技术参数 | 全部响应无偏离或正偏离的，得14分；标“▲”的技术参数指标为实质性指标，不符合按无效标处理；标“★”的技术参数指标每有一项响应负偏离的，扣1分，其余参数负偏离扣0.5分，扣完为止。 （不允许投标供应商在投标文件中偏离表中只填写满足或响应，必须有所投产品的实际数据，否则评标委员会可以认为其为未响应，作无效投标处理。） | 14 |
| 4 | 重难点分析调查及总体方案 | 根据供应商针对本项目重难点进行自行分析调查，由专家进行打分。 分析完全准确合理的得2.1-3分；分析基本合理可行的得1.1-2分；分析部分可行的得0.1-1分；不满足采购需求或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标供应商对本项目的总体方案（发动机、发电机、控制系统等）、发电机房部署方式（须提供设计图）、功能特点及对应方案及系统匹配程度等方面进行评议：0-6分。 方案描述明确、全面，机房设计图布局合理、系统匹配科学的，得4.1-6分；方案描述一般，机房设计图布局基本合理、系统匹配基本合理的，得2.1-4分；方案欠佳、不够全面，机房设计图布局部分合理，系统匹配部分合理的，得0.1-2分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 6 |
| 5 | 拟投入项目技术人员配置 | - （1）拟派项目负责人具有机电专业贰级及以上建造师注册证书的得3分，最高得3分。 - 注：须提供行政部门颁发的注册建造师证书以及由人设部门出具的截止投标时间前连续近3个月的本单位在职社保缴纳证明，复印件加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | （2）拟派项目小组成员（除项目负责人外）具有特种作业操作证（作业类别须为焊接与热切割作业或电工作业），每提供一人得1分，最多得3分。 注：须提供由应急管理部门颁发的相应证书以及由人设部门出具的截止投标时间前连续近3个月的本单位在职社保缴纳证明，复印件加盖供应商电子公章，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 强制产品认证和检测报告 | （1）投标人所投产品交流低压配电柜、低压抽出式开关柜、空气型母线具有强制产品CCC认证或CCC强制性认证产品符合性自我声明的一份得1分，每个产品不重复得分，最高得3分。（须提供CCC认证证书或CCC强制性认证产品符合性自我声明复印件，加盖投标供应商电子公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | - （2）投标人所投的配电柜具有由有资质的第三方机构出具的带CMA和CNAS标记的合格的型式试验报告1份得1分，最高得2分。须提供符合要求的型式试验报告复印件，加盖投标供应商电子公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | （3）投标人所投的发电机组具有由有资质的第三方机构出具带CMA和CNAS标记的合格的试验报告，得2分。 注：须提供符合要求的试验报告复印件，加盖投标供应商电子公章，否则不得分。 | 2 |
| 7 | 发电机组匹配性能 | 根据供应商所投发电机的技术是否先进，是否与本项目采购需求匹配，进行综合评议：0-3分。 技术先进，完全与本项目采购需求匹配的，得2.1-3分；技术部分先进，基本与本项目采购需求匹配的，得1.1-2分，技术不够先进，与本项目采购需求不太匹配得0.1-1分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 为保证后期维护保养、维修和管理，供应商所投的发动机、发电机与控制系统为同一品牌或同一集团生产的，得3分。其余不得分。（须提供相关证明文件，否则不得分） | 3 |
| 8 | 项目实施及工期保障方案 | 根据投标人提供的项目实施及工期保障方案进行综合评议：0-3分。 项目工期方案详尽、进度控制合理、时间节点把握科学、准确的，得2.1-3分；项目工期方案及进度控制欠缺或不完善的，得1.1-2分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 9 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的安全管理制度及应急措施、质控措施进行综合评议：0-3分。 项目安全管理制度及应急措施、质控措施安排完善、可行、科学，具有针对性的，得2.1-3分；项目安全管理制度及应急措施、质控措施等规章制度不完善，针对性不足的得1.1-2分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的的安装、调试、验收方案等内容进行综合评议：0-3分。 安装、调试、验收方案等安全运行、质量保证内容详尽、明晰、科学、可行的，得2.1-3分；安装、调试、验收方案等安全运行、质量保证内容不齐全或不完善的得0.1-2分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人承诺的整机免费质保期进行评分：质保期为招标文件要求的2年（即24个月）不得分；在招标文件要求的基础上每增加一年得1分，最多得2分。 | 2 |
| 10 | 售后服务 | 根据投标人提供的日常运维、售后服务响应时间等情况进行综合评议：0-3分。 日常运维、售后服务响应时间及时、高效的，得2.1-3分；日常运维、售后服务响应时间较慢的，得1.1-2分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的产品培训计划进行综合评议：0-2分。 培训计划、培训内容及培训方式全面、完善，具有针对性的，得1.1-2分；培训计划、培训内容及培训方式有所欠缺，可操作性不强的，得0.1-1分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 2 |
| 11 | 备品备件 | 根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分：0-2分。 备品备件地点位置便利的且储备充分满足售后服务要求的得1.1-2分；备品备件储备基本能满足售后服务要求的得0.1-1分；不满足采购项目需求或未提供的得0分。 | 2 |

（三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江浦发工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县鳌江镇滨江片 A-03-03（永新）地块安置房建设项目发电机组及成套设备（项目编号：          ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：31721597@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。