海宁市百合人才公寓项目物业管理服务

竞争性磋商文件

## 项目名称：海宁市百合人才公寓项目物业管理服务

## 项目编号：SJCGQT2024030

## 采购方式：竞争性磋商

## 采购人：海宁市城投集团资产经营管理有限公司

## 代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

## 日期：2024年10月

目        录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 磋商须知	6

第三部分 响应文件	18

第四部分 程序及成交原则	21

第五部分 成交及履约保证金	25

第六部分 采购项目合同（指引）	27

第七部分 响应文件格式	47

附件1： 资格文件封面格式及目录	47

附件2： 投标人声明书	49

附件3： 法定代表人授权委托书	50

附件4： 资信商务技术文件封面格式及目录	51

附件5： 评分对应表	53

附件6： 供应商基本情况表	54

附件7： 商务响应表	55

附件8： 投入本项目检测仪器、设备汇总表	56

附件9： 拟派驻现场人员配备表	57

附件10： 派驻项目负责人简历表	58

附件11： 服务承诺	59

附件12： 报价文件封面格式及目录	60

附件13： 首次报价一览表	62

附件14:  报价明细表	63

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

海宁市百合人才公寓项目物业管理服务项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取获取招标文件，并于2024年10月24日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJCGQT2024030

项目名称: 海宁市百合人才公寓项目物业管理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1750000元

采购需求：

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 技术要求及用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁市百合人才公寓项目物业管理服务 | 项 | 1 | 详见磋商文件 | 无 |

共一个标项。

服务周期：1年，服务期期限内采购人评价好、服务满意度高，经采购人同意后可续签1年。

本项目不允许联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

磋商文件的获取时间：公告发布之日起至响应截止时间止；

获取磋商文件网址：乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取；

磋商文件的获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年10月24日14时00分（北京时间）

磋商地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线磋商

磋商时间：2024年10月24日14时00分

磋商地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

五、其他补充事宜

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项：乐采云注册网址：https://www.lecaiyun.com/，供应商具体可加乐采qq群659975799进行咨询，有需要可以拨打乐采云服务热线95763。

3.供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，视为无效。

4.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投 标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载，在投标截止时间前发送至 531038270@qq.com。

5.备份电子响应文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子响应文件解密失败等情况造成响应无效，后果由供应商自负。

6.本项目供应商须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内供应商可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则响应无效。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：海宁市城投集团资产经营管理有限公司

地址：海宁市为民路35号5号楼11层

联系人：钱小姐

联系电话：：0573-89239971

2.采购代理机构信息

名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司

地址：海宁市海洲街道尚都银座1203室

项目联系人(询问)：张晓妹

联系电话(询问)：0573-87239122 (座机)   电子邮箱：531038270@qq.com；

邮编：314400

# 第二部分 磋商须知

一、项目概况

为了给小区的广大业主提供安全、舒适、温馨的生活环境，为业主提供良好的服务，本次针对海宁市百合人才公寓项目物业管理服务进行招标，服务内容包括保安、保洁、公共设施维护修理、绿化养护等方面。

二、服务期限

1年，服务期期限内采购人评价好、服务满意度高，经采购人同意后可续签1年。

三、服务内容及要求

3.1项目内容

（1）物业管理区域公共部位内房屋、设施、设备的管理及维修养护；

（2）物业管理区域内协助公安部门维护公共秩序、进行治安防范工作，对违章违法行为进行制止并及时报告；

（3）物业管理区域内环境卫生的管理、服务以及垃圾分类管理工作，以及依据《浙江省生活垃圾管理条例》，承担条例所规定的垃圾分类投放管理责任及相关费用；

（4）物业管理区域内绿化养护和管理；

（5）各种车辆（包括机动车和非机动车）的管理；

（6）物业档案资料管理；

（7）协助人才公寓公司做好查验房工作及人员入住、智能电表开卡工作、住户扣款及开票服务等各项信息统计工作；

（8）党群站活动前期准备工作；

（9）对物业管理区域内的装修活动进行监督管理；

（10）提供业主需要的其他特约服务和代办服务。

3.2服务要求

各投标单位可根据下列要求进行补充和完善（但不得低于下列要求），并制订完整的管理方案：包括但不限于以下管理要求，确保项目正常运行。

（1）、综合管理服务标准

| 基本服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确；按照明码标价规定公示服务内容、服务标准、收费标准等内容； 2.承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全； 3.有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理等制度健全； 4.物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索； 5.物业服务经理（项目经理）、专业管理人员具备相应的岗位资格证书。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 物业服务中心设置 | 本项目内设置物业服务中心，办公设施设备较先进完备，应用计算机等现代化管理手段进行科学管理，办公场所整洁有序。 |
| 服务人员要求 | （1）物业服务中心经理有相应的上岗证。 （2）物业服务人员服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，行为规范，服务主动、热情。 |
| 服务时间 | 周一至周日在物业服务中心进行业务接待，并提供服务，每天接待时间不少于8小时，并提供24小时热线电话服务。 |
| 日常管理与服务 | （1）服务规范应符合海宁物业管理行业规范要求。 （2）公开报修电话，24小时受理业主或使用人报修。急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 （3）对业主或使用人的求助、咨询等及时处理在24小时内答复，；做到有受理、有记录、有处理、有回访。 （4）告知业主或使用人装修须知，制定项目房屋装修申请、备案、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，每日巡查现场不少于1次,装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有专人管理,对违规装修、违章搭建及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 （5）建立财务制度，对物业服务费和共用部位、共用设施设备经营收入的收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰。 （6）按有关规定和合同约定规范使用物业维修资金。 （7）建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案[包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等]。 （8）制定物业服务工作计划，并组织实施，每半年向委托方事先、事后各报告1次计划准备和实施情况。 （9）采取走访、恳谈会、通讯或问卷调查等形式与业主或使用人进行沟通。每年沟通不低于小区住户的85%，业主对服务总体满意率不低于85%,对调查结果进行分析并采取改进措施并向业主反馈。 （10）制定物业服务中心内部管理制度和考核制度。 （11）广泛运用计算机进行管理（含业主档案、房屋档案、设备档案、收费管理、日常管理等）。 （12）服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。 （13）综合服务的其它服务项目达到约定的服务标准。 （14）对违反管理规约（临时管理规约）或政府有关规定的行为进行劝阻、制止或报有关部门处理。 （15）物业内标志明显。 （16）能根据业主需求提供特约服务和不少于5种以上的便民（无偿）服务。 （17）节假日有专题布置，每年组织不少于2次社区活动。 |

（2）、公共区域清洁卫生服务标准

| 基本服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理； 2.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、规章制度；做好服务记录； 3.垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味； 4.严禁使用不合格的清洁剂； 5.定期做好消杀工作。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 地面 | 一层共用大厅每日拖洗1次。 |
| 楼道 | 电梯厅、非电梯住宅楼道每日清扫、拖洗1次，有电梯住宅楼道每周清扫、拖洗2次。 |
| 楼梯扶手 | 楼梯扶手每日擦洗1次。 |
| 栏杆 | 非电梯公寓每天擦抹一次，电梯公寓每周擦抹一次。 |
| 天花板、公共灯具 | 每月除尘一次。 |
| 进户门 | 每周擦抹一次。 |
| 楼道玻璃 | 每月清洁一次。 |
| 天台、屋面 | 每月清洁一次（不上人屋面季度至少清扫1次）。 |
| 地下车库 | 每日清扫一次，每周拖洗一次。 |
| 电梯轿厢 | 电梯轿厢清扫每日1次，每周对电梯轿厢内全面擦试清洗1次；电梯内应急电话、按钮等每半月消毒1次；达到玻璃镜面基本光亮、无明显手印、污迹，轿箱四壁基本干净，用手触摸无明显污迹；灯具、天花板无积灰。 |
| 生活垃圾收集 | 垃圾分类收集，每日收集、清理二次垃圾桶，垃圾桶配有垃圾袋、收集点周围地面无散落垃圾。 |
| 道路地面、绿地、明沟 | 道路、绿化带、停车场地等公共部位的清洁每日2次，保洁时间不少于4小时，循环保洁时间不超过1小时，目视干净、整洁、无死角；路面明沟每周清扫一次。 |
| 垃圾箱（房） | 垃圾箱（房）每天清理1次，无明显异味。 |
| 果皮箱、垃圾桶 | 每日清理2次，箱（桶）无满溢。 |
| 消毒灭害 | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8、9月每月喷洒一次），灭鼠消杀每季度至少1次。 |
| 休闲、健身设施 | 每日清洁1次。 |
| 路灯 | 每月清理1次。 |
| 标识、宣传牌 | 每周清洁1次 |

（3）、公共区域秩序维护服务标准

| 基础服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.配有专职的秩序维护员； 2.各类管理规章制度完善； 3.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 4.制定火警、盗警、地震、台风、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案，在遇到突发事件时，采取有效措施，启动相应预案，防止事态扩大； 5.对车辆进行有效管理和疏导，车辆停放有序。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 人员要求 | （1）秩序维护人员整个队伍需初中以上文化程度，定期接受专业培训。 （2）能处理和应对物业内公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，了解各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 （3）上岗时佩带统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。 （4）配备对讲机和其他必备的安全护卫器械。 |
| 门岗 | （1）主要出入口24小时站岗执勤，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 （2）对进出小区的装修等劳务人员实行临时出入证管理。 （3）对进出小区的车辆实施证、卡管理，引导车辆有序通行、停放。 |
| 巡逻岗 | （1）合理设置巡逻路线，重点部位、重点区域每小时巡逻1次、其他部位每2小时巡逻1次，,特殊情况加强巡逻，并做好巡更记录。 （2）接到火警、警情后及时到达现场，并报告业主委员会或相关单位，协助采取有关措施。 （3）在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 |
| 技防设施和救助 （监控岗） | （1）小区设有的监控中心，具备录像、监控，24小时开通。 （2）报警中心接到报警信号后，秩序维护人员及时赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 （3）小区应有火警、水警、警情应急预案，并在报警中心控制室内悬挂；每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演练不少于1次。 |
| 车辆 管理 | （1）地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，划定车辆行驶路线引导车辆有序停放。 （2）有专职人员24小时巡视和协助停车事宜；及时处理车辆停放不规范的现象。 |
| 消监控室 | 24小时专人值守，消控室人员持有效证件上岗，工作记录完，必须安装消防远程监控设备。 |
| 业主识 别度 | 对居住满1年的业主（使用人），识别率达到85%以上。 |

- 公共区域绿化日常养护服务标准

| 基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.有专业人员进行绿化养护管理； 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度； 3.草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形； 4.做好病虫害防治工作； 5.使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前安民告示； 6.打捞漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物；定期对水体投放药剂或进行其它处理，保持水体无异味； 7、小区绿化成活率90%以上，长势茂盛；缺株适时进行补种； 8、绿化带中无堆物、搭棚、践踏、侵占等现象；设施完好，无人为损坏，对违法行为能及时发现和处理。 |  |  |
| 内容 | 要素 | 养护要求（植物） |
| 草坪 | 修剪 | 草坪常年保持平整，边缘清晰。 |
|  | 清杂草 | 每年清除杂草，无明显杂草。 |
|  | 灌、排水 | 常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。 |
|  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年二遍以上。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 |
|  | 其它 | 草地生长正常。 |
| 树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年三次以上，做到枝叶紧密、圆整；地被、攀援植物修剪及时，每年不少于三次，及时清理枯枝。 |
|  | 中耕除草、松土 | 适时中耕除草，及时清理杂草，疏松土壤。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于二遍。 |
|  | 病虫害防治 | 防治结合、及时灭治。 |
|  | 扶正加固 | 树木基本无倾斜。 |
|  | 其它 | 乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好。 |

（5）、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准

| 基本服务内容 |  |
| --- | --- |
| 1.建立物业共用部位、共用设施设备的维保计划及巡查维修记录； 2.建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；对小区内安全隐患部位落实防范措施、设置警示标识； 3.共用设施设备，应达到规定的保养标准； 4.共用设施设备落实专人管理；各类设施设备有明显标识； 5.专业维保人员持证上岗； 6、每月巡检公共部位、公用设施，并制定大中修计划；楼道、单元门窗、路灯等重点部位每日巡检1次，发现问题及时处理。 |  |
| 内容 | 运行、保养、维修服务要求 |
| 门窗 | 日常巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好。 |
| 楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面和地面发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主大会或业委会提出报告和建议，根据业主大会决定，组织实施。 |
| 配电管理及照明 | 建立供配电管理维护制度；配电设施按规定进行安检；避雷安全每年检测1次；照明系统的完好率达到98%以上。 |
| 雨、污水管道 | 项目内主要公共雨、污水管道每年疏通两次，主要雨、污水井每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 |
| 道路、场地等 | 巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主大会或业委会提出报告和建议，根据业主大会决定，组织实施。 |
| 安全标志等 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，每半月检查一次，保证标志清晰完整。 |
| 供水系统 | 1、对供水设备每天检查1次，每季对水泵润滑点加油，根据需要对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养1次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 2、每年定期二次清洗水箱、蓄水池，二次供水水质符合国家生活用水标准。 3、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好，每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 |
| 排水系统 | 1、每月1次检查污水泵、提升泵、排水泵。 2、每年二次对污水处理系统全面维护保养。 3、控制柜电气性能完好，运作正常。 4、污水处理系统正常运行，过滤格栅基本无堵塞，污水排放符合环保要求。 5、每周清扫1次排水明沟，保证排水通畅、无积水；每年疏通地下管井2次，发现堵塞及时处理。 |
| 升降系统 | 1、电梯24小时正常运行（如遇维保、年检、故障除外），轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。 2、委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测按规范运行，物业服务企业应对电梯保养进行监督。 3、电梯发生一般故障的，专业维修人员一小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业服务人员接到信息后须及时到现场应急处理，并通知维保单位专业技术人员在半小时内到现场进行救助。 4、建立电梯管理维护制度；公示安全使用许可；电梯机房要求防尘处理；每日巡查记录电梯使用运行状况，建档备案；安全设施检查保养每月不少于2次；每年全面综合调整与测试1次；每2年进行1次负荷校调试验。维保停梯提前一天通知。 |
| 消防系统 | 消防泵、喷淋泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，运行正常。 消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 每天检查消防联动控制器火警功能、报警功能是否正常。 每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器及时清洗或更换。 每半年检查一次消防水带、阀杆处。 每月检查一次灭火器，及时更新或充压。 消防系统每日抽检1次。 |
| 弱电系统 | 楼宇对讲系统（可视）：进行日常检查与保养，24小时运行正常（如遇维保、故障除外）。 2、周界报警：24小时设防（如遇维保、故障除外），不定期进行调试与保养。 3、监视系统：监控设备24小时正常运行（如遇维保、故障除外），录像功能正常。 4、电子巡更（如有）：根据需要设定巡更路线、时间，不定期地进行调试与保养，运行正常。 5、弱电系统每月进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到98%以上 |
| 设备房 | 设备房地坪、设备基座等进行防尘处理；泵体、机架、管道等每年进行1次保养；通风、温度、湿度达到运行条件。 |

（6）、物业管理人员总人数不得低于23人。具体分工见下表。

| 职位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 有具有物业经理上岗证或全国物业经理上岗证，持证上岗。 |
| 客服 | 3 |  |
| 保安班长 | 2 | 年龄要求60周岁以内 |
| 保安人员 | 4 | 年龄要求60周岁以内 |
| 高配工 | 2 | 具备低压或高压电工证，年龄要求55周岁以下 |
| 保洁人员 | 7 | 年龄要求65周岁以内 |
| 垃圾清运工 | 1 | 年龄要求65周岁以内 |
| 工程维修主管 | 1 | 具备低压或高压电工证，年龄要求55周岁以下 |
| 消控员 | 2 | 具有构（建）筑物消控证 |
| 合计 | 23 |  |

（7）人员及车辆要求

（1）投标人必须按照规定为相关工作人员缴纳社会保险。

（2）中标人承担所有人员的安全责任及费用，在工作期间发生的一切意外事故，均由中标人负全责。

（3）所有人员工资不得低于海宁市最低工资标准，在本项目服务范围内，如需现有人员增加工作量的及最低工资如遇政策调整的，采购人不再额外支付任何费用。续签合同期间可根据海宁市最低工资最新标准协商调整。

四、商务要求表

| 服务期限 | 1年，服务期期限内采购人评价好、服务满意度高，经采购人同意后可续签1年。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1.采购人与中标人签订合同后，按合同总金额分季度平均支付，每季度末结算一次，采购人在扣除该季度考核扣款和其他各类费用后向中标人出具结算清单，采购人收到中标人开具的合法销售发票和加盖中标人公章确认的结算清单后，十个工作日内付款。 |

五、资信要求表

| 政策性加分条件 | 供应商符合扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

- 转包与分包

- 本项目不允许转包和分包。

第三部分 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市城投集团资产经营管理有限公司 联系人：钱小姐 联系电话：0573-89239971 联系地址：海宁市为民路35号5号楼11层 |
| 2 | 采购机构 | 名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司 联系地址：海宁市海洲街道尚都银座1203室； 联系人：张晓妹 联系电话：0573-87239122（座机） 电子邮箱：531038270@qq.com； 邮编：314400 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市百合人才公寓项目物业管理服务（SJCGQT2024030） |
| 4 | 采购预算 | 175万元 |
| 5 | 服务期限 | 1年，服务期期限内采购人评价好、服务满意度高，经采购人同意后可续签1年。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 踏勘现场 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须 自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入现场， 但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙 受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产 损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 响应文件提交截止 时间和开标时间 | 2024年10月24日 下午 14:00 本项目有关响应文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交响应文件和磋 商地点 | 乐采云平台（www.lecaiyun.com），海宁市文苑南路 138号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 磋商保证金额及交纳截止时间 | 无 |
| 11 | 电子投标文件的制 作、加密、传输递交 | 按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 12 | 响应有效期 | 自响应截止日起 90 日历天 |
| 13 | 参加磋商人员 | 供应商代表无须参加现场磋商 |
| 14 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 15 | 程序及成交原则 | 详见第五部分 |
| 16 | 履约保证金和质量保证金 | 本项目不作设置 |
| 17 | 是否提供样品 | 否 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain// （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 付款手续和 付款时间 | 详见合同部分。 |
| 20 | 信用记录 | 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 21 | 网上注册及招标文件的获取 | 采购供应商注册网址乐采云平台（www.lecaiyun.com）： 2.招标文件的获取 2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止； 2.2 招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件。 |
| 22 | 投标说明 | 1.本项目实行电子交易，投标人应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2.递交注意事项 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 3. CA 由投标人技术人员在公司操作并于规定时间内解锁。 |
| 23 | 招标代理费 | 成交人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费，具体详见竞争性磋商文件 |
| 24 | 招标文件解释权 | 属于采购人和浙江圣加工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

1.1适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购项目中所叙述的货物、工程或服务的采购。

1.2 定义

1.2.1“招标人”指组织本次招标活动的浙江圣加工程管理咨询有限公司；

1.2.2“供应商”指参与本次政府采购活动的供应商；

1.2.3“采购人”指海宁市城投集团资产经营管理有限公司。

1.2.4 “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

1.2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

1.2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

1.2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.3 采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

1.4 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

1.5 联合体参与磋商

本项目接受联合体参与磋商。

1.6 转让与分包

1.6.1 本项目不允许转让。

1.6.2 本项目不可以分包。

1.7 特别说明

1.7.1 供应商参加本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

1.7.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7.4 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.5 供应商在响应活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法,成交供应商的行政与刑事责任。

1.8 质疑和投诉

1.8.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.8.2质疑应当以书面形式提出，格式如下。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

1.8.3招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

2 磋商文件的释疑

供应商对本磋商文件存在疑问、要求进行解释的，请以书面形式（盖单位公章）在响应文件提交截止时间前 5 日通知招标采购机构。招标采购机构将视情况做统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对磋商文件无异议。

3 踏勘现场

本项目如需踏勘现场的，供应商需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

采购人向供应商提供的有关现场的资料数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，海宁市政府采购中心将予以支持，费用自理。

1.2

1.3磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

1.4特别说明

1.4.1供应商参加本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

1.4.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.4.3本项目将对参加磋商的供应商信用信息记录进行查询，查询期限截止时点为本项目响应截止时间，查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，将拒绝参与本项目政府采购活动；对其他信用信息将在诚信分值中予以体现。

1.5本磋商文件的解释权属于采购人和浙江圣加工程管理咨询有限公司。

2磋商文件的释疑和更正

2.1 磋商文件的释疑

供应商对本磋商文件存在疑问、要求进行解释的，请以书面形式（盖单位公章）在响应文件提交截止时间前5日通知浙江圣加工程管理咨询有限公司。浙江圣加工程管理咨询有限公司将视情况做统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对磋商文件无异议。

2.2 磋商文件的更正

磋商文件如有更正，浙江圣加工程管理咨询有限公司将在浙江政府采购网和浙江江南要素交易中心网站发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有供应商。更正公告是磋商文件的组成部分，供应商应按更正公告的内容编制响应文件。

3踏勘现场

供应商需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

采购人向供应商提供的有关现场的资料数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

# 第二部分 响应文件

4响应文件的组成及报价要求

响应文件由资格文件、资信商务技术文件和报价文件三部分组成。供应商应认真阅读和理解文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

4.1资格文件：

4.1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

4.1.2供应商声明书（附件2）；

4.1.3营业(经营)执照正本或副本扫描件（盖单位公章）（事业单位磋商的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字）（未与营业执照合一的还须提供税务登记证正本或副本扫描件)；

4.1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4.1.5法定代表人授权委托书扫描件（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（授权代表参加磋商的须提供）；

4.1.6供应商认为需要说明的资料。

4.2 资信商务技术文件：

4.2.1资信商务技术文件封面格式及目录（附件4）；

4.2.2评分对应表（附件5）；

4.2.3供应商基本情况表（附件6）；

4.2.4供应商各类认证证书、资质信誉、荣誉、获奖证书等扫描件（盖单位公章）；

4.2.5物业管理服务方案：物业管理方案具体内容包括（包括但不限于）：物业管理人员配备、介入方案；物业管理机构设置及资源配置；管理方案：含房屋保养维护、共用设备设施保养维护、环境卫生管理服务、安全保卫及生活、工作秩序管理；社区文化及精神文明建设、特约服务等；创优规划和创新管理方法；服务质量控制方法；协助交房相关手续办理的管理措施；绿化养护方案；

4.2.6企业在管项目情况；

4.2.7商务响应表（附件7）；

4.2.8投入本项目的检测仪器、设备汇总表（附件8）（盖单位公章）；

4.2.9拟派驻现场人员配备表（附件9），派驻现场项目负责人简历表（附件10）、所获认证证书、社保证明等扫描件（盖单位公章）；

4.2.10服务承诺（附件11）；

4.2.11招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

4.3 报价文件：

4.3.1报价文件封面及目录（附件12）；

4.3.2首次报价一览表（附件13）；

4.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.4报价要求

4.4.1报价以人民币为结算货币，并按《首次报价一览表》提供详细报价。文件如有更正，《首次报价一览表》须按更正要求作相应修改。

4.4.2响应文件采用中文编写，使用的计量单位，除文件有特殊要求外，均使用国家法定计量单位。

4.4.3 供应商须对所有内容进行投标，且所投的内容只能有一个报价，报价是履行合同的最终价格，报价“招标需求”中规定的一切内容，也包含管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费、公共设施和设备日常维修及保养费、绿化养护及管理费、清洁卫生和生活垃圾清运费、秩序维护服务费、电梯和增压水泵等高能耗设施设备运行所需能耗费用、办公费、招标代理费、物业管理单位固定资产折旧费、利润、税费等本项目可能发生的一切费用，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.4.4响应文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5响应文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1 电 子 投 标 文 件 ： 按 乐 采 云 平 台 供 应 商 项 目 采 购 - 电 子 招 投 标 操 作 指 南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：乐采云平台生成的电子投标文件 1 份，由投标人自行保管。

5.3如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

6.投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

6.1采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.1.1 资格文件缺少招标文件中资格文件第4.1.2条至第 4.1.5条所列内容之一的；

6.1.2 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

6.1.3 投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

6.1.4 资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

6.1.5 投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

6.1.6 按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

6.2在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.2.1 在技术商务文件中出现报价的；

6.2.2 投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

6.2.3 技术商务文件缺少《投标人基本情况表》的；

6.2.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

6.2.5投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

6.2.6技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

6.2.7 投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

6.2.8 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

6.2.9 未提供或或投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.2.10 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.3.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

6.3.2 投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

6.3.3 报价文件缺少《首次报价一览表》的；

6.3.4《首次报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

6.3.5 报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

6.3.6 经评标委员会审核，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能提供证明材料说明原因的；

6.3.7 投标人报价超过预算金额或最高限价的；

6.3.8 投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

6.3.9 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

6.4被拒绝的投标文件为无效。

# 第四部分 程序及成交原则

7、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当按排技术人员准时在线参加。

(二) 采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标及评审程序

1.投标文件的开启与效力

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.1 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将开启投标人的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

1.2 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息（如有）；

2.5 评标委员会对报价进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.7 开标会议结束。

8、评审程序

8.1磋商小组及组成

8.1.1磋商小组由三人及以上单数的有关经济、技术等方面的专家和采购人代表组成。

8.1.2磋商小组负责审核供应商资格、审查评议响应文件，按磋商方法进行磋商，按评审办法及磋商文件的有关规定进行评审，遵循公平、公正的原则，按成交原则确定成交候选供应商。

8.1.3 磋商小组接受现场监督，并对评审意见及评审报告负责；

8.1.4 磋商小组对供应商的商业、技术秘密以及评标过程中所涉事项予以保密。

8.2供应商资格符合性审查

8.2.1磋商小组按照供应商提供的响应文件对供应商的资格符合性进行审查，确认供应商资格是否符合磋商文件的要求。

8.2.2磋商小组按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，确认供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的，按无效标有关条款处理。

8.3响应文件符合性审查

8.3.1对响应文件及所响应内容的技术性能等进行符合性审查，不符合磋商文件实质性要求的，按无效响应（标项）有关条款处理。

8.4澄清有关问题

对响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，或磋商小组一致认为需要对供应商进行询问的事项，磋商小组将对供应商进行询问，并要求供应商作书面澄清；供应商的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。

8.5磋商方法：

磋商小组所有成员与各单一供应商分别就采购服务的技术指标、质量及售后服务等方面内容进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

满足本项目采购需求、质量和服务的供应商进入最后报价程序，不满足本项目采购需求、质量和服务的供应商予以淘汰。

磋商小组与进入最后报价程序的供应商在统一采购需求的前提下就价格进行磋商，要求进入最后报价程序的供应商在规定的时间内提交最后报价。

8.5.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

8.5.5磋商时间及磋商次数视磋商情况而定。

8.5.6 磋商小组接受政府采购监督管理部门的现场监督，并对评审意见及磋商报告负责。

8.5.7 磋商小组应对供应商的商业、技术秘密以及评审过程中所涉事项予以保密。

9、评审方法

9.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。即以供应商完全响应本项目采购需求、质量和服务要求为前提。由磋商小组按磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按资信商务技术分第9.2.2.4条得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以乐采云投标（响应）文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务分

9.2评审标准

各供应商的综合得分为报价得分和资信商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，资信商务技术分70分。

各供应商的资信商务技术分为磋商小组各成员评分的平均值；各供应商的报价得分按低价优先法计算。

9.2.1报价分（0～30分）：

价格分采用平均价计算，即满足磋商文件要求且投标价格的平均投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（1-偏差率）×30%×100

投标报价>评标基准价：

偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价；

投标报价<评标基准价：

偏差率=（评标基准价-投标报价）/评标基准价；

9.2.2资信商务技术分（0～70分）：

各供应商的技术商务分为磋商小组各成员评分的平均值。具体评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务方案 | 根据投标人提供的物业管理人员配备和介入方案；物业管理机构设置及资源配置；管理方案：含房屋保养维护、共用设备设施保养维护、环境卫生管理服务、安全保卫及生活、工作秩序管理；社区文化及精神文明建设、特约服务等；创优规划和创新管理方法；服务质量控制方法；协助交房相关手续办理的管理措施；绿化养护方案等情况酌情打分。 | 0-20分 |
| 2 | 企业在管项目情况 | 根据投标人提供的2021年1月以后的同类项目（同类项目是指类似的物业管理业绩，单项保安、保洁服务项目除外）业绩评分，1个同类业绩（提供合同证明材料）得3分，最高得9分。（同一项目不可重复得分）。 | 0-9分 |
| 3 | 拟派人员情况 | （1）保安人员具有保安员证且年龄符合要求（60周岁以内）的，每提供1人得0.5分，最高得2分；保安人员具有退伍军人证的，每提供1人得1分，最高1分；保安班长提供保安员二级及以上证书得2分；同一人同时符合多个评分要求的，按最高得分确定，不重复计分，本项最高得5分； （2）消控室（监控室）人员具备消控证书的，每提供一人得1分，最高得2分； （3）高配工具备高压或低压电工证的，每提供一人得1分，最高得2分。 注：须提供拟派项目管理人员相应的职称、技术等相关证书扫描件及开标日期前开具的在投标人企业近一个季度缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章。 | 0-9分 |
| 4 | 投标人基本情况 | 根据投标人企业综合实力情况酌情评分。 | 0-8分 |
| 5 | 企业相关认证体系 | 提供有效的质量管理认证体系、环境管理认证体系、职业健康安全管理体系，其中一项认证体系有且有效得2分，无则不得分，本项最高得6分。 | 0-6分 |
| 6 | 企业三年内获奖、表彰、通报情况 | 企业三年内获奖、表彰、通报情况： 企业获得与物业管理有关的政府荣誉、表彰或被物业行业主管部门、行业协会通报表扬的，获得县级、市级的每项得1.5分；获得省级的每项得2分；获得国家级的每项的3分；本项最高得6分； 注：评分以当地政府或物业主管部门、物业行业协会颁发的文件或荣誉证书为准，同一项荣誉不重复计分。 | 0-6分 |
| 7 | 服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺、服务响应时间、响应方式、安全文明和保证作业安全承诺等情况酌情打分。 | 0-12分 |

10、无效响应文件（标项）原则

10.1响应文件有下列情况之一的，其响应文件按无效处理：

10.1.1供应商资格证明不符合磋商文件要求的；

10.1.2响应文件缺少磋商文件第4.1.2、第4.1.5条至第4.2.8条所列内容之一的；

10.1.3响应文件未按磋商文件规定要求进行签字、盖章的；

10.1.4经磋商小组审核，供应商的最终结果未能对采购需求作出实质性响应的；

10.1.5供应商未对标项进行最终报价的；

10.1.6经磋商小组审核，供应商的响应文件有类同或有串标嫌疑的；

10.1.7供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

10.1.8供应商最后报价超过预算金额或最高限价的。

11、磋商结束后，磋商小组不对过程中的内容作任何解释，不退还响应文件。

# 第五部分 成交及履约保证金

12、成交

12.1结束后，乐采云系统宣布结果。

12.2采购结果经采购人确认后，浙江圣加工程管理咨询有限公司向成交人签发《成交通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向供应商发出的书面通知。

在质疑期内查实成交人有违反有关法律法规和本项目磋商文件规定和要求的，则取消该供应商的成交资格，成交人改为排名其后的成交候选人，或重新组织采购。

12.3采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同（协议）。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

12.4《成交通知书》、磋商文件、响应文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

12.5成交人在接到《成交通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行磋商承诺，在规定时间内拒交拒签合同或放弃成交的，则取消该供应商的成交资格，成交人改为排名其后的成交候选人，或重新组织采购。

12.6本项目不设置履约保证金。

12.7招标代理费

12.7.1招标代理费：成交供应商在签订合同前，应向采购代理机构一次性支付代理服务费16500元。

12.7.2代理费不在报价中单列。

# 第六部分 采购项目合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：   万元

采购人（以下称甲方）：海宁市城投集团资产经营管理有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                             。

2.2本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，人民币（小写）            。

3.2本合同总价款含所有税费(管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费、公共设施和设备日常维修及保养费、绿化养护及管理费、清洁卫生和生活垃圾清运费、秩序维护服务费、电梯和增压水泵等高能耗设施设备运行所需能耗费用、办公费、招标代理费、物业管理单位固定资产折旧费、利润、税费等本项目可能发生的一切费用。)

3.3付款手续和付款时间

甲方与乙方签订合同后，按合同总金额分季度平均支付，每季度末结算一次，甲方在扣除该季度考核扣款和其他各类费用后向乙方出具结算清单，甲方收到乙方开具的合法销售发票和加盖乙方公章确认的结算清单后，十个工作日内付款。

3.3.2甲方在日常检查考核中发现乙方服务质量问题时，可根据考核办法规定作扣款处理，甲方在支付乙方每季度合同金额时作相应扣除。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报主管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执两份、招标代理机构一份。

二、特殊专用条款部分

- 服务时限：

1.1招标范围：海宁市百合人才公寓项目物业管理服务责任区域， 占地面积约50163平方米 （具体以现场踏勘为准）。

1.2服务期限：                        。

第二条 项目内容：

（1）物业管理区域公共部位内房屋、设施、设备的管理及维修养护；

（2）物业管理区域内协助公安部门维护公共秩序、进行治安防范工作，对违章违法行为进行制止并及时报告；

（3）物业管理区域内环境卫生的管理、服务以及垃圾分类管理工作，以及依据《浙江省生活垃圾管理条例》，承担条例所规定的垃圾分类投放管理责任及相关费用；

（4）物业管理区域内绿化养护和管理；

（5）各种车辆（包括机动车和非机动车）的管理；

（6）物业档案资料管理；

（7）协助人才公寓公司做好查验房工作及人员入住、智能电表开卡工作、住户扣款及开票服务等各项信息统计工作；

（8）党群站活动前期准备工作；

（9）对物业管理区域内的装修活动进行监督管理；

（10）提供业主需要的其他特约服务和代办服务。

第三条 服务内容及要求：

2.1服务内容

（1）物业管理区域公共部位内房屋、设施、设备的管理及维修养护；

（2）物业管理区域内协助公安部门维护公共秩序、进行治安防范工作，对违章违法行为进行制止并及时报告；

（3）物业管理区域内环境卫生的管理、服务以及垃圾分类管理工作，以及依据《浙江省生活垃圾管理条例》，承担条例所规定的垃圾分类投放管理责任及相关费用；

（4）物业管理区域内绿化养护和管理；

（5）各种车辆（包括机动车和非机动车）的管理；

（6）物业档案资料管理；

（7）协助人才公寓公司做好查验房工作及人员入住、智能电表开卡工作、住户扣款及开票服务等各项信息统计工作；

（8）党群站活动前期准备工作；

（9）对物业管理区域内的装修活动进行监督管理；

（10）提供业主需要的其他特约服务和代办服务。

2.2服务要求

各投标单位可根据下列要求进行补充和完善（但不得低于下列要求），并制订完整的管理方案：包括但不限于以下管理要求，确保项目正常运行。

（1）、综合管理服务标准

| 基本服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确；按照明码标价规定公示服务内容、服务标准、收费标准等内容； 2.承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全； 3.有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理等制度健全； 4.物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索； 5.物业服务经理（项目经理）、专业管理人员具备相应的岗位资格证书。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 物业服务中心设置 | 本项目内设置物业服务中心，办公设施设备较先进完备，应用计算机等现代化管理手段进行科学管理，办公场所整洁有序。 |
| 服务人员要求 | （1）物业服务中心经理有相应的上岗证。 （2）物业服务人员服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，行为规范，服务主动、热情。 |
| 服务时间 | 周一至周日在物业服务中心进行业务接待，并提供服务，每天接待时间不少于8小时，并提供24小时热线电话服务。 |
| 日常管理与服务 | （1）服务规范应符合海宁物业管理行业规范要求。 （2）公开报修电话，24小时受理业主或使用人报修。急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 （3）对业主或使用人的求助、咨询等及时处理在24小时内答复，；做到有受理、有记录、有处理、有回访。 （4）告知业主或使用人装修须知，制定项目房屋装修申请、备案、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，每日巡查现场不少于1次,装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有专人管理,对违规装修、违章搭建及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 （5）建立财务制度，对物业服务费和共用部位、共用设施设备经营收入的收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰。 （6）按有关规定和合同约定规范使用物业维修资金。 （7）建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案[包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等]。 （8）制定物业服务工作计划，并组织实施，每半年向委托方事先、事后各报告1次计划准备和实施情况。 （9）采取走访、恳谈会、通讯或问卷调查等形式与业主或使用人进行沟通。每年沟通不低于小区住户的85%，业主对服务总体满意率不低于85%,对调查结果进行分析并采取改进措施并向业主反馈。 （10）制定物业服务中心内部管理制度和考核制度。 （11）广泛运用计算机进行管理（含业主档案、房屋档案、设备档案、收费管理、日常管理等）。 （12）服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。 （13）综合服务的其它服务项目达到约定的服务标准。 （14）对违反管理规约（临时管理规约）或政府有关规定的行为进行劝阻、制止或报有关部门处理。 （15）物业内标志明显。 （16）能根据业主需求提供特约服务和不少于5种以上的便民（无偿）服务。 （17）节假日有专题布置，每年组织不少于2次社区活动。 |

（2）、公共区域清洁卫生服务标准

| 基本服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.各类清洁设施设备配备齐全，并有专人管理； 2.制定环境卫生管理规定、环境卫生质量标准、卫生设施维护保养办法、规章制度；做好服务记录； 3.垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味； 4.严禁使用不合格的清洁剂； 5.定期做好消杀工作。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 地面 | 一层共用大厅每日拖洗1次。 |
| 楼道 | 电梯厅、非电梯住宅楼道每日清扫、拖洗1次，有电梯住宅楼道每周清扫、拖洗2次。 |
| 楼梯扶手 | 楼梯扶手每日擦洗1次。 |
| 栏杆 | 非电梯公寓每天擦抹一次，电梯公寓每周擦抹一次。 |
| 天花板、公共灯具 | 每月除尘一次。 |
| 进户门 | 每周擦抹一次。 |
| 楼道玻璃 | 每月清洁一次。 |
| 天台、屋面 | 每月清洁一次（不上人屋面季度至少清扫1次）。 |
| 地下车库 | 每日清扫一次，每周拖洗一次。 |
| 电梯轿厢 | 电梯轿厢清扫每日1次，每周对电梯轿厢内全面擦试清洗1次；电梯内应急电话、按钮等每半月消毒1次；达到玻璃镜面基本光亮、无明显手印、污迹，轿箱四壁基本干净，用手触摸无明显污迹；灯具、天花板无积灰。 |
| 生活垃圾收集 | 垃圾分类收集，每日收集、清理二次垃圾桶，垃圾桶配有垃圾袋、收集点周围地面无散落垃圾。 |
| 道路地面、绿地、明沟 | 道路、绿化带、停车场地等公共部位的清洁每日2次，保洁时间不少于4小时，循环保洁时间不超过1小时，目视干净、整洁、无死角；路面明沟每周清扫一次。 |
| 垃圾箱（房） | 垃圾箱（房）每天清理1次，无明显异味。 |
| 果皮箱、垃圾桶 | 每日清理2次，箱（桶）无满溢。 |
| 消毒灭害 | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8、9月每月喷洒一次），灭鼠消杀每季度至少1次。 |
| 休闲、健身设施 | 每日清洁1次。 |
| 路灯 | 每月清理1次。 |
| 标识、宣传牌 | 每周清洁1次 |

（3）、公共区域秩序维护服务标准

| 基础服务要求 |  |
| --- | --- |
| 1.配有专职的秩序维护员； 2.各类管理规章制度完善； 3.公共秩序维护员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 4.制定火警、盗警、地震、台风、爆炸、人员急救、煤气泄漏、高空掷（坠）物伤人及其他不可预见紧急事件等应急处理预案，在遇到突发事件时，采取有效措施，启动相应预案，防止事态扩大； 5.对车辆进行有效管理和疏导，车辆停放有序。 |  |
| 内容 | 服务要求 |
| 人员要求 | （1）秩序维护人员整个队伍需初中以上文化程度，定期接受专业培训。 （2）能处理和应对物业内公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，了解各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 （3）上岗时佩带统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。 （4）配备对讲机和其他必备的安全护卫器械。 |
| 门岗 | （1）主要出入口24小时站岗执勤，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 （2）对进出小区的装修等劳务人员实行临时出入证管理。 （3）对进出小区的车辆实施证、卡管理，引导车辆有序通行、停放。 |
| 巡逻岗 | （1）合理设置巡逻路线，重点部位、重点区域每小时巡逻1次、其他部位每2小时巡逻1次，,特殊情况加强巡逻，并做好巡更记录。 （2）接到火警、警情后及时到达现场，并报告业主委员会或相关单位，协助采取有关措施。 （3）在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 |
| 技防设施和救助 （监控岗） | （1）小区设有的监控中心，具备录像、监控，24小时开通。 （2）报警中心接到报警信号后，秩序维护人员及时赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 （3）小区应有火警、水警、警情应急预案，并在报警中心控制室内悬挂；每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演练不少于1次。 |
| 车辆 管理 | （1）地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，划定车辆行驶路线引导车辆有序停放。 （2）有专职人员24小时巡视和协助停车事宜；及时处理车辆停放不规范的现象。 |
| 消监控室 | 24小时专人值守，消控室人员持有效证件上岗，工作记录完，必须安装消防远程监控设备。 |
| 业主识 别度 | 对居住满1年的业主（使用人），识别率达到85%以上。 |

- （4）、公共区域绿化日常养护服务标准

| 基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.有专业人员进行绿化养护管理； 2.制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度； 3.草坪生长良好，及时修剪和补种，花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形； 4.做好病虫害防治工作； 5.使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前安民告示； 6.打捞漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物；定期对水体投放药剂或进行其它处理，保持水体无异味； 7、小区绿化成活率90%以上，长势茂盛；缺株适时进行补种； 8、绿化带中无堆物、搭棚、践踏、侵占等现象；设施完好，无人为损坏，对违法行为能及时发现和处理。 |  |  |
| 内容 | 要素 | 养护要求（植物） |
| 草坪 | 修剪 | 草坪常年保持平整，边缘清晰。 |
|  | 清杂草 | 每年清除杂草，无明显杂草。 |
|  | 灌、排水 | 常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。 |
|  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年二遍以上。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 |
|  | 其它 | 草地生长正常。 |
| 树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年三次以上，做到枝叶紧密、圆整；地被、攀援植物修剪及时，每年不少于三次，及时清理枯枝。 |
|  | 中耕除草、松土 | 适时中耕除草，及时清理杂草，疏松土壤。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于二遍。 |
|  | 病虫害防治 | 防治结合、及时灭治。 |
|  | 扶正加固 | 树木基本无倾斜。 |
|  | 其它 | 乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好。 |

（5）、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准

| 基本服务内容 |  |
| --- | --- |
| 1.建立物业共用部位、共用设施设备的维保计划及巡查维修记录； 2.建立共用设施设备安全操作规程、紧急处理预案等规章制度；对小区内安全隐患部位落实防范措施、设置警示标识； 3.共用设施设备，应达到规定的保养标准； 4.共用设施设备落实专人管理；各类设施设备有明显标识； 5.专业维保人员持证上岗； 6、每月巡检公共部位、公用设施，并制定大中修计划；楼道、单元门窗、路灯等重点部位每日巡检1次，发现问题及时处理。 |  |
| 内容 | 运行、保养、维修服务要求 |
| 门窗 | 日常巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好。 |
| 楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面和地面发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主大会或业委会提出报告和建议，根据业主大会决定，组织实施。 |
| 配电管理及照明 | 建立供配电管理维护制度；配电设施按规定进行安检；避雷安全每年检测1次；照明系统的完好率达到98%以上。 |
| 雨、污水管道 | 项目内主要公共雨、污水管道每年疏通两次，主要雨、污水井每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 |
| 道路、场地等 | 巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主大会或业委会提出报告和建议，根据业主大会决定，组织实施。 |
| 安全标志等 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，每半月检查一次，保证标志清晰完整。 |
| 供水系统 | 1、对供水设备每天检查1次，每季对水泵润滑点加油，根据需要对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养1次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 2、每年定期二次清洗水箱、蓄水池，二次供水水质符合国家生活用水标准。 3、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好，每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 |
| 排水系统 | 1、每月1次检查污水泵、提升泵、排水泵。 2、每年二次对污水处理系统全面维护保养。 3、控制柜电气性能完好，运作正常。 4、污水处理系统正常运行，过滤格栅基本无堵塞，污水排放符合环保要求。 5、每周清扫1次排水明沟，保证排水通畅、无积水；每年疏通地下管井2次，发现堵塞及时处理。 |
| 升降系统 | 1、电梯24小时正常运行（如遇维保、年检、故障除外），轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。 2、委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测按规范运行，物业服务企业应对电梯保养进行监督。 3、电梯发生一般故障的，专业维修人员一小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业服务人员接到信息后须及时到现场应急处理，并通知维保单位专业技术人员在半小时内到现场进行救助。 4、建立电梯管理维护制度；公示安全使用许可；电梯机房要求防尘处理；每日巡查记录电梯使用运行状况，建档备案；安全设施检查保养每月不少于2次；每年全面综合调整与测试1次；每2年进行1次负荷校调试验。维保停梯提前一天通知。 |
| 消防系统 | 消防泵、喷淋泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，运行正常。 消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 每天检查消防联动控制器火警功能、报警功能是否正常。 每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器及时清洗或更换。 每半年检查一次消防水带、阀杆处。 每月检查一次灭火器，及时更新或充压。 消防系统每日抽检1次。 |
| 弱电系统 | 楼宇对讲系统（可视）：进行日常检查与保养，24小时运行正常（如遇维保、故障除外）。 2、周界报警：24小时设防（如遇维保、故障除外），不定期进行调试与保养。 3、监视系统：监控设备24小时正常运行（如遇维保、故障除外），录像功能正常。 4、电子巡更（如有）：根据需要设定巡更路线、时间，不定期地进行调试与保养，运行正常。 5、弱电系统每月进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到98%以上 |
| 设备房 | 设备房地坪、设备基座等进行防尘处理；泵体、机架、管道等每年进行1次保养；通风、温度、湿度达到运行条件。 |

（6）、物业管理人员总人数不得低于23人。具体分工见下表。

| 职位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 有具有物业经理上岗证或全国物业经理上岗证，持证上岗。 |
| 客服 | 3 |  |
| 保安班长 | 2 | 年龄要求60周岁以内 |
| 保安人员 | 4 | 年龄要求60周岁以内 |
| 高配工 | 2 | 具备低压或高压电工证，年龄要求55周岁以下 |
| 保洁人员 | 7 | 年龄要求65周岁以内 |
| 垃圾清运工 | 1 | 年龄要求65周岁以内 |
| 工程维修主管 | 1 | 具备低压或高压电工证，年龄要求55周岁以下 |
| 消控员 | 2 | 具有构（建）筑物消控证 |
| 合计 | 23 |  |

第四条 人员及车辆要求

（1）乙方必须按照规定为相关工作人员缴纳社会保险。

（2）乙方承担所有人员的安全责任及费用，在工作期间发生的一切意外事故，均由乙方负全责。

（3）所有人员工资不得低于海宁市最低工资标准，在本项目服务范围内，如需现有人员增加工作量的及最低工资如遇政策调整的，甲方不再额外支付任何费用。续签合同期间可根据海宁市最低工资最新标准协商调整。

第五条 双方职责：

7.1甲方职责

（1）负责向乙方提供主要工作范围，并进行现场踏勘；

（2）甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方作业人员的配置及到位情况，作业人员及管理员奖励费开支情况；

（3）按照《竞争性磋商文件》对乙方作业质量进行定期与不定期检查考核；

（4）因日常作业需要，协助乙方协调各有关单位。

7.2乙方职责

（1）接受甲方和上级主管部门的检查考核，建立日常作业管理档案，每日作业检查情况有书面记录，每月有计划和总结；

（2）按季度向甲方报告具体管理服务执行情况；

（3）遇省、市等举行大型活动或其他创建突击活动时，乙方必须服从甲方的统一调配；

（4）严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度。

第六条 违约责任

6.1甲方未按合同约定向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

6.2因乙方原因，造成甲方名誉、形象严重损害的，或者服务质量与合同要求严重不符时，甲方有权单方终止合同，不承担违约责任及经济责任，并有权向乙方索赔。

6.3对上报甲方批准的计划措施，乙方必须遵照执行，不得擅自更改，不得降低服务质量；如果更改，须另外上报甲方批准。否则，甲方可视乙方违约，扣除乙方履约保证金。

第七条 不可抗力

7.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

7.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

7.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第八条 物业服务考核

每季度由甲方及实业产业组成检查小组对乙方的物业管理工作进行考核，具体考核办法详见合同附件：《物业管理服务工作考核实施办法》。

第九条 反虚假宣传

- 乙双方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《民法典》、《著作权法》、《商标法》、《专利法》、《反不正当竞争法》、《广告法》等相关法律的规定，双方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及合同所约定的保密内容。为避免商标侵权及不当宣传等风险的发生，双方均同意，在使用对方的商标、品牌、企业名称等进行宣传前，均须获得对方事先的书面认可，否则，不得进行此类使用或宣传。双方在此承诺，会积极响应对方提出的就合作事项的合理使用或宣传申请。双方均承认，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

- 第十条 送达条款

任何与本合同有关的通知均应当以书面形式快递方式或以手机短信方式或以电子邮件形式送达。若任何一方的地址或者联系人、联系电话、电子邮箱发生变化，应自发生变化之日起及时通知对方，否则任何一方以本合同列明的地址和通讯方式送达的与本合同有关的文件，均视为已经送达。手机短信和电子邮件以发出之日视为收悉日，快递以送达签收之日视为收悉日。

- 乙双方按以下列地址交付本合同约定各种文书、票据或发送通知、反馈情况：

甲方：〔海宁市城投集团资产经营管理有限公司〕

业务联系人：〔史超〕

联系电话：〔0573-89238025〕

电子邮箱：〔/〕

联系地址：〔浙江省海宁市硖石街道为民路35号1108室〕

邮政编码：〔314400〕

乙方：〔              〕

业务联系人：〔        〕

联系电话：〔          〕

电子邮箱：〔          〕

联系地址：〔          〕

邮政编码：〔          〕

一方若指定其他地址或地址变更，须及时以书面形式或电子邮件形式通知另一方，怠于通知的一方应当承担对其不利的法律后果。

- 第十一条 合同组成、补充与终止

12.1组成本合同的文件包括本合同、合同附件。

12.2双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.3本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

12.4本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份、浙江信益工程管理有限公司执壹份，具有同等法律效力。

12.5本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

12.6本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报物业管理行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，双方同意由  嘉兴  仲裁委员会仲裁，未达成书面仲裁协议的，可以向海宁市人民法院起诉。

12.7合同终止后，乙方可参加甲方的物业管理招标并在同等条件下给予优先。

12.8乙方出具或需确认的所有书面材料、合同、协议必须盖有乙方公司公章（或合同专用章），乙方公司任何员工个人未经公司书面授权签字确认均属无效，甲乙双方对此确认。

12.9本合同自签字之日起生效。

本合同包含如下附件：

附件一: 物业管理服务工作考核实施办法

附件二：安全生产责任书

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人：                           　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日           　 日期：二○二      年     月     日

附件一：物业管理服务工作考核实施办法

物业管理服务工作考核实施办法

第一章 总  则

第一条 为有效促进物业管理服务工作，更好的落实管理措施，使人才公寓物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，特制订本办法。

第二条 为加强对物业考核工作的组织领导，特成立物业管理服务考核领导小组，组长由城投资产公司分管人才公寓工作领导担任，成员为人才公寓服务中心主要负责人、实业产业分管本项目的负责人（每季度城投资产及实业产业考核评分各占50%，最终每季度考核得分=城投资产考核总分+实业产业考核总分。）。

第二章  考核内容

第三条 根据人才公寓物业管理合同内容，结合日常动态管理工作，对物业管理公司工作情况进行考核。

第四条 考核内容分为项目管理人员、安全保卫、卫生保洁、维修、绿化养护和设备管理五个方面，具体考评内容见附表一：《人才公寓物业服务考核表》。由领导小组考核打分。

第五条 考核物业管理服务满意度，具体考评内容及细则见附表二：《人才公寓物业管理满意情况调查表》

第三章 考核办法

第六条 考核工作采取直观量化，实行季度考核和年终考核评定。

第七条 季度考核操作办法：季度终了20日内由考核领导小组组织人员对物业管理服务工作进行考核，只考核附表一：人才公寓物业服务考核表。对发现的问题进行整改通报。如物业公司在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，报考核小组批准后，可对物业管理公司扣减物业管理费，扣减金额为当季物业管理佣金。最后一季度考核作为年度考核，年终考核附表一：人才公寓物业服务考核表和附表二：人才公寓物业管理满意情况调查表。附表一考核权重为80%，附表二考核权重为20%。具体操作办法见下表：

| 考核结果 | 奖惩兑现 |
| --- | --- |
| 90分及以上 | 当季物业管理佣金全额支付。 |
| 85份--89分 | 扣减当季物业管理佣金0.5%。 |
| 80分—84分 | 扣减当季物业管理佣金2%。 |
| 75分—79分 | 扣减当季物业管理佣金5%。 |
| 70分—74分 | 扣减当季物业管理佣金10%。 |
| 60分—69分 | 扣减当季物业管理佣金30%。 |

第四章  附  则

第八条 本办法自与物业管理服务公司签订的《物业管理委托管理合同》生效之日起实施。

第九条 本办法由考核领导小组负责解释。

附表一  人才公寓物业服务考核表

附表二  人才公寓物业管理满意情况调查表

附表一

| 人才公寓物业服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期： 考核时间： |  |  |  |  |  |
| 考核内容 | 标准要求 | 评估方法 | 分 数 评 定 |  | 得分 |
|  |  |  | 分值 | 扣分内容 |  |
| 综合管理 | 1、人员数量符合合同约定，无缺员现象； | 现场查看 | 2 |  |  |
|  | 2、按时出勤，有出勤记录，请休假有相应的流程，人员信息按规定进行上墙公示，有人员变动及时进行变更； |  | 2 |  |  |
|  | 3、统一穿工作服、佩戴工作证； |  | 1 |  |  |
|  | 4、标识标牌齐全，无疏漏，如有损坏能及时进行补充。 |  | 1 |  |  |
|  | 5、服务中心规章制度齐全并按要求进行上墙公示，各类台账记录齐全，并做好相应的档案管理； |  | 1 |  |  |
|  | 6、用语文明、行为规范，遵守工作纪律； |  | 1 |  |  |
|  | 7、做好客户的接待、咨询及投诉工作，有相应的台账记录； |  | 2 |  |  |
|  | 8、办理好入住及退房人员的验房工作等手续； |  | 2 |  |  |
|  | 9、物业工作不到位产生的投诉及信访。（信访1次扣2分，每季度信访累计超3次扣8分） |  | 8 |  |  |
| 安全保卫 | 1、人员数量符合合同约定，无缺员现象； | 现场查看 | 2 |  |  |
|  | 2、按时出勤，有出勤记录，请休假有相应的流程； |  | 2 |  |  |
|  | 3、服装统一、各类配饰齐全符合规范； |  | 2 |  |  |
|  | 4、人员信息按规定进行上墙公示，有人员变动及时进行变更； |  | 2 |  |  |
|  | 5、按要求进行站岗、姿态符合要求； |  | 2 |  |  |
|  | 6、执勤时用语文明、行为规范，遵守工作纪律； |  | 2 |  |  |
|  | 7、做好门岗守卫工作，对来访人员及车辆进行询问、登记，积极回答对方的询问，给出必要的指引；能熟练操作道闸等设备； |  | 5 |  |  |
|  | 8、按固定路线进行巡逻，及时处理巡逻过冲中发现的问题； |  | 5 |  |  |
|  | 9、消控室24小时有人在岗，人员须持相关证件，证件上墙公示，如有变动及时更新；能熟练操作消控室相关设备，发现问题及时处理； |  | 5 |  |  |
|  | 10、做好消防检查、保持消防通道的畅通，点检卡记录完整、真实，发现问题及时处理并有相关记录； |  | 2 |  |  |
|  | 11、做好停车秩序管理，机动车、非机动车按规定停放整、有序，杜绝电瓶车私拉电线充电现象，一经发现立即处理； |  | 2 |  |  |
|  | 12、做好交接班工作，有相应的交接班记录； |  | 1 |  |  |
|  | 13、各类记录台账齐全，记录清晰、完整； |  | 2 |  |  |
|  | 14、做好值班室内及周边区域的环境卫生，确保办公区内干净、整洁、有序； |  | 1 |  |  |
| 保洁卫生 | 1、人员数量符合合同约定，无缺员现象； | 现场查看 | 2 |  |  |
|  | 2、按时出勤，有出勤记录，请休假有相应的流程； |  | 2 |  |  |
|  | 3、服装统一、佩戴工作证； |  | 2 |  |  |
|  | 4、公共走廊、消防前室、电梯间、楼梯无尘土、无杂杂物； |  | 2 |  |  |
|  | 5、大理石、花岗石地面、柱身要洁亮，柱子、玻璃、镜面要光亮、无手印； |  | 2 |  |  |
|  | 6、电梯轿箱无尘土、洁净、无异味； |  | 2 |  |  |
|  | 7、地面及地下车位、车道无杂物、无积水，地沟无杂物、管道通畅； |  | 2 |  |  |
|  | 8、垃圾桶无满溢、桶内外壁定期清洗，周边无明显残留垃圾； |  | 2 |  |  |
|  | 9、垃圾箱房四周无异味、无杂物； |  | 2 |  |  |
|  | 10、配合社区定期做好 |  | 2 |  |  |
|  | 11、保洁台账齐全、记录清晰、完整。 |  | 2 |  |  |
| 维修及设备管理 | 1、人员数量符合合同约定，无缺员现象； | 现场查看 | 2 |  |  |
|  | 2、按时出勤，有出勤记录，请休假有相应的流程； |  | 2 |  |  |
|  | 3、服装统一、佩戴工作证； |  | 2 |  |  |
|  | 4、持证上岗，证件信息上墙公示，如有变动及时更新； |  | 2 |  |  |
|  | 5、定期进行设施、设备巡查，发现问题及时进行处理，确保设施、设备能正常运转； |  | 3 |  |  |
|  | 6、定期对设施、设备进行保养，有保养记录；交由第三方保养的，有监督机制及相关记录； |  | 2 |  |  |
|  | 7、及时维修，急修30分钟内到场，24小时内修复，如无法修复需给出预计修复时间；上门维修的，服务满意度不低于90%； |  | 3 |  |  |
|  | 8、维修耗材的申购有相应的流程，符合合同约定，大额维修应及时告知甲方并征得同意； |  | 1 |  |  |
| 绿化维护 | 1、定期对公寓内外花草树木绿地进行除虫、除草、浇水、施肥、松土； |  | 2 |  |  |
|  | 2、定期做好树木、绿植修剪等工作； |  | 2 |  |  |
|  | 3、保持绿地草坪的整洁卫生，清理各种杂物，严禁人员践踏草坪、摘花、折树、损坏栏杆。 |  | 2 |  |  |
| 综合评定得分 |  |  | 100 |  |  |
| 考核领导小组人员签字： |  |  |  |  |  |

附表二

人才公寓物业管理满意情况调查表

填表单位：

| 序号 | 内 容 | 满 意 程 度（很满意10分、满意8分、基本满意6分、不满意3分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员的仪表，文明举止 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 2 | 接待人员服务态度 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 3 | 工作人员在岗情况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 4 | 大楼的消防安全状况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 5 | 院内及大楼的财产安全状况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 6 | 院内及大楼内的卫生保洁状况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 7 | 维修人员的服务态度 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 8 | 设施的维护、维修情况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 9 | 应急事件处理情况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 10 | 物业综合服务情况 | 很满意（ ）满意（ ）基本满意（ ）不满意（ ） |
| 其它 意见 和 建议 |  |  |

年   月    日

注：该表由人才公寓内部住户、服务中心填写。

附件二：安全生产责任书

安全生产责任书

为加强安全管理，确保消防、治安等安全各项安全工作到位，落实安全生产责任制。特签订安全生产责任书。责任单位及主体为                。

一、安全主体责任：

1、所管辖公寓内发生的所有安全生产责任事故。

2、              作为海宁市云和景苑人才公寓项目管理安全生产责任人。

3、积极配合消防、公安、安监等职能部门工作，为所有安全生产检查及落实的主体。

二、具体责任：

1、作为公寓主要消防安全责任人，全面负责室内及公共场所的消防安全工作。

2、在管理中不得出现随意侵占消防通道，不得改动原有消防设施；不得使用、储存易燃易爆化学物品，禁止使用煤油炉、酒精炉等明火设备；

3、严禁随意动用明火；确因需要，必须填写“动用明火审批表”，经业主单位批准，在指定地点、时间、落实防范措施后，方准动火；

4、确保公共场所的消防器材、设施、不得损坏；须按规定配置灭火器，消防安全标识明确；

5、加强安全防范意识，自觉遵守有关安全防范的规章制度，做好防火、防盗工作。

6、本项目所有消防系统已经过相关部门验收，在装修和使用时，不得随意拆除或改动。如若拆除或改动而导致整个消防系统产生故障所引发的一切损失均由安全生产责任人承担。

7、主导消防维护工作，尽到义务消防员的职责。

8、公寓发生安全生产事故，无论量级，安全生产责任人应当第一时间汇报处理，安全生产责任人为安全事故处理的主体。

9、根据安全生产责任主体的职责，应承担相应的法律责任，承担因安全事故造成的经济损失。

三、其他

以上安全生产责任中未尽内容，安全生产责任人仍需承担，超出安全生产责任范围的内容，责任人不予承担。

安全生产责任期限与                    提供的物业服务期限一致。

责任人（盖章）：

年     月      日

廉政合同

甲方：海宁市城投集团资产经营管理有限公司

乙方:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

- 严格执行 海宁市百合人才公寓项目物业管理服务（合同编号：            ）   的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

- 发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）服务结束后，乙方自觉接受监督部门对其在服务期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方将乙方列入禁止合作单位名录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为主合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式 叁 份，甲方执贰份，乙方执 壹 份。

甲方：海宁市城投集团资产经营管理有限公司      乙方：

法定代表人（或授权委托人）：               法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日                              年   月   日

# 第七部分 响应文件格式

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：SJCGQT2024030

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1供应商声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本扫描件（盖单位公章）（事业单位磋商的则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字）（未与营业执照合一的还须提供税务登记证正本或副本扫描件)；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4法定代表人授权委托书扫描件（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（授权代表参加磋商的须提供）；

5供应商认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致浙江圣加工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加               项目（编号：SJCGQT2024030）的投标，并声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致                    ：

我                   （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）                                (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件4： 资信商务技术文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：SJCGQT2024030

资

信

商

务

技

术

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资信商务技术文件目录

1评分对应表（附件5）；

2供应商基本情况表（附件6）；

3供应商各类认证证书、资质信誉、荣誉、获奖证书等扫描件（盖单位公章）；

4物业管理服务方案：物业管理方案具体内容包括（包括但不限于）：物业管理人员配备、介入方案；物业管理机构设置及资源配置；管理方案：含房屋保养维护、共用设备设施保养维护、环境卫生管理服务、安全保卫及生活、工作秩序管理；社区文化及精神文明建设、特约服务等；创优规划和创新管理方法；服务质量控制方法；协助交房相关手续办理的管理措施；绿化养护方案；

5企业在管项目情况；

6商务响应表（附件7）；

7投入本项目的检测仪器、设备汇总表（附件8）（盖单位公章）；

8拟派驻现场人员配备表（附件9），派驻现场项目负责人简历表（附件10）、所获认证证书、社保证明等扫描件（盖单位公章）；

9服务承诺（附件11）；

10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| ## 序号 | ## 评分项目 | ## 投标文件对应资料 | ## 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第五部分 磋商程序及成交原则 （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

## 附件6： 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 投入本项目检测仪器、设备汇总表

投入本项目检测仪器、设备汇总表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、证明材料扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 拟派驻现场人员配备表

拟派驻现场人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 是否常驻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、拟投入本项目人员所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 派驻项目负责人简历表

派驻现场项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 现 任 职 务 |  | 培训证书 |  |
| 证书号 |  |  |  |
| 工作简历： |  |  |  |
| 本项目职责： |  |  |  |

注：附有关证书扫描件。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11： 服务承诺

服务承诺

1、我（公司）承诺，一旦我方成交，我们将根据磋商文件的规定，提供不低于磋商文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12： 报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：SJCGQT2024030

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1首次报价一览表（附件13）；

2报价明细表（见附件14）；

3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件13： 首次报价一览表

首次报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市百合人才公寓项目物业管理服务 | 年 | 1 |  |
| 合计 人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |

注：报价明细详见《报价明细表》。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件14:  报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 一、人员费用 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |  |  |
| 客服 | 3 |  |  |
| 保安班长 | 2 |  |  |
| 保安人员 | 4 |  |  |
| 高配工 | 2 |  |  |
| 保洁人员 | 7 |  |  |
| 垃圾清运工 | 1 |  |  |
| 工程维修主管 | 1 |  |  |
| 消控员 | 2 |  |  |
| 人员费用合计 |  |  |  |
| 二、行政办公费用 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 行政办公费合计 |  |  |  |
| 三、秩序维护费 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 四、保洁绿化费 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 保洁绿化费合计 |  |  |  |
| 五、公共设施维护费 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 公共设施维护费合计 |  |  |  |
| 六、其他费用 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 其他费用合计 |  |  |  |
| 九、管理费（支出的8％） |  |  |  |
| 十、税费（支出的6.7％） |  |  |  |

注：1、《报价明细表》中的合计应与《报价一览表》中的合计一致。

2、具体明细可根据报价自行添加，各类人员数量不得低于表格所列数量。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日