钱江世纪城亚运村国际区艺术文化馆

设备采购及系统集成项目

招标文件

项目编号:JJXS-CG-20250114

采购人：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

代理机构：建经投资咨询有限公司

二〇二五年一月十四日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况 钱江世纪城亚运村国际区艺术文化馆设备采购及系统集成项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年02月14日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件

一、基本情况

项目编号：JJXS-CG-20250114

项目名称：钱江世纪城亚运村国际区艺术文化馆设备采购及系统集成项目

预算金额：4520.8438万元

最高限价：4520.8438万元

采购需求：详见招标文件采购需求

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：/

合同履约期限：详见采购需求

本项目接受联合体响应：（ ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐ 专门面向中小企业

☐ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐ 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ有特定资格要求：投标人具备有效期内的电子与智能化工程专业承包壹级资质，具备有效的安全生产许可证。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年02月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：投标人登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、投标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月14日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

投标时间：2025年02月14日09点30分

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云（https://https://www.lecaiyun.com//）”进行投标活动，不接受纸质投标文件；②招投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行资料填写；申领CA数字证书；安装安装“乐采云投标客户端”----前往“https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子招投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子投标活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子招标平台传输递交投标文件的，投标无效；

七、对本次投标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

地址：杭州市萧山区宁围街道民和路525号三宏国际大厦2301、2302室

项目联系人（询问）：王海峰

项目联系方式（询问）：0571-83785017

2.代理机构信息

名 称：建经投资咨询有限公司

地址：杭州市萧山区天汇园3幢1002室

项目联系人（询问）：王察

项目联系方式（询问）：13588293514

若对项目采购电子投标系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目可以就采购需求中备注为允许进口的产品采购进口产品。 |
| 3 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 4 | 投标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 5 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 | （√）B组织。 （1）在评标时按照投标文件解密的先后顺序安排每个投标人进行方案讲解。投标人需将讲解内容及过程录制视频，讲解时长不超过10分钟以.mp4格式存储于U盘（如提供备份U盘的则应当注明正本，提供备份U盘的如遇正本无法正常读取则启动副本，正本正常读取的则副本自动作废）。投标人无需派代表做现场讲解。 （2）讲解U盘可以EMS或顺丰邮寄形式在提交投标文件截止时间前1个工作日16点递交至杭州市萧山区天汇园3幢1002室建经投资咨询有限公司杭州萧山分公司，或于投标文件截止时间当天递交至萧山区公共资源交易中心4楼 四号评标室。讲解U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、投标人名称并加盖公章。递交联系人姓名以及联系电话。 （3）未按招标文件要求提供讲解U盘造成专家无法正常评审的风险由投标人自行承担。因投标人自身原因导致讲解U盘无法播放或者讲解效果不理想的，责任自负。 |
| 7 | 投标人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分10.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 8 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 9 | 备份投标文件 | 备份文件是否收取：不收取 |
| 10 | 代理机构代理费用 | 本项目的采购代理费及其他相关费用由中标人支付。以中标价为基数，参照计价格[2002]1980号文件、发改价格[2011]534号文件收费标准的31.0%计取。结算方式及时间为：中标人按代理机构要求一次性向采购代理机构付清。 建经投资咨询有限公司杭州萧山分公司 开户银行：杭州银行萧山支行 银行帐号：3301040160001044463 |
| 11 | 履约保证金 | 按中标金额的1%收取，按采购人要求的形式在合同签订前缴纳至采购人指定账户内。 |
| 12 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由评审小组进行资格文件及信用信息查询。 |
| 13 | 质疑及答复 | 采购人质疑接收人： 王海峰 联系方式：0571-83785016 地址：杭州市萧山区宁围街道民和路525号三宏国际大厦2301、2302室 采购机构质疑接收人： 尤益民 联系方式：15869018338 地址：杭州市萧山区金城路411号天汇园3幢1002室 邮箱：526967333@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件1），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及投标过程中有关现场考察或投标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 14 | 其他说明 | 1、如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定时间内同时向采购人、代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。如在投标现场发现招标文件中发现上述问题并影响评审的，由采购人现场给予澄清，并经评审委员会、所有参会投标人一致同意后，按澄清后的内容继续进行评审。 2、本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的投标、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “代理机构”系指招标公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加公开招标的法人、其他组织或者自然人。“供应商”是指:经评审委员会评审，授予合同的中标人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，投标人电子签名指投标人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子招标平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.询问、质疑、投诉

3.1投标人询问

投标人对投标活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

3.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

二、招标文件的构成、澄清、修改

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4评标办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.招标文件的澄清、修改

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子招标平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和投标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

7.投标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开投标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者投标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.投标文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

10.1.3本项目的特定资格要求。

10.2  商务技术文件：

10.2.1投标函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5投标标的清单；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

10.3报价文件：

10.3.1开标一览表（报价表）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料响应的，投标无效。

11.投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子响应应安装客户端软件—“乐采云电子招投标客户端”，并按照招标文件和电子招标平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子招标平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子招投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子招标平台将拒收。

13.2电子招标平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

不收取备份投标文件

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查

17.开标

17.1代理机构按照招标文件规定的时间通过电子招标平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子招标平台按投标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子招标平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.资格审查

18.1开标后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评审。

五、评审

19.评审委员会将根据招标文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的投标人的先后顺序，并按顺序提出成交建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、确定中标人

20.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子招标平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.成交通知与中标结果公告

21.1自中标人确定之日起3天内，代理机构通过电子招标平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 采购人与中标人应当通过电子招标平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

23.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

24.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持中标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

八、电子投标活动的中止

25.电子投标活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子招标平台无法正常运行，或者无法保证电子招标的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子投标活动：

25.1电子招标平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子招标平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子招标平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子招标的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子投标活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

27.验收

27.1采购人应当组织对中标人履约的验收。

- 第三部分 采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求、用途 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱江世纪城亚运村国际区艺术文化馆设备采购及系统集成项目 | 详见采购需求 | 4520.8438 |

一、采购需求一览表

（一）、技术需求

| 01音乐厅机械 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 舞台机械台上设备 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 升降对开大幕机 | 1 | 套 | 对开：轨道尺寸：宽18m能够实现舞台大幕幕布整体均匀展开和收拢。 速度：对开0.01～1.0m/s， 调速方式：变频调速。 行程：单边10m中间重叠部分不少于2m， 驱动形式：手/电两用。 电动条件：驱动形式曳引； 手动条件：手轮摇动。 制动形式：电磁制动。 静音型。 载荷：幕布自重。 运行噪音：≤50dB。 升降：杆体运行速度:0.001～0.4m/s； 杆体载荷：≥8.0KN； 杆体行程：≥10米； 杆体定位精度：误差≦±5mm； 杆体提升方式：卷扬； 卷绳方式：单层缠绕，卷筒直径不小于299mm，5吊点； 减速机要求硬齿面齿轮减速机； 制动形式：双制动； 安全措施：防跳槽保护、过流过载保护；限位装置，设零位和上、下限位行程开关及超程保护开关； 噪声：≤50dB(A)； 钢丝绳滑轮直径大于150mm，材料：MC塑料或铸钢。 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.2 | 电动灯光吊杆 | 4 | 套 | 设备定义:舞台专用舞台吊杆机，包括：驱动机、杆体、钢丝绳滑轮系以及组成系统需要的其他设备和材料。 杆体：组合式三杆； 杆端带数字标牌、塑料帽； 杆体长度18米，杆体直径50mm*2.5mm。 带灯光线槽，线槽尺寸100*100mm； 杆体运行速度：0.001~0.2m/s； 杆体载荷：≥10.0KN； 杆体行程：≥10米； 杆体定位精度：误差≦±5mm； 杆体提升方式：卷扬； 卷绳方式：单层缠绕，卷筒直径不小于299mm，5吊点； 减速机要求硬齿面齿轮减速机； 制动形式：双制动； 安全措施：防跳槽保护、过流过载保护； 限位装置，设零位和上、下限位行程开关及超程保护开关； 噪声：≤50dB(A)； 钢丝绳滑轮直径大于150mm，材料：MC塑料或铸钢； 二端各有一个收线框。 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.3 | 电动景物吊杆 | 14 | 套 | 设备定义:舞台专用舞台吊杆机，包括：驱动机、杆体、钢丝绳滑轮系以及组成系统需要的其他设备和材料。 技术要求：杆体：组合式双杆； 杆端带数字标牌、塑料帽； 杆体长度18米，杆体直径50mm*2.5mm； 杆体运行速度:0.001～0.4m/s； 杆体载荷：≥8.0KN； 杆体行程：≥10米； 杆体定位精度：误差≦±5mm； 杆体提升方式：卷扬； 卷绳方式：单层缠绕，卷筒直径不小于299mm，5吊点； 减速机要求硬齿面齿轮减速机； 制动形式：双制动； 安全措施：防跳槽保护、过流过载保护； 限位装置，设零位和上、下限位行程开关及超程保护开关； 噪声：≤50dB(A)； 钢丝绳滑轮直径大于150mm，材料：MC塑料或铸钢。 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.4 | 电动对开拉幕机 | 1 | 套 | 舞台专用设备。 执行相关国家及行业标准和检测要求。 系统要求能够吊挂在吊杆机杆体上。 荷载400kg, 对开速度0.01～0.4m/s， 噪 音< 50 dB(A)。 轨道宽20m 行程：单边10m 运行噪音：≤50dB 中间重叠部分不少于2m | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.5 | 主舞台单点吊机 | 4 | 套 | 吊点数：1个； 行程：升降行程10m； 升降速度：0.001~0.6m/s； 有效荷载：2.5KN； 传动方式：单层缠绕大卷筒钢丝绳卷扬机； 安全防护要求：防冲顶、防跳绳、防松绳、过流保护、超行程保护、穿板防护装置等； 驱动机电机：舞台专用静音型双制动电机； 驱动机减速机：斜齿轮减速机； 同步要求。吊点沿轨道方向任意移动 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.6 | 电动侧光吊杆 | 2 | 套 | 设备定义:舞台专用舞台吊杆机，包括：驱动机、杆体、钢丝绳滑轮系以及组成系统需要的其他设备和材料。 杆体：可挂三层灯具； 杆端带数字标牌、塑料帽； 杆体长度5.5米，杆体直径50mm*2.5mm。 带灯光线槽，线槽尺寸100*100mm； 杆体运行速度：0.001~0.2m/s； 杆体载荷：≥10.0KN； 杆体行程：≥10米； 杆体定位精度：误差≦±5mm； 杆体提升方式：卷扬； 卷绳方式：单层缠绕，卷筒直径不小于299mm，4吊点； 减速机要求硬齿面齿轮减速机； 制动形式：双制动； 安全措施：防跳槽保护、过流过载保护； 限位装置，设零位和上、下限位行程开关及超程保护开关； 噪声：≤50dB(A)； 钢丝绳滑轮直径大于150mm，材料：MC塑料或铸钢； 含二个收线框。 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.7 | 音箱链式吊机 | 3 | 套 | 双刹车系统--电磁刹车和机械辅助刹车系统，断电自动刹车停止，确保安全。 供电电源为3*380伏50*3平方四芯电源线，一根控制3芯信号线 外壳为高强铝合金压铸成型，静音性、散热性和密封性高， 传动装置：齿轮永久在一个由于润滑系统内。 起重链条：黑色起重链条，T级：安全系数8级。 电机：绝缘等级为F级。 限位开关：有上下限位保护，防止超程。 导链装置：五孔起重链轮； 可靠性：葫芦配有超载保护离合器，能在发生超载时保护操作者的安全和产品不受损坏。 载重负荷：不小于1000KG。 起升速度：不小于5m/min。 电机功率：不小于1.5kw。 | 斯泰格马克、怀鸽、牧德或相当于 | 否 |
| A.8 | 升降台 | 21 | 套 | 尺寸：0.6m*1.0m 4块，0.7m*1.0m 2块，0.6m*2.0m 10块，0.7m*2.0m 5块， 行程：1.0m，行程过程中任意点可停止，设有2个预停位置， 速度：0.001-0.1m/s， 载荷：静载： 5kN/m2，动载： 2.5kN/m2 ， 定位精度：≤±2mm， 驱动类型：电动 | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.9 | 舞台机械控制台及控制系统等 | 1 | 套 | 舞台机械电气和控制系统，由主操作台（内置上位机监控系统）、主控CPU、通迅网络、现场从站、驱动电机以及现场传感器等设备组成。 以绝对值编码器确认设备当前位置的定位方式，定位精度在±5mm以内； 控制系统采用工控机，配置为：CPU Pentium Ⅲ或更高，DDR内存1GB或者以上， 60GB以上硬盘，内置百兆或者千兆的以太网卡。 软件运行平台和环境：Windows 2000/XP/7/10，采用工业以太网通讯。 舞台机械电气和控制系统配置电气柜，放置于电气室。 电气柜内的断路器、接触器、变频器等功率器件完成各驱动装置的动力分配与控制。 电气柜内的从站和主控制器间通过现场总线控制，和主控制器实时通讯，接受主控制器的控制指令，同时把采集的现场传感器信号以及变频器的运行、位置等信号上传给主控制器。 测速用的传感器应选用高精度、高品质旋转编码器。 主控台触摸屏：采用21寸以上触摸屏进行人机交互； 流动控台触摸屏：采用不小于15寸触摸屏进行人机交互； 控制方式：计算机控制。 计算机控制：主要通过配合计算机，完成人机交互过程。 功能包括剧目场景管理、编组管理、用户管理、设备管理、应急管理、状态查询、日志管理等功能。 系统应由以下几个功能模块组成： 登录：系统的入口，用户需正确地填写用户名和密码方可进入系统。 主界面：显示本系统的一些有关信息和使用单位标志。 系统设置：系统自身的基本参数设置和舞台设备的一些参数设置。 用户管理：对本系统的所有用户进行管理。 日志管理：查看或者打印本系统的日常记录，包括系统信息和设备运行、故障信息等。 剧目编辑：在此功能区可根据表演要求编辑相关的剧目和场景。 实时监控：监视设备状态和控制设备的场所. 操作台：控制方式的选择-----计算机控制； 装台模式：编辑设备运行参数，可针对设备设置其运行速度、延时时间、往返等参数； 演出模式：针对编辑好的场景完成设备的指定运行； 状态指示：各设备的运行状况指示和命令指示； 故障复位：变频器故障复位； 触摸屏：采用触摸屏进行人机交互； 限位复位：当设备碰限位后使其回到正常位置； 位置控制：设定设备的目标位置； 位置校准：直接校准设备当前位置； | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.11 | 观众席升降吊机 | 16 | 台 | 产品行程：≥12m， 升降速度：不小于5.8m/min。 负载能力：≥500Kg/台。 控制方式：RS485集控，控制按钮 布线要求：互通讯网线×1、电源线3*2.5mm2动力电源线、集中控制网线×1； 同步误差:≤2.5cm | 精仪达、莱博斯、立维腾、世泽或相当于 | 否 |
| A.12 | 智能吊点收线器 | 8 | 套 | 收线器线缆接口：航空插头（9根4平方电源线由客户自行定义），1个5针DMX512接口(带屏蔽的一根4芯音频线) ，一根设备自适应网线，一根网线预留。 收线行程：≥12m。 运行方式：自适应智能吊点速度。 | 精仪达、莱博斯、立维腾、世泽或相当于 | 否 |
| A.13 | 设备集中管理控制器 | 1 | 套 | LAN x 1、RS-485 x 1、Relay x 8、RS-232 x 8、1个以太网接口，用于与管理软件进行通讯及与第三方中控系统对接； 1个RS-485接口，开放协议接口用于与第三方中控系统对接； 8个弱电继电器口，可控制第三方设备； 8个RS-232远传接口，内置控制信号放大器，可将用于控制投影机等设备的RS-232信号； | 详见舞台机械重要的机械部件品牌 | 是 |
| A.14 | 铝合金桁架 | 52 | 米 | 观众席灯光吊杆，采用铝合金插销三角桁架，主管采用φ50*3.0mmm。 | 耀纳、越荣、奥纳或相当于 | 否 |
| A.15 | 无线控制器 | 1 | 台 | 存储容量≥256GB ，≥10.2英寸LED背光多点触控显示屏。 屏幕分辨率：≥2160 x 1620像素分辨率。 屏幕类型 IPS。 | Dell、 APPLE、 Huawei或相当于 | 否 |
| B | 拼接式活动舞台 |  |  |  |  |  |
| B.1 | 拼接式活动舞台 | 60 | 套 | 采用高强度铝合金6061，面板框采用田字型设计； 面板为高密度舞台专用防滑板板厚：21.0mm； 面板背部增加有舞台腿夹扣； 舞台由立柱及面板组成； 舞台立柱和舞台面框：铝合金材质； 调节脚杯采用带胶垫万向调节脚杯； 尺寸：2×1m； 伸缩腿高度：600—1000mm。 舞台安全承重受力：500KG/平方。 | 耀纳、越荣、奥纳或相当于 | 否 |
| B.2 | 拼接式活动舞台阶梯 | 4 | 套 | 与拼接式活动舞台配套使用 | 耀纳、越荣、奥纳或相当于 | 否 |
| C | 舞台声反声罩 |  |  |  |  |  |
| C.1 | 舞台反声罩 | 1 | 套 | 前宽约13.5米×前高7.5m，进深约7.2m，后内宽约10.7m×后内高约6.0m； 反声罩的侧板设计了通道门，以方便大型乐器以及演职人员进出场； 反声板采用凸弧曲面设计，以增强乐队区域内的声扩散，曲面板的曲线弦高为弦长的7%左右； 反声板材质：反声板耐高温、防潮、防变形、抗化学性，确保在环境温度为0℃～40℃、 相对湿度为0～90%的条件下正常使用。 板材采用蜂窝式复合结构，前后表面材料层采用木制或聚胺脂面层以隔绝潮湿及腐蚀性空气的侵蚀，基层采用前后两面共4层的木质中密度纤维板复合层、中间为蜂窝夹层，整体厚度不小于40mm，反声板的整体面密度约为12kg/㎡，反声板各模块均做好密闭封边处理，以隔绝空气流通，确保空气湿度大的时候，潮湿空气不会进入到反声板内部； | 澳特美、银杏、昊坤或相当于 | 否 |
| C.2 | 侧板手推车 | 2 | 台 | 使用专用的运输小车 | 澳特美、银杏、昊坤或相当于 | 否 |
| C.3 | 顶板手推车 | 3 | 台 | 使用专用的运输小车 | 澳特美、银杏、昊坤或相当于 | 否 |
| C.4 | 聚光灯 | 22 | 台 | 反声罩原厂家配备的专用照明灯具模组； | 反声罩原厂家配备的专用照明灯具模组或相当于 | 否 |
| D | 观众厅声反声板 |  |  |  |  |  |
| D.1 | 声反声板 | 1 | 套 | 反射板材料采用不小于20mm厚亚克力板。 反射板在纵向和横向应均是曲面的，并且反射板应分块布置，具有高透明度、耐高温、防变形、抗化学性、阻燃性能好的特点。 满足不同音乐会模式下的混响时间。 反声板位于观众厅的中前区，与台唇上空相衔接，反声板为透明的下湾圆弧造型，共14块，分为两种尺寸规格：12块尺寸为2400mm x 2700mm，分成2组，每组6块，两组平行悬挂在观众席上空；2块尺寸为3600mm x 2200mm，并列分别悬挂于观众席前端的舞台中轴线两侧。 | 澳特美、银杏、昊坤或相当于 | 否 |
| E | 舞台幕布 |  |  |  |  |  |
| E.1 | 前檐幕 | 135 | ㎡ | 尺寸：高2.5米，宽18米。 数量：1块 。 打摺比例1:3。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：纯棉天鹅绒400g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.2 | 前檐幕衬里 | 45 | ㎡ | 尺寸：高2.5米，宽18米。 数量：1块 。 打摺比例1:1。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：富春纺120g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.3 | 对开大幕 | 486 | ㎡ | 尺寸：高9米，宽9米。 数量：2块。 打摺比例1:3。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：纯棉天鹅绒400g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.4 | 对开大幕衬里 | 162 | ㎡ | 尺寸：高10米，宽12米。 数量：2块 。 打摺比例1:1。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：富春纺120g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.5 | 檐条幕 | 486 | ㎡ | 尺寸：高3米，宽18米。 数量：3块。 打摺比例1:3。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：纯棉天鹅绒400g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.6 | 边条幕 | 450 | ㎡ | 尺寸：高10米，宽2.5米。 数量：6块。 打摺比例1:3。 颜色：由业主定。 B1级阻燃。 布料：纯棉天鹅绒400g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.7 | 对开底幕 | 486 | ㎡ | 尺寸：高9米，宽9米。 数量：2块。 打摺比例1:3。 颜色：由业主定 B1级阻燃。 布料：纯棉天鹅绒400g/㎡ | 创宇、万里、金华冠或相当于 | 否 |
| E.8 | 辅材 | 1 | 批 | 腰头、挂环、挂绳、挂扣等 | 国标 | 否 |
| F | 附件 |  |  |  |  |  |
| F.1 | 电源线 | 250 | 米 | ZR-RVV3*4 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.2 | 电源线 | 1000 | 米 | ZR-RVV4*4.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.3 | 电源线 | 1650 | 米 | ZR-RVV4*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.4 | 编码器线 | 2000 | 米 | ZR-RVVP6*0.75 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.5 | 制动线 | 3200 | 米 | ZR-RVV4*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.6 | 限位线 | 1600 | 米 | ZR-RVV5*0.75 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.7 | 限位线 | 1000 | 米 | ZR-RVV3*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.8 | 控制线 | 300 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| F.9 | 控制线 | 300 | 米 | ZR-RVV3*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.10 | 桥架 | 80 | 米 | 国标300*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.11 | 桥架 | 50 | 米 | 国标200*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.12 | 桥架 | 120 | 米 | 国标200*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.13 | 桥架 | 100 | 米 | 国标100*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.14 | 桥架 | 50 | 米 | 国标100*50 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.15 | 管材 | 130 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| F.16 | 其他配件 | 1 | 批 | 与舞台机械产品配套 |  | 否 |
| 舞台机械重要的机械部件品牌： 1、电机：美事科、森力玛、皖南或相当于 2、减速器：赛尼、博能、通力或相当于 3、限位开关：法国Schneider、日本OMRON、德国Schmersal或相当于 4、变频器：德国SEW、英国CT、德国SIEMENS、法国Schneider或相当于 5、编码器：瑞士ELCO、意大利ELTRA、德国SICK或相当于 6、可编程控制器：德国SIEMENS、法国Schneider、瑞士ABB或相当于 7、工业控制计算机：德国SIEMENS、台湾研华、日本CONTEC或相当于 8、断路器、接触器、继电器：法国Schneider、 德国SIEMENS、日本OMRON、瑞士ABB或相当于 9、控制按钮和控制开关：法国Schneider、德国SIEMENS、日本OMRON或相当于 |  |  |  |  |  |  |
| 02音乐厅灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 灯光控制系统 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 综合灯光控制台（主） | 1 | 台 | 内置不少于6路DMX输出； 内置不少于2个15寸触摸屏， 可扩展不少于2个外接触摸屏； 不少于20个电动程序执行推杆； 具有中文或英文菜单及手写涂鸦功能； 不少于2个Ethercon接口，4个USB接口； ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | AVOLITES、MA、ETC或相当于 | 是 |
| A.2 | 综合灯光控制台（备） | 1 | 台 | 内置不少于6路DMX输出； 内置不少于2个15寸触摸屏， 可扩展不少于2个外接触摸屏； 不少于20个电动程序执行推杆； 具有中文或英文菜单及手写涂鸦功能； 不少于2个Ethercon接口，4个USB接口； | AVOLITES、MA、ETC或相当于 | 是 |
| A.3 | 管理电脑 | 1 | 台 | 含键盘、鼠标、≥22寸显示器； 含可视化网络管理软件； 内存不小于16G； 硬盘容量不小于512GB； | DELL、HP、lenovo或相当于 | 否 |
| B | 灯光信号系统 |  |  |  |  |  |
| B.1 | 灯光信号中继柜（控制室） | 1 | 台 | 灯光网络交换机： 不少于24个千兆网络接口； 不少于6个千兆SFP光纤接口， 含2个光纤收发器； 以太网兼容：IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet; 宜支持灯光网络通用协议：sACN, ArtNet, TitanNet、MANet、RDM等 支持POE供电； 支持可视化网络管理软件实时管理； | Extreme、Luminex、Cisco或相当于 | 是 |
|  |  | 1 | 台 | 配线架，配线架24口 |  | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 网络解码器：不少于4个DMX输出口，2048通道； 宜支持灯光网络通用协议：sACN, ArtNet, RTTRPL，RDM； 不少于2个网络接口； 支持DMX冗余备份功能，提升系统安全冗余； 支持可视化网络管理软件实时管理； ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | MA、Luminex、ETC或相当于 | 是 |
|  |  | 4 | 台 | DMX信号放大器，可将输入的DMX信号驱动后输出，补偿信号在传输中的损失。 信号隔离输出，防止强电馈入控制台。 信号分配，不小于一进八出。 | HDL、RGB、FDL、SQD或相当于 | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 备用UPS 电源。3kva/0.25小时 | 山特、APC、科士达或相当于 | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 19寸标准机柜，含理线架等工程辅料 |  | 否 |
| B.2 | 灯光信号中继柜（调光柜室） | 1 | 台 | 灯光网络交换机： 不少于24个千兆网络接口； 不少于6个千兆SFP光纤接口， 含2个光纤收发器； 以太网兼容：IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet; 宜支持灯光网络通用协议：sACN, ArtNet, TitanNet、MANet、RDM等 支持POE供电； 支持可视化网络管理软件实时管理； | Extreme、Luminex、Cisco或相当于 | 是 |
|  |  | 1 | 台 | 配线架，配线架24口 |  | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 网络解码器：不少于8个DMX输出口，4096通道； 宜支持灯光网络通用协议：sACN, ArtNet, RTTRPL，RDM； 不少于2个网络接口；支持DMX冗余备份功能，提升系统安全冗余； 支持可视化网络管理软件实时管理； | MA、Luminex、ETC或相当于 | 是 |
|  |  | 8 | 台 | DMX信号放大器，可将输入的DMX信号驱动后输出，补偿信号在传输中的损失。 信号隔离输出，防止强电馈入控制台。 信号分配，不小于一进八出。 | HDL、RGB、FDL、SQD或相当于 | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 备用UPS 电源。3kva/0.25小时 | 山特、APC、科士达或相当于 | 否 |
|  |  | 1 | 台 | 19寸标准机柜，含理线架等工程辅料 |  | 否 |
| B.4 | 流动网络解码器 | 4 | 台 | 不少于2个DMX输出口，1024通道； 支持协议：sACN, ArtNet, RTTRPL,KiNet、RDM； 不少于2个网络接口； 支持DMX冗余备份功能，提升系统安全冗余； 支持POE供电； 支持可视化网络管理软件实时管理； | MA、Luminex、ETC或相当于 | 是 |
| B.5 | 无线DMX收发器 | 4 | 台 | 内置不少于1个DMX输入口，1个DMX输出口； 内置一个同轴天线接口并配备一根全向天线； 支持发射/接收模式，兼容CRMX、WDMXG3/G4s无线DMX技术； 支持App远程无线设置； 支持DMX、RDM协议，支持DMX通道数：1-512通道； 工作频率范围2402-2480MHz； 自动感应DMX频率及帧大小，自动检测空闲频段并动态跳向； 传输距离500m； 可选配V-LOCK电池安装配件,电池供电； | LumenRadio、City Theatrical、ADJ或相当于 | 是 |
| C | 调光柜 |  |  |  |  |  |
| C.1 | 综合调光立柜 | 2 | 台 | 96路，每路最大输出不小于3KW； 可控硅调光+继电器输出； 抑制电感上升时间为≥300us； 抽屉式数字单元模组，可以方便互换； 具有电压自动补偿功能；Reporting功能，实时报告回路电流、空开状态； 2个独立输出回路；具有双路DMX-512 信号输入； 至少具有一个液晶显示屏； 具有10条以上固定的调光曲线； 高可靠性的主从机服务器具有光纤接入口、以太网RJ45接口、TCP/IP协议、ARNET协议； 具有过流、漏电、短路保护功能；与管理平台系统进行控制或者被控制设定状态； 多台监控设备可同时在网络中的任何地点同时管理和控制网络中的调光柜。 ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | HDL、RGB、FDL、SQD或相当于 | 否 |
| C.2 | 备用电源箱1 | 2 | 台 | 200A | 施耐德、ABB、西门子或相当于 | 否 |
| C.3 | 备用电源箱2 | 2 | 台 | 200A | 施耐德、ABB、西门子或相当于 | 否 |
| D | 灯具设备 |  |  |  |  |  |
| D.1 | LED成像灯 | 16 | 台 | 功率：不少于300W 。角度：19°。 光源:≥250W 进口LED模组； 色温：3200K/5600K可选 ， 显色指数：≥95； 国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式； 精准线性调光0-100%，16 bit调光； | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.2 | LED变焦成像灯 | 31 | 台 | 功率：不少于300W 。 角度：优于或者等于15-30°。 光源:≥250W 进口LED模组； 色温：3200K/5600K可选 ， 显色指数：≥95； 国际标准DMX512控制协议RDM控制方式； 精准线性调光0-100%，16 bit调光； | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.3 | LED平板会议灯 | 16 | 台 | 灯具无论高色温／低色温状态恒功率：≥300W。 光源：≥0.5W*1700颗； 色温：3200K-5600K。 显色指数：Ra≥95； 光学角度：不少于90度； 静音型，无风扇； 国际DMX512控制协议，精准线性调光0-100％。 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.4 | LED摇头染色灯 | 48 | 台 | 光源:≥37颗x15W或者≥40Wx19颗 RGBW四合一LED灯珠； 灯具总功率：≥550W； 光束角度：电子调焦优于或者等于15°~40°; 国际标准DMX512控制协议； 精准线性调光0-100%; 水平: 540°,解析度8/16Bit; 垂直: 270°,解析度8/16Bit; | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.5 | 三合一电脑灯 | 19 | 台 | ≥450W LED 光源或者550W气泡， 光学倍数：≥10倍变焦，具有 CMY 和 CTO 功能； 不少于 1 个旋转图案盘：不少于 6 个图案片＋白光； 不少于 1 个固定图案盘：不少于 8 个图案片+白光； 不少于 1 个颜色盘：不少于 6 个颜色+白光；不少于 1 个可旋转棱镜； 运动水平≥540°，垂直≥270° 不少于三种通道模式，标准模式通道不少于28 个；含航空箱、灯勾、保险链等附件 | 珠江、雅江、彩熠或相当于 | 否 |
| D.6 | 电脑摇头切割灯 | 47 | 台 | 灯具功能：具有光束、图案、染色、切割四合一功能； 光源采用≥1000WLED模组； 显色指数：Ra≥90； 变焦范围：≥9倍； 颜色系统：CMY+CTO线性调节； ≥7个色片； 图案系统：旋转图案盘≥7个玻璃图案片，固定图案盘≥10个图案； 切割系统：具有精准定位切割系统； 具有一个五棱镜，一个雾化镜，光圈； 摇头参数：水平≥540°，垂直≥270°； 至少4种通道控制模式； 控制协议：DMX512、内置Artnet，RDM，SACN； | 珠江、雅江、彩熠或相当于 | 否 |
| D.7 | LED天幕灯 | 14 | 台 | 光源功率：≥310W； 进口LED光源:≥120颗， 不少于5种颜色灯珠； 角度:优于或者等于60°； 国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式； 精准线性调光0-100%； | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.8 | LED地排灯 | 14 | 台 | 光源功率：≥310W； 进口LED光源:≥120颗， 不少于5种颜色灯珠； 角度:优于或者等于60°； 国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式； 精准线性调光0-100%； | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D.9 | 追光灯 | 2 | 台 | 灯泡：不少于2500W（镝灯/气泡光源） 变焦角度:优于或者等于5~15°, 光束角度10度， 30米光照度：>4500 Lux; 含脚架 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| E | 演出效果器材 |  |  |  |  |  |
| E.1 | 烟雾机 | 2 | 台 | 功率：≥3000W, 烟量输出：大约30800cuft/min, 油桶容积：≥5L | DJPOWER、Antari、Martin、NOVACORP或相当于 | 否 |
| E.2 | 飞雪机 | 2 | 台 | 功率：≥500W， 油桶容积：≥5L， 耗油量：大约2.8min/L | DJPOWER、Antari、Martin、NOVACORP或相当于 | 否 |
| E.3 | 中浓度烟油 | 2 | 箱 | 规格：4L/桶 4桶/箱 | DJPOWER、Antari、Martin、NOVACORP或相当于 | 否 |
| E.4 | 雪花水 | 2 | 箱 | 规格：1L/瓶。6瓶/箱 | DJPOWER、Antari、Martin、NOVACORP或相当于 | 否 |
| F | 安装材料及配件 |  |  |  |  |  |
| F.1 | 舞台地埋盒 | 9 | 只 | 可安装2个16三芯欧标插座，铝制面板 | 定制 | 否 |
| F.2 | 插头、插座 | 1 | 批 | 3芯、防尘、带锁扣、欧标 | 国标 | 否 |
| F.3 | 电源、信号盒 | 1 | 批 | 4路、6路、8路电源盒 | 定制 | 否 |
| F.4 | 硅柜基础 | 1 | 套 | 定制10号槽钢制作、高度300MM | 定制 | 否 |
| F.5 | 其他配件 | 1 | 批 | 接插件、插座面板及各类电源接线盒、箱、等满足使用要求 |  | 否 |
| F.6 | 电源线 | 8000 | 米 | ZR-RVV3*4 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.7 | 灯尾线 | 600 | 米 | ZR-RVV3*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.8 | 控制线 | 2500 | 米 | DMX线 | 亚光、星辰、金博或相当于 | 否 |
| F.9 | 网线 | 1800 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| F.10 | 扁平电缆 | 190 | 米 | 阻燃扁平电缆25*4+2根DMX+网线 | 亚光、星辰、金博或相当于 | 否 |
| F.11 | 桥架 | 50 | 米 | 国标600*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.12 | 桥架 | 120 | 米 | 国标300*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.13 | 桥架 | 50 | 米 | 国标200*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.14 | 桥架 | 400 | 米 | 国标100*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.15 | 桥架 | 100 | 米 | 国标100*50 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| F.16 | 管材 | 50 | 米 | JDG32 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| 03音乐厅音响 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 调音台控制系统 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 主数字调音台界面 | 1 | 台 | 数字调音台： 模拟输入/输出≥8路，AES输入/输出≥2组； 电动推子≥24个; 效果器处理≥12个； DCA或VCA编组≥12个； 触摸屏≥2*12”或 1x17”; 数字网络音频扩展接口(MADI或DANTE 或AVB等)≥2个(每个接口可64进x64出通道，96/48kHz可切换); 采样率不低于96kHz； 带USB录音与重放≥48路（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现，并体现设备配置型号和数量）； 核心处理能力≥96x48路； | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.2 | 主调音台接口箱 | 1 | 台 | 不少于48个话筒/线路输入，16路线路输出 | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.3 | 主扩展接口箱 | 1 | 台 | 不少于16个话筒/线路输入，8路线路输出 | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.4 | 备数字调音台界面 | 1 | 台 | 数字调音台： 模拟输入/输出≥8路，AES输入/输出≥2组； 电动推子≥24个; 效果器处理≥12个； DCA或VCA编组≥12个； 触摸屏≥2*12”或 1x17”; 数字网络音频扩展接口(MADI或DANTE 或AVB等)≥2个(每个接口可64进x64出通道，96/48kHz可切换); 采样率不低于96kHz； 带USB录音与重放≥48路（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现，并体现设备配置型号和数量）； 核心处理能力≥96x48路； | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.5 | 备调音台接口箱 | 1 | 台 | 不少于48个话筒/线路输入，16路线路输出 | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.6 | 备扩展接口箱 | 1 | 台 | 不少于16个话筒/线路输入，8路线路输出 | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.7 | 网络音频卡 | 2 | 张 | 不少于64个双向Dante I/O通道，不少于64个双向AVB I/O通道 | YAMAHA、DiGiCo、Solid State Logic或相当于 | 是 |
| A.8 | 无源话筒分配器 | 5 | 台 | 无源话筒分配器，不少于16通道信号输入，每通道具有1分3功能 | Luckysound、Hirosys、PLA或相当于 | 否 |
| A.9 | 跳线盘 | 6 | 台 | 1U 19”标准架，1/4”插孔，2×24 Patchbay； | NEUTRIK、Switchcraft 、BEHRINGER或相当于 | 否 |
| A.10 | 跳线绳 | 36 | 条 | 根据各自系统设计, 不少于跳线盘数量的6倍； | NEUTRIK、Switchcraft 、BEHRINGER或相当于 | 否 |
| A.11 | UPS 电源 | 1 | 台 | UPS 输出容量：不少于1500VA,900W,COS 0.6；UPS备用时间：满载12分钟，半负载 32 分钟； | Furman、 APC、 SVC、SANTAK或相当于 | 否 |
| B | 扬声器/功放系统 |  |  |  |  |  |
| B.1 | 左右声道阵列扬声器组 | 4 | 组 | 低频单元不少于10"； 频响范围：67Hz-18KHz（或优于)； 水平覆盖角度：90°-120°（含)； 整组垂直覆盖角度：不小于75°；（可增加扬声器数量满足要求）； 单只最大声压级不小于137dB； 每组不少于4只； 每只扬声器匹配独立的功放通道和独立DSP处理。 ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.2 | 中央声道阵列扬声器组 | 1 | 组 | 低频单元不少于10"； 频响范围：67Hz-18KHz（或优于)； 水平覆盖角度：90°-120°（含)； 整组垂直覆盖角度：不小于75°；（可增加扬声器数量满足要求）； 单只最大声压级不小于137dB； 每组不少于4只； 每只扬声器匹配独立的功放通道和独立DSP处理。 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.3 | 左中右扬声器吊挂架 | 5 | 套 | 原装吊挂件 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.4 | 左右拉声像扬声器 | 2 | 只 | 低频单元不小于12"； 频响范围：60Hz-18KHz（或优于)； 覆盖角度不小于60°x40°； 最大声压级不小于136dB； 每只扬声器匹配独立的功放通道和独立DSP处理； 保险链等 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.5 | 超低频扬声器 | 4 | 只 | 低频单元不小于18"； 频响下限不大于30Hz； 最大声压级不小于138dB； | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.6 | 台唇补声扬声器 | 8 | 只 | 低频单元不小于5"； 频响范围：100Hz-18KHz（或优于)； 覆盖角度不小于85°x50°； 最大声压级不小于121dB； | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.7 | 舞台固定返送全频扬声器 | 4 | 只 | 低频单元不小于 1×12"； 频响范围：60Hz-18KHz（或优于)； 覆盖角度不小于60°x40°； 最大声压级不小于132dB； 保险链等 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.8 | 舞台流动返送全频扬声器 | 6 | 只 | 低频单元不小于 1×12"； 频响范围：60Hz-18KHz（或优于)； 覆盖角度不小于60°x40°； 最大声压级不小于132dB； | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.9 | 扬声器安装支架 | 1 | 批 | 根据现场要求定制； | 定制 | 否 |
| B.10 | 数字网络功率放大器 | 1 | 批 | 1、如采用无源扬声器，要求： （1）每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （2）功放数量必须满足以上最大声压级要求，招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； （3）功放每通道负载阻抗不得小于4欧； （4）数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； （5）所需功率放大器总通道数量不少于48通道； （6）功率放大器标配不少于2个EtherCON底座的以太网监控接口； 2、如采用有源扬声器，要求： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、高精度音频信号处理器等。 （2）需单独配置数字音频处理器设备，DSP处理总通道数量不少于48路输入，48路输出，并与有源扬声器同品牌。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟的音频信号输入接口。 （4）必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案。 3、无论是使用无源或有源扬声器，每台数字音频处理器或每台数字功率放大器，必须满足： （1）应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； （2）所选数字音频处理器或数字功率放大器需支持Milan-AVB传输协议并属于Avnu认证产品（需提供产品认证证书）； （3）支持不少于三种第三方管理控制方案； ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.11 | 功放远程监控系统 | 1 | 套 | 与功放同品牌配套软件 | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.12 | 网络交换机 | 4 | 台 | 不少于8个以太网接口； 兼容AVB或Dante传输协议； 含机柜托架； | L-acoustics 、LUMINEX、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| B.13 | 远程监控笔记本电脑 | 1 | 台 | 不少于内存16G，固态硬盘500G，Intel Core i5以上 | DELL、HP、lenovo或相当于 | 否 |
| C | 沉浸式系统 |  |  |  |  |  |
| C.1 | 三维声空间音频服务器 | 1 | 套 | 1、可实现不少于96个可控制的音频输入通道 ； 2、可实现不少于64个音频输出通道 ； 3、处理器输入及输出支持AVB或DANTE或MADI的协议接口； 4、处理器最大路由能力不少于128x128 ； 5、处理器输入输出均具有增益、均衡、延时等处理； 6、支持不低于 96kHz 信号采样频率； 7、处理器数量根据产品特性进行匹配； 8、处理器需与扬声器同品牌； 9、支持第三方软件、设备远程控制； 10、支持和至少三款调音台品牌无缝兼容； 11、内置字时钟I/O接口； 12、内置双冗余热备份电源。 | d&b Soundscape、 Meyersound Constellation、 L-ACOUSTICS L-ISA或相当于 | 是 |
| C.2 | 系统调试服务 | 1 | 套 | 系统调试服务 | d&b Soundscape、 Meyersound Constellation、 L-ACOUSTICS L-ISA或相当于 | 是 |
| C.3 | MADI-Dante转换器 | 1 | 套 | 支持不少于64通道MADI转换Dante或AVB | RME、Focusrite、Ferrofish或相当于 | 是 |
| C.4 | 音源播放器 | 1 | 套 | 包括主机、显示器、键鼠等， 显示器不小于24寸， 8核中央处理器（或优于）， 10核图形处理器（或优于）， 不小于8G内存， 不小于512GB固态硬盘 | Apple、Soundvertex、Sonnettech或相当于 | 是 |
| C.5 | 音频播放软件 | 1 | 套 | 多通道音频播放软件 | Figure、QLab Pro、Sound Show或相当于 | 是 |
| C.6 | 虚拟声卡 | 1 | 套 | 虚拟声卡授权 | Audinate、SPHERE、VB-Audio或相当于 | 是 |
| C.7 | 侧墙效果声扬声器A | 8 | 只 | 低频单元不少于 1×8"， 频响范围：75Hz-18KHz（或优于)； 最大声压级不小于127dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.8 | 侧墙效果声扬声器B | 8 | 只 | 低频单元不少于 1×8"， 频响范围：75Hz-18KHz（或优于)； 最大声压级不小于127dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.9 | 后墙效果声扬声器 | 14 | 只 | 低频单元不少于 1×8"， 频响范围：75Hz-18KHz（或优于)； 最大声压级不小于127dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.10 | 观众区天花效果声扬声器A | 12 | 只 | 低频单元不少于 1×8"， 频响范围：75Hz-18KHz（或优于)； 最大声压级不小于127dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.11 | 观众区天花效果声扬声器B | 4 | 只 | 低频单元不少于 1×5"， 频响范围：100Hz-18KHz（或优于)； 最大声压级不小于 119dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.12 | 观众区天花超低扬声器 | 6 | 只 | 低频单元不少于 1×10"； 频响下限不大于38Hz； 最大声压级不小于124dB | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| C.13 | 扬声器安装架 | 1 | 批 | 根据现场定制； | 定制 | 否 |
| C.14 | 数字网络功率放大器 | 1 | 批 | 规格、参数： 1、如采用无源扬声器，要求： （1）每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （2）功放数量必须满足以上最大声压级要求，招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； （3）功放每通道负载阻抗不得小于4欧； （4）数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； （5）所需功率放大器总通道数量不少于32通道； （6）功率放大器标配不少于2个EtherCON底座的以太网监控接口； 2、如采用有源扬声器，要求： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、高精度音频信号处理器等。 （2）需单独配置数字音频处理器设备，DSP处理总通道数量不少于32路输入，32路输出，并与有源扬声器同品牌。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟的音频信号输入接口。 （4）必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案。 3、无论是使用无源或有源扬声器，每台数字音频处理器或每台数字功率放大器，必须满足： （1）应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； （2）所选数字音频处理器或数字功率放大器需支持Milan-AVB传输协议并属于Avnu认证产品（需提供产品认证证书）； （3）支持不少于三种第三方管理控制方案； | L-acoustics 、Meyer sound、d&b audiotechnik或相当于 | 是 |
| D | 音源/周边品牌 |  |  |  |  |  |
| D.1 | 专业CD播放机 | 2 | 台 | 专业CD播放机； |  | 是 |
| D.2 | 播放电脑 | 2 | 台 | 不少于内存16G，固态硬盘500G，Intel Core i5以上 | DELL、HP、lenovo或相当于 | 否 |
| D.3 | 音频播放软件 | 2 | 套 | 不少于8通道播放器；每个播放器可独立工作；支持UDP控制；支持定时关机/重启； |  | 否 |
| D.4 | 虚拟声卡 | 2 | 套 | 支持Windows:ASIO 和 WDM 驱动程序。 支持Mac OS X:Core Audio。 支持44.1、48、88.2、96 kHz 下 16、24 和 32 位音频采样； 4ms、6ms 和10ms 的固定延时； 高达 64×64 双向音频通道 | Audinate、SPHERE、VB-Audio或相当于 | 是 |
| D.5 | 左中右监听音箱 | 3 | 只 | 有源监听扬声器箱；低频单元：不小于1×6.5寸； | Genelec、Yamaha、JBL或相当于 | 是 |
| D.6 | 监听耳机 | 2 | 副 | 类型：动圈式。 频率响应：10Hz–25kHz（或优于） 阻抗：≥32Ω。 灵敏度：不小于97dB | Audio-technica、Audix、SENNHEISER或相当于 | 是 |
| E | 无线话筒 |  |  |  |  |  |
| E.1 | 双通道无线接收机 | 8 | 套 | 工作频段：不小于58MHz带宽； 每通道可设置备用频率，通过快捷键可以快速切换； AES256加密； 数字解码技术可抵抗三阶互调失真； 可自动扫频及自动设置SQ数值； 支持红外对频功能。 | Wisycom、shure AD系列、sennheiser 6000系列或相当于 | 是 |
| E.2 | 手持发射机连动圈话筒头 | 4 | 支 | 工作频率：不少于58MHz带宽； 射频功率输出：不少于2挡可选择，最大发射功率不少于20mW ； 可设置备用频率，通过快捷键可以快速切换； 支持红外对频功能； 使用AA碱性电池或镍氢电池，电池工作时间不少于9小时 | Wisycom、shure AD系列、sennheiser 6000系列或相当于 | 是 |
| E.3 | 手持发射机连电容话筒头 | 4 | 支 | 工作频率：不少于58MHz带宽； 射频功率输出：不少于2档可选择，最大发射功率不少于20mW ； 可设置备用频率，通过快捷键可以快速切换； 支持红外对频功能； 使用AA碱性电池或镍氢电池，电池工作时间不少于9小时 | Wisycom、shure AD系列、sennheiser 6000系列或相当于 | 是 |
| E.4 | 腰包发射机 | 8 | 支 | 工作频率：不少于58MHz带宽； 射频功率输出：不少于2档可选择， 最大发射功率不少于20mW ； 可设置备用频率，通过快捷键可以快速切换； 支持红外对频功能； 使用AA碱性电池或镍氢电池，电池工作时间不少于9小时 | Wisycom、shure AD系列、sennheiser 6000系列或相当于 | 是 |
| E.5 | 微型耳挂 | 4 | 只 | 指向性：全指向； 频率响应： 20-20,000 Hz（或优于）； 开通灵敏度：–43dB（或优于）； 最大输入声压级：≥132dB SPL； 讯噪比：≥63 dB, 1 kHz at 1 Pa； 颜色：皮肤色 | voice technologies、audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| E.6 | 微型领夹话筒头 | 4 | 只 | 指向性：全方向； 频率响应： 30-20,000 Hz（或优于）； 开通灵敏度：–62 dB (0.79 mV) （或优于） | voice technologies、audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| E.7 | 头戴话筒 | 4 | 只 | 指向性：全方向； 频率响应： 30-20,000 Hz（或优于）； 开通灵敏度：–42.5 dB (0.79 mV)（或优于） | voice technologies、audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| E.8 | 天线分配器 | 2 | 台 | 1组天线输入，4组天线输出。 工作频段：不窄于470-890MHz。 供电：12VDC | Wisycom、shure、sennheiser或相当于 | 是 |
| E.9 | 宽频天线 | 1 | 对 | 与系统配套 | Wisycom、shure、sennheiser或相当于 | 是 |
| F | 有线话筒 |  |  |  |  |  |
| F.1 | 微型悬吊话筒 | 11 | 支 | 指向特性：锐心型； 频率响应： 50Hz-17KHz（或优于）； 开通灵敏度：5 mV / Pa（或优于）； 最大声压级：≥120dB； | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.2 | 大合唱话筒 | 3 | 支 | 指向性：心形、全向、8字指向性； 最大输入声压级：不低于145 dB； 频率响应：20 - 17,000 Hz（或优于）； 开通灵敏度：－37 dB（或优于） | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.3 | 长枪式话筒 | 4 | 支 | 指向性：超窄指向性； 最大输入声压级：不低于140dB ，151 dB 声压 于 10dB 衰减。 讯噪比：不低于80 dB； 频率响应： 20 - 20,000 Hz（或优于）； 动态范围（典型）：不低于125dB； 开通灵敏度：－30dB（或优于）； 低频衰减：80 Hz, 12 dB 每音阶 | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.4 | 界面话筒 | 4 | 支 | 指向性：半球型心型指向； 最大输入声压级：不低于128dB 声压； 讯噪比：不低于65dB； 频率响应： 50 - 17,000 Hz（或优于）； 动态范围（典型）：不低于93dB； 开通灵敏度：－36dB（或优于） | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.5 | 小振膜电容话筒 | 6 | 支 | 指向性：心型指向； 最大输入声压级：不低于145dB，153dB于10dB衰减； 讯噪比：不低于70； 频率响应：20–20,000Hz（或优于）； 动态范围（典型）：不低于127dB； 开通灵敏度：－35dB（或优于） | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.6 | 大振膜话筒 | 6 | 支 | 指向性：心形指向性； 最大输入声压级：不低于144 dB ： 讯噪比：不低于80 dB： 频率响应： 20-20，000 Hz（或优于）： 动态范用(典型)：不低于 132 dB： 开通灵敏度：-33 dB （或优于）； | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.7 | 鼓套装 | 1 | 套 | 含1支底鼓话筒，3支军鼓/通通鼓用话筒，2支钹话筒 | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.8 | 动圈人声话筒 | 4 | 支 | 型式 动圈式话筒， 指向性 超心型指向性。 频率响应 60 - 15,000 Hz（或优于）。 开通灵敏度 －55dB(1.7mV),1V于1Pa（或优于）。 | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.9 | 通用乐器动圈话筒 | 4 | 支 | 收音头 铷金属动圈式， 指向性 超心型指向性。 频率响应：80 - 16,000 Hz（或优于）； 开通灵敏度：－58dB(1.5mV) （或优于） | audio-technca、sennheiser、shure或相当于 | 是 |
| F.10 | 混音器 | 1 | 台 | 不少于12路带幻象电源的话筒/线路输入，不少于12路输出； 不少于128 (64x64)个Dante网络音频通道； 不少于500种DSP处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR滤波器等等） | Symetrix、audio-technica、shure、BSS、Klark&Teknik或相当于 | 是 |
| F.12 | 全数字会议系统主机。 | 1 | 台 | 会议主机可对不少于20个发言单元进行供电和控制，可通过网络方式访问会议主机，支持主机参数设置。 | TAIDEN、Sennheiser、Beyerdynamic、shure或相当于 | 是 |
| F.13 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 11 | 台 | 主席发言话筒，支持数字连接技术，拾音距离不低于50cm | TAIDEN、Sennheiser、Beyerdynamic、shure或相当于 | 是 |
| F.14 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 11 | 台 | 代表发言话筒，支持数字连接技术，拾音距离不低于50cm | TAIDEN、Sennheiser、Beyerdynamic、shure或相当于 | 是 |
| F.15 | 数字会议专用线 | 2 | 根 | 20米延长线 | TAIDEN、Sennheiser、Beyerdynamic、shure或相当于 | 是 |
| G | 话筒配件辅材 |  |  |  |  |  |
| G.1 | DI BOX 转换器 | 4 | 个 | 不少于2进2出； |  | 是 |
| G.2 | 2 节 高杆话筒架 | 8 | 套 | 2 节 高杆话筒架 |  | 否 |
| G.3 | 2 节 低杆话筒架 | 8 | 套 | 2 节 低杆话筒架 |  | 否 |
| G.4 | 话筒保管箱 | 2 | 只 | 不小于 185L，层板数不少 5 层； 除湿方式：20%~60%RH 定点设置，持续停电 24 小时，仍可运用化学吸湿补位功能继续吸湿。 |  | 否 |
| H | 内部通讯系统 |  |  |  |  |  |
| H.1 | 内通主机 | 1 | 台 | 四通道有线内通主机， 带有音频节目输入和PA音频输出接口， 内部设置预设：话筒增益，幻象电源，PRG中断，继电器触发等。 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.2 | 对讲基站 | 2 | 台 | 双通道内通分基站， 有话筒和喇叭 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.3 | 有线腰包 | 4 | 只 | 单通道有线腰包， 带有呼叫闪灯、呼叫提示音 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.4 | 有线腰包耳麦 | 7 | 套 | 单耳耳麦 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.5 | 双通道无线主机 | 1 | 台 | 双通道无线主机， 1U标准机架， 1.9GHz频率，同时支持无线腰包不少于8支 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.6 | 双通道无线腰包 | 8 | 只 | 双通道无线腰包 ， 带有LED指示灯，内置天线 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.7 | 单耳耳麦 | 8 | 套 | 单耳耳麦 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.8 | 无线腰包充电器 | 2 | 台 | 该设备可以同时给4个腰包充电， 内部有自我保护电路和散热系统 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.9 | 指向天线 | 2 | 套 | 高增益指向性天线， 可用于较大区域或者不规则区域 | Altair、Green Go、Rts、Clear-Com或相当于 | 是 |
| H.10 | 天线同轴线缆 | 2 | 条 | 天线馈线 |  | 否 |
| H.11 | 无线对讲机 | 6 | 台 | 16个信道5W发射功率内置语音加密功能内置声控发射免提功能工作频率：136-174, 350-390, 400-430, 440-480MHz | KENWOOD、摩托罗拉、好易通或相当于 | 否 |
| I | 催场广播系统（主机设置音控室） |  |  |  |  |  |
| I.1 | 广播主机 | 1 | 台 | 内置音频矩阵，不少于5路输入，10路输出。 一路警报信号输入,警报短路触发时，能实现邻层分区强切电源直流24V输出， 不少于1路消防联动输出； 通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制。 报警触发自动播放内置警笛或录音 | DSPPA、CHUNGSON、SAST、SONBS或相当于 | 否 |
| I.2 | 寻呼器 | 1 | 台 | 自带1只话筒，内置钟声发生器 | DSPPA、CHUNGSON、SAST、SONBS或相当于 | 否 |
| I.3 | 功率放大器 | 1 | 台 | 支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出； 支持100V,70V定压360W，支持4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出； 具有默音功能,便于插入优先广播； 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能。 或优于以上参数； | DSPPA、CHUNGSON、SAST、SONBS或相当于 | 否 |
| I.4 | 吸顶喇叭 | 14 | 只 | 低频单元： 不少于 1×6.5"； 频率响应：85-20000Hz； 灵敏度：88dB； 100V 变压器输出：10W； | DSPPA、CHUNGSON、SAST、SONBS或相当于 | 否 |
| I.5 | 音量控制器 | 6 | 个 | 输入功率：额定功率6W， 支持扩展 60W | DSPPA、CHUNGSON、SAST、SONBS或相当于 | 否 |
| J | 视频监视系统 |  |  |  |  |  |
| J.1 | 4K高清摄像机 | 1 | 个 | 采用不小于1 英寸 Exmor R CMOS，有效像素不低于1420万像素。 视频输出支持3840×2160/P/29.97、3840×2160/P/25、1920×1080/P/59.94、1920×1080/I/59.94、1920×1080/I /50、1920×1080/P/50 4K18倍变焦，高清24倍变焦，最大48倍变焦。 支持2路SDI 4K输出接口和1路HDMI 4K输出接口，并可同时输出。 高清输出模式支持不少于2路SDI和1路HDMI输出接口，互相备份。 支持POE＋供电模式，支持RS422串口手拉手和IP网络控制。 ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | SONY、RALITON、FUJINON、BOLIN或相当于 | 否 |
| J.2 | 高清摄像机 | 5 | 只 | 成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS，传感器有效像素不低于 850万像素。 视频输出支持2160/29.97P，并兼容1080/59.94P高清格式输出。 具有 30 倍 4K 拍摄变焦、40倍高清变焦，最高支持80倍变焦。 同时具备1路3G-SDI和1路HDMI和一路IP编码输出， 摄像机内置智能分析模块，具有PTZ 智能中心构图功能，可以自动跟踪目标。 | SONY、RALITON、FUJINON、BOLIN或相当于 | 否 |
| J.3 | 控制键盘 | 2 | 台 | 与摄像机为同一品牌，保证系统兼容性。 控制接口支持 RS232\422\IP，支持VISCA协议， 摄像机控制数量：RS232\422方式≥于7台，IP方式≥112台，控制器数量支持不少于5台。 控制摇杆支持变焦控制，并具有增益和光圈调节旋钮。 | SONY、RALITON、FUJINON、BOLIN或相当于 | 否 |
| J.4 | 高清视频切换台 | 1 | 套 | 超高清4K一体化切换台4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit内部处理精度。 支持2160p/60 信号格式。 视频输入不少于8路HDMI 2.0接口，视频输出不少于8路HDMI 2.0接口，并支持独立HDMI的多画面预监接口。 支持USB-C接口进行流媒体输出，最高支持 4096 x 2160 @ 60 Hz 的分辨率。 可通过触摸显示屏切换调用。 支持不少8个音频输出（S/PDIF 数字音频输出和 L/R 模拟音频输出，支持通过Mac或Windows系统配套软件进行远程控制。 | ROLAND、SONY、Panasonic、AMX或相当于 | 是 |
| J.5 | 高清硬盘录象机 | 1 | 台 | 嵌入式架构，支持不少 7 路 1080P 高清视频输入接口： SDI≥ 6 路，HDMI≥1 路；支持不少于HDMI≥2 路的 1080P 视频画面同时输出。 HDMI 必须支持视音频同时输出。 支持电影模式画面 1/2/3/4/6 分屏显示和录制。 支持双导播模式(2 个PGM 通道)，可同时手动导播2 个电影模式通道、同时录像和推流； 支持电影模式、电影+资源模式两种录制方式。 电影模式和资源模式 录像可同时工作，同一设备可完成不少于8路 1080P 视频同时录制。 直播支持高码流和低码流同时推送。 | STRING、RALITON、AOAVYA、BOLIN或相当于 | 否 |
| J.6 | 发射器设备 | 22 | 台 | 通过1Gbps以太网编码及流传输视频、音频、控制信号，支持4K 4:4:4 30Hz/4K 4:2:0 60Hz。 支持HDCP 2.2 及向下兼容。 设备自带网口和光口，网口连接使用标准类别电缆（CAT 5e 或更好）支持距离100米POE供电； 光口连接可长距离传输。 支持KVM主机连接。 两通道音频输入/输出。 RS-232 和 IR 直接路由到一个或多个解码器，RS-232 over IP 串行直通支持。 | Crestron、AVProedge、Extron、AMX或相当于 | 是 |
| J.7 | 接收设备 | 28 | 台 | 通过1Gbps以太网解码及流传输视频、音频、控制信号，支持4K 4:4:4 30Hz/4K 4:2:0 60Hz。 支持HDCP 2.2 及向下兼容。 设备自带网口和光口，网口连接使用标准网线（CAT 5e +）支持距离100米POE供电； 光口连接可长距离传输。 支持路由USB设备，包含键盘、鼠标、到编码器端的主机。 持两通道音频输出，支持RS-232 和 红外信号从编码器到解码器双向路由传输。 | Crestron、AVProedge、Extron、AMX或相当于 | 是 |
| J.8 | 控制器 | 1 | 台 | 网络端后台具有可视化管理界面。 支持最多管理300+台节点设备。 实时显示节点网络连接状态，输入&输出分辨率、刷新率、HDR状态、色深、支持显示本设备显示管理网络和视频网络地址及及实时在线节点数量。 | Crestron、AVProedge、Extron、AMX或相当于 | 是 |
| J.9 | 分布式专用交换机48口 | 2 | 台 | 支持48口POE+，单端口满足不低于1GB速率。 支持4个10GB SFP 光纤端口用于叠加。 满足分布式节点传输音视频，控制等功能。 | NETGEAR、HUAWEI、CISCO或相当于 | 否 |
| J.10 | WIFI无线控制器 | 1 | 台 | 不小于10.2寸无线触摸屏，256G | Dell、 APPLE、 Huawei或相当于 | 否 |
| J.11 | 无线路由器 | 2 | 台 | 300M企业级无线路由器，4个网口 | TP-LINK、华为、D-LINK或相当于 | 否 |
| J.12 | 55"液晶电视机 | 4 | 台 | 不小于55英寸，分辨率不小于3840*2160； |  | 否 |
| J.13 | 40"液晶电视机 | 2 | 台 | 不小于40英寸，分辨率不小于1920 x 1080； |  | 否 |
| J.14 | 20"液晶监视器 | 4 | 台 | 不小于20英寸监视器； |  | 否 |
| J.15 | 舞台监督控制操作台 | 1 | 台 | 定制琴台式督导台，控制台监视器窗口不少于2个; | 定制 | 否 |
| K | 工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| K.1 | 接插件 | 1 | 批 | 电源、光纤、音频接插件，数据接插件 |  | 否 |
| K.2 | 机柜、机架 | 1 | 批 | 国产优质产品，符合国标。 功放机柜、信号机柜、流动机柜等。 | 图腾、中兴、杭州建云或相当于 | 否 |
| K.3 | 综合接口箱 | 1 | 批 | 国产优质产品，舞台地板盒、墙面综合箱等各类信号接口预留盒。 | 定制 | 否 |
| K.4 | 配电箱 | 1 | 批 | 符合国标，根据现场要求定做； | 定制 | 否 |
| K.5 | 操作台 | 1 | 项 | 5个工位；根据现场要求定做； | 定制 | 否 |
| K.6 | 2*4.0mm音箱线 | 100 | 米 | 2*4.0mm，专业级扬声器线缆； | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| K.7 | 2*2.5mm音箱线 | 4800 | 米 | 2*2.5mm，专业级扬声器线缆； | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| K.8 | 网线 | 1000 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| K.9 | 音频线 | 1600 | 米 | 2*0.37mm²音频安装线缆，铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝绞合地线，覆盖率100% | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| K.10 | 电源线 | 400 | 米 | ZR-RVV3*4 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| K.11 | 同轴线 | 100 | 米 | 50Ω，高品质音频信号馈线，优质高纯度（OFC）无氧铜丝 | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| K.12 | 桥架 | 160 | 米 | 国标200*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| K.13 | 桥架 | 20 | 米 | 国标200*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| K.14 | 桥架 | 30 | 米 | 国标100*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| K.15 | 管材 | 50 | 米 | JDG50 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| K.16 | 管材 | 300 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| K.17 | 管材 | 30 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| K.18 | 其他工程辅件 | 1 | 批 | 国产优质产品，未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| 04音乐厅LED视频 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 主屏部分 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 室内显示屏屏体 | 108.13 | ㎡ | 像素点间距2.5mm，像素密度点160000/㎡； 显示屏尺寸：14.08m*7.68m； 采用压铸铝箱体； 白平衡亮度≥600cd/㎡， 最佳视角：120。 刷新频率≥3840Hz； 对比度≥5000:1。 产品在频率范围为5-10-5Hz，加速度峰值为0.25g, 以每分钟一个倍频的速率在垂直方向持续运动六十秒，试验后，led面罩，led模组，箱体，电源，控制卡，排线均匀无破损。 ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | 大华、德广信、视界、显仕或相当于 | 否 |
| A.2 | 接收系统 | 1 | 项 | 采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 | 大华、德广信、视界、诺瓦或相当于 | 否 |
| A.3 | 拼接处理器 | 1 | 台 | 纯硬件插卡式架构设计，设备大小不超过5U,金属结构机箱，支持标准机架式安装； 前面板内嵌不小于7 英寸液晶显示屏，可触摸进行显示设备运行状态与控制，包括但不限于：设备名称、接口状态、 运行状态，参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等； 设备机箱规模不少于 40路视频输入、 12 路视频输出；支持不少于48路网口输出， 单张网口输出卡最大输出分辨率不少于5120*2048； | 大华、德广信、视界、诺瓦或相当于 | 否 |
| A.4 | 控制电脑 | 1 | 台 | 满足屏体使用需求，带独立显卡 | lenovo、DELL、HP或相当于 | 否 |
| A.5 | 配电系统 | 1 | 台 | 120KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出。 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| A.7 | 结构、框架 | 108.13 | ㎡ | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，采用可移动式拆卸结构，采用国标;用材符合国家标准 | 定制 | 否 |
| A.8 | 外框、包边 | 108.13 | ㎡ | 不锈钢或黑色铝型材，保证整体装饰美观大方 | 定制 | 否 |
| A.9 | 安装、调试等 | 1 | 项 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全， 本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务， |  | 否 |
| A.10 | 电源线 | 650 | 米 | RVV3*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| A.11 | 网线 | 2800 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| A.12 | 桥架 | 80 | 米 | 国标200*200 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| A.13 | 管子 | 40 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| A.14 | 其他工程辅件 | 1 | 批 | 国产优质产品，未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| B | 会标屏 |  |  |  |  |  |
| B.1 | 室内显示屏屏体 | 18.02 | ㎡ | 像素点间距2.5mm，像素密度点160000/㎡； 显示屏尺寸：14.08m*1.28m， 白平衡亮度≥600cd/㎡， 最佳视角：120， 刷新频率≥3840Hz； 对比度≥5000:1。 产品在频率范围为5-10-5Hz，加速度峰值为0.25g, 以每分钟一个倍频的速率在垂直方向持续运动六十秒，试验后，led面罩，led模组，箱体，电源，控制卡，排线均匀无破损。 | 大华、德广信、视界、显仕或相当于 | 否 |
| B.2 | 控制器 | 1 | 台 | 6网口输出，最大带载390万像素； 横向最大2560、纵向最大1520； 输入：2xHDMI1.3，3xUSB2.0； 可用于多媒体素材播放及功能扩展 ，2路音频输出，1路SPDIF数字输出接口，1路3.5mm音频 | 大华、德广信、视界、诺瓦或相当于 | 否 |
| B.3 | 电源线 | 250 | 米 | RVV3*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| B.4 | 网线 | 500 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| B.5 | 结构、框架 | 18.02 | ㎡ | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，现场焊接，用于固定显示屏箱体，采用国标方管或角钢等;用材符合国家标准 | 定制 | 否 |
| B.6 | 外框、包边 | 18.02 | ㎡ | 不锈钢或黑色铝型材，保证整体装饰美观大方 | 定制 | 否 |
| B.7 | 安装、调试等 | 1 | 项 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全， 本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务。 |  | 否 |
| C | 投影机 |  |  |  |  |  |
| C.1 | 工程投影机 | 7 | 台 | 3DLP技术， ISO亮度≥34000流明， 分辨率≥1920*1200， 对比度≥2000:1， 双色或三色激光光源 ★提供具有CMA标志的第三方检测报告 | 巴可、科视、松下或相当于 | 是 |
| C.2 | 镜头 | 7 | 台 | 按现场实际确认 | 巴可、科视、松下或相当于 | 是 |
| C.3 | 控制主机 | 1 | 台 | 视频播放控制。 节目播放/停止/暂停，播放控制命令按钮跳转，视频缩略图配置显示。 视频节目编辑。 任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑。 设置素材大小和位置，可将素材自动调整并固定输出大小，以实现节目的快速编辑。 输入控制。支持DMX512、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求。 输出控制可输出普通字符串/16进制字符串，支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、DMX512、MTC和LTC时间码等控制其他设备。含硬件 。 4路DP输出，单通道最大分辨率4096*2160； | Hirender、7thSense、Modulo Pi或相当于 | 否 |
| C.4 | 播放主机 | 2 | 台 | 4通道视频服务器时间线、窗口双模式编辑，无限图层。 支持多边形切片。 支持多种特效，闪屏、模糊、边框、走马灯等。 支持预监模式，在不影响主画面输出的情况下查看其它待播放节目。 多通道融合，多主机拼接融合，并同步。 支持多个节目的播放。 自动开机启动、自动播放。 支持任意视频格式解码，最大支持到8K。 支持视频及图片播放，多点几何校正、全局色域统一、边缘消隐、投影亮度倍增。 支持NDI网络流采集。 支持多路信号的输入。 声道输出：支持5.1，7.1声道输出 含硬件 4路DP输出，单通道最大分辨率4096*2160； | Hirender、7thSense、Modulo Pi或相当于 | 否 |
| C.5 | 光纤传输器 | 7 | 套 | 一芯10.2Gb/s光波处理技术,通过一路单模LC接口光纤输出一路 HDMI 信号。 支持最大分辨率3840*2160 。 传输距离最大10KM。 支持内置EDID仿真和EDID学习.。 支持光纤接口防尘.。支持电源插口带锁.。 支持EDID外置学习按钮. | BEETEK、Lightware、EXTRON或相当于 | 否 |
| C.6 | 光纤转网络 | 7 | 套 | 光信号转网络信号，标准：IEEE 802.3ab 1000BASE-T； 接口：1个1000BASE-T RJ-45口；1个1000BASE-LX SC口； 传输速率：1000 Mbps； 最大传输距离：20km； | DLINK、H3C、TPLINK或相当于 | 否 |
| C.7 | 控制交换机 | 1 | 台 | 24口千兆以太网交换机 | DLINK、H3C、TPLINK或相当于 | 否 |
| C.8 | 中控主机 | 1 | 台 | 控制所有投影机，服务器的开关机 。 iPhone，iPad和Android控制应用程序支持。 一个带硬件和软件握手的RS-232/422/485 COM端口。 两个RS-232 COM端口仅与软件握手。 | Crestron、AMX、CREATOR或相当于 | 是 |
| C.9 | 表演控制程序 | 1 | 次 | 中控程序现场编程 | Crestron、AMX、CREATOR或相当于 | 是 |
| C.10 | 控制面板 | 1 | 台 | ≥64GB WLAN版/A13芯片/1200万像素 | Dell、 APPLE、 HUAWEI或相当于 | 否 |
| D | 配套设备 |  |  |  |  |  |
| D.1 | 投影机支架 | 7 | 个 | 定制吊架/支架，承重200KG | 定制 | 否 |
| D.2 | 机柜 | 1 | 套 | 42U机柜含托盘、PDU | 图腾、中兴、杭州建云或相当于 | 否 |
| D.4 | 光纤 | 500 | 米 | 12芯多模光纤 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| D.5 | 电缆 | 700 | 米 | ZR-RVV-3*4 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| D.6 | 桥架 | 250 | 米 | 国标100*100 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| D.7 | 管子 | 60 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| D.8 | 配电系统及辅料 | 1 | 批 | 配电箱，管线、桥架、高清线、光纤跳线、插座等辅材等 |  | 否 |
| 05音乐厅座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| 1 | 固定座椅 | 466 | 位 | 规格尺寸：中心距 550mm，背高（1050±25）mm，座高 445mm；座椅总深度（715±35）mm； 材质说明： 1.海绵：采用高回弹聚氨酯冷发泡一次成型技术。 2.板材：座椅的靠背后部和座垫底部选用E1级多层板外履红榉木皮热压一次成型，靠板厚度为18mm，座板厚度为14mm，座板带吸音孔，加强座椅的吸音功能。所有板材表面喷优质环保聚酯漆。 3.面料：采用针织座椅专用面料，阻燃性能达到B1级。 4.扶手：采用优质红榉实木经脱脂、烘干处理，含水率小于10%，扶手宽（75±5）mm，经细加工后表面喷聚酯漆。 5.扶手框架：优质实木组装拼接成型，外露木制件表面喷环保聚酯漆。 6.回复机构：采用弹簧+阻尼回复机构，回复时间1-1.5秒（回复速度可调）。 7.落地脚：采用φ（180±20）承重型圆筒状送风脚，送风筒开孔率为42%，孔径为φ（8.5±1.5）mm，孔距11mm； 8.座/排号：每张座椅及每排座椅侧方均配有座号、排号原材料采用特殊的反光材料制作，荧光自发光，在微弱的灯光下清楚地显示。 | 大丰、乐创、丽江、领先或相当于 | 否 |
| 2 | 活动座椅 | 299 | 位 | 规格尺寸：中心距 550mm，背高（1050±25）mm，座高 445mm；座椅总深度（705±25）mm； 材质说明： 1.海绵：采用高回弹聚氨酯冷发泡一次成型技术。 2.板材：座椅的靠背后部和座垫底部选用E1级多层板外履红榉木皮热压一次成型，靠板厚度为18mm，座板厚度为14mm，座板带吸音孔。所有板材表面喷优质环保聚酯漆。 3.面料：采用针织座椅专用面料，阻燃性能达到B1级。。 4.扶手：采用优质红榉实木经脱脂、烘干处理，含水率小于10%，扶手宽70mm，经细加工后表面喷聚酯漆。 5.扶手框架：采用2mm厚冷匝钢板冲压成、焊接成型；侧面采用内包外嵌，木板选用密度板，外包面料采用座椅专用。 6.回复机构：采用弹簧+阻尼回复机，回复时间1-1.5秒（回复速度可调）。 7.落地脚：采用冷轧钢板冲压成型，厚度不低于2mm。经打磨，除锈，防氧化，经静电喷粉，高温锔炉等工序处理。排椅椅脚钢支架部分：采用可移动式，无需与地面固定，椅脚配有万向轮机构，踩下连杆后可随意移动。 8.座/排号：每张座椅及每排座椅侧方均配有座号、排号，其原材料采用特殊的反光材料制作，荧光自发光，在微弱的灯光下清楚地显示。 | 大丰、乐创、丽江、领先或相当于 | 否 |
| 3 | 机械座椅 | 210 | 位 | 机械式电动伸缩看台观众席座椅。 （1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：床架的结构强度能承受5000N/m²载荷，加载10次，无破损；床架能承受500N水平载荷，加载10次，无破损；看台踏板垂直均匀分布载荷：5000/m²,加载10次，无破损；看台踏板水平载荷2000N,加载10次无破损。 （2）护栏设计满足承受水平力如下：护栏垂直水平载荷达1700N/m加载10次，无破损；护栏水平载荷达1700N/m加载10次无破损。 （3）看台脚轮看台脚轮能承受5000N/只，加载10次，无破损。 （4）看台两边及前沿有安全的栏杆，表面喷塑。 （5）看台前沿外表美观，且有看台踏步上装有防滑条，避免观众上下时滑倒。 （6）座椅采用后置式带扶手折叠软包座椅。 （7）看台床面第一层的高度为310㎜。第二层至以后层高按300㎜递增，层宽为850㎜。 | 大丰、乐创、丽江、领先或相当于 | 否 |
| 06录音棚 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 混音(控制)台 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 控制台 | 1 | 台 | 不少于16个100mm触感灵敏推子。 不少于16个无限旋转编解码器。 支持定制工作流程。 支持鼠标滚动仿真。 支持控制DAW插件。 | Solid State Logic、Avid、Softube或相当于 | 是 |
| B | 数字音频工作站系统 |  |  |  |  |  |
| B1 | 音频处理主机 | 1 | 台 | 具备20 核中央处理器、48 核图形处理器和 32核神经网络引擎， 不少于 32GB 内存， 不少于 2TB 固态硬盘。 配套鼠标及键盘。 | Apple、DELL、ThinkStation或相当于 | 是 |
| B2 | 液晶显示器 | 2 | 台 | 屏幕尺寸：≥22英寸。 分辨率≥1920x1080像素刷新率≥120Hz。 接口：具备HDMI或DP接口 | DELL、LG、Lenovo、HP或相当于 | 否 |
| B3 | 音频接口 | 1 | 台 | 不低于24-bit/192kHz 。 动态范围把低于118 dB（A-加权）。 不少于16x16 模拟线路输入/输出。 不少于2个耳机输出接口， 可以独立音量控制， 支持Thunderbolt 3， Dante, DigiLink协议 | Universal Audio、Prism Sound、Focusrite或相当于 | 是 |
| B4 | 音频主机软件 | 1 | 套 | 最大同步音轨数量@48/96/192MHz：256/128/64， 音频录制(同时最大音轨数量)：64，乐器轨道：512,MIDI，轨道：1024，辅助轨道：512， 总线：无限制， 视频：1 | Apple、Avid、Steinberg或相当于 | 是 |
| B5 | 音频主机软件 | 1 | 套 | 音频分辨率不小于 192.音频引擎不小于 64. MIDI 轨数：无限制，音轨数：无限制VST 乐器轨数：无限制. VST 乐器不小于8. 乐器音色：大于 3000. VSI音频效果器不小于 75. VSTMIDI 效果插件不小于 18， 物理输入&输出不小于 256. FX 发送和返送通道：S：8-R；64. 机架乐器不小于64 | Apple、Avid、Steinberg或相当于 | 是 |
| B6 | 效果器插件包 | 1 | 套 | 包含均衡, 混响, 压缩, 多频段动态, 限制, de-esser 和门限/扩展, 多频段失真，延迟等效果的插件套装 | Solid State Logic、FabFilter、Eventide、Nugen Audio或相当于 | 是 |
| B7 | 效果器插件包 | 1 | 套 | 包含立体声上变换环绕声插件5.1/7.1，5.1/7.1环绕声工具-环绕声下变换立体声工具，卷积混响，峰值校正，频谱分析等工具的插件包 | Solid State Logic、FabFilter、Eventide、Nugen Audio或相当于 | 是 |
| C | 拾音、话放及周边设备 |  |  |  |  |  |
| C1 | 专业录音话筒 | 2 | 只 | 拥有不少于全指向型、心型、8字型等3种常用指向性。 频响范围不劣于20-20kHz。 灵敏度在不高于19mV/Pa。 等效噪声级不高于14dBA。 最大声压级不低于127dB。 | Neumann、Universal Audio、DPA或相当于 | 是 |
| C2 | 专业录音话筒 | 2 | 只 | 电子管电容话筒。 指向性：心形。 频率响应不劣于20 Hz - 16 kHz。 灵敏度：不低于-42 dB ref 1V at 1 Pa, 1 kHz。 自噪声不大于12 dBA。 最大声压级不低于125 dB SPL, 1% THD。 信噪比不低于82 dB。 | Universal Audio、Mojave Audio、DPA或相当于 | 是 |
| C3 | 小振膜立体声话筒 | 2 | 对 | 小振膜电容话筒。 频率响应不劣于20Hz 至 20kHz | Universal Audio、Mojave Audio、DPA、Warm Audio或相当于 | 是 |
| C4 | 动圈话筒 | 2 | 支 | 频率响应不劣于30-15,000Hz。 极性模式：心形。 灵敏度不低于-53dB Re1V/pa。 最大声压级：大于160dB | Mojave Audio、Universal Audio、DPA、Shure或相当于 | 是 |
| C5 | 四通道电子管放大器压缩器 | 1 | 台 | 四通道麦克风前置放大器, 每个通道都搭载了压缩器， 提供不少于8个模拟输入接口和模拟/数字输出接口， 具备有Hi-Z输入， 提供8通道的高质量模拟至数字转换， 支持88.2、96、176.4和192kHz的高采样率 | Universal Audio、TubeTech、Focusrite或相当于 | 是 |
| C6 | 八通道话筒放大器 | 1 | 台 | 八通道麦克风前置放大器， 不低于 +65 dB 增益控制， 具有不少于2种过载模式， 每个通道都具有阻抗选择， 支行ADAT、AES 和 USB 接口 | Solid State Logic、Universal Audio、TubeTech或相当于 | 是 |
| D | 环绕监听系统 |  |  |  |  |  |
| D1 | 监听音箱 | 2 | 只 | 三分频有源监听音箱, 声压级不低于105 Db, 频率响应范围不劣于35 Hz – 35 kHz， 低频单元不小于6.5寸， 中高频同轴单元不小于3.5寸中音和1寸高音， 具备模拟XLR输入、RCA输入、及RJ45控制接口， 内部带有DSP处理 | Genelec、ATC、Barefoot、ADAM或相当于 | 是 |
| D2 | 5.1监听音箱套件 | 1 | 套 | 全频音箱： 最大声压级不低于109 dB， 频率响应不劣于55 Hz – 21 kHz， 单元尺寸不低于低频7寸，高频1寸， 具备模拟XLR输入及RCA输入； 低音音箱： 最大声压级不低于110 dB， 频率响应范围不劣于16 Hz - 230 Hz ， 可做LFE声道使用， 单元尺寸不小于9寸， 具备模拟XLR输入及RCA输入； | Genelec、ATC、Barefoot、Dynaudio或相当于 | 是 |
| D3 | 耳机分配放大器 | 2 | 台 | 支持2组立体声混音， 支持多达8个独立的超低噪声， 音量可调的耳机输出， 每个放大器部分都有8位LED输出表， 不少于8个独立的直接输入 | Behringer、ALTO、Gottomix或相当于 | 是 |
| D4 | 歌手监听耳机 | 6 | 支 | 封闭式动圈耳机， 环境噪声隔离不低于26 dBA， 单元尺寸不小于40mm 钕， 频率响应不劣于10Hz - 22kHz， 最大声压级不低于122 dB | KRK、AKG、Audio-Technica或相当于 | 是 |
| D5 | 录音师监听耳机 | 2 | 支 | 封闭式动圈耳机， 环境噪声隔离不低于30 dBA， 单元尺寸不小于40mm 钕， 频率响应不劣于10Hz - 23kHz， 最大声压级不低于124dB SPL | KRK、AKG、Audio-Technica或相当于 | 是 |
| D6 | 5.1 监听处理器 | 1 | 台 | 具备对讲功能， 支持PoE 标准以太网供电或者独立直流供电， 支持单声道到7.1.4格式监听控制， 静音，独奏等功能 | Focusrite、Grace design、RTW或相当于 | 是 |
| E1 | 录音控制桌 | 1 | 张 | 定制 | 定制 | 否 |
| E2 | 录音座椅 | 1 | 张 | 人体工学座椅， 带头靠， 带可调节的背部支撑机构， 可缓解长期工作带来的疲劳。 座椅可上/下、前/后调节，扶手高度可调节。 | 定制 | 否 |
| E4 | 跳线盘 | 2 | 台 | 2*48 孔跳线盘, 后面板DB25接口方便集成， 可通过拨档快速调节FN、HN、Isolate 三种模式 | Platane、Switchcraft、CANARE或相当于 | 是 |
| E5 | 跳线 | 8 | 根 | 0.6m 跳线 | 定制 | 否 |
| E6 | DI盒 | 2 | 只 | 单通道无源 DI盒, THD:从20HZ到50HZ不高于0.01％。 从50HZ到20KHZ不高于0.003％ | Warm Audio、Radial、BEHRINGER或相当于 | 是 |
| E7 | 尾线 | 4 | 条 | DB25 转卡依公 | 定制 | 否 |
| E8 | 尾线 | 4 | 条 | DB25 转卡侬母 | 定制 | 否 |
| E9 | 立杆话筒支架 | 6 | 支 | 高度不低于1600mm, 臂长不低于800mm | K&M、Gottomix、on stage或相当于 | 否 |
| E10 | 立杆话筒支架 | 2 | 支 | 支持单手离合调整高度 | K&M、Gottomix、on stage或相当于 | 否 |
| E11 | 矮杆话筒支架 | 4 | 支 | 高度不高于650mm, 臂长不低于770mm | K&M、Gottomix、on stage或相当于 | 否 |
| E12 | 三节可调乐谱架 | 6 | 支 | 高度不低于1470mm, 乐谱架尺寸不小于480mm x 240mm x 40mm, 材质：钢 | K&M、Gottomix、on stage或相当于 | 否 |
| E13 | 通用网防喷罩 | 6 | 支 | 谱面尺寸不小于135mm | K&M、Gottomix、on stage或相当于 | 否 |
| E14 | 监听耳机承载架 | 6 | 支 | 监听耳机承载架，可安装在话筒架上 |  | 否 |
| E15 | 监听音箱支架 | 2 | 台 | 定制 | 定制 | 否 |
| E16 | 耳分支架 | 2 | 台 | 定制 | 定制 | 否 |
| E17 | 话筒防潮柜 | 2 | 台 | 不低于350 升防潮柜， 恒温恒湿， 智能数控， 可设定温度和湿度， 可控湿度范围：40%-60%。 | HuiTong、万德福、EIRMAI或相当于 | 否 |
| E18 | 滤波电源 | 2 | 台 | 不少于8路受控万用插座继电器与2路万用插座直通, 带电源滤波净化功能, 带空气开关 内置开关电源， 适用AC90-260V 50-60HZ, 每路延时时间不高于1秒, 单路额定输出功率不低于2100W, 总额定输出功率不低于6200W | FURMANN、HV Audio、声准或相当于 | 否 |
| E19 | 录音棚信号接口盒 | 4 | 个 | 定制金属面板， 包含8个信号接口 | 定制 | 否 |
| F | 工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| F1 | 其他工程辅件 | 1 | 项 | 系统安装辅料，线材和接插件，其他系统必备安装附件、工业级电源插板。 |  | 否 |
| F1 | 电源线 | 100 | 米 | ZR-RVV3*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F2 | 音频线 | 300 | 米 | 2*0.37mm²音频安装线缆， 铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝绞合地线， 覆盖率100% | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| F3 | JDG管 | 210 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| F4 | 其他工程辅件 | 1 | 项 | 系统安装辅料，接插件，其他系统必备安装附件、工业级电源插板。 |  | 否 |
| 07排练厅灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| A1 | 灯光控制台 | 1 | 台 | DMX512/1990 标准，≥170 DMX控制通道，光电隔离信号输出。 可控制≥10台16通道电脑灯。 16Bit 的 X/Y 高精度控制。 不同类型的电脑灯可分别设定X/Y控制通道，可统一使用 X/Y 数据转轮进行控制。 内置图形轨迹发生器，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、画线、8字等多种效果。 22个走灯程序，每程序最多100步。 可同时运行≥1个走灯程序、10个预置场景，并可同时对10台电脑灯进行提灯操作。 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| B | 灯光信号及直通柜 |  |  |  |  |  |
| B1 | 信号分配器 | 1 | 只 | 1路DMX512数码输入，≥8路独立放大驱动输出。 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| B2 | 配电箱 | 1 | 只 | 共6回路，每回路配1个20A单相开关，零线排和地线排数量上需保证每个开关均有一个独立的接零和接地点。 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| C | 灯具 |  |  |  |  |  |
| C1 | 全彩LED染色灯 | 5 | 台 | 光源：≥54颗LED灯珠，不少于5种颜色。 角度：60°。 精准线性调光0-100%，16 bit调光； 静音型，无风扇 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| C2 | 三合一光束图案灯 | 2 | 台 | 光源：≥250W白光LED模组， 光学角度：≥7°-20°调焦， 色彩：≥9个颜色+白色， 旋转图案盘：≥带7个图案片+白光， 固定图案盘：≥带10个固定图案+白光， 水平540°； 垂直240°。 | PHIDA、雅江、魔龙或相当于 | 否 |
| D | 工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| D1 | DMX线 | 110 | 米 | DMX线 | 亚光、星辰、金博或相当于 | 否 |
| D2 | 电源线 | 110 | 米 | ZR-RVV3*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| D3 | JDG管 | 80 | 米 | JDG25 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| D4 | 接插件 | 1 | 批 | 灯光接插件 |  | 否 |
| D5 | 机柜、机架 | 1 | 批 | 流动机柜等。 | 图腾、中兴、杭州建云或相当于 | 否 |
| D6 | 其他工程辅件 | 1 | 批 | 未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| 08排练厅音响 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 调音台控制系统 |  |  |  |  |  |
| A1 | 数字调音台 | 1 | 套 | 数字调音台:模拟输入/输出≥16进8出； 电动推子≥16个； 不小于1块触摸屏； 不少于4个静音/DCA编组； 不少于4路立体声效果器输出及专用效果器返回； 带U盘录音/播放； | YAMAHA、Allen&Heath、SOUNDCRAFT或相当于 | 是 |
| B | 扬声器/功放系统 |  |  |  |  |  |
| B1 | 有源主扩扬声器 | 2 | 只 | 采用二分频结构，低频单元不少于 1×12"； 频响范围： 50Hz-18KHz（或优于)； 水平覆盖角度：不小于90°； 垂直覆盖角度：不小于60°； 单只最大声压级不小于135dB。 | MARTIN、EAW、JBL或相当于 | 是 |
| B2 | 有源超低频扬声器 | 2 | 只 | 低频单元不少于1×18"； 频响下限不大于27Hz； 最大声压级不小于 133dB。 | MARTIN、EAW、JBL或相当于 | 是 |
| B3 | 扬声器安装立架 | 2 | 套 | 带摇柄的立柱支架 |  | 否 |
| C | 无线话筒 |  |  |  |  |  |
| C1 | 无线双通道手持套装 | 1 | 台 | 双通道无线话筒接收机； 工作带宽：不少于30MHz； 发射功率：不少于10mv； 使用AA碱性电池或NiMH电池； 配置锐心形动圈音头； | Audix AP42系列、Audio-technica数字3000系列、Shure ULXD系列或相当于 | 是 |
| C2 | 无线双通道腰包套装 | 1 | 台 | 双通道无线话筒接收机； 工作带宽：不少于30MHz； 发射功率：不少于10mv； 可以通过红外传输与接收机同步； 使用AA碱性电池或NiMH电池； | Audix AP42系列、Audio-technica数字3000系列、Shure ULXD系列或相当于 | 是 |
| C3 | 头戴话筒 | 2 | 只 | 指向性：全指向性； 频率响应：不劣于20 - 20,000 Hz； 最大输入声压级 ：不低于107 dB | Audix、Audio-technica、Shure或相当于 | 是 |
| D | 工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| D1 | 电源净化/ 时序器 | 1 | 台 | 最大输出电流≥16A， 延迟组≥3 组， 可调节延迟时间， 支持多台设备菊链连接， 支持 兼容 RS-232 控制； 支持 RS-232 或者网络监 控时序器的电压和电流， 具有高级浪涌保护 （SMP） 极高电压关断技术（EVS） 。线性滤 波技术技术（LIFT）。 | Furman、 APC、 SVC、ABL或相当于 | 否 |
| D2 | DI BOX 转换器 | 1 | 个 | 不少于2进2出； |  | 是 |
| D4 | 接插件 | 1 | 批 | 电源、光纤、音频接插件，AMP 数据; |  | 否 |
| D5 | 音频线 | 110 | 米 | 2*0.37mm²音频安装线缆，铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝绞合地线，覆盖率100% | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| D6 | 音频线 | 110 | 米 | 有源音响专业音频线 | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| D7 | 网线 | 60 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| D8 | 视频线 | 60 | 米 | HDMI | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| D9 | JDG管 | 80 | 米 | JDG32 敷设 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| D10 | 机柜、机架 | 1 | 批 | 国产优质产品，符合国标。 功放机柜、信号机柜、流动机柜等。 | 图腾、中兴、杭州建云或相当于 | 否 |
| D11 | 其他工程辅件 | 1 | 批 | 国产优质产品，未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| 09排练厅LED视频 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 背景LED屏 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 室内显示屏屏体 | 6.66 | ㎡ | 像素点间距1.53mm，像素密度点不少于422500/㎡； 显示屏面积：不小于4.16m*1.6m； 白平衡亮度≥600cd/㎡； 最佳视角：120； 像素点组成：SMD 1R1G1B； LED 灯珠亮度均匀性≥99%。 对比度≥5000 :1 | 大华、德广信、视界、显仕或相当于 | 否 |
| A.2 | 控制系统 | 1 | 项 | 16x网口输出+2x光纤口，4K输出，单卡最大带载1040W点， 单卡最宽10240，最高10240，单卡支持16图层 | 大华、德广信、视界、诺瓦或相当于 | 否 |
| A.3 | 视频处理器 | 1 | 台 | 纯硬件插卡式架构设计，金属结构机箱，支持标准机架式安装； 设备机箱规模不少于 16路输入、 8 路输出 ， 接口支持单链路和双链路输入模式切换； 单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置； 支持不少于2张二合一网口输出卡，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节； 也可选择纯光口输出子卡，最多支持8路万兆光口输出； | 大华、德广信、视界、诺瓦或相当于 | 否 |
| A.4 | 网线 | 300 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| A.5 | 电源线 | 50 | 米 | RVV3*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| A.6 | 桥架 | 40 | 米 | 国标100*50 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| A.7 | 其他配件 | 1 | 批 | 国产优质产品，未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| A.8 | 结构、框架 | 6.66 | ㎡ | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，现场焊接，用于固定显示屏箱体，采用国标方管或角钢等; 用材符合国家标准 | 定制 | 否 |
| A.9 | 外框、包边 | 6.66 | ㎡ | 不锈钢或黑色铝型材，保证整体装饰美观大方 | 定制 | 否 |
| A.10 | 控制电脑 | 1 | 台 | 满足屏体使用需求，带独立显卡 | lenovo、DELL、HP或相当于 | 否 |
| A.11 | 配电系统 | 1 | 台 | 10KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出。 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| A.12 | 安装、调试等 | 1 | 项 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全， 本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务。 |  | 否 |
| 10外立面LED视频 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 背景LED屏 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 户外显示屏屏体 | 24.38 | ㎡ | 1.采用SMD 三合一1515；像素点间距≤2.5mm ，像素密度≥160000点/㎡。 2.整屏尺寸：宽≥6.5 米，高≥3.75 米，面积≥24.38平方米，分辨率≥2600*1500，面积允许向上偏差3%以内； 3.箱体为压铸铝材质，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计，减少漏水点故障点，独立防水；支持户外裸露安装使用，无需安装空调，风扇 ，无需包边装修防护，节省成本； 4.亮度(nit)≥4500(自动/手动，0-100%无级可调)，最高对比度：≥3000:1，色温：1000-13000K 可调，调节步长100K，标准 7500K；刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz，灰度等级为16bit，色度均匀性：在±0.001 Cx，Cy 之内，亮度均匀性≥99%，像素中心距偏差≤1%，色准≤0.9，色域≥120%NTSC。； 5.像素中心距偏差≤1.0%，水平/垂直相对偏差≤2%，LED像素失控率≤1/1500000； 6.灰度等级≥16bit，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，15bit灰度； 7.峰值功耗：≤660W/㎡，平均功耗：≤220W/㎡；电源功率因数≥0.988（具有PFC功能），转换效率≥95%。； 8.箱体可视角度(水平)≥160°，箱体可视角度(垂直)≥160°，灯珠可视角度≥175°； 9.在10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜3cd/m²；采用UVA-340灯管，辐照度0.89W/(m2.nm)，辐照8 小时，黑板温度60℃；冷凝4 小时，冷凝温度50℃，试验后无变形，变色；最大亮度连续工作2小时后，整机外壳温升不超过5K，产品运行12小时后屏体温升不超过10K； 10.PCB阻燃满足V-0阻燃等级要求，塑胶件阻燃满足V-0阻燃等级要求，内部线材阻燃满足V-0阻燃等级要求；产品防火及安全标准满足GB/T 5169.16表面燃烧试验1级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1； 11.产品盐雾实验符合盐雾10级要求；产品抗震等级8级；产品防水试验符合IPX5，防尘试验符合IP6X。； 12.智慧模组设计，独立模组ID，模组生产日期、订单号一键可查，模组电流、颜色坐标、模组亮度数据实时获取； 13.屏体表面安装防眩光黑色哑光面罩，黑屏状态时的墨色一致性好，反光率≤2%； 14..产品支持落地，嵌入，悬挂，壁挂，双立柱和单立柱安装方式；箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位；内部线材采用低烟无卤环保材质；驱动IC采用PWM高清高阶驱动芯片； | 艾比森、三思、洲明、利亚德或相当于 | 否 |
| A.2 | 视频处理器 | 1 | 台 | 支持 1 路DVI，2 路 HDMI1.4，1 路3G-SDI（选配）视频输入，1路音频输入； 支持 10个网口输出，1路HDMI1.3预监输出，1路音频输出； 最大带载 650万像素。 极限带载最宽10240，最高8192。 | 艾比森、三思、洲明、利亚德或相当于 | 否 |
| A.3 | 网线 | 300 | 米 | 六类网线 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| A.4 | 电源线 | 300 | 米 | RVV3*2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| A.5 | 桥架 | 30 | 米 | 国标100*50 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| A.6 | 其他配件 | 1 | 批 | 国产优质产品，未提及的其他零散配件 |  | 否 |
| A.7 | 结构、框架 | 24.38 | ㎡ | LED屏原厂定制，含型材、钢架及铝板，现场焊接，用于固定显示屏箱体，采用国标方管或角钢等; 用材符合国家标准 | 定制 | 否 |
| A.8 | 外框、包边 | 24.38 | ㎡ | 不锈钢或黑色铝型材，保证整体装饰美观大方 | 定制 | 否 |
| A.9 | 配电系统 | 1 | 台 | 30KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出。 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| A.10 | 安装、调试等 | 1 | 项 | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全， 本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务。 |  | 否 |
| 11弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| A.1 | IOT智慧管理本地部署服务器 | 1 | 台 | CPU：Intel 六核六线程处理器2.9GHz，动态加速频率达4.0GHz以上，二级缓存1.5MB以上，三级缓存9MB以上 内存：≥8GB DDR4，可扩充的最大内存≥64GB。 硬盘：1T热插拔SATA硬盘≥1，可支持最大内置存储容量≥6.0TB。 显卡：Intel超核芯显卡 扩展插槽：≥2个PCI-Express。 网络：集成千兆网卡≥1。 USB接口：2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。 机体：机架式3U服务器机箱，服务器电源≥400W。 系统：支持windows系列服务器系统 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.2 | 32口平台交换主机 | 1 | 台 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个复用的10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo 支持802.3af/at PoE标准 支持buffer优化，保证音视频数据传输 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 为了保证分布式系统稳定不卡顿，交换机具有Jobmo和frame技术， | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.3 | 43寸会议触摸一体机 | 3 | 台 | CPU：四核 cortex A17,RK3288 RAM： 2GB 内存：16GB 操作系统 Android 8.1 触摸屏：10点电容式触摸 显示：LCD 屏，43"全高清IPS屏,LED背光源 分辨率：1920*1080 可视区：对角1094.96mm 显示模式：常黑,IPS 可视角度：89/89(H),89/89(V) 对比度：1200 亮度：300cd/㎡ 屏幕比例：16：9 网络：WiFi 802.11b/a/n 蓝牙：蓝牙4.0 以太网：100M/1000M 3G：3G USB dongle ext. 接口：支持SD/MMC插卡 USB OTG： Mini USB OTG USB Host：USB 3.0 USB Hostx2：USB 2.0 RJ45：以太网接口 HDMI：HDMI output 耳机：3.5mm立体声耳机输出 媒体播放： 视频格式 MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,支持最大 4k 音频格式 MP3/WMA/AAC etc. 图片格式 jpeg 其它： 电源功耗：100W 壁挂：VESA 400x400mm 喇叭：2*5W OSD 语言：中英文等多语言OSD操作 工作温度：0--40度 电源输入：AC100-240V | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.4 | 21.5寸会议门牌（标准款） | 15 | 台 | 类型：壁挂式电容触摸一体机 液晶：21.5寸原装A+级液晶面板 背光类型：LED背光 物理分辨率：1920*1080 对比度：2000：1 亮度：300 cd/m2 色彩：16.7M 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89 可视区域：478.6*269.6mm CPU：嵌入式 四核64位Cortex-A55 2.0GHz处理器 内存：DDR4 2GB 存储：板载16G工业级固态存储（可定制至板载32G） GPU：ARM G52 2EE、支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；NPU 支持 0.8T 算力 图像输出：采用高清LVDS信号驱动 声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出 有线网卡：10/100M自适应网卡 无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式 数据接口：不少于2*USB接口 控制接口：支持不少于1*RS485接口 触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸 触摸分辨率：32767*32767 触摸次数：不少于6千万次 响应时间：小于5ms 驱动方式：免驱，即插即用型 摄像头：前置200W宽动态摄像头 状态灯条：机身双侧具备七色发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态 机身：低功耗工业设计，合金边框、超薄机身设计 安装方式：支持壁挂式安装 供电方式：AC 220V(可选DC 12V） | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.5 | 多媒体播放端软件 | 19 | 项 | 授权于每个门牌显示终端的软件使用 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.6 | 智能信息播放终端 | 1 | 台 | 1、服务器软件支持部署在公有云和私有云等环境，支持云端节目同步、播表同步等同步播放模式。 2、系统采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。 3、系统支持设置多个企业使用同一系统，多个企业账户独立运行，素材数据私有化，实现云平台管理模式，适用于总部企业管理众多子公司的应用场景。 4、系统设有完善的用户管理机制，做到以人为核心创建用户库，支持创建多级管理员角色、设置对应的角色权限。用户库能体现部门、角色、手机、邮箱等信息，且支持与扩展的系统实现账户同步，不需要做二次登陆。 5、终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。 6、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清楚缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能。 7、系统支持结合人脸识别系统，能在后台批量更新终端本地人脸库。 8、系统支持丰富的节目制作功能，支持多种素材（视频、图片、office、字幕、时间、天气、网页、流媒体等）、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑。 9、系统支持加载人脸识别功能、借助终端自带的前端摄像头实现人脸识别、可实现会议签到、考勤等功能。 10、系统支持加载会议预约模块，显示会议室名称、会议主题、会议时间、预约人、参会人、签到二维码等会议核心信息，实现会议室专用的会议信息发布功能。 11、系统支持自定义二维码生成功能，将要显示的文本、链接、网页等功能生成二维码，并以二维码组件编辑下发，实现在屏幕显示对应的二维码。 12、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等。 13、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。 14、播表发送功能，支持万年历模式发送播表，支持在不同的日期播放不同的播放列表，自定义播表起止日期，单播和组播，节目插播和字幕插播，批量删除终端播表。 15、播表审核功能，支持播表审核状态选择，支持超级管理员账户默认不启用播表审核功能。 16、流媒体播放功能，系统支持整合电视和监控等视频源，流媒体与其他多媒体素材无缝切换，地址写入数据库，可重复调用，支持HTTP/RTSP/UDP/RTMP等协议。 17、任意分区功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等。 18、导入导出功能，支持将做好的节目或节目单导出为离线文件包，通过U盘等移动存储工具更新到终端设备。 19、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长。 20、支持超大文件功能，系统支持2G以上超大视频文件，无需压缩转码，无需下载插件，可直接上传、下载、播放。 21、终端同步功能，终端默认全局同步播放，执行相同节目或节目单时默认同步，同步可达毫秒级，支持云端同步。 22、终端管理功能，终端管理通过列表展示属性详情，包括终端名称、IP、分辨率、存储空间、当前播放节目、下载进度、最后在线时间、执行组策略、终端位置、版本号等多种详情信息。支持多种终端控制、属性管理等批量控制功能。 23、组策略功能，支持新建组策略、应用组策略到终端或分组、清空终端组策略，支持一个组策略包含多条子策略，策略支持设定终端在不同日期、不同时间执行对应的动作、如开关机、开关屏或执行指定的命令等。 24、日志管理功能，可查看播放历史记录，并提供按日期查询、关键字过滤和日志导出等功能。 25、会议预约功能：支持扩展会议预约模块，实现会议室管理、会议室预约、参会人管理（参会人与用户库可同步）、会议查询、会议室排座、会议通知（实现邮件通知、短信通知、微信通知等）、会议签到等功能。 26、会议信息同步显示至屏幕，并可实现在闲时播放用户宣传片，在会前15分钟显示会议信息、会议结束后返回宣传片播放的功能。 27、支持扩展人脸识别功能，人脸识别模块创建强大的人脸库数据，并可定义各终端的签到或考勤规则、对应的门禁规则。屏幕通过摄像头捕捉人脸，如识别到是人脸库人的人员，则根据对应的规则执行相应的动作，如发出相应提示、执行开门动作等。 28、系统支持无缝跳转到会议预约或人脸识别系统模块，无需二次登陆，在对应的子系统中操作后可无缝跳转回信息发布界面，并可在信息发布界面的节目编辑中，选择加载对应的子系统模块，子系统模块可设置对应的播放属性。做到一系统多用，一平台统一管控的强大功能。 29、开放接口功能 系统支持提供开发API，支持第三方系统调用，第三方系统可实现素材上传、节目发送、重启、开关屏、获取会议信息等功能。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.7 | 信息发布软件 | 1 | 项 | 1、服务器软件支持部署在公有云和私有云等环境，支持云端节目同步、播表同步等同步播放模式。 2、系统采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登陆即可使用系统。 3、系统支持设置多个企业使用同一系统，多个企业账户独立运行，素材数据私有化，实现云平台管理模式，适用于总部企业管理众多子公司的应用场景。 4、系统设有完善的用户管理机制，做到以人为核心创建用户库，支持创建多级管理员角色、设置对应的角色权限。用户库能体现部门、角色、手机、邮箱等信息，且支持与扩展的系统实现账户同步，不需要做二次登陆。 5、终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目。 6、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清楚缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能。 7、系统支持结合人脸识别系统，能在后台批量更新终端本地人脸库。 8、系统支持丰富的节目制作功能，支持多种素材（视频、图片、office、字幕、时间、天气、网页、流媒体等）、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑。 9、系统支持加载人脸识别功能、借助终端自带的前端摄像头实现人脸识别、可实现会议签到、考勤等功能。 10、系统支持加载会议预约模块，显示会议室名称、会议主题、会议时间、预约人、参会人、签到二维码等会议核心信息，实现会议室专用的会议信息发布功能。 11、系统支持自定义二维码生成功能，将要显示的文本、链接、网页等功能生成二维码，并以二维码组件编辑下发，实现在屏幕显示对应的二维码。 12、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等。 13、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表。 14、播表发送功能，支持万年历模式发送播表，支持在不同的日期播放不同的播放列表，自定义播表起止日期，单播和组播，节目插播和字幕插播，批量删除终端播表。 15、播表审核功能，支持播表审核状态选择，支持超级管理员账户默认不启用播表审核功能。 16、流媒体播放功能，系统支持整合电视和监控等视频源，流媒体与其他多媒体素材无缝切换，地址写入数据库，可重复调用，支持HTTP/RTSP/UDP/RTMP等协议。 17、任意分区功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等。 18、导入导出功能，支持将做好的节目或节目单导出为离线文件包，通过U盘等移动存储工具更新到终端设备。 19、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长。 20、支持超大文件功能，系统支持2G以上超大视频文件，无需压缩转码，无需下载插件，可直接上传、下载、播放。 21、终端同步功能，终端默认全局同步播放，执行相同节目或节目单时默认同步，同步可达毫秒级，支持云端同步。 22、终端管理功能，终端管理通过列表展示属性详情，包括终端名称、IP、分辨率、存储空间、当前播放节目、下载进度、最后在线时间、执行组策略、终端位置、版本号等多种详情信息。支持多种终端控制、属性管理等批量控制功能。 23、组策略功能，支持新建组策略、应用组策略到终端或分组、清空终端组策略，支持一个组策略包含多条子策略，策略支持设定终端在不同日期、不同时间执行对应的动作、如开关机、开关屏或执行指定的命令等。 24、日志管理功能，可查看播放历史记录，并提供按日期查询、关键字过滤和日志导出等功能。 25、会议预约功能：支持扩展会议预约模块，实现会议室管理、会议室预约、参会人管理（参会人与用户库可同步）、会议查询、会议室排座、会议通知（实现邮件通知、短信通知、微信通知等）、会议签到等功能。 26、会议信息同步显示至屏幕，并可实现在闲时播放用户宣传片，在会前15分钟显示会议信息、会议结束后返回宣传片播放的功能。 27、支持扩展人脸识别功能，人脸识别模块创建强大的人脸库数据，并可定义各终端的签到或考勤规则、对应的门禁规则。屏幕通过摄像头捕捉人脸，如识别到是人脸库人的人员，则根据对应的规则执行相应的动作，如发出相应提示、执行开门动作等。 28、系统支持无缝跳转到会议预约或人脸识别系统模块，无需二次登陆，在对应的子系统中操作后可无缝跳转回信息发布界面，并可在信息发布界面的节目编辑中，选择加载对应的子系统模块，子系统模块可设置对应的播放属性。做到一系统多用，一平台统一管控的强大功能。 29、开放接口功能 系统支持提供开发API，支持第三方系统调用，第三方系统可实现素材上传、节目发送、重启、开关屏、获取会议信息等功能。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| A.8 | LED大屏 | 1 | 套 | 见【10外立面LED视频】配置，此处无需报价 |  |  |
| B | IP公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| B.1 | IP网络广播服务器 17.3寸 | 1 | 台 | 1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心； 2、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 3、IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构， 有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；128G SSD固态硬盘，没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性；自带抽拉式88键，触摸板鼠标；前置超薄光驱，带刻录功能。 4、17.3英寸以上(含17.3英寸)友好的大幅显示屏幕，简单易用的触摸屏操控； 5、支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源； 6、服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 7、服务器软件是整个系统的运行核心；采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 8、屏幕颜色：TFT24位真彩色 9、操控方式：1920*1080分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏。 产品参数： 说明 IP网络广播服务器 屏幕颜色 TFT24位真彩色 操控方式 1024*768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 显示方式 标配17.3英寸以上（含17.3英寸），大屏幕液晶显示、中文菜单 主板 Intel NM10芯片组，X86架构（可升级为高配i3、高配i5、高配i7系统，升级产品单价不一样） 标准接口 2*LAN,6*COM,6*USB,1*VGA,1*MIC-in,1*Line-out,1*Ps/2 内存/CPU 内存: DDR3 800MHZ 最大支持2GB/CPU :Intel ATOM D525，双核四线程，1.8GHz(因产品不断升级，容量会不断增加) 网卡 Realtek RTL8103EL，100M 系统音频信号失真度 1KHz<0.5% 系统音频信号信噪比: LINE:72dB;MIC:60dB 系统音频信号标准输入电平 LINE:300mV; MIC:5mV 系统音频信号标准输出电平 0dBV 不失真输出功率 ≧10W 自身耗电量 AC~220V/50Hz/300W 工作环境 温度:-20 ºC至+70ºC；相对湿度：≧75%；气压：86-106Kpa 软件操作平台 Windows 操作平台 系统软件 内置软件 IP网络广播软件、音乐资源库。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.2 | IP网络广播主软件 | 1 | 套 | 1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务； 3、IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。 4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 5、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 6、具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。 7、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。 8、IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。 9、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10等多个系统平台。 10、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。 11、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 12、系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能。 13、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。 14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 15、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 16、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 17、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。 18、系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能。 19、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。 20、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 21、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。 22、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 23、软件可设置户外型带LED显示屏IP终端机空闲时显示的文字，可设置三幅文字循环显示。 24、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 25、具有频道设置管理功能，即可对带外控操作面板的IP终端设置相应频道号及设置各频道音频文件等功能。 26、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.3 | IP网络广播话筒 | 1 | 台 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、采用3寸高亮LCD屏显示,设有轻触式按键，操作简单易懂 3、设有全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号可实现广播或对讲； 4、设有远程呼叫功能，可实现全区、分组或独立分区自由选择呼叫； 5、设有文件广播功能，可远程控制服务系统上的节目播放到任何终端，并可控制音量调节 6、设有现场监听功能，可对每个具有监听拾音器终端的工作状态进行监听 7、设有节目点播功能，可通过面板上的键盘自由点播服务器上的歌曲 8、采用高指向拾音麦克风及2W全频喇叭，声音洪亮清晰 9、把终端本身自带线路输入信号，实时编码成高音质音频数据流广播到指定的终端； 10、具有呼叫钟声提示功能，在对讲时可自定义来去电提示音，并具有多个终端同时寻呼自动排队等待或转接功能； 11、具有八个自定义快捷键，可以设置为对指定的区域进行一键广播、一键对讲、一键报警、一键对制定区域或终端播放指定音乐。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.4 | IP网络有源音响 | 1 | 台 | 1.体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2.集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8Ω/2x20W，音质达到CD级； 4.具有1路话筒输入、1路立体声线路输入、1路音频线路输出接口； 5.具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用； 6.具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）； 7.具有高音、低音、总音量调节旋纽，实现本地灵活调节功能； 8.具有本地线路输入、话筒输入调节旋纽，在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节； 9、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 10.内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元； 11.可选配模拟备份功能，当网络断线的时候启用模拟备份系统； 12.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.5 | IP网络消防矩阵 | 1 | 对 | 1、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号 3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展 4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 6、面板设有32路电平指示灯显示工作状态 7、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.6 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1）16路电源管理，依次开启关闭；能承受4.5KW功率； 2）停电恢复时还是依次按顺序开启16路输出； 3）具有短路触发功能； 4）具有1路短路输出功能； 5）16路国标插座。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.7 | 千兆企业级交换机 | 1 | 台 | 上行端口速率：千兆套装：单品端口类型：电口&光口适用网络：小型网络端口数量：16口云管理交换机：不支持云管理下行端口速率：千兆下行接口类型：以太网交换机网管类型：非网管规格：桌面式交换机端口供电功能：非POE供电适用场景：接入交换机 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.8 | 单向IP网络功率放大器(360W) | 3 | 台 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码； 3、内置网络IP解码模块，可实时播放或定时播放网络音乐，网络延时时间小于30mS。 4、2路话筒输入，1路线路输入，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优秀，MIC2、AUX1为第三级优先 6、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 7、自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为360W。 8、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 9、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 10、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 11、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.9 | 单向IP网络功率放大器(240W) | 1 | 台 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码； 3、内置网络IP解码模块，可实时播放或定时播放网络音乐，网络延时时间小于30mS。 4、2路话筒输入，1路线路输入，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优秀，MIC2、AUX1为第三级优先 6、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 7、自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为240W。 8、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 9、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 10、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 11、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.10 | 壁挂音箱 | 22 | 只 | 额定功率：10W 峰值功率：15W 频率响应：130-18000Hz 灵敏度：93dB±3dB 输入：黑-COM 白-70V 红-100V 喇叭单元：6.5〞 + 0.5〞 | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| B.11 | 吸顶喇叭 | 64 | 只 | 额定功率：6W 峰值功率：10W 喇叭单元：低音6.5〞+ 高音0.5〞 输入电压：100V 灵敏度：92dB 频率响应：85-15000Hz 安装开孔尺寸：165mm | SUIM、DIKASI、DS或相当于 | 否 |
| C | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| C.1 | 水平子系统 |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | 六类电缆 | 3760 | 米 | Cat6 U/UTP 非屏蔽4对双绞线铜缆, 十字骨架, 24AWG，305米/箱, PVC | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.1.2 | 超六类电缆 | 4720 | 米 | Cat6A U/UTP 非屏蔽4对双绞线铜缆, 十字骨架, 23AWG, 305米/箱, PVC | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.1.3 | 2芯光纤 | 4060 | 米 | 02芯 皮线单模光缆, LSZH | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.2 | 垂直子系统 |  |  |  |  |  |
| C.2.1 | 光缆 | 2000 | 米 | 12芯单模铠装光纤，支持支持万兆达1500千米以上,阻燃等级不低于B1级 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.3 | 管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| C.3.1 | 六类非屏蔽24口配线架 | 2 | 个 | Cat6 非屏蔽24口配线架, 一体式，1U |  | 否 |
| C.3.2 | 超六类非屏蔽24口配线架 | 4 | 个 | 24 口平面空配线架, 含24个超六类非屏蔽模块，1U |  | 否 |
| C.3.3 | 网络理线架 | 6 | 个 | 12 槽理线器, 冷扎钢板, 1U |  | 否 |
| C.3.4 | 六类非屏蔽跳线 | 32 | 条 | Cat6 RJ45 跳线，非屏蔽，PVC，24AWG，3米，蓝色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.3.5 | 超六类非屏蔽跳线 | 61 | 条 | Cat6A RJ45 跳线，非屏蔽，PVC，24AWG，3米，蓝色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.3.6 | 光纤配线架 | 4 | 套 | 48芯光纤配线架，单模OS2，固定式，1U，含双工LC耦合器、尾纤 |  | 否 |
| C.3.7 | 光纤配线架 | 2 | 套 | 12芯光纤配线架，单模OS2，固定式，1U，含双工LC耦合器、尾纤 |  | 否 |
| C.3.8 | 光纤跳线 | 48 | 条 | 单模光纤跳线, 2芯LC-SC, PVC, 2米 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.4 | 设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| C.4.1 | 光纤配线架 | 2 | 套 | 12芯光纤配线架，单模OS2，固定式，1U，含双工LC耦合器、尾纤 |  | 否 |
| C.4.2 | 光纤配线架 | 1 | 套 | 48芯光纤配线架，单模OS2，固定式，1U，含双工LC耦合器、尾纤 |  | 否 |
| C.4.3 | 光纤跳线 | 9 | 条 | 单模光纤跳线, 2芯LC-SC, PVC, 2米 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.4.4 | 光纤跳线 | 4 | 条 | 单模光纤跳线, 2芯LC-LC, PVC, 3米 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.4.5 | 六类非屏蔽24口配线架 | 1 | 个 | Cat6 非屏蔽24口配线架, 一体式，1U |  | 否 |
| C.4.6 | 超六类非屏蔽24口配线架 | 1 | 个 | 24 口平面空配线架, 含24个超六类非屏蔽模块，1U |  | 否 |
| C.4.7 | 网络理线架 | 2 | 个 | 12 槽理线器, 冷扎钢板, 1U |  | 否 |
| C.4.8 | 六类非屏蔽跳线 | 14 | 条 | Cat6 RJ45 跳线，非屏蔽，PVC，24AWG，3米，蓝色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.4.9 | 超六类非屏蔽跳线 | 1 | 条 | Cat6A RJ45 跳线，非屏蔽，PVC，24AWG，3米，蓝色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.4.10 | 镀锌线槽 | 200 | 米 | MR100×100×1.5mm，含线槽盖板，固定支架角铁等 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| C.4.11 | 镀锌线槽 | 200 | 米 | MR200×100×1.5mm，含线槽盖板，固定支架角铁等 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| C.4.12 | 镀锌钢管 | 1500 | 米 | JDG25 镀锌钢管 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| C.4.13 | 辅材附件 | 1 | 批 | 含五金、铁器、连接器、接头、电箱、控制箱、标签、空开、跳线、防浪涌保护器等一切系统功能所需。 |  | 否 |
| C.5 | 工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| C.5.1 | 单口信息面板 | 18 | 个 | 1口信息面板, 86×86型, 平面, 带标签槽, 带滑动式防尘盖, 白色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.5.2 | 双口信息面板 | 14 | 个 | 2口信息面板, 86×86型, 平面, 带标签槽, 带滑动式防尘盖, 白色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.5.3 | 六类非屏蔽模块 | 46 | 个 | Cat6 RJ45 非屏蔽模块, 110打线，180°，22 - 26AWG | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| C.5.4 | 六类非屏蔽跳线 | 46 | 条 | Cat6 RJ45 跳线，非屏蔽，PVC，24AWG，3米，蓝色 | 一舟、普天、康普、京声或相当于 | 否 |
| D | 信息网络-办公网 |  |  |  |  |  |
| D.1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 万兆路由交换机，10/100/1000M以太网端口≥8个,1000M光口≥12个,万兆SFP+光口≥4个，整机交换容量≥3.3Tbps，整机包转发能力≥300Mpps，电源冗余，含SFP光模块 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.2 | 48口接入交换机POE（ONU) | 4 | 台 | 1.固化千兆电接口≥48个、SFP+光接口≥4个；带网管功能； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.每台含2个千兆单模光模块，含堆叠线缆 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.3 | 面板式ONU | 60 | 个 | 4口面板ONU | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.4 | 分光器 | 4 | 台 | 1:16分光器 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.5 | OLT | 2 | 台 | 16路小型OLT 、 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.6 | 防火墙 | 1 | 台 | 1.千兆电口≥8，万兆光口≥2；2.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；3.标准机架式设备；4.防火墙吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；5.IPSec VPN隧道数≥100 ；6.支持设备的WEB管理；7.配置双交流电源；固态硬盘≥64G | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.7 | 上网行为管理器 | 1 | 套 | 1.标准1U规格，标配 1T硬盘；2.千兆电接口数量≥4，万兆光接口数量≥2；3.吞吐量 ≥4G；4.支持按预定比例进行流量审计和管理，优先保障用户上网体验，当阀值下降时，恢复审计和管理等；5.含办公内网的所有设备授权纳管许可； | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.8 | 无线AC控制器 | 1 | 套 | 1.支持最大管理AP数量≥500，数据转发性能≥8Gbps；2.3.提供≥8个千兆网口、2个万兆光口；3.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；4.含本项目所需数量的无线AP纳管授权许可，2个万兆光模块，应满足项目使用。 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.9 | 吸顶无线AP | 5 | 套 | 1.天线类型： 内置全向,支持POE供电，支持WiFi6；2.最大用户数≥500，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；整机协商速率≥3Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G，含license授权 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.10 | 壁挂无线AP | 9 | 套 | 1.天线类型： 内置全向,支持POE供电，支持WiFi6；2.最大用户数≥500，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；整机协商速率≥3Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G，含license授权 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| D.11 | 出口路由器 | 1 | 台 | 1.支持多核CPU ，非堆叠架构；2.支持电源冗余，双电源，内置；3.电源，风扇，板卡高可靠支持热插拔，不需要配置命令；4.包转发能力≥40Mpps；5.双电源，含≥4个GE光，5个GE电口，配置2个万兆光模块 | H3C、华为、锐捷、中兴或相当于 | 否 |
| E | 视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| E.1 | 室内彩色半球摄像机 | 51 | 台 | 200W,25fps，支持H.264、H.265、MPEG4，兼容ONVIF协议，支持宽动态、周界、绊线、移动侦测、POE供电，焦距可调，红外光最远不小于30m，昼/夜转换，自动白平衡，内置MIC，定焦镜头（可选2.8mm\4mm\6mm\8mm）。含安装辅材 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.2 | 室内枪式摄像机 | 5 | 台 | 200W,25fps，支持H.264、H.265、MPEG4，兼容ONVIF协议，支持宽动态、周界、绊线、移动侦测、POE供电，焦距可调，红外光最远不小于30m，昼/夜转换，自动白平衡，定焦镜头（可选3.6mm\6mm\8mm\12mm）、护罩、安装辅材 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.3 | 室外枪型摄像机 | 26 | 台 | 200W,25fps，支持H.264、H.265、MPEG4，兼容ONVIF协议，支持宽动态、周界、绊线、移动侦测、POE供电，焦距可调，红外光最远不小于30m，昼/夜转换，自动白平衡，定焦镜头（可选3.6mm\6mm\8mm\12mm）、护罩、P67防护等级、安装辅材 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.4 | 电梯摄像机 | 2 | 台 | 200W,25fps，支持H.264、H.265、MPEG4，兼容ONVIF协议，支持电瓶车检测，定焦镜头（可选2mm\2.8mm\4mm），支持红外功能，自动白平衡，内置MIC，含镜头、护罩、安装辅材，含电源适配器 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.5 | 枪机支架 | 1 | 批 | 套配摄像机 |  | 否 |
| E.6 | 存储服务器 | 1 | 台 | 24盘位；512Mbps接入带宽，2个千兆数据网口；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，8GB高速缓存；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.7 | 硬盘 | 24 | 块 | 监控专用硬盘，10TB | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.8 | 高清解码拼接处理器 | 1 | 台 | 4路高清监控视频解码，板卡式设计，电源冗余，最大支持4K解码,含HDMI高清跳线 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.9 | HDMI线 | 2 | 根 | 10M | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| E.10 | HDMI线 | 2 | 根 | 15M | 成丰、华真、佳耐美、京声或相当于 | 否 |
| E.11 | 视频接入授权 | 1 | 套 | 按实际监控接入数量配置 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.12 | 液晶监视屏 | 9 | 台 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：700cd/㎡； 物理拼缝：＜1.8mm； 含拼接处理控制器 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.13 | 前维护支架 | 1 | 套 | 55寸拼接屏前维护支架，材质冷轧钢板 |  | 否 |
| E.14 | 视频监控工作站 | 1 | 套 | 硬盘：1TB,内存 16G, CPU： i5 或以上，双电源。含操作系统、应用软件、管理软件等，含24寸显示器、有线键盘、光电鼠标；含电子巡更、入侵报警管理软件 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.15 | 操作台 | 1 | 套 | 定制，2人位，含座椅 | 定制 | 否 |
| E.16 | 操作键盘 | 1 | 台 | 支持TCP/IP协议 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.17 | 联动报警模块 | 1 | 套 | 联动报警模块，最少联动64个防区，对系统的使用许可证进行扩展 | 海康威视、大华、LG或相当于 | 否 |
| E.18 | 电源线 | 800 | 米 | 电源线WDZ-RVV-2x1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| E.19 | 电源线 | 800 | 米 | 电源线WDZ-RVV-3x1.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| E.20 | 电源线 | 800 | 米 | 电源线WDZ-BYJ(F)-3×2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| E.21 | 镀锌钢管 | 1 | 米 | JDG25 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| E.22 | 辅材 | 1 | 项 | 扎带、胶布、标识带等安装辅助材料 |  | 否 |
| F | 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| F.1 | 四门门禁控制器 | 2 | 台 | 支持SM7，32位处理器，上行TCP/IP、RS485、GPRS组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，自带机箱和供电电源 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.2 | 双门门禁控制器 | 1 | 台 | 支持SM7，32位处理器，上行TCP/IP、RS485、GPRS组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，自带机箱和供电电源 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.3 | 人脸读卡器 | 9 | 台 | 支持SM7，Mifare卡/485+Wiegand /IP64/适合120及86盒安装/（默认出货为金属背板，刷异形卡时需在下单中备注将背板更换为塑料背板）/工作电压DC 12V/功耗≤2W | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.4 | 开门按钮 | 12 | 个 | 外形尺寸 长86x宽86x厚20(mm) 标准结构 铝合金面板，金属按钮 接点输出 NO/NC/COM接点 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.5 | 双门磁力锁/单门磁力锁 | 14 | 台 | 最大拉力600kg/锁体480x49x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2,24V/250mAx2/延时0/3/6/9秒可调 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.6 | 门磁 | 9 | 个 | 门状态侦测信号输出 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.7 | 门禁发卡器 | 1 | 台 | USB接口，工作电压DC 5V，工作电流0.2A；支持发卡：Mifare卡号、Mifare卡扇区加密、CPU卡号、CPU卡加密 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.8 | 门禁系统综合管理平台 | 1 | 套 | 支持SM7，可管理≥500个人员的门禁数据，连接100台设备，可实行自动化的用户名单管理，建立在多级管理角色上的权限管理，含电梯控制系统 | 海康威视、大华、立方或相当于 | 否 |
| F.9 | 读卡器线缆 | 3000 | 米 | WDZ-RVVP6*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.10 | 电源线 | 3000 | 米 | WDZ-RVV4*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.11 | 电源线 | 3000 | 米 | WDZ-RVV2*1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.12 | 电源线 | 3000 | 米 | 电源线WDZ-BYJ(F)-3×2.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| F.13 | JDG25线管 | 1500 | 米 | JDG25 镀锌线管 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| F.14 | 辅材 | 1 | 批 | 扎带、胶布、标识带等安装辅助材料 |  | 否 |
| G | 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| G.1 | 入侵报警控制主机 | 1 | 台 | 支持 16 路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到 256 （16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入 支持 8 路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到 64（8+56）路， 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 ，含1个后备电池报警主机专用 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.2 | 管理键盘 | 1 | 台 | 串口 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.3 | 管理中心声光警号 | 1 | 个 | 声音、灯光一体式联动报警 超大报警音量，威慑力强 高频次闪灯，灯光报警更直观 ABS 外壳，具有一定阻燃性能 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.4 | 八防区编址模块 | 2 | 块 | 八个输入防区,连接常开或常闭的设备，含八路继电器模块 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.5 | 紧急求助按钮 | 4 | 个 | 按钮式，钥匙复位 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.6 | 声光报警器 | 2 | 个 | 声音、灯光一体式联动报警超大报警音量，含继电器 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.7 | 电涌保护器 | 1 | 批 | 二合一电涌保护器 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.8 | 联动报警模块 | 1 | 套 | 联动模块 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.9 | 电源适配器 | 2 | 块 | 电源适配器 | 海康威视、大华、博世、精华隆或相当于 | 否 |
| G.10 | 通信线 | 2000 | 米 | WDZ-RVSP4×1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| G.11 | 通信线 | 2000 | 米 | WDZ-RVV2×1.0 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| G.12 | 电源线 | 2000 | 米 | WDZ-RVV3×1.5 | 中策、远东、远大或相当于 | 否 |
| G.13 | 镀锌钢管 | 1000 | 米 | JDG25 镀锌钢管 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| G.14 | 辅材附件 | 1 | 项 | 扎带、胶布、标识带等安装辅助材料 |  | 否 |
| H | 机房工程：首层智能监控调度室兼消控室 |  |  |  |  |  |
| H.1 | 配电及机房布线部分 |  |  |  |  |  |
| H.1.1 | 10A 250V 二、三极五孔插座（墙面市电） | 1 | 批 | 10A 250V | 松下、施耐德、飞利浦或相当于 | 否 |
| H.1.2 | 配电箱 | 1 | 台 | 配电柜内部微型断路器、防雷器等 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| H.1.3 | 金属线槽 | 1 | 批 | MR100×100×1.5mm，含线槽盖板，固定支架角铁等 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| H.1.4 | 金属线槽 | 1 | 批 | MR200×100×1.5mm，含线槽盖板，固定支架角铁等 | 杭州远大、江苏华威、杭州迈迅或相当于 | 否 |
| H.1.5 | 镀锌钢管 | 1 | 批 | JDG25 镀锌钢管 | 天一、武陵源、中山华捷或相当于 | 否 |
| H.1.6 | 机柜 | 3 | 台 | 600*800*2000mm,42U | 图腾、中兴、杭州建云或相当于 | 否 |
| H.1.7 | 辅材附件 | 1 | 批 | 水晶头、布线工具等 |  | 否 |
| H.2 | 防雷接地部分 |  |  |  |  |  |
| H.2.1 | 室内接地网工程 | 20 | 米 | 30×3紫铜带 |  | 否 |
| H.2.2 | 专用接地环 | 20 | 米 | 型号:国标 规格:专用接地环 |  | 否 |
| H.2.3 | 专用接地端子 | 1 | 个 | 型号:国标 规格:接地专用端子 |  | 否 |
| H.2.4 | 等电位联结箱 | 1 | 台 | 国标 |  | 否 |
| H.2.5 | 电源二级防雷保护（防雷插座） | 1 | 个 | D级,3位,国标插孔 | 松下、施耐德、飞利浦或相当于 | 否 |
| H.2.6 | 信号系统防雷设备 | 1 | 个 | 100M RJ45接口 |  | 否 |
| H.2.7 | 接地专用铜导线 | 20 | 个 | 多股铜芯线6 |  | 否 |
| H.2.8 | 接地专用铜导线 | 20 | 个 | 多股铜芯线16 |  | 否 |
| H.2.9 | 接地专用铜导线 | 20 | 个 | 多股铜芯线25 |  | 否 |
| H.2.10 | 辅材附件 | 1 | 批 | 水晶头、布线工具等 |  | 否 |
| H.3 | UPS及配电部分 |  |  |  |  |  |
| H.3.1 | 30KVA UPS | 1 | 台 | UPS 主机应具备双路输入，满足系统的可靠性； 提供通讯接口 | 施耐德、哈菲特、ABB、科华、山特或相当于 | 否 |
| H.3.2 | 蓄电池 | 1 | 项 | 后备时间30分钟 | 施耐德、哈菲特、ABB、科华、山特或相当于 | 否 |
| H.3.3 | 蓄电池架 | 1 | 项 | 定制蓄电池架 | 定制 | 否 |
| H.3.4 | 蓄电池电缆 | 1 | 项 | 蓄电池连接电缆 | 中策永通、万马、浙江立洲、江苏上上或相当于 | 否 |
| H.3.5 | 市电输入输出配电箱 | 1 | 台 | 含断路器、防雷器等 | 萧通、欣美、杭开或相当于 | 否 |
| H.3.6 | 电源线 | 1 | 项 | WDZB-YJY-4X16+1X16 | 中策永通、万马、浙江立洲、江苏上上或相当于 | 否 |
| H.3.7 | 电源线 | 100 | 米 | WDZB-BYJ(F)-3×2.5 | 中策永通、万马、浙江立洲、江苏上上或相当于 | 否 |
| H.3.8 | 电源线 | 100 | 米 | WDZB-BYJ(F)-3×4 | 中策永通、万马、浙江立洲、江苏上上或相当于 | 否 |
| H.3.9 | 辅材附件 | 1 | 批 | 接线头、配件等 |  | 否 |
| I | BA楼宇自控 |  |  |  |  |  |
| I.1 | BA监控平台软件 | 1 | 套 | ASP-STU-D-USB加密狗，用于大中型建筑应用程序 具备监督管理的能力，包括: 自定义排序 警报和事件通告 历史警钟和趋势 主控制时间调度及分发 | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.2 | 网络控制器 | 1 | 台 | ASPECT®运行引擎和Web UI的MATRIX ACE（ASPECT®控制引擎），包括2个RS- 485端口（RS-485或TCP/ IP）。 | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.3 | 网络引擎控制箱 | 1 | 台 | 控制引擎箱体(含安装附件、变压器、断路器、接线端子排等） （500*600*200mm） | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.4 | 风机盘管通讯接口 | 3 | 套 | 包硬件网关，定制开发应用，实现技术对接 | 定制 | 否 |
| I.5 | DDC控制器 | 6 | 个 | 处理器：TI Sitara AM335X Dual-core ARM Cortex A8,主频：600 MHz,存储：4 GB eMMC Flash +内存 512 MB DDR3 DRAM,本机IO点位：8UI,8Uniput点 | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.6 | IO模块 | 9 | 个 | 扩展模块8UI,8Uniput点 | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.7 | IO模块 | 1 | 个 | 扩展模块16DI | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.8 | IO模块电源 | 1 | 个 | 20v直流电源用于FLX IO扩展模块 | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.9 | DDC箱 | 1 | 套 | 控制器箱体(含安装附件、变压器、断路器、接线端子排等） （500*600*200mm） | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.10 | DDC箱 | 4 | 套 | 控制器箱体(含安装附件、变压器、断路器、接线端子排等） （600*800*200mm） | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.11 | DDC箱 | 1 | 套 | 控制器箱体(含安装附件、变压器、断路器、接线端子排等） （1000*800*200mm） | 江森 Metasys系列、ABB Cylon系列、西门子 PXC系列或相当于 | 是 |
| I.12 | 滤网/风机压差 | 21 | 个 | 气体压差开关 50~500Pa,IP54 | 国标 | 否 |
| I.13 | 风管温湿度传感器 | 15 | 个 | 供电电源：24V/DC，温度NTC10K,阻值输出，湿度：0-10V电压输出，湿度精度±5%，范围0～100%RH，200mm探头 | 国标 | 否 |
| I.14 | 系统调试费 | 1 | 套 | BA系统调试 |  | 否 |
| 12美工 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 是否允许采用进口 |
| A | 美工 |  |  |  |  |  |
| A.1 | 发光字-1 | 1 | 组 | 1、字体材料：如铝型材、不锈钢、铁皮、亚克力板等； 2、LED光源：LED灯带或LED模块； 3、辅助材料：导光板、反光膜、边框材料、连接线、硅胶或固定螺丝、专业胶水等，用于增强光线效果、固定LED光源和组装立体字； 4、切割与雕刻：使用专业设备将字体材料切割成相应的形状和大小，对于需要雕刻的字体或图案，进行精细雕刻。 5、组装立体结构：将切割好的字体材料拼接和固定，形成立体结构。 6、钻孔与清理：在立体字的适当位置钻孔，用于安装LED光源。钻孔后清理干净孔内杂质。 7、连接LED光源：将LED光源用连接线接好，根据设计要求进行串联或并联。 8、固定LED光源：将LED光源固定在钻孔位置，确保平整、无折痕，并与立体字紧密贴合。可使用硅胶、固定螺丝或专业胶水进行固定。 9、检查连接：检查所有LED光源的连接是否牢固，确保无松动或脱落现象。 10、老化测试：对所有LED光源进行24小时的老化测试，确保稳定性和寿命。 11亮度与均匀性调整：根据测试结果，调整LED光源的亮度和均匀性，以达到最佳视觉效果。 12、安装立体发光字：将制作完成的立体发光字安装到指定位置，确保位置准确、牢固可靠。 13、尺寸：9255*2210mm 14、其余详见设计图纸 | 定制 | 否 |
| A.2 | 发光字-2 | 1 | 组 | 1、字体材料：如铝型材、不锈钢、铁皮、亚克力板等； 2、LED光源：LED灯带或LED模块； 3、辅助材料：导光板、反光膜、边框材料、连接线、硅胶或固定螺丝、专业胶水等，用于增强光线效果、固定LED光源和组装立体字； 4、切割与雕刻：使用专业设备将字体材料切割成相应的形状和大小，对于需要雕刻的字体或图案，进行精细雕刻。 5、组装立体结构：将切割好的字体材料拼接和固定，形成立体结构。 6、钻孔与清理：在立体字的适当位置钻孔，用于安装LED光源。钻孔后清理干净孔内杂质。 7、连接LED光源：将LED光源用连接线接好，根据设计要求进行串联或并联。 8、固定LED光源：将LED光源固定在钻孔位置，确保平整、无折痕，并与立体字紧密贴合。可使用硅胶、固定螺丝或专业胶水进行固定。 9、检查连接：检查所有LED光源的连接是否牢固，确保无松动或脱落现象。 10、老化测试：对所有LED光源进行24小时的老化测试，确保稳定性和寿命。 11亮度与均匀性调整：根据测试结果，调整LED光源的亮度和均匀性，以达到最佳视觉效果。 12、安装立体发光字：将制作完成的立体发光字安装到指定位置，确保位置准确、牢固可靠。 13、尺寸：12712*1748mm 14、其余详见设计图纸 | 定制 | 否 |
| A.3 | 发光字-3 | 1 | 组 | 1、字体材料：如铝型材、不锈钢、铁皮、亚克力板等； 2、LED光源：LED灯带或LED模块； 3、辅助材料：导光板、反光膜、边框材料、连接线、硅胶或固定螺丝、专业胶水等，用于增强光线效果、固定LED光源和组装立体字； 4、切割与雕刻：使用专业设备将字体材料切割成相应的形状和大小，对于需要雕刻的字体或图案，进行精细雕刻。 5、组装立体结构：将切割好的字体材料拼接和固定，形成立体结构。 6、钻孔与清理：在立体字的适当位置钻孔，用于安装LED光源。钻孔后清理干净孔内杂质。 7、连接LED光源：将LED光源用连接线接好，根据设计要求进行串联或并联。 8、固定LED光源：将LED光源固定在钻孔位置，确保平整、无折痕，并与立体字紧密贴合。可使用硅胶、固定螺丝或专业胶水进行固定。 9、检查连接：检查所有LED光源的连接是否牢固，确保无松动或脱落现象。 10、老化测试：对所有LED光源进行24小时的老化测试，确保稳定性和寿命。 11亮度与均匀性调整：根据测试结果，调整LED光源的亮度和均匀性，以达到最佳视觉效果。 12、安装立体发光字：将制作完成的立体发光字安装到指定位置，确保位置准确、牢固可靠。 13、尺寸：1821*2792mm 14、其余详见设计图纸 | 定制 | 否 |
| A.4 | 海报 | 124.8 | ㎡ | 黑背胶高精喷绘 其余详见设计图纸 | 定制 | 否 |

二、商务需求

1.实施要求

1.1 工期：

本项目需在合同签订后160日历天内完成设备供货、安装、调试工作。

1.2 质保期：

自竣工验收之日起2年。

2.服务要求

2.1 本项目中投标人提供的货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求。

2.2 在服务期内，如遇软件产品升级、改版，投标人应免费提供更新、升级服务。

2.3 在服务期内，应确保产品的所有功能均能正常使用，不得以未授权或其他理由影响产品的正常使用。

2.4 售后服务：中标人对本项目提供自竣工验收通过之日起2年的售后服务。中标人针对本项目需提供7×24小时服务，在接到故障申报后，必须做到2小时内响应，8小时到达现场，24小时以内解决问题。

2.5 培训：在本项目服务期内，在项目正式运行后，需提根据用户的实际需求提供相应的系统培训；投标人需提供现场培训服务，并在培训前提供具体的培训方案。培训方案中需详细描述培训内容、人数、时间、地点，培训的材料由投标方负责解决。

3.商务要求

3.1 付款条件：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同价的20%作为预付款；

（2）设备到场清点数量，资料验收合格后，支付到场设备合同价格的50%；

（3）设备安装调试完成并通过项目整体竣工验收合格后，支付至合同价的85%；

（4）经审计结算审定后付至最终结算审定价的98.5%，其余1.5%作为质量保证金。

3.2 技术支持：

（1）投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（2）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3.3 特别提醒：本次中标单位需向本项目的装修施工单位需缴纳中标金额2%的总承包配合费，请投标单位在投标报价时综合考虑此项费用。

3.4 本项目为设备带安装施工招标，中标后需按9%开具增税专用发票，请投标单位在投标报价时综合考虑此项费用。

注：

除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体认证证书每项得1分，最高得3分（每本认证证书的认证范围均需包括舞台机械、舞台灯光、舞台音响）（提供有效期内证书复印件并加盖公章，缺项或没有的不得分）； | 0-3分 | 客观分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2020年01月01日以来（以合同签订时间为准），完成过单项合同金额2500万元及以上的类似项目业绩，每个得0.5分，本项最高得3分。（类似业绩指单项合同实施内容中同时包含舞台机械、灯光、音响（音视频）三项的集成项目；投标时提供合同复印件及验收报告复印件，合同包括合同首页、金额页、签字盖章页等关键内容；总包内的分包业绩符合上述业绩要求的也予以认可，但需同时提供总包单位签署的总包合同、验收报告以及总包单位与分包单位签署的符合业绩要求的分包合同；如证明材料中无法体现舞台机械、灯光、音响（音视频）等相关内容的需额外提供建设单位盖章的证明材料），未提供资料的或资料提供不全的或模糊不清的，业绩均不予认可。 | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 知识产权 | 投标人取得国家知识产权局颁发的舞台灯光类或音响类或舞台机械类或视频类的专利证书，每个得0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料） | 0-2分 | 客观分 |
| 4 | 项目人员 | 项目负责人 1、具有注册一级建造师（机电工程）得1分，具有注册二级建造师（机电工程）得0.5分；本条最高得1分。 2.具有高级及以上工程师职称的得1分，具有中级工程师职称的得0.5分；本条最高得1分。 项目技术负责人 具有高级及以上工程师职称得1分，具有中级工程师职称得0.5分；本条最高得1分。 注：上述团队相关人员提供相关证明材料以及2024年10月、11月、12月或者2024年11月、12月、2025年1月的社保证明，以上人员均不允许为退休返聘人员。 | 0-3分 | 客观分 |
| 5 | 产品响应情况 | 采购需求中标“★”项为重要产品，提供具有CMA标志的第三方检测报告，提供的检测报告中的产品型号应与投标人所投产品型号相一致，每一个产品对应的检测报告得1分（同一个产品仅可提供一份检测报告）；不提供检测报告的或产品型号不一致的或检测报告不具有CMA标志的不得分，最高得8分。 | 0-8分 | 客观分 |
| 6 | 项目深化设计 | 根据投标人针对本项目平面总体部署（含平面布置图）的深化设计方案进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得3.1-4分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得2.1-3分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得1.1-2分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得4分 | 0-4分 | 主观分 |
| 7 |  | 根据投标人针对本项目舞台机械系统的深化设计方案进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得3.1-4分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得2.1-3分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得1.1-2分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得4分 | 0-4分 | 主观分 |
| 8 |  | 根据投标人针对本项目舞台灯光系统系统的深化设计方案进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得3.1-4分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得2.1-3分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得1.1-2分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得4分 | 0-4分 | 主观分 |
| 9 |  | 根据投标人针对本项目舞台音视频系统的深化设计方案进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得3.1-4分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得2.1-3分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得1.1-2分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得4分 | 0-4分 | 主观分 |
| 10 | 施工方案与技术措施 | 根据投标人针对本项目的施工方案与技术措施进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得2.1-3分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得3分 | 0-3分 | 主观分 |
| 11 | 质量管理体系与措施 | 根据投标人针对本项目的质量管理体系与措施进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得2.1-3分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得3分 | 0-3分 | 主观分 |
| 12 | 安全、文明管理体系与措施 | 根据投标人针对本项目的安全、文明管理体系与措施进行评审，方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得2.1-3分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得3分 | 0-3分 | 主观分 |
| 13 | 施工进度计划和进度措施 | 根据投标人针对本项目的施工进度计划和进度措施进行评审，内容包括但不限于施工进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工设备及工器具配备的完整性、劳动力需求计划及保证措施、设备材料进场计划及其他保证措施等方面的具体措施；方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得2.1-3分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得3分 | 0-3分 | 主观分 |
| 14 | 保障项目进度的措施 | 根据投标人针对本项目的保障项目进度的措施进行评审，内容包括但不限于投入的劳动力、机械设备等方面的具体措施；方案条理清晰，逻辑清晰，内容完整，具有可实施性和针对性的得2.1-3分；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分方案条理基本清晰；逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得3分 | 0-3分 | 主观分 |
| 15 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目的培训方案进行评审，内容包括但不限于到货安装、调试校验、备品备件情况、对使用和维护人员的规范技术培训等方面的具体措施；方案条理较清晰，逻辑较清晰，内容较完整，比较具有可实施性和针对性的得1.1-2分；方案条理基本清晰，逻辑基本清晰，内容较弱，可实施性和针对性一般的得0.1-1分；内容缺失较多，未具有针对性或未体现的不得分。最高得1分 | 0-2分 | 主观分 |
| 16 | 项目方案视频演示 | 投标人将项目方案演示内容录制成时长不超过10分钟的视频，以.mp4格式存储于U盘，投标人无需派代表做演示；演示次序以乐采云平台解密时间先后次序为准；评委对以下演示内容进行评审。 1、舞台灯光、音响、机械的布置，与现有装饰的融合，效果生动，内容完整的得4.1-6分。效果一般，内容不全的得2.1-4分。效果差，内容存在重大缺陷的得0-2分。 2、舞台机械功能及在各应用场景条件下的演示，效果生动，内容完整的得2.6-4分。效果一般，内容不全的得1.6-2.5分，效果差，内容存在重大缺陷的得0-1.5分。 3、舞台灯光系统功能及在各应用场景条件下的演示，效果生动，内容完整的得2.6-4分。效果一般，内容不全的得1.6-2.5分，效果差，内容存在重大缺陷的得0-1.5分。 4、舞台音视频系统功能及在各应用场景条件下的演示，效果生动，内容完整的得2.6-4分。效果一般，内容不全的得1.6-2.5分，效果差，内容存在重大缺陷的得0-1.5分。 本项最高分18分，未参加演示的不得分。 | 0-18分 | 主观分 |
| 17 | 价格权值 | 当有效投标人数≤5家时： 基准价=最高投标限价以下所有投标人的投标报价的平均值为评标基准价； 当有效投标人数＞5家时： 基准价=最高投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前10%投标报价（取整数，小数点后四舍五入）和投标报价由低到高排序前10%投标报价（取整数，小数点后四舍五入）后的算术平均值为评标基准价。 偏差率=（投标报价-基准价）/基准价*100%。 当投标报价大于基准价1%扣0.2分，投标报价小于基准价1%扣0.1分，不足1%时按内插法计算报价分值。 （计算得分保留小数点后2位） | 0-30分 | 客观分 |

备注：（1）评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

（2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

（3）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

二、评标标准

2. 评审标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5乐采云电子招标平台-招投标记录模块的报价与投标文件中的报价不一致的，以投标文件中的报价为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

3.4.5采购代理机构在乐采云电子采购平台-交易记录模块开放投标人在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对报价记录进行在线核实，响应法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评审过程和结果。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下响应的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评审中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。

4.1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和投标人通过电子招标平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1.2投标人应在接到工作人员电话通知时起30分钟内按工作人员要求方式予以澄清，否则视为不予回复，评审委员会有权否决该投标文件。除必须澄清事宜外，各投标人超时不予答复、确认的行为，视为默认评审结果，放弃开评审过程相关权利。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.招标失败。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予招标失败：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

招标失败后，代理机构应当将招标失败理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、代理机构沟通并作书面记录。采购人、代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织投标活动。

7.重新开展招标。影响或者可能影响成交、中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者中标人的，终止本次投标活动，重新开展投标活动。

7.2已确定成交或者中标人但尚未签订合同的，成交或者中标结果无效，从合格的成交或者中标候选人中另行确定成交或者中标人；没有合格的成交或者中标候选人的，重新开展投标活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者中标候选人中另行确定成交或者中标人；没有合格的成交或者中标候选人的，重新开展投标活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、中标结果或者依法被认定为成交、中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（编号    ）中标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《项目清单内容》

| 序号 | 项目 | 成交内容 | 成交单价（元） | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后投标人按结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之   作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之   作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5．如发现乙方违反招标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标人持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同一式四份，需、供双方各执二份。

需方（盖章）：                     供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加投标活动应当具备的一般条件的承诺函………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求……………………………………………（页码）

一、 符合参加投标活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- （1）投标函………………………………………………………………………（页码）

- （2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（6）投标人廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评审标准相应的商务技术资料；

2.2.5响应标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7投标人廉洁自律承诺书

2.3报价文件

2.3.1投标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：     】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评审标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 投标人应针对采购需求中标注★逐条响应并提供相关证明材料；提供的检测报告中的产品型号应与投标人所投产品型号相一致。

注：按本格式和要求提供。

六、投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（代理机构）：

我单位按照你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）投标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

一、投标一览表（报价表）

（采购人）、（代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：    】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与投标无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；响应内容未包含在《投标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别说明：▲投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，响应无效。

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标人单位法定名称章（印模）             投标人单位“XX专用章”（印模）

附件4样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）响应样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。