温州市龙湾区国有企业 采 购 文 件 项目编号：; ZJHY-20241115-F. 项目名称：; 温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）. 采购方式：; 公开招标. 采 购 人：温州经济技术开发区交通建设发展有限公司 采 购 代 理：浙江华耀建设咨询有限公司 二〇二四年十二月

目    录

关于温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）的采购公告	3

关于温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）的征求意见公示	6

投标供应商须知前附表	7

第一部分   投标供应商须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	14

五、开标	15

六、 评  标	16

七、 授予合同	19

第二部分   合同主要条款	21

第三部分   投标文件格式	37

第四部分   采购内容及要求	58

第五部分   评标原则及方法	93

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 关于温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）的采购公告

根据《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关规定，浙江华耀建设咨询有限公司受 温州经济技术开发区交通建设发展有限公司  委托，就所需的温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期） 项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、采购方式：公开招标

二、项目编号：ZJHY-20241115-F

三、项目性质：国企采购（非政府采购）

四、项目名称：温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）

五、采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 设备建设部分 |  | 运营部分 |  | 建设工期 | 运营期限 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 停车收费运营收入中标人分成比例最高限价 | 充电桩运营服务费中标人分成比例最高限价 |  |  |  |
|  |  | 采购预算 | 最高限价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期） | 14750000元 | 13557209元 | 62% | 50% | 150日历天 | 10年 | 停车位进行智能化建设和建设完成后的运营、维护服务，具体要求见采购文件相关部分。 |

六、投标供应商资格要求

- 1、符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

- 2、投标供应商未被“信用中国”（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

- 4、本项目 接受 联合体投标。联合体投标的，联合体家数不超过2家，并提供联合体协议书并明确责任分工。

七、获取采购文件时间、地点及方式:

1、申请获取采购文件方式：投标供应商在网上报名(乐采云报名)：请供应商登录乐采云网站(https://www.lecaiyun.com/)，进入“乐采云”平台进行注册并报名(未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763)，(操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件)。网上报名后，请将下面报名资料发代理机构电子邮箱383243805@qq.com)并联系采购代理公司审核：

①法定代表人（单位负责人）授权委托书或公司介绍信；

②被授权人身份证复印件；

③加盖有效公章的营业执照副本复印件。

2、申请获取采购文件时间：公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前（节假日除外），上午：08:30－11:30，下午：14:00－17:00。

3、购领采购文件地点：浙江华耀建设咨询有限公司（温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4层）或将报名申请资料扫描件发送邮箱383243805@qq.com。采购文件每套500元整，售后不退。

八、投标文件递交截止时间、开标时响应间及地点

1、投标文件递交截止时间：2024年12月27日9时30分；

2、投标地点（网址）：乐采云平台(https://www.lecaiyun.com/）。

3、开标时间：2024年12月27日9时30分：

4、开标地点（网址）：温州市龙湾区永中街道升平路77号（龙湾区行政服务中心西裙楼四楼），在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上开启投标文件；

开标时间后30分钟内，投标人须登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。

九、投标保证金

形式：银行转帐

投标保证金：人民币 贰拾 万元整（¥ 20 万元）

投标保证金缴纳截止时间：与投标截止时间一致

户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司

账号：201000337766486

开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司绣山支行

十、其他事项

1、采购公告期限：5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、通过本公告下方“附件信息”下载的采购文件仅供浏览，不视为依法获取采购文件，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

4、书面质疑受理地点：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层，联系人：周女士 ，联系电话：13615877994。

十一、联系人及联系电话

1、采购人：温州经济技术开发区交通建设发展有限公司

地址：温州开发区滨海17路350号浙南经济总部大厦15楼

联系人：陈先宏

联系电话：0577-85850081

2、采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层

联系人：周晓北、陈瑞磊

联系电话： 13615877994、15988721747

3、同级采购监督管理部门：

- 名  称：温州滨海新城投资集团有限公司监察监事审计室

地  址：温州开发区滨海17路350号浙南经济总部大厦16楼

监督投诉电话：0577-85851886

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司

浙江华耀建设咨询有限公司

2024年12月 5日

# 关于温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）的征求意见公示

浙江华耀建设咨询有限公司就 温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）以公开招标方式进行国有企业采购。现将采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年12月 10  日 17时00分前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4层，外地可传真送达，传真：0577-88751115，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：383243805@qq.com 。

联系人：周晓北，  联系电话：13615877994

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司

浙江华耀建设咨询有限公司

2024年12月5日

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州经济技术开发区交通建设发展有限公司 地 址：温州开发区滨海17路350号浙南经济总部大厦15楼 联系人：陈先生 联系电话：0577-85850081 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司 地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4层 联系人：周晓北、陈瑞磊 联系电话： 13615877994 、15988721747 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称:温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期） 项目编号：ZJHY-20241115-F |
| 4 | 采购内容 | 温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期），具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |
| 5 | 项目工期 | 详见“采购公告”规定 |
| 6 | 投标供应商资格要求 | - 详见“采购公告”规定 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 详见“采购公告”规定 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 详见“采购公告”规定 |
| 11 | 分包 | 允许，非主体、关键性采购内容，分包的范围及分包单位，须报采购人确认后方可实施，否则采购人不予认可。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 14 | 投标保证金 | 形式：银行转帐 投标保证金：详见“采购公告”规定 投标保证金缴纳截止时间：与投标截止时间一致 户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司 账号：201000337766486 开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司绣山支行 |
| 15 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格文件、技术资信文件、商务报价文件三部分组成。 |
| 16 | 投标文件的签章要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 17 | 响应文件的签章 | 投标响应文件的均须按采购文件格式要求，由投标供应商加盖单位电子公章或实体公章和法定代表人或其授权代表电子印章（或签字）。投标文件中所涉及的电子公章必须是投标供应商全称的CA电子公章或实体公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、技术资信文件、商务报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件的份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。 （2）“备份响应文件”：可以以电子邮件方式传送至浙江华耀建设咨询有限公司电子邮箱（383243805@qq.com）在投标截止时间前收到；也可以用以U盘存储，密封包装后（顺丰快递或EMS邮寄形式）在投标文件递交截止时间前一天17时30分前使代理机构收到，一份，邮寄地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团（浙江智源）B幢4楼，周晓北收，136158877994。 （3）备注：确定为中标供应商的单位，还须再提供资格审查文件、商务技术标、商务报价，各1式4份。与电子响应文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递寄形式）在投标文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递邮寄形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 d.供应商应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“备份投标文件”损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由供应商自负。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 响应文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：详见“投标邀请公告”规定 。 递交地点：本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见“投标邀请公告”规定，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”在线投标响应。 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。 |
| 25 | 履约担保 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供 100万元 的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司出具的保函（见索即付）等非现金形式提交）履约保证金在合同履行结束后一次性退还，不计息（采用保函形式递交的，在合同履行结束后且无异议情况下自动解除）。 |
| 26 | 原 件 | 不提交 |
| 27 | ▲投标人信用查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(https：//www.creditchina.gov.cn/)；“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标响应文件递交截止时间，具体以代理机构查询为准。 （3）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”：被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单，将拒绝其参与本次国企采购活动； ②在“中国政府采购网”：被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本次国企采购活动。 （5）投标投标人具有以上第（4）点所述信息记录的，其投标按废标处理。 |
| 28 | 合同备案 | （1）中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：383243805@qq.com。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向国资管理部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 政采云公司技术服务费 | 政采云公司将收取技术服务费，该费用由采购代理机构在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额一同支付给采购代理机构，投标单位在投标总报价中综合考虑该项费用。 技术服务费收费标准： （一）不涉及合同金额的采购项目，技术服务费500元/件； （二）涉及合同金额的采购项目，根据合同标的额，按照下列比例收费： 中标价100万元以下(含100万元)：按500元收取； 100万元以上：万分之五（0.5‰），以8000元封顶。 |

# 第一部分    投标供应商须知

- 一、  说明

- 本次采购是根据《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关规定及有关法规组织和实施的。

- 合格投标供应商

投标供应商合格条件见本项目采购公告。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标文件递交截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

7. 采购文件的修改

7.1 在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在“乐采云平台”发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在“乐采云平台”发布变更公告。

7.2 采购文件如有补充更正均见“乐采云平台”。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标响应，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商法律责任

9.1 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

10.1投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

10.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

10.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

10.5投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）资格审查资料

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明； |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)； |
| 3 | 资格条件承诺函 |
| 4 | 申请材料真实性声明 |
| 5 | 投标保证金缴纳凭证 |
| 6 | 联合体投标授权书（如有） |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

- 商务技术标

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |
| 2 | 投标函 |
| 3 | 技术偏离表、商务条款偏离表 |
| 4 | 投标供应商简介 |
| 5 | 投标人认证情况 |
| 6 | 业绩证明 |
| 7 | 产品符合度情况（详细技术参数表） |
| 8 | 技术力量保障 |
| 9 | 项目理解 |
| 10 | 项目总体技术方案 |
| 11 | 项目建设实施方案 |
| 12 | 运营服务方案 |
| 13 | 服务保障 |
| 14 | 承诺收款率 |
| 15 | 移交方案 |
| 16 | 投标供应商认为需要提供的其他技术资料 |

说明：

- 投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标供应商所提供的货物或服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- 投标供应商可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

（3） 商务报价标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |
| 2 | 设备部分投标报价明细表 |  |

10.6投标文件编制

10.6.1本项目通过“乐采云平台”（https://www.lecaiyun.com/）实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

10.6.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查文件”和“技术资信文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

10.6.3本采购文件“第三部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第三部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

10.6.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

10.6.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.6.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 投标报价

11.1▲本次报价应包含项目所需全部货物和服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格。

中标人运营分成比例应考虑完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应缴纳的税金等（包含运营所需人工工资、人员食宿与交通、培训费、人员各种社会保险费、办公费、设备维护费用、劳保费、运营水电费、网络费、保险、财务成本、税费、经营管理费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任）。

服务期限内是否缴纳车位保险，由中标人自行综合考虑。

设备部分投标报价包含本项目设备的生产制造费、包装费、运输费、保险费、装卸费、系统集成费、安装调试费、物联网卡相关费用、搬运费、安装辅材费、行政规费与税费、管理费、风险费、检测费、验收费及技术指导、售后服务费等一切费用。

11.2 投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

11.3 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写，并由法定代表人或授权代表签署。

11.4 报价货币基础为人民币。

11.5 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

11.6 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 投标保证金

12.1 投标供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

12.2 中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后7个工作日内无息退还。

12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料，经评标委员会确认属实的。

（4）经认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

- 投标有效期

13.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款。

14.2投标文件应由供应商法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并时加盖供应商公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见“乐采云平台”《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

14.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的形式

15.1投标文件的形式、制作及组成：见投标人须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

16.1 投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款；

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

17.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

- 投标文件的补充、修改或撤回

18.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

18.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的备选方案

19.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开标

- 开标准备

20.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

20.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 开标流程（两阶段）

21.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起30分钟内,具体以政采云系统要求为准）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标响应文件解密结束，各供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》（见附件）。投标人应当在投标截止时间后 30分钟内完成活动现场确认声明书的提交（扫描后发送至采购代理机构邮箱：383243805@qq.com）。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的技术资信文件进入符合性审查、技术资信评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术资信文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

21.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、技术资信文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“乐采云平台”系统平台上公布符合性审查、技术资信评审无效投标人名称及理由；公布经技术资信评审后有效投标人的名单，同时公布其技术资信部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、技术资信文件评审有效投标人的商务报价文件，在“乐采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录，投标人在“乐采云平台”系统平台上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，时间为30分钟）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“乐采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选人名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

21.3特别说明：

（1）如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序（含相关数据公布）调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按规定解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人因技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

（3）投标人代表应保持“乐采云平台”在线并准备好投标人公章、笔、纸、打印机等办公用品，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作（下同）。由于投标人代表未在线或电话无法联系而导致的相关损失或责任由投标人承担。

- 投标人资格审查

22.1开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

22.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

22.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 六、 评  标

- 评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家成员人数不得少于成员总数的2/3，所有评标专家应在评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规组织和实施的。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 投标文件的初审（符合性检查）。

25.1投标文件的符合性审查。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.2▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）报价超过采购文件中规定的投标最高限价的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

4）投标供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、服务期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

25.3▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

25.4有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1)不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.5评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6）投标人在政采云客户端填写的报价与以PDF格式上传文件中的报价不一致的，应以加盖单位公章或CA签章PDF的格式上传文件中的报价为准，修正客户端填写的报价。

7）如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

25.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.7实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.8▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云平台”作出在线回复或无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作投标无效处理。

25.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

25.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“乐采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子CA签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

26.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

26.3 询标函发出后15分钟内作出回复，最长不超过30分钟，如未回复或逾期回复的视为认同结果，对评标委员会作出的决议不得有异议。

26.4、投标人在政采云客户端填写的报价与PDF格式上传文件中的报价不一致的，应以加盖单位公章或CA签章PDF的开标一览表的报价为准，修正客户端填写的报价。

- 确定中标候选人

27.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

27.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信文件得分和投标报价得分的总和）高低进行排序，综合得分第一的投标人推荐为第一中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

27.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为中标人或重新组织招标：

①第一中标候选人（中标人）放弃中标资格；

②第一中标候选人（中标人）因不可抗力提出不能履行合同；

③中标人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

④经质疑，采购人审查后，第一中标候选人（中标人）确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

27.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评分细则中小项得分。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 可中止电子交易活动的情形

29.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、 授予合同

- 确定中标人

30.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.2 中标人确定之日起2个工作日内，在“乐采云平台”上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

30.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

30.4 各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

31.1 公示期结束后，中标投标人须在2个工作日内主动联系采购人，沟通合同签订相关事宜。中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

31.2 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

31.3 拒签合同的责任

中标投标人在规定时间内（自中标通知书发出之日起30日历天内）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标人承担。

- 履约保证金

32.1 中标人按“投标供应商须知前附表”规定向采购人提交履约保证金。

- 政采云公司技术服务费

政采云公司将收取技术服务费，该费用由采购代理机构在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额一同支付给采购代理机构，投标单位在投标总报价中综合考虑该项费用。

技术服务费收费标准

（一）不涉及合同金额的采购项目，技术服务费500元/件；

（二）涉及合同金额的采购项目，根据合同标的额，按照下列比例收费：

中标价100万元以下(含100万元)：按500元收取；

100万元以上：万分之五（0.5‰），以8000元封顶。

- 质疑与投诉

34.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.2采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

# 第二部分   合同主要条款

- （本合同主要条款为合同样稿，最终定稿待双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

甲  方（采购人）：

乙  方（中标人）：

第一条   项目建设及相关服务

- （一）项目运营范围：

- （1）停车泊位运营：一期建设的路侧泊位和本次建设的路侧泊位，合计 7999 个； 另外有 987 个免费泊位需要作为后续可拓展泊位。

- （2）充电桩运营：充电桩已经建成的 112 台充电桩（其中 120kw 双枪快充 12 台、60kw 单抢快充 84 台和 7kw 慢充 16 台）

- （3）智慧停车指挥中心运维服务

- （4）其他服务：现已投入运营的11个停车场甲方委托乙方进行代管，其代管服务费用按固定9.6万元/年包干。代管服务费包含充电桩及停车的设备管理、维护费用、人工费、财务成本等一切费用。若后续新增停车场纳入代管服务的，服务费按比例增加。

（二）相关服务：按甲方的要求负责实施项目的建设、营运管理、维护、运营到期区域的及时接管等工作，确保停车收费管理工作的正常运行。

（三）项目运营及相关服务应符合招标及投标承诺的技术要求、软硬件要求、商务要求等。

（四）乙方投标设备未满足★功能要求的，乙方应尽量提供替代解决方案供甲方选择使用。

第二条   合同运营期限及建设期限

（一）建设期限：根据甲方通知完成现有泊位的设施、设备安装调试，项目实施需在甲方确定实际施工泊位清单，办理完施工审批后    日内完成。若分期实施建设的，则每期建设期限以甲方书面通知为准。

（二）运营期限：运营服务期限为10年，从最后一期建设期限结束时间起算。合同签后如政府出台停车新政策或考核不合格的情况，采购人有权单方终止合同。考核办法详见附件。

第三条   合同金额和支付方式、履约保证金

（一）设备部分付款方式：

设备部分合同价       元

1、在合同签订并生效后，甲方向乙方支付设备部分合同价格的30%作为预付款，预付款不扣回。

2、乙方完成工程量50%时，经甲方现场代表审核后，甲方支付设备部分合同价格的50%（含预付款），。

3、乙方完成全部工程内容，设备安装完成后及软件初步调试，甲方向乙方支付至设备部分合同价格的90%（含预付款）。

4、所有设备及软件调试、验收合格且可以正常运行，在办理竣工结算后甲方向乙方支付至结算总价的95%（含预付款）；剩余5%作为质量保证金，质保期满5年后无质量问题无息支付。

每次付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。若因乙方未提供发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

（二）运营收入分成与结算方式

1、本合同乙方收入分成比例：

停车收到运营收入分成比例: (大写)百分之            (小写        %)

充电桩运营服务费分成比例:(大写)百分之             (小写        %)

上述收入分成比例在合同期内一次性包干，不作调整。

乙方应以企业为单位开设与甲方共同管理的停车运营费专用账户、充电桩运营费专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于甲方相关部门备案。专户资金须专项用于运营费收支、结算，不得用于运营费以外的款项收支。如后期甲方需调整运营账户（如运营期间重新以甲方名义开设共管账户等），乙方应无条件配合。

2、结算方式：

①停车运营部分所有收费通过微信、支付宝或其他第三方线上支付方式，扣除第三方支付手续费后，统一收取至指定账户，由甲方按中标服务费用费率及考核办法结算，即：乙方收取的服务费=（已到账甲方指定账户收费额-第三方支付手续费）*中标服务费费率*考核办法考核当月得分对应的支付费率（支付费率详见合同附件一），每月15日前支付上月费用。

②充电桩运营部分所有收费通过微信、支付宝或其他第三方线上支付方式，统一收取至指定账户，扣除供电公司收取电费后，由甲方按中标服务费用费率结算（即：乙方收取的服务费=（已到账甲方指定账户收费额-电费）*中标服务费费率），每月15日前支付上月费用。

③双方需在次月7日前完成上月的对账工作，确定上月实收费总额和双方分成金额。

如后期收费停车泊位和充电桩运营数量发生变化，运营单位要无条件实时调整运营范围，相关收入分成与结算方式保持不变。

（三）现已投入运营的11个停车场代管服务费按固定9.6万元/年包干，甲方一年结算一次，并在每年6月份一次性支付，乙方应向甲方提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。若后续新增停车场纳入代管服务的，服务费按比例增加。

（四）履约保证金

1、签订合同前，乙方向甲方缴纳合同履约保证金人民币100万元；如不能办理担保（银行见索即付保函、保险机构见索即付保函、融资担保公司见索即付保函）采用现金的，乙方必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入甲方指定帐户）。

2、履约担保，乙方按合同条款规定完全履约，双方检验合格后，由乙方申请退还。收到乙方退还申请后，甲方应根据合同履约情况在30日内退还乙方全部或部分履约保证金。如乙方在合同执行过程中违背合同规定的，甲方有权没收相应的履约担保，担保合同作为本合同附件；履约担保如为现金的不计息。乙方因违约造成履约保证金减少的，乙方应补足履约保证金，否则甲方有权扣除合同款补足履约保证金。

第四条   保底收益要求

甲方在停车收费运营中获得的第一年保底运营收益不低于200万元、第二年不低于250 万元、第三年及以后不低于350万元（若车位分批投放，运营保底收益同比例减少），如甲方获得的收益未达到保底收益要求的，由乙方补齐年度差额部分。

若乙方未按要求补齐差额费用，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并不退还乙方履约保证金，解除合同时间以甲方相关书面材料送达之日起生效。

第五条   项目建设及运营要求

乙方应按照甲方的招标文件要求，实施项目的建设，做好项目的运营管理及相应服务。

（一）项目建设要求

1.建设内容：

道路停车系统建设及运营项目，包括项目的供货、安装、调试、运营管理等，具体内容和相关要求详见招标文件。

2.项目质量：

乙方确保完成的建设项目质量合格，能够满足本合同约定的使用目的。设施设备的配备严格按照招标文件相关技术参数的标准要求。因乙方原因导致项目质量达不到约定的质量标准，乙方须承担违约责任，并负责拆除或重新施工的一切费用。

- 安全施工：

- 乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织文明施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

4、乙方在安装设施、设备中牵涉市政、电力、绿化等部门的，必须按相关法律、法规依法自行办理审批，甲方应提供协助。

(二)运营管理要求

1、乙方在甲方监督下完成日常运营管理工作，包括但不限于人员管理、客服管理、舆情管理、现场维护、紧急事件处理、宣传推广、纠纷处理、经营分析、公益活动、对外宣传形象等。

2、乙方需要熟练使用智慧停车平台，包括不限于订单处理、数据统计、故障运维以及用户反馈和支持。

3、乙方需要考虑用户隐私和安全问题，包括个人数据保护以及运营数据，须与甲方签订信息数据安全保密协议。

4、乙方须在停车场出入口、路段停车泊位显眼位置设置收费告示牌，标明收费告示、收费标准、 操作流程和移动端获取地址等关键信息，用于停车超时收费和违法停车温馨提醒。停车超时收费实行明码标价制度，应当在停车泊位入口处的显著位置明示收费项目、收费标准、停车时段、监督及投诉电话，车辆类型及执行任务的军车、警车、城市管 理执法车、消防车、救护车、救灾抢险车、环卫作业车、残疾人驾驶车辆及其他法律法规 规定免收停车费的车辆等免费停放警示牌。

5、乙方须按照停车收费标准规定收费，合法经营，停车客户发票统一由乙方提供。

6、维护停车泊位的停放秩序，杜绝事故隐患。做好停车泊位及停车场的防火、防盗、防窃工作，停车泊位及停车场如发生火灾、车辆及物件被盗时，应及时报警，配合相关部门并采取有效措施。

7、时刻巡查停车泊位车辆停放情况，不得允许载有各类易燃、易爆、有毒、放射性或污染物等危险品的车辆驶入或停放，发现长期停放或存在安全隐患或其他可疑车辆时，应及时做好相应的处置，并向公安部门或主管部门报告。

8、确保停车泊位和充电桩的相关设施完好，负责定期对设施、设备进行维修、更换和保养。保持停车泊位标线、标号、收费公示牌的清晰和完整，出现模糊或缺失的及时修复或更换。

9、做好人行道板上收费泊位的道板维护工作，由于因车辆停放不当，造成公共设施和停车泊位设施、设备损坏的，乙方必须及时维修完好，确保正常使用。

10、乙方做好停车档案信息资料的管理存档，建立停车泊位车辆出入和收费情况台账，定期上报相关报表、台账等资料给甲方。在每月初如实汇总上月度运营情况，将收费经营报表和运营情况等相关书面材料报甲方考评，如未能按期提交相关材料，甲方有权停付该月运营服务分成费用。

11、乙方应制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车泊位日常安全管理制度，做好防火、防盗、安全保卫等工作，如发生任何人身安全或财产损失的由乙方承担，与甲方无关。

12、乙方应做好公共停车泊位及公共停车场各类设施的日常巡查及维护工作，确保完好和正常运行，由于设施、设备安全防护不到位或设施、设备巡检不到位而产生的安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

13、乙方应对系统内黑名单车辆以劝导的方式进行追诉缴纳，对劝导无效的车辆可用法律手段进行追诉，但不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段要求强制缴纳。

14、如遇重大活动、节假日，甲方有其他工作安排的，乙方须无条件服从甲方管理。

15、乙方应保证按照有关法律法规，支付团队人员的工资、福利、服装、意外保险等各项支出，应定期对工作人员进行安全教育培训以及上岗培训，停车管理服务人员不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费。

16、乙方在停车泊位有空车位时无正当理由不得拒绝车辆停放。不允许一车停二个泊位或半个泊位。不得擅自改变停车泊位使用功能或未经批准利用停车泊位从事其他经营活动。乙方协助及引导对服务范围内自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。

17、设备安装调试合格后，设备移交乙方全权管理，运营期满后确保正常使用的前提下移交回甲方。运营期满或合同终止后，与运营相关的设施设备、数据归甲方所有，乙方应将相关设施设备、数据移交给甲方；乙方自备的设施设备可由双方协商一致后，由甲方进行回购。

18、所有停车超时收费的款项必须缴入甲方账户内，私自收费不予上缴或盗用停车费的，根据考核办法予以扣分，并予以警告，发现三次以上的甲方有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还，所有的设施设备无偿归甲方所有。

19、在停车泊位经营过程中产生的安全责任事故和一切停车泊位管理人员纠纷由乙方自行承担全部责任，与甲方无关。若由此造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

20、乙方须做好视频巡检车在无高位视频覆盖的停车泊位的拍摄取证工作，如因乙方无法提供视频或图片等证据影响欠费追讨的由乙方承担该笔欠款，在运营服务分成费中扣除。

21、乙方在运营管理过程中，因管理不善应采集停车数据而未采集造成停车收入实际损失的，经核实后由此造成的一切损失由乙方承担，在运营服务分成费中扣除。

22、乙方在运营管理过程中，有违反相关法律法规的行为，受到相关部门查处的，甲方有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

23、运营人员要求

①纯人工地磁每人 30-60 个车位，地磁+巡检车每人 150-200 个车位，高位相机前期打单每人 100-150 个车位。每150个停车泊位配备不少于一辆视频巡检车。

②高位视频启用前运营人员要求：每100个泊位设置一个收费员岗位；完成停车计费短信提醒；欠费催缴短信提醒。

③本项目服务人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗，且所有人员均必须按国家规定购买保险。若中标人配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。

④服务人员必须统一规范着装，佩戴统一标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情，工作期间不得抽烟、饮酒。

⑤公共停车泊位的停车指示与扫码牌、减速带、钢管式防撞隔离柱、固定底座U型挡车定位杆、泡沫警示柱等配套设施由乙方进行维护、更换。产生的费用由乙方承担。

⑥高位视频启用后，乙方可适当增加或减少相关泊位的收费员岗位，但必须增加视频照片人工比对岗位。

26、其他要求

①现已投入运营的11个停车场甲方将委托乙方进行代管，其代管服务费用按固定9.6万元/年包干。代管服务费包含充电桩及停车的设备管理、维护费用、人工费、财务成本等一切费用。若后续新增停车场纳入代管服务的，服务费按比例增加。

②由甲方提供乙方运营管理中心场所。

③停车场和城区出入口主要道路按需进行ETC设备安装，安装方案须经过甲方审核同意。乙方按设备采购要求提供的相关设备和自备的设备须无条件满足甲方的全域智慧停车管理服务平台的接入要求。

27、收费标准

①停车泊位收费标准根据温州市人民政府关于印发《温州市区机动车停放服务收费管理暂行办法的通知》温政发〔2016〕35号 规定执行。本次招标范围内暂按二级泊位收费。

②若后续施行新的停车收费标准，则按新的标准执行。

第六条   系统调试和验收

（一）乙方应按照泊位实际数量配备符合本项目运营要求的设备数量，并通过甲方审核，交货前应对设备做全面检查，并对检验文件进行整理，列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，相关检验文件应随设备一同交给甲方；

（二）甲方对乙方提交的设备应根据招标/投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书或合格证符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在7个工作日内初步验收完毕；

（三）乙方建设完工后通知甲方验收，验收合格后乙方可投入正式智能化收费营运。对技术复杂设备，甲方可邀请相关的专业检测机构参与，并由其出具质量检测报告，产生的费用由乙方承担；

（四）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责；

（五）如验收不合格的，乙方必须整改(包括拆除和重新施工)至合格为止，并承担逾期完成设备建设责任。

第七条   相关要求

（一）乙方在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任全部由乙方承担。乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）项目系统设备建设期间，如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予相应延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条   停车场、道路停车泊位及相应设施设备、管理系统等的增减

（一）甲方向乙方移交的停车场、道路停车泊位及相应设施设备、管理系统等，合同到期或解除后停车场、道路停车泊位及相关设施设备等的所有权及其他相关权益全部归甲方所有，涉及数据的则以实体形式移交甲方。

（二）乙方如需增减车位、改变停车模式、调整收费时间、调整收费标准等，均须事先经相关行政审批程序完成后方可实施，并在实施前征得甲方同意；无论由哪一方出面申办手续，所有停车场、道路停车泊位及相关设施设备的所有权及其他相关权益全部归甲方所有，涉及数据的则以实体形式移交甲方。减少的停车位相关设备由乙方自行拆除。

（三）因政策原因或甲方要求调整收费时间的（非乙方自身因素）或在一定时期内整体暂停收费的，由合同双方协商解决；因道路施工等因素导致部分路段停止收费的，甲方不予补偿。

（四）因政府需要减少停车泊位或停车场库的，乙方应配合，并在总泊位数量中予以核减。相关拆除费用及因拆除引发的设备损坏，由乙方自负，甲方应至少提前三个工作日通知乙方，保障乙方有充足时间拆除相关设备。

（五）如运营服务期结束时，乙方投入的设备数量不足“最低数量要求”的，不足部分由乙方以备件形式免费提供给甲方。

第九条  停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统等的交接及建设经营管理维护。

（一）双方签署的书面移交确认书日期，为移交完成日。

（二）乙方建设管理维护停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统等产生的建设运营管理维护费用、员工用工费用等由乙方自行承担。

（三）乙方如制定停车收费的有关优惠政策，必须经甲方同意后方可实施。

（四）乙方确保从技术及法律上平稳接受，并依法建设管理维护停车位。其中包括：

1.乙方建设管理维护停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统等人员由乙方自行招用。

2.接待并处理与城区社会停车问题相关的信访事宜。乙方未能妥善解决相关信访事件，造成重大不良社会影响，甲方可单方解除本合同。

3.乙方需支付已接收管理的停车场、道路停车泊位的水电能耗费、保洁费等费用。

第十条   乙方建设管理维护期间，应确保停车场、道路停车泊位（线框、方向线、编码等）及相关设施设备、管理系统等完好，如发生损坏的，由乙方负责维修更换，费用由乙方承担。

第十一条   乙方管理期间，应服从政府的相关政策调控。

第十二条  本合同服务期满后，则乙方应在运营期限届满日前向甲方移交完毕所有停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统和管理权，并确保设备完好并能正常运行，平稳交接、不影响停车管理秩序，如乙方拒绝移交的，甲方可直接接管，由此产生的损失由乙方承担。

如本合同提前解除的，则乙方应在一个月内移交所有停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统和管理权，确保平稳交接不影响停车管理秩序，并根据乙方移交时间计算乙方应支付给甲方的相应公共资源使用费，如乙方拒绝移交的，甲方可直接接管，由此产生的损失由乙方承担。

第十三条  原则上乙方不得将停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统等交由第三人建设管理维护或与第三人共同建设管理维护。只有经甲方书面同意后，乙方才可将停车场、道路停车泊位及相关设施设备、管理系统等交由第三人建设管理维护或与第三人共同建设管理维护，同时本合同中乙方的权利义务由乙方与第三人共同向甲方承担连带责任。

第十四条   转包或分包

（一）本合同范围内的施工项目及服务事项均应由乙方公司直接完成，不得转让他人。

（二）如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，由此造成的损失均由乙方承担。

第十五条   相关权利与义务

1、甲方的权利及义务

（一）甲方有权监督、督促乙方在合同期限内按合同约定进行服务；

（二）甲方有权监督乙方严格执行物价部门颁布的收费标准；

（三）乙方因项目无法完成、中途退出或中标后无法完成项目，甲方将有权解除本合同，没收全部履约保证金，并告知相关部门；

（四）在日常工作中甲方提出的意见和疑问，乙方应在2个工作日内作出书面答复；

（五）甲方应为乙方顺利开展工作提供其他必要的支持；

（六）如遇政府重大体制改革或上级指示或不可抗拒原因需中途停止运行维护管理的，甲方有权终止本合同（原则上提前一个月通知乙方），按审计部门审核价格减去已管理年限对乙方进行补偿，乙方需保证相关设施、设备的完好性；

（七）按协议约定支付乙方结算费用；

（八）甲方有权要求乙方调整收费时间。

2、乙方的权利及义务

1）、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务；

2）、管理服务期间，负担维持公司正常运营所产生的一切费用，包括但不限于：道路停车泊位收费运营服务，主要包括人工（工资、五险一金、福利、劳保、商业保险等），停车管理需投入的办公用品、交通工具、设施设备维护、车位养护热熔胶漆划、催缴费、车位编号、办公场所、办公经费、能耗、税金、管理费及利润等一切项目所需费用；

3）、根据本合同的规定行使泊位服务管理权；

4）、乙方应及时向甲方汇报管理服务区域内的重大事项，及时处理停车泊位使用人的投诉，接受甲方管理和第三方监督；

5）、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；

6）、乙方不得以本项目进行融资、抵押、担保等；

7）、乙方自运营后需次月7日前向甲方提供上月收费经营报告并完成上月的对账工作；

8）、乙方在合同规定的服务期满之日，将本项目所有资料、无条件移交给甲方，并保证本项目没有任何负债和免受任何第三方追索；

9）、乙方有义务协助对服务范围内人行道板上自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。

10）、乙方员工基本工资最低不得低于温州湾新区最低工资标准，且按月及时发放员工工资。

11）、乙方根据保密协议不得将管理系统数据或依据该数据产生的业务资料和服务安全等提供给第三方使用。

12）、法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

第十六条    违约责任

（一）设备维修要求及时：

地磁发生故障时：未在系统提示设备故障后48小时内维修完成恢复正常运行的，每发生一次处以300元的违约金，未在系统提示设备故障后5个工作日内维修完成恢复正常运行的，每发生一次处以1000元的违约金，在当月运营分成服务费中扣除，并暂停发放当月的运营分成服务费。未在系统提示设备故障后10个工作日维修完成恢复正常运行的，甲方有权解除合同。

道匝、高位视频发生故障时：未在系统提示设备故障后48小时内维修完成恢复正常运行的，每发生一次处以2000元的违约金，未在系统提示设备故障后5个工作日内维修完成恢复正常运行的，每发生一次处以5000元的违约金，在当月运营分成服务费中扣除，并暂停发放当月的运营分成服务费。未在系统提示设备故障后10个工作日维修完成恢复正常运行的，甲方有权解除合同。

（二）合同期满或解除或终止时，乙方应保证道路停车泊位及相关设施设备、管理系统的正常使用及安全，并依照本合同移交甲方。如发现乙方给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的所有经济损失。

（三）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（四）乙方未按规定时间内完成设备建设，每延迟一天，处以2000元/天的违约金，不足一日的按一日计，累计延迟至30日历天的，甲方有权单方解除本合同。

（五）乙方未按规定时间提供运营服务的，每延迟一天，处以2000元/天的违约金，不足一日的按一日计，累计延迟至30日历天的，甲方有权单方解除本合同

（六）在合同期间内，乙方提供的服务如达不到招投标文件、投标承诺的要求，甲方有权要求乙方限期整改，若整改后仍达不到上述要求与承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。

（七）考核办法

对应的《考核细则》详见合同附件一。

第十七条   合同终止

1、项目实施过程中，乙方因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

2、项目实施过程中，乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益或安全的，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

3、乙方因服务质量差，在一年内经甲方要求整改次数达到 3 次及以上的，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

4、项目实施过程中，乙方采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费的，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

5、项目实施过程中，乙方不服从或不配合甲方及政府或行业主管部门管理，并经甲方提出整改仍不服从或不配合的，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的运营履约 保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

6、法律法规禁止的其他行为；

7、考核出现的任一终止情况出现时，甲方有权单方面终止合同，其缴纳的履约保证金不予退还，给甲方造成的一切损失全部由乙方承担；

8、乙方连续三个月收费率低于考核规定要求的，甲方有权解除合同；

9、本合同约定的解除条件达成时，守约方可以书面通知违约方解除本合同。除本合同另有明确约定外，任一方不得单方解除、中止或终止本合同。

乙方擅自解除、中止或终止本合同的，应支付甲方100万元违约金，且甲方将不归还乙方已缴纳的履约保证金。若乙方出具保函形式缴纳履约保证金的，甲方有权直接向银行或保险机构或融资担保公司索赔。

注： 以上任何合同终止条款出现时，甲方及政府或行业主管部门不予补偿或赔偿乙方的任何费用。第十七条   争议解决方式

在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。双方协商、调解不成的，可向项目所在地法院起诉。

第十八条  其他

1、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

2 、组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）、本合同协议书（含合同附件一、附件二）；

2）、中标通知书；

3）、招标文件以及更正通知（如有）；

4）、投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）、国家有关标准、规范及有关技术文件；

3、本合同生效及其他

1）、合同在双方签字盖章后生效；

2）、本合同正本壹式陆份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力；

3）、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，作为本合同的一个组成部分；

4）、本合同中如有未尽事宜，由双方协商另行解决。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：           法定代理人/授权代表（签字或盖章）：

日期：                                       日期：

开户银行/银行账号：                          开户银行/银行账号：

（合同签订后3个工作内供应商须将合同扫描件发送采购代理机构进行备案，邮箱383243805@qq.com）

合同附件一：

考核实施细则

为全面提升停车收费服务水平，完善长效管理机制，根据以下考核细则进行考核。

- 实施范围

本实施细则适用于温州湾新区内实行道路停车收费管理工作。

- 实施主体

考核由甲方负责具体实施。

- 按月考核内容

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 分值 | 要求 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常 考核（45分） | 准确率 | 15 | 每月有效订单与每月总订单量的比值为准确率须达到95% | 按如下方式扣分：每下降一个百分点扣一分，不足一个百分点按一个百分点计。 |  |
| 2 |  | 收缴率 | 18 | 运营期第一年，每月有效收费率不小于 50%。 运营期第二年，每月有效收费率不小于 60%。 运营期第三年以后，每月有效收费率不小于 65%。 | 按如下方式扣分：每下降一个百分点扣一分，不足一个百分点按一个百分点计。 |  |
| 3 |  | 服务投诉 | 10 | 每月的有责投诉与每月有效订单量的比值为有责投诉率须低于0.1% | 月有责投诉率≥0.1%，按如下方式扣分：每增加0.1个百分点扣一分，不足0.1个百分点按0.1个百分点计。 |  |
|  |  |  |  | 加强服务意识，提高服务能力，保障停车收费的运营秩序 | 通过400热线、12345市长公开电话投诉和等途径进行投诉举报的，经核实为有责的： 1.以下每件扣1分：①私自收费、截留停车款的；②未按照核定标准价格的收费标准进行乱收费的；③使用现金支付当次或补缴停车费时，未出具该车牌实时消费凭证/补缴费凭证；④其它经核实的有责投诉。 2.以下每件扣0.2分：①服务态度差，与车主发生争吵或肢体冲突的；②拒绝车主现金付费的；③拒绝车主进行补缴费的；④其他不按规范操作的行为。 |  |
| 4 |  | 上报备案 | 2 | / | 凡道路公共停车泊位或停车场被侵占未及时上报备案处置的，每件扣0.2分。 |  |
| 5 | 现场考核（55分） | 人员形象 | 5 | 现场收费人员及停车场管理人员必须着装统一、举止端庄、文明管理，对所有停入车辆实行规范引导 | 以下违规行为的，每件扣0.2分：1、收费员穿着不整齐、未佩带工作牌、穿拖鞋上班等影响职业形象的；2、收费员因工作懒散（如：收费员玩手机游戏、看报纸、围观他人打牌等与停车收费无关），导致未打计时单、未及时清空POS机内信息的；3、停车收费员上班期间饮酒、睡觉、下棋、打牌等行为；4、收费员工作期间现场使用躺椅、沙发等有损形象的座椅，或坐凳、遮阳（阳）伞、包等用品破旧、脏乱等影响城市形象的。 |  |
| 6 |  | 环境卫生 | 5 | 定时清洗清扫，确保停车泊位环境卫生，停车场内环境干净舒适 | 有以下现象的，每处扣0.2分：1.未及时清理标志牌、收费告示牌、设备立杆等“牛皮癣”。 |  |
| 7 |  | 设施维护 | 15 | 差异化停车收费停车泊位、停车场内设施设备完好无损；停车泊位及停车场收费站点标线清晰；收费公示牌配套齐全、设置规范；灭火器、消火栓等消防器材、设备完好有效。 | 单个高位视频收费管理设备故障，应在8小时内修复，未在规定时限内修复的每处每日扣0.5分，大面积故障应在24小时内修复，未在规定时限内修复的每个涉及车位/每日扣0.1分； 单个地磁或嵌入式车位锁收费管理设备故障，应在8小时内修复，未在规定时限内修复的每处每日扣0.1分，大面积故障应在24小时内修复，未在规定时限内修复的每个涉及车位/每日扣0.1分； 道闸收费管理设备故障，应在8小时内修复，未在规定时限内修复的每处每日扣1分； 停车泊位站点标线不清或明显不完整的、标志牌等辅助设施缺失、破损、设置不规范的，应在5日内及时修复整改，未按要求整改或未在规定时限内修复整改的每个涉及车位/每日扣0.1分； 未按要求定期维护保养的，每件扣0.2分； 停车场内路面、车位及照明、标识等设施设备有破损现象，应在5日内及时修复；如未修复，每处每日扣0.1分。 | 维护内容发生故障、缺失、破损等，应在第一时间上报备案，不扣分。并以备案时间起计算修复时间。如未及时上报，在巡查中发现，直接扣分。 |
| 8 |  | 安全保障 | 5 | 收费管理人员在收费工作中无重大安全隐患，必须制定场地安全制度，每日需安排专人巡查，保障车辆和设施设备安全完整 | 有以下现象的，扣0.5分：未制定并落实相关安全制度及突发事件应急预案的，对出现断电、失火等突发状况没有应对措施的；未制定定期维护保养相关制度及突发事件应急预案的，对出现漏电等突发状况没有应对措施的；未定期安排专人巡查，建立安全巡查台账的；未按消防要求设置消防栓、灭火器等相应种类和数量的消防器材和消防设施的；未按要求设置护栏等防护设施的； 有以下现象的，扣0.2分：收费人员骑行时，未遵守交通规则，佩戴安全头盔；夜间收费管理时，未穿戴反光背心等。 |  |
| 9 |  | 收费管理 | 20 | 主动引导规范停车，积极开展欠费催缴；无私设个人二维码收费、个人私自收取泊位包月包年费用等侵占公共资源、侵害群众利益的情况。 | 有以下行为现象的，每件扣0.5分：1、车辆到达20分钟内未拍摄录入照片的；或车辆到达30分钟内拍摄录入照片不符合审核通过要求的；2、收费员空闲时间，车辆进出时，未按要求做好车辆引导、提醒等服务规范操作的；3、其他现场停放车辆信息与系统平台不相符的情况，超过总停车记录笔数1‰的；4、凡运营单位人员到道路公共停车免费部位进行占用收费的，未及时处置，每件扣0.5分；5、在暗访及现场检查中发现存在其他收费异常行为的。 以下违规行为的，每件扣1分：1、经核查发现收费员离岗超过15分钟；2、现场发现利用程序漏洞和流程漏洞截留停车款的；3、车辆未驶离泊位，但发现后台有30分钟内免费离开记录的，属于收费员私自人为驱离或系统总停车记录笔数超过1‰的；4、未按规定打特殊车辆（省、市相关文件明确）的；5、道路公共停车泊位收费管理未按规定使用税务发票的；6、发现收费员私设二维码收费、个人私自收取泊位包年包月费用等现象的；7、在暗访及现场检查中发现其他严重违规行为的。 |  |
| 10 | 督查考核 | 企业形象 | 5 | 无主管部门、纪检监察部门、审计负面通报； | 区政府主要领导督办件扣2分/件；文明创建等工作通报批评扣1分/次；新闻媒体负面报道按影响程度每件扣0.5-2分。 |  |
|  |  |  |  | 无各类媒体重大社会负面舆情。 |  |  |
| 11 | 加分项 | 表彰 |  | 受中央、省、市、区正式文件表彰、推广。 | 年度内工作受到区委、区政府主要领导批示表扬的，加1分/次/件；受到市级部门通报表扬、省级（含）以上媒体正面报道，在当月考核中加5分/次/件；受到市级部门通报表扬等正面报道，在当月考核中加2分/次/件。 |  |
|  |  |  |  | 受区级以上媒体正面报道。 |  |  |
| 12 |  | 经营管理 |  | 在管理工作中，创新创优举措，提高收费服务水平，助力欠费追缴工作，同时能够合理支出。 | 采取相关措施激发收费员收费服务积极性、规范性，提高收费服务水平，助力欠费追缴工作，经章鱼公司专题研究，在年终得分中视情加0.1-2分/次*件。 |  |
| - 如一件事在多级层面上正面报道，按最高媒体宣传指标加一次分。 - 月度加分后月度总分不超过100分，超过100分的按100分计。 - 年度加分后，年度得分不超过100分，超过100分的按100分计。 |  |  |  |  |  |  |

四、考评办法及内容

（一）月得分（满分100分）

月得分=日常考核得分现场考核得分+稽查考核得分

月均得分与基本费用挂钩

- 年度得分（满分100分）

年度得分=月得分平均值+加分项

运营期内年度得分均为合格（年度得分均在85分及以上为合格）。

- 运营费及考核金

| 序号 | 考核月得分（X） | 该月支付费率（Y） | 月考核等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X≥95% | Y=100% | 合格 |
| 2 | 90%≤X＜95% | Y=【100-(95-X)/2】% |  |
| 3 | 85%≤X＜90% | Y=【97.5-(90-X)】% |  |
| 4 | 80%≤X＜85% | Y=X | 不合格 |
| 5 | 60%≤X＜80% | Y=【80-(80-X)*1.5】% |  |
| 6 | X＜60% | Y=0 |  |

注：连续三个月考核得分低于60分的或者运营期内累计十个月考核得分低于60分的，甲方有权单方面解除合同。

合同附件一：

智慧停车系统硬件设备及运营管理服务

采购项目保密协议

甲方：

乙方：

为明确乙方在提供服务过程中，因工作原因可能知悉、掌握甲方保密信息、涉密文件保密义务相关事宜，防止保密信息、涉密文件被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《浙江省技术秘密保护办法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《浙江省公共数据条例》等相关法律法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、保密信息范围

本协议所指的保密信息、涉密文件包括：技术信息、业务数据、专有技术、经营信息、项目涉及的隐私和甲方涉密或未公布的相关政策文件、车主个人信息等。保密信息、涉密文件可以以技术参数、电子数据、文字、图片及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、保密人员

乙方同意在项目服务过程中，采取严格控制与管理措施，承诺对项目服务过程中及后续维保过程中接触保密信息、涉密文件等人员的泄密行为承担违约责任。

三、双方权利与义务

1、乙方对上述保密信息、涉密文件承担保密义务。严格保守因提供服务过程或技术关系等而知悉甲方保密信息、涉密文件、敏感数据等，保证不披露或使用，包括意外或过失。

2、在服务关系存续期间，未经甲方授权或书面同意，乙方均不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利或为故意等，擅自披露、使用、协助第三方使用甲方商业秘密及项目涉及的隐私。

3、服务关系结束后（包括提前解除），乙方将与甲方保密信息、涉密文件有关的技术资料、设施设备等全部文件或材料交付甲方，保密人员保证不泄露保密信息。

四、违约责任

乙方违反协议中的保密义务，应向甲方承担由此产生的责任。违反有关国家相关法律法规的，乙方应承担相应的民事责任和刑事责任。

五、争议解决

若双方发生争议，可由双方共同协商解决。协商不成的，交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、协议生效

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自甲乙双方盖章时生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：    年  月  日

# 第三部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 1、法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明；

- 2、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

- 3、资格条件承诺函；

- 4、申请材料真实性声明；

- 5、投标保证金缴纳凭证；

- 6、联合体协议书（如有）；

1、法定代表人授权书

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

投标供应商全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商授权代表身份证复印件

2、企业法人营业执照副本复印件（加盖投标供应商公章）

# 3、资格条件承诺函

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参与                          （项目名称、项目编号）项目投标，现郑重承诺：

1.我方符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条规定的资格条件，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。

3.至本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府（国企）采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

4、申请材料真实性声明

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我单位此次响应参与                          （项目名称、项目编号）招投标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 投标保证金缴纳凭证

按要求办理，并提供相应资料

## 6、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.    （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动， 签署文件， 提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月  日

（技术资信标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或授权代表：              （签字或盖章）

年        月        日

附件一

投 标 函

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：                ）的投标邀请，我方

（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件资格审查资料；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务报价标。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(3)与采购人、其它投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二：

技术偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 采购文件技术规格 | 实际技术规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三：

商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

详细技术参数表

项目名称：                                          项目编号：

| 内 容 | 品牌/产地 | 技术参数及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本次采购的所有主要设备及材料均填写品牌。

2、此表可扩展使用。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

- 供货清单

（1）供货清单

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌/产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本次采购的所有主要设备及材料均填写品牌。

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌/产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

项目服务人员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.项目负责人、技术负责、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2.职称证书、执业资格证书等人员证件复印件附后。

3、表格可以延续。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七

2021年1月1日以来类似业绩表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

- 其他技术资料

（1）根据招标文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，投标人自行编制

（2）投标人所投产品取得国家有关权威部门颁发的、认证证书和检测报告

（3）售后服务方案等

主要技术参数响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

备注：1、按先后顺序，提供带★性能指标响应情况。

2、未按要求提供（含顺序），造成漏计或误判，由投标供应商自行负责。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（商务报价标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商  务  标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 最高限价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备建设部分 |  | 13557209元 | 大写： 小写：¥ 元 |  |
| 二 | 运营部分 | 投标人停车收费运营分成比例 | 62% | 大写：佰分之 小写： % | 运营部分分成指投标人中标后的分成比例；分成比例报价最多保留1位小数。 |
|  |  | 投标人充电桩运营服务费分成比例 | 50% | 大写：佰分之 小写： % |  |
| 三 | 已投入运营的11个停车场代管服务费 |  | / | 大写：玖万陆仟元/年 小写：96000元/年 | 代管服务费仅作为固定费用响应，不作竞争价格。 |

说明：

1、投标报价要求 详见第一部分 投标供应商须知“第11.投标价”规定要求。

2、本项目设备建设部分、运营部分分别设有最高限价，投标报价超过任一项最高限价，均作无效投标处理。

- 3、不得修改开标一览表格式，修改格式作无效投标处理。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件二

设备部分投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 技术、参数 情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  | 大写： 元整（小写 元） |  |  |  |

注：设备部分投标报价明细表根据“第四部分采购内容及要求”中“主要详细软硬件配置清单”进行填报。

投标人全称（盖章或 CA 章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

# 第四部分   采购内容及要求

## 一、项目概述

《关于浙江省推动城市停车设施高质量发展的实施意见》政策，明确提出的加快停车设施提质增效，要求从提升装备技术水平、优化停车信息管理、推广智能化停车服务以及鼓励停车资源共享。

绕温州湾新区城市停车运营与管理的需求，依照“规划、建设、运营、管理、服务”的思路，构建前端智能感知系统与运管服一体化的应用系统，结合项目全生命周期的专业运营服务，打造“资源高效利用、运营长期稳定、服务便捷舒心”的城市停车环境。

## 二、建设内容、服务期限

1、本次建设范围主要围绕温州湾新区工业区范围。根据二期泊位范围建设地磁巡检车系统，实现停车数据采集、报送，建设ETC后支付系统12套实现无感收费和提升欠费订单缴费率，建设城市诱导系统15套提升车主出行引导服务，减少拥堵提升停车效率；要求中标人完成道路停车管理系统、封闭式停车场管理系统、城市停车诱导系统及收费系统建设，并负责整体建设完成后的运营、维护服务。

本次二期项目建设的范围为粉色区域，共计5712个泊位（其中免费987个）。

2、运营范围

（1）停车泊位运营：一期建设的路侧泊位和本次建设的路侧泊位，合计 7999 个； 另外有 987 个免费泊位需要作为后续可拓展泊位。

（2）充电桩运营：充电桩已经建成的 112 台充电桩（其中 120kw 双枪快充 12 台、60kw 单抢快充 84 台和 7kw 慢充 16 台）

如后期收费停车泊位和充电桩运营数量发生变化，运营单位要无条件实时调整运营范围，相关收入分成与结算方式保持不变。

（3）智慧停车指挥中心运维服务

3、建设内容

（1）对一期已建成 3274 个停车泊位进入运营服务管理阶段。

（2）对二期 4725 个停车泊位建设地磁+巡检车方案，建成后进入运营服务管理阶段；

（3）建设 12 套 ETC 后支付系统提升路侧停车欠费订单缴费率。

（4）建设 3 套二级全彩诱导屏，尺寸（长*宽）：3.84*1.92 米，建设 12 套 三级嵌入式诱导屏，尺寸（长*宽）：1.2*0.9 米，展示本路段停车位总数、空 余车位数；直行、左转、右转路段路名、车位数、余位数、方向指示。

（5）扩容一套云存储系统及扩容一期软件平台模块。

4、建设周期及运营服务期限

建设期限：根据采购人通知完成现有泊位的设施、设备安装调试，项目实施需在采购人确定实际施工泊位清单，办理完施工审批后150日历天内完成。

运营服务期限为10年，从最后一期建设期限结束时间起算。合同签后如政府出台停车新政策或考核不合格的情况，采购人有权单方终止合同。合作运营结束后，本项目涉及停车系统等设备归采购人所有，涉及数据的则以实体形式全部移交采购人。

- 5、建设点位清单

5.1.1地磁巡检车点位清单

| 序号 |  | 具体泊位位置 |  | 设计泊位数量 |  | 泊位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滨海二十三路（滨海二道-梧桐路）11-2 |  | 98 |  | 地磁巡检车 |
| 2 |  | 滨海二十四路（金海大道-滨海六道） |  | 44 |  | 地磁巡检车 |
| 3 |  | 滨海九路（滨海二道-滨海三道） |  | 65 |  | 地磁巡检车 |
| 4 |  | 滨海九路（滨海一道-滨海二道） |  | 72 |  | 地磁巡检车 |
| 5 |  | 滨海六道（滨海二十二路-滨海二十三路） |  | 59 |  | 地磁巡检车 |
| 6 |  | 滨海六道(滨海二十路-滨海二十一路) |  | 94 |  | 地磁巡检车 |
| 7 |  | 滨海六道（滨海二十四路-滨海二十五路） |  | 78 |  | 地磁巡检车 |
| 8 |  | 滨海六道(滨海二十一路-滨海二十二路) |  | 60 |  | 地磁巡检车 |
| 9 |  | 滨海六道（滨海十五路-滨海十六路） |  | 80 |  | 地磁巡检车 |
| 10 |  | 滨海七路（滨海三道-滨海四道） |  | 49 |  | 地磁巡检车 |
| 11 |  | 滨海七路（滨海四道-滨海五道） |  | 51 |  | 地磁巡检车 |
| 12 |  | 滨海三路（滨海三道-滨海四道） |  | 17 |  | 地磁巡检车 |
| 13 |  | 滨海三路（滨海三道-滨海四道）45-1 |  | 54 |  | 地磁巡检车 |
| 14 |  | 滨海三路（滨海四道-滨海五道） |  | 63 |  | 地磁巡检车 |
| 15 |  | 滨海三路（滨海五道-港荣路） |  | 67 |  | 地磁巡检车 |
| 16 |  | 滨海十一路（滨海二道-丁香路） |  | 36 |  | 地磁巡检车 |
| 17 |  | 滨海十一路（滨海三道-滨海四道） |  | 36 |  | 地磁巡检车 |
| 18 |  | 滨海十一路（丁香路-滨海三道） |  | 28 |  | 地磁巡检车 |
| 19 |  | 滨海四道(滨海二路-滨海一路） |  | 85 |  | 地磁巡检车 |
| 20 |  | 滨海四道（滨海三路-兴朝路） |  | 17 |  | 地磁巡检车 |
| 21 |  | 滨海四道（滨海四路-滨海三路） |  | 35 |  | 地磁巡检车 |
| 22 |  | 滨海四道（明珠路-滨海四路） |  | 26 |  | 地磁巡检车 |
| 23 |  | 滨海四道（兴朝路-滨海二路） |  | 19 |  | 地磁巡检车 |
| 24 |  | 滨海四路(滨海三道-滨海四道) |  | 80 |  | 地磁巡检车 |
| 25 |  | 滨海四路(滨海四道-滨海五道) |  | 80 |  | 地磁巡检车 |
| 26 |  | 滨海四路(滨海五道-海荣路) |  | 76 |  | 地磁巡检车 |
| 27 |  | 滨海五道(滨海二路-通海大道） |  | 95 |  | 地磁巡检车 |
| 28 |  | 滨海五道(滨海三路-兴朝路） |  | 35 |  | 地磁巡检车 |
| 29 |  | 滨海五道(滨海四路-滨海三路） |  | 40 |  | 地磁巡检车 |
| 30 |  | 滨海五道(滨海四路-明珠路） |  | 35 |  | 地磁巡检车 |
| 31 |  | 滨海一道 滨海十二路到滨海十路 |  | 177 |  | 地磁巡检车 |
| 32 |  | 滨海一道（滨海九路-滨海八路） |  | 41 |  | 地磁巡检车 |
| 33 |  | 滨海一道（滨海十路-滨海九路） |  | 21 |  | 地磁巡检车 |
| 34 |  | 滨海一道 5（滨海三路-滨海二路） |  | 50 |  | 地磁巡检车 |
| 35 |  | 丁香路（滨海十路-滨海九路）地磁泊位 |  | 30 |  | 地磁巡检车 |
| 36 |  | 丁香路（滨海十路-滨海九路） |  | 82 |  | 地磁巡检车 |
| 37 |  | 海工大道（滨海六道-金海大道） |  | 29 |  | 地磁巡检车 |
| 38 |  | 金海二道（滨海 24 路-滨海 25 路） |  | 52 |  | 地磁巡检车 |
| 39 |  | 金海二道（滨海二十三路-滨海二十四路） |  | 44 |  | 地磁巡检车 |
| 40 |  | 金海一道 滨海二十二路到滨海二十三 |  | 63 |  | 地磁巡检车 |
| 41 |  | 金海一道（滨海 24-25 路） |  | 63 |  | 地磁巡检车 |
| 42 |  | 金海一道（滨海二十三路-滨海二十四路） |  | 68 |  | 地磁巡检车 |
| 43 |  | 金海一道（滨海二十一路-滨海二十二路） |  | 74 |  | 地磁巡检车 |
| 44 |  | 梧桐路（滨海三路-滨海二路） |  | 73 |  | 地磁巡检车 |
| 45 |  | 丁香路（滨海十二路-滨海十一路） |  | 112 |  | 地磁巡检车 |
| 46 |  | 丁香路（滨海十一路-滨海十路） |  | 41 |  | 地磁巡检车 |
| 48 |  | 白榆路（滨海三道-滨海四道） |  | 27 |  | 地磁巡检车 |
| 49 |  | 白榆路（滨海四道-滨海五道） |  | 32 |  | 地磁巡检车 |
| 50 |  | 白榆路（滨海一道-人行道） |  | 38 |  | 地磁巡检车 |
| 51 |  | 白榆路（人行道-滨海三道） |  | 25 |  | 地磁巡检车 |
| 52 |  | 滨海十六路（滨海一道-滨海三道） |  | 102 |  | 地磁巡检车 |
| 53 |  | 滨海十四道（丁香路-滨海三道） |  | 27 |  | 地磁巡检车 |
| 54 |  | 滨海十四路（滨海四道-滨海三道） |  | 25 |  | 地磁巡检车 |
| 55 |  | 滨海十四路（滨海五道-滨海四道） |  | 38 |  | 地磁巡检车 |
| 56 |  | 滨海十四路（海桐路-滨海五道） |  | 31 |  | 地磁巡检车 |
| 57 |  | 滨海四道（滨海十五路-滨海十六路） |  | 61 |  | 地磁巡检车 |
| 58 |  | 丁香路（滨海十四路-滨海十三路） |  | 35 |  | 地磁巡检车 |
| 59 |  | 丁香路（滨海十五道-滨海十四道） |  | 32 |  | 地磁巡检车 |
| 60 |  | 海堂路（滨海三道-滨海四道） |  | 59 |  | 地磁巡检车 |
| 61 |  | 海堂路（滨海三道-人行道） |  | 61 |  | 地磁巡检车 |
| 62 |  | 海堂路（人行道-滨海一道） |  | 71 |  | 地磁巡检车 |
| 63 |  | 苍兰路（滨海三道-滨海四道） |  | 37 |  | 地磁巡检车 |
| 64 |  | 苍兰路（丁香路-滨海三道） |  | 28 |  | 地磁巡检车 |
| 65 |  | 苍兰路（丁香路-滨海一道） |  | 31 |  | 地磁巡检车 |
| 66 |  | 苍兰路（丁香路-银杏路） |  | 18 |  | 地磁巡检车 |
| 67 |  | 海棠路（丁香路-银杏路） |  | 33 |  | 地磁巡检车 |
| 68 |  | 白榆路（丁香路-银杏路） |  | 19 |  | 地磁巡检车 |
| 69 |  | 滨海九路（金海二道-金海三道） |  | 105 |  | 地磁巡检车 |
| 70 |  | 滨海九路（金海一道-金海大道） |  | 68 |  | 地磁巡检车 |
| 71 |  | 滨海九路（金海一道-金海二道） |  | 79 |  | 地磁巡检车 |
| 72 |  | 滨海三路（金海二道-金海三道） |  | 70 |  | 地磁巡检车 |
| 73 |  | 滨海三路（金海二道-金海一道） |  | 54 |  | 地磁巡检车 |
| 74 |  | 滨海三路（金海一道-金海大道） |  | 52 |  | 地磁巡检车 |
| 75 |  | 金海二道 滨海二路到通海大道 |  | 94 |  | 地磁巡检车 |
| 76 | 金海二道（滨海九路-滨海八路） |  | 41 |  | 地磁巡检车 |  |
| 77 | 金海二道（滨海三路-滨海二路） |  | 95 |  | 地磁巡检车 |  |
| 78 | 金海二道（滨海十路-滨海九路） |  | 39 |  | 地磁巡检车 |  |
| 79 | 金海二道（明珠路-滨海六路） |  | 56 |  | 地磁巡检车 |  |
| 80 | 金海二道（明珠路-滨海三路） |  | 82 |  | 地磁巡检车 |  |
| 81 | 金海三道（滨海九路-滨海八路） |  | 34 |  | 地磁巡检车 |  |
| 82 | 金海三道（滨海十路-滨海九路） |  | 17 |  | 地磁巡检车 |  |
| 83 | 金海三道（滨海十一路-滨海十路） |  | 20 |  | 地磁巡检车 |  |
| 84 | 金海一道（滨海八路-滨海六路） |  | 57 |  | 地磁巡检车 |  |
| 85 | 金海一道（滨海九路--滨海八路） |  | 42 |  | 地磁巡检车 |  |
| 86 | 金海一道（滨海六路-明珠路） |  | 73 |  | 地磁巡检车 |  |
| 87 | 金海一道（滨海十路--滨海九路） |  | 48 |  | 地磁巡检车 |  |
| 88 | 滨海六道（明珠路-滨海八路） |  | 75 |  | 地磁巡检车 |  |
|  | 合计 |  | 4725 |  |  |  |

5.1.2ETC后支付系统点位清单

| 序号 | 安装位置 | 方向 | 天线数 | 终端盒子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海六路 | 往龙湾方向 | 3 | 1 |
| 2 | 港荣路 | 往空港方向 | 3 | 1 |
| 3 | 滨海二路 | 往龙湾方向 | 2 | 1 |
| 4 | 滨海一道 1 | 往龙湾方向 | 2 | 1 |
| 5 | 滨海一道 2 | 往龙湾方向 | 3 | 1 |
| 6 | 滨海十路 | 往龙湾方向 | 2 | 1 |
| 7 | 滨海十六路 1 | 往管委会方向 | 2 | 1 |
| 8 | 滨海十六路 2 | 往管委会方向 | 3 | 1 |
| 9 | 海工大道 | 上高速方向 | 3 | 1 |
| 10 | 滨海二十四路 1 | 往瑞安方向 | 3 | 1 |
| 11 | 金海三道 1 | 往管委会方向 | 3 | 1 |
| 12 | 金海三道 2 | 往管委会方向 | 3 | 1 |
| 合计 |  |  | 32 | 12 |

5.1.3城市诱导点位清单

| 序号 | 安装位置 | 类别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海大道与明珠路交叉口 | 二级诱导 | 1 |
| 2 | 滨海大道与滨海八路交叉口 | 二级诱导 | 1 |
| 3 | 滨海五道与滨海六路交叉口 | 二级诱导 | 1 |
| 4 | 杨柳路与滨海六路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 5 | 杨柳路与滨海五路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 6 | 杨柳路与滨明珠路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 7 | 香樟路与滨海六路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 8 | 滨海三道与滨海六路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 9 | 滨海五道与滨海四路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 10 | 滨海四道与滨海四路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 11 | 金海一道与滨海十七路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 12 | 金海一道与滨海十九路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 13 | 金海一道与滨海二十路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 14 | 金海一道与滨海二十三路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 15 | 金海六道与滨海二十二路交叉口 | 三级诱导 | 1 |
| 合计 |  |  | 15 |

## 管理目标

1.管理功能上，要实现道路停车超时收费管理、人员监督管理、基础数据管理、收费数据管理、交通诱导，信息发布等功能，以提升城市管理水平，实现良好的社会效益与管理效益。

2.技术路线上，以提高智能化水平，提高监管能力，提高人员工作效率为目标；项目拟采用以视频为主的城市停车智能检测方案，以实现停车检测智能化、停车超时收费方式多样化，操作环节简捷化；达成项目的可持续经营，并能实现收费及管理功能的拓展，同时实现与城市交通职能部门数据共享的要求。

## 建设方案

- 4.2.1 总体技术架构

- 4.2.2 子系统设计

4.2.2.1 地磁巡检车系统

采用智能地磁车检器作为前端车位管理感知设备，采用人工手持 PDA+视频 巡检车方式实现对车辆车位内的停泊证据采集、车牌识别。

人工手持 PDA 可以以图片形式记录车辆停车行为，有效提升车位管理效率，同时通过地磁车检器的时间戳记录精确的停车订单时间，为停车缴费订单 的准确率提供有力保障。同时后台提供前端数据核验功能模块，对错误数据、 低置信度数据、异常停车数据等状况报警和处理机制，及时反馈前端收费人员，进行核验校正，确保订单准确率。通过支持无感支付、扫码支付、后支付 等多渠道线上支付方式，实现道路停车缴费自助化，提高道路车位停车缴费管 理的效率。

地磁传感器通过 NB-IOT 无线感知网络，将车位占用信息传输平台，由平台转发手持 PDA 系统中，通知收费员进行车位车辆信息补录，收费员对停泊车辆  进行拍照补录，系统自动识别车牌信息，并关联车位号及入位时间后，生成停  车入车账单上传平台，车辆出车后地磁传感器自动获取离位时间，上传平台，匹配入车账单，形成完整的出入车信息流，并生成完整计费账单，帮助路边停车精准计时。

视频巡检车通过厘米级定位系统可在快速巡检的过程中，精准匹配当前巡 检的泊位。配合智能定位算法，可在卫星定位条件较差环境中实现精准定位。 通过 4 个高清摄像头，借助动态车牌识别算法，巡检车可在快速巡检过程中， 检测泊位是否有车停靠，识别车牌号码，精准抓拍车辆照片，通过实时数据处 理引擎和物联网数据传输，视频巡检车能够实时地上传巡检数据至平台服务器。通过巡检路线监测、多轮巡检数据校验、泊位外车辆检测、泊位车牌错位、结合地磁数据的双重校验等异常检测算法，巡检车和巡检设备管理平台能够甄别巡检过程中产生的异常数据，从而保障数据准确性。

4.2.2.2ETC 后支付系统

二期在一期基础上增加 12 套 ETC 后支付系统提升路侧停车欠费订单缴费率。

ETC 后支付系统需要基于 ETC 技术的路侧停车欠费追缴方式，解决道路无人值守停车管理所带来的缴费问题，保障停车运营收入，并需与个人征信系统关 联，约束车主养成停车缴费习惯。实现城市停车缴费的 ETC 无感支付功能，同时 构筑城市 ETC 追缴一张网，拉通 ETC 结算中心，配合微信支付、支付宝支付、银 联云闪付等各大支付通道，实现城市道路停车缴费一张网，提升城市停车用户体验、提高城市泊位周转效率、促进城市停车产业健康、稳定、持久地发展。

ETC 后支付系统需由前端识别系统、停车运营平台、ETC 结算中心平台和车端 OBU 设备等组成。

（1）前端识别系统

采用 ETC天线、ETC控制盒和4G 路由器对卡口过车进行识别交互，自动读取车辆 OBU 信息（主要为车牌信息），通过车牌信息，向智慧停车管理中心查询停车欠缴账单信息，并向 ETC 结算中心平台申请秘钥解密 OBU，完成款项划扣。

（2）停车运营管理平台

停车运营管理平台，主要与前端 ETC 控制盒进行账单证据链交互支撑、账单查询支撑。

（3）ETC 结算中心平台

ETC 结算中心平台主要用于审核前端识别系统的合规性，同时与前端识别系统交互，审核前端识别系统的解密申请及秘钥下发等工作。

（4）车端 OBU 设备

主要由车辆 OBU 识别装置和绑定车辆组成。

4.2.2.3 城市诱导系统

在城市交通主干道入口、次级干道设置二三级诱导屏，由原有停车管理平台直接管理。通过诱导屏向公众发布车位信息，引导驾车者在行驶过程中规划 停车路线；做好热点区域停放车辆饱和时的“溢出”疏导，扩大热点区域的有 效停车半径，充分利用周边停车资源，提高城市停车资源整体利用率，最大限 度满足停车需求，缓解城市停车压力。

与城市各级立体分布的交通诱导屏协同作用，为公众提供整体的交通诱导服务，促进城市交通的健康有序运作。

二级诱导屏设置于城市次干道/支路，显示片区内热点区域周边车位信息；三级诱导屏设置于收费道路出入口及停车场出入口附近路口，显示该区域空车 位数目、方位信息。

本次建设 3 套二级全彩诱导屏，尺寸（长*宽）：3.84*1.92 米，展示本路 段停车位总数、空余车位数；直行、左转、右转路段路名、车位数、余位数、方向指示。

建设 12 套三级诱导屏，尺寸（长*宽）：1.2*0.9 米，展示分区余位信息。

- 4.2.3 基础设施建设

4.2.3.1 网络系统

本项目地磁通过 NB-loT 网络与服务器端交换数据，PDA、巡检车、ETC 系统、诱导屏通过 4G 网络与服务器端交换数据。

停车运营系统数据中心采用原有网络基础条件，保障系统运行的稳定性， 减少项目运维成本。

| 场景 | 前端类型 | IP 地址段 |
| --- | --- | --- |
| 前端子系统 | 地磁 | NB-IoT 物联网地 址，运营商分配 |
|  | 巡检车、PDA、诱导屏 | 4G 网络地址，运营 商分配 |
| 服务器 及存储设备 | 不涉及 | 公网固定地址 |

4.2.3.2 存储系统

存储系统设计采用软硬件一体化设计，结合先进的集群化技术、虚拟化技术、离散存储技术等，通过流式文件系统对系统内所有存储资源进行虚拟化和应用化整合，为用户提供性能良好、高稳定、高扩展性的数据存储服务。

采用非对称分布式系统架构，存储系统由管理服务器（元数据服务器）和存储节点设备以全集群方式部署。视频、图片数据以流式直存方式存储到云存储系统中，无需流媒体/存储转发服务器部署。

存储系统布置至本地机房。

存储要求，巡检车采集车辆照片存储天数不少于 30 天，PDA 设备采集的车辆照片存储天数不少于400天。

存储系统需结合一期存储系统容量设计，进行统一存储。

4.2.3.3 立杆等基础要求

本次诱导系统需立杆建设，二级诱导屏立 F 杆8米横臂5米，基础开挖2000*2000*3000mm，三级诱导屏立杆 3 米，基础开挖 900mm*900mm*800mm。

4.2.4 现有系统对接设计

1、智能移动取证系统等前端设备所采集的车辆数据（如车牌数据、图像等）须直接、及时、准确传输至一期现有平台并存储，确保数据为一手 原始数据。

2、诱导系统、ETC 后支付系统需接入原有一期平台进行统一管理应用。

3、前端设备所涉及的相关系统或功能模块必须部署至一期所应用的服务端，需要与一期现有智慧停车充电一体化运营平台无缝对接，具体要求以业主系统接口文档为准，合同签订后 15 日历天内供应商无条件做好业主停车管理平台对接工作，满足业主经营管理需求。

建设/运营单位须负责本项目系统（智慧停车充电一体化运营平台，下同）的升级与开发并承担系统相关费用，保障甲方正常生产运营，并保障本项目系统与用户要求的第三方数据平台的对接工作。

## 4.3主要详细软硬件配置清单

4.3.1 硬件配置清单

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 暂定数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.地磁巡检车系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能移动 取证系统 |  | 图像分辨率：1920*1080@30 帧 卫星定位：支持 BDS&GPS&GLONASS&Galileo 定位系统：支持多系统多频点 RTK 差分定位 定位精度：≤2cm@Open sky 网络通信：支持 LTE-FDD,LTE-TDD,GSM,TD- SCDMA,CDMA,WCDMA 智能算法：车牌识别、车牌和泊位匹配、组合定位 高精度服务：随设备赠送首年厘米级高精度服务费 存储：内置 500GB 固态硬盘 工作电压：DC 9~36V 最大工作电流：2A@12V 工作温度范围：-20℃ ~ 70℃ 存储温度范围：-40℃ ~ 85℃ 工作环境相对湿度：10％-95% 系统防水防尘等级：IP55 摄像机防水防尘等级：IP68 ★包含 4 路(1920X1080)像素的数字摄像机,每路包含有 2 个 LED 暖光补光。 ★支持自适应强光、逆光、暗光环境下、均能清晰拍摄泊位细节、车牌细节和车身细节（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★支持泊位抓拍功能,包括空车位场景,抓拍图可显示车身信息、车牌颜色、车牌号码和泊位场景信息。泊位抓拍测试,车辆结构化信息清读晰可辨,包括空车位场景。泊位抓拍率≥99.5%。（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★支持车牌抓拍功能,车牌抓拍测试,车辆结构化信息清晰可辨。车牌抓拍率≥99.5%。（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★支持车牌号码识别功能,车牌号码识别测试,车辆结构化信息清晰可辨。车牌号码识别准确率>99.5%。（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★支持左、右侧的顺停泊位、垂停泊位、斜停泊位等泊位类型的车辆抓拍功能；支持车头或车尾姿态抓拍，输出图片为置信度最高的抓拍图；支持非泊位内的违停车辆检测；支持车辆与泊位匹配，空车位场景则输出 emptyparking（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 套 | 34 |
| 2 | 二轮电动 车 |  | 整车参数 轴距：1240mm 电池类型：锂电池 电池额定容量：50Ah 电池标称电压：48V 百公里耗电量：≤2kw/h 充电器输入电源电压/频率：AC 220V/50Hz 最高车速：≤40Km/h 续航里程：≥120Km 爬坡能力：≤12 ° | 台 | 34 |
| 3 | 电动车备 用电池 |  | 电池类型：锂电池 电池额定容量：50Ah 电池标称电压：48V 百公里耗电量：≤2kw/h 充电器输入电源电压/频率：AC 220V/50Hz | 台 | 34 |
| 4 | 差分定位 服务费用 |  | 载波相位差分定位服务 RTK（Real Time Kinematic）； 载波相位差分可使巡检车定位精度达到厘米级； 满足泊位定位动态高精度需求。 服务期限：10 年 | 套 | 34 |
| 5 | 泊位采图 服务 |  | 单泊位采集地图信息 | 个 | 5712 |
| 6 | 地磁检测 器 |  | 双模检测：支持地磁和毫米波雷达两种模式传感器检测 安装方式：采用地埋式（入地式） 结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸，方便维护 尺寸： 不高于 114 毫米x 高 94 毫米 工作温度：-40℃~80℃ 抗压能力：支持 10T 外力 防护等级：IP68 含物联网卡 自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化 远程升级：支持软件模块远程控制升级功能 车位状态监测：状态监测反应时间不超过 3s 自带环境因素自动补偿算法 具备故障监控、电池监测、低电量自动报警等功能 ★支持地磁和毫米波两种模式传感器，互为补充，能提高检测准取率（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★车位状态监测反应时间不超过 3s；采样周期0.5s~30s，最大采样频率 2Hz；实时检测并上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录。（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★有多种场景的预设模式，可以在脱网情况下自动计算停车时长（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★车辆检测传感器检测区域为 360°,不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★地磁车辆检验准确率≥99.9（实际车辆停放和离开测试 300 次，收到地磁上报的停车信息600 次）（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★距离基站 1000 米以上可以正常通讯（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） | 个 | 4725 |
| 7 | NB 地磁开 孔 |  | φ 120，h=100 | 个 | 4725 |
| 8 | 流量卡 |  | 满足巡检车取证系统和手持终端 PDA 使用，3 年 | 张 | 68 |
| 9 | 手持终端 PDA |  | 图像采集：前置 500 万像素摄像头；后置 1300 万像素摄像头 操作系统：Android 10.0 CPU：8 核 2.0GHz 存储：4GB+64GB； SIM 接口：Nano SIM*2（双卡双待） 存储扩展：TF 卡，最大支持 512GB 电池典型容量：5000mAh 待机时间：大于 500 小时 定位：内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass 定位 扫码头条码最小精度：3 mil 传感器类型：CMOS，全局快门 显示屏：不小于 5.5 英寸 IPS 显示屏，电容式触摸，支持手套模式，720（H）×1440（W） 键盘：音量+、- 键、开关机键、2 个侧扫描键接口/通信：防水 Type C USB 接口，支持 Type C 耳机；支持 USB HighSpeed ；支持 OTG；支持快充 通知方式：声音、振动器、LED 灯指示 音频：内置单扬声器；内置双麦克风（具有降噪功能） 传感器：重力传感器、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 网络类型：4G/3G/2G 无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 定位：GPS,北斗,Glonass 蓝牙：5.0 NFC：支持 工作温度：-15 ~ 55℃工作湿度：≤95% 存储温度：-30 ~ 60℃ 抗跌落能力：1.5m 防摔 抗滚落能力：300 次 50cm 范围内滚落 防护等级：IP68 含外置蓝牙打印机。 ★具备本地车牌识别功能，支持新能源车牌识别（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★支持群组语音对讲、群组文字消息、单对单语音对讲；创建群组，删除群组，发送图片和音频数据（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方 检测机构检测报告复印件） IP68，水下 1m，放置 2h，试验后样品应能正常工作；（提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构检测报告复印件） ★扫描引擎要求由 PDA 厂家原厂生产；支持一维、二维条码扫描，同时支持污损残缺条码和避光带扫描。扫描技术属于 PDA 原厂品牌（需提供相关证书复印件） 电池通过第三方权威机构的 UN38.3 认证，并提供相关证书 设备符合电子产品有害物限制使用的要求，提供 CQC出具的第三方权 威评测机构签字盖章的认证证书； | 台 | 34 |
| 10 |  | 收费告示 牌 | 铝板宽 60cm*高 120cm | 套 | 286 |
| 11 |  | 收费告示 牌立杆 | 含 500*500*900mm 基础，3 米杆件 Ø102*4*3000 | 套 | 286 |
| 12 |  | 泊位划线 | 泊位划线，含线框、方向箭头、车位编码 | 套 | 5712 |
| 2.ETC 后支付系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETC 天线 控制器 | 用于控制 ETC 天线实现扣费业务。 最多可管理 4 个高位 ETC 扣缴天线。 ★支持和浙江 ETC 结算中心无缝对接。 | 个 | 12 |
| 2 |  | 高功率 ETC 天线 | 采用 DSRC 技术与车载单元（OBU）进行通讯，负责微波信号的调制、解调和数据收发。 发射功率及接收灵敏度自动温补功能，提高交易成功率支持多天线同步，完美解决信道信号干扰。 支持 3DES 算法，高安全性数据传输机制，支持双向认证及加/解密。 工作频段：5.8GHz 工作模式：支持联机、脱机等多样化的工作模式 通讯区域：可根据应用场景不同设置读取区域：横轴范围≤3.5m，纵轴范围 3~8 米，读写更精确可靠 PSAM 接口：内置 4 个，符合 ISO-7816,PBOC 规格的 PSAM 卡座 外接通信接口：RS-485，以太网（10M/100M 自适应） 安装方式：侧挂、壁挂或顶装 电源输入：220V AC 或 12V DC 电源输入，三线防水接头 工作温度：-40 ～ 65℃ 储存温度：-40 ～ 70℃ 湿度：5%RH～95%RH (无凝结) 防护等级：IP65 防雷：抗 4kV 10/200 μs 雷击 | 台 | 32 |
| 3 |  | 智能监控 设备箱 | 尺寸：400mm（宽）×500mm（高） × 300mm （深） 内置配件：双路 220V 电源防雷，双路 10A 空气开关一个， 3 芯插座一个 | 套 | 12 |
| 4 |  | 4G 路由器 | 无线路由器，全网通 | 个 | 12 |
| 5 |  | 借杆安装 | 借杆安装服务 | 套 | 12 |
| 6 |  | 流量卡 | 提供符合项目要求的流量，3 年 | 张 | 12 |
| 3.停车诱导系统 |  |  |  |  |  |
| 1、二级诱导屏 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 二级诱导 屏 | 全彩停车二级诱导屏 P10 点间距，纯点阵屏亮度≥8000cd/m² 灯珠类型：国产灯珠 尺寸（长*宽）：3.84*1.92 米 灯管驱动方式: 恒流温度范围-40~60℃ 光带宽度>130mm 通迅接口：RS485、网络通讯、4G 网络 亮度均匀性≥97% 视角：水平：110°~120 °垂直：55 °视距：图形≥200m，文字≥150m 盲点率：1/10000 控制方式：异步平整度≤1mm 衰减率(工作 3 年) ≤30% 使用寿命≥10万小时 平均故障时间≥1 万小时整机老化≥48 小时 电源采用 n+1 高可靠容错的开关电源系统防水等级 IP65 机箱要求：冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合 IP65 防护等级 抗风等级：40m/s 功能：本路段停车位总数、空余车位数；直行、左转、右转路段路名、车位数、余位数、方向指示 ★能显示 GB2312 一、二级字库中所有汉字、GB2312 指定的全部汉字和数字字符及简单图形，汉字点阵可为 16*16、24*24、32*32 等，数字、英文字母点阵可为 16*8、24*12、32*16 等（需提供检测依据为 GA/T 484-2018《LED 道路交通有道可变信息标志》的公安部及下属机构出具的检测报告，并加盖 CNAS，CMA，认证公章） ★能提供通用信息显示和人工诱导显示两种发布方式；应能通过网络远程实时控制内容显示和预先存储显示内容，在通讯断开情况下显示存储内容。（需提供检测依据为 GA/T 484-2018《LED 道路交通有道可变信息标志》的公 安部及下属机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） ★结构稳定，能承受由 40m/s 的风速产生的风压后，不影响产品的使用性能，产生的永久几何变形量不大于 2mm。（需提供检测依据为GA/T 484-2018《LED 道路交通有道可变信息标志》的公安部及下属机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） | 套 | 3 |
| 2 |  | 诱导屏配 电模块 | 支持通过网络发送视频、图片及文字到诱导配支持通过网络远程升级 手动调节亮度 支持手动 32 级调节屏体亮度可远程控制屏体上下电 可通过手柄切换自动控制及手动控制 含电源指示灯，屏体开关指示灯含电源防雷、网络防雷 支持光敏探头接入，用于自动调节屏体亮度 设计寿命 ≥50000 小时 外壳材质 热度锌板 电源 AC220V、380V 三相电 输入功率 最大 20KW 工作环境 工作温度-40℃~+70℃, 工作湿度10%～90% 防护等级 IP65 安装方式抱杆 | 台 | 3 |
| 3 |  | 4G 路由器 | 交通诱导屏无线路由器，全网通 | 个 | 3 |
| 4 |  | F 杆高 8米横臂 5米 | 采用 F 杆悬臂式，立柱Φ273*10，横臂 2 根Φ 123*10 | 套 | 3 |
| 5 |  | F 型高 8 米横臂 5 米基础 | 含立杆基础开挖(2000*2000*3000mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 套 | 3 |
| 6 |  | 手孔井 | MU5 烧结普通砖和 M5 砂浆砌 12 墙，内外壁 1:1.25 防水砂浆抹面压光,厚 10mm，现捣 C20 混凝土稳定垫层，复合材料盖板底座 | 个 | 3 |
| 7 |  | 接地系统 | 接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于 65um，降阻剂 | 套 | 3 |
| 8 |  | 辅材辅料 | 含设备供电电源线、控制线、网线，配套线缆规格的各类管材、接插件、连接线等。 | 项 | 3 |
| 9 |  | 流量卡 | 提供符合项目要求的流量，3 年 | 张 | 3 |
| 10 |  | 诱导屏维 护费 | 设备维护费用，3 年 | 台 | 3 |
| 2、三级诱导屏 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 三级诱导 屏 | 嵌入式屏，含电源、集线器，分别显示分区余位信息； 间距规格：16 整体尺寸（长*宽）：1.2*0.9 米 屏体材质：3mm 铝合金型材,板面上覆二级反光 膜，衬底色蓝色或绿色，文字为白字，面板设 计按照国家标准 GB5768.2——2022（道路交通 标志和标线 第 2 部分：道路交通标志） 防护等级：IP65 抗风等级：40m/s 灯珠规格：2R1G 可视角：70 ° (H)/30 ° (V) 最佳视距：动态距离 210m；静态距离 250m 外壳材料：冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型 工作温度：-40~70℃ 使用寿命：≥10 万小时 | 套 | 12 |
| 2 |  | 诱导屏配 电模块 | 支持通过网络发送视频、图片及文字到诱导配支持通过网络远程升级 手动调节亮度 支持手动 32 级调节屏体亮度可远程控制屏体上下电 可通过手柄切换自动控制及手动控制含电源指示灯，屏体开关指示灯 含电源防雷、网络防雷 支持光敏探头接入，用于自动调节屏体亮度设计寿命 ≥50000 小时 外壳材质 热度锌板 电源 AC220V、380V 三相电 输入功率 最大 20KW 工作环境 工作温度-40℃~+70℃, 工作湿度 10%～90% 防护等级 IP65 外形尺寸 500mm(W) ×600mm(H)×250mm(D) 安装方式 抱杆 | 台 | 12 |
| 3 |  | 4G 路由器 | 交通诱导屏无线路由器，全网通 | 个 | 12 |
| 4 |  | 单立柱 3 米 | 立柱Φ 114*6 | 个 | 12 |
| 5 |  | 单立柱 3 米基础 | 含立杆基础开挖（900mm*900mm*800mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 12 |
| 6 |  | 手孔井 | MU5 烧结普通砖和 M5 砂浆砌 12 墙，内外壁 1:1.25 防水砂浆抹面压光,厚 10mm，现捣 C20混凝土稳定垫层，复合材料盖板底座 | 个 | 12 |
| 7 |  | 接地系统 | 接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于 65um，降阻剂 | 套 | 12 |
| 8 |  | 辅材辅料 | 含设备供电电源线、控制线、网线，配套线缆规格的各类管材、接插件、连接线等。 | 项 | 12 |
| 9 |  | 流量卡 | 提供符合项目要求的流量，3 年 | 张 | 12 |
| 10 |  | 诱导屏维 护费 | 设备维护费用，3 年 | 台 | 12 |
| 4.云存储系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 云存储节 点 | 服务器配置：≥2 颗 64 位多核处理器， ≥16GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置 SSD 固态 硬盘（可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘），配置≥6 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔 1+1AC220V 自带 8 块 8TB 硬盘 具有 48 块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位 ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标 签关联的录像片段进行锁定、备份（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转 换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通 过图形化页面下载处理成功的图片数据（提供 公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） ★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过 任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（提供公安部检验报告复印件并加盖厂家公章） 负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线 扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ★ 云存储厂家提供公安部《信息系统安全等级保护》三级证书 | 台 | 1 |

- 4.3.2 软件功能清单

| 序号 | 升级应用 |  | 功能大类 |  |  | 功能描述 |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检取证系 统应用 |  | 道路值守 |  |  | 接入巡检车设备，接收设备采集的出入车数据，并自动发现出入车漏识别、车牌识别不准确、超长时间停车等异常数据，由客服人工纠正确认后，生成正确的停车订单。此外，客服也可以主动对道路泊位进 行远程巡检，通过查看设备定时抓拍的照片，判断是否存在异常数据，并对异常数据进行人工纠正确认。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 设备管理 |  |  | 可以实时展示巡检车设备的运行状态监测； |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 巡检车检 测记录 |  |  | 支持查看巡检车的巡检记录，包括车牌号、泊位号、过车图片等检测信息； |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 设备状态 概览 |  |  | 支持在地图中展示设备的位置、在离线状态；支持展示的设备包括手持终端、巡检车。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 城市诱导应 用 |  | 车场诱导 屏关联管 理 |  |  | 支持查看诱导屏与停车场关联关系，支持将单个或者多个停车场与具体诱导屏进行关联。 支持查看指定数据源最近一次余位数据更新结果。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 余位信息 发布 |  |  | 支持自动检测停车场余位数据变化情况，在诱导屏固定区域关联展示指定停车场余位数据（动态刷新）。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 余位更新 记录管理 |  |  | 支持对余位信息更新记录进行查询，展示内容包括：数据源名称、 更新内容、更新时间、更新结果。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 路网画布 展示 |  |  | 支持以缩略图方式展示画布并标识同步状态，支持基于画布名称、同步状态查询画布。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 路网画布 管理 |  |  | 支持添加、预览、编辑、删除画 布，支持设置画布名称和尺寸。支持发布画布至素材库网页列表。 支持在画布上自定义添加/删除水平公路、垂直公路、横向文本、纵向文本、上下左右箭头、方向图例、 停车场，形成道路路网图，支持鼠 标拖拉方式调整元素位置和形状，支持设置文字大小和颜色，支持设 置道路颜色。 支持支持上传和删除自定义元素。支持为停车场关联数据源。支持为道路关联路段。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 内容制作 |  |  | 支持在节目库以缩略图方式展示节目并标识节目审核状态，点击审核状态可查看审核记录。 支持根据节目名称、节目类型、系统类型、屏幕类型、屏幕尺寸、审核状态、可见权限、创建时间、更新时间等条件检索节目。 支持添加、编辑、编辑属性信息发布节目和诱导节目。支持预览节 目，可切换倍速预览和全屏预览节目。支持快捷选择屏幕设备进行紧急插播。 支持创建、删除节目分组，支持对分组名称进行编辑。 |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持在素材库展示素材文件并标识素材审核状态，点击审核状态可查看审核记录。支持根据素材名称、素材类型、可见权限、审核状态、是否过期等条件检索素材。 支持预览、编辑、下载素材。 支持上传本地素材，配置素材可见权限、有效期等信息。 支持添加动态素材，设置素材类型、素材名称描述信息等，可根据 素材类型设置不同素材参数，支持设置动态网页素材的网页地址，支持设置数据源素材的数据源地址， |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 支持设置直播视频素材的直播来源（网络 ipc、手动设置、监控点） 、 ip 类型、ip 地址、端口号、通道号等。 支持删除素材，支持通过回收站管理还原已删除的素材或清空回收站。 支持过期素材管理，支持修改已过期素材有效期。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容发布 |  |  | 支持查看任务列表，支持根据任务名称、关联设备、设备所属组织、设备所属分组、关联节目名称、任务分类、任务类型、播放模式、审核状态等条件检索任务。 支持创建、删除、编辑、停止常规任务，支持查看常规任务详情。支持为任务添加一个或多个播放计划，支持设置播放计划的类型（普 通轮播、时段轮播），支持在播放计划里添加/删除/清空节目，支持删除播放计划。支持设置时段轮播 计划的播放时间。支持配置发布设置参数，包括生效方式、下载方式，支持配置关联终端设备，支持创建追加任务。 |  | 项 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 发布记录 |  |  | 支持查看常规、追加、插播任务列表，查看各项任务发布信息和发布状态，支持重新发布和停止发布。 支持查看发布终端总数、发布成功数、发布失败数。 |  | 项 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 终端控制 |  |  | 支持按照所属组织、所属分组展示终端列表。支持展示各设备当前播放节目的小图，支持节目截屏。 支持对终端开机、关机、插播、停止插播、定时开关失效等控制操作。支持配置终端参数。 |  | 项 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 发布终端 |  |  | 支持按照所属组织、所属分组展示终端列表，并统计呈现终端设备总数、在线设备数量、离线设备数量、在线率、离线率。 |  | 项 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 支持展示终端设备名称、厂商类型、屏幕类型、设备分辨率、版本号、在线状态、ip 地址、激活状态 等信息。 支持添加、删除、批量导出、批量导入设备。支持在地图上控制设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发布配置 |  |  | 支持天气服务配置，开启或关闭天气服务开关。 支持审核配置，支持设置审核内容、审核流程。 支持存储配置、NTP 服务配置。 支持场景配置，配置诱导屏、信息发布屏。支持信息发布屏系统、屏幕类型配置。 支持诱导屏厂商配置。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 快速发布 |  |  | 支持再一个界面内选择屏幕，编排内容，快速发布节目。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 素材管理 |  |  | 支持添加信息发布静态素材（图片、文本、pdf、word、excel、ppt、静态网页）、动态素材（网页、视频直播、数据源）。支持对 素材进行查询、编辑、删除、审 核、下载、预览。素材 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 节目管理 |  |  | 支持添加节目，在窗口中创建文字、图片、网页、多媒体等。支持 查询、编辑、删除、审核节目。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 日程管理 |  |  | 支持添加、编辑、删除、审核、查询轮播日程。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 审核管理 |  |  | 支持单个/批量素材、节目、日程的审核。 支持待审核、已审核、全部状态（待审核和已审核两种状态）的审 核列表的查看。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 发布管理 |  |  | 支持选择已创建的日程、生效时间、发布终端，点击确定即可创建 发布计划。 支持分类查看发布列表，支持查看某条发布计划的终端 详情。支持取消发布、重新发布。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 终端监控 |  |  | 支持支持诱导屏开机、关机、插播节目、取消插播、停止插播、定时开关失效等终端控制操作。支持配置诱导屏基本参数，支持设置定时开机时段，支持设置日计划。 支持展示当前诱导屏播放节目，支持节目截屏。 | 项 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | 诱导屏管 理 |  |  | 支持通过录入诱导屏基本信息的方式，将诱导屏添加至平台，支持自 动进行诱导屏信息同步。支持编辑、删除诱导屏。 | 项 |  |  | 1.00 |

## 4.4运维服务要求

运维服务范围：智慧停车项目指挥中心运维，提供 10年运维服务，包括设备定期巡检、故障维修、备品备件和软件的维护等。

质保期：本项目软硬件产品自验收之日起提供不少于5年的质保服务。

外场故障响应要求：30 分钟内响应，2 小时内制定故障排查方案，故障排查完成后，2 小时制定故障处理措施，48小时内维修完成恢复正常运行。

## 运营服务要求

（一）总体要求

1、中标人在采购人监督下完成日常运营管理工作，包括但不限于人员管理、客服管理、舆情管理、现场维护、紧急事件处理、宣传推广、纠纷处理、经营分析、公益活动、对外宣传形象等。

2、中标人需要熟练使用智慧停车平台，包括不限于订单处理、数据统计、故障运维以及用户反馈和支持。

3、中标人需要考虑用户隐私和安全问题，包括个人数据保护以及运营数据，须与采购人签订信息数据安全保密协议。

4、中标人须在停车场出入口、路段停车泊位显眼位置设置收费告示牌，标明收费告示、收费标准、 操作流程和移动端获取地址等关键信息，用于停车超时收费和违法停车温馨提醒。停车超时收费实行明码标价制度，应当在停车泊位入口处的显著位置明示收费项目、收费标准、停车时段、监督及投诉电话，车辆类型及执行任务的军车、警车、城市管 理执法车、消防车、救护车、救灾抢险车、环卫作业车、残疾人驾驶车辆及其他法律法规 规定免收停车费的车辆等免费停放警示牌。

5、中标人须按照《温州市人民政府关于印发温州市区机动车停放服务收费管理暂行办法的通知》(温政发〔2016〕35号)准规定收费，合法经营，提供的合法收费票据。

6、维护停车泊位的停放秩序，杜绝事故隐患。做好停车泊位及停车场的防火、防盗、防窃工作，停车泊位及停车场如发生火灾、车辆及物件被盗时，应及时报警，配合相关部门并采取有效措施。

7、时刻巡查停车泊位车辆停放情况，不得允许载有各类易燃、易爆、有毒、放射性或污染物等危险品的车辆驶入或停放，发现长期停放或存在安全隐患或其他可疑车辆时，应及时做好相应的处置，并向公安部门或主管部门报告。

8、确保停车泊位和充电桩的相关设施完好，负责定期对设施、设备进行维修、更换和保养。保持停车泊位标线、标号、收费公示牌的清晰和完整，出现模糊或缺失的及时修复或更换。

9、做好人行道板上收费泊位的道板维护工作，由于因车辆停放不当，造成公共设施和停车泊位设施、设备损坏的，中标人必须及时维修完好，确保正常使用。

10、中标人做好停车档案信息资料的管理存档，建立停车泊位车辆出入和收费情况台账，定期上报相关报表、台账等资料给采购人。在每月初如实汇总上月度运营情况，将收费经营报表和运营情况等相关书面材料报采购人考评，如未能按期提交相关材料，采购人有权停付该月运营服务分成费用。

11、中标人应制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车泊位日常安全管理制度，做好防火、防盗、安全保卫等工作，如发生任何人身安全或财产损失的由中标人承担，与采购人无关。

12、中标人应做好公共停车泊位及公共停车场各类设施的日常巡查及维护工作，确保完好和正常运行，由于设施、设备安全防护不到位或设施、设备巡检不到位而产生的安全事故均由中标人承担全部责任，与采购人无关。

13、中标人应对系统内黑名单车辆以劝导的方式进行追诉缴纳，对劝导无效的车辆可用法律手段进行追诉，但不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段要求强制缴纳。

14、如遇重大活动、节假日，采购人有其他工作安排的，中标人须无条件服从采购人管理。

15、中标人应保证按照有关法律法规，支付团队人员的工资、福利、服装、意外保险等各项支出，应定期对工作人员进行安全教育培训以及上岗培训，停车管理服务人员不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费。

16、中标人在停车泊位有空车位时无正当理由不得拒绝车辆停放。不允许一车停二个泊位或半个泊位。不得擅自改变停车泊位使用功能或未经批准利用停车泊位从事其他经营活动。中标人协助及引导对服务范围内自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。

17、设备安装调试合格后，设备移交中标人全权管理，运营期满后确保正常使用的前提下移交回采购人。运营期满或合同终止后，与运营相关的设施设备、数据归采购人所有，中标人应将相关设施设备、数据移交给采购人；中标人自备的设施设备可由双方协商一致后，由采购人进行回购。

18、所有停车超时收费的款项必须缴入采购人账户内，私自收费不予上缴或盗用停车费的，根据考核办法予以扣分，并予以警告，发现三次以上的采购人有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

19、在停车泊位经营过程中产生的安全责任事故和一切停车泊位管理人员纠纷由中标人自行承担全部责任，与采购人无关。

20、中标人须做好视频巡检车在无高位视频覆盖的停车泊位的拍摄取证工作，如因中标人无法提供视频或图片等证据影响欠费追讨的由中标人承担该笔欠款，在运营服务分成费中扣除。

21、中标人在运营管理过程中，因管理不善应采集停车数据而未采集造成停车收入实际损失的，经核实后由此造成的一切损失由中标人承担，在运营服务分成费中扣除。

20、中标人在运营管理过程中，有违反相关法律法规的行为，受到相关部门查处的，采购人有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

（二）运营人员要求

1、纯人工地磁每人 30-60 个车位，地磁+巡检车每人 150-200 个车位，高位相机前期打单每人 100-150 个车位。每150个停车泊位配备不少于一辆视频巡检车。

2、高位视频启用前运营人员要求：每100个泊位设置一个收费员岗位；完成停车计费短信提醒；欠费催缴短信提醒。

3、本项目服务人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗，且所有人员均必须按国家规定购买保险。若中标人配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。

4、服务人员必须统一规范着装，佩戴统一标识，文明用语，举止端庄，服务主动、热情，工作期间不得抽烟、饮酒。

5、公共停车泊位的停车指示与扫码牌、减速带、钢管式防撞隔离柱、固定底座U型挡车定位杆、泡沫警示柱等配套设施由中标人进行维护、更换。产生的费用由中标人承担。

6、高位视频启用后，乙方可适当增加或减少相关泊位的收费员岗位，但必须增加视频照片人工比对岗位。

（三）收费标准

1、停车泊位收费标准根据温州市人民政府关于印发《温州市区机动车停放服务收费管理暂行办法的通知》温政发〔2016〕35号 规定执行。本次招标范围内暂按二级泊位收费。

2、若后续施行新的停车收费标准，则按新的标准执行。

（四） 验收程序

（1）建设验收程序：中标人按投标时提供的方案规划及设计要求进行建设，制作、安装、施工应满足设计图纸的要求直至通过采购人组织的验收（必要时可以委托质检部门或第三方专业机构或有关业内专家进行验收）。验收过程中，如有不满足设计图纸和招标文件规定的要求以及不符合国家相关规范要求的，由中标人负责整改，所有费用由中标人自行承担。再次验收仍不合格的，采购人有权取消中标资格并终止合同，其提交的履约保证金不予退还，且中标人必须承担由此给采购人带来的一切损失。

（2）运营服务验收程序：由采购人对运营服务期内的运营情况进行实时监督，对发现中标人的违规行为及时予以制止和警告，同一问题警告无效的，采购人有权取消中标资格并终止合同，其提交的运营履约保证金不予退还，且中标人必须承担由此给采购人带来的一切损失。

（五） 移交要求

服务期满后资产移交要求：

1、服务期届满，中标人应无偿将投资的管理系统及与运营管理有关的技术资料（如操作手册、管理手册、技术诀窍等）无偿移交给采购人指定部门。

2、移交系统时，中标人应编制移交清单，并与采购人办理移交验收。验收不合格的资产，中标人应负责免费整改。

3、中标人如在运营期届满前提前终止合同或其它原因中途退出的，均需按上述要求办理资产移交并采取有效的平稳过渡措施。中标人违约的，采购人将依法追究中标人的违约责任；给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

（六）其他要求

1、现已投入运营的11个停车场招标人将委托本次中标人进行代管，其代管服务费用按固定9.6万元/年包干（不作竞争价格）。代管服务费包含充电桩及停车的设备管理、维护费用、人工费、财务成本等一切费用。若后续新增停车场纳入代管服务的，服务费按比例增加。

2、采购人为中标人提供运营管理中心办公场所。

3、停车场和城区出入口主要道路按需进行ETC设备安装，安装方案须经过采购人审核同意。投标人按设备采购要求提供的相关设备和自备的设备须无条件满足采购人的全域智慧停车管理服务平台的接入要求。

4、中标人须按照停车收费标准规定收费，合法经营，停车客户发票统一由中标人提供。

## 运营收入分成与结算方式

1、运营期间中标人应以企业为单位开设与采购人共同管理的停车运营费专用账户、充电桩运营费专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于采购人相关部门备案。专户资金须专项用于运营费收支、结算，不得用于运营费以外的款项收支。如后期采购单位需调整运营账户（如运营期间重新以采购人名义开设共管账户等），中标人应无条件配合。

2、运营收入分成比例：根据中标报价分成比例确定。

3、结算方式：

①停车运营部分所有收费通过微信、支付宝或其他第三方线上支付方式，扣除第三方支付手续费后，统一收取至指定账户，由甲方按中标服务费用费率及考核办法结算，即：乙方收取的服务费=（已到账甲方指定账户收费额-第三方支付手续费）*中标服务费费率*考核办法考核当月得分对应的支付费率（支付费率详见合同附件一），每月15日前支付上月费用。

②充电桩运营部分所有收费通过微信、支付宝或其他第三方线上支付方式，统一收取至指定账户，扣除供电公司收取电费后，由甲方按中标服务费用费率结算（即：乙方收取的服务费=（已到账甲方指定账户收费额-电费）*中标服务费费率），每月15日前支付上月费用。

③双方需在次月7日前完成上月的对账工作，确定上月实收费总额和双方分成金额。

4、双方需在次月7日前完成上月的对账工作确定上月实收费总额和双方分成金额。

如后期收费停车泊位和充电桩运营数量发生变化，运营单位要无条件实时调整运营范围，相关收入分成与结算方式保持不变。

## 保底收益要求

采购人在停车收费运营中获得的第一年保底运营收益不低于200万元、第二年不低于250万元、第三年及以后不低于350万元（若车位分批投放，运营保底收益同比例分减少），若如无法达到保底要求的，由运营单位补齐年度差额部分。

## 其他约定

1、在服务期限内是否缴纳车位保险，由中标人自行综合考虑。

2、若中标人非注册地在温州市龙湾区的运营公司，在合同签订后中标人须在温州市龙湾区设立全资运营公司进行项目运营，否则视为自动放弃中标人资格。公司形式为有限责任公司，运营公司的设立以取得市场监督管理局核发的营业执照为准。

附件1：一期路侧点位清单

一期改造提升路侧停车位 3274 个，其中包含地磁计费车位 610 个，高位监控计费车位 2664 个。纳入本次运营范围。

| 序号 | 具体泊位位置 | 设计泊位数量 | 泊位类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海二十二路（滨海大道-金海大道） | 55 | 高位 |
| 2 | 滨海二十路（金海一道-金海二道） | 36 | 高位 |
| 3 | 滨海六路 1（香樟路-滨海三道） | 149 | 地磁 |
| 4 | 滨海六路 3（滨海二道-香樟路） | 148 | 地磁 |
| 5 | 滨海六路 4（滨海二道-杨柳路） | 41 | 地磁 |
| 6 | 滨海六路 5（滨海一道-杨柳路） | 120 | 地磁 |
| 7 | 滨海六路（滨海三道-滨海四道） | 60 | 地磁 |
| 8 | 滨海六路（滨海四道-滨海五道） | 92 | 地磁 |
| 9 | 滨海七路 3（滨海二道--滨海三道） | 95 | 高位 |
| 10 | 滨海七路 4（滨海一道--滨海二道） | 83 | 高位 |
| 11 | 滨海一道 滨海六路到滨海八路 | 27 | 高位 |
| 12 | 滨海一道（滨海八路-滨海六路） | 41 | 高位 |
| 13 | 滨海三路 1（杨柳路-滨海二道） | 86 | 高位 |
| 14 | 滨海三路 2（滨海二道-滨海三道） | 187 | 高位 |
| 15 | 滨海十九路 1（金海大道-金海一道） | 32 | 高位 |
| 16 | 滨海十九路 2（金海一道-金海二道） | 36 | 高位 |
| 17 | 滨海十九路 3（金海二道-金海三道） | 39 | 高位 |
| 18 | 滨海一道（明珠路-滨海五路）31-2 | 9 | 高位 |
| 19 | 滨海一道 2（滨海五路-滨海六路） | 27 | 高位 |
| 20 | 滨海一道 4（明珠路-滨海三路） | 91 | 高位 |
| 21 | 滨海四路 1（杨柳路-滨海二道） | 72 | 高位 |
| 22 | 滨海四路 2（星海派出所-杨柳路） | 12 | 高位 |
| 23 | 滨海四路 3（滨海二道-滨海三道） | 170 | 高位 |
| 24 | 滨海五道（滨海六路-滨海五路） | 26 | 高位 |
| 25 | 滨海五道（滨海三道到港荣路） | 67 | 高位 |
| 26 | 滨海五路 滨海五道到海桐路 | 38 | 高位 |
| 27 | 滨海五路 滨海五道到四道 | 49 | 高位 |
| 28 | 滨海五路 1（滨海 5 路 108 号-滨海三道） | 24 | 高位 |
| 29 | 滨海五路 2（味芝善-滨海 5 路 108 号） | 61 | 高位 |
| 30 | 滨海五路 3（滨海二道-味芝善） | 90 | 高位 |
| 31 | 滨海五路 4（杨柳路-滨海二道） | 37 | 高位 |
| 32 | 海桐路（滨海六路-明珠路） | 49 | 高位 |
| 33 | 海桐路（港腾路）-（滨海三路-滨海二路） | 65 | 高位 |
| 34 | 海桐路（明珠路-滨海三路） | 68 | 高位 |
| 35 | 金海 2 道（滨海 15 路--滨海 16 路） | 44 | 高位 |
| 36 | 金海大道-金海一道 滨海二十路 | 25 | 高位 |
| 37 | 金海二道（滨海二十路-滨海二十一路） | 74 | 高位 |
| 38 | 金海二道（滨海二十路-海工大道） | 47 | 高位 |
| 39 | 金海二道（滨海十九路-滨海十八路） | 38 | 高位 |
| 40 | 金海二道 2（滨海十九路-海工大道） | 101 | 高位 |
| 41 | 金海一道（滨海 15 路--滨海 14 路） | 30 | 高位 |
| 42 | 金海一道（滨海 16 路--滨海 15 路） | 46 | 高位 |
| 43 | 金海一道（滨海 20 路-21路） | 60 | 高位 |
| 44 | 金海一道（海工-滨海二十路）20-2 | 46 | 高位 |
| 45 | 金海一道 1（滨海十六路-滨海十七路） | 35 | 高位 |
| 46 | 金海一道 3（滨海十八路-海工大道） | 108 | 高位 |
| 47 | 十五支路（金海二道-金海一道） | 51 | 高位 |
| 48 | 十五支路（金海一道-金海大道） | 72 | 高位 |
| 49 | 香樟路（滨海五路-滨海六路） | 42 | 高位 |
| 50 | 杨枊路 1（滨海五路-滨海六路） | 35 | 高位 |
| 51 | 杨枊路 2（明珠路-滨海五路） | 40 | 高位 |
| 52 | 杨枊路 3（明珠路-滨海四路） | 49 | 高位 |
| 53 | 杨枊路 4（滨海四路-滨海三路） | 49 | 高位 |

# 附件2：充电桩场站清单

# （1）一期建设的充电场站清单

12 个快充场站，共计 88台快充桩。纳入本次运营范围。

| 序 号 | 泊车位名称 | 地点 | 地面情况 | 变压器 | 充电桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 功率 | 快充 |
| 1 | 滨海六路 | 星海图书錧-滨海三道 | 水泥 | 250 | 12 |
| 2 | 滨海六路 | 滨海一道-杨柳路 | 水泥 | 250 | 12 |
| 3 | 滨海六路 | 滨海四道-滨海五道 | 水泥 | 250 | 12 |
| 4 | 滨海五路 | 杨柳路-滨海二道 | 水泥 | 250 | 4 |
| 5 | 滨海七路 | 滨海一道--滨海三道 | 水泥 | 250 | 8 |
| 6 | 香樟路 | 滨海五路-滨海六路 | 水泥 | 250 | 8 |
| 7 | 金海一道 | 滨海十八路-海工大道 | 水泥 | 250 | 8 |
| 8 | 金海二道 | 海工大道-滨海二十路 | 水泥 | 250 | 4 |
| 9 | 金海二道 | 滨海二十路-滨海二十一路 | 水泥 | 250 | 4 |
| 10 | 金海二道 | 滨海十八路-滨海十九路 | 水泥 | 250 | 4 |
| 11 | 停车场 | 滨海十七路-金海一道 | 水泥 | 500 | 4 |
| 12 | 海桐路 | （港腾路）-（滨海三路-滨 海二路） | 水泥 | 250 | 8 |

（2）已投入使用充电场站清单

2个充电场站，共计8台双枪快充桩，16台慢充桩。纳入本次运营范围。

| 序号 | 泊车位名称 | 地点 | 地面情况 | 变压器 | 充电桩 （双枪） | 充电桩 （双枪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 功率 | 快充 | 慢充 |
| 1 | 金海湖美食街停车场 | 金海湖美食街停车场 | 嵌草砖 | 800 | 6 | 8 |
| 2 | 金海湖环城河停车场 | 金海湖环城河停车场 | 嵌草砖 | 800 | 2 | 8 |

- 附件3：11个停车场情况说明

| 地图编号 | 停车场名称（暂定） | 车场位置 | 车位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纬十浦公园停车场 | 滨海十六路与金海大道十字路口旁 | 32 |
| 2 | 金海湖北首便民停车场 | 滨海十七路浙南经济总部大楼对面 | 50 |
| 3 | 金海湖公园北首综合停车场 | 滨海十七路浙南经济总部大楼对面 | 38 |
| 4 | 金海湖公园西南停车场 | 滨海十八路与金海大道十字路口旁 | 92 |
| 5 | 金海湖公园游乐场西停车场 | 滨海十七路与金海二道十字路口旁 | 59 |
| 6 | 金海湖公园游乐场东停车场 | 滨海十七路与金海二道十字路口旁 | 60 |
| 7 | 金海湖公园美食街停车场 | 滨海十七路与金海二道十字路口西侧 | 43 |
| 8 | 汽车文化公园停车场 | 滨海二路汽车文化公园 | 27 |
| 9 | 金海湖公园东南停车场 | 滨海十八路与金海三道十字路口旁 | 42 |
| 10 | 环成河公园1号停车场 | 金海三道靠海工大道旁 | 24 |
| 11 | 环成河公园2号停车场 | 金海三道靠滨海二十五路旁 | 24 |

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关法律法规，结合本次所要项目名称的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，总分设定为100分：技术资信标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

五、评分细则

- 1.技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值范围 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 7 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2.5分。 2、投标人具有信息系统集成和服务能力等级证书，CS3级的得1分，CS4级及以上的得2分，其他不得分。 3、投标人具有ITSS 信息技术服务运营服务能力一级证书的得1分。 4、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质证书的得1.5分。 备注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 2 | - 投标人获得过政府机构部门颁发的停车领域的科学技术奖励或表彰的，国家级或部级的得2分，省级的得1分，市级（地级市）的得0.5分，其它不得分。 - 备注：须提供相关证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标人类似业绩情况 | 2 | 投标人自2021年01月01日至今（以合同签署时间为准）具有智慧停车类似项目（含运营）的合同案例或自主停车运营案例，且单项运营泊位数量≥2500个，每提供一个得1分，最高得2分。 备注：业绩须提供以下资料：1.合同扫描件并加盖投标人公章；2.如为自主运营案例，则无需提供合同，但须提供行业主管部门出具的证明材料。 |
| 3 | 产品符合度情况 | 13 | 根据投标产品的技术指标与招标文件要求的响应程度打分；全部满足技术指标要求得13分，其中带★指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止，同一项技术规格指标，不重复扣分。 备注：参数响应须按照“采购内容及要求-主要详细软硬件配置清单”中的要求提供相关证明材料,并加盖盖投标人公章，未提供或提供不符合要求或材料不能辨识不得分。 |
| 4 | 项目团队配置情况 | 2 | 项目负责人具有高级工程师（系统集成或信息技术）证书、信息系统项目管理师证书（高级），提供其中1个证书得1分，最多得2分。 备注：须提供人员相关证书扫描件件加盖公章和近3个月在投标单位的参保证明社保证明，两者提供不全不得分。 |
|  |  | 6 | 投标人服务团队人员（除项目负责人外）具备国家人力资源和社会保障行政主管部门颁发的系统架构设计师、网络工程师、中级工程师（软件设计师专业）、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全管理人员证书、ITSS认证IT服务类证书；每提供其中1个证书得1分，最多得6分，同个人员或同类别证书不重复计分。 备注：须提供人员相关证书扫描件加盖公章和近3个月在投标单位的参保证明社保证明，两者提供不全不得分。 |
| 5 | 项目理解 | 2 | 根据投标人对本项目实际情况的调研和了解程度（包含停车业务和需求分析、温州湾新区停车系统建设情况、温州湾新区城市停车监管现状等内容）、关键点和难点分析及其相应的解决措施方案【评分范围：2,1,0】。 |
| 6 | 项目总体技术方案 | 4 | 投标人针对本项目进行技术方案编制，提供针对项目方案架构设计、地磁巡检车系统、ETC后支付系统、停车诱导系统和平台升级、存储扩容、第三方车场系统接入方案等内容提供详细技术方案，理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且满足项目要求。【评分范围：4，3,2,1,0】 |
| 7 | 项目建设实施方案 | 4 | 投标人针对本项目进行建设方案编制，提供针对项目实施的技术力量和人力资源安排、路面基础工程建设、设备安装方案、收费告示牌建设、施工进度计划、项目施工规范、工期质量保障措施、管理控制措施、安全管理保障等方案内容需对需求理解全面、技术方式描述清晰且满足项目要求。【评分范围,4，3,2,1,0】 |
| 8 | 系统演示 | 9 | 为保证该平台核心功能的真实有效性，根据本项目建设需求及运营管理要求，系统效果评审，评委根据演示要求赋分。演示时长不超8分钟，演示以实际系统录屏、录像等视频方式，演示视频须自带语音讲解；演示文件要求视频格式通用，市场上主流的媒体播放器能打开。以截图、PPT 等其他非真实系统演示的或未提供的不得分（演示资料正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位）。演示内容如下： 1、巡检车应用服务【评分范围：3,2,1,0】。支持查看巡检车取证设备采集的抓拍数据，并自动发现出入车漏识别、泊位多车占用、超长时间停车等异常数据，由客服人工纠正确认后，生成正确的停车订单。此外，客服也可以主动对道路泊位进行远程巡检，通过查看设备定时抓拍的照片，判断是否存在异常数据，人工纠正需支持修改在停车辆的车牌号码、车牌颜色、泊位号、入车时间信息，并可直接获取巡检车抓拍图作为本次处理的取证图片，并支持手动出车和作废订单，并上传取证图片。 2、停车诱导服务【评分范围：3,2,1,0】。支持展示诱导屏与停车场关联关系，支持创建停车场数据源，关联单个停车场或聚合多个停车场。支持创建路网画布自定义展示在诱导屏上的路网图，支持在画布上自定义添加/删除公路、文本、箭头图标、方向图例、停车场图标，形成道路路网图，支持鼠标拖拉方式调整元素位置和形状，支持设置文字大小和颜色，支持设置道路颜色。支持为停车场图标配置数据源，展示停车场余位数据。 3、支持创建诱导发布节目【评分范围：3,2,1,0】，支持在节目上添加文字、图片等静态素材以及视频、网页、视频直播等动态素材。支持插入路网画布网页，展示路网信息和停车场余位信息，支持对节目进行预览。支持创建节目发布任务，支持设置自定义、轮播模式，支持添加节目并配置展示节目的诱导屏。 |
| 9 | 运营服务方案 | 10 | （1）根据投标人针对项目运营专设的服务团队的内部组织机构、管理机构、项目负责人到位情况、员工培训计划及质量保证措施、组织实施方案、员工考核标准、员工培训计划和工作制度（包括奖惩制度、考核制度）的完整性、合理性、实用性进行分析比较后打分【评分范围：2,1,0】。 （2）投标人针对本项目情况制定运营推广方案，包括异业促销，惠民措施等，根据推广方案措施的力度，科学合理性等进行打分【评分范围：2,1,0】。 （3）制定项目的收费追缴措施方案，对欠费追缴方案的适用性、合理性、针对性及可操作性进行分析比较后打分【评分范围：2,1,0】。 （4）制定项目的投诉、舆情管理等措施方案，对投诉、舆情管理等方案的适用性、合理性、针对性及可操作性进行分析比较后打分【评分范围：2,1,0】。 （5）对智慧停车项目运营各项应急预案（例如遇道闸失灵造成车辆堵塞滞留、交通事故、偷盗泊位汽车财物、恶劣天气状况等）的周全性、适用性、针对性进行分析比较后打分【评分范围：2,1,0】。 |
| 10 | 服务保障 | 5 | 根据投标人提供的服务机构情况、设备维修保养措施（包括故障响应时间、维修时间及措施、定期巡检、保养措施等）及是否满足快速便捷的服务响应进行分析比较后打分【评分范围：5,4,3，2,1,0】。 |
| 11 | 承诺收款率 | 2 | 承诺收款率为根据实际停车情况，实际收到的停车费用（实收款）/按实应该收取的停车费用（应收款）。投标人承诺运营期第三年及以后收款率比例大于60%，每增加5%得1分（不到5%的不进行计分），本项最高得2分。提供相应承诺函（格式自拟）加盖投标人公章，没有承诺函本项不得分。 |
| 12 | 移交方案 | 2 | 根据投标人针对本项目的移交方案进行评分：项目移交准备工作方案全面合理；移交范围及内容、移交程序及时间安排、移交标准及质量保证措施等【评分范围：2,1,0】。 |

- 2.商务评分（30分）：其中设备部分占比分值为10分，停车运营分成部分占比分值为15分，充电桩运营分成部分占比分值为5分；

2.1设备部分报价：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其设备部分投标报价评分值为满分；

2）其他投标人设备部分报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×10分（四舍五入，保留小数点后2位）

2.2投标人停车运营分成部分报价：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标人运营分成部分投标报价评分值为满分；

2）其他投标人运营分成部分报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×15分（四舍五入，保留小数点后2位）

2.3投标人充电桩运营分成部分报价：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标人运营分成部分投标报价评分值为满分；

2）其他投标人运营分成部分报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×5分（四舍五入，保留小数点后2位）

2.4如供应商报价超过项目采购最高限价，其投标文件作无效标处理。

2.5所有供应商商务报价均超过项目采购最高限价，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

2.6本项目采购最高限价：

- （1）本项目设备部分投标报价的最高限价为人民币壹仟叁佰伍拾伍万柒仟贰佰零玖元整（小写13557209元）。

- （2）本项目投标人停车收费运营收入分成比例最高限价为佰分之陆拾贰（小写：62%）。

- （3）本项目投标人充电桩收费运营收入分成比例最高限价为佰分之伍拾（小写：50%）

2.7投标人商务报价得分=设备部分商务报价得分+投标人停车运营分成商务报价得分+投标人充电桩运营分成商务报价得分。

3.有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分[即技术资信分与商务（报价）分之和]高低进行排序，得分最高的投标供应商推荐为中标候选人（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序）。

国企采购活动现场确认声明书

温州经济技术开发区交通建设发展有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本人经由                                    负责人          合法授权参加 温州湾新区绿色智慧停车位项目（二期）（项目编号：ZJHY-20241115-F ） 国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月  日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱383243805@qq.com 。