崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目

（项目编号：A3301131280100408001291）

招 标 文 件

采购人：杭州临平新农村建设有限公司

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

备案机关：杭州市临平区人民政府国有资产监督管理办公室

2025年 1月22 日

目     录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	4

第三部分 招标需求	18

第四部分 合同样本	52

第五部分 投标文件格式	58

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在开标前10天向招标代理机构以电子邮件（395575819@qq.com）形式提交询问或质疑书。

二、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、招标需求变动等，招标代理机构将会发布补充（答疑、澄清）公告，由投标人自行关注网站信息。

# 第一部分 招标公告

本项目为国有企业非生产经营性项目，经杭州临平新农村建设有限公司内部讨论通过，现就杭州临平新农村建设有限公司崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称：崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目（项目编号：A3301131280100408001291）

二、采购方式：公开招标（非政府采购项目）

三、采购内容：本项目采购主要内容为崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目，该项目为杭州临平新农村建设有限公司非生产经营性项目，具体要求详见本招标文件第三部分采购需求。

四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目不接受联合体投标。

五、本项目无需报名。

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复印件加盖公章；

本项目资格后审，投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州市公共资源交易网（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）自行下载方式发放，由投标人在临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）以潜在供应商获取招标文件，投标人自行关注以上网址。

2、招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

七、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

时间：2025年2 月 14日 9时 0分止，投标地点：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1 号开标室。

八、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

时间：2025年2 月14 日9 时0 分，投标地点：临平区南苑街道南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1 号开标室。

九、联系方式

1、采购人名称：杭州临平新农村建设有限公司

联系人：姜学成   电话：13575776679

招标代理：浙江华耀建设咨询有限公司

地    址：杭州市临平区南苑街道时代广场1号楼A座19楼

联 系 人：王小凡

电    话：18868805403

杭州临平新农村建设有限公司

2025年1 月22 日

# 第二部分 投标人须知

前附表

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | A3301131280100408001291 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务/技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 1）本项目预算价公开，最高限价/预算价为人民币270万元； 2）本项目投标报价超过最高限价的（即投标报价>最高限价），其投标视为无效。 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
| 7 | 投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）： 时间：2025年 2 月 14 日 9 时 0 分00秒止 地点：杭州市公共资源交易中心临平分中心 1 号开标室（临平区南大街265号市民之家三楼） |  |
| 8 | 开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）： 时间：2025年 2 月 14 日 9 时 0 分00秒 地点：杭州市公共资源交易中心临平分中心 1 号开标室（临平区南大街265号市民之家三楼） |  |
| 9 | 本项目总包配合费按投标总报价的1%计算，投标单位需进行综合评估，如中标单位投标文件中不报或不足1%时，签订合同时按1%支付给总包单位（中标价不作调整）；如中标单位投标文件中超出1%时，按所报价格支付给总包单位，认为不足的需中标单位在投标报价中自行考虑相关费用，中标后不作调整。 |  |
| 10 | 采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式），如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。 |  |
| 11 | 招标代理服务费：本项目招标代理费、专家费由采购单位支付。 |  |

## 第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的招标代理机构以及本项目招标人。

2.2、“投标人”系指向招标人递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、招标方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标信息发布媒体上发布更正公告。

7.2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

7.3、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括招标项目本身所包括涉及的招标事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标书递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶装以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。

四、 投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标人将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。

14.6、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标人指定地点。

15.2、招标人将拒绝在投标截止时间后递交的的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

18、开标程序：

18.1、开标时，由招标代理机构检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由招标代理机构检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.3、开标会结束。

六、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

21.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

21.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1、如果用数字表示的金额与中文大写表示的金额不一致时，以中文大写表示的金额为准；

22.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.3、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，重新修正单价。

22.4、因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不予调整。

22.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、被拒绝的投标文件；

25.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求；

25.3、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

25.4、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字或盖章的；

25.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

25.6、提供虚假证明材料；

25.7、投标文件不响应招标需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

25.8、投标文件中对于招标需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

25.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

25.10、投标文件份数不符合要求；

25.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

25.12、未按照招标文件标明的币种报价；

25.13、报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付；

25.14、投标报价具有选择性；

25.15、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标人不能接受的附加条件；

25.16、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

根据相关法律法规规定，在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2、出现影响招投标公正的违法、违规行为的；

26.3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

26.4、因重大变故，招标任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原招标方式进行或采取其它招标方式。废标后，招标人将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

28、 推荐中标单位

28.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐一名中标候选人。

28.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

29、定标

29.1、招标代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告交招标人确认。在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示，公示时间为3个工作日。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标人无义务解释未中标原因。

29.2、中标公告发布3个工作日后，招标人将以书面形式发出中标通知书原件，中标通知书原件一经发出即发生法律效力。中标通知书原件将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

30、签订合同

30.1、招标人与中标单位应当在中标通知书原件发出之日起30日内签订合同。

30.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书原件等，均为签订合同的依据。

30.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书原件规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标人有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31、履约保证金、质量保证金

31.1、履约保证金、质量保证金根据不同招标人的招标需求而定。

31.2、履约保证金、质量保证金均由招标人收取。

32、对不按招标文件、投标承诺及合同要求供货的投标人，将依据相关法律法规的规定，给予1至3年内禁止参加招标单位招标活动的处罚，对拒不改正的将无限期禁止其参加招标活动，同时将处罚结果上网进行公示。

33、质疑与投诉

33.1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，针对同一招标程序环节的质疑应一次性提出。

33.2、投标人对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有采购监督管理部门临平区国资办投诉，联系电话为0571-89532269。

33.3、质疑、投诉范本：无统一格式。

第二节 投标人须知之专用条款

33、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

33.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

▲1）开标一览表；

▲2）分项报价表；

3）投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

- 投标报价包括本项目服务期内所涉及的全部费用；

2、投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

33.2、投标人技术文件包括：

1）目录；

2）评分响应表；

▲3）所投产品具体配置表（格式见第五部分 投标文件格式）；

▲4）技术偏离表（格式见第五部分 投标文件格式）；

▲5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

6）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

33.3、投标人的商务文件内容应当包含：

1）目录；

▲2）投标响应函；

▲3）授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证复印件；

▲4）营业执照复印件；

5）对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

6）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

34、评标办法及评分标准：

34.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

34.2、评标内容及标准

34.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

34.2.2、技术、商务分（70分）

1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评分细则如下：

技术部分（61分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：所投产品规格型号、参数配置等所有指标均满足的，得基本25分；用★标出的技术指标低于采购需求（负偏离）的每项扣2分，未加★的技术指标低于采购需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止； 在投标文件里按照采购清单中加粗的内容，投标人须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，否则视作负偏离。 | 25 |
| 2 | 产品原厂授权：投标人需提供智能交通终端服务器、电子警察高清抓拍单元、卡口摄像机、1200万逆行抓拍相机、节点服务器的生产厂家针对本项目的原厂授权函，每提供1个提供得1分；不提供不得分。本项最高分5分。 | 5 |
| 3 | 项目组织实施方案：根据投标人提供的项目组织实施方案（包括但不限于组织机构、施工前准备、工作时间进度表、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）由专家进行打分； | 5 |
| 4 | 投标人提供技术方案，根据投标方案的科学性、合理性和可行性进行打分： 1）阐述项目建设需求(包括建设必要性、需求分析等)由专家进行打分（0—2分）； 2）项目总体设计(包括建设原则、总体架构设计等)由专家进行打分（0—2分）； 3）项目详细设计(系统概述、系统设计、系统功能及优势等)由专家进行打分（0—2分）； | 6 |
| 5 | 投标人针对本项目提供人员的培训计划方案，包括培训方式、地点、人数、时间等由专家进行打分（0-3分）； | 3 |
| 6 | 投标人提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后服务组织架构、售后服务人员、售后服务内容与标准、售后保障措施及售后应急预案等由专家进行打分（0-3分）； | 3 |
| 7 | 投标人提供完善的应急响应方案，根据故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理由专家进行打分（0-3分）； | 3 |
| 8 | 服务能力：根据投标人提供的服务能力、服务响应能力等由专家进行打分（0-3分）； | 3 |
| 9 | 项目人员配置情况： 1）拟派项目负责人：具有数据库（或者智能化）相关工程师资格的得2分；在投标文件中提供相关证书复印件及人员在本单位社保缴纳证明复印件并加盖公章； 2）项目组成员（除项目负责人外）：具有数据库（或者智能化）相关工程师资格的，有1人得1分，最多得2分；在投标文件中提供相关证书复印件及以上人员在本单位社保缴纳证明复印件并加盖公章； 3）根据人员配备合理，对项目的人员配置情况符合采购需求；安排参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验情况等由专家进行打分（0—4分）； | 8 |

商务分（9分）

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得2分，具有信息安全管理体系证书的得2分，具有信息技术服务管理体系证书的得2分；本项最多得6分；证书须在有效期内； 在投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章； | 6 |
| 2 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得3分； 在投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章； | 3 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与代理公司。

# 招标需求

一、采购需求

本项目为崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购项目，采购内容为崇贤新城陆家桥区块基础设施配套工程智能化设备采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、支路一 |  |  | 0 |
|  | 1.1、交通信号控制系统 |  |  | 0 |
| 1 | φ400横装三联机动车圆盘信号 灯 | φ400铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带单独单8倒计时功能盘;面罩材质及规格:400mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 4 |
| 2 | φ300竖装三联非机动车圆盘信号灯 | φ300铝壳单色三联左转箭头灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;面罩材质及规格:300mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 4 |
| 3 | φ300竖装人行信号灯 | φ300铝壳双色人行灯;整灯为两联,上联是静态行人;下联是动态行人;,带单独单8倒计时功能盘,面罩材质:PC材质;防护等级:IP55;安装模式:L脚固定;含套安装支架，含基础 | 套 | 4 |
| 4 | 信号控制电缆 | KVV22-19*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 400.00 |
| 5 | 信号控制电缆 | KVV22-6*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 500.00 |
| 6 | 信号灯杆及基础 | φ273F型信号灯灯杆(悬臂挑长7m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ140*8，长度7.923米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 3 |
| 7 | 临时信号灯 | 临时信号灯 | 套 | 1 |
| 8 | 原有信号灯废除 | 原有信号灯拆除，考虑残值回收 | 套 | 4 |
| 9 | 交通信号控制系统集成及联合 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
|  | 1.2、交通监视系统 |  |  | 0 |
| 10 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机 | 1. 支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测;2.Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能;支持三码流输出; 2.★内置GPU芯片（需公安部检验报告证明） 3.图像传感器∶1/1.8" progressive scan CMOS;最低照度∶彩色∶0.0005Lux0(F1.5,AGC ON);黑白∶0.0001Lux@(F1.5,ACC ON);0Lux with IR; 4.图像支持2560×1440,H.265/H.264编码,帧率30/25fps可设置; 5.视频压缩∶ H265/H.264/MJPEG; 6.红外照射距离∶200米; 7.焦距∶ 5.6-208mm,37倍光学; 8.Smart图像增强∶120dB超宽动态、光学或数字透雾、强光抑制、电子防抖 9.水平及垂直范围∶水平360%%D;垂直-20%%D-90%%D(自动翻转);水平速度∶水平键控速度∶0.1%%D-210%%D/s,速度可设;水平预置点速度∶280%%D/s;垂直速度∶垂直键控速度∶0.1%%D-150%%D/s,速度可设;垂直预置点速度∶250%%D/s; 10.电源接口∶AC24V%%P25%;网络接口∶ RJ45网口,自适 | 套 | 1 |
|  |  | 应10M/100M网络数据;11.音频输入/输出∶1路音频输入; 1路音频输出;报警输入/输出∶4路报警输 入; 2路报警输出; 12.具有RS485控制接口; 13. SD卡接口∶内置Micro SD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持256G); 14.功耗∶60Wmax(其中加热5Wmax,红外灯15W max); 15.工作温度和湿度∶-40℃-60℃;湿度小于90%,防护等级∶IP66; 11.★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（需公安部检验报告证明） 12. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需公安部检验报告证明） |  |  |
| 11 | H系列400万+400万350米补光标准版枪球一体机 | 违章取证:球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测;枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测交通事件检测:球机通道、支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测;枪机通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。交通数据采集:支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集车辆检测:支持过车抓拍,进行牌识。球机通道自带白光灯,支持针对车牌进行白光补光,提升产品适应范围。混合目标检测:支持双路卡口式混合目标检测,对检测区域内的人、车进行抓拍上传。Smart事件最远检测距离可达100 m。支持人脸人体车辆同时抓拍,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取支持自动标定、支持GB35114安全加密、支持混合防抖、内置扬声器。最低照度:【全景】彩色:0.0005 Lux ,黑白:0.0001 Lux ,0 Lux with IR;【细节】彩色:0.0005 Lux,黑白:0.0001 Lux ,宽动态:120dB。支持防补光过曝。视频压缩标 | 台 | 2 |
|  |  | 准:H.265;H.264;MJPEG网络接口:RJ45网口;自适应网络数据;支持1000M网络数据报警输入:7路报警输入;报警输出:2路报警输出 音频输入:1路音频输入,音频输出:1路音频输出;RS485接口:采用半双工模式,供电方式:DC36V工作温湿度:-40℃-70℃;湿度小于95%。 |  |  |
| 12 | 摄像机电源 | AC24V/5A | 台 | 2 |
| 13 | 网络信号防雷器 | 双向避雷，接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 2 |
| 14 | 低压电源防雷器 | 接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 2 |
| 15 | 光纤收发器(1光4电) | 离陆地机箱远的使用(网线最长100米) (10/100M自适应) | 对 | 2 |
| 16 | 智能交通终端服务器 | 终端服务器 1、支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 2、可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；Web操作，完善的SDK支持 5、其他接口：设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB3.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、4个RJ45； 6、★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（需公安部检测报告证明） 7、★支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。（需公安部检测报告证明） 8、★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（需公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 17 | 交通监视系统抱杆机箱 | WxDxH=260x170x410mm;箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷扎钢板制作,箱门采用1.5mm优质冷扎钢板制作;表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm。 | 套 | 2 |
| 18 | 监控光缆敷设 | 4芯室外单模光缆 | m | 300.00 |
| 19 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 200.00 |
| 20 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 200.00 |
| 21 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 2 |
| 22 | 交通监视系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 23 | 标杆 | φ273*10 L型长悬臂灯杆;8×8m;1200*1200*2000mm C25混凝土基础浇筑。 | 根 | 1 |
|  | 1.3、视频侦测式电子警察系统 |  |  | 0 |
| 24 | 电子警察高清抓拍单元 | 一体化电警抓拍单元(含镜头、相机和护罩) 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器;镜头∶16mm镜头; 3.照度∶彩色∶0.01Lux; 黑色∶0.008Lux 4. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口,1个 RS232接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同步输出控制,SYNC信号灯电源同步输入; 7.存储支持∶ 最大支持128G TF卡; 8.自动光圈镜头∶支持; 9.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%; 功耗∶ <20W 10.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 11.★支持对摩托车闯红灯 | 套 | 1 |
|  |  | 、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。（需公安部检测报告证明） 12.★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（需公安部检测报告证明） 13.★支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别不少于50种车型。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 25 | 卡口摄像机 | 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器,内置双Sensor或双GPU处理器;镜头∶16mm、20mm、35mm、50mm镜头可选; 3.照度∶彩色∶0.00021Lux; 黑色∶0.0001Lux 4.. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同 步输出控制; 7.存储支持∶最大支持128G TF卡; 8.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%;功耗∶ <20W; 9、支持AI人脸增强功能,开启后可去除白天车窗反光和彩条纹; 10、支持自动识别背光、运动速度、雾(雨)天、正常等场景,并能在<1s的时间内快速自适应调整相应的图像 参数; 11、支持前排人脸检测,主驾驶人员的抠图率≥98%,副驾驶人脸抠图率≥97%; 12、支持不低于5种车牌颜 | 套 | 1 |
|  |  | 色、20种车牌种类的识别,车牌捕获率≥99%,车牌识别准确率≥99%支持识别显示出共5000种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息; 13、支持前排人员未系安全带检测功能;支持司机打电话检测功能;支持遮阳板检测;支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能 14.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 15.★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（需公安部检测报告证明） 16.★在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 26 | LED频闪补光灯(含支架) | LED频闪灯，PWM跟随触发、集LED频闪，LED爆闪和氙气白光闪光灯与红外闪光于一体。支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光； 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；支持开关量触发方式；支持统计频闪持续时间；工作温度-40°C~+85°C；符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，基准轴上光照度符合一级标准随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度40°。色温：5000K~7000K；压铸铝外壳；15Hz~250 Hz频率；有效补光距离16米～25米；电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz；工作寿命：≥50000小时；防护等级IP66。含室外安装支架。 | 套 | 2 |
| 27 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸:480*420*150mm,设备机箱具有防热、防尘、防水 、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数 交通监控设备抱杆机箱 据传输设备的空间,预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后 喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具 可由一把钥匙打开,(机箱板材厚度大于1.0mm)。含三位公牛插座 ,2P10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 套 | 1 |
| 28 | 电源电缆敷设 | YJV22-0.6/1kV-3x6，含电缆终端头 | m | 200.00 |
| 29 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 100.00 |
| 30 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 100.00 |
| 31 | 红灯信号传输线 | RVV-16x1.0 | m | 200.00 |
| 32 | 信号灯信号传输线 | RVSP-2.0x0.75 | m | 200.00 |
| 33 | 补光灯电源线 | RVV-3*1.5 | m | 100.00 |
| 34 | 光纤 | 4芯室外单模光缆 | m | 200.00 |
| 35 | 光纤熔接及辅材 | 光纤熔接及辅材 | 项 | 1 |
| 36 | 电子警察系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
| 37 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 1 |
|  | 1.4、通信及供电系统 |  |  | 0 |
| 38 | 电源线 | YJV22-0.6/1kV-5x16，含电缆终端头 | m | 100.00 |
| 39 | 电缆保护管 | 过路保护热镀锌钢管SC80（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设及防腐等全部费用; | m | 600.00 |
| 40 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE75（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用; | m | 1000.00 |
| 41 | 新建光纤接入点 | 一次性买断VPN网络10年使用权 | 点 | 1 |
| 42 | 砌筑井 | 电缆接线手井：MU10页岩烧结砖,MU10水泥砂浆砌体;含500*500*40复合 井盖。具体做法详见图纸 | 座 | 12 |
|  | 1.5、其他 |  |  | 0 |
| 43 | 综合杆及基础 | 信号灯综合杆（H=12m,横臂6m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢160mm*160mm，长度3米+6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 1 |
| 44 | 综合杆及基础 | 电警综合杆（H=12m,横臂6m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂厚度6mm，φ250mm-φ120mm，长度2.5米+6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 1 |
| 45 | 综合杆及基础 | 道路监控球机综合杆：立杆厚度6mm，φ295mm-φ120mm，H=15米，挑臂φ185-φ111，长度6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 2 |
| 46 | 智能交通系统安装调试及检测 | 智能交通系统安装调试及检测 | 项 | 1 |
| 47 | 安全,施工备用备件等措施 | 安全,施工备用备件等措施 | 项 | 1 |
|  | 1.6、电动车违法抓拍系统 |  |  | 0 |
| 48 | 射频视频一体读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌,可识别占道、逆行、闯红灯等违法行为并联动视频抓拍 取证,可扩展识读机动车电子标识。;设备参数要求:设备采用电子标识读写器和抓拍摄像机一体化设计;1英寸 GS CMOS传感器;像素 1200万;视频帧率≥50fps;支持H.264/H.265双编码 ;支持SD卡存储;标配10-40mm电动变焦镜头;内置智能算法,支持人、机动 车、非机动车等目标的特征全结构化、行为、事件检测;可实现对驾驶电动自行车不戴头盔、违法载人、非法加装雨棚3类违法的识别;射频工作 频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;符合GB/T29768-2013标准协议;≥4路N型高速轮询天线接头;静态识读距离:识别 ≥30米;读距离≥25米;发射功率:15dBm~33dBm (可配置);驻波比:小于1.5;支持视频检测信息与电子识别信息联动对比,异常报警 ;支持电子标识识别信息图片叠加;支持脱机缓存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能。 | 台 | 1 |
| 49 | 单基读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌设备参数要求 :符合GB/T29768-2013标准;工作频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;识读 距离:静态识别≥30米;读距离≥25米(天线10dBi);4路N型高速轮询天线接头;1个 RS-485; 1个RS-232;2个10/100Base-T以太网通信接口;2G/3G/4G全网通 ,WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac(选配);额定功率≤40w,防护等级IP66;支持脱机缓 存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能; | 台 | 1 |
| 50 | 1200万逆行抓拍相机 | 1200W非机动车管控抓拍单元 采用1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4480×2688，帧率25帧。 输出图片格式：JPEG。 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测。 支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能。 支持机动车车牌识别。 支持非机动车车牌定制识别。 支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯。 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。 支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。 支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV； | 台 | 1 |
|  |  | 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。 |  |  |
| 51 | 天线 | 功能性要求:与读写器配合使用,中间用天线馈线连接。 设备参数要求:尺寸要求:不大于500mm×270mm×60mm;工作频率:920~925MHz;驻 波比:小于或等于1.3;极化方式:线极化。增益:12dbi | 台 | 3 |
| 52 | 音箱 | 额定功率 20W 灵敏度 90dB%%P2dB 频率响应 70-15kHz 输入电压 AC220V/50Hz 输入阻抗 10KΩ 防水等级 IP66 产品尺寸 130*130*340mm 材质 铝合金 重量 2.7kg 接口类型 音频输入 传输线缆 3.5mm音频公头长度1.2米;3芯(供电)长度1.2米 | 只 | 1 |
| 53 | 抱杆式机箱 | 含稳压电源、小型断路器等附件 | 套 | 1 |
| 54 | 补光灯 | 灯型LED灯;支持频闪级联功能。 | 套 | 1 |
| 55 | 路口存储终端 | 内存不小于8G; 存储4T,可扩展;配置4个千兆网卡接口;具有HDMI*2,全部板载接口 ;串口 :1个RS-232;2个 USB 2.0、1个USB 3.0接口; | 台 | 1 |
| 56 | 信号检测器 | 支持最多接入20路红/绿灯信号,进行输入通断检测,并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机;支持通过配置工具设置交换机网关 ,并开启ping功能,用来监测网络状态;支持记录最多1700条日志,并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志 、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志,用于查询设备的操作记录及异常情况;支持通过小工具进行网络升级/通过CRT软件进行串口升级 。RS485接口:1个;网络接口:1个,RJ45100M 网口;电源接口:DC12V,1A;AC220V输入接口:20个。 | 台 | 1 |
| 57 | 工业级交换机 | 16口千兆网管型工业级以太网交换机 | 台 | 1 |
| 58 | 抱杆 | 2米横挑抱杆,含抱箍 | 根 | 1 |
| 59 | 电源电缆 | RVV-3*2.5 | m | 200.00 |
| 60 | 信号电缆 | RVVP-2*1.0 | m | 200.00 |
| 61 | 网线 | 5类双绞屏蔽线 | m | 200.00 |
| 62 | 电动车违法抓拍系统 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
|  | 2、支路二 |  |  | 0 |
|  | 2.1、交通监视系统 |  |  | 0 |
| 63 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机 | 1. 支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测;2.Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能;支持三码流输出; 2.★内置GPU芯片（需公安部检验报告证明） 3.图像传感器∶1/1.8" progressive scan CMOS;最低照度∶彩色∶0.0005Lux0(F1.5,AGC ON);黑白∶0.0001Lux@(F1.5,ACC ON);0Lux with IR; 4.图像支持2560×1440,H.265/H.264编码,帧率30/25fps可设置; 5.视频压缩∶ H265/H.264/MJPEG; 6.红外照射距离∶200米; 7.焦距∶ 5.6-208mm,37倍光学; 8.Smart图像增强∶120dB超宽动态、光学或数字透雾、强光抑制、电子防抖 9.水平及垂直范围∶水平360%%D;垂直-20%%D-90%%D(自动翻转);水平速度∶水平键控速度∶0.1%%D-210%%D/s,速度可设;水平预置点速度∶280%%D/s;垂直速度∶垂直键控速度∶0.1%%D-150%%D/s,速度可设;垂直预置点速度∶250%%D/s; 10.电源接口∶AC24V%%P25%;网络接口∶ RJ45网口,自适 | 套 | 2 |
|  |  | 应10M/100M网络数据;11.音频输入/输出∶1路音频输入; 1路音频输出;报警输入/输出∶4路报警输 入; 2路报警输出; 12.具有RS485控制接口; 13. SD卡接口∶内置Micro SD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持256G); 14.功耗∶60Wmax(其中加热5Wmax,红外灯15W max); 15.工作温度和湿度∶-40℃-60℃;湿度小于90%,防护等级∶IP66; 11.★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（需公安部检验报告证明） 12. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动 |  |  |
| 64 | 摄像机电源 | AC24V/5A | 台 | 2 |
| 65 | 网络信号防雷器 | SP-005DC10-RJ45/4 | 只 | 2 |
| 66 | 低压电源防雷器 | SP-24DC10-2P | 只 | 2 |
| 67 | 光纤收发器(1光4电) | 离陆地机箱远的使用(网线最长100米) (10/100M自适应) | 对 | 2 |
| 68 | 智能交通终端服务器 | 终端服务器 1、支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 2、可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；Web操作，完善的SDK支持 5、其他接口：设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB3.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、4个RJ45； 6、★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（需公安部检测报告证明） 7、★支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。（需公安部检测报告证明） 8、★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（需公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 69 | 交通监视系统抱杆机箱 | WxDxH=260x170x410mm;箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷扎钢板制作,箱门采用1.5mm优质冷扎钢板制作;表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm。 | 套 | 2 |
| 70 | 监控光缆敷设 | 4芯室外单模光缆 | m | 500.00 |
| 71 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 250.00 |
| 72 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 250.00 |
| 73 | 交通监视系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 74 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 2 |
|  | 2.2、通信及供电系统 |  |  | 0 |
| 75 | 智能交通设施接入箱 | WxDxH=985x483x1295mm;具有电气分区:进线区、配 电区、设备接入区,其外部采用不锈钢喷塑以及耐候塑料装饰板,箱体 开门方式采用智能门禁控制有射频卡感应、遥控开门以及中心控制 ,门禁远程控制采用10/100M以太网接口;箱顶置双风扇 ,0~60℃可调,工作温度:-20℃~80℃,工作湿度:≤95%(无 凝结)。1000*500*1100mm C25混凝土基础;L50x5热 镀锌角钢接地极。 | 套 | 1 |
| 76 | 单相交流变频稳压电源 | 1KVA | 台 | 1 |
| 77 | 三相电源防雷模块 | SP-M40-385-4P | 只 | 1 |
| 78 | 复用光端机 | 4路以上视频,4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千 兆网口。传输距离50km;含外置电源。 | 套 | 1 |
| 79 | 外场交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机。 | 台 | 1 |
| 80 | 光纤终端盒 | 8口FC光缆终端盒,含8只FC型光纤适配器,8条FC单芯单模光纤 尾纤,4条FC-FC单芯单模光纤跳线,光纤 熔接; | 个 | 1 |
| 81 | 电源线 | YJV22-0.6/1kV-5x16，含电缆终端头 | m | 300.00 |
| 82 | 电缆保护管 | 过路保护热镀锌钢管SC80（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设及防腐等全部费用; | m | 100.00 |
| 83 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE75（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用; | m | 600.00 |
| 84 | 新建光纤接入点 | 一次性买断VPN网络10年使用权 | 点 | 1 |
| 85 | 砌筑井 | 电缆接线手井：MU10页岩烧结砖,MU10水泥砂浆砌体;含500*500*40复合 井盖。具体做法详见图纸 | 座 | 9 |
|  | 2.3、其他 |  |  | 0 |
| 86 | 智能交通系统安装调试及检测 | 智能交通系统安装调试及检测 | 项 | 1 |
| 87 | 安全,施工备用备件等措施 | 安全,施工备用备件等措施 | 项 | 1 |
| 88 | 综合杆及基础 | 道路监控球机综合杆：立杆厚度6mm，φ295mm-φ120mm，H=15米，挑臂φ185-φ111，长度6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 2 |
| 89 | 综合杆及基础 | 小分道牌合杆（H=12m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢厚度4mm，φ168mm，长度6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 1 |
|  | 3、支路三 |  |  | 0 |
|  | 3.1、交通监视系统 |  |  | 0 |
| 90 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机 | 1. 支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测;2.Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能;支持三码流输出; 2.★内置GPU芯片（需公安部检验报告证明） 3.图像传感器∶1/1.8" progressive scan CMOS;最低照度∶彩色∶0.0005Lux0(F1.5,AGC ON);黑白∶0.0001Lux@(F1.5,ACC ON);0Lux with IR; 4.图像支持2560×1440,H.265/H.264编码,帧率30/25fps可设置; 5.视频压缩∶ H265/H.264/MJPEG; 6.红外照射距离∶200米; 7.焦距∶ 5.6-208mm,37倍光学; 8.Smart图像增强∶120dB超宽动态、光学或数字透雾、强光抑制、电子防抖 9.水平及垂直范围∶水平360%%D;垂直-20%%D-90%%D(自动翻转);水平速度∶水平键控速度∶0.1%%D-210%%D/s,速度可设;水平预置点速度∶280%%D/s;垂直速度∶垂直键控速度∶0.1%%D-150%%D/s,速度可设;垂直预置点速度∶250%%D/s; 10.电源接口∶AC24V%%P25%;网络接口∶ RJ45网口,自适 | 套 | 2 |
|  |  | 应10M/100M网络数据;11.音频输入/输出∶1路音频输入; 1路音频输出;报警输入/输出∶4路报警输 入; 2路报警输出; 12.具有RS485控制接口; 13. SD卡接口∶内置Micro SD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持256G); 14.功耗∶60Wmax(其中加热5Wmax,红外灯15W max); 15.工作温度和湿度∶-40℃-60℃;湿度小于90%,防护等级∶IP66; 11.★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（需公安部检验报告证明） 12. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需公安部检验报告证明） |  |  |
| 91 | 摄像机电源 | AC24V/5A | 台 | 2 |
| 92 | 网络信号防雷器 | 双向避雷，接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 2 |
| 93 | 低压电源防雷器 | 接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 2 |
| 94 | 光纤收发器(1光4电) | 离陆地机箱远的使用(网线最长100米) (10/100M自适应) | 对 | 2 |
| 95 | 智能交通终端服务器 | 终端服务器 1、支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 2、可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；Web操作，完善的SDK支持 5、其他接口：设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB3.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、4个RJ45； 6、★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（需公安部检测报告证明） 7、★支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。（需公安部检测报告证明） 8、★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（需公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 96 | 交通监视系统抱杆机箱 | WxDxH=260x170x410mm;箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷扎钢板制作,箱门采用1.5mm优质冷扎钢板制作;表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm。 | 套 | 2 |
| 97 | 监控光缆敷设 | 4芯室外单模光缆 | m | 200.00 |
| 98 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 300.00 |
| 99 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 300.00 |
| 100 | 交通监视系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 101 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 2 |
|  | 3.2、通信及供电系统 |  |  | 0 |
| 102 | 智能交通设施接入箱 | WxDxH=985x483x1295mm;具有电气分区:进线区、配 电区、设备接入区,其外部采用不锈钢喷塑以及耐候塑料装饰板,箱体 开门方式采用智能门禁控制有射频卡感应、遥控开门以及中心控制 ,门禁远程控制采用10/100M以太网接口;箱顶置双风扇 ,0~60℃可调,工作温度:-20℃~80℃,工作湿度:≤95%(无 凝结)。1000*500*1100mm C25混凝土基础;L50x5热 镀锌角钢接地极。 | 套 | 1 |
| 103 | 单相交流变频稳压电源 | 1KVA | 台 | 1 |
| 104 | 三相电源防雷模块 | SP-M40-385-4P | 只 | 1 |
| 105 | 复用光端机 | 4路以上视频,4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千 兆网口。传输距离50km;含外置电源。 | 套 | 1 |
| 106 | 外场交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机。 | 台 | 1 |
| 107 | 光纤终端盒 | 8口FC光缆终端盒,含8只FC型光纤适配器,8条FC单芯单模光纤 尾纤,4条FC-FC单芯单模光纤跳线,光纤 熔接; | 个 | 1 |
| 108 | 电源线 | YJV22-0.6/1kV-5x16，含电缆终端头 | m | 200.00 |
| 109 | 电缆保护管 | 过路保护热镀锌钢管SC80（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设及防腐等全部费用; | m | 150.00 |
| 110 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE75（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用; | m | 700.00 |
| 111 | 新建光纤接入点 | 一次性买断VPN网络10年使用权 | 点 | 1 |
| 112 | 10、1010、 | 电缆接线手井：MU10页岩烧结砖,MU10水泥砂浆砌体;含500*500*40复合 井盖。具体做法详见图纸 | 座 | 4 |
|  | 3.3、其他 |  |  | 0 |
| 113 | 智能交通系统安装调试及检测 | 智能交通系统安装调试及检测 | 项 | 1 |
| 114 | 安全,施工备用备件等措施 | 安全,施工备用备件等措施 | 项 | 1 |
| 115 | 综合杆及基础 | 道路监控球机综合杆：立杆厚度6mm，φ295mm-φ120mm，H=15米，挑臂φ185-φ111，长度6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 2 |
|  | 4、育贤路 |  |  | 0 |
|  | 4.1、交通信号控制系统 |  |  | 0 |
| 116 | 交通信号控制机 | 远程交通信号控制机。ACS500系统,无缝衔接大队平台;16个独立相位,54路灯控输出,20个配时方案,最大时段数16个;电气性能指标:每路驱动功率:大于 800W(AC220V),220(+15%、-20%)VAC,50%%P2Hz交流输入,工作温度-20℃~+70℃,相对湿度5~95%,绝缘电阻:≥10MΩ;控制功能 要求:多时段控制,闪灯控制,全红控制,关灯控制,手控控制,自动控制,双向绿波控制,警卫控制,远程控制;有独立可插拔的路口参数存储模块;控制机具有防电网浪涌 和抗雷电袭击措施,停电时不丢失数据;并提供2个EIA RS-232C、1个EIA RS-485、1个10/100Base-T Ethernet以太网接口 (RJ-45)通讯接口和1个手持设备及手动模块的I/O口。 | 台 | 2 |
| 117 | 交通信号控制机箱体及基础 | 信号机柜采用19英寸标准设计,采用防腐防锈的不锈钢材质;机柜门有牢固的统一门锁,主门锁要采用上 下撑杆加左侧锁舌型成四边固定;机柜内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒;机柜设有带锁的手动控制开关盒,盒内设置手动控制面板 ,使用者能在不用打开主机柜门的情况下使用手动控制面板。含C20混凝土箱体基础浇筑及接地系统,电源及信号避雷器等。 | 套 | 2 |
| 118 | φ400横装三联机动车圆盘信号灯 | φ400铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带单独单8倒计时功能盘;面罩材质及规格:400mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 6 |
| 119 | φ300竖装三联非机动车左转箭头信号灯 | φ300铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;面罩材质及规格:300mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 6 |
| 120 | φ300竖装人行信号灯 | φ300铝壳双色人行灯;整灯为两联,上联是静态行人;下联是动态行人;,带单独单8倒计时功能盘,面罩材质:PC材质;防护等级:IP55;安装模式:L脚固定;含套安装支架，含基础 | 套 | 11 |
| 121 | 信号控制电缆 | KVV22-19*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 400.00 |
| 122 | 信号控制电缆 | KVV22-6*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 700.00 |
| 123 | 交通信号控制系统集成及联合 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 124 | 临时信号灯 | 临时信号灯 | 套 | 1 |
| 125 | 信号灯杆及基础 | φ273F型信号灯灯杆(悬臂挑长4.5m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ140*8，长度5.423米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 1 |
| 126 | 信号灯杆及基础 | φ273F型信号灯灯杆(悬臂挑长7m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ140*8，长度7.923米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 2 |
|  | 4.2、交通监视系统 |  |  | 0 |
| 127 | 400万像素星光级红外网络高清高速智能球机 | 1. 支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测;2.Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能;支持三码流输出; 2.★内置GPU芯片（需公安部检验报告证明） 3.图像传感器∶1/1.8" progressive scan CMOS;最低照度∶彩色∶0.0005Lux0(F1.5,AGC ON);黑白∶0.0001Lux@(F1.5,ACC ON);0Lux with IR; 4.图像支持2560×1440,H.265/H.264编码,帧率30/25fps可设置; 5.视频压缩∶ H265/H.264/MJPEG; 6.红外照射距离∶200米; 7.焦距∶ 5.6-208mm,37倍光学; 8.Smart图像增强∶120dB超宽动态、光学或数字透雾、强光抑制、电子防抖 9.水平及垂直范围∶水平360%%D;垂直-20%%D-90%%D(自动翻转);水平速度∶水平键控速度∶0.1%%D-210%%D/s,速度可设;水平预置点速度∶280%%D/s;垂直速度∶垂直键控速度∶0.1%%D-150%%D/s,速度可设;垂直预置点速度∶250%%D/s; 10.电源接口∶AC24V%%P25%;网络接口∶ RJ45网口,自适 | 套 | 3 |
|  |  | 应10M/100M网络数据;11.音频输入/输出∶1路音频输入; 1路音频输出;报警输入/输出∶4路报警输 入; 2路报警输出; 12.具有RS485控制接口; 13. SD卡接口∶内置Micro SD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持256G); 14.功耗∶60Wmax(其中加热5Wmax,红外灯15W max); 15.工作温度和湿度∶-40℃-60℃;湿度小于90%,防护等级∶IP66; 11.★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（需公安部检验报告证明） 12. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需公安部检验报告证明） |  |  |
| 128 | 摄像机电源 | AC24V/5A | 台 | 3 |
| 129 | 网络信号防雷器 | 双向避雷，接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 3 |
| 130 | 低压电源防雷器 | 接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 3 |
| 131 | 光纤收发器(1光4电) | 离陆地机箱远的使用(网线最长100米) (10/100M自适应) | 对 | 3 |
| 132 | 智能交通终端服务器 | 终端服务器 1、支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 2、可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作 4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；Web操作，完善的SDK支持 5、其他接口：设备具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB3.0接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、4个RJ45； 6、★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（需公安部检测报告证明） 7、★支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。（需公安部检测报告证明） 8、★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（需公安部检测报告证明） | 台 | 3 |
| 133 | 交通监视系统抱杆机箱 | WxDxH=260x170x410mm;箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷扎钢板制作,箱门采用1.5mm优质冷扎钢板制作;表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm。 | 套 | 3 |
| 134 | 监控光缆敷设 | 4芯室外单模光缆 | m | 200.00 |
| 135 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 200.00 |
| 136 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 200.00 |
| 137 | 交通监视系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 138 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 3 |
|  | 4.3、视频侦测式电子警察系统 |  |  | 0 |
| 139 | 电子警察高清抓拍单元 | 一体化电警抓拍单元(含镜头、相机和护罩) 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器;镜头∶16mm镜头; 3.照度∶彩色∶0.01Lux; 黑色∶0.008Lux 4. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口,1个 RS232接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同步输出控制,SYNC信号灯电源同步输入; 7.存储支持∶ 最大支持128G TF卡; 8.自动光圈镜头∶支持; 9.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%; 功耗∶ <20W 10.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 11.★支持对摩托车闯红灯 | 套 | 8 |
|  |  | 、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。（需公安部检测报告证明） 12.★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（需公安部检测报告证明） 13.★支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别不少于50种车型。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 140 | 卡口摄像机 | 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器,内置双Sensor或双GPU处理器;镜头∶16mm、20mm、35mm、50mm镜头可选; 3.照度∶彩色∶0.00021Lux; 黑色∶0.0001Lux 4.. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同 步输出控制; 7.存储支持∶最大支持128G TF卡; 8.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%;功耗∶ <20W; 9、支持AI人脸增强功能,开启后可去除白天车窗反光和彩条纹; 10、支持自动识别背光、运动速度、雾(雨)天、正常等场景,并能在<1s的时间内快速自适应调整相应的图像 参数; 11、支持前排人脸检测,主驾驶人员的抠图率≥98%,副驾驶人脸抠图率≥97%; 12、支持不低于5种车牌颜 | 套 | 8 |
|  |  | 色、20种车牌种类的识别,车牌捕获率≥99%,车牌识别准确率≥99%支持识别显示出共5000种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息; 13、支持前排人员未系安全带检测功能;支持司机打电话检测功能;支持遮阳板检测;支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能 14.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 15.★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（需公安部检测报告证明） 16.★在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 141 | 红外白光频爆一体灯（多合一补光灯） | LED频闪灯，PWM跟随触发、集LED频闪，LED爆闪和氙气白光闪光灯与红外闪光于一体。支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光； 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；支持开关量触发方式；支持统计频闪持续时间；工作温度-40°C~+85°C；符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，基准轴上光照度符合一级标准随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度40°。色温：5000K~7000K；压铸铝外壳；15Hz~250 Hz频率；有效补光距离16米～25米；电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz；工作寿命：≥50000小时；防护等级IP66。含室外安装支架。 | 套 | 17 |
| 142 | 网络信号防雷器 | 双向避雷，接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 2 |
| 143 | 红灯信号灯检测器 | 支持16路交通灯交流信号输入和检测。支持RS485或 RS232输出。工作环境温度:-30℃~+70℃。工作环境湿度 :5%~95%@40℃,无凝结。 | 台 | 2 |
| 144 | 路口控制主机 | 1.采用嵌入式操作系统，完成电警抓拍图片的合成处理，同时还支持前端数据备份存储和数据上传等功能 2.嵌入式操作系统,室外恶劣环境工业级设计； 3.SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB; 4.100M自适应以太网口≥8个;1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用；5.USB2.0≥1个，RS232≥1个,RS485≥1个，eSATA接口≥1个； 6.支持前端与后端设置不同的网段；支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 7.工作环境温度:-30℃~70℃(视频监控与电子警察控制主机合用) 8.★支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。（需公安部检测报告证明） 9.★可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（需公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
|  |  | 10.★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 145 | 电子警察机箱 | 落地机柜 箱体尺寸WxDxH=640x600x1450mm,304不锈钢 钢板制作,箱体、方孔条、托盘2.0mm厚,箱门2.5mm厚;室外型,含小 型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴 ;640x600x1100C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外 运、基础浇筑、浇捣;25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢 接地极;要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交 通设施吻合; | 套 | 2 |
| 146 | 智能交通终端管理设备 | 数据缓存,软控式抓拍、图片合成、数据加密传输、图片水印、远程 配置 | 套 | 2 |
| 147 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸:480*420*150mm,设备机箱具有防热、防尘、防水 、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数 交通监控设备抱杆机箱 据传输设备的空间,预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后 喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具 可由一把钥匙打开,(机箱板材厚度大于1.0mm)。含三位公牛插座 ,2P10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 套 | 5 |
| 148 | 电源电缆敷设 | YJV22-0.6/1kV-3x6，含电缆终端头 | m | 1000.00 |
| 149 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 600.00 |
| 150 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 600.00 |
| 151 | 红灯信号传输线 | RVV-16x1.0 | m | 100.00 |
| 152 | 信号灯信号传输线 | RVSP-2.0x0.75 | m | 100.00 |
| 153 | 补光灯电源线 | RVV-3*1.5 | m | 300.00 |
| 154 | 光纤 | 4芯室外单模光缆 | m | 100.00 |
| 155 | 光纤熔接及辅材 | 光纤熔接及辅材 | 项 | 1 |
| 156 | 电子警察系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
| 157 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 5 |
|  | 4.4、通信及供电系统 |  |  | 0 |
| 158 | 智能交通设施接入箱 | WxDxH=985x483x1295mm;具有电气分区:进线区、配 电区、设备接入区,其外部采用不锈钢喷塑以及耐候塑料装饰板,箱体 开门方式采用智能门禁控制有射频卡感应、遥控开门以及中心控制 ,门禁远程控制采用10/100M以太网接口;箱顶置双风扇 ,0~60℃可调,工作温度:-20℃~80℃,工作湿度:≤95%(无 凝结)。1000*500*1100mm C25混凝土基础;L50x5热 镀锌角钢接地极。 | 套 | 2 |
| 159 | 单相交流变频稳压电源 | 1KVA | 台 | 2 |
| 160 | 三相电源防雷模块 | SP-M40-385-4P | 只 | 2 |
| 161 | 复用光端机 | 4路以上视频,4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千 兆网口。传输距离50km;含外置电源。 | 套 | 2 |
| 162 | 外场交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机。 | 台 | 2 |
| 163 | 光纤终端盒 | 8口FC光缆终端盒,含8只FC型光纤适配器,8条FC单芯单模光纤 尾纤,4条FC-FC单芯单模光纤跳线,光纤 熔接; | 个 | 2 |
| 164 | 电源线 | YJV22-0.6/1kV-5x16，含电缆终端头 | m | 500.00 |
| 165 | 电缆保护管 | 过路保护热镀锌钢管SC80（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设及防腐等全部费用; | m | 1100.00 |
| 166 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE75（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用; | m | 2200.00 |
| 167 | 新建光纤接入点 | 新建光纤点 | 点 | 2 |
| 168 | 砌筑井 | 电缆接线手井：MU10页岩烧结砖,MU10水泥砂浆砌体;含500*500*40复合 井盖。具体做法详见图纸 | 座 | 34 |
|  | 4.5、其他 |  |  | 0 |
| 169 | 智能交通系统安装调试及检测 | 智能交通系统安装调试及检测 | 项 | 1 |
| 170 | 安全,施工备用备件等措施 | 安全,施工备用备件等措施 | 项 | 1 |
| 171 | 节点服务器 | 4U机架式36盘位存储主机 硬件配置：≥2颗64位多核国产处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变 ★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（需公安部检测报告证明） 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘 SSD极速缓存，图片获取速度提升，助力大数据云分析，实现图片即存、即取、即分析 | 台 | 2 |
|  |  | 的业务需求 ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（需公安部检测报告证明） ★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（需公安部检测报告证明） 内置150t容量 操作系统：国产操作系统 |  |  |
| 172 | 综合杆及基础 | 道路监控球机综合杆：立杆厚度6mm，φ295mm-φ120mm，H=15米，挑臂φ185-φ111，长度6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 2 |
| 173 | 综合杆及基础 | 信号灯综合杆（H=12/9m,横臂8m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢160mm*160mm，长度3米+8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 2 |
| 174 | 综合杆及基础 | 信号灯综合杆（H=12/9m,横臂6m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢160mm*160mm，长度3米+6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 2 |
| 175 | 综合杆及基础 | 电警综合杆（H=12/9m,横臂8m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂厚度6mm，φ250mm-φ120mm，长度2.5米+8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 3 |
| 176 | 信号灯杆及基础 | 273L型电子警察杆件及灯杆(悬臂挑长8m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ121*8，长度8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 1 |
|  | 4.6、电动车违法抓拍系统 |  |  | 0 |
| 177 | 射频视频一体读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌,可识别占道、逆行、闯红灯等违法行为并联动视频抓拍 取证,可扩展识读机动车电子标识。;设备参数要求:设备采用电子标识读写器和抓拍摄像机一体化设计;1英寸 GS CMOS传感器;像素 1200万;视频帧率≥50fps;支持H.264/H.265双编码 ;支持SD卡存储;标配10-40mm电动变焦镜头;内置智能算法,支持人、机动 车、非机动车等目标的特征全结构化、行为、事件检测;可实现对驾驶电动自行车不戴头盔、违法载人、非法加装雨棚3类违法的识别;射频工作 频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;符合GB/T29768-2013标准协议;≥4路N型高速轮询天线接头;静态识读距离:识别 ≥30米;读距离≥25米;发射功率:15dBm~33dBm (可配置);驻波比:小于1.5;支持视频检测信息与电子识别信息联动对比,异常报警 ;支持电子标识识别信息图片叠加;支持脱机缓存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能。 | 台 | 5 |
| 178 | 单基读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌设备参数要求 :符合GB/T29768-2013标准;工作频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;识读 距离:静态识别≥30米;读距离≥25米(天线10dBi);4路N型高速轮询天线接头;1个 RS-485; 1个RS-232;2个10/100Base-T以太网通信接口;2G/3G/4G全网通 ,WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac(选配);额定功率≤40w,防护等级IP66;支持脱机缓 存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能; | 台 | 5 |
| 179 | 1200万逆行抓拍相机 | 1200W非机动车管控抓拍单元 采用1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4480×2688，帧率25帧。 输出图片格式：JPEG。 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测。 支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能。 支持机动车车牌识别。 支持非机动车车牌定制识别。 支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯。 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。 支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。 支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV； | 台 | 5 |
|  |  | 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。 |  |  |
| 180 | 天线 | 功能性要求:与读写器配合使用,中间用天线馈线连接。 设备参数要求:尺寸要求:不大于500mm×270mm×60mm;工作频率:920~925MHz;驻 波比:小于或等于1.3;极化方式:线极化。增益:12dbi | 台 | 15 |
| 181 | 音箱 | 额定功率 20W 灵敏度 90dB%%P2dB 频率响应 70-15kHz 输入电压 AC220V/50Hz 输入阻抗 10KΩ 防水等级 IP66 产品尺寸 130*130*340mm 材质 铝合金 重量 2.7kg 接口类型 音频输入 传输线缆 3.5mm音频公头长度1.2米;3芯(供电)长度1.2米 | 只 | 5 |
| 182 | 抱杆式机箱 | 含稳压电源、小型断路器等附件 | 套 | 5 |
| 183 | 补光灯 | 灯型LED灯;支持频闪级联功能。 | 套 | 10 |
| 184 | 路口存储终端 | 内存不小于8G; 存储4T,可扩展;配置4个千兆网卡接口;具有HDMI*2,全部板载接口 ;串口 :1个RS-232;2个 USB 2.0、1个USB 3.0接口; | 台 | 5 |
| 185 | 信号检测器 | 支持最多接入20路红/绿灯信号,进行输入通断检测,并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机;支持通过配置工具设置交换机网关 ,并开启ping功能,用来监测网络状态;支持记录最多1700条日志,并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志 、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志,用于查询设备的操作记录及异常情况;支持通过小工具进行网络升级/通过CRT软件进行串口升级 。RS485接口:1个;网络接口:1个,RJ45100M 网口;电源接口:DC12V,1A;AC220V输入接口:20个。 | 台 | 5 |
| 186 | 工业级交换机 | 16口千兆网管型工业级以太网交换机 | 台 | 2 |
| 187 | 抱杆 | 2米横挑抱杆,含抱箍 | 根 | 5 |
| 188 | 电源电缆 | RVV-3*2.5 | m | 400.00 |
| 189 | 信号电缆 | RVVP-2*1.0 | m | 400.00 |
| 190 | 网线 | 5类双绞屏蔽线 | m | 400.00 |
| 191 | 电动车违法抓拍系统 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
|  | 5、崇锦路 |  |  | 0 |
|  | 5.1、交通信号控制系统 |  |  | 0 |
| 192 | 交通信号控制机 | 远程交通信号控制机。ACS500系统,无缝衔接大队平台;16个独立相位,54路灯控输出,20个配时方案,最大时段数16个;电气性能指标:每路驱动功率:大于 800W(AC220V),220(+15%、-20%)VAC,50%%P2Hz交流输入,工作温度-20℃~+70℃,相对湿度5~95%,绝缘电阻:≥10MΩ;控制功能 要求:多时段控制,闪灯控制,全红控制,关灯控制,手控控制,自动控制,双向绿波控制,警卫控制,远程控制;有独立可插拔的路口参数存储模块;控制机具有防电网浪涌 和抗雷电袭击措施,停电时不丢失数据;并提供2个EIA RS-232C、1个EIA RS-485、1个10/100Base-T Ethernet以太网接口 (RJ-45)通讯接口和1个手持设备及手动模块的I/O口。 | 台 | 1 |
| 193 | 交通信号控制机箱体及基础 | 信号机柜采用19英寸标准设计,采用防腐防锈的不锈钢材质;机柜门有牢固的统一门锁,主门锁要采用上 下撑杆加左侧锁舌型成四边固定;机柜内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒;机柜设有带锁的手动控制开关盒,盒内设置手动控制面板 ,使用者能在不用打开主机柜门的情况下使用手动控制面板。含C20混凝土箱体基础浇筑及接地系统,电源及信号避雷器等。 | 套 | 1 |
| 194 | φ400横装三联机动车圆盘信号灯 | φ400铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带单独单8倒计时功能盘;面罩材质及规格:400mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 5 |
| 195 | φ400横装三联机动车左转箭头信号灯 | φ400铝壳单色三联左转箭头灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;带单独单8倒计时功能盘;面罩材质及规格:400mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 5 |
| 196 | φ300竖装三联非机动车圆盘信号灯 | φ300铝壳单色三联左转箭头灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;面罩材质及规格:300mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 5 |
| 197 | φ300竖装三联非机动车左转箭头信号灯 | φ300铝壳单色三联圆盘灯;外壳材质:压铸铝;外壳颜色:黑色;发光单元颜色:红色、黄色、绿色;面罩材质及规格:300mm PC材质;防护等级:IP53;安装模式:L脚固定;含安装支架。满足GB14887-2011标准，详见图纸及智能交通系统技术指标。 | 组 | 5 |
| 198 | φ300竖装人行信号灯 | φ300铝壳双色人行灯;整灯为两联,上联是静态行人;下联是动态行人;,带单独单8倒计时功能盘,面罩材质:PC材质;防护等级:IP55;安装模式:L脚固定;含套安装支架，含基础 | 套 | 1 |
| 199 | 信号控制电缆 | KVV22-19*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 400.00 |
| 200 | 信号控制电缆 | KVV22-6*1.5钢套线，含控制电缆头 | m | 600.00 |
| 201 | 交通信号控制系统集成及联合 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接联试 | 系统 | 1 |
| 202 | 信号灯杆及基础 | φ273F型信号灯灯杆(悬臂挑长7m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ140*8，长度7.923米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 1 |
|  | 5.2、视频侦测式电子警察系统 |  |  | 0 |
| 203 | 电子警察高清抓拍单元 | 一体化电警抓拍单元(含镜头、相机和护罩) 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器;镜头∶16mm镜头; 3.照度∶彩色∶0.01Lux; 黑色∶0.008Lux 4. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口,1个 RS232接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同步输出控制,SYNC信号灯电源同步输入; 7.存储支持∶ 最大支持128G TF卡; 8.自动光圈镜头∶支持; 9.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%; 功耗∶ <20W 10.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 11.★支持对摩托车闯红灯 | 套 | 6 |
|  |  | 、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。（需公安部检测报告证明） 12.★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（需公安部检测报告证明） 13.★支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别不少于50种车型。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 204 | 卡口摄像机 | 1.像素∶ 900W;分辨率∶ 最大支持4096×2160 帧率∶ 25fps; 2.图像传感器∶采用1"英寸全局曝光CMOS(GMOS)传感器,内置双Sensor或双GPU处理器;镜头∶16mm、20mm、35mm、50mm镜头可选; 3.照度∶彩色∶0.00021Lux; 黑色∶0.0001Lux 4.. 视频压缩标准∶H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式∶JPEG输出; 5.电平量信号;通讯接口∶2个RJ45 100M/1000M自适应网口,3个RS485接口; 6.外部接口; 4路外部触发输入,6路(5V TTL电平量)输出,可作为闪光灯同 步输出控制; 7.存储支持∶最大支持128G TF卡; 8.工作电压∶220VAC%%P20%; 频率∶50HZ%%P2%;功耗∶ <20W; 9、支持AI人脸增强功能,开启后可去除白天车窗反光和彩条纹; 10、支持自动识别背光、运动速度、雾(雨)天、正常等场景,并能在<1s的时间内快速自适应调整相应的图像 参数; 11、支持前排人脸检测,主驾驶人员的抠图率≥98%,副驾驶人脸抠图率≥97%; 12、支持不低于5种车牌颜 | 套 | 6 |
|  |  | 色、20种车牌种类的识别,车牌捕获率≥99%,车牌识别准确率≥99%支持识别显示出共5000种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息; 13、支持前排人员未系安全带检测功能;支持司机打电话检测功能;支持遮阳板检测;支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能 14.★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（需公安部检测报告证明） 15.★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（需公安部检测报告证明） 16.★在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（需公安部检测报告证明） |  |  |
| 205 | 红外白光频爆一体灯（多合一补光灯） | LED频闪灯，PWM跟随触发、集LED频闪，LED爆闪和氙气白光闪光灯与红外闪光于一体。支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光； 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；支持开关量触发方式；支持统计频闪持续时间；工作温度-40°C~+85°C；符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，基准轴上光照度符合一级标准随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度40°。色温：5000K~7000K；压铸铝外壳；15Hz~250 Hz频率；有效补光距离16米～25米；电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz；工作寿命：≥50000小时；防护等级IP66。含室外安装支架。 | 套 | 10 |
| 206 | 网络信号防雷器 | 双向避雷，接地线安装，敷线；防雷器安装，调试 | 只 | 1 |
| 207 | 红灯信号灯检测器 | 支持16路交通灯交流信号输入和检测。支持RS485或 RS232输出。工作环境温度:-30℃~+70℃。工作环境湿度 :5%~95%@40℃,无凝结。 | 台 | 1 |
| 208 | 路口控制主机 | 1.采用嵌入式操作系统，完成电警抓拍图片的合成处理，同时还支持前端数据备份存储和数据上传等功能2.嵌入式操作系统,室外恶劣环境工业级设计；3.SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB;4.100M自适应以太网口≥8个;1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用；5.USB2.0≥1个，RS232≥1个,RS485≥1个，eSATA接口≥1个；6.支持前端与后端设置不同的网段；支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 7.工作环境温度:-30℃~70℃(视频监控与电子警察控制主机合用) | 台 | 1 |
| 209 | 电子警察机箱 | 落地机柜 箱体尺寸WxDxH=640x600x1450mm,304不锈钢 钢板制作,箱体、方孔条、托盘2.0mm厚,箱门2.5mm厚;室外型,含小 型断路器、电源浪涌保护器、空开等附件,带门锁、新型门轴 ;640x600x1100C25混凝土基础浇筑;基础开挖、回填、废弃料外 运、基础浇筑、浇捣;25x4接地扁钢焊接L50x5x2500热镀锌角钢 接地极;要求单面开门,自动温控、风冷、防尘过滤进风,箱体颜色与周边交 通设施吻合; | 套 | 1 |
| 210 | 智能交通终端管理设备 | 数据缓存,软控式抓拍、图片合成、数据加密传输、图片水印、远程 配置 | 套 | 1 |
| 211 | 指示编码牌 | 指示编码牌 | 套 | 4 |
| 212 | 交通监控设备抱杆机箱 | 箱体尺寸:480*420*150mm,设备机箱具有防热、防尘、防水 、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数 交通监控设备抱杆机箱 据传输设备的空间,预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后 喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具 可由一把钥匙打开,(机箱板材厚度大于1.0mm)。含三位公牛插座 ,2P10A空开。含2*DN250抱箍等安装配件。 | 套 | 4 |
| 213 | 电源电缆敷设 | YJV22-0.6/1kV-3x6，含电缆终端头 | m | 500.00 |
| 214 | 监控摄像机信号线 | 超五类阻水网线 | m | 500.00 |
| 215 | 监控摄像机电源线 | RVV-3*1.5 | m | 500.00 |
| 216 | 红灯信号传输线 | RVV-16x1.0 | m | 100.00 |
| 217 | 信号灯信号传输线 | RVSP-2.0x0.75 | m | 500.00 |
| 218 | 补光灯电源线 | RVV-3*1.5 | m | 200.00 |
| 219 | 光纤 | 4芯室外单模光缆 | m | 500.00 |
| 220 | 光纤熔接及辅材 | 光纤熔接及辅材 | 项 | 1 |
| 221 | 电子警察系统联合联试 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
|  | 5.3、通信及供电系统 |  |  | 0 |
| 222 | 智能交通设施接入箱 | WxDxH=985x483x1295mm;具有电气分区:进线区、配 电区、设备接入区,其外部采用不锈钢喷塑以及耐候塑料装饰板,箱体 开门方式采用智能门禁控制有射频卡感应、遥控开门以及中心控制 ,门禁远程控制采用10/100M以太网接口;箱顶置双风扇 ,0~60℃可调,工作温度:-20℃~80℃,工作湿度:≤95%(无 凝结)。1000*500*1100mm C25混凝土基础;L50x5热 镀锌角钢接地极。 | 套 | 1 |
| 223 | 单相交流变频稳压电源 | 1KVA | 台 | 1 |
| 224 | 三相电源防雷模块 | SP-M40-385-4P | 只 | 1 |
| 225 | 复用光端机 | 4路以上视频,4路数据(包含RS232/422等数据接口),2个千 兆网口。传输距离50km;含外置电源。 | 套 | 1 |
| 226 | 外场交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机。 | 台 | 1 |
| 227 | 光纤终端盒 | 8口FC光缆终端盒,含8只FC型光纤适配器,8条FC单芯单模光纤 尾纤,4条FC-FC单芯单模光纤跳线,光纤 熔接; | 个 | 1 |
| 228 | 电源线 | YJV22-0.6/1kV-5x16，含电缆终端头 | m | 100.00 |
| 229 | 电缆保护管 | 过路保护热镀锌钢管SC80（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设及防腐等全部费用; | m | 300.00 |
| 230 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE75（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用; | m | 1600.00 |
| 231 | 新建光纤接入点 | 一次性买断VPN网络10年使用权 | 点 | 1 |
| 232 | 砌筑井 | 电缆接线手井：MU10页岩烧结砖,MU10水泥砂浆砌体;含500*500*40复合 井盖。具体做法详见图纸 | 座 | 10 |
|  | 5.4、其他 |  |  | 0 |
| 233 | 智能交通系统安装调试及检测 | 智能交通系统安装调试及检测 | 项 | 1 |
| 234 | 安全,施工备用备件等措施 | 安全,施工备用备件等措施 | 项 | 1 |
| 235 | 综合杆及基础 | 信号灯综合杆（H=12/9m,横臂8m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢160mm*160mm，长度3米+8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 2 |
| 236 | 综合杆及基础 | 信号灯综合杆（H=12m,横臂6m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂方钢160mm*160mm，长度3米+6米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 2 |
| 237 | 综合杆及基础 | 电警综合杆（H=12/9m,横臂8m）：主杆厚度8mm，φ300mm-φ240mm，H=7.2米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=4.8米，横臂厚度6mm，φ250mm-φ120mm，长度2.5米+8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 2 |
| 238 | 综合杆及基础 | 大指示牌合杆（H=12/9m）：主杆厚度10mm，φ320mm-φ300mm，H=10米，副杆厚度5mm，φ160mm-φ160mm，H=2米，横臂方钢厚度6mm，φ168mm，长度8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。预留5G微基站接口 | 根 | 1 |
| 239 | 信号灯杆及基础 | 273L型电子警察杆件及灯杆(悬臂挑长8m)：φ273*10立柱钢管，H=8米，挑臂φ121*8，长度8米；包括法兰，接地，连接螺栓、底脚螺栓、加固钢板配套，制作、运输、安装、镀锌、喷塑，C25混凝土基础浇筑,，模板、土方开挖、回填及余土外运（运距自行考虑）等全部费用，具体做法详见图纸。 | 根 | 1 |
|  | 5.5、电动车违法抓拍系统 |  |  | 0 |
| 240 | 射频视频一体读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌,可识别占道、逆行、闯红灯等违法行为并联动视频抓拍 取证,可扩展识读机动车电子标识。;设备参数要求:设备采用电子标识读写器和抓拍摄像机一体化设计;1英寸 GS CMOS传感器;像素 1200万;视频帧率≥50fps;支持H.264/H.265双编码 ;支持SD卡存储;标配10-40mm电动变焦镜头;内置智能算法,支持人、机动 车、非机动车等目标的特征全结构化、行为、事件检测;可实现对驾驶电动自行车不戴头盔、违法载人、非法加装雨棚3类违法的识别;射频工作 频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;符合GB/T29768-2013标准协议;≥4路N型高速轮询天线接头;静态识读距离:识别 ≥30米;读距离≥25米;发射功率:15dBm~33dBm (可配置);驻波比:小于1.5;支持视频检测信息与电子识别信息联动对比,异常报警 ;支持电子标识识别信息图片叠加;支持脱机缓存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能。 | 台 | 3 |
| 241 | 单基读写器 | 功能性要求:要求能够识读公安部交通管理科学研究所加密授权的无源RFID电子车牌设备参数要求 :符合GB/T29768-2013标准;工作频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置;识读 距离:静态识别≥30米;读距离≥25米(天线10dBi);4路N型高速轮询天线接头;1个 RS-485; 1个RS-232;2个10/100Base-T以太网通信接口;2G/3G/4G全网通 ,WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac(选配);额定功率≤40w,防护等级IP66;支持脱机缓 存,可存放100万条以上数据;支持断网续传功能; | 台 | 3 |
| 242 | 1200万逆行抓拍相机 | 1200W非机动车管控抓拍单元 采用1英寸1200万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4480×2688，帧率25帧。 输出图片格式：JPEG。 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 红绿灯信号检测方式支持：红绿灯检测器，视频检测。 支持机动车车型、车身颜色等信息识别功能。 支持机动车车牌识别。 支持非机动车车牌定制识别。 支持机动车违章：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯。 支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。 支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。 支持机动车9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 支持机动车多种车型识别：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车及SUV/MPV； | 台 | 3 |
|  |  | 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。 |  |  |
| 243 | 天线 | 功能性要求:与读写器配合使用,中间用天线馈线连接。 设备参数要求:尺寸要求:不大于500mm×270mm×60mm;工作频率:920~925MHz;驻 波比:小于或等于1.3;极化方式:线极化。增益:12dbi | 台 | 9 |
| 244 | 音箱 | 额定功率 20W 灵敏度 90dB%%P2dB 频率响应 70-15kHz 输入电压 AC220V/50Hz 输入阻抗 10KΩ 防水等级 IP66 产品尺寸 130*130*340mm 材质 铝合金 重量 2.7kg 接口类型 音频输入 传输线缆 3.5mm音频公头长度1.2米;3芯(供电)长度1.2米 | 只 | 3 |
| 245 | 抱杆式机箱 | 含稳压电源、小型断路器等附件 | 套 | 3 |
| 246 | 补光灯 | 灯型LED灯;支持频闪级联功能。 | 套 | 6 |
| 247 | 路口存储终端 | 内存不小于8G; 存储4T,可扩展;配置4个千兆网卡接口;具有HDMI*2,全部板载接口 ;串口 :1个RS-232;2个 USB 2.0、1个USB 3.0接口; | 台 | 3 |
| 248 | 信号检测器 | 支持最多接入20路红/绿灯信号,进行输入通断检测,并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机;支持通过配置工具设置交换机网关 ,并开启ping功能,用来监测网络状态;支持记录最多1700条日志,并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志 、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志,用于查询设备的操作记录及异常情况;支持通过小工具进行网络升级/通过CRT软件进行串口升级 。RS485接口:1个;网络接口:1个,RJ45100M 网口;电源接口:DC12V,1A;AC220V输入接口:20个。 | 台 | 3 |
| 249 | 工业级交换机 | 16口千兆网管型工业级以太网交换机 | 台 | 1 |
| 250 | 抱杆 | 2米横挑抱杆,含抱箍 | 根 | 3 |
| 251 | 电源电缆 | RVV-3*2.5 | m | 200.00 |
| 252 | 信号电缆 | RVVP-2*1.0 | m | 200.00 |
| 253 | 网线 | 5类双绞屏蔽线 | m | 200.00 |
| 254 | 电动车违法抓拍系统 | 系统联试,系统试运行,与现有系统无缝衔接 | 系统 | 1 |
|  | 六、土方 |  |  | 0 |
| 255 | 挖沟槽土方 | 土石方类别及干湿土比例由投标单位根据地质勘查报告和现场情况确定（含土方、淤泥、杂填土、地被植物、建筑垃圾、地表杂物等）、开挖方式由投标单位自行考虑 | m3 | 1320.20 |
| 256 | 回填方 | 利用现场好土回填夯实，密实度满足设计要求，多余土方场内自行平衡 | m3 | 1320.20 |

注：清单中所列为采购的主要设备、材料清单，但投标人所投设备并不限于以下设备、材料清单，还应包括本技术规格书内（含图纸）已说明的及投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书的要求而长期正常有效运行，提供所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

三、项目实施要求

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门免费服务。

3、货物交付使用时，须提供货物说明书、质量保证书等相关资料和原配的附件。

●四、要求质量标准：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3、送货地址：采购人指定地点。

●五、售后服务要求：

1、设备质保期：5年。在质保期内提供免费售后现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用(包含人工及材料设备费等)，质保期后的维修酌情以成本价收费；

2、技术支持要求：质保期内出现问题，0.5 小时内响应，2 小时内到达现场，12 小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；（如设备本身或技术服务等非投标方的问题造成的其他故障，需在响应时间内进行紧急应急修复，保障设备正常运营。）

六、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

七、关于知识产权

1、投标人保证，采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

2、投标价格应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费。

八、工期要求：

工期一年，具体开工日期以建设单位或监理单位开工令为准。

- 运维期限：

- 验收合格后进入运维期，运维期2年。

十、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。在服务期满后无发现服务质量问题，采购人予以无息退还。

●十一、项目结算方式：

1、合同签订后，甲方支付合同总额30%的预付款；设备安装完成，接入交警平台后支付合同总额的30%；项目终验合格后出具终验合格报告，支付至合同总额的80%；等审计完成后支付至结算价的98.5%；质保期结束并完成移交后支付剩余费用；

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、结算及验收要求

1、本项目采用固定合同单价，项目实施过程中，当发生工程设计变更或出现招标货物清单数量增加或减少时需经采购人、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

1.1、招标货物清单数量增加或减少，例如地磁数量的增减，则按投标相对应的单价进行按实调整、结算。

1.2、投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

1.3、本招标文件、投标文件、合同、货物技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本招标项目的验收依据。

1.4、本次项目交付验收使用时必须由采购人、监理单位和验收部门或单位按本招标文件、投标文件及所签订的合同要求共同验收。

- 1.5、中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

# 第四部分 合同样本

第四部分  合同样本

（仅供参考）

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1．乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额   %的履约保证金。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

质保期  年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：签订合同后在  天交付及进行验收。

2. 交货方式：送货上门。

3. 交货地点：根据甲方要求。

八、货款支付

1、合同签订后，甲方支付合同总额30%的预付款；设备安装完成，接入交警平台后支付合同总额的30%；项目终验合格后出具终验合格报告，支付至合同总额的80%；等审计完成后支付至结算价的98.5%；质保期结束并完成移交后支付剩余费用；

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 调试和验收

1、本项目采用固定合同单价，项目实施过程中，当发生工程设计变更或出现招标货物清单数量增加或减少时需经采购人、承包单位、签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

1.1、招标货物清单数量增加或减少，例如地磁数量的增减，则按投标相对应的单价进行按实调整、结算。

1.2、投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

1.3、本招标文件、投标文件、合同、货物技术标准说明及国家有关的质量规范、标准规定，均为本招标项目的验收依据。

1.4、本次项目交付验收使用时必须由采购人、监理单位和验收部门或单位按本招标文件、投标文件及所签订的合同要求共同验收。

1.5、中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经浙江华耀建设咨询有限公司鉴证后方可生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式十二份，具有同等法律效力，甲方执柒份、乙方伍份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

注：此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 系统/设备名称 | 主要技术参数/功能 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |
| 总包服务费 |  |  |  |  |  |  | 总包服务费按投标报价的1%计取 |
| 小计（含总包服务费） | 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.此表的合价应与“开标一览表”投标总价相一致，不一致作废标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、项目组人员情况安排表

项目编号：

项目名称：

| 拟任分工 | 姓名 | 专业 | 学历 | 专业技术能力 | 专业工龄 | 项目经验情况 | 相关证书 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供上述人员学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

七、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

八、投标响应函

杭州临平新农村建设有限公司：

（投标人全称）授权                （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：     ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守相关规定，投标人有下列情形之一的，处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

九、授权委托书

杭州临平新农村建设有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：     ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

十、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十一、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

（唱标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

（开标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十二、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：