温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

采 购 文 件

项目名称：乐清市排水管网维养服务商库

项目编号：WGSS-GYJT-X-2024030

采 购 人:温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

联 系 人:王先生

联系电话:0577-61532003

代理单位:浙江国际招投标有限公司

联系 人:冯先生

联系电话:13857723185

二〇二四年十月

目    录

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清市排水管网维养服务商库项目温州公用事业发展集团乐清水务有限公司的采购公告	3

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清市排水管网维养服务商库项目温州公用事业发展集团乐清水务有限公司征求意见公示	5

第一部分 投标供应商须知及投标供应商须知前附表	6

第二部分 合同条款	16

第三部分 投标文件的编制格式	36

第四部分 采购内容及要求	53

第五部分 评标原则及方法	55

注：本采购文件中加“▲”同时加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意（不响应加“▲”同时加下划线条款的作无效标处理），并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清市排水管网维养服务商库项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，浙江国际招投标有限公司受温州公用事业发展集团乐清水务有限公司的委托，就乐清市排水管网维养服务商库项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 项目编号：WGSS-GYJT-X-2024030

- 项目名称：乐清市排水管网维养服务商库

- 项目性质：国企采购（非政府采购项目）

- 采购内容（标项内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项编号 | 标项名称 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- |
| WGSS-GYJT-X-2024030 | 乐清市排水管网维养服务商库 | 乐清市排水管网维养服务商库采购，年采购预算为 600 万元，服务期为1年，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。 |

- 投标供应商资格要求：

1、具有独立法人资格，符合《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕第51号）第十八条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件要求；

2、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目投标，违反该款规定的，相关投标均无效；

4、掌握企业所在行业的经济行为特点和相关市场信息，熟悉与企业及其所在行业相关的法规、政策；

5、本项目不接受联合体投标。

- 发售采购文件时间及地点：

1、报名时间及采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2、购领采购文件地点：乐采云平台

3、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4、报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（乐采云报名）：请供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763）。操作路径：乐采云平台-登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、可以拷贝的开票信息等资料发代理机构电子邮箱1826066763@qq.com，并马上联系采购代理公司审核），标书款汇入账户信息：

单位名称：浙江国际招投标有限公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

账    号：1202021209906782015

（2）提示：仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5、标供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

- 投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2024年11月1日9时30分(北京时间，下同)

2、投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心收标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易专区)（详见当天大厅大屏幕）

3、开标时间：同投标截止时间

4、开标地点：温州市政务服务管理中心收标区

- 投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币60000元整，采用银行转账形式，投标保证金要求从投标供应商的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。保证金缴纳账户信息：

单位名称：浙江国际招投标有限公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

账    号：1202021209906782015

- 其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在温州国企采购平台上发布的次日起算；

2、投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3、质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

4、温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

6、投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

- 联系方式

采购人名称：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

地  址：浙江省乐清市城南街道丹清路3号

联系人：王先生、李先生，联系电话：0577-61532003

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

联系人：冯先生

联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com

质疑联系人：易先生，联系电话：15305718087

地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼404室

采购监督管理部门：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司纪检室

联系人：王先生

联系电话：0577-57577700

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

浙江国际招投标有限公司

2024年10月11日

# 温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清市排水管网维养服务商库项目征求意见公示

浙江国际招投标有限公司受温州公用事业发展集团乐清水务有限公司的委托，就乐清市排水管网维养服务商库项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年10月16日17时00分前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱1826066763@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招投标有限公司。

联系人：冯先生，联系电话：13857723185。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 三、附本项目采购文件

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

浙江国际招投标有限公司

2024年10月11日

- 第一部分 投标供应商须知及投标供应商须知前附表

投标供应商须知前附表

投标供应商须知前附表内容是对投标供应商须知的补充和说明，两者如有矛盾以投标供应商须知前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 乐清市排水管网维养服务商库 |
|  | 项目编号 | WGSS-GYJT-X-2024030 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 地 址：浙江省乐清市城南街道丹清路3号 联系人：王先生、李先生，联系电话：0577-61532003 |
|  | 项目单位 | 采购人温州公用事业发展集团乐清水务有限公司作为集中采购机构，负责项目统一采购； 乐清市水环境处理有限责任公司为负责签订本项目合同的项目单位，确定中标人后，作为合同的甲方，负责与各中标人签订合同，按照合同约定支付合同款。 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江国际招投标有限公司 代理机构地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室 联系人：冯先生 联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com |
|  | 采购内容 | 乐清市排水管网维养服务商库采购，年采购预算为 600 万元，服务期为1年，具体采购内容及要求详见采购文件相关部分。 |
|  | 投标供应商资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 投标供应商对采购文件提出澄清 | 询疑截止时间：2024年10月16日17时00分之前 澄清文件提交：澄清文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱1826066763@qq.com |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证照、证件和证明文件原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标供应商须知条款“23.投标文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | 投标文件份数 | 技术资信标一式六份，正本一份，副本五份； |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2024年11月1日9时30分 递交地点：温州市政务服务管理中心收标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易专区)（详见当天大厅大屏幕） |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市政务服务管理中心开标区 |
|  | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； 3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 4.密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； 5.开标顺序：开启各投标单位的投标文件； 6.确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 7.宣布开标结束。 8.投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，开标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将在有关评标专家库中按规定抽取产生。 |
|  | 选取中标入围供应商 | 推荐中标候选人：最多选取8名中标入围人。 具体详见评标办法的规定。 |
|  | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（采取转账形式） 履约保证金的金额：每个中标入围人履约保证金金额均为人民币2万元整，且须在合同签订前一次性提交。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在收到中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：1826066763@qq.com。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 注意事项 | 1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币” |

投标供应商须知

一、 说明

- 本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关文件组织和实施的。本项目采购公告在浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州公用事业发展集团有限公司网https://www.wzgytz.com/）（以下简称“项目采购公告发布的网站”）同时发布。

- 采购人和采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

- 合格的投标供应商：以本项目采购公告及投标供应商须知前附表表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 现场勘察及投标费用

5.1  投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场、召开标前会。

5.2  为了便于编制投标文件，投标供应商自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标供应商自行承担。

5.3  在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标供应商自行负责。

5.4  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 采购文件的澄清

7.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标供应商须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，截止期后的询疑将不予受理、答复。如果采购文件询疑截止时间前未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标供应商的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2  采购文件的答复、澄清、修改或补充将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4	本项目投标供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行在项目采购公告发布的网站上查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5  在采购文件规定的答疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标供应商不得对采购文件及其补充文件提出澄清或答疑。

三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

11.1 投标文件由技术资信标构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标供应商资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（如授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 投标声明书 | 附件四 |
|  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算） |  |
|  | 至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | ▲中标折扣系数承诺函 | 附件五 |
| 5 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。） 本文件《第三部分 附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式，并按采购文件相关规定加盖单位公章并由法定代表人(负责人)或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 6 | 投标供应商认为需要提供的其他文件和资料 |  |

技术资信标说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）投标文件中应承诺：投标供应商所提供的服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

4）证书、证件、证明等原件，属备查项目，并非强制性要求。投标供应商若提交原件资料，应将原件单独包封，与投标文件一同向采购代理机构递交。评标主要依据投标供应商投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标供应商提供原件资料里核查。

5）投标供应商可在采购文件中对采购服务/货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 商务（报价）标（本项目不作要求）

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表（本项目不作要求） | 附件六 |

11.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，▲须将投标文件（技术资信标，下同）装订成册，并密封包装于投标文件标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），否则其投标文件将被拒收。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订。

- ▲投标报价

12.1 ▲本项目商务标报价不作要求，供应商须满足招标文件规定和框架协议内的竞价等要求。

- ▲投标保证金

13.1 投标供应商须按投标供应商须知前附表规定交纳投标保证金，否则将作无效标处理。

13.2投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。

13.3 投标供应商的投标保证金在中标人提交履约保证金、与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标人后无息退还。

13.4 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

- 经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

14.1 ▲投标有效期见投标供应商须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供一式六份的投标文件，每份装订成册。其中正本一份、副本五份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件单独密封，且在各自的密封袋上标明“投标文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；

  - 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标供应商代表有效身份证件（原件）；

- 如企业/事业单位法定代表人委派投标供应商代表的，需提交法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件中，在投标文件开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未按要求密封的投标文件，由于包装不妥在送达时严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标程序：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

- 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

- 密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况；

- 开标顺序：开启各投标单位的投标文件；

- 确认开标结果：投标供应商授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 宣布开标结束。

- 投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行综合评审。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标供应商资格的实质性要求。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。

▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的投标文件将作无效标处理，其技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后该投标文件按无效标处理：

- 未按采购文件要求（非实质性条款除外）加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表参加投标没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标供应商递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

- 投标供应商未能按要求提交投标保证金的；

- 未实质性响应采购文件中“▲”同时加下划线条款的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）主要内容未按采购文件要求编制、内容不全，或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合服务内容要求、技术服务标准要求或不满足采购文件采购内容及要求，对服务质量产生重大影响的投标文件；

3）除22.4条款以外，出现投标项目服务工作与采购文件对比出现较大偏差；

4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 如投标截止时间、评审期间，出现有效投标供应商不足3家的本项目作废标处理。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。▲拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将其投标作无效标处理。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，作无效标处理，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。具体详见评标办法中的规定。

  - 采购人将把中标通知书授予最佳投标者，最低报价不是中标的保证。

  - 采购单位对决标结果不做任何解释。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、 授予合同

- 确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.2中标人确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为3日。

27.3各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告期内以书面形式向采购人署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商，投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

- 签订合同

28.1中标供应商应当在收到中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

28.2采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

28.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

28.4中标人须在合同签订后二日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约保证金

29.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须按投标须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

29.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

29.3 履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人或解除履约保证金。

- 采购代理服务费

本项目采购代理服务费按固定收费人民币30000元收取，由各中标入围供应商均摊，并在领取中标（成交）通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构，不再单列，请投标供应商在投标时综合考虑。

代理服务费汇入以下账号：

开户银行：工商银行杭州市武林支行

开户名称：浙江国际招投标有限公司

开户账号：1202021209906782015

采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 乐采云技术服务费：

根据乐采云（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）2023年9月6日发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）规定，本项目为不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件。由各中标入围供应商支付，并于中标结果公示后支付该项目的技术服务费。各供应商投标总报价须包含该乐采云技术服务费。

- 解释权

采购文件的解释权均属于采购人和浙江国际招投标有限公司。

七、 质疑与投诉

- 1.供应商质疑

- 1.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出。

- 2）对采购结果提出质疑的，质疑须在采购结果公告期内提出。

- 1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2）质疑项目的名称、编号；

- 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 4）事实依据；

- 5）必要的法律依据；

- 6）提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑供应商的《质疑函》可参考政府采购质疑函范本的格式进行编写。下载地址如下：“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

- 1.4对同一采购程序环节的质疑时，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

- 1.5采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

- 1.6采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.供应商投诉

- 2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

- 2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5投诉供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

3.其他

3.1质疑供应商或投诉供应商应当承担投诉事项的举证责任，质疑供应商或投诉供应商未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该质疑或投诉事项不成立；被质疑供应商或被投诉供应商未按照质疑答复通知书或投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

3.2如有发现不实的质疑或投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑或投诉内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入集团黑名单，同时保留对外公布的权利。

# 第二部分 合同条款

说明：如合同双方同意，合同条款也可以适当修改。但合同条款的基本、核心内容应与本《合同条款》要求的内容相一致。该合同条款作为签订合同的条款主要内容，对乙方具有约束力。

甲方：乐清市水环境处理有限责任公司

乙方：本次采购的入围供应商

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司的	 （项目名称、项目编号）   在国内以公开招标方式进行采购，经评审确定                        为中标入围人，双方根据《中华人民共和国民法典》和本项目的投标文件、采购文件及其报价中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、服务范围：

温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司区域范围内（包括污水处理厂、泵站及相关构筑物）的排水管网检测与评估、排水管网疏通、排水设施维修、排水设施零星抢修维护、其他排水设施相关工作等。

二、服务内容：

1.根据甲方组织的维养项目，具体安排包含但不限于如下：

（1）排水管网检测与评估（金额5万至限额以下），主要工作内容包括：闭路电视摄像检测（简称CCTV检测）、管网电子潜望镜检测（简称QV检测）等管网检测与评估项目。

（2）排水管网疏通（金额5万至限额以下），主要工作内容包括：管网封堵、抽水、冲洗、污泥外运、出具疏通验收报告等管网疏通项目。

（3）排水设施维修（金额5万至限额以下），主要工作内容包括：排水设施建设、改造、维修，管网局部、整体非开挖修复，检查井修复等维修项目。

（4）排水设施零星抢修维护（金额5万以下），主要工作内容包括检测与评估、疏通、维修、数字城管、工单等零星项目。

（5）防汛防台等相关工作，具体内容以采购人相关业务联系单为准。

（6）其他排水设施相关工作。

2.管网检测与评估、管网疏通、排水设施维修等项目甲乙双方需签订年度框架协议后实施，实施内容可能包括以上一项或多项；排水设施零星抢修维护、防汛防台等项目以此协议书为依据办理结算，具体工作量以实际为准。

三、合同价格

本合同总预算为600万元/年，在合同服务期限内甲方根据委托项目的具体情况，在框架协议名录内采用竞价等方式选取实施服务商。排水管网疏通框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于20%（采购人可根据工程现场施工难易程度调整下浮率的最低限定）；排水设施维修框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于8%；CCTV检测及评估和QV检测及评估以框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于20%；排水设施零星抢修维护（金额5万以下）按固定下浮率8%执行；防汛防台项目不设下浮率。

四、服务期限

1.本项目合同期限1年，有效期从2024年  月   日 ～ 2025年  月   日止。

2.项目实施过程中如因乙方履约原因造成合同终止致续签合同供应商数量不能满足工作需要的；或因工作需要需另行增补维养库供应商数量的，甲方有权根据实际情况结合本次招标结果依次递补至所需数量，也可另行组织供应商选定。

3.本项目年度采购预算均为600万元，①如合同年度服务期未满，但是年度采购预算已经使用完毕的，则年度合同自动结束；②如合同服务期已满，但是年度采购预算未使用完，则年度合同自动结束。

五、签约双方的权利和义务

（一）甲乙双方权利和义务：

1.甲方负责与乙方签订框架协议，监督乙方按照甲方相关制度和规程执行，甲方的项目亦保留采用其他方式招选非在框架协议名录内单位的权利。

2.甲方负责提供服务质量标准、作业规范及考核办法；负责提供需维养项目的图纸及相关资料。

3.甲方负责对乙方维养项目的作业质量、安全管理、履约情况、现场工作情况、实施结果进行监督管理。

4.如遇突发事件，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5.甲方对乙方工作进行考核，按考核办法执行，考核结果告之乙方。

6.甲方明确：

温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司为项目使用单位，负责各具体施工项目的监督管理，温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司全权享有并履行作为甲方的权利和义务，有权对乙方进行直接管理，直接行使合同中约定的甲方各项权力和义务；如合同履行过程中发生争议，温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司有权以甲方名义对乙方的违约责任进行追索赔偿。

温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司单独做出与本合同履行事项相关的任何的决定（决议）、单独进行的任何追索赔偿、单独发出的任何通知均代表甲方的整体意志，对乙方具有法律效力。

7.乙方应在协议签订前，到甲方指定的服务商处对投标时提供的管道疏通车安装全年GPS定位设备(费用由乙方支付)，接受甲方对车辆定位、行驶轨迹等的监督、管理。

8.乙方不得将承接的维养项目任务转包或分包给其他单位或个人。不得以任何借口违反相关服务准则和安全、质量、进度控制标准，降低工程质量，并同意对承接相关业务的质量向社会公示。

9.乙方必须配合甲方进行防汛防台工作，并按甲方要求安排设备及人员参与防汛防台。遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥和安排，积极配合甲方实施抢修、改善营商环境等任务。

10.乙方保证在项目实施过程中，严格按照现行中华人民共和国、项目所在地相关省、市、行业的一切有关法规、规范的要求组织实施。

11.乙方须遵守甲方相关制度和规程，服务质量标准和作业规范符合《采购文件》及甲方的各项规定，并接受甲方的监督和管理。

12.乙方应遵守甲方制定的有关乐清市排水管网维养服务商库的各项管理规章制度（具体由甲方签订合同时明确，包括不仅限于后续出台的其他补充规定和相关文件），保障甲方的合法权益，维护甲方的利益和社会声誉，如发生违章、违规操作等情况导致收到上级主管部门、行业主管部门等部门处罚的，均由乙方负责，并承担全部费用。

13.乙方保证将投标时承诺提供的车辆及设备投入本项目实际工作；如要更换，需经甲方同意，擅自更换或不到位属违约行为。

14.乙方承诺实行项目负责人负责制，中标后需由项目负责人审核、签署所有相关文件，否则视为无效文件；擅自更换项目负责人或不到位属违约行为。

15.乙方保证将投标时承诺提供的潜水员、专职安全员、专业技术人员（包括防汛防台应急班组人员）等投入本项目实际工作，如要更换，需经甲方同意。

乙方保证经甲方确认的项目管理、潜水员、专职安全员、专业技术人员等的现场到位率满足甲方要求、满足实际需要，人员配置、班次安排等作业方案应与投标文件一致。

（1）乙方负责组织现场维养施工人员与管理人员，并对承包内容中的质量、安全、进度、安全文明施工向甲方负责。

（2）乙方应遵守国家有关规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。乙方应建立相应职业健康检查台账并接受甲方对相关工作的监督与考核处罚。

（3）乙方需保证现场劳务人员满足甲方的实际需求并具备相应的职业资格和应有的素质要求；乙方应采取有效措施保障相关人员的合法权益和用工安全。

（4）乙方必须合法用工，乙方劳务人员的劳动人事关系归属乙方。乙方须加强管理，确保作业人员工资待遇的落实情况。乙方负责处理劳务人员提出的劳动争议、劳动仲裁、工伤处理、调解、诉讼等各项事宜。乙方服务人员任何劳资纠纷，均不得损害甲方声誉、利益，否则甲方有权根据损害情况，对乙方进行警告、索赔等处罚。

（5）乙方需制定完善的管理制度，并严格执行；专业岗位的技术人员需安排培训及继续教育并持证上岗；员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨；及时修订、更新相关应急预案。

（6）安装施工及维修时需严格遵守相关安全文明管理规定。

（7）乙方指派专人负责施工相关资料整理、归档、上传及备案移交等工作。

（8）乙方应严格按照有关规定和要求实施相关服务，接受甲方及相关部门的指导、监督和管理，同时按甲方的安全、质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。乙方必须根据甲方的要求及时完成工程结算，并接受甲方的日常管理。

16.乙方须严格遵守国家有关安全生产法律、法规、条例、规定及甲方的安全生产管理制度与安全操作规程，接受甲方的安全生产监督管理。任何因为乙方违反上述法规制度或自身安全管理措施落实不到位造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方全部承担，由此造成甲方的经济损失全部由乙方自行承担。

17.协助甲方调查、解决市民来信来电来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。乙方负责作业期间的安全、环保、文明等工作，与有关部门处理协调好关系，若发生纠纷、媒体曝光，或给甲方带来严重负面影响的事件，乙方承担一切经济损失和法律责任。若发生意外伤害或其他安全事故，由乙方自行负责同时承担相应的法律责任。

18.完成甲方交办其他任务。

19.乙方不得在甲方场所从事与双方合作无关的其他事务，不得利用甲方的名义为乙方进行广告宣传，未经甲方同意，不得以任何方式发布与甲方有关的乙方宣传广告资料。

20.乙方应承担保密义务，不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的工作内容。

21.乙方承接的每项工程服务均须指派一位项目负责人，负责管理本项目之所有劳务人员和与甲方沟通协调等事宜，并将其名单和联系方式报甲方备案。

（二）甲乙双方安全职责

1、甲方安全职责：

（1）甲方有权定期或者不定期对乙方作业现场进行检查，监督乙方严格执行国家法律法规及安全文明作业措施，及时制止“三违”。

（2）对乙方的安全生产许可证、作业车辆行驶证等相关资料进行备案登记。

（3）甲方有权对乙方因违章指挥或违法作业造成甲方损失的行为进行索赔。

2．乙方安全职责：

（1）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。

（2）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司颁布的相关作业管理办法，并通过可视化操作等手段加强安全管理，积极配合甲方的安全检查、抽查工作，对甲方提出的安全意见及时整改。

（3）建立健全安全生产责任制。派往项目实施的乙方人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一滴不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须对参加作业人员进行安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（6）操作人员上岗，必须按规定穿戴劳动防护用品，进行必要的身体检查，特种作业人员需按规定持证上岗。项目负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴、人员身体状况及持证上岗等情况，不按规定穿戴防护用品或身体状况异常的人员不得上岗，未取得特种作业许可证书的人员不得从事特种作业。

（7）项目中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（8）乙方必须按照本项目特点，组织制定项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》 以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（9）乙方在项目实施过程中发生安全事故的，应及时组织人员进行救援，防止事故扩大，积极进行善后工作，并且承担相应的责任（除因甲方原因外）。

（10）乙方应负责对施工人员进行投保，因施工和非甲方原因(不包括不可抗力造成的损失)造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担。

六、招选方式及竞价须知

- 1.排水管网疏通项目（金额5万至限额以下）在框架协议名录内进行竞价，选取服务供应商，甲方根据乙方在签订合同时投入的机械车辆设备套数【每套机械车辆应包括：管道疏通车（专项作业车）、污泥车、CCTV电视检测设备、QV潜望镜检测设备）】确定疏通资格次数，即：乙方在签订合同时投入的机械车辆设备1套的，安排1次资格；2套的，安排2次资格，以此类推；原则上最高安排3次资格。乙方在本次投标时拟投入的机械车辆设备套数少于3套，如在本次合同签订起2个月内将增加机械设备的，视为乙方在签订合同时投入的机械车辆设备套数。

- 2.排水管网检测与评估项目（金额5万至限额以下）在框架协议名录内进行竞价，选取服务供应商。

- 3.甲方组织的排水设施维修项目（金额5万至限额以下）在框架协议名录内进行竞价，选取服务供应商。

框架协议名录内竞价基本规则：维修资格次数原则上参照疏通资格次数，第一次最高安排为5次，后续甲方可根据综合评价重新分配资格次数，维修资格次数与乙方承接项目的数量相关。

- 4.甲方组织的排水设施零星抢修维护项目（金额5万以下）具体招选方式按照甲方的相关制度执行。

- 5.甲方组织的防汛防台项目根据甲方每次预警响应指令，由甲方下属维养分公司在预警期间根据实际需求（如有）以任务单形式直接派发。

6.如甲方制度、流程等修订与上述内容有冲突，以新制度、流程内条款为准，乙方无条件服从。

七、计价依据

计价依据《浙江省市政设施养护维修定额》（2018）（其中管道非开挖修复部分参照《浙江省市政设施养护维修预算定额(2018 版》（温州市补充定额子目），补充定额子目没有的参照2020年5月6日出具的《温州市排水公司非开挖修复工程预算单价表》（详见附件））、浙建站定[2016]54号《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》、浙建建发[2018]104号《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050-2013），《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、浙建建发【2019】92号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》等相关计价依据，如有调整按新的计价依据来计取。

1．排水管网疏通项目（金额5万至限额以下）造价按框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于20%（采购人可根据工程现场施工难易程度调整下浮率的最低限定）。

（1）按框架协议内的竞价中标下浮率执行单个项目合同价=招标控制价×（1-下浮率）。

（2）乙方需自行合法处置通沟污泥；通沟底泥处置方式有变化，如相关政府部门提供处置场所计价按实调整。疏通垃圾及污泥处置需符合当地相关管理部门的要求，因服务供应商违规处置所产生的相关责任及处罚均有服务供应商自行承担。

（3）考虑到疏通现场疏通量与外运量存在不同的情况，管道疏通淤泥外运工程量按管道积淤量（以积淤量调查表的计算结果为准）的60%计算计入；如遇特殊情况（含甲方相关制度调整），双方另行协商。

（4）应急类疏通项目可采用直接委托方式实施，按固定下浮率20%执行。

（5）单个项目合同价为最高限价。

2．排水管网检测与评估项目（金额5万至限额以下）造价按框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于20%。

（1）招标控制价单价构成：CCTV检测及评估按照20元/米执行，QV检测及评估按照20元/处执行。

（2）按框架协议内的竞价中标下浮率执行单个项目合同价=招标控制价×（1-下浮率）。

3.排水设施维修项目（金额5万至限额以下）造价按框架协议名录内竞价的报价下浮率不得小于8%。

（1）按框架协议内的竞价中标下浮率执行单个项目合同价=招标控制价×（1-下浮率）。

4．排水设施零星抢修维护项目（金额5万以下），按固定下浮率8%执行，根据项目类型按如下计算：

（1）案卷处理类：

1）案卷处理的交通运输、抢修等的设备由乙方配备。

2）井内简易清理及附属横沟疏通类项目定为4个项目按一个台班（冲吸污泥车和污泥抓斗车定额价组成作为一个台班）计算，原则上不再另计工程量；若处理工程量较大的疏通类项目按甲方竣工验收联系单内工程量为准。

3）混凝土检查井盖（座）更换，按相关计价依据执行。

4）球墨铸铁检查井盖（座）更换，需要安设混凝土垫圈的防沉降井盖安装时因设备及器具须涂刷柴油、限位井筒安拆、防沉降球墨铸铁井盖与钢筋砼垫圈重量重造成装卸、搬运及安装难度加大等原因增加普工2工日，出车费按1.1次，3T叉车按0.5台班；不安设混凝土垫圈的防沉降井盖安装时因设备及器具须涂刷柴油、限位井筒安拆、防沉降球墨铸铁井盖重量重造成装卸、搬运及安装难度加大等原因增加普工1工日，出车费按1.1次，3T叉车按0.2台班；球墨铸铁井盖及垫圈由甲方提供。

5）其他未说明项目费用根据乙方具体项目工程量确定。

（2）零星抢修维护类：

1）抢修维护的交通运输、抢修等的设备由乙方配备；

2）排水设施抢修维养类项目若涉及施工围栏以租金计算，采用施工单位自制施工牌按1元/天·个(除税价，计税不计费，含运费)，采用1.8m高水马按2.5元/天·个(除税价，计税不计费，含运费)，数量以实际工程量计算。

（3）排水管网零星疏通、检测与评估、排水设施维修等项目按实际工程量计算。

（4）其他未说明项目费用根据乙方具体抢修项目工程量确定。

5.甲方组织的防汛防台项目以实际人工机械台班为准，少于0.5个台班按0.5个台班计算；乙方根据甲方每次预警响应指令，在预警响应结束后一周内，将本次响应清单报甲方审核确认。

- 八、结算方式

1.管网检测与评估、疏通、排水设施维修等项目以单项项目维养协议内的结算方式结算。

2.排水设施零星抢修维护类项目由维养单位为结算单位，按季度进行统一结算，乙方应在结算季度后3个月内报送结算资料于甲方。甲方通过审核后并在委托第三方审定后10个工作日内支付全部金额。

3.防汛防台项目由维养单位为结算单位，按季度进行统一结算，乙方应在结算季度后3个月内报送结算资料于甲方。甲方通过审核后并在委托第三方审定后10个工作日内支付全部金额。

4.如甲方制度、流程等修订与上述内容有冲突，以新制度、流程内条款为准。

5.合同价款包含内容：承包的综合单价必须包括在承包区域内提供服务所需的一切人员工资、奖金、节日加班费及延误加班费、餐费、各种社会保险、培训、通讯、住宿与交通、工作服、安全、维修、管理费用、税费、利润以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

乙方为完成服务工作所需的日常工具、车辆、运输、各种辅材、大型设备、渣土消纳、材料搬运、潜水封堵和拆堵费用、安全文明等费用也包含在合同价款和综合单价中。

乙方为完成本合同规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、责任等一切费用均在综合单价予以考虑，合同执行过程中，该单价固定不变，今后不得以任何理由追加或调整（包括不仅限于材料的上涨或下跌等因素）。

九、考核办法

1.甲方通过对乙方的人员设备、作业成果、工期等几大方面进行综合考核，单项项目每项单独进行考核，零星抢修维护项目、防汛防台项目按季度进行考核。

2.考核评分为百分制，90分（含）以上为A级；70分（含）以上、且低于90分为B级；低于70分为C级。

3.考核等级为A级的全额支付工程款，考核等级为B级的扣除下季度合同款的5%，考核等级为C级的扣除下季度合同款的10%。

4.如乙方考核评分出现B级或C级、项目验收后未及时办理结算等情况，甲方有权暂停委托乙方1-3个月业务。

5.年度考核原则上以服务期限内履约情况进行综合评定。

- 十、履约担保

1.乙方在收到中标通知书后7个工作日至合同签订前须向甲方提交贰万元整的履约保证金，否则甲方有权视乙方行为违约而拒签合同。履约保证金可以以银行转账或电汇方式提交。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。甲方按合同约定罚没（扣除）乙方履约保证金后，乙方应在7日内补齐应缴履约保证金，否则视作乙方违约。

3.履约保证金自框架协议书签订之日起至全部协议履行完成前有效。

4.甲方于框架协议履行终止且所有项目竣工验收后5个工作日内退还剩余履约保证。

- 十一、违约条款

- 1.乙方如出现无故迟到、缺席招投标（竞价）会议或其他违反招标规则的行为，第一次扣除2000元履约保证金，第二次扣除4000元履约保证金，第三次扣除8000元履约保证金，以此类推。

2.乙方在投标过程中，无故出现项目名称、投标报价、落款日期等重要信息漏填错填，投标单位盖章处未盖章等造成无效标的行为，第一次扣除2000元履约保证金，第二次扣除4000元履约保证金，第三次扣除8000元履约保证金，以此类推。

- 3.乙方单项项目中标（获得单项项目分配任务）后无故放弃中标（承接）资格、不按规定签订合同、或30个工作日内未与甲方签订合同的，每次扣除10000元履约保证。

4.乙方在汛期不配合甲方的防汛防台工作，或在预警期间违反甲方防汛相关制度的，第一次扣除5000元履约保证金，第二次扣除10000元履约保证金，第三次扣除20000履约保证金，直到扣完为止。

5.乙方单个考核年度出现两个C级项目，扣除10000元履约保证金；每增加一个C级，多扣5000元履约保证金。

6.乙方未经甲方同意擅自更换项目负责人，每人次扣除5000元履约保证金；未经甲方同意擅自更换潜水员、专职安全员、专业技术人员等人员，每人次扣除3000元履约保证金。

7.乙方新增、更换车辆设备未向甲方备案，或采用未经备案的车辆设备进行维养作业，经发现，每车扣除5000元履约保证金。

8.乙方负责维养项目作业资料的整理、归档和成果出具，并保证成果资料的真实性；如发现有弄虚作假的行为，扣除乙方履约保证金10000元。

9.乙方以任何理由解除单项合同扣除履约保证金10000元/次，并停止参与甲方组织的招投标工作，时限为3个月。

10.乙方以任何理由在服务期限内解除框架协议，扣除剩余的履约保证金。

11.乙方出现以下情况，视作乙方违约，甲方有权没收履约保证金，终止乙方的合同：

（1）乙方将承接的维养项目任务转包或分包给其他单位或个人；

（2）乙方提供虚假投标承诺，实际提供到位的车辆及设备与投标承诺不一致，或者车辆与设备投入不足，对施工进度或施工质量造成较大影响的；

（3）乙方提供虚假投标承诺，投入的项目管理人员、班组人员与投标承诺不一致，或者人员投入不足，或者人员到位不满足施工要求，对施工进度或施工质量造成较大影响的；

（4）乙方投标时承诺提供的潜水员、专职安全员、专业技术人员（包括防汛防台应急班组人员）未投入本项目实际工作；

（5）因乙方责任、用人失误、管理处置不善或者违反安全规程，对施工进度或施工质量造成较大影响，或者造成群体性聚集时间，或造成不良社会影响、严重影响乙方声誉的。

12.乙方须遵守甲方颁布的相关管理制度（包括服务期限内甲方颁布的），并接受制度内的考核处罚。

十二、合同终止

满足以下任一条件视为退出框架协议名录，本合同自动终止。

1.因乙方违约，乙方履约保证金被扣除金额达到或者超过合同规定的履约保证金金额；

2.因乙方发生安全责任事故，且被没收所有履约保证金；

3.因乙方原因发生环境污染责任事故，且被没收所有履约保证金；

4.因乙方违反相关廉政制度，并经查处确认，且被没收所有履约保证金；

5.乙方安全生产积分低于60分的，且被没收所有履约保证金；安全生产积分为甲方根据《乐清市排水管网维养服务商库单位安全生产考核实施办法（试行）》对乙方进行考核赋予的分值；

6.乙方拒绝甲方分配的任务3次含3次以上的；

7.出现本合同条款第十一条第11款违约，且被没收所有履约保证金；

8.其他因乙方原因给甲方造成严重不良影响的情况，且被没收所有履约保证金。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、文本解释顺序

(1) 框架协议

(2) 中标通知书

(3) 协议补充条款或说明（如有）

(4) 投标文件

(5) 询标承诺函（如有）

(6) 采购招标文件

十五、其他事项

若有其他未定或特殊事项，可事先在合同中明确，事先在合同中未能明确的，由双方协商确定。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、合同的生效

- 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖双方公章后生效。

- 相关采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

- 合同一式 拾 份，甲方执 伍 份，乙方执 伍 份，具有同等法律效力。

- 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

| 甲方(盖章)： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 签约地点： 浙江 温州 |  |

合同附件1：

考核标准（采购人有权根据实际情况进行调整）

第一章总则

第一条 为全面贯彻落实安全生产责任制，直观量化反映各管道疏通、检测及修复服务商库单位（下简称“库内单位”）阶段性 安全生产管理状况，鞭策和激励库内单位自觉履行安全监管 职责，落实安全生产主体责任，进一步深化和促进公司相关 方安全管理向制度化、标准化、规范化发展，结合公司实际, 特制定本办法。

第二条 本办法适用于本项目入围供应商，其他库内单位管理可参照本办法执行。

第三条 库内单位的安全生产考核釆用安全生产积分制。

第四条 公司安委会负责库内单位安全生产积分制的制定、监督和审核，并负责考核争议项的最终裁决；企管安全部作为主管部门，负责安全生产积分制的总体统筹考核；各业务相关部门作为实施部门，负责对照本办法开展安全生产积分制的具体考核工作；设施运营中心作为归口部门，负责安全生产积分制考核结果的运用。

第二章考核方式

第五条 库内单位安全生产积分类型由年度标准积分和主动任务积分两种组成。

年度标准积分：公司赋予库内单位相同的年度标准积分100分，库内单位每承接一项排水公司的项目，年度标准积分加2分/项，一个考核周期内，加分不超过40分，期间若发生扣分事项将按本办法第七条、第八条扣分标准扣减相应分值。

主动任务积分：库内单位主动达成本办法第九条加分标准，并由公司安委会审核批准后，给予相应分值奖励。

第六条 安全生产积分制考核周期以年为单位进行，考核周期结束后，各库内单位所得分值将重置后重新积分。

第三章扣分和加分标准

第七条 针对库内单位管道疏通、检测及修复作业，公司及各分公司组织开展定期和不定期的安全检查、专项安全检查、季度安全检查等各类安全检查和督查，对检查中发现的风险隐患，结合公司《管道维护工程安全风险评估清单》（见附件），划分低风险隐患、一般风险隐患、中等风险隐患、重大风险隐患，具体隐患内容见下表。

管道疏通、检测及修复作业隐患分级

| 隐患类别 | 序号 | 隐患内容 |
| --- | --- | --- |
| 低风险隐患 | 1 | 路面围挡不到位 |
|  | 2 | 作业人员着装不规范 |
|  | 3 | 其他公司《管道维护工程安全风险评估清单》规定的低风险隐患 |
| 一般风险隐患 | 1 | 配电箱设置不规范 |
|  | 2 | 作业人员未佩戴安全帽或佩戴不规范 |
|  | 3 | 未使用专用开关箱，未执行“一机一闸一保护”的规定 |
|  | 4 | 作业完成后未将井盖防跌落网挂回 |
|  | 5 | 井盖开启无人看守 |
|  | 6 | 消防设施不足或失效 |
|  | 7 | 疫情防控措施不到位 |
|  | 8 | 下井作业申请单或作业票填写不规范 |
|  | 9 | 夜间作业未设置警示灯 |
|  | 10 | 其他公司《管道维护工程安全风险评估清单》规定的一般风险隐患 |
| 中等风险隐患 | 1 | 作业前未开展安全技术交底 |
|  | 2 | 下井作业过程未设置安全监护人员 |
|  | 3 | 未配备应急救援设备或应急救援设备配备不足 |
|  | 4 | 作业人员在作业现场吸烟或动用明火 |
|  | 5 | 其他公司《管道维护工程安全风险评估清单》规定的中等风险隐患' |
| 重大风险隐患 | 1 | 下井作业措施不到位：存在作业前未进行气体检测、作业过程中未进行连续气体检测或人员下井未佩戴安全带和安全绳。 |
|  | 2 | 下井作业未填写下井作业申请单或作业票 |
|  | 3 | 作业过程造成大面积环境污染 |
|  | 4 | 其他公司《管道维护工程安全风险评估清单》规定的重大风险隐患 |

对检查中发现的低风险隐患、一般风险隐患、中等风险隐患、重大风险隐患分别扣减年度标准积分1分/项、3分/项、5分/项、10分/项。

第八条 企管安全部会同设施运营中心每半年通过检查安全台帐的方式，检查库内单位安全管理机构设置情况、内部安全技术交底和安全教育培训情况、作业审批程序、职业健康管理情况、应急预案和内部管理制度建立情况和设备设施和安全设备配备情况等情况，对相关工作未落实的（即完全没有开展工作），每发现一项扣减年度标准积分5分；工作落实不到位的（即有开展工作，但没有全部按要求完成）,每发现一项扣年度标准积分3分。

第九条 对安全生产（现场安全文明生产）做出贡献或表现突出有以下表现之一的库内单位公司将给予主动积分加分。

（一）	对公司安全技术、安全管理、劳动卫生防护等方面提出合理化建议和创新举措的。

（二）	加强安全生产风险预控，发现并及时消除非本单位造成的重大事故隐患，有效防范各类安全生产事故。

（三）	在公司组织的各项技能比武、考试考核等活动中表现突出的。

（四）	在公司突发事件应急处置、事故处理或事故抢险中做出突出贡献、避免事故（事件）扩大的。

（五）	公司建立安全生产隐患互查互纠机制，各库内单位可以对其他库内单位作业隐患进行举报，按照发现一项其他库内单位低风险隐患、一般风险隐患、中等风险隐患、重大风险隐患分别予以加分0.5分/项、1.5分/项、2.5分/项、5分/项，此项一年最多加分20分。

（六）	存在其他加分表现，经公司安委会研究决定给予主动积分加分的。

第四章安全生产积分的运用

第十条 库内单位安全生产积分实行月统计，各部门要在每月3日之前（如遇周末或节假日顺延至之后的第一个工作日）将上月库内单位积分情况报企管安全部备案，由企管安全部统筹，每月汇总统计后提交安委会审议，确认无误后予以通报运用并抄送库内单位。

第十一条 若检查中发现库内单位存在重大风险隐患，业务相关部门要责令其停止作业，并立即将相关情况报企管安全部。

第十二条 库内单位违反公司安全管理制度，被责令整改，限期未完成整改或拒不改正的，自整改期限截止的次日起，按原处罚规定按日连续扣除相应的安全积分，直至整改完成。

第十三条 安全生产积分每扣1分，扣除库内单位安全保证金300元。

第十四条 对于安全生产积分低于90分的库内单位实施以下处罚措施：

（一）	由考核周期内对该单位扣分最多的维养分公司牵头，相关维养分公司（考核周期内的所有发包部门）、设施运营中心和企管安全部参与，约谈该库内单位项目负责人、安全员和被发现隐患的施工班组班组长。

（二）	该库内单位项目负责人、安全员和被发现隐患的施工班组班组长参加公司组织的安全生产考试，直至考试合格为止。

（三）扣除合同款的5%。

第十五 条对于安全生产积分低于80分的库内单位实施以下处罚措施：

（一）	由设施运营中心牵头，相关维养分公司（考核周期内的所有发包部门）和企管安全部参与，约谈该单位项目负责人、安全员和班组长。

（二）	该单位项目负责人、安全员和班组长参加公司组织的安全生产考试，直至考试合格为止。

（三）	暂停委托该库内单位1个月业务（除防汛防台项目以外）。

（四）扣除合同款的5%。

第十六 条对于安全生产积分低于70分的库内单位实施以下处罚措施：

（一）	由公司安委会牵头，设施运营部和企管安全部参与，约谈该单位法人、项目负责人和安全员。

（二）	该单位法人、项目负责人和安全员参加公司组织的安全生产考试，直至考试合格为止。

（三）	暂停委托该库内单位3个月业务（除防汛防台项目以外）。

（四）扣除合同款的10%。

第十七条 本办法第十四条、第十五条、第十六条中，其中一项条款处罚内容未完成之前，构成另外条款的处罚条件时，待前条款处罚完成之后，再实施后处罚条款。

涉及处罚对象，拒不接受处罚的，自截止期限的次日起,按日连续扣除安全积分5分，直至接受处罚。

第十八条 发生以下情况之一的，给予安全生产“一票否决”的处罚，即没收所有履约保证金并解除协议。

（一）	安全生产积分低于60分的。

（二）	因管理不到位，发生生产安全责任事故死亡人数达到1人（含）以上或重伤累计达到3人（含）以上的，或造成特别严重后果、特别重大负面社会影响。

（三）	对被上级列入挂牌整改的重大事故隐患，未釆取有效措施，在规定时间内未完成整改的。

（四）	违章作业造成损失，未及时掌控、及时报告或不报或瞒报等弄虚作假的。

（五）	发生其他责任事件，经公司安委会研究决定给予安全生产一票否决。

第十九条 公司每季度对本季度有承接排水业务的，库内单位的安全生产积分进行阶段性排名，排名末两位的单位须参加公司季度安全会议，并进行安全生产检讨承诺。

第二十条 公司每年根据库内单位承接业务综合测算，对库内单位的安全积分进行总排名，排名前两名的库内单位公司将授予安全生产先进单位荣誉称号，并给予下一个考核周期安全积分加10分。

第二十一条 一个考核周期结束后，库内单位未构成安全生产“一票否决"的处罚，可补缴安全保证金。

第五章附则

第二十二条 本办法若与国家相关法律、法规及上级有关规定相抵触，以国家法律、法规及上级有关规定为准。

第二十三条 本办法由公司安委办负责解释。

第二十四条 本办法自颁布之日起实施。

第二十五条 既往月度安全生产隐患排查情况不纳入安全生产积分制考核。

附件：管道维护工程安全风险评估清单

管道维护工程安全风险评估清单

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆安全管理 | 1 | 疏通车辆未按期年审 | 发生交通安全事故，导致人员、设备损伤 | 其他伤害 | 一般 | 《城镇排水管道维护安全技术规程》、 |
|  | 2 | 车辆未按规定安装GPS | 无法有效定位车辆位置 | 其他伤害 | 一般 |  |
| 人员安全管理 | 3 | 特种作业人员未持证上岗或不具备岗位所需技能 | 发生盲目操作和随意操作，导致人员伤害 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 4 | 使用未成年人、童工 | 伤害未成年人身心健康 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 5 | 作业人员未佩戴安全帽或佩戴不规范 | 无法有效防护危险源，造成作业人员人身伤害 | 物体打击 | 一般 |  |
|  | 6 | 作业人员着装不规范 | 无法有效防护危险源，造成作业人员人身伤害 | 其他伤害 | 低 |  |
|  | 7 | 作业前未对作业人员进行安全交底，告知作业危险性和应急措施 | 未告知危险源及应急措施，导盲目作业造成伤害 | 中毒窒息、高处坠落 | 一般 |  |
|  | 8 | 作业人员未进行定期安全教育 | 作业人员缺乏相关工作安全知识和技能，对现场安全隐患无法判断，出现各项安全问题。 | 中毒窒息、高处坠落 | 一般 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施 | 9 | 移动发电机、抽水泵等机械设备安全防护设施不齐全。 | 设备使用不合格，容易产生故障，对设备和人都会产生不可逆转的伤害 | 机械伤害 | 一般 |  |
|  | 10 | 施工现场未配备消防器材或失效（不足） | 发生火灾事故后，缺少消防设备不能及时施救 | 火灾爆炸 | 一般 |  |
|  | 11 | 未配备应急救援设备或应急救援设备配备不足 | 发生事故后，无法及时施救 | 中毒窒息 | 中等 |  |
|  | 12 | 设备设施未定期保养检查 | 设备使用不合格，容易产生故障，对设备和人都会产生不可逆转的伤害 | 机械伤害、触电 | 一般 |  |
| 文明作业 | 13 | 现场文明施工不当，导致污水渗漏或污泥落地等现象 | 对周边环境造成影响 | 其它伤害 | 中等 |  |
|  | 14 | 污水径流 | 作业过程中违章操作将污水排入雨水管，造成污水径流 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 15 | 作业过程造成大面积环境污染 | 对周边环境造成影响 | 其它伤害 | 重大 |  |
|  | 16 | 维护作业现场吸烟或动用明火 | 可燃性气体聚集时，遇点火源造成火灾爆炸 | 火灾爆炸 | 中等 |  |
|  | 17 | 作业完毕后，未对现场进行清理。 | 作业完毕后未对现场卫生进行及时处理，造成城市环境污染 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 18 | 施工产生的废弃物随处丢弃 | 废弃物随意丢弃，造成环境污染 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 19 | 作业现场存在极端的温度环境 | 在高温下作业造成中暑 | 灼烫、中暑 | 一般 |  |
| 作业现场 | 20 | 作业地区交通流量大，未设专人维护现场交通 | 过往车辆碰撞或误入，造成作业人员伤害和作业设备损失 | 车辆伤害 | 低 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护 | 21 | 作业区域未封闭 | 过往车辆碰撞或误入，造成作业人员伤害和作业设备损失 | 车辆伤害 | 低 |  |
|  | 22 | 作业区域安全围挡不到位，警示标志设置不到位或标志破损 | 无人看守情况下，他人误入作业区造成人员伤害 | 高处跌落、淹溺 | 低 |  |
|  | 23 | 夜间作业未设置警示灯 | 晚上道路视线不明，车辆行驶中未能及时发现作业区域，容易造成车辆碰撞 | 车辆伤害 | 低 |  |
|  | 24 | 井盖开启后，无人在现场监护或未设置防护栏及警示标志 | 人员不慎坠落 | 高处坠落、淹溺 | 一般 |  |
| 施工用电 | 25 | 配电线路设置不规范 | 现场易发生漏电情况 | 触电 | 一般 |  |
|  | 26 | 未使用专用开关箱，未执行“一机一闸一保护"的规定 | 临时安全用电得不到保障 | 触电 | 一般 |  |
|  | 27 | 开关箱箱体破损，或设置不合理 | 临时安全用电得不到保障 | 触电 | 一般 |  |
|  | 28 | 配电箱堆放杂物 | 临时安全用电得不到保障 | 触电 | 一般 |  |
| 管道疏通作业 | 29 | 高压碰头在平地误对人加压喷射 | 高压水枪出来的水压力较大，高压水枪喷出去的水容易造成人员伤害 | 机械伤害 | 中等 |  |
|  | 30 | 人工清掏前未打开井盖进行通风 | 开启井盖瞬间井内有毒有害气体逸散 | 中毒和窒息 | 中等 |  |
|  | 31 | 作业人员站在上风口或将头探入井内 | 清掏过程中，井内有毒有害气体逸散 | 中毒和窒息 | 中等 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程作业 | 32 | 压力管维修、深度开挖等危险作业无安全技术措施施工方案，或安全技术措施方案未经审核 | 安全措施存在漏洞，存在安全隐患，导致作业人员无安全保障 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 33 | 无应急救援方案 | 无应急措施，导致事故发生时未能及时救援，造成事故扩大 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 34 | 动火、动土等危险作业未实行作业票许可制度、操作规程 | 安全措施存在漏洞，存在安全隐患，导致作业人员无安全保障 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 35 | 掘路开挖时，未提前掌握地下管线分布情况 | 开挖时容易挖段其他单位管线，造成严重的经济损失，可能发生触电、爆炸等危害 | / | 中等 |  |
|  | 36 | 风镐掘路时，操作人员未佩戴防护眼睛 | 沙土粉尘容易进入作业人员眼内，模糊视线造成判断失误，造成各种伤害 | / | 一般 |  |
|  | 37 | 出水口维修时人员坠落 | 掉落水中，严重会造成淹溺 | 淹溺 | 中等 |  |
|  | 38 | 维修井口，未釆取防坠落措施 | 作业人员跌入井中；井下水深较深时造成淹溺 | 高处坠落淹溺 | 一般 |  |
| 入管调查 | 39 | 下井调查不符合入管要求 | 作业人员卡管，造成窒息和淹溺等事故 | 中毒和窒息、淹溺 | 中等 |  |
|  | 40 | 未配备或使用通风、气体检测等设备，或设备失效 | 通风不到位，且检测数据有误，导致人员中毒或窒息 | 中毒和窒息 | 中等 |  |
|  | 41 | 潜水员不具备特种作业资质「 | 作业人员缺乏下水相关安全知识和技能，造成淹溺 | 淹溺 | 中等 |  |
|  | 42 | 井下作业时使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧 | 未能及时隔离有限空间有毒有害气体，导致作业人员中毒、窒息 | 中毒和窒息 | 中等 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气呼吸设备。 |  |  |  |  |
| 下井作业 | 43 | 下井作业未填写下井作业申请单或作业票 | 私自作业，对作业行为监管不到位 | 窒息和中毒 | 重大 |  |
|  | 44 | 作业申请单或作业票填写不规范 | / | / | 中等 |  |
|  | 45 | 下井作业措施不到位：存在作业前未进行气体检测、作业过程中未进行连续气体检测。 | 私自作业，对作业行为监管不到位 | 窒息和中毒 | 重大 |  |
|  | 46 | 下井作业前未及时向所属分公司备案 | 私自作业，对作业行为监管不到位 | 窒息和中毒 | 一般 |  |
|  | 47 | 下井作业未栓带安全带和安全绳（悬挂双背式安全带）或失效 | 进入受限空间不慎跌落，或在紧急情况，作业人员失去知觉时无法将人员从井中拖出，实施抢救 | 高处坠落、中毒和窒息 | 中等 |  |
|  | 48 | 在缺氧或有毒的环境作业，未佩戴正压式呼吸器 | 不佩戴正压式呼吸器，私自进入受限空间，导致中毒和窒息 | 中毒和窒息 | 重大 |  |
|  | 49 | 作业空间与其他系统连接的可能危机安全作业的管道未采取 有效隔离措施 | 作业空间与其他空间相通，使有毒有害气体逸散或其他液体涌入 | 淹溺、中毒和窒息 | 中等 |  |
|  | 50 | 作业前未搅动泥水，并打开井盖进行自然通风，或必要时未釆取 机械通风 | 未通风盲目进入存在有毒有害物质受限空间 | 中毒和窒息 | 重大 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 | 受限空间作业未进行降水处理，或作业过程中严密监控水位 | 对受限空间内水位高低不知情，盲目进入，造成淹溺 | 淹溺 | 中等 |  |
|  | 52 | 作业现场可燃气体超标 | 可燃气体聚集，到达一定浓度后，引发火灾爆炸并造成人员伤害 | 火灾爆炸 | 重大 |  |
|  | 53 | 作业现场有毒、有害气体超标 | 导致人员中毒 | 中毒和窒息 | 重大 |  |
|  | 54 | 作业现场氧气含量不达标，缺氧 (18%-21%) | 氧气不达标，导致作业人员窒息 | 中毒和窒息 | 重大 |  |
|  | 55 | 受限空间照明电压过大(电压应小于36V、在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于12v) | 超过人体所允许的安全电压 | 触电 | 中等 |  |
|  | 56 | 使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，未配备漏电保护器 | 超过人体所允许的安全电压 | 触电 | 中等 |  |
|  | 57 | 使用不防水的灯具诱发短路 | 灯具短路，作业认为在作业时触碰导致触电 | 触电 | 中等 |  |
|  | 58 | 作业现场照明未釆用防爆灯 | 灯具损坏容易造成触电，可燃性气体超标时候灯具损坏容易照成爆炸等伤害 | 触电、火灾爆炸 | 中等 |  |
|  | 59 | 在受限空间作业环境、作业方案和防护措施未达标前，安排人员进入 | 受限空间管理不到位，导致人员伤害 | 中毒、窒息、淹溺和其他伤害 | 重大 |  |
|  | 60 | 受限空间外未设有专人监护 | 作业人员发生事故，无法及时施救 | 中毒、窒息、淹溺和其他伤 | 中等 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 害 |  |  |
|  | 61 | 紧急救援措施不到位 | 作业人员发生事故，无法及时施救 | 中毒、窒息、淹溺和其他伤害 | 重大 |  |
|  | 62 | 作业前未熟悉作业内容、地点，以及作业中的危害因素和安全措施 | 主观操作和判断失误，导致事故发生 | 中毒、窒息、淹溺和其他伤害 | 中等 |  |
|  | 63 | 未正确使用和佩戴或未佩戴受限空间作业安全设施与个人防护用品 | 防护措施不到位，受到各种物的因素伤害 | 中毒和窒息、淹溺 | 一般 |  |
|  | 64 | 作业中抛掷材料、工器具等物品 | 随意抛掷工器具，砸伤作业人员 | 物体打击 | 一般 |  |
|  | 65 | 作业时间过长 | 作业时间过长导致作业疲劳，进而引发一些作业失误，导致人员伤害和财产损失 | 其他伤害 | 中等 |  |
| 疫情防控工作 | 66 | 未建立并实施返岗员工健康档案制度 | 无法监控人员健康安全 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 67 | 现场未配备防疫物资，作业人员防疫防控不到位。 | 无劳保用品 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 68 | 随行车辆未配备必要的检査设备和消毒设施 | 无检测和病毒传播 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 69 | 作业人员未对劳保用品进行定期消毒或更换 | 劳保用品失效 | 其他伤害 | 一般 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 开启井盖后，未先消杀后维养作业。 | 井内病毒传播 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 71 | 未对疏通过程中清捞上来的淤泥和垃圾进行消毒 | 淤泥、垃圾中病毒传播 | 其他伤害 | 一般 |  |
|  | 72 | 作业期间施工人员随意摘下口罩、手套等防护用品或佩戴不规范。 | 施工人员干扰病毒 | 其他伤害 | 一般 |  |
| 井盖防护 | 73 | 防跌落网缺失、半悬挂或破损 | 造成人员坠井伤害或者车辆财产损失 | 高处坠落、淹溺 | 低 |  |
|  | 74 | 发现井盖缺失或破损后，未及时安防护栏或警示标志 | 造成人员坠井伤害或者车辆财产损失 | 高处坠落、淹溺 | 一般 |  |
| 充气管塞封堵管道 | 75 | 充气管塞不合格 | 充气管塞爆炸或漏气造成淹溺事故 | 淹溺、其他爆炸 | 一般 |  |
|  | 76 | 未按规定使用充气管塞，如未按规定的压力充气或承压小于水压 | 充气管塞爆炸或漏气造成淹溺事故 | 淹溺、其他爆炸 | 一般 |  |
|  | 77 | 使用期间未安排专人每天检查气压状况 | 充气管塞爆炸或漏气造成淹溺事故 | 淹溺、其他爆炸 | 一般 |  |
|  | 78 | 放气时，井下有人员停留 | 充气管塞爆炸或漏气造成淹溺事故 | 淹溺、其他爆炸 | 中等 |  |
|  | 79 | 其他原因导致充气管塞爆炸造成人员伤害和财产损失 | 充气管塞爆炸或漏气造成淹溺事故 | 淹溺、其他爆炸 | 中等 |  |
| 应急救援 | 80 | 没有编制应急预案 | 突发时间无法应对 | 其他伤害 | 中等 |  |

| 工序 | 序号 | 危险源/危害因素 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | 风险等级 | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 81 | 没有建立应急救援组织 | 不能及时组织救援 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 82 | 施工现场没有应急救援车辆 | 延误救援时间 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 83 | 施工现场没有准备通讯器材和相应的材料 | 作业人员发生事故，无法及时施救 | 其他伤害 | 中等 |  |
|  | 84 | 无应急电话号码 | 延误救援时间，导致抢救无效 | 其他伤害 | 中等 |  |

# 第三部分 投标文件的编制格式

正/副本

（技术资信标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标供应商资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（如授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 投标声明书 | 附件四 |
|  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算） |  |
|  | 至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | ▲中标折扣系数承诺函 | 附件五 |
| 5 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。） 本文件《第三部分 附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式，并按采购文件相关规定加盖单位公章并由法定代表人(负责人)或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 6 | 投标供应商认为需要提供的其他文件和资料 |  |

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。

- 格式可自拟。

附件一

投 标 函

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

根据贵方为     （项目名称）       项目（项目编号：              ）的投标邀请，我方            　        　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　       （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件（技术资信标）【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并同意，在规定的开标时间之后，如我方出现投标供应商须知第三条第13.4款规定的情况之一的，我方投标保证金将被贵方不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 |  | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2、▲不提供“技术规格、商务条款偏离表”的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3、▲如果投标文件其他地方描述与本表不一致，评标委员会评标时没有发现的，原则上以有利于采购人的解释为准。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件三

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

（如授权代表参加投标时提供）

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 （采购项目名称、项目编号） 的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证复印件

法定代表人资格证明书

（如法定代表人参加投标时提供）

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系       <投标供应商名称>      的法定代表人。为你单位组织的项目编号为        的  （项目名称）   采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。

（2）投标供应商企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）

以上证书若为复印件，须加盖投标供应商单位公章

附件四  投标声明书格式

（3）投标声明书

致：                            ：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                 。

我                  （姓名）系                      （投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称名称、项目编号）       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人               （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本采购项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

至本项目投标截止前，我方被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单情况：

10.我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行本项目合同所必需的场地、设备和专业技术能力、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）

投标供应商全称（公章）：

日期：

附：信用记录查询结果证明

1、投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页查询结果页面截图

附件五

投标供应商近3年来同类项目业绩一览表

附件五-1

投标供应商2021年1月1日以来排水管网检测与评估服务项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 排水设施检测公里数 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.此表所填业绩应以合同签订时间为有效时间节点。

3.每项业绩须附证明文件，以合同、竣工验收单（二者缺一不可）。

4.投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，业绩内容不符合要求为无效业绩。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五-2

投标供应商2021年1月1日以来以来排水管网疏通项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 排水设施疏通公里数 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 此表所填业绩应以合同签订时间为有效时间节点。

3. 每项业绩须附证明文件，以合同、竣工验收单（二者缺一不可）。

4. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，业绩内容不符合要求为无效业绩。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五-3

投标供应商2021年1月1日以来排水设施施工项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 此表所填业绩应以合同签订时间为有效时间节点。

3. 每项业绩须附证明文件，以合同、竣工验收单（二者缺一不可）。

4. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，业绩内容不符合要求为无效业绩。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六 项目负责人简历表

（1）项目负责人简历表

项目名称：                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供合同（合同中无法体现项目负责人名字的须提供业主证明材料）、竣工验收单（二者缺一不可） |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

说明：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、资格证书（如有）、业绩证明、提供投标截止时间前3个月内的社保证明等复印件加盖公章。本项目实行项目负责人负责制，中标后项目所有事宜均由项目负责人负责，项目负责人如要更换，需经采购人同意，更换的项目负责人水平须与原项目负责人水平相当或优于，擅自更换或不到位属违约行为，将扣除部分履约保证金。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）项目负责人业绩表

项目名称：                                 采购编号：                   标段号：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 此表所填业绩应以合同签订时间为有效时间节点。

3. 每项业绩须附证明文件，以合同、竣工验收单为准（二者缺一不可）。

4. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，业绩内容不符合要求为无效业绩。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七 项目组人员一览表

投标供应商人员团队配置名单

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目组成员 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 获得认证资格证书 | 从事该行 工作时间 | 主要资历、经验及承担过的业绩 | 拟担任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表应附人员毕业证书、职称证书、资格证书（如有）、身份证、业绩（如有），并提供投标截止时间前3个月内的社保证明等复印件加盖公章。专业证书颁发机构须为省级及以上（含直辖市、自治区）行政主管部门或省级及以上（含直辖市、自治区）依法在中华人民共和国民政部登记备案的行业协会（等机构），非行政主管部门颁发的还须提供颁发机构在中国社会组织政务服务平台查询截图复印件加盖公章。

- 中标后上述工种专业人员数量可增加不可减少，如要更换需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，将扣除部分履约保证金。同时以上人员必须是实际投入到该项目技术人员，供应商必须如实填写。

3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八 拟投入设备及工具一览表

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                项目编号：

| 组数 | 设备名称 | 型号 | 性能参数 | 数量 | 品牌 | 价格（元） | 出产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为拟投入本项目所需的车辆及设备。

2.每组车辆及设备必须包含：管道疏通车（专项作业车）、污泥车、CCTV电视检测设备、QV潜望镜检测设备、气体检测仪、压缩空气呼吸器等，缺一项不得分。

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.▲中标后，投标供应商需将此表内车辆及设备投入本项目实际工作，如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为，将扣除部分履约保证金。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。）

本文件《第三部分  附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式，并按采购文件相关规定加盖单位公章并由法定代表人(负责人)或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

投标供应商认为需要提供的其他文件和资料

第四部分   采购内容及要求

一、概述

1.此份采购内容及技术要求书是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术占优势的基础上对本次采购内容进行投标。

2.投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

3.本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

4.在投标之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购采购机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

二、标的内容及要求

1.项目概况：

本项目为温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司区域范围内（包括污水处理厂、泵站及相关构筑物）的排水管网检测与评估、排水管网疏通、排水设施维修、排水设施零星抢修维护、其他排水设施相关工作等。

2.服务内容：详见采购文件第二部分合同条款第二条

三、服务期限：详见采购文件第二部分合同条款第四条

四、人员及设备要求：详见采购文件第二部分合同条款第四条

1.中标人在投标时拟投入的车辆及设备的套数作为与采购人签订合同时的重要组成部分，投标时拟投入的车辆及设备必须投入到本项目实施中，否则采购人有权调整资格次数。原则上服务期间乙方投入的车辆及设备不得更换，如遇特殊情况需车辆及设备更换的，须经采购人同意，更换的车辆及设备必须相当或优于投标时拟投入的档次（即自有的必须更换为自有，租赁的可更换为自有或租赁），擅自更换或不到位属违约行为，按违约处理。

2.本项目实行项目负责人负责制。入围供应商项目所有事宜均由项目负责人负责，中标后需由项目负责人审核、签署所有相关文件；原则上项目负责人不予以更换，如遇特殊情况项目负责人需要更换，需经采购人同意，更换的项目负责人水平须与原项目负责人水平相当或优于，擅自更换或不到位属违约行为。

3.操作人员上岗，必须按规定穿戴劳动防护用品，进行必要的身体检查，特种作业人员需按规定持证上岗。项目负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴、人员身体状况及持证上岗等情况，不按规定穿戴防护用品或身体状况异常的人员不得上岗，未取得特种作业许可证书的人员不得从事特种作业。

五、对中标人的招选方式及竞价须知：详见采购文件第二部分合同条款第六条

- 六、考核办法：详见采购文件第二部分合同条款第九条

- 七、关于本次采购的须知

1、本项目确定框架协议供应商名录的方式：正式签订框架协议中标人8家。

2、采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标(入围)候选人名单中按最终得分高低排名的顺序确定中标人。

（1）当有效投标供应商≥10家时，评标委员会推荐的中标（入围）候选人为8家；

（2）当9家≥有效投标供应商≥3家时，评标委员会推荐中标（入围）候选人为有效投标供应商家数减去2家；

（3）当有效投标供应商＜3家时，本次采购按废标处理，重新组织采购。

（4）未发生“中标(入围)候选人放弃中标资格的、或因不可抗力提出不能履行合同的、或未能在规定时间内与采购人签订合同的、或经质疑查实在本次采购活动中存在违法违规行为的、或其他原因使质疑成立而被取消中标资格的”的情况的，采购人有权视具体情况决定是否由后续综合得分排名靠前的备选中标入围候选人替补为中标入围人。

3、正式框架协议名录的中标人数量不满足采购人实际需求的，采购人将另行组织排水管网维养服务商名录增选采购。

4、正式框架协议中标人在服务期间出现违反相关约定而被解除合同的，采购人将没收合同履约保证金。

八、关于后期招选及竞价报价的约定

采购人针对框架协议内的服务供应商组织的排水管网疏通项目（金额5万至限额以下）、排水设施维修项目（金额5万至限额以下）、检测与评估项目（金额5万至限额以下）项目按竞价方式填报下浮率并结合相关计价依据执行。

即：框架协议内的竞价中标下浮率执行单个项目合同价=招标控制价×（1-下浮率）。

1．排水管网疏通项目（金额5万至限额以下）下浮率不得小于20%（采购人可根据工程现场施工难易程度调整下浮率的最低限定）。

（1）服务供应商需自行合法处置通沟污泥；通沟底泥处置方式有变化，如相关政府部门提供处置场所计价按实调整。疏通垃圾及污泥处置需符合当地相关管理部门的要求，因服务供应商违规处置所产生的相关责任及处罚均有服务供应商自行承担。

（2）考虑到疏通现场疏通量与外运量存在不同的情况，管道疏通淤泥外运工程量按管道积淤量（以积淤量调查表的计算

（3）应急类疏通项目可采用直接委托方式实施，按固定下浮率20%执行。

（4）单个项目合同价为最高限价。

2．排水管网检测与评估项目（金额5万至限额以下）报价下浮率不得小于20%。

招标控制价单价构成：CCTV检测及评估按照20元/米执行，QV检测及评估按照20元/处执行。

3. 排水设施维修项目（金额5万至限额以下）报价下浮率不得小于8%。

4．排水设施零星抢修维护项目（金额5万以下）按固定下浮率8%执行。

5. 防汛防台项目不设下浮。

6. 以上约定根据采购人暂按现行《温州公用集团乐清水务有限公司排水分公司排水管网维养服务商库二次竞价、摇号规则的相关说明（试行）》执行，如办法进行修编，上述约定相应调整，采购人不再另行通知。

九、服务响应

- 采购人要求中标人做好防汛防台工作、在服务范围内制定应急服务响应方案，包括到达服务现场的响应时间，设备、人员等待命情况等。配合采购人在预警期间按照采购人指令出动防汛人员及设备，合理布点，出动速度快等防汛需求。

- 做好对项目组劳动力人员投保雇主责任保险，对施工工人做好投保工作，如发生安全责任事故，由中标人自行解决，并承担相应的后果。

- 其他要求

1、中标供应商需在中标后30天内在乐清本地设立经工商注册的分公司或办事处，未按要求设立的，采购人有权取消其成交入选资格。

- 第五部分  评标原则及方法

本项目属非政府采购项目，根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法规、规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保服务质量、服务期限，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行。

- 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门进行监督。

- 三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标进行初审（资格性审查和符合性审查）；然后对合格投标供应商的技术资信标进行综合评审，最终得出各有效标的评审综合得分，根据综合评审结果，提交评审报告。

1、本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

2、先熟悉采购文件和评标办法。

3、投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

- （1）资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- （2）符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据采购文件的规定，对各投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应性进行全面审查，以确定其是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、澄清有关问题

在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正（并非对每个投标供应商都要求做澄清、说明或补正）。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商接到评标委员会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内（根据项目情况，评标委员会有权适当延长时间）,赶到通知的指定地点接受澄清如未能在规定的时间内达到指定地点的，视同该投标供应商自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标供应商自行承担。

5、比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行技术资信的综合比较与评审，并按照评标细则进行打分，推荐中标候选人，完成评标报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，总分设定为100分，即技术资信分100分。

- 五、评分细则

1、技术资信评审分值（100分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）：

| 序号 | 评 分 内 容 |  | 满分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力（0-19分） |  | 4 | 根据投标供应商的项目履行能力、行业信誉、行业实力、企业获奖等情况，由评委酌情打分。0-4分 |
|  |  |  | 9 | 根据投标供应商具有的以下证书情况进行评分： （1）质量管理体系认证证书，得3分； （2）环境管理体系认证证书，得3分； （3）职业安全管理体系认证证书，得3分。 注：须提供相关有效认证证书的复印件加盖单位公章，否则不予认可。 |
|  |  |  | 6 | 具有有效的安全生产许可证得6分； 注：须提供有效证书复印件加盖单位公章。 |
| 2 | 投标供应商2021年1月1日以来排水管网检测与评估服务项目业绩 |  | 8 | 排水设施检测项目业绩：1公里以上检测1个得2分，最高得8分。 # 注：业绩证明材料须体现排水设施检测内容，每项业绩须附证明文件（如无法体现业绩规模的还需提供加盖业主单位公章的业主证明材料），以合同、竣工验收单（或结算审核单）为准，否则业绩不予认可。 |
| 3 | 投标供应商2021年1月1日以来排水设施疏通项目业绩 |  | 8 | 排水设施疏通业绩：5公里以上疏通项目1个得2分，最高得8分。 # 注：业绩证明材料须体现排水设施疏通内容，每项业绩须附证明文件（如无法体现业绩规模的还需提供加盖业主单位公章的业主证明材料），以合同、竣工验收单（二者缺一不可）为准，否则业绩不予认可。 |
| 4 | 投标供应商2021年1月1日以来排水设施工程施工项目业绩 |  | 4.5 | 属于开挖修复业绩的，每提供1个得1.5分，最高得4.5分； 注：业绩证明材料中须体现开挖修复内容（或包含开挖修复），每项业绩须附证明文件（如无法体现业绩内容的还需提供加盖业主单位公章的业主证明材料），以合同、竣工验收单（二者缺一不可）为准，否则业绩不予认可。 |
|  |  |  | 4.5 | 属于紫外光CIPP修复业绩的，每提供1个得1.5分，最高得4.5分； 注：业绩证明材料中须体现紫外光CIPP修复内容（或包含紫外光CIPP修复），每项业绩须附证明文件（如无法体现业绩内容的还需提供加盖业主单位公章的业主证明材料），以合同、竣工验收单（二者缺一不可）为准，否则业绩不予认可。 |
| 注：以上项目业绩须提供证明文件复印件加盖公章，如一个项目包含多个类型内容的，按1个项目计分，不重复计分。 |  |  |  |  |
| 5 | 企业人员配备及设备情况 （0-30分） | 项目负责人情况 | 2 | 根据项目负责人的职称、学历、工作经验等情况，横向比较酌情打分。 注：须提供项目负责人身份证、学历证书、资格证书（如有）、职称证书、在本单位近1个月社保证明等复印件。 |
|  |  | 项目负责人业绩 | 4 | - 项目负责人自2021年1月1日以来的完成过排水设施疏通、检测与评估等业绩，每提供1个得1分，最高得2分； - 项目负责人自2021年1月1日以来的完成过排水设施施工项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。 注：业绩须提供证明文件复印件加盖公章，证明文件为合同、竣工验收单（二者缺一不可）；合同中无法体现项目负责人名字的须提供业主证明材料。可与投标人业绩重复计分。 |
|  |  | 投标供应商人员团队配置情况 | 8 | 根据投标供应商拟投入本项目的人员团队配置打分： （1）拟派人员团队中至少满足1名专职安全员、1名给排水相关专业的技术人员最低配置的得4分，否则该项不得分； 注：第（1）项安全员须提供安全员证书及C证；专业技术人员须提供工程师及以上职称证书或执业资格证书复印件，并附身份证及在本单位至少1个月社保证明复印件加盖公章。 （2）拟派人员团队中具有下水道养护或管道污泥处置、有限空间作业、排水设施检测与评估、非开挖修复、潜水等相关管道作业人员，并提供相关证书证明，否则该项不得分；每提供1名得1分，最高得4分；一个人员的证书不重复计分； 注：第（2）项人员需提供身份证、专业证书、在本单位至少1个月社保证明等复印件加盖公章。专业证书颁发机构须为省级及以上（含直辖市、自治区）行政主管部门或省级及以上（含直辖市、自治区）依法在中华人民共和国民政部登记备案的行业协会（等机构），非行政主管部门颁发的还须提供颁发机构在中国社会组织政务服务平台查询截图，否则不预计分。 |
|  |  | 投标供应商车辆及设备配置情况 | 10 | 1、根据投标供应商拟投入本项目的车辆及设备套数进行评分，自有和含有租赁的可累加计分，但最多按2套车辆及设备计分。每套全部为自有车辆及设备的，得5分；每套含有租赁车辆及设备的，得2分；本项最高得10分。 注：每套车辆及设备必须包含： ①管道疏通车（专用名：专项作业车，又名：中型或重型载货专项作业车）； ②污泥车（专用名：专项作业车，又名：中型或重型载货专项作业车，特殊结构货车，中型或重型特殊结构货车，自卸货车，中型或重型自卸货车）； ③CCTV电视检测设备； ④QV潜望镜检测设备， # ⑤气体检测仪； ⑥压缩空气呼吸器，缺一项不得分。 证明材料：①车辆的管道疏通车及污泥车：需提供自有车辆登记证、行驶证、有效期内的车辆年检证明（三者缺一不可）复印件加盖公章；②设备需提供设备购置发票复印件加盖公章，且发票内容须反应投标供应商单位名称；③设备和车辆为租赁，须提供租赁合同复印件加盖公章，行驶证上的车辆的所有人必须和租赁合同中的出租人一致。 特别说明： 1、上述要求的管道疏通车和污泥车具体车辆名称以行驶证显示的“车辆类型”判断是否属于该类车型。请投标人慎重提供车辆证明材料，因车辆名称不一致导致的不能计分，由投标人自行承担后果。 # 2、要求提供承诺书，明确以上车辆及设备是用于本项目需要的，不提供承诺书或者承诺书不符合要求的相关评分项不得分。 # 如提供虚假投标承诺，采购人将按合同条款第十一条、十二条规定没收履约保证金，终止合同。 |
|  |  | 投标供应商应急排水设施配置情况 | 3 | 根据投标供应商拟投入本项目的应急排水设施情况打分：每提供一套流量500㎡/小时及以上、扬程不小于8m的排水设施（需配套提供发电或供电设备）得1分，最高得3分。 |
|  |  | 投标供应商其他设备设施投入情况 | 3 | 根据投标供应商拟投入除上述机械设备外的其他设备设施用于本项目实施的情况，但能较好的用于项目实施中，更能体现新技术、新工艺等特点，横向比较酌情打分。 |
| 6 | 项目组织技术方案 （0-20分） | 项目管理组织架构及管理制度 | 5 | 根据投标供应商的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、监督机制、项目质量检查、验收方法和标准的规范程度、售后服务、应急措施内容完整和齐全程度进行评定。 组织架构及管理制度等规范合理、内容完整，具有科学、合理性，可操作性强的得5-3.5分；组织架构及管理制度较为完整、合理，具有一定的可操作性的得3.5-2.0分；组织架构及管理制度内容不完整，描述不清楚，可操作性一般的2-0分。 |
|  |  | 各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度情况 | 5 | 根据投标供应商提供的各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度情况是否描述清楚、是否具有完整性、科学性、合理性、可操作性等进行评定。 安全生产管理制度内容描述清楚、完整、科学合理的得5-3.5分；安全生产管理制度内容描述基本完整，具有可行性的得3.5-2.0分；安全生产管理制度内容不齐全，描述不清楚的得2-0分。 |
|  |  | 针对质量通病的治理措施及施工难点所采取的技术措施 | 5 | 根据投标供应商提供的排水设施质量通病治理措施及施工难点所采取的技术措施清楚性、有效性等进行评定。 措施内容描述清楚、科学合理的得5-3.5分；措施内容描述基本完整，具有可行性的得3.5-2分；措施内容不齐全，描述不清楚的得2-0分。 |
|  |  | 服务响应方案 | 5 | 根据采购人防汛防台工作的需求和服务范围制定应急服务及响应方案，由评委进行横向打分。 响应方案描述清楚、科学合理的得5-3.5分；响应方案基本完整，具有可行性的得3.5-2分；响应方案不齐全，描述不清楚的得2-0分。 |
| 7 | 本地化服务能力 |  | 6 | 根据投标人在项目所在地所投入的办公场所、服务队伍、施工设施以及快速响应能力，结合可信度等进行评定。 拟设定的本地办公场所设置地点便于开展工作，办公场地规模大，服务队伍各工种配备齐全、人员数量能够满足日常及紧急需求，本地配置的施工机械、施工设备及材料等能满足日常及紧急工作需要，具有很高的快速响应能力、可信度好的得6-4.5分；拟设定的本地办公场所设置地点相对偏远，规模一般，服务队伍各工种配备较为齐全、人员数量基本能够满足日常及紧急需求，本地配置的施工机械、施工设备及材料等基本能满足日常及紧急工作需要，具有较高的快速响应能力的、可信度较好得4.5-2分；拟设定的本地办公场所设置地点相对偏远，规模较小，不便于开展工作，服务队伍各工种配备不齐全、人员数量相对较少，本地配置的施工机械、施工设备及材料等较少，快速响应能力较差、可信度一般的得2-0分。 注：投标时需提供上述相关承诺的证明材料如办公场所、仓库等现场实景照片、相关人员社保证明、相关设施证明材料等，中标或入围后采购人有权现场实地踏勘，如发现弄虚造假的将取消其中标或入围资格。 |

注：

1)评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

2）如果上述技术资信评审分值细则中某项评分细则在技术标中没有描述或不符合评分要求或严重离题，则此项可按零分处理。

3）投标供应商提供的相关证明资料、截图查询证明等资料模糊不清，评委无法判断或者难以辨认时，评委评审时将作未提供相关资料处理。

2、推荐中标入围候选人：评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信得分）由高到低的顺序进行排序，最多推荐得分前8名的供应商为入围候选供应商（如第8名综合得分有相同的，则由评标委员会在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；如投标截止时或评审过程中有效投标供应商为8家以上的入围8家，不足8家则全部有效标确定为中标入围候选人），并提交书面评审报告。具体如下：

（1）当有效投标供应商≥9家时，评标委员会推荐的中标（入围）候选人为8家；

（2）当9家≥有效投标供应商≥3家时，评标委员会推荐中标（入围）候选人为有效投标供应商家数减去1家；

（3）当有效投标供应商＜3家时，本次采购按废标处理，重新组织采购。

3、评标委员会、采购人对评标情况、决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 六、定标办法

- 1、采购人根据评标委员会的意见最终确认中标入围人。

- 2、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标入围人无正当理由不得放弃中标。

- 3、若有中标入围人放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，经审查后，确因中标入围人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人有权视具体情况决定是否由后续综合得分排名靠前的备选中标入围候选人替补为中标入围人。若最终中标入围人数量少于3家的，本次采购失败，重新组织采购。

- 七、确定中标人

评标结束后，采购人将在发布采购公告的网站上公示中标结果。中标公告期为3日，中标公告期限结束无异议的，采购人向中标人发出中标通知书。

各投标人对评标结果如有异议，可在中标公告期内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。