2024-2025年度杭州金开颐和物业有限公司空调维修服务采购项目

公开竞争文件

交易编号：萧开企采（2024）44号

交易发起人：杭州金开颐和物业有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

二〇二四年九月九日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：萧开企采（2024）44号

交易名称：2024-2025年度杭州金开颐和物业有限公司空调维修服务采购项目

预算金额(元）：1000000.00

最高限价(元）：1000000.00

交易需求：2024-2025年度杭州金开颐和物业有限公司空调维修服务采购项目，详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体投标：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：无；

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2024年9月19日9:00，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：响应人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年9月19日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

交易时间：2024年9月19日9点00分

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州金开颐和物业有限公司

地址：杭州市萧山经济技术开发区建设二路146号

项目联系人（询问）：周瑜

项目联系方式（询问）：0571-82327959

2、代理机构信息

名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼

项目联系人（询问）：高华萍

项目联系方式（询问）：0571-83881218

3.采购监督管理部门：

名称：开发区财政局

地址：杭州市萧山区市心北路99号

联系人：王先生

监督投诉电话：0571-82866806

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （ ）A货物类。 （√）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （ ）A适用。 （√）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | （√）A不组织。 （ ）B组织。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由交易发起人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及 答复 | 代理机构异议接收人：范梦迪 联系方式：0571-83881208 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼 邮箱：492477800@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18.资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：不收取。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度杭州金开颐和物业有限公司空调维修服务采购项目 | 详见交易需求 | 项 | 1 |  |

二、交易需求

（一）维护保养空调清单

| 序号 | 空调匹数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P（挂机） | 650 | 台 | 主要品牌以格力、美的、奥克斯为主。 |
| 2 | 1.5P（风管机） | 400 | 台 | 主要品牌以格力、美的、奥克斯、日立为主。 |
| 3 | 2P-5P（柜机） | 170 | 台 | 主要品牌以格力、美的、奥克斯为主。 |
| 4 | 中央空调（多联机） | 外机1300、内机6000， | 个 | 主要品牌以格力、美的、海信、日立为主。 |

注：以上清单数量为暂估数量，具体数量按现场实际情况而定。

（二）维护保养空调清洗清单

| 序号 | 空调匹数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹至2匹挂机深度清洗内机 | 1 | 台 | 130 |
| 2 | 1匹至5匹挂机、柜机、风管机普通清洗内机 | 1 | 台 | 60 |
| 3 | 1匹至5匹挂机、柜机、风管机普通清洗外机 | 1 | 台 | 70 |
| 4 | 2匹至3匹圆柱形柜机深度清洗内机 | 1 | 台 | 240 |
| 5 | 2匹至5匹方形柜机深度清洗内机 | 1 | 台 | 190 |
| 6 | 3匹至5匹天井机普通清洗内机 | 1 | 台 | 90 |
| 7 | 3匹至5匹天井机深度清洗内机 | 1 | 台 | 230 |
| 8 | 中央空调外机冷凝器清洗 | 1 | 台 | 300 |

注：空调内机维修时要求包含空调滤网清洗服务，滤网清洗费用不再考虑。

分体式空调常用维修内容及规格一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换遥控器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 50 |
|  |  | 2匹机 |  |  |  |
|  |  | 3匹柜机 |  |  |  |
|  |  | 3匹天井机 |  |  |  |
|  |  | 5匹柜机 |  |  |  |
|  |  | 5匹天井机 |  |  |  |
| 2 | 上门检查检测 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 100 |
| 3 | 调整（错线重接） | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 120 |
| 4 | 内机噪音调整 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 150 |
| 5 | 连接线接线调整 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 150 |
| 6 | 更换调整排水管 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 150 |
| 7 | 外机加装减震垫 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 150 |
| 8 | 机内异物排除 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 120 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 150 |
| 9 | 堵空调墙孔 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 100 |
| 10 | 贴防震胶 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 100 |
| 11 | 外机加装接水盘 | 1.5匹机 | 次 | 1 | 90 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 90 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 100 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 100 |
| 12 | 更换室内电动机 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 380 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 430 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 550 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 670 |
| 13 | 更换内机显示板 | 1.5匹机 | 块 | 1 | 280 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 300 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 550 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 670 |
| 14 | 更换定频内机主控板 | 1.5匹机 | 块 | 1 | 380 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 400 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 570 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 580 |
| 15 | 更换内机电辅热 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 390 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 400 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 530 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 750 |
| 16 | 更换内机步进电机 （导机电机） | 1.5匹机 | 只 | 1 | 270 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 280 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 370 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 430 |
| 17 | 更换电容器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 150 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 160 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 180 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 180 |
| 18 | 更换电源线（材料按实计算） | 1.5匹机 | 根 | 1 | 240 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 240 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 350 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 400 |
| 19 | 更换内外机传感器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 270 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 270 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 380 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 430 |
| 20 | 更换电抗器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 430 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 480 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 580 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 630 |
| 21 | 更换WIF变频模块 | 1.5匹机 | 块 | 1 | 750 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 780 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 850 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 980 |
| 22 | 更换接线座 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 240 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 240 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 350 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 400 |
| 23 | 更换变压器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 280 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 285 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 390 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 440 |
| 24 | 更换新风阀 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 470 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 480 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 530 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 530 |
| 25 | 更换语音模块 | 1.5匹机 | 块 | 1 | 430 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 440 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 570 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 570 |
| 26 | 更换继电器 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 280 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 285 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 385 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 470 |
| 27 | 更换四通阀线圈 | 1.5匹机 | 只 | 1 | 280 |
|  |  | 2匹挂机 |  |  | 285 |
|  |  | 3匹柜机&天井机 |  |  | 385 |
|  |  | 5匹柜机&天井机 |  |  | 470 |
| 28 | 更换水泵 | 天井机 | 个 | 1 | 480 |
| 29 | 更换交流接触器 | 5匹柜机&天井机 | 个 | 1 | 430 |
| 30 | 更换水位开关 | 5匹柜机&天井机 | 个 | 1 | 420 |
| 31 | 更换内机底盘 | 1-2匹挂机 | 个 | 1 | 360 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 500 |
| 32 | 更换内机贯流风叶 | 1-2匹挂机 | 个 | 1 | 290 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 500 |
| 33 | 更换外机轴流风叶 | 1-2匹挂机 | 个 | 1 | 290 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 500 |
| 34 | 更换电机支架 | 1-2匹挂机 | 个 | 1 | 300 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 450 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 480 |
| 35 | 更换接水盘 | 1-2匹挂机 | 个 | 1 | 360 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 580 |
| 36 | 更换面框（面板,前壳板,顶盖） | 1-2匹挂机 | 块 | 1 | 300 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 380 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 635 |
| 37 | 更换进风格栅 | 1-2匹挂机 | 套 | 1 | 280 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 590 |
| 38 | 更换出风格栅（出风网罩,出风框） | 1-2匹挂机 | 套 | 1 | 300 |
|  |  | 2-5匹柜机 |  |  | 430 |
|  |  | 3-5匹天井机 |  |  | 500 |
| 39 | 补加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 140 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 200 |
| 40 | 补焊加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 240 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 350 |
| 41 | 修理系统管路脏堵抽空加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 240 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 350 |
| 42 | 重做喇叭口加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 240 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 350 |
| 43 | 毛细管脏堵冲洗抽空加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 240 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 350 |
| 44 | 拧紧螺帽加氟 | 1-1.5匹机 | 套 | 1 | 240 |
|  |  | 2-5匹机 |  |  | 350 |
| 45 | 更换冷凝器 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 850 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 950 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 1200 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 1200 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 1350 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 1500 |
| 46 | 更换压缩机 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 980 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 1200 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 1700 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 1700 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 2000 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 2000 |
| 47 | 更换四通阀 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 620 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 700 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 780 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 780 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 980 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 980 |
| 48 | 更换节流阀 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 620 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 670 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 720 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 720 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 920 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 920 |
| 49 | 更换过滤器 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 620 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 680 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 730 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 730 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 930 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 930 |
| 50 | 更换外机高低压阀门 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 590 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 640 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 730 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 730 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 930 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 930 |
| 51 | 更换膨胀阀 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 610 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 660 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 750 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 750 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 950 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 950 |
| 52 | 更换单向阀 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 580 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 690 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 780 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 780 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 980 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 980 |
| 53 | 更换毛细管 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 580 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 690 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 780 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 780 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 980 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 980 |
| 54 | 更换蒸发器 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 870 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 970 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 980 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 1100 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 1300 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 1400 |
| 55 | 更换连接管 | 1.5匹机 | 个 | 1 | 300 |
|  |  | 2匹机 |  |  | 300 |
|  |  | 3匹柜机 |  |  | 480 |
|  |  | 3匹天井机 |  |  | 550 |
|  |  | 5匹柜机 |  |  | 480 |
|  |  | 5匹天井机 |  |  | 550 |
| 其他内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） |
| 1 | 划割玻璃孔 |  | 个 | 1 | 80 |
| 2 | 墙外施工 | 需使用吊篮,吊板,脚手架等 | 次 | 1 | 600 |
| 3 | 墙外施工 | 需使用吊车作业 | 次 | 1 | 1000 |
| 4 | 专业钻孔 | 普通砖孔 | 个 | 1 | 60 |
|  |  | 钢筋混凝土孔 | 个 | 1 | 100 |
|  |  | 加长孔 | 个 | 1 | 100 |
| 5 | 铜管 | 1-2匹 | 米 | 1 | 90 |
|  |  | 3匹 | 米 | 1 | 120 |
|  |  | 5匹 | 米 | 1 | 150 |
| 6 | 支架 | 1-2匹-不锈钢 | 付 | 1 | 70 |
|  |  | 3-5匹-不锈钢 | 付 | 1 | 130 |
|  |  | 1-2匹普通外机支架 | 付 | 1 | 35 |
|  |  | 3-5匹普通外机支架 （包含开井机） | 付 | 1 | 80 |
| 7 | 拆内机1匹至1.5匹 |  | 只 | 1 | 100 |
| 8 | 装内机1匹至1.5匹 |  | 只 | 1 | 120 |
| 9 | 拆内机2匹机 | 挂机及柜机 | 只 | 1 | 110 |
| 10 | 装内机2匹机 | 挂机及柜机 | 只 | 1 | 140 |
| 11 | 拆内机3匹 | 挂机及柜机 | 只 | 1 | 120 |
| 12 | 装内机3匹 | 挂机及柜机 | 只 | 1 | 150 |
| 13 | 拆内机3匹天井机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 14 | 装3匹天井机内机 |  | 只 | 1 | 300 |
| 15 | 拆内机5匹柜机 |  | 只 | 1 | 130 |
| 16 | 装5匹柜机内机 |  | 只 | 1 | 200 |
| 17 | 拆内机5匹天井机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 18 | 装5匹天井机内机 |  | 只 | 1 | 300 |
| 19 | 拆外机1匹至1.5匹 |  | 只 | 1 | 100 |
| 20 | 装1匹至1.5匹外机 |  | 只 | 1 | 150 |
| 21 | 拆外机2匹机(挂机及柜机) |  | 只 | 1 | 110 |
| 22 | 装2匹(挂机及柜机)外机 |  | 只 | 1 | 110 |
| 23 | 拆外机3匹(挂机及柜机) |  | 只 | 1 | 120 |
| 24 | 拆外机3匹天井机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 25 | 装3匹(挂机及柜机)外机 |  | 只 | 1 | 200 |
| 26 | 装3匹天井外机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 27 | 拆外机5匹柜机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 28 | 拆外机5匹天井机 |  | 只 | 1 | 250 |
| 29 | 装5匹机(柜机及天井机)外机 |  | 只 | 1 | 240 |
| 30 | 拆1匹至1.5匹整机 |  | 套 | 1 | 150 |
| 31 | 装1匹至1.5匹整机 |  | 套 | 1 | 120 |
| 32 | 拆2匹(挂机及柜机)整机 |  | 套 | 1 | 190 |
| 33 | 装2匹(挂机及柜机)整机 |  | 套 | 1 | 230 |
| 34 | 拆3匹柜机整机 |  | 套 | 1 | 200 |
| 35 | 装3匹柜机整机 |  | 套 | 1 | 240 |
| 36 | 拆3匹天井机整机 |  | 套 | 1 | 400 |
| 37 | 装3匹天井机整机 |  | 套 | 1 | 450 |
| 38 | 拆5匹柜机整机 |  | 套 | 1 | 290 |
| 39 | 装5匹柜机整机 |  | 套 | 1 | 350 |
| 40 | 拆5匹天井机整机 |  | 套 | 1 | 400 |
| 41 | 装5匹天井机整机 |  | 套 | 1 | 450 |
| 42 | 移1匹至1.5匹内机 |  | 只 | 1 | 140 |
| 43 | 移2匹(挂机及柜机)内机 |  | 只 | 1 | 180 |
| 44 | 移3匹柜机内机 |  | 只 | 1 | 200 |
| 45 | 移3匹天井机内机 |  | 只 | 1 | 400 |
| 46 | 移5匹柜机内机 |  | 只 | 1 | 240 |
| 47 | 移5匹天井机内机 |  | 只 | 1 | 400 |
| 48 | 移1匹至1.5匹外机 |  | 只 | 1 | 180 |
| 49 | 移2匹(挂机及柜机)外机 |  | 只 | 1 | 220 |
| 50 | 移3匹柜机外机 |  | 只 | 1 | 240 |
| 51 | 移3匹天井机外机 |  | 只 | 1 | 350 |
| 52 | 移5匹柜机外机 |  | 只 | 1 | 330 |
| 53 | 移5匹天井机外机 |  | 只 | 1 | 350 |
| 54 | 移1匹1.5匹整机 |  | 套 | 1 | 280 |
| 55 | 移2匹(挂机及柜机)整机 |  | 套 | 1 | 350 |
| 56 | 移3匹柜机 |  | 套 | 1 | 380 |
| 57 | 移3匹天井机 |  | 套 | 1 | 700 |
| 58 | 移5匹柜机 |  | 套 | 1 | 500 |
| 59 | 移5匹天井机 |  | 套 | 1 | 700 |
| 60 | 加长直管（按实际用量计算） |  | 米 | 1 | 50 |
| 61 | 外机套机安装(包含1米直管2根,软管1根,直管接头1个,平面弯头1个,直角弯头1个,尾管1个，直出墙盖1个,弯出墙盖1个以及安装人工费用) |  |  |  |  |
| 62 | 高空作业费按4楼(含)及以上收取100元/套,同一客户同一楼层每套加100元/套300元封顶 |  |  |  |  |

注：分体式空调维修包含一切费用。

中央空调常用维修内容及规格一览表

| 维修服务人工费收费标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简修 | 【调整类】内部连接线组、外部线路（如电源线、通讯线）、机器部件（如电控盒、膨胀阀、交流接触器、电机、水泵组件、面板等）工程安装（材料另算）、压力测量、机器内异物排除； 【更换类】遥控器、内部连接线组、环境温度传感器（T2管路外）、保险管 |  |  |  |  |  |
| 小修 | 【更换类】内部连接线组、外部线路（如电源线、通讯线）、显示板、线控器/集控器、面板、电容、宾馆插卡模块、掉电记忆模块、网络模块、数据转换器、排水软管、摇摆电机、杀菌模块、电抗器、变压器、阀体线圈（不换阀体）、交接接触器、过载保护器、电容、压缩机电加热带、浪涌抑制器、整流桥堆、辅助转接板、漏电保护开关、管路传感器（T2）等；安全阀、Y型过滤器、水流开关、水位开关、进水单向阀、排气阀、排水接头、水压表、水压开关、温度压力安全阀、文丘里管 |  |  |  |  |  |
| 中修 | 【更换类】电控主板、变频模块、风机模块、电源滤波板、风机驱动板、加湿控制板、PFC电感、继电器辅助板、电机、风轮组件、电机支架、电辅热组件、连轴器、轴承座、内机接水盘、铜螺母（无动焊）、系统慢漏（追加冷媒，冷媒单独核算）、水泵、内机水位开关 |  |  |  |  |  |
| 中修（系统） | 【更换类】储液罐、过滤器（氟系统）、消声器、单向阀（氟系统）、电子膨胀阀、电磁阀、高压阀、低压阀、压力开关、毛细管组件、外机管路组件、管接头、外机部件补焊、蒸发器组件、蒸发器输入（出）组件、冷媒加热组件、温水阀、压力控制器、膨胀罐 |  |  |  |  |  |
| 大修（系统） | 【更换类】压缩机、冷凝器（壳管、套管、板换）、四通阀、油分离器、气液分离器、壳管端盖垫片 |  |  |  |  |  |
| 产品品类 | 产品规格 | 简修 | 小修 | 中修 | 中修(系统) | 大修 （系统） |
| 一拖一单元机（含新风机、精密空调、屋顶机 ） | Q≤7.2KW | 150 | 180 | 320 | 720 | 1080 |
|  | 7.2＜Q≤14KW及新风机 |  | 240 | 420 | 960 | 1200 |
|  | 14KW＜Q＜50KW |  | 240 | 420 | 1080 | 1500 |
|  | Q≥50KW |  | 270 | 480 | 1200 | 1800 |
| 一拖多多联机标准（大小多联内外机、全热交换器、直膨机、M系列、FIT系列、MDVPower系列） | Q≤18KW内机 | 150 | 270 | 420 | 1200 | - |
|  | Q≤14KW |  | 240 | 420 | 1000 | 1360 |
|  | 14KW＜Q≤22.4KW |  | 240 | 420 | 1920 | 3400 |
|  | 22.4KW＜Q≤50.4KW |  | 270 | 540 | 2220 | 3610 |
|  | Q＞50.4KW |  | 320 | 570 | 2480 | 3960 |
| 备注： 1.单位为元/次。 2.同台机器同一次维修，维修多个部件时，第二件之后按八折计算。 3.以上费用仅为人工费用，若按以上标准收取费用的，不得再收取上门费和检查费，中修（焊接）、大修冷媒量按实际发生冷媒量核算；未列全项目，参考相似或相近报价。 |  |  |  |  |  |  |

中央空调通用配件限价清单

| 中央空调 (含内机) 维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) | 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) |
| 外机主控板 | Q≤45kw | 2140 | 外机接触器 | 全系列 | 240 |
|  | Q≥50kw | 2388 | 内机遥控器 | 全系列内机 | 102 |
| 内机主控板 | 定频全系列 | 535 | 内机线控器 | 全系列 | 282 |
|  | 直流全系列 | 738 |  | 全系列(WIFI) | 334 |
| 外机变频模块 | 35A及以下 | 2945 | 内机集控器 | CCM30 | 1249 |
|  | 50A及以上 | 3667 |  | CCM180 | 5712 |
| 外机电源滤波板 | 全系列 | 1253 | 内机水位开关 | 全系列 | 40 |
| 外机风机模块 | 全系列 | 775 | 内机排水泵 | 全系列 | 226 |
| 外机防雷击板 | 全系列 | 590 | 外机阀线圈 | 全系列 | 172 |
| 外机电子锁芯片 | 全系列 | 1150 | 内机阀线圈 | 全系列 | 122 |
| 内机显示盒 | 全系列 | 95 | 温度传感器 | 全系列 | 24 |
| 内机网络模块 | 全系列 | 250 | 内机电加热 | Q≤3.6kw | 180 |
| 内机数据转换器 | 全系列 | 750 |  | 3.6kw＜Q≤8kw | 242 |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 | 50 |  | 8kw＜Q≤ 14kw | 387 |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 | 200 | 变压器 | 全系列 | 70 |
| 外机定频压缩机 | Q≤50kw其它产品 | 3722 | 外机电机支架 | 全系列 | 117 |
|  | ZP67KCE-TFD-420 | 4989 | 外机出风网罩 | 全系列 | 212 |
|  | ZPD72KCE-TFD-433 E855DH-80D2YG ZRD72KC-TFD-433 | 6875 | 嵌入式接水盘 | 全系列 | 342 |
| 外机变频压缩机 | Q≤50kw其它产品 | 3745 | 风管机接水盘 | Q＜5kw | 195 |
|  | E655DHD-65D2YG DS4GJ5066FVN E655DHD-65D2YG | 5977 |  | 5kw≤Q≤8kw | 310 |
|  | E705DHD-72D2YG DC80PHDG-D1Y2 | 7323 |  | 8kw＜Q≤ 14kw | 377 |
| 外机直流电机 | 全系列 | 1966 |  | Q＞14kw | 623 |
| 外机交流电机 | 全系列 | 1689 | 内机风轮蜗壳 | 全系列 | 40 |
| 内机直流电机 | Q≤8kw风管机 | 610 | 内机轴承座 | 全系列 | 30 |
|  | 8kw＜Q≤ 14kw风管机 | 710 | 内机排水软管 | 全系列 | 12 |
|  | 全系列嵌入式 | 858 | 内机联轴器 | 全系列 | 50 |
| 内机交流电机 | Q≤5.6kw | 425 | 内机连接轴 | 全系列 | 100 |
|  | 5.6kw＜Q≤ 14kw | 557 | 外机风轮 | 全系列 | 355 |
|  | Q＞14kw | 1128 | 内机风轮 | Q≤ 14kw(T2 、T3 、Q1 、G) | 77 |
| 外机整流桥堆 | 全系列 | 367 |  | Q≤ 14kw (Q4) | 226 |
| 外机浪涌抑制器 | 全系列 | 43 |  | Q＞20kw | 567 |
| 外机电抗器 | 全系列 | 327 | 外机油分离器 | Q＜61.5kw | 330 |
| 外机电解电容 | 全系列 | 512 |  | Q≥61.5kw | 708 |
| 外机压缩机电容 | 全系列 | 87 | 外机压力传感器 | 全系列 | 420 |
| 风机电容 | 全系列 | 24 | 外机气液分离器 | 全系列 | 1379 |
| 外机压缩机线组 | 全系列 | 112 | 外机过滤器 | 全系列 | 100 |
| 外机相序保护继电器 | 全系列 | 526 | 外机单向阀 | DXF- 18 | 489 |
| 外机四通阀 | 全系列 | 693 |  | 其他型号 | 55 |
| 外机电磁阀 | 全系列 | 85 | 冷冻机油 | 全系列 (每升) | 285 |
| 外机接线座 | Q≤50kw | 127 | 电子节流部件 | 全系列内置 | 340 |
|  | Q≥61.5kw | 287 |  | 全系列外置 | 600 |
| 内机接线座 | 全系列 | 16 |  | 壁挂式内机及新风机 | 880 |

| 家庭中央空调 (含内机) 维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) | 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) |
| 外机主控板 | Q≤8kw | 885 | 内机接线座 | 全系列 | 16 |
|  | 8kw＜Q≤ 16kw | 1094 | 外机接触器 | 全系列 | 192 |
|  | Q≥ 18kw | 1377 | 外机电抗器 | 全系列 | 233 |
| 内机主控板 | 定频全系列 | 428 | 外机继电器 | 全系列 | 28 |
|  | 直流全系列 | 609 | 外机阀线圈 | 全系列 | 137 |
| 外机变频模块 | 30A | 887 | 温度传感器 | 全系列 | 24 |
|  | 35A | 1815 | 内机遥控器 | 全系列 | 101 |
|  | 50A | 2875 | 内机线控器 | 全系列 | 281 |
| 外机风机模块 | 全系列 | 505 |  | 全系列(WIFI) | 333 |
| 外机防雷击板 | 全系列 | 79 | 内机集控器 | CCM30 | 1249 |
| 外机电源滤波板 | 全系列 | 661 |  | CCM180 | 5712 |
| 内机显示盒 | 全系列 | 95 | 内机水位开关 | 全系列 | 40 |
| 内机网络模块 | 全系列 | 250 | 内机排水泵 | 全系列 | 180 |
| 内机数据转换器 | 全系列 | 750 | 内机阀线圈 | 全系列 | 97 |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 | 50 | 内机电加热 | Q≤3.6kw | 144 |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 | 200 |  | 3.6kw＜Q≤8kw | 193 |
| 外机定频压缩机 | 全系列 | 1282 |  | 8kw＜Q≤ 14kw | 309 |
| 外机定频数码压缩机 | 全系列 | 5056 | 变压器 | 全系列 | 56 |
| 外机变频压缩机 | Q≤8kw | 1487 | 外机风轮 | 全系列 | 152 |
|  | 8kw＜Q≤ 18kw | 2523 | 内机风轮 | Q≤ 14kw(T2 、T3 、Q1 、G) | 76 |
|  | Q＞18kw | 3322 |  | Q≤ 14kw (Q4) | 225 |
| 外机直流电机 | 全系列 | 906 | 内机风轮蜗壳 | Q≤ 14kw | 32 |
| 外机交流电机 | 全系列 | 452 | 外机电机支架 | 全系列 | 174 |
| 内机直流电机 | Q≤8kw | 579 | 外机出风网罩 | 全系列 | 133 |
|  | 8kw＜Q≤ 14kw | 674 | 嵌入式接水盘 | 全系列 | 273 |
| 内机交流电机 | Q≤5.6kw | 340 | 风管机接水盘 | Q＜5kw | 156 |
|  | 5.6kw＜Q≤ 14kw | 445 |  | 5kw≤Q≤8kw | 248 |
| 外机四通阀 | Q≤8kw | 150 | 内机轴承座 | 全系列 | 24 |
|  | 8kw＜Q＜18kw | 268 | 内机联轴器 | 全系列 | 40 |
|  | Q≥ 18kw | 653 | 内机连接轴 | 全系列 | 80 |
| 外机压缩机线组 | 全系列 | 53 | 外机油分离器 | 全系列 | 100 |
| 外机压缩机电容 | 全系列 | 64 | 外机压力开关 | 全系列 | 40 |
| 风机电容 | 全系列 | 19 | 外机气液分离器 | 全系列 | 234 |
| 外机电解电容 | 全系列 | 409 | 外机过滤器 | 全系列 | 24 |
| 外机电磁阀 | 全系列 | 68 | 外机单向阀 | 全系列 | 44 |
| 外机整流桥堆 | 全系列 | 284 | 电子节流部件 | 全系列内置 | 272 |
| 外机浪涌抑制器 | 全系列 | 34 |  | 全系列外置 | 480 |
| 外机接线座 | 全系列 | 9 |  | 壁挂式内机 | 727 |

| 新风机内机维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 新价 | 配件名称 | 类别/型号 | 新价 |
| 交流电机 | 风量≤200m3 | 226 | 高效过滤网 | 全系列 | 252 |
| 直流电机 | 风量≤400m3 | 580 | 室温传感器 | 全系列 | 10 |
| 主控板组件 | 风量≤200m3定频 | 279 | 线性变压器 | 全系列 | 55 |
| 主控板组件 | 风量≤400m3变频 | 644 | 线控器 | 全系列(WIFI) | 512 |
| 初效过滤网 | 全系列 | 188 | 线控器 | 全系列 | 167 |

| 一拖一单元机空调 (含内机) 维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) | 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) |
| 定频外机主控板 | Q≤ 14kw | 217 | 外机继电器 | 全系列 | 28 |
|  | Q≥20kw | 420 | 温度传感器 | 全系列 | 24 |
| 变频外机主控板 | Q＜5kw | 938 | 内机遥控器 | 全系列 | 101 |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw | 1348 | 内机线控器 | 全系列 | 281 |
|  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 1448 |  | 全系列(WIFI) | 333 |
| 定频内机主控板 | Q≤ 14kw | 288 | 内机集控器 | CCM30 | 1249 |
|  | Q＞14kw | 432 |  | CCM180 | 5712 |
| 变频内机主控板 | 全系列 | 500 | 内机水位开关 | 全系列 | 40 |
| 内机显示盒 | 全系列 | 95 | 内机排水泵 | 全系列 | 180 |
| 内机网络模块 | 全系列 | 250 | 内机接线座 | 全系列 | 16 |
| 内机数据转换器 | 全系列 | 750 | 内机电加热 | Q＜5kw | 144 |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 | 50 |  | 5kw≤Q≤7.5kw | 193 |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 | 200 |  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 309 |
| 内机电辅热辅助板 | 全系列 | 56 | 风机电容 | 全系列 | 19 |
| 外机压缩机 | Q≤4kw | 856 | 阀线圈 | 全系列 | 97 |
|  | 4kw＜Q≤5. 1kw | 1004 | 变压器 | 全系列 | 41 |
|  | 5. 1kw＜Q≤7.5kw | 1604 | 外机风轮 | Q≤6.5kw | 60 |
|  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 2981 |  | 7.5kw≤Q≤ 14kw | 79 |
|  | Q≥20kw | 6943 |  | Q≥20kw | 217 |
| 外机四通阀 | Q≤5. 1kw | 174 | 内机风轮 | Q≤ 14kw(T2 、T3 、Q1 、G) | 76 |
|  | 5. 1kw＜Q≤ 14kw | 309 |  | Q≤ 14kw (Q4) | 225 |
|  | Q＞14kw | 528 |  | Q≥20kw | 453 |
| 外机直流电机 | Q＜5kw | 207 | 内机风轮蜗壳 | 全系列 | 32 |
|  | 5kw≤Q＜6.5kw | 396 | 外机电机支架 | Q≤7.5kw | 93 |
|  | 6.5kw＜Q≤7.5kw | 505 |  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 141 |
| 外机交流电机 | Q＜5kw | 180 | 外机出风网罩 | Q≤ 14kw | 84 |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw | 275 |  | Q≥20kw | 132 |
|  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 496 | 嵌入式接水盘 | 全系列 | 273 |
|  | Q≥20kw | 1056 | 风管机接水盘 | Q＜5kw | 156 |
| 内机直流电机 | Q≤7.5kw | 579 |  | 5kw≤Q≤7.5kw | 248 |
| 内机交流电机 | Q≤5. 1kw | 340 |  | 7.5kw＜Q≤ 14kw | 301 |
|  | 5. 1kw＜Q≤ 14kw | 445 |  | Q≥20kw | 498 |
|  | 14kw＜Q＜20kw | 931 | 内机轴承座 | 全系列 | 24 |
|  | Q≥20kw | 1392 | 内机排水软管 | 全系列 | 12 |
| 外机压缩机线组 | 全系列 | 48 | 内机联轴器 | 全系列 | 40 |
| 外机压缩机电容 | 全系列 | 43 | 内机连接轴 | 全系列 | 80 |
| 外机浪涌抑制器 | 全系列 | 34 | 压力开关 | 全系列 | 40 |
| 外机接线座 | Q≤ 14kw | 25 | 外机油分离器 | 全系列 | 91 |
|  | Q≥20kw | 101 | 外机气液分离器 | Q≤ 14kw | 188 |
| 外机接触器 | Q≤ 14kw | 85 |  | Q≥20kw | 337 |
|  | Q≥20kw | 288 | 外机过滤器 | 全系列 | 24 |
| 外机电抗器 | 全系列 | 53 | 外机单向阀 | 全系列 | 44 |
| 外机电磁阀 | 全系列 | 68 | 电子节流部件 | 全系列 | 272 |

| 风冷模块维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) | 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) |
| 主控板 | 全系列 | 665 | 阀线圈 | 全系列 | 212 |
| 风机驱动板 | 全系列 | 110 | 压缩机线组 | 全系列 | 202 |
| 电辅热辅助板 | 全系列 | 30 | 压缩机电容 | 全系列 | 40 |
| 外机电子锁芯片 | 全系列 | 1150 | 风机电容 | 全系列 | 24 |
| 压缩机 | ZR72KC-TFD-522 603DH-95C2Y C-SB453H8A | 4000 | 外机浪涌抑制器 | 全系列 | 43 |
|  | VR144KS-TFP-522 VP144KFE-TFP-522 VPI144KSE-TFP-522 SH140A4ALC SM147A4ALB | 7846 | 变压器 | 全系列 | 57 |
|  | VR144KS-TFP-52E | 9368 | 外机电机支架 | 全系列 | 459 |
|  | CH290A4BBA | 12679 | 风轮 | 其它型号 | 637 |
| 电机 | YKSJ-900-8- 1 | 2435 |  | ZL-892*98*19-6 | 978 |
|  | YKSJ-2000-6- 1 | 3114 |  | ZL-892*98*19-5 | 1120 |
|  | 其他型号 | 1712 | 顶盖组件 | 全系列 | 313 |
| 外机四通阀 | Q≤35kw | 323 | 外机油分离器 | 全系列 | 330 |
|  | Q＞35kw | 661 | 外机气液分离器 | 全系列 | 1060 |
| 水温传感器 | 全系列 | 39 | 外机压力控制器 | 全系列 | 80 |
| 管温传感器 | 全系列 | 30 | 热力膨胀阀 | 全系列 | 1121 |
| 继电器 | 全系列 (三相电压保护) | 526 | 壳管端盖垫片 | 全系列 | 1060 |
|  | 全系列 (非三相电压保护) | 36 | 壳管换热器 | 50kw≤Q≤70kw | 11313 |
| 接触器 | JCQ- 12A | 89 |  | Q=130kw | 17754 |
|  | JCQ- 18A | 107 |  | Q=200kw | 33240 |
|  | JCQ-22A~35A | 360 | 板式换热器 | 全系列 | 4637 |
|  | JCQ-65A | 839 | 套管换热器 | 全系列 | 6410 |
| 接线座 | 全系列 | 45 | 过滤器 | 全系列 (氟系统) | 24 |
| 线控器 | 全系列 | 650 | 电子节流部件 | 全系列 | 350 |
| 单通电磁阀 | 全系列 | 85 | 单向阀 | 全系列 (氟系统) | 55 |
| 风机盘管维修配件价格 |  |  |  |  |  |
| 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) | 配件名称 | 类别/型号 | 收费标准(元) |
| 主控板 | 其他系列 | 327 | 水位开关 | 全系列 | 40 |
|  | 直流系列 | 479 | 内机排水泵 | 全系列 | 226 |
|  | 嵌入式系列 | 611 | 接线座 | 全系列 | 20 |
| 显示板 | 全系列内机 | 95 | 管温传感器 | 全系列 | 30 |
| 直流电机 | 全系列 | 858 | 变压器 | 全系列 | 48 |
| 电机 | 全系列 | 665 | 保险管 | 全系列 | 5 |
| 风机电容 | 全系列 | 24 | 内机风轮 | 34-136风量 | 95 |
| 线控器 | 全系列 | 410 |  | 136以上风量 | 282 |

| 中央空调特殊环境作业收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业环境 | 作业条件 | 收费标准 | 单位 | 备注 |
| 上门费 | 上门费 | 60 | 元/次 | 20公里以内的上门费。 |
| 检查费 | 检查费 (非家用空气能) | 90 | 元/次 | 上门后需对设备开钣金盖作故障诊断排查的作业人工费用。 |
| 检查费 | 检查费 (家用空气能) | 40 | 元/次 | 上门后需对设备开钣金盖作故障诊断排查的作业人工费用。 |
| 交通费 | 远程交通费 | 2.5 | 元/公里 | 设备所在地距离服务网点20公里及以上的，每公里收取2.5元的远程派工费用。如您距离该服务网点40公里(往返80公里)，则收取(40-20)X2.5=50元的远程交通费用。 |
| 高空作业 | 高空作业费：4楼至10楼 | 100 | 元/台 | 1、四楼至十楼 (含四楼) 不需使用吊车或吊篮的高空作业，特殊情况另行协商。 2、一个用户多台安装200元封顶。 |
|  | 高空作业费：11楼及以上 | 200 | 元/台 | 1、十一楼以上不需使用吊车或吊篮的高空作业，特殊情况另行协商。 2、一个用户多台安装200元封顶。 |
|  | 吊篮 / 脚手架作业 | 500 | 元/次 | 墙外施工，使用吊篮、脚手架作业，视操作难度而定，最高收取600元/次，差价体现在协 商收费项中，特殊情况另行协商。 |
|  | 吊车作业 | 1000 | 元/次 | 墙外施工，需要使用吊车作业，视操作难度而定，特殊情况另行协商。 |
| 钻孔 | 普通砖墙钻孔 | 50 | 元/次 | 若超过40cm特殊情况钢混墙、另行协商 |
|  | 钢筋混凝土墙钻孔 | 100 | 元/次 | 若超过40cm特殊情况钢混墙、另行协商 |
| 拆防盗网 | 电焊/切割拆卸防盗网 | 100 | 元/次 | 防盗网、防盗窗为固定焊死，需用切割、电焊等方式拆卸的情况，根据难度协商收费，最 高收取150元/次，差价体现在协商收费项中。 |
|  | 拆卸一般防盗网 | 50 | 元/次 | 防盗网、防盗窗为螺栓、螺丝等连接可使用一般工具拆卸的情况，根据难度协商收费，最 高收取100元/次，差价体现在协商收费项中。 |
| 划割玻璃 | 划割玻璃 (2块以上) | 80 | 元/次 | 划割玻璃数2块以上，最高收取100元/次，差价体现在协商收费项中。 |
|  | 划割玻璃 (2块以内) | 50 | 元/次 | 划割玻璃数2块及2块以下。 |
| 加制冷剂 | 多联式中央空调R22:Q≤8kw | 230 | 元/次 | 检查系统无漏，补加冷媒后运行正常，含冷媒材料费，追加冷媒人工费 |
|  | 多联式中央空调R22:10kw≤Q≤14kw | 330 | 元/次 |  |
|  | 多联式中央空调R22: 16kw≤Q≤24kw | 430 | 元/次 |  |
|  | 多联式中央空调R410A:Q≤8kw | 280 | 元/次 |  |
|  | 多联式中央空调R410A:10kw≤Q≤14kw | 380 | 元/次 |  |
|  | 多联式中央空调R410A:16kw≤Q≤24kw | 480 | 元/次 |  |
|  | 多联式中央空调R22:Q＞14kw | 60 | 元/公斤 | 按补加冷媒量核算，不含检查费和上门费；系统重注冷媒的，参考此单价核算。 |
|  | 多联式中央空调R410A:Q＞14kw | 80 | 元/公斤 |  |
|  | 家用空气能分体式、整体式 | 280 | 元/次 | 查系统无漏，补加冷媒后运行正常，含冷媒材料费，追加冷媒人工费。 |
|  | 一拖一单元机R22:Q＜5kw | 180 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R22:5kw≤Q＜7.1kw | 220 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R22:7.1kw≤Q≤10kw | 250 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R22:10kw＜Q≤14kw | 320 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R410A:Q＜5kw | 220 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R410A:5≤Q＜7.1kw | 280 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R410A:7.1kw≤Q≤10kw | 310 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R410A:10kw＜Q≤14kw | 380 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机R22:Q＞14kw | 60 | 元/公斤 | 按补加冷媒量核算，不含检查费和上门费；系统重注冷媒的，参考此单价核算。 |
|  | 一拖一单元机R410A:Q＞14kw | 80 | 元/公斤 |  |
|  | 商用空气能R22:全系列 | 60 | 元/公斤 |  |
|  | 商用空气能R410A:全系列 | 80 | 元/公斤 |  |
|  | 风冷模块R22:全系列 | 60 | 元/公斤 |  |
|  | 风冷模块R410A:全系列 | 80 | 元/公斤 |  |
| 移外机 | 家用中央空调Q≤8kw | 810 | 元/次 | 不含拆装防盗网、划割玻璃、高空、冷媒追加等特殊费用，只含人工费用。 |
|  | 家用中央空调10kw≤Q≤14kw | 880 | 元/次 |  |
|  | 家用中央空调16kw≤Q≤24kw | 940 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机Q≤5.1kw | 620 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机5.1kw＜Q≤14kw | 710 | 元/次 |  |
|  | 家用空气能分体式 | 620 | 元/次 |  |
| 更换外机 | 家用中央空调Q≤8kw | 620 | 元/次 | 不含运输、拆装防盗网、划割玻璃、高空、冷媒追加等特殊费用，只含人工费用。 |
|  | 家用中央空调10kw≤Q≤14kw | 680 | 元/次 |  |
|  | 家用中央空调16kw≤Q≤24kw | 750 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机Q≤5.1kw | 420 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机5.1kw＜Q≤7.5kw | 490 | 元/次 |  |
|  | 一拖一单元机7.5kw＜Q≤14kw | 550 | 元/次 |  |
|  | 家用空气能分体式外机 | 550 | 元/次 |  |
| 更换或移内机 | 全系列Q≤14kw | 550 | 元/次 | 不含天花修复、冷媒追加等特殊费用，只含人工费用。 |
| 新风机更换或 清洗滤网 | 清洗初效滤尘网 | 150 | 元/台 | 只含清洗人工费用，不含远程交通费。 |
|  | 更换初效滤尘网 (风量≤400m3/h) | 250 | 元/台 | 含料材及人工费用，不含远程交通费。 |
|  | 更换高效过滤网 (风量≤400m3/h) | 350 | 元/台 | 含料材及人工费用，不含远程交通费。 |

| 中央空调安装辅材费收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业环境 | 作业条件 | 收费 标准 | 单位 | 备注 |
| 加长铜管 | 8kw≤Q≤16kw Q为外机制冷量 | 180 | 元/米 | 若加长管不足1米的按1米标准收费，超过1米按实际长度计算收费。加长管 包括应加长部分的电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充制 冷剂等费用。 |
|  | 18kw≤Q≤22.4kw Q为外机制冷量 | 240 | 元/米 |  |
|  | Q≤2.8kw Q为内机制冷量 | 90 | 元/米 |  |
|  | 3kw≤Q≤5.1kw Q为内机制冷量 | 110 | 元/米 |  |
|  | 6kw＜Q＜8kw Q为内机制冷量 | 130 | 元/米 |  |
| 室外安装支架 | 5匹室外普通支架 | 80 | 元/副 | 若当地卖场体系有相关规定的，可参考卖场标准。含普通膨胀螺栓零件费 用，如果使用加长膨胀螺钉，额外计费。 |
|  | 3匹室外普通支架 | 50 | 元/副 |  |
|  | 2匹及以下室外普通支架 | 30 | 元/副 |  |
|  | 5匹室外不锈钢支架 | 220 | 元/副 |  |
|  | 3匹室外不锈钢支架 | 170 | 元/副 |  |
|  | 2匹及以下室外不锈钢支架 | 80 | 元/副 |  |

（三）维修保养总体要求

1、保障空调正常运行。

2、在空调发生故障时能尽快修复，满足交易发起人正常的需要。每次保养及维修，需提供纸质的维修联系单（一式三份，一份使用部门、一份交易发起人管理部门、一份供应商留存）由交易发起人签字确认。

要求供应商提供驻点服务（白天8：00-17：00），如碰到急修时，需加班完成维修任务。

▲4、投标报价包含三大件（压缩机、电脑主板、变频模块）自身的费用、分体空调的所有配件以及新风机组电动机费用，其它所有设备、零配件、漏水维修及人工（含三大件维修更换）等费用都须包含在报价内。主要零配件必须为全新、外包装完整、更换前需经交易发起人确认。成交人不得转包。

5、人员要求：

5.1供应商提供驻点人员（持证上岗）、应急替代人员（持证上岗）、管理人员名单，并附三人社保证明（本单位近三个月的社保缴纳证明）、公司在职员工相关技能证书（制冷维修证书、电工证、焊工证、高空作业证）以及维修人员（驻点人员、应急替代人员）三年工作经验证明文件，如中标后派驻人员与交易时不符，交易发起人有权解除合同。

▲5.2驻点人员要求：空调机组维保工作在合同期内乙方需派至少1名资深技术人员（指相关工作年限3年以上）驻点，并提供从业人员的操作证，且该员工必须为公司正式员工（提供相关社保证明）。供应商如需更换驻场服务的技术人员，需提前三天通知交易发起人，同时将人员的相关信息、联系方式、操作证书等提供交易发起人并征得交易发起人同意，否则视为违约。交易发起人对供应商安排的驻点技术服务人员进行技术考核，如不能胜任实际能力要求，交易发起人有权要求更换驻点技术人员。

（四）供应商必须指定专人全权负责与交易发起人的业务联系（24小时）。

（五）保养（含清洗）

保养包含外机冷凝器翅片、空调内机风口滤网等清洗。必须在响应文件中详细阐明保养方案，包括保养次数、时间、具体的工作内容等。

（六）空调维修时间要求

| 维修项目 | 具体内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 简修 | 除大修外的所有其它项目 | 驻点响应，晚间2小时内响应，2小时内修复 |
| 小修 | 除大修外的所有其它项目 | 驻点响应，晚间2小时内响应，4小时内修复 |
| 中修 | 除大修外的所有其它项目 | 驻点响应，晚间2小时内响应，8小时内修复 |
| 大修 | 更换压缩机、变频模块及电控主板、更换过滤器、铜管泄露、更换室内机膨胀阀；及涉及焊接的等维修 | 驻点响应，晚间2小时内响应，48小时内修复 |

注：以上大修项目只是举例说明，请供应商在响应文件中自行细化，根据行业常规，被认为是大修项目的每一项都必须在响应文件中详细标示。所列内容外的都将被认为是小修项目。

▲（七）服务期内供应商必须常备以下配件：三大件（压缩机、电脑主板、变频模块）、制冷剂，和其它进货时间较长的配件，空调易损件及合同包含的配件，维修工具包含焊接工具，真空泵等；服务期内更换上述配件（含三大件）由此产生的成本、人工等费用均已包含在响应报价内。

（八）每次维保结束后，供应商应及时清理，恢复场地原状及清洁卫生，结果必须由交易发起人签字确认。对更换下来的空调零配件应由交交易发起人确认后保管。

（九）因供应商维修不及时，因此给交易发起人造成损失的，供应商必须全部赔偿交易发起人，情节严重的，交易发起人保留追究法律责任的权力。

（十）在合同期内，供应商如有下列行为，交易发起人有权提前解除合同：

①超过承诺的最迟修复时间（大修48小时，小修4小时），每月累计三次，则交易发起人有权提前解除合同。

②当违反招标文件、投标文件、合同中的其它规定、承诺时，交易发起人将提出书面警告，当书面警告累计达到三次及以上时，交易发起人有权提前解除合同。

（十一）安全责任

1、合同期内，维保公司派驻人员一切安全责任由维保公司自行承担。

2、维修人员在工作期间对场地原有设施设备造成的任何破坏、损失费用由维保公司赔付。

（十一）报价

响应人须为交易发起人确定的报价基准表中维修设备、材料（包括但不限于，具体由交易发起人确定）提供部件维修、零配件更换、备件服务、清洗、技术服务及配送服务等所有内容：

1、本项目以本交易文件报价基准表中明确的基准单价为供货基准价（供货基准价在供货期内不变）结合自身企业实力在响应文件投标(开标)一览表中填报响应报价（折扣）。

2、交易发起人根据本交易文件报价基准表中明确的基准单价为供货基准价结合响应报价（折扣）确定各商品结算单价，结算货款为每季度实际供货量乘以各商品结算单价按季度结算，供货期内商品供货基准价、投标报价（折扣）不变，投标人应自行承担报价风险。投标报价中须含供货物物资的供货、包装、运输、装卸、验收、驻点人员工资及维修其所有税费、招标代理服务费等全部费用以及供货时间内所供货物的价格浮动因素。

3、全部设备统一填报一个投标报价（折扣），响应人应自行承担报价风险。

4、对于不在本次招标清单内的，但交易发起人确需采购维修的，供货商应提供相关的供货服务，此类物品结算方式按市场价，并结合中标折扣率进行结算，响应人应自行承担报价风险。

5、投标报价以人民币为结算货币。

（十二）商务需求

1、服务时间及地点：

▲服务期限：1年（具体以合同签订之日起计算满一年；若服务期内空调维保实际支付累计金额达到100万，合同自动终止。）

维保地点：交易发起人指定地点。

2、付款方式：

第一季度服务期满后，根据交易发起人考核情况并收到成交人增值税发票后的7个工作日内，交易发起人支付供应商第一季度维保款；第二季度服务期满后，根据交易发起人考核情况并收到成交人增值税发票后，交易发起人支付供应商第二季度维保款，以此类推。考核表详见附件1：空调维保服务考核办法。

特别申明：若服务期内空调维保实际支付累计金额达到100万，合同自动终止。

注：

1、公开竞争文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

2、成交人所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

附件一：附件1：空调维保服务考核办法

空调维保服务考核办法

为不断提高空调维保服务水准和空调维保服务合同执行效果，有效保障空调维保服务质量，制定本办法。

第一条  考核目的

规范空调维保服务单位的工作和服务，考核空调维保服务单位的合同执行率，为采购方提供有力的服务支撑。

第二条  考核对象

空调维保服务承接单位。

第三条  考核范围

空调维保服务合同约定的服务范围。

第四条  考核形式

考核形式分为季度考核。考核采用百分制。

由交易发起人组织实施，每季度一次，主要考核服务范围内各项工作和服务的落实完成情况及落实完成质量及效果。按量化考核表所列项目打分，成绩计入季度考核分。

第五条  评定标准

考核80分及以上为合格

考核 80分（不含）以下为不合格，80分以下每降1分扣除季度费用的1%，以此类推；低于60分的，交易发起人有权终止合同。

第六条  其他

1.本考核办法自合同履约之日起施行。

2.本办法为试行，因服务内容和要求调整，考核指标据实调整。

| 空调维保季度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 人员 | 合同期内是否有驻点人员驻点。 | 要求1名空调技术人员驻点。 | 8 |  |
| 2 |  | 驻点人员是否具备空调维修能力。 | 要求驻点人员能处理基本空调故障排除。 | 8 |  |
| 3 |  | 驻点人员外表形象，是否穿工作服。 | 要求驻点人员上班时间根据要求着装穿戴。 | 6 |  |
| 4 |  | 除了驻点人员是否有其他人员进入维修，是否有技术支持。 | 要求除驻点人员之外有2-3名技术人员技术支持。 | 7 |  |
| 5 |  | 驻点人员、技术支持服务态度是否良好，是否有抱怨、拒修、吵架、逃避维修现象。 | 根据驻点人员、技术支持服务态度良好、不拒修、不逃避、认真负责。 | 5 |  |
| 6 | 技术 | 是否完全应对空调故障处理。 | 要求驻点人员、技术人员快速、及时处理空调故障。 | 8 |  |
| 7 |  | 是否能合理完成空调维修、改造、拆除、安装等。 | 要求技术人员对空调的维修、改造、拆除、安装等有一定的技术手段。 | 8 |  |
| 8 |  | 是否能积极应对技术难题，合理给出方案解决。 | 要求空调维保单位在技术难题上能给出合理的解决方案。 | 8 |  |
| 9 | 响应 | 响应时间是否符合 | 要求驻点区域和非驻点区域响应时间24小时以内。 | 8 |  |
| 10 |  | 驻点区域报修后立即到位 | 对驻点区域报修要求立即到位 | 8 |  |
| 11 | 配件 | 对含在合同内的配件更换是否及时响应。 | 要求空调隐患配件，损坏配件及时更换 | 8 |  |
| 12 |  | 对不含在合同内的收费配件，是否及时响应更换。 | 要求不含在合同内的配件更换，确认后及时更换 | 6 |  |
| 13 |  | 更换的配件是否是原厂配件 | 要求更换的所有配件为全新原厂正品 | 6 |  |
| 14 |  | 是否有备品备件库 | 要求驻点地有一定的备品备件 | 6 |  |
| 考核合计 |  |  |  | 100 |  |
| 意见与建议： |  |  |  |  |  |

第四部分   交易办法

交易办法前附表

1、商务技术部分（80分）：

| 序号 | 评分内容和标准 |  |  | 分值区间 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（5分） | 1 | 业绩 | 响应人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)同类服务项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。（提供合同复印件，未提供不得分。） | 0-2分 | 客观分 |
|  | 2 | 管理体系认证 | 响应人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一种体系认证的得1分，本项最多得3分。 （提供有效相关证书复印件，未提供或证书无效的不得分。） | 0-3分 | 客观分 |
| 技术和服务方案分 （75分） | 3 | 重点、难点的分析及对策 | 对本项目空调维保服务的重点、难点的方案分析，从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  |  | 根据本项目的重点、难点，提供相应的方案对策：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 4 | 整体维保方案 | 针对本项目整体实施方案的表述：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 5 | 进度保障措施 | 响应人针对本项目进度实施计划，提供如何保障工作进度等措施，根据措施内容的可操作性、合理性等综合评定：完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 6 | 维保安全保证措施 | 响应人对本项目的安全与文明作业保证措施：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 7 | 质量保证措施 | 根据响应人的项目管理、质量保证措施进行综合评定：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本部分符合得4分，大部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  | 8 | 团队 成员 | 拟派项目团队成员中具有制冷、电工、焊工、高空操作等维修相关技能资格证的每提供1种证书的得1分，最高得4分。 提供人员在供应商近三个月任意一月的社保证明和相关证书复印件，未提供不得分。 | 0-4分 | 客观分 |
|  | 9 | 培训 方案 | 响应人提供的技术培训方案（培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，完全符合得3分，基本部分符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  | 10 | 制度 管理 | 响应人具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、考核制度等，并能有效实施的方案：完全符合得5分，基本部分符合得4分，大部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  |  | 响应人针对本项目提供定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告（包括但不限于对维保、检修等工作给出相应书面报告、更换部件等情况应征得交易发起人认可等），根据各项制度对采购项目的针对性和采购需求的契合度评分。完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 11 | 拟投入设备情况 | 根据响应人的设备配备情况方案，从方案的科学性、完整性、合理性和扩展性等方面的详尽体现，方案完整、合理，有针对性视为符合要求，有针对性视为符合要求，完全符合得5分，基本部分符合得4分，大部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  | 12 | 应急 预案 | 有应对突发事件（包括台风、暴雨、地震等灾害性天气导致的各类突发事件及水电气类其他突发事件）时的应急预案及相应的措施且合理可行的，完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 13 | 验收 方案 | 验收方案能充分理解和把握交易发起人需求，验收细则明确符合的得4分；基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 14 | 售后服务机构响应稳定性和维保服务方案 | 根据响应人的售后服务机构响应的及时性和稳定性，主要考虑售后服务机构的位置、服务范围、服务时间等综合评定。完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  |  | 针对本项目维保方案及场所特殊性的针对性方案进行综合评定：评审内容包括维护保养、工作制度等整体的管理方案与交易需求的吻合程度，完备性、针对性、科学性和先进性等。完全符合得4分，基本部分符合得3分，一般符合得2分，部分符合得1分，完全不符合不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  |  | 响应人对三大件（压缩机、电脑主板、变频模块）、制冷剂等备件的更换维护时间：承诺在2小时内（含）更换完成的得4分；承诺在2（不含）-6小时（含）内更换完成的得3分；承诺在6（不含）-12小时（含）内更换完成的得2分；承诺在12（不含）-24小时（含）内更换完成的得1分；不承诺则不得分（格式自拟，承诺函需加盖单位公章）。 | 0-4分 | 客观分 |
|  |  |  | 响应人根据本项目维修时间响应承诺（除三大件外）情况对比打分（格式自拟，承诺函需加盖单位公章，不承诺则不得分）。 | 0-2分 | 主观分 |
|  | 15 | 合理化建议和改进措施 | 供应商针对本项目提出的合理化建议和改进措施，可操作性强的每条得0.5分，最高得1分。 | 0-1分 | 主观分 |
|  | 16 | 备品备件情况 | 供应商提供的备品备件储备方案，根据储备充足能充分满足售后服务要求由评委进行评审。 | 0-2分 | 主观分 |
|  | 17 | 维修后质保期承诺 | 根据维修后质保期的承诺，设备每延长一年得1分，本项最高得2分，延长时间不足一年的不计入得分（格式自拟，承诺函需加盖单位公章，不承诺则不得分）。 | 0-2分 | 客观分 |
|  | 18 | 维修 材料 | 响应人承诺成交后在维修期间所提供的材料为所修品牌型号的全新原厂配件（承诺函格式自拟，不提供不得分。） | 0-2分 | 客观分 |

2、价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.20 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

（例如：响应报价为：8折和7折时，则7折为评标基准价。在乐采云平台制作投标文件，录入投标报价（折扣）时）：

8折对应80%，即结算价=成交人在结算时所提供的维修清单价×80%（折扣）；

7折对应70%，即结算价=成交人在结算时所提供的维修清单价×70%（折扣）

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表（报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其他实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（具体以实际合同为准）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号-  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额：合同金额为基本审价费(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付交易发起人。待项目验收合格后，由交易发起人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

4、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3)营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3律师事务所职业许可证；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：          】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 服务内容 | 投标报价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度杭州金开颐和物业有限公司空调维修服务采购项目 |  |  | 统一折扣： % |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称）盖章：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）