嵊州市城市公共照明智能化建设项目

项目编号：SXPZ-F20250224ZXX

- （国企采购）

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子招投标）

采购单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

代理机构:绍兴平准招标代理有限公司

日    期:2025年2月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  招标项目范围及要求

第四部分  评标方法及标准

第五部分  合同的主要条款

第六部分  投标文件及其附件格式

- 第一部分  招标公告

项目概况：

嵊州市城市公共照明智能化建设项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月21日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SXPZ-F20250224ZXX

2.项目名称：嵊州市城市公共照明智能化建设项目

3.预算金额（元）：13300000.00

4.最高限价（元）：13300000.00

5.采购需求：

标项名称：嵊州市城市公共照明智能化建设项目

数量：1项

预算金额：13300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

6.合同履行期限：合同签订后20日历天。

7.本项目接受联合体投标：☑是，□否。

联合体投标的，应满足下列要求：

(1）三个供应商（不得超过三个）可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。具有工程设计综合甲级资质或照明工程设计专项甲级资质的单位为联合体牵头人。以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》（嵊国资委[2023]1号）第十七条规定的条件。

(2）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

(3）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

(4）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、投标人资格要求：

1.具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条规定的条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3.本项目的特定资格要求：同时具有以下（1）、（2）、（3）资质，（1）具有工程设计综合甲级资质或照明工程设计专项甲级资质，（2）具有城市及道路照明工程专业承包一级资质，并具有有效的安全生产许可证， （3）具有电子与智能化工程专业承包二级，并具有有效的安全生产许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年 3 月 21 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） ；

3.方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价（元）：0 ；

5.提示：采购公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

6.公告信息及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在采购公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 3 月 21 日09点00分00秒（北京时间）；

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） ；

开标时间：2025年 3 月 21 日09点00分00秒（北京时间）；

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

五、投标保证金

投标保证金：人民币 250000.00元（贰伍拾万元整）。

投标人应于2025年3月20日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行交至绍兴平准招标代理有限公司，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标人保证金未及时到账的，一律视为不响应采购文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。联合体投标的，从牵头人基本账户转出。

公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司；

开户银行：建设银行嵊州新城支行；

银行账号：33050165655009888888。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云”将予以拒收。

2.“乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。

5.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

6.通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

7.投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件获取之日在招标文件公告期限届满之日后的以公告期限届满之日为准，即公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和招标代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理机构投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地址：嵊州市官河南路575号华汇大厦北楼14楼

项目联系人：章先生

项目联系方式：0575-83335811

2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：0575-83176688

3.同级采购监督投诉管理部门

名 称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地 址：嵊州市官河南路575号华汇大厦北楼十四楼

联系人：黄女士

投诉电话：0575-83335822

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议扫描件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：□A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ☑B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标保证金25万元（电汇、转账、网上银行） 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户银行:建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 缴纳时间：在2025年3月20日16:00前将投标保证金以电汇、转账、网上银行形式汇入指定账户，以实际到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标人保证金未及时到账的，一律视为不响应采购文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。联合体投标的，从牵头人基本账户转出。 1.投标人须按规定提交投标保证金，否则，其投标将被视为无效。 2.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的； （2）未按规定提交履约保证金、差额保证金的； （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的； （5）其他严重扰乱招投标程序的。 |  |
| 7 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“乐采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 8 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不集中组织。投标人自行前往现场踏勘，因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 □B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 9 | 样品提供： □A不要求提供； ☑B要求提供： （1）样品：详见第三部分项目招标范围及服务要求； （2）样品制作的标准和要求：详见第三部分项目招标范围及服务要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间、地点：详见第三部分采购需求。请投标人在规定时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标单位在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标单位提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 10 | 方案讲解演示： □A无方案讲解演示。 ☑B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示（以U盘形式）。每个供应商时间不超过 3 分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：乐采云平台在线讲解演示。乐采云平台在线讲解需供应商根据乐采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示人员不超过 / 人（编制时可根据项目情况进行调整）。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☑方式三：以U盘形式演示。U盘应当密封包装，在封口处加盖投标人公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交。密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室，竺小霞，0575-83176688）。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，参照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |
| 11 | 进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 □B服务类。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 需要落实的采购政策：包括保护环境、节约能源等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 |  |
| 16 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考乐采云平台https://www.lecaiyun.com/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 17 | 备份投标文件: (1)投标人在“乐采云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 (2)备份投标文件:密封包装后（建议以EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦十四层1407室，竺小霞，0575-83176688）。 (3)“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交。 |  |
| 18 | 采购代理服务费： 中标单位须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①本项目代理服务费按照以下标准下浮40%收取（按差额定率累进法计算），在领取中标通知书前由中标单位一次性向采购代理机构付清。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100 以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户银行：建设银行嵊州新城支行 银行账号：33050165655009888888 |
| 19 | 推荐中标候选人数量：1名 |  |
| 20 | 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标采购单位和采购代理机构。 |  |  |
| 注：中标单位放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指招标公告中载明的本项目的监督管理机构。

2.5“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.9其他定义

①“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

②“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

3.采购项目需要落实的采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.特殊投标人投标规定

根据相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。上述单位参加采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6.联合体投标

- 6.1本项目接受联合体投标。

- 6.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 6.3联合体成交的，本项目的采购代理服务费由联合体牵头人缴纳。

- 6.4投标文件的报价表中应列明联合体各成员方的各自承担的内容及对应报价。

- 二、招标文件

1.招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式进行。

1.2如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知采购人或招标代理，但通知不得迟于开标前7日使采购人或招标代理收到，采购人或招标代理将用书面形式予以答复。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝。

- 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成。

2.1资格文件：

2.1.1营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)（以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供）；

2.1.2法定代表人身份证明书；

2.1.3法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.1.4符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供）；

2.1.5联合协议（如果有）;

2.1.6特定资格要求需提供的证明材料；

2.1.7提供基本户开户许可证（或基本存款账户信息）、投标保证金缴纳凭证扫描件。

2.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（开标后提供《政企采购活动现场确认声明书》（PDF格式），发送至邮箱1132452991@qq.com）；

2.2商务技术文件：

2.2.1营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)（以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供）；

2.2.2投标函；

2.2.3法定代表人身份证明书；

2.2.4法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）；

2.2.5评分索引表；

2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7资信及商务响应表；

2.2.8技术响应表；

2.2.9认证体系；

2.2.10主要产品、材料品牌认知度；

2.2.11拟派项目组成员；

2.2.12同类业绩；

2.2.13方案设计；

2.2.14施工图设计；

2.2.15产品供货方案；

2.2.16项目实施方案；

2.2.17无缝对接承诺函；

2.2.18投标人需要说明的其他文件和说明（若有）。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表；

2.3.2报价明细表；

2.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有）。

3.投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2本项目投标报价应包括完成本招标文件所述的服务项目内容所需的全部费用，一切完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.3投标单位在投标报价前对本项目情况进行充分了解，全面考虑项目实施过程中可能产生的各项费用，投标单位有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺免费及时提供，采购人不单独列项支付另外费用。报价应当包括招标文件提供的技术条款，还应包括任何未明确标出的，全套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件。

3.4招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.6《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

3.7投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

5.4备份投标文件

5.4.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄等形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.4.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

5.4.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

5.4.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

7.关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》之规定。

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7.2不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

7.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

7.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上述条款处理。

四、开标和评标

1.电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3采购人或采购代理机构对招标文件资格进行审查。

1.4评标委员会对招标文件符合性进行审查，对符合性通过的商务技术文件进行评审。

1.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.6启封报价文件资料。

1.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.8主持人公布评标结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人。

3.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.4评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4.投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照相关规定（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过乐采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过乐采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2如需投标价格修正，按招标文件规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.2未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

8.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；

8.4为采购项目提供整体设计、修复技术方案编制或者项目管理、监理、检测、等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误或授权代表未经有效授权的；

8.7投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

8.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.11《技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；

8.12投标有效期、服务期、付款方式、履约保证金等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17评标委员会认定有重大偏差或标“★”实质性不响应招标文件要求的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效的；

8.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

8.21.1使用伪造、变造的许可证件；

8.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.21.4提供虚假的信用状况；

8.21.5其他弄虚作假的行为。

8.22下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.22.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.22.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.23有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.23.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

8.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.23.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.24评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.25投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.26其他违反法律法规的情形。

9.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

9.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

9.4因重大变故，采购任务取消的。

10.评标过程保密

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标单位。

2.3采购人应在确认中标单位前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3.中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4.履约保证金

4.1中标单位按照招标文件规定递交履约保证金。

4.2签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3中标单位如未按时缴纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，报请批准后另行采购。

5.合同签订及备案

5.1中标单位应当按中标通知书要求的合同签订时间（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外）与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标单位为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

6.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告采购监管部门。

6.5采购人负责加强对中标单位的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标单位支付采购资金。对于中标单位违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理。质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理机构提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 第三部分  招标项目范围及要求

## 一、项目概况

1.项目背景

为实现统一控制管理，整合分散控制，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。有序推进基础设施智能升级，推动数字城乡融合发展，深化新型智慧城市建设。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。

2.实施目的

基于互联网+物联网+新一代通信技术+大数据+云计算等新技术和新方法，实现城市景观照明"一网通管”。

3.项目定位

以大平台的方式来管理城市公共设施，为城市公共照明管理提供智能化、精细化的管理和服务。

## 二、项目总体要求

（一）设计标准和规范依据

1 相关法律法规

1.1《嵊州市国土空间总体规划》（2021-2035）

1.2《嵊州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

1.3国际、地方、行业的相关设计规范、政策

2 相关技术规范规程

2.1 供配电设计类

2.1.1《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

2.1.2《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

2.1.3《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

2.1.4《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

2.1.5《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

2.2 照明设计类

2.2.1《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

2.2.2《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

2.2.3《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2.2.4《环境照明工程技术规范》（DB33/1055-2018）

2.2.5《泛光照明指南》（GB/Z 26207-2010）

2.3 防雷设计类

2.3.1《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

2.3.2《LED户外照明防雷技术要求》（CSA027-2014）

2.3 市政类

2.5.1《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

2.5.2《堤防工程施工规范》（SL260-2014）

2.4 验收规范类

2.6.1《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

2.6.2《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

2.6.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）

以上技术规范由投标人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，投标人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

（二）项目规划建设原则

城市夜景观也随城市发展不断扩充中,优美的城市夜景观已经成为了城市对外宣传的重要名片。城市夜景的美观与后期维护管理工作息息相关，对于拥有一套智能化、快捷化、信息化的云管理软件平台系统尤为重要，管理平台系统能够清晰、便捷的了解到各个区域景观运行情况，合理做出开关灯、调用场景播放实现一键触发策略，维护城市夜景观效果长久、稳定的运营。

（1）经济性原则

综合考虑工程的投入和运营成本，在投入成本允许的范围内，合理选用高科技、低能耗、高寿命的新型灯具，强调产品的性价比优化。大力推广“绿色照明 ”， 使业主能够建得起，用得起。

（2）生态性原则

节能降耗，可持续发展。将绿色、节能、环保作为景观照明的核心要素，项目积极应用高效照明节能产品和技术，节能减排。严格控制光污染。依托智慧化控制系统，体现分层亮化，满足平日、节日、节电、深夜等模式，实现分层、定 时、定向控制灯光。

（3）特色性原则

文化传承，智慧先行。利用新技术手段，体现人文特色，弘扬嵊州精神。

（4）整体联动控制原则

- 设施、设备纳入嵊州市剡溪核心区夜经济示范带项目整体联动控制系统，实现一键触发启闭功能的联动控制。

（三）总体设计要求

本项目涉及到路灯、大屏新建楼宇及景观照明、现状楼宇及景观照明、现状互动秀等多种方式联动，其中现状楼宇及景观照明纳入控制分为四类:第一类是全市建成区管理范围（含高铁新城）路灯更换控制箱网关、智能控制模块、4G网卡纳入总控统一控制各区域路灯;第二类是嵊州市城区主要道路两侧景观提升工程（一期亮化）、嵊州市城区主要道路两侧景观工程（二期亮化）更换强电控制箱网关、智能控制模块、4G网卡纳入总控统一控制各区域主要道路两侧景观强电；第三类是嵊州市城区四处大屏更换强弱电控制箱网关、智能控制模块、联机主控制器、4G网卡纳入总控统一控制各区域主要道路两侧景观强电；本次在嵊州市剡溪核心区夜经济示范带项目总控平台基础上升级建设后，需满足总控一键触发启动以上提及的所有子项，且子项的基本信息可在总控平台中展现，实现范围内所有楼宇照明、嵊州市城区主要道路两侧路灯及景观照明等整体联动控制系统。

- ★本项目建设内容须与现有设备（嵊州市剡溪核心区夜经济示范带项目总控平台）无缝对接，提供承诺函。

（1）须采用先进技术，且实施必须具备可操作性，便于日常维护和更新。

（2）充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范等要求。

（3）要求节能、低碳、新颖、创新。

（4）投标人的设计必须在限额范围内进行设计；

（5）投标人的设计必须符合国家、地方的相关规范、规章及现行标准；如在承包期间国家或地方有要求执行新的规范或标准的，投标人应予以执行；

（6）投标人的设计只有通过相关审核并得到采购人认可后才可执行；所有的专业工程由投标人根据进度计划提前设计，然后将效果图、方案送采购人审核，所有设计必须经相关审核才可实施。

（7）在项目实施过程中涉及的设计变更，必须经采购人认可后才可执行；

（8）在设计前期和实施过程中采购人均有权要求投标人对设计进行合理调整，如属于违反规范或标准的，投标人有权拒绝；

（9）投标人必须按时间计划准时完成每个阶段的任务；

（10）投标人在设计选材时必须合理考虑项目所在地的优质产品。

（四）设计深度：设计方案与图纸满足项目需求的完整性和准确性。投标人依据本项目现场实际情况，自行提供设计方案与设计图纸。

## 三、项目实施范围、建设内容、设计要求

（一）项目实施范围

项目实施范围包括：

1.路灯强电控制点位596处；

2.道路两侧景观一期亮化强电控制点位99处；

3.道路两侧景观二期亮化强电控制点位71处；

4.四处大屏强电和联机主控器各4处纳入控制；

5.配合业主将控制机房设备搬迁至融媒体和四海大厦；

6.上碑村景观亮化设计施工；

7.电力大厦泛光照明效果提升。

（二）项目建设内容

嵊州市城市公共照明智能化建设项目是一项旨在全市景观亮化统一控制，整合分散控制系统，实现统一管理。

：（三）项目实施要求

3.1.控制模块要求

3.1.1材料生产厂家必须通过质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料、设备组织施工实施。

3.1.2投标产品应满足使用寿命长，且每日的连续使用时长须达到10小时或以上，技术成熟及市场保有量多；须采用先进技术，具备可操作性，便于日常维护和更新。

3.1.3系统集成软件的开发必须达到运行稳定，人性化的控制，满足硬件的需求均需稳定、安全、合法等要求，如感应程序需实现体感播放功能。

3.1.4所有展项的控制管理程序须由一个终端控制管理。

3.1.5综合布线系统电源、防护及接地的设计要符合国家的最新规定；

3.1.6线路、管道敷设要求美观整齐、合理，原则暗敷，明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管保护，导线不得裸露。

3.1.7项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行。

- 照明工程设施要求

- 2.1.灯具技术文件总则技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 灯具应符合以下标准规范（包含最新版本及所有的修改单）：

- GB/T39237	LED夜景照明应用技术要求

- GB 7000.1	灯具一般安全要求与试验

- GB 7000.7	投光灯具安全要求

- GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

- GB/T 18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

- GB/T 17626.4	电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

- QB/T 1551	灯具油漆涂层

- QB/T3741	灯具电镀、化学覆盖层

- 灯具所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- 灯具结构包括安装结构，需满足国标中建筑载荷相关规范。

- 2.2.灯具要求

- （1）灯具的常规工作环境温度：―20~35°C。湿度：0~85%。在此工作温度、湿度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

- （2）所有灯具及控制材料（含光源电器）质保2年 。

- （3）灯具结构包括安装结构应通过防风检测，保证灯具无危害安全的可见的失效，固定点无变形及不能绕固定点转动。

- （4）灯具安全须满足国家相关标准，灯具在测试、看样、安装时应能正常工作。

- （5）灯具效果、光学、安规应符合设计要求。检测流程根据业主及招标要求进行。如有异议业主和设计师可要求当场点亮灯具。

- （6）LED灯具须包含：电源、灯具。LED控制灯具包含：电源、灯具、控制相关材料等。

- （7）灯具自带支架应满足各角度安装负载需求，不得出现灯具脱落情况。需要调节出光角度的灯具，其支架应带可调节角度的旋转和锁定装置。

- （8）所有灯具的最终光色将根据建筑材料试验后确定。

- （9）2700~6000K灯具显色指数Ra≥80，色容差＜5SDCM。LED灯具应满足R9＞0。LED灯具光源的芯片品牌应限定在CREE、Lumileds、OSRAM、日亚范围内选择或同等水平产品。

- （10）常规光源色温差：3000K及以下色温浮动需小于±100K，4000K色温浮动需小于±150K，5000K色温浮动须小于±200K范围之内。其它色温温差要求按插值法计算。

- （11）灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差LED灯具不得大于10%。功率因数不小于0.9。

- （12）灯具有效寿命：LED灯具寿命不小于2万小时（光衰70%即视为失效）。在现场使用条件下，一年内灯具的光通维持率应不低于90%；两年后，灯的光通维持率应不低于80%。

- （13）系统运行时，单个灯的故障不得引起其他灯连带故障而扩大故障面。

- （14）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。确定安装角度后，灯具有锁死固定功能。

- （15）灯具外部导线（连接线）的接插件应具有与灯具相同的防尘、防水等级及防触电保护型式。

- （16）灯具的接地端子和黄绿接地线不应裸露在灯具外部。

- （17）灯具电源线与信号线颜色应有差异，便于识别。灯具电源线的连接器件与信号线的连接器件应不能兼容。

- （18）灯具外部采用灌封形式防水或固定时，不应有元器件露出。

- （19）灯具出厂时的预装接线长度，应满足现场接线的最低要求。

- （20）灯具非发光部分表面的颜色纹理需与载体颜色一致。

- （21）灯具表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

- （22）灌胶材料必须采用硅胶灌胶，或同等及以上标准。

- （23）灯体必须采用抗老化硅橡胶圈，或同等及以上标准。

- （24）在进行耐久性试验时，灯具应能在环境温度为ta+10℃（ta:额定最高环境温度）时正常工作，即灯具的热保护器动作应在大于ta+10℃时产生。

2.3.电源要求

- (1)根据具体灯具要求配置内置或外置电源。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

- (2)有变化要求的LED灯具要求内置自动动态电流调节功能。

- (3)大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护。

- (4)灯具电源的工作环境温湿度、电压、电流、功率等相关参数应与灯具参数相匹配。

- (5)LED控制装置在灯具外部使用时，应采用独立式LED控制装置。

2.4. 线管要求

- (1)所有供电线路和控制线路必须按设计规范要求穿管（线槽）敷设，严禁出现裸导线的情况，严禁把供电线路和控制线路直接埋在地面或墙体内；

- (2)所有电缆在线槽内或穿管敷设，主干线埋设部分采用高密度聚乙烯碳素纤维电力波纹管或过路位置采用厚壁热镀锌钢管，户外明配钢管采用厚壁热镀锌SC管，绿地景观电线支线回路穿厚壁PE管埋地敷设。

- (3)管线集中处采用铝合金线槽，板厚按国标执行；强、弱电电缆共槽时应用金属隔板隔离，电线、电缆在金属线槽内不应有接头；灯头线保护管户外穿防水可挠金属软管（或可挠金属电线保护管）敷设；

- (4)本项目建筑物内电气管线、线槽在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。施工时管线出户需要穿墙或出屋顶时，应做好防水及密封，穿幕墙的地方需要提前与幕墙沟通配合，预留好安装条件。

- (5)沿建筑物表面或在支架上敷设的刚性塑料导管，宜在线路直线段部分每隔30m加装伸缩接头或其他温度补偿装置。

2.5.配电系统要求

- (1)照明材料所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面2.8m下的照明材料应使用工具才能打开外壳进行光源维护；

- (2)室外安装照明配电箱、开关电源箱与控制箱等应采用防水、防尘型，采用热镀锌钢板喷塑，防护等级不应低于IP54,室内不应低于IP40，落地安装时箱底距地不小于300mm；

- (3)人体可触及的灯具应选用III类灯具，室外灯具的防护等级不应低于IP65，埋地灯具的防护等级不应低于IP67；

- (4)室外配电箱内元器件还应考虑室外环境温度的影响，距地面2.5m以下的电气材料应借助于钥匙或工具才能开启；

- (5)LED灯具应选用专用开关电源，具有主动式PFC功能，LED灯具输入电压应与开关电源输出电压一致；

- (6)在正常视角范围内的光源可直视灯具，必须采取有效防眩光措施，应将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光。

- (7)对人员可触及的照明材料，当表面高于70℃时，必须采用隔离保护措施；

- (8)为保证不影响电源启动和照明效果，末端灯光电压偏差允许值为+5%～-10%，分支回路的线路走向可根据现场实际情况做适当调整。

2.6.安装要求

- (1)照明灯具及配套电器、开关电源、控制器等电气材料禁止安装在可燃材料表面；

- (2)各种控制器必须按照施工设计规范要求安装在金属外壳的箱体内，不得埋在地面和墙体内；

- (3)灯具的电缆电线接头应端子连接或涮锡连接、并做防水处理；

- (4)为了保证安装强度和防止雨水腐蚀，灯具安装固定螺丝应全部为304不锈钢材质；

- (5)刚性导管经柔性导管与电气材料、器具连接时，柔性导管的长度不大于1.2m，连接采用专用接头，连接处密封良好，防液覆盖层完整；

- (6)可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）的接续导体。

2.7.防雷与接地要求

- (1)本照明工程为TN-S接地系统并且与附近建筑物的防雷接地装置可靠相连；

- (2)本照明材料采用的金属管、金属线槽、及配电柜、控制箱、开关电源的金属外壳均与防雷接地装置连接；材料附近没有防雷接地系统的应就地做一组接地装置，接地极选用：50*50*5热镀锌角钢、长2.5m，间距5m；接地线为40*4热镀锌扁钢，地下0.8m暗敷设。要求接地电阻≤4Ω，否则增加接地极。接地装置各连接点要求焊接，埋入土壤中时做防腐处理；

- (3)固定在建筑物上的景观照明灯及其他用电材料和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施，并应符合下列规定：

- ①无金属外壳或保护网罩的用电材料应处在接闪器的保护范围内；

- ②从配电箱引出的配电线路应穿线管或线槽敷设。线管线槽一端应与配电箱相连；另一端应与用电材料相连，配电箱并应就近与屋顶防雷装置相连，相连导体采用∅8热镀锌圆钢或40*4热镀锌扁钢；

- ③户外景观配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅰ级试验的电涌保护器，建筑配电箱内应在开关的电源侧装设II级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5kV用浪涌保护器作防雷、过压保护，浪涌保护器下端就近与防雷装置相连并作可靠接地;屋顶安装的上下级配电箱之间安装距离应大于10m；

- ④平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m；交叉净距小于100mm时，其交叉处亦跨接。同时建筑内钢导管（线槽）因连接设备而中间断开时，应设跨接线，跨接导线采用4mm²铜导线。钢导管穿过防雷分区界面时，应在分区界面作等电位连接；金属线槽及其支架全长应不少于2处与接地干线相连；

- ⑤固定金属桥架的支吊架都需要接地，金属桥架的首端和末端与接地干线相联接，满足接地电阻要求；采用40*4热镀锌扁钢；

- ⑥距建筑物20m以外的配电箱做重复接地，接地电阻小于等于4欧，以现场实测为准。

3.验收方案要求

- (1)在竣工交付前，应进行检查和功能性试验，保证每一项工程材料和效果都满足合同要求。

- (2)工程必须经项目管理部的预检合格后方可进行四方验收，故项目经理部必须在四方验收前向项目管理部提出预检的时间安排。

- (3)技术资料在项目管理部资料员指导下装订成册。

- (4)竣工技术资料在送业主（总包）时必须办理资料移交记录。

- (5)工程实体移交：按照工程情况项目编制工程实体移交单，由业主（物业）、监理、总包签字接受。

4.控制系统要求

(1)概述

控制系统是基于计算机技术、自动控制、网络通信、嵌入式等多方面技术组成的分布式控制管理系统，包括设备控制、设备管理、数据存储与分析等，主要应用于城市超大规模照明控制，其功能主要涵盖灯光效果控制、强电控制等，可扩展对喷灌系统、园区广播、光影秀、喷泉控制、显示装置等。

(2)平台系统架构

本项目总控中心为嵊州市剡溪核心区夜经济示范带项目总控中心集中控制，统一管理；

嵊州市剡溪核心区夜经济示范带项目服务器迁移至融媒体中心，在融媒体中心具备下发场景节目；

融媒体中心服务器通过光纤网络与利用四海路城投现有设备管理电脑和大屏组成管理操作界面系统，在四海路城投大厦具备值班人员操作使用，操作管理平台系统能够清晰、便捷的了解到各个区域景观和路灯运行情况，合理做出开关灯、调用场景播放实现一键触发策略，维护城市夜景效果长久、稳定的运营。

(3)系统运行基本要求

- ①系统采取严格的措施来确保各项操作的安全性，具有完善的权限管理机制，防止未授权用户非法访问系统、非法获取信息或进行非法操作，确保数据信息的安全；

- ②选用开放的、优化的硬件平台，设备标准化，降低维护、维修成本；

③系统具有良好的软件和硬件在线可扩展性，容量可拓充

三、其他材料技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电力大厦灯具 |  |  |  |  |
| 1 | LED像素灯 | 1.照明目标 量化指标：0°≥19cd，垂直上60°≥8cd，垂直下60°≥8cd，水平向左60°≥8cd，水平向右60°。 效果：120度内亮度接近一致； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：1米8颗14.4W/m，单颗1.8W； 角度：120°； 色温色彩：R625nm、G525nm、B470nm、W3000K； 安装朝向：横向、竖向； 安装方式：表面安装； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：塑料 PC； 附件要求：灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 控制协协议：DMX512，1米8颗单颗可控。 动态效果：亮度可实现10%~100%范围内平滑调节，颜色流动变化。 | 套 |  |
| 2 | LED线性染色灯1 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度19.0~25.0cd/㎡，最小亮度≥6.2cd/㎡，最大亮度≤73.0cd/㎡ ，均匀度≥0.21； - 效果：单独安装时，无明显溢散光；连续安装时，光色一致，横向无暗区，竖向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：36W/1m、18W/0.5m、12W/0.3m 角度：15*30°； 色温色彩：R625nm、G525nm、B470nm、W3000K； 安装朝向：朝下/朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：铝灯体 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 控制协协议：DMX512，1米4段可控。 动态效果：亮度可实现10%~100%范围内平滑调节，颜色流动变化。 | 套 | 反射率： 0.4 |
| 3 | LED线性染色灯2 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度12.0~16.0cd/㎡，最小亮度≥≥5.1cd/㎡，最大亮度≤40.0cd/㎡ ，均匀度≥0.21； 效果：单独安装时，无明显溢散光；连续安装时，光色一致，横向无暗区，竖向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：48W/1m、24W/0.5m、16W/0.3m 角度：15*30°； 色温色彩：R625nm、G525nm、B470nm、W3000K； 安装朝向：朝下/朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：铝灯体 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 控制协协议：DMX512，1米4段可控。 动态效果：亮度可实现10%~100%范围内平滑调节，颜色流动变化。 | 套 | 反射率： 0.2 |
| 4 | LED线性染色灯 3 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度19.0~25.0cd/㎡，最小亮度≥7.3cd/㎡，最大亮度≤70.0cd/㎡ ，均匀度≥0.25； 效果：单独安装时，无明显溢散光；连续安装时，光色一致，横向无暗区，竖向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：24W/1m、12W/0.5m、8W/0.3m 角度：15*30°； 色温色彩：R625nm、G525nm、B470nm、W3000K； 安装朝向：朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：铝灯体 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 控制协协议：DMX512，1米4段可控。 动态效果：亮度可实现10%~100%范围内平滑调节，颜色流动变化。 | 套 | 反射率： 0.4 |
| 5 | LED投光灯1 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度15.0~25.0cd/㎡，最大亮度≤80.0cd/㎡ ，均匀度≥0.37，b/c亮度比0.9~1.1； 效果：光色一致，无明显逸散光和曝光，垂直向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：AC 220V； 灯具功率：72W 角度：30°； 色温色彩：W3000K； 安装朝向：朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：压铸铝 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 动态效果：常亮。 | 套 | 反射率： 0.4 |
| 6 | LED投光灯2 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度5.0~15.0cd/㎡，最小亮度≥1cd/㎡，最大亮度≤30.0cd/㎡，均匀度≥≥0.2； 效果：光色一致，无明显逸散光和曝光，垂直向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：AC 220V； 灯具功率：72W； 角度：30°； 色温色彩：W3000K； 安装朝向：朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：压铸铝 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 动态效果：常亮。 | 套 | 反射率： 0.2 |
| 7 | LED柔性线条灯 | 1.照明目标 量化指标：颜色：全亮，平均亮度800-1200cd/m²，最小亮度≥500cd/m²，最大亮度≤1500cd/m²，均匀度≥0.6； 效果描述：发光表面均匀，光源不可见； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：6W/m； 角度：120°； 色温色彩：W3000K； 安装朝向：横向朝上； 安装方式：表面安装； 防护等级：≥IP65； 材质：硅胶； 附件要求：含卡扣 /卡槽 3.控制要求 动态效果：常亮。 |  |  |
| （二）上碑山村灯具 |  |  |  |  |
| 1 | LED染色投光灯 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度5.0~15.0cd/㎡，最小亮度≥1cd/㎡，最大亮度≤30.0cd/㎡，均匀度≥0.2； 效果：光色一致，无明显逸散光和曝光，垂直向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：AC 220V； 灯具功率：150W； 角度：36°； 色温色彩：R530nm、G525nm、B470nm、W3000K； 安装朝向：朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：压铸铝 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 控制协协议：DMX512； 动态效果：亮度可实现10%~100%范围内平滑调节，颜色流动变化。 | 套 | 反射率： 0.2 |
| 2 | LED线性投光灯1 | 1.照明目标 量化指标：平均亮度5.0~15.0cd/㎡，最小亮度≥1cd/㎡，最大亮度≤30.0cd/㎡，均匀度≥0.2； 效果：光色一致，无明显逸散光和曝光，垂直向均匀退晕； 2.材料要求 光源类型：LED； 工作电压：DC 24V； 灯具功率：36W/1m,18W/0.5m,12W/0.3m； 角度：10*30°； 色温色彩：W3000K； 安装朝向：朝上； 安装方式：可调支架； 灯具颜色：可见时，与安装面颜色纹理一致； 防护等级：≥IP65； 材质：铝灯体 钢化玻璃； 附件要求：灯具自带防眩遮光装置。灯具高空安装时，需加防坠链。 3.控制要求 动态效果：常亮。 | 套 | 反射率： 0.3 |
| （三）其他材料 |  |  |  |  |
| 1 | 4G网卡 | 1.名称:4G物联网卡 - 2.类别:网络通讯 3.功能:通过移动网络连接到互联网，实现数据的上传和下载； 4.可传输通信数据包，实现不同设备之间的通信数据传输 | 套 |  |
| 2 | 强电网关 | 1.名称:智能控制网关 2.规格:1.基于4G无线通信技术、Internet/光纤有线通信技术和云平台技术，用于可通过PC端/移动端软件对设备远程控制和监测； 3.4G全网通，支持双卡单待，远程固件升级，具备5G扩网功能； 4.内置GPS/北斗卫星同步模块，亦可联网通过NTP网络时间协议同步，同时具备RTC时钟，在离网和GPS/北斗卫星也无法授时的情况下，RTC时钟亦可为设备提供时间服务； 5.1*WAN10/100/1000Mbps；4*LAN10/100/1000Mbps自适应RJ45网口，CAT5E网线最大传输距离100米，超过100米支持光纤传输； 6.具备防火墙功能，支持材料行为管理，提高系统安全防护功能； 7.支持单播转发/组播转发、TCP、UDP、IP option、策略路由、ARP、SNMP，景观照明控制主机（标准Art-NET协议），可接入开关模块集控及第三方控制设备的协议对接; 8.端口均有防松防脱功能； 9.材料检测符合GB19510.1-2009.GB19510.12-2005.GB/T18595及GB/T17626.2-2018.GB/T 17626.4-2018.GB/T 17626.5-2019 相关标准； 10.工作电压：DC9~24V; 11.额定功率： ≤10W； 12.工作温度：-25℃~+35℃。 | 台 |  |
| 3 | 强电智能控制模块 | 1.名称:可编程开关模块 2.类别:可编程开关模块-12路 3.规格:1.12路20A单刀单掷（SPST）型无电压开关输出； 4.用户可按要求分别从开关两端的输出接线端子连接电源和负载，可编程控制器可实现各种时序逻辑控制，可设置≥128个场景； 5.适用于控制各类型负载的开关，材料采用标准35mm导轨式安装结构，能方便地安装在配电箱内，可与面板、时钟、传感器等设备通过 RS-485 总线进行控制； 6.可单台操作或多台构成系统集成，有配套配置软件，地址快速搜索，修改材料参数更快捷； 7.支持断电保持，支持回路保护，安全性较高； 8.按键控制DO; 9.工作电压：AC220V 50HZ； 10.工作温度：-25-85℃； 11.额定功率：≤15W。 | 台 |  |
| 4 | 多功能网关 | 1.名称:智能控制网关-4G版 2.规格:1.嵌入式高性能CPU，Linux操作系统，工业级物联网节点的边缘计算能力，具备物联网设备影子功能； 3.4G全网通，支持双卡双待，远程固件升级，具备5G扩网功能； 4.内置GPS/北斗卫星同步模块，可联网通过NTP网络时间协议同步，同时具备RTC时钟，在离网和GPS/北斗卫星也无法授时的情况下，RTC时钟亦可为设备提供时间服务。 5.1*WAN10/100/1000Mbps；4*LAN10/100/1000Mbps自适应RJ45网口，1*RS485接口（Modbus协议），具备路由功能,标准TCP/IP通讯协议，CAT5E网线最大传输距离100米，超过100米支持光纤传输； 6.具备防火墙功能，支持行为管理，提高系统安全防护功能。 7.多种工业级应用接口，可与激光灯、投影、喷雾、小品灯光等第三方设备对接。 8.内置≥32GB SSD固态硬盘，≥128MB内存，可存储大量控制指令和节目编组计划； 9.端口均有防松防脱功能； 10.材料检测符合GB19510.1-2009.GB19510.12-2005.GB/T18595及GB/T17626.2-2018.GB/T 17626.4-2018.GB/T 17626.5-2019 相关标准； 11.工作电压：110～240VAC，47～63HZ； 12.额定功率： ≤5W； 13.工作温度：-25℃~+55℃。 | 台 |  |
| 5 | 联机主控器 | 1.名称:智能主控器 2.功能:1.嵌入式高性能CPU，Linux操作系统，标准TCP/IP通讯协议，CAT5E网线最大传输距离100米，超过100米支持光纤传输；2.1*WAN10/100/1000Mbps；1*LAN10/100/1000Mbps自适应RJ45网口，可兼容各类交换机组网方案，适应性强，具备联机控制能力； 3.向下支持Art-Net协议，支持最新的ArtNet-4功能，具备CAT5E以上网线及光纤长距离传输需求； 4.512个DMX域输出，Art-Net数据据包长度可扩展至1024通道,最大带载量≥50万通道； 5.具备在线自动检测及参数回读功能，控制平台界面直观显示连接状态； 6.支持平台远程节目播放列表编辑，支持远程固件升级，具备定时、手动、平时/节假日预设模式场景动画播放功能； 7.同一系统中支持双主机冗余功能。 8.内置≥128GBSSD固态硬盘，可存储节目数≥999条； 9.支持GPS/北斗卫星同步播放，支持离线播放，支持音视频同步播放，标准25帧动画播放，可支持30帧频动画播放； 10.支持与原控制系统在画面帧同步、画面联动上均能与原控制系统匹配，不会产生延时、不会累计时差、播放速率一致、色彩亮度统一。 10.具备各类DMX512芯片写码功能,可单台、多台、单端口、多端口等多种写入模式； 11.具备单色、双色、RGB、RGBW、RGBWY等多色混合控制，各种色彩都能实现8~16位（即256~65536级）任意灰度调节。 12.具备多通道独立亮度控制，具备Gamma矫正能力，能自定义任意Gamma矫正数值，精准控制，色彩显示更精准； 13.端口均有防松防脱功能，保障长期稳定运行； 14.材料检测符合GB19510.1-2009.GB19510.12-2005.GB/T18595及GB/T17626.2-2018.GB/T17626.4-2018.GB/T17626.5-2019相关标准； 15.工作电压：110～240VAC，47～63HZ； 16.额定功率：≤30W； 17.工作温度：-25℃~+55℃; 18.存储温度：-40℃~+85℃; 19.环境湿度：≤95%，无凝结； 20.外壳材质：镀锌铁，表面防锈、防腐处理。 |  |  |

## 五、现场安装管理岗位人员最低配置要求

| 岗位人员 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计负责人 | 1 | 具有电气类或机电类或自动化类专业高级工程师职称 |
| 项目安装负责人 | 1 | 具有机电工程或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。 |
| 技术负责人 | 1 | 具有电气类或机电类专业工程师职称 |
| 施工员 | 1 | 具有施工员岗位证书。 |
| 质量员 | 1 | 具有质量员岗位证书。 |
| 材料员 | 1 | 具有材料员岗位证书。 |
| 资料员 | 1 | 具有资料员岗位证书。 |
| 安全员 | 1 | 具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。 |

### 注：投标人在投标文件中对此要求进行相应的承诺。

## 六、推荐材料等参考品牌

材料等参考品牌清单

| 序号 | 系统名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规灯具 | 光联、爱克莱特、磊明、银河、德洛斯 |  |
| 2 | 控制系统 | 光联、磊明、爱克、明瑞 |  |
| 3 | 电线、电缆 | 沪安、中辰、球冠、万马、西贝 |  |

注：除符合采购文件参数的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与采购文件参数相当的产品参加。

## 七、模拟清单另行成册

1.本次招标采购人提供的工程量清单为模拟清单，投标人必须按模拟清单中的采购数量进行报价，不得更改采购数量及采购内容，否则作无效标处理。

2.投标人投标报价包括但不限于完成本项目所需的人工费（包含工资、福利、劳保、个人和企业应缴纳的各种保险等与人工相关的一切费用）、材料费、机械使用费、措施费（含安全文明及措施增加费）、损耗、管理费、利润、规费、税金、招标代理费等，并充分考虑风险因素。

3.绿化恢复项目暂估价为9万元，投标报价时不作下浮，否则作无效标处理，结算时以审核金额为准。

## 八、样品

## 1.样品清单

| 序号 | 样 品 名 称 | 基础规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | LED线性染色灯1 | 36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m | 1套 |  |

注：需投标人自备电源自行接好电源、自行调试，调试完毕后放置整齐等待评审。评审时若灯具样品不运行或其他故障，由投标单位全权负责。

2.样品递交地点：嵊州市公共资源交易中心(官河南路699号国际会展中心北楼三楼)；投标样品递交时间：2025年3月21日8时30分至2025年3月21日上午09时00分止，逾期不接受样品。根据时间安排，独立将样品在规定时间内送至样品指定区域。

3.所有提供的样品不能出现投标人的名称、品牌等信息，不能去除商标的应进行遮挡。供应商须对送达的样品进行遮蔽，若因样品未有效遮蔽而导致样品信息泄露，供应商样品分按零分处理。

4.投标样品为投标资料的一部分，如提供的样品不符或未提供样品（样品不齐全），样品分按零分处理，并不推荐为中标供应商。

5.“样品”的退返：采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标单位在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标单位提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### ★九、商务要求

| 计划工期 | 签订合同后20日历天。合同签订后5日历天内优化施工图，15日历天内完成所有材料及相关配件的供货、调试工作，并达到良好的使用状态。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 具体供货时间以采购人通知为准。 |
| 实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 交货地点 | 按采购人通知，交货至使用单位指定地点。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出之日起10个工作日内向采购人交付履约保证金，否则，视为中标单位放弃中标。中标单位向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金，在项目验收合格后十个工作日内无息退还。 履约保证金递交形式：银行支票、电汇、银行保函、保险等。 |
| 合同价 | 即中标价。 |
| 结算方式 | 结算时工程量按实计算，结算不能超过中标价，结算单价按采购人的编制预算单价×（1-中标下浮率）。预算编制依据和绿化恢复项目结算依据为《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件，费率按相对应专业中值计取，主要人工、材料价格按预算编制月份《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价、《浙江造价信息》及部分市场调查价确定。绿化恢复项目暂估价为9万元，投标报价时不作下浮，结算时以审核金额为准，设计费按投标报价为准。中标下浮率=[1-（投标报价合计—绿化恢复项目）÷（本项目招标预算价—绿化恢复项目）]×100%。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同价的30%，完工验收合格后支付至合同价的85%；结算审计完成后支付至审计审定价款的97%，无质量问题后余款在质保期满后付清（无息）。 |
| 质保期 | 2年，自完工验收合格之日起计算。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.中标单位应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 2.中标单位提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标单位应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由中标单位承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由双方合议定价。 ⑶退货处理：中标单位应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.提供7*24小时电话技术支持。出现故障后，中标单位接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，4小时内到达现场，并且尽快提出解决方案，尽快恢复正常运行。若故障影响正常工作，中标单位保证在48小时内提供同等质量、性能的备件，确保正常运行。 4.在质保期内，中标单位应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5.保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 培训要求 | 需对使用人员的进行操作培训，包括系统技术、维护培训等，使其掌握有关系统软件和硬件的使用、运维和管理，达到能进行日常运维的水平，以保障提供的系统能够正常、安全地运行。 |
| 调试和验收 | 1.采购人对中标单位提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内验收。 2.中标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标单位提供的货物在使用前进行调试时，中标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 其他 | 中标单位在项目实施过程中或使用过程中因质量问题发生安全事故的，所有经济、法律责任由中标单位承担。采购人有权追偿由此造成的损失。 |

第四部分  评标方法及标准

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人，中标候选人为一名，中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（投标报价低者优先）确定一个投标人获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.定标办法：

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评审报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标单位情况确定中标单位。最低报价不是中标的唯一保证。整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

3.评分标准：共100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

3.1商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 投标人提供的产品完全响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得4分。技术参数出现负偏离或缺项的，每项扣0.2分，扣完为止。 | 0-4分 |
| 2 | 认证体系（联合体投标的，由联合体牵头人提供） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书每具有1个得0.4分，最多得2分。 注：投标文件中提供有效的证书扫描件及国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询截图加盖CA签章，未提供者不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 主要产品、材料品牌认知度 | 投标人提供主要产品、材料等品牌的认知度等情况。（打分范围：3,2.8,2.6，...，0） | 0-3分 |
| 4 | 拟派项目组成员 | 一、拟派项目设计人员（0-7分） 1.拟派项目设计负责人具有注册电气工程师执业资格的，得2分，本项最高得2分。 2.拟派深化设计人员中具有注册电气工程师执业资格得1分，同时具有高级工程师及以上职称的得1分，本项最高得2分。 3.拟派深化设计人员中具有一级注册建筑师资格得1分，同时具有高级工程师及以上职称的得1分，本项最高得2分。 4.拟派深化设计人员中具备中级网络工程师及以上的，得1分，本项最高得1分。 | 0-7分 |
|  |  | 二、拟派项目安装人员（0-11分） - 1.拟派项目安装负责人具有机电工程或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格并且具有有效的安全生产考核合格证书（B类），同时具有中级工程师职称的得1分，具高级工程师及以上职称的得2分，本项最高得2分。 2.拟派技术负责人具有高级工程师职称的，得1分，具备注册电气工程师执业资格的，得1分，本项最高得2分。 3.拟派安装管理人员中，须派驻专业的安全管理负责人，具备中级及以上注册安全工程师证书的，得2分；具备初级注册安全工程师的得1分，同时具备高级工程师职称的，加1分，本项最高得3分。 4.拟派安装人员中持有应急管理管部门颁发的电工证的，每人得0.1分，最多得2分。 5.拟派调试人员具备高级信息系统项目管理师的，得2分。本项最高得2分。 以上拟派项目设计人员和拟派项目安装人员不得重复计分，设计人员和安装人员一人多证不得重复计分，按得分高的计取。提供人员相关证书及开标前3个月在投标单位缴纳的社保证明扫描件加盖CA签章。 | 0-11分 |
| 5 | 相关业绩（联合体投标的，牵头人提供） | 投标人承接过与本项目相关联动控制业绩的，得2分。 证明材料：须提供中标通知书，合同关键页扫描件加盖CA签章。提供的资料中须体现联动控制系统字样，若无法体现，需提供业主开具的证明资料，否则不得分。 | 0-2分 |
| 6 | 方案设计(招标范围内的景观亮化设计) | - 对本项目的现状以及项目周边相关的情况了解程度，现状调查分析报告是否到位、全面、各区域亮化载体，地理位置、重要视点分析准确合理等（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 设计理念： - ①充分结合楼宇的性质特点，能够与周边景观相互协调、烘托，处理好照明与周边建筑物和景观的关系，兼顾白天夜间景观效果（0-2分）；（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） - ②亮化光色、照度布局适当，夜景照明均匀度、对比度和立体感合理等（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-4分 |
|  |  | - 投标人提供效果图，整体布局合理、重要节点视角独特、切合主题等（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
| 7 | 施工图设计 | - 施工图设计说明的详细性、布灯图与现场建筑、景观等结构吻合性（0-2分）;（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 各关键部位灯具安装节点的合理可行性和完整性等（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 平立面图纸设计中，管线路径的合理性、标注清晰度等（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 招标范围内的各节点的系统控制图是否完整及可行等方面进（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
| 8 | 产品供货方案 | - 投标硬件产品是否先进，易于跟总控系统结合，达到项目所需要求（0-2分）；（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 设备供货总体安排及资源配置、设备供货进度、质量控制措施（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
| 9 | 项目实施方案 | - 现场踏勘及重点难点分析：根据现场踏勘的情况提供相应的施工方案与技术，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施等（0-3分）。（打分范围：3,2.8,2.6，...，0 | 0-3分 |
|  |  | - 为实现城市景观照明"一网通管”，根据投标人提供的智能化操作管理平台系统专项方案，按以下几方面评审： - ①能够清晰的展示各个区域景观灯和路灯运行情况的（0-3分）。（打分范围：3,2.8,2.6，...，0） - ②具备实现开关灯、调用场景播放一键触发功能的（0-1分）。（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） | 0-4分 |
|  |  | - 根据供应商提供的质量保障措施、安全保障措施、文明施工及环境保护管理措施、工程进度保障措施等方面进行打分（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） | 0-2分 |
|  |  | - 应急售后保障及验收方案： - ①根据紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（0-1分）；（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） - ②提供的售后服务方案、维护人员配备（0-1分）；（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） - ③有详细、切实可行的验收方案，包括设备安装、系统试运行、检测、验收、成品保护工作等情况（0-1分）。（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） | 0-3分 |
| 10 | 质保期 | - 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长1年得1分，本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 11 | 三维安装动画演示 | - 根据投标人提供的项目各主要节点的主要设备安装三维动画效果，按以下几方面评审： - 1.主要设备安装三维动画表现清晰，具备安装指导性，能真实反应安装后的白天效果进行打分（0-3分）；（打分范围：3,2.8,2.6，...，0） - 2.主要设备安装各节点的表现全面，步骤清晰进行打分（0-2分）。（打分范围：2,1.8，1.6，...，0） - 注：整体播放时间控制在3分钟以内，提供MP4或AVI视频格式并拷至U盘，U盘密封后在封口处加盖投标人公章，于投标截止时间前递交至代理机构。 - 若提供的格式导致无法播放或不进行演示的，本项不得分。 | 0-5分 |
| 12 | 样品（样品设备由投标人自行准备） | 样品的样式、美观度、制造工艺、材质等（0-1分）。（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） | 0-1分 |
|  |  | 样品的光效色彩、颜色变换流畅度等（0-1分）。（打分范围：1,0.9，0.8，...，0） | 0-1分 |

3.2价格分（30分）

3.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 30 %×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

3.2.3本项目设风险控制价，风险控制价为预算价的80%【1330万元-绿化恢复项目暂估价9万元）*0.8+9万元=1065.8万元】；若成交供应商的成交价低于该风险控制价的，成交供应商必须在合同签订前额外补交成交价与风险控制价之差额。成交供应商不缴纳的视为放弃成交，投标保证金不予退还。差额风险金在运维期满后无违约问题30日内无息退还。（差额风险金以电汇、转账方式交纳）。

第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同参考范本

设计、采购及安装服务项目

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2025年   月   日

（采购人）以   （采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

二、合同内容及金额：

1.合同内容：本项目的设计服务(包括但不限于：整体方案编制、施工图设计、数字内容编制、场景动画内容制作等)、材料采购、安装施工、编演调试、竣工验收、保修、售后服务等及其相关的其他服务。

2.合同金额：人民币　　　　元，大写：_______元。

其中安装费     元，适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)      （¥       元）；设计费     元，适用税率： 6  %，税金为人民币（大写)       （¥       元）。

合同总价包括但不限于完成本项目所需的人工费（包含工资、福利、劳保、个人和企业应缴纳的各种保险等与人工相关的一切费用）、材料费、机械使用费、措施费（含安全文明及措施增加费）、损耗、管理费、利润、规费、税金、维修、质量保修及采购文件和合同中规定的其他一切费用。

三、项目实施时间

1.工期：签订合同后20日历天。合同签订后5日历天内优化施工图，15日历天内完成所有材料及相关配件的供货、调试工作，并达到良好的使用状态。

2.在实施过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。

2.1不可抗力原因；

2.2甲方未提供项目实施必备条件；

2.3其他非乙方原因引起的工期延误。

3.甲方对该项目进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

4.在施工期间，乙方按工程需要自负看守，已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

5.乙方每日完工后负责及时清理现场，并将产生的垃圾外运出场。

6.乙方负责竣工移交前项目实施范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

7.项目与其他分项项目交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。

8.乙方未经甲方允许夜间不得建设。

9.乙方在项目实施过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

10.做好扬尘管控工作，作业开挖期间保持路面湿润，减少道路扬尘，确保清运车辆进出冲洗干净，严禁带泥上路。

11.项目质量

11.1项目效果达到甲方的要求。

11.2乙方所供产品和项目质量应符合采购文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

四、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

五、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八履约保证金及差额保证金

中标通知书发出之日起10个工作日内向甲方交付履约保证金，否则，视为中标单位放弃中标。乙方向甲方缴纳合同价的1%作为履约保证金，在项目验收合格后十个工作日内无息退还。

履约保证金递交形式：银行支票、电汇、银行保函、保险等。

若中标价低于风险控制价的，须额外交纳中标价与风险控制价之差额（现金缴纳），在质保期满后退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保期

质保期     年。（自完工验收合格之日起计算）

十一、交货期、交货方式及交货地点及安装

计划工期：签订合同后20日历天。合同签订后5日历天内优化施工图，15日历天内完成所有材料及相关配件的供货、调试工作，并达到良好的使用状态。

工期每延误一天，需支付违约金5000元。

十二、结算与支付

结算时工程量按实计算，结算不能超过中标价，结算单价按采购人的编制预算单价×（1-中标下浮率   %）。预算编制依据和绿化恢复项目结算依据为《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件，费率按相对应专业中值计取，主要人工、材料价格按预算编制月份《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价、《浙江造价信息》及部分市场调查价确定。绿化恢复项目暂估价为9万元，投标报价时不作下浮，结算时以审核金额为准，设计费按投标报价为准。中标下浮率=[1-（投标报价合计-绿化恢复项目）÷（本项目招标预算价-绿化恢复项目）]×100%=    %。

- 付款方式：合同签订后支付至合同价的30%，完工验收合格后支付至合同价的85%；结算审计完成后支付至审计审定价款的97%，无质量问题后余款在质保期满后付清（无息）。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.提供7*24小时电话技术支持。出现故障后，乙方接到甲方通知后，应在不超过2小时内做出响应，4小时内到达现场，并且尽快提出解决方案，尽快恢复正常运行。若故障影响正常工作，乙方保证在48小时内提供同等质量、性能的备件，确保正常运行。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器，终生维修，维修时只收部件成本费。

十五、培训要求

需对使用人员的进行操作培训，包括系统技术、维护培训等，使其掌握有关系统软件和硬件的使用、运维和管理，达到能进行日常运维的水平，以保障提供的系统能够正常、安全地运行。

十六、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十七、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之一违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物、安装调试的，乙方应按每逾期一天需支付违约金5000元，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货与安装的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方在项目实施过程中或使用过程中因质量问题发生安全事故的，所有经济、法律责任由乙方承担。甲方有权追偿由此造成的损失。

十九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

二十一、其它

1.乙方必须与项目甲方积极配合，随时汇报工作情况，研究工作措施，及时解决项目实施过程中存在的问题；如因乙方对设计方案等关键环节存在的问题未及时提出，致使项目实施出现质量问题，给项目甲方造成损失的，项目甲方将按照合同约定予以处理，并有权单方解除合同。

2.乙方对本项目所供或采购材料、设备等必须认真组织质量验收。所供或采购的材料、设备等必须符合国家规定的质量技术标准，并附有出厂合格证。因乙方验收环节把关不严，出现产品质量问题给项目和项目甲方造成损失的，由乙方承担赔偿及违约责任。

二十二、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.乙方必须在开工前办理所有保险并提供复印件一份由甲方保管。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（或委托代理人）：            法定代表人（或委托代理人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

第六部分  投标文件及其附件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)（页码）

（2）法定代表人身份证明书…………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）……………………（页码）

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（5）联合协议（如果有）……………………………………………………………（页码）

（6）特定资格要求需提供的证明材料………………………………………………（页码）

（7）提供基本户开户许可证（或基本存款账户信息）、投标保证金缴纳凭证扫描件………………………………………………………………………………………（页码）

注：在电子投标文件解密后，结合单位实际情况将《政企采购活动现场确认声明书》填写完成，以PDF格式通过邮箱1132452991@qq.com传给代理机构

一、营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：

地 。   址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系            （填写投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：联合体投标的，联合体成员均需提供。

三、法定代表人授权委托书（若委托）

法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议扫描件）

法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议扫描件）

- 四、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与 嵊州市城市公共照明智能化建设项目（项目名称）【项目编号：SXPZ-F20250224ZXX】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具有独立承担民事责任的能力（如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 五、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议。投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：        ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：        ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日

- 特定资格要求需提供的证明材料

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

- 七、提供基本户开户许可证（或基本存款账户信息）、投标保证金缴纳凭证扫描件

- 政企采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                      （单位）负责人         （姓名）合法授权参加嵊州市城市公共照明智能化建设项目（编号:SXPZ-F20250224ZXX）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☑不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 R与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                      。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

商务技术文件部分

- 目录

- 营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)（页码）

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权委托书及授权代表社保证明（若委托）…………………（页码）

- 评分索引表……………………………………………………………………（页码）

- 采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 资信及商务响应表……………………………………………………………（页码）

- 技术响应表……………………………………………………………………（页码）

- 认证体系………………………………………………………………………（页码）

- 主要产品、材料品牌认知度………………………………………………（页码）

- 拟派项目组成员……………………………………………………………（页码）

- 同类业绩……………………………………………………………………（页码）

- 方案设计……………………………………………………………………（页码）

- 施工图设计…………………………………………………………………（页码）

- …………产品供货方案………………………………………………………（页码）

- 项目实施方案…………………………………………………………………（页码）

- 无缝对接承诺函………………………………………………………………（页码）

- 投标人需要说明的其他文件和说明（若有）………………………………（页码）

- 一、营业执照扫描件(事业单位的，提供有效的《事业单位法人证书》扫描件)

- 二、投标函

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司、绍兴平准招标代理有限公司：

根据贵方招标文件（项目编号：SXPZ-F20250224ZXX）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守相关采购规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

三、法定代表人身份证明书

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系            （填写投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：联合体投标的，联合体成员均需提供。

四、法定代表人授权委托书（若委托）

法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议扫描件）

法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           性别：               年龄：

单位：                             部门：               职务：

办公地址：                         联系电话：           传真：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖供应商公章的委托代理协议扫描件）

五、评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则及要求 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

对应第四部分评标方法及标准（报价除外）

六、采购供应商廉洁自律承诺书

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司、绍兴平准招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

七、资信及商务响应表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据相关要求、对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。以上内容为实质性条款，若“负偏离”作无效标处理。

2.不填写均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

八、技术响应表

- （由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.注明“无偏离”均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

九、认证体系

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十、主要产品、材料品牌认知度

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十一、拟派项目组成员

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十二、同类业绩

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 备注 | 结合评分标准提供相关材料附后。 |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十三、方案设计

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十四、施工图设计

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

- 产品供货方案

- （由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十六、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十七、无缝对接承诺函

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

十八、投标人需要说明的其他文件和说明（若有）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表……………………………………………………………………（页码）

- 报价明细表……………………………………………………………………（页码）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有）………………………（页码）

一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：（人民币）元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市城市公共照明智能化建设项目 |  |
| 大写 |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

二、报价明细表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：本项目报价应包括但不限于完成本项目所需的人工费（包含工资、福利、劳保、个人和企业应缴纳的各种保险等与人工相关的一切费用）、材料费、机械使用费、措施费（含安全文明及措施增加费）、损耗、管理费、利润、规费、税金、维修、质量保修及采购文件和合同中规定的其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

# 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）