浙江省春晖中学清扬馆空调系统采购及安装项目

招标文件

招标编号：YK2024457

采购方式：公开招标

采购单位：绍兴市上虞舜盈产业运营有限公司

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标须知	5

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标	13

六、资格审查	14

七、评标	15

八、定 标	19

九、合同签订及其他	19

十、质疑与投诉	20

第三部分 评标办法及评分标准	23

第四部分 采购需求	27

第五部分 采购合同	35

第六部分 应提交的有关格式范例	41

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于浙江省春晖中学清扬馆空调系统采购及安装项目的招标公告

公告日期：2024年8月9日

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞舜盈产业运营有限公司委托，现就浙江省春晖中学清扬馆空调系统采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： YK2024457

二、采购组织类型： 国企采购-公开招标

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 基本概况介绍 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省春晖中学清扬馆空调系统采购及安装项目 | 1 | 批 | 45.00 | 体育馆空调改造，包括4台82kw内机、2台140kw模块主机外机等设备的安装 | 45.00 |

四、投标供应商资格要求:

- 符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

- 不允许联合体投标；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2024年8月30日14:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/login，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=luban.luban-PC-814.462-pc-column-front.1.5d0fd45053b111efaa0f23afeba13289

《CA驱动和申领流程》:

https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4081

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=luban.luban-PC-50582.1614-pc-customer-im2-sdk-front.41.4716ad4053b111ef938215d3ac94ec65

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1447

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 8 月 30 日  14 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年 8 月 30 日  14 时 30 分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：无

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈东豪

联系电话：15967562266

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞舜盈产业运营有限公司

联系人：杜先生

联系电话：0575-82139821

地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道观山路888号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省春晖中学清扬馆空调系统采购及安装项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 在2024年12月底前完成全部交货并安装调试完毕 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价人民币 45 万元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织统一现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、资信文件、报价文件4部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的1%作为履约保证金，在验收合格后一次性无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。） |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在 7 个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 2.代理服务费用收取标准：本项目代理服务费用按照成交金额的1.5%计取，保底6000元。 3.支付形式及账号： ① 支付形式：支票/电汇/现金 ② 支付账户： 单位名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司 账号：7334110182800030189 开户行∶中信银行绍兴上虞支行 4.支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至1033713466@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、安装费、调试费、运输及运输保险费、售后服务费、维修保养费、人工费用、特殊工具费、税金等一切费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、资信文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函；

- 投标承诺函（格式见附件）。

- 技术文件包括以下内容：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 佐证材料汇总表（格式见附件）；

- 机组环保性；

- 机组节能性；

- 压缩机性能；

- 换热器性能；

- 安装施工方案；

- 工期组织保障措施；

- 安全生产保障措施；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 团队成员实力；

- 售后服务；

- 评分细则要求提供的其他文件资料。

- 资信文件包括以下内容：

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 投标人实力；

- 制造商实力；

- 评分细则要求提供的其他文件资料。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标保证金

11.1　投标人的投标保证金要求具体详见投标须知前附表第十三条，否则采购人将不接受投标文件。

11.2　未中标人的投标保证金退还。

11.3　发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予返还并将投标人列入不良行为记录。

11.3.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.3.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.3.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

11.3.5　未按规定提供履约保证金；

11.3.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.3.7  投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件第9条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、资信文件和报价文件4部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按规定交纳投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“技术文件、资信文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.18其他违反法律、法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人（含各子公司）应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合国企采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由国企采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在 7 个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密：

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价为人民币 肆拾伍万 元（小写 450000.00 元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、技术文件、资信文件评标内容及标准（ 60 分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 50分 | 技术参数偏离 | 评委根据投标产品的关键性和重要性技术参数与招标文件第四部分采购需求内“采购清单及技术要求”的偏离情况进行打分: - “★”为关键性指标及技术参数要求，不满足则废标。 - “▲”为重要性指标及技术参数要求，满足一项得3分，最高得18分。 注：技术要求及参数偏离情况需在“技术响应及建议表”中根据逐条列出，需提供佐证材料（如检测报告或产品彩页或厂家证明等），佐证材料需在“佐证材料汇总表”中逐条列出，不提供不得分。 | 18 |
|  | 机组环保性 | 所投产品采用R32环保冷媒得3分，采用R410A得1.5分，其他不得分，须提供第三方机构出具的具有CMA标识的中国节能产品认证试验报告并加盖公章。 | 3 |
|  | 机组节能性 | 所投产品风冷涡旋机组全部满足COP≥3.39的得4分，3.39＞COP≥3.35的得2分，其他不得分，须提供中国能效标识网并加盖公章。 | 4 |
|  | 压缩机性能 | 双压缩机组采用双风道系统并由风机独立控制的得2分，须提供相关佐证材料并加盖公章。 | 2 |
|  | 换热器性能 | 风侧须采用环抱U型换热器的得2分，须提供相关佐证材料并加盖公章。 | 2 |
|  |  | 翅片换热器底部带过冷抑冰功能的得2分，须提供相关佐证材料并加盖公章。 | 2 |
|  | 安装施工方案 | 评委根据投标人针对本项目制定的具体安装施工方案进行打分。 | 4 |
|  | 工期组织保障措施 | 评委根据投标人提供的总进度计划及保证措施方案的详细程度、可行性进行打分，包括总进度计划（0-1分）、管理人员及施工人员进场计划及保障措施（0-1分）、主要设备材料进场计划及保障措施（0-1分）。 | 3 |
|  | 安全生产保障措施 | 评委根据投标人提供的安全生产保障措施的详细程度、可行性进行打分，包括安全目标（0-1分）、安全管理制度（0-1分）、突发事件应对措施及调查制度（0-1分）。 | 3 |
|  | 团队成员实力 | 评委根据拟派团队的持证以及专业分布情况进行打分，需提供证书扫描件并加盖公章。 | 3 |
|  | 售后服务 | 评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括技术服务维护承诺（0-1分）、运行维护方案（0-1分）、售后服务人员配备（0-1分）、维护响应时间（0-1分）。 | 4 |
|  |  | 评委根据投标人承诺的质保期进行打分，在满足基本质保年限要求的基础上每增加半年加1分，最高得2分。 | 2 |
| 商务 | 资信 （10分） | 业绩（具体详见商务要求表） | 1 |
|  |  | 投标人实力（具体详见商务要求表） | 4.5 |
|  |  | 制造商实力（具体详见商务要求表） | 4.5 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 服务时间及地点 |  | 时间：在2024年12月底前完成全部交货并安装调试完毕 地点：浙江省春晖中学 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信10分 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成类似项目的每个得0.5分，最高得1分，须提供合同扫描件并加盖公章。 | 1 |
|  | 投标人实力 | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，最高得1.5分，没有不得分，证书可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，须提供证书扫描件、查询截图并加盖公章。 | 1.5 |
|  |  | 投标人获得过省级科技型中小型企业证书的得3分，须提供证书扫描件并加盖公章。 | 3 |
|  | 制造商实力 | 制造商获得过全国质量奖的得3分，须提供证书扫描件并加盖公章。 | 3 |
|  |  | 制造商获得过国家认定企业技术中心的得1.5分，须提供证书扫描件并加盖公章。 | 1.5 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

## 第一章　技术规范及要求

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标，如供应商实际供货不符合要求的，采购人有权不予验收，并追究相关责任。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，偏离采购需求的，将作无效处理。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

## 第二章  采购内容及要求

- 项目概况

春晖中学体育馆总面积约1500m²，层高13米，未安装制冷设备，如遇学校大型活动场所已经不能满足需求，现对体育馆空调进么改造，需要4台82kw工厂专用空调内机和2台140kw风冷涡旋式冷（热）水机组等设备的安装。

- 采购清单及技术要求

- 设备部分清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | - ★制冷量：≥140kw - ▲制热量：≥150kw - COP：≥3.39 - 制冷剂：R32 - 最大运行电流：≤104.8A； - 运行控制方式:全自动控制 - 电源：3/N/PE AC380/220V 50Hz - ▲制冷用电功率：≤41.3kw - 安全保护：整机电源保护、压缩机机内保护、压缩机过载保护、风机过热保护、断水延时保护、水流过小/过大保护、防冻保护、高压保护、低压保护、排气温度保护等； - ▲尺寸：≤2300*1110*2230（长*宽*高） - 压缩机：全封闭涡旋压缩机 - 蒸发器：高效紫铜管套串铝翅片； - 水流量：24.08m³/h;水阻力：≤57.1kPa；进、出水管径DN65 | 台 | 2 | 参照或相当于格力、盾安、开利 |
| 2 | 室内机 | - ★制冷量：≥82KW - ▲制热量：≥79kw - ▲风量：≥8400m³/h - ▲尺寸（mm）：≤5080*1020*660（长*宽*高） - 电机功率：2*1.5-4Pkw - 电源：3/N/PE AC380 50Hz - 水流量：≥14.8m³/h； - 水阻力：≤22.5kPa； - 进、出水管径DN40； | 台 | 4 | 参照或相当于格力、盾安、开利 |
| 3 | 水泵 | 一用一备，水泵流量65m3/h，扬程23米 | 台 | 2 | 参照或相当于南方、连成、凯泉 |
| 4 | 室内机包边 | 室内机整体用消音板材包边，只露出喷口 | M2 | 600 | 施工方案与学校协商 |
| 5 | 铝合金断桥推拉门加精钢网 | 416.5*236.5 （四开） | 樘 | 1 | / |

注：

招标文件中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或以上的货物参加投标。

- 安装部分清单

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀水箱 | 配套 | 套 | 1 | 国标 |
| 2 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 只 | 6 | 参照或相当于诚信/埃美柯/沪工 |
| 3 | 法兰式Y型过滤阀 | DN100 | 只 | 1 |  |
| 4 | 法兰式Y型过滤阀 | DN80 | 只 | 2 |  |
| 5 | 法兰式Y型过滤阀 | DN40 | 只 | 4 |  |
| 6 | 黄铜锻打球阀 | DN40 | 只 | 8 |  |
| 7 | 橡胶软连接 | DN65 | 只 | 4 | 国标 |
| 8 | 橡胶软连接 | DN40 | 只 | 8 | 国标 |
| 9 | 自动排气阀 | 配套 | 只 | 2 | 国标 |
| 10 | 热镀锌管 | DN108*5.0，含管件辅材 | 米 | 180 | 参照或相当于华岐/利达/金州 |
| 11 | 热镀锌管 | DN89*3.75，含管件辅材 | 米 | 60 |  |
| 12 | 热镀锌管 | DN76*3.5，含管件辅材 | 米 | 57 |  |
| 13 | 热镀锌管 | DN50*3.25，含管件辅材 | 米 | 80 |  |
| 14 | 热镀锌管 | DN40*3.0，含管件辅材 | 米 | 60 |  |
| 15 | 压力表 | 1.0MPa | 支 | 6 | 国标 |
| 16 | 温度计 | ST25 | 支 | 6 | 国标 |
| 17 | 橡塑保温棉 | B1级30mm厚 | 立方米 | 8 | 参照或相当于华美/福乐斯/富乐斯 |
| 18 | 止回阀 | DN80 | 只 | 2 | 参照或相当于诚信/埃美柯/沪工 |
| 19 | 泄水阀 | DN25 | 只 | 2 |  |
| 20 | 室外管道铝皮 | 配套 | 平方米 | 100 | 国标 |
| 21 | 冷凝水排放管网 | UPVC（含管件及保温） | 米 | 150 | 参照或相当于同正/中财/公元 |
| 22 | 总电箱 | 配套 | 只 | 1 | 国标 |
| 23 | 内机分电箱 | 配套 | 只 | 1 | 国标 |
| 24 | 外机不锈钢电箱 | 配套 | 只 | 1 | 国标 |
| 25 | 电缆线（含人工辅材） | 75平方 | 米 | 40 | 国标 |
| 26 | 电缆线（含人工辅材） | 35平方 | 米 | 50 | 国标 |
| 27 | 电缆线（含人工辅材） | 6平方 | 米 | 50 | 国标 |
| 28 | 电缆线（含人工辅材） | 2.5平方 | 米 | 180 | 国标 |
| 29 | 基础 | 绿化及树木清除并浇混凝土基础 | 项 | 1 | / |
| 30 | 墙体开孔及修复 | / | 项 | 1 | / |
| 31 | 室内机组安装及辅材 | / | 项 | 4 | / |
| 32 | 室外机组安装及辅材 | / | 项 | 2 | / |

- 其他要求

- 机组必须是节能产品，能效比（COP）领先行业同类产品，必须达到国家二级能效以上，产品满负荷能效比（COP）大于3.39，并提供第三方国家权威检测机构出具的中国节能产品认证证书。

- 室外机具备环抱型翅片换热器技术来达到迎面积增大、风阻力减小（最多可下降50Pa），双风道系统，风机独立控制。需要采用电子膨胀阀，可以适应任何流量调节，电驱动，响应速度快，保证调节过程更迅速、控制更稳定。压缩机需具有“电机保护模块”功能。

- 机组需要采用壁挂式安装，满足立柱、墙壁安装需求，可以避免空中设有行车等起吊装置，安装简单，还可以节约地面空间。机组需要采用内陷型材焊接框架，保证框架吊安装的强度和使用寿命。

- 室内机配有球形喷口，满足大空间送风要求无需接风管；球形喷口需要考虑防凝露设计；而且小于5000m³/h机组球形喷口的个数≥3个，大于等于5000m³/h机组球形喷口的个数≥5个，使得送风温度更加均匀，达到区域送风节能要求。球形喷口还可以连接风管，可实现定点送风。

- 机组的面板采用双层三明治夹心结构，厚度为25mm，外板为0.5mm镀铝锌板，内面板为0.5mm镀锌板，中间充注发泡聚氨酯，面板具有优良的隔热性能又有很好的刚性，可以承受2000Pa的压力。

- 室内机换热器需要采用高效铜管换热管穿波纹亲水箔铝翅片，经机械胀管而成，并通过超声波清洗装置清洗与N2保护焊。换热器阻力需要在同等情况下，风阻降低50%，减少风机功率，提出证明材料及方案。

- 规范要求

- 施工需符合以下规范和标准：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)

《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

《民用建筑电气设计规范》（GB 51348-2019 ）

- 供应商应确保本工程质量达到国家验收良好以上标准，符合相关国家、行业、地方最新的标准或规范规定。安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标，并符合以下规范和标准：

《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ30l-88)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

《施工、生产安全技术操作规程》QJ／BYJ--AJC5—95

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）

《建筑工程施工质量验收统一标准》

- 工程保修期严格按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）要求执行。

- 供货要求

- 本项目供应商应在2024年12月底前完成体育馆中央空调的全部交货并安装调试完毕。

- 投标产品必须是2024年生产的原厂合格产品，为当前市场主流通用机型、标准配置（即投标产品的配置、服务与投标产品生产制造商对外公众网站上公布的配置一致，不得另行制作网页），不得以任何名义的“专用机型”、“特配机型”参加投标，投标产品型号应与市场正常销售保持一致。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。供货时应附有产品合格证书（包括货物合格证、 部件合格证、材料合格证等，签订合同时应当提供原件）、产品使用说明书等有关技术文件。项目开工前，供应商应有专人与采购人相关部门沟通确认材料存放地、加工场地、报废设备和新设备放置场地及施工场地、人员进场所需的相关材料等；

- 进场材料应是国家认可优质材料，进场材料应有说明书、出厂合格证，主要材料应有第三方检测报告。

- 施工方应做好安装辅材的储存和堆放工作，每天施工作业结束后，及时清理施工区域卫生。

- 新机施工组装完毕后，应提供原厂对机组设备的合格证明，方可交付。

- 统一管理施工现场的场容场貌和施工保洁，施工场地的清理清洁应符合采购人的要求。

- 中标人须落实安全责任，如在项目实施过程中发生人员伤亡等安全事故，与采购人无关。

- 验收要求

- 供应商必须向采购人提供本项目全部软硬件清单，并在规定时间内完成整个项目的调试工作。软硬件安装并调试完成后，由采购人组织初验，通过初步验收后，投入试运行。

- 验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件为依据进行。全部或部分货物不符合技术参数及性能（配置）要求的，采购人不予验收通过，延期支付货款；1个月内仍未换货或调整相应产品导致验收未通过的，采购人有权终止合同，追回已付款项，扣没履约保证金。

- 初验合格后，试运行一周，在试运行期间，供应商应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档给采购人。试运行之后若无功能性缺陷及重大故障，由采购人组织终验。

- 如对于验收结果存在争议的，采购人有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，供应商需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由供应商承担；如相关结果均达到本项目要求或国家质量标准的，第三方检测费用由采购人自行承担。

- 售后服务要求

- 提供自项目竣工验收合格并办理正式移交手续之日后24个月的原厂质保及维护保养服务，并每年安排两次以上的询访调查及维护保养指导。

- 提供7x24小时热线服务，能够提供快速的售后服务响应，在附近区域设有维修售后服务网点，提供住房协议及房产证明文件。由专业工程师提供售前、售中、售后咨询和疑难问题解答。如出现故障等需要现场解决问题的，收到保修要求后1小时内到场，如有特殊情况不能到场，需征求采购人同意。

- 质保期后需提供成本价格的终身维修服务，具体由双方通过友好协商确定，维修费用仅出材料费用，不出人工费用。

- 投标产品的功能若不是标准配置所具有的，而需加装功能模组、模块、功能板等，投标人必须声明。否则，由此引起的一切经济、法律问题将由投标人承担。

- 在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。

- 应具有完善的服务保障体系（在市域范围内有直接设立或授权的售后服务机构，并正常经营一年以上，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

- 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- 除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

- 中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- 在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 培训要求

- 在项目实施的各阶段应对相关人员安排有针对性的免费培训。

- 培训应包括但不限于下列内容：

A、对使用人员进行操作培训：系统概述（系统的构成和功能）；

系统操作程序（常见故障的排除）；系统运行数据；现场操作实习。

B、对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：系统概述；系统原理；系统各部件的检查；系统的调整和维护；系统和部件的故障排除。

## 第三章　付款方式及要求

- 付款方式

全部货物安装完毕调试验收合格后一次性付清。

- 付款要求

中标人在收款之前，须向采购人提供13%增值税专用发票（若中标人为小规模纳税人或无法开具13%增值税专用发票的，则中标人须按13%税率标准进行税费补足。若在本合同执行期内，国家税务局对增值税税率有调整的，则按最新标准执行），采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 第五部分   采购合同

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　（采购人）

乙方：　　　　　　　　　　　　　　　　（中标人）

根据《中华人民共和国民法典》、采购文件（编号：YK2024457）、乙方投标文件的规定，经公开招标，由甲乙双方共同签订本合同。

- 合同价

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、安装费、调试费、运输及运输保险费、售后服务费、维修保养费、人工费用、特殊工具费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式及要求

- 付款方式

全部货物安装完毕调试验收合格后一次性付清。

- 付款要求

乙方在收款之前，须向甲方提供13%增值税专用发票（若乙方为小规模纳税人或无法开具13%增值税专用发票的，则乙方须按13%税率标准进行税费补足。若在本合同执行期内，国家税务局对增值税税率有调整的，则按最新标准执行），甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

- 履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的1%作为履约保证金，在验收合格后一次性无息退还。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）

- 供货要求

- 本项目供应商应在2024年12月底前完成体育馆中央空调的全部交货并安装调试完毕。

- 投标产品必须是2024年生产的原厂合格产品，为当前市场主流通用机型、标准配置（即投标产品的配置、服务与投标产品生产制造商对外公众网站上公布的配置一致，不得另行制作网页），不得以任何名义的“专用机型”、“特配机型”参加投标，投标产品型号应与市场正常销售保持一致。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。供货时应附有产品合格证书（包括货物合格证、 部件合格证、材料合格证等，签订合同时应当提供原件）、产品使用说明书等有关技术文件。项目开工前，供应商应有专人与采购人相关部门沟通确认材料存放地、加工场地、报废设备和新设备放置场地及施工场地、人员进场所需的相关材料等；

- 进场材料应是国家认可优质材料，进场材料应有说明书、出厂合格证，主要材料应有第三方检测报告。

- 施工方应做好安装辅材的储存和堆放工作，每天施工作业结束后，及时清理施工区域卫生。

- 新机施工组装完毕后，应提供原厂对机组设备的合格证明，方可交付。

- 统一管理施工现场的场容场貌和施工保洁，施工场地的清理清洁应符合采购人的要求。

- 中标人须落实安全责任，如在项目实施过程中发生人员伤亡等安全事故，与采购人无关。

- 验收要求

- 供应商必须向采购人提供本项目全部软硬件清单，并在规定时间内完成整个项目的调试工作。软硬件安装并调试完成后，由采购人组织初验，通过初步验收后，投入试运行。

- 验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件为依据进行。全部或部分货物不符合技术参数及性能（配置）要求的，采购人不予验收通过，延期支付货款；1个月内仍未换货或调整相应产品导致验收未通过的，采购人有权终止合同，追回已付款项，扣没履约保证金。

- 初验合格后，试运行一周，在试运行期间，供应商应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档给采购人。试运行之后若无功能性缺陷及重大故障，由采购人组织终验。

- 如对于验收结果存在争议的，采购人有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，供应商需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由供应商承担；如相关结果均达到本项目要求或国家质量标准的，第三方检测费用由采购人自行承担。

- 售后服务要求

- 提供自项目竣工验收合格并办理正式移交手续之日后24个月的原厂质保及维护保养服务，并每年安排两次以上的询访调查及维护保养指导。

- 提供7x24小时热线服务，能够提供快速的售后服务响应，在附近区域设有维修售后服务网点，提供住房协议及房产证明文件。由专业工程师提供售前、售中、售后咨询和疑难问题解答。如出现故障等需要现场解决问题的，收到保修要求后1小时内到场，如有特殊情况不能到场，需征求采购人同意。

- 质保期后需提供成本价格的终身维修服务，具体由双方通过友好协商确定，维修费用仅出材料费用，不出人工费用。

- 投标产品的功能若不是标准配置所具有的，而需加装功能模组、模块、功能板等，投标人必须声明。否则，由此引起的一切经济、法律问题将由投标人承担。

- 在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级。

- 应具有完善的服务保障体系（在市域范围内有直接设立或授权的售后服务机构，并正常经营一年以上，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

- 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

- 除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

- 中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

- 在质保服务期内，中标人有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在质保服务期满后，当需要时，中标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 培训要求

- 在项目实施的各阶段应对相关人员安排有针对性的免费培训。

- 培训应包括但不限于下列内容：

A、对使用人员进行操作培训：系统概述（系统的构成和功能）；

系统操作程序（常见故障的排除）；系统运行数据；现场操作实习。

B、对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：系统概述；系统原理；系统各部件的检查；系统的调整和维护；系统和部件的故障排除。

- 双方责任

1、甲方的责任：

- 按本合同履行付款义务；

- 协调、辅助乙方安装及验收。

2、乙方的责任：

- 严格按招标文件要求及投标文件承诺供货；

- 设备材料货到现场后，负责卸货、搬运、安装、调试、试运行；

- 乙方负责修复施工过程中造成的建筑物和装修的损坏；

- 项目质量必须符合国家有关标准和规范；

- 乙方承担本项目过程中产生的所有费用；

- 负责项目期间本方人员的安全。

- 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

2、甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之五的延期违约金。

3、乙方所交付规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

4、乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交货物合同价每天万分之五的误期赔偿费。

- 转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接负责，不得转让或分包给他人。

- 如有转让或分包行为，甲方、甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

- 税费承担

本合同履行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 风险承担

在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（包括疫情、自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱）导致不能履行合同，则合同履行期可延长或经双方友好协商后终止履行合同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关部门出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 争议解决

1．因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

2．选择仲裁的，向上虞区的仲裁机构申请仲裁；通过诉讼方式解决的，向上虞区人民法院起诉。

3．如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

- 附则

- 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

- 本合同一式　肆 份，甲方、乙方各执 贰 份。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、资信文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函；

- 投标承诺函（格式见附件）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞舜盈产业运营有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投标人承诺函

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 佐证材料汇总表（格式见附件）；

- 机组环保性；

- 机组节能性；

- 压缩机性能；

- 换热器性能；

- 安装施工方案；

- 工期组织保障措施；

- 安全生产保障措施；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 团队成员实力；

- 售后服务；

- 评分细则要求提供的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

## 附件四：

佐证材料汇总表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目要求 | 投标文件中对应参数的截图 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 2 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 3 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| ... | ... | ... |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

资信文件

目录

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 投标人实力；

- 制造商实力；

- 评分细则要求提供的其他文件资料。

## 附件七：

资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件八：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期、交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞舜盈产业运营有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，供货期为：             。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 大写： 元（小写： 元） |
| --- | --- |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、安装费、调试费、运输及运输保险费、售后服务费、维修保养费、人工费用、特殊工具费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

注:

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 | 13% |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 本项目为交钥匙工程，实行总价包干，投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、安装费、调试费、运输及运输保险费、售后服务费、维修保养费、人工费用、特殊工具费、税金等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：