临平区崇贤街道未来社区项目

- 招  标 文 件

项目编号：A3301131280100393001291

- 采购人：杭州临平大数据经营有限公司

- 采购代理机构：杭州群睿工程咨询有限公司

- 备案机关：杭州市临平区人民政府国有资产监督管理办公室

日期：2024年11月20日

目 录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购需求	23

第四部分 合同样本	58

第五部分 投标文件格式	63

- 投标人注意

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在2024年11月29日17:00时前向招标人或招标代理机构（461358413@qq.com/17130045807）提交询问或递交质疑书。

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会发布更正公告（通知），请投标人及时关注网上相关信息。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

- 第一部分 招标公告

本项目为国有企业生产经营性项目，经杭州临平大数据经营有限公司内部讨论通过，现就杭州临平大数据经营有限公司的临平区崇贤街道未来社区项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

- 项目名称：临平区崇贤街道未来社区项目

- 招标编号：A3301131280100393001291

三、采购方式：公开招标（非政府采购）

四、采购内容：本项目为临平区崇贤街道未来社区项目，本项目分为两个标项，其中标项一为临平区崇贤街道未来社区项目（硬件），标项二为临平区崇贤街道未来社区项目（软件），投标人可以选择其中一个或二个标项投标，中标只能中一个标项，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。预算金额：2547298元。

标项一:临平区崇贤街道未来社区项目（硬件）

标项预算：1568093元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

标项二:临平区崇贤街道未来社区项目（软件）

标项预算：979205元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

- 五、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本项目不接受联合体投标。

六、本项目无需报名，但在开标前须提供下列有效资料：

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复印件加盖公章；

4、承诺函（格式见附件）

本项目资格后审，投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章。

注：潜在投标人可自行在杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件等信息进行查阅。

七、评标办法：综合评分法，详见招标文件。

八、投标截止及开标时间与地点：详见招标文件。

临平区崇贤街道未来社区项目的潜在投标人应在(杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com））获取（下载）招标文件等信息。

投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2024年12月11日9时00分

临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室

开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

2024年12月11日9时00分

临平南大街265号（市民之家三楼），杭州市公共资源交易中心临平分中心 1 号开标室

九、其他要求：具体内容和要求详见招标文件。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州临平大数据经营有限公司

地址：浙江省杭州市临平区东湖街道东湖中路236号。

联系人：杜菲雅            联系电话：0571-89228577

2.采购代理机构信息

名称：杭州群睿工程咨询有限公司

地址：杭州市临平区临平街道东港路118号A 1603

项目联系人：林嘉岩  项目联系方式：17130045807

质疑联系人：董洁 质疑联系方式：15057158944

3、管理部门（监督）：杭州临平国有资本投资运营有限公司
地址：杭州市临平区临平东湖中路236号财税大楼。
联系人：马海晓
联系电话：0571-89150985

2024年11月20日

另附：承诺函附件；

附件：

# 承 诺 函

杭州临平大数据经营有限公司 ：

我方参与（项目名称）【招标编号：           】招标活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有隐瞒，愿承担一切责任。

单位名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

年  月  日

- 第二部分 投标人须知

前 附 表（适用于各标项）

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 临平区崇贤街道未来社区项目 |
| 2 | 标项情况 |  | 具体详见采购需求。 |
| 3 | 招标编号 |  | A3301131280100393001291 |
| 4 | 采购人 |  | 杭州临平大数据经营有限公司 |
| 5 | 采购内容 |  | 详见第三部分“采购需求”。 |
| 6 | 合格的投标人资格要求 |  | 符合招标公告“投标人资格要求”中要求的供应商。 |
| 7 | 投标有效期 |  | 投标文件递交后60天内有效。 |
| 8 | 投标文件份数 |  | 一套完整的投标文件应当包括报价文件和商务技术文件。商务技术文件，正本一份，副本四份。报价文件，正本一份，副本四份，应当分别制作，分别装订成册。 投标人应将投标文件按分类分别密封，共2个密封包装袋（如投标文件过多，可再增加密封包装袋），分别为（1）报价文件正、副本，一正四副。（2）商务技术文件正、副本，一正四副。 |
| 9 | 投标截止时间与开标时间、地点 |  | 2024年12月11日9时00分 杭州市公共资源交易中心临平分中心1号开标室 |
| 10 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 11 | 11.1本项目预算公开，总预算价为 2547298元；投标人针对本项目的投标报价不得超过采购预算限价，否则其投标无效。 11.2报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 11.3根据项目实际情况作出包括但不限于以下行为:终止合同，按实际采购量结算，且不超预算费用；签订补充协议；其他,在未取得招标人书面同意的情况下，中标单位自行实施超出预算费用外的内容，其费用由中标单位自行承担，招标人不予支付。 11.4投标人中标后无正当理由弃标的，三年内不得参与本采购人市场竞争交易，并按有关规定严肃追究相关人员的责任等。 |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 无须缴纳，与企业信用关联。 |  |
| 13 | 招标代理费 | 招标代理费用：本项目招标代理费、专家费由招标单位支付。 |  |
| 14 | 定标原则 | 本项目共有二个标项，投标人可选择其中一个或多个标项进行响应投标，但只能中一个标项，中标次序按标项一、标项二的顺序进行确定（如投标人为第一标项的第一中标候选人，则第二标项不推荐为中标候选人。评标委员会根据得分排名推荐每个标项的中标候选人。 |  |
| 15 | 备注 | 本项目分二个标项，投标文件制作按招标文件要求进行编制。本招标采购文件内如未明确为哪个标项要求，即为所有标项的共同要求和内容，如已明示为哪个标项的具体要求，即按相关要求执行。 |  |

- 第一节   投标人须知之通用条款

- 总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指本项目采购人。

2.2、“代理组织机构 ”系指组织本次招标的招标代理机构（  杭州群睿工程咨询有限公司）。

2.3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或供应商。

2.4、“货物”系指投标人按招标文件规定须向招标人提供的所有产品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5、“服务”系指招标文件规定投标方需承担的宣传、执行协助等及其他类似的义务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电邮等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表应当是投标人的法定代表人，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书按照“第五部分投标文件格式”填写。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.3、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.4、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民身份证、临时居民身份证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

- 招标文件

7、本招标文件由以下部分组成：

7.1、招标公告

7.2、投标人须知

7.3、采购需求

7.4、合同（样本）

7.5、投标文件格式

7.6、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有的话）

8、招标文件的澄清与修改

8.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

8.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

8.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及计量

9.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

9.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

9.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

9.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

10、投标报价

10.1 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部服务内容的综合费用，包括全部项目宣传所产生的相关费用。

10.2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不一定取得评审的最高分值, 也不是中标的唯一依据。

11、投标要求

11.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

11.2、投标文件中商务技术文件须提供目录。

12、投标文件组成详见“第二节投标人须知之专用条款”。

13、投标有效期

13.1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

14、履约保证金

14.1、履约保证金用于本次招标免受因投标人的行为和产品质量引起的风险。

14.2、履约保证金缴纳方式根据具体采购人的采购需求而定。

14.3、发生以下情况履约保证金将被没收：

14.3.1、未按“第二部分投标人须知”的规定签订合同。

14.3.2、将中标合同转包给其它商家。

14.3.3、由于产品质量的原因。

14.4、外文资料的中文翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

15、投标文件的编制

15.1、投标人按本招标文件“第二部分投标人须知”前附表规定的份数和规定的语言编制投标文件并明确标识各部分内容。投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

15.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，投标现场修改由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、投标文件的递交

16、投标文件的签署和份数

16.1、投标人应按商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，商务技术文件合并装订（但须明显区分）或分册装订均可。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标响应文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

16.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并按照招标文件要求进行签字、盖章，副本可为正本的复印件。

16.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

17、投标文件的包装和递交

17.1、投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，在投标截止时间前由其授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。其中报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

17.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考：第五部分 投标文件格式。

17.3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.4、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18、递交投标文件的截止时间

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、开标

20、开标准备

采购代理组织机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21、开标程序

21、开标程序：

21.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

21.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

21.3、开标会结束。

六、资格审查

22、资格审查

22.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

23、组建评标委员会

除特殊情况外，项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。

- 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

25、评标程序

25.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

25.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

25.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

25.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

25.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

26、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28、评标原则和评标办法

28.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30、资格性审查无效投标的情形

（1）被拒绝的投标文件；

（2）投标文件份数不符合要求；

（3）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“合格投标人的资格要求”）；

（4）未通过报名；

符合性审查及其他无效投标的情形

（1）投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

（2）开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）提供虚假证明材料；

（4）加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

（5）投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（6）投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（7）投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（8）未按照招标文件标明的币种报价；

（9）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

（10）投标报价具有选择性；

（11）报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（12）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）投标人串通投标的；

（14）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（16）不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

（17）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

31、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

31.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3、投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

31.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

32、评标内容的保密

32.1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

32.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

七、定标

33、推荐中标单位

33.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

33.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

34、定标

34.1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将中标公示发布于招标公告发布的相应网站，对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

34.2、中标公示发布公示期满后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

35、合同备案：采购合同一式多份，双方各自存档备案。

36、签订合同

36.1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签定采购合同，同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

36.2、招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

36.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺、擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标人取消该单位的中标权，将于下一中标候选人签订合同，或者重新招标。

36.4、合同签订后，招标结束。

36.5、投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

36.6、在中标单位签订合同并生效后，中标单位即为供应商。

37、履约保证金

37.1、履约保证金根据不同采购人的采购需求而定。

37.2、履约保证金均由采购人收取。

38、验收

采购人自行组织验收，经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

- 结算方式、交货时间：具体参见“第三部分 采购需求”的相应条款。

40、质疑与投诉

- 40.1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起10天内，以书面形式向招标人或委托代理机构提出，逾期递交的不予接受（以收到书面材料时间为准）。

- 40.2、投标人如认为中标过程使自身的合法权益受到损害的，应于自中标公示期限三个工作日内，以书面形式向招标人或委托代理机构提出，逾期递交的不予接受（以收到书面材料时间为准）。

- 40.3、质疑内容将在5个工作日内予以答复。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标采购程序环节的质疑。

- 40.4、投标人对委托代理机构的质疑答复不满意或者委托代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日向杭州临平国有资本投资运营有限公司(纪委:马先生，联系电话:0571-89153396) 投诉。

- 40.5质疑、投诉范本

- http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

- 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 投标人须知之专用条款

41、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

41.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含：

▲41.1.1、开标一览表（格式详见第五部分）；

▲41.1.2、 分项报价表;

▲41.1.3、投标响应函（格式详见第五部分）；

41.1.4、投标人需要说明的其他文件和资料。

41.2、投标人的商务技术文件内容应当包含：

（1）目录；

（2）评分对应表（专家评分的一个参考及查阅依据）；

（3） 资格审查文件编制内容和要求：

▲1）有效营业执照副本复印件加盖公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第五部分）；

▲（4）法定代表人身份证复印件加盖公章，有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件加盖公章；授权委托书按照第五部分投标文件格式填写。如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件。

▲（5）无失信行为承诺书（格式详见第五部分）；

（6）所投产品具体配置表

▲（7）商务技术偏离表（格式详见第五部分）；

▲（8）采购需求实质性内容响应表（格式详见第五部分）；

（9）对应评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中的各种证书、证明资料如为复印件，须在复印件上加盖有效公章。

以上目录由投标人自行编制，包括不限于并根据评审细则自行草拟，并制作目录。

42、评标办法及评分标准：

42.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。

本次招标将根据各投标人的投标文件，由评标委员会综合评分后，根据综合得分高低顺序排列。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术商务得分之和，总和为100分，其中：标项一投标价格得分40分，技术商务得分60分；标项二投标价格得分30分，技术商务得分70分。

42.2、评标内容及标准

42.2.1、价格分（标项一40分；标项二30分）

（一）投标总报价的投标价格合理性：分析投标价格分项报价是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）投标价格不能为零和负数，否则按无效投标处理，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

42.2.2、商务、技术分（标项一60分；标项二70分）

（一）商务、技术分的计算：

商务、技术分的计算：商务、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位，第三位四舍五入）。

（二）评分细则如下：

标项一：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则内容 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目的，每提供一份得1分，最多得4分，须提供合同扫描件或复印件加盖公章。 | 4 | 客观分 |
| 2 | 投标人资质 | 1、供应商具有信息安全管理体系证书，得1分； 2、供应商具有质量管理体系认证证书，得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、供应商具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分； （证明材料：响应文件中提供相应证书材料复印件并加盖公章，证书需在有效期内，未按要求提供证明材料的不得分。） | 4 | 客观分 |
| 3 | 项目承诺 | 本项目涉及使用的有线网络，需提供网络服务运营商的稳定性服务承诺书。提供的得1分。（在响应文件中提供相应承诺书复印件并加盖公章） | 1 | 客观分 |
| 4 | 投标产品的功能、性能与需求的吻合程度 | 根据采购文件硬软件详细参数和要求，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购文件要求。带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 2 分，不带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。 （注：采购需求中要求提供证明材料复印件或证书复印件或功能截图等资料加盖公章，否则视为不满足此项要求。） | 20 | 客观分 |
| 5 | 投标人针对项目的整体方案 | 投标人对采购内容及要求理解的准确性，对项目服务与技术难点分析准确性。根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分,内容合理可行，具有针对性，符合项目实际得5分，内容较为合理可行，较具有针对性得3分，内容有所缺陷需进一步完善得1分，内容不合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 项目分析和解决措施 | 项目重难点分析和重难点解决措施，内容合理可行，具有针对性，符合项目实际得5分，内容较为合理可行，较具有针对性得3分，内容有所缺陷需进一步完善得1分，内容不合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 项目组织实施方案 | 投标人提供的实施方案，包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调测、验收进度计划等。对内容进行了阐述且合理适用的，得5分；对每项内容进行了阐述，较为合理适用的，得3分；对每项内容进行了阐述但不够合理，有一定不足，需进一步完善的，得1分；未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 投标人项目组团队 | 项目组团队： （1）项目组成员中同时具有高级工程师技术职称与智能化系统集成项目经理（高级）证书的，得3分； （2）项目组成员中同时具有中级工程师技术职称、项目管理专业人员认证证书、网络安全方面相关证书得2分； （3）项目组团队成员中具有信息安全管理证书、信息系统项目管理师的每个得0.5分，最多得1分。 （需提供证书复印件及近六个月社保缴纳证明加盖公章，不符合要求不得分） | 6 | 客观分 |
| 9 | 投标人针对本项目人员的培训计划 | 包括培训方式、地点、人数、时间等内容全面、合理、可行的，得3分；内容相对完整、具有一定操作性的，得2分；内容相对欠缺较多、层次模糊、操作性差的，得1分，未提供方案不得分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 售后服务方案 | 投标人为本项目提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后服务组织架构、人员配备、售后服务内容与标准、售后保障措施及售后应急预案等内容。供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺可行，售后技术支持和维护能力强得4分，供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺较为可行，售后技术支持和维护能力较强得2分，售后服务方案有一定不足需进一步完善得1分，方案不合理或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 11 | 应急响应方案 | 投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案合理可行的得3分，应急预案较全面、合理可行的得2分；一般的得1分；方案不合理或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |

标项二：

| 序号 | 评审因素 | 评分细则内容 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 业绩：投标人提供2021年至今（以合同签订时间为准）曾承担过相关项目的成功实施案例，每个成功案例得1分，最高得3分。注：提供项目合同复印件盖公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标人资质 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得5分。（注：证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发且在全国认证认可信息公共服务平台的网页可查询http://www.cnca.gov.cn/。提供证书复印件。） | 5 | 客观分 |
| 3 | 投标人针对项目的理解 | 对项目理解及投标方案的合理、可行性。对本项目的理解全面、现状分析到位的得6分；对项目的理解较为全面、现状分析较为到位的得3分；投标人对项目的理解、现状分析基本到位的得1分；否则不得分。 | - 6 | - 主观分 |
| 4 | 投标人针对项目需求的阐述 | 投标人对项目需求的阐述合理、理解到位的得4分；对项目需求阐述较为合理，理解较为到位的得1分；对项目需求阐述不合理、不到位或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 5 | 投标人对项目建设目标的阐述 | 投标人对项目建设目标阐述合理、理解到位的得4分；对建设目标阐述较为合理、理解较为到位的得1分；对建设目标阐述不合理、不到位或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 项目分析和解决措施 | 项目重难点分析和重难点解决措施，内容合理可行，具有针对性，符合项目实际得6分，内容较为合理可行，较具有针对性得4分，内容有所缺陷需进一步完善得1分，内容不合理或未提供的不得分。最多得8分。 | 6 | 主观分 |
| 7 | 项目组织实施方案 | 项目实施方案：根据实施方案的完整性、匹配性打分，最高6分： （1）项目详细组织实施计划，包括人财物投入方案，以确保施工进度，0-2分； （2）项目质量管理措施及质量保证措施的完整性、科学性及可靠性，0-2分； （3）承诺按规范投入资金，符合工艺质量、安全生产、文明施工要求，0-2分； | 6 | 主观分 |
| 8 | 投标人项目组团队 | 拟投入项目组人员综合素质情况： 1）拟派项目负责人同时具有高级工程师职称证书及高级信息系统项目管理师证书得2分，缺一或未提供不得分。 2）技术负责人：拟派技术负责人具备高级工程师职称的得1分，未提供不得分。 3）项目团队（不含项目负责人、技术负责人）：具有中级或以上工程师职称证书、每提供一个证书得0.5分，最高得2分，同一人具备多本证书的不重复计分 注：提供相关证明材料及其在投标单位的社保缴纳记录[落款时间在本项目招标公告发布之日（含发布之日）后社保部门出具的单位或个人社保证明]复制件并加盖公章，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 9 | 投标人针对本项目人员的培训计划 | 培训服务方案：根据投标人提供的技术培训方案（技术支持承诺、人员培训计划、承诺免费培训课程情况、培训时间、师资及方式等）进行综合评价: (1)培训方案科学合理、内容详实、可操作性强，5-6分； (2)投标人针对本项目人员的培训计划具有一定操作性，3-4分； (3)投标人针对本项目人员的培训计划内容相对欠缺较多、层次模糊、操作性差，1-2分; （4）方案内容不符合或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 10 | 售后服务能力 | 根据本地化服务能力，投标人提供的售后维护机构注册证明，根据售后服务类型（分公司、办事处）、服务网点情况，酌情打分。（0-3分） | - 3 | - 主观分 |
| 11 | 售后服务方案 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后维护机构和人员情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行综合评价： (1)内容完整、合理，5-6分； (2)内容较为完整、合理，3-4分； (3)内容有所欠缺需进一步完善，1-2分； (4)方案内容不符合或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 12 | 应急响应方案 | 应急响应方案：(1)投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案合理可行，5-6分; (2)投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案较全面、合理可行，3-4分； (3)投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急原内容有所欠缺需进一步完善，1-2分； (4)方案不合理或未提供方案的得不得分。 | 6 | 主观分 |
| 13 | 演示 | 平台演示： 1、平台具备快速新建配置小区功能，演示快速配置小区，实现未来社区的快速拓展能力。（2分） 2、应用能力中心具备社区应用池，且具备不少于50项的成熟的社区应用，能够快速配置到对应的项目中去，居民端可直接查看和使用该应用。（3分） 3、展示重要功能场景包括： （1）社区活动--社区活动可以进行活动创建、居民端活动预约、活动预约情况展示。（1分） (2)空间预约功能-包括预约空间新建、居民端分时段预约空间、预约情况、预约记录展示。（1分） 4、展示居民端可承接数字社会10个应用。（1分） 5、展示积分商城功能，可进行签到给积分功能，并可以展示天天签到积分的排名和积分总排名榜。（1分） 6、驾驶舱部分展示街道级驾驶舱页面，并可以通过街道级驾驶舱跳转至社区级驾驶舱。（1分） 注：根据系统演示的情况打分。系统演示必须为视频形式的软件系统演示，提供PPT方式演示不得分。演示时间不得超过15分钟。 | 10 | 客观分 |

43、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与  杭州群睿工程咨询有限公司。

第三部分 采购需求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、项目概况：

本项目为临平区崇贤街道未来社区项目，采购内容为临平区崇贤街道未来社区的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及测试与调试、维保、交通、食宿、验收以及其他费用（如预埋管线费用）等须由投标人支付的所有费用。

二、采购清单：

标项一：

| 硬件采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 龙腾未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； ★10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 7 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； ★7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 10 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； ★10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 7 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； ★5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 2 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 11 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:5000； 2、操作系统:欧拉 x86（openEuler-22.03）； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口),CPU为Hygon 3250(8核16线程,2.8GHz) 4、智慧物联管理平台:支持普通相机、人脸门禁、智能相机、出入口相机（含道闸）、违停球、智能锁、天山、VMS等，是集视频、人行（人脸、门禁、访客、考勤），车行（出入口相机、园区违停超速)等功能模块于一体的智慧物联管理平台； 5、融合管理：融合园区视频监控、智慧人行、智慧车行、智慧安防等业务，实现园区业务一个平台全管理； 6、轻量一体：架构领先，软硬一体轻量交付，上电即用实现园区业务一个设备全交付； 7、安全增效：多样化技防手段与智能化管理手段相融合，实现园区安全与效率一个设备全保障； 8、告警管理：实现对系统内告警数据进行查询、统计、联动、订阅等功能； 9、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | 显示器 | 1、面板尺寸：27 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、1+8G内存 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI | 台 | 1 |
| 9 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 10 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； ★8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 11 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 12 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 13 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； ★6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； ★7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 15 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1620 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 17 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； ★8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 1 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 台 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 40 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 40 |
| 8 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 80 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高档会议音箱 | 1、两路12"全频带多功能音箱； 2、低音单元：12"×1，高音单元：3"×1； 3、阻抗：8Ω； 4、频响：55Hz-20kHz； 5、额定功率：300W； 6、峰值功率：1200W； 7、灵敏度：≥99dB； 8、最大声压级：≥122dB； 9、扩散角度：90°×90°。 | 台 | 4 |
| 2 | 音箱壁挂支架 | 音箱壁挂托架，承重35kg，伸缩范围32-42cm，水平调节范围180°,垂直倾斜角度0-60°。 | 台 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1、输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)； 3、输入灵敏度：0.775V； 4、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)； 5、信噪比：100dB(A计权)。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、具有4进4出音频矩阵； ★2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备；（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） 3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制； 4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器 5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放 ★6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备。（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1、不少于10路两用话筒输入，1组立体声输入； 2、具有数字显示屏，内置99种DSP效果； 3、具有1组主输出，1路效果输出； 4、输入每路具有三段可调； ★5、带录音功能的多功能MP3播放器；（提供产品功能图佐证并加盖厂家公章） 6、总输出7段均衡可调； 7、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8、信噪比：≥88dB； 9、总谐波失真：≤0.01%@1KHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线双手持话筒 | 1、一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收； 2、采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位； 3、接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等； 4.、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 5、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米； 6、载波频段UHF640-690MHz可选。 | 套 | 2 |
| 7 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：60A 3、可控制电源：8路 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱线 | 音箱线 | 米 | 50 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 4、无线覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、标配千兆Combo数量≥1个，千兆电口数量≥8个，支持WAN/LAN角色切换； 2、支持管理32个无线AP并要求自带32个License； 3、支持彩色LCD液晶屏，提供运行信息自动轮播显示和手动切换显示； 4、支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线； 5、支持AP和SSID的无线参数模板下发，并预置办公、室外、高密等8种场景； ★6、支持通信安全中针对抗大流量攻击、畸形包处理、Ping Flood攻击处理的能力测试，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； 7、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 8、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 室内ap | 1、要求支持吸顶式、放装式安装部署； 2、802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点； 3、整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.8Gbps； 4、可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换； 5、802.3af供电和本地供电； 6、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 21 |
| 3 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 4 | 认证网关 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； ★7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 5、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、户内软模组LED,物理点间距≤1.875mm； 2、显示面积：长度偏差不超过±2%，高度偏差不超过±2%； 3、刷新频率：≥3840Hz； 4、中心弯弧角度:≤120°； 5、模组分辨率（W*H）:128*64； 6、模组尺寸（mm）:240*120*5； 7、平均功耗（W/㎡）:≤150； 8、最大功耗（W/㎡）:≤550； 9、维护方式:前/后维护。 | 平方 | 12.96 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 12.96 |
| 3 | 配电箱 | 20KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 3 |
| 6 | 显示器 | 1、面板尺寸：150 2、分辨率:8K 3、视频输入：2个HDMI、2个USB | 台 | 1 |
| 7 | 支架 | 150寸电视安装支架 | 台 | 1 |
| 8 | 会议平板 | 1、面板尺寸（inches）:86； 2、分辨率:3840*2160； 3、亮度（cd/m²）:300； 4、对比度:4000:1； 5、响应时间（ms）:8ms； 6、点距（H*V）（mm）:0.37×0.37； 7、内存（RAM）:4GB； 8、存储（ROM）:32GB； 9、系统版本:Android 12.0； 10、前置接口:3个USB 3.0、1个Type-C、1个Touch USB、1个HDMI 2.0 IN； 11、主板接口:1个HDMI 2.0 IN、1个USB 2.0、1个Android USB 2.0、1个TF-card卡槽、1个RJ45 IN、1个Earphone、1个SPDIF OUT、1个TOUCH USB2.0、1个RS232； 12、扬声器:2 x 15W(max)； 13、内置摄像头像素:1300万； 14、内置摄像头视场角:120°； ★15、 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音，内置麦克风采用ISP智能算法，支持回声消除、噪音抑制（300+种）、自动增益，并支持与级联麦克风实现联动，实现更大面积的拾音；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 16、WiFi配置:2.4GHz/5GHZ； ★17、 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、标准配置:1*移动支架、1*遥控器、2*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器。 | 台 | 1 |
| 9 | 软件 | 信息发布控制软件 | 套 | 1 |
| 10 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 6、智慧图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 自助借还一体机 | 主要功能：借书/还书/查询/续借/办证/人脸对比 阅读范围：200mm范围以内 防冲突性：至少效识读10本带RFID标签书本 显示尺寸：24寸，16:9 触摸类型：电容触摸屏，寿命>5000万次 主机配置：兆芯KX600系列主板，2COM/6USB,8核CPU，8GB内存，64G固态+500G硬盘,统信系统 读者卡类：身份证/一卡通/读者卡/市民卡/二维码/人脸识别 无线规格：频率13.56MHz，RF输出功率1W 打印机： 热敏打印，纸宽80mm，缺纸检测，自动装纸 执行标准：ISO15693，ISO18000设备规格：高1670*长820*厚450，重80Kg 输入电源：AC220V/2A/50Hz 设备材质：金属机壳，钢化玻璃台面 | 台 | 1 |
| 2 | 安全门 | 技术参数： 1)工作频率：13.56MHz；协议：ISO15693 2)支持标准：支持ISO15693和ISO18000-3标准； 3)外观尺寸：规格：单机H1660*W636*120mm，重量25kg 4)通道宽度：，最大宽度1400mm，标准宽度1200mm； 5)外壳材质：亚克力和钣金； 6)通信接口：以太网； 7)支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI； 8)支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 9）显示：标配3.5寸显示屏，人流量信息； 10）灯光：支持故障提示灯、氛围灯设置 功能参数： 1)非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 2)设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报、无漏报； 3)具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控； 4)多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能； 5)设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置； 6)集成红外传感器切割分析，实现人流统计； 7)支持防盗模式，无缝对接业务系统的借还数据，实时检测图书是否非法通过，若检测该图书无办理借书操作通过安全门即进行声音报警提示； 8)没办理借书的图书，经过安全门，报警检测速度可控制在2秒内； 9)可支持9片门并排使用，持单通道独立工作和多通道并列工作。 | 套 | 3 |
| 7、智慧食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 智能结算台 | 多种应用场景，支持食堂、快餐、面包点等各式地点 1、CPU RK3568 , 四核，主频 1.8 GHz，操作系统Android11.0 2、一体式设计，支持识别菜品、砂锅、酸奶、水果等。 3、支持2.4GHz/5GHz双频无线网，支持有线网络连接。 4、多种收费方式：人脸、二维码等。 5、支持调节补光灯灯源亮度 | 台 | 1 |
| 2 | 发卡器 | 工作频段 13.56Mhz 读卡类型 MF\S50\S70等14443A协议标签 | 台 | 1 |
| 3 | 芯片餐具 | 工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过0.5MHz | 台 | 100 |
| 4 | 管理软件 | 负责管理整个系统、系统权限管理、系统维护、参数下载等 | 套 | 1 |
| 5 | 明厨亮灶摄像机 | 1、 400W星光红外筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 4、智能抓拍:定时抓拍;隔时抓拍;事件抓拍； 5、周界布防:越界检测、区域入侵； 6、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 7、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 8、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 9、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 10、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； ★11、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 12、宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 5 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V10A | 台 | 2 |
| 7 | 明厨亮灶服务器 | 1、明厨亮灶服务器，8路1盘位明厨亮灶边缘智能站； 2、算法业务:人像识别、吸烟检测、厨师服检测、打电话检测、厨师帽检测、红外鼠患侦测、戴口罩检测、区域人数统计、绊线人数统计、垃圾桶未盖、赤膊检测； 3、人像分析路数:8路(同一通道不可与行为分析同时启用)； 4、行为分析路数:8路； 5、相机接入路数:8路200-400万分辨率H.264或H.265相机； 6、 支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分，智能分析目标框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失； ★7、支持对视频流进行吸烟检测，当监测区域内有人员吸烟时进行报警，报警时可联动 设备本身声音报警、联动录像、联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。吸烟检测可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） ★8、支持对视频流进行未戴厨师帽检测，当 监测区域内有人员未戴厨师帽时进行报警， 报警时可联动设备本身声音报警、联动录像、 联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。未戴厨师帽检测可设置最多4个多边形检测区域、 灵敏度值、布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） ★9、支持对视频流进行戴口罩检测，当监测 区域内有人员未戴口罩时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、联动录像、联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。未戴口罩检测可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、 布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 10、 支持密码找回，可以通过厂家远程APP或微信扫描设备唯一二维码标识触发密码找回，厂商收到找回密码指令后，将临时密码以短信方式发送至设备初始授权的唯一手机号码上； 11、 支持非法访问报警，当用户输入错误密 码时产生非法访问报警，并可以联动告警提 醒，当同一用户十分钟内非法访问次数达到5 次，设备即可锁定该账户； 12、 支持报警联动计数弹窗，以图形化列表显示告警类型，次数，通道等信息。 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 一路解码器 输出路数:1路HDMI、VGA、SDI 解码能力:1路8K@60Hz、2路8K@30Hz、8路1200W@20fps、8路3840*2160@30fps、32路1080P@30Hz、64路720P@30Hz 串口:2个RS-485 网络接口:2个GE以太网电接口 SFP以太网光口:2个千兆光口 USB接口:4个USB3.0接口 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI线 | 5米成品HDMI线缆 | 根 | 1 |
| 10 | 信息面板 | 单口信息面板（含六类信息模块） | 套 | 1 |
| 11 | 信息发布屏 | 1、面板尺寸（inches）:55； 2、背光:LED； 3、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 4、内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布； 5、支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式； 6、多时段定时开关机，无需专人值守； 7、视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF； 8、视频输出:1个HDMI； 9、音频输出:1个AUDIO OUT； 10、其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口。 11、含信息发布软件、含支架 | 台 | 1 |
| 12 | 55寸显示器 | 1、面板尺寸：55 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、2+32G内存 | 台 | 1 |
| 13 | 明厨亮灶软件 | 明厨亮灶软件 | 套 | 1 |
| 8、触控一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 面板尺寸（inches）:32 支持多点触控 分辨率:1920*1080 音频输出:2*5W中低频扬声器，2*5W高频扬声器 内存：6GB+128GB 接口：HDMI*1,Micro USB*1 自带摄像头，500W像素，支持物理隐私遮盖 网络：支持2.4GHz/5GHz 双频段 | 台 | 3 |
| 9、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |
| 曹家浜未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； 10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 7 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 4 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 4 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； 5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 2 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 3 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:1000； 2、操作系统:欧拉 x86（openEuler-22.03）； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口),CPU为Hygon 3250(8核16线程,2.8GHz) 4、超强管理：支持接入并管理IPC、NVR、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、访客设备、巡更设备、消防主机和动环主机； 5、超强存储：8个SATA盘位，可通过eSAS接口、IPSAN扩展存储，支持录像备份； 6、超强解码：支持1080P解码输出（3*HDMI、1*VGA）； 7、超大带宽：支持接入400Mbps、存储400Mbps、转发400Mbps； 8、强兼容性：支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议、RTSP协议； 9、强扩展性：支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 10、接口丰富： 4个千兆以太网口、16路报警输入8路报警输出接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、3个HDMI、1个VGA； 11、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 2 |
| 9 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 10 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 11 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； 8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； 7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 14 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 650 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 16 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 1 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 个 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 70 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 70 |
| 8 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 80 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 便携音响 | 12寸低音单元，音圈：25mm 磁钢：航天Y30、100mm，频宽：80-20KHZ 进口鼓纸、70磁高音单元 12寸低音、号角高音 电池：4Ah锂电池、充放电管理IC、60%音量可连续播放约5-9小时 功能：蓝牙、双USB接口、录音、话筒优先、室内外声场模式、带咪架、带遥控、IPX-2防雨水溅淋、14CM超大坦克轮、0.8厚全铝拉杆。 U段无线咪双咪 功率：80W 专利：外观专利/防水专利 适应环境：-30°低温 ,60°高温 | 台 | 1 |
| 4、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、点间距:物理点间距≤1.875mm； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； ★9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； ★14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.06 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.06 |
| 3 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 信息发布屏 | 1、面板尺寸（inches）:55； 2、背光:LED； 3、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 4、内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布； 5、支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式； 6、多时段定时开关机，无需专人值守； 7、视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF； 8、视频输出:1个HDMI； 9、音频输出:1个AUDIO OUT； 10、其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口。 11、含信息发布软件、含支架 | 台 | 1 |
| 7 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 5、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 杨家浜未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； 10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 2 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 23 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 5 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； 5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 3 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 13 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:1000； 2、操作系统:欧拉 x86（openEuler-22.03）； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口),CPU为Hygon 3250(8核16线程,2.8GHz) 4、超强管理：支持接入并管理IPC、NVR、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、访客设备、巡更设备、消防主机和动环主机； 5、超强存储：8个SATA盘位，可通过eSAS接口、IPSAN扩展存储，支持录像备份； 6、超强解码：支持1080P解码输出（3*HDMI、1*VGA）； 7、超大带宽：支持接入400Mbps、存储400Mbps、转发400Mbps； 8、强兼容性：支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议、RTSP协议； 9、强扩展性：支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 10、接口丰富： 4个千兆以太网口、16路报警输入8路报警输出接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、3个HDMI、1个VGA； 11、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | 显示器 | 1、面板尺寸：27 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、1+8G内存 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI | 台 | 2 |
| 9 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 2 |
| 10 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 11 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 12 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； 8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 12U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 14 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 15 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； 7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1350 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 18 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 3 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 台 | 3 |
| 6 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% | 台 | 2 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 80 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 80 |
| 9 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 60 |
| 10 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，车闸基础浇筑，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 300W专业音箱 | 1、两路12"全频带多功能音箱； 2、低音单元：12"×1，高音单元：3"×1； 3、阻抗：8Ω； 4、频响：55Hz-20kHz； 5、额定功率：300W； 6、峰值功率：1200W； 7、灵敏度：≥99dB； 8、最大声压级：≥122dB； 9、扩散角度：90°×90°。 | 台 | 4 |
| 2 | 支架 | 音箱壁挂托架，承重35kg，伸缩范围32-42cm，水平调节范围180°,垂直倾斜角度0-60°。 | 台 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1、输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)； 3、输入灵敏度：0.775V； 4、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)； 5、信噪比：100dB(A计权)。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | 1、具有4进4出音频矩阵； 2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备；（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） 3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制； 4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器 5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放 6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备。（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1、不少于10路两用话筒输入，1组立体声输入； 2、具有数字显示屏，内置99种DSP效果； 3、具有1组主输出，1路效果输出； 4、输入每路具有三段可调； 5、带录音功能的多功能MP3播放器；（提供产品功能图佐证并加盖厂家公章） 6、总输出7段均衡可调； 7、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8、信噪比：≥88dB； 9、总谐波失真：≤0.01%@1KHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线双手持话筒 | 1、一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收； 2、采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位； 3、接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等； 4.、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 5、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米； 6、载波频段UHF640-690MHz可选。 | 套 | 1 |
| 7 | 全数字会议系统主机 | 1、话筒容量：有线话筒4096； 2、支持选配有线会议单元，具有不少于5路有线话筒输入接口，单台主机可混合接入不少于150个有线数字单元； 3、具有不小于4寸全彩触摸屏； 4、采用128位AESRijndael加密技术.无线自适应跳频技术； 5、支持双机热备份功能； 6、支持会议室合并和拆分功能； 7、会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号； 8、内置自适应反馈抑器(AFC)、环境噪音消除器(AEC)、数字均衡电路； 9、支持集中调节会议单元的输出增益，可设置音频调节锁定； 10、支持TCP/IP连接，可实现远程控制、远程诊断和升级； 11、具有发言人数限制功能，最多4人同时发言； ★12、支持视像跟踪功能，并具有4进4出4K超高清HDMI矩阵，支持超高清摄像机接入和切换；（提供产品背面板接口图并并加盖厂家公章） 13、具有多种控制接口，可实现管理电脑软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制。 | 台 | 1 |
| 8 | 会议话筒处理器 | 1、输入：2路XLR输入，2路TS输入，2路LINE输入； 2、输出：2路XLR输出，2路TS输出； 3、内置自适应动态噪声滤波器； 4、内置智能电平控制技术； 5、兼容高电平和低电平，具有输入电平高/低电平切换按键； 6、内置AGC双向控制； 7、直通频响：40Hz~20KHz+2dB； 8、反馈抑制频响：50Hz~20KHz+2dB； 9、增益提升：6-15dB。 | 台 | 1 |
| 9 | 会议话筒 | 1、全数字5G无线主席发言单元； 2、采用可拆式大容量锂电池，可连续发言≥4个小时，待机续航时间可达≥16个小时； 3、应具有数量限制、先进先出、发言申请和声控启动等多种工作模式； 4、话筒杆带有指示灯环，可显示正在发言等工作状态； 5、具有高通滤波功能； 6、可设置一个执行主席和多个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权； 7、自带DSP数字音频处理芯片； 8、具有MicroUSB数据接口，可免拆设备升级程序及维护； 9、内置会议服务功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 会议话筒 | 1、全数字5G无线代表发言单元； 2、采用可拆式大容量锂电池，可连续发言≥4个小时，待机续航时间可达≥16个小时； 3、应具有数量限制、先进先出、发言申请和声控启动等多种工作模式； 4、话筒杆带有指示灯环，可显示正在发言等工作状态； 5、具有高通滤波功能； 6、自带DSP数字音频处理芯片； 7、具有MicroUSB数据接口，可免拆设备升级程序及维护； 8、内置会议服务功能。 | 台 | 3 |
| 11 | 发射器 | 1、采用128位AESRijndael加密技术； 2、支持无线自适应跳频技术； 3、采用5GHz频段中的三个不重叠载波之一，该频段为公共频段，无须授权许可； 4、无线会议基站辐射直径≥50米； 5、支持多台基站级联； 6、可自动拦截未经主机授权的无线会议设备； 7、采用网线连接方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 充电箱 | 1、5G无线会议系统专用充电箱，集中对锂电池进行充电； 2、可同时充电≥10块锂电池，充满时间≤3小时； 3、内置过载保护电路，内置漏电保护装置。 | 台 | 1 |
| 13 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 14 | 电源管理器 | 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：60A 3、可控制电源：8路 | 台 | 1 |
| 15 | 音箱线 | 音箱线 | 米 | 100 |
| 16 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 4、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 8.6016 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 8.6016 |
| 3 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 6 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.12 |
| 7 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.12 |
| 8 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 9 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 10 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 11 | 信息发布屏 | 内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布 支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式 多时段定时开关机，无需专人值守 面板尺寸（inches）:65 背光:LED 分辨率:1920*1080 点距（H*V）（mm）:0.63*0.63 对比度:1200:1 亮度（cd/m²）:400 色彩数:16.7M 刷新率:60Hz 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（H*V）（mm）:1209.60*680.40 视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF 视频输出:1个HDMI 音频输出:1个AUDIO OUT 其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口 | 台 | 1 |
| 12 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.12 |
| 13 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.12 |
| 14 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 15 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 16 | 会议平板 | 1、面板尺寸（inches）:86； 2、分辨率:3840*2160； 3、亮度（cd/m²）:300； 4、对比度:4000:1； 5、响应时间（ms）:8ms； 6、点距（H*V）（mm）:0.37×0.37； 7、内存（RAM）:4GB； 8、存储（ROM）:32GB； 9、系统版本:Android 12.0； 10、前置接口:3个USB 3.0、1个Type-C、1个Touch USB、1个HDMI 2.0 IN； 11、主板接口:1个HDMI 2.0 IN、1个USB 2.0、1个Android USB 2.0、1个TF-card卡槽、1个RJ45 IN、1个Earphone、1个SPDIF OUT、1个TOUCH USB2.0、1个RS232； 12、扬声器:2 x 15W(max)； 13、内置摄像头像素:1300万； 14、内置摄像头视场角:120°； 15、 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音，内置麦克风采用ISP智能算法，支持回声消除、噪音抑制（300+种）、自动增益，并支持与级联麦克风实现联动，实现更大面积的拾音；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 16、WiFi配置:2.4GHz/5GHZ； 17、 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、标准配置:1*移动支架、1*遥控器、2*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器。 | 台 | 1 |
| 17 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 5、一键求助报警 |  |  |  |  |
| 1 | 一键语音呼救器 | 一款基于人工智能技术的智能化按键产品，集一键报警、语音(方言)呼救、定时提醒、防拆报警于一体的智慧养老终端，采用4G技术收集各类传感器的信息，遇到紧急情况，只要轻轻一按红色按钮，即可拨打紧急联系人的电话，进行双向语音通话，实现实时通话，第一时间紧急救援。 | 个 | 5 |
| 2 | 流量卡 | 每年 | 个 | 5 |
| 3 | 对接费 | 提供标准接口协议 | 台 | 1 |
| 4 | 安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 6、智慧图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 自助借还一体机 | 主要功能：借书/还书/查询/续借/办证/人脸对比 阅读范围：200mm范围以内 防冲突性：至少效识读10本带RFID标签书本 显示尺寸：24寸，16:9 触摸类型：电容触摸屏，寿命>5000万次 主机配置：兆芯KX600系列主板，2COM/6USB,8核CPU，8GB内存，64G固态+500G硬盘,统信系统 读者卡类：身份证/一卡通/读者卡/市民卡/二维码/人脸识别 无线规格：频率13.56MHz，RF输出功率1W 打印机： 热敏打印，纸宽80mm，缺纸检测，自动装纸 执行标准：ISO15693，ISO18000设备规格：高1670*长820*厚450，重80Kg 输入电源：AC220V/2A/50Hz 设备材质：金属机壳，钢化玻璃台面 | 台 | 1 |
| 2 | 安全门 | 技术参数： 1)工作频率：13.56MHz；协议：ISO15693 2)支持标准：支持ISO15693和ISO18000-3标准； 3)外观尺寸：规格：单机H1660*W636*120mm，重量25kg 4)通道宽度：，最大宽度1400mm，标准宽度1200mm； 5)外壳材质：亚克力和钣金； 6)通信接口：以太网； 7)支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI； 8)支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 9）显示：标配3.5寸显示屏，人流量信息； 10）灯光：支持故障提示灯、氛围灯设置 功能参数： 1)非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 2)设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报、无漏报； 3)具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控； 4)多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能； 5)设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置； 6)集成红外传感器切割分析，实现人流统计； 7)支持防盗模式，无缝对接业务系统的借还数据，实时检测图书是否非法通过，若检测该图书无办理借书操作通过安全门即进行声音报警提示； 8)没办理借书的图书，经过安全门，报警检测速度可控制在2秒内； 9)可支持9片门并排使用，持单通道独立工作和多通道并列工作。 | 套 | 1 |
| 7、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |

标项二：

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来社区数字化平台（龙腾） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
|  |  | 未来社区小程序 |  |  |
|  |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
|  |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 2 | 未来社区数字化平台（杨家浜） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
|  |  | 未来社区小程序 |  |  |
|  |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
|  |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 3 | 未来社区数字化平台（曹家浜） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
|  |  | 未来社区小程序 |  |  |
|  |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
|  |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 4 | 街道定制驾驶舱 | 区级下沉街道级驾驶舱 | 街道级账号开通及使用服务 | 1 |
|  |  | 数据对接 | 数据指标采集及数据来源接口对接（IRS、硬件、第三方系统） |  |
|  |  | 已建驾驶舱接入 | 已建社区驾驶舱接入或外部驾驶舱URL跳转接入，未来社区巡礼处新增以链接跳转的方式对接崇贤街道自建驾驶舱“空间管万物”。 |  |
|  |  |  | 统一用户体系单点登录对接 |  |
| 5 | 街道特色应用定制 | 街道级应用——企服浜 | 提供创客空间预约、创业沙龙活动、人才文档管理应用功能为初创公司提供数字化服务，持续提供资源共享服务。 | 1 |
|  |  | 街道级应用——来宾户政 | 便捷的社区全路径人行管理模式，与门禁同行数据结合人房摸排小程序，实现人口数据全掌握。 |  |
| 6 | 单点社区驾驶舱地图定制 | 杨家浜社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 | 1 |
|  |  | 龙腾社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 |  |
|  |  | 曹家浜社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 |  |
| 7 | 设备利旧接入（龙腾） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |
| 8 | 设备利旧接入（杨家浜） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |
| 9 | 设备利旧接入（曹家浜） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |

注：清单中所列为采购的主要设备、材料清单，但投标人所投设备并不限于以下设备、材料清单，还应包括本技术规格书内（含图纸）已说明的及投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书的要求而长期正常有效运行，提供所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

- 三、服务要求

3.1、售后服务要求

（1）本项目要求所有硬件设备1年质保，软件服务期1年。

（2）技术支持要求：质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：乙方在48小时内未能解决问题的，甲方有权请第三方解决问题，所产生的费用由供应商承担。

3.2、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

3.3、工期要求

签订合同后20天内设备到货，具备施工条件的情况下到货后30天内完成所有设备的安装和调试。

3.4、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。在服务期满后无发现服务质量问题，采购人予以无息退还。

3.5、货款支付

合同签订后支付合同总价50%的预付款，项目安装调试完成，经初验后支付合同总价的30%，终验完成后支付15%，服务期滿后支付5%并无息退还未扣除的履约保证金。

3.6、项目实施要求

1.供应商所供产品不会侵犯任何第三方知识产权；

2.本次项目软件定制开发部分的知识产权归供应商所有。

3.本项目符合信创要求。

4.供应商须承担本项目网络和数据安全责任。

3.7、项目质量

1、中标单位保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

2、中标单位提供产品和服务符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求。

3、中标单位须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

4、项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5、项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

6、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

7、甲方根据乙方提供的服务情况进行考核，对于不满足服务要求的需扣除考核服务费，考核服务费上限金额（以下称：考核服务费）为合同总价的5%。考核分安全和服务两部分进行，原则上关于安全部分不超过考核服务费的40%，服务部分不超过考核服务费的60%，该内容以合同条款为准。

安全部分：

1）受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣考核服务费的20%,每次金额不超过10万。

2）受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%,每次金额不超过5万。

3）受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的5%,每次金额不超过2.5万。

每次通报后，乙方需及时解决并递交书面整改报告，当年服务期内累计超过2次的，甲方有权扣除乙方安全部分考核服务费，总计考核服务费的40%。

服务部分：

1）同类故障重复出现，故障排查不仔细，修复不彻底。出现1次，每次扣除考核服务费的5%。

2）涉及服务被社会媒体曝光、收到多方投诉情况，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

3）根据招标文件或合同约定需在规定时间内提交的文档资料、工作台账、领导交办的文档资料等，乙方应按时完成。如未完成的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

4）未经甲方书面授权擅自将服务系统的操作管理权限、账号、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露外传。出现1次，每次扣除考核服务费的20%。

服务部分当年服务期内累计扣款超过5次的，甲方有权扣除乙方服务部分考核服务费，总计考核服务费的60%。

# 第四部分  合同样本

甲方：（采购单位）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循             项目 （项目编号              ）招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

- 采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价（人民币）:               元 大写:                  元

注：本合同总价已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

- 货款支付

- 付款进度安排：详见招标采购需求。

- 资金支付方式：详见招标采购需求。

- 甲方权利义务

- 1.甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。

- 2.甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。

- 3.甲方有义务协助乙方在安装和调试过程中与其他施工方出现的各种协调性工作。合理安排施工和调试的时间，最终达成各设备整合的目标。

- 乙方权利义务

- 1.乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。

- 2.乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。

- 3.乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。

- 4.乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。

- 技术资料

- 合同生效后7天内，乙方向甲方提供正式的、作为土建设计依据的设备布置图及有关说明。

- 合同生效后20天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

- 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

- 如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

- 设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 包装方式及要求

- 每台货物上均应有铭牌（制造商、货物名称、规格型号、生产日期等）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

- 包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

·  收货人

·  产品名称

·  合同号

·  目号和箱号

·  到达站或到货地点

·  外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

- 全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 交货、安装、调试

- 交货

- 设备交货期：合同签订后     日历天。

- 交货方式：交钥匙工程。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 运输及装卸、保险

- 运输及卸货工作及费用由乙方负责，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

- 货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

- 乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

- 安装调试

- 乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，提供现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方承担相应责任。

- 甲方提供堆放材料和工具场地。

- 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

- 有关预留、预埋部件的提供及施工也由乙方负责。工程整体施工不得对现场建筑安全造成危害，否则由乙方承担相关责任。

- 乙方施工人员须服从甲方工地管理人员的管理，并交纳相关费用，工程质量纳入现场监理。乙方施工人员必须遵守现场的各项规章制度。

- 根据使用学校指定的安装位置进行安装，安装要考虑美观和统一性，不得拒绝加长铜管，室内冷凝水管要求统一汇入下水管，不得外露滴水，以上均不得增加额外费用，安装后须取得使用学校盖章的满意证明再进行验收。

- 乙方应根据工程情况提供安装、到货计划，安装的施工进度计划，经甲乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

- 乙方必须具有相应的安装安全认可证。

- 乙方必须在整个工程安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方监理及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和施工质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟完工的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本工程总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

- 未经甲方书面同意，乙方不得更换安装队伍，特别是项目经理，否则安装费不予支付。

- 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。

- 履约验收

依据规定，合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。

验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后    天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

- 质量保证及售后服务

- 乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后提供至少    年的原厂质保。在质保期内，每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）。

- 货物质量保修范围为                     。

- 甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

- 乙方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

- 乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

- 乙方需提供全新的，符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合投标文件的要求。

- 货物出现质量问题，乙方应负责三包（包退、包换、保修），由此产生的费用由乙方负责。

- 在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 乙方应保证所提供的的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 违约责任

- 乙方逾期交货超过    个工作日的，乙方按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应全额归还甲方支付的预付款并向甲方支付合同总价的    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

- 争议及纠纷

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

- 双方协商解决（  ）

- 提请仲裁委员会仲裁（  ）

- 向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）

- 合同的生效和终止

- 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

- 本合同的采购货物最终质保期届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未处理的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

- 其他约定

- 本项目招标文件以及投标文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

- 本合同一式四份。甲乙双方各执贰份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第五部分  投标文件格式

- 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 项目名称：

- 报 价 文 件（封面）

- 招标编号：

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代表人（签字或盖章）：

年   月   日

- （一）投标人的报价文件内容应当包含

- 目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（4）投标人需要说明的其它文件和资料………………………………………（页码）

- 投标响应函

杭州临平大数据经营有限公司 ：

（投标人全称）授权              （全权代表姓名）

（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织                     项目（招标编号：         ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。我方承诺已经具备参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。具体内容为：

- 报价文件；

- 投标技术文件和商务文件；

- 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

3、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方可被贵方处罚。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人市场竞争交易；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  - 提供虚假材料谋取中标、成交的；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

  - 与采购单位、其它供应商恶意串通的；

  - 向采购单位、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

  - 在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

  - 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法人代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

公司盖章:

联系人：              联系电话:

联系地址：

邮政编码：

日期：       年	   月		日

- 注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人名称（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：20  年 月  日

三、分项报价表

项目编号：

所投标项：

| 序号 | 品名 |  | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的采购清单一一对应填写，“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、投标报价应包括设备费、设备演示费、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

4、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

- 项目名称：

- 商务技术文件（封面）

- 招标编号：

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（二）投标人的商务技术文件内容应当包含：

（1）目录；

（2）评分对应表（专家评分的一个参考及查阅依据）；

（3） 资格审查文件编制内容和要求：

▲1）有效营业执照副本复印件加盖公章；

▲2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第五部分）；

▲（4）法定代表人身份证复印件加盖公章，有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件加盖公章；授权委托书按照第五部分投标文件格式填写。如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件。

▲（5）无失信行为承诺书（格式详见第五部分）；

（6）所投产品具体配置表

▲（7）商务技术偏离表（格式详见第五部分）；

▲（8）采购需求实质性内容响应表（格式详见第五部分）；

（9）对应评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中的各种证书、证明资料如为复印件，须在复印件上加盖有效公章。

以上目录由投标人自行编制，包括不限于并根据评审细则自行草拟，并制作目录。

- 一、评分响应表（放于投标文件目录后首页）

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术部分 |  |  | 详见商务技术文件第几页 |
| 1 |  |  |  | …… |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。供应商根据评审标准，自行填入自评分数及所对应页码，以便评审时查阅。

- 二、有效营业执照复印件加盖公章；

三、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州临平大数据经营有限公司 ：

我方参与                     项目【招标编号：               】采购活动，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

- 四、法定代表人授权委托书

杭州临平大数据经营有限公司 ：

兹委派我公司             先生/女士(其在本公司的职务是：        ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    (招标编号：        )采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(盖章或签字)：

日期：   年  月   日

- 附：法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件或复印件加盖公章)；

- 五、无失信行为承诺书

杭州临平大数据经营有限公司 ：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

投标人（公章）：

日期：20  年  月 日

- 所投产品具体配置表

项目编号：                             所投标项：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：1、主要产品的规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

三、对应评分细则需要提供的其他表格，投标单位自行拟定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

- 七、商务技术偏离表

项目名称：                                         招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务技术无偏离的可在“投标文件响应”栏填写：响应招标文件要求即可，并加盖投标单位公章。其中带“▲”条款系指实质性要求条款，如未填入此表，即默认同意或认可。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 八、采购需求实质性内容响应表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “第三部分 采购需求” | 详见招标文件 | 自行填写 | 自行填写 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 本项目“第三部分 采购需求”中若无带“●”条款，则可不填写 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

日期：  年   月   日

九、对应评分细则提供相关证明资料制作进投标文件内；

十、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

十一、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

十二、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

地址：

在    年    月     日     时     分之前不得启封；

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

地址：

在    年    月     日     时     分之前不得启封；