汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目

公开招标

（非政府采购）（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：ZJJA2025-05号）

采购单位：淳安县青溪新城建设投资发展有限公司

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 法定代表人或其代理人（签字或盖章）： 日期：2025年 月 日 | 代理机构审核（公章）：同意发布 法定代表人或其代理人（签字或盖章）： 日期：2025年 月 日 |
| --- | --- |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目招标项目（非政府采购）的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年4月21日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJA2025-05号

项目名称：汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目

预算金额（元）：2377800.00

最高限价（元）：2377800.00

采购需求：汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购及安装等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：自甲方通知之日起45个日历天内完成安装调试及验收工作。

本项目接受联合体投标：是；否。

- 申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括在本平台交易中无串标、提供虚假资料等记录）；

6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、本项目的特定资格要求：无；有

9、以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年4月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com/）

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年4月21日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年4月21日9点30分00秒

开标地点（网址）“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线开标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向业主单位的纪检监察部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家注册（https://middle.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-3677.ct001.10.cfc25940300e11eea83497f4ab63b17d），进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.01412d50301111eea4a9272df37c6142）；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-在线下载-电子交易客户端”进行下载安装（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.233654f0300f11ee9e63571a3f42cf10，若已安装政采云电子交易客户端，无需重新安装乐采云电子交易客户端，乐采云和政采云电子交易客户端可通用）；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前以邮件方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第8点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见:乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标操作指南-供应商”。（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：淳安县青溪新城建设投资发展有限公司

地    址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠大道136号

采购方联系人：徐翔

联系电话：0571-89602108

2.采购代理机构信息

名称：浙江建安工程管理有限公司

地址：淳安县千岛湖镇青春路2号3楼

项目联系人（询问）：吴宝财

项目联系方式（询问）：0571-65066887

3.采购单位纪检监察部门

名称：淳安县青溪新城建设投资发展有限公司纪检（内审）室

联系人:徐拓

监督投诉电话：18868700930

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为： 电梯 。 |
| 2 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会或现场考察 | A不统一组织，投标单位可自行踏勘现场。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 4 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供。 - 样品： - 样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 5 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分10.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目实行电子投标。 1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 9 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本招标文件的解释权属于采购单位和委托代理机构。 |
|  |  | 如发现投标单位提供虚假材料、围标串标等违法违规行为参与我县国有企业采购投标活动的，无论中标与否，将取消该投标单位在本平台三年的投标资格。 |
| 10 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费由中标人一次性向招标代理机构交付，由淳安县产权经纪有限公司统一代收。本项目根据淳国资办[2021]32号文《淳安县国有资产监督管理办公室关于明确国有产权交易、货物与服务采购收费标准及费用分配的通知》收取招标代理费（收费附表见附件6），其余按实收取,本项目采购评审费由采购单位支付。 名称：淳安县产权经纪有限公司 账号：7991 8100 0497 25 开户行：杭州银行股份有限公司淳安支行 联系人：江旭琴 联系电话：0571-64880506 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

# 3.询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位纪检监察部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.3.5投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4评标办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5. 招标文件的澄清、修改

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

5.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

6. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2联合协议（如果有)；

10.1.3落实采购政策需满足的资格要求（如果有)；

10.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

10.2 商务技术文件：

10.2.1投标函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3分包意向协议（如果有)；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评标标准相应的商务技术资料；

10.2.6投标标的清单；

10.2.7商务技术偏离表；

10.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

10.3报价文件：

10.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 11. 投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.备份投标文件

14.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以电子邮件方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

14.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

14.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

14.4投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18、资格审查

18.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

18.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

20. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

21. 确定中标供应商

采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

22. 中标通知与中标结果公告

22.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同。

24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

八、电子交易活动的中止

25. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三部分 采购需求

▲投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯（含安装、修理）]或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》[（电梯）（含安装、维修）]证书（许可证资质B级及以上资质）；

▲提供投标产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯制造（含安装、修理、改造）]或原《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）证书（许可证资质B级及以上资质）。

- 一、电梯设备清单

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT-1货梯 | 1#厂房 | 部 | 2 |  |  |
| 2 | DT-1货梯 （双向开门） | 1#厂房 | 部 | 4 |  |  |
| 3 | DT-2货梯 | 2#厂房 | 部 | 3 |  |  |
| 4 | DT-3客梯 | 职工宿舍楼、办公楼 | 部 | 1 |  |  |
| 5 | DT-3客梯 （无障碍客梯、担架电梯） | 职工宿舍楼、办公楼 | 部 | 1 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

- 二、技术要求：

- 2.1货梯（1#厂房）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 有机房货梯 | 电梯编号 | DT-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重量 | 3000kg |  |  |
| 2 | 数量 | 6台 |  |  |
| 3 | 额定速度 | 0.5米/秒 |  |  |
| 4 | 提升高度（m） | 21.40 |  |  |
| 5 | 服务楼层 | 4层4门，其中双通货梯中的两部货梯在±0.00及-1.25标高处均可停靠。 |  |  |
| 6 | 轿厢类型 | 四部货梯双通（2个轿厢入口）、两部货梯单通（1个轿厢入口） |  |  |
| 7 | 开门方式 | 中双折分门 |  |  |
| 8 | 控制系统 | 控制柜采用电梯全电脑模块化分散控制系统，采用32位及以上技术。 |  |  |
| 9 | 控制方式 | 单控 |  |  |
| 10 | 驱动方式 | 交流变压变频驱动 |  |  |
| 11 | 机械位置 | 井道内上部 |  |  |
| 12 | 井道尺寸（mm） | 3360*3260 |  |  |
| 13 | 顶层高度（mm） | 4600 |  |  |
| 14 | 地坑深度（mm） | 1600 |  |  |
| 15 | 门洞尺寸（mm） | 2000*2200 |  |  |
| 16 | 厅门、门框装修 | 层层喷涂钢板 |  |  |
| 17 | 门框 | 层层标准小门套 |  |  |
| 18 | 厅外显示 | 轿厢位置及方向显示 |  |  |
| 19 | 轿厢尺寸（mm） | 2200*2800*2200 |  |  |
| 20 | 轿厢装潢 | 喷涂钢板,带铭牌（不锈钢），标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。 |  |  |
| 21 | 轿顶类型 | 轿厢天花按标配，顶部含LED灯光和低噪音通风扇。天花板装潢为标准装潢；轿厢内净高度不低于2.2米。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 22 | 轿内显示 | 轿厢及方向显示 |  |  |
| 23 | 地板类型 | 6mm花纹钢板 |  |  |
| 24 | 噪声 | 噪声：轿厢内≤59dB，开关门≤64dB。 |  |  |
| 25 | 平层精度 | 平层精度≤±3.5mm |  |  |
| 26 | 故障率 | ≤3次/10万次，如超过一次，质保期免费延长一年 |  |  |

- 2.2货梯（2#厂房）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 有机房货梯 | 电梯编号 | DT-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重量 | 3000kg |  |  |
| 2 | 数量 | 3台 |  |  |
| 3 | 额定速度 | 0.5米/秒 |  |  |
| 4 | 提升高度（m） | 21.60 |  |  |
| 5 | 服务楼层 | 4层4门 |  |  |
| 6 | 轿厢类型 | 单通（1个轿厢入口） |  |  |
| 7 | 开门方式 | 中双折分门 |  |  |
| 8 | 控制系统 | 控制柜采用电梯全电脑模块化分散控制系统，采用32位及以上技术。 |  |  |
| 9 | 控制方式 | 单控 |  |  |
| 10 | 驱动方式 | 交流变压变频驱动 |  |  |
| 11 | 机械位置 | 井道内上部 |  |  |
| 12 | 井道尺寸（mm） | 2800*3260 |  |  |
| 13 | 顶层高度（mm） | 4600 |  |  |
| 14 | 地坑深度（mm） | 1600 |  |  |
| 15 | 开门尺寸（mm） | 1700*2100 |  |  |
| 16 | 厅门、门框装修 | 层层喷涂钢板 |  |  |
| 17 | 门框 | 层层标准小门套 |  |  |
| 18 | 厅外显示 | 轿厢位置及方向显示 |  |  |
| 19 | 轿厢尺寸（mm） | 1700*2800*2200 |  |  |
| 20 | 轿厢装潢 | 喷涂钢板,带铭牌（不锈钢），标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。 |  |  |
| 21 | 轿顶类型 | 轿厢天花按标配，顶部含LED灯光和低噪音通风扇。天花板装潢为标准装潢；轿厢内净高度不低于2.2米。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 22 | 轿内显示 | 轿厢及方向显示 |  |  |
| 23 | 地板类型 | 6mm花纹钢板 |  |  |
| 24 | 噪声 | 噪声：轿厢内≤59dB，开关门≤64dB。 |  |  |
| 25 | 平层精度 | 平层精度≤±3.5mm |  |  |

# 注：电梯井道尺寸以实际现场井道为准，投标单位自行踏勘现场。轿厢尺寸和开门尺寸需根据实际现场尺寸设计最优尺寸并通过采购单位确认。

- 2.3货梯配置要求

| 技 术 要 求 | 曳引机 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供曳引机的型式试验报告复印件盖公章） |
| --- | --- | --- |
|  | 控制柜 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供控制柜的型式试验报告复印件盖公章） |
|  | 门机 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供门机的型式试验报告复印件盖公章） |
|  | 安全钳 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供安全钳的型式试验报告复印件盖公章） |
|  | 限速器 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供限速器的型式试验报告复印件盖公章） |
|  | 缓冲器 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供缓冲器的型式试验报告复印件盖公章） |
|  | 光幕 | 所投电梯品牌原厂生产的产品（需提供门保护的型式试验报告复印件盖公章） |

2.4货梯电梯功能配置

1、全集选

2、提前开门

3、警铃

4、防捣乱保护

5、司机操作

6、能源回馈节能功能

7、就近平层

8、关门力矩保护

9、轿厢关门延迟保护

10、轿厢开门保护

11、厅门轿门分别控制

12、开门关门按钮

13、开门关门按钮灯

14、光幕门保护

15、轿厢内紧急照明

16、反向指令自动消除

17、关门等待取消

18、机房紧急电动运行

19、轿内风扇控制

20、厅外及轿内方向指示

21、轿内外招LED显示

22、内部通话装置

23、满载直驶

24、自动返回基站

25、轿内风扇照明控制

26、超载保护

27、终端楼层保护

28、停梯开关

29、自动泊梯

30、本层厅外开门

31、自动再平层

32、重新初始化运作

33、起动时力矩补偿

34、轿顶检修

35、消防功能

36、五方通话：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜和管理中心呼叫、通话，控制柜、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通。投标报价中须含轿内、底坑、轿顶、控制柜、安全中心的对讲设备及调试费用，井道内的通讯线缆的费用，电梯控制柜至消控中心管线的铺设由甲方委托专业的弱电单位负责，接线工作中标单位需无偿配合。

2.5客梯（职工宿舍楼、办公楼）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 有机房客梯 | 电梯编号 | DT-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重量 | 1000kg |  |  |
| 2 | 数量 | 1台 |  |  |
| 3 | 额定速度 | 1.0米/秒 |  |  |
| 4 | 提升高度 | 18.90 |  |  |
| 5 | 服务楼层 | 5层5门 |  |  |
| 6 | 轿厢类型 | 单通（1个轿厢入口） |  |  |
| 7 | 开门方式 | 中分门 |  |  |
| 8 | 控制系统 | 控制柜采用电梯全电脑模块化分散控制系统，采用32位及以上技术。 |  |  |
| 9 | 控制方式 | 单控 |  |  |
| 10 | 驱动方式 | 交流变压变频驱动 |  |  |
| 11 | 机械位置 | 井道内上部 |  |  |
| 12 | 井道尺寸（mm） | 2200*2400 |  |  |
| 13 | 顶层高度（mm） | 4500 |  |  |
| 14 | 地坑深度（mm） | 1500 |  |  |
| 15 | 开门尺寸（mm） | 900*2100 |  |  |
| 16 | 厅门、门框装修 | 层层发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 门框 | 层层标准小门套（按采购单位实际需求调整） |  |  |
| 18 | 厅外显示 | 轿厢位置及方向显示 |  |  |
| 19 | 轿厢尺寸（mm） | 1600*1500*2500 |  |  |
| 20 | 轿厢装潢 | 发纹不锈钢,带铭牌（不锈钢），标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 21 | 轿顶类型 | 轿厢天花按标配，顶部含LED灯光和低噪音通风扇。天花板装潢为标准装潢；轿厢顶需留有摄像机孔，预留空调风口，随行电缆中应附视频电缆，提供摄像机DC12V电源,轿厢内净高度不低于2.5米。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 22 | 轿内显示 | 轿厢及方向显示 |  |  |
| 23 | 地板类型 | PVC地面（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 24 | 噪声 | 噪声：轿厢内≤55dB，开关门≤60dB。 |  |  |
| 25 | 平层精度 | 平层精度≤±3.5mm |  |  |
| 26 | 故障率 | ≤3次/10万次，如超过一次，质保期免费延长一年 |  |  |

2.6无障碍客梯（职工宿舍楼、办公楼）技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 有机房无障碍客梯、担架电梯 | 电梯编号 | DT-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重量 | 1000kg |  |  |
| 2 | 数量 | 1台 |  |  |
| 3 | 额定速度 | 1.0米/秒 |  |  |
| 4 | 提升高度（m） | 18.90 |  |  |
| 5 | 服务楼层 | 5层5门 |  |  |
| 6 | 轿厢类型 | 单通（1个轿厢入口） |  |  |
| 7 | 开门方式 | 中分门 |  |  |
| 8 | 控制系统 | 控制柜采用电梯全电脑模块化分散控制系统，采用32位及以上技术。 |  |  |
| 9 | 控制方式 | 单控 |  |  |
| 10 | 驱动方式 | 交流变压变频驱动 |  |  |
| 11 | 机械位置 | 井道内上部 |  |  |
| 12 | 井道尺寸（mm） | 2200*2400 |  |  |
| 13 | 顶层高度（mm） | 4500 |  |  |
| 14 | 地坑深度（mm） | 1500 |  |  |
| 15 | 开门尺寸（mm） | 900*2100 |  |  |
| 16 | 厅门、门框装修 | 层层发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 门框 | 层层标准小门套（按采购单位实际需求调整） |  |  |
| 18 | 厅外显示 | 轿厢位置及方向显示 |  |  |
| 19 | 轿厢尺寸（mm） | 1600*1500*2500 |  |  |
| 20 | 轿厢装潢 | 发纹不锈钢,带铭牌（不锈钢），标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 21 | 轿顶类型 | 轿厢天花按标配，顶部含LED灯光和低噪音通风扇。天花板装潢为标准装潢；轿厢顶需留有摄像机孔，预留空调风口，随行电缆中应附视频电缆，提供摄像机DC12V电源,轿厢内净高度不低于2.5米。（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 22 | 轿内显示 | 轿厢及方向显示 |  |  |
| 23 | 地板类型 | PVC地面（具体方案在甲方确认后实施） |  |  |
| 24 | 噪声 | 噪声：轿厢内≤55dB，开关门≤60dB。 |  |  |
| 25 | 平层精度 | 平层精度≤±3.5mm |  |  |
| 26 | 故障率 | ≤3次/10万次，如超过一次，质保期免费延长一年 |  |  |

# 注：电梯井道尺寸以实际现场井道为准，投标单位自行踏勘现场。轿厢尺寸和开门尺寸需根据实际现场尺寸设计最优尺寸并通过采购单位确认。

2.7客梯电梯功能配置

（1）梯型要求：要求提供投标品牌中的技术先进且安全可靠、市场使用较成熟的梯型，符合相关技术标准规范和节能环保要求，梯型属于中高档商用型号。

（2）曳引机：采用高效节能、具有良好动力的永磁同步无齿轮曳引机，曳引机防护等级IP55及以上。

（3）控制系统：采用电梯全电脑模块化分散控制系统，采用32位及以上技术。

（4）门机：采用高性能产品，主要部件先进可靠稳定。

（5）光幕：所投产品采用的红外线感应大于150束光幕保护。

（6）电梯功能配置

1、全集选

2、提前开门

3、警铃

4、防捣乱保护

5、司机操作

6、轿厢错误指令取消

7、就近平层

8、关门力矩保护

9、轿厢关门延迟保护

10、轿厢开门保护

11、厅门轿门分别控制

12、开门关门按钮

13、开门关门按钮灯

14、光幕门保护

15、轿厢内紧急照明

16、反向指令自动消除

17、关门等待取消

18、机房紧急电动运行

19、轿内风扇控制

20、厅外及轿内方向指示

21、轿内外招LCD液晶显示

22、内部通话装置

23、满载直驶

24、自动返回基站

25、轿内风扇照明控制

26、超载保护

27、终端楼层保护

28、停梯开关

29、自动泊梯

30、本层厅外开门

31、自动再平层

32、重新初始化运作

33、起动时力矩补偿

34、轿顶检修

35、消防功能

36、五方通话：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜和管理中心呼叫、通话，控制柜、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通。投标报价中须含轿内、底坑、轿顶、控制柜、安全中心的对讲设备及调试费用，井道内的通讯线缆的费用，电梯控制柜至消控中心管线的铺设由甲方委托专业的弱电单位负责，接线工作中标单位需无偿配合。

# 37、电梯物联网功能包含远程监控同时并入96333杭州应急处置中心联控。

三、具体要求

1、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

（1）电梯的制造及安装要求应符合GB7588-2003，《电梯制造与安装安全规则》。

（2）电梯的主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸应符合GB/T 7025.1-1997。

（3）制造安装维修单位应符合《特种设备安全监察条理》和《机电类特种设备制造、安装、改造、维护许可规则》的相应要求。

（4）电梯的维修保养应符合GB/T 18775-2002的相应要求。

（5）电梯技术条件应符合GB/T 10058的相应要求。

（6）电梯安装验收规范应符合GB 10060的相应要求。

（7）电气装置安装、电梯电气装置施工及验收应符合G B 50182的相应要求。

（8）电梯试验方法应符合GB/T 10059相应要求。

（9）电梯曳引机应符合GB/T13435的相应要求。

（10）电梯操作装置、信号及附件应符合JG5009的相应要求。

（11）电梯绝缘电缆应符合GB 5023的相应要求。

（12）电梯层门耐火试验方法应符合GA 109的相应要求。

（13）电梯钢丝绳用钢丝应符合YB/T 5198的相应要求。

（14）电梯工程施工质量验收规范（GB50310）。

（15）设备的电气装置应符合IEC标准。

（16）电力供应部门的供电规章条例。

（17）浙江省消防部门的条例及相关国家消防规范。

（18）其他相关标准。

2、通用技术要求

（1）以下所列仅为电梯设备的基本要求，供应商（制造商或代理商）须按有关标准及规范完成本次采购仪器设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、终身维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术参数及产品样本由供应商在投标文件中提供。如中标，供应商及制造商须对中标仪器设备使用的安全性、有效性及检测结果的可靠性负全部责任。

（2）供应商应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。

按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准），并附鉴定文件（批准证书）的复印件。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件。供应商的投标产品必须具备相当于或高于采购文件中采购人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

（3）供应商提供的投标产品应适合采购人的工作条件。货物安装运行对环境如有特殊要求应在投标文件中加以说明。

3、安装及售后服务要求

（1）本次招标的电梯设备安装调试及售后维修保养服务责任必须由本产品的厂家或具有电梯安装专业承包资质的单位直接负责，必须在投标时确定电梯安装公司（施工时由采购方和监理审核，以施工人员缴纳社保证明为准），否则，采购人将不予接受。

（2）代理商中标后需在供货前提供厂家与代理商针对本项目签订的设备购销合同（此合同的设备必须与投标文件相符，否则采购方将不予接受。）

（3）各单位采购特殊设施设备必须按《特殊设施设备项目的采购、安装、验收管理实施细则》执行。若采购单位或供应商没有按《特殊设施设备项目的采购、安装、验收管理实施细则》执行或特殊设施设备没有经过验收小组验收合格的等情况，采购单位将不给予最终结算。设备到达和安装过程的验收要求如下：

①中标人必须严格按投标文件中规定的时间将材料设备运达指定地点并应提前36小时通知采购单位，由采购单位的特殊设施设备采购项目验收小组对其材料设备进行开箱拆封验收，验收合格后，方可进行安装。若发现任何损坏及质量问题，中标人负责更换，该工作所产生的费用由中标人自行负责。若发现材料设备与投标文件不相符，采购方将终止合同，中标人承担所有违约责任。采购单位有权追索由此产生的间接费用与损失。

②电梯须经当地特种设备检测部门验收合格，合同履约保证金应经特殊设施设备验收小组验收合格后才予以退还。

（4）在淳安县要有完善的电梯维修服务机构、服务网点和电梯专业维修人员和备品备件仓库。

（5）投标方须提供经当地特种设备检测部门验收合格后至少4年的质保期（投标方可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。在此期间，投标方应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

（6）在质保期内（承诺质保期时间更长的以承诺时间为准）的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑，每半年对系统进行一次复调，质保期满向投标人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。在质保期（承诺质保期时间更长的以承诺时间为准）内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身或因自然磨损的质量问题及安装调试质量问题造成的损坏及故障。

（7）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得买方的同意。修好后，中标人需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（8）中标人必须有可靠的售后服务保障有固定的维修服务点（如分公司、销售公司、售后服务部），能提供正常的技术、备品备件服务。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

（9）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，24小时内解决故障。

（10）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

4、包装和保护

根据上述要求完成测试后，货物启运前，卖方应对其所生产的货物进行包装以免在运输过程中损坏，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

凡设备上需油漆的部分均按规定进行，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或用其他确认的保护剂全部涂没，上述这些保护剂在货物安装期间或在安装后是易于抹去的。所有货物应采取恰当的防腐防损措施，其采用的包装方式必须适合采用的运输方式（如船舶运输）和长时间的露天贮存，并可根据设备的性质确定其是否应采用保护措施。

卖方应对包装的货物负责，使其到达目的地后完整无损。

5、运输

卖方应对所有货物运至项目现场（即指卖方将货物运至安装地点）的整个过程负责。运输过程包括：海运、陆运、空运等。货物在途中遭到缺损，应立即告知监理工程师和买方前来检查及提出处理意见，卖方对任何买方不予接受的货物，应立即运走，在15日内给予调换和补齐缺件。按照买方的要求，卖方应随时告知货物的运输状况。

6、货物安装

卖方应对其提供的货物进行安装工作，并负责货物的提交验收和试运行，在质量保证期内对货物质量及正常运行负责。 卖方在货物安装期间，必须有现场负责人员，负责安装、试验、调试全过程的工作，该负责人员必须有参加安装、试验和调试同类货物3年以上工作经验。买方有权更换买方认为不合格的现场负责人员。卖方在投标文件中应列出货物安装和试验时现场负责人的姓名及全部费用。 买方在货物安装前七个日历天通知卖方，现场负责人应按买方要求时间到达现场。在货物安装时，由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。 所有货物的颜色（由买方确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

7、工厂试验

工厂试验由卖方负责，并提前七个日历日通知，买方和监理工程师有权参加工厂试验，如买方参加工厂试验，其验收人员不签署任何确认文件，不承担卖方对货物质量应负的责任。此验收也不替代货物到现场及安装后的验收。

8、现场试验

现场试验在安装完毕后，卖方应在监理工程师和买方代表在场时进行试验、调试全过程的工作。现场试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或买方规定的数据相似，并符合货物安装地有关部门验收标准和要求。卖方应向监理工程师和买方提出有关的可能导致设备故障的忠告。卖方应提供维修所需的所有工具。在试运行期间，卖方应免费提供所有操作所需的消耗品。调试阶段的运行费，包括卖方及所组织的人员费用在内，由卖方承担。

9、验收合格条件

运行结果符合买方的技术要求；

试验、检验、运行结果符合国家相关标准；

在进行测试试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除和解决，并得到买方的认可；

通过有关部门验收并合格；

所有合同中和本技术要求规定的货物（包括备品、备件、工具）和资料都已提交；

货物在交由买方使用之前，整套设备以及安装图纸及技术文件都已提交并得到接受。

10、最终验收

系指整个工程（即工程）通过工程竣工验收（包括本合同货物投入运行，通过有关部门验收合格）后，由买方签署一份最终验收证明书。

验收合格条件：

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（4）设备在交由买方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

（5）验收费用（含第三方检测费，如有）由供应商承担。

11、设计联络

为了配合工程的进度要求，满足设计和施工要求，买方将视情况举行设计联络会议。数次、时间、地点由买方指定。

12、零配件及专用工具

卖方应提供货物的运行所必须的附件，使货物能有效地运转。

卖方应提供专用维修工具。

专用工具应放在铰链锁合盖的钢质工具盒内，并应单独列出和标价。

价格表中的工具的单价和价格应认为已包括设备运行所需要的全部这类工具、工具盒的价格。

13、备品备件

卖方应免费提供质保期内电梯备品备件，并计入投标总价，并书面承诺确保其在质量保证期内正常工作情况下足够更换使用。若在质量保证期内在正常使用状况下需增补备品备件，卖方应在收到买方通知后一周内免费提供。

14、培训

卖方应按买方批准的培训计划负责对买方的工作人员进行操作使用和维护等方面的培训，相关费用由卖方承担。培训在买方或卖方所在地进行。

15、现场协作

卖方在设备安装、试验过程中，需根据设备安装、试验的施工进度，与其他施工单位密切协作。卖方应避免预留孔洞等的遗漏，若由于卖方的原因造成预留孔洞等的错误和遗漏，卖方应承担责任及费用。设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。验收后采用材料将电梯轿箱内外露部位覆盖的工作及相关费用由卖方负责。工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备取得验收合格证并正常运行后为止。

四、其他要求

1、质保期:4年（以特种作业合格证取出为准）。所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，甲方可要求免费更换。

2、技术培训：

投标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训，计划培训人数为2人。

投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

3、售后服务：

（1）设备及系统一旦投入使用，无论质保期内外，成交人应提供24小时免费热线技术咨询，接到故障报告后最晚半小时内必须响应，需要现场服务时，维修人员应在半小时内到达现场，质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由成交人承担。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用。

（2）在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查和调整。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

（3）投标人对各种型号的设备须能提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

4、付款方式:货到并经验收清点好后支付合同价款的50%，安装验收合格交付使用后支付至合同价款的80%，经第三方审计后支付到审计价款的95%，5%待质保期满后支付剩余款项。

5、工期：自甲方通知之日起45个日历天内完成安装调试及验收工作。

6、履约保证金或履约保函：中标供应商在合同签订前将履约保证金(履约保函）提供给业主，金额为中标金额的1%。

7、相关报价：投标报价是指将材料送达需方指定交货地点、完成安装并进行质保等售后服务的全过程价格，包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全，包括但不限于制造和装配材料所使用的材料及部件、各类电梯门洞的封堵费，底坑缓冲器浇筑费，五方通话布置（含材料费）费、包装运输费、运输及施工损耗、人工费、机械费、机械进出场费、水电费、装卸费、施工管理费、成品保护费、退场费、现场保管费、试验检验、节能验收或进场复检费用、专利技术、备品备件、保险费、利润、国家规定的任何收费、税金（设备费含增值税、关税等税费；安装费含增值税）、质量保证期的费用以及提供技术服务费用等根据标书要求完成安装工作需要的所有费用，并已考虑所规定的有关责任及费用，含井道改造、安装配套等及其他的一切费用。安装过程中所用的辅材（包括但不限于上述清单已列明部分）不足部分由成交供应商提供，报价不得超出控制价。各投标单位可以自行踏勘现场，合理报价。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信商务及技术分（70分） |  |  |  |  |
| 1 | # 投标产品响应程度：满足招标文件明确的全部技术及功能要求条款要求的得16分，负偏离或缺漏项的每项2分，负偏离8项及以上的按无效标处理。 | # 16 | # 客观分 | # 投标产品响应程度 |
| 2 | # 电梯制造水平：（1）所投电梯产品主机采用与整机相同品牌的原厂原品牌且曳引机为永磁同步计4分，提供其他品牌的配套件计2分，未提供的计0分。(在投标文件中提供与整梯型式试验报告型号相同的部件型式试验证书或该部件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不计分) # （2）所投电梯产品的控制柜采用与整机相同品牌的原厂原品牌且控制系统具备电磁兼容的计4分，提供其他品牌的配套件计2分，未提供的计0分。(在投标文件中提供与整梯型式试验报告型号相同的部件型式试验证书或该部件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不计分) # （3）所投电梯产品门机系统采用与整机相同品牌的原厂原品牌计4分， 提供其他品牌的配套件计2分，未提供的计0分。（在投标文件中提供与整梯型式试验报告型号相同的部件型式试验证书或该部件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不计分） # （4）投标品牌所投安全部件安全钳、限速器、缓冲器采用所投品牌厂商制造生产的，单个部件得 1 分，最高得 3分。如为代加工的，需注明代加工来源，单个部件得 0.5 分，最高得1.5分在投标文件中提供与整梯型式试验报告型号相同的部件型式试验证书或该部件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不计分） # （5）曳引机制动器动作次数≥1400万次的得3分，≥1200万次的得1分，其余不得分；提供检测报告； # （6）厅门锁耐久次数≥1100万次的得3分，≥1000万次的得1分，其余不得分，提供检测报告； # （7）投标产品具有自主研发的工程服务平台及安全卫士软件的得2分。提供相关证书证明，否则不得分。 | # 23 | # 客观分 | # 电梯制造水平 |
| 3 | # 安全防护措施：根据投标人提供的安全防护措施进行综合打分（包含专职安全人员配置、现场施工纪律、防坠落、防跌落等措施、吊装机械现场使用安全措施）：提供的措施详细完整，贴合项目实际的得5分；提供的措施较详细完整，较贴合项目实际的得3分；提供的措施基本符合项目实际的得1分。不提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 安全防护措施 |
| 4 | 项目实施方案：根据投标人现场勘察情况制定的本项目实施方案（包括项目实施计划、人员组织安排、电梯安装调试验收等措施等）能否满足采购需求进行评分； ①项目实施方案内容完整、科学合理，完全能满足项目要求的得5分； ②项目实施方案内容较完整，较科学合理，尚能基本满足项目要求的得4分； ③项目实施方案内容完整性和科学合理性一般，需经完善后才能满足项目要求的得3分； ④项目实施方案存在较多缺陷，只能少部分满足项目要求的得2分； ⑤项目实施方案存在重大缺陷，基本不能满足项目要求的得1分； ⑥未提供项目实施方案的得0分。 | 5 | 主观分 | 项目实施方案 |
| 5 | 质量控制：根据投标人质量控制方案的详细程度、措施完备程度，是否贴合项目实际，具有适配性视为满足采购需求。 ①质量控制方案内容详实、科学合理，完全能保证项目质量要求的得5分； ②质量控制方案内容较详实，较科学合理，尚能基本保证项目质量要求的得4分； ③质量控制方案内容详实性、科学性一般，需经完善后才能保证项目质量要求的得3分； ④质量控制方案存在较多缺陷，只能少部分满足项目质量要求的得2分； ⑤质量控制方案存在重大缺陷，基本不能满足项目质量要求的得1分； ⑥未提供质量控制方案的得0分。 | 5 | 主观分 | 质量控制 |
| 6 | 售后服务内容：维修保养具体内容说明，质保期内及质保期外的无偿服务内容、有偿服务内容等，最高得3分（提供售后服务网点证明材料）。 | 3 | 主观分 | 售后服务内容 |
| 7 | 体系证书：投标人或投标电梯生产厂家具有有效的质量管理体系认证ISO9001、职业健康安全管理体系认证ISO45001、环境管理体系认证ISO14001、能源管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，提供一个得1分，最高得5分。（投标响应文件中提供证书扫描件，不提供不得分。） | 5 | 客观分 | 体系证书 |
| 8 | 质保期：本项目质保期为4年，投标人承诺质保期每延长一年得1分，最高得2分。（延长的质保期含特种设备年检费） | 2 | 客观分 | 质保期 |
| 9 | 电梯制造商证书：投标电梯品牌制造商获得CNAS国家测试中心（或实验室）认证的得1分。（需提供证书复印件加盖电梯制造商和投标单位公章，否则的不得分。） | 1 | 客观分 | 电梯制造商证书 |
| 10 | 制造商先进水平：所投产品制造商具备与基于物联网平台的电梯数字化运维服务能力建设相关的两化融合管理能力的得2分。 | 2 | 客观分 | 制造商先进水平 |
| 11 | 业绩：根据投标人或制造商2021年1月1日（合同签订日期）至今所投电梯品牌且已通过竣工验收的同类项目业绩一个得1分，本项最高得3分；（提供客户联系方式、采购合同、验收报告扫描件加盖投标人公章，资料提供不齐全不得分）。 | 3 | 客观分 | 业绩 |
| 价格分（30分） |  |  |  |  |
| 12 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%×100评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或单价限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有违法行为，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年    月    日， 淳安县青溪新城建设投资发展有限公司  以  公开招标 对 汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目；编号：ZJJA2025-05号  进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经淳安县青溪新城建设投资发展有限公司  (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1  %；

# 1.4.2履约保证金支付方式 中标供应商在合同签订前将履约保证金(履约保函）提供给业主，金额为中标金额的1% ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方 否 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间     /      ；

1.5.2预付款的扣回方式     /     ；

1.5.3预付款的担保措施     /    。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件 货到并经验收清点好后支付合同价款的50%，安装验收合格交付使用后支付至合同价款的80%，经第三方审计后支付到审计价款的95%，5%待质保期满后支付剩余款项。

# 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：  自甲方通知之日起45个日历天内完成安装调试及验收工作。 ；

1.7.2 交付地点：   采购单位指定地点      ；

1.7.3 交付方式：  供货、安装并验收合格   。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.8.6 | / |
| 1.9.1 | 淳安县 |
| 1.9.2 | 淳安县 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| 2.5 | 货到并经验收清点好后支付合同价款的50%，安装验收合格交付使用后支付至合同价款的80%，经第三方审计后支付到审计价款的95%，5%待质保期满后支付剩余款项。 |
| 2.11.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| 2.11.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| 2.15.1 | 提交申请后30天内 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（如有）………………………………………………（页码）

（3）需满足的资格要求（如有）……………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（如有）………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方参与汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括在本平台交易中无串标、提供虚假资料等记录）；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、需满足的资格要求

（根据招标公告落实需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

# 一、投标函

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方参加你方组织的汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3需满足的资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号及详细的技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或服务要求） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别说明：▲供应商报价低于项目最高限价50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4、投标报价必须包含：投标报价是指将材料送达需方指定交货地点、完成安装并进行质保等售后服务的全过程价格，包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全，包括但不限于制造和装配材料所使用的材料及部件、各类电梯门洞的封堵费，底坑缓冲器浇筑费，五方通话布置（含材料费）费、包装运输费、运输及施工损耗、人工费、机械费、机械进出场费、水电费、装卸费、施工管理费、成品保护费、退场费、现场保管费、试验检验、节能验收或进场复检费用、专利技术、备品备件、保险费、利润、国家规定的任何收费、税金（设备费含增值税、关税等税费；安装费含增值税）、质量保证期的费用以及提供技术服务费用等根据标书要求完成安装工作需要的所有费用，并已考虑所规定的有关责任及费用，含井道改造、安装配套等及其他的一切费用。安装过程中所用的辅材（包括但不限于上述清单已列明部分）不足部分由成交供应商提供，报价不得超出控制价。各投标单位可以自行踏勘现场，合理报价。

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

淳安县青溪新城建设投资发展有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为汾口示范区E-67工业地块标准厂房电梯采购项目【招标编号：ZJJA2025-05号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：收费附表

根据淳国资办[2021]32号文《淳安县国有资产监督管理办公室关于明确国有产权交易、货物与服务采购收费标准及费用分配的通知》收取招标代理费。该收费标准具体收费形式见下表：

| 服务类型 费率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.85% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：收费标准低于2000元的按2000元收取。

例：一项货物采购项目，中标金额6000万元，收费如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％=4万元

（5000-1000）万元×0.5％=20万元

（6000-5000）万元×0.25％=2.5万元

合计收费＝1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4万元