瑞安市国有企业采购

招  标  文  件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJCD20240930

招标项目：瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目

采 购 方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市名城建设投资有限公司

采购代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

二〇二四年九月

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知及前附表	5

第三部分  招标内容及要求	21

第四部分  合同格式（仅供参考）	88

第五部分  投标文件格式	94

第六部分  评标办法	108

- 第一部分  招标公告

项目概况： 瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2024年10月21日上午09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：ZJCD20240930

2.项目名称：瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目

3.采购需求：

标项一：

标项内容：瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：13451997.00

最高限价（元）：13451997.00

允许联合体投标：是；联合体投标的应满足下列要求：①组成联合体的成员家数不得超过2家。

合同履约期限：详见本招标文件第三部分。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第三部分。

备注：/

- 申请人的资格要求

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：具备展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级。

- 获取（下载）招标文件

- 1.获取时间：/至提交投标文件截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

- 2.获取方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）；

- 3.售价（元）：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月21日上午9点00分（北京时间）；

投标地点（网址）：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”，实行在线投标响应（电子投标）；

开标时间：2024年10月21日上午9点00分（北京时间）；

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）线上开标。

- 投标保证金

- 本项目无需投标保证金

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

- （1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作投标文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密投标文件，供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往“乐采云电子投标客户端”下载并安装，下载网址：https://www.lecaiyun.com/luban/zqgzzx/detail?id=3168）。

- （2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。注：已在浙江政府采购网注册的供应商，无需重复注册和申请CA锁。

- （3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- （4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名称：瑞安市名城建设投资有限公司

地址：瑞安市时代大厦13楼

项目联系人：伍女士

项目联系方式：0577-58895802

质疑联系人：何先生

质疑联系方式：18305870177

2.采购代理机构信息：

名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司

地址：瑞安市安阳南路669号3楼

项目联系人：陈强

项目联系方式：13587528100

质疑联系人：周晓琴

质疑联系方式：13587576809

3.采购监督管理部门

名称：瑞安安阳中心城区开发建设中心

地址：瑞安市时代大厦A幢

联系人：袁先生

联系方式：0577-58895809

- 第二部分  投标须知及前附表

- （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJCD20240930 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市名城建设投资有限公司 联系人：伍女士 联系电话：0577-58895802 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳南路669号3楼 联系人：陈强 电话： 13587528100 |
| 6 | 招标内容 | 详见招标文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； - 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 3.落实国企采购政策需满足的资格要求：无。 4.本项目的特定资格要求：具备展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □ 不接受 þ 接受 |
| 9 | 是否允许分包 | □ 不接受 þ 接受，发包前提交分包单位的资质文件，经发包人书面同意后方可发包。 |
| 10 | 踏勘现场 | þ 自行组织 □ 业主组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | þ 不允许 □ 允许 |
| 12 | 投标货币 | 人民币 |
| 13 | 投标语言 | 中文 |
| 14 | 投标文件份数 | 1、投标文件由一份“电子加密投标文件”和一份“备份投标文件（可选）”组成，在投标文件编制完成后同时生成。 2、中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。 |
| 15 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章或电子签章）。 |
| 17 | 投标样品 | □ 需要 þ 不需要 |
| 18 | 投标保证金 | □ 需要 þ 不需要 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价的1 % 。 形式：以银行转账/转账支票/银行汇票/银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金方式交纳至采购人指定帐户。 |
| 20 | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 1.获取时间：至投标截止时间止； - 2.获取地址：乐采云（www.lecaiyun.com）； 3.本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质采购文件，不收取采购文件工本费。 注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2024年10月21日上午9:00止(北京时间) |
| 22 | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 1.电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至乐采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。 2.备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式递交至招标代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以招标代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 3.投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至乐采云平台的，投标无效。 |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 1、开标后，招标代理机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 2、电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由招标代理机构上传备份投标文件，如同意，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至招标代理机构指定邮箱（228967618@qq.com），由招标代理机构解压压缩备份投标文件，按乐采云平台操作规范将备份投标文件上传至乐采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 3、供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
| 24 | 开标时间、 地点、形式 | 开标时间：2024年10月21日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”； 采购代理机构将按照采购文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 25 | 开标及评审程序 | - 开标程序 - （1）开标后，招标代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件且提供了压缩密码的，将由招标代理机构按“乐采云平台”操作规范将备份响应文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效； （2）开启投标文件后，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》（详见附表一）通过电子交易平台提交并电子签章。 2、评审程序： （1）采购人或采购代理机构先进行资格性审查； （2）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查； （3）评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审； （4）开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 （5）由评标委员会进行综合评分； （6）评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 （7）在系统上公布评审结果。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27 | 供应商信用查询 | 1、以开标当日资格审查结束前招标人核实的查询结果为准。 2、查询渠道与留存方式：招标单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。 3、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与投标活动。 4、联合体投标时，招标单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，由招标采购单位负责解释。 |
| 29 | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江策鼎工程项目管理有限公司备案。 |
| 30 | 温馨提醒 | 1．请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2．请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3．在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 4．供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |
| 31 | 关于联合体投标 | 1、资料提交要求：要求提供的资格文件需要联合体双方共同提供；2、签字盖章要求：除联合体协议书需要双方签字盖章外，其余需要签字盖章的地方均可有联合体牵头人签字盖章即可。 |

- （二）总 则

- 1.说明

  - 本次招标工作是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金，已落实。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市名城建设投资有限公司。

  - 采购代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司。

  - 投标供应商：系响应招标、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系在本次招标中，中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际组建的专门负责招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“乐采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

  - 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

本项目的特定资格要求：具备展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级。

- 联合体投标：本项目接受联合体投标。

- 联合体投标的应满足下列要求：①组成联合体的成员家数不得超过2家。

投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第3项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

- 6.1  投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场

  - 投标供应商自行前往现场踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标供应商承担现场踏勘所发生的费用。

  - 投标供应商由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标供应商自负。

- 投标委托

9.1   如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务及工程，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标须知及前附表

第三部分   招标内容及要求

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

第六部分   评标办法

第七部分   补充通知及答疑（如有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

- （四）投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效 。

- 投标文件的组成（具体格式详见本文件第五部分，表格可以按同样格式扩展）

  - 投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件等三部分组成。

13.1.1  资格文件：

（1）供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

（一）基本资格条件：

①如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函。 见附件格式

- （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。以采购代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录为准）。

（二）特定资格条件：具备展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级。

（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商单位公章。

13.1.2  技术商务文件：

- 法定代表人身份证明；                                见附件格式

- 法定代表人授权委托书；                              见附件格式

- 投标函；                                            见附件格式

- 投标供应商同类项目业绩一览表；                      见附件格式

- 技术（或商务）偏离表（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；见附件格式

- 项目负责人简历表；                                          见附件格式

- 评分标准相应的商务技术资料，格式自拟。

- 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

13.1.3  报价文件：

- 报价一览表；                                      见附件格式

- 报价汇总表；                                      见附件格式

- 报价明细表；                                      见附件格式

- ▲注：  以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“乐采云电子投标客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 投标供应商的投标在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标不是固定的投标文件将予以否决。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - ▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - 本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行逐一关联响应并电子签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖公章。

  - ▲投标书中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

- 17.4    投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有法定代表人或其授权代表签字或签章。

- 17.5    投标文件凡涉及加盖公章的均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 17.6    投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在投标文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致投标供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金

  - 本项目无需投标保证金。

- 投标供应商不得存在下列情形之一：

  - 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

  - 与招标人存在利害关系且可能影响采购公正性；

  - 与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

  - 与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

  - 为与本采购项目有关的项目代建人；

  - 为与本采购项目有关的监理人；

  - 为本采购项目的招标代理机构；

  - 与本采购项目有关的项目代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人；

  - 与本采购项目有关的项目代建人或监理人或招标代理机构存在控股或参股关系；

  - 与本采购项目有关的施工承包人和建筑材料、建筑构配件、设备供应商以及监理人有隶属关系或者其他利害关系；

  - 被依法暂停或者取消投标资格；

  - 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

  - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

  - 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

  - 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

  - 法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

- 串通行为认定：

  - 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

  - 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

  - 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在  完全可比的情况下投标报价均高于市场平均价的；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

  - 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

  - 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

  - 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

  - 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

  - 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

  - 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

  - 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

  - 由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

  - 法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

- （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至乐采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至招标代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以招标代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内将解压密码以电子邮件方式传送至招标代理机构指定邮箱，由招标代理机构将备份投标文件上传至乐采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 投标文件解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

- 评标委员会

- 27.1  本次采购依法组建评标委员会。

- 27.4  评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告并推荐有排名次序的预中标单位。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 评标工作程序

  - 采购人或采购代理机构先进行资格性审查；

  - 评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性审查；

  - 评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术商务评审；

  - 开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统；

  - 由评标委员会进行综合评分；

  - 评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序确定一个预选中标供应商（得分高者），其余有效投标供应商按得分由高到低依次确定为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则由招标人代表在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者，依法予以确认为中标供应商；

  - 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 关于评审的说明

  - 初步评审：

- 资格性检查：采购人或采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在评审过程中，投标文件存在下列情况按照无效投标处理：

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （2） 电子加密投标文件解密失败的；

- （3） 投标报价不是唯一的；

- （4） 投标报价不是固定的；

- （5） 投标总价超过最高限价的；

- （6） 投标有效期不足的；

- （7） 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- （8） 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- （9）不具备招标文件中规定资格要求的；

- （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （11）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- （12）授权代表未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- （13）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- （14）主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的；

- （15）投标文件中载明的承诺时间超过招标文件规定的；

- （16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：

- 评标委员会对投标文件的资格性和符合性进行检查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或补正。需要供应商对其投标文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“乐采云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“乐采云平台”作出澄清、说明、补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术商务评估，先评技术商务部分，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可否决该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 废标

- 32.1  在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2） 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （3） 因重大变故，采购任务取消的。

- （4） 电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 可中止电子交易活动的情形

- 33.1  采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- （1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- （2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- （3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- （4） 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- （5） 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 33.2   出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 中标供应商的确定

  - 采购人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的候选人中依法确定排名第一的候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）的通知》第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

  - 排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评标结果质疑与投诉

  - 投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑受理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

联系地址：瑞安市安阳南路669号3楼

联系电话：13587576809

- 2）投诉受理机构：瑞安安阳中心城区开发建设中心

投诉地址：时代大厦A幢

投诉电话：0577-58895809

- （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 在收到《中标通知书》后30天内中标供应商应按照“通知书”的规定，派遣其代表前往与采购人签署书面合同。投标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求甲方签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失（按中标金额的1%计算赔偿金）。

- 招标结果通知

  - 采购人在发出《中标通知书》的同时在“乐采云平台”（网址：www.lecaiyun.com）发布中标结果。

- 履约担保金

  - 中标通知书发出后7天内，中标供应商应按本须知前附表第19项规定的金额和形式向采购人提交履约保证金，中标供应商未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。

  - 履约保证金待项目通过竣工验收之日后无息退还。

  - 若中标供应商不能按本须知第40.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同。

- 招标结束

  - 中标供应商与采购人签订合同协议书后即为招标结束。

- 代理服务费

42.1 经招标人和招标代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，招标代理服务费按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件服务类的收费标准收取，不足人民币捌仟元整的，按人民币捌仟元整收取。招标代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑）。

- 第三部分  招标内容及要求

- 概述

1.此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求,投标供应商有责任根据所提供产品提供更符合实际情况的科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2.投标供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，拒绝联合投标。

3.投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

4.供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。

5.供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

- 招标内容及技术要求

一、项目概况

1.项目地点：本项目位于瑞安市玉海街道忠义街东入口附近，包含林庆云宅、诒善祠塾两处的布展改造提升。

2.项目规模：本项目建筑总面积约1815平方米，其中林庆云宅建筑面积约1102平方米，诒善祠塾建筑面积约713平方米。

3.项目背景：瑞安是永嘉学派的重要发祥地、复兴地和生动实践地，本项目旨在深入贯彻落实党的二十大“坚定历史自信、文化自信，坚持古为今用、推陈出新”的精神，和省十五次党代会实施宋韵文化传世工程的要求，在林庆云宅、诒善祠塾打造传承和发扬永嘉学派学术思想、精神内涵的文化地标，联动玉海楼、利济医学堂等文保单位，串联瑞安历史文化脉络，形成超过一万平方米的群落式展区，打造浙学研究的重要基地，展示永嘉学派作为儒学正统的全国影响，助力国家历史文化名城建设。

4.项目内容（包括但不限于以下内容）：以项目整体策划研究、内容生产、布展设计、多媒体展项开发一体化方式提供项目全案服务，包括资料搜集整理、展厅逻辑策划、展陈大纲二次创作编写、布展文创设计制作、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建等工作。

二、布展原则

项目建设和布展过程中，要充分挖掘永嘉学派与瑞安之间的联系，运用好电子展陈、互动投影等现代展陈形式，讲好永嘉学派故事，讲清文化脉络，突出瑞安元素，打造具有瑞安辨识度的文化地标，让千年文韵历久弥新、焕发时代生机。

需要体现以下设计原则：

1.创新创意原则。展示内容要充实，展陈手段要新颖，充分利用声、光、电等现代信息技术，以多媒体互动、综合演示为重要展示手段，融专业性、互动性为一体。

2.布局清晰原则。展示空间需体现系统性、前瞻性、可操作性，既要结合原有建筑内部空间布局情况，亦要基于人体工学考虑清晰的展览布局及参观动线。

3.科学性原则。展览内容应基于准确的永嘉学派历史，避免误导观众，确保展览的教育性和权威性。

4.安全方便原则。确保展品和观众的安全，考虑展品的保护和防盗措施，同时确保展览空间的消防、照明和紧急疏散设施符合安全标准；充分考虑展示内容的更新问题，并要求各展项安全耐用。

5.经济实用原则。注重实用性，合理分配资源，确保展览效果与经济效益的平衡。

6.功能完善原则。保证展陈形式和功能的丰富性及完整性，充分考虑宣传展示、旅游研学、政务接待、研究交流等功能需求。

三、布展设计要求

1.整体策划与设计要求

（1）以专家课题研究文本（详见附件）为基础，并参考其他相关研究成果，对本项目展陈内容进行二次创作，全面呈现永嘉学派相关学术思想、代表人物、文化地标、精神内涵和重要价值等内容，体现瑞安与永嘉学派之间的紧密联系，传承和发扬瑞安深厚的历史文化。

二次创作内容须与展陈空间、展板、多媒体设备展项需求相匹配，包含各版块标题、展板文字、影片脚本等。二次创作内容要求逻辑清晰、行文平实，案例生动，便于普通观众理解，切忌对学术研究成果生搬硬套。

（2）整体策划与设计要坚持高质量、高文化内涵、精致典雅的原则。需结合建筑空间、整体策划方案和文案大纲，细化各展区的具体内容和形式，设计要求包括但不限于以下几点：

①整体设计与布局按照本项目初步设计方案自由发挥，各个主题展区内部的区域布局应当科学合理，具有中式层次感、通透性，不同展区之间需具备清晰且合乎逻辑的展示关联；

②要求设计、布局构思新颖，展示重点突出，创造亮点空间；

③各个主题展区的设计思路应当清晰连贯，并凸显主题特色。

- 采用丰富的展现形式，包括但不限于展板、投影、触摸屏等展陈设备与多媒体数字内容、艺术展品相结合。

①布展文创设计制作，提倡采用图形、图片、艺术雕塑等方式展现，视觉观感上符合人体工学，精炼文字表达；

②多媒体软件程序开发，应考虑用户的需求和体验，交互界面应直观易懂，交互元素应与整体设计保持一致的风格和行为。动画影片应考虑其文化传播和教育价值，具有清晰的故事线和引人入胜的叙述方式；

③多媒体设备采购/安装/调试，应满足国家相关的节能、环保和消防的要求，并充分考虑建筑设计的疏散和消防通道；

- ④艺术品定制、展品布置应符合展览的目的，体现永嘉学派学术思想与历史地位。

（4）需描述各区域板块的主题、主要展示内容、展现形式等信息，需考虑参观者的互动体验以及内容后续更新的需求。

（5）需在部分区域板块布置与主题相关的展品，列好展品清单以及对应说明。

2.林庆云宅展示分区与要求

（1）本馆主要分为一层空间和二层空间。一层空间为展示区，主要以时间顺序展示永嘉学派在各个阶段的发展情况，包含代表人物、主要思想、永嘉学派与瑞安的渊源等内容；二层空间为功能区，包含电子阅览室、藏书室、会议室等功能区域。

（2）内容策划方面，需重点体现永嘉学派作为儒家正统思想的地位和瑞安对于文化传承的重视，以通俗易懂的形式讲好永嘉学派人物故事，展示永嘉学派精神内涵，彰显瑞安与永嘉学派之间的联系。

3.诒善祠塾展示分区与要求

（1）本馆主要分为室内空间和户外空间。室内空间主要包含展示区和功能区，展示区主要介绍诒善祠塾的创办历史、相关代表人物及其与永嘉学派之间的关联等内容；功能区主要包含办公室、研学教室、茶吧等区域；户外空间主要为院落区域的功能设置。

- 内容策划方面，需充分挖掘诒善祠塾创立的历史背景和重要价值，介绍诒善祠塾创办者以及相关代表人物的具体内容，体现诒善祠塾对于温州近代文明的深刻影响及其与永嘉学派之间的紧密联系。

四、任务清单

本项目固定单价部分具体内容如下：

永嘉学派软件开发及数字内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序厅 |  |  |  |
| 1 | 定制动画影片 | 时长不少于60秒 根据元-王振鹏《江山胜览图》进行数字化动态动画影片创作 ，以此为背景展示永嘉学派主要 成就 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 | 套 | 1 |
| 2 | 软件 | 播控展示软件开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派历史坐标 |  |  |  |
| 3 | 定制动画影片 | 《永嘉学派的历史坐标》 以动画影片配合梅花树形状的艺术装置进行解说 ，简要展示儒家思想 发展主要脉络及永嘉学派在其中的坐标 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 120 |
| 4 | 定制雷达交互展示软件 | 感应交互触发展示内容 | 套 | 1 |
| 5 | 软件 | 播控展示软件开发 | 套 | 1 |
|  | 宋代温州的经济背景 |  |  |  |
| 6 | 内容深化 | 依据古代温州经济发展历程主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 7 | 软件创意策划 | 简要展示古代温州经济发展历程 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 8 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 9 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 10 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 宋代温州的经济背景（案 例） |  |  |  |
| 11 | 内容深化 | 依据温州非遗产品为案例展示古代温州经济发展情况主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |

| 12 | 软件创意策划 | 以部分温州非遗产品为案例展示古代温州经济发展情况 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 14 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 15 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 北宋前期温州学术代表人物 |  |  |  |
| 16 | 定制动画影片 | 展示永嘉学派正式诞生前温州学术代表人物 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 30 |
| 17 | 内容深化 | 依据永嘉学派正式诞生前温州学术代表人物相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 18 | 软件创意策划 | 展示永嘉学派正式诞生前温州学术代表人物相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 19 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 20 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 21 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派的诞生期 |  |  |  |
| 22 | 定制动画影片 | 展示永嘉学派初期主要代表人物及故事 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 60 |

| 23 | 内容深化 | 依据永嘉学派初期主要代表人物相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 软件创意策划 | 展示永嘉学派初期主要代表人物相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 25 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 26 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 27 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派的诞生期（案例） |  |  |  |
| 28 | 定制动画影片 | 以生动的故事展示与永嘉学派诞生时期相关哲学理念 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 90 |
| 29 | 播控展示软件开发 | 播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派的定型期 |  |  |  |
| 30 | 定制动画影片 | 展示永嘉学派定型时期的时代背景 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 120 |
| 31 | 内容深化 | 依据永嘉学派定型时期的时代背景相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 32 | 软件创意策划 | 展示永嘉学派定型时期的时代背景相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 33 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 34 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |

| 35 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永嘉学派定型期二 |  |  |  |
| 36 | 内容深化 | 依据永嘉学派定型期南宋主要学术派别及代表人物相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 37 | 软件创意策划 | 展示永嘉学派定型期南宋主要学术派别及代表人物 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 38 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 39 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 40 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派定型期三（案例） |  |  |  |
| 41 | 定制动画影片 | 以动画形式展示永嘉学派与当时其他学术派别的交流互动故事 ，展示主要哲学观点 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 90 |
| 42 | 交互播控展示软件开发 | 雷达、中控交互播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派定型期四（案例） |  |  |  |
| 43 | 定制动画影片 | 以动画形式展示永嘉学派定型期的部分成就 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 90 |
| 44 | 交互播控展示软件开发 | 雷达、中控交互播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派定型期五（案例） |  |  |  |

| 45 | 定制动画影片 | 以动画形式展示永嘉学派定型期的更多代表性人物故事 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 交互播控展示软件开发 | 雷达、中控交互播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派定型期六（案例） |  |  |  |
| 47 | 内容深化 | 依据永嘉学派的传播途径相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 48 | 软件创意策划 | 与墙面内容匹配展示永嘉学派的传播途径 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 49 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 50 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 51 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派总结期一 |  |  |  |
| 52 | 定制动画影片 | 与墙面内容匹配展示永嘉学派对南宋的重要贡献 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 120 |
| 53 | 内容深化 | 依据永嘉学派对南宋的重要贡献相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 54 | 软件创意策划 | 与墙面内容匹配展示永嘉学派对南宋的重要贡献相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 55 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 56 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |

| 57 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永嘉学派总结期二 |  |  |  |
| 58 | 内容深化 | 依据永嘉学派总结期之后主要门人相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 59 | 软件创意策划 | 与展品、墙面内容相匹配 ，展示永嘉学派总结期之后主要门人相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 60 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 61 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 62 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派总结期（案例） |  |  |  |
| 63 | 定制动画影片 | 与展品相结合 ，以生动的动画形式展示永嘉学派总结期核心哲学理念 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 150 |
| 64 | 播控展示软件开发 | 播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 永嘉学派的影响 |  |  |  |
| 65 | 定制沉浸式影片 | 以沉浸式空间影片形式对永嘉学派主要理念进行艺术化展示 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 180 |
| 66 | 定制宣传片 | 与墙面内容匹配展示永嘉学派对南宋的重要贡献相关内容 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 秒 | 180 |
| 67 | 播控展示软件开发 | 播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |

|  | 永嘉学派景点分布图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 内容深化 | 依据温州地区与永嘉学派相关的主要景点主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 69 | 软件创意策划 | 以地图形式展示温州地区与永嘉学派相关的主要景点 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 70 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 71 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 72 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 数字藏书室 |  |  |  |
| 73 | 永嘉学派相关数字应用展示 | 甲供永嘉学派相关数字应用 触控交互屏适配开发 | 套 | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 74 | 中控交互软件定制开发 | 中控交互软件及界面定制开发 | 套 | 1 |
| 75 | 数字音频内容制作 | 定制展馆相关数字音频内容 | 套 | 1 |

诒善祠塾软件开发及数字内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序厅 |  |  |  |
| 1 | 定制动画影片 | 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 60 |
| 2 | 软件 | 播控展示软件开发 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾总体介绍展项一 |  |  |  |
| 3 | 内容深化 | 依据诒善祠塾的创办者相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 4 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 5 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 6 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |

| 7 | 二维动画制作 | 时长：约120秒； 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ），展示诒善祠塾《训蒙教法》相关内容。 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 二维动画制作 | 时长：平约40秒； 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ），共11项，详细展示《诒善祠塾课约》相关 内容。 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 套 | 11 |
| 9 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾总体介绍展项二 |  |  |  |
| 10 | 内容深化 | 依据诒善祠塾的特点相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 11 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 12 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 13 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 14 | 二维动画制作 | 时长：约60秒 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 套 | 7 |

| 15 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 诒善祠塾总体介绍展项三 |  |  |  |
| 16 | 内容深化 | 依据诒善祠塾的历史和意义相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 17 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 18 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 19 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 20 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾总体介绍展项四 |  |  |  |
| 21 | 内容深化 | 依据诒善祠塾的影响相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 22 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 23 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 24 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 25 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾总体介绍展项五 |  |  |  |
| 26 | 定制mapping影片 | 编剧（包含对文案的整理及脚本设计初稿的提供 ） 创意服务（对风格、色调、内容等其他参考素材的整理提供或创意意见 ） 分镜头撰写（分镜设计撰写、示意或简单绘制） 分镜细化（绘制细化分镜脚本） 视觉设计（插画、动画或影片的线稿 、色稿、平面、运镜等设计） 粗剪（根据筛选出的素材进行初步剪辑 ，合成为无视觉特效 、旁白和音乐的版本） 精剪（对初剪影片进行修改） 达芬奇调色 或二维动画制作 特效录入（将制作完成的特效输入影片） 音乐制作 影片配音（初配筛选及完整配音） 配音合成（音效剪辑） 影片渲染 影片合成 | 秒 | 90 |
| 27 | 播控展示软件开发 | 播控展示软件定制开发 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾学人群体展项一 |  |  |  |
| 28 | 内容深化 | 依据诒善祠塾培养的代表性人物及其主要贡献相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 29 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 30 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 2 |
| 31 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 2 |

| 32 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 甲骨文交互问答游戏软件开 发 | 交互问答游戏软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾学人群体展项二 |  |  |  |
| 34 | 内容深化 | 依据诒善祠塾培养的代表性人物及其主要贡献相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 35 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 36 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 37 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 38 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾学人群体展项三 |  |  |  |
| 39 | 内容深化 | 依据诒善祠塾培养的代表性人物及其主要贡献相关主题内容 ，进行资料梳理和深化 | 项 | 1 |
| 40 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 41 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 42 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 43 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾与永嘉学派 |  |  |  |
| 44 | 内容深化 | 依据诒善祠塾刊刻永嘉丛书的过程及对复兴永嘉学派的贡献相关主题内容 ，进行资料梳理和深 化 | 项 | 1 |
| 45 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD ; 根据需求分析深化设计交互逻辑 ，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑 等） | 套 | 1 |
| 46 | 动态UI设计制作 | 根据原始素材设计制作版面所需内容并排版 ，输出界面设计文件 | 套 | 1 |
| 47 | 交互内容设计制作 | 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作 、界面元素动画制作 、按钮动效动画制作 、组件 切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 48 | 交互查询软件开发 | 交互查询软件定制开发： 1.场景搭建 2.软件架构设计搭建 3.交互逻辑功能搭建实现 4.内容素材整合填充 5.软件定制输出 | 套 | 1 |

诒善祠塾美工图文

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他工程 |  |  |  |

| 1 | 定制杜邦纸灯箱 | 1、面层UV要求不低于工业级高清打印设备 +UV紫外光固化耐候油； 2、定制独立箱替基础 、内凹深度不低于： 100mm、箱替材质采用金属焊接； 3、造型箱体内置光源（另计）、灯具处理密封与硅胶套管内防水处理。 | m2 | 11.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文化装饰工程 |  |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、10厚亚克力板； | m2 | 0.24 |
| 3 | 金属字 | 1、不锈钢激光雕刻折弯； 2、面层棕色烤漆； 3、15mm厚，尺寸60mm*80mm； | 个 | 12 |
| 4 | 金属字 | 1、不锈钢激光雕刻折弯； 2、面层棕色烤漆； 3、15mm厚，尺寸25mm*40mm； | 个 | 27 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、10厚亚克力； 2、展示墙面造型制作及安装 、四角广告钉固定； 3、实际尺寸需根据现场背景墙面及内容及展品尺寸调整 。 | m2 | 0.25 |
| 6 | 墙纸裱糊 | 1、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 2、宣绒布铺贴； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 124.28 |
| 7 | 墙纸裱糊 | 1、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 2、墙布； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 7.51 |
| 8 | 墙纸裱糊 | 1、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 2、高清艺术画布饰面； | m2 | 18.76 |

诒善祠塾布展道具

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门厅 |  |  |  |
| 1 | 定制服务台 | 1、定制服务台 2、大理石台面 3、外圈定制黑胡桃木饰面 4、正面圆形瓦片堆积叠层安装 5、尺寸：2600mm*600mm*H875mm | 项 | 1 |
| 2 | 定制实木椅 | 1、定制实木椅 2、规格尺寸：750mm*600mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 把 | 1 |
| 3 | 展台 | 1、定制实木展台、花瓶枯叶摆件 2、规格尺寸：展台350*350*800mm、花瓶直径250*高250mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 项 | 1 |
| 4 | 屏风 | 1、定制折叠屏风 2、实木边框 3、面层亚麻布UV 4、规格尺寸：3900mm*2100mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 5 | 定制玻璃钢毛笔艺术造景 | 定制玻璃钢毛笔艺术造景/二次深化设计 1、GRC仿真制作 2、预埋件焊接、采用φ6圆钢塑性焊接、铁丝 网敷设 5、马刀灰抹涂、雕塑师细沙混凝土抹灰 7、雕塑师水泥雕刻、机理处理 8、上色师根据需求现场颜色还原 9、保护基膜喷涂 | 组 | 1 |
|  | 诒善祠塾总体介绍 |  |  |  |
| 6 | 定制花格木质双开门 | 1、定制花格木质双开门 2、规格尺寸：900mm*2100mm 3、定制及安装 | 樘 | 1 |
| 7 | 定制立地式艺术造型发光装 置 | 定制立地式艺术造型发光装置 1、40*60镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆 、独立定制开模 2、正面10mm超白钢化玻璃UV画面、四周内嵌 线性灯 3、框架整体木纹热转印 4、尺寸：1200mm*150mm*H2100mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |

| 8 | 定制木制烤漆展板 | 1、定制木制烤漆展板 2、定制宣绒布画面、图案按文件定制、底层 专用胶水粘贴 3、尺寸：680mm*2100mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 定制木质花格造型 | 1、定制木质花格造型 2、规格：460mm*1590mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 10 | 定制木制烤漆线条 | 1、定制木制烤漆线条 | m | 22.18 |
| 11 | 定制仿古书桌 | 1、定制实木仿古书桌 2、规格尺寸： 1200*600*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场安装 | 套 | 1 |
| 12 | 定制木制花格围栏 | 定制木制花格围栏架 1、定制木制花格围栏架 2、尺寸：980mm*70mm*H560mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 3 |
| 13 | 定制实木展台 | 1、定制实木展示台 2、规格尺寸：300*190*900mm 3、独立定制、包装、运输及现场安装 | 套 | 4 |
| 14 | 定制挂轴 | 1、定制卷轴挂画 2、材质：画芯为创作级宣纸（四周镶边）， 装裱加密加厚绫布 ，实木轴头 3、规格尺寸：2100*1100mm 4、独立定制、包装、运输及现场安装 | 幅 | 1 |
|  | 诒善祠塾学人群体 |  |  |  |
| 15 | 定制立地式艺术造型发光装 置 | 定制立地式艺术造型发光装置 1、40*60镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆 、独立定制开模 2、正面10mm超白钢化玻璃UV画面、四周内嵌 线性灯 3、框架整体木纹热转印 4、尺寸：1200mm*150mm*H2100mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 16 | 定制木制烤漆展板 | 1、定制木制烤漆展板 2、定制宣绒布画面、图案按文件定制、底层 专用胶水粘贴 3、尺寸：1660mm*285mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 17 | 定制木制烤漆展板 | 1、定制木制烤漆展板 2、定制宣绒布画面、图案按文件定制、底层 专用胶水粘贴 3、尺寸：1380mm*285mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 18 | 定制金属烤漆边框 | 1、定制金属烤漆木纹热转印边框 | m | 26.42 |
| 19 | 定制木制烤漆线条 | 1、定制木制烤漆线条 | m | 20.80 |
| 20 | 定制圆形木制烤漆展示框 | 1、定制圆形木制烤漆展示框 2、直径：1100mm | 套 | 1 |
| 21 | 定制纱布垂幔卷轴 | 1、上下实木轴头，长度740mm 2、纱布材质工艺制作 3、正反面UV 4、尺寸：740mm*1800mm 5、独立定制、包装、运输及现场安装 | 套 | 1 |
| 22 | 定制纱布垂幔卷轴 | 1、上下实木轴头，长度740mm 2、纱布材质工艺制作 3、正反面UV 4、尺寸：740mm*1950mm 5、独立定制、包装、运输及现场安装 | 套 | 1 |
| 23 | 定制纱布垂幔卷轴 | 1、上下实木轴头，长度740mm 2、纱布材质工艺制作 3、正反面UV 4、尺寸：740mm*2150mm 5、独立定制、包装、运输及现场安装 | 套 | 1 |
|  | 诒善祠塾与永嘉学派 |  |  |  |

| 24 | 定制立地式艺术造型发光装 置 | 定制立地式艺术造型发光装置 1、40*60镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆 、独立定制开模 2、正面10mm超白钢化玻璃UV画面、四周内嵌 线性灯 3、框架整体木纹热转印 4、尺寸：1200mm*150mm*H2100mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 定制方形木活字艺术装置 | 1、钢木结构基础框架 2、面层木纹饰面 3、木制立体雕刻字 4、规格尺寸：2700mm*H2500mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
|  | 办公室 |  |  |  |
| 26 | 定制花格木质双开门 | 1、定制花格木质双开门 2、规格尺寸：900mm*2100mm 3、定制及安装 | 樘 | 1 |
| 27 | 茶几 | 1、定制实木茶几 2、规格尺寸： 1200*400*440mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 28 | 沙发 | 1、定制沙发（实木扶手、真皮坐垫靠背） 2、规格尺寸：2100*920*920mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 29 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1600*700*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 2 |
| 30 | 定制实木椅 | 1、定制实木椅 2、规格尺寸：550*580*790mm 3、实木椅架，真皮软包坐垫 4、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 2 |
| 31 | 定制实木茶水边柜 | 1、定制实木茶水边柜 2、规格尺寸：750*400*680mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 32 | 直饮机 | 1、功率：220v/2000W 2、机身材质：不锈钢烤漆 3、产品尺寸：高1470＊深380＊宽430 4、加热方式：步进式加热 5、出水容量：开水22L/小时，，温水75L/小 时 6、适合水质：市政自来水 | 项 | 1 |
|  | 研学教室 |  |  |  |
| 33 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1800*700*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 3 |
| 34 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸：2100*700*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 2 |
| 35 | 定制实木凳 | 1、定制实木凳 2、规格尺寸：520*420*450mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 30 |
| 36 | 定制艺术挂画 | 1、定制宋代美学艺术装饰画 2、规格尺寸：700*1100mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 37 | 定制艺术挂画 | 1、定制宋代美学艺术装饰画 2、规格尺寸：500*850mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 2 |
| 38 | 定制PE仿藤手工编制网 | 1、定制PE仿藤手工编制网 2、定制金属烤漆边框厚度20mm 3、尺寸：1350mm*2270mm 4、数量：1套 5、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |

| 39 | 定制PE仿藤手工编制网 | 1、定制PE仿藤手工编制网 2、定制金属烤漆边框厚度20mm 3、尺寸：1650mm*2270mm 4、数量：2套 5、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 庭院 |  |  |  |
| 40 | 定制中式仿古户外油纸伞 | 1、定制中式仿古户外油纸伞 2、规格尺寸：伞面尺寸3000mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 5 |
| 41 | 定制中式仿古户外木桌 | 1、定制中式仿古户外木桌 2、规格尺寸： 1200mm*800mm*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 5 |
| 42 | 定制中式仿古户外竹木椅 | 1、定制中式仿古户外竹木椅 2、规格尺寸：590mm*590mm*400mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 20 |
| 43 | 定制岩板洗手台 | 1、定制岩板洗手台 2、规格尺寸：500*350*800mm 3、含台盆、水龙头、五金配件等 4、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 个 | 1 |
|  | 配套区域 |  |  |  |
| 44 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1600*700*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 3 |
| 45 | 椅子 | 1、定制实木椅 2、规格尺寸：580mm*550mm*770mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 12 |
| 46 | 定制实木休闲桌 | 1、定制实木休闲桌 2、规格尺寸：直径700mm*750mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 47 | 定制实木休闲椅 | 1、定制实木休闲椅 2、规格尺寸：610mm*600mm*730mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 2 |
| 48 | 定制实木边柜 | 1、定制实木边柜 2、规格尺寸： 1260*400*800mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 张 | 1 |
| 49 | 定制吧台 | 1、定制吧台 2、不锈钢台面 3、定制实木柜体、门板 4、定制PE仿藤手工编制网 5、含不锈钢水槽、五金配件等 6、尺寸：3600mm*1500mm*H935mm 7、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 套 | 1 |
| 50 | 定制吧椅 | 1、定制吧椅 2、规格尺寸：500*500*770mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 把 | 2 |
| 51 | 吧台后挂画 | 1、定制装饰挂画 2、规格尺寸：2700*600*80mm 3、独立定制、包装、运输及现场、安装 | 幅 | 1 |
|  | 展品 |  |  |  |
| 52 | 展品摆件 | 技术特征及要求： 1、包含书籍、古籍复刻品、古代学习场景模拟摆件 、手工雕版等 2、规格尺寸：根据展品深化方案 3、独立定制、包装、运输、摆放 4、数量约：35套 | 项 | 1 |

永嘉学派美工图文

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序厅 |  |  |  |
| 1 | 定制及安装木质雕刻展板制 品 | 定制木质雕刻展板制品 1、规格尺寸 :450mm*700mm； 2、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |

| 2 | 定制及安装木质雕刻展板制 品 | 定制木质雕刻展板制品 1、规格尺寸 :200mm*700mm； 2、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 定制悬挂卷轴 | 1、定制悬挂卷轴 2、面层:正反面UV 3、规格尺寸： 1000mm*2200mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 10 |
| 4 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖。 | m2 | 6.34 |
|  | 永嘉学派历史坐标 |  |  |  |
| 5 | 定制嵌入式立体展示盒/面 层立体 发光字展示效果 | 立体发光字展示盒 1、不锈钢激光雕刻折弯 2、面层白色烤漆 3、底层：10mm厚灯白亚克力底板 、 内置欧司朗LED光源 4、规格：宽度70mm； 5、含文案二次创作，布展文创设计。 | m | 9.34 |
| 6 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 5.13 |
| 7 | 有机玻璃字 | 1、150mm高金属立体发光字； 2、部位：踏步两侧； 3、综合单价含灯源、安装等费用 | 个 | 8 |
|  | 永嘉学派的诞生期 |  |  |  |
| 8 | 有机玻璃字 | 1、150mm高金属立体发光字； 2、部位：踏步两侧； 3、综合单价含灯源、安装等费用 | 个 | 8 |
| 9 | 定制艺术发光灯箱/膜 | 1、独立放线定制/异形定制； 2、材质要求不低于A级超白防火膜； 3、面层UV要求不低于工业级高清打印设备 +UV紫外光固化耐候油； 4、定制独立箱体基础 、内凹深度不低于 :100mm、箱体材质采用金属焊接或木制结构烤漆； 5、造型箱体内置欧司朗光源 、灯具处理密封于硅胶套管内防水处理； 6、规格尺寸 :2400mm*2300mm； 7、独立排版定制、包装、运输及现场安装。 | 项 | 1 |
| 10 | 定制嵌入式立体展示盒/面 层立体 发光字展示效果 | 立体发光字展示盒 1、不锈钢激光雕刻折弯 2、面层白色烤漆 3、底层：10mm厚灯白亚克力底板 、 内置欧司朗LED光源 4、规格：宽度70mm； 5、含文案二次创作，布展文创设计。 | m | 9.64 |
| 11 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 18.79 |
|  | 永嘉学派的定型期 |  |  |  |
| 12 | 定制艺术发光灯箱/膜 | 1、独立放线定制/异形定制 2、材质要求不低于A级超白防火膜 3、面层UV要求不低于工业级高清打印设备 +UV紫外光固化耐候油 4、定制独立箱体基础 、内凹深度不低于： 100mm、箱体材质采用金属焊接或木制结构烤漆 5、造型箱体内置欧司朗光源 、灯具处理密封于硅胶套管内防水处理 6、规格尺寸： 1100mm*1100mm 7、独立排版定制、包装、运输及现场安装 | m2 | 1.21 |
| 13 | 有机玻璃字 | 立体字 1、不锈钢激光雕刻折弯或亚克力雕刻 2、面层黑色烤漆或亚克力UV 3、底层：15mm厚底板 4、规格尺寸约： 160mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 个 | 17 |
| 14 | 定制卷轴 | 1、定制卷轴； 2、 由供应商深化设计及制作安装。 | 座 | 1 |
| 15 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 67.61 |

| 16 | 定制嵌入式立体展示盒/面 层立体 发光字展示效果 | 立体发光字展示盒 1、不锈钢激光雕刻折弯 2、面层白色烤漆 3、底层：10mm厚灯白亚克力底板 、 内置欧司朗LED光源 4、规格：宽度70mm； 5、含文案二次创作，布展文创设计。 | m | 6.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永嘉学派总结期 |  |  |  |
| 17 | 定制嵌入式立体展示盒/面 层立体 发光字展示效果 | 立体发光字展示盒 1、不锈钢激光雕刻折弯 2、面层白色烤漆 3、底层：10mm厚灯白亚克力底板 、 内置欧司朗LED光源 4、规格：宽度70mm； 5、含文案二次创作，布展文创设计。 | m | 12.86 |
| 18 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 27.45 |
| 19 | 定制艺术发光灯箱/膜 | 1、独立放线定制/异形定制； 2、材质要求不低于A级超白防火膜； 3、面层UV要求不低于工业级高清打印设备 +UV紫外光固化耐候油 4、定制独立箱体基础 、内凹深度不低于 :100mm、箱体材质采用金属焊接或木制结构烤漆； 5、造型箱体内置欧司朗光源 、灯具处理密封于硅胶套管内防水处理 ) 6、独立排版定制、包装、运输及现场安装 7、含文案二次创作，布展文创设计 | m2 | 4.00 |
| 20 | 有机玻璃字 | 立体字 1、不锈钢激光雕刻折弯或亚克力雕刻 2、面层黑色烤漆或亚克力 3、底层：15mm厚底板 4、规格尺寸约： 160mm 5、定制及安装 | 个 | 12 |
| 21 | 有机玻璃字 | 1、150mm高金属立体发光字； 2、部位：踏步两侧； 3、综合单价含灯源、安装等费用 | 个 | 16 |
| 22 | 定制悬挂卷轴 | 1、定制悬挂卷轴； 2、面层:正反面UV； 3、规格尺寸 :700mm*1200mm。 | 套 | 1 |
|  | 尾厅、过渡区 |  |  |  |
| 23 | 织锦锻裱糊 | 1、定制宣绒布画面； 2、基层三遍批嵌处理 、基膜底层三遍涂刷覆盖； 3、综合单价含设计深化费用； | m2 | 18.62 |
| 24 | 墙面装饰板 | 造型墙面/定制艺术立体地图/异形定制 1、材质要求不低于高密度雪弗板 、超白亚克力、异形多层叠加组合造型； 2、面层UV要求不低于工业级高清打印设备 +UV紫外光固化耐候油； 3、尺寸约：2200mm*2900mm 4、独立排版定制、包装、运输及现场安装 5、含文案二次创作，布展文创设计 | 项 | 1 |
|  | 会议室、藏书室 |  |  |  |
| 25 | 定制悬挂卷轴 | 1、定制悬挂卷轴 2、面层:正面UV 3、规格尺寸：300mm*2000mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 4 |
| 26 | 定制悬挂卷轴 | 1、定制悬挂卷轴 2、面层:正反面UV 3、规格尺寸：500mm*1500mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 8 |
| 27 | 定制吊装卷轴画 | 1、定制吊装卷轴山水古画 2、规格尺寸：2000mm*3200mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 28 | 定制装饰书法挂画 | 1、定制装饰书法挂画 2、规格尺寸：2000mm*H600mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |

永嘉学派布展道具

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 序厅 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制及安装实木牌匾制品 | 1、定制实木牌匾制品； 2、尺寸：约400*1500mm； 3、部位：室外门头。 | 项 | 1 |
| 2 | 定制艺术浮雕墙 | 1、规格尺寸约：3630*2040mm； 2、材质：黄铜锻造、镀锌方管、灯光系统 3、艺术造型。包含轮廓及坐标系统定位放线 、搭制钢木骨架、上大泥、大形塑造、细部刻划 、高级环境艺术师持证监制 4、制模定样。包含三维定样、模具定制、表面喷漆及保护 5、金属锻造（黄铜） 。包含分块取纸样、放样下料、锻型焊接、打磨组合、修形等。 6、艺术彩绘、包含表面处理、颜料热着色工艺等。 7、灯光系统、包含灯光设计、排线、时控等； 8、含文案二次创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 3 | 木质门带套 | 1、 门类型：定制花格木质子母双开门； 2、洞口尺寸： 1310mm*2040mm； 3、报价含门框、成品门、合页、门吸等五金配件； | 樘 | 1 |
|  | 永嘉学派的历史坐标 |  |  |  |
| 4 | 定制立地式艺术造型装置展 示架 | 1、底座40*40镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆； 2、20*40mm镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、展板:定制金属框架、面层老宣纸UV； 4、框架整体烤漆； 5、尺寸 :1680mm*200mm*H2300mm。 | 座 | 1 |
| 5 | 定制立地式艺术造型装置展 示架 | 1、底座40*40镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆； 2、20*40mm镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、展板:定制金属框架、面层老宣纸UV； 4、框架整体木纹热转印； 5、尺寸 :1650mm*300mm*H2300mm。 | 座 | 1 |
| 6 | 定制立地式艺术造型装置展 示架 | 1、底座40*40镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆； 2、20*40mm镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、展板:定制金属框架、面层老宣纸UV； 4、框架整体木纹热转印 5、尺寸 :1700mm*300mm*H2300mm。 | 座 | 1 |
| 7 | 定制立地式艺术造型发光装 置展示架 | 1、40*80镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆、独立定制开模； 2、正面10mm超白钢化玻璃、四周内嵌线性灯； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸:800mm*80mm*H2300mm。 | 套 | 2 |
| 8 | 定制立地式艺术造型发光装 置卷首语 | 1、40*80镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆、独立定制开模； 2、正面10mm超白钢化玻璃阴刻画面 、四周内嵌线性灯； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸 :1380mm*80mm*H2700mm； 5、综合报价含面层浮雕 、造型灯源等费用。 | 套 | 2 |
| 9 | 定制展示玻璃屏风 | 定制展示玻璃屏风 1、40*60镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包敷 2、面层整体木纹热转印 3、正面12mm超白钢化玻璃 4、尺寸：2000mm*2030mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 10 | 定制层板展示架 | 定制层板展示架 1、20*20镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包敷 2、面层整体木纹热转印 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 项 | 1 |
|  | 永嘉学派的诞生期 |  |  |  |
| 11 | 定制立地式艺术造型发光装 置卷首语 | 1、40*80镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆、独立定制开模； 2、正面10mm超白钢化玻璃阴刻画面 、四周内嵌线性灯； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸 :1380mm*80mm*H2700mm； 5、综合报价含面层浮雕 、造型灯源等费用。 | 套 | 1 |
| 12 | 定制展台 | 1、定制展台； 2、20*40镀锌方管框架； 3、框架局部木纹热转印 、局部黑色烤漆； 4、规格:380mm*380mm*H950mm。 | 座 | 1 |

| 13 | 定制立地式艺术造型发光装 置展示架 | 1、40*80镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆、独立定制开模； 2、正面10mm超白钢化玻璃、四周内嵌线性灯； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸:800mm*80mm*H2300mm。 | 座 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 定制书卷造型展台 | 1、定制木质书卷造型展柜； 2、8mm超白钢化玻璃罩； 3、规格 :1900mm*350mm*H900mm。 | 座 | 1 |
| 15 | 定制梅花塑形造景 | 1、定制梅花塑形造景； | 件 | 2 |
| 16 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:380mm*380mm*H1150mm。 | 套 | 2 |
| 17 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:380mm*380mm*H950mm。 | 套 | 2 |
|  | 永嘉学派的定型期 |  |  |  |
| 18 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:380mm*380mm*H1150mm。 | 套 | 3 |
| 19 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:380mm*380mm*H900mm。 | 套 | 2 |
| 20 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:380mm*380mm*H1000mm。 | 套 | 1 |
| 21 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制玻璃展示柜； 2、40*40镀锌方管框架； 3、8mm超白钢化玻璃罩； 4、框架整体木纹热转印； 5、规格:800mm*380mm*H900mm。 | 套 | 2 |
| 22 | 定制木质展示架 | 1、定制木质展示架； 2、规格 :1000mm*400mm*H2400mm。 | 套 | 1 |
| 23 | 定制书卷造型展台 | 1、定制木质书卷造型展台 2、8mm超白钢化玻璃罩 3、规格：2200mm*400mm*H750mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 座 | 1 |
| 24 | 定制书卷造型展台 | 1、定制木质书卷造型展台 2、8mm超白钢化玻璃罩 3、规格：1000mm*400mm*H750mm 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 座 | 1 |
| 25 | 定制触控台 | 1、定制钢木结构触控台； 2、面层烤漆饰面； 3、规格尺寸 :600mm*1900mm*H750mm； 4、检修方式:背检修暗门。 | 座 | 1 |
| 26 | 定制木质花格造型 | 1、定制木质花格造型； 2、独立定制、包装、运输及现场、安装。 | m2 | 1.21 |
| 27 | 端景台 | 1、端景台； 2、300*300*H750mm。 | 座 | 1 |
|  | 永嘉学派的总结期 |  |  |  |
| 28 | 定制造型木质花格饰面 (纹 饰选样) | 定制造型木质花格饰面 (纹饰选样) 1、6340mm*260mm。 | m2 | 1.65 |

| 29 | 定制立地式艺术造型发光装 置展示架 | 1、底座40*40镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆 2、框架整体白色烤漆 3、面层透明亚克力双面UV、内置LED灯带 4、尺寸：800mm*120mm*H700mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 定制立地式艺术造型装置展 示架 | 1、定制立地式艺术造型装置展示架； 2、20*40mm镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸:800mm*200mm*H1700mm； 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 2 |
| 31 | 定制立地式艺术造型装置展 示架 | 1、定制立地式艺术造型装置展示架； 2、20*40mm镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、框架整体烤漆； 4、尺寸 :1380mm*200mm*H2300mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 1 |
| 32 | 定制立地式艺术造型装置卷 首语 | 1、底座40*40镀锌方管骨架、2.0厚镀锌钢板包覆； 2、40mm圆镀锌方管造型框架 、独立定制开模； 3、正面10mm超白钢化玻璃阴刻画面； 4、框架整体木纹热转印； 5、尺寸 :1650mm*300mm*H2300mm。 | 套 | 1 |
| 33 | 定制钢木结构展台 | 1、定制橱展柜 2、40*40*2.5镀锌方管焊接装配 3、1.5mm冷扎板包袱、表面除锈 4、展柜玻璃 ;采用5+0.76PVb+5超白钢化夹胶玻璃5、透光率≧92%、隔绝紫外线≧95%、45 °倒 角拼接 5、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂 、颜色以最终设计选样为准 6、定制液压杆 7、木基层底座、绒布包袱 8、规格尺寸：4140mm*700mm*H1200mm 9、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 34 | 定制钢木结构展台 | 1、定制钢木结构展台； 2、面层白色烤漆饰面； 3、面层12mm厚,400*2100玻璃罩2个。1、定制橱展柜 2、40*40*2.5镀锌方管焊接装配 3、1.5mm冷扎板包袱、表面除锈 4、展柜玻璃 ;采用5+0.76PVb+5超白钢化夹胶玻璃 、透光率≧92%、隔绝紫外线≧95%、45 °倒 角拼接 5、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂 、颜色以最终设计选样为准 6、定制液压杆 7、木基层底座、绒布包袱 8、尺寸：2100mm*400mm*H1200mm 9、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 35 | 定制展台 | 1、定制展台 2、20*40镀锌方管框架 3、框架局部木纹热转印 、局部黑色烤漆 4、规格：380mm*380mm*H650mm 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 座 | 1 |
| 36 | 定制棉绳蒲团坐垫墩 | 1、定制棉绳蒲团坐垫墩； 2、做法详见样式图 | 个 | 4 |
|  | 过渡区、尾厅 |  |  |  |
| 37 | 定制活动折三叠屏风 | 定制活动折三叠屏风 1、尺寸：单折600高2500 | 套 | 1 |
| 38 | 定制折叠屏风 | 1、定制折叠屏风； 2、40*60镀锌方管框架； 3、框架整体木纹热转印； 4、面层亚麻布UV； 5、规格尺寸 :3000mm*2600mm； 6、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 1 |

| 39 | 定制折叠屏风 | 1、定制折叠屏风； 2、40*60镀锌方管框架； 3、框架整体木纹热转印； 4、面层亚麻布UV； 5、规格尺寸 :5250mm*2600mm； 6、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子阅览室 |  |  |  |
| 40 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1600mm*1100mm*H700 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 41 | 定制实木椅 | 1、定制实木椅 2、规格尺寸：750mm*600mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 把 | 8 |
| 42 | 定制展台 | 1、定制展台； 2、定制钢木结构展示； 3、面层 :白色烤漆饰面； 4、规格尺寸 :320mm*320mm*1100mm； 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 6 |
| 43 | 定制实木展台 | 1、定制实木展台； 2、规格尺寸 :300mm*300mm*H700mm； 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 1 |
| 44 | 定制实木展柜 | 1、定制实木展柜 2、规格尺寸： 1000mm*400mm*H780mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 45 | 定制木质层板 | 1、定制木质层板 2、规格尺寸： 1500mm*250mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 46 | 定制木纹展示柜 | 1、独立柜体定制、木纹柜体框架； 2、 门板定制、含五金等 3、层板30mm厚饰面板、底部开槽、暗装LED线性灯； 4、尺寸 :1600mm*400mm*2300mm； 5、独立定制、包装、运输及现场组装、安装； | 套 | 3 |
| 47 | 定制实木台盆柜 | 1、定制实木台盆柜 2、规格尺寸：800mm*400mm*H750mm 3、含台盆、龙头、五金配件等 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 48 | 定制实木茶水边柜 | 1、定制实木茶水边柜 2、规格尺寸： 1260mm*400mm*H950mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 49 | 直饮机 | 1、直饮机 2、成品采购 | 套 | 1 |
| 50 | 消毒柜 | 1、消毒柜 2、成品采购 | 套 | 1 |
| 51 | 值班桌椅 | 值班桌椅 | 套 | 1 |
|  | 会议室、藏书室 |  |  |  |
| 52 | 定制木质展示书架 | 1、定制木质展示书架 2、规格尺寸：570mm*400mm*H2000mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 3 |
| 53 | 定制木质展示书架 | 1、定制木质展示书架 2、规格尺寸：950mm*400mm*H2000mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 18 |
| 54 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1000mm*800mm*H750 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 55 | 定制实木桌 | 1、定制实木桌 2、规格尺寸： 1600mm*800mm*H750 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 5 |
| 56 | 定制实木椅 | 1、定制实木椅 2、规格尺寸：800mm*600mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 把 | 49 |
| 57 | 定制实木茶水边柜 | 1、定制实木茶水边柜 2、规格尺寸： 1260mm*400mm*H950mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |

| 58 | 定制实木台盆柜 | 1、定制实木台盆柜 2、规格尺寸：800mm*400mm*H750mm 3、含台盆、龙头、五金配件等 4、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 定制实木讲台 | 1、定制实木展台 2、规格尺寸：500mm*800mm*H1000mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 1 |
| 60 | 定制实木展台 | 1、定制实木展台 2、规格尺寸：300mm*300mm*H700mm 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装 | 套 | 2 |
| 61 | 直饮机 | 1、直饮机 2、成品采购 | 套 | 1 |
| 62 | 消毒柜 | 1、消毒柜 2、成品采购 | 套 | 1 |
|  | 布展道具 |  |  |  |
| 63 | 展品摆件 | 技术特征及要求： 1、包含书籍、古籍复刻品、瑞安特色非遗展品 、文物模型复刻品等 2、规格尺寸：根据展品深化方案 3、独立定制、包装、运输、摆放 4、数量约：60套 | 项 | 1 |

永嘉学派加固及基础改造

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |
| 1 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：见施工图； 2.材质：Q235B、钢柱、柱脚、加劲板等； 3.支撑跨度：详见施工图； 4.除锈：构件表面采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5 ;。 5、涂漆：采用红丹防锈漆一度（干膜厚度≥25 μm），醇酸面漆两度（干膜厚度≥50 μm）， 颜色由业主定。 6、所有钢材均须涂防火涂料 ，耐火极限为2.5小时。 7、应符合《钢结构工程施工质量验收规范 》。 8.报价含制作、安装、运输等费用； 9.钢构件综合单价不因颜色改变而改变； 10.具体做法详见施工图。 | t | 7.580 |
| 2 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：见施工图； 2.材质：Q235B、HN型钢梁、加劲板等； 3.支撑跨度：详见施工图； 4.除锈：构件表面采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5 ;。 5、涂漆：采用红丹防锈漆一度（干膜厚度≥25 μm），醇酸面漆两度（干膜厚度≥50 μm）， 颜色由业主定。 6、所有钢材均须涂防火涂料 ，耐火极限为1.5小时。 7、应符合《钢结构工程施工质量验收规范 》。 8.报价含制作、安装、运输等费用； 9.钢构件综合单价不因颜色改变而改变； 10.具体做法详见施工图。 | t | 16.910 |
| 3 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：见施工图； 2.材质：Q235B、隅撑等； 3.支撑跨度：详见施工图； 4.除锈：构件表面采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5 ;。 5、涂漆：采用红丹防锈漆一度（干膜厚度≥25 μm），醇酸面漆两度（干膜厚度≥50 μm）， 颜色由业主定。 6、所有钢材均须涂防火涂料 ，耐火极限为2.5小时。 7、应符合《钢结构工程施工质量验收规范 》。 8.报价含制作、安装、运输等费用； 9.钢构件综合单价不因颜色改变而改变； 10.具体做法详见施工图。 | t | 1.420 |
| 4 | 高强螺栓 | 1、规格：M18； 2、性能等级： 10.9； 3、地梁螺栓固定点位； 4、原地面青砖保护性拆除； 5、专用机械水钻设备打眼 、地梁螺栓固定； 6、恢复原地面青砖。 | 套 | 54 |

| 5 | 高强螺栓 | 1、规格：M20； 2、性能等级： 10.9； 3、长度按设计要求。 | 套 | 588 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里脚手架 | 1、3.6m内墙脚手架； 2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 2 | 材料垂直运输费 | 1、材料垂直运输费用； 2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 3 | 施工期间及施工完毕后的修 复、垃圾清运费及二次清洁 费 | 1、包括施工过程的修复以及垃圾外运清理； 2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 4 | 二次搬运费 | 1、考虑现场车辆无法进场施工 ，需人力搬运进场增加费用； 2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 5 | 原有隔墙拆除 | 1、原隔墙保护性移除 2、移除面积：98.8㎡ 3、成品保护性移除、堆放、防潮处理等。 | m2 | 98.80 |
| 6 | 修缮养护费 | 1、包括当不限于修缮清单内容； 2、施工单位自行踏勘现场一次性报价 ，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 7 | 原有工程保护费 | 1、原有工程保护费，破坏由施工单位负责修复； 2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整； | 项 | 1 |
| 8 | 空调外机遮挡美化处理 | 1、40*40镀锌方管焊接打磨 、防锈漆涂刷 2、防腐木格栅、面层木油涂刷 3、面积约： 18㎡ | 项 | 1 |
| 9 | 消防栓箱体遮挡美化处理 | 1、40*40镀锌方管焊接打磨 、防锈漆涂刷 2、防腐木格栅、面层木油涂刷 3、面积约： 12㎡ | 项 | 1 |

永嘉学派硬件设备

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 信息插座 | 双孔信息桌面插 ，含六类非屏蔽信息模块 、桌面插座、配套底盒安装 | 个 | 4 |
| 2 | 信息插座 | 双孔信息插座面板 ，含六类非屏蔽信息模块 、86盒安装 | 个 | 2 |
| 3 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类四对非屏蔽双绞线 2.规 格：CAT6-4PrUTP 3.敷设方式：综合考虑 | m | 6369.43 |
| 4 | 配线 | 二芯单芯导线截面（mm2以内） RVS2*2.5 | m | 443.25 |
| 5 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，60米 | 条 | 1 |
| 6 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，30米 | 条 | 3 |
| 7 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，25米 | 条 | 2 |
| 8 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，20米 | 条 | 3 |
| 9 | 机柜、机架 | 设备机柜，2000*1000*600mm，含8位PDU电源 | 台 | 3 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 10 | 路由器 | 千兆路由器，含AC控制功能，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 24口千兆交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 13 | 集线器 | 室内吸顶AP，技术参数详见图纸 | 台 | 8 |
| 14 | 计算机应用、网络系统系统 联调 | 计算机应用、网络系统联调 | 系统 | 1 |
|  | 中控系统 |  |  |  |
| 15 | 输入设备 | 中控PAD，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 16 | 扩声系统设备 | 中控主机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 17 | 软件 | 中控系统，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 18 | 扩声系统设备 | 时序电源，技术参数详见图纸 | 台 | 6 |
| 19 | 输入设备 | 内容管理服务器 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
|  | 讲解设备 |  |  |  |
| 20 | 自助共享讲解器 | 自助共享讲解器 点触触发器*30,耳挂式讲解器*24,24位充电柜*1 | 套 | 1 |
| 21 | 领导接待讲解设备 | 领导接待讲解设备 主讲发射机X1,耳边型接收机X30,触电式充电消毒收储箱X1 | 套 | 1 |
| 22 | 壁挂自动讲解器 | 壁挂自动讲解器 定制造型、磁吸式自动讲解听筒功率 :0.5W壳体材质:CNC一体化航空铝管线长度 :1.2m | 套 | 18 |

|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 监控摄像设备 | 200万像素网络高清红外半球摄像机 ，技术参数详见图纸 | 台 | 30 |
| 24 | 存储设备 | 32路8盘位NVR数字硬盘录像机 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 25 | 输入设备 | 4T硬盘，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 26 | 显示设备 | 22寸液晶显示器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 27 | 交换机 | 24口千兆POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 28 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 | 系统 | 1 |
|  | 会议系统 |  |  |  |
| 29 | 输入设备 | 11.5英寸平板电脑含桌面支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 30 | 显示设备 | 65寸会议一体机，含前维护支架、无线投屏器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 31 | 显示设备 | 98寸会议一体机，含无线投屏器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 32 | 显示设备 | 98寸会议一体机移动支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 33 | 输入设备 | 办公电脑，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
|  | LED显示系统10平方 |  |  |  |
| 34 | 显示设备 | 户内P1.5全彩LED屏，尺寸4.48*2.24米，技术参数详见图纸 | m2 | 10.0352 |
| 35 | 视频系统设备 | LED视频处理器及配套系统播控软件 1套，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 36 | 视频系统设备 | 接收卡，技术参数详见图纸 | 台 | 42 |
| 37 | 小电器 | LED显示屏专用电源 5V40A | 个 | 33 |
| 38 | 屏体框架钢结构 | 屏体框架钢结构及包边 ，定制 | m2 | 10.04 |
| 39 | 配电箱 | 10KW智能配电柜，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 40 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 41 | 扩声系统设备 | 同轴吸顶全频音箱 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 42 | 扩声系统设备 | 数字合并式功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 43 | 户内全彩LED屏配套线材 | 户内全彩LED屏配套线材，动力电缆YJV、分配电源线 | 批 | 1 |
|  | LED显示系统11.67平方 |  |  |  |
| 44 | 显示设备 | 户内P1.5全彩LED屏，尺寸6.08*1.92米，技术参数详见图纸 | m2 | 11.6736 |
| 45 | 视频系统设备 | LED视频处理器及配套系统播控软件 1套，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 46 | 视频系统设备 | 接收卡，技术参数详见图纸 | 台 | 40 |
| 47 | 小电器 | LED显示屏专用电源 5V40A，技术参数详见图纸 | 个 | 40 |
| 48 | 屏体框架钢结构 | 屏体框架钢结构及包边 ，定制 | m2 | 11.67 |
| 49 | 配电箱 | 10KW智能配电柜，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 50 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 51 | 入侵探测设备 | 交互雷达-10米，技术参数详见图纸 | 套 | 2 |
| 52 | 扩声系统设备 | 定制聚音罩音响 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 53 | 扩声系统设备 | 聚音罩专用功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 54 | 户内全彩LED屏配套线材 | 户内全彩LED屏配套线材，动力电缆YJV、分配电源线 | 批 | 1 |
|  | LED显示系统3平方 |  |  |  |
| 55 | 显示设备 | 户内P1.5全彩LED屏，尺寸1.92*1.6米，技术参数详见图纸 | m2 | 3.072 |
| 56 | 视频系统设备 | LED视频处理器及配套系统播控软件 1套，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 57 | 视频系统设备 | 接收卡，技术参数详见图纸 | 台 | 12 |
| 58 | 小电器 | LED显示屏专用电源 5V40A，技术参数详见图纸 | 个 | 10 |
| 59 | 屏体框架钢结构 | 屏体框架钢结构及包边 ，定制 | m2 | 3 |
| 60 | 配电箱 | 10KW智能配电柜，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 61 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 62 | 扩声系统设备 | 聚音罩音响，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 63 | 扩声系统设备 | 聚音罩专用功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 64 | 户内全彩LED屏配套线材 | 户内全彩LED屏配套线材，动力电缆YJV、分配电源线 | 批 | 1 |
|  | LED显示系统（超薄箱体） |  |  |  |
| 65 | 显示设备 | 超薄箱体户内P1.5全彩LED屏，尺寸0.3375*1.2米，含超薄箱体、电源模块、屏体框架钢结构 及包边、配套线材及配电系统 | m2 | 3.6456 |
| 66 | 视频系统设备 | LED视频处理器及配套系统播控软件 1套，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 67 | 配电箱 | 5KW智能配电柜，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 68 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备 | 聚音罩音响，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |

| 70 | 扩声系统设备 | 聚音罩专用功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 装饰灯 | 投影灯，技术参数详见图纸 | 套 | 4 |
| 72 | 软件 | 交互感应系统 ，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 73 | 户内全彩LED屏配套线材 | 户内全彩LED屏配套线材，动力电缆YJV、分配电源线 | 批 | 1 |
|  | 投影系统 |  |  |  |
| 74 | 显示设备 | 高清投影机，技术参数详见图纸 | 台 | 9 |
| 75 | 监控摄像设备 | 配套专用镜头 ，技术参数详见图纸 | 台 | 9 |
| 76 | 显示设备 | 投影机吊装支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 9 |
| 77 | 软件 | 投影融合系统 ，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 78 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 79 | 视频系统设备 | 多屏宝，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 80 | 扩声系统设备 | 同轴吸顶全频音箱 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 81 | 扩声系统设备 | 数字合并式功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
|  | 多媒体设备 |  |  |  |
| 82 | 显示设备 | 32寸电容触摸一体机 ，含前维护支架，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 83 | 显示设备 | 43寸电容触摸一体机 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 84 | 显示设备 | 定制斜卧操作台 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 85 | 输出设备 | 彩色多功能一体机 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 86 | 显示设备 | 定制触控台(58.4寸条形触控一体机)，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 87 | 显示设备 | 55寸电容触摸一体机4K，含前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 88 | 显示设备 | 55寸透明OLED，技术参数详见图纸 | 台 | 11 |
| 89 | 显示设备 | 30寸透明OLED，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 90 | 入侵探测设备 | 交互雷达-10米，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 91 | 扩声系统设备 | 聚音罩音响，技术参数详见图纸 | 台 | 12 |
| 92 | 扩声系统设备 | 聚音罩专用功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 12 |
| 93 | 红外客流统计系统 | 红外客流统计系统 ，技术参数详见图纸 | 套 | 2 |
|  | 综合管路桥架 |  |  |  |
| 94 | 桥架 | 电缆桥架 200*100 | m | 53.60 |
| 95 | 铁构件 | 桥架支架，含刷油除锈等，详见图纸 | kg | 64.32 |
| 96 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN） ≤20 | m | 345.00 |
| 97 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN） ≤25 | m | 192.26 |
| 98 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢质 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 76 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 永嘉学派暖通空调安装部分 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调 |  |  |  |
| 1 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ9.5；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试 验、真空试验按设计要求；详细参数及要求见图纸 | m | 133.00 |
| 2 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ 12.7；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性 试验、真空试验按设计要求； 详细参数及要求见图纸 | m | 33.00 |
| 3 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ 15.9；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性 试验、真空试验按设计要求； 详细参数及要求见图纸 | m | 79.50 |
| 4 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ 19.1；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性 试验、真空试验按设计要求； 详细参数及要求见图纸 | m | 21.40 |
| 5 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ22.2；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性 试验、真空试验按设计要求； 详细参数及要求见图纸 | m | 22.90 |
| 6 | 铜管 | 中压铜管（氧乙炔焊）安装 磷化脱氧无缝铜管 Φ28.6；管道压力试验、冲洗、干燥、气密性 试验、真空试验按设计要求； 详细参数及要求见图纸 | m | 32.90 |
| 7 | 管道绝热 | 管道保温材料采用采用难燃 (B1级)橡塑管套 | m3 | 1.32 |
| 8 | 中压铜及铜合金管件 | 分歧器，规格投标单位自行按选用机型选用 | 个 | 12 |
| 9 | 塑料管 | 冷凝水管PPR-DN25；热熔连接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 83.00 |
| 10 | 塑料管 | 冷凝水管PPR-DN32；热熔连接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 37.00 |

| 11 | 空调器 | 5.0HP 柜式分体空调 制冷工质 R410A 额定制冷量 12.5KW 额定制热量 14.0KW 额定功率 4.3KW 额定风量28.0m3/min机外静压30Pa机外噪音39dB(A), 含外机支架、控制线、遥控器等 全部配，详细参数详见图纸 | 台 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 空调器 | 1.5HP壁挂分体空调 制冷工质 R410A 额定制冷量 4.5KW 额定制热量 5.0KW 额定功率1.5KW 额定风量10.2m3/min机外静压30Pa机外噪音30dB(A)额定电压220V，含外机支架控制线 、遥控 器等全部配，详细参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 13 | 风机盘管 | SNJ-36 中静压风管式制 冷工质 R410A 额定制冷量 3.6KW额定制冷耗电0.096KW 额定制热量 4.0KW 额定制热耗电0.076KW 额定风量8.5m3/min机外静压30Pa机外噪音32dB(A)额定电压220V 室内外机重量21KG安装；含支吊架制作、安装，隔振配件，液晶控制面板、帆布接口、检查接 线调试等 | 台 | 4 |
| 14 | 风机盘管 | SNJ-71 中静压风管式 制冷工质 R410A 额定制冷量 7.1KW额定制冷耗电0.151KW 额定制热量 8.0KW 额定制热耗电0.131KW 额定风量17.6m3/min机外静压30Pa机外噪音35dB(A)额定电压 220V室内外机重量32KG；安装；含支吊架制作、安装，隔振配件，液晶控制面板帆布接口 、检 查接线调试等 | 台 | 10 |
| 15 | 空调器 | VRF-14 室外机 14HP 制冷量 40.0KW 制冷功率9.88KW 制热量45.0KW 制热功率10.50KW 冷媒 类型R410A 冷媒量11.1kg 机外静压110Pa 机外噪音59dB(A) 电源380-3-50V-φ-Hz，详细参 数详见图纸；含设备基础，冷媒、 吊装费、隔振配件等 | 台 | 2 |
| 16 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |
| 17 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | ABS单层百叶回风口500*200 | 个 | 4 |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | ABS单层百叶回风口900*200 | 个 | 10 |
| 19 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | ABS双层百叶送风口400*200 | 个 | 4 |
| 20 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | ABS双层百叶送风口800*200 | 个 | 10 |
| 21 | 零星费用 | 管道开孔，修补、室外冷媒管铝皮美化等零星费用 ，按一项包干 | 项 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

永嘉学派消防设施安装部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消水系统 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN65；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 142.00 |
| 2 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN100；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 5.00 |
| 3 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN150；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 27.00 |
| 4 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装 | Kg | 140.00 |
| 5 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷二道调和漆和二道防锈漆 | kg | 140.00 |
| 6 | 管道除锈、刷油 | 管道除锈、刷二道调和漆和二道防锈漆 | m2 | 49.45 |
| 7 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 5 |
| 8 | 压力仪表 | 压力开关 | 台 | 3 |
| 9 | 流量仪表 | 流量开关 | 台 | 2 |
| 10 | 室内消火栓 | 室内消火栓：消火栓采用丙型带灭火器箱组合式消防柜 ,铝合金箱,，其龙带和接口均为DN65， 龙带采用锦纶带 ，带长25m,水枪喷口口径%%C19mm,箱内均带消火栓报警按钮,30m消防软管卷盘 1套，指示灯1个，消防软管卷盘规格：栓口直径25mm，胶带内径不小于%%C19,喷嘴口不小于 6mm。（带2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 5 |
| 11 | 室内消火栓 | 试验消火栓（含压力表） | 套 | 1 |
| 12 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC5 | 具 | 4 |
| 13 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN25(含截止阀） | 个 | 1 |
| 14 | 沟槽阀门 | 闸阀DN150 | 个 | 4 |
| 15 | 沟槽阀门 | 闸阀DN100 | 个 | 10 |
| 16 | 沟槽阀门 | 闸阀DN65 | 个 | 8 |
| 17 | 沟槽阀门 | 止回阀DN150 | 个 | 2 |
| 18 | 除污器(过滤器） | 水过滤器DN65 | 组 | 2 |
| 19 | 软接头（软管） | 可挠性橡胶软接头DN150 | 个 | 4 |
| 20 | 沟槽阀门 | 异径大小头DN150 | 个 | 4 |
| 21 | 沟槽阀门 | 泄压阀DN100 | 个 | 1 |
| 22 | 沟槽阀门 | 试水阀DN100 | 个 | 2 |
| 23 | 沟槽阀门 | 信号阀DN65 | 个 | 2 |
| 24 | 水锤消除器 | 水锤消除器DN150 | 个 | 2 |
| 25 | 水流指示器 | 水流指示器DN65 | 个 | 2 |

| 26 | 稳压给水设备 | 稳压给水设备（含稳压泵：XL - II -1. 0-54-ADL Q=1.0L/S，H=54m，N=1.1KW，一用一备。 稳压泵启泵压力0.50MPa，稳压泵停泵压力0.58MPa，消防主泵启泵压力0.40MPa 带4个阀门 2 个止回阀 4个大小头2个软接头 1个气压罐 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 离心式泵 | 消防水泵：XBD4.0/15-80LD Q=15L/S，H=40m，N=11KW。含设备基础；安装；含隔振配件 | 台 | 2 |
| 28 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN100；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 1.50 |
| 30 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN80；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 5.40 |
| 31 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN65；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 66.00 |
| 32 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN50；丝扣连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 21.00 |
| 33 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN40；丝扣连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 8.00 |
| 34 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN32；丝扣连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 55.00 |
| 35 | 镀锌钢管 | 热浸锌镀锌钢管DN25；丝扣连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 176.00 |
| 36 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装 | Kg | 93.00 |
| 37 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷二道调和漆和二道防锈漆 | kg | 93.00 |
| 38 | 管道除锈、刷油 | 管道除锈、刷二道调和漆和二道防锈漆 | m2 | 48.00 |
| 39 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 2 |
| 40 | 沟槽阀门 | 信号阀DN65 | 个 | 2 |
| 41 | 除污器(过滤器） | 水过滤器DN65 | 组 | 2 |
| 42 | 水流指示器 | 水流指示器DN65 | 个 | 2 |
| 43 | 末端试水装置 | 末端试水装置 DN25 | 组 | 2 |
| 44 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN25(含截止阀） | 个 | 1 |
| 45 | 水喷淋(雾)喷头 | 水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）25 | 个 | 92 |
|  | 消电 |  |  |  |
| 46 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 634.00 |
| 47 | 模块(模块箱） | 消防端子箱；安装 | 台 | 1 |
| 48 | 模块(模块箱） | 短路隔离器；安装 | 个 | 1 |
| 49 | 声光报警器 | 声光报警器；安装 | 个 | 7 |
| 50 | 按钮 | 消火栓按钮；安装 | 个 | 4 |
| 51 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔） ；安装 | 个 | 6 |
| 52 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感烟探测器；含底座安装；校接线；编码；调试 | 个 | 26 |
| 53 | 消防报警电话插孔(电话) | 火灾报警电话机（对讲电话机） ；安装 | 个 | 2 |
| 54 | 模块(模块箱） | 输入输出模块；安装 | 个 | 5 |
| 55 | 模块(模块箱） | 模块箱；安装 | 台 | 2 |
| 56 | 消防广播(扬声器） | 吸顶安装扬声器 YXG-3 3W ；安装 | 个 | 10 |
| 57 | 消防广播(扬声器） | 壁挂式安装型扬声器（户外防水型）Y×G-3 3W ；安装 | 个 | 1 |
| 58 | 显示屏、表示盘 | 楼层显示盘 | 套 | 1 |
| 59 | 配线 | 管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2×2.5 | m | 152.00 |
| 60 | 配线 | 管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2× 1.5 | m | 318.00 |
| 61 | 配线 | 管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2× 1.5 | m | 164.00 |
| 62 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 63 |
| 63 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 |
| 64 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警控制器含多线控制盘 、总线控制盘、消防电话总机、广播控制盘、功率放大器、消防 联动电源、蓄电池、立式机柜、消防控制室图形显示装置 ，详见系统图 | 台 | 1 |
| 65 | 配电箱 | 应急照明控制器系统主机 ，详见系统图 | 台 | 1 |
| 66 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 5 |
| 67 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 2 |
| 68 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 128点以内 | 系统 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

永嘉学派基础改造部分安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 照明总配电箱 1ZAL1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 展厅照明箱(明装,距地1.5m) 1AL1 ；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |

| 3 | 配电箱 | 展厅照明箱(明装,距地1.5m) 2AL1；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配电箱 | 展厅设备配电箱(明装，距地1.5m) 1DL1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 空调配电箱(明装,距地1.5m) 1KT1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | LED屏智能配电箱(明装,距地1.5m) PM1、PM5；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 2 |
| 7 | 配电箱 | LED屏智能配电箱(明装,距地1.5m) PM2~4、~PM6；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 4 |
| 8 | 配电箱 | 泵房动力配电箱 APbf；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 消控室双电源箱 1ATxks；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 消防泵进线柜 APXFB；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 消防稳压泵控制箱 ACwyb；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 配电柜 ACXF；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | A型应急照明集中电源 ELA；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 14 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC100 | m | 50.00 |
| 15 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC80 | m | 5.50 |
| 16 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC40 | m | 60.00 |
| 17 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 199.00 |
| 18 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 86.00 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 2381.00 |
| 20 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 348.00 |
| 21 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-2.5 | m | 2436.60 |
| 22 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-4 | m | 162.00 |
| 23 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-6 | m | 74.00 |
| 24 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 4873.10 |
| 25 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 323.00 |
| 26 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-6 | m | 147.00 |
| 27 | 配线 | 管内穿线RVV-2×2.5 | m | 404.00 |
| 28 | 配线 | 管内穿线RVV-2.5 | m | 404.00 |
| 29 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-RYJSP-2X1.5 | m | 13.00 |
| 30 | 配线 | 管内穿线 NH-BVR-2.5 | m | 682.00 |
| 31 | 配线 | 管内穿线 NH-RVS-1.5 | m | 682.00 |
| 32 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 120.00 |
| 33 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-4 | m | 71.00 |
| 34 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-RYJS-2× 1.5 | m | 4.00 |
| 35 | 控制电缆 | 控制电缆敷设WDZB1N-KYJY-3× 1.5 | m | 54.00 |
| 36 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*6 | m | 7.20 |
| 37 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1N-YJY-5X6 | m | 6.20 |
| 38 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-3*6 | m | 7.20 |
| 39 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-2×6+1×6 | m | 139.40 |
| 40 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3×4 | m | 6.70 |
| 41 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×16+1× 16 | m | 24.00 |
| 42 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×50+1×25 | m | 7.20 |
| 43 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×4 | m | 6.20 |
| 44 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×10 | m | 46.00 |
| 45 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×16 | m | 7.20 |
| 46 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV22-4*150 | m | 50.00 |
| 47 | 电力电缆 | 矿物电缆NG-A-5*10 | m | 50.00 |
| 48 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头-10mm2；安装 | 个 | 24 |
| 49 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头-10mm2；安装 | 个 | 8 |
| 50 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头-16mm2；安装 | 个 | 6 |
| 51 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头-50mm2；安装 | 个 | 2 |
| 52 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作 、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 2 |
| 53 | 电力电缆头 | 矿物电缆头（1kV以下截面mm2）10 | 个 | 2 |
| 54 | 照明开关 | 单位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 2 |
| 55 | 照明开关 | 两位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 3 |
| 56 | 照明开关 | 三位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 3 |

| 57 | 照明开关 | 温控开关；距地1.3m安装 | 个 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 插座 | 单相二三极安全插座 10A | 个 | 33 |
| 59 | 插座 | 一体机二三极安全插座 10A 吊顶内或距地1.6m安装 | 个 | 3 |
| 60 | 插座 | 地插二三极安全插座 10A | 个 | 12 |
| 61 | 插座 | 壁挂空调二三极安全插座 10A | 个 | 2 |
| 62 | 插座 | 投影仪二三极安全插座 10A | 个 | 9 |
| 63 | 装饰灯 | LED筒灯-1 参数：20W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩晕钛黑反光杯等所需配件 | 套 | 2 |
| 64 | 装饰灯 | LED筒灯-2 参数：20W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩晕钛黑反光杯等所需配件 | 套 | 53 |
| 65 | 装饰灯 | 中式工艺吊灯 参数：48W 色温：6000K | 套 | 4 |
| 66 | 装饰灯 | 中式工艺吊灯 参数：100W 色温：6000K | 套 | 1 |
| 67 | 装饰灯 | 定制调光调焦轨道灯 1、功率:20W； 2、色温：4000K； 3、光束角： 10 °-60 ° ; 4、显指：92； 5、反光杯：钛黑反光杯； 6、 内置可控硅调光系统； 7、 配套：黑色铜轨道。 | 套 | 165 |
| 68 | 装饰灯 | LED轨道平板灯 参数：65W 色温：6000K 700*120mm配套：含黑色铜轨道 | 套 | 13 |
| 69 | 装饰灯 | LED射灯-1 参数：5W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩晕钛黑反光杯等所需配件 嵌入 式 | 套 | 6 |
| 70 | 装饰灯 | 投影灯 | 套 | 1 |
| 71 | 装饰灯 | 水纹灯，吸顶装 参数 :100W 独立开模定制 含多种水纹展现模式程序开发 | 套 | 12 |
| 72 | 装饰灯 | LED灯带 参数：15W/m 防护套管、变压器等所需配件 | m | 217.00 |
| 73 | 装饰灯 | 双面方向标志灯（吊装）TY-BLJC 巡检、常亮、频闪 系列 ,1W,A 型 ,LED, | 套 | 6 |
| 74 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 TY-BLJC系列,1W,A型,LED,巡检、常亮、频闪 | 套 | 2 |
| 75 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC系列,1W,A型,LED,巡检、常亮、频闪 | 套 | 9 |
| 76 | 装饰灯 | 功能用房标志灯 | 套 | 2 |
| 77 | 装饰灯 | 吸顶消防应急照明灯 TY-ZFJC 系列,3W,A型,LED应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 2 |
| 78 | 装饰灯 | 吸顶消防应急照明灯 TY-ZFJC 系列,6W,A型,LED应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 35 |
| 79 | 装饰灯 | 应急照明灯具（A型）非集中控制型 DC36V 6W LED灯 | 套 | 2 |
| 80 | 荧光灯 | 应急防水防尘双管荧光灯 LED,44W,2200lm,色温4000K（连续供电时间≥ | 套 | 2 |
| 81 | 荧光灯 | 600*600mm平板灯 | 套 | 2 |
| 82 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 265 |
| 83 | 桥架 | 100x50mm强电金属桥架(非消防,带防火隔板) 含支架刷油 | m | 30.00 |
| 84 | 桥架 | 200x100mm强电金属桥架(非消防,带防火隔板) 含支架刷油 | m | 56.00 |
| 85 | 桥架 | 金属防火桥架 200*100) 含支架刷油 | m | 4.00 |
| 86 | 铁构件 | 桥架支架，含刷油除锈等，详见图纸 | kg | 108.00 |
| 87 | 接线箱 | 总等电位端子箱安装 ，含接地跨接线。 | 个 | 1 |
| 88 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 89 | 接线箱 | 总等电位端子箱安装 ，含接地跨接线。 | 个 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

永嘉学派展示搭建

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序厅 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 7.07 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 2 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 14.34 |

| 3 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 16.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 墙面装饰板 | 1、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 16.29 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、40*60镀锌方管框架、Q75轻钢龙骨； 2、基层造型部分:12mm阻燃板基层； 3、造型部分:15mm阻燃板骨架、12mm阻燃板基层； 4、造型部分上下暗藏回光槽 (内藏10*10MM硅胶灯条)； | m2 | 7.41 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、50*50*50mm木纹铝方通(U型) 2、间隔50mm； 3、龙骨木色喷漆。 | m2 | 2.34 |
| 7 | 台阶 | 1、地台40*60镀锌方管结构； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 2.03 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 展示天花制作 1、U50轻钢龙骨基层（轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900覆面龙骨50*19*0.6,中距300φ8镀锌全 丝牙吊杆,双向吊点中距900一个)； 2、12厚阻燃板打底； 3、面层:9.5mm厚纸面石膏板， 自攻螺栓拧牢，钉眼防锈处理； 3、先做阴阳角后批腻子两遍,第一遍平,第二遍找平即可,打磨处理盯眼螺丝平头应嵌入1mm,用 防锈腻子补平； 补缝贴绷带 4、一底两度乳胶漆面层； 5、下挂800mm含侧面面积详见施工图。 | m2 | 27.41 |
| 9 | 吊顶天棚 | 1、40*90*0.8mm厚铝方通； 2、配套毛毛虫卡式龙骨,规格间距100mm,壁厚0.8,中距900φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900一个)； | m2 | 16.50 |
| 10 | 吊顶天棚 | 原有木梁包梁 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 9.37 |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面。 | m2 | 10.15 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 12 | 定制造型木质花格饰面 (纹 饰选样) | 定制造型木质花格饰面 (纹饰选样) 1、尺寸：3630mm*260mm； 2、独立定制、包装、运输及现场、安装。 | m2 | 1.89 |
|  | 诒善祠塾总体介绍 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 13 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层； 3、面层:9.5mm石膏板面层； 4、基层处理：乳胶漆饰面； 5、地台高度18cm； 6、部位：地台。 | m2 | 3.40 |
| 14 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜； 4、地台高度18cm； 5、部位：地台。 | m2 | 1.75 |
| 15 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 9.09 |
| 16 | 台阶 | 1、15mm厚超白钢化玻璃； 2、 内藏LED铝合金低压灯条； 3、40*40镀锌方管骨架； | m2 | 2.84 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |

| 17 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 16.22 |
| 19 | 墙面装饰板 | 1、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 12.02 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 20 | 吊顶天棚 | 展示天花制作 1、U50轻钢龙骨基层（轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900覆面龙骨50*19*0.6,中距300φ8镀锌全 丝牙吊杆,双向吊点中距900一个)； 2、12厚阻燃板打底； 3、面层:9.5mm厚纸面石膏板， 自攻螺栓拧牢，钉眼防锈处理； 3、先做阴阳角后批腻子两遍,第一遍平,第二遍找平即可,打磨处理盯眼螺丝平头应嵌入1mm,用 防锈腻子补平； 补缝贴绷带 4、一底两度乳胶漆面层； 5、下挂800mm含侧面面积详见施工图。 | m2 | 28.04 |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、40*90*0.8mm厚铝方通； 2、配套毛毛虫卡式龙骨,规格间距100mm,壁厚0.8,中距900φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900一个)； | m2 | 10.13 |
| 22 | 吊顶天棚 | 原有木梁包梁 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 5.10 |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面。 | m2 | 6.43 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
|  | 诒善祠塾学人群体 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 24 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜； 4、地台高度18cm； 5、部位：地台。 | m2 | 1.75 |
| 25 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层； 3、面层:9.5mm石膏板面层； 4、基层处理：乳胶漆饰面； 5、地台高度18cm； 6、部位：地台。 | m2 | 2.53 |
| 26 | 台阶 | 1、15mm厚超白钢化玻璃； 2、 内藏LED铝合金低压灯条； 3、40*40镀锌方管骨架； | m2 | 2.59 |
| 27 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 11.76 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 28 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图（含侧面）。 | m2 | 17.75 |
| 29 | 金属隔断 | 卷轴部分 1、15mm阻燃板骨架、12mm阻燃板基层； 2、面层:9.5mm石膏板面层； 3、基层处理:基膜底层覆盖； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图（含侧面）。 | m2 | 1.04 |

| 30 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 8.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 墙面装饰板 | 1、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 8.92 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 32 | 吊顶天棚 | 展示天花制作 1、U50轻钢龙骨基层（轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900覆面龙骨50*19*0.6,中距300φ8镀锌全 丝牙吊杆,双向吊点中距900一个)； 2、12厚阻燃板打底； 3、面层:9.5mm厚纸面石膏板， 自攻螺栓拧牢，钉眼防锈处理； 3、先做阴阳角后批腻子两遍,第一遍平,第二遍找平即可,打磨处理盯眼螺丝平头应嵌入1mm,用 防锈腻子补平； 补缝贴绷带 4、一底两度乳胶漆面层； 5、下挂700mm含侧面面积详见施工图。 | m2 | 26.66 |
| 33 | 吊顶天棚 | 1、40*90*0.8mm厚铝方通； 2、配套毛毛虫卡式龙骨,规格间距100mm,壁厚0.8,中距900φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900一个)； | m2 | 11.63 |
| 34 | 吊顶天棚 | 原有木梁包梁 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 5.10 |
|  | 诒善祠塾与永嘉学派 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 9.50 |
| 36 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层； 3、面层:9.5mm石膏板面层； 4、基层处理：乳胶漆饰面； 5、地台高度25cm； 6、部位：地台。 | m2 | 3.87 |
| 37 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜； 4、地台高度18cm； 5、部位：地台。 | m2 | 2.05 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 38 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 23.08 |
| 39 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、造型墙部分:15mm阻燃板骨架、12mm阻燃板基层 4、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 5、板缝贴胶带、点锈； 6、详见施工图。 | m2 | 29.97 |
| 40 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 10.39 |
| 41 | 墙面装饰板 | 1、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 7.70 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |

| 42 | 吊顶天棚 | 展示天花制作 1、U50轻钢龙骨基层（轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900覆面龙骨50*19*0.6,中距300φ8镀锌全 丝牙吊杆,双向吊点中距900一个)； 2、12厚阻燃板打底； 3、面层:9.5mm厚纸面石膏板， 自攻螺栓拧牢，钉眼防锈处理； 3、先做阴阳角后批腻子两遍,第一遍平,第二遍找平即可,打磨处理盯眼螺丝平头应嵌入1mm,用 防锈腻子补平； 补缝贴绷带 4、一底两度乳胶漆面层； 5、下挂700mm含侧面面积详见施工图。 | m2 | 52.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 吊顶天棚 | 1、40*90*0.8mm厚铝方通； 2、配套毛毛虫卡式龙骨,规格间距100mm,壁厚0.8,中距900φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900一个)； | m2 | 20.86 |
| 44 | 吊顶天棚 | 原有木梁包梁 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 13.00 |
|  | 永嘉学派的总结期 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 45 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 59.58 |
| 46 | 台阶 | 1、15mm厚超白钢化玻璃； 2、 内藏LED铝合金低压灯条； 3、40*40镀锌方管骨架； | m2 | 3.53 |
| 47 | 竹、木（复合）地板 | 1、40*60镀锌方管骨架； 2、基层部分:双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜； 4、地台高度18cm； 5、部位：地台。 | m2 | 11.96 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 48 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 124.54 |
| 49 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、面层:3cm厚木板面层； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、部位： 门两侧。 | m2 | 1.38 |
| 50 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、造型墙部分:15mm阻燃板骨架、12mm阻燃板基层 4、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 5、板缝贴胶带、点锈； 6、详见施工图。 | m2 | 8.71 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 51 | 吊顶天棚 | 展示天花制作 1、U50轻钢龙骨基层（轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900覆面龙骨50*19*0.6,中距300φ8镀锌全 丝牙吊杆,双向吊点中距900一个)； 2、12厚阻燃板打底； 3、面层:9.5mm厚纸面石膏板， 自攻螺栓拧牢，钉眼防锈处理； 3、先做阴阳角后批腻子两遍,第一遍平,第二遍找平即可,打磨处理盯眼螺丝平头应嵌入1mm,用 防锈腻子补平； 补缝贴绷带 4、一底两度乳胶漆面层； 5、下挂700mm含侧面面积详见施工图。 | m2 | 84.35 |
| 52 | 吊顶天棚 | 1、40*90*0.8mm厚铝方通； 2、配套毛毛虫卡式龙骨,规格间距100mm,壁厚0.8,中距900φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900一个)； | m2 | 52.51 |

| 53 | 吊顶天棚 | 原有木梁包梁 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜。 | m2 | 21.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 54 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面 | m2 | 15.55 |
| 55 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、专业投影漆三遍涂刷覆盖 | m2 | 68.46 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 56 | 装饰收边条 | 1、定制不锈钢收边条； 2、原有阴阳角需收边处理； 3、样式及尺寸大小由设计和业主确认。 | m | 26.60 |
|  | 过渡区、尾厅 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 57 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 8.31 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 58 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 18.70 |
| 59 | 金属隔断 | 1、双面40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 6.84 |
| 60 | 金属隔断 | 1、双面40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 11.95 |
| 61 | 灯带（槽） | 1、圆造型部分四周反光灯槽 2、详见施工图 | m2 | 1.78 |
|  | 电子阅览室 |  |  |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 62 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 7.20 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 63 | 金属装饰线 | 金属边框 1、1.2mm厚不锈钢成品定制（选样） | m | 10.54 |
| 64 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、造型墙部分:15mm阻燃板骨架、12mm阻燃板基层 4、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 5、板缝贴胶带、点锈； 6、详见施工图含中空侧面。 | m2 | 7.89 |
| 65 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； | m2 | 8.33 |
| 66 | 墙面装饰板 | 1、面层8mm玻镁板、原子灰三度批嵌处理 、定制专用基膜涂刷 、面层定制专用木纹装饰膜 、内 嵌黑色装饰条。 | m2 | 8.33 |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 67 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面 | m2 | 20.30 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 68 | 定制金属造型 | 1、定制金属UV卷轴造型； 2、规格尺寸550mm*1240mm*10mm； 3、独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 1 |
| 69 | 装饰收边条 | 1、1.2mm不锈钢成品定制收边条； 2、原有阴阳角需收边处理； 3、样式及尺寸大小由设计和业主确认。 | m | 10.54 |
|  | 泵房、强弱电间 |  |  |  |

|  | H 门窗工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 木质防火门 | 1、 门类型：新增木门； 2、洞口尺寸：750*2100mm； 3、报价含门框、成品门、合页、门吸等五金配件； 5、具体样式及做法又业主及设计确认； | 樘 | 3 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 71 | 金属隔断 | 1、40*60*3mm镀锌方管结构； 2、定制100mm厚防火夹心板； 3、防火等级A级。 | m2 | 103.28 |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 72 | 防静电活动地板 | 1、600*600*30mm钢制防静电活动地板设； 2、可调节支架系统； 3、1：3水泥砂浆抹面压实赶光（需预制块搬入室内）； | m2 | 24.00 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 73 | 吊顶天棚 | 1、 φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个)； 2、配套T型龙骨； 3、600*600mm矿棉板。 | m2 | 23.90 |
|  | 会议室、藏书室 |  |  |  |
|  | H 门窗工程 |  |  |  |
| 74 | 木质门带套 | 1、 门类型：定制实木套装门； 2、洞口尺寸：900mm*2300mm； 3、报价含门框、成品门、合页、门吸等五金配件； 4、具体样式由业主及设计确认； | 樘 | 1 |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 75 | 木质踢脚线 | 1、成品实木踢脚线； 2、30*12mm； 3、具体样式需经业主和设计确认。 | m | 25.34 |
| 76 | 地面整体翻新 | 水性木蜡油透明罩面漆整体三遍涂刷 | m2 | 261.25 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕 墙工程 |  |  |  |
| 77 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分：双面12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:双面9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 29.20 |
| 78 | 金属隔断 | 1、40*60镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:9.5mm厚石膏板面层、防火等级A级； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 21.84 |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 79 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面 | m2 | 80.24 |

诒善祠塾硬件设备

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 信息插座 | 网络信息插座面板 ，含六类非屏蔽信息模块 、86盒安装 | 个 | 6 |
| 2 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类四对非屏蔽双绞线 2.规 格：CAT6-4PrUTP 3.敷设方式：综合考虑 | m | 974.80 |
| 3 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，20米 | 条 | 3 |
| 4 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，15米 | 条 | 3 |
| 5 | 配线 | 二芯单芯导线截面（mm2以内） RVS2*1.5 | m | 84.00 |
| 6 | 配线 | 二芯单芯导线截面（mm2以内） RVV2*1 | m | 363.00 |
|  | 综合管路桥架 |  |  |  |
| 7 | 桥架 | 热镀锌钢制槽式桥架 150*75，含连接线等 | m | 51.00 |
| 8 | 铁构件 | 桥架支架，含刷油除锈等，详见图纸 | kg | 61.20 |
| 9 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN） ≤20 | m | 36.00 |
| 10 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN） ≤25 | m | 38.00 |

| 11 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢质 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 配电箱 | 钢制的弱电综合箱 ，规格800*600*200mm | 台 | 1 |
|  | 投影系统 |  |  |  |
| 13 | 显示设备 | 工程激光投影 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 14 | 监控摄像设备 | 配套专用镜头 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 15 | 软件 | 拼接融合系统 ，技术参数详见图纸 | 套 | 2 |
| 16 | 软件 | 投影融合系统 ，技术参数详见图纸 | 套 | 2 |
| 17 | 显示设备 | 投影机吊装支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 18 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 19 | 扩声系统设备 | 同轴吸顶全频音箱 ，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 20 | 扩声系统设备 | 数字合并式功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
|  | 多媒体设备 |  |  |  |
| 21 | 显示设备 | 55寸拼接屏，含液压前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 22 | 定制红外触控框 | 定制红外触控框 ，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 23 | 输入设备 | 媒体服务器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 24 | 显示设备 | 32寸电容触摸一体机 ，含专用配套液压前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 25 | 显示设备 | 43寸电容触摸一体机 ，含专用配套液压前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 26 | 显示设备 | 55寸电容触摸一体机4K，含前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 27 | 显示设备 | 65寸会议一体机，含移动推车支架、无线传屏器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 28 | 显示设备 | 65寸电容触摸一体机(4k)，含专用配套液压前维护支架 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 29 | 显示设备 | 30寸透明OLED电容触控屏，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 30 | 扩声系统设备 | 定制聚音罩音响 ，技术参数详见图纸 | 台 | 3 |
| 31 | 扩声系统设备 | 聚音罩专用功放 ，技术参数详见图纸 | 台 | 3 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 32 | 监控摄像设备 | 400万全彩夜视，技术参数详见图纸 | 台 | 20 |
| 33 | 存储设备 | 16路2盘位NVR数字硬盘录像机 ，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 34 | 输入设备 | 4T硬盘，技术参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 35 | 显示设备 | 22寸液晶显示器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 36 | 交换机 | 24口千兆POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 37 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~ ≤50台 | 系统 | 1 |
|  | 中控系统 |  |  |  |
| 38 | 输入设备 | 中控PAD，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 39 | 软件 | 中控系统，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 40 | 扩声系统设备 | 中控主机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 41 | 扩声系统设备 | 时序电源，技术参数详见图纸 | 台 | 6 |
| 42 | 集线器 | 室内吸顶AP，技术参数详见图纸 | 台 | 7 |
| 43 | 交换机 | 5口全千兆路由器 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 44 | 交换机 | 24口千兆交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 45 | 交换机 | 无线POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 46 | 机柜、机架 | 42U机柜，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 47 | 输入设备 | 内容管理服务器 ，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 48 | 计算机应用、网络系统系统 联调 | 计算机应用、网络系统联调 | 系统 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆： | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 诒善祠塾暖通空调安装部分 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暖施 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 冷凝水管PPR-DN25；热熔连接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 25.00 |
| 2 | 塑料管 | 冷凝水管PPR-DN32；热熔连接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 0.35 |
| 3 | 空调器 | 落地式分体空调 5.0匹，冷量12.5kW，制冷电功率3.1kW 热量14.0kW，制热电功率3.5kW 电源 形式：380V/3N/50Hz,含冷媒、铜管及电源线、支架足量，具体参数详见图纸 | 台 | 3 |

| 4 | 空调器 | 立式分体空调 2.0匹，冷量5.6kW，制冷电功率1.6kW 热量7.1kW，制热电功率1.8kW 电源形 式：380V/3N/50Hz,含冷媒、铜管及电源线、支架足量，具体参数详见图纸 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 空调器 | 四面出风分体空调 5.0匹，冷量12.5kW，制冷电功率3.1kW 热量14.0kW，制热电功率3.5kW 电 源形式：380V/3N/50Hz,含冷媒、铜管及电源线、支架足量，具体参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 6 | 空调器 | 四面出风分体空调 3.0匹，冷量7.1kW，制冷电功率2.1kW 热量8.0kW，制热电功率2.2kW 电源 形式：380V/3N/50Hz,含冷媒、铜管及电源线、支架足量，具体参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 7 | 零星费用 | 管道开孔，修补等零星费用，按一项包干 | 项 | 1 |
| 8 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

诒善祠塾消防设施安装部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防报警 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 167.00 |
| 2 | 模块(模块箱） | 短路隔离器；安装 | 个 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | 声光报警器；安装 | 个 | 7 |
| 4 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔） ；安装 | 个 | 7 |
| 5 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感烟探测器；含底座安装；校接线；编码；调试 | 个 | 14 |
| 6 | 配线 | 管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2×2.5 | m | 1667.00 |
| 7 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 30 |
| 8 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 |
| 9 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 应急照明控制器系统主机 ，详见系统图 | 台 | 1 |
| 11 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

诒善祠塾卫生间改造部分安装部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN15； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 13.00 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN20； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 36.00 |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN25； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 36.00 |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN32； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 4.00 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN40； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 4.00 |

| 6 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN50； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒 、冲洗按设计说明； | m | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格：DN20 | 个 | 4 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：真空破坏器 2、规格：DN20 | 个 | 4 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格：DN25 | 个 | 1 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格：DN32 | 个 | 1 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格：DN40 | 个 | 1 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格：DN50 | 个 | 1 |
| 13 | 水表 | 水表安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 1 |
| 14 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN25(含截止阀） | 个 | 2 |
| 15 | 室内消火栓 | 壁挂式轻便消防水龙柜（箱内配置直流喷雾喷嘴 1支，轻便消防软管卷盘1个，轻便消防水龙带 1条（DN25 L=30m,压力型真空破坏器1个。柜体下部配置灭火器 ，配置级别详见移动式灭火器 说明 | 套 | 4 |
| 16 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC5 | 具 | 2 |
| 17 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
|  | 排水 |  |  |  |
| 18 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN50；粘接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 5.00 |
| 19 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN75；粘接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 19.00 |
| 20 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN100；粘接；含管道及管件安装 ，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装；含阻 火圈 | m | 13.00 |
| 21 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1 |
| 22 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
| 23 | 大便器 | 1、冲洗水箱蹲式大便器； 2、含水箱、阀门、软管等全部配件； 3、详细参数见图纸； 4、节水型卫生洁具； | 组 | 2 |
| 24 | 其他成品卫生器具 | 1、拖把池 2、含水龙头、阀门、软管等全部配件； 3、详细参数见图纸； 4、节水型卫生洁具； | 组 | 1 |
|  | 强电 |  |  |  |
| 25 | 配电箱 | 照明总配电箱 ALZ1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 26 | 配电箱 | A 型应急照明集中电源 ALY1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 27 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC65 | m | 50.00 |
| 28 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 444.00 |
| 29 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 164.00 |
| 30 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-2.5 | m | 411.00 |
| 31 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-4 | m | 324.00 |
| 32 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-6 | m | 15.00 |
| 33 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1543.00 |
| 34 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 644.00 |
| 35 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-6 | m | 29.00 |
| 36 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 9.00 |
| 37 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-RYJS-2× 1.5 | m | 146.00 |
| 38 | 控制电缆 | 控制电缆敷设WDZB1N-KYJ-2×1.5 | m | 10.00 |
| 39 | 控制电缆 | 控制电缆敷设WDZB1N-YJV-2×2.5 | m | 10.00 |
| 40 | 控制电缆 | 控制电缆敷设WDZB1N-YJV-3×2.5 | m | 10.00 |
| 41 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×35+1× 16 | m | 50.00 |
| 42 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头-50mm2；安装 | 个 | 2 |

| 43 | 照明开关 | 单位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 照明开关 | 两位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 5 |
| 45 | 照明开关 | 三位单极开关 （面板带发光） ；距地1.3m安装 | 个 | 3 |
| 46 | 插座 | 墙面五孔插座 | 个 | 30 |
| 47 | 装饰灯 | 圆筒灯 LED 15W-4000k φ 120 | 套 | 19 |
| 48 | 装饰灯 | 嵌入式射灯 LED 10W-4000K | 套 | 8 |
| 49 | 装饰灯 | 新中式造型吊灯 参数：60W 色温：4000K 300mm*300mm | 套 | 7 |
| 50 | 装饰灯 | 铁艺+布艺吊灯 参数：40W 色温：4000K 900mm*300mm | 套 | 3 |
| 51 | 装饰灯 | 吊装轨道射灯（轨道背部凹槽安装灯带 ） 参数：30W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩 晕钛黑反光杯等所需配件 配套：黑色铜轨道 | 套 | 37 |
| 52 | 装饰灯 | LED灯带 参数：15W/m 防护套管、变压器等所需配件 | m | 27.53 |
| 53 | 装饰灯 | 长条造型灯 参数：LED 60W 色温：4000K 150mm*1500mm | 套 | 1 |
| 54 | 荧光灯 | 600*600mm平板灯 | 套 | 2 |
| 55 | 普通灯具 | 双头明装斗胆灯 参数：LED 10W 色温：4000K 120*240mm | 套 | 32 |
| 56 | 装饰灯 | 双头长条灯 参数：LED 60W 色温：4000K 1980mm长 | 套 | 2 |
| 57 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC系列,1W,A型,LED,巡检、常亮、频闪 | 套 | 12 |
| 58 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 TY-BLJC系列,1W,A型,LED,巡检、常亮、频闪 | 套 | 1 |
| 59 | 装饰灯 | 应急照明灯 TY-ZFJC 系列,6W,A型,LED应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 19 |
| 60 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 167 |
| 61 | 桥架 | 热镀锌钢制槽式桥架150mm×75mm 含支架刷油 | m | 59.20 |
| 62 | 铁构件 | 桥架支架，含刷油除锈等，详见图纸 | kg | 17.92 |
| 63 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 64 | 接线箱 | 总等电位端子箱安装 ，含接地跨接线。 | 个 | 1 |
| 65 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 诒善祠塾展示搭建 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 | 1、原建筑钢筋混凝土楼板； 2、1:3水泥砂浆找平； 3、1:3水泥砂浆抹面压实赶光 ，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢 ，每米4 眼）； 4、可调节支架系统； 5、300*600*30防静电活动地板。 | m2 | 7.81 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 1、U50轻钢龙骨吊顶基层 ，主次龙骨间距符合施工规范要求； 2、双层9.5mm厚石膏板基层； 3、板缝贴胶带，点锈处理； | m2 | 5.46 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、600mm*600mm定制矿棉吸声板吊顶； | m2 | 7.84 |
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |
| 4 | 金属隔断 | 1、40*60*3mm镀锌方管结构； 2、定制100mm厚防火夹心板，防火等级A级； | m2 | 33.83 |
| 5 | 金属隔断 | 1、钢材规格：40*60*3mm镀锌方管结构； 2、Q75轻钢龙骨； 3、12mm厚阻燃胶合板基层； 4、报价含制作、安装、加工、五金及配件等费用； | m2 | 20.51 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分： 12mm厚阻燃胶合板基层 ，防火等级A2级； 3、面层：9.5mm厚石膏板面层 ，防火等级A级； | m2 | 156.43 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、基层部分：双层15mm阻燃板基层、防火等级A2级； 2、面层：9.5mm厚石膏板面层 ，防火等级A级； | m2 | 9.32 |
| 8 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨骨架结构、防火涂料三遍涂刷； 2、基层部分： 12mm厚阻燃胶合板基层 ，防火等级A2级； 3、面层：9.5mm厚石膏板面层 ，防火等级A基； | m2 | 27.57 |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、乳胶漆三遍涂刷饰面； | m2 | 12.53 |
| 10 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、黄色无机涂料（白色无机涂料、棕色无机涂料）三遍涂刷饰面； | m2 | 23.79 |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层三遍批嵌处理 、专业投影漆三遍涂刷覆盖； | m2 | 12.63 |

|  | 其他工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 定制实木博古架 | 1、定制实木博古架； 2、规格：900mm*400mm*H2000mm； 3、报价含独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 4 |
| 13 | 木质门 | 1、 门类型：木门，M0922； 2、参考洞口尺寸：900×2200mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含门的制作、运输、安装、油漆、闭门器、顺位器、 门锁和五金配件等所有项 目； 5、具体详见施工图。 | 樘 | 1 |
| 14 | 木质门 | 1、 门类型：木双开门，M0922； 2、参考洞口尺寸：900×2200mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含门的制作、运输、安装、油漆、闭门器、顺位器、 门锁和五金配件等所有项 目； 5、具体详见施工图。 | 樘 | 1 |
| 15 | 木质门 | 1、 门类型：木门，M0821； 2、参考洞口尺寸：600×2100mm； 3、要求：符合设计要求，必须是经消防部门认可的产品； 4、报价要求：含门的制作、运输、安装、油漆、闭门器、顺位器、 门锁和五金配件等所有项 目； 5、具体详见施工图。 | 樘 | 1 |
|  | 文化装饰工程 |  |  |  |
| 16 | 墙面装饰板 | 1、基层部分： 15mm阻燃板基层、防火等级A2等级； 2、面层防腐木刷木纹漆； | m2 | 3.32 |
| 17 | 金属装饰线 | 1、1.2厚黑钛金不锈钢边框； | m | 23.67 |
| 18 | 金属装饰线 | 1、2.0厚镀锌钢板定制加工 ，整体烤漆边框； | m | 75.45 |
| 19 | 金属装饰线 | 1、基层部分：双层12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 2、2.0厚镀锌钢板包覆 ，面层整体木纹热转印。 | m | 12.68 |
| 20 | 木质装饰线 | 1、定制实木造型，宽60mm； | m | 5.74 |
| 21 | 木质装饰线 | 1、仿古木板，20mm外观厚度； | m | 17.51 |
| 22 | 木质装饰线 | 1、基层部分： 15mm阻燃板基层，防火等级A2级； 2、20mm定制木纹板包覆； 3、四周内嵌20mm线性灯。 | m | 10.30 |
| 23 | 定制金属造型 | 1、定制金属UV，侧面内嵌2cm灯带； 2、规格尺寸460mm*990mm*40mm； 3、报价含独立定制、包装、运输及现场组装、安装。 | 套 | 4 |
| 24 | 定制卷轴造型金属件 | 1、定制卷轴造型金属件； 2、面层：定制宣绒布； 3、规格尺寸：柱身半圆柱半斤60mm，长度1610mm，两端柱头半圆柱半径30mm，长度50mm。 | 套 | 1 |
| 25 | 墙面装饰板 | 1、10厚亚克力； 2、展示墙面造型制作及安装 、四角广告钉固定； 3、实际尺寸需根据现场背景墙面及内容及展品尺寸调整 。 | m2 | 0.25 |
| 26 | 玻璃钢防腐面层 | 1、10mm厚超白钢化玻璃； | m2 | 12.30 |
| 27 | 10厚钢化玻璃装置+UV画面 | 1、底座50*50镀锌方管骨架，2.0厚镀锌钢板包裹 ，整体烤漆； 2、框架50*30镀锌方管框架，2.0厚镀锌钢板包覆、整体烤漆； 3、正面10mm超白钢化玻璃UV画面、四周20mm线性内嵌线性灯。 | 套 | 3 |
| 1 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架安装； | m2 | 670.10 |

诒善祠塾基础改造

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1、600*600mm防滑砖，抬高部分用C10煤渣砼回填/LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m)； 2、 30厚RS20预拌砂浆保护层； 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (JS)2道,上翻300； 4、20厚1:3水泥砂浆找平层抹平； ~ 5、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4 0.5)； | m2 | 15.73 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 1、定制木纹铝扣板吊顶； | m2 | 16.32 |
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |

3成品隔断1、卫生间定制密度板隔墙；

2、报价含安装及五金。m213.704块料墙面1、10mm厚1:3水泥砂浆打底找平；

2、300*600瓷砖；

3、颜色及规格由设计与业主确认 ，综合单价不变；m238.28其他工程5洗漱台1、成品洗漱台（含镜面）；

2、部位：卫生间；个11拆除工程1、原建筑拆除费用含卫生间装饰拆除；

2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价结算不作调整；项12垃圾清理及外运1、原建筑垃圾、施工垃圾清理及外运（含消纳费）；

2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价结算不作调整；项13原有工程保护费1、原有工程保护费，破坏由施工单位负责修复；

2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整；项14二次搬运费二次搬运费用

1、考虑现场车辆无法进场施工 ，需人力搬运进场增加费用；

2、施工单位自行踏勘现场 ，一次性报价，结算不另作调整。项1

五、其它要求

- 1.招标方提供施工现场，并配合提供能正常施工的要素（如：水、电接口，物品过渡性安放区，工人、物料进出的相关流程办理等）。

2.项目实施要求：

2.1.服务期要求：本项目总服务期90日历天。

2.2. 供应商须在投标文件技术标中针对本项目制定详细的计划，保证本项目按时优质完成。

2.3. 项目实施中如需专业承包资质企业实施的，中标人须按相关规定执行，产生的相应费用由中标人承担，且专业承包单位需经采购人确认后方可进场作业。

2.4. 中标人对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。装修布展必须采用环保型一线品牌的材料。

2.5. 中标人应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由中标人承担法律责任并负责陪偿。

2.6. 中标人需为本项目成立设计师团队，能够在施工中全程派驻现场。采购人确认布展方案后必须严格按照要求实施，并接受采购人对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

2.7. 项目实施期间所需的用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

2.8. 中标人在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标人自行承担相应的损失及整改费用。

2.9. 项目实施期间中标人的建筑垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从中标人的合同款中扣除。

3.售后服务期：

- 3.1.本项目售后服务期为自项目验收通过之日起计算，共计为 12 个月。

- 3.2.如果售后服务期内因设备或所提供货物本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。

- 3.3.中标人必须在2小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案。自接到保修通知之日起24小时内派人保修，直至修复。

- 3.4.在国家规定的合理使用年限内，中标人要确保质量。因中标人原因致使在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

- 3.5.售后服务期结束后，采购人继续要求中标人提供维修服务,中标人不得拒绝。中标人仍应按质保维修要求对本保证提供及时、良好的维护服务，其费用应由采购人承担。

- 4.服务能力：投标人有足够的服务能力响应招标方对项目的各项技术支持，如人员、工具、服务响应、安装调试、培训等。

5.付款方式及要求

- 5.1付款方式：合同签订后支付合同价的30%；设备进场后支付至合同价的60%；布展施工及设备安装完成后支付至合同价的85%；项目结算审计完成后至结算价的100%。

- 5.2付款要求：中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 其他要求

本项目采用部分单价合同与部分固定总价相结合的承包方式。具体如下：

- 6.1采购人提供的加固及基础改造、硬件设备、暖通空调安装、消防设施安装、基础改造、展式搭建、卫生间改造及安装等部分（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）采用单价合同（此部分单价包括完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等全部费用，并考虑一定的风险因素。）

- 6.2布展部分内容包括软件开发及数字内容（多媒体制作）、美工图文、布展道具、定制部分等（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）为固定总价合同。此部分应包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。本部分价格由于细微偏差（如规格、尺寸、制作内容、细节材料等）等引起变化，价格均不予调整；若因非承包人原因发生重大变更的，由双方协商确定。

- 第四部分  合同格式（仅供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

经过公开招标，确定                              为瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目项目服务供应商，甲乙双方经协商，就协议有效期内乙方向甲方提供瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目项目事宜达成以下条款：

第一条：定义

1、本协议中的下列术语应解释为：

（1）“协议”系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方协利义务的协议，包括所有的附件、附录和其他构成协议的所有文件。

（2）本协议由甲方与乙方签订。

（3）“甲方”系指瑞安市名称建设投资有限公司。

（4）“乙方”系指本次中标人。

第二条：服务期限：自合同签订之日起至2024年   月     日前完成本项目陈列布置并通过验收。

第三条：合同价：大写                    （￥        .00）。

本项目采用部分单价合同与部分固定总价相结合的承包方式。具体如下：

- 采购人提供的加固及基础改造、硬件设备、暖通空调安装、消防设施安装、基础改造、展式搭建、卫生间改造及安装等部分（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）采用单价合同（此部分单价包括完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等全部费用，并考虑一定的风险因素。）。关于变更估价的约定:按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》第8.3合同价款调整的规定执行（详见附件1），费率按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》取费定额中值计取，中标下浮率=[1-（中标价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）]×100％。

- 布展部分内容包括软件开发及数字内容（多媒体制作）、美工图文、布展道具、定制部分等（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）为固定总价合同。此部分应包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。本部分价格由于细微偏差（如规格、尺寸、制作内容、细节材料等）等引起变化，价格均不予调整；若因非承包人原因发生重大变更的，由双方协商确定。

- 第四条：履约担保

合同签订后7个工作日内，甲方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。

- 采用支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标人基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待项目通过竣工验收之日后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 若以支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应当从中标人基本户转出，履约担保的退还：合同服务期满后予以全部退还（不含罚款）。

第五条：付款方式

- 1、合同签订后支付合同价的30%；设备进场后支付至合同价的60%；布展施工及设备安装完成后支付至合同价的85%；项目结算审计完成后至结算价的100%。

第六条：项目实施要求

根据招标文件第三部分要求实施

第七条：服务保证

- 乙方保证所提供服务质量标准按照相关标准确定。如发现不满足相关标准或甲方要求的，甲方有权拒绝，由此产生的一切经济损失和责任全部由乙方负责。

- 在项目服务过程中，乙方应采取必要的安全保护措施,以保障工作人员的人身和财产安全。如工作人员在服务过程中发生任何人身损害及财产损失,与甲方无关,乙方负责全权处理事故并承担全部费用,并且乙方自愿放弃对甲方提起任何索赔及法律责任追究。

第八条：甲方的权利和义务

- 1、甲方有权监督乙方承诺服务方面的承诺实施情况并有权提出整改要求。

- 2、甲方将不定期地对投标人的服务情况进行跟踪审查。

- 3、甲方有权随时对乙方所提供的服务进行监督，如发现有不符合要求现象，甲方有权要求整改，并没收履约担保，由乙方承担由此发生的一切费用和工期延误等损失。

第九条：乙方的权利和义务

乙方应在委托范围内按规定处理一切事务，对甲方提出的服务标准等有依法审查和纠正的权利，并对服务事项的合法性负责。

第十条：履约延误

1、在履行《协议》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

2、如乙方无正当理由而拖延服务，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。乙方应向甲方支付误期赔偿费，赔偿费按实际造成的损失计算。

第十一条 双方违约责任

1、协议签订后，如乙方擅自中途停止或解除协议，乙方应退还所得合同价款，并向甲方支付支付违约金人民币拾万元。

2、乙方工期延误的，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同价款的2﹪计算，超出10个日历天不能完成任务的，甲方有权终止协议并无须承担任何责任、义务，同时不退还履约担保。因不可抗力造成的服务期拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十二条 乙方发生以下事项的，应在7个日历天内以书面形式向甲方报送相关材料，甲方视情况作出相应处理：

（1)合并、分立、撤销；

（2)法定代表人更换、注册资本变更；

（3）从业资质和执业人员发生变动，对服务能力产生影响；

（4）办公场所、联系电话发生变化的；

（5）受到主管部门或行业协会处罚的；

（6）涉及诉讼等事项的。

第十三条 在协议有效期内，相关行政监督部门、甲方对乙方项目执行情况进行考评，乙方有下列情形之一的， 列入不良行为记录名单，终止服务合同：

（1）在企业资质、业绩、奖惩情况，执业人员等方面弄虚作假、提供不实信息资料的；

（2）在作业过程中存在严重工作过失、造成重大损失或不良影响的；

（3）存在行贿、受贿、提供回扣等违反有关法律法规，被司法机关或行政监督单位等部门处罚的行为；

（4）法律、法规和规章禁止的其他行为。

第十四条 在协议有效期内，相关行政监督部门、甲方对乙方项目执行情况进行考评，乙方有下列情形之一的，先予以书面警告，警告超过三次，则列入不良行为记录名单，终止服务合同：

（1）设备、人员力量不足的；

（2）服务质量、管理水平达不到要求的；

（3）服务期严重延误的；

（4）对甲方任务响应不及时，故意推诿任务的；

（5）无故放弃任务或出租、出借等形式给其他供应商的；

（6）其他可能产生不良影响或后果的行为。

第十五条 不可抗力事件处理

1、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

2、在协议有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行协议，则协议履约执行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行协议。

第十六条 诉讼

如在本协议执行过程中双方发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向瑞安市人民法院提起诉讼。

第十七条 关于补充协议

1、协议文件：招标文件、投标文件、乙方的承诺函等是构成本协议有效组成部分。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。本协议未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分必须符合《中华人民共和国政府采购法》的相关要求。补充协议或增加条款与本协议具有相同的法律效力。

2、本协议经甲方和乙方负责人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本协议一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                                            乙方（公章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：       法定代表人或委托人（签字或盖章）：

地址：                                          地址：

邮编：                        邮编：

电话：                                   电话：

传真：                             传真：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

签约时间：2024年  月   日

附件1：

浙江省建设工程计价规则（2018版）第8.3合同价款调整的规定内容

8.3.3工程量清单项目和工程量调整。

- 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

- 发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

- 工程变更引起新增或减少清单项目；

- 施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

- 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

- 发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

- 工程变更引起的工程量的增减。

- 清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

8.3.4综合单价调整。

因第8.3.3条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

- 已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2％及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15％及以上，或合价金额占合同总价不到2％的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25％及以上时，增减工程量超过部分的单价按第8.3.4条第3款处理。

- 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

- 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

- 清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

- 如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第8.3.4条第3款重新计算综合单价。

- 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

- 依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=(1-中标价/招标控制价)×100％。

以上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额。

- 承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

- 如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

8.3.5投标综合单价异常的处理。

- 投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

- 投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30％以上；

- 虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30％以上；

- 其他异常情况。

- 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15％以上的，按以下原则处理：

- 工程量增加超过本项工程量15％以内的，按原综合单价计算，增加超过15％以外部分工程量，按第8.3.4条第3款重新确定综合单价，计算合价；

- 工程量减少超过本项工程量15％以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15％以外部分工程量，按第8.3.4条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

8.3.6措施项目调整。因第8.3.3条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

- 采用综合单价计价的措施项目，按第8.3.4条规定计价；

- 采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

- 施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

- 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照招标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市名城建设投资有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的             项目编号为             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### （二） 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

- 其它证明文件

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 附件1   关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函

瑞安市名城建设投资有限公司：

我公司参与      项目名称                    （项目编号：           ）投标，郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加采购活动的时间是指投标人参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人（公章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

## 附件2-1 法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系            （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

（身份证需双面复印）

投标供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

## 附件2-2 法定代表人授权委托书

瑞安市名城建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号：       ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附授权代表身份证扫描件（正反两面）

授权代表：            性别 ：        年龄：

身份证号码：          职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：             邮箱：           传真：

投标供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件3   投 标 函

瑞安市名城建设投资有限公司：

我方确认收到贵方提供的              [项目编号：          ]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1、按“投标人须知”要求编制投标文件；

2、我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

2.1我方决定参加：作为本次供应商参与                                    的投标。

2.2我方承诺：

(1) 我方承诺的国企采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

(2) 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

(3) 我方报价均包含所有的税费；

(4) 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标   资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

2.3投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.4我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.5我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

2.6我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

2.7我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

3、与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                       电话：

传真：                       电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年    月    日

## 附件4   投标供应商类似项目业绩一览表

项目名称：

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、与评分有关的证明材料附后。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件5   技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件6   拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：①表后应附人员身份证、职称证书（如有）、资格证书（如有）或培训证书（如有）扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），如证书上不能体现专业，另需提供学历（学位）证书。

②在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。若投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月    日

## 附件7                       报价一览表

（价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

备注：

- 1、包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 2、此表不得自行增减内容。▲未提供此表的视为未实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8                       报价汇总表

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定单价部分 |  | 1.1+1.2 |
| 1.1 | 林庆云宅 |  |  |
| 1.2 | 诒善祠塾 |  |  |
| 二 | 固定总价部分 |  | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 林庆云宅 |  |  |
| 2.2 | 诒善祠塾 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 一+二 |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件9   报价明细表

项目名称：                                                      价格单位：元

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

注：1. 合计总价应与附件一“报价一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

6. 具体分项报价详见第三部分采购人招标内容及要求任务清单部分。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第六部分  评标办法

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

## 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

## （二）评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

## （三）开、评标程序及办法

- 开、评标程序：详见本招标文件第二部分（六）开标与评审中相关内容。

- 评标办法：

2.1  本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2.2  评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。采购人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由采购人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

- 2.3  商务技术得分名次并列时，后续排名顺延。例如两名投标供应商同时排名第3，后续排名从第5名开始。

- 2.4  采购人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选供应商依法确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

## （四）评标细则

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检查 | 投标供应商名称 |  | 与营业执照（或企业法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证明执业许可证等证明文件）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 符合第二部分“投标文件编制”的要求 |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90日历天 |
|  |  | 投标报价 |  | 投标报价是固定的且未超最高限价 |
|  | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标供应商资格 |  | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； |
|  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  |  |  | 符合本项目的特定资格要求。 |
| 2 | 无效标条款 | - （1）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - （2）电子加密投标文件解密失败的； - （3）投标报价不是固定的； - （4）投标报价不是唯一的； - （5）投标总价超过最高限价的； - （6）投标有效期不足的； - （7）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - （8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - （9）不具备招标文件中规定资格要求的； - （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - （11）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的； - （12）授权代表未在投标文件中提供有效法定代表人授权委托书的； - （13）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - （14）主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的； - （15）投标文件中载明的安装交付时间超过招标文件规定的； - （16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 3 | 商务技术部分（90分） 投标供应商商务技术部分的最终得分为评标专家组成员的全部有效评分中的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评分标准 |  |
| 3.1 | 投标人相关荣誉 | 3分 | 根据投标人具有展览展示行业相关荣誉进行评分： 具有展陈类项目市级及以上荣誉证书的每个得1分，最高得3分； |  |
| 3.2 | 投标人业绩 | 3分 | 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有的合同价在1000万元及以上同类业绩，每个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件。 |  |
| 3.3 | 项目人员配备 | 3分 | 投入本项目人员计划及人员技术力量情况： - 项目负责人具有建筑专业一级注册建造师的得2分，最高得2分。 - （2）项目团队组成员具有中级及以上职称(工艺美术专业）得1分，最高得1分。 本项最高得3分，同一人得分只计1次，不重复计分。 注：投标文件中提供职称证书复印件并加盖投标人公章； 由投标人为其缴纳的2024年7月-2024年9月社保证明（加盖社保缴费证明专用章或电子章）,非独立法人的分公司社保证明有效。 |  |
| 3.4 | 深化策划方案 | 18分 | 根据策划文案（包括但不限于展陈大纲、内容策划、展品布置）进行评分： - 展陈大纲叙事线索非常清晰、逻辑顺序非常严谨的得3-6分；叙事线索较清晰、逻辑顺序较为严谨的得1-3分；叙事线索不清晰、逻辑顺序错乱的或不提供的不得分。 - 内容策划全面完整，具有连贯性、教育性和吸引力展示永嘉学派精神内涵，彰显瑞安与永嘉学派之间的联系的得3-6分；内容较为完整，较为具有连贯性、教育性和吸引力的得1-3分；内容不完整，不连贯得不得分。 （3）展品布置与展陈内容匹配度高、具有非常高的关联性，满足展陈内容系统性、具有永嘉学派代表性的得3-6分；展品布置较为匹配展陈内容的、较满足展陈内容系统性的得1-3分；展品布置不具有匹配度，不满足展陈内容系统性的或不提供的不得分。 |  |
| 3.5 | 文创设计方案 | 18分 | 根据文创设计方案（包含但不限于艺术浮雕、人物肖像绘制、平面版式设计）进行评分： - 艺术浮雕非常符合永嘉学派书院风格，形式与展示内容有效结合，视觉上美观大方，易于维护和操作的得3-6分；较为美观的，较为符合展示主题的得1-3分；不美观，不方便维护和操作的或不提供的不得分。 - 人物肖像绘制符合展示主题，细节刻画形象逼真，捕捉到人物精神特质，体现宋代生动庄严的艺术风格的得3-6分；较为美观，较为符合展示主题的得1-3分；不美观，不符合展示主题的或不提供的不得分。 （3）平面版式设计精致典雅，视觉传达内容非常丰富，版面设计非常合理，信息传递清晰，制作应用水平非常高的得3-6分，平面美工排版一般，视觉传达内容普通，制作应用水平一般的得1-3分；平面美工排版不美观，视觉传达内容不清晰的或不提供的不得分。 |  |
|  | 多媒体 设计方案 | 12分 | 根据多媒体设计方案（多媒体软件开发手册 、软件交互界面等）进行评分： - 多媒体软件开发手册非常符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑清晰、准确，层级设置非常合理的得3-6分；多媒体软件开发手册较符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑较为清晰准确，层级设置较为合理的得1-3分；多媒体软件开发手册不符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑较混乱，层级设置不合理的或不提供的不得分。 （2）软件界面直观易懂、交互元素体现永嘉学派风格并与整体设计保持一致风格和行为的得3-6分；软件界面较为清晰、交互元素较为符合展示主题的得1-3分；软件界面不清晰、交互元素偏离展示主题的或不提供的不得分。 |  |
|  | 影片方案 | 12分 | 根据影片方案进行评分（需提供影片文字脚本、风格样图，不提供不得分）： - 脚本清晰明确，包含剧情概要、对白和动作指示等信息，故事线逻辑顺畅，能够清晰表达角色的特征和情感的得3-6分；脚本较清晰，较为符合展示主题的得1-3分；脚本逻辑混乱，不符合展示主题的或不提供的不得分。 （2）能直观的展示每一个镜头的布局、动作和对话，风格与故事情节相符合的，色彩与项目整体设计风格相融合或者保持一致的得3-6分；展示画面较为简单，风格与故事情节较为符合的得1-3分；风格样图展示较差，不符合展示主题或不提供的不得分。 |  |
|  | 演示 | 8分 | 根据方案演示（空间漫游、软件demo），进行评分： - 非常符合或优于本项目服务采购要求，视觉效果强，可操作性强的得5-8分； - 较符合本项目服务采购要求，有一定视觉效果，可操作性较强的得1-5分； - 不符合本项目服务采购要求的或不提供的，不得分。 注：演示时长10分钟以内（采用常规视频文件格式，如avi、mp4、wmv等，windows系统自带播放器可播放）； U盘因未标注单位名称或其他原因导致无法判断所属单位的，或者U盘无法读取，或未提供U盘的，演示不得分。 注：演示文件应密封（加盖单位公章及法定代表人印章）于投标当天投标截止时间前送达开标地点（瑞安市公共资源交易中心开标室-瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首3楼），否则本项不得分。 接收联系人：郭先生 联系电话：13454882026 |  |
|  | 实施组织方案 | 4分 | 根据投标人提供的项目实施组织方案(包含但不限于包括项目进度计划、质量保证措施、安全文明措施等)进行评分： （1）项目进度计划及进度保障措施好，工作进度控制科学合理，各阶段衔接紧密，进度把控措施得当的得1-2分；项目进度计划较为科学合理，进度把控措施较为得当的得0.1-1分；项目进度计划不合理，进度把控措施不得当的不得分。 （2）安全文明措施方案合理合法、符合文物保护单位最小干预的装饰原则，安全责任制度非常规范、安全防护措施非常完善的得1-2分；安全文明措施方案合理合法、符合文物保护单位最小干预的装饰原则，安全责任制度较为规范、安全防护措施较为完善的得0.1-1分；安全文明措施方案不合理的或不提供的不得分。 |  |
|  | 项目重难点分析 | 6分 | 根据投标人提供的项目重难点分析进行评分（投标人对在文物保护单位内实施陈列展览的了解与需求分析，实施重点难点分析及解决措施或方法）： （1）方案符合项目实际需求，具有科学性、合理性、针对性和可行性强的得4-6分； （2）方案较合理性、针对性和可行性较强的得1-3分； （3）方案不合理、无可行性或不提供的不得分。 |  |
|  | 服务承诺 | 3分 | 根据投标人提供的服务承诺进行评分： （1）服务响应及时、方案符合项目服务需求，具有先进性、合理性、科学性的得2-3分； （2）服务响应一般、方案较较具有先进性、合理性、科学性的得1-2分； （3）服务响应不及时、方案不合理或不提供的不得分。 |  |
| 4 | 报价评分 | 合计10分 |  |  |
| 4.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务期限、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 4.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |  |  |  |
| 4.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 4.4 | 报价得分： 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： - 等于评标基准价的得满分10分； - 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； - 如（总价）超过经批准的财政预算，则该投标供应商作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

## 附表一 采购活动现场确认声明书

浙江策鼎工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加 瑞安市玉海古城改造提升项目（一期）——林庆云宅及配套设施改造提升项目   （编号：            ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供 应 商 全 称：           （盖公章）

供应商代表签名：

2024年   月     日