温州市国有企业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-XDJT-Z-2024044

项 目 名 称：冷库制冷系统维护维修

采 购 方 式：公开招标

采 购 人: 温州市现代冷链物流有限公司

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二0二四年十一月

乐采云国企采购平台项目采购收费标准 (温州市市属国企区)

一、收费标准

(一)不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件:

(二)涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费:

- 中标价80万元以下 (含80万元的) : 按800元收取:

- 中标价超过80万元的: 中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶

二、收费对象

中标供应商

三、缴款内容

各供应商于每次中标结果公示后支付该项目的技术服务费

四、实施时间

本收费标准自2023年9月6日起实施

目录

第一册	4

通  用  文  本	4

温州市现代集团所属温州市现代冷链物流有限公司关于冷库制冷系统维护维修项目（自主）的采购公告	5

温州市现代集团所属温州市现代冷链物流有限公司关于冷库制冷系统维护维修项目（自主）征求意见公示	8

第一部分    投标人须知	9

前 附 表	9

一、 说   明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	15

六、 授予合同	18

第二部分 合同主要条款	21

第三部分 附件	26

第二册	44

专 用 文 本	44

第四部分 采购内容及要求	45

第五部分   评标原则及方法	48

一、总 则	48

二、评标组织	48

三、评标程序	48

四、评标办法	48

五、评分细则	48

六、定标办法	50

七、投标人义务	51

- 第一册

- 通  用  文  本

# 温州市现代集团所属温州市现代冷链物流有限公司关于冷库制冷系统维护维修项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号，温州历程招标有限公司受温州市现代冷链物流有限公司的委托，就冷库制冷系统维护维修以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024044

二、项目性质：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库制冷系统维护维修 | 详见第四部分采购内容及要求。 | 58万元 |

四、投标供应商资格要求

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、不接受联合体投标；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

五、报名方式、时间、地点

1.报名时间：即日起至截标之前（09:30-11:30，14:30-17:00），节假日除外，截标之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

2.报名方式：

（1）网上报名

供应商登录乐采云（http://www.lecaiyun.com）进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“乐采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱。

（2）现场报名/邮寄报名

供应商将报名资料送（邮寄）至温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）完成报名。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名时须提交以下文件资料

4.1 报名登记表；

4.2 供应商介绍信或法人代表授权书；（加盖单位公章）

4.3 投标供应商有效的营业执照复印件；（复印件加盖单位公章）

4.4 投标供应商认为需要提供的其他资料。（复印件加盖单位公章）

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2024年12月9日14:30（北京时间）

递交地点： 温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

2.开标时间：2024年12月9日14:30（北京时间）

开标地点： 温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

七、投标保证金

1.人民币伍仟元整（¥5000.00元）。（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

保证金缴纳截止时间：投标文件递交截止时间前

2.投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

八、其他

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

2.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

3.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

4.书面质疑受理地点：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司），联系人：肖女士，联系电话：13757727199。

九、联系人及联系方式

采购人：温州市现代冷链物流有限公司

联系人：金先生

联系电话：0577-56855596

采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

联系人：张斌、郑永强 联系方式：13757727199  0577-89887232

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联 系 人：何先生

联系电话：0577-88160019

温州市现代冷链物流有限公司

温州历程招标有限公司

2024年11月25日

# 温州市现代集团所属温州市现代冷链物流有限公司关于冷库制冷系统维护维修项目（自主）征求意见公示

温州历程招标有限公司受温州市现代冷链物流有限公司的委托，就冷库制冷系统维护维修以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年12月2日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州历程招标有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887232，传真件必须签字（盖章），同时将该传真原件邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：张斌、郑永强

联系方式：13757727199

联系地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市现代冷链物流有限公司

温州历程招标有限公司

2024年11月25日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：冷库制冷系统维护维修 二、采购内容： 序号; 项目名称; 预算金额; 具体要求; 备注. 1; 冷库制冷系统维护维修; 人民币伍拾捌万整 （¥580000.00元）; 详见采购文件第四部分“采购内容及要求”. ▲如投标人报价高于预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：人民币伍仟元整。 |
| 4 | 采购代理服务费：人民币捌仟元整（¥8000.00元）,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由技术标和商务标两部分构成。 |
| 6 | 投标文件的形式：☑线下纸质投标文件 |
| 7 | 投标文件份数：投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。 |
| 8 | 投标截止时间：2024年12月9日14:30。 |
| 9 | 投标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室 |
| 10 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 11 | “▲”为实质性响应项，不满足则报价无效。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 12 | （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、 说   明

1、本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号进行采购的温州市国有企业；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2、采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起6日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3、采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 企业综合实力 | 附件六 |
| 5 | 方案的科学性和完整性 | 附件七 |
| 6 | 质量保证及后续服务 | 附件八 |
| 7 | 项目投入技术人员情况 | 附件九 |
| 8 | 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 | 附件十 |
| 9 | 备品备件提供、配置 | 附件十一 |
| 10 | 优惠承诺和特色服务情况 | 附件十二 |
| 11 | 业绩 | 附件十三 |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、投标报价

4.1投标报价为服务期限为壹年的冷库制冷系统维护维修费用报价，包括不仅限于提供所有承包服务所需的一切人员工资、加班费、奖金、各种社会保险费、公积金、保险、维保工器具、维保现场安全防护及劳保用品、福利、人员食宿费、误餐费、交通费、体检费、管理费、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有责任、风险等各项全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标保证金

5.1投标人须提供由投标人单位汇出的投标保证金人民币伍仟元整。否则采购人、采购代理机构将不接受其投标。

5.2 投标保证金应以汇票（包括电汇）、支票形式从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。投标保证金按以下开户银行及帐号汇入：

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

5.3 投标保证金缴纳截止时间：开标时间及投标文件递交截止时。投标人必须在保证金缴纳截止时间前缴纳，该保证金凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）作为递交投标保证金的凭据在投标时和投标文件同时提交。

未提交保证金凭据的其投标将不予接受。

5.4中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号等有关法律法规的行为。

6、投标有效期

6.1自开标之日起 90 天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7、投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8、投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标人公章或由投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1、投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2、投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3、发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4、组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1、评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货及完工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标人的同类业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5、确定中标候选人

5.1由评标委员会确定中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

6、确定中标人

6.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2中标人确定之日起2个工作日内，在发布采购公告的网站上公示中标结果。中标公告期为3日，中标公告期限结束无异议的，采购人向中标人发出中标通知书。

6.3各投标人对评标结果如有异议，可在中标公告期内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

6.4如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

7、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

8、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

9、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4、履约保证金

4.1中标人在收到中标通知书后，提交合同总价5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签订之日起至履约完毕止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

5、质疑与投诉

5.1供应商质疑

（1）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2）对采购结果提出质疑的，质疑须在采购结果公告期内提出。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑供应商的《质疑函》可参考政府采购质疑函范本的格式进行编写。下载地址如下：“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以采购代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

（4）对同一采购程序环节的质疑时，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

（5）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。

（6）采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（4）以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）投诉供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

5.3其他

（1）质疑供应商或投诉供应商应当承担投诉事项的举证责任，质疑供应商或投诉供应商未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该质疑或投诉事项不成立；被质疑供应商或被投诉供应商未按照质疑答复通知书或投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

（2）如有发现不实的质疑或投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑或投诉内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入集团黑名单，同时保留对外公布的权利。

- 第二部分 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

温州市现代冷链物流有限公司的             （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行投标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、考核办法（合同附件1）

3、中标通知书

4、承诺书（含询标记录和优惠条款）

5、投标文件

6、采购文件

三、服务内容和服务期限

1、冷库制冷系统维护维修；

2、乙方投标文件、本项目采购文件中的所有内容；

3、上述未注明，但乙方为完成本项目而必须进行的其它工作。

4、服务期限：1年,自    年   月    日起至    年    月    日止，采用1+1模式，合同一年一签，即一年合同期满后，经甲方考核合格并经双方同意，可以续签1年合同，合同最多续签1次。甲方对本条款具有决定权（即：在考核合格的情况下，甲方仍有权决定是否续签合同。）。

5、服务时间：365*24小时。

6、制作日常台帐，现场设备出现故障，乙方须在十五分钟内到场处理。

7、如设备发生故障，现场驻点人员无法解决，乙方在接到甲方通知后应派相关技术人员在48个小时内到达甲方现场，如未在规定时间内到达，则由于故障所造成的全部损失由乙方承担。

8、本项目乙方需提供人员驻场服务，驻场服务人员不少于2人(驻场人员的保险由乙方自行负责，人员到场后需提供保险证明由甲方审核）。驻场服务人员食宿由乙方自理。并在标书中明确驻场服务人员名单。

9、乙方每年安排技术人员对甲方人员进行一次现场技术培训，并解决积累的疑难问题；同时安排一场安全演习。

10、驻场人员的不能随意变动，如确需变动，必须得到甲方的同意。

四、合同价格

本合同总价为人民币              ，为含税不变价。

本合同费用是指乙方在维保期内为完成采购文件、投标文件及其承诺维护设备的维护保养等所有与之相关的运行维护全部费用，实行固定费用总价包干，除此外乙方不得以任何理由调整合同价格。

五、付款方式

1、合同签订时，乙方需向甲方支付合同总价款的5%作为项目履约保证金，合同履行过程中乙方不存在任何违约情形的，甲方在合同维护期限满后15个工作日内无息退还。

2、本项目服务费按季支付，每季服务费=合同价*25%-服务考核办法季考核金额，甲方在每季末月的25日前向乙方支付经考核后的季度服务费。乙方应在甲方付款前提供符合甲方要求的相应发票。

六、维护人员

1、乙方应按采购文件要求派出技术水平高服务质量好的维护人员参与服务，如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全等不符合采购文件的要求或投标文件中的承诺，造成现场管理混乱、服务质量和进度达不到采购文件中所承诺的要求时，甲方有权要求其重新调整充实服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，此时甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。

2、乙方现场维保人员每天正常服务时间为8：30--16：30，乙方每天在现场服务的维保人员不能少于2人。每个考核周期内，项目负责人在岗时间不能少于60天。对于设备运行过程中，碰到的现场问题，接到通知后，需要及时处理，若无法处理，需要给出相对应的方案和回应。应急响应时间为365*24小时，如遇突发事件，接到通知后15分钟内到达现场，解决现场突发事件。

3、如遇正常年休、请假，要求在项目组内部调配，同时要求保持电话畅通、不得影响服务项目进度和质量。

4、保险：

乙方拟派的服务人员应为其自有人员，乙方应合法用工，如发生劳动纠纷的由乙方全权负责处理，与甲方无关。

（1）在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责处理（如乙方应采取对其员工投保人身意外险等措施），甲方概不承担事故责任。

（2）第三者责任保险和员工人身意外保险：

a.第三者责任保险：乙方应为参加冷库制冷系统维护维修的服务人员（包括人员以及第三方）投保，以保证在服务期间人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

b.员工人身意外保险：在服务期内，乙方应为其员工投保人身意外险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

c.如因乙方未办理第三者责任保险和员工人身意外保险，所造成的意外损失甲方概不负责，由乙方全权负责。

七、设备、材料供应

本服务范围内所需的一切维护维修的设备材料均由甲方提供，乙方负责维修、维护、安装、调试。

八、设备保养管理

1、设备保养管理的具体内容及要求

保养期设备的日常维护保养、系统检测、故障维修及更换新件等所有与之相关的技术维保服务。具体内容及要求见采购文件第四部分“采购内容及要求”中相关内容。

2、乙方应按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对设备系统的保养等各个环节进行严格的管理和服务。

3、乙方应保证所服务的设备系统通过正常保养，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、甲方有权对乙方整个服务过程中的服务质量、进度、现场管理等进行监督、检查，乙方应服从其管理。乙方在服务过程中发现所保养的设备系统确实需要更换设备、材料等，应及时和甲方取得联系，经甲方审查同意后方可更换。

5、甲方如发现乙方的保养服务不符合采购文件和考核办法中规定的技术、质量标准要求，有权通知乙方暂停服务进行整改，其整改方案经乙方认可后方可开展维护工作。

6、服务质量、技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

7、本次维保期限以约定内容为准。

8、设备系统的变更

8.1 乙方在保养过程中如发现设备系统在原设计上存在问题或不合理的情况，或为保养方便而提出变更、优化设计的方案，须经甲方认可签证同意后才能实施，乙方不得擅自变更。

8.2 甲方发出的设备系统的变更联系单，同样属于合同文件，乙方必须实施。

9.服务考核：甲方将根据合同附件的服务考核办法对乙方日常服务进行考核，并根据考核结果结算每季服务费。

九、双方责任

1、甲方

1）提供相关的协助服务，配合乙方履行好合同义务；

2）审核乙方维护服务的内容，按合同规定向乙方支付维护服务费用；

3）对维护组织、进度、质量、现场管理、服务合同的执行情况进行审核、监督和检查。

2、乙方

1）乙方按合同规定的时间、条件和内容对设备系统进行维护服务。合同签订后，乙方应立即组织人员对标的项目进行一次全面巡检、维护。

2）乙方委托有资质的第三方对8台压缩机进行油质分析、震动分析（6个月1次，1年共2次），油质分析、震动分析报告必须交给甲方。

3）编制保养方案和参与服务人员的安排。

4）严格按照合同规定时间和要求进行优质的维护服务。

5）对设备系统出现的故障，无条件负责处理，直至甲方满意为止。

6） 维保期间为现场免费提供因维护、维修（将故障或存在安全隐患的阀门或管道根据图纸原有的设计方案进行更换时）所产生的需要焊接的工作，并保证焊接的质量达到设计要求。

7）合同期满，乙方必须对所有系统和设备进行全面的性能测试，确保系统运行良好，仪器性能稳定。

8）采购文件中规定的其他责任。

十、违约责任

1、 服务质量责任违约

1）在维护服务期间，凡设备系统在运行过程中出现问题，由乙方负责处理，直到设备系统恢复正常运行止。

2）由于乙方维护方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复。所需的一切费用由乙方承担。

3）属于不可抗力的因素造成设备故障或损坏，其费用由双方协商后再定。

4）乙方现场技术人员的作业安全由乙方全权负责，乙方应切实做好安全防范工作，避免在工作中出现人身与财产的意外损害。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理：

1）乙方逾期提供服务，甲方可从合同价款中按比例扣除服务费。逾期服务扣除服务费最高限额为合同价款的10%，一旦达到扣除服务费的最高限额，甲方有权单方面终止合同。

2）乙方不能继续提供服务，双方据实结算费用，乙方应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的10％计算，甲方有权在应付款项中直接扣除。甲方中途取消服务，双方据实结算费用，甲方应向乙方偿付违约金，违约金的计算方法与乙方违约相同。

十一、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金被甲方没收或扣减的，乙方应按甲方要求按时补足，否则视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，双方据实结算费用，乙方应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的10％计算。

2、如果乙方无正当理由拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金按合同总价的10％计算。

3、乙方提供的服务必须和投标文件中所承诺的服务内容相符合（合同中另有约定除外），如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十二、争端的解决

1.有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，该争议应按照以下第 （二） 方式解决：

（一）提交温州仲裁委员会仲裁，仲裁结果具有终结效力，双方应严格遵守；

（二）提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。

2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、合同生效

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、合同签订地点：合同执行地。

十五、其它

1、采购文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书、考核办法等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

3、本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。一份送采购代理机构备案。

4、以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                 授权代表：（签字）

日期：                         日期：

附件1

| 冷库制冷系统维护维修服务考核办法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 总分 | 项目 | 项 目 | 扣分情况 |
| 现场服务人员管理35分 | 35分 | 现场服务人员配备 | 人员配备（姓名、资历、证书）质量是否符合采购要求、符合中标承诺、达到合同标准，发现不符合的10分/人·次 |  |
|  |  | 合法用工 | 发现因乙方非法用工原因造成的纠纷一次扣2分，如因此给甲方造成重大影响的一次扣5分 |  |
|  |  | 人员稳定性 | 保持员工的稳定性，若更换驻场人员，需提前书面告知甲方，取得甲方同意后方可更换，发现无故更换员工的一次扣10分 |  |
|  |  | 出勤到岗 | 服务人员工作时间考勤刷卡签到情况：常驻2人以上，人员按照甲方的作息时间打卡上下班。迟到、早退三次算旷工一天，旷工一天扣5分，在每季结算时计入。 |  |
|  |  | 服务态度 | 能根据项目情况深入现场、主动了解问题，能及时、主动沟通。0-3分 |  |
|  |  | 服务人员技术水平、沟通顺畅 | 服务人员技术水平、岗位证书及相关工作经验情况，敬业、有责任心，服务人员表达、协调、沟通能力。0-5分 |  |
|  |  | 与甲方的配合度 | 对甲方交办的业务范围内的其他工作任务，不按要求办理，每次扣2分；造成较大影响的，每次扣（5-10）分 |  |
|  |  | 档案管理 | 制冷系统维护保养记录单填写应及时、真实、规范，并需由使用单位管理人员签字确认。填写不及时、不真实或不规范，发现一次扣3分 |  |
|  |  | 守法、依规情况 | 1、服务人员执行相关操作、维修规程和工作制度情况。0-3分 2、与其他人员勾结损害甲方利益、人员贪污受贿、因乙方重大过失造成的损失等，发现一次扣10分 3、工作过程中和他人发生打架、斗殴的，发现一次扣2分，因工作态度等问题被甲方单位投诉者，经查实，每次扣3分。 |  |
| 冷 库 (65分) | 15 | 压缩机 | 满负荷时运转电流 |  |
|  |  |  | 噪音/震动 |  |
|  |  |  | 油位 |  |
|  |  |  | 轴封密封性 |  |
|  |  |  | 吸气/排气法螺柱 |  |
|  |  |  | 联轴器检查 |  |
|  |  |  | 换油过滤器滤芯、清洁油过滤网、清洁制冷剂过滤网（5000小时） |  |
|  |  |  | 电机保养 （1200小时进行润滑） |  |
|  |  |  | 阀门检查维护 |  |
|  |  |  | 乙方委托有资质的第三方对8台压缩机进行油质分析、震动分析（6个月1次，1年共2次），油质分析、震动分析报告必须交给甲方 |  |
|  |  |  | 油泵保养检查 |  |
|  |  |  | 传感器检查校准 |  |
|  |  |  | 系统运行参数记录分析 |  |
|  |  |  | 检查电气连接和控制柜 |  |
|  | 10 | 压力容器 | 支承、支座、基础 |  |
|  |  |  | 运行时噪音、震动 |  |
|  |  |  | 排放口是否畅通 |  |
|  |  |  | 紧固螺栓缺失或松动 |  |
|  |  |  | 罐体防腐查修 |  |
|  |  |  | 阀门、压差检查维护 |  |
|  |  |  | 安全保护装置 |  |
|  |  |  | 压力表 |  |
|  |  |  | 自动排空装置检查 |  |
|  |  |  | 液位计 |  |
|  |  |  | 过滤器清洗 |  |
|  |  |  | 氨泵 |  |
|  | 10 | PLC控制系统及 制冷控制柜 | PLC运行/通讯是否正常 |  |
|  |  |  | 报警系统及声光系统 |  |
|  |  |  | 机房风机及控制柜检查维护 |  |
|  |  |  | 电气线路检查 |  |
|  |  |  | 电子设备有无噪声 |  |
|  |  |  | 柜内指示灯、按钮、开关 |  |
|  |  |  | 库温显示校准 |  |
|  |  |  | 库内报警按钮巡查 |  |
|  | 4 | 管道 | 保温层 |  |
|  |  |  | 腐蚀情况 |  |
|  |  |  | 管道紧固及振动 |  |
|  |  |  | 防护油漆 |  |
|  |  |  | 接头、阀门等检查维护 |  |
|  | 10 | 调节站 | 阀体结霜情况 |  |
|  |  |  | 阀门工作情况检查 |  |
|  |  |  | 压力表 |  |
|  |  |  | 调节站风机 |  |
|  |  |  | 漏氨报警器 |  |
|  |  |  | 电池阀线圈 |  |
|  |  |  | 过滤器清洗 |  |
|  |  |  | 阀门检查维护 |  |
|  | 10 | 冷库内风机 及排管 | 风机加热线圈检查 |  |
|  |  |  | 融霜排水管加热线圈检查 |  |
|  |  |  | 排管结霜情况 |  |
|  |  |  | 融霜排水管排水情况检查 |  |
|  |  |  | 风机/排管冲霜检查 |  |
|  |  |  | 风机翅片结霜情况 |  |
|  |  |  | 六楼新风系统检查维护 |  |
|  |  |  | 风机控制箱检查维护 |  |
|  |  |  | 风机运行情况 |  |
|  | 6 | 冷凝器 | 冷水盘和喷嘴 |  |
|  |  |  | 外表防腐及漏水检查 |  |
|  |  |  | 运行时的噪音和震动 |  |
|  |  |  | 补水水箱水位 |  |
|  |  |  | 补水水箱水泵保养 |  |
|  |  |  | 水槽清洗 |  |
|  |  |  | 填料检查清洗 |  |
|  |  |  | 风机电机保养 |  |
|  |  |  | 水泵电机保养 |  |
|  |  |  | 风机皮带检查并调整松紧 |  |
|  |  |  | 风机叶片检查调整 |  |
|  |  |  | 阀门、压力表、安全阀检查维护 |  |
| 100 |  |  | 总分 |  |
| 评分人员 |  |  |  |  |
| 附: 1、所有设备建立服务档案。 2、所有的维护、检查内容都要在服务档案内做好记录。 3、考核按季考核，每季度考核分低于90分(不含90分)的，每低1分扣合同款的1000元，低于85分(不含 85分)的每低1分扣合同款的2000元，费用在每季服务费支付时扣除，低于75分(不含75分)的，采购人有权 无条件解除合同，并没收全部履约保证金。 4、服务期限:1年，采用1+1模式，合同一年一签，即一年合同期满后，经采购人考核合格(乙方每季度考核 得分均不得低于80分(不含)以下，视为考核合格)，在合同金额不变的情况下，经双方协商一致后，可续签下 年度合同。采购人对本条款具有决定权(即:在考核合格的情况下，采购人仍有权决定是否续签合同。)。 |  |  |  |  |

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：温州市现代冷链物流有限公司

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

说明： 1、投标报价栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件三

- 投标分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据服务需求逐一列出 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 | 采购代理费 |  | 含 |  |
| 3 | 办公及业务支出费用、利润、税金 |  | 含 |  |
| 4 | 总计价 |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

▲4、表格内已填写项目不得更改，否则按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州市现代冷链物流有限公司：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- （4）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号第十八条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件六

- 企业综合实力

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件七

- 方案的科学性和完整性

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件八

- 质量保证及后续服务

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件九

- 项目投入技术人员情况

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十

- 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十一

- 备品备件提供、配置

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 优惠承诺和特色服务情况

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十三

- 业绩

项目名称：                                   项目编号：

| - 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 第二册

- 专 用 文 本

- 第四部分 采购内容及要求

一、相关说明

1.投标人应根据采购文件要求提供完整的服务方案，在服务方案中，投标人必须清楚地描述自己对服务范围、服务标准、技术组织等主要措施等需求的理解，以及提供服务承诺、服务运行保障及措施、故障恢复措施等。用图表形式阐明本项目拟投入主要服务设备、劳动力、项目组成人员等。

2.本项目在维保实施期间，应注意保护好采购人现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

3.中标人在维保过程中所产生的各种垃圾、废弃物及旧材料应进行妥善处置，及时清理，并严格控制施工噪音，杜绝影响行政办公的任何行为。

4.维保项目内容之外所产生的费用由投标人自行考虑解决。

5.投标人在维保过程中需负责现场维保人员的生命、财产安全，解决与现场维保人员的劳务关系纠纷。

6.中标人在维保作业时应采用必要的安全措施，清洗过程中若有产生异味，就避免对环境及旅客产生影响，严格按照采购人要求做好安全作业并无条件服从采购人的安排。

7.▲本项目采购预算为人民币伍拾捌万元整（￥580000.00元），投标人的投标报价超过预算的，按无效标处理。

8.其它要求见第二部分“合同主要条款”。

二、采购内容及要求

（一）服务内容

本次冷库制冷系统维护维修包含的设备清单及内容如下（包括但不限于）：

1、制冷机房九台冷库压缩机。

型号如下：约克压缩机（RWFII177）2台；约克压缩机（RWFII134E）4台；约克压缩机（RXF39）1台；约克压缩机（RWFII222）2台。

2、压力管道：1#冷库管道长度约3672米，2#冷库管道长度约3810米。

3、1号冷库压力容器：低压循环桶、贮液器、虹吸罐、油分离器、集油器、热虹吸油冷却器。

4、2号冷库压力容器：油分离器、热虹吸油冷却器、低压循环桶、贮液器、虹吸罐、气液分离器、集油器

5、蒸发式冷凝器：6台（型号CXV-481GP）

6、冷风机：62台（型号S-AGHN065.2J/416-8-HND/10PJ）

7、海密梯克屏蔽电泵：18台（型号 CAM2/5）

8、冷库制冷系统中涉及的阀门和控制器：丹弗斯系列的氨恒压主阀、氨电磁阀、氨电磁阀组、氨电子膨胀阀、氨液位传感器、氨浮球液位控制器，焦作的截止阀等。

9、中标供应商委托有资质的第三方对8台压缩机进行油质分析、震动分析（6个月1次，1年共2次），油质分析、震动分析报告必须交给采购人。

10、冷库制冷系统中所涉及的所有设备及其控制系统，均包含在本项目的服务内容中。

（二）维保要求

1、维保单位要保证，每天在现场的上班人数不得少于2人，所有维保的人数不能少于3人。因特殊情况需要更换维保人员的，要提前与我司沟通，取得我司同意后方可进行更换。如未取得我司同意擅自进行人员更换，我司有权对维保单位进行处罚。

2、加强对驻场人员的技术水平管理，所有驻场人员必须持有制冷与空调设备操作证。可以从事制冷设备的维修工作，要求派驻现场的维护员工有3年以上的制冷设备维修经验，现场负责人要有制冷技师以上职业资格，同时具体10年以上的制冷设备维护经验。

3、现场维保人员每天正常上班时间为8：30-16：30。对于设备运行过程中，碰到的现场问题，接到通知后，需要及时处理，若无法处理，需要给出相应的方案和回应。应急响应时间为365*24小时，如遇突发事件，接到通知后15分钟内到达现场，解决现场突发事件。如因维保人员没在规定的时间内到达现场，造成的现场事态扩大，所造成的损失，由维保单位负责。

4、维保人员要配合现场运行班工作，需要时可以加入运行班一同操作制冷设备。

5、维保公司要有一定的技术支持，可以为现场人员提供压缩机、变频器、PLC控制器等设备的日常维护工作的技术支持，如遇维保人员无法解决的事情，要委派相关专业人员到达现场，为我司精准判断故障原因，并对故障原因给出合理的维修解决方案，如需更换整体部件的，需出具包含故障原因的书面意见书。

6、维保公司要有管道改造资质，在维保期间内能为现场提供管道焊接服务，且必须配合甲方完成相关的备案手续。

7、维保单位根据现场设备运行情况分析可能出现的故障，及时做好相关维修方案，相关维修方案每季度以书面形式或有效的改造方案报于甲方。

8、维保单位每年安排一次技术人员对我司机房工作人员进行一次不少于2天，培训时间不低于8小时的现场培训，培括但不限于制冷理论知识，现场主要设备设施的讲解，应急处置方法，氨制冷现行法律法规等训内容。

9、维保公司在中标后应安排各方面的专业人员来现场进行一次全面的勘查，听取我司现场操作人员对现场设备运行中的一些困难与疑问情况，来制定一份现场维保改进方案。

10、维保单位应根据现场情况，与甲方共同完善适合甲方现场设备的操作规程。

11、维保单位应根据压力容器管理手册和压力管道管理手册对压力容器和压力管道进行安全检查、维护保养和年度检查，并形成检查报告。

10、我司每季度对在场维保人员进行考核， 内容主要：

(1)、现场设备运行情况（设备是否正常运行，有无带故障运行，设备故障时要提出解决方案并得到我司认可）。

(2)、现场阀门有无失灵情况。（阀门无法自动运行时，需进行维修调试，给出合理且经济的处理方案。）

(3)、冷库降温情况。库温是否都达到要求，低温库-18度，高温库低于-2度。变温库低于-2或-18度，。

(4)、每年对制冷系统中的过滤器进行一次清洗。每六个月清洗一次冷凝器。每3个月对压缩机、冷凝器电机等设备进行一次加油。每月对现场的安全阀、压力表、氨气探测器进行检查，储罐和管道防腐检查，阀门盘根检查，库内呼叫按钮检查，库内风机、排管结霜检查、库温检查（核对电脑数据与实际数据间误差）。

(5)、氨气浓度探测器和安全阀每年定期检测时，按照送检要求，进行拆装。压力表每6个月检测一次，按照送检要求，按时进行拆装。

(6)、根据现场设备运行情况及现场设备和元器件状态，提出合理、优化的改造方案，得到我司认可并实施的，给与考核加分。

(7)、根据现场设备运行情况，提出合理有效的节能措施，得到我司认可并实施的，给与考核加分。

（三）履约期间为现场提供因维护、维修产生的管道焊接服务，投标报价应包含该项服务内容。

（四）保险：

投标单位拟派的服务人员应为其自有人员，投标单位应合法用工，如发生劳动纠纷的由投标单位全权负责处理，与采购人无关。

1、在服务期内，中标供应商所有人员的事故由中标供应商自行全权负责处理（如供应商应采取对其员工投保人身意外险等措施），采购人概不承担事故责任。

2、第三者责任保险和员工人身意外保险：

（1）第三者责任保险：中标供应商应为参加冷库制冷系统维护维修的服务人员（包括人员以及第三方）投保，以保证在服务期间人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

（2）员工人身意外保险：在服务期内，中标供应商应为其员工投保人身意外险，以保证采购人在中标供应商工作人员索偿时不受任何责任的约束。

（3）如因中标供应商未办理第三者责任保险和员工人身意外保险，所造成的意外损失采购人概不负责，由中标供应商全权负责。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 根据投标人的商业信誉、企业综合能力以及其他情况进行综合打分。 A档：5.0-4.0分；B档：3.9-2.0分；C档：1.9-0.1分。 | 5 |
| 2 | 方案的科学性和完整性 | 根据投标人方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性等进行综合比较打分。 A档：4.0-3.0分；B档:2.9-2，0分；C档：1.9-0分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，是否有安全、稳定、成熟可行的方案，方案优化建议的情况等进行综合比较打分。A档：5.0-4.0分；B档:3.9-2.0分；C：档1.9-0分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人对项目实施的思路、原则、特点的理解情况，保养的思路、原则、特点的理解情况；投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求等进行综合比较打分。 A档：5.0-4.0分；B档：3.9-2.0分；C档：1.9-0分。 | 5 |
| 3 | 质量保证及后续服务 | 根据投标人的质量保证体系是否完备周全，针对本项目的安全运行、人员安全防护措施、环保措施等进行综合比较评分。 A档：4.0-3.0分；B档：2.9-1.0分；C档：1.9-0分。 | 4 |
|  |  | 后续服务保障体系健全，应对措施是否科学，与采购人的配合是否能高效落实等进行综合比较评分。 A档：4.0-3.0分；B档：2.9-1.0分；C档：1.9-0分。 | 4 |
| 4 | 项目投入技术人员情况 | 1、项目负责人专业证书0-3分： （1）获得制冷空调设备相关专业高级技师或高级工程师证书的，得3分 （2）获得制冷空调设备相关专业技师或工程师证书的，得1分 没有不得分，须提供相关证书等资料复印件加盖单位公章。 2、项目负责人驻场时间承诺综合比较打分0-3分。 | 6 |
|  |  | 1、维保人员（项目负责人除外）从业年限（以取得制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证年限为准）、类似项目维保经验等综合素质综合打分，A档：6.0-5.0分；B档:4.9-3.0分；C：档2.9-0分。 须提供相关证书等资料复印件加盖单位公章。 2、维保人员（项目负责人除外）驻场时间承诺综合比较打分0-3分 | 9 |
| 5 | 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理 | 1、各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理。0-4分 2、提供员工月度考核奖惩制度的初步方案，0-4分。 3、年度考核奖惩制度的初步方案，0-4分。 由专家全面审核，综合打分。 | 12 |
| 6 | 备品备件提供、配置 | 根据单位可以供采购人选用的自身备品备件库清单、种类和价格，以及备品备件库的所在地、调度时间等进行综合比较打分，A档：3.0-2.0分；B档1.9-0分。 | 3 |
| 7 | 优惠承诺和特色服务情况 | 是否给出特色服务、优惠和承诺，提出方案的针对性及可行性；以及特色服务的响应措施等情况进行综合比较打分。 A档：5.0-4.0分；B档：3.9-2.0分；C档：1.9-0.1分。 | 5 |
| 8 | 业绩 | 投标人2021年1月1日至今，投标人承担过类似维保项目业绩的每提供一份合同得1分，最高8分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为主。） | 8 |

2、商务评分（30分）（权值30%）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

3、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。