公开招标文件

项目编号：GTXJ(采购）-24005-1

项目名称：生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）

采购单位：浙江仙振建设有限公司     （盖章）

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司  （盖章）

二○二四年九月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	20

第四部分 评标办法及评分标准	32

第五部分 合同主要条款	35

第六部分 投标文件格式	41

第一部分   招标公告

项目概况

生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）招标项目的潜在投标人应在“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2024年10月08 日13:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GTXJ(采购）-24005-1

项目名称：生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）

暂估预算金额（万元）：1545.9784（含税）

最高限价（万元）：994（含税）

数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：投标人具有环保工程专业承包贰级及以上资质。

- 三、获取招标文件

时间：/至2024年10月08 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：通过“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/）进行网上获取采购文件

方式：供应商通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”在线申请获取采购文件，不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网或乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

售价（万元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月08 日13:00（北京时间）；

投标地点（网址）：（1）电子加密响应文件：在“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/）在线递交。 （2）备份响应文件：乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

开标时间：2024年10月08 日13:00 （北京时间）

开标地点：仙居县工业路197号四楼

五、投标保证金

1、投标保证金金额：人民币 二十万元。

2、投标保证金的形式：现金转账或保函。

3、投标保证金缴纳形式：

（1）采用现金形式的：投标保证金以投标单位名义从其基本账户汇入浙江仙振建设有限公司指定账户，并注明项目名称。

收款单位：浙江仙振建设有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司仙居县支行，账号：19945101040055901。

（2）采用保函形式的：

保函指银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函；

①保函中有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于采购文件投标有效期。

②保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“供应商须知三、投标文件的编制（五）投标保证金 第3条”中所列条款。

保函受益人（或被保险人）:  浙江仙振建设有限公司 (采购人名称)

保函投保人：                                  （供应商名称）

③递交方式：

①纸质保函（原件）请供应商在投标截止时间前递交，且保函（保单）的出具日期必须在截标时间前。否则将视为未响应采购文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

②采用现金形式的：供应商必须确保投标保证金在投标截止时间前汇入浙江仙振建设有限公司指定账户，否则将视为未响应采购文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

2.1本项目采用采购电子化交易，乐采云正式供应商可直接登录乐采云，其他供应商应在乐采云平台进行注册才可进行电子招投标。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

2.2供应商通过乐采云平台电子投标工具（乐采云电子交易客户端）编制响应文件，电子投标工具请投标供应商自行前往乐采云平台下载并安装（投标客户端也要使用乐采云投标客户端（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））

2.2供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。逾期递交的电子响应文件，将被乐采云平台拒收。

3.其他事项有关说明

3.1成交供应商应在合同签订前完成乐采云平台或乐采云平台全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。

3.2本项目所有公告发布网站：“乐采云平台https://www.lecaiyun.com/”、“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和“仙居县公共资源交易网”（http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

3.3中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 浙江仙振建设有限公司

地  址： 仙居县安洲街道环城北路1420号建业大楼21楼

项目联系人（询问）： 易先生

项目联系方式（询问）： 18658296663

质疑联系人：郑先生         联系电话：13757196586

2.采购代理机构信息

名  称： 浙江广通工程咨询有限公司

地  址： 仙居县工业路197号四楼

项目联系人（询问）： 李女士

项目联系方式（询问）： 13958581343

质疑联系人：郑女士        联系电话：15068634199

3.同级采购监督管理部门名称：仙居县国资工作中心

联系人：泮先生

监督投诉电话：0576-87772238

地址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼

浙江广通工程咨询有限公司

- 2024年09月14日

- 采购需求

- 重要提示：

▲1.本项目仅允许非进口产品参与投标(注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

- ▲2、加“▲”的参数指标功能（或服务要求）或商务需求为实质性要求，供应商应特别注意，所提供的产品参数指标功能（或服务承诺）必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足实质性要求。不满足实质性要求的磋商响应文件将按无效标处理。

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体标项内容如下表：

| 序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 暂估预算金额 （万元）含税 | 最高限价 （万元）含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） | 1 | 项 | 1545.9784 | 994 |

二、采购货物内容、数量

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） | 5t/d | 座 | 70000 | 1 |
|  |  | 10t/d | 座 | 100000 | 3 |
|  |  | 20t/d | 座 | 130000 | 4 |
|  |  | 30t/d | 座 | 150000 | 5 |
|  |  | 40t/d | 座 | 210000 | 3 |
|  |  | 50t/d | 座 | 260000 | 6 |
|  |  | 60t/d | 座 | 330000 | 4 |
|  |  | 80t/d | 座 | 390000 | 7 |
|  |  | 100t/d | 座 | 500000 | 1 |
|  |  | 190t/d | 座 | 780000 | 2 |

注：1、以上数量为暂定数量，具体供货以采购人实际需求为准，在采购期内按实结算。

三、技术要求

（1）设备出水污染物中的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷5个指标应符合DB33/973-2021表1一级标准（需经第三方专业检测机构出具CMA证明报告）；

（2）运行电耗低，吨水电耗低于0.35 kWh（需经第三方专业检测机构出具CMA证明报告）；

（3）选择合适的填料以满足生物膜的生长将直接影响到处理效果，因此制造商或技术依托单位必须优选填料，保证一定孔隙率以满足填料的生物负载量。同时应优化工艺流程，确保工艺对水质、水量具有较强的抗冲击负荷能力。

（4）一体化预处理池内设置格栅，确保大颗粒垃圾、杂物等不进入后续单元，格栅可定期进行人工清掏，应设置检查孔，方便检修，停留时间不低于8小时

（5）一体化循环调节池应具有水质、水量调节及清水储存的功能。调节仓的停留时间不应低于12小时。清水仓的停留时间不低于1小时。池内设自适应回流调节装置，无需通过自控系统，自动适应进水与调节池液位，实现循环回流或出水的自动选择。清水仓内设置出水提升泵用于清水提升排放。应设置检查孔，方便检修。

▲（6）一体化生物滤池需采用玻璃钢或其他防腐材料，确保足够的强度和刚度；生物滤池空床滤速：< 3.0 m/d；料容积负荷：< 0.15 [kg BOD5/(m3·d)]。滤池表面因设置有均匀的布水系统，能实现均匀布水；布水系统应具有充氧功能，在布水过程中能使污水增加2-4mg/L溶解氧；布水系统易于拆装，便于日常维护。生物滤料应具有多孔结构，有利于微生物的生长和挂膜，且具有较大的空隙率和较强的吸附能力。生物填料需为组合填料，填充率不低于80%，由生物陶粒和纤维类生物填料作为组合填料其比例为4:1~5:1。其中生物陶粒必须满足以下参数要求（需提供生物陶粒经第三方专业检测机构出具的CMA证明报告）。陶粒粒径为10-30mm。

| 序号 | 检测指标 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎率与磨损率之和 | % | ≤20 |
| 2 | 孔隙率 | % | ≥35 |
| 3 | 比表面积 | m2/g | ≥0.3 |

（7）循环提升泵、出水提升泵、进水提升泵需具备中国节能认证的产品认证证书（中国质量认证中心签发）

（8）计量泵采用电磁隔膜泵，需要具备以下要求（需提供产品彩页）

1.自动电压补偿和过压保护。

2.具有连续不丢失存储器，无需电池，

3.可选择内部(手动)或外部控制方式。

4.微电脑控制计量精确，10-100% 频率调节流量。

5.可直接接入 DCS 或 FCS 系统，实现计算机远程控制。

6.泵头选择:PVC材质。

7.使用PTFE与橡胶复合膜片。

(9)PLC自控柜要求：

9.1机柜采用不小于600×500×1800mm屏体（按吨位需求满足自控要求），前门内外门，侧面带散热孔并安装密目防虫网，柜内主回路带电部分应与接地部分隔离，柜体内应保证通风充分，防腐、防小动物侵入。柜内设有工作接地铜排和保护接地铜排。柜内端子排位置应便于拉线，要求设置塑料走线槽，槽盖可以分段拆。柜面布置应均匀、整齐和对称。便于操作、监视、维护和检修。每个接线柱应有回路识别标记，便于操作和试验。每一组端子排应预留20%的空端子，且任何一个端子排上的端子的接线不得多于2根

9.2柜内 PLC模块应采用模块式结构设计，各插槽式模块应符合完全的无风扇设计要求。

PLC设备组成：应包括电源、机架（非导轨）、CPU模块、通信模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；

工作温度：-20-70℃；存储温度：（-40～85）℃

▲PLC需具备电磁抗干扰能力：EMC 3级，需提供第三方检测证明文件。

制造商满足 CMMI5 级认证；需具备 CE 认证，需提供认证证书。

▲防腐：PLC各类模块必须是经过特殊的涂覆处理，能防潮性、抗酸性和腐蚀性，PLC各类模块需通过防腐认证，供货商应提供第三方检测证明文件以及防腐认证证书。

控制器需集成以太网接口和USB接口，便于编程调试和维护监测，且支持Ethernet/IP和Modbus/TCP两种开放的以太网通信协议，内置网络服务器用于网页访问；具备灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换。

控制器机架应为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，模块为螺钉紧固方式，符合完全的无风扇设计要求；PLC为组合模块式结构、插入式安装，通讯模块、IO模块可带电热插拔，具备通道级诊断，配置和编址通过软件实现，无跳线及DIP开关等，更换模块时，具有自动配置功能。

控制系统编程软件支持中文，变量名、在线帮助、注释都能够支持中文，能够提供包括梯形图(LD)、功能图块(FBD)、结构化文本(ST)、顺序功能流程图(SFC)、指令表(IL)等符合IEC61131-3标准的5种编程语言，数据格式符合IEC61131标准；编程软件支持可重复使用的DFB功能块开发，并提供PLC仿真器，便于离线调试。可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能。

(10)数据远程系统集成要求：

中标供应商应将每个终端的数据接入并集成至仙居县农村生活污水运维管理平台，集成的数据包括但不仅限于：设备用电状态等电力参数、泵机运行状态及运行参数、流量、水位、加药量、可控设备的远程控制功能。接入费用含在设备报价内，数据接入平台作为项目验收的必要条件。

5t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 2.17*0.95*1.67 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 2.17*0.95*1.67 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 清水池 | 1.5*0.75*1.3 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 6 | 一体化生物滤池 | 1000*900*900mm | 套 | 3 | 成品 |
| 6.1 | 池体 | 1000*900*900mm | 个 | 3 | PE |
| 6.2 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 25mm | m2 | 3 | 不饱和树脂 |
| 6.3 | 纤维填料 |  | m³ | 2 |  |
| 6.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 27 |  |
| 6.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 3 | 给水用 UPVC |
| 7 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 8 | 除磷加药装置 |  | 套 |  |  |
| 8.1 | 计量泵 | Q=1L/h,P=10Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 8.3 | 加药桶 | 40L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

10t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 2.5*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 2.5*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 清水池 | 1.5*0.75*1.3 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 6 | 一体化生物滤池 | 1000*900*900mm | 套 | 6 | 成品 |
| 6.1 | 池体 | 1000*900*900mm | 个 | 6 | PE |
| 6.2 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 25mm | m2 | 6 | 不饱和树脂 |
| 6.3 | 纤维填料 |  | m³ | 4 |  |
| 6.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 54 |  |
| 6.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 6 | 给水用 UPVC |
| 7 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 8 | 除磷加药装置 |  | 套 |  |  |
| 8.1 | 计量泵 | Q=1L/h,P=10Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 8.3 | 加药桶 | 40L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

20t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=15m³/h,H=10m， N=1.1kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 2.5*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 4.25*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 一体化生物滤池 | 4100*1600*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 5.1 | 池体 | 4100*1600*3000mm | 座 | 1 |  |
| 5.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 50 | 不饱和树脂 |
| 5.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 88 | 不饱和树脂 |
| 5.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 59 | 不饱和树脂 |
| 5.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 13 |  |
| 5.3 | 纤维填料 |  | m³ | 2 |  |
| 5.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 30 |  |
| 5.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 5.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 64 | 铝 |
| 5.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 27 | 镀锌 |
| 5.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 86 | 镀锌 |
| 5.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 7 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=1L/h,P=10Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 7.3 | 加药桶 | 80L | 台 | 1 | PE |
| 8 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 9 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 10 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 11 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 12 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 13 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

30t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=25m³/h,H=10m， N=1.5kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 4.25*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 6.0*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 一体化生物滤池 | 5100*1600*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 5.1 | 池体 | 5100*1600*3000mm | 座 | 1 |  |
| 5.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 60 | 不饱和树脂 |
| 5.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 105 | 不饱和树脂 |
| 5.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 69 | 不饱和树脂 |
| 5.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 15 |  |
| 5.3 | 纤维填料 |  | m³ | 2 |  |
| 5.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 37 |  |
| 5.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 5.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 72 | 铝 |
| 5.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 33 | 镀锌 |
| 5.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 118 | 镀锌 |
| 5.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 7 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=1L/h,P=10Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 7.3 | 加药桶 | 80L | 台 | 1 | PE |
| 8 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 9 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 10 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 11 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 12 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 13 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

40t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=45m³/h,H=9m， N=2.2kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 4.25*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 6.0*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 清水池 | 1.5*0.75*1.3 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 6 | 一体化生物滤池 | 5100*2200*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 6.1 | 池体 | 5100*2200*3000mm | 座 | 1 |  |
| 6.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 80 | 不饱和树脂 |
| 6.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 139 | 不饱和树脂 |
| 6.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 85 | 不饱和树脂 |
| 6.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 19 |  |
| 6.3 | 纤维填料 |  | m³ | 2 |  |
| 6.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 66 |  |
| 6.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 6.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 75 | 铝 |
| 6.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 33 | 镀锌 |
| 6.90 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 106 | 镀锌 |
| 6.1 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、L 型角板、双面橡胶护线圈等 | 批 | 1 |  |
| 7 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 8 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 计量泵 | Q=1L/h,P=10Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 8.3 | 加药桶 | 120L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

50t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=45m³/h,H=9m， N=2.2kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 6.0*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 7.75*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 一体化生物滤池 | 6100*2200*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 5.1 | 池体 | 6100*2200*3000mm | 座 | 1 |  |
| 5.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 93 | 不饱和树脂 |
| 5.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 160 | 不饱和树脂 |
| 5.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 99 | 不饱和树脂 |
| 5.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 24 |  |
| 5.3 | 纤维填料 |  | m³ | 3 |  |
| 5.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 73 |  |
| 5.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 5.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 83 | 铝 |
| 5.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 33 | 镀锌 |
| 5.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 113 | 镀锌 |
| 5.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 7 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=3.8L/h,P=7.6Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 7.3 | 加药桶 | 180L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

60t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=50m³/h,H=8m，N=3kW，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 6.0*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 9.5*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 一体化生物滤池 | 5100*3000*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 5.1 | 池体 | 5100*3000*3000mm | 座 | 1 |  |
| 5.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度6mm | m | 99 | 不饱和树脂 |
| 5.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径76mm，厚度6mm | m | 171.6 | 不饱和树脂 |
| 5.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度38mm | m2 | 107 | 不饱和树脂 |
| 5.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 25 |  |
| 5.3 | 纤维填料 |  | m³ | 3 |  |
| 5.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 108 |  |
| 5.5 | UPVC 管件 |  | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 5.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度2mm） | m2 | 82 | 铝 |
| 5.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度3mm镀锌方管 | m | 33 | 镀锌 |
| 5.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度3mm镀锌方管 | m | 113 | 镀锌 |
| 5.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自适应调节装置 |  | 套 | 2 | UPVC |
| 7 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=3.8L/h,P=7.6Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 7.3 | 加药桶 | 200L | 台 | 1 | PE |
| 8 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 9 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 10 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 11 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 12 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 13 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

80t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=45m³/h,H=9m， N=2.2kW ，380V | 台 | 2 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 7.75*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 11.25*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 一体化生物滤池 | 7100*3000*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 5.1 | 池体 | 7100*3000*3000mm | 座 | 1 |  |
| 5.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 132 | 不饱和树脂 |
| 5.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 226.6 | 不饱和树脂 |
| 5.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 143 | 不饱和树脂 |
| 5.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 35 |  |
| 5.3 | 纤维填料 |  | m³ | 4 |  |
| 5.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 154 |  |
| 5.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 5.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 96 | 铝 |
| 5.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 40 | 镀锌 |
| 5.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 126 | 镀锌 |
| 5.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 自适应调节装置 |  | 套 | 4 | UPVC |
| 7 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=3.8L/h,P=7.6Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 7.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 7.3 | 加药桶 | 200L | 台 | 1 | PE |
| 8 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 9 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 10 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 11 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 12 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 13 | 进水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |

100t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=45m³/h,H=9m， N=2.2kW ，380V | 台 | 2 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池 | 9.5*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节 池 | 13.0*2.0*2.35 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 清水池 | 1.2*1.0*2.0 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 6 | 一体化生物滤池 | 9100*3000*3000mm | 套 | 1 | 成品 |
| 6.1 | 池体 | 9100*3000*3000mm | 座 | 1 |  |
| 6.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 165 | 不饱和树脂 |
| 6.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 283 | 不饱和树脂 |
| 6.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 180 | 不饱和树脂 |
| 6.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 1 |  |
| 6.3 | 纤维填料 |  | m³ | 5 |  |
| 6.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 198 |  |
| 6.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 1 | 给水用 UPVC |
| 6.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 110 | 铝 |
| 6.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 47 | 镀锌 |
| 6.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 152 | 镀锌 |
| 6.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 1 |  |
| 7 | 自适应调节装置 |  | 套 | 4 | UPVC |
| 8 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 计量泵 | Q=3.8L/h,P=7.6Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌器 | N=0.37kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 8.3 | 加药桶 | 300L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=15m³/h,H=10m， N=1.1kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

190t/d生物循环滤池工艺设备组成材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环提升泵 | Q=45m³/h,H=9m， N=2.2kW ，380V | 台 | 4 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 2 | 出水提升泵 | Q=10m³/h,H=10m， N=0.75kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |
| 3 | 一体化预处理池（此项不在本次招标范围内） | 9.5*2.0*2.35 | 座 | 2 | HDPE/玻璃钢 |
| 4 | 一体化循环调节池（此项不在本次招标范围内） | 13.0*2.0*2.35 | 座 | 2 | HDPE/玻璃钢 |
| 5 | 清水池（此项不在本次招标范围内） | 2.17*0.95*1.67 | 座 | 1 | HDPE/玻璃钢 |
| 6 | 一体化生物滤池 | 9100*3000*3000mm | 套 | 2 | 成品 |
| 6.1 | 池体 | 9100*3000*3000mm | 座 | 2 |  |
| 6.1.1 | 玻璃钢方管 | 100mmX100mm，厚度 6mm | m | 330 | 不饱和树脂 |
| 6.1.2 | 玻璃钢圆管 | 直径 76mm，厚度 6mm | m | 565 | 不饱和树脂 |
| 6.1.3 | 玻璃钢格栅 | 38mmX38mm，厚度 38mm | m2 | 360 | 不饱和树脂 |
| 6.2 | 改性陶粒 |  | m³ | 2 |  |
| 6.3 | 纤维填料 |  | m³ | 10 |  |
| 6.4 | 高效增氧布水器 | φ120*30mm | 个 | 396 |  |
| 6.5 | UPVC 管件 | 1.6Mpa | 套 | 2 | 给水用 UPVC |
| 6.6 | 楼梯及检修平台 |  | 套 | 2 |  |
| 6.7 | 装饰板 | 喷氟碳漆穿孔铝板（厚度 2mm） | m2 | 220 | 铝 |
| 6.8 | 装饰板框架 1 | 100mmX100mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 94 | 镀锌 |
| 6.9 | 装饰板框架 2 | 40mmX40mm，厚度 3mm 镀锌方管 | m | 304 | 镀锌 |
| 6.10 | 安装辅材 | 直片固定板、插销、合页、 L 型角板、双面橡胶护线圈 等 | 批 | 2 |  |
| 7 | 自适应调节装置 |  | 套 | 8 | UPVC |
| 8 | 除磷加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 计量泵 | Q=5L/h,P=6Bar,N=20w | 台 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌器 | N=0.55kW | 台 | 1 | 碳钢衬塑 |
| 8.3 | 加药桶 | 500L | 台 | 1 | PE |
| 9 | 提篮格栅 | 500*500*500，间隙 10mm | 个 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 电磁流量计 | DN50，分体式 | 个 | 1 | 内村聚四氟乙烯 |
| 11 | 浮球液位计 | 0-5m | 个 | 3 |  |
| 12 | PLC 自控柜 | PLC：优质,元器件：优质 | 个 | 1 | 碳钢喷塑 |
| 13 | 工艺管道及阀门 | 1.6Mpa | 批 | 1 | 给水用 UPVC |
| 14 | 进水提升泵 | Q=25m³/h,H=10m， N=1.5kW ，380V | 台 | 1 | 铸铁， 导链不锈钢 |

- 四、其他要求

- 1、所提供的设备能完全适应农村等小规模生活污水水质、水量波动大的难点，抗冲击负荷能力强，出水水质稳定；工艺简单，完全达到非专业人员可自行调试和运行；设备少，维护工作量低。

2、中标供应商在货物进场前，需提供具有产品标准、性能检验报告和出厂检验合格证，其中性能检验报告是指由第三方检测机构对产品的整体性能进行检测，并检测合格。

- ▲五、拟投入项目实施人员的要求

- ①供应商在响应文件中承诺的项目经理资格要求：具有市政工程专业注册建造师二级及以上等级建造师注册证书并具有环保类中级及以上工程师职称及“三类人员”B类证书；

- ②拟派本项目施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。

- ③供应商在响应文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

- 注：如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

- 六、商务需求

- ①售后服务要求：

1、供应商所投产品必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；质保期2年（易损件除外），出水水质达标保证期5年。质保期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质保期内发生产品本身质量问题由中标商负责，产生的一切费用均由供应商承担。

2、中标供应商必须提供符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格、全新从未使用过且保存完好的货物，如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标供应商承担。在质量保修期内，采购人有权向中标供应商或原厂商以不高于本次采购货物单价的价格，采购同类产品或零备件，以满足采购人的使用要求。

3、中标供应商具备专业的售后服务机构和人员，发生故障时乙方应保证在 4 小时内响应，售后服务人员能在 12 小时内及时赶到项目现场，并在 48小时内解决问题。

4、质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

- ②供货、安装调试及验收

1、本项目由成交供应商负责所有设备的供货、运输装卸、安装及调试直至所有项目通过验收为止，期间所有费用均由成交供应商自行承担。

2、供应商应保证所提供产品是全新的、未经使用过的原厂原装产品。

3、供应商所供产品应用一流的工艺制作而成，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能要求。

4、供应商所供产品应达到国家合格品标准。国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。做到无明显批次差异。

6、成交供应商应对整个交货过程负责，包括运输及安全措施。

7、货物到达指定地点后，由双方指定联系人点箱点件进行数量统计，成交供应商对原包装箱内的数量负责。

8、货物交货时，采购人应严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。

9、在调试期间成交供应商应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由成交供应商负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

10、成交供应商需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给需方认可后方可执行。

11、工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，成交供应商有责任到现场对调试进行指导与配合。

12、采购人在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

13、若因成交供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

14、验收标准按照国家标准及采购文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

15、按规定必须进行复检的产品需复检，经复检存在质量问题的，采购人应出具权威部门的检测报告，成交供应商负责更换同时承担由此造成的损失，对于不合格产品应在技术监督部门和有关部门监督下进行处理，不得以任何形式转移和继续销售。

16、如成交供应商提供的产品与投标承诺不符或在质保期内证明产品质量是有缺陷的（包括潜在缺陷和使用不合格的原材料等），采购人应报第三方权威机构进行检测，并凭有关单据进行索赔。

- ③供货期：

接到采购人通知后30日历天内完成供货及安装。

- ④付款方式：

- （一）货到指定地点安装调试完毕，并验收合格后，乙方开具增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后10个工作日内支付90%，余款10%作为质保金，在质保期满后30日内无息付清。

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- （三）质保期内，由于成交供应商的货物和服务未达到采购文件的规定或成交供应商的承诺（以高者为准）的要求，所造成的损失应负责免费维修。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 6 | 投标保证金 | 人民币二十万元。按照招标公告规定方式交纳。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同价的1%。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 8 | 响应文件要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”（如有）：乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交招标文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 备份响应文件在“电子加密响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间：2024年10月08 日13:00（北京时间）前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间与地点。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”在线解密失败后，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 （4）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 13 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 14 | ▲项目最高限价 | 最高限价为994万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托采购项目电子交易平台进行的采购交易活动。

2、“采购人”系指浙江仙振建设有限公司  。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江广通工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8、本项目不允许转包、不可以分包。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级监督部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书(格式见附件)（法定代表人亲自办理投标事宜的，可提供法定代表人有效的身份证；若自然人参加投标的，则无须提供）

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

- （4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（见附件）；

（2）类似项目业绩一览表（见附件）；

（3）商务响应承诺函（见附件）；

（4）技术响应表（见附件）；

（5）供货清单（均不含报价）；（见附件）

（6）拟投入人员情况表（见附件）

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（二）投标报价

1、投标报价包括项目实施所需的货款、标准附件、备品备件（包括但不限于电线、电缆）、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、代理服务费、货到就位以及安装、调试、培训、利润、人员工资、保修、验收费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和乐采云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和乐采云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份投标文件应与乐采云平台上传的电子加密投标文件一致。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过乐采云平台电子投标工具（乐采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）电子备份投标文件一份：乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至275159151@qq.com。

备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。

（3）中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

（4）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

3、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

- （1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

- （2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标保证金：详见第一章公开招标采购公告。

2、除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证金按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并提交履约保证金和支付招标代理服务费后5个工作日内无息退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未支付招标代理服务费的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）法律、法规明确规定的其他行为。

- 开标

本项目通过乐采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“乐采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。各供应商应提前打印《采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉直播群（钉钉群：33808793）。

5、供应商进行在线解密（解密时间为发出解密通知后60分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱275159151@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过乐采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、未按招标文件要求提交投标保证金的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、	未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

9、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的。

12、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16、不同投标人的投标文件相互混装；

17、供应商商务资信技术得分小于商务资信技术分满分60%分值的，响应无效。

18、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将招标文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续；

3.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

八、采购代理服务费

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；采购人、供应商、代理机构约定由中标（成交）人支付，中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。

| - 中标金额（万元） - 费率 - 服务类型 | - 货物招标 | - 服务招标 | - 工程招标 | - 折扣（上限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100以下（含100） | - 1.5% | - 1.5% | - 1.0% | - 按标准的60%结算 |
| - 100-500（含500） | - 1.1% | - 0.8% | - 0.7% | - 按标准的50%结算 |
| - 500-1000（含1000） | - 0.8% | - 0.45% | - 0.55% | - 按标准的40%结算 |

- 第四部分 评标办法及评分标准

本评标办法参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

1、评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。

2、评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以乐采云系统计算为准）。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务资信技术标为30分，报价标为70分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（二）商务资信技术标中的商务资信分由评标委员会独立评审后讨论统一打分；技术分由评标委员会在规定的分值内单独评定打分。

（三）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 注：有效供应商≥3家时，若投标供应商商务资信技术得分小于商务资信技术分满分60%分值的，则该供应商的投标文件予以淘汰，淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入下一环节的评审。

（四）各投标人报价标得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价标得满分。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70%×100。

（五）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务资信部分 |  |  | 9分 |
| 1 | 类似业绩 | 根据投标人提供的自2021年7月1日以来（时间以合同签订日期为准）具有类似项目业绩情况来评分，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。 注：同时提供合同、中标（或成交）通知书、与合同对应的发票等影印件或扫描件（指自合同签订起截至目前，按照合同约定总金额的50%以上额度的发票，可多张发票），否则不得分。 | 3 |
| 2 | 企业实力 | 投标人具有质量管理体系认证得0.5分、环境管理体系认证得0.5分、职业健康安全管理体系认证得0.5分、售后服务认证得0.5分，最高得2分。 注：（证书在有效期内，证书内容范围需与本项目相关，提供证书复印件并加盖公章。 | 2 |
|  |  | - 投标人自2021年7月1日以来获得过市级及以上政府部门农村生活污水治理奖项或通报表扬等荣誉的得1分，最高得1分。 注：（上述评分项均须提供相关证书影印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。） | 1 |
| 3 | 质保期承诺 | 供应商承诺的免费质保期为两年的不得分，免费质保期在两年的基础上每增加一年的加1分，增加不足一年不予计分。本项最多加3分； | 3 |
| （二）技术部分 |  |  | 21分 |
| 4 | 项目实施方案及重难点分析 | 根据投标人对施工质量技术、进度、安全控制措施以及人员安排是否合理可行；特别针对本项目实际施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况；针对本项目的特点和难点分析和解决措施等；施工现场总平面布置的科学合理性进行综合评定。 | 3 |
| 5 | 深化设计方案 | 根据投标人处理终端的深化设计方案的工艺合理、科学先进、环保、安全可靠；配置系统设备材料的科学先进、环保、安全稳定进行综合评定。 | 2 |
| 6 | 数据接入方案 | 根据投标人提供的数据接入方案，与原平台无缝接入的可行性、科学性及方案完善程度综合评定。 | 2 |
| 7 | 安装调试、验收方案及技术培训服务 | 根据投标人针对本项目的安装、调试、验收的方案和措施细则以及技术培训服务方案（包括培训时间安排、培训内容、培训人员、培训场地安排等），根据方案和措施的科学有效、完善程度进行综合评定。 | 2 |
| 8 | 投标产品响应程度 | 根据投标人拟提供产品的技术参数指标及功能与采购需求技术要求的响应程度进行评分： 投标产品的功能与技术实现完全满足招标文件要求得10分，优于（正偏离）不加分。根据技术指标偏离情况逐条进行评分；每负偏离或缺漏一项扣0.5分，扣完为止。 注：如产品技术参数或功能有明确要求提供检测报告、佐证材料或证书等证明材料的，如未提供则视作一项负偏离。 | 10 |
| 9 | 售后服务承诺 | 根据投标人详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，有完善的质量保证期内产品维护措施、配件提供、紧急问题处理预案进行综合评定。 | 2 |

- 第五部分 合同格式

（注：该合同样本仅做参考，成交后，以采购人与中标单位签订的正式合同为准。）

合

同

书

项目名称：生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

- 签订时间：    年     月     日

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

甲、乙双方根据 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）    [项目编号：             ] 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

下列文件构成本合同的组成部分，优先支配地位的次序如下：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

1. 本合同金额为（大写）：            元（￥：           元）人民币。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料（包括但不限于合格证、检测报告、质保证等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1  %（人民币     元）。担保方式为：银行转账及甲方认可的担保形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ），担保合同作为合同附件。[履约保证金交至采购人处，在合同约定完成供货（或服务）并经采购人验收合格后15日内，凭合法收据向采购人申请无息退还（出现违约情况除外）。]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物（或服务），应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

产品质保期为___年。（自交货验收合格次日起计）

十、项目工期及实施地点

1. 项目工期：

2. 实施地点：采购人指定地点。

十一、款项支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费、税票

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，提供增值税专用发票。

十三、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2．乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第    种办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5．货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　 　为甲方项目联系人，联系方式：          ，乙方指定　　 为乙方项目联系人，联系方式：          。项目联系人承担以下责任：

（1）甲方项目联系人负责与对方的对接、沟通、联系，各类资料、文书、信息的传递。

（2）乙方项目联系人负责代表乙方负责履行合同，包括但不限于负责项目的组织协调，主导项目的实施思路、人员安排、人员分工，负责项目的进度、质量，与甲方的对接、沟通、联系，与甲方的各类资料、文书、信息的传递、签收。

一方变更项目联系人的，应当在变更后7日内及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未及时通知的一方应承担相应的责任。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的 货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《中华人民共和国民法典》中关于合同的有关条文执行。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执    份，采购代理机构和仙居县财政局各 壹 份。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

或委托代理人签字：                         或委托代理人签字：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

地址：                                     地址：

邮编：                                     邮编：

签约地点：                                 签订时间：    年    月    日

- 投标文件格式

专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务资信技术文件首页。供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响供应商的得分。

- 2、如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 1、资格证明文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

浙江广通工程咨询有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的                （项目名称） （项目编号）      的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

浙江广通工程咨询有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） GTXJ(采购）-24005-1 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘帖处 （反面）

全权代表身份证复印件粘帖处 （正面）

附件三：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

浙江广通工程咨询有限公司：

我方参与的 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） GTXJ(采购）-24005-1  的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江广通工程咨询有限公司：

我方参与的 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） GTXJ(采购）-24005-1  的投标活动，现承诺我公司在参加本项目采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

浙江广通工程咨询有限公司 ：

我方参与的  生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） GTXJ(采购）-24005-1  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件六：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 £自有 £租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件七：

# 商务响应承诺函

浙江仙振建设有限公司  ：

我方参与的  生物滤池终端设备采购项目（非政府采购） GTXJ(采购）-24005-1  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对采购文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件八：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

- 供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件九：              投标产品供货清单

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

2、本表均不含报价。

。

投标名称（盖单位章）：

## 日  期：        年    月    日

附件十：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“产品名称”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理），并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十一：

拟投入人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（参照“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十二：

开标一览表

项目编号： GTXJ(采购）-24005-1

项目名称：生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）

| 投标总报价(元) （含税） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注:

1、投标报价包括项目实施所需的货款、标准附件、备品备件（包括但不限于电线、电缆）、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、代理服务费、货到就位以及安装、调试、培训、利润、人员工资、保修、验收费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十三：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产 品 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ¥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十四：

采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人          （姓名）合法授权参加 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）  （编号：GTXJ(采购）-24005-1）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、各供应商提前打印本表，待投标文件解密结束后，签署完毕后扫描上传至钉钉群（钉钉群：33808793）。

采购活动现场确认声明书（法人）

浙江广通工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加 生物滤池终端设备采购项目（非政府采购）  （编号：GTXJ(采购）-24005-1）采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、各供应商提前打印本表，待投标文件解密结束后，签署完毕后扫描上传至钉钉群（钉钉群：33808793）。