2025年度管道修补器（哈夫器）

采购项目

公开竞争文件

（电子交易）

交易编号：GS-SCHW-2025-0002

交易发起人：杭州萧山供水有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

二〇二五年四月九日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：GS-SCHW-2025-0002

交易名称：2025年度管道修补器（哈夫器）采购项目

预算金额（元）：1980000.00

最高限价（元）：1980000.00

交易需求：2025年度管道修补器（哈夫器），1批，详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：本项目只接受生产厂家投标，不接受经销商投标。响应人（所投产品）具有省级及以上卫生部门（卫生厅）颁发“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2025年04月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：响应人登录乐采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年04月16日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）

交易时间：2025年04月16日09点30分

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.zcygov.cn/） ”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取公开竞争文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州萧山供水有限公司

地址：萧山区蜀山街道潘水路428号

项目联系人（询问）：唐伟

项目联系方式（询问）：18969938188

2、代理机构信息

名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼

项目联系人（询问）：芦燕

项目联系方式（询问）：0571-83881208

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （√）A适用。 （ ）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）不同意分包。 |
| 5 | 现场踏勘 | （√）交易发起人不组织踏勘现场。 |
| 6 | 样品提供 | 要求提供。 （1）样品：按交易需求规定的制作标准和要求提供样品H100×300一套； （2）样品制作的标准和要求：详见交易需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； 详见交易文件第四部分评标办分法。 - 提供样品的时间：本项目投标样品允许投标人以邮寄送达，为避免邮件在运输过程中遗失，建议使用中国邮政EMS。响应人应按照交易文件要求做好响应样品的包装及密封工作，并在包裹的外包装再次明显标识项目名称、编号、响应人全称等信息。 - 响应样品以2025年04月15日16点00分（北京时间）以邮寄接收单位签收为准，请响应人合理安排，逾期送达无效。响应样品邮寄地址: 杭州市萧山区蜀山街道崇化路399号，原萧水物资公司抢修中心（杭州萧山供水有限公司），联系人：唐伟，联系号码18969938188。 注：现场提交样品逾期的不予接收。样品提交过程中产生样品损坏、逾期等情形，均由响应人自行承担。 （5）交易活动结束后，对于未成交人提供的样品，交易人、招标代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，交易发起人、招标代理机构不负责保管义务；对于成交人提供的样品，交易发起人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 (6)制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由响应人自理。 |
| 7 | 现场讲解 | （√）不组织。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理 费用、专家费 | 本项目采购代理费及专家评审费由成交人支付，按22000元收取。 服务费缴纳账号： 开户银行：上海浦东发展银行萧山支行 帐户名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 银行帐号：95070154740001005 财务联系电话：0571-82373980 |
| 12 | 履约保证金 | 成交价的1%（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：高华萍 联系方式：0571-83881218 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼 邮箱：751200605@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |
| 16 | 其他 | 一、中小企业 根据财政部工信部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》财库〔2020〕46号（以下简称本办法）规定，本项目属于非专门面向中小企业采购，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （1）中小企业划分 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）行业划型标准 1.项目属性：货物类；采购标的对应所属行业：工业。 2.中小企业行业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （3）在本项目采购活动中，投标人提供的货物或服务符合下列情形的，可享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策（本条服务采购项目不适用）。 ②中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》。 （4）不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形 ①未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。(2)监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。 ②事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。 二、监狱企业 （1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件精神,监狱企业视同小微企业。 （2）监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。 三、残疾人福利性单位 （1）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件精神,残疾人福利性单位视同小微企业。 （2）残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认可。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指响应交易、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

# 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

# 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

# 五、评审

19.评审小组将根据公开竞争文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的供应商，按照报价从低到高排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见公开竞争文件第四部分评审办法。

# 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：详见前附表。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 一、交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度管道修补器（哈夫器）采购项目 | 详见交易需求 | 年 | 1 |  |

- 二、交易需求

1、交易需求及本项目最高限价：

|  | 型号、规格、 材质 | 单位 | 数量 （暂估） | 本项目最高限价 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料管承插修补器 | P32 | 套 | 1 | 70 |
|  | P40 | 套 | 1 | 95 |
|  | P50 | 套 | 1 | 108 |
|  | P63 | 套 | 1 | 161 |
|  | P75 | 套 | 1 | 219 |
|  | P90 | 套 | 1 | 281 |
|  | P110 | 套 | 1 | 349 |
|  | P160 | 套 | 1 | 462 |
|  | P200 | 套 | 1 | 589 |
|  | P225 | 套 | 1 | 633 |
|  | P250 | 套 | 1 | 681 |
|  | P315 | 套 | 1 | 929 |
|  | P400 | 套 | 1 | 1565 |
|  | P450 | 套 | 1 | 1638 |
|  | P500 | 套 | 1 | 2052 |
|  | P560 | 套 | 1 | 3355 |
|  | P630 | 套 | 1 | 3969 |
| 塑料管直管修补器 | P90×100 | 套 | 1 | 163 |
|  | P90×200 | 套 | 1 | 216 |
|  | P90×500 | 套 | 1 | 361 |
|  | P110×100 | 套 | 1 | 185 |
|  | P110×200 | 套 | 1 | 230 |
|  | P110×300 | 套 | 1 | 347 |
|  | P110×500 | 套 | 1 | 407 |
|  | P110×1000 | 套 | 1 | 811 |
|  | P160×200 | 套 | 1 | 306 |
|  | P160×500 | 套 | 1 | 529 |
|  | P160×1000 | 套 | 1 | 1051 |
|  | P200×500 | 套 | 1 | 710 |
|  | P200×1000 | 套 | 1 | 1184 |
|  | P225×500 | 套 | 1 | 735 |
|  | P225×1000 | 套 | 1 | 1197 |
|  | P250×500 | 套 | 1 | 763 |
|  | P250×1000 | 套 | 1 | 1221 |
|  | P315×200 | 套 | 1 | 678 |
|  | P315×500 | 套 | 1 | 978 |
|  | P315×1000 | 套 | 1 | 1581 |
|  | P400×300 | 套 | 1 | 1338 |
|  | P400×500 | 套 | 1 | 1463 |
|  | P400×1000 | 套 | 1 | 2538 |
|  | P450×1000 | 套 | 1 | 2752 |
|  | P500×500 | 套 | 1 | 1931 |
|  | P500×1000 | 套 | 1 | 2913 |
|  | P560×500 | 套 | 1 | 2351 |
|  | P560×1000 | 套 | 1 | 3403 |
|  | P630×500 | 套 | 1 | 2621 |
|  | P630×1000 | 套 | 1 | 3809 |
|  | P800×500 | 套 | 1 | 3452 |
|  | P800×1000 | 套 | 1 | 6177 |
| 塑料管三通修补器 | P50-25S | 套 | 1 | 154 |
|  | P50-32S | 套 | 1 | 156 |
|  | P50-40S | 套 | 1 | 160 |
|  | P50-50S | 套 | 1 | 172 |
|  | P63-25S | 套 | 1 | 194 |
|  | P63-32S | 套 | 1 | 196 |
|  | P63-40S | 套 | 1 | 205 |
|  | P63-50S | 套 | 1 | 213 |
|  | P63-63S | 套 | 1 | 230 |
|  | P90-63SL | 套 | 1 | 337 |
|  | P90-90S | 套 | 1 | 310 |
|  | P110-50SL | 套 | 1 | 425 |
|  | P110-63SL | 套 | 1 | 436 |
|  | P110-90SL | 套 | 1 | 457 |
|  | P110-110S | 套 | 1 | 414 |
|  | P160-63S | 套 | 1 | 718 |
|  | P160-90S | 套 | 1 | 735 |
|  | P160-110S | 套 | 1 | 758 |
|  | P160-160S | 套 | 1 | 870 |
|  | P200-110S | 套 | 1 | 915 |
|  | P200-160S | 套 | 1 | 938 |
|  | P200-200S | 套 | 1 | 1047 |
|  | P225-225S | 套 | 1 | 1210 |
|  | P250-250S | 套 | 1 | 1426 |
|  | P315-110S | 套 | 1 | 1516 |
|  | P315-160S | 套 | 1 | 1531 |
|  | P315-200S | 套 | 1 | 1558 |
|  | P315-315S | 套 | 1 | 1670 |
| 塑料管弯头修补器 | P40W | 套 | 1 | 108 |
|  | P50W | 套 | 1 | 152 |
|  | P63W | 套 | 1 | 179 |
|  | P75W | 套 | 1 | 228 |
|  | P90W | 套 | 1 | 276 |
|  | P90WL | 套 | 1 | 306 |
|  | P110W | 套 | 1 | 371 |
|  | P110WL | 套 | 1 | 405 |
|  | P160W | 套 | 1 | 639 |
|  | P200W | 套 | 1 | 843 |
|  | P225W | 套 | 1 | 1057 |
|  | P250W | 套 | 1 | 1278 |
|  | P315W | 套 | 1 | 1425 |
| 塑料管45°弯头修补器 | P63W2 | 套 | 1 | 215 |
|  | P75W2 | 套 | 1 | 304 |
|  | P90W2 | 套 | 1 | 370 |
|  | P110W2 | 套 | 1 | 509 |
| PE管异径直节修补器 | P63-75Y | 套 | 1 | 136 |
|  | P110-63Y | 套 | 1 | 348 |
|  | P110-90Y | 套 | 1 | 359 |
|  | P110-125Y | 套 | 1 | 230 |
|  | P125-110Y | 套 | 1 | 394 |
|  | P160-110Y | 套 | 1 | 491 |
|  | P160-180Y | 套 | 1 | 316 |
|  | P180-160Y | 套 | 1 | 561 |
|  | P200-160Y | 套 | 1 | 571 |
|  | P200-225Y | 套 | 1 | 388 |
|  | P225-200Y | 套 | 1 | 673 |
|  | P225-250Y | 套 | 1 | 504 |
|  | P315-345Y | 套 | 1 | 670 |
| 球墨铸铁管承插修补器 | H40 | 套 | 1 | 119 |
|  | H50 | 套 | 1 | 133 |
|  | H65 | 套 | 1 | 190 |
|  | H80 | 套 | 1 | 245 |
|  | H100 | 套 | 1 | 358 |
|  | H150 | 套 | 1 | 506 |
|  | H200 | 套 | 1 | 736 |
|  | H250 | 套 | 1 | 869 |
|  | H300 | 套 | 1 | 1026 |
|  | H400 | 套 | 1 | 1542 |
|  | H500 | 套 | 1 | 2006 |
|  | H600 | 套 | 1 | 2565 |
|  | H700 | 套 | 1 | 3740 |
|  | H800 | 套 | 1 | 4886 |
|  | H1000 | 套 | 1 | 8730 |
|  | H1200 | 套 | 1 | 11411 |
|  | H1400 | 套 | 1 | 23386 |
|  | H1600 | 套 | 1 | 29040 |
|  | H1800 | 套 | 1 | 35926 |
|  | H2000 | 套 | 1 | 42823 |
| 球墨铸铁管直管修补器 | H100×200 | 套 | 1 | 228 |
|  | H100×300 | 套 | 1 | 326 |
|  | H100×500 | 套 | 1 | 410 |
|  | H100×1000 | 套 | 1 | 736 |
|  | H150×200 | 套 | 1 | 306 |
|  | H150×300 | 套 | 1 | 427 |
|  | H150×500 | 套 | 1 | 568 |
|  | H150×1000 | 套 | 1 | 1060 |
|  | H200×200 | 套 | 1 | 474 |
|  | H200×300 | 套 | 1 | 663 |
|  | H200×500 | 套 | 1 | 773 |
|  | H200×1000 | 套 | 1 | 1194 |
|  | H250×300 | 套 | 1 | 857 |
|  | H250×500 | 套 | 1 | 970 |
|  | H300×200 | 套 | 1 | 762 |
|  | H300×300 | 套 | 1 | 1073 |
|  | H300×500 | 套 | 1 | 1185 |
|  | H300×1000 | 套 | 1 | 1840 |
|  | H400×300 | 套 | 1 | 1463 |
|  | H400×500 | 套 | 1 | 1858 |
|  | H400×1000 | 套 | 1 | 2645 |
|  | H500×500 | 套 | 1 | 2399 |
|  | H500×1000 | 套 | 1 | 3084 |
|  | H600×500 | 套 | 1 | 2621 |
|  | H600×1000 | 套 | 1 | 3809 |
|  | H700×500 | 套 | 1 | 3420 |
|  | H700×1000 | 套 | 1 | 6705 |
|  | H800×500 | 套 | 1 | 4606 |
|  | H800×1000 | 套 | 1 | 7453 |
|  | H1000×500 | 套 | 1 | 5663 |
|  | H1000×1000 | 套 | 1 | 10294 |
|  | H1200×500 | 套 | 1 | 9427 |
|  | H1200×1000 | 套 | 1 | 16786 |
|  | H1400×500 | 套 | 1 | 11748 |
|  | H1400×1000 | 套 | 1 | 20966 |
|  | H1600×500 | 套 | 1 | 13178 |
|  | H1600×1000 | 套 | 1 | 23320 |
|  | H1800X500 | 套 | 1 | 19954 |
|  | H1800X1000 | 套 | 1 | 36058 |
|  | H2000X1000 | 套 | 1 | 43846 |
| 球墨铸铁管套筒修补器 | H100T | 套 | 1 | 579 |
|  | H150T | 套 | 1 | 722 |
|  | H200T | 套 | 1 | 869 |
|  | H300T | 套 | 1 | 1499 |
|  | H400T | 套 | 1 | 1896 |
|  | H500T | 套 | 1 | 2766 |
|  | H600T | 套 | 1 | 4106 |
|  | H700T | 套 | 1 | 6784 |
|  | H800T | 套 | 1 | 7971 |
|  | H1000T | 套 | 1 | 20020 |
| 镀锌管用直节修补器 | D15 | 套 | 1 | 55 |
|  | D20 | 套 | 1 | 62 |
|  | D25 | 套 | 1 | 68 |
|  | D32 | 套 | 1 | 80 |
|  | D40 | 套 | 1 | 95 |
|  | D50 | 套 | 1 | 132 |
|  | D65 | 套 | 1 | 179 |
|  | D80 | 套 | 1 | 243 |
|  | D100 | 套 | 1 | 310 |
| 镀锌管三通修补器 | D15-15 | 套 | 1 | 80 |
|  | D20-20 | 套 | 1 | 91 |
|  | D25-25 | 套 | 1 | 105 |
|  | D32-32 | 套 | 1 | 112 |
|  | D40-40 | 套 | 1 | 147 |
|  | D50-40 | 套 | 1 | 167 |
|  | D50-50 | 套 | 1 | 184 |
|  | D65-50 | 套 | 1 | 238 |
|  | D65-65 | 套 | 1 | 256 |
|  | D80-40 | 套 | 1 | 278 |
|  | D80-50 | 套 | 1 | 305 |
|  | D80-65 | 套 | 1 | 328 |
|  | D80-80 | 套 | 1 | 347 |
|  | D100-65 | 套 | 1 | 383 |
|  | D100-80 | 套 | 1 | 421 |
|  | D100-100 | 套 | 1 | 451 |
| 镀锌管弯头修补器 | D15W | 套 | 1 | 45 |
|  | D20W | 套 | 1 | 58 |
|  | D25W | 套 | 1 | 69 |
|  | D32W | 套 | 1 | 105 |
|  | D40W | 套 | 1 | 112 |
|  | D50W | 套 | 1 | 164 |
|  | D65W | 套 | 1 | 180 |
|  | D80W | 套 | 1 | 273 |
|  | D100W | 套 | 1 | 359 |
| 水泥管承插修补器 | Z100 | 套 | 1 | 738 |
|  | Z150 | 套 | 1 | 857 |
|  | Z200 | 套 | 1 | 1038 |
|  | Z250 | 套 | 1 | 1305 |
|  | Z300 | 套 | 1 | 1820 |
|  | Z400 | 套 | 1 | 2362 |
|  | Z500 | 套 | 1 | 3453 |
|  | Z600 | 套 | 1 | 5710 |
|  | Z800 | 套 | 1 | 11306 |
|  | Z300L | 套 | 1 | 2087 |
| 水泥管直管修补器 | Z100×300 | 套 | 1 | 461 |
|  | Z100×500 | 套 | 1 | 769 |
|  | Z100×1000 | 套 | 1 | 1902 |
|  | Z150×300 | 套 | 1 | 712 |
|  | Z150×500 | 套 | 1 | 955 |
|  | Z150×1000 | 套 | 1 | 2363 |
|  | Z200×300 | 套 | 1 | 930 |
|  | Z200×500 | 套 | 1 | 1051 |
|  | Z200×1000 | 套 | 1 | 2599 |
|  | Z300×500 | 套 | 1 | 1754 |
|  | Z300×1000 | 套 | 1 | 4341 |
|  | Z400×500 | 套 | 1 | 2279 |
|  | Z400×1000 | 套 | 1 | 5641 |
|  | Z500×500 | 套 | 1 | 3230 |
|  | Z500×1000 | 套 | 1 | 7015 |
|  | Z600×500 | 套 | 1 | 3907 |
|  | Z600×1000 | 套 | 1 | 8038 |
| 塑料全密封式三通 | P90×300-80 | 套 | 1 | 421 |
|  | P110×300-80 | 套 | 1 | 451 |
|  | P110×300-100 | 套 | 1 | 470 |
|  | P110×500-100 | 套 | 1 | 517 |
|  | P160×300-100 | 套 | 1 | 584 |
|  | P160×300-150 | 套 | 1 | 662 |
|  | P160×500-100 | 套 | 1 | 639 |
|  | P160×500-150 | 套 | 1 | 694 |
|  | P200×300-100 | 套 | 1 | 710 |
|  | P200×300-150 | 套 | 1 | 782 |
|  | P200×500-200 | 套 | 1 | 952 |
|  | P200×500-100 | 套 | 1 | 842 |
|  | P200×500-150 | 套 | 1 | 897 |
|  | P225×300-100 | 套 | 1 | 778 |
|  | P225×300-150 | 套 | 1 | 838 |
|  | P225×500-200 | 套 | 1 | 980 |
|  | P250×300-150 | 套 | 1 | 964 |
|  | P250×500-200 | 套 | 1 | 1048 |
|  | P250×500-250 | 套 | 1 | 1228 |
|  | P315×300-100 | 套 | 1 | 948 |
|  | P315×300-150 | 套 | 1 | 1008 |
|  | P315×500-200 | 套 | 1 | 1207 |
|  | P315×500-300 | 套 | 1 | 1576 |
|  | P400×500-100 | 套 | 1 | 1582 |
|  | P400×500-150 | 套 | 1 | 1653 |
|  | P400×500-200 | 套 | 1 | 1701 |
|  | P400×500-300 | 套 | 1 | 1820 |
|  | P400×750-400 | 套 | 1 | 2941 |
|  | P500×500-100 | 套 | 1 | 2062 |
|  | P500×500-150 | 套 | 1 | 2121 |
|  | P500×500-200 | 套 | 1 | 2169 |
|  | P500×500-300 | 套 | 1 | 2317 |
|  | P500×750-400 | 套 | 1 | 3657 |
|  | P500×750-500 | 套 | 1 | 3835 |
|  | P560×500-100 | 套 | 1 | 2529 |
|  | P560×500-150 | 套 | 1 | 2586 |
|  | P560×500-200 | 套 | 1 | 2633 |
|  | P560×500-300 | 套 | 1 | 2781 |
|  | P630×500-100 | 套 | 1 | 2753 |
|  | P630×500-150 | 套 | 1 | 2808 |
|  | P630×500-200 | 套 | 1 | 2855 |
|  | P630×500-300 | 套 | 1 | 3000 |
|  | P630×800-400 | 套 | 1 | 4324 |
|  | P630×800-500 | 套 | 1 | 4503 |
|  | P630×800-600 | 套 | 1 | 4660 |
| 球墨铸铁管全密封式三通 | H100×300-100 | 套 | 1 | 431 |
|  | H100×500-100 | 套 | 1 | 527 |
|  | H150×300-100 | 套 | 1 | 576 |
|  | H150×300-150 | 套 | 1 | 603 |
|  | H150×500-100 | 套 | 1 | 689 |
|  | H150×500-150 | 套 | 1 | 752 |
|  | H200×300-100 | 套 | 1 | 757 |
|  | H200×300-150 | 套 | 1 | 832 |
|  | H200×500-100 | 套 | 1 | 931 |
|  | H200×500-150 | 套 | 1 | 1019 |
|  | H200×500-200 | 套 | 1 | 1026 |
|  | H250×300-150 | 套 | 1 | 1024 |
|  | H250×500-200 | 套 | 1 | 1086 |
|  | H300×300-100 | 套 | 1 | 1175 |
|  | H300×300-150 | 套 | 1 | 1234 |
|  | H300×500-100 | 套 | 1 | 1333 |
|  | H300×500-150 | 套 | 1 | 1400 |
|  | H300×500-200 | 套 | 1 | 1423 |
|  | H300×500-300 | 套 | 1 | 1611 |
|  | H400×300-100 | 套 | 1 | 1582 |
|  | H400×300-150 | 套 | 1 | 1661 |
|  | H400×500-100 | 套 | 1 | 1947 |
|  | H400×500-150 | 套 | 1 | 2007 |
|  | H400×500-200 | 套 | 1 | 2066 |
|  | H400×500-300 | 套 | 1 | 2185 |
|  | H400×750-400 | 套 | 1 | 3175 |
|  | H500×500-100 | 套 | 1 | 2577 |
|  | H500×500-150 | 套 | 1 | 2636 |
|  | H500×500-200 | 套 | 1 | 2696 |
|  | H500×500-300 | 套 | 1 | 2814 |
|  | H500×750-400 | 套 | 1 | 3445 |
|  | H500×750-500 | 套 | 1 | 3683 |
|  | H600×500-100 | 套 | 1 | 2753 |
|  | H600×500-150 | 套 | 1 | 2808 |
|  | H600×500-200 | 套 | 1 | 2855 |
|  | H600×500-300 | 套 | 1 | 3000 |
|  | H600×800-400 | 套 | 1 | 4324 |
|  | H600×800-500 | 套 | 1 | 4503 |
|  | H600×800-600 | 套 | 1 | 4660 |
|  | H700×500-100 | 套 | 1 | 3620 |
|  | H700×500-150 | 套 | 1 | 5698 |
| 5698 | H700×500-200 | 套 | 1 | 5874 |
|  | H700×600-300 | 套 | 1 | 7216 |
|  | H700×800-400 | 套 | 1 | 9548 |
|  | H700×1000-500 | 套 | 1 | 11858 |
|  | H700×1200-600 | 套 | 1 | 13948 |
|  | H800×500-100 | 套 | 1 | 6006 |
|  | H800×500-150 | 套 | 1 | 6226 |
|  | H800×500-200 | 套 | 1 | 6402 |
|  | H800×600-300 | 套 | 1 | 7964 |
|  | H800×800-400 | 套 | 1 | 10472 |
|  | H800×1000-400 | 套 | 1 | 12265 |
|  | H800×1000-500 | 套 | 1 | 12848 |
|  | H800×1200-600 | 套 | 1 | 15136 |
|  | H800×1500-700 | 套 | 1 | 19206 |
|  | H800×1500-800 | 套 | 1 | 21120 |
|  | H1000×500-100 | 套 | 1 | 7326 |
|  | H1000×500-150 | 套 | 1 | 7539 |
|  | H1000×500-200 | 套 | 1 | 7711 |
|  | H1000×600-300 | 套 | 1 | 9090 |
|  | H1000×800-400 | 套 | 1 | 11783 |
|  | H1000×1000-400 | 套 | 1 | 14582 |
|  | H1000×1000-500 | 套 | 1 | 15165 |
|  | H1000×1200-600 | 套 | 1 | 17899 |
|  | H1200×500-100 | 套 | 1 | 9761 |
|  | H1200×500-150 | 套 | 1 | 9964 |
|  | H1200×500-200 | 套 | 1 | 10118 |
|  | H1200×800-300 | 套 | 1 | 15721 |
|  | H1200×800-400 | 套 | 1 | 16238 |
|  | H1200×1000-400 | 套 | 1 | 19226 |
|  | H1200×1000-500 | 套 | 1 | 19754 |
|  | H1200×1200-600 | 套 | 1 | 23408 |
|  | H1400×500-100 | 套 | 1 | 12225 |
|  | H1400×500-150 | 套 | 1 | 12408 |
|  | H1400×500-200 | 套 | 1 | 12628 |
|  | H1400×600-300 | 套 | 1 | 15039 |
|  | H1400×800-400 | 套 | 1 | 19653 |
|  | H1400×1000-400 | 套 | 1 | 23129 |
|  | H1400×1000-500 | 套 | 1 | 23910 |
|  | H1400×1200-600 | 套 | 1 | 27485 |
| 球墨铸铁管马鞍式三通 | H150-100 | 套 | 1 | 419 |
|  | H200-100 | 套 | 1 | 494 |
|  | H200-150 | 套 | 1 | 548 |
|  | H200-200 | 套 | 1 | 992 |
|  | H250-100 | 套 | 1 | 596 |
|  | H250-150 | 套 | 1 | 645 |
|  | H250-200 | 套 | 1 | 758 |
|  | H300-100 | 套 | 1 | 700 |
|  | H300-150 | 套 | 1 | 741 |
|  | H300-200 | 套 | 1 | 814 |
|  | H350-100 | 套 | 1 | 867 |
|  | H350-150 | 套 | 1 | 906 |
|  | H350-200 | 套 | 1 | 991 |
|  | H350-300 | 套 | 1 | 1136 |
|  | H400-100 | 套 | 1 | 1032 |
|  | H400-150 | 套 | 1 | 1076 |
|  | H400-200 | 套 | 1 | 1116 |
|  | H400-300 | 套 | 1 | 1139 |
|  | H500-100 | 套 | 1 | 1305 |
|  | H500-150 | 套 | 1 | 1368 |
|  | H500-200 | 套 | 1 | 1400 |
|  | H500-300 | 套 | 1 | 2066 |
|  | H500-400 | 套 | 1 | 2172 |
|  | H600-100 | 套 | 1 | 1542 |
|  | H600-150 | 套 | 1 | 1571 |
|  | H600-200 | 套 | 1 | 1661 |
|  | H600-300 | 套 | 1 | 2362 |
|  | H600-400 | 套 | 1 | 2457 |
|  | H600-500 | 套 | 1 | 3076 |
|  | H700-100 | 套 | 1 | 2017 |
|  | H700-150 | 套 | 1 | 2098 |
|  | H700-200 | 套 | 1 | 2196 |
|  | H700-300 | 套 | 1 | 2528 |
|  | H700-400 | 套 | 1 | 3087 |
|  | H700-500 | 套 | 1 | 3548 |
|  | H800-100 | 套 | 1 | 2457 |
|  | H800-150 | 套 | 1 | 2492 |
|  | H800-200 | 套 | 1 | 2681 |
|  | H800-300 | 套 | 1 | 2811 |
|  | H800-400 | 套 | 1 | 3051 |
|  | H800-500 | 套 | 1 | 3276 |
|  | H800-600 | 套 | 1 | 3670 |
|  | H1000-100 | 套 | 1 | 3310 |
|  | H1000-150 | 套 | 1 | 3360 |
|  | H1000-200 | 套 | 1 | 3634 |
|  | H1000-300 | 套 | 1 | 3918 |
|  | H1000-400 | 套 | 1 | 4035 |
|  | H1000-500 | 套 | 1 | 9526 |
|  | H1000-600 | 套 | 1 | 10978 |
|  | H80-50 | 套 | 1 | 58 |
|  | H100-50 | 套 | 1 | 69 |
|  | H150-50 | 套 | 1 | 100 |
|  | H200-50 | 套 | 1 | 124 |
|  | H250-50 | 套 | 1 | 168 |
|  | H300-50 | 套 | 1 | 205 |
|  | P90-50 | 套 | 1 | 56 |
|  | P110-50 | 套 | 1 | 67 |
|  | P160-50 | 套 | 1 | 97 |
|  | P200-50 | 套 | 1 | 120 |
|  | P315-50 | 套 | 1 | 204 |
|  | P400-50 | 套 | 1 | 299 |
|  | P200-100 | 套 | 1 | 492 |
|  | P200-150 | 套 | 1 | 548 |
|  | P315-100 | 套 | 1 | 700 |
|  | P400-100 | 套 | 1 | 1032 |
| 修补器专用串联器 | P90 | 套 | 1 | 72 |
|  | P110 | 套 | 1 | 76 |
|  | P160 | 套 | 1 | 103 |
|  | P200 | 套 | 1 | 122 |
|  | P225 | 套 | 1 | 136 |
|  | P250 | 套 | 1 | 158 |
|  | P315 | 套 | 1 | 187 |
|  | P400 | 套 | 1 | 247 |
|  | P450 | 套 | 1 | 259 |
|  | P500 | 套 | 1 | 276 |
|  | P560 | 套 | 1 | 298 |
|  | P630 | 套 | 1 | 310 |
|  | P800 | 套 | 1 | 350 |
|  | H80 | 套 | 1 | 73 |
|  | H100 | 套 | 1 | 86 |
|  | H150 | 套 | 1 | 115 |
|  | H200 | 套 | 1 | 144 |
|  | H250 | 套 | 1 | 170 |
|  | H300 | 套 | 1 | 201 |
|  | H400 | 套 | 1 | 259 |
|  | H500 | 套 | 1 | 283 |
|  | H600 | 套 | 1 | 307 |
|  | H700 | 套 | 1 | 336 |
|  | H800 | 套 | 1 | 358 |
|  | Z100 | 套 | 1 | 103 |
|  | Z150 | 套 | 1 | 130 |
|  | Z200 | 套 | 1 | 162 |
|  | Z250 | 套 | 1 | 194 |
|  | Z300 | 套 | 1 | 230 |
|  | Z400 | 套 | 1 | 276 |
|  | Z500 | 套 | 1 | 302 |
|  | Z600 | 套 | 1 | 331 |
| 管道抢修剂 | 20kg/桶 | 桶 | 1 | 400元/桶 |
|  | 10kg/桶 | 桶 | 1 | 200元/桶 |
| 缠绕带 | 150*2（10米/卷） | 卷 | 1 | 280元/卷 |
| 缠绕带 | 100*1.5（10米/卷） | 卷 | 1 | 145元/卷 |

备注：

①、以上清单数量为暂定数量，具体交易规格、数量按实际工程用量结算。

②、以上限价单价包括货物价款、税金、劳务、装运输、管理、保险、税金、利润及不可预见费等一切费用。

③、报价说明：

响应人以本交易文件中上表明确的本项目最高限价为供货基准价（供货基准价在供货期内不变）结合自身企业实力在响应文件投标(开标)一览表中填报响应报价（折扣率）。本项目响应报价（折扣率）为统一折扣率,即所有清单项各类货物的折扣率均需一致，响应人应自行承担报价风险。

交易发起人根据本交易文件上表明确的本项目最高限价为供货基准价结合投标报价（折扣率）确定各项供货结算单价，按实际供货量乘以各项目供货单价按实结算，供货期内各项目供货基准价、投标报价（折扣率）不变，响应人应自行承担报价风险。

2、技术规范要求：

1）总说明

①.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做岀规定，响应人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

②.响应人产品与本技术要求不一致时，响应人应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定响应人产品能否达到要求。如响应人没有在响应文件中提出异议，则视为响应人提供的产品完全按照本交易文件要求。

2）技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

| GB/T 228. 1 | 金属材料拉伸试验 |
| --- | --- |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |
| GB/T 9441 | 球墨铸铁金相检验 |
| GB/T 17219 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 |
| GB/T 228 | 金属材料室温拉伸试验方法 |
| GB 4806.1 | 食品用橡胶制品卫生标准 |
| 货品必须满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001) |  |

货品橡胶圈的橡胶、促进剂、防老剂及硫化剂等应选用无污染型的材料，橡胶件的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(2001)的规定。

橡胶密封圈物理性能应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口封圈材料规范》（GB/T 21873-2008）要求。

3、技术要求

1）材质标准

①修补器本体材质为QT450-10球墨铸铁，并符合GB/T1348-2009, GB228-2002金属材料、室温 拉伸试验方法，GB/T13295-2008水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件等规定，或优于上述标准的材质。定制产品须符合国家行业标准。

②密封件采用三元乙丙橡胶，卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准规范》2001。橡胶密封件的物理性能应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口封圈材料规范》(GB/T21873-2008)、硬度等级60的材料要求。

③产品必须做内外防腐，内外层涂覆材质应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)，具有国家卫生部颁发的卫生许可证。

④货品标准件采用304不锈钢或炭黑高强度螺栓螺帽(8.8级)。

2）涂覆要求

内外防腐涂料采用环氧树脂粉末喷涂，涂覆材质应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)，其结构厚度≥200μm,涂层均匀。

▲3）密封性要求：所用修补器产品在1.6mpa水压下，不应发生渗漏现象。（响应文件中提供有效的水密性检测报告证明复制件或扫描件，并加盖单位公章。不提供的作无效标处理）。

水压检测

每个产品出厂都通过水压检测。检测水压不小于1.6MPa。

4）产品外观要求

所用产品外观要求表面光滑平整，无影响使用的铸造缺陷，要有制造厂商的名称或商标，产品铸体上，应铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志。

每个产品均有出厂合格证，合格证上标明厂家，名称、规格型号、生产日期等信息。

5）尺寸要求

尺寸允许偏差

| 壁厚允许偏差 | ≤0.5mm |
| --- | --- |
| 长度允许偏差 | 不得小于壳体参考长度 |
| 螺栓孔大小允许偏差 | +（1.5-2.5）mm |
| 螺栓孔中心距离偏差 | ±0.5mm |

6）机械性能

| 抗拉强度（N/mm2） | ≥450 |
| --- | --- |
| 延伸率（%） | ≥10 |
| 硬度（HB） | 160-210 |

7）修补器产品应设有与其规格相匹配的排水口保证使用时排水顺畅。

8）响应人必须保证所投货物，交易发起人在使用过程中不会涉及第三方产品著作权或专利产品等相关的投诉，否则，由此产生的费用和责任由中标人承担。

9）本项目的质保期不少于2年。

10）应急工程供货时，所发生的一切费用均由中标人承担。

11）供货期：1年。期满后成交人无质量问题可续签一年。

注：交易文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

- 评审办法

交易办法前附表

1.商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 权重 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 资信分（13分） | 企业综合实力 | 制造商综合实力: 根据所投产品制造商的信誉、品牌认可度、专利、行业标准提供情况以及企业装备实力、市场占有率、研发创新能力、省级高新技术企业等综合评定。 | 0-8 | 主观分 |
|  | 业绩 | 响应人业绩:2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），响应人承接并完成过类似年度供水行业单项业绩达300万及以上的，每提供1个得1分，最高得5分。（响应文件中提供中标通知书、合同、用户使用报告（缺一不可）加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。） | 0-5 | 客观分 |
| 技术分（57分） | 产品制作、性能及售后 | 根据所投产品技术指标的符合性、实用性、先进性进行综合评定。贴合项目实际，符合性强，实用性强、先进性强的得[5-6]分；较贴合项目实际，符合性较强，实用性较强、先进性较强的得[3-4]分；贴合项目实际一般，符合性一般，实用性一般、先进性一般的得[1-2]分。不提供不得分。 | 0-6 | 主观分 |
|  |  | 根据所投产品质量检测设备和检测能力进行综合评定。质量检测设备齐全，检测能力强的得[4-5]分；质量检测设备一般，检测能力一般的得[2-3]分；质量检测设备稀少，检测能力弱的得[0-1]分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 根据产品制造工艺进行综合评定。产品制造工艺先进的得[4-5]分；产品制造工艺一般的得[2-3]分；产品制造工艺落后的得[0-1]分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 产品壳体轴向两端的内壁上均设有两道弧形沟槽的得6分，单道弧形沟槽的得1分。（响应文件中提供专利证明材料加盖投标人公章，不能提供证明材料的不得分。） | 0-6 | 客观分 |
|  |  | 根据响应人的售后服务承诺，设立情况，服务的便利性：承诺合理、科学，故障响应时间短的得[4-5]分；承诺基本合理、科学，故障响应时间基本满足项目需求的得[1-3]分。（承诺函格式自拟） | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 针对本次项目操作培训方案及计划情况：培训方案合理、科学，针对性强的得[3-4]分；培训方案较为合理、科学，针对性一般的得[1-2]分。不提供不得分。 | 0-4 | 主观分 |
|  | 产品检测报告 | 响应人产品符合行业标准YB/T4652-2018，提供省级及以上权威质检部门出具的质量检测报告，每年提供一份得1分，最高得2分。 提供省级卫生疾病控制中心出具的输配水设备及防护材料检测报告，每年提供一份得2分，最高得4分。 以上检测报告需在2023年1月1日至2024年12月1日期间，按年度提供，未提供不得分。 | 0-6 | 客观分 |
|  | 样品 | 根据响应人提供的实物样品的参数的满足性、加工工艺、产品密封结构、外观等情况评分。 样品的参数的满足性强、加工工艺好、产品密封结构好、外观美观的得[14-20]分；样品的参数的满足性一般、加工工艺一般、产品密封结构一般、外观一般的得[8-13]分；样品的参数的满足性差、加工工艺差、产品密封结构差、外观差的得[0-7]分。 | 0-20 | 主观分 |

- 备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

2、价格分（30分）：

| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对小微企业提供的货物给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

举例说明: 有甲、乙、丙三家投标人参与报价，甲公司报价折扣率为 80%，乙公司报价折扣率为90%，丙公司报价折扣率为95%。则最低有效响应价格为80%为评标基准价，甲公司得满分30分，乙公司得分为 80%÷90%×0.3×100=26.67 分

- 一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 合同文本

- （参考范本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：2025年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据                 项目（交易编号  -  -   ）成交结果和公开竞争文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、公开竞争文件。

4、更正公告。

5、成交单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为（大写）　　　　元（￥　　　　元）人民币。

附：

《项目清单内容》

| 序号 | 项目 | 成交内容 | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按公开竞争文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

五、服务质量保证期

1. 服务时间：

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：按合同履行。

3. 履行地点：甲方指定地点内。

七、款项支付

参照交易需求。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按公开竞争文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务发生问题或产出重大不良影响的，除按结算条款扣除结算金额外，乙方应负责免费提供后续善后服务，同时承担相应责任。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，追究乙赔偿责任。4.如发现乙方违反公开竞争文件、响应文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购响应人合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.成交方持成交通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                     供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

廉洁承诺书

为保证企业在经营活动中的诚信、廉洁，净化社会氛围，推动社会和谐有序发展。根据《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《浙江省惩治和预防腐败体系实施意见》的要求，为进一步规范和完善企业人员的营销行为，促进企业廉洁文化建设，特签订本合同。

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

一、甲方应遵守的廉洁条款

1、甲方及其经营人员不得向乙方索要回扣、有价证券（礼金、礼卡）和其他贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用；

2、甲方及其经营人员不得要求乙方为甲方或个人安排宴请和娱乐活动；

3、甲方及其经营人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4、甲方经营人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、配偶子女的工作安排等提供方便。

二、乙方应当遵守的廉洁条款

1、乙方不得以任何理由向甲方及其经营人员行贿或赠送现金、有价证券（礼金、礼卡）和其他贵重礼品；乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用；

2、乙方不得以任何理由安排甲方经营人员参加特别高消费的宴请及娱乐活动；

3、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4、乙方不得以任何理由为甲方及其经营人员住房装修、配偶子女的工作安排等提供方便；

5、对甲方在经济交往中不廉洁的行为，乙方应及时向甲方纪检组织反映。

三、甲方违约责任

甲方及其经营人员如果违反“应当遵守的廉洁条款”中任何一条，经调查属实的，将按照相关制度和有关规定，对当事人进行处理，对相关人员进行责任追究。

四、乙方如果违反“应当遵守的廉洁条款”中任何一条，经调查属实的，将根据情节严重程度，减少业务量，直至终止合同，停止业务往来。

五、其他约定

1、本合同将与经济合同同步签订，同步执行。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                               乙方：

（盖章）	    （盖章）

代表签字（或盖章）：                 代表签字（或盖章）：

年  月  日                           年  月  日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）特定承诺函……………………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、特定承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

近三年内参与国内投标相关活动无任何围标串标行为，成交后交易发起人核查相关情况，如发现虚假承诺，将取消我司成交资格并接受相应处罚。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

商务技术文件部分

# 目录

（1）交易函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）营业执照……………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

# 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】交易的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2特定承诺函

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3营业执照；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                    。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

对公开竞争文件第三部分 交易需求的响应承诺。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目要求。在这次交易过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 交易一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）（2）中小企业声明函（货物）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方交易文件要求，我们本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：（交易编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 响应报价 （折扣%） | 响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | % |  | （投标报价为折扣率，非下浮率，各投标单位仔细阅读交易文件后，进行报价） |

报价说明：

1、此项目折扣率报价，最高折扣率为100%，报价区间0%-100%（含），保留整数，不在区间内报价无效。

2.本表内容完整填写，不得随意改变格式；

3.响应报价应包括项目履行期间完成全部工作的所有费用，包含但不仅限于交易清单内所有所需货物、材料、管理、运输、装卸、搬运、税费、利润、成果验收、风险费、售后服务及的其他配件等费用，以及成交后成交单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、代理费等一切成本及费用。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（管道修补器），属于（工业） ；制造商为                ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 （□中型企业、□小型企业、□微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签名）：

日 期：   年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件4样品授权委托书

样品授权委托书

XXX（交易发起人或代理机构）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

供应商名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：