滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标）

招标文件

（电子招投标）

编号:浙房咨2024【D-224】-0001-1

杭州滨江城建发展有限公司

浙江省房地产管理咨询有限公司

2024年9月18日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标）招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2024年10月 09日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙房咨2024【D-224】-0001-1

项目名称：滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标）

预算金额（元）：3195380

最高限价（元）：3195380

采购需求：滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标），主要内容：厨房设备采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：合同签订之日起60日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。

本项目接受联合体投标：☐ 是；þ 否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐ 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ 专门面向中小企业

þ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐ 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：þ无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年10月09日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年10月09日10点 00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2024年10月09日10点00分00秒

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：各供应商应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在乐采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；安装“乐采云电子交易客户端”：（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标（公开招标）供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州滨江城建发展有限公司

地    址：杭州市滨江区春晓路558号

传    真： /

项目联系人（询问）：来工

项目联系方式（询问）：0571-86623153

质疑联系人：盛工

质疑联系方式：0571-86627817

- 采购代理机构信息

- 名  称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地  址：杭州市拱墅区绍兴路538号三立时代广场1206室

传    真：/

项目联系人（询问）：鲁文鑫、郑晓鸯

项目联系方式（询问）：13396593621、15888860402

质疑联系人：姜理敏

质疑联系方式：13606709692

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：长龙式洗碗机； |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：第三部分采购需求-七、货物清单中的全部产品，属于工业行业； 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件规定，工业中小企业划分标准如下：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 供应商投标时，需按照货物清单中产品名称逐一列出并填写入《中小企业声明函》。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的货物运输工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 þB要求提供， - 样品：投标人须提供以下小样（不限定尺寸）： - ①炉头（炊用燃气大锅灶部件） - ②摇摆龙头（炊用燃气大锅灶部件） - ③灶具的前邦局部或面前扶手（炊用燃气大锅灶部件） - ④脚轮（带刹车掣）； （2）样品制作的标准和要求：同实际供货要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； þ样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2024年10月09日8:30至10:00 ；地点：杭州市绍兴路538号三立时代广场A幢1201室；联系人：鲁工，联系电话：13396593621。请投标人在上述时间内提供样品，样品递交人须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证明。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐A无 þB 政府强制采购节能产品： - A060806 水嘴（即采购清单中的台式混水厨房龙头、感应龙头、洗地龙头）。 - ▲水嘴（即采购清单中的台式混水厨房龙头、感应龙头、洗地龙头）需提供节能产品认证证书。 þC 政府优先采购节能产品： （1）A031210 饮食炊事机械 商用燃气灶具（即（中餐燃气炒菜灶）双炒单尾撑广式炉、（中餐燃气炒菜灶）双炒双尾撑广式炉、可倾燃气汤锅 （200L）、双眼矮仔炉、三门燃气蒸柜、商用柜式炊饭机）。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区绍兴路538号三立时代广场A座1206室；备份投标文件签收人员联系电话：鲁工，13396593621。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 12 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格审查及信用信息查询。 |
| 13 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：乐采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，按国家计委 [2002］1980号文件标准70%向中标人收取，即： 中标金额; 标准费率. ≤100万元; 1.5%. 100万元-500万元; 1.1%. 500-1000万元; 0.8%. - 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 代理费账户： 收款单位（户名）:浙江省房地产管理咨询有限公司 开户银行：杭州银行保俶支行 银行账号：77508100150602 |
| 15 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 16 | 解释权 | 本项目为非政府采购项目，本采购文件的解释权属于采购人、招标代理机构所有。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在乐采云平台的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台”下载（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在乐采云平台上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录乐采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过乐采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为乐采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 项目概况及内容

1、本次采购内容为滨江区科技创新综合体及周边配套项目的厨房设备采购、安装及质保期内售后服务等，包括现有设备布置图深化设计。具体采购设备的数量、规格及技术见采购清单。

二、项目要求

1.本项目的报价应包括所供清单项目的设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、场地保洁费、总包配合费、深化设计费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用。

以下费用请投标供应商在投标报价中自行考虑，并包含在投标报价中：施工用水电费、仓库、宿舍、预留孔洞修补、临时存放场地、升降设备和其它可能使用第三方现场已有的临时设施等由此产生的费用。

2.投标供应商报价为含税价（人民币报价），投标报价包含但不仅限于采购清单内所有货物的设计与优化（不限于定制类产品、厂家设计二次深化）、预留点位的一米接驳、制造、运输、装卸及上下楼、安装（含配套施工、辅材辅料）、调试、场地保洁、外围（如电梯、精装修、进户门等）成品保护、验收配合、第三方检测、技术培训、售后服务以及其他一切伴随的服务、检验试验、管理配合等全部内容。

3．供应商提供设备时，需同时提供设备维护维修所必备的工具；本项目安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标供应商根据本采购文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标供应商要自行承担漏算、漏报的风险。

4．本项目须投标供应商提前踏勘现场，如出现个别设备尺寸大于门窗洞口需要破除墙面的费用需要包含在综合报价内，今后不另计，如在成品安装阶段出现破墙、破窗、破门等整改工作及产生的整改费用由中标人自理。

5．本项目采购文件未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由投标供应商在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

6．本项目为交钥匙项目，由投标供应商自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。

7．安装须发生的措施费由投标供应商综合考虑，并将其全部体现在综合单价中，今后不得调整。

8．本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标供应商应无条件退货，由此造成的损失由投标供应商负责，采购人保留追究的权利。

9．清单中的所有产品清单中的参考图片颜色并非最终供货成品颜色，中标人需将各材质色卡交由用户选择；清单中各产品的规格需在下单下料前进一步与用户核准。颜色和规格需用户书面确认后，中标人可下料制作。

10．所投产品应是目前市场上的主流产品，产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

11．所有设备必须是全新的，未曾使用过的。所投产品及主要部件必须为成熟的产品,须充分考虑产品的使用者和使用环境,不得提供对师生安全和健康存在威胁的方案或产品。投标供应商须保证所提供产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。

12．投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

13．所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标供应商的责任;部分难以描述规格参数的产品提供了参考品牌或型号,投标供应商可以选用功能相同，档次相近的产品投标。

14．要求投标供应商提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标供应商不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标供应商还应达到以下标准：

①投标供应商应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

②除在质保期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供质保期满后3年服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、升级的要求。

③在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

④当投标货物发生非招标方人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

⑤质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致无法使用的时间应从其质保期内扣除，质保期做相应时间的顺延。

⑥供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

⑦所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

⑧供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

⑨在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

15．培训要求：培训工作是整个产品得以正常运行的保障，培训要确保最终用户熟悉产品的原理、构造等，充分掌握产品正常运行的技术知识，从而快捷的维护产品日常运行，能独立解决产品、产品使用中的一般故障。具体要求如下：

①投标供应商必须提供满足产品维护要求的技术培训服务，包括产品的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

②投标供应商必须根据采购人需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，包括培训项目、人数、地点、日程、住宿、交通、培训教材、其它等详细内容。并作为投标文件的一部分提交。

③投标供应商必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是原厂商的资深培训讲师。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

④培训费用包含在项目总价内。

16．技术服务：（1）投标供应商应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标供应商提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标供应商负全部责任。（2）若设备在质保期内发生设备故障，投标供应商应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标供应商承担。本项目通过正式验收合格出具项目终验报告交付使用后进入免费质保期。投标供应商对其提供的所有设备均应提供2年及以上质保（耗材除外）。

17．投标设备或原材料如系进口，由供应商负责办理有关进口手续，并在交货时提供相关进口资料（包括但不限于报关单、增值税发票等）。

18．中标人须做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作，如在成品安装阶段发现水、电、暖通的预埋管线位置不正确，整改工作及产生的整改费用由中标人自理。供应商中标后需设立完善服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员，如需使用特殊工种的，相应操作人员必须持证上岗，人证合一）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

19.特别提示：如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

三、技术需求表

| 技术指标 | 详见 《采购清单》 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| 验收 | 项目按期完成还应按杭财采监[2019]10号规定流程组织验收相关要求并出具验收报告。 - 验收主体：杭州滨江城建发展有限公司 - 采购人在中标供应商提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。中标供应商应当配合进行。 3、最终验收时间：服务内容执行完毕、服务期截止后。 4、验收程序：中标供应商向采购人提出申请验收，采购人按验收方案组织履约验收。中标供应商应将项目执行过程及时记录、收集、整理，向采购人递交验收申请资料。 5、验收内容：中标供应商实际完成的情况是否符合采购文件要求和中标供应商在投标响应文件中的商务、技术承诺。 6、验收标准：中标供应商已经按采购文件要求和中标供应商在投标响应文件中的商务、技术承诺完成项目执行。 7、验收时中标供应商应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收产生的费用，由采购人承担。 8、经验收后，中标供应商服务成果不合格的（或未通过评审的），采购人有权要求中标供应商进行整改并，相关费用由中标供应商承担；如整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标供应商已经收取的款项应退还给采购人。 |

四、商务要求表

| 质保期 | 2年（含运维）。 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 接到采购人排产通知起60日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 付款办法 | - 1、在中标通知书发出后7日内供应商应当向采购人提交中标合同金额1%的履约保证金（银行、保险公司出具履约保函）。 - 2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%预付款。本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购人确认后于5个工作日内支付至合同结算金额95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后退还质量保证金（不计息），但采购人有权扣除因质量问题而发生的相关费用。 - 3、如因供应商所提供的产品质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 - 4、当采购数量与实际数量不一致时，中标人应根据实际数量供货，合同结算金额按实际数量乘以成交单价进行结算。 - 5、供货商需提供合法、有效的正规增值税发票，否则采购人有权延期付款，直至收到供货商相应正规增值税发票为止。 |
| 品牌要求 | 投标供应商在投标文件的报价一览表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

五、投标供应商的资信要求表

| 投标供应商的特定条件（合格投标供应商的资格要求） | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.中小企业政策：专门面向中小企业。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.本项目接受联合体。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | - 供应商必须对所供产品实行终身维修质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费。 - 供应商须配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为1小时内响应，2小时内到达现场，1小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，供应商应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。 |

六、样品要求

1.投标人须提供以下小样（不限定尺寸）：

①炉头（炊用燃气大锅灶部件）

②摇摆龙头（炊用燃气大锅灶部件）

③灶具的前邦局部或面前扶手（炊用燃气大锅灶部件）

④脚轮（带刹车掣）。

2.暗标要求（未按以下要求制作的样品，样品分作0分处理）：

要求小样置于箱子内，箱子外面贴三层A4纸，其中最底层用于印制投标人标记（即投标人单位名称等）；中间层为空白纸，用于遮盖投标人标记；最上层为空白纸，用于招标人统一编号（保证在正反面都不能看到投标人标记）。

样品及箱子不得显示任何商标或厂家及品牌标识或其他特殊标记。

3.样品送达时间：2024年10月09日08:30 至10:00，请投标人在上述时间内提供样品。超过投标截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。

样品运至地点：杭州市绍兴路538号三立时代广场A幢1201室。

样品取回时间：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

七 、采购清单

| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA收货检测 |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 1 |
| AA02 | 工作柜带水池（左星） |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm， —配2″去水 —水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 —配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 台 | 1 |
| AA02a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| AA04 | 立式两玻璃门冷藏柜 |  | 610*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：≥250W， 温度范围: -2~-12°C 1、内外箱均为SUS304不锈钢板，门面玻璃门； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：≥380L | 台 | 1 |
| AA05 | 三抽屉移门工作柜 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —抽屉层板1.0mm —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AA07 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| AA09 | 双斗双边沥水筋星盆柜 |  | 2100*600*800/860 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.0㎜,水斗板厚1.0mm —配1.5″去水 —水斗一体冲压成型，规格： 500*400*250 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AA09a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AB更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 2 |
| AB01a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 2 |
| AB02 | 全自动干手器（不锈钢） |  | 295*171*325 | 外壳采用304不锈钢一体外壳 ； 风速：＞95m/s ； 干手时间：5-8秒； 防水等级：IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰强力强；超薄机身设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； 额定电压： 220V/1.2kw | 台 | 2 |
| AC清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 拖把池连架 |  | 1000*600*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料1.2mm —配2″去水 —30×30×1.0不锈钢方管架子 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AC03 | 工作台下层板 |  | 1200*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AC04 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AC04a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AC06 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AD库房 |  |  |  |  |  |  |
| AD02 | 四层板货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 5 |
| AD03 | 大米搁架 |  | 1150*500*300 | —层外框采用38*38*1.0不锈钢方管 —层内档采用30*15*0.8不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚 | 台 | 6 |
| AD04 | 冷冻库 |  | 3200*5100*2700 | —库板由可见面0.8不锈钢板，不可见面0.6mm彩钢板 —库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料 —库内直角边均需采用一体冲压发泡圆角过渡（非外部黏贴式） —压花铝外壳冷风机，膨胀阀、微电脑电控箱 —电磁阀，化霜水管加电热丝 —冷库门配以自动回归门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —行针式温度表及冷库防雾灯等 | 台 | 1 |
| AD05 | 保鲜库 |  | 3200*5100*2700 | —库板由可见面0.8不锈钢板，不可见面0.6mm彩钢板 —库板厚度为100mm聚胺基甲酸乙脂发泡料 —库内直角边及顶角均需采用一体冲压发泡圆角过渡（非外部黏贴式） —地铺2mm防滑不锈钢板 —压花铝外壳冷风机，膨胀阀、微电脑电控箱 —电磁阀，化霜水管加电热丝 —冷库门配以自动回归门 —内部安全式拉手门锁及防潮胶边 —行针式温度表及冷库防雾灯等 | 台 | 1 |
| AD06 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 10 |
| AE粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| AE02 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 1 |
| AE03 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 4 |
| AE04 | 蔬菜清洗去皮机 |  | 1300*720*1050 | 整机304不锈钢精制而成，能适应加工中心的潮湿环境。 清洗去皮机用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。 机器尺寸：1300（L）×720（W）×1050（H）（mm） 产量：300-400KG/HR 电源：380V 三相 功率：≥1KW 重量：≥130KG | 台 | 1 |
| AE05 | 工作台下层板 |  | 1200*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 4 |
| AE06 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 6 |
| AE06a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 12 |
| AE07 | 智能刀具存储柜 |  | 500*130*620 | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm —电压220V. 50Hz, 功率≥15W， —门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， —机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 | 台 | 3 |
| AE09 | 工作台下层板 |  | 1800*750*800 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AE13 | 洗地龙头 |  | 117*375*360 | 开放式洗地龙头； 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 台 | 1 |
| AE13a | 不锈钢洗地龙头摇摆支架 |  | 100*120*0 | 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有T&S管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装 活动范围100° | 只 | 1 |
| AE14 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| AE14a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| AE16 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AE17 | 环保砧板台 |  | 750*750*800 | —台面采用环保PE砧板台，高度80mm—上层框围板采用2.0不锈钢 —下层框及立柱38*38*1.0mm —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —防滑重力脚 | 台 | 2 |
| AE18 | 高压花洒 |  |  | 单孔双温预冲洗花洒装置；Equip陶瓷阀芯；一字手柄带有冷热水标色螺丝；大流量喷阀； 6"(152mm)墙出支架；开孔：孔径38mm 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AE19 | 单星剖鱼盆台 |  | 1500*750*800/950 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板一体冲压成型，左边为水池，右边冲压沥水槽，沥水槽区域尺寸≥400*400mm —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AE19a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AE20 | 电脑开水器连净水器底座 |  | 520*543*1515 | 接水高度：420（可放下大号暖瓶） 额定电压;380V 额定功率：9KW 储水量：≥50L 加热方式：步进式加热 出水类型：双热 出水方式：机械龙头 出水量：≥120L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级SUS800优质合金材质，加热管采用食品级SUS800优质合金材质 实时显示水温，自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器 | 台 | 1 |
| AE22 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 1 |
| AF切配间 |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 5 |
| AF02 | 工作柜式砧板刀具存储柜 |  | 1800*750*800 | 工作柜式 砧板、刀具一体 采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，侧板、底板采用1.0mm 台面下复木板减噪，木板下复铝板 电压：220v 刀数量：5-8把 消毒砧板数量：≥6块（直径50cm厚度8-10cm） | 台 | 1 |
| AF03 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 5 |
| AF04 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| AF05 | 带骨切丁机 |  | 610*510*920 | 机器尺寸：610(L)×510(W)×920﹝H﹞(mm) 产量：≥500KG/HR 电源：380V 50Hz 切割尺寸：15-40mm(不可调) 刀速：170rpm 入料尺寸：200x84mm 带骨切丁机特点： 1、特殊钢材的圆刀与齿刀设计，能顺利切割带骨的禽类和鱼类，加高的进料口附安全挡板，提供双重保护，确保操作人员的安全。 2、清洗方便简单，出料规则性好。 3、极大改善工作人员的劳动强度 | 台 | 1 |
| AF06 | 多功能切菜机 |  | 1160*530*1000 | 叶菜部切长度：1－30mm(可调) 产量：300－1000KG/HR 电源：220V 单相 功率:≥1.5KW 马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 随机配件：大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)。 1、本机为双头型切菜机,可同时工作； 2、通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁； 3、输送带可拆卸，方便清洗,卫生等级高； 4、叶菜部切割长度可达7cm。 ★提供切菜机制造原材料304不锈钢板检测报告 ★提供切菜机主要配件：不锈钢刀的检测报告，并附照片 ★提供切菜机主要配件：输送带的检测报告 | 台 | 1 |
| AF08 | 双星水池柜 |  | 1500*750*800/950 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm —配2″去水 —水斗规格：500*500*280 —门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.6mm —柜内层板、底板板厚1.0㎜ —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AF08a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AF09 | 立式四门冷藏柜 |  | 1220*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：≥400W， 温度范围: -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：≥880L | 台 | 1 |
| AF10 | 立式四门双温柜 |  | 1220*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：≥282W，电流：1.8A 温度范围: -18~-10 -6～12℃；容量：900L 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 7、★产品通过极限环境优品测试，(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件) 8、★门封条符合食品接触要求和限制物重金属检测，(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 9、发泡料为B1防火等级 | 台 | 1 |
| AF12 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 2 |
| AF13 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| AF13a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| AF14 | 洗地龙头 |  | 117*375*360 | 开放式洗地龙头； 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 台 | 1 |
| AF14a | 不锈钢洗地龙头摇摆支架 |  | 100*120*0 | 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有T&S管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装 活动范围100° | 只 | 1 |
| AF16 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 1 |
| AG面点间 |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 2 |
| AG02 | 智能刀具存储柜 |  | 500*130*620 | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm —电压220V. 50Hz, 功率≥15W， —门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， —机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 | 台 | 1 |
| AG03 | 工作台柜（移门） |  | 1200*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AG04 | 工作台柜（移门） |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AG06 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AG07 | 高速压面机 |  | 655*665*1125 | 1.外尺寸宽*深*高/655*665*1125mm， 2.电压220V/1.5KW， 3.重量165KG 4.压辊范围：5-25mm 5.采用链轮传动，结构紧凑，运转平稳，效率高 6.操作方便，维修容易，易于清洗 | 台 | 1 |
| AG08 | 和面机 |  | 520*850*1250 | 1.外尺寸宽*深*高/520*850*1250mm， 2.电压380V/3.2KW， 3.重量240KG 4.勾通转速：280/138/22 5，面团25kg，干粉12.5kg 6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9.带安全防护罩，可放心使用 | 台 | 1 |
| AG09 | 30升多功能搅拌机 |  | 625*625*1025 | 1.外尺寸宽*深*高/625*625*1025mm， 2.电压380V/0.75KW， 3.重量150KG 4.转速:120/240/468/转/分 5.配置：1桶、1球、1勾、1扇 | 台 | 1 |
| AG10 | 木面搓粉台 |  | 1800*800*800 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面用柳胺木面制造 —φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配耐磨橡胶减震垫脚 | 台 | 2 |
| AG11 | 双星水池柜 |  | 1200*750*800/950 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm —配2″去水 —水斗规格：500*500*280 —门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.6mm —柜内层板、底板板厚1.0㎜ —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AG11a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AG13 | 立式四门双温柜 |  | 1220*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：≥250W， 温度范围: -18~-10 -6～12℃；容量：900L 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 7、★产品通过极限环境优品测试，(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件) 8、★门封条符合食品接触要求和限制物重金属检测，(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 9、发泡料为B1防火等级 | 台 | 1 |
| AG14 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| AG15 | 智能整体烟罩 |  | 5240*1600*550 | 主要技术参数： 1. 烟罩主体采用SUS304，厚度不小于1.2mm，表面抗指纹处理，激光膜覆盖，防止表面括伤。 2. 烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆卸易清洗，防UV光泄露。 3. 烟罩内置UV油烟净化模块，需采用UV灯管。 4. 嵌入式LED照明。 5. UV系统压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作。 6. 烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，通过合理的厨房送鲜风和排风集成系统，加强排油烟效果，提升厨房空气质量和舒适度，增加节能功能。 7. 烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性。 烟罩控制箱为智能控制，触摸屏液晶显示，维修日志，报警保护，压力传感保护，药剂清洗剂，电磁阀。 8. 烟罩内置UV灯架防水防尘达到IP69级，并出具证书。（提供相关检测报告加盖投标人公章）。 9. 烟罩投标人需提供由省级或省级以上环保产品检测中心厨具的净化效率不低于98%的设备检测报告。（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 平方 | 8.4 |
| AG16 | 定制料台平板 |  | 400*900*810+120 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AG17 | 定制料台水池 |  | 400*900*810+120 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm —后挡板、前围板厚1.0mm —星盆冲压一体成型规格：400*400*280 —配2″去水 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AG17a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 1 |
| AG18 | 机械款柜式电饼铛 |  | 700*850*970 | 用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压380v，额定功率≥50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率≥5kw，锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 证书主要有：电热食品加工设备全国工业产品生产许可证，产品安全认证证书，食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 2 |
| AG19 | 电热蒸撑炉 |  | 800*900*810+120 | 电磁加热额定功率：18kW电压/线制：380V/三相四线 2、采用蒸发面积和水位线黄金比例设计的水箱结构，在实现水位精准控制的同时，蒸汽产生时间更快，蒸汽量足。 3、电磁加热款水箱清洁无死角、更卫生。 4、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 5、排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠。 6、结构：一体成型台面，框架结构设计。 7、三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 8、内置缺水保护系统，水位电极精准控制，避免水箱缺水导致设备故障。 9、内置干烧保护系统，保障产品安全工作，产品使用寿命更长。 ★10、为保证设备长期良好散热，依据GB4208-2017外壳防护等级（IP），核心部件散热风机通过外壳防护等级IP68检测。 （提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图佐证加盖制造投标人公章） | 台 | 1 |
| AG20 | 单头无尾小炒灶 |  | 800*900*810+120 | 电磁加热额定功率：≥15kW；电压/线制：380V/三相四线； 1、明火仿真技术根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，实现抛锅爆炒不断火，达到最佳火力。 2、409不锈钢材质炒锅，导热性能好、耐磨损、不易变形鼓包。采用耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 3、优质耐高温线盘组件，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。加热面积大、加热均匀，显著提升出菜品质。 4、合金材质限位火力调节把手，搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。5、多档火力调节，大功率加热火力强劲满足大份量爆炒，小功率火力稳定满足焖煮的烹饪需求。 6、炉面板全SUS304不锈钢实厚不小于1.3mm，不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 7、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 8、显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更直观。 9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 10、全封闭多级防护机芯设计，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ★11、所投商用电磁煮面炉的电路板依据GB/T4207-2022《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》标准，检测耐电痕化指数项目符合依据的要求。（提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图佐证加盖制造投标人公章） | 台 | 1 |
| AG21 | 双向工作台柜（移门） |  | 1800*800*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AG22 | 电力油炸机 |  | 850*610*1000 | 容量：≥40 公升 功率：≥6KW 电压：380V 三相 油槽尺寸：680(L)×415(W)×180(H)mm 温度范围：30～300°C 标配：不锈钢底网，温度开关，防尘盖 泄油阀，滤油网，盛油桶。 超大功率，恆温操作， 配备加热管，温控系统， ．整体使用较厚不锈钢板制成，夹层使用保温棉隔热。 ．配备底层不锈钢隔网。 ．配备卸油阀和滤油网。 | 台 | 1 |
| AG23 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | 1640*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 平方 | 2.1 |
| AG25 | 工作台柜(翻门) |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AG26 | 三层六盘豪华型电烤炉 |  | 1325*1075*1845 | - 外尺寸宽*深*高/1325*1075*1845mm， 2.电压380V； 3每层内堂尺寸705*860*220； 4.三层六盘，每层两盘； 5.标准盘尺寸400mm*600mm； 6.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，电子元件，控制精准耐用； 7.双层钢化玻璃隔热，节约能耗； 8.磨砂拉手，不传热，避免烫伤； 9.电脑控制器内部设有16组温度调节程序； 10.烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节. | 台 | 1 |
| AG26a | 镀铝不沾烤盘 |  | 600*400*50 | —采用全铝合金板制造，板厚0.7mm。 | 个 | 10 |
| AG27 | 插盘式醒发箱 |  | 625*915*2075 | 1.外尺寸宽*深*高/625*915*2075mm， 2.电压220V， 3.重量≥170KG 4.层数18层 5.标准盘尺寸400mm*600mm 6.全部为双层不锈钢制作，PU保温层 7.全自动触摸式控制，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式， 8.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致， 9.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况 | 台 | 1 |
| AG28 | 厨房灭火系统 |  | 根据烟罩定制 | 主要性能参数: 1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠； 2、工作电源:AC220V；备用电源:DC12V； 3、装置外形尺寸:单瓶组,主箱230*480*600mm； 4、灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C； 5、产品获得《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告，获得《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书，出具标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； | 台 | 1 |
| AH工具间 |  |  |  |  |  |  |
| AH01 | 四层板货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 3 |
| AH02 | 拖把池连架 |  | 1000*600*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料1.2mm —配2″去水 —30×30×1.0不锈钢方管架子 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AJ烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| AJ01a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| AJ02 | 洗地龙头 |  | 117*375*360 | 开放式洗地龙头； 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 台 | 1 |
| AJ02a | 不锈钢洗地龙头摇摆支架 |  | 100*120*0 | 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有T&S管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装 活动范围100° | 只 | 1 |
| AJ03 | 四层档货架 |  | 1150*500*1800 | —采用全不锈钢制作 —层框38*25*1.0不锈钢管制作 —搁档30*15*0.8不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 3 |
| AJ04 | 立式四门冷藏柜 |  | 1220*750*1960 | 电源：220V/50HZ， 温度范围: -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：≥880L | 台 | 2 |
| AJ06 | 双向工作台柜（移门） |  | 1800*800*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 2 |
| AJ07 | 双向移门柜连水池 |  | 1800*800*800 | —品牌:厂制品 —规格尺寸：1800*800*800 —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚度1.2mm —水斗规格：730*500*280，厚度1.2mm —配2寸去水,一体冲压拦渣篮及隔水盖 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板或铝膜 —门内板厚0.8mm,门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AJ07a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 1 |
| AJ09 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| AJ10 | （中餐燃气炒菜灶）双炒单尾撑广式炉 |  | 1800*1200*800/1200 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板厚1.0mm，水槽盖板厚0.8mm —面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —汤罐φ250mm，配φ350mm的铸造灶圈 —冷水摇摆龙头 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机电压：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —★提供中餐燃气炒菜灶经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告，符合GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准，同时单眼燃气能效额定热负荷≤35kw，能源合理利用率要求≥55%, ★提供中餐燃气炒菜灶 经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告，符合GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准，同时燃烧工况运行噪声≤60dB(A) | 台 | 2 |
| AJ11 | 四头煲仔炉 |  | 800*960*800/1200 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面板厚1.2mm，开关板、后档板板厚1.0mm —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构 —φ51mm不锈钢炉腳，配调平脚 —配铸铁炉板，八角炉头，接油盘 —电子点火或压电点火，旋钮控制 —配燃气熄火保护装置 | 台 | 1 |
| AJ12 | 智能整体烟罩 |  | 6350*1600*550 | 主要技术参数： 1. 烟罩主体采用SUS304，厚度不小于1.2mm，表面抗指纹处理，激光膜覆盖，防止表面括伤。 2. 烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆卸易清洗，防UV光泄露。 3. 烟罩内置UV油烟净化模块，需采用UV灯管。 4. 嵌入式LED照明。 5. UV系统压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作。 6. 烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，通过合理的厨房送鲜风和排风集成系统，加强排油烟效果，提升厨房空气质量和舒适度，增加节能功能。 7. 烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性。 烟罩控制箱为智能控制，触摸屏液晶显示，维修日志，报警保护，压力传感保护，药剂清洗剂，电磁阀。 8. 投标产品需提供CEP环保证书（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章）。 9. 烟罩内置UV灯架防水防尘达到IP69级，并出具证书。（提供相关检测报告加盖投标人公章）。 10. 烟罩投标人需提供由省级或省级以上环保产品检测中心厨具的净化效率不低于98%的设备检测报告。（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 平方 | 10.2 |
| AJ13 | 广式料台平板 |  | 500*960*800/1200 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AJ14 | 广式料台平板 |  | 500*1200*800/1200 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 5 |
| AJ15 | （中餐燃气炒菜灶）双炒双尾撑广式炉 |  | 2000*1200*800/1200 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板厚1.0mm，水槽盖板厚0.8mm —面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —汤罐φ250mm，配φ350mm的铸造灶圈 —冷水摇摆龙头 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机电压：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 | 台 | 3 |
| AJ16 | 广式料台水池 |  | 500*1200*800/1200 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0mm —后挡板、前围板厚1.0mm —星盆冲压一体成型规格：400*400*280 —配2″去水 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AJ16a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AJ17 | 智能整体烟罩 |  | 7300*1600*550 | 主要技术参数： 1. 烟罩主体采用SUS304，厚度不小于1.2mm，表面抗指纹处理，激光膜覆盖，防止表面括伤。 2. 烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆卸易清洗，防UV光泄露。 3. 烟罩内置UV油烟净化模块，需采用UV灯管。 4. 嵌入式LED照明。 5. UV系统压差控制，拆下挡板UV系统自动停止工作。 6. 烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，通过合理的厨房送鲜风和排风集成系统，加强排油烟效果，提升厨房空气质量和舒适度，增加节能功能。 7. 烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性。 烟罩控制箱为智能控制，触摸屏液晶显示，维修日志，报警保护，压力传感保护，药剂清洗剂，电磁阀。 8. 投标产品需提供CEP环保证书（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章）。 9. 烟罩内置UV灯架防水防尘达到IP69级，并出具证书。（提供相关检测报告加盖投标人公章）。 10. 烟罩投标人需提供由省级或省级以上环保产品检测中心厨具的净化效率不低于98%的设备检测报告。（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 平方 | 11.7 |
| AJ19 | 打荷台（翻门） |  | 1800*900*800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 3 |
| AJ20 | 厨房灭火系统 |  | 根据烟罩定制 | 主要性能参数: 1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠； 2、工作电源:AC220V；备用电源:DC12V； 3、装置外形尺寸:双瓶组主箱600*480*230mm，辅箱230*240*600mm 4、灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C； 5、产品获得《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告，获得《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书，出具标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； ★6、产品重要配件消防用易熔合金元件，依据XF863-2010强度试验，符合标准要求，需提供应急管理部消防研究所出具的强度检验报告，并出具的标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； ★7、厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.1-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能)，提供省级以上检测机构出具的标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证。 ★8、控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告，并出具的标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； ★9、产品使用的金属喷嘴帽依据GB-4806.9-2016标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验，检测合格并获得检测报告，且需出具的标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； ★10、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据GB/T 2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测，并获得厨房灭火装置药剂瓶高低温试验检测报告，且出具的标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证。 | 台 | 2 |
| AJ21 | 可倾燃气汤锅 （200L） |  | 1434*1048*1035 | ^锅体可倾，方便出料，清洗方便； 内锅口径：φ800mm，电功率：65w/220v符合GB35848-2018标准，热负荷：42kw，热效率：64％，燃气耗量：天然气4.2m3/h液化气3kg/h标配燃气管：DN25,L=400mm；标配进水管：DN20,L=400mm，^适用于煲汤，熬煮粥、煮水饺、面条及食物的氽水；^燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪音低，热效率高；^全不锈钢制造，外形美观，结构紧凑； | 台 | 1 |
| AJ21a | 双眼矮仔炉 |  | 1200*950*550/1200 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —炉面板厚1.2mm，开关板、后档板板厚1.0mm —主体骨架高强度镀锌板折弯框架结构 —φ51mm不锈钢炉腳，配调平脚 —配铸铁炉板，11寸强力炉头、接油盘 —电子点火或压电点火，旋钮控制 —配燃气熄火保护装置 | 台 | 1 |
| AJ21b | 台出汤锅注水管 |  |  | 材质: 全铜 龙头进水口为4分接口，直径20mm 龙头可旋转 轴滚式阀芯 | 只 | 1 |
| AJ22 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | 3250*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 平方 | 4.2 |
| AJ24 | 三门燃气蒸柜 |  | 1200*880*1850 | —门面采用1.2mm304,围板及操作面板采用1.0mm304 —水箱采用1.5mm304模具成型加工 —使用不锈钢火炬炉头，无风机，低噪音 —采用稳压双联电磁阀控制，自带熄火保护，设置常明火种 —设置防干烧保护装置，干烧会直接切断燃气阀门 —蒸发器烟道采用高温废气余热利用装置 —功率：220V/50HZ， —配燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 —★提供经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告，符合GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准，燃气能效额定热负荷≤35kw，能源合理利用率要求≥99%（提供加盖投标人公章的复印件，原件备查） —★提供燃气蒸箱 经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告，符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测标准，同时运行噪声≤55dB（A) | 台 | 2 |
| AJ25 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | 4700*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 平方 | 6.1 |
| AJ26 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AJ26a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AJ27 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 2 |
| AJ28 | 工作台柜（移门） |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AK档口操作间 |  |  |  |  |  |  |
| AK04 | 油烟净化一体机(静电式 ) |  | 2400*1200*930 | 1、油烟气体分别通过专利结构经过一级净化冷凝碰撞原理、二级净化使用动态拦截、三级净化静电吸附、四级净化除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185nm—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟紫外线灯安装在灯架上，每个灯架4根。 2、材 质：采用优质不锈钢双面油墨拉丝，国标1.0。 3、电 源：三相五线制（380V）。 4、结 构：设备集烟罩、净化、排风于一体，上下分体堆叠结构，上下层可以独立进行搬运，组装。 5、智能管理：设备采用智能数字显示屏，实时显示高压、电流等情况，让客户实时了解净化器工作状态。 6、智能断电：采用智能断电模式，双重保护，净化器电箱门被打开时，机芯电源会自动断电，停止高压输出，以防触电，漏电开关，防止意外触电。 ★7、根据油烟浓度，自动调节风量，风量可根据油烟浓度手动调节4挡调节。 ★8、外壳防水等级应≥IPX8，需提供带CMA或CNAS标志检测合格的检测报告。 | 台 | 5 |
| AL冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| AL01 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| AL01a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| AL02 | 全自动干手器（不锈钢） |  | 295*171*325 | 外壳采用304不锈钢一体外壳 ； 风速：≥95m/s ； 干手时间：5-8秒； 防水等级：IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰强力强；超薄机身设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； 额定电压： 220V/1.2kw | 台 | 1 |
| AL03 | 立式四门冷藏柜 |  | 1220*750*1960 | 电源：220V/50HZ，输入功率：405W，电流：2.5A， 温度范围: -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：≥880L | 台 | 1 |
| AL04 | 智能刀具存储柜 |  | 500*130*620 | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm —电压220V. 50Hz, 功率≥15W， —门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， —机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 | 台 | 1 |
| AL05 | 工作台柜（移门） |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AL06 | 工作台柜（移门） |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AL07 | 双星水池柜 |  | 1200*750*800/950 | —品牌:厂制品 —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm —配2″去水 —水斗规格：500*500*280 —门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.6mm —柜内层板、底板板厚1.0㎜ —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AL07a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AL09 | 卧式两门冷藏柜 |  | 1800*750*800 | 电源：220V/50HZ，输入功率：316W，电流：1.8A 温度范围 -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。 容积：460L | 台 | 1 |
| AL11 | 紫外线消毒灯 |  | 1230*55*40 | 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 台 | 1 |
| AM烧腊间 |  |  |  |  |  |  |
| AM02 | 工作台柜(翻门) |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 1 |
| AM03 | 卧式两门冷藏柜 |  | 1800*750*800 | 电源：220V/50HZ，输入功率：≥300W， 温度范围 -6～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。 容积：≥450L | 台 | 1 |
| AM04 | 工作柜带水池（右星） |  | 1500*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm， —配2″去水 —水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 —配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 台 | 1 |
| AM04a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 1 |
| AM07 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | 3000*1300*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 平方 | 3.9 |
| AM08 | 厨房灭火系统 |  | 根据烟罩定制 | 主要性能参数: 1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠； 2、工作电源:AC220V，备用电源:DC12V； 3、装置外形尺寸:单瓶组,主箱230*480*600mm； 4、灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C； 5、产品获得《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告，获得《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书，出具标注CMA或CNAS标志检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn），并加盖投标人公章的扫描件佐证； | 台 | 1 |
| AM09 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 1 |
| AN蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |
| AN02 | 智能集成蒸箱（推入式） |  | 1200*1050*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —上箱前框面板厚1.2mm，侧板、内桶厚1.0mm —水胆主体厚1.2mm，燃烧火管φ32*2.0mm的304无缝管 —门外板厚1.2㎜，门内板厚1.0㎜ —ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —配推车：678*967*1710,骨架采用304不锈钢管； —内置2*16蒸饭格（可放置2*16个蒸饭盘） —配饭铲、分饭器 —采用不锈钢火排炉头，电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机：220V/65W —配自动进水及防干烧系统，和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 —配备数字显示温控器及时间控制显示器； —★提供 “智能集成蒸箱” 经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告，符合GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准，同时燃气能效额定热负荷≤45kw，能源合理利用率要求≥92.5%,（提供加盖投标人公章的复印件） | 台 | 3 |
| AN02a | 冲压饭盘（4kg） |  | 620*415*50 | —采用全SUS304板材制造 —板厚0.7mm 一800T液压机一体冲压成型 一冲压内腔尺寸：580*375mm | 只 | 96 |
| AN03 | 商用柜式炊饭机 |  | 745×764×1311 | 外形尺寸：745×764×1311mm， 电功率：45w/220v符合GB35848-2018标准， 热负荷：33kw，燃气耗量：天然气1.2m³/次液化气0.9kg/次 燃气接口：DN20，需要国标10A三孔插座 1．功能介绍： 精煮：智能控制、自动调整最佳煮饭参数；40~45℃恒温浸泡，专家级煮饭加热曲线。 快煮：在精煮的基础上，最大化地缩短出饭时间，提高出饭的效率。 杂粮：专门针对杂粮精细调整的煮饭模式；可暂停，按需添加辅料。 煮粥：独有的小火煲粥功能，粥稠，浓香；煲粥过程可暂停，搅拌、加料；做成特色粥品。 冷饭加热：冷饭营养加热功能，最大程度保持米饭口感。 2．性能特点： 三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来更方便、更灵活。 双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用起来更安全。 火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口。 整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。 —★提供主要配件 商用柜式炊饭机 经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准同时燃烧工况运行噪声实测≤60dBA —★提供主要配件 炊饭锅（截取样） 经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准并检测合格的检测报告 | 台 | 2 |
| AN04 | 沥油式油烟罩（拆装式） |  | 6800*1600*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 平方 | 10.9 |
| AN05 | 工作台下层板 |  | 1200*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| AN06 | 洗米机连增压泵 |  | 580*580*1100 | —采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm —容量：50kg/次（8-10分钟） 采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果 配置液体增压泵：≥370W,流量：≥2.2m³/h，扬程15m，进水管径：25mm | 台 | 1 |
| AN07 | 单星大盆台 |  | 1200*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| AN07a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| AN08 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*210*170 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 1 |
| BA六层洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| BA01 | 挂墙双层架 |  | 1200*300*600 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，板厚1.0mm —固定结构，层板厚度40mm、立柱采用膨胀螺丝墙面固定 —支承结构无螺丝外露 | 台 | 1 |
| BA02 | 挂墙茜架 |  | 1600*550*300 | —采用SUS304-2B不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,前板、侧板厚0.8mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 2 |
| BA03 | 工作台下层板 |  | 1200*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| BA04 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| BA05 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| BA05a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| BA06 | 电脑开水器连净水器底座 |  | 520*543*1515 | 接水高度：420（可放下大号暖瓶） 额定电压;380V 额定功率：9KW 储水量：≥50L 加热方式：步进式加热 出水类型：双热 出水方式：机械龙头 出水量：≥120L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级SUS800优质合金材质，加热管采用食品级SUS800优质合金材质 实时显示水温，自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器 | 台 | 1 |
| BA07 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| BA07a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| BA08 | 洗地龙头 |  | 117*375*360 | 开放式洗地龙头； 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 台 | 1 |
| BA08a | 不锈钢洗地龙头摇摆支架 |  | 100*120*0 | 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有T&S管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装 活动范围100° | 只 | 1 |
| BA10 | 圆带式传送带（L型，3根皮筋） |  | L*600*850/950mm | 规格：L×600×850/950（mm） 电源要求：220V/50Hz/3N，总功率：0.55kW 传送速度：0～15m/min 3条平行的传送柱通过PP驱动轮在不锈钢机架表面滑动，带动托盘传送， 传送柱材质为聚亚安酯，食品级材料，内部有纤维制作的加强芯，传送柱直径：18mm，抗扯力≥2000N。采用304不锈钢材质 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机 ★输送带电箱控制柜通过GB/T4208-2017 外壳防护等级IPX6检测，（提供具有CMA或ILAC-MAR或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章， ★输送带传送绳通过GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测 ★输送带通过GB/T 4706.1-2005 电气安全、机械危险检测，（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章 | 米 | 13 |
| BA11 | 小件投放柜 |  | L*350*850/950mm | 采用1.2面板，采用304不锈钢材质 ★所投304不锈钢板材依据GB/T228.1-2021进行室温拉伸试验，试验结果：抗拉强度666Rm（MPa），规定塑性延伸强度376Rp0.2(MPa），断后伸长率46.5A（%），依据GB/T229-2020进行冲击试验，温度25℃，试验结果为124KV2(J）依据GB/T232-2010进行弯曲试验，试验条件D=2a，试验样品弯曲180°，无肉眼可见裂纹。（检测报告上体现，CMA或CNAS或中国认可国际互认检测等标志） | 米 | 9 |
| BA12 | 鼓泡浸泡池 |  | 1500*1000*800 | 水槽容量 ：1338*819*300mm 加热型 ：4kw 水温 ：30-50℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 电源要求 ：380V/50Hz/3N 常温型功率 ：0.75kw 电加热型功率 ：4.75kw 电加热型 机械控制面板，操作简便。 整机双层结构，牢固可靠。 独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。 机器前端设有残渣收集篮，处理残渣方便快捷。 选配加热器可提升水温，让冬季清洗更温暖，餐具上污渍更易软化，带有低水位保护防止加热管干烧。 内置过滤网，排干水后即可将垃圾倒掉。 | 台 | 1 |
| BA13 | 长龙式洗碗机（1主洗，2漂洗，1烘干） |  | 4350*1000*2040 | 洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成； 机器传送带速度无极变速可调； 入口区长度900mm,主洗区800mm长度，漂洗区长度600mm,烘干1区长度800mm,出口区1250mm； 机器入口高度420mm，传送带宽度505mm； 整机采用触摸屏操作、PLC控制 电加热型功率：62kw ；电源要求：380V/50Hz/3N 洗涤量每小时5000碟； ★洗碗机符合洗碗机安全国家标准，洗碗机洗涤后餐具必须符合GB 14934-2016 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠杆菌、沙门氏菌检测认证，（提供投标人盖章检测报告） ★所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB/T 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品检测，化学成分（As、Cd、Pb、Cr、Ni）检测残留认证，（提供具有CMA或ILAC-MAR或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章） ★洗碗机符合GB4706.1-2005、GB4706.50-2008电气安全、机械危险检测认证；主要零部件：交流接触器、接线端子排、电机保护器、隔离开关、急停开关、控制板、启动停止开关通过耐热和耐燃检测项目测试（提供具有CMA或ILAC-MAR或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人鲜章） | 台 | 1 |
| BA14 | 中岛洗碗机油烟罩 |  | 5000*1200*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —配打孔网板0.8~1.0mm，C型号结构中岛式 | 平方 | 6 |
| BA15 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*155*200 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| BA17 | 高身储碟柜（翻门) |  | 1200*500*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 2 |
| BA18 | 热风循环商用消毒柜 |  | 1310*635*1880 | 电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A 温度范围30~ 150°C 1、内外箱均为304不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈,生、耐用 4、内箱板材厚度1.0mm, 外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 5、柜内配备8个网框 ★提供经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合卫生部《消毒技术规范》（2002年版）GB 17988-2008 ★产品门磁条同时符合《GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》及《GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规范要求检测(提供第三方检则机构出具报告扫描件并加盖生产投标人公章) | 台 | 2 |
| BA19 | 风幕机（遥控型） |  | 1500*198*215 | 额定电压220V，功率：360-390W; 风口风量：1350-1700m3/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 台 | 1 |
| CA七层洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| CA01 | 挂墙双层架 |  | 1500*300*600 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造，板厚1.0mm —固定结构，层板厚度40mm、立柱采用膨胀螺丝墙面固定 —支承结构无螺丝外露 | 台 | 2 |
| CA02 | 工作台下层板 |  | 1500*750*800/950 | —台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| CA03 | 双星盆台 |  | 1800*750*800/950 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：730*500*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 台 | 1 |
| CA03a | 台式混水厨房龙头 |  | 10" (254mm) | 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 纳入环境标志产品、节能产品政府采购名录，拥有节水产品认证证书 | 只 | 2 |
| CA04 | 洗地龙头 |  | 117*375*360 | 开放式洗地龙头； 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 台 | 1 |
| CA04a | 不锈钢洗地龙头摇摆支架 |  | 100*120*0 | 快装一体式不锈钢洗地龙头支架 适用于所有T&S管径为3/8”和1/2”的洗地龙头 单人安装 活动范围100° | 只 | 1 |
| CA05 | 电脑开水器连净水器底座 |  | 520*543*1515 | 接水高度：420（可放下大号暖瓶） 额定电压;380V 额定功率：≥9KW 储水量：≥50L 加热方式：步进式加热 出水类型：双热 出水方式：机械龙头 出水量：≥120L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级SUS800优质合金材质，加热管采用食品级SUS800优质合金材质 实时显示水温，自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器 | 台 | 1 |
| CA07 | 小件投放柜 |  | L*350*850/950mm | 采用1.2面板，采用304不锈钢材质 ★所投304不锈钢板材依据GB/T228.1-2021进行室温拉伸试验，试验结果：抗拉强度666Rm（MPa），规定塑性延伸强度376Rp0.2(MPa），断后伸长率46.5A（%），依据GB/T229-2020进行冲击试验，温度25℃，试验结果为124KV2(J）依据GB/T232-2010进行弯曲试验，试验条件D=2a，试验样品弯曲180°，无肉眼可见裂纹。（检测报告上体现，CMA或CNAS或中国认可国际互认检测等标志） | 米 | 4.6 |
| CA08 | 圆带式传送带（L型，3根皮筋） |  | L*600*850/950mm | 规格：L×600×850/950（mm） 电源要求：220V/50Hz/3N，总功率：0.55kW 传送速度：0～15m/min 3条平行的传送柱通过PP驱动轮在不锈钢机架表面滑动，带动托盘传送， 传送柱材质为聚亚安酯，食品级材料，内部有纤维制作的加强芯，传送柱直径：18mm，抗扯力≥2000N。采用304不锈钢材质 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机 ★输送带电箱控制柜通过GB/T4208-2017 外壳防护等级IPX6检测，（提供具有CMA或ILAC-MAR以或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章； ★输送带传送绳通过GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测； ★输送带通过GB/T 4706.1-2005 电气安全、机械危险检测，（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章 | 米 | 8.4 |
| CA09 | 单星起泡浸泡池 |  | 1500*1000*800 | 水槽容量 ：1338*819*300mm 加热型 ：4kw 水温 ：30-50℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 电源要求 ：380V/50Hz/3N 常温型功率 ：0.75kw 电加热型功率 ：4.75kw 电加热型 机械控制面板，操作简便。 整机双层结构，牢固可靠。 独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。 机器前端设有残渣收集篮，处理残渣方便快捷。 选配加热器可提升水温，让冬季清洗更温暖，餐具上污渍更易软化，带有低水位保护防止加热管干烧。 内置过滤网，排干水后即可将垃圾倒掉。 | 台 | 1 |
| CA10 | 长龙式洗碗机（1主洗,2漂洗，1烘干） |  | 3750*1000*2040 | 洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成； 机器传送带速度无极变速可调； 入口区长度600mm,主洗区800mm长度，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区950mm；机器入口高度420mm，传送带宽度505mm； 电加热型功率：62kw ;电源要求：380V/50Hz/3N 洗涤量每小时≥3000碟 ★洗碗机符合洗碗机安全国家标准，洗碗机洗涤后餐具必须符合GB 14934-2016 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠杆菌、沙门氏菌检测认证，（提供投标人盖章检测报告） ★所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB/T 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品检测，化学成分（As、Cd、Pb、Cr、Ni）检测残留认证，（提供具有CMA或ILAC-MAR或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章） ★洗碗机符合GB4706.1-2005、GB4706.50-2008电气安全、机械危险检测认证；主要零部件：交流接触器、接线端子排、电机保护器、隔离开关、急停开关、控制板、启动停止开关通过耐热和耐燃检测项目测试（提供具有CMA或ILAC-MAR或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| CA11 | 中岛洗碗机油烟罩 |  | 4500*1200*500 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.0mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —配打孔网板0.8~1.0mm，C型号结构中岛式 | 平方 | 5.4 |
| CA13 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 360*155*200 | 配优质双灯管，紫外线灯管功率≥8W*2， 净重: 1kg(含)-1.5kg(不含) 灭蚊原理: 粘捕式 诱蚊方式: UVA紫光灯 适用面积：30~60㎡ | 台 | 2 |
| CA14 | 落地柜式洗手单星盆 |  | 432*420*800/900 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 台 | 1 |
| CA14a | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头 防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器 防水控制盒 AC/DC交直流两用 手动混水阀 开孔：孔径32mm | 台 | 1 |
| CA15 | 热风循环商用消毒柜 |  | 1310*635*1880 | 电源: 220V/50HZ 温度范围30~ 150°C 1、内外箱均为304不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈,生、耐用 4、内箱板材厚度1.0mm, 外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 5、柜内配备8个网框 ★提供经过CMA或CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合卫生部《消毒技术规范》（2002年版）GB 17988-2008 ★产品门磁条同时符合《GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》及《GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规范要求检测(提供第三方检则机构出具报告扫描件并加盖生产投标人公章) | 台 | 1 |
| CA16 | 高身储碟柜（翻门) |  | 1200*500*1800 | —板材采用SUS304-2B不锈钢制造 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配201不锈钢厚3mm加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 | 台 | 2 |
| CA17 | 风幕机（遥控型） |  | 1200*198*215 | 额定电压220V ,功率 :260-230W 风口风量m3/h2：1350/1050 风口风速m/s:14.5-11.5 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转 | 台 | 1 |
|  | 设备合计： |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试运输费 |  |  | 安装调试、运输费为投标总价的5% | 批 | 1 |
| 2 | 总包配合费 |  |  | 投标总价的3%，每个投标单位均须在报价中单列此项，在设备进场时由投标人交由总包单位。 | 批 | 1 |
| 3 | 招标代理费 |  |  | 投标总价的1.1%，每个投标单位均须在报价中单列此项，在设备进场时由投标人交由招标代理机构。 | 批 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、以上图片供参考，各投标供应商在投标时须提供投标产品的图片。

2、上述厨房设备除有注明单位为外其他所有产品单位均为“台”。

3、技术表中的板材厚度均为参考厚度，要求投标供应商提供的产品均不得小于招标文件的要求。

4、因各厨房厂家生产工艺及流程不同，厨房设备厂制品外型尺寸允许有±10%的偏差；外购件产品以型号为准，尺寸仅供参考。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人或所投产品生产商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（提供相关证书扫描件，由评标委员会在国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询，未在该网站上查询到的或未提供的不得分） | # 0-3分（客观） | 认证证书 |
| 2 | 投标人自2021年8月1日（以合同签订日期或中标通知书发出之日为准）以来完成过的类似业绩,每个业绩1分，最高得3分。 （证明材料：合同需同时提供合同、验收合格报告扫描件并加盖电子签章，两者缺少一项不得分；中标通知书需提供中标通知书扫描件并加盖电子签章。业绩不提供或提供不完整的不得分） | # 0-3分 # （客观） | # 业绩 |
| 3 | 投标人所投产品除强制采购节能产品外有列入政府采购节能产品品目清单范围的优先采购节能产品的（即（中餐燃气炒菜灶）双炒单尾撑广式炉、（中餐燃气炒菜灶）双炒双尾撑广式炉、可倾燃气汤锅 （200L）、双眼矮仔炉、三门燃气蒸柜、商用柜式炊饭机）），每提供一个得0.5分，最高得1分。 （证明材料：提供国家认可的第三方认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分） | # 0-1分 # （客观） | 政府采购政策 |
| 4 | 投标供应商所选用产品对采购需求的响应情况。 核心产品（打★）中每个产品的技术要求存在负偏离的扣2分，非核心产品中每个产品的技术要求存在负偏离的扣1分，扣完为止。完全满足招标文件要求的得23分。 证明材料：有效的技术响应表（后附技术资料：如相关证书、产品样本资料或技术说明书或官网上公开的技术参数可以体现参数响应情况的资料）。 备注：（1）标注▲的实质性要求条款存在负偏离的视为未实质性响应采购要求，作无效标处理。（2）相同产品的条款不重复计算条数。 | # 0-23分 # （客观） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况 |
| 5 | 投标人或所投产品制造商具有国家认可的第三方权威认证机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板材、304不锈钢管材）符合检测依据为GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的检测报告，每提供一份检测报告得1.5分，最高得3分。 （证明材料：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） | # 0-3分（客观） | 产品质量保证情况 |
| 6 | 根据各投标人设备进场前工序：水电点位现场测量及符合标准等情况打分（包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则等）。评分范围（3分、2分、1分、0分） | # 0-3分 # （主观） | # 设备进场前工序 |
| 7 | 根据流程方案：1）订单处理流程；2）工程现场复核流程；3）产品生产流程；4）工程进度跟踪确认单；5）售后服务管理流程。相关流程是否符合要求，合理可行。评分范围评分范围（3分、2分、1分、0分） | # 0-3分 # （主观） | # 流程方案 |
| 8 | 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整性。评分范围评分范围（3分、2分、1分、0分） | # 0-3分 # （主观） | # 成品设备方案 |
| 9 | 投标人能根据采购人提供的厨房设备清单结合现场勘察针对本项目提供合理、科学、实用的方案平面深化设计，提供相应的平面设备布局图、给水图、排水地沟图、供电图、墙体图等点位图纸，每缺一份扣0.5分，最高得2分。 | # 0-2分 # （客观） | 方案设计 |
| 10 | 拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，评分范围评分范围（3分、2分、1分、0分） | # 0-3分 # （主观） | # 拟派项目班子成员情况 |
| 11 | 拟派项目班子成员中工程操作人员拥有特种作业操作证书：焊工证或电工证，每提供一个证书得1分，最高得2分。 （证明材料：提供持证人员相关证书及在投标单位缴纳社保的证明文件扫描件，社保证明须在本项目招标文件发布之后打印，未提供不得分）。 | # 0-2分 # （客观） |  |
| 12 | （1）针对投标人提供的售后服务承诺、维护人员和服务响应时间、保障措施合理性、针对性进行评分。评分范围评分范围（3分、2分、1分、0分） (2)根据投标人制定的项目培训方案、具体的培训内容的完整性、合理性比较评分，评分范围：评分范围（3分、2分、1分、0分） | # 0-6分 （主观） | 售后及培训 |
| 13 | 质保期不低于2年的基础上，质保期每增加1年得1分，最高得3分（投标人自行提供承诺） | # 0-3分（客观） | 质保期 |
| 14 | - 1、炉头：材质牢固不易变形、结构合理、出火方式合理，评分范围：评分范围（3分、2分、1分、0分）； - 2、摇摆龙头：外形流畅、材质牢固、耐压耐敲击、不易漏水、旋转顺滑，评分范围：评分范围（3分、2分、1分、0分）； - 3、灶具的前邦局部或面前扶手：采用不锈钢焊接，焊点牢固、无脱焊、无焊点破裂、无变色现象、焊缝规则均匀，线条流畅、平整光洁、无碰伤凹凸现象，评分范围：评分范围（3分、2分、1分、0分）； - 4、脚轮：材质牢固、行动静音、刹车制动效果，评分范围：评分范围（3分、2分、1分、0分）。 未提供样品的，相应样品分得0分。 | # 0-12分 # （主观） | 提供样品情况 |
| # 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | # 30分 # （客观） | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 在中标通知书发出后7日内供应商应当向采购人提交中标合同金额1%的履约保证金（银行、保险公司出具履约保函），待合同履行完毕，经甲方确认后，退还履约保证金（不计息）。 |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件后，经采购单位确认后于7个工作日内支付40%预付款。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | - 本项目全项内容验收合格，所有要求提交资料齐全，经采购单位确认后于5个工作日内支付至合同结算金额95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后退还质量保证金（不计息），但甲方有权扣除因质量问题而发生的相关费用。 2）当采购数量与实际数量不一致时，乙方应根据实际数量供货，合同结算金额按实际数量乘以成交单价进行结算。 3）供货商需提供合法、有效的正规增值税发票，否则采购人有权延期付款，直至收到供货商相应正规增值税发票为止。 |
| 1.7.1 | 接到采购人排产通知起60日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 1.7.2 | 杭州市滨江区。 |
| 1.7.3 | 待乙方在合同（协议）约定期限内完成合同（协议）规定的服务后，向甲方递交设计成果资料、活动现场图文资料、活动视频（光盘或U盘）、宣传资料、活动总结及其他相关资料。 |
| 1.8.6 | 其他违约责任： 1.乙方必须在规定期间内完成招标文件和投标文件上所要求的服务，并通过甲方组织的履约验收，否则甲方有权单方解除合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的工期损失。 2.服务期间，如受到不可抗力的影响，乙方应第一时间向甲方说明情况，一并提供备选方案以完成活动举办。如乙方未经甲方允许取消活动的，扣合同价2%的违约金，同时甲方有权提前解除合同。 3.乙方做好安全措施，确保无安全事故发生。若发生，乙方承担安全事故引起的责任和相关费用，同时每发生一次扣1万元违约金；若发生二次及以上或发生严重安全事故，甲方有权提前解除合同。 4.乙方无法按承诺完成工作，甲方有权提前解除合同。 |
| 1.9.1 | 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决 |
| 1.9.2 | 向杭州市滨江区人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归甲方所有。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在发生后6小时内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在发生后6小时内以书面形式通知对方当事人，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | 五个工作日内 |
| 2.16.3 | （1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术服务的要求，达到甲方考核合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。 （2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，按照一般程序进行验收，简易程序验收。验收方法为一次性验收、分段验收、分期验收。 （3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。 |
| # 2.20 | 本合同一式玖份，甲方陆份，乙方叁份。 |
| # 2.21 | 质保期 年。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）拟派项目团队配备情况表…………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ,所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          , 所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

注：供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投

标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳

社保清单。

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

（1）符合性审查材料汇总表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（水嘴（即采购清单中的台式混水厨房龙头、感应龙头、洗地龙头）需提供节能产品认证证书） | 节能产品认证证书（水嘴（即采购清单中的台式混水厨房龙头、感应龙头、洗地龙头）需提供节能产品认证证书） | 见响应文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

（2）节能产品认证证书

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（水嘴（即采购清单中的台式混水厨房龙头、感应龙头、洗地龙头）需提供节能产品认证证书）

（3）其他证书（若有）

投标人所提供的其他产品在生产或销售中如涉及相关许可、认证等强制性规定的，应当符合其规定（投标时提供上述证书或相关证明材料的扫描件，加盖投标人公章）

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、拟派项目团队配备情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 证书情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

（2）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

注：与评分有关的证明材料附后。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 商务技术偏离表

- （一）商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

备注：1、对照《第三部分 采购需求》如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；2、“偏离情况”栏填写：“响应”或“不响应”；3、响应内容除技术参数外还需包含规格型号、品牌等信息； 4、后附技术资料：如相关证书、产品样本资料或技术说明书或官网上公开的技术参数可以体现参数响应情况的资料。

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）备品备件清单 …………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

- 报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

四、备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：我公司承诺以上报价在验收通过之日起2年内有效。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （杭州滨江城建发展有限公司） 的 （滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标）） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 详见附件（标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上，下同）

2. 详见附件（标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 详见附件（标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

特别提醒:

1.本项目含有多个标的物，各标的物对应的所属行业均为工业。投标人必须针对所有标的物制造商的情况逐个进行说明。

2.鉴于本项目标的物数量较多，请各供应商直接按照附件格式填写。

附件8送退样授权委托书及样品签收单

送退样授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：浙房咨2024【D-224】-0001-1】政府采购送、退样品的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

样品签收单

项目编号：滨江区科技创新综合体及周边配套项目厨房设备采购（重新招标）

项目名称：浙房咨2024【D-224】-0001-1

送样单位：

送样联系人：          身份证号：                  联系电话：

递交时间：       年    月    日     时    分（送样现场填写）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

接 收 人：浙江省房地产管理咨询有限公司（                           ）

退样回执单

我单位(                                加盖投标人公章)已领取上述《样品签收单》内所有样品内容（含递交的检测报告）。

退样联系人：         身份证号码：                    联系电话：

退样时间：       年    月    日     时    分

退样经办人：

备注：若送样人员与退样非同一人的，请提供加盖供应商公章的授权委托书，谢谢各供应商合作。

附件9 现场活动申明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江省房地产管理咨询有限公司:

本人	（授权代表姓名），经由（单位）	（法定代表人姓名）合法授权参加（编号：）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间不存在利害关系存在下列利害关系:

A．投资关系

B．行政隶属关系

C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位与其他所有供应商之间均不存在利害关系与（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现	供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件不存在密封包装问题存在密封包装问题（具体指出）	。

（供应商代表签名）:

年   月   日

请在开标当天解密响应文件后30分钟内签署本声明书，并发送到邮箱357473346@qq.com。