青田县国企项目采购

公开招标文件

| 招标编号： | HJQTDL2024-018 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县东源公交站充电桩建设项目 |
| 招标人： | 青田县公共交通有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室 |
| 邮编： | 323900 |
| 备 案 单 位： | 青田县交通发展投资有限公司 |

二〇二四年九月

# 目录

目录	1

第一章 采购公告	3

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	5

投标人须知前附表	28

一、总则	32

1．总则	32

1.1适用范围	32

1.2定义	32

1.3资金来源	32

1.4投标人要求	32

1.5联合体投标	32

1.6转包与分包	32

1.7投标费用	33

1.8投标文件的语言及计量	33

1.9质疑和投诉	33

1.10保密	34

1.11信用信息记录	34

1.13特别声明	35

2．招标文件	36

2.1招标文件的构成	36

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	36

3．投标文件的组成	36

3.1投标文件内容的组成	36

3.2资格审查文件的组成	36

3.3资信商务及技术文件的组成	36

3.4报价文件的组成	37

3.5其他文件的组成	37

4．投标文件的编制	37

4.1投标文件的编制要求	37

4.2投标文件的格式	37

4.3投标文件的有效期	37

4.4投标报价	37

4.5投标保证金	38

4.6投标文件的份数和签署	38

5．投标文件的递交	38

5.1投标文件包装	38

5.2投标文件修改和撤回	39

5.3投标文件递交地点和截止时间	39

5.4投标文件澄清、说明、补正	39

6．投标无效情形	39

6.1在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	39

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	40

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	40

6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效	40

6.5有下列情况之一的，其投标无效	40

7．开标、评标及定标	40

7.1开标	40

7.2资格审查	41

7.3评标	41

7.4定标	42

8．中标和合同	43

8.1中标	43

8.2中标结果	43

8.3合同签订	43

9．履约保证和质量保证	43

9.1履约保证金	43

9.2质保期	43

10．其他事项	44

第四章 合同主要条款（参考）	45

一、通用合同条款	45

二、政府采购合同指引	50

第五章 投标文件格式	56

一、资格审查文件格式	56

二、资信商务及技术文件格式	63

三、报价文件格式	70

第六章 评标办法及评分标准	77

第一章  采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，受青田县公共交通有限公司委托，现就青田县东源公交站充电桩建设项目进行公开招标，欢迎符合资质的供应商前来投标。

- 招标项目编号:HJQTDL2024-018

- 项目名称：青田县东源公交站充电桩建设项目

三．采购方式：国企采购

四．采购组织类型：分散委托中介采购

五．采购内容:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源镇公交站充电站 | 1项 | 170 | 详见招标文件第二章采购需求。 |

六．投标人的资格条件要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.网络下载：招标文件可以网上自行下载，下载地址：丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。

2. 时间：至2024年10月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

八、资格审查

投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

九、投标截止时间及地点

投标人应于2024年10月22日上午10时30分前（北京时间）将投标文件密封送交到青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心1201开标室（一），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点

本次招标将于2024年10月22日上午10时30分（北京时间）在 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心1201开标室（一）开标 。

- 投标保证金

（1）保证金交纳金额：壹万元整。

（2）保证金的形式：投标人须在2024年10月22日 上午10时30分之前以电汇、银行转账等非现金形式交至采购代理机构账户，以代理机构确认到帐后开具保证金收据为准；否则招标人将拒绝其参加本次投标。

（3）保证金交纳账户信息：

户名：浙江华杰工程咨询有限公司青田分公司

账号： 33001697127053003131

开户银行： 中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

十二、质疑和投诉

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

十三．联系方式

1、采购人名称：青田县公共交通有限公司

项目联系人：黄跃文

联系电话：15057872870

质疑联系人：杜小锋

联系电话：0578-6095829

地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道平演村高安街2号

2、采购代理机构名称：浙江华杰工程咨询有限公司

项目联系人：张文伟

联系电话：0578-6608288

质疑联系人：蒋晓珍

联系电话：13867079158

地址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室

3.监督管理部门

名称：青田县交通发展投资有限公司

联系人：陈秋宇

监督投诉电话：0578-6503659

地址：丽水市青田县鹤城东路新世界大酒店(鹤城东路店)西北侧约60米

青田县公共交通有限公司

浙江华杰工程咨询有限公司

公告发布时间：2024年9月30日

# 第二章 采购需求

- 一、采购概况

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源镇公交站充电站 | 1批 | 1700000元 | 供应商报价不得超过预算金额，否则作无效报价处理。 |

本项目建设共有1个场站，16个充电车位。

- 二、建设内容及设备清单

- 1.清单

| 序号 | 名称 |  | 具体内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合箱变 |  | 1.名称：组合箱变 2.容量及型号：1000KVA 3.变压器：SCB系列干式变压器 4.欧式箱变 5.高压进线柜1面，计量柜1面，PT柜1面， 出线柜1面 6.低压总进线柜1面，低压出线4路，电容 柜1面300KVAr | 1 | 台 |  |
| 2 | 分体式直流 充电主机 | 480KW分体直流充电桩 | - 额定功率：480kW - 输出电压范围：50～1000VDC 3、安装方式：落地式 | 2 | 台 |  |
| 3 | 直流充电终端 | 双枪或单枪充电终端 | 1、安装方式：落地式 2、输出形式：双枪直流输出或单枪 3、充电枪线:5米 4、输出电流范围：0～250A 5.保证单枪最大输出功率240KW最小功率 60KW | 16 | 把枪 |  |
| 4 | 断路器 |  | 2*（500A/3P） | 2 | 套 |  |
| 5 | 新能源充电停车一体化运营管理云平台 |  | 满足新能源充电停车一体化运营管理云平台技术参数要求（同时免费提供给采购人其他新能源充电设施使用）具有让特定车辆特点时间充电功能 | 1 | 套 |  |
| 6 | 雨棚 |  | 不需要安装，对接设计预留安装光伏结构雨棚基础条件就好 | 0 | 个 |  |
| 7 | 电缆 |  | 终端电缆ES-RYJ-125 -2*95450米，设备主电缆280米 | 530 | 米 |  |
| 8 | 配电箱 |  | 箱体结构整体采用冷轧钢板制作，板材厚度≥2.5mm,箱体尺寸≥800mm*600mm*450mm；箱体表面明显部位应贴有安全警示标识，配电箱外围安装防护隔离栏，护栏高度≥1.2米 | 1 | 套 |  |
| 9 | 低压土建施工 |  | 含充电机主机基础、终端基础、电缆路径施 工开挖复原、排管及基础，电缆井等 | 140 | 米 | 满足建设需求 |
| 10 | 电气安装 |  | 含充电设备安装、终端安装、交直流线缆敷设、网络综合布线安装工程等 | 1 | 项 | 满足建设需求 |
| 11 | 高压土建施工 |  | 高压施工(包含但不限于高压设计，高压箱 变基础施工，箱变吊装，高低压柜及变压器 设备检测，设备调试，末端电缆井，箱变围 栏等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 高压路径施工 |  | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施 工、开挖排管或顶管、管沟基础、路面及绿 化复原、中间电缆井等(以高压电缆米数为 准 ) 。 | 165 | 米 |  |
| 13 | 监控系统 | 600万双光全彩定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：600万； 最大分辨率：3200×1800； | 4 | 台 | 满足建设需求 |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |  |
|  |  | 显示器 | 屏幕尺寸：19英寸 | 1 | 台 |  |
|  |  | 硬盘 | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 4 | 块 |  |
| 14 | 链路 |  | 100M | 1 | 项 | 场站的链路接入费用，场站 包含5年的链路费用 |
| 15 | 车位施工安装 |  | 包括车位线、安装车档器，充电桩防撞栏(带警示油漆) | 16 | 位 |  |
| 16 | 新建维修地沟 |  | 含必要的基础土方回填，开挖及砂石垫层，混凝土路面硬化，土方外运、围挡和文明施工费800mm*8500mm*1300mm | 1 | 项 |  |
| 17 | 智能电动栅栏门 | 人车通行管理一体机 | 集成视频监控、门禁、考勤、停车场管理业务功能。 | 1 | 台 | 满足建设需求 |
|  |  | 室外广告门 | - 支持延时关门功能。 - 2、支持开门关门速度调节。 - 3、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。 - 4、指示灯功能 | 1 | 台 |  |
|  |  | 人行道闸按钮立柱 | 国内广告门按钮立柱，配合广告门使用。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 7寸智能门禁一体机 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 其他 |  | 场站照明按实际布置、消防设备(建设微型消防站，配置消防灭火器-按5个充电桩配置3个30kg推拉式灭火器)、指示牌(操作流程，安全标识牌)等。安装开放式膈音房。 | 1 | 套 | 满足建设需求 |

2.供应商报价前需自行联系采购人进行现场踏勘，并充分了解项目现状和采购人的需求，上述建设内容及清单中未列明但实际可能产生的内容或增加数量的，供应商均应充分考虑后自行计算，并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。后期供应商不得以项目实施现场的情况不了解等原因要求增加项目内容(或费用), 或减少项目内容。

3.供应商对上述建设内容及产品逐项进行报价，并在响应文件中列明品牌、规格型号等相关参数，供应商少项、漏项均视为该产品的报价已包含在总报价中，且成交后按要求向采购人提供相应产品。

4.本项目建设设备设施安装所需的线缆、管线及其它安装材料、辅材均由供应商根据现场条件自行核算，供应商必须保证整个项目的完整性，以及整个系统的正常运行。后期供应商不得以任何理由增加该项费用。

5.供应商所提供的产品应当提供接口协议、接入SDK开发包，并提供数据推送接入集成 调试服务，费用均已包含在总报价中。

- 三、规范要求

下列标准中所列条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术标书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件：

1.GB/T8487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1 部分通用要求》。

2.GB/20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1 部分：通用要求》。

3.GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》。

4.GB/T27930-2015《电动汽车非车载传导充电机和电池管理系统之间的通信协议》。

5.GB/T  27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》。 6.NB/T  33001-2018《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》。

7.NB/T  33008.1-2018《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》。

8.GB/T 34658-2017《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致 性测试》。

9.JJG  1149—2018《电动汽车非车载充电机》。

10.GB/T  17626.11—2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》。

11.GB/T  17626.2—2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》。

12.GB/T  17626.3—2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》。

13.GB/T  17626.4—2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变群脉冲抗扰度试验》。

14.GB/T  17626.5—2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》。

15.GB/Z  17625.6—2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》。

16.GB/T  17626.11—2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化 的抗扰度试验》。

- 四 、功能及技术参数

| 序号 | 名称 |  |  | 功能及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合箱变 |  |  | (1)基本要求 箱变由高压柜体、配电变压器、低压配电柜及外壳四部分组成。 箱变高压环网柜高压单元采用630A母线、电缆带电指示装置，其他绝缘部分采用加强绝缘型，并采用加强绝缘材料。 变压器选用干式变压器(铜芯)。【提供承诺函】 高、低压进出线均采用电缆进出线。具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定。 (2)箱体要求 箱体底座采用高精度焊接式结构。顶盖采用非金属玻璃钢材质：环境适应性强，集成通风过滤功能，户外温度40℃整机输出不降功率；风道设计4道防水，封闭率 100%;耐候性户外寿命≥20年；防护等级IP54;阻燃性能垂直燃烧级别可达V-0级。运行噪音满足25℃≤55dB,35℃≤65dB,40℃≤72dB。内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。箱体外壳门板都采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板制作，箱体框架为组装式结构，外表无焊道，整机无外漏螺栓，立柱采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板制作。 箱体满足水平加速度0.3(g),垂直加速度0.15(g)的抗震要求。 箱变应具备结构稳定的设计，在11级风(28.5~32.6m/s)工况条件下持续风吹 1个小时，设备无可见异常变形，柜门保持正常的开启、关闭和锁固。 箱体采用冷轧钢板电弧喷锌工艺做为底层，锌丝纯度99.9%,锌层厚度>100μm, 在锌层上喷中涂漆，面漆为丙烯酸聚胺脂双组份面漆。金属材料经防腐处理后表面 覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后采用沥青漆重度防腐处理，保证壳体20年内不退色、不氧化、不粉化，40年不锈蚀。 箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆 孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。 箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取 相应的密封措施；外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。 所有门应向外开，开启角度大于100°,并设置定位装置。门有密封措施，并装 有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设 施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°,顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨 水回流进入箱体。 变压器室采用通风结构，门板带有为防尘通风防水百叶窗门。箱式变电站的箱体应设专用接地导体，高低压接地贯通，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。 箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应 有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻阻值符合标准。 (3)低压开关柜 柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级：IP3X,柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。 柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。 柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²,电 压线采用1.5mm²,其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²,电压线采用2.5mm²。 (4)端子排的设置 端子排距屏顶及地面均不小于200mm,端子排间距不小于150mm。 端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。 柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。 低压主进框架抽屉式断路器(电动操作) 额定电压：400V 额定频率：50Hz 额定电流：≥1000A(具体以设计为准) 出线开关(手动操作) 额定电压：400V 额定频率：50Hz 额定电流：≥350A(具体以设计为准) (5)无功补偿 中标人需选用SVG补偿方案，容量要求≥30kVar,符合当地电力接入要求。 (6)变压器要求 变压器选用干式(SCB13)变压器(铜芯)参数如下表示： 序号; 参数名称; 单位; 参数. 1; 变压器容量; kVA; 根据实际方案确定. 2; 额定电压; kV; 10. 3; 最高工作电压; kV; 12. 4; 额定频率; Hz; 50. 5; 电压组合; 10/20±2×2.5%/0.4kV. 6; 连接组标号; Dynll. 变压器室应装设可靠的安全隔网门并设闭锁装置，并在隔网门上粘贴有关闭锁装置的操作提示。变压器室门安装离心风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。 (7)高压环网柜要求 高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。 高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件，如：负荷开关、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器和负荷开关。 高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位 置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。高压 单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。环网柜具备完善的五防联锁功能(机 械联锁)。操作机构：手动操作。配置气压表，以方便观察气体压力。电力电缆隔 室与电缆沟连接处设置防止小动物进入。 高压进出线方式采用电缆连接，高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验 电、挂接地线。箱变内高压母排规格为TMY-(50×5)。进线柜开关二工位负荷开关， 变压器出线柜为三工位负荷开关配熔断器保护变压器，要求变压器超温运行情况下能够跳开变压器出线柜开关。 |
| 2 | 分体式直流充电主机 | 480KW分体直流充电桩 |  | 1)交流输入电压：380V±15% 2)交流输入频率：50±1%HZ 3)额定功率：480kW 4)输出形式：8把枪输出 5)输出电压范围：50～1000VDC 6)恒功率电压范围：300～1000VDC 7)功率因数：≥0.99 (50%-100%负载时) 8)峰值效率：≥95%：(50%-100%负载时) 9)总谐波电流含量：≤5%： (50%-100%负载时) 10)输出电压误差：±0.5% 11)输出电流误差：≥30A 时±1% /＜30A 时±0.3A 12)稳压精度：≤0.5% 13)稳流精度：≤1%：(在20%～100% 输出额定电流时) 14)纹波系数：≤1%（峰峰值） 15)均流不平衡度：≤3% 16)冷却方式：强制风冷 17)防护等级：IP55 18)海拔高度：≤2000m 19)工作温度 -30℃~60℃ 20)相对湿度：≤95% 21)噪音（dB）：≤65 dB 22)人机交互 ：7寸彩色触摸屏 23)充电设备内的充电模块要支持热插 拔功能，其中一个模块故障时，不影响整体工作。 24)充电机的充电模块具备节能休眠功能，再连续超过2分钟不工作时，进入休眠状态 25)充电机在50度的环境温度状态下，稳流精度偏差在0.18%以内。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 26）产品支持本地数据存储功能;保存数据的正确、连续、完整、有效且应不少于 10000条的记录空间。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 27）充电机应具备快速启动能力，在平台与充电机、充电机与车辆数据交互无延迟情况下，充电机与充电管理平台连接时间不大于10 秒，启动过程小于等于 20 秒。启动过程包含启动指令接收、电子锁锁定、辅助电源继电器闭合、充电握手启动、绝缘检测、参数辨识阶段、参数配置阶段、预充电阶段到能量开始输出。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
| 3 | 直流充电终端 | 双枪或单枪充电终端 |  | 1)直流输入电压：200～1000VDC 2)额定功率：单枪60KW 3)输出形式：双枪或单枪直流输出 4)输出电压范围：200～1000VDC 5)输出电流范围：0～250A 6)恒功率电压范围：330～1000VDC 7)输出电压误差：±0.5% 8)输出电流误差：≥30A 时±1% /＜30A 时±0.3A 9)稳压精度：≤0.5% 10)稳流精度：≤1%：(在20%～100% 输出额定电流时) 11)冷却方式：强制风冷 12)防护等级：IP54 13)海拔高度：≤2000m 14)工作温度 -20℃~65℃ 15)相对湿度：≤95% 16)外形尺寸：W500mm*D250mm*H1600 mm 17)柜体颜色：米白色 18)重量：≈60kg 19)噪音（dB）：45 dB 20)充电枪线:5米 21)刷卡模块:选配 |
| 4 | 断路器 |  |  | 2*（500A/3P） |
| 5 | 新能源充电停车一体化运营管理云平台 | 充电可视化 |  | 展示权限范围内的充电站运营情况。 运营情况包括收概况、排行榜、资源实时概况、资源利用、电量分析、设备管理。 支持查看总收入、总电量、总次数、总时长信息。 支持在地图上查看各个充电站定位，点击可查看充电站运营情况。 支持按日期、充电站筛选查看。 |
|  |  | 数据概览 | 充电概况 | 统计新能源充电概况，包括充电站总数、充电桩总数、充电总次数、充电总量、充电总金额等维度。 同时支持展示充电桩分布、充电次数、充电量趋势、充电金额趋势的图例 支持按所属充电桩查询、支持按日期范围（自定义、近一周、近一月）查询。 |
|  |  |  | 泊位概况 | 视图方式展示每个充电站的总泊位、在停中、充电中、空闲的数量。 支持筛选单个充电站查询，当车辆处于充电中时，支持点击在充充电站泊位跳转至该泊位在充详情。 充电订单详情页面展示：电量、SOC、充电时长、充电开始时间、基本信息（订单号、车辆识别代号、车牌号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电费金额（元）、服务费金额（元）、预收金额（元）、电量（度）、用户名、用户昵称）、收付款记录（序号、收/退款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）、实时监测数据（需求电压&实际电压、需求电流&实际电流、蓄电池温度、SOC）。 |
|  |  | 订单管理 | 充电中订单 | 展示当前所有在充订电明细，包括：订单号、车牌号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电量（度）、订单金额（元）、预收金额（元）等信息。 支持查看在充订单详情，展示内容包括：电量、SOC、充电时长、充电开始时间、基本信息（订单号、车辆识别代号、车牌号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电费金额（元）、服务费金额（元）、预收金额（元）、电量（度）、用户名、用户昵称）、收付款记录（序号、收/退款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）、实时监测数据（需求电压&实际电压、需求电流&实际电流、蓄电池温度、SOC）。 支持模糊条件查询：所属充电站。 支持条件查询：订单号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间。 支持导出充电中订单列表。 |
|  |  |  | 充电订单明细 | 展示当前所有充电订电明细，包括：订单号、车牌号、状态、充电枪名称、充电枪编号、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电量（度）、订单金额（元）、预收金额（元）、优惠金额（元）等信息。 支持查看充电订单详情， 包括：充电状态、充电时间线、基本信息（订单号、车辆识别代号、车牌号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电费金额（元）、服务费金额（元）、预收金额（元）、电量（度）、用户名、用户昵称）、计费详情（充电时段、充电读书（度）、电费单价（元/度）、服务费单价（元/度）、总金额（元））、收付款记录（序号、收/退款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）、开票记录（序号、流水号、发票类型、开票日期、开票状态、发票代码、发票号码、开票金额（元）、税率（元）、冲减蓝票）、历史监测数据（需求电压&实际电压、需求电流&实际电流、蓄电池温度、SOC）等。 支持所属充电站的模糊查询； 支持条件查询：订单号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间等。 支持导出充电订单明细列表。 |
|  |  | 占位管理 | 非新能源车驶入报警 | 管理非新能源车驶入新能源泊位场景。包括：订单号、车牌号、状态、是否欠费、联系人、联系电话、泊位号、所属充电桩、所属充电站、占位时长、开始时间、结束时间、占位金额、实收金额、欠费金额等信息。 支持点击【详情】，查看占位订单详情，包括：占位状态、占位时间线、入场图片、出场图片、占位证据（实时视频、查看回放）、占位详情（订单号、车牌号、联系人、联系电话、充电桩名称、所属充电站、泊位号、占位时长、占位开始时间、占位结束时间、占位金额、实收金额、欠费金额、收款时间）、收付款记录（序号、收款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）、开票记录（序号、流水号、发票类型、开票日期、开票状态、发票代码、发票号码、开票金额（元）、税率（%）、税额（元）、冲减蓝票）。 支持点击【实时视频】查看现场实时视频。 支持点击【占位回放】查看占位期间的占位录像，占位录像支持自定义时间段。 支持模糊查询：车牌号、泊位号、所属充电站、所属充电桩。 支持条件查询：订单号、车牌号、状态、是否欠费、泊位号、联系人、联系电话、所属充电桩、开始时间、结束时间。 支持导出非新能源车占位明细列表。 |
|  |  |  | 占位订单明细 | 管理长时间占用泊位未充电，或充完电长时间未离开泊位的车辆。 占位订单明细包括：订单号、车牌号、状态、是否欠费、占位类型、联系人、联系电话、泊位号、所属充电桩、所属充电站、占位时长、开始时间、结束时间、占位金额、实收金额、欠费金额等信息。 支持点击【详情】，查看占位订单详情，包括：占位状态、占位时间线、入场图片、出场图片、占位证据（实时视频、查看回放）、占位详情（订单号、车牌号、联系人、联系电话、充电桩名称、所属充电站、泊位号、占位时长、占位开始时间、占位结束时间、占位金额、实收金额、欠费金额、收款时间）、收付款记录（序号、收款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）、开票记录（序号、流水号、发票类型、开票日期、开票状态、发票代码、发票号码、开票金额（元）、税率（元）、税额（元）、冲减蓝票）。 支持点击【实时视频】查看现场实时视频。 支持点击【占位回放】查看占位期间的占位录像，占位录像支持自定义时间段。 支持模糊查询：车牌号、泊位号、所属充电站、所属充电桩。 支持条件查询：订单号、车牌号、状态、是否欠费、占位类型、联系人、联系电话、泊位号、所属充电桩、开始时间、结束时间。 支持导出占位订单明细信息。 |
|  |  |  | 占位时长设置 | 设置占位时长，超出配置时长未启动充电/驶离泊位将进入占位报警列表，包括：新能源车驶入泊位多长时间内未开始充电则算作占位报警；新能源车结束充电多长时间内未驶离泊位则算作占位报警；非新能源车驶入多长时间后占位则算作占位报警。 |
|  |  |  | 占位费设置 | 可针对不同的充电站设置占位费用。 新增占位费，包括：所属组织、占位规则名称、使用充电站、最小计费单元、免费时长、交费后多长时间内出场不计费、超出免费时长后免费时长计费、计费规则（时长范围、时长价格、超出设置时长计费、时长单价、限额、收费方式校验）。 支持修改、删除单条占位规则； 支持批量删除占位规则； 支持模糊查询：占位规则名称 支持条件查询：占位规则名称、所属组织、使用充电站、更新时间 |
|  |  | 车队服务 | 公司账户管理 | 设置车队服务的公司账户。 支持新增公司账户，包括：所属组织、公司名称、联系人、联系电话、可充电站、下发金额（元）、充值金额（元）、充电卡、公司地址等信息。 支持修改、删除公司账户。 支持模糊查询：公司名称、联系人、联系电话、可充电电站、卡面卡号。 支持条件查询：公司名称、公司ID、状态、联系人、联系电话、卡面卡号、可充电站。 |
|  |  |  | 公司车辆管理 | 管理公司车辆信息。 新增公司车辆，包括：公司名称、关联车辆（车牌号、车辆识别代号）等信息。 支持模糊查询：公司名称、公司ID、联系人、联系电话、车辆识别代号、车牌号。 支持条件查询：公司名称、公司ID、联系人、联系电话、车辆识别代号、车牌号。 支持按模板导入公司车辆记录； 支持导出公司车辆列表信息； 支持修改、删除公司车辆； |
|  |  |  | 账户余额明细 | 查看账户余额明细。包括：公司名称、公司ID、联系人、联系电话、类型、金额（元）、订单号/操作日志、操作时间等信息。 支持模糊查询：公司名称、联系人、联系电话、订单号。 支持条件查询：公司名称、公司ID、联系人、联系电话、类型、订单号、操作时间。 |
|  |  |  | 车队订单明细 | 查看车队订单明细。包括：订单号、公司名称、公司ID、车牌号、车辆识别代码、卡面卡号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电量（度）、订单金额（元）、优惠金额（元）等信息。 支持模糊查询：订单号、公司名称、公司ID、车辆识别代号、卡面卡号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站。 支持条件查询：订单号、公司名称、公司ID、卡面卡号、车辆识别代号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站。 支持导出车队订单明细列表。 |
|  |  |  | 服务结算单 | 按下述配置的各个公司结算单周期，自动生成各个公司的服务结算单。 支持下载服务结算单及结算明细单数据。 支持对已收款的结算单，一键结算，并更新至订单状态。 支持按结算日期快捷筛选结算单。 支持切换查看待结算、已结算账单。 支持按公司名称模糊搜索。 |
|  |  |  | 结算单设置 | 配置各个结算公司/车队的结算周期，及收款签章信息。 支持对结算单副标题进行配置。 支持按自然月、固定天数方式，配置各个结算公司的结算周期。 支持上传电子签章，并自行拖拽调整签名位置。 支持一键重置配置。 |
|  |  | 视频拉流 | 实时视频 | 对新能源方案下视频类设备，进行实时拉流，查看现场情况。 |
|  |  |  | 视频回放 | 对新能源方案下视频类设备，按照筛选条件，查看历史视频。 |
|  |  | 运营管理 | 充电白名单 | 管理充电白名单信息，包括车牌号、车辆识别代号、优惠充电站、有效期、剩余时长等信息。 支持添加充电白名单，并设置优惠方式，包括优惠电费/服务费等多少元，或多少折扣等信息。支持配置多种不同的优惠政策。 支持输入车牌号、车辆识别代号等信息搜索。 支持修改、删除操作。 支持导出充电白名单。 |
|  |  |  | 电子发票-开票主体设置 | 配置开票方基础信息，支持不同收款商户设置不同开票主体。 支持按销方名称、销方税号、开票充电站等进行模糊搜索。 支持诺诺、东港瑞宏发票厂家对接。 |
|  |  |  | 电子发票-开票明细 | 管理新能源充电开票明细数据。包括：流水号、发票公司、发票类型、开票日期、开票状态、发票代码、发票号、开票金额（元）、税率（%）、税额（元）、类型、开票订单、车牌号、冲减蓝票、销方名称、销方税号、失败原因等信息。 对于开票失败的发票，支持手动重开。 支持发票号、发票代码、开票订单的模糊查询； 支持条件查询：发票类型、开票状态、发票代码、发票号、开票订单、销方名称、销方税号、开票日期、类型等 |
|  |  |  | 电子发票-蓝票统计 | 按日、月、年统计维度，统计蓝票开票总数、税率、税费等信息。 支持按销方名称、销方税号模糊搜索。 支持按日、按月、按年快捷筛选查看。 |
|  |  |  | 电子发票-红票统计 | 按日、月、年统计维度，统计红票开票总数、税率、税费等信息。 支持按销方名称、销方税号模糊搜索。 支持按日、按月、按年快捷筛选查看。 |
|  |  |  | 预约充电-预约充电设置 | 设置预约充电配置，包括：所属组织、允许预约电站、允许预约时间、允许预约多长时间内开始充电等信息。 支持模糊查询：充电站名称。 支持条件查询：充电站名称、所属组织。 支持修改、删除预约充电配置操作。 支持上传须知文件。 |
|  |  |  | 预约充电-预约充电订单 | 管理预约充电订单，包括：预约ID、预约账号、车辆识别代号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、预约充电时间、实际充电时间、充电订单等信息。 支持点击充电订单跳转充电订单详情。 支持查看预约充电订单详情，包括：预约充电订单时间线、预约信息（预约账号、车辆识别代号、状态、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、预约充电时间、实际充电时间、充电订单）。 支持模糊查询：预约账号、车辆识别代号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站。 支持条件查询：预约ID、预约账号、车辆识别代号、状态、充电枪名称、充电枪编号、预约充电时间、实际充电时间、充电订单。 支持导出预约充电订单操作。 |
|  |  |  | 车辆管理-车辆绑定审核 | 注册用户可通过上传行驶证等信息绑定个人的车辆，绑定完成后由客服进行信息审核，以保护用户的隐私。 审核通过后，可以查看该车辆审核后的停车信息，自助开具发票。 支持按申请人、验证车辆、审核人、当前状态、申请时间、审核时间等条件模糊检索。 |
|  |  |  | 注册用户管理-注册用户 | 统计平台端所有的注册小程序/APP的车主信息。 支持按用户名，联系电话，绑定车辆等条件模糊检索 支持导出注册用户操作。 |
|  |  |  | 注册用户管理-意见反馈 | 车主可通过小程序、APP向平台反馈意见或建议。客服看到对应意见后可进行回复和处理。 支持按反馈人、联系电话、处理状态、处理人、反馈时间、处理时间等条件模糊检索。 |
|  |  | 充电管理 | 充电站管理 | 管理充电站相关信息，包括：充电站名称、充电站编号、状态、充电桩总数、充电枪总数、充电中、空闲、故障、总泊位、在用泊位、空闲泊位。 支持点击充电桩总数跳转至充电桩管理详情。 支持点击充电枪总数、充电枪在充、空闲、故障情况跳转至充电枪管理详情；支持点击总泊位、在用、空闲，跳转至泊位管理详情。 支持设置充电站名称、是否露天、营运时间、收款商户、建站时间、充电站类型、用电类型、用电来源、行业类型、收费规则、场站背景图、地址等信息。 支持启用、禁用、修改、删除、批量删除充电站信息。 支持模糊查询：充电站名称、编号、所属车场。 支持条件查询：充电站名称、充电站编号、所属车场、状态。 |
|  |  |  | 充电桩管理 | 管理充电站的相关充电桩信息。 支持添加充电桩、设置充电桩的信息。 支持查看充电桩信息，包括：充电桩名称、充电桩编号、充电桩型号、状态、计费规则下发状态、所属充电站、计费规则、充电枪、启用/禁用。 支持对于下发失败的充电桩，可手动重发。 支持启用、禁用、删除、修改操作。 支持模糊查询：充电桩名称、编号、所属充电站。 支持条件查询：充电桩名称、充电桩编号、充电桩型号、状态、计费规则下发状态、所属充电站、计费规则、启用/禁用。 支持导出充电桩列表。 支持批量下载该充电桩关联的所有充电枪二维码。 |
|  |  |  | 充电枪管理 | 管理充电枪信息，包括充电枪名称、充电枪编号、是否在用、状态、充电桩名称、所属充电站、添加时间等信息。 支持模糊查询：充电枪名称、充电桩名称、所属充电站。 支持条件查询：充电枪名称、是否在用、状态、充电桩名称、所属充电站、添加时间。 支持导出充电枪管理列表。 支持查看充电枪近24小时详情，包括：基本信息（充电枪名称、充电枪编号、状态、充电桩名称、所属充电站、添加时间、总功率（KW）、额定电流上限（A）、额定电流下限（A）、额定电压上限（V）、额定电压下限（V）、近24小时状态监测等信息。 支持下载单个充电枪二维码。 |
|  |  |  | 二维码下发记录 | 管理二维码下发记录，包括：充电桩名称、编号、所属充电站、下发状态、下发时间等信息。 支持重发二维码。 支持查看和下载二维码。 支持模糊查询：充电桩名称、所属充电站。 支持条件查询：充电桩名称、编号、所属充电站、下发状态、下发时间。 |
|  |  |  | 泊位管理 | 管理新能源泊位，包括：泊位编号、状态、所属充电站、所属充电桩、所属充电枪等信息。 支持添加泊位，关联泊位与充电枪关系。 支持模糊查询：泊位编号、所属充电站、所属充电桩、所属充电枪。 支持条件查询：泊位编号、状态、所属充电枪。 支持修改、删除泊位操作。 |
|  |  |  | 终端管理 | 管理新能源终端设备，包括：设备名称、主动注册ID、所属充电站、状态、报警、通道数等信息。 支持添加终端设备，绑定通道与相机的关联关系，设置终端地址等操作。 支持模糊查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站。 支持条件查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站、设备状态、报警状态。 支持修改、删除终端操作。 |
|  |  |  | 相机管理 | 管理新能源相机，包括：设备名称、主动注册ID、所属充电站、状态、报警、关联泊位等信息。 支持添加设备，设置所属充电站、用户名、密码、主动注册ID、设备名称、设备类型、通道号、设备地址。 支持模糊查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站、关联泊位。 支持条件查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站、设备状态、报警状态。 支持修改、删除相机操作。 |
|  |  |  | 系统订单支付成功率 | 系统交易正确率（系统订单支付成功率）≥ 99.99%。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 收费规则管理 | 管理新能源收费规则，包括：收费规则名称、编号、计费规则、适用充电桩、创建时间等信息。 支持点击适用充电桩，查看当前收费规则具体的适用充电桩。 支持新增收费规则，设置尖、峰、平、谷收费单价，并指定尖、峰、平、谷对应的具体时间段。 支持模糊查询：计费规则名称、编号。 支持条件查询：计费规则名称、创建时间。 支持修改、删除收费规则操作。 |
|  |  | 财务对账 | 支付流水明细 | 管理充电过程中的支付流水明细数据，包括收款和退款两部分详情。 收款明细，包括：收款流水、状态、收款时间、收款方式、收款金额（元）、支付订单、类型、商户/收款人等信息。 支持查看收款明细的收款详情，包括：支付记录（收款流水、收款方式、收款金额（元）、支付订单、收款商户、收款时间）、收款详情（序号、充值账户、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、金额）等信息。 支持查看收款明细的退款详情，包括：交易明细（交易时间、收款流水、支付订单、支付方式、支付金额、退款金额（元）、实收金额（元））、退款详情（序号、退款流水、状态、退款金额（元）、申请人、申请时间、到账时间、失败原因）等信息。 支持查看充电支付订单详情，包括：订单状态、订单时间线、基本信息（订单号、车辆识别代号、车牌号、充电枪名称、充电枪编号、充电桩名称、所属充电站、充电开始时间、充电结束时间、充电时长、电费金额（元）、服务费金额（元）、预收金额（元）、电量（度）、用户名、用户昵称）、计费详情（充电时段、充电度数（度）、电费单价（元/度）、服务费单价（元/度）、总金额（元）、优惠金额、实付）、收付款记录（序号、收/退款、流水号、交易时间、支付方式、支付金额（元）、入账商户/收款人）等信息。 支持查看收款、退款合计。 支持收款明细的模糊查询：支付订单、商户、收款人、收款流水、支付方式。 支持收款明细的条件查询：收款流水、支付订单、商户/收款人、收款方式、类型、状态、收款时间。 支持导出收款明细列表。 支持查看退款明细。包括：退款流水、状态、交易时间、类型、退款方式、退款金额（元）、支付订单、支付充电站。 支持模糊查询：退款流水、支付订单。 支持条件查询：退款流水、支付订单、支付充电站、类型、退款方式、退款状态、交易时间。 支持导出退款明细列表。 |
|  |  |  | 账户管理 | 管理账户信息。 可查看账户管理列表，包括：用户名、联系电话、充值金额（元）、消费金额（元）、账户余额（元）等信息。 可查看账户余额合计。 支持模糊查询：用户名、联系电话。 支持条件查询：用户名、联系电话。 支持导出账户管理列表。 |
|  |  |  | 账户收支明细 | 管理账户收支明细信息。 可查看账户收支明细列表，包括：用户名、联系电话、类型、金额（元）、订单号/预约ID、流水号、交易时间等信息。 支持模糊查询：用户名、联系电话。 支持条件查询：用户名、联系电话、类型、订单号、流水号、交易时间。 支持导出账户收支明细列表。 |
|  |  |  | 订单计费准确率 | 订单计费准确率≥99.99%。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 交易订单时效 | 系统支持 1 秒内生成订单数据。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 充电站收益管理 | 管理充电站收益统计信息。 可查看充电站收益统计列表，包括：充电站名称、编号、统计日期、总收入（元）、服务费（元）、电费（元）、总优惠（元）、总实收（元）、实收同比（%）、实收环比（%）、单桩收益（元）、充电次数、充电量（度）、单次收入（元）、设备利用率（%）、泊位周转（次）等信息。 支持模糊查询：充电站名称、编号。 支持时间范围查询：按日、按月、按年、自定义。 支持条件查询：充电站名称、充电站编号。 支持导出充电站收益统计列表。 |
|  |  | 设备报警 | 充电桩故障 | 管理充电桩相关故障信息，包括：充电桩名称、编号、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、持续时长、处理人、处理意见、处理时间等信息。 支持处理报警信息，并查看处理详情。 支持模糊查询：充电桩名称、编号、所属充电站、处理人。 支持条件查询：充电桩名称、编号、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、处理人。 支持导出充电桩故障报警。 |
|  |  |  | 充电枪故障 | 管理充电枪相关故障信息，包括：充电枪名称、编号、充电桩名称、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、持续时长、处理人、处理意见、处理时间等信息。 支持处理报警信息，并查看处理详情。 支持模糊查询：充电桩名称、编号、所属充电站、处理人。 支持条件查询：充电枪名称、编号、充电桩名称、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间。 支持导出充电枪故障报警。 |
|  |  |  | 其它设备报警 | 管理终端、ITC、热成像等设备故障，包括设备名称、设备类型、主动注册ID、所属充电站、报警状态等信息、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、持续时长。 支持处理报警，查看报警详情。 支持按设备名称、设备类型等信息模糊查找。 支持按设备名称、设备类型、主动注册ID、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间精确查找。 支持导出设备报警。 |
|  |  |  | 热成像报警 | 管理热成像报警信息，包括：设备名称、主动注册ID、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、持续时长等信息。 支持热成像联动报警，支持web拉流查看现场温感影像。 支持查看温度过高报警时段视频录像（高温回放），视频录像支持自定义时间段查看。 支持处理报警，查看报警详情，包括：设备地址、报警详情（设备名称、设备类型、主动注册ID、所属充电站、报警状态、处理状态、报警类型、开始时间、结束时间、持续时长）、报警处理（是否结束报警）、处理意见（结束报警、设备误报、处理意见填写）。 支持模糊查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站。 支持条件查询：设备名称、主动注册ID、所属充电站、报警状态、报警类型、处理状态、开始时间、结束时间。 支持导出热成像报警。 |
|  |  | 操作日志管理 | 操作日志管理 | 展示平台管理人员、使用人员的所有操作日志记录，包括操作员、IP地址、操作内容、操作时间等信息。 支持导出操作。 支持按操作员、联系电话、所属组织模糊搜索。 支持按操作员、所属组织、联系电话等精确搜索。 |
|  |  | 诱导发布 | 诱导屏管理 | 添加并管理所有诱导屏，展示诱导屏在离线状态，可播放诱导屏发布内容截图。 支持导出操作。 支持删除及批量删除操作。 支持按诱导屏状态快捷筛选。 支持按设备名称、主动注册ID模糊搜索。 支持按设备名称、主动注册ID、设备IP精确搜索。 |
|  |  |  | 素材管理 | 管理诱导发布素材，包括图片素材和视频素材。 支持删除及批量删除。 支持快捷删除无效素材。 支持按图片名称模糊搜索。 |
|  |  |  | 诱导发布 | 诱导屏发布栏目配置，包含实时余位、图片、视频、文本等信息。 支持按删除及批量删除操作。 支持定义栏目播放计划。 支持按状态快捷筛选。 支持按栏目名称模糊搜索。 支持按栏目名称、使用设备、所属组织、分辨率精确搜索。 |
|  |  |  | 下发记录 | 下发栏目至诱导屏，展示下发状态和诱导屏显示内容。 支持删除及批量删除操作。 支持按状态快捷筛选。 支持按栏目名称、设备名称模糊搜索。 |
|  |  | 基础配置 | 经营配置 | 报警推送：开启/关闭平台右下角报警事件弹窗提示。 |
|  |  |  | 支付配置 | 配置平台端用户的微信、支付宝或银联收款账户。 支持多个收费主体，不同充电站按主体收费。 平台支持自动申请，只需按页面提示上传相应的资料，系统就可以为用户申请商户号。 支持按商户名称、联系人、联系电话模糊搜索。 支持按状态、运营商、所属组织、申请时间等精确搜索。 |
|  |  |  | 用户管理-组织管理 | 管理城市或运营公司组织层级，最多支持10级组织层级。可按市、区、街道维度建立充电站。 支持展示组织结构图，支持在组织结构图上快捷筛选。 支持删除及批量删除操作。 支持按组织名称、联系人、联系电话模糊搜索。 支持按组织名称、联系人、联系电话精确搜索。 |
|  |  |  | 用户管理-角色管理 | 划分各管理角色，例如超级管理员、一般管理员、财务人员、坐席人员等，可自定义访问菜单权限和充电站权限。 支持删除及批量删除操作。 支持按角色名称模糊搜索。 支持按所属组织、角色名称、菜单权限精确搜索。 |
|  |  |  | 用户管理-管理员管理 | 添加公司管理员或其它角色管理人员，并为管理人员分配权限和角色。支持在离线状态监测。 支持启用、批量启用、禁用、批量禁用操作。 支持删除、批量删除操作。 支持按用户名、姓名、联系电话、角色模糊搜索。 支持按用户名、姓名、联系电话、所属组织、角色等精确搜索。 |
|  |  |  | 授权管理 | 授权平台使用通道数，可下载授权文件并上传授权。 支持记录用户的所有授权记录。 授权记录表支持按上传者、联系电话模糊搜索。 授权记录表支持按授权时间、上传者/联系电话精确搜索。 |
|  |  |  | 系统性能 | 系统吞吐量 tps 不低于 5000；每秒查询 qps 不低于 1000；数据库 I/O 的流量大小不低于5M/s； 系统集群保证系统无单点故障，集群中任何一台服务器宕机，应不影响系统整体运行。系统支持线性水平扩展，系统的扩展应不影响系统 在线运行，单个节点配置时间应小于 1 小时。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 数据抽取指标 | 数据抽取效率不低于 10000 条/s。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 平台查询响应时间 | 系统平台数据量超过百万条时，单次查询响应时间不超过 100ms；系统平台数据量超过千万条时单次査询响应时间不超过 500ms。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 平台故障恢复能力 | 平台在没有外部因素影响的情况下，软件故障能自动恢复。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 平台并发登录能力 | 1000 条并发用户进行登录访问操作的响应时间不超过 3 秒。（提供具有 CMA 、 CNAS 标识的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章） |
|  |  |  | 平台接入 | 第三方接入平台管理，添加平台后，程序自动生成该平台的唯一编码、APPID、密钥。第三方平台在与云平台进行交互时，可用编码、APPID、密钥，进行数据交互。 支持查看密钥。 支持删除、批量删除操作。 支持按平台名称模糊搜索。 支持按所属组织、平台名称精确搜索。 |
|  |  | 首页 | 新能源充电 | 展示所有新能源充电站信息，支持智能排序、距离最近、价格最低进行排序。 新能源充电展示充电站名称、地址、电费详情、营业时间、距离、充电枪总数和空闲数等信息。 支持充值后一键启动充电，支持充电过程中实时查看电量、电费使用情况等信息。 支持充电过程中按需续充值。 支持预约充电，包括设置预约充电时间等操作。 |
|  |  | 导航 | 充电站导航 | 支持导航至新能源充电站。 支持按智能排序、距离最近、价格最低方式，在地图上查看充电站分布情况。 支持查看各充电站名称、地址、电费详情、剩余充电枪、营业时间等信息。 支持输入充电站名称、地址等信息模糊搜索。 支持一键唤醒导航，生成导航路径导航至目的地充电站。 |
|  |  | 缴费 | 占位缴费 | 输入车牌，查询出该车辆占位费并缴纳，开具电子发票。 支持快捷选择最近查找的车辆，快速查询占位费。 |
|  |  | 个人中心 | 余额明细 | 启动充电前，需预充值，以正常使用充电业务。 支持自定义充电金额，选择支付方式（小程序仅支持微信/银行支付）进行充值。 支持查看充值合计、支付合计、退回合计。支持查看充值明细，包括充值时间、金额。支持查看支付明细，包括支付时间、金额。支持差查看退回明细。 支持时间输入，查看固定时间段充值、支付详情。 |
|  |  |  | 占位订单 | 展示新能源车及非新能源车占位订单明细，支持对占位订单批量支付，支持查看占位订单明细等。 |
|  |  |  | 充电订单 | 展示新能源充电所有订单信息。包括订单状态、充电枪名称、所属充电站、总金额、剩余款项退还情况等信息。 支持输入充电站名称查找。 |
|  |  |  | 预约充电记录 | 展示所有预约充电记录，及预约状态，是否启动充电等。 支持查看预约充电记录、取消预约等操作。 |
|  |  |  | 我的车辆 | 用户可添加车辆到个人账户，一个账户可添加多个车辆。 支持查看车辆是否认证、支持查看车辆认证详情，包括上传的行驶证照片、车辆识别代号、发动机号等信息。 支持删除已绑定的车辆。 |
|  |  |  | 电子发票 | 用户付款成功后，可在线开具电子发票。发票开具成功后，支持给预留邮箱发送电子发票。 支持按新能源、占位订单等类型，查看当前未开具发票的账单。 支持选择所有未开票账单批量开具电子发票，支持通过发票抬头名称，模糊查询发票税号等信息，支持重开发票，重推邮箱操作。 支持查看开票记录，开票记录展示开票金额、开票时间、开票状态-成功/失败，开票成功的发票，支持查看已开发票。 |
|  |  |  | 隐私政策 | 查看程序隐私政策。 |
|  |  |  | 意见反馈 | 向平台端提交意见反馈。 |
|  |  |  | 退出登录 | 退出当前登录。 |
| 6 | 设备主电缆 |  |  | （YJV-0.6/1kV） 2*（3*240+2*120） |
| 7 | 终端电缆 |  |  | ES-RYJ-125 -2*95 |
| 8 | 监控系统 | 600万双光全彩定焦枪型网络摄像机 |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：600万； 最大分辨率：3200×1800； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）50m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：92°；垂直：45°；对角：110°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵（两项均支持人车分类及精准检测）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：低 |
|  |  | 网络硬盘录像机 |  | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：4 路； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）； 接入路数：4路； 分辨率：12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 显示 |  | 显示器 |  | 屏幕尺寸：19英寸 |
|  |  | 硬盘 |  | 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA |
| 9 | 配电箱 |  |  | 1.箱体结构整体采用冷轧钢板制作，板材厚度≥2.5mm,箱体尺寸≥800mm*600mm*450mm；箱体表面明显部位应贴有安全警示标识，配电箱外围安装防护隔离栏，护栏高度≥1.2米； 2.配电箱内部接线走向要分明、线路清晰，线缆两端需标有相应的编号；接线端子压接牢固，接地线的连接应使用专用的接地螺栓，并应进行防腐、防水处理； ●3.配电箱内需配备电路控制器（智能终端），控制器应具有远程开关控制功能、自主开关功能、掉电保护功能、具备欠压、过压、过流、过载、漏电、防雷保护功能；支持故障检测功能，包括补偿电容故障、负载设备故障、电源故障、欠流、过流、欠压、过压、漏电流越限、负载设备异常开关、交流供电断电、终端温度越限等故障检测功能；支持扩展浸水监测、火灾监测、位移倾斜监测功能； ●4.控制器（智能终端）符合介电性能试验，试验后无击穿、闪络，设备功能正常运行；重合闸功能符合GB/T 7261-2016的标准要求，剩余电流保护断开后20s~60s自动重合闸1次，如果不成功，延时15min进行第2次重合闸，若不成功，延时15min进行第3次重合闸，如果不成功，则禁止再重合闸；静电放电抗扰度试验符合GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验标准，试验后功能正常；按GB/T2423.10-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) 标准进行振动（正弦）试验，试验后应无破裂、变形及内部零部件无松脱、损坏，各项功能正常；冲击试验符合GB/T2423.5-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 标准，试验后无破裂、变形、松脱、损坏，各项功能正常；控制器工作温度：-40℃±2℃～85℃±2℃，防护等级≥IP67，盐雾试验符合GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ka:盐雾 标准要求，试验后正常工作，外观正常；按GB/T 2423.16-2022 环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉 标准进行长霉试验，试验后控制器正常工作；灼热丝试验符合GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) 试验温度:+650±10℃，试验后无火焰不灼热，绢纸未起燃； (以上“●”条款需提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章)。 |
| 10 | 低压土建施工 |  |  | 含充电机主机基础、终端基础、电缆路径施工开挖复原、排管及基础，电缆井等 |
| 11 | 电气安装 |  |  | 含充电设备安装、终端安装、交直流线缆敷设、网络综合布线安装工程等 |
| 12 | 高压土建施工 |  |  | 高压施工(包含但不限于高压设计，高压箱变基础施工，箱变吊装，高低压柜及变压器设备检测，设备调试，末端电缆井，箱变围栏等 |
| 13 | 高压路径施工 |  |  | 包含但不限于高压电缆及主材、电缆路径施工、开挖排管或顶管、管沟基础、路面及绿化复原、中间电缆井等(以高压电缆米数为准)。 |
| 14 | 链路 |  |  | 100M,五年 |
| 15 | 车位施工安装 |  |  | 所有停车车位施划车位线(含消除原有车位线)、安装车档(水泥浇筑)；基座安全警示油漆，充电终端防撞栏(高度不低于400mm) |
| 16 | 新建维修地沟 |  |  | 800*8500*1300mm(据实施工) |
| 17 | 智能电动 栅栏门 | 人车通行管理一体机 |  | 集成视频监控、门禁、考勤、停车场管理业务功能。 1、支持视频监控系统，支持64个相机接入； （1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）； （2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件； （3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列； （4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示； （5）支持25路1080P相机解码展示； 2、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理和控制,&nbsp;支持256路门禁设备接入； （1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能； （2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置） 4、支持考勤管理，实现考勤打卡功能； （1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近7天迟到趋势，各部门到岗情况）； （2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）； （3）支持19种报表，按时间，按人员导出； 5、支持停车场管理，支持10车道管理，支持收费，云端管理，中心值守，远程呼叫等； （1）支持停车场监控，支持展示车道监控实时画面，抓图、车牌抓图、两分屏、四分屏、六分屏、十分屏切换显示； （2）支持人车管理，支持添加月租车、储值车、VIP车、免费车，批量配置车辆信息，记录车牌车及车主信息；一个人可添加多辆车，车辆信息包含：车牌、车辆权限（正常，黑名单）、有效期； （3）支持中心值守，实现远程开闸，远程呼叫对讲等； 6、支持人事管理，支持部门组织管理，单个人员添加，删除；支持查看权限下发进度，重新下发； 7、支持设备本地128路一键上云，支持APP报警功能； 8、支持分配4个客户端安装在电脑进行远程管理； |
|  |  | 室外广告门 |  | 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 |
|  |  | 人行道闸按钮立柱 |  | 国内广告门按钮立柱，配合广告门使用。 |
|  |  | 7寸智能门禁一体机 |  | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持至少 5 段视频的播放设置；视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频格式应支持 MP4、AVI、DAV；视频应能配置开始播放时间和结束播放时间；视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标供应商公章） 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标供应商公章） 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标供应商公章） 硬件接口检查 1.RS-485 接口：1 个；2.RS-232 接口：1 个；3.韦根接口：1 个；4.USB 接口：1 个；5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）；6.IO 输出：1 个；7.门锁控制接口：1 个；8.LAN 接口：1 个；9.麦克输入：1 个；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标供应商公章） |
| 18 | 其他 |  |  | 场站照明按实际布置； 2.建设室外消防给水管道，安装消防栓、配水带、水枪等。配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 3.设置安全标识牌及操作流程指示牌，具体规格及数量按实际布置。 4.安装开放式膈音房 |

1.以上功能及技术参数中如有涉及专有型号及品牌或尺寸的特定描述，该技术参数不具 有限制性，供应商可对该参数进行调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，并提供相应的说明材料予以证明，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效磋商处理。

2.技术参数中带▲为实质性要求，不允许供应商负偏离，技术参数中带●为重要技术参 数指标。

3.采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。

4.供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组综合评价为准，解释权属于 磋商小组。

四、产品及材料要求

1.供应商需向采购人提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品， 不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

2.供应商所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足采购需求的 参数及性能要求。

3.供应商须保证所供货物全新、原包装，无抵押，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对供应商索赔的权利。

4.货物如出现质量问题，供应商全免费上门包换或作退货处理，造成损失及责任由供应 商按实际损失赔偿。

5.供应商将所有货物根据采购人要求将货物运至采购人指定地点。货物装卸车、搬运等 所有一切费用均已包含在报价中。

6.本项目范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由供应商承担，采购人不提供任何材料。

7.供应商所供应的材料名称、品种、型号、规格、质量等均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的需求。

8.由于供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，由供应商承担责任及赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已实施的不合格材料。

9.项目实施时，供应商严格按照其响应文件和设计方案中的要求供应相应的材料，如其所提供的材料与响应文件不一致的，采购人有权拒用，由此所造成的损失由供应商自行承担。

五、项目实施要求

1.本项目实施已包括拆除费用、垃圾清运、临时设施以及安全文明措施费等一切为完成 本项目而产生的费用，该费用已包含在总报价内。

2.供应商对项目实施中使用的材料、软件等必须符合相应规范及行业文件要求。

3.供应商应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少 对周围人员工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于供应商的责任造成的一切人员伤亡 及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

4.供应商成交后5日内向采购人提供详细的设计方案，且经采购人确认同意，并严格按 确认后的设计方案实施，并接受采购人或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

5.供应商在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导 致政府职能部门对其罚款和停工整改，由供应商自行承担相应的损失及整改费用。

6.项目分项中的部分内容需具有相应资质的单位承接而供应商不具有该资质的，供应商 分包前必须经采购人审核同意后方可分包，供应商对此分包项目质量、进度、安全等承担连带责任。

六、安全要求

1.供应商必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业险，以保证采购人在供应 商工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在供应商的报价中，采购人不单独 另行支付。

2.供应商应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

3.供应商工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机 械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

4.供应商工作人员进行作业时注意安全，由于供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失 均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

## 供货安装期限

- 合同签订后3个月内完成所有安装调试，并通过验收。

八、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定），项目整体安装完工并通过验收合格后7个工作日支付合同金额的60%。

# 第三章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县公共交通有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 国企资金 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 见采购公告中供应商资格要求 |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.1 本项目不可以分包。 □2.2本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：/（根据项目具体情况确定） |
| 1.7 | 投标费用 | 不论结果如何，供应商均应自行承担编写和递交响应文件及参加过程中有关的全部费用。 |
| 1.11.2 | 信用信息记录查询截止时间 | 同投标文件递交截止时间。 |
| 1.12.1 | 节能环保产品认证 | 有效的节能产品、环境标志产品认证证书 |
| 1.12.2 | 政府强制采购的节能产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.12.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1、对小型和微型企业的货物或服务给予10%的价格扣除。 2、联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除。 3、本项目所属行业： 工业 。 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.13.3 | 核心产品 | / |
| 1.14.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察。 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 获取方式：网络下载：丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.2.1 | 资格审查文件组成 | ▲1.有效的营业执照复印件； ▲2.法定代表人资格证明书； ▲3.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件； ▲4.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6.无重大违法记录声明书； ▲7.信用信息查询； 8.其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件组成 | 1、资信商务部分： 1）投标函； 2）商务响应表； 3）资信商务评审中需要提供的各类证书证件及证明材料等； 2、技术部分： 1）根据采购文件技术文件部分评审办法及采购需求自行编写； 2）投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应； 3）技术文件内容中需包含“技术规格偏离表”、“设备配置清单”、“详细技术参数表”等内容。 4）投标人认为有必要提交的其他技术证明资料。 |
| 3.4 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）分项报价表：投标人须详细列明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由投标人自行负责； （3）供应商类型声明函 （4）其它：投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 3.5.1 | 其他文件的组成 | （1）样品或演示讲解：演示时间10分钟 注： 1、供应商应将演示内容提前拍摄成视频并拷贝在U盘中，视频播放时间控制在10分钟以内。U盘应与资信商务及技术文件共同密封提交，未在规定提交演示视频或视频无法打开的，视为未提交。 2、其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标保证金 | 1．投标保证金的形式：投标人须在2024年10月22日上午10 时30 分前以电汇、银行转账等非现金形式交至采购代理机构账户，以代理机构确认到帐后开具保证金收据为准；否则招标人将拒绝其参加本次投标。 2．保证金交纳金额：壹万元整。 3．保证金交纳账户信息： 户名：浙江华杰工程咨询有限公司青田分公司 账号： 33001697127053003131 开户银行： 中国建设银行股份有限公司青田支行营业部 |
| 4.6.1 | 投标文件的份数 | 1、资格审查文件正本1份；副本4份； 2、资信商务及技术文件正本1份，副本4份； 3、报价文件正本1份，副本4份。 |
| 5.3.1 | 投标文件递交地点 | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心1201开标室（一） |
| 5.3.2 | 投标文件递交截止时间 | 2024年 10 月 22 日上午 10 时30分前 |
| 5.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 8.4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月22日上午10 时30 分 开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心1201开标室（一） |
| 8.4.4 | 开标时投标人须携带的资料 | 按第3.2.1条中资格审查部分提供相关资料 |
| 8.6.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：5人及以上； 评标专家确定方式：按照有关规定组建。 |
| 8.6.6 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 8.8.1 | 推荐中标候选人家数 | 1家。 |
| 10.1.1 | 履约保证金 | （1）缴纳金额：合同价的 1% 。 （2）缴纳时间：签订合同后10日内交至采购人指定账户或向采购人提交履约保函。 （3）履约担保形式：现金(电汇或银行汇票)或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 （4）若采用银行保函的，应由供应商从国有或股份制商业银行县（市）级支行及以上的银行开具，并保证其有效。 （5）若供应商以保险保单和担保保函形式提交履约担保，其出具的保险保单或担保保函所对应的保险条款需经备案，且保险条款规定的保险责任范围必须与采购项目的性质及相关合同相匹配，并经采购人确认。否则采购人有权要求供应商选择其他方式提供履约担保。如拒绝提供的采购人可以取消供应商的成交资格。 （6）履约保证金退还时间：项目验收合格后扣除相应违约金（如有）三十个工作日内一次性无息退还。 |
| 10.2.1 | 质保期 | 3年 |
| 11.4.1 | 采购代理机构 | 代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司 质疑联系人：蒋晓珍 联系电话：13867079158 地址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室 |
| 11.4.2 | 采购人 | 采购人名称：青田县公共交通有限公司 质疑联系人：杜小锋 联系电话：0578-6095829 地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道平演村高安街2号 |

## 一、总则

### 1．总则

### 1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

### 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照招标文件的规定参加投标竞争的法人。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监委、审计局、国资办等。

1.2.5“买方”系指采购人，“卖方”系指中标人。

1.2.6“货物”系指中标人按招标文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指中标人按招标文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定中标人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及招标文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

### 1.3资金来源

见投标人须知前附表。

### 1.4投标人要求

1.4.1合格的投标人：见投标人须知前附表；

### 1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2联合体投标的各方应当符合第1.4条中的特定资质条件。

1.5.3联合体投标的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格投标人资格条件。

1.5.4联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.7投标费用

1.7.1不论投标的结果如何（包括取消招标任务等情况），投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.2代理咨询服务费：本项目按标段向中标人收取招标代理费，代理服务费按照国家计委价格2002（1980）号文件规定货物招标收费标准的35%收取。每标段中标人在领取中标通知书前支付。

1.7.3中标人如未按以上规定办理缴费，招标(采购)代理机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。

### 1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

### 1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内且在投标截止时间之前， 以书面形式向招标人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政管理部门投诉。

（1）投标人对招标公告（含投标人资格条件）提出质疑的，请在招标公告发布之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间向采购代理机构和招标人提出。

（2）对招标文件提出质疑的，可以自招标文件发布之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和招标人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在中标结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和招标人提出。

（4）投标人认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在中标结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3招标人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。招标人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对招标人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供招标人所需要的相关材料。

1.9.4质疑人拒绝配合招标人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项及处理决定。

1.9.5招标人在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.9.6质疑处理办法和相关格式见《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）和《关于印发青田县政府采购供应商质疑处理办法的通知》（青政办发〔2009〕74号）等文件要求。

### 1.10保密

参与采购投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.11信用信息记录

1.11.1各投标人的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道进行查询。查询后的投标人在处罚有效期内的，不得推荐为中标候选人。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：见投标人须知前附表。

1.11.3信用信息查询记录和证据则应当以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.11.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.11.6若在开标当天因不可抗力事件导致代理机构或采购人无法查询信用信息记录且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，采购人可以确定第二中标候选人为中标人或重新组织采购。

1.12政府采购政策

1.12.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的。

1.12.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.12.1条规定的认证证书。

1.12.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.12.4供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.3条的扶持政策。

1.12.5投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.12.6采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.13特别声明

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.13.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.13.3核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.14现场考察

1.14.1现场考察：见供应商须知。

1.14.2为使供应商对本项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由供应商自行负责编制响应文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由供应商自行承担。

1.14.3现场考察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.14.4在现场考察过程中，供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向供应商行使追偿权。

1.14.5采购人联系方式见第10.4.2条。

### 2．招标文件

### 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理应当投标截止时间15天前，在招标公告发布的网站发布更正公告或由代理机构通知其书面领取。无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，招标人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3招标人或采购代理机构可在提交投标文件截止时间前发布紧急公告，紧急公告或澄清内容不影响供应商制作投标文件的或招标人因项目实际进度需求，招标人或采购代理有权不顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3．投标文件的组成

## 3.1投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

3.2.3必须提供采购商务响应表和投标人信用信息声明书，并且应当符合相关格式要求。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人不按第3.5.1条要求提供的，其投标文件作无效投标处理。

3.5.3样品的存放：样品的存放应遵循采购代理机构要求，不得私自存放。

3.5.4样品的处理：中标人的样品由采购人按相关措施进行封存保管，以及作为履约验收的标准。未中标的样品由投标人自行处理。

3.5.5其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担相关责任。

4.1.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

4.1.4投标文件应当标注页码并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.2投标文件的格式

投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在延长期内，投标保证金的退还与不予返还的规定仍然适用。

### 4.4投标报价

4.4.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

4.4.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试与试运行、培训、售后服务费及采购代理服务等一切费用。

4.4.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.4.4按标段独立报价。

## 4.5投标保证金

4.5.1投标保证金：见投标人须知前附表。

4.5.2投标人必须按照第4.5.1项要求提交投标保证金。

4.5.3中标通知书发出后五个工作日内，向未中标人退还投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

4.5.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）开标之后对采购文件条款提出质疑的或其他严重扰乱招投标程序的；

（8）其他法律法规规定的情形。

## 4.6投标文件的份数和签署

4.6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。

4.6.2投标人在投标文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.6.3招标文件规定地方需要签名和/或盖章的，投标人应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，投标人应当写全称。

4.6.4投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 5．投标文件的递交

### 5.1投标文件包装

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2投标文件的包装封面上应注明：

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）标段：

（4）投标文件名称：（资格审查文件\资信商务及技术文件\报价文件）

（5）投标人：

（6）投标人地址：

（7）邮编：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的投标文件由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

### 5.2投标文件修改和撤回

5.2.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后的新递交投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2投标截止时间后，投标人不得撤回投标文件。

### 5.3投标文件递交地点和截止时间

5.3.1投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

5.3.2投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

5.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 5.4投标文件澄清、说明、补正

5.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（可以是复印件、传真件、扫描件等）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

### 6．投标无效情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件、扫描件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### 6.1在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标人没有按招标文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件未按招标文件要求提供相关格式和内容的，或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、服务期限、质保期、投标文件份数等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现投标报价的；

（7）资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件混装；

（8）法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的；

## 6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出。

## 6.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 7．开标、评标及定标

### 7.1开标

7.1.1开标时间和地点：

采购人在本章第5.3.2项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.3.1项规定的地点公开开标。

7.1.2开标准备

采购代理机构将按照第7.1.1条进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人未到场及签到的或未提供本人身份证明的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

7.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人填写《采购活动现场确认声明书》；

（5）开启资格审查文件、资信商务及技术标，并宣布投标人名称、投标文件份数；

（6）采购人对投标人进行资格审查；

（7）主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（8）评标委员会对资格审查文件、资信商务及技术文件进行符合性审查；

（9）评标委员会对资信商务及技术标进行评审；

（10）主持人宣布资信商务及技术评审情况；

（11）开启报价文件，并进行唱标；

（12）评标委员会对报价文件进行符合性审查；

（13）评标委员会对报价标进行评审；

（14）主持人宣布报价标评审情况；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或/和确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或/和确定中标人名单；

（17）开标结束。

7.1.4开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。

### 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.2条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对投标人进行资格审查。

7.2.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

### 7.3评标

7.3.1评标委员会组成：评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2评标规定

（1）评标委员会审查投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人应在20分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认。投标人全权代表未在规定时间内进行书面回复或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照评标办法中的评审细则及各项指标进行打分，并汇总每个投标人的得分。

（6）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（7）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（8）评标委员会协助采购代理机构处理现场及后期投标人对评标结果报告提出的疑问。

7.3.3错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.3.4评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

7.3.5评标办法：详见《第六章：评标办法及评分标准》。

7.3.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 7.4定标

7.4.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

7.4.2推荐中标候选人家数：1家；确定中标人家数：1家。

7.4.3经评审后有效投标人不足3家时，招标人将重新组织招标。

### 8．中标和合同

### 8.1中标

8.1.1招标人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1和第2的为中标人。

8.1.2招标人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标委员会定标原则确定的前1名中标候选人为中标人。

8.1.3招标人原则上应当按照排名顺序确定中标人。出现下列情形之一的，招标人可以直接确定排名次之的中标候选人为中标人：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.1.4若排名次之的中标候选人有本须知8.1.3条情形之一的，除招标任务取消外，应重新组织招标。

### 8.2中标结果

8.2.1招标人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的媒体上公告中标结果。

8.2.2在公告中标结果的同时，招标人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.2.3中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 8.3合同签订

8.3.1中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，凭中标通知书原件与招标人按照招标文件确定的事项签订合同。

8.3.2如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与招标人签订合同，将被视为自动放弃中标资格，按中标人违约处理。

8.3.3中标人不按合同约定的定存业务办理时间执行的，将被视为自动放弃中标资格，按中标人违约处理。

### 9．履约保证和质量保证

## 9.1履约保证金

9.1.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同前，中标人必须按本条规定的要求向采购人交纳履约保证金。

9.1.2如果中标人没能按第9.1.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格并不予返还投标保证金，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织招标，投标保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

9.1.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 9.2质保期

9.2.1质保期：见投标人须知前附表。

9.2.2投标人承诺的质保期超过第9.2.1条规定的，则应当按照投标人承诺执行。

9.2.3质保期为合同验收合格之日算起，质保期则应当按照第9.2.1条和第9.2.2条执行。

### 10．其他事项

10.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。招标文件中另行标明的条款除外。

10.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

10.4通讯地址：

10.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.4.2采购人：见投标人须知前附表。

# 第四章 合同主要条款（参考）

## 一、通用合同条款

## 1．总则

## 1.1术语解释

1.1.1“投标报价”系指根据本合同规定中标人在正确、完整地履行合同义务后采购人应支付给投标人的价格。

1.1.2“附随服务”系指根据本合同规定中标人承担与有关货物的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.1.3“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

## 1.2适用性

本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取供的范围。

## 1.3规格及技术参数

1.3.1中标人所供货物的规格及技术参数应符合招标文件相关规定，并详细说明技术指标的偏离及其他招标文件未说明的技术参数。

1.3.2除非货物中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.4技术资料

1.4.1中标人应按招标文件规定向采购人提供使用货物的主要技术资料及其他伴随服务资料。

1.4.1没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 1.5知识产权

中标人应保证所提供的货物（服务）或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

## 1.6无产权瑕疵条款

中标人保证对所交付的货物拥有完全所有权完全属于且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如中标人所交货物有产权瑕疵的，视为中标人违约，按照本合同的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，中标人还应负担由此而产生的一切损失。

## 2．一般规定

## 2.1履约保证金

2.1.1中标人应当按招标文件规定提交履约保证金。

2.1.2履约保证金相当于违约金的一部分及用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

## 2.2工期要求、交货方式、交货地点及安装计划

2.2.1交货时间：中标人应当按照招标文件和投标文件约定的时间内提交货物。

2.2.2交货方式：中标人应当按照招标文件要求的方式提交货物。

2.2.3交货地点：中标人应当按照招标文件规定的地点提交货物。

2.2.4完工时间：中标人应当在规定时间内完工。

2.2.5交付方式：中标人应当按照招标文件要求约定。

2.2.6安装计划：中标人在货物运抵安装现场前一周内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。

## 2.3货物包装、发运及运输

2.3.1中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.3.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.3.3中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

2.3.4货物在到达采购指定地点或采购人指定地点前发生的一起风险均由中标人负责。

## 2.4货物接收、调试和验收

2.4.1中标人交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为采购人收货验收和使用的技术条件的主要依据。

2.4.2采购人应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，应及时向采购代理机构反映。

2.4.3采购人应当按照《关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）规定进行验收。

2.4.4采购人没有在规定的时间内组织验收，如因此造成付款推迟十五个工作日，并没有正当理由书面向中标人提出的，视为已验收合格处理。

2.4.5采购人根据上述第2.4.3条规定进行验收，并不能免除中标人根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

## 2.5付款

2.5.1付款条件：采购人应当按照招标文件要求付款；

2.5.2付款方式：采购人应当按照招标文件要求支付；

2.5.3结算货款时，中标人须提供验收单和正式的税务发票，发票金额要填全额。

2.5.4由于中标人没有及时向采购人递交验收单要求支付合同款的任何责任不由采购人负责。

## 2.6结算

2.6.1中标人应按照双方签订的合同规定交货及履行其他义务。采购人按照本合同条款第2.4条、第2.5条规定进行结算，结算后中标人应把下列单据提交给采购人：

（1）正式税务发票；

（2）采购人至少二名代表签署验收意见和采购人主要负责人已签署付款意见的付款结算单；

（3）中标人出具的检验证书；

（4）其它；

## 2.7质量保证及售后服务

2.7.1货物验收合格后，采购人应当及时退还投标人的履约保证金。

2.7.2中标人应按招标文件规定的技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，该产品列入《实施三包的部分商品目录》和《浙江省“三包”商品目录（修订）》的，则应当实行“三包”政策。

2.7.3中标人应当按照投标人须知第10.2条执行质保期，而质保期的起始时间为货物验收合格之日起。在质保期内发现因货物本身的质量问题，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。

（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.7.4如在使用过程中发生质量问题，中标人须按售后服务要求进行维修，重大问题或其它无法解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人须赔偿采购人的造成相应损失。

2.7.5在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.7.6货物在质保期限内，因人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内。

2.7.7中标人应提供产品保修卡，按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修。

2.7.8中标人应对采购人的货物实行终身维护。

2.7.9中标人按照采购人的需要进行技术培训。

## 3．违约行为及责任

## 3.1违约行为

3.1.1中标人有下列行为将作为违约：

（1）逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

（2）交付货物的规格和技术参数、质量等跟采购人的投标文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

（3）本次招标设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

（4）不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

（5）不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

（6）没有按本合同通用条款第2.7.3条提供质量保证期。

（7）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

3.1.2采购人有下列行为将作为违约：

（1）无正当理由拒绝接受中标人交付的货物或逾期延迟验收。

（2）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 3.2违约责任

3.2.1中标人违反本合同条款第3.1.1条的，将受到以下制裁：

（1）违反本合同条款第3.1.1条第⑴款时，中标人应按合同款的每日千分之一向采购人支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之二。其中违约金由采购人从应付款中扣除。逾期超过约定日期二十日不能交付的，采购人可单方解除本合同并不予返还履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失和相关法律责任。

（2）违反本合同条款第3.1.1条第⑵款时；一是采购人有权要求更换货物。而中标人愿意更换货物但逾期交货而造成交付延期的，则按中标人逾期交付处理；二是中标人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求中标人承担采购人和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是采购人也可以有权拒绝接受货物，采购人有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失和相关法律责任。

（3）违反本合同条款第3.1.1条第⑶-⑹款时，采购人有权单方中止合同，并不予返还其履约保证金，并追加中标人承担因此造成的损失及相关法律责任。

（4）因中标人的违约行为导致采购人单方解除合同的，中标人应要承担相应的法律责任。因中标人违约行为造成的损失超出违约金部分由中标人继续承担赔偿责任。

3.2.2采购人违反本合同条款第3.1.2条的，将受到以下制裁：

（1）违反本合同条款第3.1.2条时，采购人应按货款的每日千分之一向中标人支付违约金，但违约金的最高限额不超过货款的百分之二。

（2）中标人可有权单方面解除本合同，并追加采购人承担因此造成的损失和相关法律责任。

## 3.3违约终止合同

3.3.1在采购人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标人发出书面通知书，提出终止本合同：

（1）如果中标人未按合同规定时间或在采购人同意延长的限期内提供所需物品。

（2）如果中标人未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果采购人认为中标人在本合同的竞争当中或实施合同后发现串标行为。为此，“串标行为”定义如下：

“串标行为”系指投标人与采购代理机构或采购人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人各方串通投标，损害国家利益.公众利益或者他人的合法权益。

3.3.2对于因合同违约及招标过程中发现有串标行为、或违反《政府采购法》和国家其他相关的法律法规的投标人，按照相关法律法规进行处罚。

## 4．其他

## 4.1税费

根据现行税法规定对中标人征收的与本合同有关的一切税费均应由中标人负担。

## 4.2转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，也不得对本合同实施分包。

## 4.3质量抽检

采购人有权对本次招标所有货物进行随机抽检，中标人对此应予以配合。采购人抽检时将随机取样送至第三方机构进行检测，经检测结果显示，中标人所提供的货物确实有质量问题的，因检测而产生的一切费用由中标人承担，检测结果显示没有质量问题的，因检测产生的一切费用由中标人、采购人双方协商解决。

## 4.4合同生效及其它

4.4.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后立即生效。

4.4.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，并报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.4.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表。

（2）技术规格。

（3）投标人报价函的内容及其澄清内容。

（4）其他与本合同相关的单据。

（5）合同适用的特殊条款。

4.4.4投标人投标时，可对本合同条款未约定事项作出承诺或作出优于上述条款约定的承诺。

4.4.5本合同条款未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

## 二、政府采购合同指引

合同编号：_________

采购人（以下称买方）：

中标人（以下称卖方）：

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1合同标的：                             。

1.2本合同标的的货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标供应商澄清修改文件

3.1.4中标供应商投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任。

第五条　质量保证

5.1卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的。

5.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.5其他

第六条  技术资料

6.1卖方应将每件货物的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方。

6.3其他

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为

；

8.2卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

其他

第九条  检验和验收

9.1卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.7本项目第三方参与验收：

其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4卖方应当向买方提供所购货物      年保修；若其中货物的生产厂家本身保修期超过本合同规定的保修期的，则按生产厂家的标准执行（请分别列出：                             ）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：.30-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：30-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：                   ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

其他

第十一条　履约保证

履约保证金：（   大写       ￥：   ）

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

11.5卖方未按照采购文件要求，提供                                       原件的，应于                                前将合同金额的     %，缴入以下买方账户：

开户行：

账  号：

履约保证金退还：                                                 。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的5%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价5％的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的1‰的违约金。如卖方逾期交货达 20 天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额5%的违约金。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证（保修）期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

其他

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                     卖　方：

名　称：(印章)　　　       	                 名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　　                     年　 月 　日

法定代表人（负责人）（签字） ：                  法定代表人(负责人)（签字）：

被委托人(签字)：                                被委托人(签字)：

地　　址：		     	             	        地　　址：

邮政编码：		     	             		    邮政编码：

电　　话：		     	             		    电　　话：

开户银行：		     	             		    开户银行：

账　　号：		     	             	        账　　号：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章投标文件格式

# 一 、资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：须有效的营业执照复印件；

1.4    法定代表人资格证明书

致：       （采购人名称）

单位名称：                                   地址：

姓名：              性别：      年龄：           职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商(盖章)：

日期：  年   月   日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺诺

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 1.9    信用信息查询

### 投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、本表后可附投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在投标文件递交截止时间之前一个星期内）。

### 1.10    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

# 二、资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2    资信商务及技术文件目录

1、资信商务部分：

1）投标函；

2）商务响应表；

3）资信商务评审中需要提供的各类证书证件及证明材料等；

2、技术部分：

1）根据采购文件技术文件部分评审办法及采购需求自行编写；

2）投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应；

3）技术文件内容中需包含“技术规格偏离表”、“设备配置清单”、“详细技术参数表”等内容。

4）投标人认为有必要提交的其他技术证明资料。

2.3商务部分：

1.投标函格式

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

- 资格审查文件正本   份，副本   份；

- 资信商务及技术文件正本   份，副本   份；

- 报价文件正本   份，副本   份。

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将在招标文件规定的服务期限内完成该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目经理，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目经理不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                       传真：

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

### 2.商务响应表格式

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 工作要求 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：               。

日      期：               。

3.资信商务评审中需要提供的各类证书证件及证明材料等；

2.4技术部分：

内容要求：

1、根据采购文件技术文件部分评审办法及采购需求自行编写；

2、投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应；

3、技术文件内容中需包含以下几张表格内容。

注： 格式自拟。

### 技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据所投产品的实际功能要求及技术规格，并对照采购文件要求，对确实存在产品要求与采购文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明产品的详细功能要求及技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，投标文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 规格型号的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：               。

### 日      期：

### 投标人认为有必要提供的其他技术证明资料；（不得出现报价)

# 三、报价文件格式

### 3.1    报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

1、开标一览表

2、分项报价表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 标段 |  |  |
| 招标人名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 投标总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试与试运行、培训、售后服务费及采购代理服务等一切费用。

投标人盖章：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

日     期：

2、分项报价表

（格式）

项目编号：

项目名称：                                         标项： 若有

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | 总合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、费用包括工程费、人工费、服务费、运输费、安装调试费及实施本项目所需的其他一切费用。

3、本表总合计应与开标一览表中的总报价一致。

投标人全称 (盖章)：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

日     期：

- 3.供应商类型声明函。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1、符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

# 第六章 评标办法及评分标准

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 （四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.上限价或预算价在招标公告时公布，报价高于预算价格的按投标无效处理。

（二）资信商务及技术分评审（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 供应商2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类业绩的，每提供1个业绩得1分，最高可得2分。 注：响应文件中需提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 认证证书 | 1、投标供应商或所投充电桩制造商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书，共计3分。注：以上证书须在有效期内，响应文件中需提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分（0-3分） 2. 为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投充电桩制造商为被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业的得2分，省级绿色工厂或绿色供应链管理企业的得1分。注：响应文件中需提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖制造商公章，否则不得分。（0-2分） | 5 |
| 3 | 产品责任险 | 所投电动车充电站、新能源汽车直流快充充电桩具有产品责任险的，①保险范围中国境内《除港澳台外》，②被保险产品为电动汽车充电桩，③赔偿限额：每次事故赔偿限额≥3000w，累计事故赔偿限额≥1亿。以上3点均满足的得2分，缺少一项扣1分，扣完为止。注：响应文件中需提供脱敏后的的保险单据复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 投标产品技术能力 | - 项目所投充电停车一体化运营管理云平台为自主研发平台且具有该平台计算机软件著作权的得2分，不具备的不得分。注：响应文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（2分） 2）项目所投充电停车一体化运营管理云平台为自主研发平台且具有该平台专利的得2分，不具备的不得分。注：响应文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（2分） 3）为确保产品的竞争力和先进性，充电桩制造商具备一定的科技创新和工业设计能力，所投充电桩制造商被评为国家级工业设计中心的得2分，省级工业设计中心的得1分。注：响应文件中需提供官方公告的文件名单和网站查询链接截图并加盖制造商公章，否则不得分。（0-2分） | 6 |
| 5 | 资质证书 | 1）供应商为本项目配备的项目负责人、技术负责人具备工程师证书的得1分，最高得2分； 2）供应商为本项目配备的项目团队人员（除项目经理、技术负责人外）同时具有高处作业证和电工作业证的人员，每人得0.5分，人员不重复计算，最高得2分。 注：响应文件中须提供上述人员有效期内证书复印件及其在供应商单位缴纳的近3个月（2023年6月起）的社保证明，否则不得分。 | 4 |
| 6 | 性能及技术参数 | 评审小组根据供应商提供的性能及技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为22分，技术参数中带●的重要指标项如有偏离，每负偏离一项扣2分；其他参数如有偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。最高可得22分，最低可得0分。 | 22 |
| 7 | 项目 实施方案 | 根据供应商针对本项目整体实施方案进行评审：内容详细、方案条理清晰、前后逻辑一致、可操作性强进行综合评分。(评审分值为9-10分或6-8分或3-5分或1-2分)，未提供不得分。 | 10 |
| 8 | 应急处理 措施 | 根据供应商提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、纠纷的响应速度以及处理方案，内容详细、方案条理清晰、前后逻辑一致进行综合评分。(评审分值为3分或2分或1分)，未提供不得分。 | 3 |
| 9 | 售后服务及培训方案 | 供应商提供具有针对性的售后巡检计划，提供常驻售后服务或承诺标后提供常驻售后服务，以及现场培训或实地工程培训计划和培训方案，根据内容详细、方案条理清晰、前后逻辑一致性进行综合评分。(评审分值为5分或4分或3分或2分或1分)，未提供不得分。 | 5 |
| 10 | 质保期 | 供应商设备质保期在3年的基础上，每增加1年加1分,最多可加2分。质保费用已包含在报价中，后期不可增加费用，供应商应根据自身实际情况考虑质保期增加年限。响应文件中需提供承诺函，否则不得分。 | 2 |
| 11 | 平台服务 | 供应商承诺为采购人提供平台服务在三年的基础上，每增加满1年加0.5分,最多可加1分。平台服务费用已包含在报价中，后期不可增加费用，供应商应根据自身实际情况考虑增加年限。响应文件中需提供承诺函，否则不得分。 | 1 |
| 12 | 演示 | ## 充电平台需具备以下功能： ## 采用模块化、微服务化、集群化等技术，提供感知数据接入、媒体转发、存储和提供统一鉴权与统一图片数据访问入口，屏蔽前端不同物联感知设备差异，提供对外RTSP、PTMP、HLS等拉流能力，提供统一的结构化数据协议。（0-3分） ## 2、新能源充电系统的管理数据和经营数据，并统一展示；管理充电设备、充电价格、充电明细数据等。（0-2分） ## 3、具备电子支付、数据驾驶舱、运营管理、结算系统、对接第三方电子发票系统、用户小程序等功能（0-3分） ## 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并拷贝在U盘中，视频播放时间控制在10分钟以内。U盘应与资信商务及技术文件共同密封提交，未在规定提交演示视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 8 |

注：1、所有要求提供的资料均应放入资信商务及技术文件。

2、资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：资信商务及技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

附件1：

采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系£存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与 （供应商名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

附件2：

投标报名表

项目名称：                            项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 | 开户银行： 账号： |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：表后附营业执照复印件及报名人身份证复印件。

投标人（盖章）：

供应商在投标截止时间前三日内，可把申请表、营业执照副本复印件发送至478210988@qq.com邮箱。（加盖公章）