温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号 | ： | WGSS-GYJT-X-2024037 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次) |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市环保科技集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江高申工程咨询有限公司 |

二〇二四年十月

目    录

一、 温州市公用集团所属温州市环保科技集团有限公司关于温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)（限额以上）的采购公告	3

二、 温州市公用集团所属温州市环保科技集团有限公司关于温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)（限额以上）的征求意见公示	3

投标供应商须知前附表	7

第一部分 采购内容及要求	10

第二部分 供应商须知	27

第三部分 合同内容	35

第四部分 附件—投标文件格式	50

第五部分 评标办法	65

注：本采购文件中加“▲”同时加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意（不响应加“▲”同时加下划线条款的作无效标处理），并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市公用集团所属温州市环保科技集团有限公司关于温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)（限额以上）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定，浙江高申工程咨询有限公司受温州市环保科技集团有限公司的委托，就温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 项目编号：WGSS-GYJT-X-2024037

- 项目名称：温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)

- 项目性质：国企采购（非政府采购项目）

- 采购内容（标项内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次) | 1 | 项 | 最高限价270万元 | 详见第一部分《采购内容及要求》 |

- 投标供应商资格要求：

1、具有独立法人资格，符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件要求；

2、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目投标，违反该款规定的，相关投标均无效；

4、本项目特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标项目服务的供应商；

5、本项目不接受联合体投标。

六、报名时间、地点：

1.报名时间：公告发布之日起至投标截止时间止

2.报名方式：网上报名（政采云报名）请供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“政采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），（操作路径：浙江政府采购网-供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）

- 七、发售采购文件时间及地点：

1、采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在供应商拒绝参加投标）；

2.采购文件发售地点：温州市鹿城区市府路592号新益大厦1栋1302A室

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

- 八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2024年11月20日上午09时30分(北京时间，下同)

2、投标文件提交地点：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼开标室

3、开标时间：同投标截止时间

4、开标地点：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼，政采云平台（https：//www.zcygov.cn）在线开标

- 九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：30000元整，采用银行转账形式，投标保证金要求从投标供应商的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。

单 位 名 称：浙江高申工程咨询有限公司温州分公司

开 户 银 行：温州银行鹿城分行营业部

账      号：7280 0012 0190 0146 56

- 十、其他事项：

1、采购公告期限：3个工作日，从公告在温州国企采购平台上发布的次日起算；

2、投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

3、质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

4、温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

6、投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

- 十一、联系方式

采购人名称：温州市环保科技集团有限公司

地  址：温州市龙湾区玉苍西路1号

联系人：陈先生

联系电话：16657279874

采购代理机构：浙江高申工程咨询有限公司

联系人：项先生

联系方式：13732056561

邮箱：379443850@qq.com

地址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦A幢1302室

采购监督管理部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：项女士

联系电话：0577-88100267

温州市环保科技集团有限公司

浙江高申工程咨询有限公司

2024年10月 31日

温州市公用集团所属温州市环保科技集团有限公司关于温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)（限额以上）的征求意见公示

浙江高申工程咨询有限公司受温州市环保科技集团有限公司的委托，就温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年11月04日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江高申工程咨询有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887233，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：379443850@qq.com或邮寄至我公司。

- 三、联系方式：

联系人：项先生

联系方式：13732056561

地址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市环保科技集团有限公司

浙江高申工程咨询有限公司

2024年10月31日

- 投标供应商须知前附表

浙江高申工程咨询有限公司对温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次) |
|  | 项目编号 | WGSS-GYJT-X-2024037 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市环保科技集团有限公司 地 址：温州市龙湾区玉苍西路1号 联系人：陈先生 联系电话：16657279874 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江高申工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦A幢1302室 联系人：项先生 联系电话：13732056561 邮箱：379443850@qq.com |
|  | 采购内容 | 详见采购文件相关部分。 |
|  | 服务期 | 供应商服务期限3年，合同采用1年一签模式，在合同到期前由采购人组织使用单位根据使用情况对中标供应商进行履约验收（验收内容详见附件），验收合格后（年度平均分达到85分以上为合格），经采购人与中标供应商双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求不变。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。具体详见合同条款规定。 |
|  | 投标供应商资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 投标供应商对采购文件提出澄清 | 询疑截止时间：2024年11月04日下午17时之前 澄清文件提交：澄清文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱379443850@qq.com |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证照、证件和证明文件原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标供应商须知条款“23.投标文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | 投标文件份数 | 1）技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 2）商务（报价）标一式五份，正本一份，副本四份 3）投标文件电子版投标文件U盘一份：包含商务（报价）部分、技术资信部分内容电子稿，投标文件商务（报价）部分、技术资信部分电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并盖有公章，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2024年11月20 日上午9时30分 递交地点：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼开标室 |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼，政采云平台（https：//www.zcygov.cn）在线开标 |
|  | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； 3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 4.密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； 5.开标顺序：同时开启技术资信投标文件、商务（报价）文件； 6.确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 7.宣布开标结束。 8.投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3人及以上单数，除采购人代表外的专家将在有关评标专家库中按规定抽取产生。 |
|  | 确定中标人 | 确定中标人原则： 评标委员会依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序： - 1、如有效投标供应商小于3家的本项目作流标处理。 - 2、如有效投标供应商大于等于3家时，则按综合得分由高到低排序取前1名投标供应商推荐为本标段中标候选人。 - 3、综合得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会通过随机抽取方式确定排序名次。 - 4、采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标人。 - 5、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 - 6、若有中标候选人放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，经审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购单位可视具体情况确定其它中标候选人。 |
|  | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（采取转账形式或银行履约保函） 履约担保的金额：履约担保金额为合同暂估价的1%。 须在合同签订前按采购文件规定向采购人一次性提交履约保证金或足额银行履约保函。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：379443850@qq.com。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 注意事项 | 1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币” |

第一部分  采购内容及要求

- 一、项目基本概况

1、采购单位：温州市环保科技集团有限公司

2、项目名称：温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)

3、采购预算：270万元/年（包括增加人员招聘预留金额26万元）

4、最高限价：270万元/年（包括增加人员招聘预留金额26万元）

5、服务类型：生产营运管理等服务

- 二、服务内容

本项目需要中标供应商根据项目运行的实际需要以及采购单位的要求，配置相关人员以维持温州市瓯海餐厨垃圾处理厂24小时日常稳定运行、安全生产、生产区域卫生及生产设备维修保养等所有厂区生产工作，暂定配置人数为23人，实际每批次人数根据采购单位需求分批招聘到岗，今后根据处置能力的增长增加运行服务人员。

（一）生产运营服务目标与要求

1、项目范围：温州市各区范围内的餐厨垃圾处置服务。

2、目前餐厨垃圾日处理能力≥150吨（15吨/小时）。

3、餐厨垃圾的运行应做到运行可靠，环保节能，实现餐厨垃圾无害化，减量化和资源化处理能力。

4、在保证项目社会效益和环境效益的前提下，要求资源的综合利用，达到社会的可持续发展和环境保护的协调统一。

（二）具体内容

1、服务内容主要包括：

（1）本项目餐厨垃圾的收集运输由采购单位（或其他单位）负责运输至处置场地。

（2）本项目处置场地配套设施的投放进度与餐厨垃圾产出收集量同步扩大, 即投标人应确保任何时间内均能将处置场地的餐厨垃圾全部得到资源化利用，同时保障处置过程环保达标；

（3）本项目餐厨垃圾资源化利用的设备及配套设施（包括项目改造设施）由采购单位提供，根据本项目实际需求，中标人可以向采购单位提供扩容设备需求清单，确保项目正常运行；

（4）负责本项目处理过程中产生的废气与臭气、固体废物、污水、噪声及其它（蚊蝇、水土保持、绿化等控制）的处置（固废、废水、废气排放必须达到环保要求）；

（5）投标人聘用工作人员必须按有关规定签订劳动合同并办理相应的保险，工资待遇按《劳动法》有关规定执行，任何因与项目相关的劳资纠纷均由投标人负责，与采购单位无关。

（6）在服务期内，如由于中标单位原因（例如噪声、废水、废气等没有达到环保要求）受到环保部门处罚，或发生安全事故，或未经采购单位同意就接纳处置温州市区范围内的餐厨垃圾，采购单位有权立即终止合同，由此产生的造成采购单位损失的由中标单位承担。

2、生产营运要求

（1）厂区内所有设施设备应有专人负责操作管理；遵守采购单位制定的各项规章制度和所有操作规程。

（2）根据采购单位的要求对日常生产营运做好台账记录，台账分为日度台账、月度台账、年度台账。日度台账须对每日进料量、出渣（出泥）量、辅材药剂投加量、设备运行状态、故障及维修情况等信息进行详细记录；月度台账须对每月电量、用水量、污水系统出水量、餐厨垃圾处理量、粗油脂产出量、耗材物资使用量、生产药剂使用量等数据做详细记录；年度台账须对年度垃圾处理量、生产药剂年度使用量、年度外售油脂量、年度用电量、年度用水量、年度出水量等总量信息做详细记录。所有台账的格式内容均按采购单位要求进行新增或修改。

（3）设备设施运行空间环境要求无臭气、无污水、无地面垃圾，主体设备及附属设备状态良好，场地整洁。

（4）本项目要求配备总项目负责人一名，项目组人员（不含总项目负责人）数量按采购单位要求配备。

（5）遵守国家及有关部门制定的职业卫生管理条例等制度，制定相关制度和实施方案、建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案，健全职业卫生管理制度等。

（6）负责处理工作范围内的所有投诉事件和突发意外、生产事故、抢修作业、排放不达标事故等情况（包括但不限于应急抢修、抗台防汛抢修作业、应急值守等），发生上述任何事故需第一时间向采购单位负责人汇报并按采购单位负责人要求安排工作人员到场（其中机修、电工人员必须全员到场，其他岗位人员按采购单位要求到场）。

3、服务期限

本项目服务期限：1年。年度考核平均分在85分及以上的，经甲乙双方协商，双方合同可以续签一年，续签次数不超过两次（1+1+1）。

4、项目投资和资金来源

采购预算：270万元/年（包括增加人员招聘预留金额26万元）

最高限价：270万元/年（包括增加人员招聘预留金额26万元）

资金来源：自筹。

5、运营控制

确保项目设备、设施始终处于良好营运状态，并能够以安全、连续和稳定的方式保障餐厨垃圾及综合利用的处理服务。保证每年稳定运营时间不少于350天，合理安排设备检修计划，保证检修不影响餐厨垃圾的收运和处理。

5.1设备检修和保养

① 检修规程总则--中标人根据采购单位制定的所有设备保养和维修计划执行、落实；所有设备的维修和保养所需的材料和备件费用由采购单位承担，其他费用（包含但不限于委托第三方电焊作业、吊装、运输等由中标人承担）涉及动火作业、有限空间作业、高压倒闸等特殊作业的，中标人需遵照采购单位的相关制度和作业流程执行，并于事前报采购单位审核同意后方可开展相关作业。

1）运行管理人员和维修人员熟悉掌握现场机电设备并严格遵守采购方的规章制度和各项操作规程。

2）对构筑物的结构及各种阀门、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理，并及时更换被损坏的照明设备。

3）按采购方制定的维保计划，定期检查和紧固各种设备连接件、各种管道和附属配件等，对厂内所有生产设备（机械设备和电气设备等）做好日常保养（材料及备品费用由采购单位负担）。

4）各种管道阀门定期做启闭试验。

5）定期检查、清扫全厂所有电器控制柜，并检查、测试其各种技术性能。

6）定期检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。

7）在每次停泵后，检查填料或油封的密封情况，进行必要的处理。并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。

8）凡设有钢丝绳的装置，绳的磨损量大于原直径10%，或其中的一股已经断裂时，必须更换。

9）各种机械设备除做好日常维护保养外，按采购单位要求和制定的各项维修、保养计划进行大、中、小修及定期保养。

② 设备检修管理责任

严格遵守采购单位制定的规章制度，按照采购方制定的操作规程进行正确操作；所有设备（机械设备、办公设备、电气设备等）的日常维修和保养，解决生产运营中碰到的各类生产设备、电气设备等故障问题(含办公区域电子设备故障等)、处理突发意外事件、电气消防（含消控系统）日常检维修和突发抢修作业等情况（包括但不限于生产应急抢修、抗台防汛抢修作业、应急值守等），上述均属中标人责任范围内，需在事故发生第一时间向采购单位负责人汇报并根据采购单位负责人要求安排人员到场开展相关工作（其中机修、电工人员必须全员到场，其他岗位人员按采购单位要求到场）。

5.2台账记录

运行过程中需根据采购单位要求以及各生产岗位的运转模式建立相应的台账记录，所有台账经采购单位审核确认后予以实施，包括但不限于：餐厨垃圾收运量统计台账、各系统生产营运台账、仓库管理台账、化验数据台账、物资进出库记录、各类工器具、药剂、耗材的使用台账等。中标人必须按照采购单位的要求做好所有纸质台账和电子台账的记录和保存（所有台账的格式、内容等均按照采购单位要求填写，每月一次汇总提交给采购单位）且台账记录不得外泄，如因资料外泄对采购单位造成的损失均由中标人承担。台账按下列要求建立，如采购单位对台账有更新调整，则以采购单位要求为准。

① 生产运营台账

1）生产运营的台账记录

生产运营台账记录整理后保存在档案室内，每月不少于一次向采购单位汇报生产运营情况。日常生产处理过程中，由于各系统功能不同、运行方式不同、运营难度不同需要相应建立针对该系统设施的运行、维护台账。主要包括各设备的运行时间、运行状况、进料量和出料量、设备维修原因、设备维护状况、设备运行参数等。生产运营台账每天记录，并由相应的运行负责人员签名。

② 各系统生产处理使用的所有药剂、化验室使用的所有药品试剂（含所有原材料、易制毒药剂材料等）、危废和一般固废的废弃物处置台账记录

各系统生产使用药剂台账记录；化验室的化验记录台账（包括不限于化验物品名称、化验项目、检测数值、数据分析记录等内容），其中易制毒等受有关部门监管的药品药剂相关台账（使用人员必须签名），化验人员必须定期参加有关部门和有关协会组织的教育学习、技能培训并取得相关证书；危废和一般固废的废弃物处置台账包括：废弃物名称，产生量，处置去处等。

③ 仓库管理台账

仓库管理人员设置相应的台账记录，主要包括进库物名称、进库量、进库时间、出库物名称、出库量、出库时间、货物运送人员签名、库房管理员签名、出库人签名等。

④ 安全生产台账记录

在正常的生产过程中，安全生产管理台账主要用于记录：安全培训记录、安全生产检查记录、安全会议记录、应急物资管理记录、新员工三级安全教育记录、消防检查记录和事故记录等。

安全生产台账记录按月汇报当月的安全教育培训状况、事故状况、运行人员花名册和机械、电器管理状况。

5.3能源及易耗品（耗材、配件）消耗统计

运营阶段通过合理的能源及易耗品管控程序控制运行的成本，节约资源。本项目的能源及易耗品主要包括：沼气、汽柴油、电能、水、各类药剂、配件耗材等。

1）中标方工作人员认真执行采购方制定的资源利用、能源消耗等各项管理制度，努力降低对资源、能源的消耗，实现降本增效。

2）负责对餐厨垃圾生产处置过程中的水、电、沼气、汽柴油等各能源消耗量的使用情况进行完整、真实有效地计量，并分别保持各项消耗指标的记录，填写在各能源消耗品对应的“消耗统计表“中。当出现异常消耗指标时，及时反馈采购单位并组织人员进行原因分析，制定降低消耗指标的措施。

3）对于易耗品（指在生产、维修、保养等作业时需用到的药剂、耗材、配件等），严格遵守执行采购方制定的领用制度（按制度要求填写领用单、需审核签字等）。领用人领到易耗品后将其用在实际生产工作中，不得擅自挪作他用，不得出现冒领、代领等情况。

5.4应急预案--根据采购单位制定的各类应急预案落实执行到位

为预防和应对可能发生的突发事件并及时有效地采取应对措施，确保各项工作正常运行，保障人民群众生命和财产安全，依据国家和省有关法律法规、规章和公司有关规定，遵守采购单位制定的各类应急预案。

- 三、报价说明

1、▲供应商投标方案中配备的全职主要工作人员不得少于采购文件规定的人数（标后新增人员按采购单位的需求执行），最终根据采购单位的实际需要按实调配结算，并依法参加社保，社保缴纳基数按温州市区标准执行。

2、高温补贴：中标单位需按国家规定发放相关岗位高温补贴，每年至少4个月(六、七、八、九共四个月，逐月发放)，不得低于300元/月。

3、节假日补贴：按照全年无休状态，中标单位需按规定发放节假日补贴。

4、▲工作期间，相关服务人员需在指定餐厅搭伙就餐，伙食费按每人每月600元（只提供早、午饭），包含在报价总价中。

5、公众责任险：中标人须投保公众责任险(包含采购厂区工作人员)，承包期内相关人员在工作期间出现各种人身意外或财产损失的均由承包方负责解决处理及赔偿，业主单位不再另行承担相关责任风险及赔偿责任。由投标人根据保险公司综合报价，自行投保，投保额度由投标人自行综合考虑，该笔费用包含在项目各投标供应商投标总价内，各投标供应商报价，投标总价内必须包含该笔费用。如出现因投保额度不足造成的理赔赔偿金不足的情况，由中标单位自行承担。

6、采购单位提供的各种设备、设施、工具，供应商应安全、正确规范使用。除正常使用折旧外，供应商应保证各设备、设施、工具的完好性，如出现非正常损坏、遗失、暴力破坏等情况，中标人必须照价赔偿。

7、所有工作人员的服装费用及一般劳动保护用品（根据《GB 39800-2020个体防护装备配备规范》要求）由中标人自行负责配备，但服装样式需经采购单位核准。中标单位配置在采购单位项目现场的工作人员需统一着装，着装按春秋两季（含上衣、裤子、帽子、鞋子）、夏季（含上衣、裤子、帽子、鞋子）、冬季（含上衣、裤子、帽子、鞋子、冬大衣）（样式需经采购单位同意），分别按采购单位实际所需人员数量，统一配齐。工作人员的工作服和一般劳动保护用品出现正常使用损耗或意外丢失等情况中标单位应及时补齐。

8、供应商根据本项目投入全职工作人员的实际情况，依法参加社保。因中标供应商未按相关法律法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购单位概不负责。

9、供应商拟派参与本项目的人数多于招标文件要求的人数时，须按拟派人员数量进行报价。

10、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应缴纳的税金等，并对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

11、本项目投标报价采用固定单价承包。单价必须包括在承包区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、服装摊销、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标单价中，今后不得以任何理由追加或调整。（需要增加岗位人员的经采购单位同意，按照投标报价的岗位人员工资增加运行费用，没有岗位工资的职位双方另行协商确定）。

12、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴等出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购单位不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

四、人员配置

- 各岗位如下表所示：

| 序号 | 服务人员岗位名称 | 人数 | 岗位说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 周一至周五必须1人在岗，周六、日内安排休息一天 |  |
| 2 | 运行化验员 | 1 | 周一至周五必须1人在岗，周六、日内安排休息一天。 | 化验员休息期间，需安排其他工作人员做好采样和标记，样品存放冰箱内保存 |
| 3 | 锅炉工 | 2 | 在锅炉运行时必须1人在岗。 |  |
| 4 | 运行操作工 | 12 | 每班必须3人在岗，全年365天每天24小时运行。 | 四班三倒制 |
| 6 | 机修工 | 2 | 周一至周五必须2人在岗，周六、日必须1人在岗。 |  |
| 7 | 电工 | 3 | 在餐厨垃圾处理时每班必须2人在岗，其他时间1人值班。 | 高压电工至少1人，轮班制 |
| 8 | 后勤综合 | 2 | 周一至周五必须2人在岗，周六、日必须每天1人在岗。 |  |
|  | ----- |  |  |  |
| 合计 |  | 23人 |  |  |

备注：▲1、以上人员为本项目投标要求的人员数，在项目实施过程中，采购单位有权根据实际情况对工作人员数量和岗位配置进行调整（实际结算根据实际用人数量及乙方最终成交分项报价表中各岗位月工资按实结算；临时增加人员费用每季按实结算支付），各供应商须充分考虑报价风险。

- 2、以上人员工作时间按365天计，每天分为白、中、夜三个班次；周一至周五白班在岗总人数不少于12人（周六、日白班不少于10人在岗），中班或夜班的每班在岗人数不少于4人（运行操作工3人及电工1人），中、夜班如有生产处理或设备维修等情况，则增加相应工作人员（如锅炉、机修）；除运行操作工和电工外各岗位每周按休息一天考虑排班，所有岗位工作人员排班需经采购单位审核同意后予以实施，相关加班产生的费用由投标供应商在报价中自行考虑，综合报价。

- 3、以上工作人员根据采购单位要求进行日常排班值守，相关费用在报价过程中自行考虑，综合报价。

- 4、所有人员均需经体检合格后方可入职（向采购单位提交医院出具的体检健康证明），特种作业人员需持证上岗。

- 5、人员组成中其中“项目经理、机修工、电工”共6人为关键岗位人员(如有增加时按新增后的人数)，关键岗位人员在招聘时需符合采购单位的需求，并经采购单位审核通过才能上岗；在岗时接受采购单位管理及业务指导。中标后按采购单位需求进行人员到岗响应，后续有增加时也根据采购单位需求进行岗位响应。

- 6、人员基本要求：

- 6.1项目经理

- 基本要求：大专及以上文化程度，年龄在30-45岁，具有5年以上工作经验；工作细致、敬业、动手能力强，拥有较强的沟通力和执行力，良好的领导力和团队管理能力；责任心强，乐于奉献；全部负责厂区的日常运行管理工作，负责与采购单位及外部的沟通与协调。协助中标方完成各项工作；负责对员工考勤、招聘、请假、离职等工作的管理与监督；负责处理工作范围内的投诉事件和突发事件等，协助采购单位做好各项应急预案，组织安全培训和各项应急演练活动；合理安排下属人员工作，检查工作完成情况，做好各项台账统计汇总等工作。

- 项目经理主要岗位职责： - 1.听从和执行采购单位下达的各项工作管理安排、制定的各项规章制度及所有安全操作规程，保障生产运营工作平稳有序。 - 2.监督下属员工严格执行厂区的各项规章制度和各项生产操作规程，与采购单位签订安全生产责任制（包括下属工作人员一起签订），落实到岗，执行到人； - 3.负责对下属员工考勤、招聘、请假、离职等工作的管理与监督； - 4.负责本项目的工作人员组织和实施，对下属员工做好岗前安全教育培训等工作，协助采购单位建立并完善项目生产实施的所有标准、工作流程等，严格监督下属员工执行；针对各类特殊作业的，如行车操作、动火作业、有限空间作业等，必须事先上报采购单位审核，采购单位同意后按要求填写作业票，至少一人作业一人监护方可开展特殊作业直至完成，任何人员不能单独进行特殊作业。 - 5.负责处理工作范围内的所有投诉事件和突发意外、紧急事件等，协助采购单位做好各项应急预案，组织员工参加采购方开展的所有培训、演练、活动等。 - 6.合理安排工作人员工作班次（工作人员的排班需先报采购单位审核同意后予以实施），检查人员每天工作完成情况，每周向采购单位汇报当周工作总结； - 7.把握每天的生产运营情况，负责向采购单位汇报和解决项目运行中出现的各种故障问题，保证项目的正常运行； - 8.组织安排后勤人员做好记录、整理、汇总项目文档、资料，交由采购单位审核，采购单位审核完成后将所有资料整理存档放在档案室； - 9.负责和采购单位对接、汇报工作，按采购单位要求提交工作计划和小结（每月工作计划、每周汇报小结），听从采购单位的意见和服从采购单位的管理要求，并在规定期限内落实执行。 - 10.负责召开员工每月例会（根据采购单位要求调整开例会时间、频次、并及时向采购单位汇报），检查工作落实情况，布置下月工作任务，协调员工关系，就项目执行中的问题提出解决方案并向采购单位汇报月例会结果。若发生重大事件、突发意外或其他超出岗位职责权限的任何情况都必须立即向采购单位汇报； - 11.每天检查各个生产重点环节，发现问题要及时解决；服从采购单位管理，做好现场安全标准化提升和所有相关工作。 - 12.负责安排人员对所有工器具做好管理、保养；负责向采购单位申领使用各类生产物资（材料备件、生产药剂使用等）并按采购单位有关制度和流程做好相关台账； - 13.如现场发生任何紧急事件（如生产事故、对正常生产造成重大影响的设备故障灯）或突发意外情况时，立即向采购单位汇报并第一时间到达事故现场，听从采购单位指挥，第一时间组织工作人员开展相关的抢修、值班、检查、恢复生产等工作，按采购单位制定的应急方案执行；对发生的紧急事件或各类事故必须在事后组织所有工作人员总结、学习，分析原因并写出报告向采购单位汇报； - 14.必须和下属员工一同参加采购单位组织的学习教育培训，防汛抗台和消防演习等各项演练； - 15.完成采购单位交办的其他工作。

- 6.2运行化验员

- 基本要求：大专及以上文化程度，20-45岁，近视度数小于500度，具有化验知识，工作细致、能吃苦耐劳，一年以上化验工作经验，持有化验员资格证书。应系统掌握检验方法和检验所依据的标准，严格遵守安全操作规程；日常需对各设备、仪器进行保养维护；遵守厂区内各项规章制度，做好日常化验数据台账；做好药剂原材料使用记录等工作。服从管理安排，必须参加采购单位组织的各项培训活动。

- 运行化验员主要岗位职责： - 1.严格遵守和执行厂区的各项管理规章制度及相关操作规程，服从采购单位和项目经理的管理安排； 2.人员上班必须提前十分钟到岗，认真填写化验记录表做好每日记录，化验记录表必须及时、准确、详细、完整、清楚；上下班时遇到现场突发的（或已发生的）任何设备抢修、紧急事故等情况，第一时间上报并听从领导指示。 - 3.严格遵守安全操作规程，自觉遵守劳动纪律，落实定职管理细则，养成良好的工作作风；做好生产区域的日常巡查工作； - 4.做好各类生产药剂和相关原材料使用登记管理记录等工作；按采购单位要求每天做好相关化验数据指标（如污水排放指标、生产药剂投加比例、油脂检测等），并报送给项目经理；做好化验室相关所有的数据记录和台账管理。 - 5.严格按规定标准和实验方法进行检测，做到“五准，三及时”（五准：采样、基准、分析、计量、报告结果准确；三及时：采样、分析、报告结果及时）； - 6.严格执行采购单位制定的化验指标检测计划，按规定的时间、项目和地点采样分析，严禁错检漏检，杜绝分析事故的发生；需对采样点进行定期检查，发现问题做好记录并上报解决；另外遇到突发紧急事故情况需立即上报并配合做好后续处置工作。 - 7.严格填写分析记录和分析报告，坚持实事求是的原则，字迹清晰，不准乱撕、乱画和记载与产品无关的内容，对出具的数据负责； - 8.严格留样、复样制度，当好安全生产的“眼睛”，完好各种数据、资料的记录及存档工作； 9.认真落实设备、仪器管理规定，负责维护保养好设备仪器，保持无油垢，无灰尘，不带故障运行。如有人为原因造成的仪器仪表设备或工器具损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； - 10.接受技能培训，不断业务提高工作技能； - 11.做好相应安全标准化、环保相关工作，台账整理归档； - 12.每天做好化验区域的环境卫生及仪器设备的清洁，维护仪器设备完好，定期校验仪器设备精准度，如发现问题及时上报沟通；严禁将办公电脑挪作他用，需做好日常维护。 - 13.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；参加各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； - 14.完成领导交办的其他工作； - 15.配合采购单位做好：受监管的药剂原材料（易制毒、易制爆等药剂原材料）使用管理和记录工作，必须参加相关协会（易制毒协会）组织开展的专项管理、技能等培训（管理员培训等）并通过考试取得证书，配合采购单位接受有关监管部门及协会开展的检查、审核等工作。

- 6.3锅炉工

- 基本要求：大专及以上文化程度，男性，20-60岁，具有与本项目锅炉设备相符知识并持有锅炉司炉工（G1或以上）特种作业操作证书，工作细致、能吃苦耐劳，有连续三年以上锅炉工作经验。负责锅炉正常运行；配合其他岗位做好日常生产工作；严格遵守锅炉安全操作规程；定时对锅炉及公共设施间设备进行巡检并做好相关记录；做好锅炉设备的维护保养及能耗统计等工作。服从管理安排，必须参加组织的各项培训活动。

- 锅炉工主要岗位职责： - 1.严格遵守和执行厂区的各项管理规章制度及相关操作规程，服从采购单位和项目经理的管理安排； - 锅炉是特种作业，必须严格按照正确的操作规程进行操作，如有人为原因造成的设备或工器具损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； 2.人员交接班必须提前十分钟到岗，严格履行交接班制度，交班人负责填写锅炉系统生产情况的记录，接班人必须认真核对，生产营运记录表内容必须及时、准确、详细、完整、清楚；交班人在交班前确认当天所有工作均已完成，如未完成或遇突发情况，必须完整详实地告知接班人且上报领导，听从领导指挥；接班人需掌握了解清楚所有情况后接班，继续开展工作。 - 3.负责沼气净化系统和锅炉房的所有生产设备运行工况、日常检查、生产药剂投加、每日生产营运记录并配合化验员做好水质化验检测等工作； - 4.做好锅炉及其附属设备的维护保养，配合其他工作人员做好设备检维修工作； - 5.掌握设备运行的技术状况，保证设备正常合理运行且节能降耗； - 6.保持锅炉房及岗位办公区域工作环境的干净、整洁，做好防火、防水和安全工作； - 7.对锅炉系统的外委保养项目做好监护工作； - 8.负责记录设备运行及维修情况、锅炉运行情况、各车间沼气、燃油等原料消耗情况； - 9.处理系统故障，发现问题及时上报相关领导； - 10.需持有效锅炉工操作证件； - 11.接受技能培训，不断业务提高工作技能； - 12.做好相应安全标准化工作、台账整理归档等工作；并协助其他工作岗位人员做好突发 - 13.负责厂内其他特种设备配件（如压力表、安全阀等）日常巡检，配合做好定期送检工作； - 14.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；参加各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； - 15.完成领导交办的其他工作。

- 6.4运行操作工

- 基本要求：大专及以上文化程度，20-45岁，具有与本项目机械设备相符知识，工作细致、能吃苦耐劳，一年以上相关工作经验。按照既定的工作流程和操作规程对各生产系统进行监控、事件记录、日常操作、监控报告等具体工作，熟练掌握基础电脑知识、机械知识；做好每日、月、年度的运行记录台账等数据统计工作；服从管理安排，积极参加组织的各项培训活动。

- 运行操作工主要岗位职责： 运行操作员主要工作职责： - 1.严格遵守和执行厂区的各项管理规章制度及相关操作规程，服从采购单位和项目经理的管理安排； 认真履行其工作职责；如有人为原因造成的设备损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； 2.人员交接班必须提前十分钟到岗，严格履行交接班制度，负责监控情况的记录，认真仔细填写生产记录表做好交接班记录，接班人必须认真核对，交接班记录必须及时、准确、详细、完整、清楚；交班人在交班前确认当天所有工作均已完成，如未完成或遇突发情况，必须完整详实地告知接班人且上报领导，听从领导指挥；接班人需掌握了解清楚所有情况后接班，方可开展工作。 3.值班人员必须24小时坚守岗位，密切注视临近系统的运行状态，严禁擅离职守； 4.听从采购单位指令，严格按照采购单位制定的操作规程，做好餐厨垃圾处理、各系统生产营运中的工艺指标监管和设备设施具体操作等工作； 5.注意保养、维护中控室的一切设备，如设备发生故障，立即上报，说明情况，协助修理，并认真做好故障处理记录； 6.做好中控室各种报警设备的纸质记录，观察厂区监控，发现问题及时上报，不得人为损坏监控录像等记录资料，严格遵守中控室的保密纪律； 7.禁止擅自将工作电脑（包括操作电脑、监控电脑、调度电脑等）关闭或挪作他用； 8.填写每日生产记录表和日常监控警报记录等工作； 9.负责到各生产区域巡检（每天上午5至7时，9时至12时，下午2时至4时，晚上6时至8时，夜间11时至1时各区域一次，采购单位可另行调整），做好现场检查并填写巡检记录表；负责各生产系统日常数据的汇总、存档；负责生产处置产生淤泥的收集、贮存、台账记录和清运工作；维护厂区各系统正常运行，确保生产安全平稳有序； 10.负责全厂室内生产车间及外部生产区域的日常巡检、设备操作、生产药剂投加，各生产区域内（生产车间、机房等）及岗位办公区域的清洁卫生工作，配合机修工和电工做好全厂所有设备日常维护保养； 11.做好各类工器具和仪表的日常检查使用，保持各区域工作现场的卫生清洁； 12.负责通过上位机对全厂生产设备进行监视，辅助现场人员巡视和操作，通报操作人员做出相应动作； 13.做好车辆卸料调度指挥工作，发现司机或其他工作人员操作失误需及时制止并通知上级； 14.接受技能培训，不断业务提高工作技能；做好相应安全生产标准化台账整理归档； - 15.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；参加各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； 16.完成领导交办的其他工作。

- 6.5机修工

- 基本要求：大专及以上文化程度，20-50岁，具有与本项目机械设备相符的知识，工作细致、能吃苦耐劳，连续两年以上相关行业或项目的工作经验。掌握机械基础知识、机械设备安装、调试、维修技能，严格遵守安全操作规程，熟练使用常见的维修工器具，按要求做好设备维护保养及维修工作并做好台账记录等工作。服从管理安排，积极参加组织的各项培训活动。

- 主要岗位职责： - 1.严格遵守和执行厂区的各项管理规章制度及相关操作规程，服从采购单位和项目经理的管理安排；认真履行其工作职责；人员交接班必须提前十分钟到岗，严格履行交接班制度，做好交接班记录，接班人必须认真核对，交接班记录必须及时、准确、详细、完整、清楚；交班人在交班前确认当天所有工作均已完成，如未完成或遇突发情况，必须完整详实地告知接班人且上报领导，听从领导指挥；接班人需掌握了解清楚所有情况后接班，继续开展工作。 2.听从采购单位指令，做好全厂所有设备管理工作，包括从设备调试开始到设备的故障维修的管理，包括设备基本情况、维修书、维修报告书等相关文件填写、归档，定期整理工作；如有人为原因造成的设备或工器具损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； - 3.对设备的安装和保养、维护工作；及时高效地诊断并解决生产设备故障，保证生产的顺利进行并做到预防为主； - 4.按采购单位要求定期或不定时开展所有设备的检查工作；制定维修作业方案，制定周、月、年维修方案，制定检查预防方案上报项目经理和采购单位审核通过后落实执行； - 5.每个工作班次〔具体按采购单位要求的时间和频次〕对厂区内所有生产设备进行巡检，对机器设备、设施的维修和异常情况的处理，填写生产记录表做好每日记录，生产记录表必须及时、准确、详细、完整、清楚；在工作时间内发现任何设备故障问题及时通知项目经理和其他工作人员。 - 6.对生产中出现的机器故障，必须第一时间做出处理，确保生产的顺利进行； - 7.填写日常维修配件使用清单，记录所有生产设备的易耗零配件数量和明细，协助采购单位做好库存清点，确保不影响日常生产所需； - 8.所有设备的易损件、耗材、配件等由后勤人员进行专人保管，确需领用、调换必须报项目经理和采购单位审核完成后，再找后勤人员在领用出库单上签字后方可领用； - 9.对厂区所有生产设备、动力设施等的统计工作负责； - 10.厂区存放的闲置设备，机修人员必须保证其良好状态，时常清理维护，假设在拆取配件后，必须及时补上，保证在使用时能随时取用； - 11.发现机器如有人为破坏痕迹，负责查明原因，提出处理意见并及时上报； - 12.使用的机器必须经常检查、确保流水作业正常运行； - 13.接受技能培训，不断业务提高工作技能；做好相应安全生产标准化台账整理归档； - 14.负责自行维修、保养等作业完成后的现场清洁工作，厂区内工具间、仓库及岗位办公区域的日常清洁工作； - 15.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；负责各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； - 16.完成领导交办的其他工作。

- 6.6电工

- 基本要求：大专及以上文化程度，20-50岁，具备中级电工（含中级）以上专业技能证书，持有高、低压电工其中一项特种操作证书各不少于1人，工作细致、能吃苦耐劳，连续两年以上相关行业或项目的工作经验。掌握高、低压电作业技能，电气相关的安装、调试、维修技能，严格遵守安全操作规程，熟练使用电工仪器工具，按要求做好设备维护保养及维修工作并做好台账记录等工作。服从管理安排，积极参加组织的各项培训活动。

- 一、电工主要岗位职责： - 1.严格遵守和执行厂区的各项管理规章制度及相关操作规程，服从采购单位和项目经理的管理安排；认真履行其工作职责；人员交接班必须提前十分钟到岗，严格履行交接班制度，做好交接班记录，接班人必须认真核对，交接班记录必须及时、准确、详细、完整、清楚；交班人在交班前确认当天所有工作均已完成，如未完成或遇突发情况，必须完整详实地告知接班人且上报领导，听从领导指挥；接班人需掌握了解清楚所有情况后接班，继续开展工作。 2.听从采购单位指令，负责做好本厂区内的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作； 3.认真学习和掌握先进的电力技术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容； 4.严格遵守电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转； 5.每个工作班次〔具体按采购单位要求的时间和频次〕巡查厂区内电气区域（包括高、低压配电间、柴油发电机室、消控室等），巡视检查所有电气设备运行状况及其安全防护情况，在工作时间内发现任何设备故障问题及时通知项目经理和其他工作人员；认真、仔细、完整地填写巡视检查表和生产记录表； 6.认真填写电气设备大、中、小修记录（检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项）积累并保管好资料； 7.按采购单位要求参加所修设备的大、中、小修的各项工作； 8.掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管，节约使用备件、材料、油料。做好相关台账记录； 9.负责厂区机电设备日常管理及设备故障的维修；如有人为原因造成的设备或工器具损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； - 10.负责自行修理、维护保养等作业完成后现场的清洁工作，厂区内各配电室（含柴油发电机房等涉及电气的区域）及岗位办公区域的日常清洁工作； 11.厂区充电桩日常巡检、日常维护及配合厂家检维修作业等； 12.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；负责各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； 13.完成领导交办的其他工作。 二、安全操作规程--严格遵守行业操作规范和相关操作规程 1.停电作业时，必须先用电笔或其他有效检测电源工器具来检查线路和设备上是否有电，确认没有电后方可进行工作，凡是安装设备或修理设备完毕时，在送电前进行严格检查，方可送电； 2.在一般情况下不许带电作业，必须带电作业时，要做好可靠的安全保护措施，有二人进行（一人操作一人监护）； 3.雷雨天禁止高空、高压作业（禁止使用高压拉杆等），雨天室外作业必须停电，并尽量保持工具干燥； 4.高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋，禁止上下抛掷东西； 5.高空作业必须执行停送电工作票制度，做到无工作票不上杆，不交票不送电； 6.高空作业坚持"四不上"：梯子不牢不上，安全用具不可靠不上，没有监护不上，线路识别不明不上； 7.带电工作时，切勿切割任何载流导线； 8.工作前必须检查工具是否良好，并要合理使用工具，工作前需首先检查现场的安全情况，保证安全作业； 9.任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体，清扫电动机线圈时，不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘，设备检修时不得私自改变线路，安装必须按图纸施工； 10.凡是一般用（临时）的电器设备与电源相接时，禁止直接或搭挂，需装临时开关或刀闸； 11.使用高压拉杆时，须戴高压绝缘手套； 12.遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时，可先拉开有关开关，事后向上级报告； 13.在设备进行维修前，必须将电源切断并加锁或悬挂"停电作业"牌； 14.对变压器维修时，高低压侧均需断开线路电源及负荷线，防止意外发生高压等危险； 15.300安以上电流互感器，次级回路禁止带电作业； 16.电工安全用具装备应定期检查工器具完好，如有损坏需上报，并按规定进行每年一次耐压试验； 17.在带电操作换灯泡（防止电压不符灯泡爆炸）和切线等作业时，要戴防护眼镜。 三、技术操作规程 1.值班人员为了掌握、监视设备运转情况，及时发现异常和缺陷，应对所辖一切电气运转设备至少巡回检查两次； 2.如遇天气变化，高峰负荷，设备异常等情况，要适当增加特巡； 3.主要巡视检查维护项目： （1）变压器、油色应透明不发黑，油面不过高过低，外壳无漏油现象和变形； （2）电气设备有无异常音响、臭味、变色、过热、冒烟等现象； （3）仪表、信号、指示灯、集控保护等是否处于良好状态； （4）变压器、电动机、电缆、元件等按其运动规定巡视； （5）各设备保护接点是否完好； （6）各载流接头（包括刀闸）有无发热现象； （7）避雷装置是否完好无缺； （8）每15天对电气设备进行清扫，保持通风良好及工业卫生； 4.变压器运行规定： （1）上层油温正常不得超过85℃，超过时应压低负荷； （2）遇下列情况应停止运行； A、内部发生强烈放电声，B、喷油冒烟，C、套管严重破裂放电，D、外壳破裂，大量漏油，E、接头熔化放电，F、变压器起火； （3）变压器绝缘在运行期间激减30％以上时应停下大修； （4）变压器检修周期：小修（不抽心）一年一次；大修（抽心）五年一次；（5）变压器高压熔丝器应按下列规定：a、100KVA以下变压器为额定电流的1.20－2.00倍，b、100KVA以上变压器为规定电流的1.2－1.5倍，c、继电器保护值不应大于额定器额电流的1.2倍； 5.电动机运行规定： （1）定期检查电动机的负荷、轴承温度，大电流的出入口空气温度与铁芯温升； （2）电机操作，包括启动、停止及电机轴承温升与负荷的经常监视，应由该电机所带设备操作工担任，电器保全工应定期巡视； （3）电机长期停用（15天以上），在启动前除详细检查外部情况及周围环境外，并测定绝缘电阻，其阻值不得低于0.5兆欧（380V电机）和1.8兆欧（6000V电机）； （4）电机及其启动装置的外壳必须有可靠的接地； （5）电机轴向温度不得超过2－4毫米，空气间隙相差不得超过10％； （6）电机轴承温度不得大于80℃，定子温升不得超过65℃； （7）电机检修周期： 中小修（抽转子加油）每年两次，灰尘场所适当清扫； 大修（抽出转子换线圈），以绝缘及使用情况而定； （8）电机的过载与短路保护装置应满足以下要求： a、保险丝（片）容量应为：鼠笼型电机为启动电流的0.4倍，重负荷启动的电机为启动电流的0.5－0.6倍； ｂ、绕线型电机为额定电流值； ｃ、回路中两台以上的电机为最大的一台电机启动电流与其余用电设备工作电流之和； ６、电力电缆运行规定： （１）电缆检查项目： ａ、雷雨过后，重点巡视端头瓷件有无闪络现象，干封端有无漏油； ｂ、电缆卡子有无松动、发热现象，接地线是否良好； ｃ、电缆线路上有无挖掘作业或堆放笨重物品，在电缆附近或线路敷设线上部有施工作业时要预先向施工人员交代电缆位置与注意事项； （２）电缆的工作电压，不应超过电缆额定电压的15％； （３）在紧急事故时，电缆允许最大超负荷15％连续两小时运行； （４）电缆应每年进行一次预防性试验； （５）经停电超过一个月的电缆，在重新加入运行前必须应用摇表测量绝缘电阻（不低于400兆欧，2500V摇表）超过一个月，根据绝缘变化情况会同机动部门共同研究决定，必要时，应做直流耐压试验。 四、高压配电工岗位职责和安全技术操作规程 （一）岗位职责 １.必须熟悉掌握电气工作的性能、原理、电力、电气设备的构造，作用及维护保养知识，严格遵守采购单位制定的相关制度和操作规程； ２.严格遵守安全运行操作规程和有关制度，正确、及时地按生产调度指令进行供电，切合刀闸，保证安全供电； ３.每个工作班次〔具体按采购单位要求的时间和频次〕巡查厂区内电气区域（包括高、低压配电间、柴油发电机室、消控室等），巡视检查所有电气设备运行状况及其安全防护情况，在工作时间内发现任何设备故障问题及时通知项目经理和其他工作人员；认真、仔细、完整地填写巡视检查表和生产记录表； ４.掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法，并精心保管。节约原材料，搞好文明生产，做好交接班。 （二）安全技术操作规程： １.需要经常监视维护的高压设备，应有两人以上常时值班； ２.巡视高压设备时，不需要工作票，但除巡视外，不得进行任何其它工作； ３.高压配电室的钥匙至少有两把，一把应由值班人员保管，按班移交，一把供紧急使用，钥匙一般不借他人； ４.高压设备导电部分，发生接地故障，如为室内设备，不得接近故障地点4至5米，如为室外设备，不得接近故障地点八至十米，但救护受伤人员不在此限，应按照紧急救护法进行； ５.配电站的停送电，按停电工作票进行，停电后，一定要进行安全接地； ６.对于高压设备手动操作的开关、刀闸，拉杆操作的刀闸，均应戴橡胶绝缘手套，操作室外设备还应穿绝缘鞋或站在绝缘台上； ７.装卸可熔保险器，应戴防护镜和绝缘手套，使用绝缘柄夹钳应站在绝缘垫上； ８.电器设备停电后（不论计划停电或设备事故停电）都要断开有关电源，并做好安全措施，否则不能触及设备，以防触电； ９.对于操作、试验用品如：拉杆、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、接地线、仪表等物，应精心保管，经常检查，定期校验，防止事故发生。 （三）电工安全操作规程 1.严格遵守安全操作规程总则和采购单位制定的相关制度和操作规程； 2.工作前必须做好充分的组织工作，交代安全措施及注意事项，并明确分工； 3.电气设备及线路的检修工作，低压设备（400伏以下）遇特殊情况需要带电作业时，应经领导同意，佩戴好电报警安全帽，做好安全措施，有专人监护方可进行； 4.在作业旁边有裸露的带电体，必须采取安全措施，方能进行作业； 5.对电气设备或线路进行停电检修时，必须指定具体负责人，严格按电气设备检修工作制度进行； 6.对电气设备或线路停电检修时，1）断开有关的电源开关； 2）验明工作部分确无电压（对电缆、电容器组，高压电气设备及线路，停电后须先放电）；3）在有关的开关手柄上挂上标示牌；4）根据具体情况是否需要设三相短路接地线，需要时（如检修电缆），则装上后，方可进行工作； 7.对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则：停电时先断开能带负荷拉合的断路器（如接触器、空气断路器、油断路器等），后断开闸刀（如刀开关、隔离开关）；送电时则先合刀闸，后合断路器； 8.检修具有两个以上电源的环形供电系统时，应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时，必须在无负荷电流的情况下进行； 9.高空作业时必须先检查所用工具（如梯、踏板、绳子、安全带等）是否完好，并检查杆子（特别是根部）情况；严禁无安全带登杆作业；工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷；使用梯子时，梯子脚处应有专人监护； 10.夜间或雷雨天禁止露天登高作业，特殊情况必须有妥善的安全措施； 11.拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时，在工作完成之后，一般应该用仪表校对相系无误后，经通电并列试车正常，才能交付生产单位使用； 12.新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管，必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准； 13.检修弱电设备时（如硅整流或其它电子设备），当情况不明或未采取有效措施之前，禁止拿常用的摇表检查其绝缘； 14.若发生人身或设备事故，就立即停止工作，先抢救伤者，并保护现场，及时报告领导处理； 15.电工工作时必须头脑清醒，思想集中，严格按确认制操作； 16.发生火警时，应立即切断电源，用干式灭火器扑救，严禁用水扑救。

- 6.7后勤综合

- 基本要求：大专及以上文化程度，20-35岁，具有与行政相关的知识，工作细致、能吃苦耐劳。包括但不限于：人员统计、资料整理存档、所有台账汇总整理核实、会议培训组织、车辆油卡管理、办公室日常事务、仓库管理等。

- 后勤综合主要岗位职责： - 1.严格遵守厂区的各项管理制度，服从管理安排； - 2.人员上班必须提前十分钟到岗；上下班时遇到现场突发的（或已发生的）任何设备抢修、紧急事故等情况，第一时间上报并听从领导指示； 3.严格执行采购单位制定的规章制度和各项操作规程，自觉遵守劳动纪律，落实定职管理细则，养成良好的工作作风；如有人为原因造成的办公设备用品或工器具损坏或其他影响正常生产的行为，当事人及中标人承担相关责任，且采购单位有权追究该行为造成的一切损失； - 4.负责所有生产资料收集整理归档，负责档案室管理（资料整理、卫生打扫等）； - 5.负责办公设备的管理，包括：计算机、传真机、电话、复印机等电子设备的使用和登记； - 6.负责低值易耗办公用品（纸张、墨盒、办公文具等）的发放、使用登记和离职时的交回； - 7.负责垃圾收运车、勾臂车油卡管理，所有台账管理，司机考勤统计等； - 8.负责所有办公文件的整理汇总和保管、办公设备的统计和维护、保养、检查； - 9.负责厂区内所有充电桩的日常使用管理，协助采购单位做好所有物资盘点统计等工作； - 10.负责所有培训学习、会议的组织及现场布置等工作； - 11.负责办公室日常事务并配合项目经理处理日常工作，需定期开展厂区内公共区域和办公区域的巡查和消防检查工作〔具体按采购单位要求〕，并将结果汇总上报； - 12.接受技能培训，不断业务提高工作技能； - 13.做好本岗位包干区域的卫生清洁，协助采购单位和项目经理定期开展卫生大检查等相关工作； - 14.参加采购单位组织的各项学习、教育培训和各项演练；参加各类突发情况和生产所需的应急抢修、防汛抗台、应急值班等工作； - 15.完成领导交办的其他工作。

- 6.8上述岗位职责等在实际运行过程中，采购单位根据生产营运需要随时进行修正。

- 6.9如有其他岗位需要增加，岗位职责等另行由采购单位增设。

- 7、人员选聘

7.1配置人数根据采购单位需求分批招聘到岗，每批次人员数量及岗位由采购单位书面通知，在招聘时需与采购单位一起选聘审核，通过采购单位考核后方可上岗，岗位人员招聘要求由采购单位确定，如有新增岗位的则经双方协商后确认岗位要求再进行招聘。

7.2采购单位确定员工的名单后，由中标供应商确保在10个工作日内办理完毕所有人员的劳动签订手续、办理入职手续、员工变更手续。

7.3中标供应商应确保及时、准确、妥善地处理外包员工的薪酬管理、个税代扣代缴等工作，避免发生劳动仲裁、诉讼事件。

7.4中标供应商应确保及时、准确、妥善地处理外包员工的档案管理、党员组织关系管理以及专业技术人员的职称申报、评定等工作，避免发生人事仲裁事件。

7.5中标供应商应确保和谐、稳妥地处理外包员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍采购单位的正常工作或给采购单位带来不利社会影响。

7.6中标供应商与外包员工确定聘用关系后（提供相应的证明材料），须将该材料原件提供至采购单位备案后方可成立。

7.7所有人员在工作过程中采购单位发现不能履行岗位职责时或不服从采购单位管理的人员，采购单位有权要求中标供应商更换合格人员，且更换人员的综合技能、素质不低于更换前的人员。

8、人员更换

8.1中标供应商不得擅自更换任意岗位工作人员，若需更换，需提前1个月以书面报告形式告知采购单位，需取得采购单位书面文件同意后才可更换工作人员，经采购方同意后，中标方需在10天内更换工作人员到岗并完成交接工作；中标方若未经采购单位同意擅自更换，采购单位有权按20000元/人·次的罚款。

8.2采购单位需要更换人员时中标供应商应当无条件更换人员，更换的人员应该在10天内配齐不得延期。超过时间采购人有权对中标供应商所缺人员天数按3倍日工资标准的罚款。

8.3投标中的“人员实力”评分项中承诺的人员资格或职称，人员到岗时必须满足投标资格或以上，如发现到岗人员资格不满足1人·次，采购单位有权按10000元/人·次的罚款，人员职称不满足1人·次，采购单位有权按10000元/人·次的罚款。同时中标单位招聘符合投标时承诺的资格和职称人员。

8.4所有人员和其他罚款在次月结算服务费中扣除，不足部分从履约保证金中扣除，中标供应商履约保证金如果发生扣除应当在5个工作日内补齐履约保证金，超过10个工作日还没有补齐履约保证金采购单位有权单方面解除合同。

8.5中标供应商必须对员工在合同期间内做出不良行为给采购单位造成影响承担责任。

第二部分 供应商须知

一、 说明

- 本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关文件组织和实施的。本项目采购公告在温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州公用事业发展集团有限公司网https://www.wzgytz.com/）（以下简称“项目采购公告发布的网站”）同时发布。

- 采购人和采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

- 合格的投标供应商：以本项目采购公告及投标供应商须知前附表表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 现场勘察及投标费用

5.1  投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场、召开标前会。

5.2  为了便于编制投标文件，投标供应商自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标供应商自行承担。

5.3  在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标供应商自行负责。

5.4  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 采购文件的澄清

7.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标供应商须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，截止期后的询疑将不予受理、答复。如果采购文件询疑截止时间前未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标供应商的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2  采购文件的答复、澄清、修改或补充将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4	本项目投标供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行在项目采购公告发布的网站上查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5  在采购文件规定的答疑截止时间后，未经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标供应商不得对采购文件及其补充文件提出澄清或答疑。

三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

11.1 投标文件由技术资信标、商务（报价）部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件一 |
| 2) | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3) | ▲资格证明文件（本部分为投标供应商资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（如授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
|  | 至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4） | 资信证明文件 |  |
| （1） | 投标供应商简介、公司经营情况，有关认证情况、资信荣誉等资信证明文件 |  |
| （2） | 投标供应商认为需要提供的其他文件和资料 |  |
| 5） | 业绩表 | 附件五 |
| 6） | 人员承诺函 | 附件六 |
| 7） | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分细则，需要提供的其他文件、资料和说明（格式自拟） |  |

技术资信标说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表内容，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）投标文件中应承诺：投标供应商所提供的货物（指设备、材料，下同）、服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

4）投标供应商不可在采购文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准。

5）商务（报价）标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件八-1 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件八-2 |
| 3） |  |  |

11.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件。▲须将技术资信标装订成册，并密封包装于技术资信标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求）；须将商务（报价）标装订成册，并密封包装于商务（报价）标示函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），否则其投标将被拒收。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 投标文件尽可能简练有针对性，建议双面打印/复印后装订。

- 投标报价

12.1 投标报价是指合同期内在承包范围提供生产营运等全部费用，包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、办公费，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金，第三方技术咨询费用及其他费用（包含但不限于临时委托第三方电焊作业、吊装、运输等）、税费、利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及服装费等各项全部费用并承担一切风险责任。全部费用，实行费用人员单价包干（除另有约定外），供应商应根据上述因素自行考虑含入投标单价。生产用各类耗材和设备维修过程中所需相关材料、配件由中标人提出采购清单及要求，经采购人审核后，由采购人提供（或经采购人同意由中标人购买后按实报销）；

12.2 投标人认为完成本合同规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用及合同包含的所有风险、责任等一切费用均在本项目投标总价内予以考虑，合同执行过程中，除合同特殊约定条件，该单价固定不变。

12.3 ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.4 最低报价不作为中标的保证。

- ▲投标保证金

13.1 投标供应商须按投标供应商须知前附表规定交纳投标保证金，否则将作无效标处理。

13.2投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。

13.3 投标供应商的投标保证金在中标人提交履约保证金、与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标人后无息退还。

13.4 ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

- 经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

14.1 ▲投标有效期见投标供应商须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式五份的投标文件，分别装订成册。投标文件必须分别装订密封，其中：正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准；投标供应商还需提供投标文件电子版投标文件U盘一份。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；

  - 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标供应商代表有效身份证件（原件）；

- 如企业法定代表人委派投标供应商代表的，需提交法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标程序：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

- 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

- 密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况；

- 开标顺序：同时开启技术资信、商务（报价）文件；

- 确认开标结果：投标供应商授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 宣布开标结束。

- 投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后；再对各有效标进行商务（报价）评审。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标供应商资格的实质性要求。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。

▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的投标文件将作无效标处理，其技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后该投标文件按无效标处理：

- 未按采购文件要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表参加投标没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标供应商递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

- 投标供应商未能按要求提交投标保证金的；

- 投标供应商的投标报价超过采购最高限价的；

- 未实质性响应采购文件中“▲”同时加下划线条款的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）实质内容未按采购文件要求编制，或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数，对货物质量档次和使用性能产生重大影响的投标文件；

3）除22.4条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 由评标委员会对各有效投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面的方法修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2）→3）→4））。

▲评标委员会按上述规则对投标报价进行修正的，修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，如果投标供应商不确认的，其投标作无效标处理。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 如投标截止时间、评审期间，出现有效投标供应商不足3家的本项目作流标处理。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。▲拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将其投标作无效标处理。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，作无效标处理，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

- 24.1本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。具体详见评标办法中的规定。

- 24.2采购人将把中标通知书授予最佳投标者，最低报价不是中标的保证。

- 24.3采购单位对决标结果不作任何解释。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、 授予合同

- 确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.2中标人确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为3个日历天。

27.3各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人署名质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商，投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

- 签订合同

28.1 在发放中标通知书前，采购人组织对中标候选供应商提供中标物品的样品（具体需要数量由采购人确定）进行实验，检测指标必须符合招标需求；同时对中标供应商的生产基地进行考察，生产基地的生产能力必须符合招标供应量要求；检测考察后对符合招标文件规定的供应商签订合同，不符合招标文件规定的供应商不予签订合同，由备选单位顶替。

中标供应商应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

28.2采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

28.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

28.4中标人须在合同签订后二日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约保证金

29.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须按投标须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

29.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

29.3 履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 采购代理服务费

本项目采购代理服务费按固定收费人民币22000元收取；并在领取中标（成交）通知书时支付，采购代理费包含在投标报价中综合考虑，不再单列，请投标供应商在投标时综合考虑。

乐采云技术服务费：根据乐采云

- （https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）2023年9月6日发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）规定，中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取，中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。由各中标供应商平摊，于中标结果公示后支付该项目的技术服务费。各供应商投标总报价须包含该乐采云技术服务费。

- 解释权

采购文件的解释权均属于采购人和浙江高申工程咨询有限公司。

七、 质疑与投诉

1. 投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

2. 采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。

3. 未参与所质疑项目采购活动的投标供应商不得对采购活动的过程质疑。

4. 投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意质疑、投诉的，除采购人没收其投标保证金并将投诉人纳入公用集团投标人黑名单外，投诉人还需承担相应的法律和民事责任。

5. 投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6. 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 投标供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

8. 采购人负责对投标供应商反映的采购人在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 第三部分     合同内容

温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

餐厨垃圾处置项目生产营运采购委托浙江高申工程咨询有限公司进行了国企限额以上采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.相关附件

第二条  合同标的

服务内容：                                         ；

服务标准：                                          ；

第三条  合同金额

本合同金额                   元/年（其中含增加人员招聘预留金额26万元）；人员总数       人（平均    元/人·年）。

本合同价款包括（详见采购需求），本合同执行期间中标金额保持不变（特殊情况需要增加人员的经采购人同意，按照投标报价的人员岗位工资增加运行费用，没有岗位工资的职位由双方另行协商确定）。

第四条   服务要求

本项目承诺每年至少稳定运行350天，维修期间需做好餐厨垃圾的接收工作。本项目需要中标供应商根据项目运行的实际需要以及采购人的要求，配置相关人员以维持温州瓯海餐厨垃圾处理厂24小时日常稳定运行、安全生产、生产区域卫生及辅助设备维保等所有厂区生产工作，配置人数满足采购方要求。

第五条   考核要求（考核表附后）

1.采购人对中标供应商安全生产进行考核，考核总分为100分，85分（含）以上为合格，均不扣除经费。考核分低于85分（不含85分）为不合格，每减1个百分点扣除实际年运营服务的1%，以此类推作为处罚。年度考核分低于80分（不含80分），采购人有权终止合同，没收履约保证金，引起的一切后果均由中标供应商承担。

第六条  履约保证金

1.本合同签订前10天内，乙方向甲方交纳人民币        元整（¥        ）作为履约保证金。

2.本合同履行完毕后30个工作日内，甲方全额退还履约保证金（若有扣除的，剩余部分退还，且不计利息）。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从次月结算服务费中扣除相关损失费用或从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第七条 运行期限

1.服务期限：1年。年度考核平均分在85分及以上的，经甲乙双方协商一致，双方合同可以续签一年，续签次数不超过两次（1+1+1）；如遇到甲方经营方式变化或政府政策原因等，甲方有权提前3个月通知乙方解除本合同，并不承担任何违约责任。

2.交货方式：

设备安装试运行后设备供应商及甲、乙双方现场核实并签字盖章确认后次日起移交给乙方使用。

第八条 甲方的权利及义务

1、甲方有权要求乙方的相关人员按合同要求的约定保质、保量完成工作，对乙方提供的人员的工作情况有权通过电话或书面向乙方反馈。

2、在合同履行中，若因乙方的相关人员自身的过错造成甲方财产损毁或人身受到伤害，甲方有权要求乙方的相关人员承担赔偿责任，但因不可抗力甲方或服务对象自身的过错造成的除外。

3、甲方有权根据实际情况，变更、增加服务内容和服务时间，但需经双方协商同意，并签订补充协议。

4、甲方有权合理选择、更换和辞退相关人员。协议期内，符合下列情况之一，单方有权解除协议。

(1)有效证据证明乙方项目服务人员在本次项目服务中有违法犯罪行为的；

(2)乙方的服务人员在上岗七个工作日的适应期后，仍不能完成合同所要求的工作，且乙方先后调换3人均未能达到甲方所要求的相应服务标准的。

5、在合同履行期间，甲方有义务维护乙方的人员的人格尊严，并应为乙方的人员履行职责提供必要的工作条件。

6、甲方在乙方第一批工作人员到岗后，设备供货方、甲方向乙方提供本项目现场的设备清单和工器具清单，三方就上述清单内容进行现场核实无误后签字盖章后，视为设备供货方、甲方将现场设备和工器具完整完好地移交给乙方使用；本合同生效期间乙方必须保障全厂设备运行工况良好、工器具完整无遗漏、无损坏（取得甲方同意免责的除外），合同终止后一个月内乙方需向甲方提供合同有效期内现场所有纸质和电子的台账记录（含生产运营记录表、巡检表、设备清单、工器具清单、维修保养记录等），经双方现场逐一核实并签字盖章确认。如乙方未能完整移交（出现设备故障、工器具损坏、遗漏等情况），则甲方有权追究乙方造成的一切损失。

7、本合同有效期内所有设备的维修和保养所需的材料和备件费用由甲方承担。

第九条 乙方责任、权利和义务

1、乙方应为甲方选派体检合格和具备相应服务能力的人员，方可从事相关服务。

2、乙方应为其人员依法缴纳社会养老、工伤等六项社会保障保险。

3、在合同履行中，乙方所派的人员应做到不迟到，不早退，按期保质保量完成服务项目和工作。

4、乙方所派的人员如对甲方有违约行为，乙方应为甲方和相关部门对相关事项的处理提供必要的帮助。

5、乙方派驻的所有工作人员应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

6、乙方的工作人员到岗后，必须先完成岗位三级教育并交由甲方审核通过；合同期内所有人员必须参加甲方组织开展的所有教育培训及演练活动；

7、乙方需认真核对设备方及甲方提供的本项目现场的设备清单和工器具清单，三方就上述清单内容进行现场核实后签字盖章确认，确认后乙方不得再提出异议；本合同生效期间，乙方必须保障全厂设备运行工况良好、工器具完整（取得甲方同意免责的除外）。合同终止后30天内乙方需向甲方提供合同运营有效期内所有纸质和电子的台账清单记录（含生产运营记录表、巡检表、设备清单、工器具清单、维修保养记录等），乙方所有人员不得外泄所有台账信息经双方现场逐一核实并签字盖章确认，则视为合同终止。如乙方未能完整移交，则甲方有权追究乙方对其造成的一切损失。

8、合同有效期内，所有设备的维修和保养所需的材料和备件费用由甲方承担，其他费用（包含但不限于临时委托第三方电焊作业、吊装、运输等）由乙方承担，乙方在日常工作中如有涉及动火作业、有限空间作业、高压倒闸等特殊作业的，乙方需遵照甲方的相关制度和作业流程执行，并于事前报甲方审核同意后方可开展相关作业。

第十条 付款方式

付款方式为先服务后结算，每月的支付金额按中标价/12月度考核罚款金额，按月支付，乙方应在每月7日前完成上个月的考核统计并交给甲方，12日前开具全额增值税（税率6%）专用发票提供给甲方，甲方在收到发票后的10个工作日内结算上月费用。如因乙方延期交付结算材料和发票，则甲方不承担相关责任；如遇甲方需增加或减少用工人员，按规定增加或扣减结算费用（实际结算根据实际用人数量及乙方最终成交分项报价表中各岗位月工资按实结算；临时增加人员费用每季按实结算支付）。自运营期第二个月起，乙方向甲方申请结算服务费用时需提供每月人员考勤统计、上月的工资册。

第十一条 违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务，按3000元一日处罚，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.乙方确保项目设施始终处于良好营运状态，并能够以安全、连续和稳定的方式提供餐厨废弃物综合利用的处理服务。保证每年稳定运营时间不少于350天，合理安排设备检修计划，保证检修不影响餐厨垃圾的正常收运和日常生产处理。反之，每少一天稳定运营，乙方按1000元/天，向甲方承担违约责任，一年无法稳定运营时间低于320天的，甲方有权解除合同。

3.乙方应按甲、乙双方签订的合同规定履行相关义务，如乙方未履行合同造成甲方损失的，乙方应承担赔偿甲方损失的违约责任。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商后，并向主管部门报告。

第十三条  争议的解决方式

1.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：

①向瓯海区人民法院提起诉讼；

②向温州仲裁委员会提出仲裁。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江高申工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3.本合同一式 柒  份，甲、乙双方各 叁  份，浙江高申工程咨询有限公司壹份，均具有同等法律效力。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                   名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行账号：                       银行账号：

时  间： 2024年     月     日

合同附件1：

廉洁协议书

甲方：温州市环保科技集团有限公司

乙方：

为规范双方工程、货物和服务采购往来活动，建立诚实守信的合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议

- 甲乙双方在确立经济（合作）业务关系时应当签署本协议书。

- 甲乙双方共同的权利和义务

- 严格遵守党和国家的有关法律法规及有关廉政规定。

- 严格执行工程、货物和服务合同约定，自觉履行合同。

- 双方应当对其工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、规范行为。

- 双方的业务、工程、采购坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和双方利益。

- 发现对方在业务、工程、采购活动中有违反廉政规定的行为时，可及时要求对方纠正，并且有向对方主管部门举报的权利和义务。

- 依法保护举报人员，并对举报有功人员予以奖励。

- 甲方的义务

- 甲方应当严格规范从业人员，不得以任何形式索要或者接受乙方礼金、礼品、有价证券和支付凭证等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交

- 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动

- 甲方工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动

- 乙方的义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请和娱乐活动。

- 乙方与甲方发生业务、工程、采购往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚假结算等违反诚信原则的行为。

- 乙方不得有其他违反廉洁从业及诚实信用的行为。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员有违反本协议规定的，将严格按照公用集团《党风廉政建设责任制实施办法》处理；情节严重的，按照规定承担赔偿责任；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 乙方及其工作人员违反本协议规定的，甲方可以依据本合同违约条款规定，视为乙方放弃甲方应付但未付的后续款项（包含但不限于现金、物资）；同时，年度评价一票否决，合同到期将不再续签。涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 甲方有权根据违约情况解除乙方该项目的业务合同，并在发生违约之日起一年内取消乙方进入甲方市场的准入资格。因取消合同给甲方造成经济损失的，乙方应当予以赔偿。

- 本协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

- 本协议书作为甲乙双方签订合同、协议、框架协议必备附件，与合同正文具有同等的法律效力。

甲方（公章）                               乙方（公章）

全权代表（签字或盖章）：                   全权代表（签字或盖章）：

日期：                                     日期：

附件2：

安全生产责任书

甲方：

乙方：

为加强                    （项目名称）现场安全管理，保障本项目顺利进行，依据相关法律法规，特制定本安全生产责任书。本责任书强制执行，甲乙双方应共同遵守并履行相应责任与义务。

一、甲方责任与义务：

1、严格执行国家《安全生产法》和保障安全生产的国家标准或者行业标准。负责对乙方劳务人员进行安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传，提供劳务人员的安全生产意识。

2、依法维护监督管理乙方劳务人员安全教育，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件确保安全生产。

3、负责监督管理乙方劳务人员安全生产工作，保证乙方安全生产投入的有效实施，及时消除生产安全事故隐患，如有违章行为者应给予制止和纠正，情节严重者给予处罚。

4、有权要求立刻撤走现场内的乙方劳务人员中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从养护款中加倍扣除。

6、 违反安全生产、治安、消防、文明规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、乙方责任与义务：

1、遵守国家《安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，服从甲方的安全生产监督管理，依法履行安全生产方面的义务。

2、负责全体劳务人员进行遵章守纪，安全生产教育。 乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守现场安全管理规定。

3、管理人员应持证上岗，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗。特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，不得上岗作业。

4、乙方现场负责人、安全生产管理人员必须每天坚持项目现场安全巡查，发现问题及时处理解决，遇重大问题隐患及时上报。

5、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况。

6、 乙方自带的各类机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

7、服务过程中，必须严格遵守经甲方批准的作业方案和操作规程。危险作业时应对所有人员、工程本体和公私财产采取保护措施。对由于未按甲方批准的作业方案进行养护或没有对作业人员、工程本体和公私财产采取保护措施而造成的任何人身伤亡（包括第三者）、公私财产损失乙方承担全部责任。

三、安全生产事故处理办法：

1、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。 乙方劳务人员在项目实施过程中所发生的伤害事故为工伤事故，因乙方原因而发生一般事故以下（不包括一般事故）的事故责任和损失均由乙方单位负责，发生一般事故以上（包括一般事故）的事故责任和损失按照有关部门认定的责任原因承担相应的经济、法律责任。

2、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方及时逐级上报上级有关部门。同时乙方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。甲方为抢救提供必要条件。

3、乙方要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由乙方承担。

4、 如果发生因工伤亡事故，甲方协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

四、罚则：

1、 乙方必须执行甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，项目现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失乙方应承担相应的部分罚款。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于自身管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含项目现场内）而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方必须认真遵守国家的有关法律法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及甲方对项目现场消防保卫的特殊要求组织服务，并接受各方的安全检查。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知，乙方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，甲方有权对乙方进行双倍经济处罚。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人：（签字）                       	  法定代表人：（签字）

或委托代理人（签字）：                        或委托代理人（签字）：

年    月    日                                  年    月    日

附件3：

无欠薪责任书

项目名称：

甲方：

乙方：

为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合甲方实际，特订立本无欠薪责任书。

第一条 双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场活动等有关法律法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

第二条 甲方的责任

（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 乙方的责任

（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。规范上下班刷卡考勤管理，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。乙方应委托银行统一代发劳务人员每月工资至其工资卡。

（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”“考勤表”“花名册”，积极配合甲方开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

（一）乙方恶意拖欠、克扣工资的，将责令限期整改，对拒不整改的，将扣除履约保证金并解除合同。

（二）乙方拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）乙方借“讨薪”之名讨要养护款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）乙方拒不配合或无清偿能力的，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）乙方严重拖欠劳务人员工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。

第五条 本合同作为服务合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该项目合同结束时止。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人：（签字）                       	  法定代表人：（签字）

或委托代理人（签字）：                        或委托代理人（签字）：

年    月    日                                  年    月    日

附件4：

安全作业承诺书

本公司派出作业人员施工作业时将严格遵守采购文件中规定的安全作业规范内容，接受甲方的监督和考核，如有违反，愿按有关法律法规和相关规定接受处罚。本公司郑重承诺如下：

1、我公司将为每一位作业人员购买工伤保险、人身意外伤害保险。

2、如出现人身意外事故由我方承担一切责任，与甲方无关。

特此声明。

承诺单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件5                       生产营运服务季度考核表

| 餐厨垃圾生产营运服务季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  | 内容符合要求 | 分值 | 扣分规定 | 扣分 | 备注 |
|  | 安全管理 | - 安全操作 |  | - 在生产作业期间，需按操作规程操作运行 | 8 | - 未按操作规格操作的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | - 隐患上报 |  | - 发生安全生产隐患需立即上报 | 10 | - 未及时上报一次扣5分。 |  |  |
|  | 作业要求 | - 作业质量 |  | - 大气污染的要求 | 12 | - 除臭未达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-2018)的厂界一级标准要求的，每发生一次扣6分，上不封顶。 |  |  |
|  |  |  |  | - 噪声和振动的要求 | 12 | - 噪声控制未达到《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348—2008），每发生一次扣6分，上不封顶。 |  |  |
|  |  |  |  | - 污水处理的要求 | 16 | - 污水处理未达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978- 2017）相关要求的，每发生一次扣8分，上不封顶。 |  |  |
|  | 生产管理 | - 生产应急响应 |  | - 服从厂区生产临时调度响应，例如应急维修、应急生产和应急值班等。 | - 12 | - 不服从响应的，一次扣完12分，如出现第二次不服从响应则继续按12分/次进行扣分，上不封顶。 |  |  |
|  |  | - 日常生产 |  | - 遵守各项规章制度及操作规程，完成各项台账，履行岗位职责。 | - 12 | - 违反操作规程或漏填、少填作业台账或违反岗位职责，每发现一次扣2分，上不封顶。 |  |  |
|  | 整改 | - 整改落实 |  | - 落实甲方下发的整改要求 | - 6 | - 未及时反馈或有效落实整改的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 应急响应 | - 预案执行 |  | - 突发应急响应执行情况 | - 6 | - 未按应急制度执行预案的，每人次扣2分 |  |  |
|  |  | - 情况上报 |  | - 遇到应急情况及时上报 | - 6 | - 未及时上报的，扣3分 |  |  |
| 6.禁止行为（出现以下任意一项禁止行为，该季度考核成绩直接降至80分，其他扣分项单独核算。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止行为 |  | 严禁不遵守采购人制定的规章制度和各项操作规程；严禁做出危害他人、破坏生产安全的不安全行为。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严禁擅自做主，对设备设施暴力操作，破坏设备设施，减少设备设施投入和药剂的使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严禁将厂区生产物资私自外带，台账资料外泄，造成信息安全、网络安全的危害行为。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严禁暴力对抗管理部门的管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 严禁私带无关人员进入生产区域。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生安全事故或环保检查不达标情况。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 本季度发生_____项禁止行为，考核扣分______分，综合得分为_____分，考核等级为优秀□ 优良□ 良好□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 备注：（1）采购人对中标供应商安全生产进行考核，考核总分为100分，85分含以上为合格，均不扣除经费。考核分低于85分（不含85分）为不合格，每减1个百分点扣除实际年运营服务费的1%，在次月结算服务费中扣除，以此类推作为处罚。年度考核分低于80分（不含80分），采购人有权终止合同并没收履约保证金，引起的一切后果均由中标供应商承担。 - 在服务期内，如由于中标单位原因受到环保部门及其他相关部门的处罚（由乙方承担相关处罚），或发生安全事故，或未经采购方同意就接纳处置温州市区范围内的餐厨垃圾，采购单位对当季度考核直接作不及格处理（考核分降至80分）；且采购单位有权立即终止合同，由此产生的造成甲方损失的由乙方负责。 - （3）年度考核分为4个季度考核分数的平均分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被考核单位乙方签字确认（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲方审核人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲方负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6                     生产营运服务日常处罚表

| 餐厨垃圾生产营运服务日常处罚表（每月汇总一次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表处罚的金额由甲方在支付本月服务费用时扣除 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 内容符合要求 | 罚款规定 | 月罚款金额 | 备注 |
|  | 人员在岗情况（考核须提供人员打卡记录） |  | 现场工作人员按照规定投入 | 如检查发现实际到岗位人员少于投标文件承诺的（除采购人根据实际情况审批后），每核实缺少1人次罚款1000元，以此类推，情节严重的采购人有权收回缺位人员工资及所有的费用并终止采购合同，没收履约保证金，保留追究其法律责任的权利。 |  |  |
|  | 人员考勤情况 |  | 每月对人员考勤情况进行统计 | 关于迟到、旷工等相关考核：迟到、早退等情节较轻的按罚款50元/人·次；无故旷工缺勤、擅自离岗外出、未经许可换班、代班等情节严重的按罚款500元/人·次（半天），甲方随机抽查，如发现情况按上述执行。 |  |  |
|  | 规范着装 | 统一着装 | 作业人员穿着统一的作业服装并穿戴整齐 | 未统一着装或穿戴整齐的，罚款50元/人·次，上不封顶。 |  |  |
|  | 安全管理 | 劳保佩戴 | 为作业人员提供劳动及安全防护用品和防暑降温用品，作业人员按规定使用安全防护及劳保用品； | 未提供劳动及安全防护用品和防暑降温用品的发现一次罚款100元，作业期间未按规定使用安全防护及劳保用品发现一次罚款100元，上不封顶。 |  |  |
|  |  | 安全操作 | 在生产作业期间，需按操作规程操作运行 | 未按操作规格操作的发现一次罚款500元，上不封顶。 |  |  |
|  |  | 隐患上报 | 发生安全生产隐患需立即上报 | 未及时上报一次罚款1000元，上不封顶。 |  |  |
|  | 作业要求 | 作业质量 | 按生产作业计划完成每日生产目标 | 未完成当天生产作业计划消极怠工，每发现1人·次罚款1000元，上不封顶。 |  |  |
|  |  |  | 大气污染的要求 | 除臭未达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-2018)的厂界一级标准要求的，每发生一次罚款2000元。上不封顶。 |  |  |
|  |  |  | 噪声和振动的要求 | 噪声控制未达到《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348—2008），每发生一次罚款2000元。上不封顶。 |  |  |
|  |  |  | 污水处理的要求 | 污水处理未达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978- 2017）相关要求的，每发生一次罚款5000元。上不封顶。 |  |  |
|  |  | 作业环境 | 各岗位工作人员按甲方要求定期清理整洁厂区及各岗位卫生包干区，维保作业后及时清洁现场和设备等。 | 甲方人员每发现一次罚款100元；上不封顶。 |  |  |
|  |  | 作业台账 | 各岗位作业人员在日常工作中必须真实、细致地填写对应的生产数据、设备维修、保养等相关工作台账。 | 未按照规定进行记录的，每发现一次罚款100元，上不封顶。 |  |  |
|  | 生产管理 | 生产保障 | 服从甲方的生产调度管理和安排，保障安全生产稳定。 | 不服从管理的，每次罚款500元，上不封顶。 |  |  |
|  |  | 生产应急响应 | 服从甲方的生产临时调度响应，例如应急维修、应急生产和应急值班等。 | 不服从响应的，每次罚款10000元，上不封顶。 |  |  |
|  |  | 临时任务完成 | 完成甲方派发的各项工作任务。 | 未完成的任务，根据每项任务的完成度罚款100-1000元，按任务数累计扣罚。上不封顶。 |  |  |
|  | 整改 | 整改落实 | 落实甲方下发的各项整改要求 | 未及时反馈或有效落实整改的，每一整改项罚款1000元，上不封顶。 |  |  |
|  | 应急响应 | 预案执行 | 突发应急响应执行情况 | 未按应急制度执行预案的，按每人次罚款1000元，上不封顶。 |  |  |
|  |  | 情况上报 | 遇到突发意外和应急情况及时上报 | 未及时上报的，每次罚款5000元。上不封顶。 |  |  |
|  | 被考核单位乙方项目负责人签字确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 甲方审核人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 甲方负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

日常处罚中处罚细则随着政策调整和厂区生产运营情况的变化，采购单位有权作出调整和变更，投标供应商应无条件响应。

- 第四部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

投标文件的编制格式

（项目名称）投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。

- 格式可自拟。

附件一

投 标 函

温州市环保科技集团有限公司：

浙江高申工程咨询有限公司：

根据贵方为   （项目名称）     项目（项目编号：              ）的投标邀请，我方            　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并同意，在规定的开标时间之后，如我方出现投标供应商须知第三条第13.4款规定的情况之一的，我方投标保证金将被贵方不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2、▲不提供“技术规格、商务条款偏离表”的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3、▲如果投标文件其他地方描述与本表不一致，评标委员会评标时没有发现的，原则上以有利于采购人的解释为准。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件三

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

（如授权代表参加投标时提供）

温州市环保科技集团有限公司：

浙江高申工程咨询有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 （项目名称、项目编号） 的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日  期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证复印件

法定代表人资格证明书

（如法定代表人参加投标时提供）

温州市环保科技集团有限公司：

浙江高申工程咨询有限公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系       <投标供应商名称>      的法定代表人。为你单位组织的项目编号为        的  （项目名称）   采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本采购项目投标的，须提供此证明书和营业执照。

（2）投标供应商企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）

（3）提供：在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标项目服务的供应商；

以上证书若为复印件，须加盖投标供应商单位公章

附件四  投标声明书格式

（3）投标声明书

致：                            ：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                 。

我                  （姓名）系                      （投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称、项目编号）       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起     日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人               （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本采购项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的货物名称为：                              。

9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

至本项目投标截止前，我方被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单情况：

10.我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行本项目合同所必需的场地、设备和专业技术能力、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）

投标供应商全称（公章）：

年    月    日

附：信用记录查询结果证明

1、投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页查询结果页面截图

附件五

业绩表

| 项目名称 | 业主单位全称 | 合同金额 | 业主单位联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标供应商2021年1月1日以来同类项目业绩，提供相应证明材料：见评分细则业绩项要求。

2、投标供应商不按此要求填写此项内容及提供相应的证明材料将视为无业绩，在技术资信评审中将不予认可。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

人员承诺函

温州市环保科技集团有限公司：

本公司已详细阅读温州瓯海餐厨垃圾处理厂生产运营服务(第2次)采购文件，根据采购文件中的要求，现郑重承诺如下：

承诺本项目投标文件中拟派如下职称或资格或类似经验的人员，且在正式派遣时具有技术资信标中对等人员及以上要求人员。

| 序号 | 拟派人员岗位 | 人数 | 职称或资格 | 类似工作经验（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：按评分标准不同分别填写。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分细则，需要提供的其他文件、资料和说明（格式自拟）

注：以上内容为采购文件没有提供格式要求的部分，其内容编制由投标供应商自拟。

（项目名称）          投标文件

标段号：

商 务（报 价） 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件八-1

开标一览表

项目编号：                                                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：¥ ） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标总报价应与“投标分项报价表”中的“合计”相一致。

3、投标总报价不得超过最高限价

投标人全称（签章）：

日 期：

附件八-2                         投标分项报价表

（人员费用（包括节假日费用））

| 序号 | 职务 | 岗位 | 人数 | 月工资（元） | 时间（月） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 人员工资 | 运行化验员 |  |  |  |  |
| 3 | 人员工资 | 锅炉工 |  |  |  |  |
| 4 | 人员工资 | 运行操作工 |  |  |  |  |
| 5 | 人员工资 | 机修工 |  |  |  |  |
| 6 | 人员工资 | 电工 |  |  |  |  |
| 7 | 人员工资 | 后勤综合 |  |  |  |  |
| 8 | 人员伙食补贴 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 9 | 社保费用 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 10 | 人员福利 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 11 | 服装费用 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 12 | 工会及培训费用 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 13 | 节假日加班费用 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 14 | 其它保险 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 15 | 公司管理费 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 16 | 税金 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 17 | 其他 |  | 包含在月工资 |  |  |  |
| 18 | 增加人员招聘预留金额 |  | 260000.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本表中人员招聘预留金额26万元按规定价格填报，在报价时不得修改此金额，合计中包括此金额，如有修改在中标后按实修正。

第五部分   评标办法

- 一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，推荐中标候选人，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后公布投标供应商技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评标报告。

- 四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标供应商作为第一中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），商务标（报价）30分（价格权值30%）。

- 五、评分细则

1、 技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

评标细则

一、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 6分 | 根据投标人在环保行业中企业知名度、市场商业信誉、相关资质情况，由评委比较打分（0-6分） |
| 2 | 业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来至投标截止日（以中标通知书或合同签订时间为准），取得类似环保项目运营业绩；每个得2分，最高得8分。 以上得分业绩获得业主考核评价达到≥90分以上的，每个得1分，最高2分。 注：须在投标文件中提供合同复印件和考核文件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 人员实力 | 12分 | 根据稳定员工队伍的措施的可行性和有效性，并针对招聘方案、人员储备及补充时间，由评委综合比较打分。（0-4分） |
|  |  |  | 实施团队拟派人员具有中级职称，每个得1分，高级职称每个得2分，最高4分（职称专业与岗位相符合并根据格式提供人员承诺书）。 |
|  |  |  | 实施团队拟派人员中机修工、电工具有自来水厂或污水处理厂或餐厨垃圾处置厂二年以上经验的，每个得1分，最高2分（根据格式提供人员承诺书）。 |
|  |  |  | 实施团队拟派人员中具有化工、水质分析、污水处理工等相关专业配备情况具备1个得1分，最高2分（根据格式提供人员承诺书）。 |
| 4 | 项目重点难点分析及合理化建议 | 6分 | 投标人可自行前往项目地进行踏勘并根据现场踏勘情况投标人对服务对象的了解和认识，以及对服务重点难点的剖析程度,对应的解决重点难点的合理化建议等综合对比。内容完善、合理的得6分，内容基本符合本项目需求的得4分，内容一般或有缺陷的得2分。 |
| 5 | 移交方案 | 4分 | 针对移交程序以及移交内容的安排，对进厂接收期工作安排是否合理、有效，时间控制得当；对运营期满移交期设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施，是否全面、得力等内容。内容完善、合理、可行的得4分，内容基本可行的得2分，内容一般或有缺陷的得1分。 |
| 6 | 生产营运作业规程（操作规程） | 12分 | 车辆调度系统（车辆进出和卸料出料）、预处理系统（破碎，分选，蒸煮，三相分离）、厌氧系统（进料，产生沼气 ，排料）、沼气净化系统（沼气净化后存储，火炬燃烧）、锅炉系统（用沼气烧锅炉）、发电系统（沼气发电）作业规程的科学性、合理性等内容。内容完善、合理的每项得2分，内容基本符合本项目需求的每项得1.5分，内容一般或有缺陷的每项得1分。 |
| 7 | 应急预案 | 6分 | 1.根据投标人结合招标文件采购需求针对可能的突发事件的应急、突发事故处理方案及具体措施等内容，进行打分。 每提供1项优于采购需求的实施方案得1分；每提供1项符合采购需求的实施方案得0.5分；最高得4分。不符合或不提供的不得分。 - 2.本项目承诺每年至少稳定运行350天，维修期间需做好餐厨垃圾的接受,接受处理方案,完全符合或优于采购需求的得2分,内容基本可行的得1分,较差的不得分。 |
| 8 | 安全保证、环境安全措施 | 8分 | 1.根据各投标人针对设施运行维护服务过程中对安全监管及安全保障措施的合理性进行评审打分。内容完善、合理的得4分，内容基本符合本项目需求的得2分，内容一般或有缺陷的得1分。 2.餐厨垃圾处理过程中的环境安全措施（或方案），环境安全分析、污染源的（如废气、废水、废渣排放等）环保监管安全防范措施或方案，由评委评审打分。内容完善、合理的得4分，内容基本符合本项目需求的得2分，内容一般或有缺陷的得1分。 |
| 9 | 服务质量保证承诺 | 6分 | - 根据各投标人所做的服务承诺和技术服务是否有利于招标人的服务质量保证等的保障承诺措施进行评审打分。内容完善、合理的得6分，内容基本符合本项目需求的得4分，内容一般或有缺陷的得2分。 |

注：缺项内容得0分。

2、商务评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务分得分（四舍五入后保留小数2位）：

1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分；

2）其他投标供应商的商务分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×30%×100；

3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商依次作为该项目第一中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，抽签决定。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的为中标供应商。如排名第二的中标供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

七、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标采购人备查。