温州市国有企业

采购文件

| 项目编号： | WGSS-GYJT-Z-2024294 (WSSCG-2024231) |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浦东二厂雷电防护系统改造 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采  购  人：温州市自来水有限公司

采购代理：浙江高申工程咨询有限公司

2024年09月

版本：V3.0

目  录

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于浦东二厂雷电防护系统改造项目（自主）的采购公告	3

第一部分 投标供应商须知	7

投标供应商须知前附表	7

一、 说   明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	20

七、 质疑与投诉	20

第二部分 合同主要条款	22

第三部分 投标文件编制格式	30

第四部分 采购内容及要求	47

第五部分 评标原则及方法	53

注：采购文件中加“▲”且加下划线条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于浦东二厂雷电防护系统改造项目（自主）的采购公告

浙江高申工程咨询有限公司受温州市自来水有限公司的委托，就浦东二厂雷电防护系统改造项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造

六、预算金额：313000元（最高限价300000元）

七、采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦东二厂雷电防护系统改造 | 1 | 批 | 具体详见第四部分“采购内容及要求” |  |

八、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件；

2.本次采购不接受联合体投标；

3.至本项目投标文件递交截止时间前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的。[“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）]。

4.投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（建筑机电安装工程专业承包乙级及以上资质）或特种工程（特种防雷）专业承包不分等级且具有有效的安全生产许可证；

5.投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）

九、报名时间、地点：

1.报名时间：公告发布之日起至投标截止时间止

2.报名方式： 网上报名（政采云报名）请供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“政采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），（操作路径：浙江政府采购网-供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）

十、采购文件发售时间及地点：

1.采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止

2.采购文件发售地点：温州市鹿城区市府路592号新益大厦1栋1302A室

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2024年10月09日14:00

2.递交地点：温州市自来水有限公司103会议室

3.开标时间：2024年10月09日14:00

4.开标地点：温州市自来水有限公司一楼〔温州市瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号），万象城对面、瓯越大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上〕。

十二、联系方式：

采购人：温州市自来水有限公司

地址：温州市瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号）

联系人：黄先生

联系方式：13968858953

采购代理机构名称：浙江高申工程咨询有限公司

联系人：项先生

联系方式：13732056561

电子邮箱：379443850@qq.com

地址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦1栋1302A室

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88373321、 0577-88100267

联系人：吴先生

十三、投标保证金：

投标保证金：人民币6300元整；必须在投标截止时间前以银行转账方式向招标代理机构提交。

投标保证金缴纳截止时间：同开标时间

户  名：浙江高申工程咨询有限公司温州分公司

账  号：7280 0012 0190 0146 56

开户行：温州银行鹿城分行营业部

注：供应商须在报价截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为供应商银行账户，保证金缴纳时间以到账时间为准；

十四、其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日，从公告发布之日起计算。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。（详见采购文件）

3.温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

十五、附件：采购文件

温州市自来水有限公司

浙江高申工程咨询有限公司

2024年09月11日

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于浦东二厂雷电防护系统改造项目（自主）的征求意见公示

浙江高申工程咨询有限公司受温州市自来水有限公司的委托，就浦东二厂雷电防护系统改造项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年09月13日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江高申工程咨询有限公司，外地可传真送达，传真：0577-88870799，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：379443850@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：项先生

联系方式：13732056561

联系地址：温州市鹿城区市府路592号新益大厦1栋1302A室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市自来水有限公司

浙江高申工程咨询有限公司

2024年09月11日

- 第一部分 投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 采购项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造 项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231) |
| 2 | 偏离情况 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的，评审小组有权做投标无效处理，详见投标供应商须知“8.投标文件的澄清。” |
| 3 | 相关公告发布媒介 | 温州市公用事业发展集团有限公司网、温州国企采购平台及浙江政府采购网 |
| 4 | 合格投标供应商 | 详见采购公告规定 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 详见采购公告规定 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往 |
| 7 | 样品 | 不需要 |
| 8 | 投标预备会 | 不召开 |
| 9 | 分包和转包 | 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天 |
| 11 | 投标保证金 | 金额详见采购公告规定 |
| 12 | 投标文件份数 | 1.投标文件一式五份，正本一份，副本四份【将技术资信标单独装订成一册（正本1份，副本4份），将商务(报价)标单独装订成一册（正本1份，副本4份）】。投标文件的封面应注明“技术资信标”、“商务(报价)标”、“正本”、“副本”等字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标文件建议胶装成册。 |
| 13 | 投标文件的密封 | 技术资信标、商务(报价)标分别密封于包封袋中，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内，在包装袋上分别注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标文件名称（“技术资信标”、“商务(报价)标”）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标供应商公章。 对不符合密封要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。 |
| 14 | 投标截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 详见采购公告规定 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告规定 |
| 17 | 开评标程序 | 密封情况检查在开标室开启技术资信标资格审查符合性审查（技术资信标部分）技术资信标评审公布各投标供应商技术资信得分情况在开标室开启商务(报价)标商务(报价)评审（含商务(报价)标符合性审查）提交评审报告 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人(含)及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 19 | 资格审查证明材料 | 1.法定代表人资格证明书/法定代表人授权书 2.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标供应商公章） 3.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函 4.投标保证金 5.信用（此项由采购人或采购代理机构以开标当日网页查询记录为准） |
| 20 | 信用 | 采购代理机构会对投标供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：投标供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 21 | 解释顺序 | 1.如投标供应商须知与投标供应商须知前附表内容不一致的，以投标供应商须知前附表为准。 2.发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 3.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同主要条款约定内容为准，且以合同主要条款约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 22 | 履约担保 | þ要求 中标供应商在合同签订后5个工作日内缴纳履约保证金 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总金额的5% |
| 23 | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费由中标供应商支付，按固定金额人民币8000元收取，由中标供应商在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。 2.乐采云技术服务费：根据乐采云（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）2023年9月6日发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）规定，中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取，中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。由各中标供应商平摊，于中标结果公示后支付该项目的技术服务费。各供应商投标总报价须包含该乐采云技术服务费。 |

- 一、 说   明

1．本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的相关规定组织实施。

2．采购内容：详见第四部分采购需求。

3．合格投标供应商：详见投标供应商须知前附表。

4．投标供应商代表

4.1指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

5．投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6．特别说明

6.1投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3业绩发票必须在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）可以查到（建议投标供应商先进行自查），如发现（开标时至中标通知书发出前）查询不到、冲红、作废、重复出现的发票，不论该业绩是否影响评分，不论投标人是否中标，一律认定为投标文件中提供虚假材料、投标文件作无效标处理，投标保证金不予退还。

6.4投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；到货后发现的，采购人有权要求中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- 二、 采购文件

1．采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真、邮箱，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在温州市公用事业发展集团有限公司网、温州国企采购平台网及浙江政府采购网上发布更正公告，并以电讯形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该电讯通知后于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同投标供应商已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间电讯通知所有采购文件收受人，同时在温州市公用事业发展集团有限公司网、温州国企采购平台网及浙江政府采购网上发布变更公告。采购文件收受人收到电讯通知后于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同投标供应商已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

- 三、 投标文件的编制

1．投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标供应商自行承担。

2．投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3．投标文件的构成

3.1投标文件由技术资信标和商务(报价)标两部分构成：

（一）商务(报价)标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件1 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件2 |

注：本项目要求投标供应商在商务标开启后至投标保证金退还前提供投标文件电子版，如分项报价表中的规格较多（超出20种），还应提供分项报价表的Word文字版。建议投标供应商在开标时携带U盘或与商务标一起密封。采购人商务标开启后复制投标文件电子版，未中标单位的U盘现场退还。如投标供应商在开标现场未能及时提供投标文件电子版，可以在开标后通过电子邮件、微信等其他方式提供（因文件较大，不建议），未及时提供投标文件电子版将导致投标保证金的延迟退还。

（二）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 评分索引表 | 附件3 |
| 2 | - 投标函 | 附件4 |
| 3 | - 投标供应商综合实力 | 附件5 |
| 4 | 投标声明书 | 附件6 |
| 5 | 资格审查证明材料 | 附件7 |
| 5.1 | 法定代表人资格证明书/法定代表人授权书 |  |
| 5.2 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标供应商公章） |  |
| 5.3 | 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函 |  |
| 5.4 | 投标保证金缴纳到账 |  |
| 6 | 投标供应商综合实力 |  |
| 7 | 同类项目业绩一览表 | 附件8 |
| 8 | 偏离表 | 附件9 |
| 9 | 对项目实施方案等 |  |
| 10 | 随机备品备件、耗材及专用工具表 | 附件10 |
| 11 | 投标供应商技术及售后服务承诺 |  |
| 12 | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

以上内容按照采购文件第三部分附件所附格式填写，如为复印件须加盖投标供应商公章，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料。没有提供格式的，投标供应商根据实际情况自行编制。

3.2 投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务(报价)标内。

4．投标报价

4.1投标报价详见采购需求。

4.2投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何货物只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5．投标保证金

5.1投标供应商须提供由投标供应商单位汇出的投标保证金（金额详见采购公告，否则采购人将不接受其投标。

5.2 投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了供货合同后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

5.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评审小组或采购人确认属实的；

（5）经采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的相关规定行为。

6．投标有效期

6.1自投标截止时间起90天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．投标文件的签署和规定

7.1投标文件份数详见《投标供应商须知前附表》。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8．投标文件的密封

投标文件的密封要求详见《投标供应商须知前附表》

- 四、 投标文件的递交

▲1.投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2投标供应商如是法定代表人现场参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、保证金缴纳到账凭证复印件，由评审小组确认其投标资格。

1.3投标供应商如是授权代表现场参加投标的，同时递交授权代表有效身份证明（原件）、保证金缴纳到账凭证复印件和法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效），由评审小组确认其投标资格。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

▲3.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

3.2 末按采购文件的规定提交投标保证金；

3.3未按规定密封或标记的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.评审小组

1.1采购人和采购代理机构组建评审小组。评审小组的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定。

2.评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先拆封技术资信标、后拆封商务(报价)标的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席开标活动现场的各投标供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（3）对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

（4）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。

（5）按采购文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，提请现场监督或由投标供应商或者其推选的代表检查验投标文件密封情况，确认无误后开启技术资信标。

（6）按投标供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的商务(报价)标集中封存保管等候拆封。

（7）采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，投标供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照采购文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

（8）将通过资格审查的投标供应商的技术资信标由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标供应商代表拆封商务(报价)标的预计时间。

（9）技术资信评审结束后，主持人宣告技术资信评审无效投标供应商名称及理由，投标供应商代表可收回未拆封的商务(报价)标并签字确认；公布经技术资信评审符合公开遴选需求的投标供应商名单，采用综合评分法的，公布其技术资信得分情况。

（10）拆封投标供应商商务(报价)标，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。唱标结束后，现场工作人员将商务(报价)标及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（11）评审结束后，宣告商务(报价)标评审无效投标供应商名称及理由，采用综合评分法的，应公布其技术得分情况，公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

4.评标

4.1组建评审小组

本项目评审小组依据相关法律法规组建，成员人数为5人及以上单数。

4.2评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

4.3评标程序

采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审小组应当回避情形；组织推选评审小组组长。

（4）通报报名参加本项目采购的投标供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标供应商名单，组织评审小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审小组提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评审小组组长组织评审小组独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

▲5.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求的；

（2）投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（4）未提供合法、有效有效法定代表人授权委托书；

（5）经查询存在不良信用记录的。

▲5.2在符合性审查、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）技术资信标未按要求签署、盖章的；

（2）技术资信标未标明正副本的；

（3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（4）明显不符合采购文件要求，或者与采购文件中标“▲加下划线”的项目发生实质性偏离的；

（5）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标供应商案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

▲5.3在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）商务(报价)标未按要求签署、盖章的；

（2）商务(报价)标未标明正副本的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的；

（4）报价明细有缺漏项，或者与采购文件要求不一致的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价金额的；

（6）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为投标无效处理。

▲6.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第8.1条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

8.投标文件的澄清

8.1在评标期间，评审小组可要求投标供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评审小组可以否决其投标。

8.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

9.评标原则和评标办法

（1）评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（2）评标中因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

（3）评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五部分：评标原则及方法》。

▲（5）在采购中，符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足3家的，本次招标废止，应重新组织采购。

投标截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了投标供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“投标供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的投标供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

10.确定中标候选供应商

10.1由评审小组确定中标候选供应商。

10.2本项目评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐1名中标候选供应商，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选供应商。

11.定标

确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

11.1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标供应商为中标供应商。

11.2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内在温州市公用事业发展集团有限公司网、温州国企采购平台及浙江政府采购网上发布中标公告，中标公示期限为7个工作日。中标公示期限结束无异议的，采购代理机构将向中标供应商发出中标（成交）通知书，采购人与中标供应商按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订合同。

11.3.如中标供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选供应商在本次公开遴选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标作废，采购人进行重新招标，中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，原评标过程中的商务分不再重新计算。

11.4.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 六、 授予合同

1.签订合同

1.1中标供应商应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

1.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

1.3采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

1.4拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

七、质疑与投诉

- 1.供应商质疑

- 1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.2投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人的招标办（潘先生88373948）和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

- 1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 1)对采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）前收到采购文件的，收到采购文件之日视为受损日；采购文件公告期限届满之后收到采购文件的，采购文件公告期限届满之日视为受损日。

- 2)对采购过程提出质疑的，各采购程序环节结束之日视为受损日。

- 3)对采购结果提出质疑的，结果公告发布之日视为受损日。

- 1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2)质疑项目的名称、编号；

- 3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 4)事实依据；

- 5)必要的法律依据；

- 6)提出质疑的日期。

- 如有发现不实的质疑投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入集团黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该供应商的投标，同时保留对外公布的权利。

- 供应商提交的质疑应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。《质疑函》范本请到:“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-2

- 2-570613413750772.docx”下载编制。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

- 1.5对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

- 1.6采购人负责供应商质疑答复。采购人可委托采购代理机构对质疑事项作出答复。

- 1.7采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

- 2.供应商投诉

- 2.1投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向（集团）的内设监管职能部门（吴先生88373321）投诉。

- 2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5投标供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 第二部分 合同主要条款

（具体以实际签订为准）

合同编号：                                                     合同签订地：温州

甲方（采购人）： 温州市自来水有限公司

乙方（中标供应商）：

根据浦东二厂雷电防护系统改造项目【项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)】的采购结果，及该项目的采购文件、投标文件及其投标中的承诺书等，甲乙双方订立合同，共同遵守：

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲、乙双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项。

1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和技术资料及其它有关材料。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如安装、调试、提供技术协助、售后与维护、其他类似的义务，或如运输、保险以及其它的服务。

1.5“甲方”（或称采购人）系指 温州市自来水有限公司  。

1.6“乙方”（或称中标供应商）系指                           。

1.7“现场”系指合同项下货物安装和使用的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求，达到验收条件的过程。

1.9“质保期”系指乙方所供设备的质量保证期限。

2、质量要求

2.1产品的制造质量应符合有关国际制造规范。

2.2产品的技术应与合同规定的技术规范相一致，并能实现。

3、产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |  |  |

表中的内容应与中标通知书、采购文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致（包括技术资料的提供要求）。

合同总价包括所投货物的运输及运输保险费、装卸费、搬运费、附件及备品备件、专用工具费、安装调试、检测验收、技术服务费、售后服务与维护、采购代理费、税金等一切费用，以上单价将成为合同期内所执行的价格，为固定不变价。

4、专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。甲方不负任何责任。

5、包装要求

5.1乙方提供的全部货物，应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

5.2 每件包装箱内应附有详细的装箱单、产品安装使用说明书和质量合格证书。

6、装运标志

6.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- 收货人地址和名称；

- 合同号；

- 装运标志；

- 收货人代号；

- 目的地；

- 货物名称、包件号和箱号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

6.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文标明适当的运输标记，注明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

6.3 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它适当的标志。

7、交货时间、地点和方式

7.1 ▲合同履约期限：本项目合同履约期限为双方签订合同后90日历天（在期限内需完成设备安装并调试完毕）。

7.2 交货地点：温州市自来水有限公司指定地点。

7.3 交货方式

7.3.1 乙方所提供的货物为现场交货。由乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的所有费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

7.3.2 乙方应在合同规定（或其它约定）的交货期以纸质邮寄或扫描件电子邮件形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和准备交货日期通知甲方。

8、装运通知与保险

8.1 乙方已办妥待运货物后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以纸质邮寄或扫描件电子邮件形式通知甲方。

8.2 如因乙方延误，应将上述内容用纸质邮寄或扫描件电子邮件形式通知甲方，由此引起的所有损失由乙方负担。

8.3货物按现场交货方式报价，由乙方自行决定是否办理货物相关保险。

9、人员配置

乙方项目负责人XXX,联系方式:XXXXXXXXXXX; 乙方必须按投标文件承诺配置配备人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核，并提出整改意见。人员更换需经过甲方书面同意，否则甲方有权从履约保证金中扣除违约金项目负责人5000元/人，参与人员1000元/人。

10、付款与结算：转帐（票汇或电汇）

10.1本合同的总价为人民币          ，为含税不变价（运费、保险费、税指增值税等一切税种）。

10.2付款方式

10.2.1合同签订及生效后5个工作日内，乙方以银行转账形式向甲方提供合同金额5%的履约保证金。履约保证金用于乙方在履行本合同过程中发生违约行为应支付甲方的违约金、赔偿金等费用。如合同履行过程中发生履约保证金扣罚没情况，乙方必须在5个工作日内将扣罚部分金额补足，履约保证金总额保持不变。乙方未按要求补足履约保证金，甲方有权进一步采取措施直至单方面终止合同，相关责任由乙方承担。

10.2.2设备货到现场后15天内甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同总价的50%；正常运行调试验收合格后30天内向乙方支付合同总价的50%，同时履约保证金转为质量保证金，在质保期满无质量问题的前提下，甲方收到乙方通知后30天内，将质量保证金无息退还给乙方。乙方应在每个支付节点（货物到场或验收合格）前提供相应甲方支付金额的增值税发票给甲方，如因乙方自身原因晚提供，约定支付时间顺延。，。

注：发票税点按13%开具。

10.3 结算前，乙方必须已提交下列文件：

10.3.1交付的设备清单

10.3.2本合同规定的全部技术资料。

11、技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

11.1 随同货物一起发运需随机提供包装完整的目录索引、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南(或服务手册)和各种应用参数等与应用、性能测试报告、合格证书等；资料需装订成册，其费用包括在货物总价内。

11.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失或破损字迹不清，乙方应在收到甲方通知后7天内将这些资料免费补寄给甲方。

11.3合同签订后7天内，乙方必须提供详细的设备外形安装尺寸图及设备性能参数表。

11.4本文即使未提及而在以后的使用中又必需的资料也应提供给甲方。

11.5 所提交的资料除应满足本节要求外，还应满足相应部分的提交内容。

11.6 如提供的技术资料有外文，应附中文翻译。

12、质量保证

12.1 乙方提供设备前应将所采用的全部标准提交给甲方，以征得甲方同意。

12.2 乙方所提供设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试等所采用的标准应符合ISO、IEC、DIN标准和设备生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准及安全标准等的要求。

12.3 乙方应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.4 根据甲方按检验标准自己检验或由当地技术质检部门检验的结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料制造等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

12.5 乙方在质量保证期内应免费维修或更换有缺陷的货物或零部件。

12.6 如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

13、检验

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的书面证书，乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。

13.2货物运抵现场后，甲方将会同乙方的代表对货物的质量、规格、数量和重量进行初检验。

13.3安装工程师对本采购文件中提出的主要性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成；

13.4安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解产品的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答。

13.5如果货物的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

14、设备最终验收

14.1设备正式投运，无异常情况发生，设备性能满足相关要求后，甲方将组织有关部门或相关技术专家或委托第三方检测机构以国家标准中心提供的标准和合同文件要求对设备进行检测验收、鉴定，办理最终验收手续。

14.2验收组织机构应当按照采购文件、投标文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。具体验收标准如下：一是防雷产品应符合国家标准的要求，产品的规格、型号、数量、技术参数应与合同约定一致；二是厂区所有电气电子设备等的接地网均应进行等电位连接；等电位接地电阻应≤1Ω；三是水平接地体等设备需进行防锈漆和防腐涂料的涂刷，涂层厚度为150-200微米；四是墨子棒顶端距水平地面≥700mm。

14.3甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。

14.4 验收所产生的专家费或第三方服务费由乙方承担。

15、索赔

15.1甲方有权按检验标准自行检验的结果或当地有关的技术质检部门出具的质检证书或第三方检测结果，就缺陷程度向乙方提出索赔。

15.2在根据合同第12条和第13条规定的质量保证期和检验期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，签订买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第28条规定，相应延长修补或更换部件的质量保证期。

15.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第15.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

16、延期交货

16.1 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

16.2 在履行合同过程中，如果乙方不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同或签订补充协议，酌情延长交货时间。

16.3 如果乙方拖延交货，将受到以下制裁：支付违约损失赔偿或终止合同。

17、违约赔偿

17.1 除合同第18款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将课以罚款，罚金按每迟交一周货物或未提供服务的交货价的0.5%计收，但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。终止合同时，乙方应将合同已付款项和罚金及时一并付给甲方。

17.2 如果乙方提供假冒伪劣产品或在供货中有欺诈行为的，将受到以下制裁：支付违约损失赔偿或终止合同。同时，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

18、不可抗力

18.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19、税费

19.1 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担，包括海关关税。

19.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

20、合同纠纷的解决

20.1合同双方通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解或向温州市人民法院提请通过法律解决。

20.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

21、违约终止合同

有下列情况之一者，

A．如果乙方未能按合同规定期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部合格的货物；

B．如果甲方认为乙方在本合同的实施中有欺诈行为。为此定义如下：“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，剥夺甲方应有的权益。

C．如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

在上述任一情况下，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

22、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权利。

23、合同中止、终止

23.1 双方不得擅自中止或者终止合同；

23.2如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

24、转让

未经甲方书面同意，乙方不得转让或分包其应履行的合同义务。

25、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

26、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

28、售后服务

28.1.合同项下货物的质保期至少为自设备投用成功并且验收合格后24个月。如乙方承诺更长的质保期，则以乙方投标时的承诺为准。质保期应从填写验收合格书后第二天算起。

28.2项目建设完成后，乙方安排人员定期与不定期上门进行设备检查。乙方须指派专业的技术人员进行现场培训及指导，尤其是对于安全隐患及操作规范的培训，及不定期安排售后服务工作人员对设备进行调查及指导。

28.3乙方应具有可靠的维修实力，在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在36个小时内到达现场维修。质保期内，如产品出现故障（消耗品和人为损坏除外），乙方应及时予以响应（免费上门服务）。质保期内，由于产品设计缺陷或产品本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，乙方保证免费更换全新的产品(如有新型号同类产品，均免费更换)。

29、备品、备件供应保障

29.1 乙方应在中国境内设有固定的备品、备件仓库或供应渠道。

29.2 在质量保证期满后，乙方仍应向甲方提供所有的备品、备件。备品、备件的价格不得高于公开价的80%。且不超过原合同报价，以低者为准。

29.3 当获知某备品、备件将停止生产，乙方应及时向甲方通报，以便甲方采取相应的措施。

30、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

31、合同生效及其它

31.1合同甲方、乙方双方签字并加盖单位公章或合同专用章后开始生效。

31.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面的修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

31.3乙方在甲方现场工作时，须严格遵守甲方各项规章制度，在此期间如因乙方原因造成人身、设施设备、财产等事故,给甲乙双方及第三方造成任何损失，由乙方承担全部责任

31.4 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

| 甲 方：温州市自来水有限公司（盖章） 法定代表人或其授权代表： 开户行：中国农业银行温州鹿城支行 账 号：19210101040017412 税 号：91330300MA2CTJUC03 地 址：浙江省温州市瓯海区南白象街道瓯越大道1990号 电 话：0577-88373948 | 乙 方：（盖章） 法定代表人或其授权代表： 开户行： 账 号： 税 号： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

签订日期：

- 投标文件编制格式

正/副本

（项目名称）             投标文件

商务（报价） 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件1

开标一览表

项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)

单位：人民币（元）

| 报价内容 | 投标总价（单位：元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浦东二厂雷电防护系统改造 | 大写： 小写： |  |

备注：

1.此栏内投标总报价应与“投标分项报价表”中合计总价相一致

2.▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3.▲最高限价金额为300000元，投标总价超过最高限价的投标无效。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2                               投标分项报价表

项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)                         单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1+T2级主动能量控制型三相电源电涌保护器 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 2 | T1+T2级三相后备保护器 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 3 | T2级单相电源电涌保护器 |  |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 4 | T2级单相后备保护器 |  |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 5 | 数字量信号电涌保护器 |  |  | 18 | 套 |  |  |  |
| 6 | 防水防雷安装箱 |  |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 7 | 水平接地体 |  |  | 1625 | 米 |  |  |  |
| 8 | 垂直接地极 |  |  | 18 | 组 |  |  |  |
| 9 | 垂直接地极桥接 |  |  | 18 | 处 |  |  |  |
| 10 | 设备等电位接地 |  |  | 60 | 处 |  |  |  |
| 11 | 铜钢转换头 |  |  | 50 | 块 |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价应包括货物的运输及运输保险费、装卸费、搬运费、附件及备品备件、专用工具费、安装调试、检测验收、技术服务费、售后服务与维护、采购代理费、税金等一切费用。

2.投标分项报价表的合计价应和开标一览表中投标总价相同。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

正/副本

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件3

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对采购文件评分细则要求，投标供应商应制作标书索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| … |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第五部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标供应商在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

附件4

投标函

致：温州市自来水有限公司、浙江高申工程咨询有限公司

根据贵方为浦东二厂雷电防护系统改造项目（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)的投标邀请，我方    　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　    （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务(报价)标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

传真:

电子邮件:

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件5

投标供应商综合实力

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标供应商都须填写此表，此表可延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件6

投标声明书

致：温州市自来水有限公司、浙江高申工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标供应商名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的浦东二厂雷电防护系统改造项目（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件7

资格审查证明材料

附件7-1

法定代表人资格证明书

温州市自来水有限公司、浙江高申工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号： （身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标供应商全称（公章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标供应商的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：温州市自来水有限公司、浙江高申工程咨询有限公司：

我            （姓名）系               （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）（身份证号：           ）以我方的名义参加温州市自来水有限公司（采购人）             浦东二厂雷电防护系统改造（项目名称）项目（项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                    法定代表人签字或盖章：

职务：                             职务：

被授权人身份证号码：              授权人身份证号码：

投标供应商名称（公章）：

年    月    日

授权人身份证正反面：

被授权人身份证正反面：

附件7-2

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标供应商公章）

说明：

1.如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件7-3

符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函

致：温州市自来水有限公司、浙江高申工程咨询有限公司：

我单位就浦东二厂雷电防护系统改造（项目名称）WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)（项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

（八）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件7-4

保证金缴纳到账凭证

附件8                         同类项目业绩一览表

项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造    项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 发票编号 | 主要设备金额 | 小计 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：①本表所指的主要设备为垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)，主要设备金额是每张发票中对应主要设备（单项或多项）的金额合计。

②一个序号一项业绩，每项业绩可以提供多张发票，格式可合理改动。

③证明材料附后。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期

附件9

偏离表

项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造   项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件规格要求 | 投标文件对应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件10

随机备品备件、耗材及专用工具表

项目名称：浦东二厂雷电防护系统改造

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024294(WSSCG-2024231)

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、耗材、专用工具等，以确保设备在质保期内稳定安全的运行。设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

2、本表中所列项目应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第四部分 采购内容及要求

## （一）、总则

1.  本采购内容及要求所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标供应商应保证提供符合采购内容及要求和工业标准的优质产品。如果投标供应商在投标文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本采购内容及要求中所规定的标准时，才有可能得到采购人的接受。

2.  投标供应商应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。投标供应商提出的产品技术规格应符合本采购内容及要求的所有要求。如投标供应商没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的产品是完全符合本采购内容及要求的要求。

3.  所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购单位认可。

4. 本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购内容及说明中有特殊说明的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

5.  本项目安装所需安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入报价中，中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购清单中的货物如有遗漏必须的设备，请中标供应商自行配齐，费用不再追加。供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

6.  采购文件中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当或优于的产品参加。

7.  其他要求：交货时间、质保期、付款方式等请见合同条款规定；未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时约定。

8.  技术参数及要求中带▲号并加下划线的为实质参数，不允许偏离,否则做否决标处理。技术参数及要求中带★号并加下划线的为关键参数，评分有增减。

## （二）、采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1+T2级主动能量控制型三相电源电涌保护器 | 排泥泵房1DP | 防护等级：T1+T2级主动能量控制型 ▲SPD的试验类别：Ⅰ类试验+Ⅱ类试验 最大持续运行电压Uc：440V 50Hz ▲冲击电流Iimp（10/350μs）：25kA 标称放电电流In（8/20μs）：25kA ▲最大放电参数Imax：100kA ▲电压保护水平Up：≤1.5kV 额定短路电流ISCCR：300A 残流IPE：1.0mA IP防护等级：IP20 预期短路电流：1A 污染等级：2 材料组（根据CTI值）：Ⅲa | 套 | 1 |
|  |  | 脱水机房1DP |  |  | 1 |
|  |  | 网络管控房潜水泵1#控制柜 |  |  | 1 |
|  |  | 综合楼2个总配柜 |  |  | 2 |
| 2 | T1+T2级三相后备保护器 | 与电涌保护器配套使用 | 额定工作电压Ue：230V ac ★额定绝缘电压Ui：500V 额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV ★冲击电流Iimp：25kA（10/350μs） 额定短路能力Icn：35KA 最小瞬时动作电流（Ii）：3A ★适用SPD最大持续工作电压UC：440VAC ★电压保护水平Up：1.4KV ★最大放电电流Imax(适用时）：100KA IP防护等级：IP20 污染等级：2 材料组（根据CTI值）：Ⅲb | 套 | 5 |
| 3 | T2级单相电源电涌保护器 | 沉淀池4个进水仪表 | 防护等级：T2级 ★最大持续运行电压Uc：385V 50Hz 标称放电电流In（8/20μs）：35kA ★最大放电参数Imax：70kA ★电压保护水平Up：≤1.7kV 额定短路电流ISCCR：300A 残流IPE：1.0mA IP防护等级：IP20 预期短路电流：1A 污染等级：2 材料组（根据CTI值）：Ⅲa | 套 | 4 |
|  |  | 沉淀池2个仪表 |  |  | 2 |
|  |  | 加药间PLC控制柜 |  |  | 1 |
|  |  | 滤站PLC2控制柜 |  |  | 1 |
|  |  | 网络管控房PLC柜 |  |  | 1 |
|  |  | 综合楼PLC柜 |  |  | 1 |
| 4 | T2级单相后备保护器 | 与电涌保护器配套使用 | 额定工作电压Ue：230V ac ★额定绝缘电压Ui：500V 额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV ★标称放电电流In：35kA 额定短路能力Icn：35KA 最小瞬时动作电流（Ii）：3A ★适用SPD最大持续工作电压UC：385VAC ★电压保护水平Up：1.3KV 最大放电电流Imax(适用时）：70KA IP防护等级 IP20 污染等级：2 材料组（根据CTI值）：Ⅲb | 套 | 10 |
| 5 | 数字量信号电涌保护器 | 沉淀池4个进水仪表 | ★最大持续运行电压Uc：33VDC 绝缘电阻：10MΩ ★电压保护水平Up：C3：1kV/μs，45V(X-C) 冲击复位时间：20ms 交流耐受能力：0.5A 1S，5次 ★冲击耐受能力：X-C：C2：20KV/10kA,D1：2.5kA 过载故障模式：3 电容：≤1000pF 插入损耗：≤0.5dB(10MHz) | 套 | 4 |
|  |  | 沉淀池2个仪表 |  |  | 2 |
|  |  | 滤站12个液位仪 |  |  | 12 |
| 6 | 防水防雷安装箱 | 滤站12个液位仪 | 250×140×100mm不锈钢箱 | 个 | 12 |
| 7 | 水平接地体 | 厂区 | 产品规格：40×4mm热镀锌扁钢 安装目标：将厂区各建筑物引下线进行可靠的等电位连接， 组成厂区等电位连接系统，并对室外立杆、室外不锈钢护栏进行等电位接地处理，由厂区等电位连接系统就近引入。 | 米 | 1625 |
| 8 | 垂直接地极 | 厂区 | 型号：墨子棒 ▲长度：1150mm、直径：118mm ▲腐蚀率：≤0.0003mm/年 降阻型+防腐型复合接地材料，由固定连线柱、实心紫铜棒，内丝连接帽、石墨炭棒丝柱、墨子粉棒体、石墨烯复合填充物、放电分级孔（棒）、放电锥等组成。 连接方式：放热焊接。 特点：具有优秀导电率及抗腐蚀功能，其采用尖端放电原理，综合应用石墨烯的低阻特性，结合力强、恒定的低电阻率和高导磁特性。 安装要求：垂直方向机械钻孔安装，墨子棒顶端距水平地面≥700mm。 ▲需提供环保检测报告。 | 组 | 16 |
|  |  | 电线塔 |  | 组 | 2 |
|  |  | 厂区 | 垂直接地极桥接 产品规格：40×4mm电铸铜扁钢 安装要求：采用接地泄流池方式进行埋设安装，使用机械钻孔垂直埋设，并采用40×4mm电铸铜扁钢与水平接地体和垂直接地极进行连接，筛选细土，回填夯实。 | 处 | 16 |
|  |  | 电线塔 |  | 处 | 2 |
| 9 | 设备等电位接地 | 厂区 | 将机柜柜体、泵机、室外池体的不锈钢扶梯和护栏、室外仪表等接入等电位接地系统。 | 处 | 60 |
| 10 | 铜钢转换头 | 厂区 | 安装目标：与接地装置连接，并作为接地引上端点，与接地线紧固连接，起防锈均压作用。 | 块 | 50 |

- ▲垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)须具备CNAS认证的检测机构出具的、有效期内的型式试验报告或检测报告，且必须满足相关产品的技术参数并需品牌制造商提供产品授权书、售后服务承诺书，自标质量、性能不能作为认定依据。投标人需提供原件以备现场查询。垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)推荐参考品牌：杭州天湖、上海旺湖、南京宽永。为保证投标产品能达到使用要求，使用推荐品牌外设备需要提供各产品参数要求的相关证明文件来予以佐证。

- 所有接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、SPD的选择与安装、导线的防感应雷跨接必须符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012等省市有关防雷法规要求，考虑到抗锈蚀，延长使用寿命。

3.等电位接地网、接地装置等隐蔽工程在安装时，现场与接地网走向须设标记，安装过程拍照，以便日后质量追溯和存档备查。

4.所有电气和电子设备的外壳、机架、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功能性接地、SPD 接地端等均应以最短的距离与建筑物的等电位连接网络作功能性等电位连接；厂区所有构筑物、建筑物、机械及电气电子设备等的接地网均应进行等电位连接；等电位接地电阻应≤1Ω。

5.电源电涌保护器应安装在电气设施的电源点附近或安装在主配柜中最靠近设施电源点的地方。安装在负载侧，断路器之后。第三级电源电涌保护器应安装在保护设备前端，靠近设备。电源电涌保护器连接线的走线连线要美观，特别是直线、转弯、连接头，保证电涌保护器整洁美观，连接牢固可靠。电涌保护器安装完毕后，须由施工单位技术主管再次检查确认，确保电涌保护器安装正确、可靠。

## （三）商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 履约保证金 | 见第二部分合同主要条款第10.2款。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | 见第二部分合同主要条款第10.2.2款 |
| 交货时间、地点、方式 | 见第二部分合同主要条款第7款“交货时间、地点、方式” |
| 交货后检验 | 见第二部分合同主要条款第13款“检验” |
| 售后服务 | 见第二部分合同主要条款第28款“售后服务” |
| 验收标准 | 见第二部分合同主要条款第14款“设备最终验收” |
| 其他要求 | 包装和运输、技术资料、质量保证等内容详见本采购文件第二部分《合同主要条款》。 |

## 第五部分 评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定特制定以下评标办法。

一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的评审小组负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，确定中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术资信标65分（权值65%），商务(报价)标35分（权值35%）。

五、评分细则

1.技术分的评定：技术资信标65分（权值65%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各投标供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商合实力 | 0-3 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证得1分； 2、投标人具有有效期内的环境管理体系认证得1分； 3、投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-3 | 投标供应商在行业中的其他商业信誉、技术实力、综合能力、履约能力、获得荣誉等与本项目采购需求的符合程度进行横向比较打分。（如提供高新技术企业证书、如提供企业资信等级（AAA）证书、如提供参与制定防雷相关国家（GB）规范或标准证明等相关证书或证明资料复印件并加盖公章，不提供不得分。） A档3.0-2.1分；B档2.0-1.1分；C档1.0-0分。 | 主观分 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 0-6 | 根据投标供应商自（2021年7月1日至今）已完成含本项目同类产品（垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)）供货业绩，每个得2分，最高得6分。 满足以下条件的，算一个业绩。 一、包含（垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)设备中的任意单个或多个且此部分累加金额超过18万元。 二、开票时间在2021年7月1日至今。 注：①业绩证明材料：须提供合同复印件，业绩认定时间以合同签订时间为准。如合同中未能明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明，否则不得分。 ②合同对应发票扫描件（提供发票任何一联均可）；发票真伪处理见本文P9（6.3）项特殊说明； | 客观分 |
| 3 | 对技术指标评价 | 0-30 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得30分。 1）带“▲”并加下划线实质性条款不准许有负偏离；标注“★”并加下划线的重要条款、功能条款负偏离每项扣2分，其他的技术参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 客观分 |
| 4 | 对项目实施方案等的评价 | 0-7 | 根据投标文件中提供详细、完整的项目实施方案，投标供应商的供货、安装、调试、验收方案等综合评分。A档7-4.1分；B档4-2.1分；C档2-0分。 | 主观分 |
| 5 | 项目人员安排 | 0-6 | 投标供应商安排拟派的项目班组人员持证上岗： 项目负责人具有雷电防护专业中级工程师及以上职称证书得1分； 特种作业操作人员（同时具有焊接与热切割作业证、电工作业证和高处作业证）得1.5分； （安全员、设备安装质量员、设备安装施工员、资料员、劳务员、标准员、机械员）具备职业培训合格证，人员一人一岗得0.5分，不重复记分，最高的3.5分。（注：人员均须提供相关证书复印件加盖公章及投标人为其缴纳的近3个月社保证明，否则不得分。） | 客观分 |
| 6 | 优惠条件 | 0-5 | 投标供应商承诺给予采购人的各种实质性优惠条件，包括但不限于配件及耗材优惠情况，根据优惠条件的实用性和可行性，由评委综合打分。 A档5.0-3.1分；B档3.0-1.1分；C档1.0-0分。 | 主观分 |
| 7 | 投标供应商技术及售后服务承诺 | 0-5 | 根据投标供应商对技术支持、故障响应修复时间和服务保障措施等售后服务承诺的内容等综合评分。 A档5.0-3.1分；B档3.0-1.1分；C档1.0-0分。 | 主观分 |

2.商务评分（权值35%）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标供应商进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的报价分按照下列公式计算（评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括中标后被取消资格）的影响而改变。）：

商务(报价)分=（评标基准价/投标报价）×35。

注：以上四舍五入后保留小数2位

2.2 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务(价格)分的总和。

六、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料交由采购人存档。