国内公开招标

（全一册）

采购编号：NBSC-CG2025004

项目名称：宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目

采购单位：宁海县水利投资有限公司

代理机构：宁波守诚项目管理有限公司

二〇二五年三月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，本公司受宁海县水利投资有限公司委托对宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：NBSC-CG2025004

项目名称：宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目

预算价：230.0433万元

最高限价： 207.0390万元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购内容：详见采购需求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

时间：2025年3月6日至2025年3月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：乐采云（www.lecaiyun.com）。

方式：1.本项目招标文件实行“乐采云”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册；2.潜在投标人登录乐采云，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；3.招标公告附件内的招标文件（或招标需求）仅供阅览使用(如有），投标人只有在“乐采云”完成获取招标文件申请，下载了招标文件并支付本次采购的标书费后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：￥500.00元，售后不退。投标人应于获取截止时间前完成标书费缴纳。各单位通过基本账户以转账向宁波守诚项目管理有限公司提交（保证金账户）。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月27日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于2025年3月27日9:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2025年3月27日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）；宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、人民币：肆万元（￥40000元）。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2025年3月26日16:00，各单位以转账形式向宁波守诚项目管理有限公司提交；

3、账户名称：宁波守诚项目管理有限公司

开户银行：宁海农村商业银行茶院支行

银行账号：201000217071573

七、本次招标有关信息公告在

浙江政府采购网、宁波政府采购网。

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、投标与开标注意事项：

8.1供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”乐采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

8.2投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。②供应商通过乐采云电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按乐采云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

8.3供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到乐采云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

8.4供应商如提供备份投标文件的，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件的，投标无效。

8.5采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过乐采云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。若供应商电子投标文件和备份电子投标文件均无法解密或解密失败，视为供应商放弃投标。

8.6供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2025年3月27日8:00之前到件，邮寄地址为：宁海县竹东路590号；

收件人：娄佳  联系方式：13958243469

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

8.7本公告发布媒体：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网(https://www.ccgp-ningbo.gov.cn/)。

九、采购人：宁海县水利投资有限公司

地址：宁海县大中山商务楼A幢15楼

联系人：孔先生

联系电话：0574-89563113

十、招标机构名称：宁波守诚项目管理有限公司

联系地址：宁海县竹东路590号

联系人：娄佳

电话：13958243469

- 同级采购监督管理部门名称：宁海县农业发展集团有限公司

联系人：姚小姐

监督投诉电话：0574-89563113

- 第二章 招标需求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水位监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力式水位计 | 量程：0-10MPa，316L膜片，安装螺纹：M20*1.5外，常温，DC24V供电，输出4-20mA,带显示 ▲绝缘电阻：≥20MΩ，电源端子与外壳、输出端子与外壳均无击穿和飞弧现象。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲基本误差：±0.25%FS，回程误差：≤0.2%FS，超负荷（过载）情况下基本误差±0.25%FS，回程误差≤0.2%FS。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 个 | 1 |  |
| 2 | 雷达水位计 | 量 程：10m 波 束 角：8° 精 度：±1mm 过程连接：万向支架 工作温度：（-40~70）℃ 重 复 性：±1mm 外壳材质：铝 频 率：80GHz 工作电压：6~26V DC 信号输出：RS485 Modbus协议 防护等级：IP68 ▲通过中性盐雾试验，符合GB/T2423.17-2008及GB/T10125-2021标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲具备微带波导转换器，可以直接将微带信号转换为波导信号，采用插损更有优势的探针结构，可以改善微波信号从PCB 到喇叭天线传输阶段的插损和驻波指标，从而提高设备的灵敏度和探测范围。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲防雷等级：通过±6kV浪涌抗扰度测试，符合GB/T17626.5-2019标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲电磁干扰：通过电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验，符合GB/T17626.8-2006、GB/T17626.2-2018、GB/T17626.3-2016标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 个 | 1 |  |
| 3 | 遥测终端 | 1、工作电源：工作电压：DC 9-30V； 2、功耗：待机状态时，不大于0.8W； 采集发送时，不大于1.5W。 3、工作环境：温度：-20℃～70℃；湿度：0%RH～95%RH（无凝结）；压强：70kPa～106kPa 4、通信方式：4G，485，lora（433M / 915 M ）,RJ45网口 5、输入输出接口：一路485型，两路开关量输出，一路SDI接口，一路4-20ma接口，一路0-5V信号接口，一路0-10V信号接口 6、工作模式：支持 定时上报，定点上报，召测上报。 7、远程配置：支持 对传感器modbus参数及水文公约报文格式配置。 8、可在不破坏原有系统的正常采集情况下复用传感器进行数据采集发送。 9、按照GB/T 2423.1和GB/T 2423.2规范要求，设备通过在70°和-25°环境下长期运行。 10、按照GB/T 17799.2规范要求，设备通过静电放电抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频共模抗扰度、电压暂降，电压中断抗扰度等试验。 11、▲静态值守电流≤0.01mA，工作电流≤6mA。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 12、支持浙江省水位通信平台 | 套 | 2 |  |
| 4 | 防水控制箱 | CCTV监控防水箱,材质304，尺寸：400*400*200，含抱箍、安装支架、防水垫、空开、导轨、接线端子、锁等配件，防护等级：IP65 | 个 | 2 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 配套 | 个 | 2 |  |
| 6 | 线缆及附件 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 7 | 水位计配套立杆支架及基础 | 1、立杆为圆柱杆，钢板材质为Q235，表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层级塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔，杆顶带避雷针， 2、立杆高度3米，搭配2米横杆，具体以现场实际情况为准。 3、水平杆可左右旋转，便于安装调试及后期维护 4、基础深度应600*600*800。基础浇筑采用混凝土（C25）。增设接地极或与附近建筑物连接接地，接地电阻不大于10Ω，防护等级不小于IP55。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 4G通讯费 | 4G通讯费 1年 | 项 | 2 |  |
| 9 | 安装及调试 | 配套 | 项 | 2 |  |
| 10 | 安全网关 | 配套 | 台 | 2 |  |
| 11 | 运维和率定费用 | 配套工程，其中包括运维2点/年及率定1点/年 | 点/年 | 1 |  |
| 二、流量监测系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线时差法超声波测流 | 系统构成：主/从机模块化设计，主/从机之间通过LORA无线通信连接。 声路数：4声道 精度：±1%，重复性0.2% 显示分辨率：0.0001m/s 流速范围：-20m/s~20m/s 显示：主机 7寸彩色触摸屏，中文，带背光 电源电压：12～24VDC 宽电压输入 功率：系统连续工作<15W,带休眠模式 主机防护等级：IP68 数据接口：RS485/RS232 4路，模拟输入4路，数字输出2路 换能器频率：200K 换能器压力：小于1MPa 工作温度：主机/从机-20～70℃，换能器0～40℃ 通信协议：标准MODBUS 数据输出：指标流速/流量/水位/温度 数据诊断：能够进行信号强度，信噪比查询，并能通过系数修正流速/流量 流量算法：符合水文测量用超声波传播时间法测量标准 ISO 6416-2017 | 台 | 1 |  |
| 13 | 遥测终端 | 1、工作电源：工作电压：DC 9-30V； 2、功耗：待机状态时，不大于0.8W； 采集发送时，不大于1.5W。 3、工作环境：温度：-20℃～70℃；湿度：0%RH～95%RH（无凝结）；压强：70kPa～106kPa 4、通信方式：4G，485，lora（433M / 915 M ）,RJ45网口 5、输入输出接口：一路485型，两路开关量输出，一路SDI接口，一路4-20ma接口，一路0-5V信号接口，一路0-10V信号接口 6、工作模式：支持 定时上报，定点上报，召测上报。 7、远程配置：支持 对传感器modbus参数及水文公约报文格式配置。 8、可在不破坏原有系统的正常采集情况下复用传感器进行数据采集发送。 9、按照GB/T 2423.1和GB/T 2423.2规范要求，设备通过在70°和-25°环境下长期运行。 10、按照GB/T 17799.2规范要求，设备通过静电放电抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频共模抗扰度、电压暂降，电压中断抗扰度等试验。 11、▲静态值守电流≤0.01mA，工作电流≤6mA。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 12、 支持浙江省水位通信平台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 安全网关 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 15 | 北斗通信模块 | 支持北斗三号民用RDSS通信; 支持北斗三号民用RNSS定位; 接收信号类型:S2C_d、S2C_p、B1I、B1C; 发射信号类型:Lf1，Lf2; 定位频点:北斗三号:B1C、北斗二号 :B1I; 定位精度:≤2.5M CEP； IP67防护等级 支持浙江省水文通信平台 | 套 | 1 |  |
| 16 | 太阳能供电系统 | 12V/2*120AH（磷酸铁锂电池）、200W太阳能板，包含太阳能安装支架 | 套 | 2 |  |
| 17 | 雷达水位计 | 量 程：10m 波 束 角：8° 精 度：±1mm 过程连接：万向支架 工作温度：（-40~70）℃ 重 复 性：±1mm 外壳材质：铝 频 率：80GHz 工作电压：6~26V DC 信号输出：RS485 Modbus协议 防护等级：IP68 ▲通过中性盐雾试验，符合GB/T2423.17-2008及GB/T10125-2021标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲具备微带波导转换器，可以直接将微带信号转换为波导信号，采用插损更有优势的探针结构，可以改善微波信号从PCB 到喇叭天线传输阶段的插损和驻波指标，从而提高设备的灵敏度和探测范围。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲防雷等级：通过±6kV浪涌抗扰度测试，符合GB/T17626.5-2019标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲电磁干扰：通过电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验，符合GB/T17626.8-2006、GB/T17626.2-2018、GB/T17626.3-2016标准要求。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 台 | 1 |  |
| 18 | 雷达水位计安装基础、立杆及支架 | 1、立杆为圆柱杆，钢板材质为Q235，表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层级塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔，杆顶带避雷针， 2、立杆高度3米，搭配2米横杆，具体以现场实际情况为准。 3、水平杆可左右旋转，便于安装调试及后期维护 4、基础深度应600*600*800。基础浇筑采用混凝土（C25）。增设接地极或与附近建筑物连接接地，接地电阻不大于10Ω，防护等级不小于IP55。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 时差法流量计专用支架 | 配套定制，包含左右两侧支架(采用不锈钢圆管）及不锈钢固定结构、4个换能器安装底板，保护支架、安装辅材等 | 套 | 1 |  |
| 20 | 设备箱 | 定制，600*1000*600mm，热镀锌室外防水箱，带锁，包含设备箱安装支架 | 台 | 2 |  |
| 21 | 设备安装套件 | 包含防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 1 |  |
| 22 | 线缆及附件 | 时差法流量计配套电源线、信号线、配套线缆敷设及附件等 | 项 | 1 |  |
| 23 | 通信费（北斗+4G) | 北斗通信费 | 点/年 | 2 |  |
| 24 | 安装调试集成费用 | 配套工程（包含断面上下杂草清理、地面基础及围栏等） | 项 | 1 |  |
| 25 | 运维和率定费用 | 配套工程，其中包括运维2点/年及率定1点/年 | 点/年 | 1 |  |
| 三、远程控制系统 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工控机 | 4U工控机，支持Intel I7-7700T/16G内存/1TB硬盘 6个 COM口，4个USB3.0，6个USB2.0 2个千兆网口，1个VGA+1HDMI+1DVI接口，音频接口1个lLine-out,1个Line-in，1个Mic-in 1个Pcle×16扩展插槽 250W电源，包含Wi-Fi模块 包含配套键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |
| 27 | 组态软件 | 网络版，无限点，可方便、简单地集成任何第三方ActiveX控件。可根据需要把第三方COM组件集成于整个系统中。 可以建立、编辑、监视、运行基于时间或基于事件的调度计划。 自动采集、存储、显示历史数据并分析过程趋势。 全面支持OPC标准。既可以作为OPC服务器，也可以作为OPC客户端。 提供分布式、客户/服务器结构，为系统提供最大的可扩展性。 Server直接连接到物理I/O点，并维护过程数据库。过程数据库中有多种功能块可供选择，包括：模拟器、数字量输入输出块、计算块、报警块、累计块、计时器块、连续控制块、统计块及SQL功能块等。Server中的数据且客户端在网络中各个View节点上都能进行开发工作，包括开发画面，构造SCADA Server中的数据库。 Client客户端应用包括：实时动态画面、趋势、报表、批次控制、MES等。Client客户端安装在客户节点上。通过在View节点设置适当的客户端权限，用户可以访问到网络中任意SCADA。 | 项 | 1 |  |
| 28 | 远程控制系统 开发 | 1、控制功能：根据操作人员的命令控制PLC实现闸门启闭和紧急停止动作；水泵的起停和紧急停止动作。 2、安全保护功能：系统设定不同的安全等级，不同的操作等级具有不同的操作权限，最大限度的减少误操作和破坏性操作。 3、事故追忆功能：当发生系统故障和不良操作事故时，系统将事故发生时刻前后一段时间内系统所采集到的所有参数保存下来，供事后分析。 4、诊断功能：能随机诊断自身设备的在线情况和运行情况，发现故障自动报警。 5、模拟显示功能：通过动态模拟画面显示闸门动作过程、闸门开度、设备运行状况等。 6、报警功能：当监控对象发生故障时，系统能自动停止运行并报警，同时通过声光报警引起操作人员注意。 7、趋势功能：通过绘制闸门开度、水位等数据的实时及历史趋势，使数据的变化更直观，便于对数据进行分析比较。 8、数据检索和报表：可以检索并以报表形式显示、打印诊断结果、设备状况、报警信息、开闸时间等信息。 9、C/S模式：各分控中心要求接入总控中心控制的，各分控中心的远程控制系统需为网络版并开放IO点表，同时具有C/S远程访问的端口，能够实现总控中心远程控制系统直接访问分控中心远程控制系统IO点表的功能，总控中心与分控中心数据实时互联。 对于没有分控中心或者没有远程控系统软件的各个站点，控制柜需预留远程控制命令接口并开放IO点表，总控中心远程控制系统能够通过以太网直接访问各个站点控制柜内的PLC，通过对控制柜内PLC预留远程控制命令接口写数据的方式，实现对控制柜的控制。 | 项 | 1 |  |
| 29 | 水泵测控柜 | PLC要求：PLC的扩展能力强，IO扩展模块最大可扩展到20个，RS485的通讯串口最多可扩至15个串口。 2200*800*600mm含PLC：含DI40 DO16 AI4 RS485，10寸触摸屏、空开、开关电源、信号灯、按钮、旋钮、温湿度控制器、交换机、调试插座、端子、柜内风机、LED灯、门开关、丝印、标牌、辅材等。 | 套 | 3 |  |
| 30 | 蝶阀动力控制柜（1控4） | 接收来自中控室的控制信号，实现对蝶阀的控制 主要技术指标: 电源: DC24V; 功耗:≤20w; 化学防护: A级; 外壳防护: IP55; 防雷等级: B+C级: MTBF:≥50000h: 工作温度: -20~ +60C; 储存温度: -40~+70C; | 套 | 1 |  |
| 31 | 遥测终端 | 1、工作电源：工作电压：DC 9-30V； 2、功耗：待机状态时，不大于0.8W； 采集发送时，不大于1.5W。 3、工作环境：温度：-20℃～70℃；湿度：0%RH～95%RH（无凝结）；压强：70kPa～106kPa 4、通信方式：4G，485，lora（433M / 915 M ）,RJ45网口 5、输入输出接口：一路485型，两路开关量输出，一路SDI接口，一路4-20ma接口，一路0-5V信号接口，一路0-10V信号接口 6、工作模式：支持 定时上报，定点上报，召测上报。 7、远程配置：支持 对传感器modbus参数及水文公约报文格式配置。 8、可在不破坏原有系统的正常采集情况下复用传感器进行数据采集发送。 9、按照GB/T 2423.1和GB/T 2423.2规范要求，设备通过在70°和-25°环境下长期运行。 10、按照GB/T 17799.2规范要求，设备通过静电放电抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频共模抗扰度、电压暂降，电压中断抗扰度等试验。 11、▲静态值守电流≤0.01mA，工作电流≤6mA。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 12、支持浙江省水位通信平台 | 套 | 1 |  |
| 32 | 电缆及保护管 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 33 | 安装辅材及系统调试费用 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 34 | 工控专网及通讯费用 | 50M 1年+4G通讯费 | 项 | 1 |  |
| 35 | 视频操作员站 | 13代i7；16GB；独立显卡； 1TB硬盘；含USB键盘鼠标，双网卡；2个千兆网口，7USB，7扩展插槽，4串口, 1 VGA+1 DVI-D。 | 台 | 1 |  |
| 36 | 硬盘录像机 | 1、1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘 2、1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 3、2个10M/100M/1000Mbps网口 4、报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 5、输入带宽：大于160Mbps 6、输出带宽：大于80Mbps 7、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 8、解码能力：最大支持8×1080P | 台 | 1 |  |
| 37 | 6T监控硬盘 | 6T硬盘，SATA3接口，5400RPM，缓存256MB | 块 | 1 |  |
| 38 | 户外机柜 | 户外防御网络机柜32U | 台 | 1 |  |
| 39 | 数字球机 | 400万球机 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；支持GB35114A级安全加密 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON） 焦距：6-150mm；视场角：58.7°~3°（广角-望远） ；红外照射距离：250m；；防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/Smart264/Smart265子码流：H.264/H.265/MJPEG第三码流：H.264/H.265/MJPEG 宽动态：120 dB超宽动态 音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 报警：7路报警输入，2路报警输出 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 电源：DC36 V 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 2 |  |
| 40 | 低功耗球机 | 400万6寸23倍低功耗全彩网络球机 支持配置全功耗和低功耗模式，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，白光30m，红外补光150m 支持除雾配置功能，可通过调用手动除雾预置点来实现手动控制，内置加热玻璃，有效除雾 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 支持两进一出报警，一进一出音频 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持485读取标准电池电量信息并进行OSD叠加 内置GPS定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息 内置64 GB EMMC存储 内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器 | 台 | 1 |  |
| 41 | 太阳能系统 | 250W太阳能板，含MPPT控制器；2×200Ah电池 | 台 | 1 |  |
| 42 | 数字枪机 | 400万；最高分辨率可达2592×1520@20 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；内置麦克风 采用高效阵列红外灯，红外照射距离大于等于20 m；焦距&视场角：8 mm 补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护：IP66 | 台 | 2 |  |
| 43 | 电源适配器 | 配套 | 台 | 3 |  |
| 44 | 防水控制箱 | CCTV监控防水箱,材质304，尺寸：400*400*200，含抱箍、安装支架、防水垫、空开、导轨、接线端子、锁等配件，防护等级：IP65 | 套 | 3 |  |
| 45 | 交换机 | 工业级交换机，8个千兆电口 | 套 | 1 |  |
| 46 | 光电模块 | 千兆接口、3km | 对 | 3 |  |
| 47 | 室外立杆及基础 | 立杆为圆柱杆，钢板材质为Q235，表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层级塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔，杆顶带避雷针， 基础深度应600×600×1000。基础浇筑采用混凝土（C25）。 并增设接地极或与附近建筑物连接接地，接地电阻不大于4Ω，防护等级不小于IP55。 | 个 | 4 |  |
| 48 | 二合一防雷器 | 10kA（8/20us） | 个 | 3 |  |
| 49 | 电缆及保护管 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 50 | 安装辅材及系统调试费用 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 51 | 4G通讯费 | 4G通讯费 1年 | 项 | 1 |  |
| 52 | 视频专网 | 100M 1年 | 项 | 1 |  |
| 四、水泵系统 |  |  |  |  |  |
| 53 | 水泵-水轮机设备 | 潜污泵(300)950-24-90，潜污泵(流量 950m3/h，扬程 20.5-24m，功率 90kw，泵段额定效率70%，额定电压等级380V，功率因数≥0.87，额定频率50Hz，工作制连续工作制(S1)，相数3相。含水泵综合保护装置，主机+10米电缆+耦合底座+导杆提升链等安装附件。 叶轮：双向不锈钢1.4470或以上 泵体：铸铁GG25或以上 主轴：不锈钢AISI420 机械密封：耐腐蚀碳化硅/碳化硅 耦合底座：铸铁GG25或以上 吊链：不锈钢AISI304或以上 导杆：不锈钢AISI304或以上 紧固件：不锈钢AISI304或以上 ▲机械密封需采用国际通用知名品牌的通用产品，具有互换性，厂家自制的机械密封不被接受。 ▲电机能效等级：电机采用符合IEC60034-30标准的符合IE3能效级别的高效电机，3相380V、50Hz、防护等级为IP68、电机均按照H级绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组平均温升不超过A级60℃。投标时需提供承诺函并加盖公章。 | 套 | 3 | 赛莱默飞力、格兰富、苏尔寿 |
| 54 | 水泵安装 | 安装费及其他配件费 | 项 | 1 |  |
| 55 | 高压电气设备安装 | 软启动控制柜 | 台 | 3 |  |
| 五、配套系统 |  |  |  |  |  |
| 56 | 混凝土凿除 | 人工拆除有筋混凝土 | m3 | 2 |  |
| 57 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：钢筋砼墩台身 2. 强度等级及配合比：C40 42.5 3. 级配、拌制要求：二级配 自拌 4. 模板类型：木模 | m3 | 1 |  |
| 58 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：墩台身 2. 型号及规格：HPB300和HRB400综合 | t | 0.13 |  |
| 59 | 锚筋制作与埋设 | 植筋φ18，长1.66m | 根 | 126 |  |
| 60 | 锚筋制作与埋设 | 植筋φ18，长0.5m | 根 | 252 |  |
| 61 | 其它永久建筑工程 | 塑钢板桩长6m | m2 | 120 |  |
| 62 | 砌体拆除 | 人工拆除原干砌石 | m3 | 20 |  |
| 63 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石护底 | m3 | 20 |  |
| 64 | 其它永久建筑工程 | 铝合金插板厚6cm，净尺寸1300mm×3000mm(宽×高)，单块高度200mm,共45块，铝合金6063-T66,整体挡水板厚度≥60mm，规定塑性延伸强度≥240Mpa,伸长率≥8%%% 、含止水配件等 | m2 | 16.6 |  |
| 65 | 其它永久建筑工程 | PVC护栏，具体尺寸见施工图纸 | m | 20 |  |
| 66 | 房屋建筑工程 | 玻璃房，具体尺寸见施工图纸 | m2 | 10 |  |
| 67 | 其它永久建筑工程 | 复合盖板（400*800）玻璃房，具体尺寸见施工图纸 | 块 | 10 |  |
| 68 | 其它永久建筑工程 | 平板格网（1.4*1.6m），具体尺寸见施工图纸 | m2 | 4.48 |  |
| 69 | 其它永久建筑工程 | 拦污格栅（2*0.9m），具体尺寸见施工图纸 | m2 | 3.6 |  |
| 70 | 施工临时工程 | 圆木桩，打拔稍径12，长度6m松木桩 | 根 | 180 |  |
| 71 | 施工临时工程 | 钢筋制安 | t | 0.36 |  |
| 72 | 施工临时工程 | 粘土填筑及挖除弃运5km | m3 | 117 |  |
| 73 | 施工临时工程 | 竹片网 | m2 | 207 |  |
| 74 | 施工临时工程 | 彩胶布一层、竹片网 | m2 | 117 |  |
| 75 | 施工临时工程 | 采用潜污泵临时抽水 | 项 | 1 |  |
| 76 | 施工临时工程 | 施工场外供电工程 | 项 | 1 |  |

注：1、招标货物一览表中提供的三个品牌为采购人推荐品牌，投标人可选用投标产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌。如投标人选用投标产品非采购人推荐品牌，投标人须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。如经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所选的设备品牌、规格型号低于采购人提供的参考品牌或所投产品无法达到采购文件要求，则作负偏离扣分处理。

★商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 供货期 | 合同签订后90日历天内完成本项目，按采购单位要求完成设备安装、调试并交付使用(如需延长设备安装调试周期的需经过采购单位同意方可)。 |
| 质保期 | 整体项目1年免费保修，免费质保期从最终验收合格之日起开始计算。 |
| 售后技术服务要求 | 质保期内提供免费上门服务，接到用户维修电话2个小时内响应，24个小时内修复（不能修复的，用备机替代）。 |
| 关于更新换代 | 如设备安装过程中，中标货物出现更新换代、停产等，供应商须提供设备制造商出具的证明材料。在不降低原中标货物配置的前提下，经采购人同意后，方可更换，且更换后价格不予调整。 |
| 结算方式 | 投标报价须是包括但不限于完成本项目的制造、采购、运输、施工组织措施费用、各种保险费、安全生产专项管理经费、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、调装、维修、指导调试和试运行，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。除工程变更外，本合同单价固定。材料风险系数投标人在投标时应自行充分考虑。由于工程变更造成的数量增减,按照中标单位相应报价单价，结合实际增减工程量（按实计算）办理结算： 报价清单中已有适用于变更工程量综合单价的，按已有的综合单价确定； 报价清单中有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定； 报价清单中没有适用或类似于变更工程量综合单价的，其主要材料价格根据信息价或以市场价签证确认。 |
| 付款方式 | （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，凭成交供应商开具的发票预付合同价款的30%； （2）完成所有建设内容并安装、调试完毕，支付合同价款的40%； （3）验收通过后支付合同价款的30%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%； 履约保证金形式：支票、汇款、银行无条件履约保函或保险保单形式，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 踏勘现场 | 采购方不组织集中踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔或其他要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 合同终止 | 1、未能在合同规定的期限（或采购单位同意延长的最终期限）内提供全部或部分服务的； 2、未能履行合同规定的其它义务。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目 |
| 2 | 采购人：宁海县水利投资有限公司 地址：宁海县大中山商务楼A幢15楼 联系人：孔先生 联系电话：0574-89563113 招标机构名称：宁波守诚项目管理有限公司 地址：宁海县竹东路590号 联系人：娄佳 电话：13858180728 |
| ★3 | 本项目最高限价：207.0390万元。超过最高限价的投标报价作无效标处理。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标有效期：90天 |
| ★6 | 投标报价及费用： - 报价构成：投标报价包括但不限于完成本项目的制造、采购、运输、施工组织措施费用、各种保险费、安全生产专项管理经费、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、调装、维修、指导调试和试运行，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。超出最高限价或低于成本价的投标，均为无效标处理。 2、宁波守诚项目管理有限公司（本项目采购代理机构）结合国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取招标代理服务费。收取标准：招标公司按下表中货物招标的标准（按差额定率累进法计算），根据中标金额向中标供应商收取。 服费务类率型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. |
| 7 | 投标文件组成： 上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 |
| 8 | 开标顺序： 开标时，先开资格证明文件、技术商务文件，待资格证明文件、技术商务文件评审结束后开启投标报价文件。如资格证明文件、技术商务文件经评审确定为无效标的投标单位则不能进行报价文件的评审，作为无效标处理； |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外不允许分公司参与本项目投标。银行、保险石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的：（1）需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。（2）已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 第三章 投标人须知

# 一、说明

# 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《招标公告》中）已经管理部门批准。采购人委托宁波守诚项目管理有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《招标公告》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《招标公告》中。

# 二、投标人

# 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《招标公告》的报名条件，符合、承认并承诺履行本招标文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织或其分支机构。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

# 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的正式人员（需提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书），若投标人为自然人必须为中国合法公民。

# 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明：无

# 三、招标文件

# 6、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一章 公开招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

# 7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

# 8、招标文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

8.2澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

8.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 四、投标文件

# 9、投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

1. 资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）；

（3）合格投标人的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标人认为需要提交的其他文件资料。

2. 技术商务文件

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见第六章 投标文件格式））；

（3）符合性自查表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）服务（技术）条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）对照技术商务评分表的要求提供响应资料（详情见第四章 评分标准）；

（7）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3. 报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

# 10、投标报价

10.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标人须知》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

# 11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人在响应招标文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

10.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

# 12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标人须知》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标。

# 13、投标保证金

★13.1投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

13.2保证金形式：转账、银行保函或保险保函。

13.3投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

13.4中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

13.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# 五、投标文件的递交

# 14、投标文件的签署及装订

14.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

14.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

14.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

# 15、投标文件的有效期

15.1投标文件应在《投标人须知》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

15.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 16、投标文件的签署和份数

16.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

16.3电子投标文件：

供应商应根据乐采云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

# 17、投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

17.3供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

17.4供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 六、开标

# 18、开标准备

采购代理机构将在乐采云平台进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可在线参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# 19、开标程序：

19.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、技术商务文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在乐采云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

19.2特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场不予以退还。

# 七、评标和定标

# 20、评标委员会

20.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

20.3评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标人须知》和《招标需求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

# 21、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

# 22、评标办法

22.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

22.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

# 23、评标程序和原则

23.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

23.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

23.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

23.4比较与评价：

23.4.1技术商务评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

23.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

23.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

# 24、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第22条款的排列次序，确定中标候选人。

# 25、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

25.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

25.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报监管部门批准。

# 26、评标过程的监控与保密

26.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

26.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

# 27、确定中标人、评标结果公示与质疑

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

27.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（或负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

# 28、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

28.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

28.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件无法定代表人签名或盖章,或未提供法定代表人授权委托书；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，导致无法确定实质性内容是否响应招标文件要求；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的，评标委员会认为其低于成本价竞标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

28.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

# 29、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

# 30、中标通知

30.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

30.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

# 31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并重新招标。

31.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

# 32、履约保证金

32.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 十、招标服务费用

# 33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件《投标人须知》中。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由评标委员会对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[浙江政府采购网、宁波政府采购网]上进行中标结果公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投货物技术性能 （30分） | （1）完全响应招标文件“技术参数”中指标的得30分。带“▲”的重要技术参数每负偏离一项，将被扣2分；其他技术参数每负偏离一项，将被扣1分。扣完为止。 （2）客观分得分需满足的要求：①以《技术参数偏离表》填写的偏离内容作为评审依据；②“技术参数”中需要提供的资料未提供的或未能明确佐证技术参数要求的，均视为负偏离，按本项评审标准进行扣分；③“技术参数”中需要提供的资料有编排混乱、不加明确标识类的情况导致评标委员会漏查的，造成不利于投标人的后果由投标人自行承担责任。 | 30 |
| 2 | 企业综合实力（3分） | （1）投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）的得1分； | 1 |
|  |  | （2）投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分； | 1 |
|  |  | （3）投标人具有数据存储安全管理体系认证证书的得1分； | 1 |
|  |  | 注：提供以上认证证书的扫描件加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 合同业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过类似水利信息化业绩案例的，每个案例得1分,最高3分。 注：投标文件中同时提供合同及中标通知书的复制件并加盖公章，未提供不得分。 | 3 |
| 4 | 项目团队情况（9分） | （1）拟派项目负责人具有信息系统项目管理师、CISP注册信息安全和高级工程师职称证书，每有一个得1分，最高得3分； | 3 |
|  |  | （2）拟派项目技术负责人具有高压电工证、低压电工证，每有一个得1分，最高得2分； | 2 |
|  |  | （3）项目团队成员（除项目负责人和技术负责人）具有系统集成项目管理师、网络工程师、工程技术管理高级工程师、网络规划设计师，同一人员、同一类证书不得重复计分，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。 | 4 |
|  |  | 注：需提供有效证书复制件加盖公章，以及社保部门出具的至少包含最近三个月内任一个月的投标人为其缴纳社保证明复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 5 | 技术方案 （5分） | 根据投标人对本项目现状的了解程度，现场踏勘资料的完整性，是否符合本项目实际且有针对性进行综合评审（0-5分）。 | 5 |
| 6 | 项目实施方案（4分） | 根据投标人提供的项目实施方案的整体性、专业性、严谨性、合理性进行综合评审（0-4分）。 | 4 |
| 7 | 工期保障措施（3分） | 根据投标人提供的工期保障措施的针对性、可靠性进行综合评审（0-3分）。 | 3 |
| 8 | 质量目标和质量保证措施（4分） | 根据各投标人提供的质量目标和质量保证措施，从质量目标的明确性、合理性，质量保证措施的全面性、可行性、有效性进行评议，最高得4分。 | 4 |
| 9 | 售后服务 （9分） | 1.售后服务方案：根据投标人的售后服务方案、响应时间、应急预案等由评委进行综合评审。（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 2.售后服务能力：根据投标人的售后服务机构的实力、免费保修期外服务方案、其它服务承诺等由评委进行综合评审。（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 3.培训方案：根据培训课程、时间、地点、师资、服务等合理性、可行性由评委进行综合评审。（0-3分）。 | 3 |
| 10 | 价格分 （30分） | 一、投标基准价计算的范围： 通过报价文件初步评审且投标报价介于风险控制价到最高投标限价区间（含范围上下限本数）的投标人，其投标报价进入投标基准价计算范围。 风险控制价＝最高限价×85%。 二、投标基准价计算： （1）满足招标文件要求的投标人数量≥5家时，评价基准价=进入上述投标基准价计算的所有投标报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值； （2）满足招标文件要求的投标人数量＜5家时，评价基准价=进入上述投标基准价计算的所有投标报价的算数平均值。 三、符合规定的投标报价按以下方法计算商务标得分： （1）当投标报价等于基准价时，得30分； （2）当投标报价高于基准价时，投标报价得分=30-（投标报价-基准价）÷基准价×100×0.4； （3）当投标报价低于基准价时，投标报价得分=30+（投标报价-基准价）÷基准价×100×0.2； 投标报价得分计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 30 |

备注：1、小数点后保留二位数。2、各评审小组成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。4、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 第五章  合同

第一部分  合同协议书

甲    方 ：

乙    方 ：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目的采购等事项协商一致，订立本合同。

一、产品型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 编 号 | 型 号 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 (小写) : |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 (大写) : |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

(1) 本合同项下的暂定含税合同总金额为人民币           元，（大写：人民币               ），上述合同总金额已包含甲方在本合同项下需要向乙方支付的全部款项。上述税款金额根据合同签订时适用的税率计算得出，实际付款时如遇国家税率调整，税款金额依据付款时适用的税率执行；分期付款的情况下，按实际付款时适用的税率分段计算相应税款金额。以此为拨款依据，最终支付按合同和增减工程联系单金额，以审计审定为准。

(2) 合同价格形式：固定单价（国家规定的税率变化除外）。

(3) 本项目投标单价为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的制造、采购、运输、施工组织措施费用、各种保险费、安全生产专项管理经费、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、调装、维修、指导调试和试运行，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。

三、履约保证金

乙方交纳          人民币元作为本合同的履约保证金。

- 工期 (交货期)：

五、质量标准

产品质量标准：新生产的、全新的优等品 (具体标准要求详见采购文件) 。

六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

七、本协议书中有关词语含义与合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行产品供货、指导安装调试、验收、交付并在质保期内承担产品质量、保修责任。

九、 甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

合同约定自双方法定代表人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

甲  方 ：   (公章)                                甲  方 ：   (公章)

法定代表人 (签字或盖章) ：                        法定代表人 (签字或盖章) ：

经办人：                                          经办人：

住所：                                            住所：

电话：                                            电话：

邮编：                                            邮编：

开户银行：                                        开户银行：

银行账号：                                        银行账号：

税务登记号：                                      税务登记号：

第二节  合同一般条款

1.定义

合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

(3)“产品”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如指导安装调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买产品的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供产品和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下产品将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同各方依据规定的程序和条件确认合同项下的产品符合技术规范的要 求。

2.技术规范

提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 (如果有的话) 及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准保护措施进行包

装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱做出下列标记：

1、产品名称和箱号：

2、毛重/净重 (公斤) ：

3、尺寸 (长×宽×高，以厘米计) ：

5.2 如果产品单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据产品的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将产品运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有产品运抵现场的日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前5天将合同号、产品名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方将详细交货清单一式六份包括合同号、产品名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件 数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对产品在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货条件下的产品，在乙方已通知甲方产品已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以通知甲方。如因乙方延误将上述内容用通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1 由乙方办理产品的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料 (除合同特殊条款规定外) 将以下列方式交付：

10.1 合同生效后30天之内，乙方应将每一类产品的中文技术资料一套，如目录索引、图 纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

10.3 如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

10.4 有关技术资料的详细要求见采购文件。

11.质量保证

11.1 乙方应保证产品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的产品经正确安装、正常运 转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验结果，或质保期内，如果产品数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以 书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.检验

12.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的 检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有 关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 产品运抵现场后，甲方将对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验 证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在产品运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果向乙方提出索赔。

12.3 如果产品质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

13.索赔

13.1 甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果向乙方提出索赔。

13.2 在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经各方商定降低产品价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未能在甲方、提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照合同第 13.2 条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1 乙方应按照《第一部分合同协议书》中要求进行交货和提供服务。

14.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“合同特殊条款”规定执行。

16.不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1 根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2 根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.仲裁和诉讼

18.1 甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

19.违约终止合同

19.1 甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品；

或(2)如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

19.2 在甲方根据上述第 19.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品，乙方应对购买类似产品所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20.破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

21.转让和分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

22.合同修改

22.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

23.通知

23.1 合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24.计量单位

24.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25.适用法律

25.1合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26.合同生效及其它

26.1 合同在各方单位加盖公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。

26.2 合同一式 6 份，以中文书写，各方各执 3 份。

26.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

1、合同文件及解释顺序

①合同协议书及补充条款

②中标通知书

③投标书及其附件

④合同特殊条款

⑤合同一般条款

⑥标准、规范及有关技术文件

⑦图纸

2、付款方式：

乙方指定帐户为：

3、结算方式

3.1本项目为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的制造、采购、运输、施工组织措施费用、各种保险费、安全生产专项管理经费、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、调装、维修、指导调试和试运行，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用；设备数量变更或设计变更，单价固定不变，设备数量按实结算。

3.2甲方认为需要调整本工程承包范围的，乙方需无条件服从。甲方有权对本工程的承包范围，以及设备的规格型号、数量进行调整。

3.3严格按图纸、招标文件的招标货物清单和技术参数施工。

3.4重大变更设计，需由建设单位、项目管理单位签证确认后方为有效和调整合同价款。

3.5运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成并交付甲方使用后止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

4、技术条款的确认

本合同签订后7日内乙方应向甲方提交招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起7日内将确认的技术条款交付乙方。

5、  交货方式、运输及费用结算方式

5.1 交货地点：              工地，所有产品运抵现场日期为交货日期。

5.2 交货方式： 由乙方负责运送产品至现场卸货，并负责保管、直至验收合格。

5.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将产品运抵甲方工地现场指定地点，并负责到场卸货。产品运输费、保险费及装卸费已包含在合同价内，产品运输、到场卸货均由乙方自行负责。

6、到货查验

产品运抵工地现场指定地点后，乙方提供到货清单并标明产品规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等相关单位对产品质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格。如发现产品规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现产品的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在产品运抵现场后90天内根据乙方检验标准自己检验结果或当地质检部门出具检验证书向乙方提出索赔。

7、技术资料

7.1 最终交付使用需提交完整的技术资料、图纸和文件；

7.2 产品交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

①产品合格证或质量检验证书；

②产品的使用、维护说明书以及有关手册；

③乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，按合同价款扣罚 5‰的资料损失费。

8、付款方式

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，凭成交供应商开具的发票及预付款等额保函预付合同价款的30%；

（2）完成所有建设内容并安装、调试完毕，支付合同价款的40%；

（3）验收通过后支付合同价款的30%；

说明：预付款保函应由银行、保险公司等机构出具且与预付款同等金额。

9、质量保证

9.1 乙方应保证产品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在本项目质保期内，乙方应对由于设计、工艺、材料等的缺陷而发生的任何不足或故障进行负责。

9.2 本次招标产品质保期要求：        个月，时间自整体工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。乙方在质保期内的工作还应包括对产品的常规检查、调整、调装及维修养护。

10、产品供货的违约责任。

产品供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

11、争议解决方式

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2调解及诉讼费由败诉方负担。

11.3 在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

12、合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1 培训：乙方负责对甲方操作、维修人员进行技术培训，培训时间、培训地点另行商定；

13.2 有偿维保：质保期满后，乙方提供有偿维保服务。有偿维保合同另行签订。

14、违约条款

14.1 乙方由于非不可抗力原因和非甲方原因，造成产品不能按时供货和不能按时完成装配，则乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法： ①延误天数10天内的违约金为3000元/天；②延误天数10天以上的违约金为5000元/天；③延误超过30天以上的，甲方有权解除合同，乙方应支付签约合同价5%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

14.2 乙方未达到工程质量标准的，乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①如乙方原因导致一次性未通过验收，则乙方将被扣没质量违约金为签约合同价的1%，并整改至符合合同约定的质量标准止，由此而造成的一切后果和费用均由乙方承担。②如验收不合格，则甲方有权退货，由此而造成的一切经济损失和后果均由乙方承担。且乙方还将另被扣没质量违约金为签约合同价的5%。

14.3 除本合同另有约定或双方达成一致外， 甲方或乙方均不得中途擅自终止合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为合同总价的30%。

附件

附件 1：项目廉洁合同

附件 2：安全生产协议书

附件一

项目廉洁合同

甲方：宁海县水利投资有限公司

乙方：

工程建设¨ 物资货物采购þ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：   宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目（NBSC-CG2025004）

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

（一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

（三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

（四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式六份，由甲乙双方各执二份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                          乙方单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

甲方纪检监察人员：                         乙方纪检监察人员：

年    月    日                                      年    月    日

- 附件二：

安全生产协议书

为在                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                 （以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：   （盖单位章）         承包人：    （盖单位章）

法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                          或其委托代理人

年    月＿日                              年    月＿日

第六章 投标文件格式

- 投标文件格式

1.投标文件封面格式(可选用)：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人符合招标公告中列明的投标人一般资格条件 | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于合格投标人的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、本项目的特定资格要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 |  |

附件：

合格投标人的承诺函

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合供应商一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 11、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、投标报价不具有选择性的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、投标报价无重大缺项、漏项且高于成本价的。 | □通过 □不通过 |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件：投标人响应表

宁海县蒲湖引水工程进水口泵站提升改造项目

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

附件：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：

投标人名称___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：

（三-1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

服务（技术）条款偏离表格式

服务（技术）条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求的服务（技术）技术条款 | 投标文件的响应（偏离）情况 | 供应商的承诺和说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于服务（技术）要求内容进行响应；

2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务（技术）条款偏离”的字样。

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于商务要求内容进行响应；

2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件.企业业绩表

企业业绩表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如招标人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同复印件）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

拟定该项目实施和服务主要技术人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称或资格证书 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标文件中须提供拟投入本项目人员获得的职称和资格证书等加盖公章的复印件；

2、表格可扩展。

投标人（盖章）：

附件：开标一览表格式

开标一览表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计： |  | (小写)￥: (大写)人民币 |  |

注:1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

2、以上报价应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

3、超过最高限价的投标报价作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：投标分项报价表

投标分项报价表

采购项目名称：                项目编号：                    单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- “分项报价表”内投标总价应与附件一中“开标一览表”投标报价相一致。

- 此表可以根据实际内容进行调整。