慈溪市路灯节能改造项目

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市城市资源管理有限公司

代理机构：浙江省成套工程有限公司

编制日期：2024年11月

温馨提醒

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标须知	- 5 -

第三章  评标办法及标准	- 13 -

第四章  合同条款	- 24 -

第五章  招标内容与技术需求	- 64 -

第六章  商务条款	- 76 -

第七章  附件	- 78 -

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，浙江省成套工程有限公司受慈溪市城市资源管理有限公司的委托，就慈溪市路灯节能改造项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目编号：QTGGZY2024161

二、项目名称：慈溪市路灯节能改造项目

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） | 最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市路灯节能改造项目 | 1 | 项 | 20975.8140 | 供应商占节能效益的≤90%。 | 本次采购采用合同能源管理模式（EMC），将本项目范围内的灯具改造为新型高效的LED路灯。本次改造内容包括光源、灯罩、灯线、驱动电源、单灯（双灯）控制器改造（含通讯卡及10年通讯费用）等。灯具质量应符合国家和省市各级的相关标准。路灯改造数量约18760盏，最终改造数量以实际改造数为准。改造完成后，中标单位与采购人分享改造灯具10年的节能收益。具体以招标文件第五章 招标内容与技术需求为准。 | 预算价按道路路灯每天12小时工作、一年按365天、能耗按20%计算，道路路灯电费参照2022年8月电价0.8109元/kwh计算。最终预算价以第三方检测报告为准 |

五、投标人资格要求：

1、供应商须具有合法有效的企业营业执照；

2、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、招标文件获取期限：2024年 11 月 29 日至2024年 12 月 06 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

2、招标文件获取地址：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

3、方式：（1）本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；（2）潜在投标人登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；（3）采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按照采购文件规定程序依法获取采购文件的潜在投标人，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目采购文件的投标人提交的投标文件。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

七、投标文件截止时间和递交地点：

提交投标文件截止时间：2024年12 月 24日14：30（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云平台www.lecaiyun.com，并可于2024年 12 月24 日14：30（北京时间）前，还可以将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封递交。采用邮寄送达方式递交。

邮寄送达地址：浙江省成套工程有限公司（杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼1213室）联系人：余先生，联系方式：15957192768、0571-87381579。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：653973976@qq.com），并致电招标代理机构，以便招标代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、招标编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标文件递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

八、开标时间、开标地点：

1、开标时间：2024年 12 月 24 日14：30（北京时间）。

2、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第 四 开标室（乐采云平台开标大厅）。

3、开标时间后30分钟内投标人可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行在线解密投标文件，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：20万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账或电汇形式（必须从投标人基本账户汇出）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2024年12月23日17时00分之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：浙江省成套工程有限公司

开户银行：杭州银行建国路支行

银行账号：3301040160024680913

特别提示：投标人交纳投标保证金时，打款附言应注明：成套-代理-QT-42-[2024]001及项目名称，未详细注明或注明错误而导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由投标人自行负责。

十、其他投标注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

4、标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（投标人CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间）

5、投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南见：乐采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）还可以提交以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

十一、联系方式：

1、招标人：慈溪市城市资源管理有限公司

地址：浙江省慈溪市白沙路街道北二环东路455号

联 系 人：潘先生

联系电话：0574-63839488

2、代理机构：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼1213室

联系人：余先生、宣女士

联系电话：15957192768、18358577212

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

- 第二章  投标须知

- 一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 二、定义

1、“招标人”系指慈溪市城市资源管理有限公司。

2、“代理机构”系指浙江省成套工程有限公司。

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人承担本项目所需的一切货物、材料、设备、保险、税金及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“★”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

- ★三、投标人的资格要求

详见招标公告。

- 四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

- 五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、货物价款、运输费、装卸费、保险费、检测费、质保期间一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、各项应有费用、管理费、利润、税费等。

2、投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。风险系数进入单项报价中，不作调整。

- 六、投标保证金

1、缴纳方式：详见招标公告。

2、未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人相互串通投标，或者投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（4）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内无息退还。

- 七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 九、投标文件的组成和分数

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖投标人公章；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）；

3、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）和法人身份证复印件加盖投标人公章；

3、法定代表人授权书（格式见附件）、授权代表身份证复印件加盖投标人公章（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）；

4、投标人一般情况表（格式见附件）；

5、投标保证金缴纳证明复印件加盖投标人公章；

6、投标产品配置表：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，必须明确投标产品的品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任(格式见附件)；

7、技术响应表（格式见附件）；

8、商务条款响应表（格式见附件）；

9、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）；

10、设备投入一览表（格式见附件）；

11、投标人业绩表（格式见附件）；

12、项目勘测及调研方案；

13、项目实施方案；

14、与采购人的智慧照明监控中心上线对接方案；

15、售后服务方案；

16、应急预案；

17、投诉应对方案；

18、路灯灯头无害化处理方案；

19、合同到期移交方案；

20、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

21、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、中小企业声明函（格式见附件）；

3、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

4、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

（二）投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

- ★十、投标文件的签署盖章

- 招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字（或盖章）的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：   “电子备份投标文件”  ；

（2）项目编号：                         ；

（3）项目名称：                         ；

（4）在     年     月     日     时     分（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：                     。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

- 十二、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见招标公告。

2、投标人未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

- 十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

2、代理机构在招标文件规定的时间、地点和方式公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）在线准时参加。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

（6）告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

（7）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 十五、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人应在招标公告发出之日起10日内以书面形式向代理机构提出询问，代理机构在收到投标人依法提出的询问后3个工作日内作出答复。

2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

- ★十七、预算价

1、本次公开招标设有预算价20975.8140万元。本项目为节能效益分享，最高限价为：供应商占节能效益的≤90%。本项目报价高于最高限价的投标无效。

- 十八、招标代理服务费

1、本项目招标代理机构向中标人收取招标代理服务费：本次代理服务费为288000元，投标人请综合考虑报价。

2、中标人应在代理机构发出中标通知书7日内向本代理机构支付代理服务费。

3、中标代理服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江省成套工程有限公司

开户行：杭州联合农村商业银行三墩支行

账  号：201000065548152

备  注：慈溪市路灯节能改造项目代理服务费

- 十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

7、若在整个项目的投标有效期内，投标人所提供的资料等有失实或弄虚作假等情况的，取消该投标人的投标资格及中标候选人资格，并移交上级行政主管部门处理。

- 第三章  评标办法及标准

- 一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如投标人不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4参加采购响应的投标人中，有两家或两家以上投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均按无效标处理。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：评标委员会按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力或自身原因不能签订合同的，招标人可视情按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

- 三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

- 五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

- 资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 须具有合法有效的企业营业执照；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需上传对应资料） | （1）关于资格的声明函； （2）提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | - 本项目不接受联合体投标。 | 供应商是否为联合体 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：

1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、未办理多证合一的供应商须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本扫描件。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

- 符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 投标保证金 | 符合“第二章投标须知”第六条的要求 |
| 3 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 4 | 按招标文件要求签署、盖章。 | 投标文件的签署盖章符合要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； ## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：

1、上述审查项目中，任意一项不符合的，商务技术文件符合性审查不合格。

2、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

- 商务和技术评分表

| - 序号 | - 评标内容 | - 评标标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 体系认证证书 | 投标人同时获得ISO质量体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证三项齐全且在有效期内的得1.5分,缺项不得分。 有效证明材料：需提供相关证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | - 1.5分 |
| - 2 | - 车辆配置 | - 投标人提供的用于本项目的施工及维护车辆： - （1）提供工程救险车2辆（行驶证标注的使用性质“工程救险”），得1分； - （2）提供高空作业车2辆，得0.5分。 有效证明材料： 自有车辆须提供以下材料：提供有效的机动车行驶证、车辆购置发票、有效期内的车辆保险证明等证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 租赁车辆须提供以下材料:提供有效的租赁合同、机动车行驶证等证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | - 1.5分 |
| - 3 | - 人员安排 | 项目组成员中，具有2个电工作业操作证的得0.5分，在此基础上，每增加一个得0.5分，最高得1.5分； 同时具备电工作业证及登高作业操作证的可得0.5分，每增加1个得0.5分，最高得1.5分。 有效证明材料：上述人员需提供相应的证书及本单位截至开标前三个月任意一个月拟派人员社保缴纳证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件）加盖公章，未提供不得分。 | - 3分 |
| - 4 | - 产品认证 | LED灯具制造商进入政府部门（省级及以上）颁发的“制造精品”名单的得3分。 有效证明材料：提供相关文件复印件并加盖公章，未提供不得分。 | - 3分 |
| - 5 | - CQC产品认证 | 1、LED灯具制造商生产的路灯产品获得CQC产品认证证书，且灯具使用温度Ta≥55℃的，灯具应具有控制端口调光功能和防腐性能，防腐等级应为WF2，得2.5分； 2、LED灯具制造商生产的LED投光灯产品获得CQC产品认证证书，且灯具使用温度Ta≥55℃的，灯具应具有控制端口调光功能和防腐性能，防腐等级应为WF2，得2.5分。 有效证明材料：证书内需同时体现Ta值、控制端口调光、WF2方可得分。提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | - 5分 |
| - 6 | 节能认证 | LED灯具制造商生产的路灯通过GB 37478-2019标准的节能认证，路灯功率段分别在30W≤功率＜40W、40W≤功率≤90W、100W≤功率≤150W、180W≤功率≤250W、250W＜功率≤300W范围内的得5分，缺一项扣1分，缺两项及以上不得分。 有效证明材料：提供国家确定的认证机构出具的有效的认证证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 5分 |
| - 7 | - 盐雾严酷等级认证 | LED灯具制造商生产的路灯产品具有（GB/T2423.17-2008）盐雾严酷等级认证证书，具有盐雾严酷等级认证证书（六星级）盐雾测试时间≥6000小时的得5分；具有盐雾严酷等级认证证书（四、五星级）4000小时≤盐雾测试时间≤5000小时的得3分；具有盐雾严酷等级认证证书（一、二、三星级）1000小时≤盐雾测试时间≤3000小时的得1分。 有效证明材料：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网截图并加盖公章，未提供不得分。 | 5分 |
| - 8 | - LED模块（LED模组）配光、防护性能分级认证证书 | LED灯具制造商生产的LED模块（LED模组）配光、防护性能分级认证证书，证书上体现整体星级六星级，配光数量≥100种和防护性能（耐紫外线UV6000h、IP防护等级IP66/IP68/IP69、耐沙尘24h)同时满足即为六星级，得5分；证书上体现整体星级五星级，配光数量≥80种和防护性能（耐紫外线UV5000h、IP防护等级IP66/IP67/IP69、耐沙尘16h)同时满足即为五星级，得3分；证书上体现整体星级四星级及以下星级得1分。 有效证明材料：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网截图并加盖公章，未提供不得分。 | - 5分 |
| - 9 | 恒定湿热试验 | LED灯具制造商生产的路灯LED模组或整灯通过GB/T2423.3-2016标准的恒定湿热试验（85℃、85%RH条件下），测试10000小时后模组或整灯的光通量维持率≥75%，得5分；测试5000小时后模组或整灯的光通量维持率≥75%，得3分；测试1000小时后模组或整灯的光通量维持率≥75%，得1分。没有不得分。 有效证明材料：提供国家级检测机构出具的检测报告原件复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 5分 |
| - 10 | 产品技术参数 | 路灯产品全部符合招标文件技术参数要求的得3分，标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理；技术指标含“▲”为重要性指标，每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 有效证明材料：提供国家级检测机构出具的检测报告原件复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 3分 |
| - 11 | - 光通维持率 | LED制造商生产的路灯产品通过实验室实测≥50000小时，光通维持率≥90%的得5分；通过实验室实测≥40000小时，光通维持率≥90%的得3分；通过实验室实测≥30000小时，光通维持率≥90%的得1分。其它不得分。 有效证明材料：提供国家级检测机构出具的检测报告原件复印件并加盖公章，未提供不得分。 | - 5分 |
| - 12 | - 节能技术成果业绩 | 投标人具有LED路灯合同能源管理（EMC）单个合同平均节电率≥75%的，得2分；单个合同平均节电率≥70%的，得1分；单个合同平均节电率≥65%的，得0.5分。 只按单个合同平均节电率最大的计分，不得重复计分。 有效证明材料：需同时提供中标通知书、合同、验收报告、省级及以上质量技术监督局颁发的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，县级及以上行政主管部门出具的确认合同能源管理项目为效益分享型的相关文件。上述材料原件复印件并加盖公章，未同时提供不得分。 | - 2分 |
| - 13 | - 产品保险 | LED灯具制造商生产的路灯产品有商业综合责任保险，理赔金额(或赔偿限额)≥3000万人民币（或等值其他货币币种）的得3分；理赔金额(或赔偿限额)≥2000万人民币（或等值其他货币币种）的得2分；理赔金额(或赔偿限额)≥1000万人民币（或等值其他货币币种）的得1分。未提供不得分。 有效证明材料：需提供保单复印件并加盖公章，未提供不得分。 | - 3分 |
| - 14 | - 结构承重可靠性 | LED灯具制造商生产的路灯产品有照明产品结构承重可靠性认证证书，且证书上结论满足5000小时，五星级得5分；满足4000小时，四星级得3分；满足3000小时，三星级及以下星级得1分。 有效证明材料：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网截图并加盖公章，未提供不得分。 | - 5分 |
| - 15 | 研发能力 | LED灯具制造商生产的路灯相关产品具有自主研发的国家知识产权局颁发的LED路灯灯具相关发明专利。有已授权的发明专利7项的，得1分；在此基础上，每增加1项得0.5分，最高得5分。 有效证明材料：专利名称必须带有“模组”或“LED路灯”或“照明装置”方可得分，专利权人应与LED灯具制造商为同一厂家，提供专利证书复印件并加盖公章。 | - 5分 |
| - 16 | 项目勘测及调研方案 | 投标人对本项目实地路况的勘测及调研方案：如现场高空俯瞰图、路段照片、道路名称、灯杆类型、车道数量、人行道宽度、绿化带宽度等进行评议： - 调研方案内容齐全、结构完整且符合招标人需求的得3分； - 调研方案基本合理可行，基本符合招标人需求的得2分； - 调研方案有缺陷，不能完全满足招标人需求的得1分； - 未提供或完全不符合要求的不得分。 | - 3分 |
| - 17 | 项目实施方案 | 据投标人提供项目实施方案（包括项目管理、项目组织结构、验收、质量管理、安全施工、文明施工等）进行评议： - 方案先进、完整、可行，且符合招标人需求的得3分； - 方案基本合理可行，基本符合招标人需求的得2分； - 方案有缺陷，不能完全满足招标人需求的得1分； - 未提供或完全不符合要求的不得分。 | - 3分 |
| - 18 | 与采购人的智慧照明监控中心上线对接方案 | 针对投标人提供的与采购人的智慧照明监控中心上线对接方案是否完善合理，是否符合采购人需求进行评分： - （1）对接方案完善合理，完全符合采购人需求的得3分； - （2）对接方案基本合理，基本符合采购人需求的得2分； - （3）对接方案有缺陷，不能完全符合采购人需求的得1分； - （4）无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | - 3分 |
| - 19 | 售后服务方案 | 根据售后服务响应时间、售后维护方案及承诺、服务保障等方面进行评议： （1）售后服务响应时间：投标人承诺能在接到采购人的路灯抢修工单起24小时内修复完成的得1分，不能承诺的得0分； （2）售后维护方案及承诺合理、完善，可操作性强的得1分，基本满足招标人需求的得0.5分，不满足的得0分； （3）售后服务保障能力强的得1分，基本满足招标人需求的得0.5分，不满足的得0分。 | - 3分 |
| - 20 | 样品 | 根据投标人所提供的灯具样品，由评标委员会根据灯具的整体工艺、材料品质、灯具的款式、结构设计进行评议： （1）灯具的整体工艺精细、材料品质优质、灯具的款式美观大方、结构设计科学合理的，完全符合招标需求的得2分； （2）灯具的整体工艺、材料品质、灯具的款式、结构设计等方面中略有欠缺，但基本满足招标需求的得1分； （3）灯具的整体工艺、材料品质、灯具的款式、结构设计等方面中存在缺陷，不能完全满足招标需求的得0.5分。 （4）未提供样品或完全不符合要求的不得分。 | - 2分 |
| - 21 | 应急预案 | 根据投标人应对突发事故的处理及配合重大活动的应急预案，是否科学、合理、可行进行评议： - 方案详细、完整、可行，且符合招标人需求的得2分； - 方案基本合理可行，基本符合招标人需求的得1分； - 方案简单，有缺陷，可行性不强，不能完全满足招标人需求的得0.5分； - 未提供或完全不符合要求不得分。 | - 2分 |
| - 22 | 投诉应对方案 | 根据投标人应对投诉快速响应和及时性、解决方案是否科学、合理、可行进行评分。 - 方案内容完整、合理、可行，且符合招标人需求的得2分； - 方案内容基本合理可行，基本符合招标人需求的得1分； - 方案简单，有缺陷，可行性不强，不能完全满足招标人需求的得0.5分； - 未提供或完全不符合要求不得分。 | 2分 |
| - 23 | 原有路灯灯头无害化处理方案 | 针对投标人提供的路灯灯头无害化处理方案是否完善合理，是否符合采购人需求进行评分： - （1）处理方案完善合理，完全符合采购人需求的得2分； - （2）处理方案基本合理，基本符合采购人需求的得1分； - （3）处理方案有缺陷，不能完全符合采购人需求的得0.5分； - （4）无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | - 2分 |
| - 24 | 合同到期移交方案 | 根据投标人对本合同结束后合同到期移交方案，进行评议： - 提供的方案具体全面，描述清晰且符合招标人需求的得2分； - 方案内容基本合理可行，基本符合招标人需求的得1分； - 方案简单，有缺陷，可行性不强且不能完全满足招标人需求的得0.5分； - 未提供或完全不符合要求的不得分。 | - 2分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

- 初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价20975.8140万元，本项目为节能效益分享，最高限价为：供应商占节能效益的≤90 %。本项目报价高于最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 按招标文件要求签署、盖章 | 投标文件的签署盖章符合要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：

1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价文件符合性审查不合格。

2、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

| 投标人 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分21分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中报价百分比（供应商占节能效益的百分比）最低的报价 基准价得分为满分21分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格（供应商占节能效益的百分比））×21%×100 | 21 |
| 报价得分 |  | 21 |

- 第四章  合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（招标人）：

乙  方（中标方）：

经过公开招标采购（编号：        ），确定             为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：根据《中华人民共和国民法典》及本项目的《采购文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，鉴于本合同双方愿意按“合同能源管理”模式就项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行                专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）及其他相关法律法规的规定，详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同能源管理合同书

(高效节能照明技术服务)

| 甲方 （采购人/用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 （供应商/节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

用能单位           （以下简称甲方）与节能服务公司          （以下简称乙方），根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，本着平等、自愿的原则，就系统节能改造事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

- 第一条  名词解释

1.1合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗／能源消费减少的数量。

1.3能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

1.5能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。为便于核算项目改造前的能耗，甲乙双方同意改造前的能耗基准按理论计算模式核定，平均每天亮灯时间按12小时、全年亮灯时间为4380小时计算，即：（高压钠灯的在线功率×路灯数量×年亮灯时间 4380 小时）÷1000KWH

1.6基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为报酬支付给节能服务公司。

1.9节能效益和节能效益分享

节能效益是节能项目实施后报告期（通常为一年/一个能源消耗周期）产生的节能量折合的市场价值，体现在用能单位减少的能源费用支出。节能效益根据实际节能量和能源价格计算。

节能效益计算方法为：节能效益=报告期（年）节电量×电费价格。

节能效益分享期内的暂定年电费单价为：0.8109元/kW·h【效益分享期第一年按暂定年电费单价（0.8109元/kW·h）结算，从效益分享期第二年开始，以效益分享期一年度满的次月作为调价月（举例：效益分享期从2024年12月1日至2025年11月30日为一个年度，则2025年12月作为调价月），根据业主前一年度缴纳给电力部门的公共事业电费缴纳单的总电费金额/用电度数＝年固定电价，年固定电价较暂定年电费单价（0.8109元/kW·h）涨跌幅度超过10%以上，则启动调价，按实际年固定电价结算。否则仍按暂定电费单价（0.8109元/kW·h）结算)】。

节能效益由用能单位和节能服务公司双方在本合同规定的期限内分别享有，即为节能效益分享。节能项目的设备投资款、安装调试费、技术服务费、合理利润等均以项目节能效益分享的方式由用能单位从节省的能源费用中支付给节能服务公司。

- 第二条  项目概况

2.1项目名称：慈溪市路灯节能改造项目（以下简称本项目或项目)。

2.2节能改造的内容、节能技术、改造的范围

2.2.1节能改造内容包括光源、灯罩、灯线、驱动电源、单灯（双灯）控制器改造（含通讯卡及10年通讯费用）等。灯具质量应符合国家和省市各级的相关标准。常规路灯光源18760盏（以实际为准），其中光源为钠灯、汞灯、金卤灯等，最终数量以实际改造和验收数量为准，灯具采用原位置一对一替换。将改造前的灯更换为智能LED调光灯具（亮灯5.5小时后进入智能调光，调光照度不得低于现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的技术标准、规范要求，具体调光时间及策略由甲方确定后再实施）。

2.2.2节能技术： 总节电率不低于60% 节电率=(改造前路灯能耗-改造后LED灯能耗)/改造前路灯能耗。乙方通过节能改造使能源系统或设备达到本合同规定的节能能力，降低能耗，减少甲方的能源费用支出。

2.2.3进行改造的范围包括： 详见合同附件1：灯具数量清单，路灯数量、路名与现场实际存在一定出入，仅供参考，具体以实际为准。

2.3项目地点：  慈溪市  。

2.4项目期限：本合同期限自签订之日起至本项目节能效益分享期结束之日止；本项目建设期自合同签订之日起至将改造范围内所有涉及的灯具改造完毕且单灯（双灯）控制器上线对接甲方认可的平台正常运营后验收止，时间最长不超过24个月（项目未验收前不做效益分享）；其中880柱路灯工程量（详见合同附件2）必须在合同签订后60日历天内改造完成；本项目的节能效益分享期自项目验收合格次月1日起始，为期 120 个月，核算节能效益。

- 第三条  拟进行改造的数量、其耗能状况

3.1改造数量、规格统计如下：本次需改造的路灯总数为 18760 盏。(以实际改造数量为准，具体详见合同附件1：灯具数量清单）

- 3.2节能改造之前的能耗状况以甲乙双方认可的第三方检测数据为准。改造前，经第三方检测，部分改造道路路灯不亮的，改造后，该部分道路路灯亦不开启。若项目实施期间，根据上级要求需开启该部分道路路灯的，则开启以上道路路灯，同时该部分道路路灯节约电量纳入效益分享（节约电量=改造前同类道路路灯电量-改造后的实际电量）。

- 第四条  能源基准

4.1改造前由甲方委托具备相应资质的第三方检测机构，对不同功率的路灯用电量进行检测，具体为：通过挂表三天，对改造前路灯的照明总功率及能耗进行测量统计，作为总能耗基准。第三方检测机构由采购人委托，费用由甲方承担。

- 第五条  项目的设计（节能）方案

5.1乙方负责项目设计，设计方案上报给甲方。

5.2甲方应当明确设备实际需求、技术要求，对乙方提供的设备样品、相关技术资料进行确认，如甲方不能及时确认上述资料导致乙方设计和设备制造或采购时间延误，则交货时间及建设周期相应顺延，其他时间均依次顺延。

5.3项目技术方案一经甲方确认，除非双方另行签署补充协议，不得修改。

- 第六条  项目投资

6.1本项目的全部投资由乙方负责，由乙方负责完成招标文件及合同条款所规定的所有工作内容，包括所有路灯改造、专用工具、灯头线等设备材料的采购、包装、运输、装卸、安装、改造、培训、调试，合同有效期内免费提供本项目改造内容涉及的所有相关设施设备改造、服务、维护维修、管理等所有工作。乙方全额投资包括上述内容所涉及的一切费用、税金、人工、机械、占道费、管理费、保险、利润、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等全部费用以及在合同有效期内免费提供灯具改造内容涉及的所有设施设备。

6.2设备的技术要求：设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。应严格按设计图纸生产，主要元器件应与设计图纸规定相符。

- 第七条  设备采购、安装、调试

7.1设备采购：   乙方    负责。

7.2设备到货时间：甲乙双方另行约定。交货与安装地点： 同项目地点 。

7.3乙方负责设备安装、调试及所需费用。

7.4甲方应为乙方提供安装场地、施工条件、设备调试条件和临时仓库等提供必要条件与便利，以保证安装、调试顺利进行。如本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该许可、同意或者批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

7.5设备调试、测试过程中，若因甲方的其他设备导致设备不能满足使用要求时，甲方应与乙方调试人员共同对甲方的相关设备进行调整；若最终因设备不能满足改造条件，则双方协商解决。

7.6甲方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及行业政策及城市道路照明设计标准的要求。如改造前因甲方路灯设施设备自身存在设计缺陷根本无法达到国家城市道路照明标准，乙方对此部分改造后的路灯不承担任何照明不达标的责任。若因乙方设备安装存在纰漏，导致甲方运行系统造成损坏，则由乙方负责维修并承担费用。

7.7甲方应当根据乙方的合理要求，确保其用于支持项目设施的电路、支架、电缆等设施完整有效、正常运转均符合国家相关安全标准、设计标准或技术规范。甲方须及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据及现场协助，同时确保所有信息真实、准确、完整。

7.8甲方应当根据乙方的合理要求，提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助（如交警维护指挥协调道路交通秩序、临时占道施工许可、施工现场、配合设备试运行等）。

7.9原有路灯灯头由乙方负责拆除、运输并进行无害化处理。

- 第八条  项目验收

8.1项目竣工验收由甲方负责。设备安装调试完毕，乙方应通知甲方进行验收，甲乙双方应根据改造前后的路灯数量、功率、亮灯率（100%）、单灯（双灯）控制器上线对接甲方认可的平台并正常运营、第三方检测报告(照度、均匀度、节电率)对项目进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后  15  日内完成验收。（改造前，经第三方检测，部分改造道路路灯不亮的，改造后，该部分道路路灯亦不开启。若项目实施期间，根据上级要求需开启该部分道路路灯的，则开启以上道路路灯，同时该部分道路路灯节约电量纳入效益分享（节约电量=改造前同类道路路灯电量-改造后的实际电量））。

8.2验收报告应由甲、乙双方签字确认。验收报告内容至少应当包括设备质量是否合格、安装工艺是否符合设计标准、运行状况是否正常、节能量是否达到设计标准，乙方提供的设备和服务是否符合合同约定，甲方是否同意按照合同约定付款等内容。

8.3在甲方收到乙方的工程竣工通知后__15_天未验收且未书面提出工程不合格，则视为甲方承认工程验收合格。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款。

8.4自项目完成验收合格次月1日起，作为效益分享期起始日期。（路灯数量以验收报告为准，改造后LED灯能耗以甲方智慧照明监控中心平台数据或甲方委托有资质的第三方检测单位出具的检测报告为准。如乙方对数据有异议可自行聘请第三方检测单位在甲方在场的情况进行检测。（乙方聘请的第三方检测单位由甲、乙方共同确定资质，若检测结果为甲方智慧照明监控中心平台数据或甲方委托的第三方检测单位出具的检测报告有误，则第三方检测费用由甲方支付，若检测结果与甲方智慧照明监控中心平台数据或甲方委托的第三方检测单位出具的检测报告数据一致，则费用由乙方支付。）

78.5项目验收后，乙方根据验收总数，提供相应比率的灯具备品备件。

- 第九条  移交

9.1本项目设备安装并验收合格后，移交甲方负责运行管理。双方应当签署移交备忘录。

9.2项目验收合格并移交甲方后，乙方基于本合同的主要义务即全部履行完毕。

9.3项目如果由乙方负责运行管理，验收后应由业主方（甲方）和乙方办理委托运行管理手续，签署相关的运行管理委托协议。

9.4移交的LED路灯的亮灯率必须达到100%。

第十条  售后服务

10.1项目从验收交付之日起至本合同规定的节能效益分享期间届满之日止为效益分享期。

10.2在效益分享期间，如因设备质量问题导致系统运行故障，乙方负责免费维修及服务。如因甲方操作不当、管理不善等原因造成故障或损坏，应由甲方承担维修费用；包括在合同期间因不可抗力或交通事故、偷盗等人为因素以及非乙方原因造成的损坏由甲方承担；乙方可提供灯具设备，甲方支付相应费用。

10.3乙方在接到甲方的故障通知后，应及时派人到场维修。

10.4效益分享期结束后，乙方提供有偿维修服务，并优惠供应设备零部件。

10.5效益分享期内，若维修单位非乙方，则乙方提供配件给甲方相关的维修单位，由维修单位负责更换和维保，各类配件提供为以旧换新数量一对一提供。若因维修单位维保不当造成的设备损坏等责任均由维修单位承担。

10.6效益分享期第5年及第7年，甲方有权对所有路灯进行检测，所有路灯光通维持率不得低于75%，低于75%（不合格）则由乙方自行更换，更换费用由乙方承担。该第三方检测单位由甲、乙方共同确定资质，若检测结果不合格率未超过20%，则该检测费用由甲方支付；若检测结果不合格率超过20%，则检测费用由乙方承担。（光通维持率≥75%为合格）。

- 第十一条  项目的运行管理及培训

11.1甲方负责项目的运行管理，运行管理应当遵守设备及其相关的操作规程。

11.2甲方应对设备的参数、能耗量进行记录并保管相关数据，以备核查（也可以引入第三方监测能耗情况，做出实时检测记录)。

11.3乙方负责对甲方的运行管理人员进行设备操作、维护等技术培训，培训人数及培训内容根据实际需要确定。甲方应指派有相应资格的人员参加培训。

11.4培训完成后双方应对培训人员情况、培训内容、培训结果进行书面确认，以备核查。

11.5项目的运行管理费用由甲方（运营方）承担。

- 第十二条  设备所有权约定

12.1项目交付甲方运行管理后，设备的占有、使用权即交付给甲方。

12.2乙方对设备拥有所有权，即在甲方没有依照本合同约定付清乙方的全部款项之前所有权属于乙方，如果遇到征收、拆迁、或甲方破产及其他必须处理设备的情形，未征得乙方的同意意见前，甲方不得做出任何处理设备的决定，处理所得属于乙方。

12.3项目正常运行的收益权由甲、乙双方依照本合同规定的比例分享，甲方负责将项目节能收（效）益支付给乙方。

- 第十三条  节能量的确定

13.1 经双方认可的第三方检测单位出具检测报告，确定节能量。

- 第十四条  节能效益的计算和分享

14.1节能效益是项目实施后当期（指节能方案设计项目寿命期间）产生的节能量折合的市场价值。节能效益体现在甲方是减少的能源费用支出，体现在乙方则是节能项目收益。

14.2根据本合同第十三条确定的节能量，结合本项目约定的电费价格，作为甲方和乙方分享节能收（效）益的计算依据。

14.3节能效益的分享期限：自项目验收合格次月1日起始，为期 120个月。

14.4甲、乙方分享节能收益的比例：甲方分享        ％；乙方分享          ％。

14.5节能效益分享期间届满之后项目产生的全部节能收（效）益归甲方所有。

14.6如双方对任何一期节能收（效）益存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益分享款的分享和相应款项的支付。

- 第十五条  节能效益的付款方式

15.1付款方式：

(a)节能效益费在自项目完成验收合格次月1日起至合同期届满根据节能效益分成比例每季度支付一次（若某一季度节电率未达到60%，则采购人不予支付该季度的节能效益费，结合下一季度运行情况，两个季度平均节电率达到60%，则采购人予以支付上述两个季度节能效益费；若两个季度平均节电率仍未达到60%，则采购人不予以支付上述两个季度节能效益费，结合第三季度运行情况，以此类推）。

(b)由甲方牵头组织每三年进行一次检测或通过甲方的智慧照明监控中心平台数据出具能耗确认单，由甲乙双方分别签字盖章分享季度节能量确认单。在相应的节能量确认后，乙方应当核算出实际节电收益，并向甲方发出书面的付款请求，叙明付款的金额、方式以及对应的节能量；乙方应当向甲方出具经甲方认可的增值税发票。

(c)甲方应当在收到上述付款请求之后的7个工作日内，将相应的款项支付给乙方。

(d)甲方未能按本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照实际延期时间每延期一天按照合同期内节能效益分享总金额0.5‰的比率向乙方支付滞纳金。

- 第十六条  用能设备和其他用能项的额外增加

16.1甲方的用能设备和其他用能项的额外增加，应当书面通知乙方。甲乙双方应当对增加的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

16.2用能设备和其他用能项的额外增加应当相应地调整本合同有关的数据，但是不改变节能效益分享款的数额或分享比例。

16.3 若上述用能项额外增加对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标产生重大影响，造成乙方对原有方案的优化改造的相关费用由甲方承担。

- 第十七条  违约责任

17.1本合同十年履行期间，因甲方原因提前解除或终止本项目的，应提前六十天书面通知乙方，甲方必须向乙方支付剩余节能效益期限的节能收益款。剩余节能款的计算公式按本合同第21.8条的处理方式执行。

17.2如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是因天气原因、不可抗力等特殊情况，则乙方应当每日按照人民币10000元向甲方支付误工的赔偿金。建设期内，因乙方原因违约导致合同解除的，甲方有权没收其履约保证金，由此造成甲方经济损失的，乙方应予以赔偿。乙方已完成的投资额由甲方委托的第三方咨询机构审计确定，并按审定的投资额与乙方结算。

17.3所有违约金、赔偿金等费用由甲方优先从乙方的履约保证金中提取，若履约保证金额度不足以支付则由乙方现金或转账方式或从进度款中直接扣除。

- 第十八条  运行管理等原因影响节能量的处置

18.1由于甲方的相关设备和系统自身的运行问题导致能源消耗增加，甲方应当及时进行维修保养，使其达到合理的运行状态。如因甲方相关设备效率降低，导致节能效果下降时，由乙方负责维修，所需费用由甲方承担。

18.2因为运行管理不规范导致节能量发生变化甲方应当及时改正。甲方应当保持设备或系统的节能运行状态，不得随意将项目设备/系统从节能控制状态切换到非节能状态运行。

18.3因为运行管理和甲方设备及其系统自身的运行问题增加的能源消耗由甲方承担责任，不改变甲方向乙方支付节能效益分享款的数量。

- 第十九条  设备的更新、改进、改动、拆除、损坏、丢失

19.1为了改善设备的运行状况，乙方可以在本合同有效期间随时更新或改进设备或修改有关程序。甲方在没有充分理由的情况下，不得拒绝乙方的改进意见。

19.2设备的更新、改进、改动、拆除均需双方协商一致并签订书面文件方可进行。

19.3设备如有损坏、丢失，在乙方施工管理期间由乙方负责；在甲方保管和运行管理期间，由乙方负责修理或补充，甲方负责承担费用。

19.5因甲方原因造成已改造路灯拆除造成实际节电量减少的；甲方应一次性补偿支付乙方拆除部分本应享有的剩余收益期限的节能收益款，拆除部分剩余期限的节能收益款=（合同约定收益年限-乙方实际已分享年限）*乙方实际已分享节约电费年均金额（不满一年的按照年化一年计算），未拆除部分按原合同条款履行。

19.6结算周期内，甲方有义务保留计量设备的记录资料，供查证核算；更换计量仪表，需经甲乙双方确认表底读数及记录更换具体时间，新更换的计量仪表需有检验合格证。

19.7所有灯具在合同期因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压正常波动（下称“正常原因”）造成设施损坏的，由乙方免费提供零配件。但因不可抗力或人为因素导致灯具损坏均不属于乙方免费提供范围，乙方应第一时间配合修复，所需费用由甲方承担。乙方须向甲方提供该工程所有灯具及零配件的市场价格清单并备案。

19.8若后期甲方的智慧照明监控中心完成投入使用，则乙方应无条件配合本项目单灯（双灯）控制器上线对接至正常运营。

- 第二十条  合同的变更和转让

20.1经双方协商一致可以变更合同内容。

20.2在本合同履行期间，如甲方将项目设备的使用权、管理权转移给第三方，则甲方应负责协调乙方与第三方的关系，保证本合同能继续履行。如甲方协调不成功，则按照本合同规定仍由甲方向乙方全额支付节能效益分享款。

20.3项目竣工验收合格后，乙方所获得的节能效益分享款权利欲转让给第三方时，应及时通知甲方。甲方知晓后应配合乙方完成甲方本应完成的事项，甲方应出具书面确认回函，并按照乙方的通知向节能效益分享款的受让人付款。乙方亦可将本合同中所有权属于自己的设备，节能收益权或未来收益权设定质押担保或向银行贴现，用于节能项目的融资，但不可因融资影响设备正常运行。

20.4甲方已知悉乙方将相关应收账款质押（转让）予金融机构的事实，甲方对此无异议，并将继续按照本合同履行付款义务。甲方就上述应收账款支付的款项必须划入经乙方和金融机构确认并受金融机构监管的账户中，具体账户信息以乙方出具的确认书为准。甲方或乙方就上述质押予金融机构的应收账款主张抵消、应收账款合同撤销或改变付款方式等危及金融机构质押权的行为或意思表示的，须事先取得金融机构的书面同意。

20.5乙方分享节能效益分享款的权利转让，仍应履行本合同相应的义务。

- 第二十一条  合同的终止

21.1由于一方不履行本合同规定的义务或者有《中华人民共和国合同法》第九十四条规定的情形之一的，导致项目无法进展，另一方有权解除合同。

21.2在项目建设竣工验收合格之前，如果甲方违约导致合同不能履行或者甲方以自己的行为表明不履行合同，乙方有权解除合同；如果乙方违约导致合同不能履行或者乙方以自己的行为表明不履行合同，甲方有权解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况，可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿。

21.3项目验收合格后，甲方不得以任何理由提出解除合同。

21.4在本合同履行期间，甲方可以随时选择购买项目，一次性付清乙方节能剩余的节能分享收益款=（合同约定收益年限-乙方实际已分享年限）*乙方实际已分享节约电费年均金额（不满一年的按照年化一年计算），此后所有节能收益转归甲方，本合同终止。

21.5本合同生效后满120天未实际履行，本合同终止履行，任何一方欲启动履行，应当取得对方书面认可，本合同可继续履行。

21.6当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a)一方进入破产程序；

(b)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后60日内未采取纠正措施。

21.7经双方协商一致并出具双方签字的意见书，本合同可以提前终止。

21.8合同解除或终止后项目财产（但归属于乙方用于项目施工的设备除外）无偿归甲方所有；

- 因甲方原因违约原因导致合同解除或终止的，甲方应提前60天通知乙方并向乙方支付终止费，终止费按下面公式计算，终止费=（乙方年节能平均收益×剩余合同年限）；

- （b）因乙方原因违约导致合同解除的，乙方应提前60天通知甲方。甲方不再向乙方支付节能效益分成。

- 第二十二条  保密和知识产权

22.1甲方不得对第三方泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料，若因泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料给乙方带来的经济损失，由甲方负责向乙方进行赔偿。乙方对知悉甲方的相关技术资料承担对等保密义务。

22.2因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况的若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

22.3乙方应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情况、乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

22.4在本合同执行过程中，乙方相关人员因履行义务或者主要利用甲方的物质技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有，包括但不限于国内外申请专利的权利，商标和标识设计，科技论文及其他作品的著作权，商业秘密的权利，商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自有的利用这些专利，版权，商标，商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求，提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

- 第二十三条  不可抗力

23.1由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件．直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。由甲方承担责任，已不可抗力造成的损坏后期需要乙方维修更换的甲方应支付乙方相应费用。

23.2遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大，如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

- 第二十四条  法律适用和争议的解决

24.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

24.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择        。

（1)依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交  宁波  仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

24.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

- 第二十五条  合同的生效及其他

25.1本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同其有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共   贰   份：

合同附件1：改造灯具数量清单明细表

合同附件2：2024年度须完成工程量明细表

25.2甲、乙双方发出的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件发送时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址为甲、乙双方的收件地址。

25.3本合同壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经双方签字并加盖公章生效。

【以下无正文】

甲方：（盖章）			                     乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：             法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：  年  月  日		                 签约日期：   年  月  日

## 附件1：改造灯具数量清单明细表

| 改造灯具数量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 路段名称 | 灯型 | 光源 | 瓦数(W) | 基数(基) | 盏数 | 总瓦数(W) |
| 1 | 后二房一弄 | 水泥杆挑臂灯 | 125汞 | 125 | 4 | 4 | 500 |
| 2 | 后油车 | 4米单火圆杆灯 | 125汞 | 125 | 9 | 9 | 1125 |
| 3 | 迎宾大道(西二环-杨梅仙子环岛） | 11米2火锥型灯 | 250钠 | 250 | 58 | 116 | 29000 |
| 4 | 寺山路(329国道-西二环线） | 10.5米单火锥型灯 | 250钠 | 250 | 44 | 44 | 11000 |
| 5 | 团圈支路 | 8米单火锥型杆灯 | 250钠 | 250 | 24 | 24 | 6000 |
| 5 | 团圈支路 | 4米单火圆杆灯 | 125汞 | 125 | 34 | 34 | 4250 |
| 6 | 车站路杆上（329国道-南二环） | 水泥杆挑臂灯 | 125汞 | 125 | 26 | 26 | 3250 |
| 7 | 大新路1#杆上 | 水泥杆挑臂灯 | 125汞 | 125 | 10 | 10 | 1250 |
| 7 | 大新路2#杆上 | 水泥杆挑臂灯 | 125汞 | 125 | 30 | 30 | 3750 |
| 8 | 西门下房路 | 水泥杆挑臂灯 | 125汞 | 125 | 46 | 46 | 5750 |
| 9 | 开发大道西段(担山池至浒崇公路) | 10.5米圆锥杆双臂道路灯 | 250钠 | 250 | 53 | 106 | 26500 |
| 10 | 孙塘路(南二环至北二环) | 10米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 33 | 33 | 13200 |
| 10 | 孙塘路(南二环至北二环) | 7米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 28 | 28 | 11200 |
| 11 | 青少年宫环城东路,乌山路 | 10米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 70 | 70 | 28000 |
| 12 | 教场山路(大塘江口至北二环线) | 9米双蝶圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 24 | 48 | 12000 |
| 13 | 城区后二房路（三北大街至北二环） | 9米双叉单挑圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 22 | 44 | 17600 |
| 14 | 东山路(329国道至南二环线) | 8米单叉锥型杆灯 | 250钠 | 250 | 30 | 30 | 7500 |
| 15 | 实验路(担山支路至桥) | 8米单叉锥型杆灯 | 250钠 | 250 | 11 | 11 | 2750 |
| 16 | 开发大道东段（新城大道至城） | 10米双叉圆锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 32 | 32 | 12800 |
| 16 | 开发大道东段（新城大道至城） | 10米双叉圆锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 32 | 8000 |
| 16 | 开发大道东段（新城大道至城） | 10米四叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 2 | 8 | 2000 |
| 16 | 开发大道东段（新城大道至城） | 15米6火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 24 | 9600 |
| 17 | 新城大道一期(南二环至国际大酒店) | 12.8米双叉圆锥型杆灯 | 600钠 | 600 | 143 | 286 | 171600 |
| 17 | 新城大道一期(南二环至国际大酒店) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 10 | 80 | 32000 |
| 17 | 新城大道一期(南二环至国际大酒店) | 15米4火投光灯 | 400钠 | 400 | 1 | 4 | 1600 |
| 19 | 前应路（新城大道至杨梅大道） | 10.5米双叉圆锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 115 | 115 | 46000 |
| 19 | 前应路（新城大道至杨梅大道） | 10.5米双叉圆锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 115 | 28750 |
| 19 | 前应路（新城大道至杨梅大道） | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 7 | 56 | 22400 |
| 19 | 前应路（新城大道至杨梅大道） | 12米4火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 16 | 6400 |
| 20 | 阳光大道（西二环线至杨梅大道） | 8米双叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 69 | 138 | 55200 |
| 20 | 阳光大道（西二环线至杨梅大道） | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 3 | 24 | 9600 |
| 21 | 新城大道二期（南二环至前应路） | 12.8米双叉锥型杆灯 | 600钠 | 600 | 52 | 104 | 62400 |
| 21 | 新城大道二期（南二环至前应路） | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 1 | 8 | 3200 |
| 22 | 西二环北段(329国道至宗汉大道口) | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 24 | 48 | 19200 |
| 22 | 西二环北段(329国道至宗汉大道口) | 10米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 34 | 34 | 13600 |
| 23 | 体育馆外围道路 | 7米单挑圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 35 | 35 | 8750 |
| 24 | 吉祥路(青少年宫北路至孙塘北路) | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 25 | 孙塘路南段(南二环至前应路) | 10米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 17 | 17 | 6800 |
| 25 | 孙塘路南段(南二环至前应路) | 10米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 12 | 12 | 4800 |
| 26 | 城区大塘河（青少年宫至小山墩桥） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 27 | 浒溪大道(杨梅大道) | 10米双叉锥型杆灯 | 250钠+150钠 | 250 | 152 | 152 | 38000 |
| 27 | 浒溪大道(杨梅大道) | 10米双叉锥型杆灯 | 250钠+150钠 | 150 |  | 152 | 22800 |
| 28 | 城区茶亭路 | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 14 | 14 | 5600 |
| 28 | 城区茶亭路 | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 14 | 3500 |
| 29 | 曙光小区新华路（明州西路-北外环） | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 18 | 18 | 7200 |
| 29 | 曙光小区新华路（明州西路-北外环） | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 18 | 4500 |
| 30 | 曙光小区新江路（明州西路-北外环） | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 36 | 36 | 14400 |
| 30 | 曙光小区新江路（明州西路-北外环） | 10米双叉锥型杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 36 | 9000 |
| 31 | 西二环南段(寺山路口至329国道口) | 10米双叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 80 | 160 | 40000 |
| 31 | 西二环南段(寺山路口至329国道口) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 31 | 西二环南段(寺山路口至329国道口) | 12米4火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| 32 | 新江路（宗汉大道口至西二环南段） | 10米单挑双叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 77 | 154 | 61600 |
| 32 | 新江路（宗汉大道口至西二环南段） | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 33 | 乌山路南段（南二环口至前应路） | 10米双叉圆锥工艺杆灯 | 400+250钠 | 400 | 58 | 58 | 23200 |
| 33 | 乌山路南段（南二环口至前应路） | 10米双叉圆锥工艺杆灯 | 400+250钠 | 250 |  | 58 | 14500 |
| 34 | 北二环(教场山口至新城大道口) | 9米单挑双叉圆锥杆灯 | 400+250钠 | 400 | 177 | 177 | 70800 |
| 34 | 北二环(教场山口至新城大道口) | 9米单挑双叉圆锥杆灯 | 400+250钠 | 250 |  | 177 | 44250 |
| 34 | 北二环(教场山口至新城大道口) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 34 | 北二环(教场山口至新城大道口) | 12米6火投光灯 | 400钠 | 400 | 1 | 6 | 2400 |
| 34 | 北二环(教场山口至新城大道口) | 12米4火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 4 | 1600 |
| 35 | 茶亭路(三北大街至解放街) | 9.5米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 12 | 12 | 4800 |
| 35 | 茶亭路(三北大街至解放街) | 9.5米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 14 | 14 | 5600 |
| 36 | 文二路（浒中南路、新城大道至桥) | 8.5米单叉圆锥杆工艺灯 | 250钠 | 250 | 26 | 26 | 6500 |
| 37 | 工人路一期(天九街桥至解放街) | 8.5米单叉圆锥杆工艺灯 | 250钠 | 250 | 16 | 16 | 4000 |
| 38 | 工人路二期(解放街至工人桥) | 8.5米单叉圆锥杆工艺灯 | 250钠 | 250 | 19 | 19 | 4750 |
| 39 | 北外环线西延段(浒崇公路至西三环) | 12米双叉2火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400金 | 600 | 224 | 224 | 134400 |
| 39 | 北外环线西延段(浒崇公路至西三环) | 12米双叉2火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400金 | 400 |  | 224 | 89600 |
| 39 | 北外环线西延段(浒崇公路至西三环) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 40 | 北外环线东延段(新城大道至杭甬高速连接线) | 12米双叉2火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400钠 | 600 | 77 | 77 | 46200 |
| 40 | 北外环线东延段(新城大道至杭甬高速连接线) | 12米双叉2火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400钠 | 400 |  | 77 | 30800 |
| 40 | 北外环线东延段(新城大道至杭甬高速连接线) | 12米单叉圆锥杆工艺灯 | 400钠 | 400 | 4 | 4 | 1600 |
| 40 | 北外环线东延段(新城大道至杭甬高速连接线) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 41 | 新城大道北延段(国际大酒店至北外环线口) | 12米双叉圆锥杆工艺灯 | 400钠 | 400 | 84 | 168 | 67200 |
| 41 | 新城大道北延段(国际大酒店至北外环线口) | 12米单叉圆锥杆工艺灯 | 400钠 | 400 | 6 | 6 | 2400 |
| 41 | 新城大道北延段(国际大酒店至北外环线口) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 42 | 开发大道东延段(东外环至桥) | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 44 | 88 | 35200 |
| 42 | 开发大道东延段(东外环至桥) | 15米6火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 12 | 4800 |
| 43 | 青少年宫北路(开发大道至北外环) | 9米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 37 | 37 | 9250 |
| 44 | 开发三道一期(浒崇公路至新城大道) | 10米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 62 | 62 | 24800 |
| 45 | 三北大街东段(青少年宫至新城大道) | 10米单叉圆锥杆灯 | 600钠 | 600 | 88 | 88 | 52800 |
| 45 | 三北大街东段(新城大道至东外环) | 10米单叉圆锥杆灯 | 600钠 | 600 | 94 | 94 | 56400 |
| 45 | 三北大街东段(青少年宫至新城大道) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 46 | 曙光路(浒崇公路口至曙光小区西) | 10米单叉圆锥杆工艺灯 | 400钠 | 400 | 80 | 80 | 32000 |
| 47 | 市行政中心专用车道 | 8.5米单叉泛光道路灯 | 250金 | 250 | 64 | 64 | 16000 |
| 47 | 市行政中心专用车道 | 6.5米奥运之星景观灯 | 200W | 200 | 79 | 316 | 63200 |
| 47 | 市行政中心专用车道 | 8米傲立八方景观灯 | 150钠 | 150 | 4 | 80 | 12000 |
| 48 | 环城北路(小山墩桥至新江路桥)及王房路 | 8.5米圆锥杆单臂单叉单火灯 | 250钠 | 250 | 15 | 15 | 3750 |
| 48 | 环城北路(小山墩桥至新江路桥)及王房路 | 8.5米圆锥杆单臂单叉单火灯 | 250钠 |  | 30 | 30 | 0 |
| 49 | 开发大道西段(新城大道至担山池) | 10.5米圆锥杆双臂道路灯 | 400钠+250钠 | 400 | 36 | 36 | 14400 |
| 49 | 开发大道西段(新城大道至担山池) | 10.5米圆锥杆双臂道路灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 36 | 9000 |
| 50 | 南二环线(寺山路口至新城大道口) | 9米单挑双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 74 | 74 | 29600 |
| 50 | 南二环线(寺山路口至新城大道口) | 9米单挑双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 74 | 18500 |
| 50 | 南二环线(寺山路口至新城大道口) | 15米4火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| 50 | 南二环线(寺山路口至新城大道口) | 15米6火投光灯 | 400钠 | 400 | 1 | 6 | 2400 |
| 51 | 虞波江路(南二环至金一路) | 4.5米圆锥杆庭院灯 | 150钠 | 150 | 14 | 14 | 2100 |
| 52 | 剑山南路(前应路至南二环线) | 8.5米圆锥杆单臂单叉单火灯 | 250钠 | 250 | 19 | 19 | 4750 |
| 53 | 南二环东段(新城大道至东外环线) | 9.5米、6.5米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 63 | 63 | 25200 |
| 53 | 南二环东段(新城大道至东外环线) | 9.5米、6.5米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 63 | 15750 |
| 54 | 景观大道及山前路 | 12米双叉间接投光灯 | 400金 | 400 | 34 | 68 | 27200 |
| 54 | 景观大道及山前路 | 10米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 54 | 景观大道及山前路 | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 55 | 教场山东路 | 4.5米圆锥杆庭院灯 | 150钠 | 150 | 8 | 8 | 1200 |
| 56 | 明州路二期(浒崇公路至新城大道) | 9.5米单叉圆锥杆道路灯 | 400钠 | 400 | 62 | 62 | 24800 |
| 57 | 金桥路(浒崇公路至新城大道) | 8米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 48 | 48 | 12000 |
| 58 | 北外环线中段(浒崇公路至新城大道) | 12米3火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400钠+175金 | 600 | 125 | 125 | 75000 |
| 58 | 北外环线中段(浒崇公路至新城大道) | 12米3火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400钠+175金 | 400 |  | 125 | 50000 |
| 58 | 北外环线中段(浒崇公路至新城大道) | 12米3火圆锥杆工艺灯 | 600钠+400钠+175金 | 175 |  | 125 | 21875 |
| 58 | 北外环线中段(浒崇公路至新城大道) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 12 | 96 | 38400 |
| 58 | 北外环线中段(浒崇公路至新城大道) | 15米6火投光灯 | 400钠 | 400 | 5 | 30 | 12000 |
| 59 | 海通路(浒崇公路至新城大道) | 8米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 55 | 55 | 13750 |
| 60 | 大发路(明州路至开发大道) | 6.5米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 20 | 20 | 5000 |
| 61 | 孙塘北路(北二环至北外环) | 9米双叉单挑臂圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 69 | 138 | 34500 |
| 62 | 北二环东段(东外环至杨家路口) | 10米双臂圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 22 | 44 | 11000 |
| 63 | 阳光隧道 | 隧道投光灯 | 250钠 | 250 | 272 | 272 | 68000 |
| 64 | 新城大道北延二期(北外环线口至中横线) | 12米双叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 100 | 200 | 80000 |
| 64 | 新城大道北延二期(北外环线口至中横线) | 12米单叉锥型杆灯 | 400钠 | 400 | 16 | 16 | 6400 |
| 65 | 泥桥路88弄1-5号门牌 | 4.5米圆锥杆庭院灯 | 150钠 | 150 | 3 | 3 | 450 |
| 66 | 担山北路北延一期（中横线-科技路） | 8.5米圆锥杆庭院灯 | 250W钠 | 250 | 77 | 77 | 19250 |
| 67 | 西外环线北段(新界公路-北三环路) | 12米双叉圆锥杆道路灯 | 400钠+250钠 | 400 | 126 | 126 | 50400 |
| 67 | 西外环线北段(新界公路-北三环路) | 12米双叉圆锥杆道路灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 126 | 31500 |
| 67 | 西外环线北段(新界公路-北三环路) | 12米单叉圆锥杆道路灯 | 400钠 | 400 | 8 | 8 | 3200 |
| 67 | 西外环线北段(新界公路-北三环路) | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 68 | 科技路(新城大道至青少年宫北路) | 10米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 56 | 56 | 14000 |
| 69 | 长池路(科技路至明州路) | 10米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 20 | 20 | 5000 |
| 69 | 长池路(科技路至明州路) | 8米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 27 | 27 | 6750 |
| 70 | 大新路西段（教场山路-后二房路） | 8米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 71 | 解放路步行街一期(西门桥至工人路) |  | 250钠 | 250 | 31 | 31 | 7750 |
| 72 | 小山后路（浒山江路至工人路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 33 | 33 | 8250 |
| 73 | 环城西路（329国道-环城北路） | 10米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 46 | 46 | 18400 |
| 74 | 环城东路（329国道-环城北路） | 10米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 26 | 26 | 10400 |
| 75 | 东侧浒山江路（329国道-小山后路） | 10米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 75 | 东侧浒山江路（330国道-小山后路） | 双叉帆板式灯 | 400金 | 400 | 13 | 26 | 10400 |
| 76 | 水门路（329国道至小山后路） | 4米双叉灯 | 250钠 | 250 | 49 | 98 | 24500 |
| 76 | 水门路（329国道至小山后路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 76 | 水门路（329国道至小山后路） | 中华灯 | 60节 | 60 | 2 | 20 | 1200 |
| 77 | 金山路中段（南二环-横河乌相路） | 9米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 80 | 80 | 20000 |
| 78 | 建东路（杨梅大道至殡仪馆） | 9.5米单叉圆锥杆道路灯 | 250钠 | 250 | 63 | 63 | 15750 |
| 79 | 前应路两侧绿化带道路 | 8米双叉圆锥杆灯 | 250钠*2 | 250 | 67 | 134 | 33500 |
| 80 | 担山北路(担山池-科技路) | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 68 | 68 | 17000 |
| 81 | 海关北路（北二环-北外环） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 58 | 58 | 14500 |
| 82 | 青少年宫北路（北外环-新庵江支路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 40 | 40 | 16000 |
| 83 | 开发大道东延（东三环路-灶江桥） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 26 | 52 | 20800 |
| 83 | 开发大道东延（东三环路-灶江桥） | 7米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 3 | 3 | 1200 |
| 84 | 孙塘北路北延一期(中横线-北外环线) | 8.5米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 87 | 87 | 21750 |
| 85 | 文一路（教一路-新城大道） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 11 | 11 | 2750 |
| 86 | 教一路（文二路-南二环东段） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 13 | 13 | 3250 |
| 87 | 教二路（文二路-励家弄小区） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 27 | 27 | 6750 |
| 88 | 华胜路（金桥路-北二环东路） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 25 | 25 | 6250 |
| 89 | 担山路（担山池-北二环东路） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 7 | 7 | 1750 |
| 89 | 担山路（担山池-北二环东路） | 6米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 6 | 6 | 1500 |
| 90 | 兴业路及担山支路（孙塘北路-北二环路） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 21 | 21 | 5250 |
| 91 | 吉祥路（青少年宫北路-浒崇大道） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 22 | 22 | 5500 |
| 92 | 金山路368弄 | 4.5米圆锥杆灯 | 150钠 | 150 | 4 | 4 | 600 |
| 93 | 石桥头路（北二环中路-开发大道） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 14 | 14 | 3500 |
| 94 | 商检路（北二环中路-开发大道） | 8米单叉圆杆灯 | 250钠 | 250 | 14 | 14 | 3500 |
| 95 | 三北大街东段(梅林路-逍林兴工路) | 10米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 38 | 38 | 15200 |
| 96 | 人力交流中心道路（北三环路-） | 10米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 21 | 21 | 8400 |
| 97 | 人才公寓南侧道路（孙塘北路-担山北路） | 10米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 34 | 34 | 13600 |
| 98 | 车站南路 | 4.5米圆锥杆灯 | 150钠 | 150 | 5 | 5 | 750 |
| 99 | 峙山路37弄 | 4.5米圆锥杆灯 | 150钠 | 150 | 5 | 5 | 750 |
| 100 | 三北大街西段（西二环-西外环） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 112 | 112 | 44800 |
| 100 | 三北大街西段（西二环-西外环） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 112 | 28000 |
| 100 | 三北大街西段（西二环-西外环） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 100 | 三北大街西段（西二环-西外环） | 15米4火投光灯 | 400钠*4 | 400 | 4 | 16 | 6400 |
| 101 | 团圈路（环城北路-团圈支路） | 8.5米圆锥杆灯 | 250钠 | 250 | 5 | 5 | 1250 |
| 102 | 新城大道南延（前应路-南三环） | 12.8米双叉圆锥杆灯 | 600钠+400钠 | 600 | 79 | 79 | 47400 |
| 102 | 新城大道南延（前应路-南三环） | 12.8米双叉圆锥杆灯 | 600钠+400钠 | 400 |  | 79 | 31600 |
| 102 | 新城大道南延（前应路-南三环） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 3 | 24 | 9600 |
| 103 | 南三环西段（杨梅大道-新城大道南延） | 12米双叉圆锥杆灯 | 600钠+250钠 | 600 | 124 | 124 | 74400 |
| 103 | 南三环西段（杨梅大道-新城大道南延） | 12米双叉圆锥杆灯 | 600钠+250钠 | 250 |  | 124 | 31000 |
| 103 | 南三环西段（杨梅大道-新城大道南延） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 8 | 64 | 25600 |
| 104 | 西外环线南段(新界公路-329国道) | 12米双叉圆锥杆灯 | 400钠*2 | 400 | 138 | 276 | 110400 |
| 105 | 前应路东段一期（新城大道-桥） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 26 | 26 | 10400 |
| 105 | 前应路东段一期（新城大道-桥） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 26 | 6500 |
| 105 | 前应路东段一期（新城大道-桥） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 1 | 8 | 3200 |
| 106 | 南门大街（329国道-解放路） | 6米景观灯 | 250钠+10支数码灯 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 106 | 南门大街（329国道-解放路） | 6米景观灯 | 250钠+10支数码灯 |  |  | 180 | 0 |
| 107 | 糖坊路（329国道-解放路） | 8米单叉圆锥灯杆 | 250钠 | 250 | 12 | 12 | 3000 |
| 108 | 西侧浒山江路（新市路-环城北路） | 10米双叉帆板式灯 | 400金+250金 | 400 | 15 | 15 | 6000 |
| 108 | 西侧浒山江路（新市路-环城北路） | 10米双叉帆板式灯 | 400金+250金 | 250 |  | 15 | 3750 |
| 109 | 水南路（浒山江路-环城东路） | 4米双叉帆板式 | 150金*2 | 150 | 4 | 8 | 1200 |
| 109 | 水南路（浒山江路-环城东路） | 4米双叉节能灯 | 80节*2 | 80 | 6 | 12 | 960 |
| 109 | 水南路（浒山江路-环城东路） | 8米单叉圆锥灯杆 | 250钠 | 250 | 20 | 20 | 5000 |
| 110 | 新市路（环城西路-工人路） | 4米双叉帆板式 | 150金*2 | 150 | 3 | 6 | 900 |
| 110 | 新市路（环城西路-工人路） | 4米双叉节能灯 | 80节*2 | 80 | 3 | 6 | 480 |
| 110 | 新市路（环城西路-工人路） | 8米单叉圆锥灯杆 | 250钠 | 250 | 18 | 18 | 4500 |
| 111 | 小山前路（水门路-工人路） | 8米单叉圆锥灯杆 | 250钠 | 250 | 7 | 7 | 1750 |
| 112 | 东三环南延（南二环-南三环东延） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 107 | 107 | 42800 |
| 112 | 东三环南延（南二环-南三环东延） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 107 | 26750 |
| 112 | 东三环南延（南二环-南三环东延） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 8 | 64 | 25600 |
| 113 | 南三环东延（新城大道-东三环南延） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 80 | 80 | 32000 |
| 113 | 南三环东延（新城大道-东三环南延） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 80 | 20000 |
| 113 | 南三环东延（新城大道-东三环南延） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 3 | 24 | 9600 |
| 114 | 前应路东段二期(桥-东三环） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 50 | 50 | 20000 |
| 114 | 前应路东段二期(桥-东三环） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 50 | 12500 |
| 115 | 黄家堰路 | 4.5米圆锥杆灯 | 150钠 | 150 | 9 | 9 | 1350 |
| 116 | 教场山东路 | 4.5米圆锥杆灯 | 150钠 | 150 | 8 | 8 | 1200 |
| 117 | 三北大街西段(西二环路口-新江路口) | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 35 | 35 | 14000 |
| 117 | 三北大街西段(西二环路口-新江路口) | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 35 | 8750 |
| 117 | 三北大街西段(西二环路口-新江路口) | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 118 | 北二环东延（己建北二环—东三环口）、新城河西路（北三环东延—开发大道口） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400金+250金 | 400 | 54 | 54 | 21600 |
| 118 | 北二环东延（己建北二环—东三环口）、新城河西路（北三环东延—开发大道口） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400金+250金 | 250 |  | 54 | 13500 |
| 118 | 北二环东延（己建北二环—东三环口）、新城河西路（北三环东延—开发大道口） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 118 | 北二环东延（己建北二环—东三环口）、新城河西路（北三环东延—开发大道口） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400金 | 400 | 24 | 24 | 9600 |
| 119 | 宗汉史家路（北二环西路至宗兴路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250纳 | 250 | 16 | 16 | 4000 |
| 120 | 新城大道北延(中横线交叉口-坎墩环镇北路东段)\坎墩环镇北路东段（新城大道北延交叉口-坎胜路交叉口） | 12.8米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 74 | 74 | 29600 |
| 120 | 新城大道北延(中横线交叉口-坎墩环镇北路东段)\坎墩环镇北路东段（新城大道北延交叉口-坎胜路交叉口） | 12.8米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 74 | 18500 |
| 120 | 新城大道北延(中横线交叉口-坎墩环镇北路东段)\坎墩环镇北路东段（新城大道北延交叉口-坎胜路交叉口） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 400 | 24 | 24 | 9600 |
| 120 | 新城大道北延(中横线交叉口-坎墩环镇北路东段)\坎墩环镇北路东段（新城大道北延交叉口-坎胜路交叉口） | 10米双叉圆锥杆灯 | 400钠+250钠 | 250 |  | 24 | 6000 |
| 121 | 西门小学南侧道路（教场山南路-西侧浒山江路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250纳 | 250 | 6 | 6 | 1500 |
| 122 | 三北西大街（新江路-青少年宫路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 150LED | 150 | 9 | 9 | 1350 |
| 122 | 三北西大街（新江路-青少年宫路） | 10米双叉圆锥杆灯 | 150LED+120LED | 150 | 82 | 82 | 12300 |
| 122 | 三北西大街（新江路-青少年宫路） | 10米双叉圆锥杆灯 | 150LED+120LED | 120 |  | 82 | 9840 |
| 122 | 三北西大街（新江路-青少年宫路） | 15米4火投光灯 | 400钠*4 | 400 | 4 | 16 | 6400 |
| 122 | 三北西大街（新江路-青少年宫路） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 8 | 64 | 25600 |
| 123 | 人才公寓南侧道路二期（担山北路-新城大道） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400钠 | 400 | 14 | 14 | 5600 |
| 123 | 人才公寓南侧道路二期（担山北路-新城大道） | 10米单叉圆锥杆灯 | 250W无极灯 | 250 | 26 | 26 | 6500 |
| 124 | 施宿路 | 4.5米圆锥杆庭院灯 | 150W钠 | 150 | 9 | 9 | 1350 |
| 125 | 二水厂路 | 4.5米圆锥杆庭院灯 | 150W钠 | 150 | 7 | 7 | 1050 |
| 126 | 科技路（青少年宫北路—浒崇公路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 31 | 31 | 12400 |
| 127 | 三北大街(东外环线-梅林路口) | 10米双叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 65 | 130 | 52000 |
| 127 | 三北大街(东外环线-梅林路口) | 15米三叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 2 | 6 | 2400 |
| 127 | 三北大街(东外环线-梅林路口) | 10米四叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 10 | 40 | 16000 |
| 128 | 轻纺路（三北大街—西华头村庄） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 400 | 55 | 55 | 22000 |
| 128 | 轻纺路（三北大街—西华头村庄） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 250 |  | 55 | 13750 |
| 128 | 轻纺路（三北大街—西华头村庄） | 15米三叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 2 | 6 | 2400 |
| 129 | 北二环线（杨家路江—黄建浦江） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 400 | 76 | 76 | 30400 |
| 129 | 北二环线（杨家路江—黄建浦江） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 250 |  | 76 | 19000 |
| 129 | 北二环线（杨家路江—黄建浦江） | 12米六叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 4 | 24 | 9600 |
| 130 | 开发大道东延（杨家路江—梅林路） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 400 | 33 | 33 | 13200 |
| 130 | 开发大道东延（杨家路江—梅林路） | 10米双叉工艺灯 | 400W钠+250钠 | 250 |  | 33 | 8250 |
| 130 | 开发大道东延（杨家路江—梅林路） | 12米六叉工艺灯 | 400W钠 | 400 | 4 | 24 | 9600 |
| 131 | 绿城.解放西街 | 10米单叉双光源圆锥杆灯 | 250W钠 | 250 | 6 | 6 | 1500 |
| 131 | 绿城.解放西街 | 10米单叉双光源圆锥杆灯 | 150W钠 | 150 | 6 | 6 | 900 |
| 132 | 彭民路 | 8米单叉圆锥杆灯 | 250W钠 | 250 | 61 | 61 | 15250 |
| 133 | 六灶江东侧道路 | 10米单臂道路灯 | 150WLED | 150 | 30 | 30 | 4500 |
| 130 | 明州路（西三环—曙光小区） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 105 | 105 | 42000 |
| 130 | 明州路（西三环—曙光小区） | 8米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 5 | 5 | 2000 |
| 130 | 明州路（西三环—曙光小区） | 12米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 3 | 3 | 1200 |
| 130 | 明州路（西三环—曙光小区） | 15米8火投光灯 | 400W钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 131 | 坎墩环镇北路西段（大昌路交叉口——西二环交叉口） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 30 | 30 | 12000 |
| 132 | 南门大街南延（环城南路-虞家路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 250W钠 | 250 | 7 | 7 | 1750 |
| 133 | 南门大街南延（环城南路-虞家路） | 3.6米单叉圆锥杆灯 | 150W钠 | 150 | 7 | 7 | 1050 |
| 134 | 金一路东延一期（新城大道-群丰路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W钠 | 400 | 5 | 5 | 2000 |
| 135 | 慈溪市西三环与宗兴路口 | 15米8火投光灯 | 400W钠 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 136 | 解放东街（东门桥-青少年宫路） | 10米单叉双光源圆锥杆灯 | 250W+150W金卤灯 | 250 | 8 | 8 | 2000 |
| 136 | 解放东街（东门桥-青少年宫路） | 10米单叉双光源圆锥杆灯 | 250W+150W金卤灯 | 150 | 8 | 8 | 1200 |
| 137 | 华胜路（开发大道-金桥路） | 8米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 10 | 10 | 4000 |
| 137 | 华胜路（开发大道-金桥路） | 4.5米单叉圆杆灯 | 400钠 | 400 | 12 | 12 | 4800 |
| 138 | 西六灶江路(北三环-嘉利路) | 10米单叉圆杆灯 | 120WLED | 120 | 29 | 29 | 3480 |
| 139 | 329国道 (余慈交界处-西二环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 35 | 35 | 14000 |
| 139 | 329国道 (余慈交界处-西二环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 70 | 17500 |
| 139 | 329国道 (余慈交界处-西二环) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 140 | 329国道 (西二环-南门大街) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 101 | 101 | 40400 |
| 140 | 329国道 (西二环-南门大街) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 202 | 50500 |
| 140 | 329国道 (西二环-南门大街) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 7 | 56 | 22400 |
| 141 | 329国道 (南门大街-新城大道) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 114 | 114 | 45600 |
| 141 | 329国道 (南门大街-新城大道) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 228 | 57000 |
| 141 | 329国道 (南门大街-新城大道) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 5 | 40 | 16000 |
| 142 | 329国道 (新城大道-东三环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 81 | 81 | 32400 |
| 142 | 329国道 (新城大道-东三环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 162 | 40500 |
| 142 | 329国道 (新城大道-东三环) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 1 | 8 | 3200 |
| 143 | 新城大道 (开发大道-329国道) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 84 | 84 | 33600 |
| 143 | 新城大道 (开发大道-329国道) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 168 | 42000 |
| 143 | 新城大道 (开发大道-329国道) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 11 | 88 | 35200 |
| 144 | 新城大道 (329国道-南二环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 42 | 42 | 16800 |
| 144 | 新城大道 (329国道-南二环) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 84 | 21000 |
| 144 | 新城大道 (329国道-南二环) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 145 | 新城大道 (南二环-前应路) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 400 | 52 | 52 | 20800 |
| 145 | 新城大道 (南二环-前应路) | 12米双臂双光源圆锥杆灯 | (400W+250W)/250W金卤灯 | 250 |  | 104 | 26000 |
| 145 | 新城大道 (南二环-前应路) | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 369 | 周家西路、周家南路 | 10米单叉圆锥杆灯 | 150W钠 | 150 | 49 | 49 | 7350 |
| 370 | 时代大厦北侧空地停车场 | 5米圆锥杆灯 | 150W金 | 150 | 4 | 4 | 600 |
| 371 | 教场山路与解放西街西南侧停车场 | 5米圆锥杆灯 | 150W金 | 150 | 6 | 6 | 900 |
| 372 | 商都东侧停车场 | 5米圆锥杆灯 | 150W金 | 150 | 9 | 9 | 1350 |
| 373 | 孙塘南路东山村带征地停车场 | 5米圆锥杆灯 | 150W金 | 150 | 5 | 5 | 750 |
| 374 | 博物馆西侧停车场 | 5米圆锥杆灯 | 150W金 | 150 | 6 | 6 | 900 |
| 375 | 青少年宫北路(科技路至潮塘江) | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W金 | 400 | 39 | 39 | 15600 |
| 375 | 青少年宫北路(科技路至潮塘江) | 12米4火投光灯 | 400*4金卤灯 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W金 | 400 | 111 | 111 | 44400 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 10米高低叉圆锥杆灯 | 400W+250W金/250W金 | 400 | 22 | 22 | 8800 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 11米高低叉圆锥杆灯 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 22 | 5500 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 10米高低叉圆锥杆灯 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 22 | 5500 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 15米8火投光灯 | 400*8金卤灯 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
| 376 | 慈溪市文化商务区潮塘江北侧市政道路 | 15米4火投光灯 | 400*4金卤灯 | 400 | 4 | 16 | 6400 |
| 377 | 乌山南路（南三环-规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 250钠+150钠 | 250 | 14 | 14 | 3500 |
|  | 乌山南路（南三环-规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 250钠+150钠 | 150 |  | 14 | 2100 |
|  | 乌山南路（南三环-规划一路） | 15米8火投光灯 | 400钠 | 400 | 4 | 32 | 12800 |
| 378 | 孙塘南路（南三环-翔龙路） | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+150钠+250钠 | 150 | 28 | 28 | 4200 |
|  | 孙塘南路（南三环-翔龙路） | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+150钠+250钠 | 150 |  | 28 | 4200 |
|  | 孙塘南路（南三环-翔龙路） | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+150钠+250钠 | 250 |  | 28 | 7000 |
|  | 孙塘南路（南三环-翔龙路） | 15米8火投光灯 | 400钠*8 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
|  | 孙塘南路（南三环-翔龙路） | 15米4火投光灯 | 400钠*4 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| 379 | 规划一路一期（黄金大道-虞波江） | 12米高低叉圆锥杆 | 250钠+250钠 | 250 | 21 | 21 | 5250 |
|  | 规划一路一期（黄金大道-虞波江） | 12米高低叉圆锥杆 | 250钠+250钠 | 250 |  | 21 | 5250 |
| 380 | 潮塘区块-春熙路 | 10米单叉圆锥杆 | 150钠 | 150 | 4 | 4 | 600 |
|  | 潮塘区块-春熙路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 150 | 15 | 15 | 2250 |
|  | 潮塘区块-春熙路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 70 |  | 15 | 1050 |
| 381 | 古塘西路（西二环-西江路） | 12米高低叉圆锥杆 | 150LED+90 | 150 | 29 | 29 | 4350 |
|  | 古塘西路（西二环-西江路） | 12米高低叉圆锥杆 | 150LED+90 | 90 |  | 29 | 2610 |
|  | 古塘西路（西二环-西江路） | 4.5单叉圆锥杆 | 150LED | 150 | 5 | 5 | 750 |
|  | 古塘西路（西二环-西江路） | 12米4火投光灯 | 150钠*4 | 150 | 2 | 8 | 1200 |
| 382 | 青少年宫北路北延安置区 | 3.6米圆锥杆 | 70钠 | 70 | 101 | 101 | 7070 |
| 383 | 文华路(担山北路-孙塘北路） | 9米单叉圆锥杆 | 180LED | 180 | 9 | 9 | 1620 |
| 384 | 河角路 | 10米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/150W金 | 400 | 23 | 23 | 9200 |
|  | 河角路 | 10米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/150W金 | 250 |  | 23 | 5750 |
|  | 河角路 | 10米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/150W金 | 150 |  | 23 | 3450 |
| 385 | 清水湾路 | 12米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 400 | 19 | 19 | 7600 |
|  | 清水湾路 | 12米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 19 | 4750 |
|  | 清水湾路 | 12米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 19 | 4750 |
| 386 | 潮塘区块-广泽路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 150 | 28 | 28 | 4200 |
|  | 潮塘区块-广泽路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 70 |  | 28 | 1960 |
| 387 | 潮塘区块-百花庵跟路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 150 | 21 | 21 | 3150 |
|  | 潮塘区块-百花庵跟路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 70 |  | 21 | 1470 |
|  | 御上海区块（复地一路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 150金卤灯 | 150 | 13 | 13 | 1950 |
|  | 御上海区块（复地二路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 250金卤灯 | 250 | 10 | 10 | 2500 |
|  | 御上海区块（水厂南横路） | 10米单叉圆锥杆灯 | 250金卤灯 | 250 | 39 | 39 | 9750 |
| 396 | 新城河东路(三北大街-开发大道) | 10米单叉圆锥杆灯 | 150WLED灯 | 150 | 6 | 6 | 900 |
|  | 新城河东路(三北大街-开发大道) | 10米双叉圆锥杆灯 | 150LED+80LED | 150 | 51 | 51 | 7650 |
|  | 新城河东路(三北大街-开发大道) | 10米双叉圆锥杆灯 | 150LED+80LED | 80 | 51 | 51 | 4080 |
|  | 新城河东路(三北大街-开发大道) | 12米4火投光灯 | 200WLED灯 | 200 | 4 | 16 | 3200 |
|  | 新城河西路(三北大街-北二环) | 10米单叉圆锥杆灯 | 150WLED灯 | 150 | 24 | 24 | 3600 |
|  | 新城河西路(三北大街-北二环) | 12米4火投光灯 | 200WLED灯 | 200 | 4 | 16 | 3200 |
| 397 | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 10米单叉圆锥杆灯 | 400W金卤灯 | 400 | 105 | 105 | 42000 |
|  | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 10米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 400 | 40 | 40 | 16000 |
|  | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 10米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 40 | 10000 |
|  | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 10米高低叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 40 | 10000 |
|  | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 15米8火投光灯 | 400W*8金卤灯 | 400 | 2 | 16 | 6400 |
|  | 慈溪市文化商务区潮塘江南侧道路 | 15米4火投光灯 | 400W*4金卤灯 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| 398 | 新城河东路(白彭安置区北侧边线-前应路) | 10米双叉圆锥杆灯 | 400W金/150W金 | 400 | 14 | 14 | 5600 |
|  | 新城河东路(白彭安置区北侧边线-前应路) | 10米双叉圆锥杆灯 | 400W金/150W金 | 150 |  | 14 | 2100 |
|  | 新城河东路(白彭安置区北侧边线-前应路) | 3.6米庭院灯 | 150W金 | 150 | 17 | 17 | 2550 |
|  | 新城河东路(白彭安置区北侧边线-前应路) | 12米4火投光灯 | 400W金卤灯 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
|  | 规划路（恒厚阳光城与白彭安置区交界处-前应路） | 8米单叉圆锥杆灯 | 400W金卤灯 | 400 | 12 | 12 | 4800 |
|  | 规划路（恒厚阳光城与白彭安置区交界处-前应路） | 12米4火投光灯 | 400W金卤灯 | 400 | 1 | 4 | 1600 |
| 399 | 乌山路南侧场地临时停车场 | 3.5米庭院灯 | 150W钠 | 150 | 10 | 10 | 1500 |
| 400 | 城区中心小学东部校区西侧临时停车场 | 3.5米庭院灯 | 150W钠 | 150 | 9 | 9 | 1350 |
| 401 | 潮塘区块-东潮路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 150 | 34 | 34 | 5100 |
|  | 潮塘区块-东潮路 | 10米高低叉圆锥杆 | 150钠+70钠 | 70 |  | 34 | 2380 |
| 402 | 寺山支路 | 8米单叉圆锥杆灯 | 250W金卤灯 | 250 | 7 | 7 | 1750 |
| 403 | 慈溪市公安局西侧临时停车场 | 3.5米庭院灯 | 150W钠 | 150 | 7 | 7 | 1050 |
| 404 | 潮塘区块-清源路 | 10米单叉圆锥杆 | 150钠 | 150 | 26 | 26 | 3900 |
| 405 | 科技路(三灶江—胜陆公路)、二灶潭路(北三环—科技路) | 10米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 400 | 28 | 28 | 11200 |
| 405 | 科技路(三灶江—胜陆公路)、二灶潭路(北三环—科技路) | 11米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 28 | 7000 |
| 405 | 科技路(三灶江—胜陆公路)、二灶潭路(北三环—科技路) | 12米双叉圆锥杆 | 400W+250W金/250W金 | 250 |  | 28 | 7000 |
| 405 | 科技路(三灶江—胜陆公路)、二灶潭路(北三环—科技路) | 10米单叉圆锥杆 | 250金 | 250 | 42 | 42 | 10500 |
| 405 | 科技路(三灶江—胜陆公路)、二灶潭路(北三环—科技路) | 15米4火投光灯 | 400W金*4 | 400 | 1 | 4 | 1600 |
| 406 | 沿山路(前应路-规划一路) | 10米高低叉圆锥杆 | 150LED+100LED | 150 | 33 | 33 | 4950 |
| 406 | 沿山路(前应路-规划一路) | 10米高低叉圆锥杆 | 150LED+100LED | 100 |  | 33 | 3300 |
| 406 | 沿山路(前应路-规划一路) | 10米3火投光灯 | 150WLED*3 | 150 | 3 | 9 | 1350 |
| 406 | 沿山路(前应路-规划一路) | 12米4火投光灯 | 150WLED*4 | 150 | 1 | 4 | 600 |
| 407 | 文化商务区创新路 | 8米单叉圆锥杆 | 160WLED | 160 | 6 | 6 | 960 |
| 408 | 新城河东路（翔龙路—白彭安置区北侧边线） | 10米高低叉圆锥杆 | 400金+150金 | 400 | 12 | 12 | 4800 |
| 408 | 新城河东路（翔龙路—白彭安置区北侧边线） | 10米高低叉圆锥杆 | 400金+150金 | 150 |  | 12 | 1800 |
| 408 | 新城河东路（翔龙路—白彭安置区北侧边线） | 3.6米庭院灯 | 150金 | 150 | 21 | 21 | 3150 |
| 408 | 新城河东路（翔龙路—白彭安置区北侧边线） | 12米4火投光灯 | 400W金*4 | 400 | 1 | 4 | 1600 |
| 409 | 金一西路（玫瑰园东侧—金山路） | 10米单叉圆锥杆 | 150W LED | 150 | 4 | 4 | 600 |
| 410 | 清灵路东延（担山北路—六灶江） | 9米单叉圆锥杆 | 150W LED | 150 | 6 | 6 | 900 |
| 411 | 翔龙路（孙塘南路—新城大道） | 10米高低叉圆锥杆 | 160W LED/100W LED | 160 | 36 | 36 | 5760 |
| 411 | 翔龙路（孙塘南路—新城大道） | 10米高低叉圆锥杆 | 160W LED/100W LED | 100 |  | 36 | 3600 |
| 411 | 翔龙路（孙塘南路—新城大道） | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 6 | 24 | 5280 |
| 411 | 规划四路（南三环—翔龙路） | 9米单叉圆锥杆 | 100W LED | 100 | 32 | 32 | 3200 |
| 411 | 规划四路（南三环—翔龙路） | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 2 | 8 | 1760 |
| 411 | 旭升路（虞波江—规划四路） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 160 | 7 | 7 | 1120 |
| 411 | 旭升路（虞波江—规划四路） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 80 |  | 7 | 560 |
| 412 | 浒山菜市场西侧临时停车场 | 3.5米庭院灯 | 60W LED | 60 | 22 | 22 | 1320 |
| 413 | 金山南路（南三环—规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 120W LED/60W LED | 120 | 18 | 18 | 2160 |
| 413 | 金山南路（南三环—规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 120W LED/60W LED | 60 |  | 18 | 1080 |
| 413 | 金山南路（南三环—规划一路） | 12米3火投光灯 | 220W LED*3 | 220 | 1 | 3 | 660 |
| 413 | 金山南路（南三环—规划一路） | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 1 | 4 | 880 |
| 413 | 规划一路（金山南路—黄金大道） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 160 | 11 | 11 | 1760 |
| 413 | 规划一路（金山南路—黄金大道） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 80 |  | 11 | 880 |
| 414 | 潮塘江南(孙塘北路—担山北路） | 10米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 13 | 13 | 1560 |
| 415 | 北三环东延(东三环路-寺马线) | 12米高低叉圆锥杆 | 400W /250W 钠灯 | 400 | 122 | 122 | 48800 |
| 415 | 北三环东延(东三环路-寺马线) | 12米高低叉圆锥杆 | 400W /250W 钠灯 | 250 |  | 122 | 30500 |
| 415 | 北三环东延(东三环路-寺马线) | 15米8火投光灯 | 400W 钠灯 | 400 | 8 | 64 | 25600 |
| 416 | 剑山路(景观大道-环城南路) | 8米单叉圆锥杆 | 150W LED | 150 | 66 | 66 | 9900 |
| 417 | 潮塘区块-百花庵跟路(清源路-青少年宫北路) | 8米单叉圆锥杆 | 100W LED | 100 | 11 | 11 | 1100 |
| 417 | 潮塘区块-百花庵跟路(清源路-青少年宫北路) | 15米4火投光灯 | 100W LED*4 | 100 | 1 | 4 | 400 |
| 418 | 景观大道(前应路-环城南路) | 12米高低叉圆锥杆 | 250W /150W 钠灯 | 250 | 74 | 74 | 18500 |
| 418 | 景观大道(前应路-环城南路) | 12米高低叉圆锥杆 | 250W /150W 钠灯 | 150 |  | 74 | 11100 |
| 418 | 景观大道(前应路-环城南路) | 12米单叉圆锥杆 | 400W 钠灯 | 400 | 2 | 2 | 800 |
| 419 | 西二环(北二环-明州路) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 200 | 67 | 67 | 13400 |
| 419 | 西二环(北二环-明州路) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 80 |  | 67 | 5360 |
| 419 | 西二环(北二环-明州路) | 12米单叉圆锥杆 | 200W LED灯 | 200 | 4 | 4 | 800 |
| 419 | 西二环(北二环-明州路) | 15米8火投光灯 | 220W LED灯 | 200 | 4 | 32 | 6400 |
| 419 | 西二环(北二环-明州路) | 15米4火投光灯 | 220W LED灯 | 200 | 4 | 16 | 3200 |
|  | 西二环（国道-北二环） | 12米圆锥高低叉 | 150WLED |  | 106 | 106 | 15900 |
|  | 西二环（国道-北二环） | 12米圆锥高低叉 | 100WLED |  |  | 106 | 10600 |
|  | 西二环（国道-北二环） | 12米圆锥 单叉 | 150WLED |  |  | 23 | 3450 |
|  | 西二环（国道-北二环） | 13米3火投光灯 | 200WLED |  | 6 | 18 | 3600 |
| 420 | 金山南路（南三环—规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 120W LED/60W LED | 120 | 18 | 18 | 2160 |
|  | 金山南路（南三环—规划一路） | 10米高低叉圆锥杆 | 120W LED/60W LED | 60 |  | 18 | 1080 |
|  | 金山南路（南三环—规划一路） | 12米3火投光灯 | 220W LED*3 | 220 | 1 | 3 | 660 |
|  | 金山南路（南三环—规划一路） | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 1 | 4 | 880 |
| 421 | 规划一路（金山南路—黄金大道） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 160 | 11 | 11 | 1760 |
|  | 规划一路（金山南路—黄金大道） | 12米高低叉圆锥杆 | 160W LED/80W LED | 80 |  | 11 | 880 |
| 422 | 潮塘江北(孙塘北路—担山北路） | 10米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 21 | 21 | 2520 |
|  | 潮塘江北(孙塘北路—担山北路） | 12米3火投光灯 | 200W LED*3 | 200 | 1 | 3 | 600 |
| 423 | 翔龙路（乌山南路—孙塘南路） | 10米高低叉圆锥杆 | 160W /100W LED灯 | 160 | 14 | 14 | 2240 |
|  | 翔龙路（乌山南路—孙塘南路） | 10米高低叉圆锥杆 | 160W /100W LED灯 | 100 |  | 14 | 1400 |
|  | 翔龙路（乌山南路—孙塘南路） | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 2 | 8 | 1760 |
| 424 | 一灶江西路(明州路-文蔚路) | 10米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 11 | 11 | 1320 |
| 425 | 明州路(东三环路-梅林路) | 12米单叉圆锥杆 | 160W LED | 160 | 82 | 82 | 13120 |
|  | 明州路(东三环路-梅林路) | 15米4火投光灯 | 280W LED*4 | 280 | 3 | 12 | 3360 |
| 426 | 梅林路(明州路-北三环) | 12米高低叉圆锥杆 | 220W /160W LED灯 | 220 | 50 | 50 | 11000 |
|  | 梅林路(明州路-北三环) | 12米高低叉圆锥杆 | 220W /160W LED灯 | 160 |  | 50 | 8000 |
|  | 梅林路(明州路-北三环) | 15米4火投光灯 | 280W LED*4 | 280 | 3 | 12 | 3360 |
| 427 | 轻纺路(北三环-河角路) | 12米单叉圆锥杆 | 160W LED | 160 | 32 | 32 | 5120 |
|  | 轻纺路(北三环-河角路) | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 2 | 8 | 1760 |
| 428 | 河角路(一灶江-梅林路) | 10米高低叉圆锥杆 | 160W /80W LED灯 | 160 | 59 | 50 | 8000 |
|  | 河角路(一灶江-梅林路) | 10米高低叉圆锥杆 | 160W /80W LED灯 | 80 |  | 50 | 4000 |
|  | 河角路(一灶江-梅林路) | 15米4火投光灯 | 220W LED*4 | 220 | 4 | 16 | 3520 |
| 429 | 上房路(慈百路-解放西街) | 8.5米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 12 | 12 | 1440 |
|  | 上房支路(上房路-教场山南路) | 8.5米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 7 | 7 | 840 |
| 430 | 湾底路(西二环-水库) | 8.5米单叉圆锥杆 | 80W LED | 80 | 32 | 32 | 2560 |
|  | 湾底路(西二环-水库) | 12米3火投光灯 | 120W LED*3 | 120 | 4 | 12 | 1440 |
| 431 | 中官路(329国道-湾底路) | 8.5米单叉圆锥杆 | 80W LED | 80 | 26 | 26 | 2080 |
|  | 中官路(329国道-湾底路) | 12米3火投光灯 | 120W LED*4 | 120 | 1 | 3 | 360 |
| 432 | 建东路(浒溪大道-殡仪馆) | 9.5米单叉圆锥杆 | 120W LED | 120 | 63 | 63 | 7560 |
|  | 建东路(浒溪大道-殡仪馆) | 12米3火投光灯 | 200W LED*3 | 200 | 1 | 3 | 600 |
| 433 | 梅林路(中横线-k1+140) | 12米双叉圆锥杆灯 | 240W LED*2 | 240 | 15 | 30 | 7200 |
| 434 | 乌山南路(翔龙路-规划一路) | 10米高低叉圆锥杆灯 | 150W /60W LED灯 | 150 | 14 | 14 | 2100 |
|  | 乌山南路(翔龙路-规划一路) | 10米高低叉圆锥杆灯 | 150W /60W LED灯 | 60 |  | 14 | 840 |
|  | 乌山南路(翔龙路-规划一路) | 15米4火投光灯 | 200W LED*4 | 200 | 6 | 24 | 4800 |
| 435 | 金一路西 |  | 150W LED | 150 | 7 | 7 | 1050 |
| 436 | 西二环(明州路-中横线) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 200 | 136 | 136 | 27200 |
|  | 西二环(明州路-中横线) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 80 |  | 136 | 10880 |
|  | 西二环(明州路-中横线) | 13米3火投光灯 | 200W LED灯 | 200 | 1 | 3 | 600 |
|  | 西二环(明州路-中横线) | 15米8火投光灯 | 200W LED灯 | 200 | 6 | 48 | 9600 |
|  | 西二环(明州路-中横线) | 15米4火投光灯 | 200W LED灯 | 200 | 2 | 8 | 1600 |
| 437 | 开发大道(西二环-浒崇公路) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 200 | 74 | 74 | 14800 |
|  | 开发大道(西二环-浒崇公路) | 12米高低叉圆锥杆 | 200W /80W LED灯 | 80 |  | 74 | 5920 |
|  | 开发大道(西二环-浒崇公路) | 12米单叉圆锥杆 | 200W LED灯 | 200 | 10 | 10 | 2000 |
|  | 开发大道(西二环-浒崇公路) | 13米3火投光灯 | 200W LED灯 | 200 | 10 | 30 | 6000 |
|  | 开发大道(西二环-浒崇公路) | 15米4火投光灯 | 200W LED灯 | 200 | 2 | 8 | 1600 |
| 438 | 科技路(西二环-漾山路江） | 10米高低叉圆锥灯杆 | 150WLED | 150 | 59 | 59 | 8850 |
|  | 科技路(西二环-漾山路江） | 10米高低叉圆锥灯杆 | 60WLED | 60 |  | 59 | 3540 |
|  | 科技路(西二环-漾山路江） | 13米3火投光灯 | 200WLED | 200 | 6 | 18 | 3600 |
|  | 科技路(西二环-漾山路江） | 10米单叉圆锥灯杆 | 150WLED | 150 | 3 | 3 | 450 |
| 注：路灯数量:约18760盏，具体数量以实际改造为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：2024年度须完成工程量明细表

- 第五章  招标内容与技术需求

## 一、采购说明及改造模式

慈溪市路灯节能改造项目采用合同能源管理模式（简称EMC），由供应商全额投资，用LED灯具替换现有的高能耗灯具，原有路灯灯头由供应商负责拆除并进行无害化处理。在合同能源管理期内，即本项目的节能效益分享期为10年，供应商按中标收益比，分享节能收益。

本项目由供应商全额投资，由供应商负责完成招标文件及合同条款所规定的所有工作内容，包括所有路灯改造、专用工具、灯头线等设备材料的采购、包装、运输、装卸、安装、改造、培训、调试，合同有效期内免费提供本项目改造内容涉及的所有相关设施设备改造、服务、维护维修、管理等所有工作。

供应商全额投资包括上述内容所涉及的一切费用、税金、人工、机械、占道费、管理费、保险、利润、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等全部费用以及在合同有效期内免费提供灯具改造内容涉及的所有设施设备。

1、本项目由供应商全额投资，在合同期内涉及供应商相关的税费应由供应商承担，供应商按中标收益比，分享节能收益。

2、每天平均亮灯时间为：年平均 12小时/天，4380小时/年，亮灯5.5小时后进入智能调光，调光照度不得低于现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的技术标准、规范要求，具体调光时间及策略由采购人确定后再实施。

## 二、改造内容

1、本项目改造工程量：本次改造内容包括光源、灯罩、灯线、驱动电源、单灯（双灯）控制器改造（含通讯卡及10年通讯费用）等。灯具质量应符合国家和省市各级的相关标准。常规路灯光源18760盏（以实际为准），其中光源为钠灯、汞灯、金卤灯等，最终数量以实际改造和验收数量为准，灯具采用原位置一对一替换。（详见附件，路灯数量、路名与现场实际存在一定出入，仅供参考，具体以实际为准）

2、由供应商出资将本项目涉及改造的钠灯、汞灯、金卤灯改造为新型高效的LED路灯以及其他相关设施设备，具体改造内容包括光源、灯罩、灯线、驱动电源、单灯（双灯）控制器改造（含通讯卡及10年通讯费用）等,节能改造所需要的电缆、信号线等相关设施设备。

原有传统光源灯具将不得继续使用，本项目唯一接受LED光源。

- 部分改造道路路灯现状为LED灯具，因该LED灯具使用年限较久，且现状无法统一纳入本次改造的路灯智能控制系统，故需对该LED灯具进行改造，该LED灯具纳入本次改造范围。改造前的功率参照同类道路金卤灯或纳灯功率。参照道路选取与原LED路灯车道、路宽、路灯间距、路灯高度等相同或者接近的道路，待改造前检测报告出来后，根据各路灯基础数据，由采购人明确具体参照道路。

- 改造前，经第三方检测，部分改造道路路灯不亮的，改造后，该部分道路路灯亦不开启。若项目实施期间，根据上级要求需开启该部分道路路灯的，则开启以上道路路灯，同时该部分道路路灯节约电量纳入效益分享（节约电量=改造前同类道路路灯电量-改造后的实际电量）。

5、本项目节能改造实施期（最长2年）以及竣工验收后节能效益分享期（10年），采购人除支付节能收益款之外，不再支付其他费用。供应商需充分踏勘现场，了解路灯实际情况以及其他各种因素，各风险成本在投标时在投标报价中予以充分考虑。

6、采购人落实的其他相关事宜。

## 三、合同期限

1、节能改造实施期：自合同签订之日起至将改造范围内所有涉及的灯具改造完毕且单灯（双灯）控制器上线对接甲方认可的平台正常运营后验收止，时间最长不超过24个月（项目未验收前不做效益分享），其中880柱路灯工程量（详见合同附件2）必须在合同签订后60日历天内改造完成；

2、节能效益分享期：自项目验收合格次月1日起10年止。

- 四、运营期内工作

1、运营服务内容

本项目合同能源管理期为10年【自全部改造完成，并自项目验收合格次月1日起开始计算时间，在该10年能源管理期，合同乙方负责做好以下内容：一是提供改造范围内的路灯灯具改造内容涉及的所有设施设备，日常需配备充足上述所有设施设备材料；二是运营期内因光衰、路灯各指标检测、节能不达标（但不限于）等产品质量、设计等原因更换LED路灯时，更换工作及费用由供应商负责；三是结合项目要求，做好相关内容的台账资料；四是因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压波动等原因导致的改造范围内的设施缺损，由供应商负责提供相关设施设备，并承担相关费用，该费用由供应商自行考虑，该报价纳入投标总报价中。五是节能效益分享期内，对无法使用的灯具、光源、电器，维修更换时，提供的品牌、型号应与原使用相同，对无法采购到的光源、电器，经采购人同意后可采用不低于同类光源、电器标准的其他品牌。六是政务督查、舆情反映涉及设备质量和照明效果的，供应商应协助采购人实施技改。七是采购人落实的其他相关事宜。在该期间，采购人除了支付节能收益款之外，不再支付其他任何费用】。

2、资产移交

节能效益分享期届满并通过甲方验收后，供应商应向甲方或其指定的接收人无偿、完好移交本项目相关设施设备及所有权，包括：

①按合同和招标文件规定，通过项目移交验收。移交时提供第三方检测合格的报告，移交时设备所有权必须清晰，如产权不清晰由乙方承担相应责任。

②项目设施或项目资产的所有设备、资产、专利及非专利技术、法律文件等一切与项目稳定运营相关的资产或者权利。

③移交时，供应商应确保本项目资产和权利在向采购人或其指定的接收人移交时未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。同时，本项目相关土地及场地在移交日应不存在因供应商建设项目设施和维护本项目设施导致的或供应商另外引致的环境污染。

④10年能源管理期期满后，供应商需将本项目的全部设施无偿完好地移交给采购人，项目范围内的全部设施归项目采购人所有，供应商不再收取任何费用。

⑤10年能源管理期期满后，移交时供应商确保所有被改造灯具亮灯率100%，且照度不低于国家标准值。未达到上述要求，则由供应商进行整改，待整改完成满足要求后再办理移交。

## 五、改造目标

项目总节电率不低于60%。

## 六、其他相关要求

（一）效益分享期光通维持率要求

效益分享期第5年及第7年，采购人有权对所有路灯进行检测，所有路灯光通维持率不得低于75%，低于75%（不合格）则由中标供应商自行更换，更换费用由中标供应商承担。该第三方检测单位由采购人、中标供应商共同确定资质，若检测结果不合格率未超过20%，则该检测费用由采购人支付；若检测结果不合格率超过20%，则检测费用由中标供应商承担。（光通维持率≥75%为合格）

（二）验收标准与方法

1、竣工验收

①本项目安装调试完毕，供应商自检达标后，项目检验资料收集齐全，供应商以书面形式报采购人申请组织竣工验收，内容包括书面验收申请、相关说明、报告等，采购人收到供应商申请后，组织进行验收考核，供应商应当协助进行。验收结果可以作为采购人付款的考虑依据。采购人在收到验收申请后10日内安排验收工作，在15日内组织验收。

②在项目竣工完成后，由采购人、供应商等各方共同进行项目验收，验收内容包括运行是否正常，是否达到合同规定的要求，设备质量是否合格，运行状况和运行所达到的即时效果等项目。

③采购人邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

④严格按照采购合同开展履约验收。采购人制定验收方案，并由采购人或其委托的采购代理机构成立验收小组，验收小组应当由5人或以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组有权对验收有争议的产品抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测出具质量检测报告。验收以国家行业标准为基础，结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，工期不得延误，直到符合要求为止，否则不支付货款，并罚没履约保证金。履约验收的各项资料应当存档备查。

⑤验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付剩余节能收益款。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。

⑥验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由供应商支付。

⑦采购人在供应商提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。供应商应当配合进行。

⑧供应商在提供服务过程中如存在违反合同相关约定情况的，采购人有权要求供应商立即整改，供应商未按采购人要求整改的，采购人有权拒绝验收，并可中止合同履行，供应商承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

⑨验收标准：本项目路灯技术验收按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)相关细节进行，整体验收按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015)执行，在满足上述标准的基础上，还应满足合同和招标文件规定的相关标准和要求，竣工验收时要求亮灯率达到100%。涉及检测数据则由采购人委托有资质的第三方检测单位对已完成改造路段的平均亮度、平均照度值等规范指标进行测定，标准按照本合同和招标文件规定的技术要求，并出具检测报告。单灯（双灯）控制器验收标准按能上线对接采购人认可的平台并正常运营为准。如工程未达到验收标准，供应商应根据意见进行限期整改，直至本项目工程通过竣工验收。采购人出具验收报告（其中相关数据参照第三方审核机构出具的测量报告）。

⑩竣工验收通过后，则本项目按照合同约定进入效益分享期，分享期10年，资金按合同约定的支付时间及支付金额按时由采购人支付给供应商。

2、合同到期移交验收

①移交验收。在恢复性大修后并在移交日期之前，采购人应在接收人和供应商代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，供应商需及时修复，如果供应商不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则采购人可以自行修正，由供应商承担风险和费用。采购人有权在节能收益款中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给供应商。

如任何一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交项目组聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由有异议方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由无异议方承担。

②移交程序。移交日前，采购人或其指定机构和供应商成立移交委员会，由供应商代表和采购人或其指定机构方代表组成，各方代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。移交委员会定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定以下事项：项目设施移交的详尽程序；恢复性大修及之后的验收。

③恢复性大修。在移交日期前，供应商应对本项目设施进行一次恢复性大修。大修的具体时间和内容应于移交日期前由移交委员会核准。恢复性大修应包括：消除实际存在的缺陷；检修、探伤、检测等；采购人合理要求的其他检修项目;供应商有义务将采购人合理提出的检修项目列入其恢复性大修计划。

④采购人邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

⑤严格按照采购合同开展履约验收。采购人制定移交验收方案，并由采购人或其委托的采购代理机构成立验收小组，验收小组应当由5人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组按照验收方案独立开展验收（如按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认），验收结束后出具验收报告并经验收小组全体成员签字。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 七、节能效益分享

（一）收益计算自项目改造验收合格次月1日起开始。

（二）节能电费计算：

1、改造前由采购人委托具备相应资质的第三方检测机构，对不同功率的路灯用电量进行检测，具体为：通过挂表三天，对改造前路灯的照明总功率及能耗进行测量统计，作为总能耗基准；

2、改造后由采购人通过智慧照明监控中心平台或采购人委托有资质的第三方检测单位，每三年对不同功率的LED路灯用电量进行检测，作为改造后的LED路灯总能耗。

3、改造前的路灯总能耗-改造后的LED路灯总能耗=节电量。

4、第三方检测机构由采购人委托，费用由采购人承担。

（三）运行时间：按照慈溪市亮灯时间计算。

（四）电费单价：

1、效益分享期内的暂定年电费单价为：0.8109元/kW·h【效益分享期第一年按暂定年电费单价（0.8109元/kW·h）结算，从效益分享期第二年开始，以效益分享期一年度满的次月作为调价月（举例：效益分享期从2024年12月1日至2025年11月30日为一个年度，则2025年12月作为调价月），根据业主前一年度缴纳给电力部门的公共事业电费缴纳单的总电费金额/用电度数＝年固定电价，年固定电价较暂定年电费单价（0.8109元/kW·h）涨跌幅度超过10%以上，则启动调价，按实际年固定电价结算。否则仍按暂定电费单价（0.8109元/kW·h）结算)】。

2、每天平均亮灯时间为：年平均 12小时/天，4380小时/年。

## 八、节能收益支付

节能收益款由采购人按期向供应商支付，具体支付方式如下：

1、自项目完成验收合格次月1日起，作为效益分享期起始日期。（路灯数量以验收报告为准，改造前路灯能耗及改造后LED灯能耗以第三方机构出具的检测报告为准。）节电率=（改造前路灯能耗-改造后LED灯能耗）/改造前路灯能耗。

2、节能效益费自项目完成验收合格次月1日起至合同期届满根据节能效益分成比例每季度支付一次（若某一季度节电率未达到60%，则采购人不予支付该季度的节能效益费，结合下一季度运行情况，两个季度平均节电率达到60%，则采购人予以支付上述两个季度节能效益费；若两个季度平均节电率仍未达到60%，则采购人不予以支付上述两个季度节能效益费，结合第三季度运行情况，以此类推）。

3、在项目节能收益核算确认后，供应商向采购人出具经采购人认可的增值税发票，叙明付款的金额和对应的结算周期。

4、采购人应当在收到上述付款请求之后的7个工作日内，将相应的款项支付给中标供应商。

5、采购人未能按本合同的规定及时向供应商支付款项，则应当按照实际延期时间每延期一天按照合同期内节能效益分享总金额0.5‰的比率向供应商支付滞纳金。

## 九、风险提示

投标单位自行踏勘确定路灯现状，采购人提供所有数据均仅供参考，实际数量存在误差，均以现状为准。

## 十、人员及运营服务设施配备要求

（一）本项目节能改造实施期间的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人；②项目技术负责人1人；③项目其他管理人员8人以上。最终人员配置应和投标文件提供的人员配置保持一致。

（二）本项目节能效益分享期间内的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人；②其他管理人员3人以上。最终人员配置应和投标文件提供的人员配置保持一致。

同时项目组成员中具有电工作业人员和高空作业人员。

（三）配置登高车、工程救险车。

注：以上人员均须具备路灯节能改造工作经验。

## 十一、售后服务要求

1、中标供应商在合同期内负责路灯日常维护。

2、在合同期内，中标供应商确保亮灯率保持在98%以上，中标供应商接到采购人的路灯抢修工单起24小时内修复，并答复采购人修复结果，所需的人员、机械设备、维修工具由中标供应商自行解决；经中标供应商现场确认不属责任范围的，中标供应商应立即通知采购人进行处理。

## 十二、本项目技术规范及参数

- （一）灯具

### （1）规范要求

本项目的实施必须达到下列现行的中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的技术标准、规范的要求。如遇标准、规范修订或作废，一律以新颁布的标准、规范为准。

除必须达到以上标准外，满足下列（不限于）标准要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）：

| 序号 | 标准号 | 名称 | 发布机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CJJ45-2015 | 城市道路照明设计标准 | 中华人民共和国住房和城乡建设 |  |
| 2 | CQC3127-2016 | LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范 | 中国质量认证中心 |  |
| 3 | GB 7000.1-2015 | 灯具第1部分：一般要求与试验 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |  |
| 4 | GB 7000.203-2013 | 灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具 |  |  |
| 6 | GB 24819-2009 | 普通照明用LED模块安全要求 |  |  |
| 7 | GB 19510.1-2009 | 灯的控制装置第1部分：一般要求和安全 |  |  |
| 8 | GB 19510.14-2009 | 要求灯的控制装置第14部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 |  |  |
| 9 | GB/T 34846-2017 | LED道路/隧道照明专用模块规格和接口技术要求 |  |  |
| 10 | GB/T 24825-2009 | LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求 |  |  |
| 11 | GB 18802.1-2011 | 低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法 |  |  |
| 12 | GB/T 17743-2021 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |  |  |
| 13 | GB 17625.1-2012 | 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |  |  |
| 14 | GB/T17625.2-2007 | 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 |  |  |
| 15 | GB/T 18595-2014 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 |  |  |
| 16 | GB/T14549-93 | 电能质量公用电网谐波 | 中华人民共和国国家技术监督局 |  |
| 17 | / | 采购需求---技术规范书 | 采购人 |  |

### （2）产品技术要求

1、为适应本项目地区特点，使用改造灯具应为LED光源，并保持高光效。

2、★LED路灯或模组须通过CQC认证。

3、灯具应具有良好的整体强度和性能，适用全天候使用。

4、灯具材料应符合下列规定：与外界接触的金属部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

5、灯具采用原位置一对一替换。应与原有照明设计风格相同或类似，并经招标人确认。

6、▲灯具IK防护等级≥IK09。

7、灯体主要材料：采用铝材料，强度高，抗台风，轻巧简洁美观，散热均匀，便于灰尘被雨水冲刷，不积垢，结构设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，灯壳的壳体（上壳和下壳）应宜用普通工具可现场打开灯具，开盖方式宜采用上开盖方式，以确保方便的维护。

8、灯罩：不得使用全封闭玻璃面罩。

9、密封圈：采用耐盐碱、防腐蚀，防紫外线等特制硅胶密封圈。

10、表面处理：静电喷塑处理，抗紫外线辐射，喷涂件表面色泽应均匀一致，涂膜光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷，确保质保期内不变色、不剥落。

11、▲色温4000K±250K。

12、▲显色指数Ra≥70。

13、▲整灯光效≥140lm/w。

14、▲功率因素≥0.95。

15、LED灯珠须采用5050封装的大功率灯珠。

16、LED灯珠工作时, 1W＜单颗功率＜3W。

17、LED驱动电源需采用主流成熟且具有高可靠性的产品。

18、光通维持率3000小时≥99.5%，6000小时≥99%，10000小时≥98%。

19、灯具外形：融合城市元素，注重工艺精良、设计新型简洁、美观抗风。

20、LED整灯灯具防护等级不低于IP66，其中模组防护等级不低于IP68。

21、▲灯具通过风速V=52m/s风力试验检测，且试验后检查固定点，无损坏、移位变形现象。

22、适用电压范围：额定电压AC 100-240V范围内应能正常工作。电源参数：防雷功能。

23、适用环境要求：-20℃～50℃的条件下应能正常工作，同时应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求。

24、改造后LED路灯亮灯设置方式同改造前的亮灯设置方式保持一致。

25、亮灯率不低于98%。（本项目亮灯数量÷改造总数）×100%=亮灯率。

26、改造后LED路灯的亮灯时间按日平均12小时/天执行。

★须提供灯具制造商对本项目唯一的原厂授权书证明材料。

27、安全指标：达到表1-1中各项规定；

表1-1  LED道路照明产品安全指标要求

| 序号 | 评定参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 防尘、防固体异物和防水等级应为不低于IP66 |
| 2 | 骚扰电压 | 符合GB17743-2007的要求 |
| 3 | 谐波电流限值 | 符合GB17625.1-2003的要求 |
| 4 | 浪涌试验 | 符合GB18595-2001的要求 |

28、基本性能要求：满足表1-2的规定；

表1-2  LED道路照明产品基本性能要求

| 序号 | 评定参数 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | [（实测功率-标称功率）/标称功率×100%] | ≤20% |
| 2 | 功率因数 | 实测值 | ≥0.95 |
|  |  | （宣称值-实测值） | ≤0.05 |
| 3 | 整灯初始光效 | 额定相关色温（CCT）4000±250K | ≥140lm/W |
| 4 | 光通维持率 | 6000hrs | ≥99% |
| 5 | 额定相关色温 | 步长 | 100K |
|  |  | 限值 | ≤4250K |
| 6 | 初始相关色温 | 初始相关色温-额定相关色温（T） | ≤0.0000108×T2+0.0262×T+8 |
| 7 | 配光分布 | LED道路照明产品 | 达到《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》照明设计要求 |
| 8 | LED路灯发光效率 |  | ≥140Lm/W |
| 9 | 使用寿命 | ≥50000hrs | 光通维持率≥70% |
| 10 | 平均显色指数 |  | 平均显色指数Ra：70 |
| 11 | 配光曲线 |  | 蝙蝠配光、矩形光斑有权威部门出具的检测报告 |
| 12 | 透镜 |  | 须采用二次光学透镜 |
| 13 | 灯珠 |  | LED灯珠须采用优质品牌 |
| 14 | 照度均匀度 |  | 照度达到城市道路照明设计标准CJJ45-2015要求，照度均匀度主干道≥0.4，照度均匀度次干道≥0.4，照度均匀度支路≥0.3 |
| 15 | 道路平均照度 |  | 主干路平均照度≥20Lx；次干路平均照度≥15Lx；支路平均照度≥8Lx |

- （3）道路照明标准

1、道路照明分类

（1）根据道路使用功能，城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人的人行道路照明两类。

（2）机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。

2、道路照明评价指标

（1）机动车交通道路照明应以路面平均亮度、路面平均照度、路面亮度均匀度和纵向均匀度、路面照度均匀度、眩光限制、环境比为评价指标。

（2）人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

3、机动车交通照明标准值

（1）设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表1-3的规定。

（2）对同二级道路选定照明标准值时，应考虑城市的性质和规模，交通控制系统和道路分隔设施完善的道路，宜选择表1-3中的低档值，反之宜选择高档值。

表1-3  机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比 SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav(cd/m2) | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀度 UL最小值 | 平均照度Eav(lx) 维持值 | 均匀度 UE最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路(含主要道路，位于区域中心或商业中心的道路) | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | 15 | — |

注:①表中所列的平均照度仅适用于沥青路面，若系水泥混凝土路面，其相应照度可相应降低50%。

②表中各项数值仅适用于干燥路面。

③表中对每二级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。

4、交会区照明标准值

（1）交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合表1-4的规定。

表1-4   交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

注:①灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。

②表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。

- 单灯（双灯）控制器

- （1）建设内容

在单臂路灯处安装单灯控制器约12574套、在双臂路灯处安装双灯控制器约9229套（最终数量以实际改造和验收数量为准），实现对单盏路灯的精细化管控，包括但不限于路灯的开关及调光操作，可通过智慧路灯监控中心对单灯控制器进行管控。

- （2）单灯（双灯）控制器主要技术参数

支持CAT-1低速4G通信模式，能与软件平台进行双向通信

防护等级不低于IP68

- 具有1-2路受控开关的功能，能根据控制中心发送的开关灯命令开关灯的功能，

- 具备软件的无线远程升级、调试和复位功能；

2）支持对电能、亮灯时长、灯具故障时长的数据累计及清零；

3）支持电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、开关状态、信号强度、亮灯总时长、GIS地理信息、终端温度、总能耗等路灯运行数据的实时监测、采集和上报，可远程监测灯具状态；

4）具备PWM/0-10V调光方式远程切换功能，能根据控制中心发送的调光命令对LED灯具进行无级调光控制，支持正反向调光逻辑；

5）具有对路灯异常开关灯、电压/电流超限、灯具故障、电容故障等故障信息主动上报的功能；

6）具有根据控制中心发送的校时命令校正时间的功能；

7）★所投产品厂商获得具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书；

- （3）单灯（双灯）控制器上线对接要求

若后期采购人的智慧照明监控中心完成投入使用，则中标供应商应无条件配合本项目单灯（双灯）控制器上线对接至正常运营。

- 十三、样品要求

| 序号 | 样品要求 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商免费提供样品，提供100W LED路灯灯具一个。 |
| 2 | 投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的商务和技术评分表对样品进行评价，投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分。未提供样品的，样品分不得分。 |
| 3 | 样品须通过现场送达。 送达地址：慈溪市公共资源交易中心第四开标室（慈溪市南二环东路1355号二楼），样品应在开标当日且在开标时间前送到，送达截止时间（同投标文件递交截止时间）：2024年 12 月 24 日14：30（北京时间）。 因供应商原因未能在规定时间前送达的，代理机构将拒绝其样品。 采购人将对中标供应商的样品进行封存，作为验收的依据。若供应商提供的样品与其在投标文件中所承诺的不一致，必须按两者相比相对较优的标准予以验收。其他未中标供应商的样品在评审结束后联系代理机构退回或经未中标供应商同意后由代理机构自行处理。 |
| 4 | 样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识，否则样品分得0分。 |

- 十四、其他说明

（一）上述内容中如有附图，仅作参考。

（二）招标文件中打★内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

- 商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 一、合同期限 1、节能改造实施期：自合同签订之日起至将改造范围内所有涉及的灯具改造完毕且单灯（双灯）控制器上线对接甲方认可的平台正常运营后验收止，时间最长不超过24个月（项目未验收前不做效益分享）；其中880柱路灯工程量（详见合同附件2）必须在合同签订后60日历天内改造完成； 2、节能效益分享期：自项目验收合格次月1日起10年止。 |
| ★2 | 投标有效期：90个日历日 |
| ★3 | 三、付款方式 1、自项目完成验收合格次月1日起，作为效益分享期起始日期。（路灯数量以验收报告为准，改造前路灯能耗以第三方机构出具的检测报告为准；改造后路灯能耗以采购人智慧照明监控中心平台数据或第三方检测报告为准）节电率=（改造前路灯能耗-改造后LED灯能耗）/改造前路灯能耗。 2、节能效益费在合同能源管理期开始之日起至合同期届满根据节能效益分成比例每季度支付一次（若某一季度节电率未达到60%，则采购人不予支付该季度的节能效益费，结合下一季度运行情况，两个季度平均节电率达到60%，则采购人予以支付上述两个季度节能效益费；若两个季度平均节电率仍未达到60%，则采购人不予以支付上述两个季度节能效益费，结合第三季度运行情况，以此类推）。 3、项目节能收益核算确认后，供应商向采购人出具经采购人认可的增值税发票，叙明付款的金额和对应的结算周期。 4、采购人应当在收到上述付款请求之后的7个工作日内，将相应的款项支付给中标供应商。 5、采购人未能按本合同的规定及时向供应商支付款项，则应当按照实际延期时间每延期一天按照合同期内节能效益分享总金额0.5‰的比率向供应商支付滞纳金。 |
| ★4 | 四、履约保证金金额：本项目的履约保证金按中标价的1%收取（中标价暂按供应商10年节能效益费计取（节电率按60%），即改造前经第三方检测的路灯用电量×电费×60%×供应商中标分享比例×10年），中标单位在合同签订后5个工作日内交付至甲方指定账户，履约保证金递交形式不限。待10年效益分享期结束后，扣除相应款项后由甲方在5个工作日内无息退还。 |
| 5 | 五、签订合同 按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。中标通知书发出后30日内签订合同。 ## 中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成损失的采购人有权没收其投标保证金。 |

- 附件

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足下列条件：

1、须具有合法有效的企业营业执照；

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目非联合体投标。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

- 附件二

- 投标书

致：慈溪市城市资源管理有限公司

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 慈溪市路灯节能改造项目    （项目编号：     ）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人（盖章）：

日          期：

附件三

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：                   系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。

附件四

- 法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：慈溪市城市资源管理有限公司

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加 慈溪市路灯节能改造项目    ，项目编号为       ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖投标人公章；

附件五

- 投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件六

- 投标产品配置表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（盖章）：

日          期：

附件七

- 技术响应表

项目名称： 慈溪市路灯节能改造项目

项目编号：

| 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。

2.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

3.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

4.如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（盖章）：

日          期：

附件八

- 商务条款响应表

项目名称： 慈溪市路灯节能改造项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章商务条款逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

附件九

- 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、本表结合“第三章 评标办法及评分标准”中相关人员要求，后附人员证书等证明材料复印件。

投标人（盖章）：

日          期：

附件十

- 设备投入一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日          期：

附件十一

- 业绩表

项目名称：

项目编号：

| - 项目名称 | - 用户单位 | - 合同签订时间 | - 联系人及 - 联系电话 | - 合同总金额 | - 证明资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日          期：

附件十二

- 开标一览表

项目名称： 慈溪市路灯节能改造项目

项目编号：

| 项目名称 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 慈溪市路灯节能改造项目 | 节能效益分享，乙方（投标人）占节能效益的 90 %。 | ## 节能效益分享，乙方（投标人）占节能效益的 %。 |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、注：上表的总价包括货物本体、制造、供货、运输、装卸费、技术服务、质保及售后服务费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本采购项目所涉及的一切费用。

投标人（盖章）：

日          期：

注：如服务供应商不是中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位，无需提供以下材料；

附件十三

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十四

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人）    单位的  （项目名称）     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市路灯节能改造项目（采购编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。若供应商代表未出席则在开标开始后30分钟内，将此表填好扫描件发送至962701437@qq.com

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |