杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目

公开招标采购文件

（非政府采购项目-电子交易）

项目编号：HSZB-2025-073

采购人：杭州市第七人民医院

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年03月05日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2025-073

项目名称：杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目

预算金额（元）：200000

最高限价（元）：200000

采购需求：杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目，对杭州市第七人民医院门禁系统实施维修保养服务、应急抢修服务及耗材和易损件的供应及更换等，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

- 合同履约期限：一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月05日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：13:30-17:00

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。获取采购文件时须同时将电汇或转账的银行回单和开票信息以附件形式上传至申请获取招标文件页面。

售价（元）：500元人民币，售后恕不退还。（通过电汇或转账形式汇入招标代理机构银行账户，汇款时请备注项目编号）

收款单位（户名）：浙江豪圣建设项目管理有限公司，开户银行：宁波银行杭州城北支行，银行账号：86031110000877034。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月05日13点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年03月05日13点30分00秒

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书；安装“乐采云电子交易客户端”；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市第七人民医院

地址：杭州市天目山路305号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0571-85126608

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0571-85126608

2.采购代理机构信息

名称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

项目联系人（询问）：陈梦菲、曹剑斌、陈敏娇

项目联系方式（询问）：0571-56321030、87981527

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体 | 不允许 ☐允许 |
| 2 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ☐ B组织。 |
| 4 | 样品提供 | þ A不提供。 ¨ B提供。 |
| 5 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ☐ B组织。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室）；备份投标文件签收人员联系电话：陈梦菲，0571-56321030、87981527。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 9 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。（本项目不适用） |
|  |  | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。（本项目不适用） |
| 10 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号文件规定的取费标准的70%计取，不足3000元时按3000元收取，以中标价为计算基数。由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 |
| 11 | 其他 | 本项目不严格适用《中国政府采购法》，仅参考《中国政府采购法》等相关法律法规，以采购人的相关采购管理制度和本项目采购文件为依据进行采购。 |
|  |  | ▲参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释、供应商手机号相同等情形的，其响应文件无效。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

▲被授权代表还须提供近三个月以来任意时间的社保证明，未提供有效的社保证明的，其响应无效。若被授权代表为非响应单位员工，其所在单位不得与其他响应单位存在利害关系。

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3交纳采购代理服务费承诺书；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自在线确定中标或者成交供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

23.3由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

26. 履约保证金（本项目不收取）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

- 采购需求

一、项目概况：

项目名称：杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目

实施周期：一年

- 项目内容：

（1）例行门禁系统维护、检修

工作日需派人员进行驻场维护、检修及保障服务；工作日（08:00—12:00）办理门禁系统工作人员开卡、权限开放及权限解除业务（工作人员包括医务人员、后勤管理人员、实习医务人员等）。每个季度一次进行全面检查，根据用户反映经常出现的情况或者有可能出现的问题及时提出日常维护和日常使用建议。全院门禁维保个数约559个（含门禁系统相对应的可视对讲系统），具体以实际数量为准。

（2）故障突击抢修

非工作日时间（包括周末、法定节假日、春节、夜间等所有非工作日时间），当现场发生紧急情况时，收到申报后须在30分钟内响应。原则上一般故障4小时内解决，大故障8小时内排除故障。若4小时内不能排除故障的，应及时提供备品备件，替换故障件，恢复门禁系统的正常运行。（如在4个小时内不能排除故障的，应该及时告知，并以书面的形式确定其排除故障的时间。）

（3）门禁系统耗材和易损件清单（包含但不仅限于）

| 序号 | 项目名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音播报喇叭 | 语音播报喇叭，门禁系统语音播报喇叭，符合接入原门禁系统要求。 | 个 | 5 | 国产优质 |
| 2 | 读卡器 | 读卡器为刷卡/刷卡+密码方式进出门。 | 台 | 20 | 克立司帝、大华、披克、中控或相当于 |
| 3 | 出门按钮 | 塑料外壳：86*86*25mm；工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%。 | 个 | 15 | 克立司帝、大华、披克、中控或相当于 |
| 4 | 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器，符合门禁功能要求，符合接入原门禁系统要求。 | 台 | 6 | 克立司帝、大华、披克、中控或相当于 |
| 5 | 四门门禁控制器 | 四门门禁控制器，符合门禁功能要求，符合接入原门禁系统要求。 | 台 | 7 | 克立司帝、大华、披克、中控或相当于 |
| 6 | 单门磁力锁（带反馈） | 单门磁力锁（带反馈），280KG（600Lbs）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC | 把 | 8 | 微士、大华、车杰或相当于 |
| 7 | 双门磁力锁（带反馈） | 双门磁力锁（带反馈），280KG（600Lbs）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC | 把 | 8 | 微士、大华、车杰或相当于 |
| 8 | 电控锁（带反馈） | 电控锁（带反馈），电机驱动锁舌电控锁，双头静音锁。 | 把 | 3 | 微士、大华、车杰或相当于 |
| 9 | 门禁电源 | 门禁控制器电源、读卡器电源、锁电源等。 | 台 | 15 | 国产优质 |
| 10 | 可视对讲分机 | 7寸触摸屏，高清双向语音对讲，与门禁联动，一键开门。 | 台 | 4 | 海康威视、大华、华宝或相当于 |
| 11 | 可视对讲主机 | 高清夜视，一键呼叫，可一对一、一对多、多对多等多种连接方式，防水等级IP65。 | 台 | 4 | 海康威视、大华、华宝或相当于 |
| 12 | 出门按钮线缆 | 门禁系统出门按钮线缆，RVV2*1.0 | 米 | 500 | 国产优质 |
| 13 | 读卡器线缆 | 门禁系统读卡器线缆，RVVP4*1.0 | 米 | 500 | 国产优质 |
| 14 | 锁线缆 | 门禁系统锁线缆，RVV4*1.0 | 米 | 500 | 国产优质 |
| 15 | 联网线缆 | 门禁系统联网线缆，UTP6 | 米 | 300 | 国产优质 |
| 16 | 插线板 | 插线板，5位，3米线 | 套 | 10 | 鸿雁、公牛、德力西或相当于 |

注意：①投标人根据自身实际情况对品牌、型号、规格、单价等内容进行填写，除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。如投标人没有招标文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、档次与招标文件要求的存在明显差别，或虽选择招标文件推荐的材料品牌但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，或虽注明品牌未注明型号、规格的，则实际施工过程中采购人有权在招标文件推荐的材料品牌范围内自行确定品牌和规格，且投标报价不予调整。

②以上子项若产生更换，根据中标人采购清单的报价结合实际用量进行结算。

③投标供应商所选品牌需与原系统兼容。

④经测试所投品牌无法与原系统兼容的，采购人有权在招标文件推荐的材料品牌范围内自行确定品牌和规格，且投标报价不予调整。

三、服务要求：

1、7×24小时服务：中标人在合同期内，提供统一的维护电话号码，为院方提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。

2、故障及时排除：采购人用户发出故障申报时，收到申报后须在30分钟内响应，原则上一般故障4小时内解决，大故障8小时内解决。故障排除后，及时更新服务档案和“解决方案”资料库。

中标人至少每3个月对门禁系统进行软、硬件进行现场巡检，并于巡检结束后24小时内向院方提交巡检报告；如巡检中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相投的解决措施。

3、考虑到对院方服务的高效性和及时性，中标人所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求。针对我院项目专门配置2名固定维保人员，并设置1名项目负责人员，负责和我院项目管理人员的日常联系和维保工作的具体落实。

4、维保人员必须与投标文件一致，且中途不得更换，如遇中途更换，按违约处理。

5、在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经院方确认认可。使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。

6、在维保服务过程中，中标人的服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到院方的维保需求，每项维修服务结束后须经过院方相关负责人验收认可，并签字确认。

7、参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

8、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

9、项目遇消防、安全等突发事件时，维保单位的应急响应承诺在投标书中明确，且必须符合当地消防部门的相关规定。

四、商务要求

1、报价要求

本次投标报价包括以下两个部分：

（1）招标范围内的维护保养和应急维修费，包括人工费、机械费、涉及人员安全所产生的各项保险费用、管理费、利润、税金及风险费等所有费用；

（2）招标范围内的耗材和易损件费，包括材料费、运输费、搬运费、卸货费、管理费、利润、税金及风险费等所有费用。

招标范围内的维护保养和应急维修费总价包干，中标后不再调整。招标范围内的全年耗材和易损件费结算时按实结算，按易耗品材料清单报固定单价，但最终维护保养、应急维修、驻场服务费+耗材和易损件费不得超过20万元。针对耗材和易损件设置最高限价10万元，全年日常检修、应急维修、驻场服务费最高限价10万元。

2.服务周期

本项目服务期1年。

- 其他要求

▲具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质的独立法人。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审标准 |  | 分值 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信能力 | （1）项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书的得2分； （2）拟派技术负责人具有智能化专业中级工程师职称的得1分，具有智能化专业高级工程师职称的得2分，最高得2分； （3）企业信用等级为AA的得1分，信用等级为AAA的得2分，最高得2分。 （证明材料：有效的证书或者相关证明材料复印件） | 6 | 客观分 |  |
| 2 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过类似智能化系统维保或改造项目的业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件。） | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 维修保养方案 | 提供针对本项目维修保养的完整解决方案；需求解读准确到位，项目服务方案可以正确理解和把握本项目的特点，工作范围及成果要求满足招标文件要求，综合评审打分。 方案完整、合理、具有可行性、可靠性，得6-5分；方案较完整、较合理，基本可行，得4-3分；提供方案，不完整或未提供方案或方案较差或可行性一般，得2-0分； | 6 | 主观分 |  |
| 4 | 符合度情况 | 根据招标文件“第三部分 采购需求”中的“三、服务要求”和“四、商务要求”的要求响应程度进行评分，有一项不满足扣2分。本项起评分为分6分，最低得0分。 | 6 | 客观分 |  |
| 5 | 备品备件 | 备品备件储备情况：服务机构对采购人的门禁系统软、硬件设备的配件、附件、备品备件的储备种类、数量和保障措施情况（0-6分）。 | 6 | 主观分 |  |
| 6 | 管理水平 | 管理组织的架构、规范和管理制度，质量管理体系，作业设备、软硬件的综合水平情况（0-6分）。 | 6 | 主观分 |  |
| 7 | 巡检 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案（0-6分）。 | 6 | 主观分 |  |
| 8 | 应急方案 | 运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况（0-6分）。 | 6 | 主观分 |  |
| 9 | 增值服务 | 具有管理及规范门禁系统的额外增值服务，额外增加的服务方案以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺等情况（0-6分）。 | 6 | 主观分 |  |
| 10 | 项目组人员 | 技术负责人和项目组实施人员配置、技术能力、专业分布等情况。（0-2分） | 2 | 主观分 |  |
|  |  | 技术负责人和项目组实施人员针对医院类安防、门禁系统维保的经验，需提供履历表（0-2分） | 2 | 主观分 |  |
| 11 | 售后服务 | 售后服务方案的有完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案、故障解决方案的详细程度；（0-3分） | 3 | 主观分 |  |
|  |  | 售后服务响应时间、响应程度、服务人员达到现场的响应速度；（0-3分） | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 安全文明措施 | 维保方案中安全文明措施的计划方案（0-5分） | 5 | 主观分 |  |
| 13 | 拟投入设备 | 整个维保所投入的设备，如常规设备，应急设备等（0-4分） | 4 | 主观分 |  |
| 14 | 价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。以所有有效投标人投标总价的评标价的算术平均值作为评标基准价： 等于评标基准价的得满分30分。 评标基准价以下的，评标价每低于评标基准价1个百分点扣0.2分。 评标基准价以上的，评标价每高于评标基准价1个百分点扣0.3分。 使用直线插入法计算报价得分，报价得分四舍五入保留小数2位。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。 |  | 30 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

## 4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（与杭州市第七人民医院签订，以具体签订的为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  杭州市第七人民医院   以   公开招标  对  杭州市第七人民医院2025年度门禁系统维保项目 项目进行了采购。经  评标委员会  评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  杭州市第七人民医院   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容： 对杭州市第七人民医院门禁系统实施维修保养服务、应急抢修服务及耗材和易损件的供应及更换等。 ；

1.2.2 服务标准：具体维修保养程序内容及要求须符合招投标文件要求。如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按行业标准执行。

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第 1.3.3 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥   /    元（大写：  /          元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：     /   。服务工作量的计量方式为：       /     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥   /     元（大写：      /        元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：全年服务费用为人民币：大写          元，小写       元。全年服务费由“全年日常检修、应急维修、驻场服务费”及“全年耗材和易损件费”组成。具体组成及价款如下：

## 全年日常检修、应急维修、驻场服务费：    元，该部分为固定价格，不再调整。包括全年日常检修、应急维修、驻场服务费，包括人工费、机械费、涉及人员安全所产生的各项保险费用、管理费、利润、税金及风险费等所有费用。

## 全年耗材和易损件费：按照中标单价，招标范围内的全年耗材和易损件费结算时按实结算。具体费用明细见附件：《全年耗材和易损件费明细表》。

1.4履约保证金

乙方 否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 /  %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    /           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起    /   个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  /  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  /   %。

- 1.5预付款

甲方 是  （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  2   条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.3 | 包工包料的合同承包，最终决算按审计后双方确认的审定价结算。 |
| 1.5.1 | 合同签订后，支付合同价中的全年日常检修、应急维修、驻场服务费的50%作为预付款； |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | 无 |
| 1.6.2 | 1、合同签订后，支付合同价中的全年日常检修、应急维修、驻场服务费的50%作为预付款； 2、项目实施完并经甲方验收通过后支付至全年日常检修、应急维修、驻场服务费的100%； 3、耗材和易损件费按实际使用结算，在乙方提请的维修单经甲方确认且在完成维修单内容后，项目实施满3个月后中标人提供有效票据给采购人，采购人收到有效票据后15个工作日内支付前三个月的耗材和易损件费用。 |
| 1.7.1 | 本项目服务期1年，自2025 年 月 日起至 年 月 日止（或项目全年耗材和易损件费发生金额达到10万将终止耗材和易损件采购，全年检修、维保、驻场服务履行至合同期满终止）。 |
| 1.7.2 | 杭州市第七人民医院内甲方指定地点 |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 | 根据实际需要按实提供 |
| 1.7.4.2 | 杭州市第七人民医院内甲方指定地点 |
| 1.7.4.3 | 送货上门 |
| 1.8.7 | 1．任何一方需终止合同，必须提前一个月书面通知对方。若甲方无正当理由单方面终止合同，则甲方在付清乙方已实施项目的实际费用后，给予乙方合同总价的10%的违约赔偿金；若乙方无正当理由单方面终止合同，甲方有权追溯乙方给甲方造成的损失，甲方造成的损失由乙方承担； 2．合同期内更换固定维保人员，视为乙方违约，甲方有权直接解除合同，并要求乙方立即返还甲方支付的所有预付款，同时甲方追溯乙方给甲方造成的损失； 3．如乙方未按照维护保养方案实施保养，每违反一次，则按1000元/次向甲方支付违约金。 |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 向甲方住所地人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 不适用 |
| 2.5 | 同1.6.2 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在30日内以书面形式通知对方当事人，并在30日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 | 本合同一式 份，具有同等法律效力，甲方 份、乙方 份。 |
| 2.20 | 其他补充条款 |
| 2.20.1 | 双方责任 1．甲方的责任 1.1 甲方必须按合同规定按时支付维修保养款项； 1.2 合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等，乙方不能按保养方案维保除外； 1.3 若乙方未能按合同规定的年检检查项目细则要求对门禁系统进行维修保养，甲方保留提前解除合同的权利； 1.4 对乙方的服务质量和服务内容进行考核确认； 1.5 服务期间甲方应负责创造正常的维修、维保条件，对乙方所需的用电、用水等给予积极配合； 1.6 负责项目的监督、检查，并协调乙方进度，安排阶段及总验收事宜； 1.7 负责对所更换材料的品牌、规格、数量和质量的验收和确认。 2．乙方的责任 2.1 服务期间应遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方设备的正常使用和相关科室的正常工作； 2.2 提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照各维保设备原厂的保养维修标准做好维护保养工作，使设备处于良好运行状态和干净整洁状态，并认真填写维护运行报告由甲方签字确认； 2.3 乙方技术人员工作期间需佩戴工作证，在各设备出现故障时应提出书面解决修理方案供甲方参考； 2.4 定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的使用； 2.5 维修时，遇配件故障乙方应尽量维修，如经甲方确认确实无法修复，则由乙方报价，经甲方确认后由乙方提供配件，乙方支付费用； 2.6 服务期间因乙方原因造成设备或配件损坏，乙方应免费负责修复或更换； 2.7 每次保养或维修结束后，乙方须及时清洁设备，清理现场，并将维修产生的废弃物带离； 2.8 每次保养结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议； 2.9 必须按照其对该项目的承诺和相应的技术标准、规范进行维护和操作； 2.10 按时上门现场巡检维护，工作内容和质量由甲方相关人员确认，作为审计结算依据之一。确认单中还需标明所用易耗品材料和配件的名称、品牌、规格、型号和数量； 2.11 服务期间乙方须确保合同范围的所有设备能正常使用，因乙方原因造成双方或第三方损失的，由乙方负全责赔偿； 2.12 乙方将严格按照投标文件中保养方案进行保养； 2.13针对我院项目专门配置2名固定维保人员，并设置1名项目负责人员，负责和我院项目管理人员的日常联系和维保工作的具体落实。 |
| 2.20.2 | 该项目服务期间结束，乙方向甲方提交 套完整的经济、技术资料，且装订成册，资料包括且不限于维修记录、保养记录、更换设备材料产品合格证、合同、招标文件、投标文件、中标通知书、决算书和联系单等； |
| 2.20.3 | 在维修保养服务期间，乙方应加强安全生产，维保人员的保险费用已包含在合同价内，如发生安全事故，均由乙方承担。 |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起   天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：   ，手机：   ，所在单位：   ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：   ，手机：   ，所在单位：   ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

▲被授权代表还须提供近三个月以来任意时间的社保证明，未提供有效的社保证明的，其响应无效。若被授权代表为非响应单位员工，其所在单位不得与其他响应单位存在利害关系。

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表……………………………………………………………（页码）

（3）交纳采购代理服务费承诺书………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年日常检修、应急维修、驻场服务费 | 1项 | 元 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 全年耗材和易损件费 | 1项 | 元 |  |
| 3 | 投标总价 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、具体价格明细详见《投标报价明细表》。

4、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

5、投标总价=全年日常检修、应急维修、驻场服务费+耗材和易损件费，全年日常检修、应急维修、驻场服务费最高限价10万元，全耗材和易损件费最高限价10万元，超过最高限价作废标处理。

二、投标报价明细表

报价说明：

- 表1和表2总价分别不得超过10万元，超过作废标处理。

- 服务所使用的耗材和易损件报价以单价报价，结算按实际消耗结算。

- 两个明细表的合计费用结转至开标一览表。

- 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

- 各分项报价应合理，且不得低于成本。

- 投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

7）全年日常检修、应急维修、驻场服务费报价明细表中的合计费用为结算依据，总价包干；招标范围内的耗材和易损件费报价明细表的单价为结算依据，固定单价，根据实际量按实结算。

表1：投标报价明细表（全年日常检修、应急维修、驻场服务费报价明细表）

项目名称：

项目编号：                                               （价格单位：元人民币）

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年日常检修、应急维修、驻场服务费 | 1项 | 大写 元 小写 元 | 包含全年日常检修、应急维修、驻场服务的人工费、机械费、涉及人员安全所产生的各项保险费用、管理费、利润、税金及风险费等所有费用所，该部分总价包干。 |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

表2：投标报价明细表（全年耗材和易损件费报价明细表）

项目名称：

项目编号：                                               （价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音播报喇叭 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 读卡器 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 出门按钮 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 双门门禁控制器 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 四门门禁控制器 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 单门磁力锁（带反馈） |  | 把 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 双门磁力锁（带反馈） |  | 把 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 电控锁（带反馈） |  | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 门禁电源 |  | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 可视对讲分机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 可视对讲主机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 出门按钮线缆 |  | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 13 | 读卡器线缆 |  | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 14 | 锁线缆 |  | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | 联网线缆 |  | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 16 | 插线板 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 耗材和易损件费合计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

- 浙江豪圣建设项目管理有限公司：

- 我公司在你公司组织的    （采购人）    （项目名称）    （项目编号）的招标中若获中标，我公司保证在收到你公司通知后按采购文件中前附表的规定，向你公司即浙江豪圣建设项目管理有限公司支付采购代理服务费（户名：浙江豪圣建设项目管理有限公司；开户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行；账号：95160154800000653）。

- 特此承诺。

- 投标人全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

# 附件

附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）