国内公开招标

（全一册）

采购编号：NBGZZB124076

项目名称：宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目

采购单位：宁海县水务集团有限公司

代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

二〇二四年十月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：NBGZZB124076

项目名称：宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目

预算金额：3491644元

最高限价：3491644元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购需求：

| 子包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |
|  | 2 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |
|  | 3 | 表后止回阀 | 1批 | DN15、DN20 |
|  | 4 | 铜减压阀（Y12X-16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |
|  | 5 | 铜排气阀（P25X－16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25 |
|  | 6 | 铜伸缩器 | 1批 | DN15*20、DN20*25、DN25*32、DN32*40、DN40*50 |
|  | 7 | 铜阀杆 | 1批 | DN20 |
| 说明：1、本项目供货截止时间以供货金额达到中标价金额或合同期限达到3年为止。 2、货物用途：用于宁海县水务集团及下属分公司、子公司的货物。 |  |  |  |  |

本项目不接受 联合体投标。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人为投标产品制造商或代理商（代理商投标时须在投标文件中提供产品制造商出具的针对本项目唯一授权函）。

（2）投标产品的制造商须提供2021年1月1日以来任一规格黄铜闸阀第三方质量检测部门出具的质量检验合格报告（投标文件须附加盖公章的质量检验报告复印件）；

（3）投标产品的制造商须提供黄铜闸阀任一规格自2021年1月1日以来市级及以上卫生疾控部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219或卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告；如部分地区卫生部门下放了“部分涉及饮用水卫生安全产品行政审批项目权限”的，须在投标文件中提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门系统官网的文件截图，允许投标人提供符合下放职能文件要求的部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219或卫生部【2001版】卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

时间：2024年10月17日至2024年10月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/。

方式：供应商登录乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”注册登记，成为浙江省政府采购网上注册入库的正式供应商。尚未正式注册入库的供应商，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月7日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于2024年11月7日09:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2024年11月7日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、人民币：陆万元整。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2024年11月1日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向宁波国咨工程造价咨询有限公司提交；

3、账户名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司缑城分公司；

开户银行：建行宁海支行；

银行账号：33150199543600000257。

七、本次招标有关信息公告在

浙江政府采购网。

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、投标与开标注意事项：

8.1供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”乐采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

8.2投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云平台。

8.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

8.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

8.5采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过乐采云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，视为供应商放弃投标。

8.6本公告发布媒体：浙江政府采购网。

九、采购人：宁海县水务集团有限公司

办公地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联系人：俞工、严工		      电话：0574-65556697

十、招标机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

联系地址：宁海县桃源街道兴工三路1号4楼

联系人：龚煜橙

电话：18888668985    传真：0574-65323936

质疑联系人：张海强

质疑联系方式：18768526167

十一、同级采购监督管理部门名称： 宁海县水务集团有限公司纪委

地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联系人：王书记

监督投诉电话：0574-65229861

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台https://nbsc.lecaiyun.com/，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN15 | 只 | 7000 | 21.93 | / |
|  | 黄铜闸阀（Z15W-16T） |  |  | 7000 | 27.34 | 磁性可锁阀门 |
| 2 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN20 | 只 | 18000 | 30.21 | / |
|  | 黄铜闸阀（Z15W-16T） |  |  | 18000 | 35.10 | 磁性可锁阀门 |
| 3 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN25 | 只 | 1000 | 39.26 | / |
|  | 黄铜闸阀（Z15W-16T） |  |  | 300 | 46.08 | 磁性可锁阀门 |
| 4 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN40 | 只 | 300 | 76.79 | / |
| 5 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN50 | 只 | 300 | 121.15 | / |
| 6 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN15 | 只 | 300 | 20.45 | / |
| 7 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN20 | 只 | 18000 | 29.74 | / |
| 8 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN25 | 只 | 300 | 40.06 | / |
| 9 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN40 | 只 | 100 | 82.75 | / |
| 10 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN50 | 只 | 100 | 129.13 | / |
| 11 | 表后止回阀 | DN15 | 只 | 300 | 18.91 | / |
| 12 | 表后止回阀 | DN20 | 只 | 10000 | 24.77 | / |
| 13 | 铜减压阀（Y12X-16T） | DN15 | 只 | 700 | 60.09 | / |
| 14 | 铜减压阀（Y12X-16T） | DN20 | 只 | 2000 | 69.33 | / |
| 15 | 铜减压阀（Y12X-16T） | DN25 | 只 | 1500 | 61.75 | / |
| 16 | 铜减压阀（Y12X-16T） | DN40 | 只 | 1500 | 165.84 | / |
| 17 | 铜减压阀（Y12X-16T） | DN50 | 只 | 700 | 248.28 | / |
| 18 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN15 | 只 | 300 | 21.93 | / |
| 19 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN20 | 只 | 300 | 25.16 | / |
| 20 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN25 | 只 | 300 | 30.64 | / |
| 21 | 铜伸缩器 | DN15*20 | 只 | 10000 | 22.52 | / |
| 22 | 铜伸缩器 | DN20*25 | 只 | 1500 | 27.20 | / |
| 23 | 铜伸缩器 | DN25*32 | 只 | 700 | 36.27 | / |
| 24 | 铜伸缩器 | DN32*40 | 只 | 100 | 57.24 | / |
| 25 | 铜伸缩器 | DN40*50 | 只 | 100 | 80.18 | / |
| 26 | 铜阀杆 | DN20 | 根 | 2000 | 3.16 | / |
| 总价（元） |  |  |  |  | 3491644.00 |  |

★注：1）超出最高限价（单价或合价或总价）的投标将作无效标处理；

2）若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价，本投标作无效标处理；

3）本招标文件的招标数量为预估数量，在实施过程按中标单价按实结算。在实施过程中出现多于或少于预估量的风险，该风险由投标人承担，请投标人给予谅解。

4）本次招标铜阀门通径，具体如下：DN15通径≥13mm；DN20通径≥19mm；DN25通径≥21mm；DN40通径≥33.5mm；DN50通径≥45mm。

二、招标技术要求：

| 招标需求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| （一）、技术规格及参数标准 |  |
| 1、黄铜闸阀、黄铜球阀和立式黄铜排气阀、黄铜止回阀的设计、制造和检验必须遵循以下技术标准： |  |
| 1.1铁制和铜制螺纹连接阀门应符合GB/T8464-2023； |  |
| 1.2通用阀门压力实验应符合GB/T13927-2022； |  |
| 1.3通用阀门铜合金铸件技术条件应符合GB/T12225-2005； |  |
| 1.4铜合金铸件应符合GB/T15117-1994； |  |
| 1.5用螺纹密封的管螺纹应符合GB/T7306.1-2000、GB/T7306.2-2000；ISO228标准， |  |
| 1.6通用阀门标志应符合GB/T12220-2015； |  |
| 1.7内螺纹连接阀门的公称通径应符合GB/T1047-2005； |  |
| 1.8内螺纹连接阀门的公称压力应符合GB/T1048-2005； |  |
| 1.9阀门的检验与试验应符合JB/T9092-1999； |  |
| 1.10铁制和铜制球阀应符合 GB/T15185-1994。 |  |
| 1.11铜棒牌号HPB59-1；执行标准：加工铜及铜合金化学成分和产品形状应符合GB/T5231-2001。 |  |
| 1.12球阀的球体必须是铜质。 |  |
| 1.13黄铜闸阀、球阀均采用投标人产品中最大通径（全通径、足通径）的产品。 |  |
| 1.14阀体连接内螺纹数每边必须不少于5个螺纹。 |  |
| 1.15铜闸阀的开启高度必须高于通道，即闸阀全开后，闸板最底点必须在阀体通道最高点以上；关闭时，闸板密封面中心线应高于阀体密封面中心线；阀杆和阀体可现场拆分。 |  |
| 2、磁性可锁式铜闸阀必须遵循以下技术标准： |  |
| 2.1执行国家标准、行业规范 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。阀门的设计符合如下相关标准： |  |
| 2.1.1.1 GB/T8464-2023 螺丝连接铁制和铜制阀门； |  |
| 2.1.1.2 圆柱管螺纹符合ISO228标准； |  |
| 2.1.1.3 GB/T 13927-2022工业阀门 压力试验； |  |
| 2.1.1.4 GB 12220－89通用阀门 标志； 2.1.1.5 HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈 材料规范； |  |
| 2.1.1.6 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准； |  |
| 2.1.1.7其他现行相关国家标准、行业规范； |  |
| ★2.1.1.8以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范，产品验收标准也一并按新标准或规范。 |  |
| 2.2技术性能及材质要求 |  |
| 2.2.1 工作介质、温度及结构、安装要求工作介质为自来水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.6MPa。 |  |
| 2.2.2阀体、阀盖、阀板 阀体、阀盖、阀板采用黄铜HPb59-1，采用铜棒锻压或锻造工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。 |  |
| 2.2.3 阀杆、锁头：阀杆和锁头材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。 |  |
| 2.2.4 密封 （1）阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。必须采用免维护结构。 （2）阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合《工业阀门压力试验GB/T 13927-2022》的规定。 |  |
| 2.2.5 生产厂家必须具备闸阀伺服拉槽专机，阀体和闸板密封面加工精度高，密封试验时达到零泄漏，密封面摩擦力小，寿命长； |  |
| 2.2.6 闸板设计弹性耐磨增强密封性能。 |  |
| 2.2.7 管螺纹表面粗糙度Ra≤6.3μm，两端管螺纹轴线偏差≤1°； |  |
| 2.2.8 防盗功能强磁性，两个或两个以上强磁块确保加密功能，磁点位置在中标后按照招标人要求进行布置，以便与招标人采购的原磁性可锁阀门钥匙可以通用，加密闸阀在开关任意位置都能取到自锁效果，需用配置的专用工具方能开关加密闸阀，方便管理。 |  |
| 2.2.9 必须采用专门多功能钥匙才能开启阀门。 |  |
| 2.2.10加密闸阀从DN15-DN25的钥匙要统配。 |  |
| 2.2.11锁头下阀盖采用四角点设计，需采用专用工具才能旋紧打开。 |  |
| 2.2.12 阀体设计管螺纹的底部应有斜角，且≥8°；以防止管接件安装时使密封面变形。 |  |
| 2.3主要外形（参考）： |  |
| 2.4磁性可锁阀门的钥匙图纸（参考）： 备注：中标单位提供的磁性可锁阀门的钥匙须与原有的阀门相匹配 |  |
| 3、减压阀技术要求： ★3.1符合标准《减压阀 一般要求》GB/T 12244-2006； ★3.2可调式减压阀材质：黄铜 HBP59-1； 3.3接头形式：螺纹连接； ★3.4弹簧：不锈钢原料试棒SUS304（CF8），提供材质检测报告； 3.5进口压力：≤0.6Mpa； 3.6出口压力：0.15~0.35Mpa； 3.7阀内密封为橡胶材质：EPDM+三元乙丙橡胶或NBR丁晴橡胶； 3.8阀体组合螺栓：内六角螺栓； 3.9出口压力稳定要求：进口压力及流量变化时出口压力偏差不超过设定值 10%。 3.10立式安装—指减压阀安装于立管时，其主阀瓣启闭运动方向为上下运动； 3.11正常供水时管网压力低于减压阀设定值，减压阀处于关闭状态，主阀及旁通 管路均无介质流出。 |  |
| （二）、产品辅助材料要求 |  |
| 1、投标人提供的产品必须符合有关规定标准和规范要求。投标人必须对投标产品的制造标准、安装标准、技术规范和产品的安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。 |  |
| 2、投标人提供的产品必须是自行生产的产品，投标人必须详细标明品牌、产地、制造厂商、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。中标人在货物进场时应提供相关资料：装箱单、合格证等资料。 |  |
| 3、投标人应书面保证招标人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |
| （三）、售后服务要求 |  |
| 1、中标人应按照本项目特点提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。 |  |
| 2、如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一切经济损失均由投标人承担。 |  |
| （四）其他 |  |
| 1、质量保证金待质保期满后无息退还。 |  |
| 2、质保期内货物如出现质量问题，中标人无权向招标人索回质保金。 |  |
| 3、履约保证金或质保金不足以偿付因中标人的违约造成招标人的经济损失时，招标人有权继续追偿。 |  |
| ★（五）验收方式 |  |
| - 产品的验收标准：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，中标人投标时提供的实物样品均作为质量技术标准和验收标准。 投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。 |  |
| 2、中标人在合同有效期限内，中标产品材质的不合格率累计应低于万分之一；中标人必须提供一份供货期内的产品检测报告，经省级卫生部门检验部门检测符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》标准的检测报告；不合格者，中标人无权索回质量保证金。 |  |
| - 货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、和中标人承诺的其他指标。 1）在交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款的必要文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。 2）招标人根据购销合同进行货物品牌、外观、数量、重量、技术标准等基本检测项目的验收。 若发现有货物破损、丢失、重量不足和质量问题，招标人有权拒收，中标人应在2日内免费补充、更换。 抽检：招标人有权就中标人送至仓库的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检，抽检次数1~2次。 A 取样送检的一切费用由中标人承担（材质检验、卫生检验）。 B 中标人与招标人共同抽样送检；检测部门应具备相应资质。 C 如检测结果不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担；每次检测结果不合格，中标人均须支付给招标人违约金人民币伍万元整；累计检测不合格达2次，招标人也可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。 |  |
| 4、产品验收合格后，招标人签署检验合格证书。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。 |  |
| 5、中标人交付货物时应先用书面、电传等方式通知招标人。 |  |
| ★（六）样品 |  |
| 6.1投标人所提供产品应采用红冲一次成型，阀体应有永久不可擦拭的商标、规格等，样品需包含铜闸阀DN20，磁性可锁式铜闸阀DN20、铜止回阀DN20，铜闸阀DN50各一个。中标单位的样品将被封存。 6.2供应商样品以“开标现场递交方式”进行递交。 现场递交:样品应于开标当日在投标截止时间之前递交至宁海县公共资源交易中心北门电梯至7楼电梯口递交（样品上需注明投标人名称），逾期递交将拒收。中标人供货时，质量不得低于样品质量，与样品同类产品的重量不低于样品重量的95%。 （注：样品递交可联系招标代理18888668985） |  |

三、招标商务要求：

商务要求表

| 交货时间、地点 | 交货时间：接业主书面通知后7个日历天内运送至招标人指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量由招标人确定后以订单形式通知中标单位） 交货地点：按招标人指定地点； |
| --- | --- |
| 付款方式 | - 1、中标人根据招标人的要求分期分批交货。 2、每批阀门交货前，招标人以书面形式通知中标人该批阀门的规格、数量和送货地点。中标人须在7日内按招标人要求把该批阀门送到招标人指定的地点。 3、交货时，中标人须提交该批产品合格证、安装维护等技术资料、图纸。 4、分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的2%。 履约保证金形式：汇票或电汇。 履约保证金支付时间：在采购人发出中标通知书30天内。 履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。 质量保证期（或保修期）：以最后一批货到货并验收合格之日起2年； 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少2年。 注：因中标人提供的货物有质量问题，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，招标人有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。 |
| 质量保证期及售后服务要求 | 中标人应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经安装正常保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在质量保证期内，中标人应对其所供应的产品发生的任何不足或缺陷负责，费用由中标人承担。若有不合格产品，中标人应负责免费更换。因前述原因导致的再次检测费用由中标人承担。 |
| 应提供的伴随服务 | 及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 |
| 其他 | ★1、本次招标为单价招标，在合同期限内，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量，投标人已充分考虑其间的风险，并须承诺无条件接受。合同金额增减不超过合同总价的10%的。 |

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目 |
| 2 | 采购人：宁海县水务集团有限公司 办公地址：宁海县跃龙街道外环西路68号 联系人：俞工、严工 电话：0574-65556697 招标机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地址：宁海县桃源街道兴工三路1号4楼 联系人：龚煜橙 电话：18888668985/0574-65323936 |
| ★3 | 本项目最高限价：3491644元。 报价超出最高限价的投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| 6 | 投标报价及费用： 1、报价构成：本项目投标报价为采购人指定地交货价。报价包括本项目服务所需的设备费、材料费、保管费、运输费、检测费、安装调试费、货物验收、培训费用、售后服务、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、招标代理服务费的收取标准： （1）招标公司按下表中货物招标的标准，根据中标金额，向中标人收取招标代理服务费。 金额（万元） 费率; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下（含）; 1.60%; 1.60%; 1.00%. 100-500（含）; 1.20%; 0.90%; 0.70%. 500-1000（含）; 0.90%; 0.50%; 0.55%. 1000-5000（含）; 0.60%; 0.20%; 0.35%. 5000-10000（含）; 0.20%; 0.10%; 0.20%. 1亿～10亿; 0.05%; 0.05%; 0.04%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 1、上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 说明： （1）“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 开标顺序： 开标时，先开技术商务文件、资格证明文件，待技术商务文件、资格证明文件评审结束后开启投标报价文件。如技术商务文件、资格证明文件经评审确定为无效标的投标单位则不能进行报价文件的评审，作为无效标处理； |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 11 | 签订合同时间：采购人发出中标通知书后30日内。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 一、说明

# 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经管理部门批准。采购人委托宁波国咨工程造价咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

# 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本招标文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织或其分支机构。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见《投标资料表》中要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

# 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明：无

# 三、招标文件

6、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 招标内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、招标文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

8.2澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

8.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

四、投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

- 1. 资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）

（2）投标人的营业执照复印件；

（3）制造商出具的唯一授权书（仅针对代理商需提供）；

（4）投标人的特定资格要求提交的其他证明材料复印件；

（5）合格投标人的承诺函（格式见附件）；

（6）投标人认为需要提交的其他文件资料。

2. 技术商务文件

（1）符合性自查表、评分索引表（格式见附件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（5）服务（技术）条款偏离表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表（格式见附件）；

（7）企业业绩表（格式见附件）；

（8）对照技术商务评分表的要求提供响应相应资料（详情见第四章评分细则）；

（9）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

9.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

10、投标报价

10.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

10.5除非招标文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人在响应招标文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

10.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标。

13、投标保证金

★13.1投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

13.2保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

13.3投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

13.4中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

13.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

# 五、投标文件的递交

14、投标文件编写

14.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14..3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

15、投标文件的有效期

15.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

15.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

16、投标文件的签署和份数

16.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

16.3电子投标文件：

供应商应根据乐采云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17、投标文件的递交、修改和撤回

17.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 六、开标

18、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

19、开标程序：

19.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为供应商放弃投标。

（2）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、技术商务文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在乐采云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

19.2特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 七、评标和定标

20、评标委员会

20.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

20.3评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21、澄清问题的形式

21.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

21.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

21.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

22、评标办法

22.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

22.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23、评标程序和原则

23.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

23.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

23.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

23.4比较与评价：

23.4.1技术商务评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

23.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

23.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

24、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第22条款的排列次序，确定中标候选人。

25、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

25.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

25.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报监管部门批准。

26、评标过程的监控与保密

26.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

26.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

27、确定中标人、评标结果公示与质疑

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

27.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（或负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

28、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

28.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

28.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件无法定代表人签名或盖章,或未提供法定代表人授权委托书；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，导致无法确定实质性内容是否响应招标文件要求；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。。

28.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的报价超出最高限价（单价或总价）的；

（2）投标人若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价的；

（3）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）招标文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

29、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

30、中标通知

30.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

30.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并重新招标。

31.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

32、履约保证金

32.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件《投标资料表》中。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照相关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由评标委员会对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[浙江省政府采购网]上进行中标结果公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 技术分 21分 | 1、评委对投标产品制造工艺进行综合评议（6分）：主要技术参数、性能、标准和质量水平（按产品的性能数据指标及详细的专业的文字描述打分），完全满足招标技术要求的得6分。“★”条款为重要要求，投标响应如有负偏离，视为无 效投标。其他条款每负偏离 1 项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  | 2、检验报告（5分） 提供2024年1月1日以来铜闸阀、磁性可锁式铜闸阀、铜止回阀、铜减压阀各一种规格省级以上第三方质量检验部门出具的质量检验合格报告，且检验报告需满足以下条件：①铜闸阀、磁性可锁式铜闸阀、铜止回阀的检验报告内容至少包含：壳体试验、密封试验、阀体壁厚、管螺纹精度、启闭灵活性、外观质量、抗扭力性能、抗弯曲性能等 8 个（含 8 个）以上项目内容；②铜减压阀的检验报告内容至少包含：密封实验、调压实验、流量特性试验、压力特性实验、壳体试验等 5 个（含 5 个）以上项目内容。 每提供一种规格质量检验合格报告的，得1分，同时提供铜闸阀、磁性可锁式铜闸阀、铜止回阀、铜减压阀各一种规格质量检验合格报告的得4分。（投标文件中须提供检验报告复印件加盖公章）（4分） （2）提供2023年1月1日以来铜闸阀的寿命试验报告，≥50000次的得 1分。（投标文件中须提供检验报告复印件加盖公章）（1分） |  |  |  |  |
|  | 3、由评委针对投标人所提供主要生产机械、检测设备的先进程度进行综合评议。（5分）（投标文件中须附购置发票复印件，注明购买年限、用途、配设备照片加盖投标人红章） |  |  |  |  |
|  | 4、由评委根据各投标人的售后服务（承诺）和对材料发生质量问题后的处理承诺方案进行比较评议，包括详细的售后服务方案、质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等。（5分） |  |  |  |  |
| 商务分24分 | 5、认证证书（3分） 投标人或制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每个得1分，最高得3分。（投标文件中须提供以上资质证书复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 6、投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书得2分。（投标文件中须提供以上资质证书复印件加盖公章）（2分） |  |  |  |  |
|  | 7、根据投标人履约能力、信用情况和业主评价进行综合评议（5分）。（投标文件中须提供相关证明材料复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 8、投标人对所投产品的免费承诺质保期在招标文件规定2年质保期的基础上，每增加半年得0.5分，本项满分2分。 |  |  |  |  |
|  | 9、2021年1月1日以来，投标人签订铜阀门类单项合同金额300万（含）以上的，每提供一份供货合同得1分，最高得3分。（投标文件中须附销售合同复印件及中标通知书，并加盖投标人公章，否则不得分。合同复印件应能辨识买卖双方公章、签订时间、金额。） |  |  |  |  |
|  | 10、样品（9分） | 10.1根据样品（铜闸阀DN20，铜闸阀DN50）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
|  |  | 10.2根据样品（磁性可锁式铜闸阀DN20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
|  |  | 10.3根据样品（铜止回阀DN20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
| 价格 55 分 | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价， 投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分55分为基数，投标报价每高于基准价1%，扣0.5分；投标报价每低于基准价1%，扣0.3分（中间值采用内插法计算）。以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |  |  |  |  |

第五章  采购合同主要条款

（参考格式）

1、买方/卖方及交货

1.1.甲方（买方）：宁海县水务集团有限公司

1.2.乙方（卖方）：中标人

1.3.交货地点：（宁海县辖区内）

1.4.交货期：

1.5. 货物清单、数量和金额，附件清单等

| 货物名称 | 产地/品牌 | 型号、技术规格 | 数量 | 单价（元） | 成交金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

1.6 .合同期限：本项目供货截止时间以供货金额达到中标价金额或合同期限达到3年为止。

2、卖方责任

2.1 供货计划须依照买方单位的统筹安排，交货时应接受买方单位管理，本项目承包范围内的工作，必须自行完成。

2.2 须遵守宁海县人民政府颁布的各项法规。如在本下项目中有任何违法违规行为，一切后果由卖方承担。

2.3 不合格产品及材料，必须调换，直到合格为止。期间引起的经济损失及延误工期由卖方负责。

2.4 应严格按买方单位认可的材料要求供货，如擅自修改、变更，所发生的费用可不予认可，由此造成的损失，卖方应负责全部责任。

3、质量

3.1 材料质量：卖方所提供的材料必须符合招标要求，并提交材料的有关质量合格证书、产地证明等，以便买方核查、监督。

4、合同价款与支付

4.1材料单价按投标报价，数量按实结算，即当采购数量与实际使用数量不一致时，卖方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

4.2付款方法和条件：

根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。

4.3 履约保证金金额：合同金额的2%。

履约保证金形式：汇票或电汇。

履约保证金支付时间：在采购人发出中标通知书30天内。

履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。

质量保证期：以最后一批货到货并验收合格之日起不少于    年。

质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少     年。

5、验收要求

5.1抽检：买方有权就卖方送至工地或仓库的任一批次货物根据国家相关标准进行不定期抽样送检。送检合格：送检费用由买方承担，不合格，送检费用由卖方承担。抽检要求合格率达到100%，如检测结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由卖方承担，并处合同价10%的违约金，买方有权从货款或履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，卖方须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为卖方违约。累计检测不合格达2次，买方有权单方面解除合同并追究卖方的违约责任。

5.2．进场验收：买方可以对卖方提供的货物，根据投标封样进行进场验收，并同时检查随货物达到的出厂合格证和检测报告，若进场产品不符合要求，买方可直接要求退货并要求卖方承担引起的损失。

6、本招标中所定各项条款作为中标后签订合同时的主要依据和合同同具法律效应，如签订合同时的条款与本标书有矛盾，以合同条款为准。

7、卖方违约责任：

7.1 通过验收后，若买方仍发现有部分材料质量不符合合同规定，卖方负责无偿换货，由此造成逾期交货的，按交货期违约处理。

7.2 卖方如不能按时交货，将受到以下制裁：没收其履约保证金，加收误期赔偿或解除合同。

7.3材料不能按合同规定的交货期交付的，每逾期一天卖方须偿付1000元的违约金。此赔偿金的支付并不能解除卖方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。一旦卖方延误交货累计达到15天，买方可单方面解除合同。

7.4 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若卖方在交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，应承担1000元的违约金，买方有权要求卖方继续履行合同，也可单方解除合同并追究卖方的违约责任。

7.5 卖方提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由卖方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，卖方必须承担买方经济损失和施工单位返工费。

7.6 买方如在合同的履行过程中发现卖方有以下行为的，可单方面中止合同并要求卖方支付合同总价2%的违约金，违约金不足以赔偿买方经济损失的部分，买方有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的；

2）卖方投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

8、买方违约责任：

8.1 买方如无故拒绝接收材料，应当赔偿卖方因此造成的损失。

8.2 买方如变更交付材料的地点，应当承担因此而多支出的费用。

9、不可抗力事件处理

9.1不可抗力的确认

不可抗力是指买方和卖方在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫。

9.2在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10、争议的解决

10.1 因执行本合同所发生与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，

10.2 协商不成，依法向 宁海县 人民法院提起诉讼。

11、附则

11.1本合同一式肆份，签字、盖章后有效，甲乙各持贰份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自卖方向买方单位交纳履约保证金（或银行保函），由双方代表签字，加盖双方公章后生效，至结清全部工程款后终止。

11.3 本合同签订后，一方如需提出修改，需经双方协商达成协议，并签订补充协议作为本合同的补充，该补充协议与合同具有同等效力。

11.4 本项目的招标文件、中标人的投标文件均作为本合同的附件，享有本合同的法律效力。

买方：                               卖方：

名称：（印章）                       名称：（印章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                       年    月    日

第六章　投标文件格式

1.投标文件封面格式(可选用)：

正本

投 标 文 件

项目名称：宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | - 投标人一般资格条件： - （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2.关于合格投标人的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目的特定资格要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《关于资格的承诺函》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

附件：

合格投标人的承诺函

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合供应商一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 11、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、投标报价不具有选择性的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件：（格式自拟）

投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

附件：评分索引表

宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目

评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

附件：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：

（三-1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

附件：服务（技术）条款偏离表格式

服务（技术）条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求的服务（技术）技术条款 | 投标文件的响应（偏离）情况 | 供应商的承诺和说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于服务（技术）要求内容进行响应；

2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务（技术）条款偏离”的字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按第二章《采购需求》供应商可自行补充。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：企业业绩表

企业业绩表

投标人全称（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如招标人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供类似业绩合同加盖投标人公章）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县水务集团有限公司2024年度铜阀门采购项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

附件：投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格型号/压力等级 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所有产品的单价。

3、超出最高限价（单价或合价或总价）的投标将作无效标处理；

4、若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价，本投标作无效标处理；

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日